

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»**

|  |  |
| --- | --- |
| **26.02.2021 г.** | **Юридический адрес:**  **683013, Камчатский край,**  **г. Петропавловск-Камчатский,**  **ул. Озерная, 41** |

**Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме**

1. АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о проведении запроса котировок и приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее — Поставщики, Подрядчики, Исполнители), способных на законных основаниях поставлять требуемый товар (оказывать запрашиваемую услугу, выполнять запрашиваемые работы) подавать свои заявки на участие в закупке:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование пункта** | **Текст пояснений** |
| 1. | Предмет закупки | **Закупка № 88**  **Лот № 1 *«****Поставка ЗиП (неснижаемый запас) для ДГУ марки Cummins****»***  ОКВЭД2: 27.11  ОКПД2: 27.11.61  Подробное описание требуемого товара (запрашиваемой работы, услуги) содержится в Приложении 1 |
| 2. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | **1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):** г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная 41.  **2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):** до 01 июля 2021 года  **3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ):** согласно техническому заданию  **4.** **Качественные характеристики товара (услуг, работ):** согласно техническому заданию  **5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):** согласно техническому заданию |
| 3. | Наименование Заказчика, контактная информация | **АО «Корякэнерго»**  **Юридический адрес**: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41  **Почтовый адрес**: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41  **Адрес электронной почты**: [zakupki@korenergo.ru](mailto:zakupki@korenergo.ru)  **Телефон/факс**: (84152) приемная 46-28-46;  **Ответственный за проведение закупочной процедуры:** (84152) 46-26-81; 8-961-960-99-55 – Мироненко Оксана Васильевна – начальник отдела организации закупок  **Технические вопросы:** (84152) 46-28-98 доб. 237 Апекин Сергей Александрович – начальник производственно-технического отдела. |
| 4. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | **Место приёма заявок** –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7  **Начало приёма заявок –** «01» марта 2021 года.  **Окончание приёма заявок** – «10» марта 2021 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 5. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, переторжки, подведения итогов | **Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов** –  г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41  **Дата и время вскрытия заявок –** «10» марта 2021 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.  **Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок**– до «12» марта 2021 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.  **Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить–** в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения переторжки, а так же уточнение даты подведения итогов по запросу указываются в извещении на переторжку.  **Дата и ориентировочное время подведения итогов** – до «19» марта 2021 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки). |
| 6. | Вид закупки | запрос котировок в электронной форме |
| 7. | Условия предоставления извещения | Извещение предоставляется без взимания платы со дня размещения в сети интернет:  - в Единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (ЕИС) по правилам работы и по регламентам ЕИС;  - на Официальном сайте Заказчика [www.korenergo.ru](http://www.korenergo.ru) (раздел «Закупки» – «Сведения о закупках») простым скачиванием;  - на электронной торговой площадке (ЭТП) utp.sberbank-ast.ru по правилам работы и по регламентам ЭТП. |
| 8. | Начальная цена договора с НДС | **9 942 800,00** **рублей** (**девять миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот рублей 00 копеек**) с учетом НДС.  Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах с учетом НДС и сопутствующих расходов. Если Участник освобожден налоговыми органами от ведения учета и уплаты НДС, то он должен указать цену без учета НДС и предлагаемая цена не должна превышать указанную Заказчиком выше цену, за минусом % НДС, согласно налоговой ставке.  Начальная цена за единицу товара указана в Приложении 2 |
| 9. | Порядок формирования цены договора | В цену Товара должны быть включены все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, а также стоимость всех работ по упаковке товара для перевозки водным/авто транспортом, и иные расходы Поставщика |
| 10. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора Приложение 4 |
| 11. | Обеспечение заявки на участие | ***не требуется*** |
| 12. | Обеспечение договора | ***не требуется*** |
| 13. | Приоритет | ***Установлен*** приоритет товаров российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, (согласно Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925).  Применение приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами при оценке и сопоставлении заявок Участников: заявки Участников, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оцениваются по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.  Заказчик принимает страну происхождения товара, согласно сведениям, указанным в заявке Участника. В случае если Участник не указал в заявке страну происхождения товара, заявка такого Участника принимается к оценке как заявка, содержащая предложение о поставке товара иностранного происхождения. |
| 14. | Условия и порядок оформления заявки | - Заявка должна быть подана на русском языке и оформлена по форме согласно Приложению 3.  - Заявка Участника является офертой и должна быть действительна в течение не менее **90 календарных дней** со дня, следующего за днем окончания приема заявок.  - Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.  - Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований  - Участник имеет право подать только одну отдельную заявку на каждый запрос (лот). В случае подачи Участником нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения по существу  - Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций товара / оказываемых услуг / запрашиваемых работ  - Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в запросе, должны быть заполнены по всем пунктам. |
| 15. | Способы подачи заявок | Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7 извещения. |
| 16. | Содержание заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую документы:  **1) заявка,** которая в обязательном порядке должна содержатьсведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона**, а так же** предложение участника о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора(форма 1 Приложение 3);  **2)** заполненный Участником **проект договора** с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с Приложением 4 (с прикреплением файла с заполненным проектом в формате doc на ЭТП);  **3)** **документы, подтверждающие соответствие Участника** требованиям:  а) **анкету Участника** (форма 2 Приложение 3);  б) **декларация о соответствии Участника** требованиям, предъявляемым к Участникам размещения заказа (форма 3 Приложение 3);  в) **копию выписки из Единого государственного реестра** юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, возможна подача выписки скачанной с официального сайта ИФНС, заверенная печатью (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным  г) **копию** **документа, подтверждающего полномочия лица** на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель).  В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.  д) **копии учредительных документов участника** размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица).  **4)** **документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров** требованиям:  а) **заверенные Участником копии действующих лицензий** (сертификаты, паспорта качества и т.п.) и других разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством.  **5)** **документы, подтверждающие квалификацию участника** размещения заказа, в случае проведения запроса на выполнение работ, оказание услуг, если в настоящей документации указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе, как квалификация участника размещения заказа:  а) копии дилерского сертификата либо гарантийные письма от завода-изготовителя (или дилера) о предоставлении полномочий участнику или иные документы, подтверждающие связь завода-изготовителя (или дилера) с участником данной закупочной процедуры. |
| 17. | Разъяснение положений документации | Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения, не позднее чем за три рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в п. 4 извещения (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.  В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в п. 4 извещения.  Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7 извещения, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений извещения.  Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а так же контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.  Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи  Участник подает запрос на предоставление разъяснений только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7. извещения. |
| 18. | Требования к Участникам: | В запросе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.  Участник закупки для того, чтобы принять участие в запросе, должен соответствовать следующим обязательным требованиям:  1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);  2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки;  3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;  4) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в данном пункте. извещения к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. |
| 19. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Участник должен быть дилером заводов производителей (всех, указанных в техническом предложении), либо его полномочным представителем, что должно подтверждаться копией дилерского сертификата либо гарантийными письмами от завода-изготовителя (или дилера) о предоставлении полномочий участнику или иными документами, подтверждающими связь завода-изготовителя (или дилера) с участником данной закупочной процедуры. |
| 20. | Отказ от проведения закупки | Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса до даты окончания подачи заявок на участие, указанной в п. 4 извещения. |
| 21. | Внесение изменений | Заказчик имеет право в любой момент внести изменения в извещение (не меняя предмет закупки) до даты окончания подачи заявок на участие, указанной в п. 4 извещения. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня |
| 22. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП.  Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки  Порядок заключения договора указан в Приложении 5. |
| 23. | Признание запроса несостоявшимся | В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.  При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.  В случае если на запрос подана либо допущена одна заявка, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.  При этом Заказчик имеет право заключить договор с единственным участником, либо отказаться от заключения договора в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика. |
| 24. | Переторжка | Заказчик оставляет за собой право предоставить Участникам запроса возможность добровольно повысить предпочтительность своих заявок путем изменения цены (далее - переторжка).  Решение о проведении переторжки, а также порядке и сроках ее проведения принимает закупочная комиссия Заказчика в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.  В переторжке принимают участие только Участники, заявки которых были допущены Заказчиком при рассмотрении. |

Приложение 1

к извещению запроса котировок

от «26» февраля 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на ЗиП (неснижаемый запас) для ДГУ марки Cummins**

**1. Требования к поставке**

1.1. Осуществить поставку ЗИП для эксплуатации дизель-генераторных установок (ДГУ) согласно следующему перечню:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (ЗИП)** | **Каталожный номер** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |  |
|  | **Двигатель:** |  |  |  |  |
| 1 | Болт крепления ТКР (Screw,Hehagon Head) | 3042353 | шт | 8 | 200,00 |
| 2 | Вкладыш шатунный (Bearing, Connecting Rod) | 214950 | шт | 12 | 900,00 |
| 3 | Вкладыш шатунный (Bearing, Connecting Rod) (Standard) | 3950661 / С3901430 | шт | 12 | 350,00 |
| 4 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) | 3966841+3940386+1840828\*3 | шт | 2 | 7 000,00 |
| 5 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) WP 4014 | 3098964 | шт | 1 | 79 000,00 |
| 6 | Водяной насос в сборе (Pump, Water) | 3051408 | шт | 2 | 45 000,00 |
| 7 | Втулка ремонтная переднего сальника (Ft Seal Ser Kit W/Sleeve Front) | FP-3006236 | шт | 3 | 18 000,00 |
| 8 | Гайка (Nut, Hexagon Flange) М10Х1.50 | 3818824 | шт | 4 | 120,00 |
| 9 | Гайка Nut, Lock | С3938077 | шт | 5 | 20,00 |
| 10 | Гайка болта крепления ТКР (Nut, Regular Hexagon) | 219138 | шт | 8 | 190,00 |
| 11 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 / 4060811 | шт | 2 | 44 000,00 |
| 12 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 | шт | 1 | 42 000,00 |
| 13 | Генератор зарядки (Alternator) 21DQ003 | C3415691 | шт | 1 | 32 000,00 |
| 14 | Гильза с уплотнительными кольцами Kit, Liner | 3028434 | шт | 2 | 13 500,00 |
| 15 | Головка торцевая KING TONY (6гр.) 3/4" на 38 мм | 633038M | шт | 1 | 1 100,00 |
| 16 | Головка цилиндров в сборе (MR - HEAD, CYLINDER) | 3811985 | шт | 5 | 231 000,00 |
| 17 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) | DALG001-CCEC | шт | 15 | 3 000,00 |
| 18 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) | HY802Rd-24 | шт | 3 | 3 100,00 |
| 19 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) 3846N-010-C1 | 3968300 | шт | 10 | 3 500,00 |
| 20 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | 4061022 | шт | 1 | 2 700,00 |
| 21 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | 3979176 | шт | 2 | 1 500,00 |
| 22 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | DALG002-CCEC | шт | 4 | 2 600,00 |
| 23 | Демпфер (Damper, Vibration) | C3925567 | шт | 1 | 7 500,00 |
| 24 | Демпфер (DAMPER,VIBRATION) | 217323 | шт | 2 | 73 000,00 |
| 25 | Домкрат гидравлический бутылочный телескопический 10 тонн (STELS) | 51119 | шт | 2 | 6 800,00 |
| 26 | Домкрат гидравлический подкатной 3 тонны (STELS LOW PROFILE QUICK LIFT 51136) | 51136 | шт | 1 | 11 500,00 |
| 27 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 | шт | 6 | 12 800,00 |
| 28 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 | шт | 8 | 12 300,00 |
| 29 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 178957 | шт | 3 | 3 200,00 |
| 30 | Инжектор (Ingector) | 4913770 | шт | 6 | 66 000,00 |
| 31 | Инжектор (Ingector) IQ | 3095773 | шт | 6 | 59 000,00 |
| 32 | Инжектор (Ingector) КА | 3349860 | шт | 16 | 58 000,00 |
| 33 | Клапан управления инжекторами STC (Valve, Oil Control) | 3096081 | шт | 1 | 37 400,00 |
| 34 | Клапан управления инжекторами STC (Valve, Oil Control) | 3076339 | шт | 2 | 38 000,00 |
| 35 | Ключ динамометрический 1/2" (50-350 Н.М) Snap-on | QD3RN350 | шт | 1 | 88 000,00 |
| 36 | Кольцо маслоотбойнное сальника (Ring,Seal Front Oil) | 3648162 | шт | 3 | 8 200,00 |
| 37 | Кольцо уплотнительное (Seal,О Ring) | C3928624 | шт | 4 | 50,00 |
| 38 | Кольцо уплотнительное Seal, Rectangular Ring | C3936331 | шт | 4 | 140,00 |
| 39 | Компенсатор выхлобной трубы (Connection, Exhaust Outle) в комплекте с прокладками компенсатора (Gasket, Connection Exhaust Outle) | СB102380D+12Z07-03044 | шт | 1 | 12 000,00 |
| 40 | Комплект поршневых колец (Set Of Piston Rings) | (3103157 +3103158 + 3103159 + 4058969) | шт | 6 | 10 600,00 |
| 41 | Комплект поршневых колец (Set, Piston Ring) | 3802429 | шт | 6 | 2 100,00 |
| 42 | Комплект термостата (Thermostat) | 3076489 | шт | 2 | 2 400,00 |
| 43 | Коромысло клапана (Lever, Rocker) | С3934921 | шт | 2 | 4 600,00 |
| 44 | Коромысло клапана в сборе со стойкой (LEVER,ROCKER) | 3065810 | шт | 2 | 44 000,00 |
| 45 | Корпус для переднего сальника Carrier, Seal | С3941786 | шт | 1 | 700,00 |
| 46 | Крестовина полумуфты (Crossings, Jaw Coupling) | 3046200 | шт | 2 | 250,00 |
| 47 | Крышка защитная (Cover, Protective) | 3175550 | шт | 5 | 2 000,00 |
| 48 | Магнитный датчик скорости (Magnetic, Pickup) | 3034572 | шт | 2 | 8 500,00 |
| 49 | Магнитный датчик скорости (Sensor, Speed) | C3967252 | шт | 1 | 1 300,00 |
| 50 | Масляный насос (Pump, Lubricating Oil) | С3966840 | шт | 1 | 10 000,00 |
| 51 | Масляный насос в сборе (Pump, Lubricating Oil) | 3032267 | шт | 2 | 90 000,00 |
| 52 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3803598 | шт | 1 | 45 000,00 |
| 53 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3804276 | шт | 2 | 17 400,00 |
| 54 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 6C | шт | 2 | 11 300,00 |
| 55 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3801007 | шт | 1 | 46 400,00 |
| 56 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3801468 | шт | 2 | 17 400,00 |
| 57 | Насос топливоподкачивающий (Pump, Fuel Transfer) | 3936316 | шт | 1 | 8 600,00 |
| 58 | Натяжитель (Lever, Idler) | 4009442 | шт | 1 | 40 000,00 |
| 59 | Натяжитель генератора Link, Adjusting | 3419317 | шт | 1 | 1 900,00 |
| 60 | Натяжитель ремня (Tensioner, Belt) | C3936213 | шт | 1 | 8 000,00 |
| 61 | Оправка для втулки привода насоса (Tool) | ST-598 | шт | 1 | 109 000,00 |
| 62 | Паста монтажная для сборки двигателя (ВМПАВТО) (200 мл) | МС 4614-1 | шт | 5 | 750,00 |
| 63 | Патрубок cистемы надува (Hose, Hump) | C3071049 | шт | 2 | 4 300,00 |
| 64 | Переходник сапуна клапаной крышки (Connection, Vent) | C3935113 | шт | 2 | 210,00 |
| 65 | Поршень в сборе (Piston, Engine) | 3096685 | шт | 2 | 28 000,00 |
| 66 | Привод вентилятора в сборе (Hab, Fan) | 4915469 | шт | 2 | 35 000,00 |
| 67 | Привод вентилятора в сборе (Support, Fan) | C3415603 | шт | 1 | 6 500,00 |
| 68 | Приводной ремень (Belt, V Ribbed) | 3288475 | шт | 3 | 2 500,00 |
| 69 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V Ribbed) | 3003343 | шт | 2 | 95 000,00 |
| 70 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V) | 3040386 / 4297186 | шт | 8 | 2 400,00 |
| 71 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3040303 | шт | 8 | 1 300,00 |
| 72 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3039376 | шт | 2 | 1 900,00 |
| 73 | Приводной ремень н-са охлождения (Belt, V Ribbed) | 217638 | шт | 4 | 1 600,00 |
| 74 | Приспособление для замены переднего сальника (Tool) | 5298874 | шт | 1 | 190 000,00 |
| 75 | Прокладка корпуса термостата (Gasket, Thermostat Housing) | 3052906 | шт | 2 | 1 100,00 |
| 76 | Прокладка крышки ГРМ (GASKET,GEAR СOVER) | 3074690 | шт | 1 | 9 300,00 |
| 77 | Пыльник (Shield, Dust) | С3918113 | шт | 2 | 900,00 |
| 78 | Распылитель смазки поршня (Nozzle, Piston Coo) | 3200936 | шт | 12 | 700,00 |
| 79 | Реле пусковое (Switch, Magnetic) | 3916302 | шт | 1 | 4 600,00 |
| 80 | Рукав системы слива масла ТКР (Hose, Flixible) | 209956 | шт | 2 | 3 300,00 |
| 81 | Сальник коленчатого вала задний (Seal, Oil) | 3642365 | шт | 5 | 61 000,00 |
| 82 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 3095278 | шт | 5 | 4 300,00 |
| 83 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 3921927 | шт | 2 | 1 200,00 |
| 84 | Стартер (Motor, Starting) | C3415537 | шт | 1 | 82 000,00 |
| 85 | Сьёмник форсунки (Nozzle Tube Extractor) | 3823025 | шт | 2 | 38 000,00 |
| 86 | Термостат (Thermostat) | 3629205 | шт | 4 | 20 400,00 |
| 87 | Термостат (Thermostat) | 3349225 | шт | 1 | 75 000,00 |
| 88 | Термостат (Thermostat) | 3940632 | шт | 2 | 4 300,00 |
| 89 | Термостата (Thermostat) | 3076489-20 | шт | 4 | 2 300,00 |
| 90 | ТНВД (Pump, Fuel Injection) | 5267708 | шт | 1 | 263 000,00 |
| 91 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG CQ6056 | 3059657 | шт | 1 | 436 500,00 |
| 92 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG SQ11A01 | 4951461 | шт | 1 | 372 000,00 |
| 93 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3086362 | шт | 12 | 2 200,00 |
| 94 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3049326 | шт | 24 | 1 300,00 |
| 95 | Трубка слива ТКР (Connection,Tur oil Drain) | C3926842 | шт | 1 | 2 000,00 |
| 96 | Турбокомпрессор (Turbocharger Mod.HX40W) | 4044493 | шт | 1 | 78 700,00 |
| 97 | Турбокомпрессор (Turbocharger) Mod.HT3B | 3529035 | шт | 2 | 140 000,00 |
| 98 | Турбокомпрессор (Turbocharger) НХ80 | 3594134 | шт | 1 | 202 700,00 |
| 99 | Тяга натяжителя (Tensioner, Belt) | 4067518 | шт | 1 | 76 000,00 |
| 100 | Уплотнение (герметик Loctite) гильзы цилиндра (80мл) | Loctite SI 5910 | шт | 10 | 1 050,00 |
| 101 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 186780 | шт | 4 | 800,00 |
| 102 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 3627961 | шт | 5 | 6 000,00 |
| 103 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 186780 | шт | 2 | 800,00 |
| 104 | Уплотнение форсунки (Seal, Injector) | С3909886 | шт | 12 | 25,00 |
| 105 | Фиксатор резьбовых соединений (Loctite) (50мл) | Loctite 262 | шт | 3 | 2 700,00 |
| 106 | Форсунка в сборе (Injector) | 3931262 | шт | 6 | 9 200,00 |
| 107 | Форсунка смазки поршня (Nozzle, Piston Cooling) | 3013591 | шт | 12 | 500,00 |
| 108 | Хомут патрубка (Clamp, Spring Hose) | С3415597 | шт | 4 | 560,00 |
| 109 | Шайба вентилятора (Spacer, Fan Pilot) | 4913786 | шт | 2 | 7 900,00 |
| 110 | Шайба вентилятора Spacer, Fan Pilot | 3910130 | шт | 1 | 1 100,00 |
| 111 | Шатун в сборе (Rod, Engine Connecting) | 3811995 | шт | 2 | 63 000,00 |
| 112 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 3002323 | шт | 1 | 2 600,00 |
| 113 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 213326 | шт | 2 | 2 000,00 |
| 114 | Шкив натяжной (Idler, Water Pump) | 3064919 | шт | 2 | 7 500,00 |
| 115 | Шкив привода (Pulley, Fan) | C3926855 | шт | 1 | 2 600,00 |
| 116 | Шланг масляный на байпасный фильтр (Hose, Flexible) | AS6029 SS | шт | 1 | 2 700,00 |
| 117 | Шланг масляный на байпасный фильтр (Hose, Flexible) | AS6050 SS | шт | 1 | 4 300,00 |
| 118 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | 30677575 | шт | 1 | 7 500,00 |
| 119 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4014 SS | шт | 2 | 2 500,00 |
| 120 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4015 SS | шт | 2 | 5 800,00 |
| 121 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4021 SS | шт | 2 | 3 100,00 |
| 122 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК10011 40SS | шт | 2 | 6 100,00 |
| 123 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | 30677575 | шт | 1 | 7 800,00 |
| 124 | Шланг смазки ТКР (Hose, Flixible) | AM16018 6MC | шт | 2 | 6 200,00 |
| 125 | Шланг смазки ТКР (Hose,Flexible) | C3415471 | шт | 1 | 2 800,00 |
| 126 | Шланг топливный (Hose, Flixible) | AS 4015 MS | шт | 2 | 1 550,00 |
| 127 | Шпилька (Stud, Double End Plain) M10 x 1.5-6G Both Ends | 3818823 | шт | 4 | 70,00 |
| 128 | Штанга инжектора (Rod, Push) | 3017961 | шт | 6 | 1 250,00 |
| 129 | Штанга клапана (Rod, Push) | 3057139 | шт | 12 | 1 250,00 |
| 130 | Штанга толкателя (Rod, Push) | 3046420 | шт | 24 | 1 200,00 |
| 131 | Штанга толкателя (Rod, Push) | С3905194 | шт | 12 | 350,00 |
| 132 | Штанга толкателя инжектора (Rod, Push) | 3046430 | шт | 12 | 1 300,00 |
| 133 | Элемент охладителя надува (Core, Aftercooler) | 3068976 | шт | 3 | 140 000,00 |
|  | **Электрогенератор (AС Generator); панель ComAp IG-NT GC (Catalogue no):** |  |  |  |  |
| 134 | Автоматический выключатель DZ47-60 2P C16(CHINT) | DZ47-60 2P C16 | шт | 3 | 1 250,00 |
| 135 | Автоматический выключатель DZ47-60 2P C32 (CHINT) | DZ47-60 2P C32 | шт | 3 | 1 250,00 |
| 136 | Аппаратный ключ для распределения нагрузки и управления питанием Comap IGS-NT-LSM+PMS dongle | IGS-NT-LSM+PMS | шт | 1 | 88 830,00 |
| 137 | Выключатель автоматический стационарный трехполюсный 1000A ABB SACE EMAX2 E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p F F с электродвигателем для взвода пружин (M 220-240 АС/DC) (circuit-breaker) | 1SDA070781R1 | шт | 1 | 245 000,00 |
| 138 | Зажим наборный ЗНИ-2,5 ИЕК | YZN10-002-K03 | шт | 50 | 80,00 |
| 139 | Зажим наборный ЗНИ-4 ИЕК | YZN10-004-K03 | шт | 50 | 90,00 |
| 140 | Измерительный трансформатор тока *Chint BH-0.66 40 I*; 400/5A; class:0,5 (current transformer) | 364530 | шт | 3 | 3 200,00 |
| 141 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 60 I; 800/5А; class:0,5 (current transformer) | 364540 | шт | 6 | 4 700,00 |
| 142 | Комплект усиленных клеммы для АКБ (+/-), диаметр 17,5мм/15,9мм, зажимной болт М8. |  | шт | 8 | 840,00 |
| 143 | Контактор модульный NCH8-63/40 63A 4НО AC220/230В (CHINT) | NCH8-63/40 63A | шт | 2 | 7 300,00 |
| 144 | Контроллер для одиночных и многоагрегатных генераторных установок ComAp InteliGen NTC | IG-NTC GC | шт | 1 | 420 000,00 |
| 145 | Контроллер скорости Cummins (Speed Control unit) | 4296675 | шт | 1 | 59 000,00 |
| 146 | Контроллер скорости Cummins (Speed Control unit) | 4296674 | шт | 1 | 60 000,00 |
| 147 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнуром питания HOTSTART SL140210-200 4000W, AC240V, 38°C- 49°C(Engine Coolant Heater SL Model) | 590-955 | шт | 1 | 40 000,00 |
| 148 | Провод ПВСнг(А)-LS 3х2.5 чёрный (100м) | ПВСнг(А)-LS 3х2.5 | шт | 1 | 14 600,00 |
| 149 | Регулятор напряжения AVR (Automatic Voltage Regulator) | AS440 | шт | 2 | 66 000,00 |
| 150 | Регулятор скорости (Speed Control unit) S6700H | S6700H | шт | 1 | 65 000,00 |
| 151 | Реле включения (closing release - YC) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073687R1 | шт | 1 | 15 500,00 |
| 152 | Реле минимального напряжения (Undervoltage release - YU) 220...240 V ABB SACE EMAX2 | 1SDA073700R1 | шт | 1 | 15 500,00 |
| 153 | Реле минимального напряжения с установленным кабелем 1м (Undervoltage release cabled version UVR-C 220...240 V AC - 220…250 V DC T4-T6) | 1SDA054891R1 | шт | 1 | 20 900,00 |
| 154 | Реле отключения (opening release - YO) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073674R1 | шт | 1 | 15 500,00 |
| 155 | Труба гофрированная DKC ПНД 25 мм с протяжкой черная (50м) [71725] | KC ПНД 25 | шт | 2 | 5 700,00 |
| 156 | Электродвигатель для взвода пружин (spring charging motor - M) 220…250 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073711R1 | шт | 1 | 42 800,00 |

**1.2. Эквивалент товара (ЗИП) не предусматриваются, необходима поставка ЗИП с маркировками (и описанием характеристик) указанными в табл. 1, т.к. используются для замены ранее установленных и доукомплектования имеющихся в наличии ЗИП, которые рекомендованы заводом изготовителем дизель-генераторных установок.**

**1.3. Товар (ЗИП) должен быть оригинального заводского исполнения, с сертификатами качества и происхождения завода-изготовителя. Участник должен указать завод-изготовитель по каждой позиции из таблицы 1 на стадии подачи технического предложения.**

**1.4. На каждую позицию из таблицы 1, если товар иностранного происхождения, Участник должен предоставить сертификат соответствия Таможенного Союза.**

**1. Общие требования:**

1.1. Товар (ЗИП) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Товар (ЗИП) должен быть поставлен в полном объеме без исключений. **Поставка одной партией без дробления.**

1.3. Упаковка должна быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.Упаковка должна быть оригинальная, соответствовать требованиям производителя дизель-генераторных установок. Товар должен быть упакован с учетом его особых свойств таким образом, чтобы при обычных мерах обращения (перевозки, разгрузки и т.д.) обеспечивалась его сохранность. Упаковка товара должна быть чистой и сухой, без внешних повреждений и доступа к содержимому.

1.4. Товар (ЗИП) должен быть расфасован, упакован в глухие фанерные ящики с маркировкой согласно Спецификациям к договору поставки. С наружи каждый ящик должен строго в обязательном порядке иметь нестираемую, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью согласно Спецификациям к договору поставки. Внутри ящика товар должен быть помещен в полиэтиленовый мешок со списком перечня товара согласно Спецификациям к договору поставки.

1.5. Товар (ЗИП) должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Товар (ЗИП) должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. Отгрузка Товара (ЗИП) должна сопровождаться предоставлением соответствующих паспортов и копий сертификатов изготовителей. Качество Товара подтверждается паспортами и сертификатами изготовителей.

1.8. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента поставки на склад Заказчика.

1.9. Данное предложение не исключает частичное изменение номенклатуры при заключении договора.

**2. Правила приемки продукции**:

Заказчик при принятии Товара проверяет соответствие поставленной партии Товара заявке, в которой указано его количество и наименование. Заказчик при принятии товара проверяет соответствие технических и эксплуатационных характеристик Товара на соответствие заявленным характеристикам в техническом задании, о выявленных несоответствиях незамедлительно уведомляет Поставщика.

**3. Условия поставки:**

3.1.Место поставки: г.Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная 41..

3.2. Срок поставки товара: до 01 июля 2021 года.

3.3. В цену Товара должны быть включены все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, а также стоимость всех работ по упаковке товара для перевозки водным/авто транспортом, и иные расходы Поставщика.

**4. Условия оплаты:**согласно проекту договора.

Приложение 2

к извещению запроса котировок

от «26» февраля 2021 г.

**Начальная цена за единицу товара**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (ЗИП)** | **Каталожный номер** | **Начальная цена за единицу товара в месте поставки, рублей с НДС** |
| **Двигатель:** | | | |
| 1 | Болт крепления ТКР (Screw,Hehagon Head) | 3042353 | 200,00 |
| 2 | Вкладыш шатунный (Bearing, Connecting Rod) | 214950 | 900,00 |
| 3 | Вкладыш шатунный (Bearing, Connecting Rod) (Standard) | 3950661 / С3901430 | 350,00 |
| 4 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) | 3966841+3940386+1840828\*3 | 7 000,00 |
| 5 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) WP 4014 | 3098964 | 79 000,00 |
| 6 | Водяной насос в сборе (Pump, Water) | 3051408 | 45 000,00 |
| 7 | Втулка ремонтная переднего сальника (Ft Seal Ser Kit W/Sleeve Front) | FP-3006236 | 18 000,00 |
| 8 | Гайка (Nut, Hexagon Flange) М10Х1.50 | 3818824 | 120,00 |
| 9 | Гайка Nut, Lock | С3938077 | 20,00 |
| 10 | Гайка болта крепления ТКР (Nut, Regular Hexagon) | 219138 | 190,00 |
| 11 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 / 4060811 | 44 000,00 |
| 12 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 | 42 000,00 |
| 13 | Генератор зарядки (Alternator) 21DQ003 | C3415691 | 32 000,00 |
| 14 | Гильза с уплотнительными кольцами Kit, Liner | 3028434 | 13 500,00 |
| 15 | Головка торцевая KING TONY (6гр.) 3/4" на 38 мм | 633038M | 1 100,00 |
| 16 | Головка цилиндров в сборе (MR - HEAD, CYLINDER) | 3811985 | 231 000,00 |
| 17 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) | DALG001-CCEC | 3 000,00 |
| 18 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) | HY802Rd-24 | 3 100,00 |
| 19 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) 3846N-010-C1 | 3968300 | 3 500,00 |
| 20 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | 4061022 | 2 700,00 |
| 21 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | 3979176 | 1 500,00 |
| 22 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | DALG002-CCEC | 2 600,00 |
| 23 | Демпфер (Damper, Vibration) | C3925567 | 7 500,00 |
| 24 | Демпфер (DAMPER,VIBRATION) | 217323 | 73 000,00 |
| 25 | Домкрат гидравлический бутылочный телескопический 10 тонн (STELS) | 51119 | 6 800,00 |
| 26 | Домкрат гидравлический подкатной 3 тонны (STELS LOW PROFILE QUICK LIFT 51136) | 51136 | 11 500,00 |
| 27 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 | 12 800,00 |
| 28 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 | 12 300,00 |
| 29 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 178957 | 3 200,00 |
| 30 | Инжектор (Ingector) | 4913770 | 66 000,00 |
| 31 | Инжектор (Ingector) IQ | 3095773 | 59 000,00 |
| 32 | Инжектор (Ingector) КА | 3349860 | 58 000,00 |
| 33 | Клапан управления инжекторами STC (Valve, Oil Control) | 3096081 | 37 400,00 |
| 34 | Клапан управления инжекторами STC (Valve, Oil Control) | 3076339 | 38 000,00 |
| 35 | Ключ динамометрический 1/2" (50-350 Н.М) Snap-on | QD3RN350 | 88 000,00 |
| 36 | Кольцо маслоотбойнное сальника (Ring,Seal Front Oil) | 3648162 | 8 200,00 |
| 37 | Кольцо уплотнительное (Seal,О Ring) | C3928624 | 50,00 |
| 38 | Кольцо уплотнительное Seal, Rectangular Ring | C3936331 | 140,00 |
| 39 | Компенсатор выхлобной трубы (Connection, Exhaust Outle) в комплекте с прокладками компенсатора (Gasket, Connection Exhaust Outle) | СB102380D+12Z07-03044 | 12 000,00 |
| 40 | Комплект поршневых колец (Set Of Piston Rings) | (3103157 +3103158 + 3103159 + 4058969) | 10 600,00 |
| 41 | Комплект поршневых колец (Set, Piston Ring) | 3802429 | 2 100,00 |
| 42 | Комплект термостата (Thermostat) | 3076489 | 2 400,00 |
| 43 | Коромысло клапана (Lever, Rocker) | С3934921 | 4 600,00 |
| 44 | Коромысло клапана в сборе со стойкой (LEVER,ROCKER) | 3065810 | 44 000,00 |
| 45 | Корпус для переднего сальника Carrier, Seal | С3941786 | 700,00 |
| 46 | Крестовина полумуфты (Crossings, Jaw Coupling) | 3046200 | 250,00 |
| 47 | Крышка защитная (Cover, Protective) | 3175550 | 2 000,00 |
| 48 | Магнитный датчик скорости (Magnetic, Pickup) | 3034572 | 8 500,00 |
| 49 | Магнитный датчик скорости (Sensor, Speed) | C3967252 | 1 300,00 |
| 50 | Масляный насос (Pump, Lubricating Oil) | С3966840 | 10 000,00 |
| 51 | Масляный насос в сборе (Pump, Lubricating Oil) | 3032267 | 90 000,00 |
| 52 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3803598 | 45 000,00 |
| 53 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3804276 | 17 400,00 |
| 54 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 6C | 11 300,00 |
| 55 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3801007 | 46 400,00 |
| 56 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3801468 | 17 400,00 |
| 57 | Насос топливоподкачивающий (Pump, Fuel Transfer) | 3936316 | 8 600,00 |
| 58 | Натяжитель (Lever, Idler) | 4009442 | 40 000,00 |
| 59 | Натяжитель генератора Link, Adjusting | 3419317 | 1 900,00 |
| 60 | Натяжитель ремня (Tensioner, Belt) | C3936213 | 8 000,00 |
| 61 | Оправка для втулки привода насоса (Tool) | ST-598 | 109 000,00 |
| 62 | Паста монтажная для сборки двигателя (ВМПАВТО) (200 мл) | МС 4614-1 | 750,00 |
| 63 | Патрубок cистемы надува (Hose, Hump) | C3071049 | 4 300,00 |
| 64 | Переходник сапуна клапаной крышки (Connection, Vent) | C3935113 | 210,00 |
| 65 | Поршень в сборе (Piston, Engine) | 3096685 | 28 000,00 |
| 66 | Привод вентилятора в сборе (Hab, Fan) | 4915469 | 35 000,00 |
| 67 | Привод вентилятора в сборе (Support, Fan) | C3415603 | 6 500,00 |
| 68 | Приводной ремень (Belt, V Ribbed) | 3288475 | 2 500,00 |
| 69 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V Ribbed) | 3003343 | 95 000,00 |
| 70 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V) | 3040386 / 4297186 | 2 400,00 |
| 71 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3040303 | 1 300,00 |
| 72 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3039376 | 1 900,00 |
| 73 | Приводной ремень н-са охлождения (Belt, V Ribbed) | 217638 | 1 600,00 |
| 74 | Приспособление для замены переднего сальника (Tool) | 5298874 | 190 000,00 |
| 75 | Прокладка корпуса термостата (Gasket, Thermostat Housing) | 3052906 | 1 100,00 |
| 76 | Прокладка крышки ГРМ (GASKET,GEAR СOVER) | 3074690 | 9 300,00 |
| 77 | Пыльник (Shield, Dust) | С3918113 | 900,00 |
| 78 | Распылитель смазки поршня (Nozzle, Piston Coo) | 3200936 | 700,00 |
| 79 | Реле пусковое (Switch, Magnetic) | 3916302 | 4 600,00 |
| 80 | Рукав системы слива масла ТКР (Hose, Flixible) | 209956 | 3 300,00 |
| 81 | Сальник коленчатого вала задний (Seal, Oil) | 3642365 | 61 000,00 |
| 82 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 3095278 | 4 300,00 |
| 83 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 3921927 | 1 200,00 |
| 84 | Стартер (Motor, Starting) | C3415537 | 82 000,00 |
| 85 | Сьёмник форсунки (Nozzle Tube Extractor) | 3823025 | 38 000,00 |
| 86 | Термостат (Thermostat) | 3629205 | 20 400,00 |
| 87 | Термостат (Thermostat) | 3349225 | 75 000,00 |
| 88 | Термостат (Thermostat) | 3940632 | 4 300,00 |
| 89 | Термостата (Thermostat) | 3076489-20 | 2 300,00 |
| 90 | ТНВД (Pump, Fuel Injection) | 5267708 | 263 000,00 |
| 91 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG CQ6056 | 3059657 | 436 500,00 |
| 92 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG SQ11A01 | 4951461 | 372 000,00 |
| 93 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3086362 | 2 200,00 |
| 94 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3049326 | 1 300,00 |
| 95 | Трубка слива ТКР (Connection,Tur oil Drain) | C3926842 | 2 000,00 |
| 96 | Турбокомпрессор (Turbocharger Mod.HX40W) | 4044493 | 78 700,00 |
| 97 | Турбокомпрессор (Turbocharger) Mod.HT3B | 3529035 | 140 000,00 |
| 98 | Турбокомпрессор (Turbocharger) НХ80 | 3594134 | 202 700,00 |
| 99 | Тяга натяжителя (Tensioner, Belt) | 4067518 | 76 000,00 |
| 100 | Уплотнение (герметик Loctite) гильзы цилиндра (80мл) | Loctite SI 5910 | 1 050,00 |
| 101 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 186780 | 800,00 |
| 102 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 3627961 | 6 000,00 |
| 103 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 186780 | 800,00 |
| 104 | Уплотнение форсунки (Seal, Injector) | С3909886 | 25,00 |
| 105 | Фиксатор резьбовых соединений (Loctite) (50мл) | Loctite 262 | 2 700,00 |
| 106 | Форсунка в сборе (Injector) | 3931262 | 9 200,00 |
| 107 | Форсунка смазки поршня (Nozzle, Piston Cooling) | 3013591 | 500,00 |
| 108 | Хомут патрубка (Clamp, Spring Hose) | С3415597 | 560,00 |
| 109 | Шайба вентилятора (Spacer, Fan Pilot) | 4913786 | 7 900,00 |
| 110 | Шайба вентилятора Spacer, Fan Pilot | 3910130 | 1 100,00 |
| 111 | Шатун в сборе (Rod, Engine Connecting) | 3811995 | 63 000,00 |
| 112 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 3002323 | 2 600,00 |
| 113 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 213326 | 2 000,00 |
| 114 | Шкив натяжной (Idler, Water Pump) | 3064919 | 7 500,00 |
| 115 | Шкив привода (Pulley, Fan) | C3926855 | 2 600,00 |
| 116 | Шланг масляный на байпасный фильтр (Hose, Flexible) | AS6029 SS | 2 700,00 |
| 117 | Шланг масляный на байпасный фильтр (Hose, Flexible) | AS6050 SS | 4 300,00 |
| 118 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | 30677575 | 7 500,00 |
| 119 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4014 SS | 2 500,00 |
| 120 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4015 SS | 5 800,00 |
| 121 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4021 SS | 3 100,00 |
| 122 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК10011 40SS | 6 100,00 |
| 123 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | 30677575 | 7 800,00 |
| 124 | Шланг смазки ТКР (Hose, Flixible) | AM16018 6MC | 6 200,00 |
| 125 | Шланг смазки ТКР (Hose,Flexible) | C3415471 | 2 800,00 |
| 126 | Шланг топливный (Hose, Flixible) | AS 4015 MS | 1 550,00 |
| 127 | Шпилька (Stud, Double End Plain) M10 x 1.5-6G Both Ends | 3818823 | 70,00 |
| 128 | Штанга инжектора (Rod, Push) | 3017961 | 1 250,00 |
| 129 | Штанга клапана (Rod, Push) | 3057139 | 1 250,00 |
| 130 | Штанга толкателя (Rod, Push) | 3046420 | 1 200,00 |
| 131 | Штанга толкателя (Rod, Push) | С3905194 | 350,00 |
| 132 | Штанга толкателя инжектора (Rod, Push) | 3046430 | 1 300,00 |
| 133 | Элемент охладителя надува (Core, Aftercooler) | 3068976 | 140 000,00 |
| **Электрогенератор (AС Generator); панель ComAp IG-NT GC (Catalogue no):** | | | |
| 134 | Автоматический выключатель DZ47-60 2P C16(CHINT) | DZ47-60 2P C16 | 1 250,00 |
| 135 | Автоматический выключатель DZ47-60 2P C32 (CHINT) | DZ47-60 2P C32 | 1 250,00 |
| 136 | Аппаратный ключ для распределения нагрузки и управления питанием Comap IGS-NT-LSM+PMS dongle | IGS-NT-LSM+PMS | 88 830,00 |
| 137 | Выключатель автоматический стационарный трехполюсный 1000A ABB SACE EMAX2 E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p F F с электродвигателем для взвода пружин (M 220-240 АС/DC) (circuit-breaker) | 1SDA070781R1 | 245 000,00 |
| 138 | Зажим наборный ЗНИ-2,5 ИЕК | YZN10-002-K03 | 80,00 |
| 139 | Зажим наборный ЗНИ-4 ИЕК | YZN10-004-K03 | 90,00 |
| 140 | Измерительный трансформатор тока *Chint BH-0.66 40 I*; 400/5A; class:0,5 (current transformer) | 364530 | 3 200,00 |
| 141 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 60 I; 800/5А; class:0,5 (current transformer) | 364540 | 4 700,00 |
| 142 | Комплект усиленных клеммы для АКБ (+/-), диаметр 17,5мм/15,9мм, зажимной болт М8. |  | 840,00 |
| 143 | Контактор модульный NCH8-63/40 63A 4НО AC220/230В (CHINT) | NCH8-63/40 63A | 7 300,00 |
| 144 | Контроллер для одиночных и многоагрегатных генераторных установок ComAp InteliGen NTC | IG-NTC GC | 420 000,00 |
| 145 | Контроллер скорости Cummins (Speed Control unit) | 4296675 | 59 000,00 |
| 146 | Контроллер скорости Cummins (Speed Control unit) | 4296674 | 60 000,00 |
| 147 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнуром питания HOTSTART SL140210-200 4000W, AC240V, 38°C- 49°C(Engine Coolant Heater SL Model) | 590-955 | 40 000,00 |
| 148 | Провод ПВСнг(А)-LS 3х2.5 чёрный (100м) | ПВСнг(А)-LS 3х2.5 | 14 600,00 |
| 149 | Регулятор напряжения AVR (Automatic Voltage Regulator) | AS440 | 66 000,00 |
| 150 | Регулятор скорости (Speed Control unit) S6700H | S6700H | 65 000,00 |
| 151 | Реле включения (closing release - YC) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073687R1 | 15 500,00 |
| 152 | Реле минимального напряжения (Undervoltage release - YU) 220...240 V ABB SACE EMAX2 | 1SDA073700R1 | 15 500,00 |
| 153 | Реле минимального напряжения с установленным кабелем 1м (Undervoltage release cabled version UVR-C 220...240 V AC - 220…250 V DC T4-T6) | 1SDA054891R1 | 20 900,00 |
| 154 | Реле отключения (opening release - YO) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073674R1 | 15 500,00 |
| 155 | Труба гофрированная DKC ПНД 25 мм с протяжкой черная (50м) [71725] | KC ПНД 25 | 5 700,00 |
| 156 | Электродвигатель для взвода пружин (spring charging motor - M) 220…250 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073711R1 | 42 800,00 |

Приложение 3

к извещению запроса котировок

от «26» февраля 2021 г.

**Форма 1.**

***на бланке Участника***

**ЗАЯВКА УЧАСТНИКА**

Уважаемые господа!

Участник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование, юр. адрес)

изучив извещение на запрос котировок на Закупку № \_\_\_ Лот № \_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г., предлагаем поставку следующего товара:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** | **Страна происхождения** | **Завод изготовитель** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена ед., руб.** | **Сумма, руб.** | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **ИТОГО с НДС** | | | | | | |  |
|  | **В том числе НДС** | | | | | | |  |

В цену товара включены все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, а также стоимость всех работ по упаковке товара для перевозки водным/авто транспортом, и иные расходы Поставщика.

Срок поставки товара: до 01 июля 2021 года.

Место поставки товара: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная д. 41.

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента поставки на склад Заказчика.

Данная заявка имеет статус оферты и действительна до **[***указывается срок действия заявки***].**

Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации не является крупной и не требует одобрения. (Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации является крупной и мы прикладываем одобрение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на ее совершение.)

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

К настоящей заявке прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого нами товара установленным требованиям:

- проект договора поставки и спецификации согласно приложению 4, заполненный со стороны Участника **(обязательно);**

- анкета Участника **(обязательно);**

- копии учредительных документов **(обязательно)**;

- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц или свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей **(обязательно);**

- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);

- паспорта на товар и т.п. (при наличии);

- Декларация о соответствии Участника **(обязательно)**.

- сертификаты соответствия ТС **(обязательно)**;

- копии дилерского сертификата либо гарантийные письма от завода-изготовителя (или дилера) о предоставлении полномочий участнику или иные документы, подтверждающие связь завода-изготовителя (или дилера) с участником данной закупочной процедуры **(обязательно)**.

Реквизиты Участника:

Почтовый адрес:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

С уважением,

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность ответственного лица Участника) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись, расшифровка подписи) |
|  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 года  м.п. |

**Форма 2**

***на бланке Участника***

**Анкета Участника**

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, ОКПО, ОКВЭД, КПП, ОГРН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель организации** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

**Инструкции по заполнению**

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана и скреплена печатью.

**Форма 3**

***на бланке Участника***

**Декларация о соответствии Участника**

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает, что **соответствует** требованиям, установленным в извещении запроса котировок:

1. требованию о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
2. требованию о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в запросе котировок;

Подтверждает отсутствие у него недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период и отсутствие сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Руководитель организации** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Приложение 4

к извещению запроса котировок

от «26» февраля 2021 г.

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР ПОСТАВКИ №\_\_\_\_\_\_\_\_**

**материалов**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Петропавловск-Камчатский | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**Акционерное общество «Корякэнерго»**, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Кондращенко Евгения Николаевича, с другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик по заданию Покупателя обязуется поставить и передать **ЗиП (неснижаемый запас) для ДГУ марки Cummins** (далее по тексту – Товар) Покупателю, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный (переданный) Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена, комплектация (при наличии) и количество (объем) определяются в Спецификациях на товар (Приложение № 1 к договору).

1.4. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

1.5. Право собственности на Товар, а также все риски его повреждения и утраты переходят от Поставщика к Покупателю со дня его принятия Покупателем в месте поставки указанном в Приложении № 1 и подписания документов о принятии Товара (товарных накладных).

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА**

2.1. Цена договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ рублей** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_копеек), в том числе НДС 20 % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2. Цена договора включает в себя стоимость поставляемого Товара, согласно Приложению № 1, все затраты, издержки связанные с транспортировкой Товара до места поставки, указанное в Спецификациях, стоимость тары и упаковки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3. Оплата Товара по настоящему договору производится Покупателем по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:

2.3.1. Покупатель оплачивает 100 % от общей стоимости партии Товара, на основании выставленного счета в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания товарных накладных, при фактическом получении партии Товара в месте поставки.

***Для субъектов малого и среднего предпринимательства:***

2.3.1. Покупатель оплачивает 100 % от общей стоимости партии Товара, на основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарных накладных, при фактическом получении партии Товара в месте поставки.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

**3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ**

3.1. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве), в сроки и место поставки, указанные в Спецификациях.

3.2. Поставщик обязуется упаковать Товар согласно требованиям, указанным в Спецификациях.

3.3. В случае отправки Товара в место поставки транспортными компаниями, Поставщик обязан передать Покупателю копии транспортных накладных подтверждающих передачу Товара в течение 5-ти календарных дней с момента отгрузки Товара транспортной компании на электронный адрес: [omts@korenergo.ru](mailto:omts@korenergo.ru).

3.4. По итогам поставки Поставщик обязан предоставить Покупателю на каждую Спецификацию отдельную счет-фактуру и накладную ТОРГ-12, с указанием номера договора и номера Спецификации.

3.5. Не позднее 5-ти календарных дней с даты получения Товара Покупателем, в месте поставки, Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы первичных бухгалтерских документов, необходимых для корректного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним.

3.6. Поставка должна осуществляться согласно заявкам Покупателя, единой партией. Дробление объема поставки на несколько партий не допустимо, за исключением случаев, когда это согласовано Сторонами, либо предусмотрено условиями договора.

3.7. Датой передачи Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной.

**4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ**

4.1. Поставщик обязан поставить Товар в точном соответствии с Приложением № 1.

4.2. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ТУ и т.п., техническим характеристикам и подтверждаться сертификатом качества изготовителя, паспортами и другими документами подтверждающими качество Товара предусмотренными законодательством РФ. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации должны быть на русском языке.

4.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товаров от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, согласно ГОСТ 15846-2002 или согласованных обеими сторонами карт упаковки груза. При передаче Товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Покупатель вправе отказаться от принятия и от оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.6. Порядок приемки Товара по количеству и качеству регулируется Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 и П-7, при этом вызов представителя Поставщика для составления акта о недостатках товара является обязательным.

4.7. При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю отсутствующие документы, а так же восполнить недопоставку и/или некомплектность Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем.

Устранение допущенных нарушений не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, понесенные Покупателем.

4.8. Товар, несоответствующий требованиям настоящего договора, в том числе некачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками. Замена Товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки Товара, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обнаружения недостатков Товара.

4.9. Товар обеспечивается гарантией в течение 12 месяцев с момента его получения Покупателем. Во время гарантийного периода, в случае выявления недостатков Товара по вине завода-изготовителя, Поставщик обязан устранить неисправность за свой счет. Претензии (в письменном виде) по количеству и качеству полученного Товара принимаются в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР по количеству № П-6 от 15.06.1965 и Инструкцией Госарбитража СССР по качеству № П-7 от 25.04.1966, в части не Противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

4.10. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную и/или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в п. 4.9 договора и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной и/или отремонтированной единицы Товара.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. За просрочку сроков поставки Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки. Проценты начисляются на стоимость Товара, поставка которого просрочена.

5.2. В случае несвоевременной оплаты поставленного Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки. Проценты начисляются на стоимость поставленного, но неоплаченного Товара.

**6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

6.1. Стороны обязуются решать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров. До предъявления иска в связи с просрочкой поставки Товара, ненадлежащим количеством и/или качеством Товара обязательно предъявление претензии. Срок ответа на претензию - две недели от даты ее получения.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

**7. ФОРС-МАЖОР**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

**8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. С предварительного письменного согласия Поставщика, Покупатель имеет право производить замену ассортимента Товара и объема, указанного в Спецификации в пределах общей суммы поставляемого Товара.

8.4. С момента заключения настоящего договора вся предыдущая переписка и договоренности Сторон, касающиеся предмета настоящего договора, теряют силу.

8.5. Все изменения и дополнения к договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8.6. Все дополнительные соглашения, акты и иные приложения к договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

8.7. По всем вопросам, не предусмотренным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.8. К настоящему договору прилагаются:

- Приложение № 1 (Спецификации)

**9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ |
|  | **АО «Корякэнерго»**  **Юридический адрес**: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Озерная, 41.  **Фактический адрес:**683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Озерная, 41.  т./ф.: +7 (4152) 46-28-46  [secr@korenergo.ru](mailto:secr@korenergo.ru)  ОГРН: 1058200094204  ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001  Р/С.: 40702810915020001002,  Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве,  Кор/C.: 30101810145250000411,  БИК: 044525411 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | Генеральный директор  АО «Корякэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н. Кондращенко  М.П. |

Приложение № 1 к договору поставки

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**СПЕЦИФИКАЦИЯ 1**

**на поставку ЗИП под неснижаемый запас для дизель-генераторных установок марки**

**для ДЭС-28 с. Вывенка Олюторского района Камчатского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (ЗИП)** | **Каталожный номер** | **Страна происхождения** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена, рублей** | **Сумма, рублей** |
| **DA-С575 смонтированных на базе (модель двигателя CUMMINS: KTAA19G6А №41299455; модель электрогенератора STAMFORD: HC.I544E1 №X19D175642)** | | | | | | | |
| **Двигатель: CUMMINS: KTAA19G6А №41299455.** | | | | | | | |
| 1 | Турбокомпрессор (Turbocharger) НХ80 | 3594134 |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG CQ6056 | 3059657 |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Инжектор (Ingector) IQ | 3095773 |  | шт | 6 |  |  |
| 4 | Поршень в сборе (Piston, Engine) | 3096685 |  | шт | 2 |  |  |
| 5 | Шатун в сборе (Rod, Engine Connecting) | 3811995 |  | шт | 2 |  |  |
| 6 | Гильза с уплотнительными кольцами Kit, Liner | 3028434 |  | шт | 2 |  |  |
| 7 | Натяжитель (Lever, Idler) | 4009442 |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Тяга натяжителя (Tensioner, Belt) | 4067518 |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) WP 4014 | 3098964 |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Клапан управления инжекторами STC (Valve, Oil Control) | 3096081 |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 3002323 |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Шланг масляный на байпасный фильтр (Hose, Flexible) | AS6029 SS |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Шланг масляный на байпасный фильтр (Hose, Flexible) | AS6050 SS |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3086362 |  | шт | 12 |  |  |
| 15 | Штанга клапана (Rod, Push) | 3057139 |  | шт | 12 |  |  |
| 16 | Штанга инжектора (Rod, Push) | 3017961 |  | шт | 6 |  |  |
| 17 | Натяжитель генератора Link, Adjusting | 3419317 |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | Коромысло клапана в сборе со стойкой (LEVER,ROCKER) | 3065810 |  | шт | 2 |  |  |
| 19 | Распылитель смазки поршня (Nozzle, Piston Coo) | 3200936 |  | шт | 12 |  |  |
| 20 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3803598 |  | шт | 1 |  |  |
| 21 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3801007 |  | шт | 1 |  |  |
| 22 | Прокладка крышки ГРМ (GASKET,GEAR СOVER) | 3074690 |  | шт | 1 |  |  |
| 23 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | 4061022 |  | шт | 1 |  |  |
| 24 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) | HY802Rd-24 |  | шт | 3 |  |  |
| 25 | Комплект термостата (Thermostat) | 3076489 |  | шт | 2 |  |  |
| 26 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 186780 |  | шт | 2 |  |  |
| 27 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 |  | шт | 4 |  |  |
| **Электрогенератор (AС Generator) STAMFORD: HC.I544E1 №X19D175642; панель ComAp IG-NT GC (Catalogue no).** | | | | | | | |
| 28 | Выключатель автоматический стационарный трехполюсный 1000A ABB SACE EMAX2 E1.2B 1000 Ekip Dip LI 3p F F с электродвигателем для взвода пружин (M 220-240 АС/DC) (circuit-breaker) | 1SDA070781R1 |  | шт | 1 |  |  |
| 29 | Реле минимального напряжения (Undervoltage release - YU) 220...240 V ABB SACE EMAX2 | 1SDA073700R1 |  | шт | 1 |  |  |
| 30 | Реле отключения (opening release - YO) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073674R1 |  | шт | 1 |  |  |
| 31 | Реле включения (closing release - YC) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073687R1 |  | шт | 1 |  |  |
| 32 | Электродвигатель для взвода пружин (spring charging motor - M) 220…250 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073711R1 |  | шт | 1 |  |  |
| *Заказано по каталогу: Parts Catalog KTAA19-G6/G7 Parts №4061330 (S.O №: SO46538 / CPL: 3960)* | | | | | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | |  |
| **в т.ч. НДС** | | | | | | |  |

**1. Общая сумма** за товар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\_\_\_ копеек), в т.ч. НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

**2. Условия и место поставки:**

2.1. Упаковка должна быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.Упаковка должна быть оригинальная, соответствовать требованиям производителя дизель-генераторных установок. Товар должен быть упакован с учетом его особых свойств таким образом, чтобы при обычных мерах обращения (перевозки, разгрузки и т.д.) обеспечивалась его сохранность. Упаковка товара должна быть чистой и сухой, без внешних повреждений и доступа к содержимому.

2.2. Товар (ЗИП) должен быть расфасован, упакован в глухие фанерные ящики. С наружи каждый ящик должен строго в обязательном порядке иметь нестираемую, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью:

***«ЗИП (неснижаемый запас) для ДГУ марки DA-С575 на ДЭС-28 с. Вывенка»***

2.3. Товар (ЗИП) должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Товар (ЗИП) должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

**3. Срок поставки:** до 01.07.2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Покупатель:**  Генеральный директор АО «Корякэнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Е.Н. Кондращенко  М.П. |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ 2**

**на поставку ЗИП под неснижаемый запас для дизель-генераторных установок марки**

**для ДЭС-28 с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (ЗИП)** | **Каталожный номер** | **Страна происхождения** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена, рублей** | **Сумма, рублей** |
| **DA-С375 смонтированных на базе (модель двигателя CUMMINS: NTAА855-G7 №41286961; модель электрогенератора STAMFORD: HC.I444FS1 № X19C101631)** | | | | | | | |
| **Двигатель: CUMMINS: NTAА855-G7 №41286961.** | | | | | | | |
| 1 | Турбокомпрессор (Turbocharger) Mod.HT3B | 3529035 |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG SQ11A01 | 4951461 |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Инжектор (Ingector) | 4913770 |  | шт | 6 |  |  |
| 4 | Вкладыш шатунный (Bearing, Connecting Rod) | 214950 |  | шт | 12 |  |  |
| 5 | Комплект поршневых колец (Set Of Piston Rings) | (3103157 +3103158 + 3103159 + 4058969) |  | шт | 6 |  |  |
| 6 | Масляный насос в сборе (Pump, Lubricating Oil) | 3032267 |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Демпфер (DAMPER,VIBRATION) | 217323 |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Привод вентилятора в сборе (Hab, Fan) | 4915469 |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Шайба вентилятора (Spacer, Fan Pilot) | 4913786 |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 / 4060811 |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 213326 |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Водяной насос в сборе (Pump, Water) | 3051408 |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Шкив натяжной (Idler, Water Pump) | 3064919 |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Штанга толкателя (Rod, Push) | 3046420 |  | шт | 12 |  |  |
| 15 | Штанга толкателя инжектора (Rod, Push) | 3046430 |  | шт | 6 |  |  |
| 16 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3049326 |  | шт | 12 |  |  |
| 17 | Крестовина полумуфты (Crossings, Jaw Coupling) | 3046200 |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | Клапан управления инжекторами STC (Valve, Oil Control) | 3076339 |  | шт | 1 |  |  |
| 19 | Форсунка смазки поршня (Nozzle, Piston Cooling) | 3013591 |  | шт | 6 |  |  |
| 20 | Шланг смазки ТКР (Hose, Flixible) | AM16018 6MC |  | шт | 1 |  |  |
| 21 | Рукав системы слива масла ТКР (Hose, Flixible) | 209956 |  | шт | 1 |  |  |
| 22 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | 30677575 |  | шт | 1 |  |  |
| 23 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4014 SS |  | шт | 1 |  |  |
| 24 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4015 SS |  | шт | 1 |  |  |
| 25 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4021 SS |  | шт | 1 |  |  |
| 26 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК10011 40SS |  | шт | 1 |  |  |
| 27 | Шланг топливный (Hose, Flixible) | AS 4015 MS |  | шт | 1 |  |  |
| 28 | Болт крепления ТКР (Screw,Hehagon Head) | 3042353 |  | шт | 4 |  |  |
| 29 | Гайка болта крепления ТКР (Nut, Regular Hexagon) | 219138 |  | шт | 4 |  |  |
| 30 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3804276 |  | шт | 1 |  |  |
| 31 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3801468 |  | шт | 1 |  |  |
| 32 | Приводной ремень н-са охлождения (Belt, V Ribbed) | 217638 |  | шт | 2 |  |  |
| 33 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V) | 3040386 / 4297186 |  | шт | 4 |  |  |
| 34 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3040303 |  | шт | 4 |  |  |
| 35 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | DALG002-CCEC |  | шт | 1 |  |  |
| 36 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) | DALG001-CCEC |  | шт | 5 |  |  |
| 37 | Магнитный датчик скорости (Magnetic, Pickup) | 3034572 |  | шт | 1 |  |  |
| 38 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 |  | шт | 2 |  |  |
| 39 | Термостата (Thermostat) | 3076489-20 |  | шт | 2 |  |  |
| 40 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 186780 |  | шт | 2 |  |  |
| 41 | Сьёмник форсунки (Nozzle Tube Extractor) | 3823025 |  | шт | 1 |  |  |
| 42 | Ключ динамометрический 1/2" (50-350 Н.М) Snap-on | QD3RN350 |  | шт | 1 |  |  |
| **Электрогенератор (AС Generator) STAMFORD: HC.I444FS1 № X19C101631; панель ComAp IG-NTC GC; (Catalogue no).** | | | | | | | |
| 43 | Контроллер скорости Cummins (Speed Control unit) | 4296674 |  | шт | 1 |  |  |
| 44 | Измерительный трансформатор тока ***Chint BH-0.66 60 I***; 800/5А; class:0,5 (current transformer) | 364540 |  | шт | 3 |  |  |
| 45 | Регулятор напряжения AVR (Automatic Voltage Regulator) | AS440 |  | шт | 1 |  |  |
| *Заказано по каталогу: Parts Catalog NTAА855-G7 Part № 4061332 (S.O №: SO15375 / CPL:3986)* | | | | | | | |
| **DA-С200 смонтированных на базе (модель двигателя CUMMINS: 6CTAА8.3-G2 №78934892; модель электрогенератора STAMFORD: UC.I274Н1-4 №X19В091497)** | | | | | | | |
| **Двигатель: CUMMINS: 6CTAА8.3-G2 №78934892.** | | | | | | | |
| 46 | Турбокомпрессор (Turbocharger Mod.HX40W) | 4044493 |  | шт | 1 |  |  |
| 47 | ТНВД (Pump, Fuel Injection) | 5267708 |  | шт | 1 |  |  |
| 48 | Насос топливоподкачивающий (Pump, Fuel Transfer) | 3936316 |  | шт | 1 |  |  |
| 49 | Форсунка в сборе (Injector) | 3931262 |  | шт | 6 |  |  |
| 50 | Вкладыш шатунный (Bearing, Connecting Rod) (Standard) | 3950661 / С3901430 |  | шт | 12 |  |  |
| 51 | Комплект поршневых колец (Set, Piston Ring) | 3802429 |  | шт | 6 |  |  |
| 52 | Привод вентилятора в сборе (Support, Fan) | C3415603 |  | шт | 1 |  |  |
| 53 | Шкив привода (Pulley, Fan) | C3926855 |  | шт | 1 |  |  |
| 54 | Шайба вентилятора Spacer, Fan Pilot | 3910130 |  | шт | 1 |  |  |
| 55 | Натяжитель ремня (Tensioner, Belt) | C3936213 |  | шт | 1 |  |  |
| 56 | Генератор зарядки (Alternator) 21DQ003 | C3415691 |  | шт | 1 |  |  |
| 57 | Стартер (Motor, Starting) | C3415537 |  | шт | 1 |  |  |
| 58 | Демпфер (Damper, Vibration) | C3925567 |  | шт | 1 |  |  |
| 59 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) | 3966841+3940386+1840828\*3 |  | шт | 2 |  |  |
| 60 | Масляный насос (Pump, Lubricating Oil) | С3966840 |  | шт | 1 |  |  |
| 61 | Шланг смазки ТКР (Hose,Flexible) | C3415471 |  | шт | 1 |  |  |
| 62 | Трубка слива ТКР (Connection,Tur oil Drain) | C3926842 |  | шт | 1 |  |  |
| 63 | Кольцо уплотнительное (Seal,О Ring) | C3928624 |  | шт | 4 |  |  |
| 64 | Патрубок cистемы надува (Hose, Hump) | C3071049 |  | шт | 2 |  |  |
| 65 | Хомут патрубка (Clamp, Spring Hose) | С3415597 |  | шт | 4 |  |  |
| 66 | Шпилька (Stud, Double End Plain) M10 x 1.5-6G Both Ends | 3818823 |  | шт | 4 |  |  |
| 67 | Гайка (Nut, Hexagon Flange) М10Х1.50 | 3818824 |  | шт | 4 |  |  |
| 68 | Коромысло клапана (Lever, Rocker) | С3934921 |  | шт | 2 |  |  |
| 69 | Штанга толкателя (Rod, Push) | С3905194 |  | шт | 12 |  |  |
| 70 | Корпус для переднего сальника Carrier, Seal | С3941786 |  | шт | 1 |  |  |
| 71 | Гайка Nut, Lock | С3938077 |  | шт | 5 |  |  |
| 72 | Переходник сапуна клапаной крышки (Connection, Vent) | C3935113 |  | шт | 2 |  |  |
| 73 | Кольцо уплотнительное Seal, Rectangular Ring | C3936331 |  | шт | 4 |  |  |
| 74 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 6C |  | шт | 1 |  |  |
| 75 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 6C |  | шт | 1 |  |  |
| 76 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 3921927 |  | шт | 2 |  |  |
| 77 | Пыльник (Shield, Dust) | С3918113 |  | шт | 2 |  |  |
| 78 | Уплотнение форсунки (Seal, Injector) | С3909886 |  | шт | 12 |  |  |
| 79 | Приводной ремень (Belt, V Ribbed) | 3288475 |  | шт | 3 |  |  |
| 80 | Термостат (Thermostat) | 3940632 |  | шт | 2 |  |  |
| 81 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | 3979176 |  | шт | 2 |  |  |
| 82 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) 3846N-010-C1 | 3968300 |  | шт | 10 |  |  |
| 83 | Магнитный датчик скорости (Sensor, Speed) | C3967252 |  | шт | 1 |  |  |
| 84 | Реле пусковое (Switch, Magnetic) | 3916302 |  | шт | 1 |  |  |
| 85 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 178957 |  | шт | 3 |  |  |
| 86 | Компенсатор выхлобной трубы (Connection, Exhaust Outle) в комплекте с прокладками компенсатора (Gasket, Connection Exhaust Outle) | СB102380D+12Z07-03044 |  | шт | 1 |  |  |
| **Электрогенератор (AС Generator) STAMFORD: UC.I274Н1-4 №X19В091497; панель ComAp IG-NTC GC; (Catalogue no).** | | | | | | | |
| 87 | Регулятор скорости (Speed Control unit) S6700H | S6700H |  | шт | 1 |  |  |
| 88 | Измерительный трансформатор тока *Chint BH-0.66 40 I*; 400/5A; class:0,5 (current transformer) | 364530 |  | шт | 3 |  |  |
| 89 | Контроллер для одиночных и многоагрегатных генераторных установок ComAp InteliGen NTC | IG-NTC GC |  | шт | 1 |  |  |
| 90 | Аппаратный ключ для распределения нагрузки и управления питанием Comap IGS-NT-LSM+PMS dongle | IGS-NT-SM+PMS |  | шт | 1 |  |  |
| *Заказано по каталогу: Parts Catalog SO20681 (CPL:1783); 6CTAА8.3-G2 / for Engine Model С8.3 E.S.N. 78934892.* | | | | | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | |  |
| **в т.ч. НДС** | | | | | | |  |

**1. Общая сумма** за товар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\_\_\_ копеек), в т.ч. НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

**2. Условия и место поставки:**

2.1. Упаковка должна быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.Упаковка должна быть оригинальная, соответствовать требованиям производителя дизель-генераторных установок. Товар должен быть упакован с учетом его особых свойств таким образом, чтобы при обычных мерах обращения (перевозки, разгрузки и т.д.) обеспечивалась его сохранность. Упаковка товара должна быть чистой и сухой, без внешних повреждений и доступа к содержимому.

2.2. Товар (ЗИП) должен быть расфасован, упакован в глухие фанерные ящики. С наружи каждый ящик должен строго в обязательном порядке иметь нестираемую, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью:

***«ЗИП (неснижаемый запас) для ДГУ марки DA-С375 и DA-С200 на ДЭС-27с. Ачайваям»***

2.3. Товар (ЗИП) должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Товар (ЗИП) должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

**3. Срок поставки:** до 01.07.2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Покупатель:**  Генеральный директор АО «Корякэнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Е.Н. Кондращенко  М.П. |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ 3**

**на поставку ЗИП под неснижаемый запас для дизель-генераторных установок марки**

**для ДЭС-25 с. Ильпырское Карагинского района Камчатского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (ЗИП)** | **Каталожный номер** | **Страна происхождения** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена, рублей** | **Сумма, рублей** |
| **DA-С375 смонтированных на базе (модель двигателя CUMMINS: NTAА855-G7 №41297784; модель электрогенератора STAMFORD: HC.I444FS1 № X20C124631)** | | | | | | | |
| **Двигатель: CUMMINS: NTAА855-G7 №41297784.** | | | | | | | |
| 1 | Турбокомпрессор (Turbocharger) Mod.HT3B | 3529035 |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Масляный насос в сборе (Pump, Lubricating Oil) | 3032267 |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Демпфер (DAMPER,VIBRATION) | 217323 |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Привод вентилятора в сборе (Hab, Fan) | 4915469 |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Шайба вентилятора (Spacer, Fan Pilot) | 4913786 |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 / 4060811 |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 213326 |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Водяной насос в сборе (Pump, Water) | 3051408 |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Шкив натяжной (Idler, Water Pump) | 3064919 |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Штанга толкателя (Rod, Push) | 3046420 |  | шт | 12 |  |  |
| 11 | Штанга толкателя инжектора (Rod, Push) | 3046430 |  | шт | 6 |  |  |
| 12 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3049326 |  | шт | 12 |  |  |
| 13 | Крестовина полумуфты (Crossings, Jaw Coupling) | 3046200 |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Клапан управления инжекторами STC (Valve, Oil Control) | 3076339 |  | шт | 1 |  |  |
| 15 | Форсунка смазки поршня (Nozzle, Piston Cooling) | 3013591 |  | шт | 6 |  |  |
| 16 | Шланг смазки ТКР (Hose, Flixible) | AM16018 6MC |  | шт | 1 |  |  |
| 17 | Рукав системы слива масла ТКР (Hose, Flixible) | 209956 |  | шт | 1 |  |  |
| 18 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | 30677575 |  | шт | 1 |  |  |
| 19 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4014 SS |  | шт | 1 |  |  |
| 20 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4015 SS |  | шт | 1 |  |  |
| 21 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК 4021 SS |  | шт | 1 |  |  |
| 22 | Шланг системы STC (Hose, Flixible) | AК10011 40SS |  | шт | 1 |  |  |
| 23 | Шланг топливный (Hose, Flixible) | AS 4015 MS |  | шт | 1 |  |  |
| 24 | Болт крепления ТКР (Screw,Hehagon Head) | 3042353 |  | шт | 4 |  |  |
| 25 | Гайка болта крепления ТКР (Nut, Regular Hexagon) | 219138 |  | шт | 4 |  |  |
| 26 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3804276 |  | шт | 1 |  |  |
| 27 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3801468 |  | шт | 1 |  |  |
| 28 | Приводной ремень н-са охлождения (Belt, V Ribbed) | 217638 |  | шт | 2 |  |  |
| 29 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V) | 3040386 / 4297186 |  | шт | 4 |  |  |
| 30 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3040303 |  | шт | 4 |  |  |
| 31 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | DALG002-CCEC |  | шт | 1 |  |  |
| 32 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) | DALG001-CCEC |  | шт | 5 |  |  |
| 33 | Магнитный датчик скорости (Magnetic, Pickup) | 3034572 |  | шт | 1 |  |  |
| 34 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 |  | шт | 2 |  |  |
| 35 | Термостата (Thermostat) | 3076489-20 |  | шт | 2 |  |  |
| 36 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 186780 |  | шт | 2 |  |  |
| 37 | Сьёмник форсунки (Nozzle Tube Extractor) | 3823025 |  | шт | 1 |  |  |
| **Электрогенератор (AС Generator) STAMFORD: HC.I444FS1 № X20C124631; панель ComAp IG-NTC GC; (Catalogue no).** | | | | | | | |
| 43 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 60 I; 800/5А; class:0,5 (current transformer) | 364540 |  | шт | 3 |  |  |
| 44 | Контроллер скорости Cummins (Speed Control unit) | 4296675 |  | шт | 1 |  |  |
| 45 | Регулятор напряжения AVR (Automatic Voltage Regulator) | AS440 |  | шт | 1 |  |  |
| 46 | Реле минимального напряжения с установленным кабелем 1м (Undervoltage release cabled version UVR-C 220...240 V AC - 220…250 V DC T4-T6) | 1SDA054891R1 |  | шт | 1 |  |  |
| 47 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнуром питания HOTSTART SL140210-200 4000W, AC240V, 38°C- 49°C(Engine Coolant Heater SL Model) | 590-955 |  | шт | 1 |  |  |
| *Заказано по каталогу: Parts Catalog NTAА855-G7 Part № 4061332 (S.O №: SO15375 / CPL:3986).* | | | | | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | |  |
| **в т.ч. НДС** | | | | | | |  |

**1. Общая сумма** за товар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\_\_\_ копеек), в т.ч. НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

**2. Условия и место поставки:**

2.1. Упаковка должна быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.Упаковка должна быть оригинальная, соответствовать требованиям производителя дизель-генераторных установок. Товар должен быть упакован с учетом его особых свойств таким образом, чтобы при обычных мерах обращения (перевозки, разгрузки и т.д.) обеспечивалась его сохранность. Упаковка товара должна быть чистой и сухой, без внешних повреждений и доступа к содержимому.

2.2. Товар (ЗИП) должен быть расфасован, упакован в глухие фанерные ящики. С наружи каждый ящик должен строго в обязательном порядке иметь нестираемую, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью:

***«ЗИП (неснижаемый запас) для ДГУ марки DA-С375 на ДЭС-25 с. Ильпырское»***

2.3. Товар (ЗИП) должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Товар (ЗИП) должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

**3. Срок поставки:** до 01.07.2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Покупатель:**  Генеральный директор АО «Корякэнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Е.Н. Кондращенко  М.П. |

**СПЕЦИФИКАЦИЯ 4**

**на поставку ЗИП под неснижаемый запас для дизель-генераторных установок марки**

**для ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара (ЗИП)** | **Каталожный номер** | **Страна происхождения** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена, рублей** | **Сумма, рублей** |
| **DA-C1500HV смонтированных на базе (модель двигателя CUMMINS: KTA-50GS8 №41222852; модель электрогенератора LEROY SОMER: LSA 52.2 XL65-4P №089415 001)** | | | | | | | |
| **Двигатель: CUMMINS: KTA-50GS8 №41222852.** | | | | | | | |
| 1 | Головка цилиндров в сборе (MR - HEAD, CYLINDER) | 3811985 |  | шт | 5 |  |  |
| 2 | Инжектор (Ingector) КА | 3349860 |  | шт | 16 |  |  |
| 3 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Элемент охладителя надува (Core, Aftercooler) | 3068976 |  | шт | 3 |  |  |
| 5 | Крышка защитная (Cover, Protective) | 3175550 |  | шт | 5 |  |  |
| 6 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V Ribbed) | 3003343 |  | шт | 2 |  |  |
| 7 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3039376 |  | шт | 2 |  |  |
| 8 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 3095278 |  | шт | 5 |  |  |
| 9 | Кольцо маслоотбойнное сальника (Ring,Seal Front Oil) | 3648162 |  | шт | 3 |  |  |
| 10 | Сальник коленчатого вала задний (Seal, Oil) | 3642365 |  | шт | 5 |  |  |
| 11 | Термостат (Thermostat) | 3629205 |  | шт | 4 |  |  |
| 12 | Термостат (Thermostat) | 3349225 |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 3627961 |  | шт | 5 |  |  |
| 14 | Прокладка корпуса термостата (Gasket, Thermostat Housing) | 3052906 |  | шт | 2 |  |  |
| 15 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) | DALG002-CCEC |  | шт | 2 |  |  |
| 16 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) | DALG001-CCEC |  | шт | 5 |  |  |
| 17 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 |  | шт | 6 |  |  |
| 18 | Домкрат гидравлический бутылочный телескопический 10 тонн (STELS) | 51119 |  | шт | 2 |  |  |
| 19 | Домкрат гидравлический подкатной 3 тонны (STELS LOW PROFILE QUICK LIFT 51136) | 51136 |  | шт | 1 |  |  |
| 20 | Приспособление для замены переднего сальника (Tool) | 5298874 |  | шт | 1 |  |  |
| 21 | Втулка ремонтная переднего сальника (Ft Seal Ser Kit W/Sleeve Front) | FP-3006236 |  | шт | 3 |  |  |
| 22 | Оправка для втулки привода насоса (Tool) | ST-598 |  | шт | 1 |  |  |
| 23 | Головка торцевая KING TONY (6гр.) 3/4" на 38 мм | 633038M |  | шт | 1 |  |  |
| 24 | Фиксатор резьбовых соединений (Loctite) (50мл) | Loctite 262 |  | шт | 3 |  |  |
| 25 | Паста монтажная для сборки двигателя (ВМПАВТО) (200 мл) | МС 4614-1 |  | шт | 5 |  |  |
| 26 | Уплотнение (герметик Loctite) гильзы цилиндра (80мл) | Loctite SI 5910 |  | шт | 10 |  |  |
| **Электрогенератор (AС Generator) LEROY SОMER: LSA 52.2 XL65-4P №089415001; панель ComAp IG-NTC GC; (Catalogue no).** | | | | | | | |
| 27 | Комплект усиленных клеммы для АКБ (+/-), диаметр 17,5мм/15,9мм, зажимной болт М8. |  |  | шт | 8 |  |  |
| 28 | Зажим наборный ЗНИ-4 ИЕК | YZN10-004-K03 |  | шт | 50 |  |  |
| 29 | Зажим наборный ЗНИ-2,5 ИЕК | YZN10-002-K03 |  | шт | 50 |  |  |
| 30 | Труба гофрированная DKC ПНД 25 мм с протяжкой черная (50м) [71725] | KC ПНД 25 |  | шт | 2 |  |  |
| 31 | Автоматический выключатель DZ47-60 2P C16(CHINT) | DZ47-60 2P C16 |  | шт | 3 |  |  |
| 32 | Автоматический выключатель DZ47-60 2P C32 (CHINT) | DZ47-60 2P C32 |  | шт | 3 |  |  |
| 33 | Контактор модульный NCH8-63/40 63A 4НО AC220/230В (CHINT) | NCH8-63/40 63A |  | шт | 2 |  |  |
| 34 | Провод ПВСнг(А)-LS 3х2.5 чёрный (100м) | ПВСнг(А)-LS 3х2.5 |  | шт | 1 |  |  |
| *Заказано по каталогу: Parts Catalog KTA50-G & P 4915314-01 (S.O №: SO66415 / CPL: 2354).* | | | | | | | |
| **ИТОГО** | | | | | | |  |
| **в т.ч. НДС** | | | | | | |  |

**1. Общая сумма** за товар: \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей\_\_\_ копеек), в т.ч. НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

**2. Условия и место поставки:**

2.1. Упаковка должна быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.Упаковка должна быть оригинальная, соответствовать требованиям производителя дизель-генераторных установок. Товар должен быть упакован с учетом его особых свойств таким образом, чтобы при обычных мерах обращения (перевозки, разгрузки и т.д.) обеспечивалась его сохранность. Упаковка товара должна быть чистой и сухой, без внешних повреждений и доступа к содержимому.

2.2. Товар (ЗИП) должен быть расфасован, упакован в глухие фанерные ящики. С наружи каждый ящик должен строго в обязательном порядке иметь нестираемую, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью:

***«ЗИП (неснижаемый запас) для ДГУ марки DA-C1500HV на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово»***

2.3. Товар (ЗИП) должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Товар (ЗИП) должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

**3. Срок поставки:** до 01.07.2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Поставщик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **Покупатель:**  Генеральный директор АО «Корякэнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Е.Н. Кондращенко  М.П. |

Приложение 5

к извещению запроса котировок

от «26» февраля 2021 г.

**Порядок заключения договора**

1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке или в ходе проведения переторжки (если она проводилась), то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае, если в извещении было установлено такое требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и форме, которые предусмотрены документацией. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах конкурса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п. 1. и 2. с момента опубликования протокола (п. 5).

7. При исполнении договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 г. «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

8. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.