3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

13. Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)

Удельный расход электроэнергии указан по фактическому годовому расходу воды.

| Год | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. м3) |
| --- | --- |
| 2011 | с.Апука- 24,637 кВт/ч с.Пахачи- 723,104 кВт/ч п.Крутогоровский- 359,080 кВт/ч п.Тымлат- 42,510 кВт/ч с.Ачайваям- 21,00 кВт/ч с.Хаилино- 17,739 кВт/ч с.Устьевое- 65,175 кВт/ч Тиличики- 157,352 кВт/ч Корф- 30,448 кВт/ч |
| 2012 | с.Апука- 14,256 кВт/ч с.Пахачи- 372,610 кВт/ч п.Крутогоровский- 417,440 кВт/ч п.Тымлат- 77,040 кВт/ч с.Ачайваям- 36,255 кВт/ч с.Хаилино- 34,018 кВт/ч с.Устьевое- 72,040 кВт/ч Тиличики- 275,430 кВт/ч |
| 2013 | с.Апука- 28,706 кВт/ч с.Пахачи- 474,251 кВт/ч п.Крутогоровский- 413,280 кВт/ч п.Тымлат- 76,950 кВт/ч с.Ачайваям- 28,997 кВт/ч с.Хаилино- 24,360 кВт/ч с.Устьевое- 52,071 кВт/ч Тиличики- 138,487 кВт/ч Усть-Хайрюзово-178,260 кВт/ч |
| 2014 | с.Апука- 28,95 кВт/ч с.Пахачи- 310,538 кВт/ч п.Крутогоровский- 306,87 кВт/ч п.Тымлат- 75,2 кВт/ч с.Ачайваям- 15,56 кВт/ч с.Хаилино- 23,07 кВт/ч с.Устьевое- 41,78 кВт/ч Тиличики- 461,805 кВт/ч Усть-Хайрюзово-174,660 кВт/ч |
| 2015 | с.Апука- 29,52 кВт/ч с.Пахачи- 337,19 кВт/ч п.Крутогоровский- 256,66 кВт/ч п.Тымлат- 77,31 кВт/ч с.Ачайваям- 24,32 кВт/ч с.Хаилино- 20,19 кВт/ч с.Устьевое- 58,44 кВт/ч Тиличики- 547,37 кВт/ч Усть-Хайрюзово-187,00 кВт/ч |
| 2016 | с.Апука- 29,52 кВт/ч с.Пахачи- 306,92 кВт/ч п.Крутогоровский- 166,36 кВт/ч п.Тымлат- 71,88 кВт/ч с.Ачайваям- 17,320 кВт/ч с.Хаилино- 20,14 кВт/ч с.Устьевое- 53,94 кВт/ч Тиличики- 506,83 кВт/ч Усть-Хайрюзово-176,04 кВт/ч с.Ильпырское-57,60 кВт/ч |
| 2017 | с.Апука- 29,52 кВт/ч с.Пахачи- 302,251 кВт/ч п.Крутогоровский- 148,650 кВт/ч п.Тымлат- 63,380 кВт/ч с.Ачайваям- 16,6 кВт/ч с.Хаилино- 19,47 кВт/ч с.Устьевое- 46,572 кВт/ч Тиличики- 501,790 кВт/ч Усть-Хайрюзово-129,630 кВт/ч с.Ильпырское-56,715 кВт/ч |
| 2018 | с.Апука- 29,52 кВт/ч с.Пахачи- 256,057 кВт/ч п.Крутогоровский- 171,850 кВт/ч п.Тымлат- 69,160 кВт/ч с.Ачайваям- 12,8 кВт/ч с.Хаилино- 17,531 кВт/ч с.Устьевое- 57,091 кВт/ч Тиличики- 472,499 кВт/ч Усть-Хайрюзово-129,930 кВт/ч с.Ильпырское-55,823 кВт/ч |
| 2019 | с.Апука- 29,618 кВт/ч с.Пахачи- 253,987 кВт/ч п.Крутогоровский- 124,25 кВт/ч п.Тымлат- 70,89 кВт/ч с.Ачайваям- 15,64 кВт/ч с.Хаилино- 19,536 кВт/ч с.Устьевое- 54,856 кВт/ч Тиличики- 533,87 кВт/ч Усть-Хайрюзово-141,575 кВт/ч с.Ильпырское-64,595кВт/ч |
| 2020 | с.Апука- 29,618 кВт/ч с.Пахачи- 242,307 кВт/ч п.Крутогоровский- 104,314 кВт/ч п.Тымлат- 43,573 кВт/ч с.Ачайваям- 25,93 кВт/ч с.Хаилино- 18,843 кВт/ч с.Устьевое- 48,848 кВт/ч Тиличики- 538,399 кВт/ч Усть-Хайрюзово-145,767 кВт/ч с.Ильпырское-59,008кВт/ч |
| 2021 | с.Апука- 25,217 кВт/ч с.Пахачи- 265,702 кВт/ч п.Крутогоровский- 123,35 кВт/ч п.Тымлат- 35,786 кВт/ч с.Ачайваям- 11,3 кВт/ч с.Хаилино- 15,228 кВт/ч с.Устьевое- 53,331 кВт/ч Тиличики- 547,26 кВт/ч Усть-Хайрюзово-142,032 кВт/ч с.Ильпырское-53,024кВт/ч |
| 2022 | с.Апука- 26,64 кВт/ч с.Пахачи- 218,84 кВт/ч п.Крутогоровский- 104,45 кВт/ч п.Тымлат- 35,91 кВт/ч с.Ачайваям- 12,62 кВт/ч с.Хаилино- 13,73 кВт/ч с.Устьевое- 60,17 кВт/ч Тиличики- 516,8 кВт/ч Усть-Хайрюзово-138,22 кВт/ч с.Ильпырское-64,49кВт/ч |
| 2023 | с.Апука- 28,89 кВт/ч с.Пахачи- 243,95 кВт/ч п.Крутогоровский- 110,85 кВт/ч п.Тымлат- 53,65 кВт/ч с.Ачайваям- 10,56 кВт/ч с.Хаилино- 18,74 кВт/ч с.Устьевое- 55,63 кВт/ч Тиличики- 500,69 кВт/ч Усть-Хайрюзово-129,44 кВт/ч с.Ильпырское-66,33кВт/ч |
| 2024 | с.Апука- 21,17 кВт/ч с.Пахачи- 247,08 кВт/ч п.Крутогоровский- 131,7 кВт/ч п.Тымлат- 42,74 кВт/ч с.Ачайваям- 11,06 кВт/ч с.Хаилино- 23,09 кВт/ч с.Устьевое- 52,18 кВт/ч Тиличики- 469,60 кВт/ч Усть-Хайрюзово-122,55 кВт/ч с.Ильпырское-56,44кВт/ч |