Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

ОАО «Корякэнерго» 2011 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2011г.) |  | Зимний период (22.12.2011г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2 330 | 1 550 | 123 | 90 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2 950 | 1 960 | 450 | 250 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 184 | 122 | 390 | 250 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 650 | 430 | 330 | 195 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | с 01.10.12г | - | 1050 | 620 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 60 | 36 | 163 | 87 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1 100 | 550 | 160 | 112 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 25 | 16 | 44 | 25 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 95 | 54 | 252 | 168 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 18 | 11 | 35 | 16 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3 000 | 1 970 | 350 | 300 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 130 | 70 | 240 | 170 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 65 | 40 | 48 | 20 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

ОАО «Корякэнерго» 2012 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2012г.) |  | Зимний период (22.12.2012г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2 330 | 1 550 | 123 | 90 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2 950 | 1 960 | 450 | 250 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 184 | 122 | 390 | 250 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 650 | 430 | 330 | 195 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | с 01.10.12г | - | 1050 | 620 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 60 | 36 | 163 | 87 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1 100 | 550 | 160 | 112 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 25 | 16 | 44 | 25 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 95 | 54 | 252 | 168 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 18 | 11 | 35 | 16 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3 000 | 1 970 | 350 | 300 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 130 | 70 | 240 | 170 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 65 | 40 | 48 | 20 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

ОАО «Корякэнерго»  2013 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2013 г.) |  | Зимний период (22.12.2013 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2 500 | 1 650 | 130 | 90 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2 800 | 1 900 | 480 | 270 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 220 | 135 | 450 | 320 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 800 | 600 | 360 | 230 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2 200 | 1 800 | 1 150 | 700 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 75 | 45 | 230 | 170 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1200 | 600 | 165 | 125 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 40 | 25 | 50 | 35 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 110 | 70 | 220 | 170 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 25 | 15 | 35 | 20 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3 000 | 1 900 | 480 | 340 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 140 | 80 | 290 | 210 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 90 | 45 | 40 | 25 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

ОАО «Корякэнерго»  2014 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2014 г.) |  | Зимний период (22.12.2014 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2300 | 1500 | 150 | 100 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2600 | 1500 | 460 | 280 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 200 | 140 | 400 | 300 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 800 | 600 | 340 | 250 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2000 | 1650 | 950 | 650 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 100 | 50 | 400 | 250 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1000 | 800 | 145 | 110 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 40 | 25 | 50 | 30 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 120 | 70 | 240 | 180 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 25 | 15 | 35 | 20 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3200 | 1800 | 480 | 340 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 650 | 280 | 300 | 240 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 300 | 100 | 40 | 25 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «Корякэнерго»  2015 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2015 г.) |  | Зимний период (22.12.2015 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2400 | 1600 | 130 | 103 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2650 | 1550 | 370 | 290 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 230 | 160 | 425 | 280 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 830 | 640 | 380 | 285 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2100 | 1690 | 420 | 320 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 130 | 60 | 132 | 59 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1100 | 850 | 71 | 55 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 50 | 35 | 40 | 22 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 140 | 80 | 200 | 115 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 35 | 25 | 35 | 17 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3250 | 1870 | 330 | 275 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 690 | 300 | 310 | 220 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 330 | 120 | 35 | 19 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «Корякэнерго»  2016 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2016 г.) |  | Зимний период (22.12.2016 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2500 | 1500 | 130 | 103 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2700 | 1650 | 370 | 290 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 300 | 200 | 425 | 280 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 930 | 740 | 380 | 285 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2200 | 1750 | 420 | 320 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 160 | 80 | 132 | 59 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1150 | 900 | 71 | 55 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 60 | 45 | 40 | 22 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 170 | 90 | 200 | 115 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 40 | 30 | 35 | 17 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3300 | 1900 | 330 | 275 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 720 | 330 | 310 | 220 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 350 | 130 | 35 | 19 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «Корякэнерго»  2017 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2017 г.) |  | Зимний период (22.12.2017 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2450 | 1550 | 140 | 110 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2730 | 1600 | 380 | 300 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 290 | 180 | 470 | 290 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 950 | 700 | 320 | 230 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2150 | 1720 | 800 | 600 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 150 | 50 | 320 | 250 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1200 | 870 | 90 | 65 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 70 | 40 | 50 | 30 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 160 | 85 | 210 | 140 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 45 | 35 | 40 | 25 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3350 | 1920 | 405 | 285 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 730 | 310 | 330 | 235 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 340 | 125 | 45 | 25 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | - | - | 3200 | 700 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «Корякэнерго»  2018 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2018 г.) |  | Зимний период (22.12.2018 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2470 | 1550 | 160 | 120 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2780 | 1600 | 370 | 310 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 310 | 180 | 465 | 300 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 1000 | 700 | 335 | 240 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2110 | 1720 | 820 | 650 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 130 | 50 | 340 | 270 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1100 | 870 | 100 | 70 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 65 | 40 | 60 | 40 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 145 | 85 | 220 | 150 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 55 | 35 | 45 | 30 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3460 | 1920 | 425 | 295 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 755 | 310 | 335 | 240 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 365 | 125 | 50 | 30 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 710 | 500 | 3250 | 730 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «Корякэнерго»  2019 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2019 г.) |  | Зимний период (22.12.2019 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2500 | 1650 | 170 | 140 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2800 | 1650 | 390 | 340 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 340 | 190 | 485 | 320 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 1040 | 730 | 345 | 250 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2140 | 1730 | 830 | 670 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 160 | 70 | 370 | 280 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1130 | 890 | 130 | 90 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 85 | 55 | 70 | 60 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 165 | 95 | 240 | 160 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 75 | 35 | 55 | 30 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3490 | 1940 | 435 | 305 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 775 | 330 | 345 | 250 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 375 | 135 | 55 | 35 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 720 | 510 | 3270 | 740 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «Корякэнерго»  2020 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2020 г.) |  | Зимний период (22.12.2020 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 2510 | 1630 | 170 | 150 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2820 | 1660 | 390 | 340 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 350 | 180 | 485 | 310 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 1050 | 710 | 365 | 250 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2160 | 1720 | 830 | 680 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 180 | 60 | 370 | 280 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1160 | 870 | 120 | 90 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 75 | 50 | 70 | 55 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 155 | 90 | 250 | 155 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 65 | 40 | 55 | 35 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3470 | 1960 | 445 | 305 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 755 | 320 | 345 | 250 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 355 | 125 | 55 | 45 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 710 | 500 | 3280 | 740 |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «Корякэнерго»  2021 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2021 г.) |  | Зимний период (22.12.2021 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука (осн. Берег) | 2500 | 1650 | 190 | 155 |
|  | ДЭС-7 с. Апука (берег Заречный) | 50 | 20 | 95 | 55 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2830 | 1640 | 395 | 345 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 360 | 185 | 495 | 320 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 1040 | 715 | 390 | 260 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2250 | 1730 | 840 | 685 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 170 | 75 | 430 | 280 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1150 | 875 | 175 | 90 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 70 | 55 | 80 | 55 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 150 | 95 | 260 | 155 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 70 | 50 | 65 | 35 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3480 | 1970 | 455 | 315 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 760 | 330 | 440 | 260 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 360 | 130 | 65 | 45 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 720 | 510 |  |  |

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов  работы  оборудования объектов электросетевого хозяйства

АО «Корякэнерго»  2022 год

| п/п | ДЭС | Летний период (22.06.2022 г.) |  | Зимний период (22.12.2022 г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) | Максимум (кВт) | Минимум (кВт) |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука (осн. Берег) | 2400 | 1640 | 200 | 145 |
|  | ДЭС-7 с. Апука (берег Заречный) | 55 | 30 | 110 | 60 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 250 | 140 | 410 | 340 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 340 | 190 | 520 | 310 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 1020 | 710 | 420 | 250 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 2130 | 1720 | 950 | 665 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 150 | 73 | 530 | 275 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1120 | 870 | 195 | 85 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 60 | 52 | 90 | 45 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 160 | 90 | 280 | 145 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 80 | 55 | 75 | 40 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 3490 | 1980 | 475 | 325 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 1200 | 340 | 470 | 260 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 380 | 140 | 85 | 45 |