## ДЭС-27 с. Ачайваям
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-27 с. Ачайваям
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-28 с.Ачайваям | 620 | 40

## ДЭС-7 с. Апука
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-7 с. Апука/с. Заречное
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-7 с. Апука | 962 | 30
2 | ТП-1 "ДЭС" с. Апука | 160 | нет
3 | ТП-2 "Поселок" с. Апука | 160 | 20
4 | РУ-0,4 кВ, ДЭС с. Заречное | 301 | 20

## ДЭС-14 с. Пахачи
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-14 с. Пахачи
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-14 с. Пахачи | 2080 | 100
2 | ТП-2 "Связь" | 100 | 50
3 | ТП-3 "Клуб" | 160 | 40
4 | ТП-4 "Котельная" | 880 | 80
5 | ТП-5 "Морская" | 250 | 70
6 | ТП-6 "КНС" | 250 | 80
7 | ТП-7 "База" | 100 | 40
8 | ТП-8 "Аэропорт" | 160 | 40

## ДЭС-16 с. Ср. Пахачи
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-16 с. Средние Пахачи
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 1300 | 30

## ДЭС-28 с. Вывенка
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-28 с. Вывенка/с. Усть-Вывенка
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-28 с. Вывенка | 2180 | 40
2 | ТП-1 "ДЭС" с. Вывенка | 400 | нет
3 | ТП-2 "Поселок" с. Вывенка | 400 | 40
4 | РУ-0,4 кВ, ДЭС с. Усть-Вывенка | 305 | 20

## ДЭС-26 с. Хаилино
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-26 с. Хаилино
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-26 с. Хаилино | 2080 | 50
2 | ТП-1 "ДЭС" | 630 | нет
3 | ТП-2 "Дальняя" | 400 | 50
4 | ТП-3 "Школа" | 250 | 40

## ДЭС-23 с. Тымлат
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-23 с. Тымлат
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-23 с. Тымлат | 1565 | 80
2 | ТП-1 "ДЭС" | 400 | нет
3 | ТП-2 "Поселок" | 400 | 90

## ДЭС-25 с. Ильпырское
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-25 с. Ильпырское
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-25 с. Ильпырское | 740 | 25

## ДЭС-29 с. Хайрюзово
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-29 с. Хайрюзово
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-29 с. Хайрюзово | 240 | 20

## ДЭС-30 с. Ковран
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-30 с. Ковран
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | ТП-13 "Ковран" | 400 | 70

## ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | ДЭС-5 ЗРУ-6кВ | 6000 | 300
2 | ТП-1 "Центр села" | 400 | 80
3 | ТП-2 "Новая" | 400 | 60
4 | ТП-3 "Новая" | 400 | 80
5 | ТП-4 "Дальняя" | 400 | 60
6 | ТП-5 "Водовод" | 400 | 35
7 | ТП-8 "Колхоз первая" | 630 | 20
8 | ТП-10 "Колхоз промеж." | 400 | 60
9 | ТП-12 "Колхоз тупиковая" | 400 | 70
10 | ТП ДЭС-5 СН | 1250 | 60

## ГДЭС-21 п. Крутогоровский
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ГДЭС-21 п. Крутогоровский
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ГДЭС-21 п. Крутогоровский | 2340 | 80
2 | ТП-3 "Поселок" | 400 | 50
3 | ТП-6 "Поселок" | 400 | 50
4 | ТП-7 "Поселок" | 400 | 60

## ДЭС-29 п. Ичинский
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
ДЭС-22 п. Ичинский
№ п/п | Диспетчерский номер и наименование ТП, ДЭС | Установленная мощность трансформаторов (кВА), ДГУ (кВт) | Объем свободной мощности для тех. присоединения на ТП, ДЭС (кВт)
1 | РУ-0,4 кВ, ДЭС-22 п. Ичинский | 240 | 15