Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети ОАО «Корякэнерго» за 2011 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 22034,069 | 958,482 | 4,35 |
|  | НН | 31048,622 | 2421,793 | 7,80 |
| Всего: |  | 31986,834 | 3407,275 | 10,65 |

Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети ОАО «Корякэнерго» за 2012 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 24308,645 | 1040,41 | 4,28 |
|  | НН | 34680,152 | 2725,86 | 7,86 |
| Всего: |  | 34750,837 | 3766,27 | 10,84 |

Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети ОАО «Корякэнерго» за 2013 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2013г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 23 997,312 | 917,871 | 4,05 |
|  | НН | 33 921,307 | 2 426,454 | 7,15 |
| Всего: |  | 34 030,829 | 3 398,325 | 9,99 |

Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети ОАО «Корякэнерго» за 2014 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2014г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 21 598,552 | 829,423 | 3,84 |
|  | НН | 30 822,399 | 2 485,933 | 8,07 |
| Всего: |  | 32 336,795 | 3 315,356 | 10,25 |

План  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети ОАО «Корякэнерго» за 2015 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2015г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 22917 | 838,47 | 3,66 |
|  | НН | 32479 | 2559,36 | 7,88 |
| Всего: |  | 34025 | 3397,83 | 9,99 |

План  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2016 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2016г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 21918,73 | 834,61 | 3,88 |
|  | НН | 30875,86 | 2383,75 | 7,72 |
| Всего: |  | 52794,59 | 3218,36 | 9,94 |

Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2016 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2016г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 37760,521 | 1368,143 | 3,62 |
|  | НН | 41937,171 | 2989,434 | 7,13 |
| Всего: |  | 47009,761 | 4357,577 | 9,27 |

План  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2017 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 23518,52 | 799,28 | 3,4 |
|  | НН | 30553,36 | 2389,87 | 7,82 |
| Всего: |  | 32479,55 | 3189,15 | 9,82 |

Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2017 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2017г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 36421,724 | 1113,65 | 3,06 |
|  | НН | 57324,333 | 2558,651 | 4,46 |
| Всего: |  | 62757,692 | 3672,301 | 5,85 |

План  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2018 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 36008,469 | 1126,104 | 3,13 |
|  | НН | 117632,59 | 3063,664 | 2,6 |
| Всего: |  | 123063,794 | 4189,768 | 3,4 |

Факт технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2018 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2018г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 92798,424 | 1371,732 | 1,48% |
|  | НН | 53206,636 | 3425,398 | 6,44% |
| Всего: |  | 116390,668 | 4797,130 | 4,12% |

План  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2019 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2019г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 35828,292 | 1120,589 | 3,13% |
|  | НН | 99754,021 | 2824,159 | 2,83% |
| Всего: |  | 108780,443 | 3944,748 | 3,63% |

Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2019 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2019г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 40213,457 | 1230,191 | 3,06% |
|  | НН | 88709,089 | 3338,340 | 3,76% |
| Всего: |  | 99412,678 | 4568,531 | 4,60% |

План  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2020 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 40729,951 | 1304,595 | 3,2% |
|  | НН | 115167,654 | 3731,909 | 3,24% |
| Всего: |  | 125646,508 | 5036,504 | 4,01% |

Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» за 2020 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 37039,558 | 1218,123 | 3,29% |
|  | НН | 97810,765 | 3222,303 | 3,29% |
| Всего: |  | 102637,108 | 4440,426 | 4,33% |

План  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» на 2021 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2021г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 42322,401 | 1270,064 | 3,00% |
|  | НН | 121426,439 | 3691,528 | 3,04% |
| Всего: |  | 125096,698 | 4961,592 | 3,97% |

Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» на 2021 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2021г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 37188,069 | 1128,989 | 3,04% |
|  | НН | 106616,503 | 3208,539 | 3,01% |
| Всего: |  | 110558,503 | 4337,528 | 3,92% |

План  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» на 2022 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 38072,902 | 1317,242 | 3,46% |
|  | НН | 109210,587 | 3782,611 | 3,46% |
| Всего: |  | 117282,353 | 5099,853 | 4,35% |

Факт  технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрической сети АО «Корякэнерго» на 2022 год.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | Факт технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 27309,389 | 935,920 | 3,43% |
|  | НН | 94943,410 | 2914,106 | 3,07% |
| Всего: |  | 99782,843 | 3850,026 | 3,86% |