Утверждённый норматив потерь электроэнергии на 2011 год.

План норматива технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети ОАО «Корякэнерго», утвержденный приказом № 58 Минэнерго России от 28 февраля 2011 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 | - | - | - |
|  | СН 2 | 17 831 | 743 | 4,17 |
|  | НН | 21 156 | 1 587 | 7,50 |
| Всего: |  | 21 899 | 2 330 | 10,64 |

Утверждённый норматив потерь электроэнергии на 2012 год.

План норматива технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети ОАО «Корякэнерго», утвержденный приказом № 178 Минэнерго России от 23 апреля 2012 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 | - | - | - |
|  | СН 2 | - | - | - |
|  | НН | - | - | - |
| Всего: |  | 27 906 | 2 969 | 10,64 |

Утверждённый норматив потерь электроэнергии на 2013 год.

План норматива технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети ОАО «Корякэнерго», утвержденный приказом № 421 Минэнерго России от 04 сентября 2013 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2013г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 | - | - | - |
|  | СН 2 | 24 072 | 900 | 3,74 |
|  | НН | 31 900 | 2 511 | 7,87 |
| Всего: |  | 32 800 | 3 411 | 10,40 |

Утверждённый норматив потерь электроэнергии на 2014 год.

План норматива технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети ОАО «Корякэнерго», утвержденный приказом № 659 Минэнерго России от 26 сентября 2014 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2014г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 | - | - | - |
|  | СН 2 | 25 371 | 883,53 | 3.48 |
|  | НН | 34 222 | 2 721,03 | 7,95 |
| Всего: |  | 35 106 | 3 604,56 | 10,27 |

Утверждённый норматив потерь электроэнергии на 2015 год.

План норматива технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети ОАО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 842 Минэнерго России от 17 ноября 2014 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2015г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| ОАО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 22917 | 838,47 | 3,66 |
|  | НН | 32479 | 2559,36 | 7,88 |
| Всего: |  | 34025 | 3397,83 | 9,99 |

Утверждённый норматив потерь электроэнергии на 2016 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2016г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 21918,73 | 834,61 | 3,81 |
|  | НН | 30875,86 | 2383,75 | 7,72 |
| Всего: |  | 32383,56 | 3218,36 | 9,94 |

Утвержденный норматив потерь электроэнергии на 2017 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2017 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 23518,52 | 799,28 | 3,4 |
|  | НН | 30553,36 | 2389,87 | 7,82 |
| Всего: |  | 32479,55 | 3189,15 | 9,82 |

Утвержденный норматив потерь электроэнергии на 2018 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2018 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 36008,469 | 1126,104 | 3,13 |
|  | НН | 117632,59 | 3063,664 | 2,6 |
| Всего: |  | 123063,794 | 4189,768 | 3,4 |

Утвержденный норматив потерь электроэнергии на 2019 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2019 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 35828,292 | 1120,589 | 3,13% |
|  | НН | 99754,021 | 2824,159 | 2,83% |
| Всего: |  | 108780,443 | 3944,748 | 3,63% |

Утвержденный норматив потерь электроэнергии на 2020 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года.

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 40729,951 | 1304,595 | 3,2% |
|  | НН | 115167,654 | 3731,909 | 3,24% |
| Всего: |  | 125646,508 | 5036,504 | 4,01% |

Утвержденный норматив потерь электроэнергии на 2021 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2021г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 41258,771 | 1304,595 | 3,16% |
|  | НН | 117522,133 | 3656,997 | 3,11% |
| Всего: |  | 125096,698 | 4961,592 | 3,97% |

Утвержденный норматив потерь электроэнергии на 2022 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2022г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 38072,902 | 1317,242 | 3,46% |
|  | НН | 109210,587 | 3782,611 | 3,46% |
| Всего: |  | 117282,353 | 5099,853 | 4,35% |

Утвержденный норматив потерь электроэнергии на 2023 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2023г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 35335,335 | 1074,031 | 3,04% |
|  | НН | 114760,491 | 3847,25 | 3,35% |
| Всего: |  | 119783,19 | 4921,281 | 4,11% |

Утвержденный норматив потерь электроэнергии на 2024 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2024г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 41093,769 | 977,568 | 2,379% |
|  | НН | 47505,832 | 2702,923 | 5,69% |
| Всего: |  | 62774,400 | 3680,491 | 5,86% |

Утвержденный норматив потерь электроэнергии на 2025 год.

Норматив технологических потерь электроэнергии, рассчитанные по суммарному отпуску электроэнергии в целом в электрические сети АО «Корякэнерго» утвержденный приказом № 674 Минэнерго России от 30 сентября 2014 года

| Энергоснабжающая организация | Класс напряжения, кВ | Отпуск электроэнергии в сети, тыс.кВт.ч | План технологических потерь электроэнергии при её передаче по эл.сетям на 2024г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тыс. кВт.ч | Всего, % |
| АО «Корякэнерго» | ВН | - | - | - |
|  | СН 1 |  |  |  |
|  | СН 2 | 43268,136 | 1036,766 | 2,40% |
|  | НН | 56534,2282 | 3344,025 | 5,92% |
| Всего: |  | 72162,700 | 4380,791 | 6,07% |

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 11 октября 2024г № 720/24-ДСП.