Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям  АО «Корякэнерго»

Процедура технологического присоединения регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

1.Федеральный закон от №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

2.Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения);

3.Основы ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109;

4.Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 18.12.2014 № 574 г. Петропавловск-Камчатский.

Процедура технологического присоединения выполняется в случае:

- присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

- увеличения мощности ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств;

- изменения категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств;

- изменения точек  присоединения к сети;

- изменения видов производственной деятельности, не влекущего пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющего схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

При изменении формы собственности или собственника повторного технологического присоединения не требуется, в этом случае выполняется переоформление мощности.

Технологическое присоединение осуществляется на возмездной основе, на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и заявителем (юридическим  лицом, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем).

Технологическое присоединение представляет собой комплексную процедуру, включающую в себя следующие этапы:

1.Подача заявки на технологическое присоединение.

Заявка подается в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка, на котором находится присоединяемое  энергопринимающее устройство до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, и в сроки. Сроки рассмотрения заявки 30 дней со дня получения.

Если заявитель не владеет информацией о том, объекты электросетевого хозяйства  какой сетевой организации расположены на наименьшем расстоянии к границам его участка, он вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства. В запросе должно быть указано расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, Орган местного самоуправления обязан представить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

Заявка может быть  подана в сетевую организацию заявителем лично, либо через уполномоченного представителя (на основании доверенности), а также направлена письмом.

В случае присоединения к сетям АО «Корякэнерго» Вы можете узнать адрес  подразделения, в которое Вам следует обратиться для подачи заявки,  позвонив по телефону  8 (4152) 46-28-98.

2.Разработка сетевой организацией технических условий и договора об осуществлении технологического присоединения.

3.Рассмотрение заявителем предложенных технических условий и проекта договора об осуществлении технологического присоединения. Подписание предложенного договора.

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора заявитель вправе направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении. Если в течение  30 дней с даты получения подписанного проекта договора заявитель не направляет в сетевую организацию подписанный договор либо мотивированный отказ от его подписания, заявка аннулируется.

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

4.Исполнение заявителем и сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором.

5.Получение заявителем разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору (Ростехнадзор) на допуск объектов заявителя в эксплуатацию.

Разрешение Ростехнадзора не требуется для:

- объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд);

- объектов юридических лиц/индивидуальных предпринимателей мощностью до 150 кВт включительно;

- временно присоединяемых объектов мощностью до 150 кВт включительно.

Свыше 150 кВт требуется разрешение Ростехнадзора.

6.Оформление сетевой организацией акта о выполнении выданных технических условий, акта осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности).

Подписание документов сетевой организацией и заявителем.

7.Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

8.Оформление сетевой организацией акта о технологическом присоединении, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Подписание документов сетевой организацией и заявителем.

9.Подача напряжения на энергопринимающие устройства заявителя осуществляется после заключения заявителем договора электроснабжения со сбытовой организацией.