Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по ОАО «Корякэнерго» за 2011год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2011г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 147 179 | 0 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 339 553 | 55 200 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 42 807 (с июля 2011г) | 15 450 (с июля 2011г) |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 178 509 | 60 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 0 | 12 000 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 23 269 | 28 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 65 762 | 83 300 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 8 279 (с сентября 2011г) | 2 710 (с сентября 2011г) |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 40 079 (с апреля 2011г) | 20 600 (с апреля 2011г) |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 4 844 | 0 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 231 582 | 63 600 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 136 392 (с апреля 2011г) | 26 500 (с апреля 2011г) |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 25 434 | 6 300 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по ОАО «Корякэнерго» за 2012 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2012г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 195 633 | 26 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 311 924 | 70 169 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 89 043 | 31 200 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 96 163 | 59 350 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | с. 01.10.12г. 23 793 | 45 000 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 32 738 | 26 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 156 991 | 100 000 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 26 840 | 8 914 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 56 045 | 28 100 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 4 893 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 358 410 | 78 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 142 715 | 37 500 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 30 096 | 9 600 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по ОАО «Корякэнерго» за 2013 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2013г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 133 885 | 15 500 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 183 622 | 45 293 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 41 883 | 18 200 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 70 934 | 31 500 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 93 847 | 93 000 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 21 532 | 14 400 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 70 413 | 57 500 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 8 100 | 5 540 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 31 981 | 16 400 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 2 715 | 1 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 156 416 | 45 500 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 107 521 | 22 500 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 9 485 | 5 600 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по ОАО «Корякэнерго» за 2014 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2014 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 190 161 | 26 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 243 654 | 101 605 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 76 475 | 31 200 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 106 433 | 59 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 212 601 | 57 200 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 38 228 | 25 400 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 107 073 | 89 300 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 11 443 | 11 645 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 42 169 | 26 900 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 5 463 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 224 856 | 82 980 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 166 619 | 35 500 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 144 765 | 9 600 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2015 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2015 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 143 654 | 24 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 191 768 | 99 500 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 69 193 | 34 000 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 133 644 | 53 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 259 819 | 69 200 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 42 585 | 19 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 82 688 | 81 976 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 11 949 | 4 490 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 32 696 | 25 500 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 6 397 | 2 200 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 309 127 | 86 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 153 914 | 28 200 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 96 560 | 4 500 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2016 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2016 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 144 338 | 23 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 209 568 | 99 200 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 65 725 | 32 400 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 122 825 | 57 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 264 813 | 69 200 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 41 385 | 22 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 81 876 | 68 650 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 10 381 | 4 400 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 34 219 | 26 500 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 6 458 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 408 044 | 108 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 169 028 | 26 000 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 100 311 | 3 200 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 133 519 | 0 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2017 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2017 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 149 425 | 24 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 121 696 | 100 000 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 64 091 | 22 000 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 158 796 | 50 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 280 080 | 69 000 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 39 582 | 9 500 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 67 777 | 62 700 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 8 971 | 2 400 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 33 673 | 18 000 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 6 442 | 2 100 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 295 084 | 80 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 143 151 | 24 000 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 91 872 | 2 800 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 248 621 | 0 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2018 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2018 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 159 066 | 22 500 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 125 258 | 93 000 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 64 558 | 27 500 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 277 910 | 51 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 583 940 | 70 000 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 43 386 | 12 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 81 350 | 55 000 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 9 012 | 2 400 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 32 222 | 23 500 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 6 149 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 421 640 | 83 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 108 975 | 19 100 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 118 689 | 3 700 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 346 634 | 0 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 2 083 991 | 0 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2019 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2019 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 158 783 | 24 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 124 777 | 86 200 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 60 457 | 24 000 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 321 562 | 45 500 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 671 820 | 51 712 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 39 932 | 14 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 71 833 | 51 900 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 8 888 | 2 000 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 32 398 | 21 000 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 6 156 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 325 448 | 69 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 148 240 | 18 500 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 129 303 | 3 400 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 237 851 | 0 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 431 852 | 0 |
| 16 | ДЭС-36 с. Устьевое | 73 724 | 0 |
| 17 | ДЭС-38 п. Озерновский | 216 013 | 0 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2020 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2020 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 136 521 | 24 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 107 534 | 87 200 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 57 387 | 26 000 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 207 541 | 47 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 698 788 | 61 000 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 41 321 | 18 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 36 308 | 55 085 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 6 781 | 2 400 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 34 047 | 21 000 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 6 572 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 431 449 | 76 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 88 860 | 22 000 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 82 740 | 3 600 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 112 409 | 0 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 2 364 049 | 445 685 |
| 16 | ДЭС-36 с. Устьевое | 98 336 | 0 |
| 17 | ДЭС-38 п. Озерновский | 217 455 | 0 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2021 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2021 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 156 116 | 24 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 114 379 | 84 200 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 51 028 | 22 000 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 322 483 | 45 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 679 165 | 51 500 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 50 477 | 12 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 70 096 | 48 400 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 7 277 | 2 000 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 35 498 | 21 000 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 8 342 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 436 452 | 71 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 129 985 | 17 600 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 92 548 | 3 300 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 0 | 0 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 683 570 | 0 |
| 16 | ДЭС-36 с. Устьевое | 70 853 | 0 |
| 17 | ДЭС-38 п. Озерновский | 214 032 | 0 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2022 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2022 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 170 536 | 24 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 116 552 | 85 000 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 51 831 | 24 000 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 164 290 | 45 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 554 790 | 57 000 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 45 088 | 13 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 71 389 | 48 900 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 7 198 | 2 000 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 33 251 | 20 500 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 8 936 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 407 994 | 70 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 116 285 | 18 500 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 160 337 | 3 500 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 731 937 | 0 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 20 192 | 0 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 87 590 | 0 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2023 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2023 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 174 612 | 24 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 119 596 | 85 200 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 50 736 | 24 000 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 286 157 | 45 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 609 164 | 52 200 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 49 869 | 13 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 72 217 | 49 400 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 7 599 | 2 100 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 33 210 | 20 500 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 8 203 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 527 232 | 71 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 131 668 | 18 500 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 148 579 | 3 300 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 567 132 | 0 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 63 614 | 0 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 142 508 | 0 |

Информация о расходах электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды

при выработке электрической и тепловой энергии с указанием наименования станции

по АО «Корякэнерго» за 2024 год.

| п/п | ДЭС | Годовой расход электрической энергии за 2024 г. (кВт*ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СН | ХН |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 157 863 | 24 000 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 199 053 | 86 000 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 56 239 | 24 000 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 172 733 | 46 000 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 567 885 | 53 850 |
| 6 | ДЭС-16 с. Средние Пахачи | 53 470 | 14 000 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 49 147 | 50 000 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 9 151 | 2 000 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 32 204 | 21 000 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 10 132 | 2 400 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 377 388 | 71 000 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 95 693 | 18 500 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 118 561 | 3 500 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 392 865 | 0 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 62 010 | 0 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 106 139 | 0 |