Установленная мощность генерирующего оборудования АО «Корякэнерго» за 2019 год.

| п/п | ДЭС | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 5,214 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2,276 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 2,08 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 6,16 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 4,86 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 0,84 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 3,017 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 0,208 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 0,750 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 0,208 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 5,58 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 5,788 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 1,852 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 5 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 11,686 |
| 16 | ДЭС-36 с. Устьевое | 7,534 |
| 17 | ДЭС-38 п. Озерновский | 7,6 |

Установленная мощность генерирующего оборудования АО «Корякэнерго» за 2020 год.

| п/п | ДЭС | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 5,214 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2,376 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 2,08 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 6,16 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 4,86 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 1,3 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 3,017 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 0,24 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 0,620 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 0,208 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 5,58 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 5,788 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 1,852 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 5 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 11,686 |
| 16 | ДЭС-36 с. Устьевое | 7,534 |
| 17 | ДЭС-38 п. Озерновский | 7,6 |

Установленная мощность генерирующего оборудования АО «Корякэнерго» за 2021 год.

| п/п | ДЭС | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 5,214 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2,376 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 2,08 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 6,16 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 4,86 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 1,3 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 3,017 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 0,24 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 0,620 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 0,208 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 5,58 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 5,788 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 1,852 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 11,686 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 7,534 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 7,6 |

Установленная мощность генерирующего оборудования АО «Корякэнерго» за 2022 год.

| п/п | ДЭС | Установленная мощность, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 7,630 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2,376 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 2,08 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 13,945 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 5,430 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 1,3 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 3,828 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 0,24 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 0,620 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 0,240 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 10,200 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 8,228 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 5,468 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 13,886 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 12,211 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 10,600 |
| 17 | ДЭС-30 с. Ковран | 0,540 |
| 18 | ДЭС-41 ООО «Колпаковский рыбокомбинат» | 5,696 |
| 19 | ДЭС-42 ООО «Камчатморепродукт» | 2,342 |
| 20 | ДЭС-43 ОАО «Колхоз Октябрь» р. Кехта | 4,068 |