Объем производства электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2019 год.

| п/п | ДЭС | Выработка ээ, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 4 178 625 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2 444 928 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 1 872 720 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 8 690 866 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 8 349 324 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 1 409 870 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 2 112 732 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 226 942 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 1 079 940 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 178 473 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 5 424 140 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 5 146 354 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 1 557 854 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 7 645 809 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 41 417 617 |
| 16 | ДЭС-36 с. Устьевое | 1 843 104 |
| 17 | ДЭС-38 п. Озерновский | 5 766 693 |

Объем производства электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2020 год.

| п/п | ДЭС | Выработка ээ, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 3 842 917 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2 389 674 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 1 913 000 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 5 609 239 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 8 676 921 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 1 590 160 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1 210 204 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 206 983 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 1 134 880 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 187 735 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 7 190 865 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 3 366 660 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 1 379 014 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 1 412 587 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 47 435 901 |
| 16 | ДЭС-36 с. Устьевое | 4 916 946 |
| 17 | ДЭС-38 п. Озерновский | 5 436 307 |

Объем производства электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2021 год.

| п/п | ДЭС | Выработка ээ, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 4 341 532 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2 541 738 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 1 822 440 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 9 213 845 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 8 779 007 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 1 802 720 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 2 336 560 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 230 774 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 1 267 760 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 260 710 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 7 816 872 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 4 813 583 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 1 571 324 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 52 821 238 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 4 723 573 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 5 632 452 |

Объем производства электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2022 год.

| п/п | ДЭС | Выработка ээ, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 4 872 496 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2 610 277 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 1 890 940 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 4 761 409 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 7 765 084 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 1 803 520 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 2 379 733 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 225 040 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 1 187 480 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 255 325 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 6 510 945 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 4 651 368 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 2 672 326 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 55 224 829 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 1 346 332 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 2 304 150 |

Объем производства электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2023 год.

| п/п | ДЭС | Выработка ээ, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 4 988 881 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 2 781 280 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 1 932 397 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 8 650 138 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 8 415 582 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 1 994 744 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 2 579 173 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 249 225 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 1 186 095 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 273 442 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 8 014 979 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 5 266 778 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 2 785 836 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 33 875 160 |
| 5 | ДЭС-36 с. Устьевое | 4 240 734 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 3 750 292 |

Объем производства электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2024 год.

| п/п | ДЭС | Выработка ээ, кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 4 510 395 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 4 599 796 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 1 942 918 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 5 211 058 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 7 994 185 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 2 104 362 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 1 714 940 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 297 284 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 1 230 920 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 314 197 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 5 775 280 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 3 827 899 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 2 305 811 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 15 353 550 |
| 5 | ДЭС-36 с. Устьевое | 4 134 274 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 3 537 987 |