Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2019 год.

| п/п | ДЭС | Уд. расход условного топлива (ДТ) на 1 кВт*ч, г/кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 378,3 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 433,7 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 382,4 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 368,4 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 397 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 367,5 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 391,4 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 435,5 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 379,8 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 475,1 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 380,2 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 380,8 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 393,7 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 364,7 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 345,1 |
| 16 | ДЭС-36 с. Устьевое | 369 |
| 17 | ДЭС-38 п. Озерновский | 368,9 |

Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2020 год.

| п/п | ДЭС | Уд. расход условного топлива (ДТ) на 1 кВт*ч, г/кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 378,9 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 425,6 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 377,1 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 366,2 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 390,6 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 361,6 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 409,6 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 434,8 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 377,5 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 471,1 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 363,1 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 381,7 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 398,7 |
| 14 | МДЭС с. Тиличики | 369,0 |
| 15 | Горнодобывающие ДЭС | 361,8 |
| 16 | ДЭС-36 с. Устьевое | 367,2 |
| 17 | ДЭС-38 п. Озерновский | 354,2 |

Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2021 год.

| п/п | ДЭС | Уд. расход условного топлива (ДТ) на 1 кВт*ч, г/кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 377,3 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 425,0 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 375,5 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 364,3 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 369,7 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 360,9 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 390,6 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 428,4 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 367,0 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 470,5 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 354,4 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 377,0 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 383,7 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 354,8 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 366,3 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 342,5 |

Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2022 год.

| п/п | ДЭС | Уд. расход условного топлива (ДТ) на 1 кВт*ч, г/кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 372,7 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 424,0 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 375,1 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 366,0 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 378,0 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 359,4 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 388,6 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 431,7 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 370,6 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 468,3 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 349,7 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 380,2 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 380,9 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 357,6 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 365,0 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 357,6 |

Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2023 год.

| п/п | ДЭС | Уд. расход условного топлива (ДТ) на 1 кВт*ч, г/кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 370,9 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 417,7 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 370,4 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 362,1 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 376,9 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 357,7 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 387,0 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 421,0 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 358,2 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 456,4 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 363,5 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 370,6 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 376,0 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 346,6 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 363,3 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 360,2 |

Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии АО «Корякэнерго» за 2024 год.

| п/п | ДЭС | Уд. расход условного топлива (ДТ) на 1 кВт*ч, г/кВт*ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДЭС-7 с. Апука | 370,0 |
| 2 | ДЭС-14 с. Пахачи | 395,0 |
| 3 | ДЭС-26 с. Хаилино | 372,0 |
| 4 | ДЭС-23 с. Тымлат | 363,0 |
| 5 | ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово | 370,0 |
| 6 | Дэс-16 с. Средние Пахачи | 356,0 |
| 7 | ДЭС-25 п. Ильпырский | 387,0 |
| 8 | ДЭС-29 с. Хайрюзово | 422,0 |
| 9 | ДЭС-27 с. Ачайваям | 362,0 |
| 10 | ДЭС-6 с. Таёжный | 466,0 |
| 11 | ДЭС-21 п. Крутогоровский | 368,0 |
| 12 | ДЭС-28 с. Вывенка | 374,0 |
| 13 | ДЭС-22 п. Ичинский | 373,0 |
| 14 | Горнодобывающие ДЭС | 345,0 |
| 15 | ДЭС-36 с. Устьевое | 364,0 |
| 16 | ДЭС-38 п. Озерновский | 357,0 |