4.3 Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора

| Год | количество часов отклонений от нормативной температуры ГВС по сельским поселениям |
| --- | --- |
| 2018г. | Кол-во часов – н/д. в п.Усть-Камчатск |
| 2019г. | Кол-во часов – 3ч. в п.Усть-Камчатск |
| 2020г. | Кол-во часов – 2ч. в п.Усть-Камчатск |
| 2021г. | Кол-во часов – 8ч. в п.Усть-Камчатск |
| 2022г. | Кол-во часов – 0ч. в п.Усть-Камчатск |

*С октября 2018г. был принят в эксплуатацию энергоузел п.Усть-Камчатск, имеющий замкнутую систему ЦГВС в мкр.Погодный. Суммарных годовых данных о количестве часов, зафиксированных отклонений от нормативной температуры горячей воды в точках разбора, отсутствуют.