6.4 Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала.

П.Усть-Камчатск (Гкал/ч)

| №№ | 1кв 2020 | 2кв 2020 | 3кв 2020 | 4кв 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №1 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 |
| Кот №2 | 0,2281 | 0,2281 | 0,2281 | 0,2281 |
| Кот №4 | 0,1616 | 0,1616 | 0,1616 | 0,1616 |
| Кот №5 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Кот №6 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 | 0,1782 |
| Кот №7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот №8 | 0,1248 | 0,1248 | 0,1248 | 0,1248 |
| Кот №10 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |

| №№ | 1кв 2021 | 2кв 2021 | 3кв 2021 | 4кв 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №1 | 0,219 | 0,219 | 0,14 | 0,14 |
| Кот №2 | 0,2281 | 0,2281 | 0,21 | 0,21 |
| Кот №4 | 0,1616 | 0,1616 | 0,124 | 0,124 |
| Кот №5 | 0,08 | 0,08 | 0,298 | 0,298 |
| Кот №6 | 0,1782 | 0,1782 | 0,116 | 0,116 |
| Кот №7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кот №8 | 0,1248 | 0,1248 | 0,179 | 0,179 |
| Кот №10 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |

| №№ | 1кв 2022 | 2кв 2022 | 3кв 2022 | 4кв 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Кот №2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Кот №4 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Кот №5 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Кот №6 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Кот №7 | 0 | 0 | 0,315 | 0,315 |
| Кот №8 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Кот №10 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |

| №№ | 1кв 2023 | 2кв 2023 | 3кв 2023 | 4кв 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Кот №2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Кот №4 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |
| Кот №5 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Кот №6 | 0,116 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |
| Кот №7 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |
| Кот №8 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Кот №10 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |

| №№ | 1кв 2023 | 2кв 2023 | 3кв 2023 | 4кв 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кот №1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |
| Кот №2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |
| Кот №4 | 0,124 | 0,124 | 0,124 |  |
| Кот №5 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |  |
| Кот №6 | 0,116 | 0,116 | 0,116 |  |
| Кот №7 | 0,315 | 0,315 | 0,315 |  |
| Кот №8 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |  |
| Кот №10 | 0,305 | 0,305 | 0,305 |  |