АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»

| 01.07.2025 г. | Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 |
| --- | --- |

# Извещение о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме

- АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о внесении изменений в извещение запроса котировок:

Закупка № 98

## Лот № 1 «Поставка ЗИП (неснижаемый запас) для ДГУ»

- Внесены изменения в Приложение 1, 2 и 6 к извещению запроса котировок в электронной форме. Принять их в редакции согласно Приложению 1, 2, 3 к настоящему извещению о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме.

- Дата и время окончания приема заявок: 09-00 «Камчатского времени» 07.07.2025 г. (00-00 «Московского времени»).

- Сроки проведения:

Дата и время вскрытия заявок – «07» июля 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок–  «09» июля 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить – в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения процедуры переторжки, а так же уточнение даты подведения итогов по закупочной процедуре указываются в извещении и документации на проведение переторжки по открытому запросу предложений.

Дата и ориентировочное время подведения итогов –  «16» июля 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки).

5.	Заказчик не несет ответственности за не ознакомление Участника с изменениями в закупке, размещенными в установленном порядке.

Приложение 1

к извещению о внесении изменений

в извещение запроса котировок в электронной форме

Приложение 1

к извещению запроса котировок

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ЗИП (неснижаемый запас) для ДГУ

- Перечень требуемого товара:

1.1. Осуществить поставку ЗИП для эксплуатации дизель-генераторных установок (ДГУ) производства компании Double-Arrow, ЯМЗ согласно следующему перечню:

табл. 1

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара (ЗИП) | Каталожный номер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель CHINT NXB-63 2P C25A | 814094 | 2 |
| 2 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель CHINT NXB-63 2P C4А | 814089 | 2 |
| 3 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель CHINT NXB-63 4P C25A | 814250 | 2 |
| 4 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель NXB-63 2P C25 (CHINT) | 814094 | 1 |
| 5 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель NXB-63 1P C16 (CHINT) | 814014 | 1 |
| 6 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель NXB-63 2P C16(CHINT) | 814092 | 1 |
| 7 | 27.20.23.190 | Аккумуляторная батарея с клеммами | 6СТ-190А×ч/12В | 2 |
| 8 | 28.15.23.120 | Вкладыш шатунный (Bearing, Connecting Rod) | 3047390 | 32 |
| 9 | 29.32.30.172 | Водяной насос в сборе (ASSY, Water Pump) | 3635806 | 1 |
| 10 | 29.32.30.172 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) | 65.06500-6357C | 1 |
| 11 | 29.32.30.172 | Водяной насос в сборе (PUMP,WATER ASS’Y) | 400921-00021 | 1 |
| 12 | 27.12.22.000 | Выключатель с самоблокирующей кнопкой аварийной остановки 1NO 1NC (switch with self-locking emergency stop button) | LAY7-11ZS-1 | 1 |
| 13 | 27.11.10.110 | Генератор (28V/45A) | Г273В2 | 1 |
| 14 | 27.11.26.000 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 | 2 |
| 15 | 27.11.26.000 | Генератор зарядки (Alternator) | 300901-00009 | 2 |
| 16 | 28.11.42.000 | Гильза цилиндра c уплотнительными кольцами (LINER, CYLINDER) | 3006089 | 1 |
| 17 | 28.11.42.000 | Головка цилиндров в сборе (MR - HEAD, CYLINDER) | 3646323 | 1 |
| 18 | 26.51.52.130 | Датчик давления масла | ММ-335 | 3 |
| 19 | 26.51.52.130 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) 3846DL-10 | DALG001-CCEC | 15 |
| 20 | 26.51.52.130 | Датчик давления масла (Switch,Oil Pressure) | 65,27441-7009 | 10 |
| 21 | 26.51.52.130 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) 3845N05-10 | DALG002-CCEC | 3 |
| 22 | 26.51.52.190 | Датчик температуры охл. жидкости (Sender, Thermostat ) 65.27405-5005 | 2547-1010 | 1 |
| 23 | 26.51.52.190 | Датчик температуры охл. жидкости (Sensor, Temperature) | 65,27405-5005 | 1 |
| 24 | 26.51.52.190 | Датчик температуры охл. жидкости (Switch, Thermo) | 66,27435-6008 | 2 |
| 25 | 29.32.30.212 | Демпфер (Damper, Vibration) | 65,02201-7034 | 1 |
| 26 | 26.11.21.110 | Диодный выпрямитель комплект (3 прямых и 3 обратных диода с ограничителями перенапряжения) | RSK6001 | 1 |
| 27 | 25.92.13.000 | Заглушка ГБЦ (Plug, Core) | 65,90302-0042 | 8 |
| 28 | 25.92.13.000 | Заглушка ГБЦ (Plug, Core) | 65,90302-0049 | 12 |
| 29 | 26.20.40.111 | Зарядное устройство 12/24 VDC 5A на DIN рейку (battery charger) Harsen BC7033A | BC7033A | 1 |
| 30 | 26.20.40.111 | Зарядное устройство 24V/8A (battery charger) SmartGen BAC2408 | BAC2408 | 1 |
| 31 | 27.11.42.000 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 40 I; 500/5A; class:0,5 (current transformer) | 364481 | 1 |
| 32 | 27.11.42.000 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 60 I; 1000/5А; class:0,5( current transformer ) | 364539 | 3 |
| 33 | 27.11.42.000 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 80 I; 1500/5А; class:0,5 ( current transformer ) | 364545 | 3 |
| 34 | 26.51.52.190 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 | 6 |
| 35 | 26.51.52.190 | Индикатор засорения (Indicator, Service) | 67,16250-6003 | 6 |
| 36 | 26.51.52.190 | Инжектор (Ingector) AJ | 3053124 | 12 |
| 37 | 26.51.52.190 | Инжектор (Ingector) КА | 3349860 | 4 |
| 38 | 27.32.13.199 | Кабель экранированный HELUKABEL TRONIC-CY (LiY-CY) 2x1,0 100m | 16475 | 1 |
| 39 | 27.20.12.000 | Клеммы к аккумуляторной батареи 6СТ-190А×ч/12В |  | 4 |
| 40 | 29.32.30.213 | Кольцо направляющие коромысла (Dowel, Ring) | 205129 | 6 |
| 41 | 29.32.30.213 | Кольцо проставочное гильзы (INSERT, LINER) | 3011884 | 12 |
| 42 | 22.19.73.111 | Кольцо уплотнительное (Ring, Seal) | 65,98701-0010 | 6 |
| 43 | 22.19.73.111 | Кольцо уплотнительное (Ring, О) | 65,96501-0075 | 3 |
| 44 | 22.19.73.111 | Кольцо уплотнительное (Seal, Dust) 65.96401-0011 | 401103-00057 | 6 |
| 45 | 27.11.61.110 | Компенсатор выхлопной трубы (PIPE, BELLOWS) | 65,15211-5008 | 1 |
| 46 | 27.11.61.110 | Комплект крепежа ТКР (Turbocharger MTG) | 3027981 | 1 |
| 47 | 27.20.12.000 | Комплект усиленных клеммы для АКБ (+/-), диаметр 17,5мм/15,9мм, зажимной болт М10. DA-02531 | 16478800 | 12 |
| 48 | 27.11.61.110 | Контактор модульный CHINT NCH8-25/40 AC230B 4НО | 256089 | 2 |
| 49 | 27.11.61.110 | Контроллер скорости Cummins (Speed Control unit) | 3062322 | 1 |
| 50 | 27.11.61.110 | Контроллер скорости Cummins(Speed Control unit) (Оригинал) | 4296675 | 1 |
| 51 | 27.11.61.110 | Коромысло клапана в сборе со стойкой (ASSY, LEVER ROCKER) | 3176363 | 6 |
| 52 | 27.11.61.110 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнур питания 4000W, AC240V(Hotstart Industrial Heater SL Model with thermostat and power cord 240V 4000W 38°C - 49°C (100 F – 120 F)) | 590-995 | 2 |
| 53 | 27.11.61.110 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнуром питания HOTSTART TPS202GT10-004 2000W, AC220V-240V, 38°C- 49°C (Engine Coolant Heater TPS) | 590-603 | 3 |
| 54 | 22.21.29.120 | Манжета в сборе привода ТНВД | 236-1029240-В | 2 |
| 55 | 22.21.29.120 | Манжета в сборе привода ТНВД | 236-1029240 | 2 |
| 56 | 22.21.29.120 | Манжета ведущей полумуфты для муфты опережения впрыскивания топлива | 60,1121066-01 | 2 |
| 57 | 25.73.30.299 | Монтажный комплект AVR (без AVR) | 45-0742 | 2 |
| 58 | 28.29.23.120 | Набор прокладок (ALL OVERHAIL GASKET KIT) | 65,99601-8072 | 1 |
| 59 | 28.29.23.120 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3803600 | 1 |
| 60 | 28.29.23.120 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3801719 | 1 |
| 61 | 29.32.30.172 | Насос системы охлаждения (помпа) | 236-1307010-Б1 | 1 |
| 62 | 27.11.61.110 | Натяжитель (Lever, Idler) | 3635034-20 | 1 |
| 63 | 27.11.61.110 | Оригинальный изоляционный трансформатор | E000-22070E00-12070revB | 1 |
| 64 | 29.32.30.179 | Патрубок коробки термостата | 236-1306053 | 4 |
| 65 | 29.32.30.179 | Патрубок резиновый угловой 90º диаметром 60 мм |  | 3 |
| 66 | 29.32.30.179 | Патрубок ТКР (STAKE ASSY,INTAKE) | 240401-00339 | 1 |
| 67 | 27.11.61.110 | Повторитель распредвала в сборе (Follower, Camshaft) | (3039163 + 3039164 + AR10626 + 205439) | 2 |
| 68 | 27.11.61.110 | Поршень и шатун в сборе PISTON & CONN ROD | 3039217 | 1 |
| 69 | 27.11.61.110 | Привод вентилятора (3-х ручьевый) с подводом смазки | 236НЕ-1308011-И | 1 |
| 70 | 27.11.61.110 | Привод вентилятора в сборе (Fan Mounting Ass`y) | 65.06602-6015A | 1 |
| 71 | 27.11.61.110 | Привод вентилятора в сборе (Fan Mounting Bracket Ass`y) | 110412-00076 | 1 |
| 72 | 27.11.61.110 | Привод вентилятора в сборе (Hab, Fan) | 4060703 | 1 |
| 73 | 27.11.61.110 | Привод насоса охлаждения (Support, Water Pum) | 3024194 | 1 |
| 74 | 27.11.61.110 | Привод ТНВД (INJECTION DRIVE ASS’Y) | 65.11301-7019A | 1 |
| 75 | 27.11.61.110 | Привод топливного насоса в сборе (Support, Fuel Pump) | 3022725 | 1 |
| 76 | 27.11.61.110 | Приводной ремень (Belt, V Ribbed) | 3003341 (5413001) | 2 |
| 77 | 27.11.61.110 | Приводной ремень (V-Belt, 1575L ) | 65,96801-0058 | 2 |
| 78 | 27.11.61.110 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V Ribbed) | 23PK2000 | 2 |
| 79 | 27.11.61.110 | Приводной ремень вентилятора V-Belt | 130205-00319 | 2 |
| 80 | 27.11.61.110 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3039376 | 2 |
| 81 | 27.11.61.110 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3031485 (5466992) | 2 |
| 82 | 27.11.61.110 | Приводной ремень генератора (V-Belt) | 130205-00305 | 2 |
| 83 | 27.11.61.110 | Приводной ремень генератора (V-Belt, 1535 2-3V595 ) | 65,96801-0204 | 2 |
| 84 | 27.11.61.110 | Приводной ремень генератора (V-Belt, 2х13х1500) | 65,96801-0084 | 2 |
| 85 | 28.29.23.120 | Прокладка компенсатора (Gasket) | 65,15901-0010 | 2 |
| 86 | 28.29.23.120 | Прокладка коробки термостата | 236-1306054-А | 4 |
| 87 | 28.29.23.120 | Прокладка корпуса термостата (Gasket, Thermosta) | 206443 | 2 |
| 88 | 28.29.23.120 | Прокладка крышки | 238-1003270 | 2 |
| 89 | 28.29.23.120 | Прокладка крышки клапанов (Packing) | 65,03905-0020 | 2 |
| 90 | 28.29.23.120 | Прокладка поддона двигателя | 238-1009040-А | 1 |
| 91 | 27.11.61.110 | Регулятор напряжения (A.V.R) Stamford MX321 | E000-23212/1P | 1 |
| 92 | 27.11.61.110 | Регулятор напряжения AVR (Automatic Voltage Regulator) Stamford AS440 | E000-24403/1P | 1 |
| 93 | 27.11.61.110 | Реле Chint с индикатором NJDC-17(D)/2Z PLU DC24V | 651039 | 10 |
| 94 | 27.11.61.110 | Реле пусковое c крепежом (Switch, Magnetic) | 3052529 | 1 |
| 95 | 22.19.40.122 | Ремень (1 кл. 1-8,5×8-850) привода генератора | 2564111107 | 4 |
| 96 | 22.21.29.120 | Рукав воздушный ТКР (HOSE, AIR) | 65,08310-0002 | 1 |
| 97 | 22.21.29.120 | Рукав надува (HOSE, RUBBER) | 420108-00152 | 8 |
| 98 | 22.21.29.120 | Рукав надува ТКР (HOSE, RUBBER) | 65,96301-0315 | 2 |
| 99 | 22.21.29.120 | Рукав соединительный для трубопровода системы охлаждения | 236-1306084 | 4 |
| 100 | 28.14.20.290 | Сальник коленчатого вала задний (Seal Rear, Oil) | 65,01510-0141 | 1 |
| 101 | 28.14.20.290 | Сальник коленчатого вала задний (Seal, Oil) | 65,01510-0158 | 1 |
| 102 | 28.14.20.290 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 3095278 | 1 |
| 103 | 28.14.20.290 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 65.01510-0153А | 1 |
| 104 | 28.14.20.290 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 65,01510-0157 | 1 |
| 105 | 27.11.61.110 | Стартер (Motor, Starting) | 4296720 | 1 |
| 106 | 27.11.61.110 | Стартер в сборе | 8922-3708 | 1 |
| 107 | 29.32.30.179 | Термостат | ТС-107-1306100-06М | 2 |
| 108 | 29.32.30.179 | Термостат (Thermostat) | 3076489 | 2 |
| 109 | 27.11.61.110 | Толкатель плунжера инжектора (Link Ingector Plunger) | 205462 | 12 |
| 110 | 27.11.61.110 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG CA63А01 | 4295858 | 1 |
| 111 | 27.11.61.110 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG ВЕ50А03 | 3632623 | 1 |
| 112 | 27.11.61.110 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3086362 | 40 |
| 113 | 27.11.42.000 | Трансформатор напряжения ComAp IG-AVRI-TRANS/LV для питания модуля IG-AVRi (входное напряжение 230-277, 400-480V) | IG-AVRI-TRANS/LV | 1 |
| 114 | 27.11.42.000 | Трансформатор напряжения G-AVRi-TRANS/100V для питания модуля IG-AVRi ComAp (voltage transformer for supplying IG-AVRi ComAp module) (Входное напряжение 100Вольт) | IG-AVRI-TR100 | 1 |
| 115 | 27.11.61.110 | Трубки топливные высокого давления (INJECTION PIPE ASS’Y) | 65.10301-6043A | 1 |
| 116 | 27.11.61.110 | Трубки топливные высокого давления (INJECTION PIPE ASS’Y) | 65.10301-6042B | 1 |
| 117 | 28.13.25.000 | Турбокомпрессор (Turbocharger) НХ80 | 3594134 | 1 |
| 118 | 29.32.30.310 | Тяга натяжителя (ABSORBER, Idler Shock) | 3011529 | 1 |
| 119 | 29.32.30.179 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 3627961 | 2 |
| 120 | 27.11.61.110 | Форсунка в сборе (INJECTION NOZZLE ASS’Y) | 150118-00109 | 6 |
| 121 | 29.32.30.179 | Хомут для трубопровода системы охлаждения | 316215-П | 8 |
| 122 | 29.32.30.179 | Хомут патрубка от ТКР (Clamp, V Band) | 201989 | 2 |
| 123 | 27.11.61.110 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 3014711 | 1 |
| 124 | 27.11.61.110 | Шкив привода генератора (Pulley, Accessory Drive) | 3015546 | 1 |
| 125 | 22.21.29.120 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | AS6015 SS | 1 |
| 126 | 22.21.29.120 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | AS6018 SS | 1 |
| 127 | 22.21.29.120 | Шланг МБС Ø внутренний 10 мм (3000 мм) |  | 3000 мм |
| 128 | 22.21.29.120 | Шланг МБС Ø внутренний 18 мм (3000 мм) |  | 3000 мм |
| 129 | 22.21.29.120 | Шланг МБС Ø внутренний 22 мм (1000 мм) |  | 1000 мм |
| 130 | 22.21.29.120 | Шланг МБС Ø внутренний 34 мм (1000 мм) |  | 1000 мм |
| 131 | 22.21.29.120 | Шланг МБС Ø внутренний 48 мм (1000 мм) |  | 1000 мм |
| 132 | 22.21.29.120 | Шланг МБС Ø внутренний 6 мм (1000 мм) |  | 1000 мм |
| 133 | 22.21.29.120 | Шланг слива масла с ТКР (Hose) | 3630591 | 1 |
| 134 | 22.21.29.120 | Шланг смазки ТКР (Hose, Turbo Supply) | 3176379 | 1 |
| 135 | 22.21.29.120 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6012 SS | 1 |
| 136 | 22.21.29.120 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6019 SL | 1 |
| 137 | 22.21.29.120 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6021 SL | 1 |
| 138 | 22.21.29.120 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6024 SL | 1 |
| 139 | 22.21.29.120 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 4014 40SS | 1 |
| 140 | 22.21.29.120 | Шланг топливный (Hose, Fuel) | 65,96341-0107 | 2 |
| 141 | 22.21.29.120 | Шланг топливный (Hose, Fuel) | 65,96341-0080 | 2 |
| 142 | 22.21.29.120 | Шланг топливный фильтра (Hose, Flexible) | 3175810 | 1 |
| 143 | 22.21.29.120 | Шланг холодильника (OIL PIPE ASS’Y) | 65.05701-5964A | 1 |
| 144 | 22.21.29.120 | Шланг холодильника (OIL PIPE ASS’Y) | 65,05701-5325 | 1 |
| 145 | 25.94.11.140 | Шпилька ГБЦ (BOLT, STUD) | 65,90201-0094 | 6 |
| 146 | 25.94.11.140 | Шпилька ГБЦ (BOLT, STUD) | 65,90201-0080 | 2 |
| 147 | 25.94.11.140 | Шпилька ГБЦ (BOLT, STUD) M12x1.5x10 | 65,90201-0154 | 6 |
| 148 | 25.94.11.140 | Шпилька ГБЦ (Pin, Core) | 65,91001-0004 | 6 |
| 149 | 25.94.11.140 | Шпилька ГБЦ (Pin, Core) | 65.91001-0013A | 2 |
| 150 | 25.94.11.140 | Шпилька ГБЦ (Pin, Dowel 6M6x14) | 06,22022-0909 | 4 |
| 151 | 29.32.30.213 | Штанга инжектора (Rod, Push) | 3017961 | 12 |
| 152 | 29.32.30.213 | Штанга клапана (Rod, Push) | 205492 / 3057139 | 24 |
| 153 | 28.29.13.130 | Элемент охладителя надува (Core, Aftercooler) | 3068976 | 2 |
| 154 | 28.29.13.120 | Элемент фильтрующий для фильтра тонкой очистки топлива | 201-1117040-А | 4 |
| 155 | 28.29.13.120 | Элемент фильтрующий масляный | DIFA 5302M (840-1012040-12) | 8 |
| 156 | 22.21.29.120 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6022 SL | 1 |

Эквивалент товара (ЗИП) не предусматриваются, необходима поставка ЗИП с маркировками (и описанием характеристик), указанными в табл. 1, т.к. используются для замены ранее установленных и доукомплектования имеющихся в наличии ЗИП, которые рекомендованы заводом изготовителем дизель-генераторных установок.

2. Общие требования к товару (ЗИП):

2.1. Товар (ЗИП) должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.

В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Товар (ЗИП) должен быть поставлен в полном объеме без исключений. Поставка одной партией без дробления.

2.3. Упаковка должна быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом, в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта. Упаковка должна быть оригинальная, соответствовать требованиям производителя дизель-генераторных установок. Товар должен быть упакован с учетом его особых свойств таким образом, чтобы при обычных мерах обращения (перевозки, разгрузки и т.д.) обеспечивалась его сохранность. Упаковка товара должна быть чистой и сухой, без внешних повреждений и доступа к содержимому.

2.4. Товар (ЗИП) должен быть расфасован, упакован в глухие фанерные ящики. Снаружи каждый ящик должен строго в обязательном порядке иметь нестираемую, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий плотно приклеенную (заламинированную) маркировку формата А4 согласно проекту договора. Внутри каждого ящика товар должен быть помещен в непромокаемый полиэтиленовый мешок со списком перечня товара согласно проекту договора.

2.5. Товар (ЗИП) должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Товар (ЗИП) должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Отгрузка Товара (ЗИП) должна сопровождаться предоставлением соответствующих паспортов и копий сертификатов изготовителей. Качество Товара подтверждается паспортами и сертификатами изготовителей.

2.8. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента поставки на склад Заказчика.

2.9. Данное предложение не исключает частичное изменение номенклатуры при заключении договора.

3. Требования к поставке:

3.1. Место поставки товара (ЗИП): склад Заказчика по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная 41.

3.2. Условия поставки товара (ЗИП): в упакованном и маркированном виде согласно проекту договора.

3.3. Срок поставки товара (ЗИП): с даты заключения договора до 31 октября 2025 года.

3.4. Условия оплаты: согласно проекту договора.

3.5. В цену Товара должны быть включены все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, а также стоимость всех работ по упаковке товара для перевозки водным/авто транспортом, и иные расходы Поставщика.

3.6. В целях предварительной оценки качества упаковки товара (ЗИП) для перевозки водным, автомобильным и железнодорожным транспортом Поставщик обязан предоставить Заказчику фотографии упакованного товара по каждому отгружаемому месту.

Фотографии упакованного товара должны быть предоставлены не позднее чем за пять рабочих дней до момента отгрузки товара (ЗИП) со склада Поставщика на электронные адреса Заказчика: rubackiy@korenergo.ru, apekin@korenergo.ru.

4.  Предоставление национального режима.

4.1. Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица) не применяется согл. пп. м п 5 ПП 1875.

4.2.  Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами не применяется согл пп. б п 6 ПП 1875.

4.3. Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) применяется. Участник в заявке обязан указать страну происхождения товара.

Приложение 2

к извещению запроса котировок

# Начальная цена за единицу товара

| № п/п | Наименование товара | Начальная цена за единицу товара в месте поставки, рублей без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель CHINT NXB-63 2P C25A | 1 487,00 |
| 2 | Автоматический выключатель CHINT NXB-63 2P C4А | 1 341,00 |
| 3 | Автоматический выключатель CHINT NXB-63 4P C25A | 3 581,00 |
| 4 | Автоматический выключатель NXB-63 2P C25 (CHINT) | 1 488,00 |
| 5 | Автоматический выключатель NXB-63 1P C16 (CHINT) | 697,00 |
| 6 | Автоматический выключатель NXB-63 2P C16(CHINT) | 1 486,00 |
| 7 | Аккумуляторная батарея с клеммами | 32 145,50 |
| 8 | Вкладыш шатунный (Bearing, Connecting Rod) | 4 280,00 |
| 9 | Водяной насос в сборе (ASSY, Water Pump) | 240 141,50 |
| 10 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) | 49 543,00 |
| 11 | Водяной насос в сборе (PUMP,WATER ASS’Y) | 148 067,50 |
| 12 | Выключатель с самоблокирующей кнопкой аварийной остановки 1NO 1NC (switch with self-locking emergency stop button) | 1 150,50 |
| 13 | Генератор (28V/45A) | 13 955,00 |
| 14 | Генератор зарядки (Alternator) | 77 640,00 |
| 15 | Генератор зарядки (Alternator) | 64 345,50 |
| 16 | Гильза цилиндра c уплотнительными кольцами (LINER, CYLINDER) | 44 911,50 |
| 17 | Головка цилиндров в сборе (MR - HEAD, CYLINDER) | 311 164,50 |
| 18 | Датчик давления масла | 1 180,50 |
| 19 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) 3846DL-10 | 5 981,00 |
| 20 | Датчик давления масла (Switch,Oil Pressure) | 8 836,50 |
| 21 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) 3845N05-10 | 5 987,00 |
| 22 | Датчик температуры охл. жидкости (Sender, Thermostat ) 65.27405-5005 | 2 572,50 |
| 23 | Датчик температуры охл. жидкости (Sensor, Temperature) | 2 491,50 |
| 24 | Датчик температуры охл. жидкости (Switch, Thermo) | 1 478,50 |
| 25 | Демпфер (Damper, Vibration) | 96 518,00 |
| 26 | Диодный выпрямитель комплект (3 прямых и 3 обратных диода с ограничителями перенапряжения) | 23 320,50 |
| 27 | Заглушка ГБЦ (Plug, Core) | 386,00 |
| 28 | Заглушка ГБЦ (Plug, Core) | 127,50 |
| 29 | Зарядное устройство 12/24 VDC 5A на DIN рейку (battery charger) Harsen BC7033A | 17 904,50 |
| 30 | Зарядное устройство 24V/8A (battery charger) SmartGen BAC2408 | 27 026,00 |
| 31 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 40 I; 500/5A; class:0,5 (current transformer) | 3 584,50 |
| 32 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 60 I; 1000/5А; class:0,5( current transformer ) | 3 575,50 |
| 33 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 80 I; 1500/5А; class:0,5 ( current transformer ) | 7 172,50 |
| 34 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 4 317,00 |
| 35 | Индикатор засорения (Indicator, Service) | 2 600,50 |
| 36 | Инжектор (Ingector) AJ | 56 961,00 |
| 37 | Инжектор (Ingector) КА | 123 965,50 |
| 38 | Кабель экранированный HELUKABEL TRONIC-CY (LiY-CY) 2x1,0 100m | 598,50 |
| 39 | Клеммы к аккумуляторной батареи 6СТ-190А×ч/12В | 1 070,00 |
| 40 | Кольцо направляющие коромысла (Dowel, Ring) | 364,50 |
| 41 | Кольцо проставочное гильзы (INSERT, LINER) | 4 216,00 |
| 42 | Кольцо уплотнительное (Ring, Seal) | 516,50 |
| 43 | Кольцо уплотнительное (Ring, О) | 419,50 |
| 44 | Кольцо уплотнительное (Seal, Dust) 65.96401-0011 | 316,00 |
| 45 | Компенсатор выхлопной трубы (PIPE, BELLOWS) | 25 655,50 |
| 46 | Комплект крепежа ТКР (Turbocharger MTG) | 77 502,00 |
| 47 | Комплект усиленных клеммы для АКБ (+/-), диаметр 17,5мм/15,9мм, зажимной болт М10. DA-02531 | 951,00 |
| 48 | Контактор модульный CHINT NCH8-25/40 AC230B 4НО | 7 889,50 |
| 49 | Контроллер скорости Cummins (Speed Control unit) | 24 463,00 |
| 50 | Контроллер скорости Cummins(Speed Control unit) (Оригинал) | 153 792,50 |
| 51 | Коромысло клапана в сборе со стойкой (ASSY, LEVER ROCKER) | 76 896,50 |
| 52 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнур питания 4000W, AC240V(Hotstart Industrial Heater SL Model with thermostat and power cord 240V 4000W 38°C - 49°C (100 F – 120 F)) | 163 382,00 |
| 53 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнуром питания HOTSTART TPS202GT10-004 2000W, AC220V-240V, 38°C- 49°C (Engine Coolant Heater TPS) | 47 186,50 |
| 54 | Манжета в сборе привода ТНВД | 75,50 |
| 55 | Манжета в сборе привода ТНВД | 64,00 |
| 56 | Манжета ведущей полумуфты для муфты опережения впрыскивания топлива | 79,50 |
| 57 | Монтажный комплект AVR (без AVR) | 38 791,00 |
| 58 | Набор прокладок (ALL OVERHAIL GASKET KIT) | 71 794,50 |
| 59 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 171 072,00 |
| 60 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 173 554,50 |
| 61 | Насос системы охлаждения (помпа) | 14 991,50 |
| 62 | Натяжитель (Lever, Idler) | 140 974,50 |
| 63 | Оригинальный изоляционный трансформатор | 35 461,00 |
| 64 | Патрубок коробки термостата | 360,00 |
| 65 | Патрубок резиновый угловой 90º диаметром 60 мм | 1 928,50 |
| 66 | Патрубок ТКР (STAKE ASSY,INTAKE) | 19 332,50 |
| 67 | Повторитель распредвала в сборе (Follower, Camshaft) | 22 738,00 |
| 68 | Поршень и шатун в сборе PISTON & CONN ROD | 181 006,50 |
| 69 | Привод вентилятора (3-х ручьевый) с подводом смазки | 11 425,50 |
| 70 | Привод вентилятора в сборе (Fan Mounting Ass`y) | 45 663,00 |
| 71 | Привод вентилятора в сборе (Fan Mounting Bracket Ass`y) | 62 350,00 |
| 72 | Привод вентилятора в сборе (Hab, Fan) | 396 128,50 |
| 73 | Привод насоса охлаждения (Support, Water Pum) | 246 000,50 |
| 74 | Привод ТНВД (INJECTION DRIVE ASS’Y) | 124 202,00 |
| 75 | Привод топливного насоса в сборе (Support, Fuel Pump) | 92 894,00 |
| 76 | Приводной ремень (Belt, V Ribbed) | 15 898,50 |
| 77 | Приводной ремень (V-Belt, 1575L ) | 5 475,00 |
| 78 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V Ribbed) | 36 481,00 |
| 79 | Приводной ремень вентилятора V-Belt | 3 150,00 |
| 80 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 2 454,50 |
| 81 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 2 983,00 |
| 82 | Приводной ремень генератора (V-Belt) | 12 751,00 |
| 83 | Приводной ремень генератора (V-Belt, 1535 2-3V595 ) | 7 971,50 |
| 84 | Приводной ремень генератора (V-Belt, 2х13х1500) | 4 482,00 |
| 85 | Прокладка компенсатора (Gasket) | 1 775,50 |
| 86 | Прокладка коробки термостата | 8,50 |
| 87 | Прокладка корпуса термостата (Gasket, Thermosta) | 1 711,00 |
| 88 | Прокладка крышки | 342,50 |
| 89 | Прокладка крышки клапанов (Packing) | 3 750,00 |
| 90 | Прокладка поддона двигателя | 471,00 |
| 91 | Регулятор напряжения (A.V.R) Stamford MX321 | 2 941,50 |
| 92 | Регулятор напряжения AVR (Automatic Voltage Regulator) Stamford AS440 | 13 826,50 |
| 93 | Реле Chint с индикатором NJDC-17(D)/2Z PLU DC24V | 895,50 |
| 94 | Реле пусковое c крепежом (Switch, Magnetic) | 11 576,50 |
| 95 | Ремень (1 кл. 1-8,5×8-850) привода генератора | 192,50 |
| 96 | Рукав воздушный ТКР (HOSE, AIR) | 21 067,00 |
| 97 | Рукав надува (HOSE, RUBBER) | 2 910,00 |
| 98 | Рукав надува ТКР (HOSE, RUBBER) | 6 714,00 |
| 99 | Рукав соединительный для трубопровода системы охлаждения | 407,00 |
| 100 | Сальник коленчатого вала задний (Seal Rear, Oil) | 4 447,50 |
| 101 | Сальник коленчатого вала задний (Seal, Oil) | 6 149,50 |
| 102 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 4 523,00 |
| 103 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 4 007,00 |
| 104 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 2 601,50 |
| 105 | Стартер (Motor, Starting) | 128 208,50 |
| 106 | Стартер в сборе | 34 780,50 |
| 107 | Термостат | 772,00 |
| 108 | Термостат (Thermostat) | 5 063,00 |
| 109 | Толкатель плунжера инжектора (Link Ingector Plunger) | 2 660,50 |
| 110 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG CA63А01 | 547 394,50 |
| 111 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG ВЕ50А03 | 475 291,00 |
| 112 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 4 050,50 |
| 113 | Трансформатор напряжения ComAp IG-AVRI-TRANS/LV для питания модуля IG-AVRi (входное напряжение 230-277, 400-480V) | 16 114,00 |
| 114 | Трансформатор напряжения G-AVRi-TRANS/100V для питания модуля IG-AVRi ComAp (voltage transformer for supplying IG-AVRi ComAp module) (Входное напряжение 100Вольт) | 42 115,00 |
| 115 | Трубки топливные высокого давления (INJECTION PIPE ASS’Y) | 24 512,00 |
| 116 | Трубки топливные высокого давления (INJECTION PIPE ASS’Y) | 21 630,00 |
| 117 | Турбокомпрессор (Turbocharger) НХ80 | 210 956,00 |
| 118 | Тяга натяжителя (ABSORBER, Idler Shock) | 8 579,00 |
| 119 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 1 351,00 |
| 120 | Форсунка в сборе (INJECTION NOZZLE ASS’Y) | 30 876,50 |
| 121 | Хомут для трубопровода системы охлаждения | 107,50 |
| 122 | Хомут патрубка от ТКР (Clamp, V Band) | 3 906,00 |
| 123 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 9 157,50 |
| 124 | Шкив привода генератора (Pulley, Accessory Drive) | 6 116,00 |
| 125 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | 10 618,50 |
| 126 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | 7 430,00 |
| 127 | Шланг МБС Ø внутренний 10 мм (3000 мм) | 0,29 |
| 128 | Шланг МБС Ø внутренний 18 мм (3000 мм) | 0,49 |
| 129 | Шланг МБС Ø внутренний 22 мм (1000 мм) | 0,50 |
| 130 | Шланг МБС Ø внутренний 34 мм (1000 мм) | 0,98 |
| 131 | Шланг МБС Ø внутренний 48 мм (1000 мм) | 1,76 |
| 132 | Шланг МБС Ø внутренний 6 мм (1000 мм) | 0,22 |
| 133 | Шланг слива масла с ТКР (Hose) | 51 363,50 |
| 134 | Шланг смазки ТКР (Hose, Turbo Supply) | 9 666,50 |
| 135 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | 4 176,50 |
| 136 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | 4 697,00 |
| 137 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | 4 685,50 |
| 138 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | 4 692,50 |
| 139 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | 4 473,00 |
| 140 | Шланг топливный (Hose, Fuel) | 8 308,00 |
| 141 | Шланг топливный (Hose, Fuel) | 4 916,00 |
| 142 | Шланг топливный фильтра (Hose, Flexible) | 22 645,00 |
| 143 | Шланг холодильника (OIL PIPE ASS’Y) | 23 825,50 |
| 144 | Шланг холодильника (OIL PIPE ASS’Y) | 13 167,50 |
| 145 | Шпилька ГБЦ (BOLT, STUD) | 277,50 |
| 146 | Шпилька ГБЦ (BOLT, STUD) | 435,50 |
| 147 | Шпилька ГБЦ (BOLT, STUD) M12x1.5x10 | 688,50 |
| 148 | Шпилька ГБЦ (Pin, Core) | 755,50 |
| 149 | Шпилька ГБЦ (Pin, Core) | 643,50 |
| 150 | Шпилька ГБЦ (Pin, Dowel 6M6x14) | 86,00 |
| 151 | Штанга инжектора (Rod, Push) | 3 173,00 |
| 152 | Штанга клапана (Rod, Push) | 3 068,50 |
| 153 | Элемент охладителя надува (Core, Aftercooler) | 275 452,00 |
| 154 | Элемент фильтрующий для фильтра тонкой очистки топлива | 257,50 |
| 155 | Элемент фильтрующий масляный | 965,50 |
| 156 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | 4 685,50 |

Приложение 6

к извещению запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ

Расчет НМЦД проводился методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка). При этом применялись сведения о товарах, работах, услугах получены путем направления запросов о предоставлении ценовой информации двум поставщикам.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Данные источника №1 |  | Данные источника №2 |  | Средняя цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Сумма, (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Страна происхождения товара | Цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Страна происхождения товара |  |  |
| 1 | Автоматический выключатель CHINT NXB-63 2P C25A | шт | 2 | 1437,00 | КНР | 1537,00 | КНР | 1 487,00 | 2 974,00 |
| 2 | Автоматический выключатель CHINT NXB-63 2P C4А | шт | 2 | 1299,00 | КНР | 1383,00 | КНР | 1 341,00 | 2 682,00 |
| 3 | Автоматический выключатель CHINT NXB-63 4P C25A | шт | 2 | 3463,00 | КНР | 3699,00 | КНР | 3 581,00 | 7 162,00 |
| 4 | Автоматический выключатель NXB-63 2P C25 (CHINT) | шт | 1 | 1437,00 | КНР | 1539,00 | КНР | 1 488,00 | 1 488,00 |
| 5 | Автоматический выключатель NXB-63 1P C16 (CHINT) | шт | 1 | 675,00 | КНР | 719,00 | КНР | 697,00 | 697,00 |
| 6 | Автоматический выключатель NXB-63 2P C16(CHINT) | шт | 1 | 1437,00 | КНР | 1535,00 | КНР | 1 486,00 | 1 486,00 |
| 7 | Аккумуляторная батарея с клеммами | шт | 2 | 30297,00 | КНР | 33994,00 | КНР | 32 145,50 | 64 291,00 |
| 8 | Вкладыш шатунный (Bearing, Connecting Rod) | шт | 32 | 4141,00 | КНР | 4419,00 | КНР | 4 280,00 | 136 960,00 |
| 9 | Водяной насос в сборе (ASSY, Water Pump) | шт | 1 | 232105,00 | КНР | 248178,00 | КНР | 240 141,50 | 240 141,50 |
| 10 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) | шт | 1 | 47932,00 | КНР | 51154,00 | КНР | 49 543,00 | 49 543,00 |
| 11 | Водяной насос в сборе (PUMP,WATER ASS’Y) | шт | 1 | 142972,00 | КНР | 153163,00 | КНР | 148 067,50 | 148 067,50 |
| 12 | Выключатель с самоблокирующей кнопкой аварийной остановки 1NO 1NC (switch with self-locking emergency stop button) | шт | 1 | 1114,00 | КНР | 1187,00 | КНР | 1 150,50 | 1 150,50 |
| 13 | Генератор (28V/45A) | шт | 1 | 13468,00 | Россия | 14442,00 | Россия | 13 955,00 | 13 955,00 |
| 14 | Генератор зарядки (Alternator) | шт | 2 | 75079,00 | КНР | 80201,00 | КНР | 77 640,00 | 155 280,00 |
| 15 | Генератор зарядки (Alternator) | шт | 2 | 62162,00 | КНР | 66529,00 | КНР | 64 345,50 | 128 691,00 |
| 16 | Гильза цилиндра c уплотнительными кольцами (LINER, CYLINDER) | шт | 1 | 43494,00 | КНР | 46329,00 | КНР | 44 911,50 | 44 911,50 |
| 17 | Головка цилиндров в сборе (MR - HEAD, CYLINDER) | шт | 1 | 300308,00 | КНР | 322021,00 | КНР | 311 164,50 | 311 164,50 |
| 18 | Датчик давления масла | шт | 3 | 1140,00 | Россия | 1221,00 | Россия | 1 180,50 | 3 541,50 |
| 19 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) 3846DL-10 | шт | 15 | 5781,00 | КНР | 6181,00 | КНР | 5 981,00 | 89 715,00 |
| 20 | Датчик давления масла (Switch,Oil Pressure) | шт | 10 | 8528,00 | КНР | 9145,00 | КНР | 8 836,50 | 88 365,00 |
| 21 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) 3845N05-10 | шт | 3 | 5781,00 | КНР | 6193,00 | КНР | 5 987,00 | 17 961,00 |
| 22 | Датчик температуры охл. жидкости (Sender, Thermostat ) 65.27405-5005 | шт | 1 | 2489,00 | КНР | 2656,00 | КНР | 2 572,50 | 2 572,50 |
| 23 | Датчик температуры охл. жидкости (Sensor, Temperature) | шт | 1 | 2413,00 | КНР | 2570,00 | КНР | 2 491,50 | 2 491,50 |
| 24 | Датчик температуры охл. жидкости (Switch, Thermo) | шт | 2 | 1430,00 | КНР | 1527,00 | КНР | 1 478,50 | 2 957,00 |
| 25 | Демпфер (Damper, Vibration) | шт | 1 | 93242,00 | КНР | 99794,00 | КНР | 96 518,00 | 96 518,00 |
| 26 | Диодный выпрямитель комплект (3 прямых и 3 обратных диода с ограничителями перенапряжения) | шт | 1 | 22562,00 | КНР | 24079,00 | КНР | 23 320,50 | 23 320,50 |
| 27 | Заглушка ГБЦ (Plug, Core) | шт | 8 | 373,00 | КНР | 399,00 | КНР | 386,00 | 3 088,00 |
| 28 | Заглушка ГБЦ (Plug, Core) | шт | 12 | 123,00 | КНР | 132,00 | КНР | 127,50 | 1 530,00 |
| 29 | Зарядное устройство 12/24 VDC 5A на DIN рейку (battery charger) Harsen BC7033A | шт | 1 | 17314,00 | КНР | 18495,00 | КНР | 17 904,50 | 17 904,50 |
| 30 | Зарядное устройство 24V/8A (battery charger) SmartGen BAC2408 | шт | 1 | 26083,00 | КНР | 27969,00 | КНР | 27 026,00 | 27 026,00 |
| 31 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 40 I; 500/5A; class:0,5 (current transformer) | шт | 1 | 3463,00 | КНР | 3706,00 | КНР | 3 584,50 | 3 584,50 |
| 32 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 60 I; 1000/5А; class:0,5( current transformer ) | шт | 3 | 3463,00 | КНР | 3688,00 | КНР | 3 575,50 | 10 726,50 |
| 33 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 80 I; 1500/5А; class:0,5 ( current transformer ) | шт | 3 | 6926,00 | КНР | 7419,00 | КНР | 7 172,50 | 21 517,50 |
| 34 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | шт | 6 | 4162,00 | КНР | 4472,00 | КНР | 4 317,00 | 25 902,00 |
| 35 | Индикатор засорения (Indicator, Service) | шт | 6 | 2512,00 | КНР | 2689,00 | КНР | 2 600,50 | 15 603,00 |
| 36 | Инжектор (Ingector) AJ | шт | 12 | 55055,00 | КНР | 58867,00 | КНР | 56 961,00 | 683 532,00 |
| 37 | Инжектор (Ingector) КА | шт | 4 | 119758,00 | КНР | 128173,00 | КНР | 123 965,50 | 495 862,00 |
| 38 | Кабель экранированный HELUKABEL TRONIC-CY (LiY-CY) 2x1,0 100m | шт | 1 | 578,00 | КНР | 619,00 | КНР | 598,50 | 598,50 |
| 39 | Клеммы к аккумуляторной батареи 6СТ-190А×ч/12В | шт | 4 | 1036,00 | Россия | 1104,00 | Россия | 1 070,00 | 4 280,00 |
| 40 | Кольцо направляющие коромысла (Dowel, Ring) | шт | 6 | 352,00 | КНР | 377,00 | КНР | 364,50 | 2 187,00 |
| 41 | Кольцо проставочное гильзы (INSERT, LINER) | шт | 12 | 4079,00 | КНР | 4353,00 | КНР | 4 216,00 | 50 592,00 |
| 42 | Кольцо уплотнительное (Ring, Seal) | шт | 6 | 500,00 | КНР | 533,00 | КНР | 516,50 | 3 099,00 |
| 43 | Кольцо уплотнительное (Ring, О) | шт | 3 | 405,00 | КНР | 434,00 | КНР | 419,50 | 1 258,50 |
| 44 | Кольцо уплотнительное (Seal, Dust) 65.96401-0011 | шт | 6 | 305,00 | КНР | 327,00 | КНР | 316,00 | 1 896,00 |
| 45 | Компенсатор выхлобной трубы (PIPE, BELLOWS) | шт | 1 | 24809,00 | КНР | 26502,00 | КНР | 25 655,50 | 25 655,50 |
| 46 | Комплект крепежа ТКР (Turbocharger MTG) | шт | 1 | 74872,00 | КНР | 80132,00 | КНР | 77 502,00 | 77 502,00 |
| 47 | Комплект усиленных клеммы для АКБ (+/-), диаметр 17,5мм/15,9мм, зажимной болт М10. DA-02531 | шт | 12 | 919,00 | КНР | 983,00 | КНР | 951,00 | 11 412,00 |
| 48 | Контактор модульный CHINT NCH8-25/40 AC230B 4НО | шт | 2 | 7618,00 | КНР | 8161,00 | КНР | 7 889,50 | 15 779,00 |
| 49 | Контроллер скорости Cummins (Speed Control unit) | шт | 1 | 23668,00 | КНР | 25258,00 | КНР | 24 463,00 | 24 463,00 |
| 50 | Контроллер скорости Cummins(Speed Control unit) (Оригинал) | шт | 1 | 148939,00 | КНР | 158646,00 | КНР | 153 792,50 | 153 792,50 |
| 51 | Коромысло клапана в сборе со стойкой (ASSY, LEVER ROCKER) | шт | 6 | 74250,00 | КНР | 79543,00 | КНР | 76 896,50 | 461 379,00 |
| 52 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнур питания 4000W, AC240V(Hotstart Industrial Heater SL Model with thermostat and power cord 240V 4000W 38°C - 49°C (100 F – 120 F)) | шт | 2 | 157682,00 | КНР | 169082,00 | КНР | 163 382,00 | 326 764,00 |
| 53 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнуром питания HOTSTART TPS202GT10-004 2000W, AC220V-240V, 38°C- 49°C (Engine Coolant Heater TPS) | шт | 3 | 45585,00 | КНР | 48788,00 | КНР | 47 186,50 | 141 559,50 |
| 54 | Манжета в сборе привода ТНВД | шт | 2 | 73,00 | Россия | 78,00 | Россия | 75,50 | 151,00 |
| 55 | Манжета в сборе привода ТНВД | шт | 2 | 62,00 | Россия | 66,00 | Россия | 64,00 | 128,00 |
| 56 | Манжета ведущей полумуфты для муфты опережения впрыскивания топлива | шт | 2 | 77,00 | Россия | 82,00 | Россия | 79,50 | 159,00 |
| 57 | Монтажный комплект AVR (без AVR) | шт | 2 | 37511,00 | КНР | 40071,00 | КНР | 38 791,00 | 77 582,00 |
| 58 | Набор прокладок (ALL OVERHAIL GASKET KIT) | шт | 1 | 69358,00 | КНР | 74231,00 | КНР | 71 794,50 | 71 794,50 |
| 59 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | шт | 1 | 165673,00 | КНР | 176471,00 | КНР | 171 072,00 | 171 072,00 |
| 60 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | шт | 1 | 167499,00 | КНР | 179610,00 | КНР | 173 554,50 | 173 554,50 |
| 61 | Насос системы охлаждения (помпа) | шт | 1 | 14504,00 | Россия | 15479,00 | Россия | 14 991,50 | 14 991,50 |
| 62 | Натяжитель (Lever, Idler) | шт | 1 | 136123,00 | КНР | 145826,00 | КНР | 140 974,50 | 140 974,50 |
| 63 | Оригинальный изоляционный трансформатор | шт | 1 | 34342,00 | КНР | 36580,00 | КНР | 35 461,00 | 35 461,00 |
| 64 | Патрубок коробки термостата | шт | 4 | 348,00 | Россия | 372,00 | Россия | 360,00 | 1 440,00 |
| 65 | Патрубок резиновый угловой 90º диаметром 60 мм | шт | 3 | 1865,00 | Россия | 1992,00 | Россия | 1 928,50 | 5 785,50 |
| 66 | Патрубок ТКР (STAKE ASSY,INTAKE) | шт | 1 | 18667,00 | КНР | 19998,00 | КНР | 19 332,50 | 19 332,50 |
| 67 | Повторитель распредвала в сборе (Follower, Camshaft) | шт | 2 | 21977,00 | КНР | 23499,00 | КНР | 22 738,00 | 45 476,00 |
| 68 | Поршень и шатун в сборе PISTON & CONN ROD | шт | 1 | 174863,00 | КНР | 187150,00 | КНР | 181 006,50 | 181 006,50 |
| 69 | Привод вентилятора (3-х ручьевый) с подводом смазки | шт | 1 | 11065,00 | Россия | 11786,00 | Россия | 11 425,50 | 11 425,50 |
| 70 | Привод вентилятора в сборе (Fan Mounting Ass`y) | шт | 1 | 44070,00 | КНР | 47256,00 | КНР | 45 663,00 | 45 663,00 |
| 71 | Привод вентилятора в сборе (Fan Mounting Bracket Ass`y) | шт | 1 | 60323,00 | КНР | 64377,00 | КНР | 62 350,00 | 62 350,00 |
| 72 | Привод вентилятора в сборе (Hab, Fan) | шт | 1 | 382496,00 | КНР | 409761,00 | КНР | 396 128,50 | 396 128,50 |
| 73 | Привод насоса охлаждения (Support, Water Pum) | шт | 1 | 237768,00 | КНР | 254233,00 | КНР | 246 000,50 | 246 000,50 |
| 74 | Привод ТНВД (INJECTION DRIVE ASS’Y) | шт | 1 | 120105,00 | КНР | 128299,00 | КНР | 124 202,00 | 124 202,00 |
| 75 | Привод топливного насоса в сборе (Support, Fuel Pump) | шт | 1 | 89741,00 | КНР | 96047,00 | КНР | 92 894,00 | 92 894,00 |
| 76 | Приводной ремень (Belt, V Ribbed) | шт | 2 | 15374,00 | КНР | 16423,00 | КНР | 15 898,50 | 31 797,00 |
| 77 | Приводной ремень (V-Belt, 1575L ) | шт | 2 | 5284,00 | КНР | 5666,00 | КНР | 5 475,00 | 10 950,00 |
| 78 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V Ribbed) | шт | 2 | 35295,00 | КНР | 37667,00 | КНР | 36 481,00 | 72 962,00 |
| 79 | Приводной ремень вентилятора V-Belt | шт | 2 | 3042,00 | КНР | 3258,00 | КНР | 3 150,00 | 6 300,00 |
| 80 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | шт | 2 | 2375,00 | КНР | 2534,00 | КНР | 2 454,50 | 4 909,00 |
| 81 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | шт | 2 | 2883,00 | КНР | 3083,00 | КНР | 2 983,00 | 5 966,00 |
| 82 | Приводной ремень генератора (V-Belt) | шт | 2 | 12318,00 | КНР | 13184,00 | КНР | 12 751,00 | 25 502,00 |
| 83 | Приводной ремень генератора (V-Belt, 1535 2-3V595 ) | шт | 2 | 7720,00 | КНР | 8223,00 | КНР | 7 971,50 | 15 943,00 |
| 84 | Приводной ремень генератора (V-Belt, 2х13х1500) | шт | 2 | 4336,00 | КНР | 4628,00 | КНР | 4 482,00 | 8 964,00 |
| 85 | Прокладка компенсатора (Gasket) | шт | 2 | 1717,00 | КНР | 1834,00 | КНР | 1 775,50 | 3 551,00 |
| 86 | Прокладка коробки термостата | шт | 4 | 8,00 | Россия | 9,00 | Россия | 8,50 | 34,00 |
| 87 | Прокладка корпуса термостата (Gasket, Thermosta) | шт | 2 | 1651,00 | КНР | 1771,00 | КНР | 1 711,00 | 3 422,00 |
| 88 | Прокладка крышки | шт | 2 | 332,00 | Россия | 353,00 | Россия | 342,50 | 685,00 |
| 89 | Прокладка крышки клапанов (Packing) | шт | 2 | 3623,00 | КНР | 3877,00 | КНР | 3 750,00 | 7 500,00 |
| 90 | Прокладка поддона двигателя | шт | 1 | 456,00 | Россия | 486,00 | Россия | 471,00 | 471,00 |
| 91 | Регулятор напряжения (A.V.R) Stamford MX321 | шт | 1 | 2840,00 | КНР | 3043,00 | КНР | 2 941,50 | 2 941,50 |
| 92 | Регулятор напряжения AVR (Automatic Voltage Regulator) Stamford AS440 | шт | 1 | 13364,00 | КНР | 14289,00 | КНР | 13 826,50 | 13 826,50 |
| 93 | Реле Chint с индикатором NJDC-17(D)/2Z PLU DC24V | шт | 10 | 866,00 | КНР | 925,00 | КНР | 895,50 | 8 955,00 |
| 94 | Реле пусковое c крепежом (Switch, Magnetic) | шт | 1 | 11200,00 | КНР | 11953,00 | КНР | 11 576,50 | 11 576,50 |
| 95 | Ремень (1 кл. 1-8,5×8-850) привода генератора | шт | 4 | 186,00 | Россия | 199,00 | Россия | 192,50 | 770,00 |
| 96 | Рукав воздушный ТКР (HOSE, AIR) | шт | 1 | 20372,00 | КНР | 21762,00 | КНР | 21 067,00 | 21 067,00 |
| 97 | Рукав надува (HOSE, RUBBER) | шт | 8 | 2810,00 | КНР | 3010,00 | КНР | 2 910,00 | 23 280,00 |
| 98 | Рукав надува ТКР (HOSE, RUBBER) | шт | 2 | 6480,00 | КНР | 6948,00 | КНР | 6 714,00 | 13 428,00 |
| 99 | Рукав соединительный для трубопровода системы охлаждения | шт | 4 | 394,00 | Россия | 420,00 | Россия | 407,00 | 1 628,00 |
| 100 | Сальник коленчатого вала задний (Seal Rear, Oil) | шт | 1 | 4301,00 | КНР | 4594,00 | КНР | 4 447,50 | 4 447,50 |
| 101 | Сальник коленчатого вала задний (Seal, Oil) | шт | 1 | 5941,00 | КНР | 6358,00 | КНР | 6 149,50 | 6 149,50 |
| 102 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | шт | 1 | 4365,00 | КНР | 4681,00 | КНР | 4 523,00 | 4 523,00 |
| 103 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | шт | 1 | 3873,00 | КНР | 4141,00 | КНР | 4 007,00 | 4 007,00 |
| 104 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | шт | 1 | 2517,00 | КНР | 2686,00 | КНР | 2 601,50 | 2 601,50 |
| 105 | Стартер (Motor, Starting) | шт | 1 | 123796,00 | КНР | 132621,00 | КНР | 128 208,50 | 128 208,50 |
| 106 | Стартер в сборе | шт | 1 | 33567,00 | Россия | 35994,00 | Россия | 34 780,50 | 34 780,50 |
| 107 | Термостат | шт | 2 | 746,00 | Россия | 798,00 | Россия | 772,00 | 1 544,00 |
| 108 | Термостат (Thermostat) | шт | 2 | 4896,00 | КНР | 5230,00 | КНР | 5 063,00 | 10 126,00 |
| 109 | Толкатель плунжера инжектора (Link Ingector Plunger) | шт | 12 | 2574,00 | КНР | 2747,00 | КНР | 2 660,50 | 31 926,00 |
| 110 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG CA63А01 | шт | 1 | 528816,00 | КНР | 565973,00 | КНР | 547 394,50 | 547 394,50 |
| 111 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG ВЕ50А03 | шт | 1 | 460292,00 | КНР | 490290,00 | КНР | 475 291,00 | 475 291,00 |
| 112 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | шт | 40 | 3911,00 | КНР | 4190,00 | КНР | 4 050,50 | 162 020,00 |
| 113 | Трансформатор напряжения ComAp IG-AVRI-TRANS/LV для питания модуля IG-AVRi (входное напряжение 230-277, 400-480V) | шт | 1 | 15582,00 | КНР | 16646,00 | КНР | 16 114,00 | 16 114,00 |
| 114 | Трансформатор напряжения G-AVRi-TRANS/100V для питания модуля IG-AVRi ComAp (voltage transformer for supplying IG-AVRi ComAp module) (Входное напряжение 100Вольт) | шт | 1 | 40746,00 | КНР | 43484,00 | КНР | 42 115,00 | 42 115,00 |
| 115 | Трубки топливные высокого давления (INJECTION PIPE ASS’Y) | шт | 1 | 23680,00 | КНР | 25344,00 | КНР | 24 512,00 | 24 512,00 |
| 116 | Трубки топливные высокого давления (INJECTION PIPE ASS’Y) | шт | 1 | 20906,00 | КНР | 22354,00 | КНР | 21 630,00 | 21 630,00 |
| 117 | Турбокомпрессор (Turbocharger) НХ80 | шт | 1 | 203596,00 | КНР | 218316,00 | КНР | 210 956,00 | 210 956,00 |
| 118 | Тяга натяжителя (ABSORBER, Idler Shock) | шт | 1 | 8284,00 | КНР | 8874,00 | КНР | 8 579,00 | 8 579,00 |
| 119 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | шт | 2 | 1305,00 | КНР | 1397,00 | КНР | 1 351,00 | 2 702,00 |
| 120 | Форсунка в сборе (INJECTION NOZZLE ASS’Y) | шт | 6 | 29873,00 | КНР | 31880,00 | КНР | 30 876,50 | 185 259,00 |
| 121 | Хомут для трубопровода системы охлаждения | шт | 8 | 104,00 | Россия | 111,00 | Россия | 107,50 | 860,00 |
| 122 | Хомут патрубка от ТКР (Clamp, V Band) | шт | 2 | 3783,00 | КНР | 4029,00 | КНР | 3 906,00 | 7 812,00 |
| 123 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | шт | 1 | 8838,00 | КНР | 9477,00 | КНР | 9 157,50 | 9 157,50 |
| 124 | Шкив привода генератора (Pulley, Accessory Drive) | шт | 1 | 5917,00 | КНР | 6315,00 | КНР | 6 116,00 | 6 116,00 |
| 125 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | шт | 1 | 10253,00 | КНР | 10984,00 | КНР | 10 618,50 | 10 618,50 |
| 126 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | шт | 1 | 7181,00 | КНР | 7679,00 | КНР | 7 430,00 | 7 430,00 |
| 127 | Шланг МБС Ø внутренний 10 мм (3000 мм) | мм | 3000 | 0,28 | Россия | 0,30 | Россия | 0,29 | 870,00 |
| 128 | Шланг МБС Ø внутренний 18 мм (3000 мм) | мм | 3000 | 0,47 | Россия | 0,50 | Россия | 0,49 | 1 470,00 |
| 129 | Шланг МБС Ø внутренний 22 мм (1000 мм) | мм | 1000 | 0,47 | Россия | 0,52 | Россия | 0,50 | 500,00 |
| 130 | Шланг МБС Ø внутренний 34 мм (1000 мм) | мм | 1000 | 0,95 | Россия | 1,01 | Россия | 0,98 | 980,00 |
| 131 | Шланг МБС Ø внутренний 48 мм (1000 мм) | мм | 1000 | 1,70 | Россия | 1,81 | Россия | 1,76 | 1 760,00 |
| 132 | Шланг МБС Ø внутренний 6 мм (1000 мм) | мм | 1000 | 0,21 | Россия | 0,22 | Россия | 0,22 | 220,00 |
| 133 | Шланг слива масла с ТКР (Hose) | шт | 1 | 49645,00 | КНР | 53082,00 | КНР | 51 363,50 | 51 363,50 |
| 134 | Шланг смазки ТКР (Hose, Turbo Supply) | шт | 1 | 9334,00 | КНР | 9999,00 | КНР | 9 666,50 | 9 666,50 |
| 135 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | шт | 1 | 4039,00 | КНР | 4314,00 | КНР | 4 176,50 | 4 176,50 |
| 136 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | шт | 1 | 4533,00 | КНР | 4861,00 | КНР | 4 697,00 | 4 697,00 |
| 137 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | шт | 1 | 4533,00 | КНР | 4838,00 | КНР | 4 685,50 | 4 685,50 |
| 138 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | шт | 1 | 4533,00 | КНР | 4852,00 | КНР | 4 692,50 | 4 692,50 |
| 139 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | шт | 1 | 4332,00 | КНР | 4614,00 | КНР | 4 473,00 | 4 473,00 |
| 140 | Шланг топливный (Hose, Fuel) | шт | 2 | 8022,00 | КНР | 8594,00 | КНР | 8 308,00 | 16 616,00 |
| 141 | Шланг топливный (Hose, Fuel) | шт | 2 | 4754,00 | КНР | 5078,00 | КНР | 4 916,00 | 9 832,00 |
| 142 | Шланг топливный фильтра (Hose, Flexible) | шт | 1 | 21855,00 | КНР | 23435,00 | КНР | 22 645,00 | 22 645,00 |
| 143 | Шланг холодильника (OIL PIPE ASS’Y) | шт | 1 | 23028,00 | КНР | 24623,00 | КНР | 23 825,50 | 23 825,50 |
| 144 | Шланг холодильника (OIL PIPE ASS’Y) | шт | 1 | 12714,00 | КНР | 13621,00 | КНР | 13 167,50 | 13 167,50 |
| 145 | Шпилька ГБЦ (BOLT, STUD) | шт | 6 | 268,00 | КНР | 287,00 | КНР | 277,50 | 1 665,00 |
| 146 | Шпилька ГБЦ (BOLT, STUD) | шт | 2 | 421,00 | КНР | 450,00 | КНР | 435,50 | 871,00 |
| 147 | Шпилька ГБЦ (BOLT, STUD) M12x1.5x10 | шт | 6 | 666,00 | КНР | 711,00 | КНР | 688,50 | 4 131,00 |
| 148 | Шпилька ГБЦ (Pin, Core) | шт | 6 | 729,00 | КНР | 782,00 | КНР | 755,50 | 4 533,00 |
| 149 | Шпилька ГБЦ (Pin, Core) | шт | 2 | 623,00 | КНР | 664,00 | КНР | 643,50 | 1 287,00 |
| 150 | Шпилька ГБЦ (Pin, Dowel 6M6x14) | шт | 4 | 83,00 | КНР | 89,00 | КНР | 86,00 | 344,00 |
| 151 | Штанга инжектора (Rod, Push) | шт | 12 | 3073,00 | КНР | 3273,00 | КНР | 3 173,00 | 38 076,00 |
| 152 | Штанга клапана (Rod, Push) | шт | 24 | 2967,00 | КНР | 3170,00 | КНР | 3 068,50 | 73 644,00 |
| 153 | Элемент охладителя надува (Core, Aftercooler) | шт | 2 | 266496,00 | КНР | 284408,00 | КНР | 275 452,00 | 550 904,00 |
| 154 | Элемент фильтрующий для фильтра тонкой очистки топлива | шт | 4 | 249,00 | Россия | 266,00 | Россия | 257,50 | 1 030,00 |
| 155 | Элемент фильтрующий масляный | шт | 8 | 932,00 | Россия | 999,00 | Россия | 965,50 | 7 724,00 |
| 156 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | шт | 1 | 4533,00 | КНР | 4838,00 | КНР | 4 685,50 | 4 685,50ы |
| Начальная (максимальная) цена ЗИП, руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 291 995,50 |

Коэффициент вариации для двух значений не применяется

Коэффициент корректировки цены не применяется.

Начальная цена договора: 9 291 995,50 рублей (девять миллионов двести девяносто одна тысяча девятьсот девяносто пять рублей 50 копеек) без учета НДС.