ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# ЗАКУПКА № 115

# Лот № 1 «Разработка проектно-сметной документации на объект «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с. Тымлат»

в сфере «Инвестиционная программа. Электроснабжение»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                           3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                           3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                          3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                  3 1.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.                                                                                                                                              3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                       3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                     3 1.6. Требования к Участникам закупки                                                                                                      3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                               4 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                  5 1.9. Национальный режим                                                                                                                               5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                      7 2.1. Содержание документации                                                                                                                   7 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                               7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию                                    7 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                              8 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения д-ра.              8 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                9 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                    9 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                             10 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе             10 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                        11 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                            11 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                    11 3.7. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием                                                                      12 4. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                     12 4.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками                                                                                           12 4.2. Рассмотрение заявок  на участие в конкурсе                                                                                       12 4.3. Переторжка                                                                                                                                           13 4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                      14 4.5. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                            15 5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                               17 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                         17 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                          18 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                   25 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                                    26 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                          27 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                          42 IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ КОНКУРСА                                                            53 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                               73

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

      - Данная закупка является торгами и ее проведение регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

      - Конкурс может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия конкурса, в любую его часть, могут быть внесены изменения, в том числе существенные, внесенные изменения будут учтены в конкурсной документации на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов, по решению Заказчика, могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик может отказать любому из Участников вправе участвовать в последующих этапах конкурса, обосновав основную причину отказа, но, не вдаваясь в подробности всех оснований принятия такого решения. Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

      - Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их заявки, по мере проведения этапов конкурса. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе конкурса установить, что заявки Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

      - Заключенный по результатам конкурса договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которой указаны в пунктах 7.4. и 7.5. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей конкурсной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно п. 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническое задание конкурсной документации» (далее – Техническое задание), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Техническом задании.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты.

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает национальный режим, согласно п. 1.9.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае, если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты,  информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП (в случае проведения конкурса в электронном виде), простым скачиваем с сайта Заказчика либо отправляется на электронный адрес Участника при отправлении электронного запроса по адресу Заказчика (п. 7.1. Информационной карты), а так же при личной явке представителей Участника по местонахождению Заказчика, указанного в п. 7.1. Информационной карты. Предоставление документации по конкурсу осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае, если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

## 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае, если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 8 (восемь) дней.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и/или документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня размещения указанного решения, Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия банковской гарантии указаны в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных средств (на счет, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке), предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, с учетом норм Положения о закупке. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Заказчик возвращает обеспечение заявки в течение семи рабочих дней:

- со дня заключения договора - победителю закупки и участнику закупки, заявке которого присвоено второе место после победителя;

- со дня подписания итогового протокола закупки - допущенным к закупке участникам, заявкам которых присвоены места ниже второго;

- со дня подписания протокола- участникам закупки, которым отказано в допуске к участию в процедуре закупки либо которые отстранены от такой закупки на любом этапе ее проведения;

- со дня окончания приема заявок - участникам закупки, заявки которых в соответствии с Положением оставлены без рассмотрения, а также участникам, отозвавшим свои заявки;

- со дня принятия решения об отказе от проведения закупки - всем участникам, предоставившим обеспечение заявки на участие в закупке.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

2.5.7.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) срок действия банковской гарантии определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения;

Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

### 3.1.7. В случае проведения конкурса в открытой форме:

### 3.1.7.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, в запечатанном конверте, по почтовому адресу, указанному в пункте 7.1. Информационной карты с отметкой: «заявка в отдел организации закупок».

3.1.7.2. Если при формировании заявки в ее состав необходимо включить дополнительные носители информации (флеш-накопители, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW брошюры, книги), то эти носители должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные «информационные» конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы заявки. Входящие в состав заявки копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

3.1.7.3. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе  и приложения к ней, а также опись документов, должны быть сшиты в единую заявку, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе лица/ собственноручно заверены участником закупки - физическом лицом (в том числе на прошивке). Информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и обязательно должны быть перечислены в описи с указанием их содержания.

## 3.1.7.4. Все документы и их копии должны быть заверены печатью Участника закупки, датой оформления и подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц), кроме документов, которые Заказчик потребует нотариально заверенными.

3.1.7.5. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.1.7.6. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе:

- Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование и номер закупки, на участие в которой подается данная заявка;

### - Участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица);

- Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

3.1.7.7. Все заявки на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок, не возвращаются.

### 3.1.8. В случае проведения конкурса в электронной форме, заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты и подписывается электронной цифровой подписью лица, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.

### 3.1.9. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Заказчик имеет право изменить состав документов, включаемых в заявку, а также их формы и требования к ним на последующих этапах конкурса, в случае их проведения.

3.3.4. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.5. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в конкурсе

3.4.1. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, Участник закупки самостоятельно несет все расходы и риск не поступления такой заявки Заказчику.

3.4.2. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика и маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода (регистрационного номера).

3.4.3. Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. Запись регистрации конверта должна включать индивидуальный код (регистрационный номер) заявки, дату и время подачи заявки.

### 3.4.4. По требованию Участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой, с указанием индивидуального кода (регистрационного номера) даты и времени его получения.

### 3.4.5. Если конверт с заявкой не запечатан или маркирован с нарушениями требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

### 3.4.6. Заказчик имеет право отклонить заявку Участника, поданную способом, не предусмотренным документацией.

3.4.7. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до проведения процедуры вскрытия конвертов.

3.4.8. В случае проведения конкурса в электронной форме заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Заявки изменяются в следующем порядке:

3.5.3.1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в опечатанном конверте либо в сканированном виде на электронную почту Заказчика. На соответствующем конверте указываются: номер закупки и лота, наименование конкурса, и пометка «Изменения».

3.5.3.2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.3.3. Изменения заявок регистрируются в Журнале регистрации заявок.

3.5.3.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.3.5. Конверты с изменениями заявок вскрываются Закупочной комиссией одновременно с конвертами с заявками. К рассмотрению принимаются измененные данные заявки, данные до внесения изменений не учитываются.

3.5.4. В случае проведения конкурса в электронной форме изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. Заявки отзываются в следующем порядке:

3.6.2.1. Участник закупки подает в письменном виде (либо по электронной почте) уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование закупки, номер закупки и лота, индивидуальный код (регистрационный номер) заявки на участие в конкурсе, дата и время подачи заявки, способ подачи заявки.

3.6.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – Участником закупки.

3.6.2.3. Уведомления об отзыве заявок подаются в том же порядке, что и сами заявки на участие, согласно требованиям п. 3.1. документации с учетом п. 3.6.2.

3.6.2.4. Если уведомление об отзыве заявки подано с нарушением требований пункта 3.6.2., то Заказчик не несет ответственности в случае его потери.

3.6.3. Уведомление об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок.

3.6.4. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки Заказчик сравнивает индивидуальный код (регистрационный номер) заявки на участие в конкурсе и индивидуальный код (регистрационный номер) заявки, указанный в уведомлении об отзыве заявки, а также дату и время подачи заявки, указанные в журнале регистрации заявок и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают, не принимает такую заявку к рассмотрению. Заявки не возвращаются Участникам. Отозванные заявки на участие в конкурсе считаются не поданными.

3.6.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.6. В случае проведения конкурса в электронной форме уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.7. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

3.7.1.	Конверты с заявками, полученные после установленного в документации срока подачи заявок, не рассматриваются и не возвращаются Участникам закупки.

## 4. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 4.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками

4.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит вскрытие конвертов с заявками и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе. Заказчик при наличии объективных причин может изменить время проведения заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок на более позднее, но не более чем на четыре часа.

4.1.2. На вскрытии заявок могут присутствовать представители Участников конкурса, своевременно подавших заявки. Для присутствия на данной процедуре Участникам конкурса рекомендуется заблаговременно связаться с представителем Заказчика, ответственным за проведение конкурса, указанным в п. 7.1. Информационной карты, и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре.

4.1.3. Присутствующие представители Участников конкурса регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия заявок.

4.1.4. Непосредственно перед началом вскрытия конвертов Секретарь закупочной комиссии должен предоставить возможность присутствующим представителям Участников внести изменения или отозвать, поданные ранее, свои заявки.

4.1.5. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок в отношении одного лота, при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

4.1.6. В случае подачи заявок Участником по электронной почте (если такой способ был предусмотрен в документации), закупочная комиссия предоставляет на вскрытие распечатанные заявки, без конвертов. В случае невозможности прочтения заявки, заявка к рассмотрению не принимается, о чем Заказчик информирует Участника.

4.1.7. Если поступивший Заказчику конверт с заявкой не запечатан и/или не промаркирован, в соответствии с требованиями документации, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Данные обстоятельства должны быть отражены в протоколе.

4.1.8. При вскрытии каждой заявки закупочная комиссия объявляет следующие сведения:

- наименование Участника закупки, его почтовый адрес;

- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией.

4.1.9. Представителям Участников конкурса может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути поданной заявки и ответов на вопросы членов закупочной комиссии.

4.1.10. Заказчик имеет право осуществлять аудиозапись вскрытия заявок (на усмотрение Заказчика, может вестись видеозапись), о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. Представители Участников также имеют право вести аудио- либо видеозапись вскрытия, с обязательным уведомлением об этом всех присутствующих.

4.1.11. Ответственный секретарь закупочной комиссии ведет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

4.1.12. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.1.13. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

4.1.14. В случае проведения конкурса в электронной форме вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

4.2.2. Закупочная комиссия рассматривает заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов;

- на соответствие Участников закупки требованиям, установленным п. 1.6. документации и п. 7.10. Информационной карты;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации;

- на соответствие предлагаемых условий исполнения договора требованиям, установленным в документации.

4.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации;

- несоответствия Участника единым требованиям и дополнительным требованиям, установленным в документации;

- несоответствия Спецификации техническому заданию, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей закупочной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные);

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- превышения участником начальной (максимальной) цены, установленной Заказчиком в документации.

4.2.4. По результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к оценочной стадии или об отказе в допуске.

4.2.5. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны сведения об отклоняемых заявках. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

4.2.6. Рассмотрение заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

4.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение заявок проводится по каждому лоту отдельно.

4.2.8. Если проводится многоэтапная закупка, то порядок рассмотрения, критерии и методики оценки заявок на последующие этапы, в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в документации на последующие этапы, с уведомлением Участников, прошедших на этот этап.

4.2.9. В рамках рассмотрения, закупочная комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения их заявок, в том числе предоставление отсутствующих документов. При этом закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки.

4.2.10. При проверке правильности оформления заявки закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

4.2.11. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.2.12. В случае, если на конкурс подана либо допущена одна заявка, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик имеет право заключить договор с единственным участником, либо отказаться от заключения договора в соответствии с требованиями Положения.

4.2.13. В случае проведения многолотовой закупки рассмотрение заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

4.2.14. После рассмотрения заявок Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки.

4.2.15. Если в день рассмотрения заявок Заказчиком была сразу проведена оценка и сопоставление заявок, то Заказчик имеет право составить один протокол рассмотрения и оценки заявок.

4.3. Переторжка

    - 4.3.1. Заказчик оставляет за собой право предоставить Участникам конкурса возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения заявок, по критериям, которые были указаны в документации (далее - переторжка).

    - 4.3.2. Решение о проведении переторжки, а также порядке и сроках ее проведения принимает закупочная комиссия Заказчика самостоятельно согласно положениям документации.

    - 4.3.3. В переторжке принимают участие только Участники, заявки которых были допущены Заказчиком при рассмотрении.

    - 4.3.4. В случае решения закупочной комиссии о приглашении Участника на переторжку с отлагательным условием (например, при условии представления им недостающих ранее или уточняющих документов, если такие документы были поименованы в документации о закупке), при неисполнении этого условия Участником в рамках переторжки, закупочная комиссия вправе отклонить заявку такого Участника после переторжки.

    - 4.3.5. Заказчик, в случае принятия решения о проведении переторжки, вместе с протоколом рассмотрения, где указанно данное решение, размещает в ЕИС извещение о проведении переторжки, в котором указывает:

    - 1) время и место проведения переторжки;

    - 2) форма проведения переторжки и способ подачи заявок;

    - 3) по каким критериям оценки заявок на участие в конкурсе проводится переторжка;

    - 4) форма предоставления заявки на переторжку.

    - 4.3.6. Заявки на переторжку по закупкам, проводимым в электронной форме, подаются с использованием функционала электронных площадок. Заявки на переторжку по закупкам, проводимым открытым способом подаются в конвертах по местонахождению Заказчика, либо на электронную почту Заказчика, о чем должно быть указанно в извещении на переторжку.

    - 4.3.7. В ходе проведения переторжки Участники закупки имеют право представить только измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в закупке.

    - 4.3.8. Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в документации. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения и документы комиссия не имеет права запрашивать на переторжку и не оцениваются ею в случае предоставления.

    - 4.3.9. Порядок проведения переторжки:

    - 4.3.9.1. Переторжка (в т.ч. одновременное вскрытие конвертов, представленных участниками на переторжку) проводится в присутствии, как минимум, одного члена закупочной комиссии и секретаря комиссии с возможным привлечением иных работников Заказчика.

    - 4.3.9.2. Переторжка проводится только в заочной форме.

    - Заочная форма переторжки может проводиться по нескольким критериям оценки заявок, если об этом было указанно в документации о закупке. Заказчик имеет право сам выбрать из ранее заявленных критериев, критерии, подлежащие переторжке.

    - При заочной переторжке каждый Участник закупки из числа допущенных Заказчиком на переторжку и принявших решение об участии в ней должен представить в адрес Заказчика до заранее установленного в извещении о переторжке срока одну заявку с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой данного Участника, а так же с максимальными или минимальными показателями по неценовым критериям, которые подлежат переторжке, и которые будут считаться окончательными. В случае если Участник в своей заявке на переторжку указал значения не по всем критериям, объявленным к переторжке, то по не указанным критериям принимаются к оценке значения из первоначальной заявки на закупку данного Участника.

    - По желанию Участников, приглашенных к участию в переторжке и представивших заявку на переторжку, на процедуре переторжки могут присутствовать их представители.

    - 4.3.9.3. Участники имеют право подать на переторжку значения критериев, измененных в лучшую сторону, если значения критериев ухудшают предложение Участника, то они не принимаются Заказчиком к рассмотрению, и оцениваются значения из первоначальной заявки.

    - 4.3.9.4. Участники, не представившие в установленный срок заявку на переторжку или представившие ее с нарушениями, признанными закупочной комиссией существенными, в переторжке не участвуют, их представители не могут присутствовать на переторжке. При окончательной оценке закупочная комиссия учитывает их цены и иные критерии, подлежащие переторжке, указанные в первоначально поданных заявках.

    - 4.3.9.5. Участники закупки, участвовавшие в переторжке, обязаны дополнительно представить по запросу Заказчика откорректированные с учетом новой цены и иных изменений, документы, определяющие их коммерческое предложение, о чем необходимо указать в извещении о переторжке.

    - 4.3.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол переторжки.

    - 4.3.11. Победитель закупки определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

4.3.12. В случае проведения конкурса в электронной форме переторжка проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

4.3.13. Ориентировочные сроки проведения переторжки указаны в п. 7.18. Информационной карты.

### 4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

4.4.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

4.4.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9. Информационной карты.

4.4.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

4.4.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

4.4.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

4.4.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

4.4.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

4.4.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

4.4.9. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

4.4.10. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 4.5. Заключение договора по результатам проведения конкурса

4.5.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

4.5.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке или в ходе проведения переторжки (если она проводилась), преддоговорных переговоров (если они проводились). Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

4.5.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик передает победителю (единственному участнику) заполненный проект договора. Проект договора направляется в виде файла формата Word на электронную почту Победителя (единственного участника).

4.5.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора должен направить Заказчику на электронную почту  скан подписанного и скрепленного печатью (за исключением физического лица) договора с последующей досылкой оригиналов почтой либо по возможности  доставить оригинал  подписанного и скрепленного печатью (за исключением физического лица) договора в двух экземплярах по адресу нахождения Заказчика.

4.5.1.4. При получении сканов подписанных договоров от Победителя (единственного участника) Заказчик подписывает и проставляет печать со своей стороны и направляет скан двухсторонне подписанного договора на электронную почту Победителя (единственного участника). До получения оригиналов скан двухсторонне подписанного договора принимается в работу обеими сторонами.

При получении оригиналов Заказчик подписывает и скрепляет печатью оба экземпляра договора и возвращает один из них Победителю (единственному участнику) закупки.

4.5.1.5. Договор по результатам осуществления закупки в электронной форме, если в документации о закупке выбран способ подписания договора на бумажном носителе  заключается в указанном ранее порядке и сроки, если выбран  способ подписания договора с использованием электронной подписи договор заключается в указанном ранее порядке и сроки с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно Участника такой закупки, Заказчика.

4.5.1.6. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

4.5.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

4.5.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке или в ходе проведения переторжки (если она проводилась), преддоговорных переговоров (если они проводились), то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения Победителя (единственного участника) закупки по изменению условий договора.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора.

4.5.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

4.5.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней  со дня получения окончательной редакции договора,  подписывает его, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику.

4.5.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

4.5.2.5. В случае проведения закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший обмен документами между Победителем (единственным участником) и Заказчиком в части подписания договора осуществляются в зависимости от выбранного способа подписания договора: если в письменной форме, то по электронной почте, а если в электронной форме -  с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.

4.5.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

4.5.4. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный документацией, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.5.5. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24. Информационной карты в случае, если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.5.6. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах конкурса: либо предложить Участнику, занявшему второе место в ранжировке заявок заключить договор, либо отказаться от заключения договора по результатам закупки. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается в ЕИС не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

4.5.7. В случае, если закупочная комиссия примет решение о заключении договора с Участником, занявшем второе место в ранжировке заявок, договор заключается в порядке и сроки, указанные в пп. 4.5.1. и 4.5.2. документации с момента опубликования протокола (п.4.5.6).

4.5.8. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

4.5.9. При исполнении договора на поставку товара:

4.5.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

4.5.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

4.5.9.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

4.5.10. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

4.5.10.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

4.5.10.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

4.5.11. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

5.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) – utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Разработка проектно-сметной документации на объект «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с. Тымлат |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с. Тымлат Карагинского района Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): до 30 июня 2026 года. 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию. |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 15 624 576,44 рублей (пятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 44 копеек) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | Все расходы, пошлины и прочие сборы включаются в цену договора. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1 | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц; В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в данном пункте, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. |
| 7.10.2 | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | 1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитекрутно-строительного проектирования в отношении объектов капитального строительства, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее чем за 1 месяц до срока окончания подачи заявок. СРО, в которой состоит Участник или субподрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. При этом совокупный размер обязательств Участника или субподрядчика по договорам, не должен превышать уровень ответственности Участника или субподрядчика по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 2. Участник или субподрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее чем за 1 месяц до срока окончания подачи заявок. СРО, в которой состоит Участник или субподрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. При этом совокупный размер обязательств Участника или субподрядчика по договорам, не должен превышать уровень ответственности Участника или субподрядчика по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. В случае предоставления выписки из СРО на субподрядчика, к заявке должны быть приложены: договор на субподряд или договор о намерениях и док-ты субподрядчика по пп. б, в, г, д, ж пп. 5 п. 7.13 Информационной карты. |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненную согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую копии подписанных и с печатью документов: 1) опись документов (форма 1 части III документации); 2) письмо о подаче оферты, которое в обязательном порядке должно содержать сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (форма 2 части III документации); 3) коммерческое и техническое предложение (форма 3 части III документации); 4) заполненный Участником проект договора с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации (с прикреплением файла с заполненным проектом в формате doc на ЭТП); 5) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется банковская гарантия; ж) уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения (УСН) или заявление о переходе на УСН с отметкой налогового органа о принятии (там, где это применимо), с предоставлением налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за последние два налоговых периода; з) налоговые декларации за последние два года с отметкой налогового органа о принятии или описью вложения с отметкой почты при почтовом отправлении, либо извещением о получении налоговым органом электронного документа при передаче налоговых деклараций в электронном виде; и) документы бухгалтерской (финансовой) отчётности: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и приложения к нему за последние два года с отметкой налогового органа о принятии или извещением о получении налоговым органом электронного документа при передаче бухгалтерской (финансовой) отчётности в электронном виде; к) обязательство участника представить до момента заключения договора в случае, если участник закупки будет признан победителем: - сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование об их представлении установлено в п. 7.24 (форма 6 части III документации); - иные документы, указанные в п. 7.24. Декларация, предусмотренная пп. 5 б) может представляться в составе заявки Участником закупки в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в п.5, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. 6) документы, подтверждающие квалификацию участника: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 7 части III документации). |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническое задание конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V документации. |
| 7.16. | Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 08.09.2025 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «26» августа 2025 года. Окончание приёма заявок – «11» сентября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, переторжки, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время вскрытия заявок – «11» сентября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок– до «15» сентября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить– в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения переторжки, а также уточнение даты подведения итогов по конкурсу указываются в извещении на переторжку. Дата и ориентировочное время подведения итогов – до «22» сентября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки). |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора не установлено. 1. Размер обеспечения исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 781 228,82 рублей (семьсот восемьдесят одна тысяча двести двадцать восемь рублей 82 копейки). В случае предложения демпинговой цены договора (п. 7.25) Размер обеспечения исполнения договора: 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 562 457,65 рублей (один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь рублей 865 копеек). Если к участнику закупки применяются требования по нескольким случаям, размер обеспечения исполнения договора не суммируется, а предоставляется участником в максимально установленном размере для одного из указанных случаев. 2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в пункте 4.5. документации, победитель конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 3. Требования к обеспечению исполнения договора: 3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает банковские гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) срок действия банковской гарантии определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения; Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 3.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Получатель: АО «Корякэнерго» ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Р/С.: 40702810101550008064 Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на разработку проектно-сметной документации на объект «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с. Тымлат в противном случае, обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным. При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ (товарных накладных и т.п.). |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 4.5. документации. До заключения договора участник должен предоставить: - обеспечение исполнения договора в размере и способами указанными в п. 7.23. Непредоставление вышеуказанных документов до момента окончания срока подписания договора установленные в п. 4.5. документации. является поводом признать Участника, с которым заключается договор уклонившимся от заключения договора. |
| 7.25 | Антидемпинговые меры | - Антидемпинговые меры применяются при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на 3 906 144,11 рубля (далее – демпинговая цена договора). - Если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере и порядке в соответствии с п.7.23. - Дополнительные требования к составу заявки для участника закупки: - участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене. - Документы в соответствии с перечисленными требованиями, указанными в настоящем подпункте, представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в закупке. - В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки. - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением о закупке заключается договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объёме. |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 100 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на аналогичные работы по разработке проектно-сметной документации на объекты капитального строительства на сумму не менее 5 000 000,00 без учета НДС рублей каждый

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на объект «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с. Тымлат | 15 624 576,44 рублей |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Начальная цена договора сформирована на основании сметных расчетов на проектные, изыскательские работы составленные в соответствии с:

- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «СБЦП 81-02-07-2001» КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ.

- Справочник базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства «СБЦП 81-2001-19» ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ.

- Справочник базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства «СБЦП 81-02-08-2001» ОБЪЕКТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ.

- Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г). Москва 2004 г.

- Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Москва, 1999 (СБЦ-99).

- Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства Раздел «Геофизические изыскания» Москва 1982.

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. «Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках» Введен в действие 01.01.2001г.

-  Методические указания по применения справочников базовых цен на проектные работы приказ № 620 Министерства регионального развития РФ от 29.12.2009 г.

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 15.09.2023) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

- Индексы изменения к ПИР на 1 квартал 2025 г., по Письму Минстроя РФ от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09.

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.), без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проектные работы | 14 024 847,25 |
| 2. | Инженерные изыскания | 1 335 157,24 |
| 3. | Негосударственная экспертиза документации | 264 571,95 |
| Начальная (максимальная) цена договора: |  | 15 624 576,44 |

Начальная цена договора составляет: 15 624 576,44 (пятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 44 копейки) без учета НДС

СМЕТА

на разработку проектно-сметной документации на объект «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат , Карагинский район Камчатский край

| ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ № 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| на проектно-изыскательские работы |  |  |
| «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат , Карагинский район Камчатский край |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |
| с. Тымлат, Карагинского района Камчатского края |  |  |
| (место стройки) |  |  |
| АО «Корякэнерго» |  |  |
| (наименование организации заказчика) |  |  |
| Составлена в уровне цен на 1 кв. 2025 г. |  |  |
| № п/п | Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат | Сметная стоимость, руб. без НДС |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проектные работы | 14 024 847,25 |
| 2 | Инженерные изыскания | 1 335 157 ,24 |
| 3 | Негосударственная экспертиза документации | 264 571,95 |
|  | Итого без учета НДС | 15 624 576,44 |

Начальная цена договора составляет: 15 624 576,44 рублей (пятнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей 44 копеек) без учета НДС

| СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на проектные работы |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  | «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат , Карагинский район Камчатский край |  |  |
| Наименование организации заказчика: |  |  |  | АО «Корякэнерго» |  |  |
| № п/п |  |  | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена | Стоимость, тыс. руб. |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство ДЭС 3,0 МВт (3000кВт) |  | КОММУНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ,СБЦП 81-2001-07 Дизельные электростанции (Табл 16 п.5) A=664,27 (тыс.руб); B= 0,227(тыс.руб) Осн. Показ.= 3 000 кВт Стадия: проектная и рабочая документация Кст = 1 Районный коэф. для Камчатского края К1=1,6 Коэф. сейсмичность 9 баллов К=1,3 | (664,27+3000*0,227)*1,3*1,0*1,6 | 2 798,16 |
| 2 | База нефтепродуктов (склад ГСМ) |  | ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТА, ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ И АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ ,СБЦП 81-2001-19 База нефтепродуктов (Табл 6 п.2.1) A=1176,59 (тыс.руб); B= 88,75 (тыс.руб) Осн. Показ.= 0,9 тыс.м3 Стадия: проектная и рабочая документация Кст = 1 Районный коэф. для Камчатского края К1=1,6 Коэф. сейсмичность 9 баллов К=1,3 | (1176,59+88,75*(0,4*1+0,6*0,9))*1,3*1,0*1,6 | 2 620,83 |
| 3 | Строительство топливного трубопровода |  | ОБЪЕКТЫ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА НЕФТИ , СБЦП 81-02-08-2001 диам.108мм ; протяж.150мп. (Табл 1) A=133,45(тыс.руб); B=2,26(тыс.руб) Осн. Показ.= 0,15 км Стадия: проектная и рабочая документация Кст = 1 Районный коэф. для Камчатского края К1=1,6 Коэф. сейсмичность 9 баллов К=1,3* | 133,45+2,26*(0,4*1+0,6*0,15)*1,3*1,0*1,6 | 279,88 |
|  |  |  | Итого |  | 5 698,87 |
|  |  |  | Итого с учетом коэффициента снижения к=0,3851309 | 0,3851309 | 2 194,81 |
|  |  |  | Коэф. Изменения стоимости ПиР на 1кв 2025г Письмо Минстроя РФ от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09 К=6,39 | * 6,39 | 14 024,85 |
|  |  |  | ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ |  | 14 024,85 |
| Итого, тыс.руб. без НДС : |  |  |  |  | 14 024,85 |
| Итого по смете: |  |  |  |  |  |
| 14 024 820 рублей (рублей 00 копеек) без учета НДС |  |  |  |  |  |

| ИТОГОВЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ № 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инженерные изыскания |  |  |
| Наименование объекта | «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат , Карагинский район Камчатский край |  |
| Наименование заказчика | АО «Корякэнерго» |  |
| Составлена в уровне цен на I кв. 2025 г. |  |  |
| № п/п | Наименование смет на инженерные изыскания, затрат | Сметная стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 2 | Инженерные изыскания |  |
| 2.1 | инженерно-геодезические изыскания | 183 738,00 |
| 2.2 | инженерно-геологические изыскания | 177 370,54 |
| 2.3 | инженерно- экологические изыскания | 253 347,91 |
| 2.4 | инженерно- гидрометеорологические изыскания | 133 120,79 |
|  | Итого Инженерные изыскания | 747 577,24 |
|  | Прочие затраты в том числе: | 587 580,00 |
|  | Авиабилеты на 3 х человек туда и обратно 3*2*37430 (Петропавловск-Камчатский – Оссора) http://aokap.ru/passazhiram/tarify/passazhirskie-tarify/ | 224 580,00 |
|  | Доставка оборудования и техники морским транспортом для геодезических изысканий | 300 000,00 |
|  | Проживание (3чел * 7 дн * 3000р ) | 63 000,00 |
|  | Итого с прочими | 810 577,24 |
|  | Итого по расчету, руб. без НДС | 1 335 157,24 |

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-геодезическое изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  | «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат , Карагинский район Камчатский край |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика: |  |  | АО «Корякэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Составлено по: |  |  | 1. Справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г). Москва 2004 г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обоснование стоимости | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Цена | Коэффициент | Стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Полевые геодезические работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т. 8, п. 3, стр. 18, прим. 2 | Создание плановой опорной сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Кат.II, К = 1.3 - использование спутниковых геодезических систем | 1 пункт | 1 | 6 426 | 1,3 | 8 354 |
| 2 | Т. 8, п. 4, стр. 18 | Создание высотной опорной сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Кат. II | 1 пункт | 1 | 1 897 | 1 | 1 897 |
| 3 | Т. 9, п. 5, стр.24, прим. 4 | Создание топографических плановпроектируемой автомобильной дороги в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0.5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  | К = 1.2 - съемка и составление плана подземных коммуникаций, Кат. II | 1 га | 0,3 | 3 284 | 1,2 | 1 182 |
| Итого полевых работ |  |  |  |  |  |  | 11 433 |
| То же без выплаты полевого довольствия |  |  |  |  |  | 0,85 | 9 718 |
| То же с удорожанием за неблагоприятный период |  |  |  |  |  | 1,00 | 9 718 |
| То же с районным коэффициентом и льготами Крайнего Севера |  |  |  |  |  | 1,60 | 15 549 |
| Глава 2. Сопутствующие затраты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т. 4, п. 7 | Внутренний транспорт | % | 23,75 | 15 549 |  | 3 693 |
| 2 | п.13, прим.1 | Организация и ликвидация работ |  |  |  |  |  |
|  |  | К = 2.5 | % | 6 | 19 242 | 2,5 | 2 886 |
| Итого сопутствующих затрат |  |  |  |  |  |  | 6 579 |
| Глава 3. Камеральные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Т. 8, п. 3, стр. 18, прим. 2, Общие указания, п. 14д | Создание плановой опорной сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Кат. II, К = 1.3 - использование спутниковых геодезических систем, К = 1,2 - применение компьютерных технологий | 1 пункт | 1 | 2 538 | 1,3 | 3 299 |
| 2 | Т. 8, п. 4, стр. 18, Общие указания, п. 14д | Создание высотной опорной сети |  |  |  |  |  |
|  |  | Кат. II, К = 1,2 - применение компьютерных технологий | 1 пункт | 1 | 428 | 1,2 | 514 |
| 3 | Т. 9, п. 5, стр.25, прим. 4, Общие указания, п. 14е, стр. 13 | Составление топографических планов в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0.5 м. |  |  |  |  |  |
|  |  | К = 1.2 - съемка и составление плана подземных коммуникаций, К = 1.75 - составление плана на магнитном и бумажном носителе, Кат. II | 1 га | 0,3 | 589 | 1,70 | 300 |
| Итого камеральных работ |  |  |  |  |  |  | 4 113 |
| Итого с районными коэффициентами: - районный коэффициент к заработной плате; - выполнение изысканий в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; |  |  |  |  |  | 1,6 | 6 581 |
| Всего по смете полевых и камеральных работ, сопутствующих затрат |  |  |  |  |  |  | 28 709 |
| С коэффициентом изменения стоимости на 1кв 2025г по письму Письмо Минстроя России от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09 |  |  |  |  |  | 6,40 | 183 738 |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ, руб. без учета НДС |  |  |  |  |  | 183 738 |  |

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-геологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  | «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат , Карагинский район Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  | АО «Корякэнерго» |  |  |  |  |
| №пп | Виды работ |  | № частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к главе сборника цен на изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости изыскательских работ |  |  |  |  |  | Стоимость (руб) |
|  |  |  |  | Измеритель | Объем работ | Стоимость работ за единицу измерения |  | К1 | К2 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| Инженерно-геологические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Полевые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекогносцировочное обследование, 2 кат |  | СБЦ-1999 т. 9пар 1 | 1 км. | 0,2 | 23,3 |  |  |  | 4,66 |
| 2 | Мех. колонковое бурение 70 скважин диам. до 160 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бурение скв до 15 м |  | СБЦ-1999 т.17 пар.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7 кат |  |  | 1 м. | 7 | 59,9 |  |  |  | 419,30 |
| 5 | Отбор проб грунтов с глубины до 10 м |  | СБЦ-1999 т57 пар 1 | 1 монолит | 2 | 22,9 |  |  |  | 45,80 |
| 6 | Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин без "тартания". (Ценами на гидрогеологические наблюдения при бурении скважин учтены расходы за отбор проб воды на хим анализ) |  | СБЦ-1999 т18 пар 1 | 1 м. | 7 | 1,6 |  | 0,6 |  | 6,72 |
| 7 | Крепление скважин при бурении диаметром до 160 |  | СБЦ-1999 т18 пар 4 | 1 м. | 7 | 2,1 |  |  |  | 14,70 |
| 8 | Планово-высотная привязка горных выработок 2 кат, расстояние между выработками св 200 до 350 м |  | СБЦ-1999 т 93 пар 4 | 1 точка | 2 | 18,4 |  |  |  | 36,80 |
| 9 | Собственно полевых работ |  | СБЦ-1999 пар 8 п. в |  |  |  |  | 1,15 |  | 607,18 |
| 10 | С учетом неблагоприятного периода |  | СБЦ-1999 т 2 |  |  |  |  | 1,00 |  | 607,18 |
| 11 | Внутренний транспорт, расстояние св. 5 до 10 км. |  | СБЦ-1999 т. 4 пар 3 |  | 11,25% |  |  |  |  | 68,31 |
| 12 | Внешний транспорт, продолжительность работ до 1 месяца |  | СБЦ-91 т. 5 пар 3 |  | 21,00% | 675,48 |  |  |  | 141,85 |
| 13 | Организация, ликвидация |  | СБЦ-1999 п. 13 |  | 6,0% |  |  | 1,00 |  | 40,53 |
| 14 | Итого полевых работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,87 |
| 15 | Всего полевых работ с учетом РК |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  | 1372,58 |
| 2.Лабораторные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Полный комплекс физ. свойств грунтов |  | т. 63 пар. 9 | 1 образец | 2 | 38,4 |  |  |  | 76,80 |
| 17 | Стандартный анализ воды |  | т.73 пар. 2 | 1 проба | 1 | 67,3 |  |  |  | 67,30 |
| 18 | Коррозионная активность грунтов к бетону |  | СБЦ-1999 т. 75 пар 5 | 1 проба | 1 | 25,4 |  |  |  | 25,40 |
| 19 | Коррозионная активность грунтов к свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля |  | СБЦ-1999 т. 75 пар. 3 | 1 проба | 1 | 20,5 |  |  |  | 20,50 |
| 20 | Коррозионная активность грунтов к стали |  | СБЦ-1999 т. 75 пар. 4 | 1 проба | 1 | 18,2 |  |  |  | 18,20 |
| 21 | Итого лабораторных |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,20 |
| 22 | Всего лабораторных работ с учетом РК |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  | 333,12 |
| Камеральные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Составление программы, 2 кат. |  | СБЦ 1999 т. 81 пар. 2, прим.1 | 1 программа | 1 | 350,00 |  | 1,00 |  | 350,00 |
| 24 | Камеральная обработка мат-лов рекогносцировки |  | СБЦ 1999 т. 9 пар. 2 | 1 км. | 1 | 18,50 |  |  |  | 18,50 |
| 25 | Камеральная обработка мат-лов горнобуровых работ |  | СБЦ 1999 т. 82 пар. 2 | 1 м. | 4 | 9,30 |  |  |  | 37,20 |
| 26 | Камеральная обработка лабораторных работ |  | СБЦ 1999 т 86 пар 1 |  | 20% | 76,80 |  |  |  | 15,36 |
| 27 | Камеральная обработка лабораторных анализов воды |  | т. 86 пар. 5 |  | 15% | 67,30 |  |  |  | 10,10 |
| 28 | Камеральная обработка коррозионный активности грунтов |  | СБЦ 1999 т 86 пар 8 |  | 15% | 64,10 |  |  |  | 9,62 |
| 29 | Составление отчета 2 категории |  | СБЦ 1999 т. 87 пар 2 | 1 отчет | 18% |  |  |  |  | 16,34 |
| 30 | Итого камеральных |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,11 |
|  | Итого камеральных работ с учетом РК |  |  |  | 457,11 | 1,60 |  |  |  | 731,37 |
|  | Итого работ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2437,08 |
|  | Непредвиденные расходы |  | СБЦ 1999 п 17 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 437,08 |
|  | Итого по геологии |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 437,08 |
|  | Итого по геологии с учетом коэф.-та на 1 кв 2025г по письму Минстроя России от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09 |  |  |  | 2437,08 | 72,78 |  |  |  | 177 370,54 |
|  | ИТОГО (руб. без учета НДС): |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 370,54 |

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно-экологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат , Карагинский район Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика: АО «Корякэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование: Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. Москва, 1999 (СБЦ-99) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п; Виды работ; Обоснование стоимости; Единица измерения; Цена ед. работ, руб.; Коэффициент; Объем работ; Стоимость, руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Подготовительные работы. 1; Сбор,изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет: -по цифровым показателям; СБЦ,т.78, п.2; 10 цифровых значений; 2,1; 180; 378,00. 2; Предполевое экологическое дешифрирование 2-й кат. сложности аэрокосмических снимков М 1:5 000; СБЦ,т.80, п.20; 1 кв.км; 199,1; 0,07; 13,94. 3; Составление программы исследований; СБЦ, т.81, п.1; 1 программа; 200; 1; 1; 200,00. 4; Итого по подготовительным работам; 591,94. Полевые работы. 5; Маршрутное обследование для составления инженерно-экологических карт м-ба 1: 2000; СБЦ табл.10 п.4; км; 20,3; 1; 0,2; 4,06. 6; Маршрутное обследование для составления инженерно-экологических карт м-ба 1: 2000 (исследования растительности и условий обитания животных); СБЦ табл.10 п.4; км; 20,3; 0,2; 4,06. 7; Маршрутное обследование для составления почвенных карт м-ба 1: 2000; СБЦ табл.10 п.3; км; 20,3; 1; 0,2; 4,06. 8; Описание точек наблюдения при составлении почвенных карт; СБЦ табл.11 п. 2 примечание 1; тчк; 11,7; 0,4; 1; 4,68. 9; Описание точек наблюдения при составлении инженерно-экологических карт (карты современного экологического состояния); СБЦ табл.11 п. 2 примечание 3; тчк; 11,7; 1,15; 1; 13,46. 10; Описание точек наблюдения при составлении инженерно-экологических карт (карты растительности и условий обитания животных); СБЦ табл.11 п. 2; тчк; 11,7; 1,00; 1; 11,70. 11; Проходка горных выработок (почвенных разрезов) глубиной до 0,8 м (до 0,3 куб.м), с отбором проб на агропоказатели; СБЦ табл. 26 п. 1; куб.м; 7,90; 1,0; 7,90. 12; Радиационное обследование участка площадью свыше 1 га; СБЦ табл 92 п.3; 0,1 га; 49,2; 1,0; 49,20. 13; Отбор проб почво-грунтов для бактериологического анализа; СБЦ табл 60 п.10; проба; 37,7; 1; 37,70. 14; Отбор проб почво-грунтов с поверхности методом конверта на тяжелые металлы и органические загрязнители; СБЦ табл.60 п.7 примечание 1; проба; 6,9; 0,9; 2; 12,42. 15; Отбор проб на радионуклиды из пяти навесок каждая проба; СБЦ табл 60 п.7; проба; 6,9; 1,2; 2; 16,56. 16; Отбор проб почво-грунтов для гельминтологического анализа; СБЦ табл.60 п.10 прим. 4; проба; 37,7; 0,9; 1; 33,93. 17; Отбор сводных проб почво-грунтов на токсичность; СБЦ табл.60 п.10; проба; 37,7; 1; 37,70. 18; Поинтервальный отбор монолитов до 2 м метровыми интервалами и поинтервальный отбор проб грунта на химические показатели; СБЦ табл.57 п.1; проба; 22,9; 1; 22,90. 20; Отбор проб поверхностных и подземных на макро- и микрокомпоненты; СБЦ табл.60 п.1, прим.3; проба; 4,6; 0,5; 1; 2,30. 21; Отбор проб поверхностных и подземных вод на органические загрязнители; СБЦ табл.60 п.1, прим.3; проба; 4,6; 0,5; 1; 2,30. 23; Отбор проб донных отложений на тяжелые металлы; СБЦ табл.60 п.5, прим.3; проба; 6,1; 0,5; 1; 3,05. 24; Отбор проб донных отложений на органические загрязнители; СБЦ табл.60 п.5, прим.3; проба; 6,1; 0,5; 1; 3,05. 28; Итого стоимость полевых работ :; СБЦ п.8 в; руб.; 1; 352,34. .- выполнение работ в неблагоприятный период (8,5 мес.); СБЦ, ОУ п.8г, табл.2, п.3; 1,3. Прочие расходы. 25; Расходы по внутреннему транспорту (% от стоимости полевых работ); СБЦ, табл. 4, п.3; % от суммы полевых; 352,34; 12,50%; 44,04. 27; Организация и ликвидация работ; СБЦ ОУ п.13,; % от суммы полевых и внутренного транспорта; 396,38; 1; 6%; 23,78. 28; Итого по прочим расходам; 67,82. Лабораторные работы. Пробы почвы с поверхности и донных отложений. 29; Аналитические исследования проб на тяжелые металлы, включая определение рН и пробоподготовку; СБЦ таб 70 п.п. 85, 14, 57(7 металлов); проба; 108,9; 1; 108,90. 30; Аналитические исследования почвенных проб на агропоказатели; СБЦ таб. 62, п. 21, таб.70 п.п. 22,14,83,84, таб. 72 п.п. 73,7,55; проба; 54,6; 1; 54,60. 31; Аналитические исследования проб на радионуклиды; СБЦ таб. 70 п. 69; проба; 147,4; 1; 147,40. 32; Аналитические исследования проб на серу и цианиды; СБЦ таб 70 п.2 и п. 64; проба; 101,2; 1; 101,20. 32; Аналитические исследования проб на нефтепродукты; СБЦ таб 70 п.63; проба; 19,7; 1; 19,70. 33; Аналитические исследования проб на бенз(а)пирен; СБЦ таб 70 п.66; проба; 95,8; 1; 95,80. Пробы грунтов на глубину. 34; Аналитические исследования проб на тяжелые металлы, включая определение рН и пробоподготовку; СБЦ таб 70 п.п. 85, 14, 57(7 металлов); проба; 108,9; 1; 108,90. 35; Аналитические исследования проб на бенз(а)пирен; СБЦ таб 70 п. 66; проба; 95,8; 1; 95,80. 36; Аналитические исследования проб на нефтепродукты; СБЦ таб 70 п.63; проба; 19,7; 1; 19,70. Водные пробы поверхностные и подземные. 37; Полный анализ воды; СБЦ таб 73 п.1; проба; 96,2; 1; 96,20. 38; Итого лабораторных работ; 848,20. Камеральные работы. 39; Маршрутное обследование для составления инженерно-экологических карт м-ба 1: 2000; СБЦ табл.10 п.4; км; 2,1; 0,2; 0,42. 40; Маршрутное обследование для составления инженерно-экологических карт м-ба 1: 2000 (исследования растительности и условий обитания животных); СБЦ табл.10 п.4; км; 2,1; 0,2; 0,42. 41; Маршрутное обследование для составления почвенных карт м-ба 1: 2000; СБЦ табл.10 п.3; км; 2,1; 0,3; 0,63. 42; Описание точек наблюдения при составлении почвенных карт; СБЦ табл.11 п. 2 примечание 1; тчк; 7,5; 0,4; 1; 3,00. 43; Описание точек наблюдения при составлении инженерно-экологических карт (карты растительности и условий обитания животных); СБЦ табл.11 п. 2; тчк; 7,5; 1,00; 2; 15,00. 44; Радиационное обследование участка площадью свыше 1 га; СБЦ табл 92 п.3; 0,1 га; 14,8; 1,0; 14,80. 46; Обработка лабораторных анализов; СБЦ, табл. 86, п.6; 848,20; 20%; 169,64. 47; Итого по камеральным работам; 203,91. 48; Камеральные работы с учетом п.п.3 Подготовительных работ; 795,85. 49; Составление технического отчета; СБЦ, табл.87, п. 2; % от стоим. кам. работ; 795,85; 14%; 111,42. 50; Итого стоимость инженерных изысканий; 2 175,63. 51; Итого стоимость работ с учетом районных коэффициентов:; ОУ; руб.; 1,6; 3 481,01. .- районный коэффициент к заработной плате;. 52; Итого с учётом индекса 1кв 2025г изменения стоимости к уровню базовых цен по состоянию на 1991г.; с учетом коэффициента по письму Минстроя России от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09; руб.; 3 481,01; 72,78; 253 347,91. 53; Итого по всем видам работ; руб. без НДС; 253 347,91. СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2.4 |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  | «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат , Карагинский район Камчатский край |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации заказчика |  |  |  |  | АО «Корякэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметный расчет составлен по следующим документам |  |  |  |  | Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. «Инженерно-гидрографические работы. Инженерно-гидрометеорологические изыскания на реках» Введен в действие 01.01.2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства |  |  | Единица измерения |  |  | Кол-во |  |  | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена |  |  |  |  | Стоимость работ, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |
| Полевые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разбивка и нивелирование морфометрического створа, I кат. | СБЦ Часть II, Глава 4, Табл. 24. п.1 A=107 руб. |  |  | 1 км |  |  | 0,2 |  |  | 107 руб * 0,2 |  |  |  |  | 21,40 |  |
| 2 | Фотофиксация | СБЦ Часть II, Глава 10, Табл. 48. п.15 A=7 руб. |  |  | 1 снимок |  |  | 5 |  |  | 7 руб * 5 |  |  |  |  | 35,00 |  |
|  | Итого (полевых работ) | СБЦ Часть II, п.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,40 |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внутренний транспорт (расстояние до участка изысканий - от 5 до 10 км, стоимость полевых работ - до 5 тыс. руб) | СБЦ Часть II, ОУ, Табл. 4. п.3 |  |  | % |  |  | 13,75 |  |  | 109,50 руб * 0,1375 |  |  |  |  | 7,76 |  |
| 4 | Организация и ликвидация работ (для полевых изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб) | СБЦ Часть II, ОУ, п.13, прим.1 К=0.06 К=2.5 |  |  | % |  |  | 6 |  |  | 124,56руб * 0.06 * 2.5 |  |  |  |  | 9,62 |  |
|  | Итого (прочих работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,38 |  |
| Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разбивка и нивелирование морфометрического створа, I кат. | СБЦ Часть II, Глава 4, Табл. 24. п.1 A=10 руб. |  |  | 1 км |  |  | 0,2 |  |  | 10 руб * 0.2 |  |  |  |  | 2,00 |  |
| 10 | Составление таблицы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюденийдо 50 | СБЦ Часть II, Глава 11, Табл. 51. п. A=105 руб. |  |  | 1 таблица |  |  | 1 |  |  | 105 руб * 1 |  |  |  |  | 105,00 |  |
| 11 | Составление схемы гидрологической изученности бассейна реки при числе пунктов наблюдений: до 50 | СБЦ Часть II, Глава 11, Табл. 51. п.3 A=61 руб. |  |  | 1 схема |  |  | 1 |  |  | 61 руб * 1 |  |  |  |  | 61,00 |  |
| 13 | Составление вспомогательной таблицы характеристик гидрологического режима (по одному пункту и одному элементу) при неискаженном водном режиме и числе лет наблюдений до 50 | СБЦ Часть II, Глава 11, Табл. 52. п.1 A=108 руб. |  |  | 1 таблица |  |  | 1 |  |  | 108 руб * 1 |  |  |  |  | 108,00 |  |
| 12 | Определение площади водосбора | СБЦ Часть II, Глава 11, Табл. 55. п.9 A=6 руб. |  |  | 1 дм2 |  |  | 1 |  |  | 6 руб * 1 |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  | Итого (камеральных гидрологических работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,00 |  |
| 14 | Составление программы работ при стоимости камеральных работ до 2 тыс. руб, стадия проектная документация | СБЦ Часть II, Глава 11, Табл. 53 п.5.2 |  |  | 1 программа |  |  | 1 |  |  | 500 руб * 1 |  |  |  |  | 500,00 |  |
| 15 | Цена на составление технического отчета. Стоимость камеральных работ св. 2000 до 5000 руб. Степень гидрометеорологической изученности территории: изученная | СБЦ Часть II, Глава 12, Табл. 62 п.1.4 |  |  | % |  |  | 70 |  |  | (70% от суммы камеральных гидрологических работ) 282 * 0,70 |  |  |  |  | 197,40 |  |
| 16 | Подбор метеостанций | СБЦ Часть II, Глава 12, Табл. 67. п.1 A=90 руб. |  |  | 1 станция |  |  | 1 |  |  | 90 руб * 1 |  |  |  |  | 90,00 |  |
|  | Итого (камеральных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 069,40 |  |
|  | Итого по смете в ценах на 01.01.1991г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143,18 |  |
|  | Итого с районным коэффициентом и северными льготами | К=1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  | 1 829,08 |  |
|  | Итого с индексом на 1квартал 2025 (к уровню цен 01.01.1991г.) по письму Минстроя России от от 01.02.2025 № 5170-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,78 |  |  |  |  | 133 120,79 |  |
|  | Итого по всем видам работ | руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 120,79 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ № 3

|  |  | Расчет стоимости затрат прохождения негосударственной экспертизы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с. Тымлат , Карагинский район Камчатский край |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |
| с. Тымлат, Карагинского района Камчатского края |  |  |  |  |  |
| (место стройки) |  |  |  |  |  |
| АО «Корякэнерго» |  |  |  |  |  |
| (наименование организации заказчика) |  |  |  |  |  |
| Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 N 1884 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 31.03.2012 N 272 (ред. от 15.09.2023) "Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" ( с изменениями и дополнениями) |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование смет на проектные работы и инженерные изыскания, затрат |  | Стоимость, руб. без НДС |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| 1 |  | «Строительство ДЭС , Камчатский край (разработка проектно-сметной документации, включая проведение экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости))» |  |  |  |
| 2 |  | РПнж = Спд x П x Ki + Сиж x П х Ki, |  |  |  |
|  |  | (5,698*6,39*0,3375+28,7*6,4*0,3375+7,747*72,78*0,3375)*1000 |  | 264 571,95 |  |
| 3 |  | Стоимость затрат на прохождение негосударственной экспертизы документации составляет : |  |  |  |
|  |  | 264 571,95 руб без НДС (рублей) |  |  |  |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

на бланке Участника

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим __________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу _______________________________________________,

(юридический адрес Участника)

представляет для участия в конкурсе в электронной форме  на ___________________________

(краткое описание предмета договора)

нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению:

1. Опись следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав заявки.

4. Опись должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

Форма 2.

на бланке Участника

Письмо о подаче оферты

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2025 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на сумму

______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на работы и услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом конкурса, данные работы и услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в техническом задании документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

В цену включены все обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].

Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации не является крупной и не требует одобрения. (Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации является крупной и мы прикладываем одобрение __________ на ее совершение.)

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты);

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен указать сумму, которую требуется указать в договоре (либо общая сумма по договору, либо сумма за 1 единицу измерения, либо и та и другая).

4. Участник должен указать сумму цифрами и словами в рублях. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)»

5. Участник должен заполнить все позиции письма.

6. Участник должен выбрать один из двух вариантов по крупной сделке. Если следка для Участника является крупной, и требуется ее одобрение, то это одобрение должно быть приложено к письму, либо указать о готовности предоставить его в определенный период после того, как Участника признают победителем.

7. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

При выполнении работ будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Нами так же предлагаются следующие условия выполнения работ:

| Результат выполнения работ |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место выполнения работ | Участник должен указать место выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места выполнения работ вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что выполнит работы в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия выполнения работ | Участник должен указать условия выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий выполнения работ вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что, выполнит работы в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки выполнения работ | Участник должен указать сроки выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания сроков выполнения работ вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что выполнит работы в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

Обязательно приложить локально-сметный расчет (если заказчик не прикладывал свой в документации)

Техническое предложение

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Либо оформляется Участником в произвольной форме опираясь на части IV и V документации.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу 1.

2. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

3. Предложение должно быть подписано и скреплено печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в закупке;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не  является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в закупке;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6

Информация о контрагенте (форма)

| № | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) |  |  |  |  | № | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование контрагента | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Орган и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | Номер и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб.) | Срок действия | Иные сущест-венные условия |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес места нахождения/ адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физичес-кого лица) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ данные об исполнитель-ном органе | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Примечание. В таблице указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (учредители/ акционеры; в отношении учредителей/ акционеров, являющихся юридическими лицами, данные об их учредителях и т.д.), включая конечных бенефициаров:

1.1, 1.2 – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня);

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. – собственники организации 1.1 (собственники второго уровня и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициара (1.1.3.1)

Форма 7.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2022 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2023 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2024 год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на разработку проектно-сметной документации на объект «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с. Тымлат

1. Общие требования к выполнению работ:

1.1. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.2. Расходы по доставке материалов и бригады (ремонтников) до места проведения работ осуществляет Подрядчик.

1.3. Подрядчик обеспечивает себя сам всей необходимой техникой и инструментами для выполнения работ.

1.4. Возможен субподряд по согласованию с Заказчиком в письменной форме.

1.5. Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло и т.д.) для производства работ.

1.6. Заказчик не обеспечивает Подрядчика жильем в месте проведения работ.

1.7. Место проведения работ: с. Тымлат, Карагинского района Камчатского края.

1.8. Работы должны быть выполнены в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию в срок до 30.06.2026г. в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию.

2. Условия оплаты: согласно проекту договора.

3. Основные требования к выполнению работ и предоставляемой документации.

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ФЗ-190 от 29.12.2024 года «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;

- СП 8.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение»;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СТО 70238424.27.100.056-2009 «Дизельные и газопоршневые электростанции»;

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СП 125.13330.2012 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов»;

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства»

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы»;

- СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»;

- СП 86.13330.2014 «Магистральные трубопроводы»;

- СП 250.1325800.2016 «Здания и сооружения. Защита от подземных вод»;

- СП 268.1325800.2016 «Транспортные сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования»;

- СП 292.1325800.2017 «Здания и сооружения в цунамиопасных районах»;

- СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструкции»

- СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности.»;

- СП 486.1311500.2020 «Система противопожарной защиты. Перечень зданий и сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;

- СП 539.1325800.2024 «Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий, проектирования и строительства»;

- ГОСТ 33105-2014 «Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания);

- ГОСТ Р 21.101-2020 и ГОСТ Р 21.501.2018 «Система проектной документации для строительства»;

- Часть 2 статьи 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» касается разработки специальных технических условий (СТУ) для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности

- Прочие нормативные документы и законодательные Акты Российской Федерации регламентирующие нормы и правила при выполнении проектирования.

3.1. Подрядчик представляет:

- проектно-сметной документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-ом экземпляре;

- результаты инженерных изысканий на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-ом экземпляре;

- прочую документацию, которая потребуется при выполнении проектирования по результатам изысканий, в том числе заключение (отчёт) научно-технического сопровождения (далее НТС), (если оно необходимо) при выявлении условий строительства (к примеру 3 геотехническая категория) на которые не распространяются нормативные документы на проектирование. При отсутствии необходимости в НТС при выявлении сейсмичности площадки строительства более 9 баллов, Подрядчик предоставляет расчёты результатов применение способов обоснования (РПСО).

- положительное заключение негосударственной экспертизы на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-ом экземпляре;

Приложение 1 к техническому заданию.

Раздел №1 «Проектно-сметная документация

| № п/п | Перечень основных данных и требований. | Содержание основных данных и требований. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ. | Разработка проектно сметной документации |
| 2 | Местонахождение объекта | с. Тымлат, Карагинский район, Камчатский край. ЗУ- 82:02:000014:531 (Площадью 9 895кв.м.) ЗУ- 82:02:000014:532 (Площадью 10 104кв.м.) |
| 3 | Вид строительства. | - Новое строительство |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 5 | Сроки начала и окончания работ | Договор действует с момента его подписания и до 30.06.2026г |
| 6 | Смета согласно проекта, должна быть выполнена в программном комплексе АВС. | Версия программы должна соответствовать последним обновлениям от сервисного центра производителей АВС согласно текущих дат выполнения проекта. Сметы должны быть выполнены в соответствии с: - Государственные сметные нормативы (ФСНБ-2022), введенными в действие приказом Минстроя России от 14 ноября 2023 г. №817/пр. - Методикой определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр). - Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом (РИМ) в ценах на момент составления документации. Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде исходные данные смет. |
| 7 | Основные направления проектирования строящегося объекта | Строительство Дизельной электростанции, обеспечивающей электроснабжение абонентов с. Тымлат с годовым запасом дизельного топлива. |
| 8 | Требования к технологии, режиму работы предприятия. | Режим работы дизельной электростанции круглогодичный. |
| 9 | Назначение дизельной электрической станции (ДЭС) | - Выработка электрической энергии (дизель-генераторные установки в режиме Prime) для круглосуточного бесперебойного электроснабжения всех категорий потребителей электроэнергии с. Тымлат Карагинского района Камчатского края. |
| 10 | Вид топлива Qн.р. - теплотворная способность дизельного топлива | - жидкое (дизельное топливо) Q н.р.= 10150 ккал/кг, |
| 11 | Основные технико-экономические показатели проекта | Пристанционный склад ГМС – 900м3 (Резервуар горизонтальный стальной (РГС) – 100м3 -9шт; Здание ДЭС: Этажность 1; Высота по коньку не менее 6м; Площадь здания не менее 650м2 Строительный объём не менее 3900м3 |
| 12 | Вид и необходимость резервного топлива. | - не предусматривать |
| 13 | Возможность расширения показателей ТЭП здания дизельной станции. | Рассмотреть в ходе проектирования |
| 14 | Основные требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным, конструктивным решениям | Архитектурно-строительные, объёмно планировочные и конструктивные решения определить проектом. Предварительные рекомендации по ГСМ: -Фундамент под резервуар горизонтальный стальной (РГС) с металлическими лежнями выполнить ленточный с учётом глубины промерзания грунта; Предварительные рекомендации по зданию: - Фундаменты – столбчатый железобетонный на естественном основании (сечение конструкции определить в ходе проектирования); - Основной каркас - металлические конструкции, фермы одно или двух пролётные (весом не более 7тн); - Стены панели типа Сэндвич из негорючих материалов (толщину определить в проекте теплотехническим расчетом); - Кровля двух скатная панели типа Сэндвич из негорючих материалов (толщину определить в проекте теплотехническим расчетом); - Полы монолитный железобетон (толщину пола и армирование определить в ходе проектирования); - Окна в машинном зале и помещениях с повышенной взрывоопасностью и возгораемостью Алюминиевые; - Окна в остальных помещениях ПВХ двухкамерные; - Дверные блоки противопожарные с приделом огнестойкости не менее EI60; - Ворота определить проектной документацией Предусмотреть: - Машинный зал на 6 машин с подкрановой балкой и тельфером грузоподъёмностью не менее 7тн; - Бокс на одну машину типа (Урал 55571-72Е5) для ремонта автотехники и хранения запчастей; - Помещение топливоподготовки ограждённое глухой стеной из огнеупорных и негорючих материалов; - Слесарная мастерская; - Помещение для проведения сварочных работ; - Складские помещения; - Сан узлы с душевыми не менее двух штук; - Помещение под котельную с расходной ёмкостью; - Электрощитовая; - Диспетчерский пост; - Помещение ИБП; - Серверная с собственной приточно-вытяжной вентиляционной системой; - Помещение начальника станции; - Помещение Мастеров и слесарей; - Бытовое помещение дежурного персонала; - Помещение сотрудников энергосбыта с отдельным сан узлом и бытовыми помещениями (помещение должно отделятся от остальных помещений стеной из негорючих материалов с повышенной шумо-изоляцией); - Прочие помещения и размеры выше указанных помещений определить проектом). - На территории ДЭС предусмотреть проектирование и размещение трех трансформаторных повышающих подстанций 10/0,4кВ (1 шт. однотрансформаторная 400кВА и 2 шт. однотрансформаторные по 160кВА каждая) на металлических стойках (постаменте высотой не менее 1,5 метров) с леерами и ограждением для обеспечения повышения напряжения и подключения эксплуатируемых поселковых электросетей. - В составе проектирования выполнить вынос и проектирование (включая демонтаж существующих) необходимых электросетей для передачи мощности и напряжения и подключения ко всем действующим электросетям 10кВ и 0,4кВ с. Тымлат. |
| 15 | Инженерные коммуникации | - Отопление – локальное от котла на жидком топливе (мощность котла определить проектом с учётом п 38 настоящего ТЗ); - Канализация – локальная в септик (объём и количество септиков определить проектом); - Холодная вода - от существующего водопровода по ТУ; - Горячая вода – от индивидуального нагревательного оборудования (котла или бойлеров) определить проектом; - Противопожарные трубопроводы количество гидрантов и пожарных кранов и их мощность определить проектом; - Видеонаблюдение – цифровое внутри и снаружи здания (количество и места расположения определить проектом); - Звуковые оповещали и громкоговорители запроектировать согласно действующим нормативным документам; - Систему контроля и учёта доступа (Система пропускного режима и удалённого доступа) – запроектировать согласно действующим нормативным документам (учесть требования антитеррористической защищенности объекта топливно-энергетического комплекса); - Телефонная связь и интернет – подключение от существующих операторов (определить проектом); - Приточно-вытяжная вентиляция (мощностные характеристики определить проектом с учётом п. 37 настоящего ТЗ). - Внутреннее и наружное освещение определить проектом; - Технологические наружные и внутренние трубопроводы определяются проектом с учётом п. 33 настоящего ТЗ |
| 16 | Требования по антитеррористической безопасности | Все работы по антитеррористической безопасности выполняются в соответствии с требованиями обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. - ограждение территории ДЭС должно состоять из глухого основного ограждения, верхнего и нижнего дополнительного ограждения; - наличие КПП и системы контроля и управления доступом на территорию ДЭС с оборудованием въезда досмотровой площадки для автомобилей в соответствии с антитеррористическими требованиями. - светодиодное наружное и внутреннее освещение, в том числе аварийное освещение (при необходимости – взрывозащищенного исполнения), а также дополнительное освещение в соответствии с антитеррористическими требованиями. - охранная сигнализация по периметру объекта топливно-энергетического комплекса с выводом информации на рабочее место дежурного персонала; - тревожная кнопка на рабочем месте дежурного персонала; |
| 17 | Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими Природоохранными нормами и Водным кодексом Российский Федерации. |
| 18 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, требований пожаробезопасности. | В соответствии с действующими нормами. |
| 19 | Требования к обеспечению санитарно-гигиенических условий труда и мероприятиям по охране труда. | В соответствии с действующими нормами. |
| 20 | Исходно разрешительная документация предоставляемая (Заказчиком) | - Утвержденная инвестиционная программа на проектируемый объект; - Договор аренды на земельные участки; - Выписка из ЕГРН на земельные участки; - ГПЗУ на земельные участки; - ТУ на подключение к системе холодного водоснабжения; |
| 21 | Климатические условия. | Определить в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» |
| 22 | Проектные работы | - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания; - Прочие виды изысканий в объёме достаточном для прохождения Негосударственной Экспертизы и проектирования. - Проектная документация стадии «П» - Рабочая документация стадии «Р» - Сводный сметный расчет и локальные сметы по всем разделам проектной документации стадии «П» - Положительное заключение Негосударственной Экспертизы проектной документации стадии «П», результатов инженерных изысканий и сметной документации. |
| 23 | Объем проектно-сметной документации | 1. Исполнитель разрабатывает проектную документацию на объект. Состав разделов проектно-сметной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. Оформление в соответствии с ГОСТ Р 21.101.2020, ГОСТ21.705-2016, ГОСТ21.606-2016, ГОСТ21.114-2013, ГОСТ21.206-2012 и т.д. 3. Проектную документацию, для согласования технических решений выдать Заказчику в 3-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде, а также в электронном виде (Flesh-накопитель), выполненный в формате Word, Excel, PDF и в формате DWG в программном комплексе "AUTOCAD" для рабочих чертежей (обязательное исполнение). 4. Для сметной документации документация предоставляется на бумажном носителе в 3-х экз. и в электронном формате в виде исходного файла программном комплексе АВС. 5. Подобрать по три предложения для обоснования начальной цены оборудования и материалов. 6. Сметный расчет подтверждать раскрытым расчетом доставки оборудования, изделий и МТР до места проведения работ. 7. Проектная документация должна включать все проектные и монтажные чертежи, сертификаты соответствия российским стандартам. 8. В составе проектной документации провести расчет потребности в эксплуатационном персонале 9. Включать в проектную документацию заполненные опросные листы на основное оборудование и изделия для закупки и подбора аналогов |
| 24 | Общая ориентировочная электро производительность / с учетом перспективы. | ДЭС- годовая выработка – 1 900 000 кВт*ч |
| 25 | Ориентировочное распределение электро нагрузки | - Электроэнергия выработка часовая 450 кВт*ч (зимний период), 190 кВт*ч (летний период). - потери в сетях 9,8 % от отпуска в четь электроэнергии. |
| 26 | Степень автоматизации | - 2 степень автоматизации. |
| 27 | Блок учёта расходов на ДЭС | - заправки и расхода топлива на ДЭС, - выработка электроэнергии ДГУ, - отпуск электроэнергии с шин ДЭС, - отпуск электроэнергии в сеть с ДЭС, - собственные нужды ДЭС. |
| 28 | Ориентировочный штат ДЭС | Определить проектом. |
| 29 | Пусконаладочные испытания | Осуществлять непосредственный контроль за ходом и этапами пусконаладочных испытаний работы оборудования ДЭС. |
| 30 | Генерирующее оборудование и системы машинного зала ДЭС | - четыре дизель-генераторные установки (ДГУ) и два дополнительных машиноместа (под дополнительные ДГУ): - топливная система - масляная система ДГУ - газовыхлопная система ДГУ - система охлаждения ДГУ (жалюзи) - система автоматики - система приточно-вытяжной вентиляции - система отопления - система мониторинга состояния/параметров всех ДГУ на базе ПК с программным обеспечением ComAp, расположенном на диспетчерском посту. - главное распределительное устройство РУ-0,4кВ для приема электроэнергии от шести ДГУ (в том числе четырех существующих и двух проектируемых), обеспечения питания собственных нужд всей электростанции и выдачи электроэнергии в сеть для электроснабжения поселка, - заземление здания ДЭС, - система внутреннего электроснабжения ДЭС |
| 31 | Марка дизель-генераторных установок (ДГУ) и их технические характеристики. | 1. Марка ДГУ - DA-С800 Prime Power номинальной мощностью 640 кВт (на базе двигателя фирмы Cummins KTA38-G2B и электрогенератора фирмы Stamford HC.I634G1) – 1 шт. Характеристики ДГУ - DA-С800 – указаны в приложении №1 2. Марка ДГУ - DA-С500 Prime Power номинальной мощностью 400 кВт (на базе двигателя фирмы Cummins KTA19-G3А и электрогенератора фирмы Stamford HC.I544C) – 1 шт. Характеристики ДГУ - DA-С500 – указаны в приложении №2 3. Марка ДГУ - S350CC Prime Power номинальной мощностью 250 кВт (на базе двигателя фирмы Cummins NTA855-G1B и электрогенератора фирмы Stamford HC.I444ES) – 1 шт. Характеристики ДГУ - S350CC – указаны в приложении №3 4. Марка ДГУ - DA-C350 Prime Power номинальной мощностью 275 кВт (на базе двигателя фирмы Cummins NTA855-G2A и электрогенератора фирмы Stamford HC.I444E) – 1 шт. Характеристики ДГУ - DA-C350 – указаны в приложении №4 |
| 32 | Главное распределительное устройство РУ-0,4кВ ДЭС, заземление ДЭС и система внутреннего электроснабжения ДЭС | 1. Распределительное устройство РУ-0,4кВ со щитом СН, совмещенное со щитом контроля и управления всеми системами ДГ (дизель-генераторами, РУ-0,4кВ, приходящими и отходящими фидерами 0,4кВ, оборудования, получающего питание от Щита СН). 2. РУ-0,4кВ должно быть выполнено напольного исполнения с нижним подводом кабелей согласно однолинейной схемы приема и выдачи электроэнергии (секционная, линейные отходящие, вводные генераторные ячейки и ячейка СН) с оборудованием коммутации для приема от всех генераторов, распределения и выдачи мощности на фидера 0,4кВ, с панелью (щитом) СН всей ДЭС. В РУ-0,4кВ выполнены силовые фазные изолированные медные шины, а также нулевая шина и шина для подключения заземляющего проводника. Режим работы нейтрали РУ-0,4кВ – глухозаземленная. Количество генераторных вводов – 4 основных и 2 резервных, количество отходящих присоединений –12шт. На всех вводных и отходящих фидерах предусмотреть сигнализацию положения выключателей, щитовые приборы парметров напряжения, силы тока и учет активной электроэнергии с использованием счетчиков РиМ - 489.30 ВК2G с коммуникатором GSM/GPRS РиМ-071.21 (Счетчик трехфазный трансформаторного включения со встроенным GSM-модемом) при косвенном подключении или РиМ - 489.24 ВК2G с коммуникатором GSM/GPRS РиМ-071.21 (Счетчик 3 фазный классического исполнения со встроенным GSM-модемом) при прямом подключении. 3. РУ-0,4кВ должно обеспечивать синхронизацию и длительную работу в параллели любой комбинации из данных ДГУ. 4. Все металлические нетоковедущие части генератора должны быть присоединены к специально предназначенной для этого шине заземления расчетного сечения, которая проходит по всем отсекам РУ-0,4кВ и имеет места для ее подключения к общему контуру заземления электростанции. 5. Контур заземления здания электростанции должен быть выполнен в земляной траншее по периметру всей ДЭС с использованием горизонтальной стальной полосы 40х4 и глубинных штырей заземления Ф20мм. Контур заземления должен удовлетворять нормам измерений. 6. Силовые кабельные линии с использованием кабеля КГ-ХЛ от ДГУ до РУ-0,4кВ должны быть проложены в запроектированных кабельных каналах с глухими пайолами вровень в уровнем пола 7. Прокладка контрольного цифрового кабеля для обеспечения параллельной длительной совместной работы ДГУ UNITRONIC BUS FD P CAN 2x2x0,5 должно быть предусмотрено в кабельном канале. 8. Система внутреннего электроснабжения здания ДЭС должна быть предусмотрена от напольного щита собственных нужд ДЭС около РУ-0,4кВ, для питания освещения и всех технологических систем и оборудования ДЭС с использованием негорючих кабелей ВВГ-нг LS, металлорукавов и кабеленесущих лоточных систем, а также светодиодного наружного и внутреннего освещения, предназначенного для производственных помещений (в том числе аварийное освещение (при необходимости – взрывозащищенного исполнения), а также дополнительное освещение в соответствии с антитеррористическими требованиями). |
| 33 | Топливная система | 1. Трубопровод подачи дизтоплива от базового склада ГСМ до двух отстойных (расходных) топливных емкостей V=5м³ каждая (длина 1,6 м, ширина 1,6 м, высота 2 м), установленных в помещении топливоподготовки. 2. В помещение топливоподготовки установить: - отстойная емкость V=5 м³ (длина 1,8 м, ширина 1,8 м, высота 1,6м) с сопутствующей арматурой (клапана, в том числе аварийного слива, вентиляция, смотровое стекло, автоматика и сигнализация заполнения и.т.д.) на металлических фермах на расстоянии 50 см от чистового пола); - расходная емкость V=5 м³ (длина 1,8 м, ширина 1,8 м, высота 1,6м) с сопутствующей арматурой (клапана, в том числе аварийного слива, вентиляция, смотровое стекло, автоматика и сигнализация заполнения и.т.д.) на металлических фермах на расстоянии 50 см от чистового пола); - два насоса топливоперекачивающих (основной и резервный) для перекачки дизтоплива с базового склада ГСМ до емкостей, установленных в топливоподготовке с управлением из щита топливоподготовки; - сепарационная установка марки Separ с управлением из щита топливоподготовки; - система трубопроводов и запорной арматуры; - установка системы общего учёта расхода дизтоплива на расходной емкости (топливный счетчик-расходомер). Также по согласованию с Заказчиком монтаж для каждой ДГУ на трубопроводы подачи и обратки двух топливных счётчиков-расходомеров непрямого (косвенного) протока (ультразвуковые в целях отсутствия сопротивления потоку топлива и, как следствие, остановки ДГУ из-за непреодолимого сопротивления в топливопроводах). - дренажная (переливная и аварийного слива) емкость не менее V=10 м³; - система автоматики и сигнализации (звуковая, световая) отстойной и расходной емкостей. - Автоматика заполнения/осушения и защиты от сухого хода топливоперекачивающих насосов, выполненная на датчиках РОС-101И с первичным преобразователем ПП-011И, установленном в топливном трубопроводе. Автоматика сухого хода должна иметь возможность перевода управления насосом на ручной режим с отключением автоматики. 3. Трубопровод подачи дизельного топлива от расходной емкости до ДГУ №1, ДГУ №2, ДГУ №3, ДГУ №4 с запорной арматурой, а также планируемых к монтажу в будущих периодах ДГУ №5, ДГУ №6. Для каждой ДГУ предусмотреть в обязательном порядке отдельный свой трубопровод подачи диз. топлива. 4. Трубопровод обратки дизельного топлива от ДГУ №1, ДГУ №2, ДГУ №3, ДГУ №4 с запорной арматурой, а также планируемых к монтажу в будущих периодах ДГУ №5, ДГУ №6 до расходной емкости с запорной арматурой. Для каждой ДГУ предусмотреть в обязательном порядке отдельный свой трубопровод обратки диз. топлива. |
| 34 | Масляная система ДГУ | Для ДГУ №1, ДГУ №2, ДГУ №3, ДГУ №4 в картер двигателя заправка свежим маслом будет производится из бочек 200 л. с помощью ручного (или электрического) насоса. |
| 35 | Газовыхлопная система ДГУ | Система газовыпуска отработанных газов ДГУ должна соответствовать требованиям завода - изготовителя ДГУ, соединяет выхлопной коллектор ДГУ, выхлопные трубопроводы, компенсатор и глушитель (входит в поставку ДГУ) и выводит выхлопные газы в атмосферу за пределы здания ДЭС (на здании ДЭС предусмотреть крепление для глушителя). Конструктивно выхлопная труба должна быть изготовлена так, чтобы внешние атмосферные осадки не могли попасть в систему выпуска. Направление выброса выхлопных газов должно быть в обратную сторону от радиатора. Необходимо выполнить термоизоляцию выхлопного тракта. Технологическое отверстие сбоку здания для выхлопной трубы должно быть оборудовано термоизоляционной муфтой, исключающей нагрев материалов от выхлопной трубы и исключающее проникновение влаги внутрь здания ДЭС. Система выпуска отработавших газов должна состоять из: - сильфонных компенсаторов теплового расширения - (поставляется в комплекте с ДГУ); - глушителя (с системой искрогашения) - (поставляется в комплекте с ДГУ); - трубопроводов газовыхлопного тракта должны быть оборудованы устройствами слива конденсата в переносную тару; - устройства выпуска картерных газов (сапун) ДГУ. Глушитель должен устанавливаться на раме внутри машинного зала. Выброс выхлопных газов должен соответствовать стандарту РФ. - для ДГУ №1 мощностью 640 кВт (в наличии два сильфонных компенсатора и два глушителя). - для ДГУ №2 мощностью 400 кВт (в наличии один сильфонный компенсатор и глушитель). - для ДГУ №3 мощностью 250 кВт (в наличии один сильфонный компенсатор и глушитель). - для ДГУ №4 мощностью 275 кВт (в наличии один сильфонный компенсатор и глушитель). |
| 36 | Система охлаждения ДГУ | Система охлаждения ДГУ №1, ДГУ№2, ДГУ№3, ДГУ №4 радиаторного типа. Система охлаждения ДГУ обеспечивает автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости, в зависимости от температуры в системе. Система охлаждения обеспечивает длительную работу ДГУ на номинальной нагрузке при температуре окружающей среды +50 град.С, без перегрева ДГУ. На неработающем ДГУ, температура охлаждающей жидкости поддерживается на уровне не ниже +30 С с помощью автоматического электрического 220/240В подогревателя (котла). Для ДГУ №1, ДГУ№2, ДГУ№3, ДГУ №4 в радиатор охлаждения заправка свежей охлаждающей жидкостью (антифриз) будет производится из бочек 200 л. с помощью ручного (или электрического) насоса. Напротив каждой ДГУ со стороны радиаторов охлаждения необходимо смонтировать выпускные воздушные клапана жалюзийного типа. Клапана должны иметь алюминиевые жалюзи, привод жалюзей должен быть выполнен без пластиковых деталей, червячно-шестеренчатый механизм открытия должен быть выполнен без пластиковых деталей. Жалюзи должны иметь простой электропривод с возможностью отключения и регулирования вручную. |
| 37 | Система приточно-вытяжной вентиляции | 1. Система вентиляции ДЭС и ДГУ должна быть предназначена для: - беспрепятственной подачи воздуха для процесса сгорания дизельного топлива в дизель-генераторных установках; - беспрепятственной подачи/отвода воздуха к двигателю и генератору для их охлаждения. 2. Система вентиляции здания ДЭС и ДГУ должна состоять из: - воздушных клапанов в стенах здания на притоке воздуха (приточных); клапана должны иметь алюминиевые жалюзи, привод жалюзей должен быть выполнен без пластиковых деталей, червячно-шестеренчатый механизм открытия должен быть выполнен без пластиковых деталей. Жалюзи должны иметь простой электропривод с возможностью отключения и регулирования вручную. - воздушных клапанов на выбросе воздуха (выбросных); - вентиляторов осевых; - вентиляторов общеобменной вентиляции и воздуховодов вентиляции; - датчиков температуры воздуха; - антивандальных решеток на воздушных клапанах, При поступлении сигнала «Пожар» все клапаны должны закрываться автоматически. Оптимальные температурные режимы машинного зала и других помещений ДЭС во всех режимах ее работы следующие: во время простоя дизель-генератора – температура не ниже 10C, при работе дизель-генератора порядка 15-25С, в летнее время допускается температура не выше 35С. |
| 38 | Система отопления | Система отопления ДЭС должна состоять из: - котла, работающего на жидком топливе (дизельное топливо) - двух циркуляционных насосов (основной и резервный); - газовыхлопная система для котла; - регистров (батареи отопления); - трубопроводов и запорной арматуры; - контрольно-измерительные приборы; - установка топливного счетчик-расходомера (при условии, при этом топливный трубопровод для питания котла, будет смонтирован от расходной емкости ДГУ, расположенной в помещении топливоподготовки), - автоматика управление котлом и световая, звуковая сигнализация. |
| 39 | Техническое решение обустройства машинного зала ДЭС | 1. Дизель-генераторные установки размещаются в два ряда. 2. Расстояние между ДГУ и стеной не менее 1,5м. 3. Для всех шести машиномест должны быть предусмотрены монтажные проемы (ворота) со стороны выкатной площадки, расположенной с торца здания ДЭС (машинного зала) – предназначенной для монтажа (демонтажа) ДГУ с использованием выкатных приспособлений. Расположение и габаритные размеры дверей (технологических проемов) должны располагаться так, чтобы проведение монтажных и демонтажных работ основного и вспомогательного оборудования могло производиться беспрепятственно с помощью специальных приспособлений (рымов, талей, выкатных приспособлений и.т.п.). 4. Должны быть встроены окна и входные двери (одностворчатые и двустворчатые (ворота) – для перемещения крупногаборитного груза) согласованные с Заказчиком. 5. На против каждой ДГУ со стороны радиаторов охлаждения необходимо смонтировать выпускные воздушные клапана жалюзийного типа. Габаритные размеры клапана жалюзийного типа должны быть не меньше размера габаритов радиатора ДГУ. Для двух пустых машиномест необходимо предусмотреть выпускные воздушные клапана жалюзийного типа по размеру не менее, чем размеры клапана самого мощного ДГУ из имеющихся в наличии. Проемы выпускных воздушных клапанов (жалюзи) должны быть оборудованы защитными створками (которые в холодное время можно было закрывать), а проемы приточных клапанов – жалюзийными решетками, предотвращающими повреждение клапанов во время транспортирования, хранения, эксплуатации и обеспечивающими защиту от попадания дождя и снега внутрь здания ДЭС во время работы ДЭС. Клапана должны иметь алюминиевые жалюзи, привод жалюзи должен быть выполнен без пластиковых деталей, червячно-шестеренчатый механизм открытия должен быть выполнен без пластиковых деталей. Жалюзи должны иметь простой электропривод с возможностью отключения и регулирования вручную. 6. Над каждой ДГУ предусмотреть балки с перемещающейся по ней талью для проведения ремонтов ДГУ. |
| 40 | Дополнительные условия к сметному расчёту по запланированному в проекте электрооборудованию | Всё вновь запроектированное (смонтированное) оборудование и его комплектующие должны быть испытаны на диэлектрическую прочность и целостность изоляции, целостность металлосвязи, а заземлители и заземляющие устройства должны быть подвергнуты испытаниям на их сопротивление переменному току согласно действующих методик испытаний и измерений и действующих нормативов. |

Приложение №1.1

Основные параметры и характеристики дизель-генераторной установки ДГУ

DA-С800 Prime Power номинальной мощностью 640 кВт.

| № п/п | Наименование характеристик | Ед. Изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип двигателя (марка и модель) | - | Cummins KTA38-G2B |
| 2. | Тип генератора (модель) | - | Stamford HC.I634G |
| 3. | Номинальная мощность двигателя (Prime Power) | кВт | 640 |
| 4. | Номинальное напряжение | В | 400 |
| 5. | Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
| 6 | Род тока |  | Трехфазный переменный |
| 7. | Номинальная частота тока | Гц | 50 |
| 8. | Режим нейтрали | - | глухозаземленная |
| 9 | Система запуска | - | электростартерная |
| 10. | Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния | с |  |
| 11. | Минимальная температура охлаждающей жидкости и масла при пуске | °С |  |
| 12. | Потребление топлива при 100% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 199 |
| 13. | Потребление топлива при 75% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 205 |
| 14. | Потребление топлива при 50% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 204 |
| 15. | Расположение цилиндров двигателя | - | V-образное |
| 16. | Количество цилиндров двигателя | шт. | 12 |
| 17. | Рабочий объем двигателя | л | 37,8 |
| 18. | Степень сжатия | - | 14,5:1 |
| 19. | Емкость масляной системы двигателя | л | 135 |
| 20. | Емкость системы охлаждения двигателя | л | 252 |
| 21. | Система воздухоснабжения двигателя | - | турбированное |
| 22. | Поток воздуха на сгорание | мЗ/мин |  |
| 23. | Поток воздуха на радиатор (40 °С) | мЗ/ мин |  |
| 24. | Температура выхлопных газов | °С | 500 |
| 25. | Поток выхлопных газов | мЗ/мин | 3018 |
| 26. | Расход масла, не более | гр/кВт×ч | 4 |
| 27. | Максимальное противодавление выхлопных газов | кPa | 10 |
| 28. | Максимальная температура охлаждающей жидкости | °С | 104 |
| 29. | Модель микропроцессорного контроллера на ДГУ | - | ComAp IG-NTC GC |
| 30. | Электрогенератор |  | 800 |
| 30.1 | Тип подключения | - | 3 фазы, 4 провода |
| 30.2 | Количество подшипников | шт | 1 |
| 30.3 | Фактор мощности | - | 0,8 |
| 30.4 | Защита корпуса | - | IP 23 |
| 30.5 | Класс изоляции, температуры | - | H/H |
| 30.6 | Регулировка напряжения | % | ≤ +/- 1 |
| 30.7 | КПД электрогенератора | % | 94,4 |
| 30.8 | Воздушный поток на охлаждение электрогенератора | м/с | 1.614 |
| 30.9 | Габаритные размеры ДГУ, ДхШхВ, не более | мм | 4300×1760×2542 |
| 30.10 | Снаряженная масса ДГУ, не менее | кг | 7460 |

Приложение №1.2

Основные параметры и характеристики дизель-генераторной установки ДГУ

DA-C500 Prime Power номинальной мощностью 400 кВт.

| № п/п | Наименование характеристик | Ед. Изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип двигателя (марка и модель) | - | Cummins KTA19-G3A |
| 2. | Тип генератора (модель) | - | Stamford HC.I544C |
| 3. | Номинальная мощность двигателя (Prime Power) | кВт | 400 |
| 4. | Номинальное напряжение | В | 400 |
| 5. | Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
| 6 | Род тока |  | Трехфазный переменный |
| 7. | Номинальная частота тока | Гц | 50 |
| 8. | Режим нейтрали | - | глухозаземленная |
| 9 | Система запуска | - | электростартерная |
| 10. | Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния, не более | с |  |
| 11. | Минимальная температура охлаждающей жидкости и масла при пуске | °С |  |
| 12. | Потребление топлива при 100% нагрузке (длительное), не более | гр/кВт.ч | 203,0 |
| 13. | Потребление топлива при 75% нагрузке (длительное), не более | гр/кВт.ч | 207,0 |
| 14. | Потребление топлива при 50% нагрузке (длительное), не более | гр/кВт.ч | 216,0 |
| 15. | Расположение цилиндров двигателя | - | Рядное |
| 16. | Количество цилиндров двигателя | шт. | 6 |
| 17. | Рабочий объем двигателя | л | 18,9 |
| 18. | Степень сжатия | - | 14,5:1 |
| 19. | Емкость масляной системы двигателя, не более | л | 50 |
| 20. | Емкость системы охлаждения двигателя, не более | л | 106 |
| 21. | Система воздухоснабжения двигателя |  | турбированное |
| 22. | Поток воздуха на сгорание, не более | м³/мин |  |
| 23. | Поток воздуха на радиатор (40 °С), не более | м³/мин |  |
| 24. | Температура выхлопных газов, не более | °С | 557 |
| 25. | Поток выхлопных газов, не более | л/с | 1604 |
| 26. | Расход масла, не более | г/кВт.ч | 4 |
| 27. | Максимальное противодавление выхлопных газов | кPa | 10 |
| 28. | Максимальная температура охлаждающей жидкости, не более | °С | 104 |
| 29. | Модель микропроцессорного контроллера на ДГУ | - | ComAp IG-NTC GC |
| 30. | Электрогенератор | kVA | 500 |
| 30.1 | Тип подключения | - | 3 фазы, 4 провода |
| 30.2 | Количество подшипников | шт | 1 |
| 30.3 | Фактор мощности | - | 0.8 |
| 30.4 | Защита корпуса | - | IP23 |
| 30.5 | Класс изоляции, температуры | - | Н/Н |
| 30.6 | Регулировка напряжения | % | ≤ +/- 1 |
| 30.7 | КПД электрогенератора, не менее | % | 93,8 |
| 30.8 | Воздушный поток на охлаждение электрогенератора, не более | м³/с | 1,035 |
| 30.9 | Габаритные размеры ДГУ, ДхШхВ, не более | мм | 3500×1380×2200 |
| 30.10 | Снаряженная масса ДГУ, не менее | кг | 4200 |

Приложение №1.3

Основные параметры и характеристики дизель-генераторной установки ДГУ

S350CC Prime Power номинальной мощностью 250 кВт.

| №п/п | Наименование характеристик | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип двигателя (марка и модель) | - | Cummins NTA855-G1B |
| 2. | Тип генератора (модель) | - | Stamford HC.I444ES |
| 3. | Номинальная мощность двигателя (Prime Power) | кВт | 250 |
| 4. | Номинальное напряжение | В | 400 |
| 5. | Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
| 6 | Род тока |  | Трехфазный переменный |
| 7. | Номинальная частота тока | Гц | 50 |
| 8. | Режим нейтрали | - | глухозаземленная |
| 9 | Система запуска | - | электростартерная |
| 10. | Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния | с |  |
| 11. | Минимальная температура охлаждающей жидкости и масла при пуске | °С |  |
| 12. | Потребление топлива при 100% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 234,9 |
| 13. | Потребление топлива при 75% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 176,1 |
| 14. | Потребление топлива при 50% нагрузке (длительное) | гр/кВт.ч | 117,3 |
| 15. | Расположение цилиндров двигателя | - | Рядное |
| 16. | Количество цилиндров двигателя | шт. | 6 |
| 17. | Рабочий объем двигателя | л | 14 |
| 18. | Степень сжатия | - | 14,0:1 |
| 19. | Емкость масляной системы двигателя | л | 39 |
| 20. | Емкость системы охлаждения двигателя | л | 60,6 |
| 21. | Система воздухоснабжения двигателя |  | турбированное |
| 22. | Поток воздуха на сгорание | мЗ/мин |  |
| 23. | Поток воздуха на радиатор (40 °С) | мЗ/мин |  |
| 24. | Температура выхлопных газов | °С | 558 |
| 25. | Поток выхлопных газов | л/с | 1126 |
| 26. | Расход масла | л/ч | 0,24 |
| 27. | Максимальное противодавление выхлопных газов | кPa | 10 |
| 28. | Максимальная температура охлаждающей жидкости | °С | 104 |
| 29. | Модель микропроцессорного контроллера на ДГУ | - | ComAp IG-NTC GC |
| 30. | Электрогенератор | kVA | 312 |
| 30.1 | Тип подключения | - | 3 фазы, 4 провода |
| 30.2 | Количество подшипников | Шт | 1 |
| 30.3 | Фактор мощности | - | 0.8 |
| 30.4 | Защита корпуса | - | IP23 |
| 30.5 | Класс изоляции, температуры | - | Н/Н |
| 30.6 | Регулировка напряжения | % | ≤ +/- 1 |
| 30.7 | КПД электрогенератора | % | 92,5 |
| 30.8 | Воздушный поток на охлаждение электрогенератора | м³/с | 0,51 |
| 30.9 | Габаритные размеры ДГУ, ДхШхВ |  | 3250×1020×1800 |
| 30.10 | Снаряженная масса ДГУ, не менее | кг | 3050 |

Приложение №1.4

Основные параметры и характеристики дизель-генераторной установки ДГУ

DA-C350 Prime Power номинальной мощностью 275 кВт.

| № п/п | Наименование характеристик | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип двигателя (марка и модель) | - | Cummins NTA855-G2A |
| 2. | Тип генератора (модель) | - | Stamford HC.I444E |
| 3. | Номинальная мощность двигателя (Prime Power) | кВт | 275 |
| 4. | Номинальное напряжение | В | 400 |
| 5. | Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 1500 |
| 6 | Род тока |  | Трехфазный переменный |
| 7. | Номинальная частота тока | Гц | 50 |
| 8. | Режим нейтрали | - | глухозаземленная |
| 9 | Система запуска | - | электростартерная |
| 10. | Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния, не более | с |  |
| 11. | Минимальная температура охлаждающей жидкости и масла при пуске | °С |  |
| 12. | Потребление топлива при 100% нагрузке (длительное), не более | гр/кВт.ч | 192,6 |
| 13. | Потребление топлива при 75% нагрузке (длительное), не более | гр/кВт.ч | 196,1 |
| 14. | Потребление топлива при 50% нагрузке (длительное), не более | гр/кВт.ч | 208,4 |
| 15. | Расположение цилиндров двигателя | - | Рядное |
| 16. | Количество цилиндров двигателя | шт. | 6 |
| 17. | Рабочий объем двигателя | л | 14 |
| 18. | Степень сжатия | - | 14.0:1 |
| 19. | Емкость масляной системы двигателя, не более | л | 38,6 |
| 20. | Емкость системы охлаждения двигателя, не более | л | 85 |
| 21. | Система воздухоснабжения двигателя |  | турбированное |
| 22. | Поток воздуха на сгорание, не более | м³/мин |  |
| 23. | Поток воздуха на радиатор (40 °С), не более | м³/мин |  |
| 24. | Температура выхлопных газов, не более | °С | 558 |
| 25. | Поток выхлопных газов, не более | л/с | 1126 |
| 26. | Расход масла, не более | л/ч | 0,24 |
| 27. | Максимальное противодавление выхлопных газов | кPa | 10 |
| 28. | Максимальная температура охлаждающей жидкости, не более | °С | 104 |
| 29. | Модель микропроцессорного контроллера на ДГУ | - | ComAp IG-NTC GC |
| 30. | Электрогенератор | kVA | 344 |
| 30.1 | Тип подключения | - | 3 фазы, 4 провода |
| 30.2 | Количество подшипников | шт | 1 |
| 30.3 | Фактор мощности | - | 0.8 |
| 30.4 | Защита корпуса | - | IP23 |
| 30.5 | Класс изоляции, температуры | - | Н/Н |
| 30.6 | Регулировка напряжения | % | ≤ +/- 1 |
| 30.7 | КПД электрогенератора, не менее | % | 93,5 |
| 30.8 | Воздушный поток на охлаждение электрогенератора, не более | м³/с | 0,54 |
| 30.9 | Габаритные размеры ДГУ, ДхШхВ, не более | мм | 3100×1200×2120 |
| 30.10 | Снаряженная масса ДГУ, не менее | кг | 3200 |

Раздел №2

Условия и объемы работ на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат

с.Тымлат Карагинского района Камчатского края

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат |
| 2. | Вид градостроительной деятельности | Новое строительство |
| 3. | Идентификационные сведения о заказчике | АО «Корякэнерго» |
| 4. | Сведения об этапе работ | Выполнение инженерных изысканий с последующим предоставлением отчета до 15.10.2025г |
| 5. | Данные о местоположение объекта и границе площадки | Камчатский край, Карагинский район, с Тымлат, ЗУ- 82:02:000014:531 (Площадью 9 895кв.м.) ЗУ- 82:02:000014:532 (Площадью 10 104кв.м.) |
| 6. | Необходимость выполнения отдельных видов изысканий | Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-геологические изыскания; Инженерно-гидрометеорологические изыскания; Инженерно-экологические изыскания; |
| 7. | Основные цели и задачи инженерных изысканий | Получение материалов комплексных инженерных изысканий, в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации и прохождения негосударственной экспертизы, в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти и Градостроительного кодекса РФ. Обоснование технической возможности строительства объекта в данном районе. |
| 8. | Характеристика объекта капитального строительства. Принадлежность к ОПО | Объект не относится к опасным производственным объектам (ОПО). |
| 9. | Предварительный уровень ответственности зданий и сооружений | Уровень ответственности определен в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ: |
| 10. | Предварительная характеристика ожидаемого техногенного воздействия объектов на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени | Уровень ответственности зданий и сооружений объекта - нормальный. Информация о расположении объекта «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с.Тымлат Указана в ГПЗУ предоставленном администрацией Карагинского района. Исходя из расположения необходимо определить уровень ответственности зданий и сооружений. Характеристики объекта определить в ходе обследования. Проектируемый объект будет оказывать влияние на окружающий атмосферный воздух, значения которого и степень воздействия будут приведены в проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Основные факторы, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду: - Шумовое и вибрационное воздействие от работающего оборудования и механизмов; - Прочие (определить проектом) |
| 11. | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | - Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора РФ (ГКИНП-17-002-93); - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17- 004-99; - Инструкция о порядке предоставления в пользование и использования материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда. ГКИНП (ГНТА)-17-267- 02, зарегистрирована в Минюсте России 20.08.2002 г. №3713; - Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Недра. 1989 г.; - Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02; - Инструкция об охране геодезических пунктов (ГКИНП-07-11-84); - Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; - СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. - СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; - СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства; - СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания в строительстве. Часть I, II, III, V; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительств. Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям. |
| 12. | Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях. | Создание инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 (1:1000) со съемкой подземных коммуникаций и сооружений в целях получении информации об объеме, достаточном для принятия решений о способах прокладки линейных сооружений и площадных объектов, глубинах их заложения, а также для соблюдения минимальных расстояний от проектируемых сооружений до существующих объектов жилого и производственного назначения. В отчетных материалах предоставить сведения об оценке точности результатов измерений (определений), соответствии полученных значений нормативным требованиям |
| 13. | Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого объекта. | Инженерно-геодезические изыскания: Выполнить инженерно-геодезические изыскания на участке местности под проектируемую площадку объекта и подводящие коммуникации к ней. Система координат - местная; Система высот – Балтийская Масштаб съемки - 1:500 (1:1000); Высота сечения рельефа - 0,5м Предоставить ситуационный план объекта реконструкции в масштабе 1:5000 с указанием существующих зданий, сооружений и инженерно транспортной инфраструктуры. Для выноса проектных решений заложить (закрепить) долговременные репера согласно требованию НТД (при необходимости). Определить на местности совместно с Заказчиком расположение трасс коммуникаций. Определить все наземные и подземные коммуникации, проложенные в зоне съемки, а также показать их характеристики (наименование и тип коммуникации, глубина заложения, диаметр, материал, вид опор, глубину колодцев с указанием дна колодца и отметки верха трубы в этом колодце и т.д.), ЛЭП (мощность и номера опор, высота типовых опор, высота провиса проводов над пересекаемыми трассами изыскиваемых коммуникаций). Составить ведомость пересекаемых изыскиваемыми трассами коммуникаций с указанием их владельцев и телефонов. Согласовать все инженерные коммуникации на топографических планах с собственниками/эксплуатирующими организациями коммуникаций. Показать высоты опор линий связи и ЛЭП, опор эстакад трубопроводов. Выявить наличие всех подземных и надземных коммуникаций и сооружений, дать технические характеристики, провести сверку с эксплуатирующими организациями. Составить совмещенный план подземных и надземных коммуникаций (сооружений). Данные о наличии пунктов государственной геодезической сети получить в Управлении Росреестра по Камчатскому краю (при необходимости). Нанести на топографический план границу отвода земельного участка в соответствии с данными ГКН с указанием координат границ земельного участка. По запросу проектной организации предоставить ключ к пересчету координат участка требуемой системы координат для согласования с Росавиацией. Инженерно-геологические изыскания Выполнить инженерно-геологические изыскания на участке местности под проектируемую площадку объекта и подводящие коммуникации к ней. Количество скважин и объем бурения и определить программой работ по согласованию с Заказчиком. Глубина скважин определяется программой инженерных изысканий и уточняется по согласованию с Заказчиком в соответствии с СП 11-105-97. Объем лабораторных работ определить в программе инженерно-геологических изысканий. В техническом отчете указать сведения о наблюдаемых неблагоприятных физико-геологических явлениях, сезонные уровни грунтовых вод. Выполнить описание грунтов и породы с их расчетными физико-механическими характеристиками, нанести уровень грунтовых вод. Наименование грунтов на чертежах должно соответствовать ГОСТ 25100-95 Указать, при каких методах строительства и, при каких условиях эксплуатации, могут возникнуть изменения природного состояния грунтов. Указать глубину промерзания грунтов. Дать рекомендации по типу грунта для выполнения обратных засыпок траншей, котлованов и пазух фундаментов. Дать рекомендации по типу фундаментов для полученных инженерно-геологических условий площадки с указанием несущего слоя в качестве основания. В отчетном материале указать коррозионную активность грунта и подземных вод по отношению к бетону, стали и изоляции кабеля. Дополнительно представить наличие и величину блуждающих токов. При проведении полевых инженерно-геологических работ предусмотреть комплекс мероприятий по защите и охране окружающей среды, недопущению возгораний растительности, захламления территории, слива отработанного машинного масла. Инженерно-гидрометеорологические изыскания Выполнить в объеме, достаточном для принятия технических решений по проектируемым сооружениям. В состав инженерно-гидрометеорологических включить (не ограничиваясь): - сбор, анализ и обобщение материалов стационарных наблюдений Росгидромета и материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований; - рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий; - наблюдения за элементами гидрометеорологического режима; - изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений; - камеральную обработку материалов и определение необходимых расчетных характеристик; - составление технического отчета. Выполнить изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений и составить прогноз их развития с определением расчетных характеристик. Инженерно-экологические изыскания В составе отчета обеспечить получение необходимых и достаточных данных для: - оценки экологического состояния территории; - оценки воздействия на окружающую среду планируемой градостроительной деятельности в целях устойчивого развития территорий; - обоснования в проектной документации мероприятий по охране окружающей среды, предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий, а также сохранения, восстановления и улучшения экологической обстановки для создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений и животных; - принятия решений по сохранению социально-экономических, исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения; - принятия решений по организации и проведению экологического мониторинга |
| 14. | Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий | В техническом отчете по инженерным изысканиям представить сведения о наличии или отсутствии на территории, предполагаемой для размещения объекта, опасных геологических и инженерно-геологических процессов, специфических грунтов или других природных или техногенных условий, которые могут оказать негативное воздействие на проектируемый объект, а также предлагаемые мероприятия по исключению или уменьшению воздействия их на проектируемый объект. |
| 15. | Требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий | Требования отсутствуют. |
| 16. | Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния | В объеме комплексных инженерных изысканий предусмотреть рекомендации по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных и техногенных процессов. |
| 17. | Сведения о реконструируемых и проектируемых зданиях и сооружениях. | Градостроительный план земельного участка на котором размещён объект (прилагается). |
| 18. | Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Обеспечить внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества - проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и НТД. В отчетных материалах по каждому виду изысканий указать: - сведения о принятой в организации исполнителя системе контроля качества и приемки полевых, лабораторных и камеральных работ; - виды работ по внутреннему контролю качества; - оформление результатов внутреннего контроля полевых, лабораторных и (или) камеральных работ и их приемки |
| 19. | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные наблюдавшихся в районе объекта строительства (реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта), осложнения в процессе строительства и эксплуатации сооружений (деформации и аварийных ситуациях) | Отсутствуют |
| 20. | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде) | Подрядчик предоставляет Заказчику технические отчеты инженерных изысканий в составе, согласно Техническому заданию на проведение инженерных изысканий и в срок, оговоренный Договором в электронном виде на цифровых носителях в 1 экз. для возможности проведения внутреннего контроля Заказчика. После проведения внутреннего контроля и устранения замечаний (при наличии) Подрядчик направляет документацию в бумажном виде 3 экз., а также в электронном виде на цифровых носителях в 1 экз. на негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий. Обеспечивает сопровождение документации при прохождении государственной экспертизы с устранение замечаний экспертизы (при наличии) до получения положительного заключения. Далее подрядчик передает откорректированные по замечаниям технические отчеты на бумажном носителе в 3 экз., и в электрон виде на цифровых носителях в 1 экз. Электронная версия отчета об инженерных изысканиях должна быть разделена на 3 папки, в одной из которых должны быть расположены исходные файлы форматов .xdoc, .doc, .lsx, .xlsx, .dwg (Word, Excel, AutoCAD 2004-2011), а также скан-копии документов в формате pdf. Вторая папка должна содержать отчет, скомпонованный единым файлом в формате pdf (с электронными цифровыми подписями ответственных лиц или скан-копия «живых» подписей), который должен быть равнозначным и соответствовать бумажной форме. Цифровой носитель должен быть защищен от записи, иметь наклейку (печать) с указанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта, его шифра и общего числа носителя. |
| 21. | Особые требования | Обеспечить техническое сопровождение отчетов по инженерным изысканиям при прохождении экспертизы результатов инженерных изысканий. Определить коррозионную активность грунтов, сейсмичность площадки, уровень подземных вод и их агрессивность к бетону, металлу и оболочкам кабеля. Представить профили по скважинам. Передать в электронном виде в редактируемом формате предварительную геодезическую подоснову по факту ее выполнения, а также предварительные результаты лабораторных испытаний и данные скважин по мощности ИГЭ. Предоставить ключ перехода к системе координат местной в систему координат ПЗ-90.02 и WGS-84. При прохождении экспертизы материалов инженерных изысканий в электронном виде обеспечить подписание отчетов электронно-цифровой подписью в соответствии с требованиями экспертной организации. В связи со строительством объекта, уровнем ответственности и экономической целесообразностью принять в проекте расчетную сейсмичность площадки. Объем изысканий для прокладки инженерных коммуникаций определить на месте с учетом предполагаемой трассировки коммуникаций |

Приложение 2 к техническому заданию

Календарный план выполнения работ

| № п/п | Этап | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инженерные изыскания | не позднее 30.11.2025 года |
| 2. | Проектную документацию (стадия П и Р) и смету предоставить на согласование заказчику | не позднее 01.05.2026 года |
| 3. | Сдать прошедший негосударственную экспертизу проект | до 30.06.2026 года |

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ________________

подряда на выполнение проектно-сметных работ

| г. Петропавловск-Камчатский | «___» ___________ 2025 г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании доверенности № 50-1/2024 от 10.01.2024, приказа № 104-лс от 25.02.2025 и Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный настоящим договором срок разработать и передать Заказчику проектно-сметную документацию на объект «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с. Тымлат (в том числе инженерные изыскания согласно Технического задания), именуемые в дальнейшем «Работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.

1.2. Работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и письменными указаниями Заказчика, выданными согласно п. 3.2.4. договора.

1.3. Этапы выполнения Работ указаны в календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.4. Подрядчик осуществляет Работы на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации.

1.5. Результатом выполнения Работ по настоящему договору является проектная проектно-сметная документация, оформленная и составленная согласно законодательству РФ и условиям настоящего договора, согласованная Заказчиком и прошедшая экспертизу.

1.6. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Выполнение Работ осуществляется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3 к договору) с указанными в нем мероприятиями и сроками их выполнения.

2.2. Срок начала работ по договору - с момента подписания договора. Срок завершения работ до 30 июня 2026 года.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Назначить своего представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ. Полномочия указанного представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью.

3.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления договора в силу передать Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании по акту сдачи-приемки.

3.1.3. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.

3.1.4. Надлежащим образом исполнять другие обязанности, возложенные на него договором и нормативными актами.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и субподрядчиками Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность.

3.2.2.	Приостанавливать производство Работ при обнаружении отступлений от Технического задания, законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил, на время до устранения таких нарушений или их последствий. Приостановка Работ не влечет права Подрядчика на продление сроков выполнения Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.2.3.	В любое время до сдачи Подрядчиком результата Работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику стоимость Работ, выполненных Подрядчиком до даты получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Получив указанный отказ, Подрядчик обязан незамедлительно передать Заказчику результат фактически выполненных Работ.

3.2.4.	Вносить изменения в Техническое задание при условии, если вызываемые этим изменения не оказывают существенного влияния на стоимость Работ по договору и/или не меняют характера предусмотренных в договоре Работ. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком. Соответствующие изменения в договор оформляются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1.	На свой риск, своими силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования и инструмента выполнить Работы и сдать их результат Заказчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям договора, Технического задания, действующих норм и правил и законодательства Российской Федерации.

3.3.2.	Принять у Заказчика техническую и иную документацию.

3.3.3.	Выдать замечания по технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Отсутствие таких замечаний свидетельствует о проверке Подрядчиком технической и иной документации и лишает Подрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.

3.3.4.	Назначить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью.

3.3.5.	Проводить Работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, представив перед началом проведения Работ копии всех документов, подтверждающих квалификацию персонала, наличие допусков, лицензий и разрешений, необходимых для проведения Работ. Незамедлительно, но в любом случае не позднее одного рабочего дня, следующего за днем наступления соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об аннулировании, признании недействительными или утрате силы по другим основаниям каких-либо допусков Подрядчика, выданных соответствующими саморегулируемыми организациями (СРО), разрешений, согласований или лицензий, необходимых для исполнения Подрядчиком, его специалистами и субподрядчиками своих обязательств по договору, а также получить соответствующие допуски, разрешения, согласования или лицензии в срок, обеспечивающий надлежащее исполнение Подрядчиком условий договора.

3.3.6. Направить Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и/или лицензии, если во время выполнения Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и/или лицензии. Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного акта не будет рассматриваться для целей договора как обстоятельство непреодолимой силы и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.

3.3.7. Выполнять полученные в ходе исполнения договора указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и/или не влекут существенного увеличения объема Работ. Подрядчик не несет ответственности за возможный ущерб, возникший в результате исполнения указаний Заказчика при условии, если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний.

3.3.8.	Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение письменных указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и/или исключения отдельных видов Работ по договору.

3.3.9. Немедленно в письменном виде известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

3.3.9.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний - в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

3.3.9.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения;

3.3.9.3. любых иных обстоятельств, создающих невозможность завершения Работ в срок, предусмотренный договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения.

Невыполнение Подрядчиком требований настоящего пункта договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основании освобождения или ограничения своей ответственности по договору.

3.3.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты за свой счет, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ, проведения экспертиз, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований договора за свой счёт и в сроки, установленные Заказчиком.

3.3.11. В случае направления Заказчиком письменного требования - предоставлять в порядке и в сроки, указанные в запросе, в адрес Заказчика информацию о выполняемых Подрядчиком Работах, в том числе, но не ограничиваясь, о сроках, о стоимости, о наличии субподрядчиков и объеме переданных Работ и пр. При получении запроса Подрядчик обязан в указанный срок передать Заказчику необходимую информацию в порядке и способом, установленным в запросе. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и достоверность предоставляемой в адрес Заказчика информации, включая и информацию по Работам, выполняемым субподрядчиками.

3.3.12. Незамедлительно информировать Заказчика о любых неточностях и несоответствиях между Техническим заданием, документацией и обязательными техническими правилами.

3.3.13. При выполнении инженерных изысканий и проектных работ Подрядчик обязан провести инженерные изыскания, необходимые и достаточные для получения положительного заключения экспертизы материалов инженерных изысканий и проектной документации.

3.3.14. Если в процессе разработки документации Подрядчик выявит необходимость проведения дополнительных изысканий, то такие дополнительные изыскания Подрядчик должен будет выполнить за свой счет. Проведение дополнительных изысканий не может продлевать сроки выполнения Работ.

3.3.15. На основе Технического задания и результатов инженерных изысканий разработать Проектную документацию в соответствии с требованиями, предусмотренными в обязательных технических правилах, но в любом случае необходимую и достаточную для прохождения экспертизы и передать её Заказчику.

3.3.16. При необходимости согласования и проведения экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Подрядчик обязан согласовывать материалы инженерных изысканий и проектной документации со Специализированными организациями.

3.3.17. По результатам рассмотрения материалов инженерных изысканий и Проектной документации при получении Подрядчиком положительного заключения экспертизы, передать его Заказчику в течение 1 (одного) дня с даты получения, а в случае получения отрицательного заключения или замечаний в процессе проведения экспертизы – в течение 5 (пяти) рабочих дней устранить выявленные недостатки и направить документацию на повторное рассмотрение. В случае получения отрицательного заключения Подрядчик обеспечивает повторную экспертизу материалов инженерных изысканий и проектной документации за свой счет и несет ответственность, предусмотренную настоящим договором.

3.3.18. При осуществлении авторского надзора Подрядчик обязан давать разъяснения Заказчику по разработанной им документации, производить необходимое внесение в нее изменений.

3.3.19. Исполнять другие обязанности в соответствии с договором и законодательством РФ.

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1.	Самостоятельно организовать выполнение Работ.

3.4.2.	При необходимости по предварительному письменному согласованию с Заказчиком заключать договоры субподряда, неся при этом ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные. При согласовании привлечения субподрядчика, Подрядчик представляет Заказчику, в том числе, следующую информацию: наименование, адрес, ОГРН, ИНН, КПП субподрядчика; проект договора с субподрядчиком; сведения об объемах выполнения работ; копии документов, подтверждающих наличие у субподрядчика и его персонала допусков, лицензий и разрешений, необходимых для выполнения Работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая стоимость Работ по настоящему договору (далее - Цена договора) определяется Сметами на работы (Приложение № 2 к договору) и составляет ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20 % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения)).

4.2. Стоимость Работ, указанная в п. 4.1. договора, является твердой и включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:

4.2.1. заработную плату;

4.2.2. накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Подрядчика;

4.2.3. подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе налоги и сборы по таможенному оформлению оборудования и материалов (если применимо);

4.2.4. все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по настоящему договору, а также все прочие затраты и непредвиденные затраты, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия настоящего договора, включая отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность;

4.2.5. все затраты Подрядчика связанные с прохождением экспертизы.

4.3. Оплата Работ по настоящему договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в следующем порядке:

4.3.1. На основании выставленного счета, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и подписания актов приема-передачи выполненных работ.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Подрядчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик передает Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ разработанную документацию в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде на CD, либо DVD компакт-диске, положительное заключение негосударственной экспертизы на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, а также в электронном виде в 1 (одном) экземпляре и другую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. Приемка выполненных Работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные Работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ. В случае наличия у Заказчика замечаний к выполненным Работам, повторная приемка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения замечаний Подрядчиком.

5.3. После подписания акта приемки выполненных работ Подрядчик в течение 2-х (двух) рабочих дней выставляет в адрес Заказчика счет, счет–фактуру.

Основаниями для отказа являются несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

5.4. В случае отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

5.5. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику. Датой выполнения Работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

5.6. При не устранении Подрядчиком недостатков в документации в установленный срок, Заказчик вправе поручить их устранение другому Подрядчику с отнесением суммы таких расходов на счет Подрядчика.

5.7. Стороны понимают и признают, что приемка и/или рассмотрение и/или утверждение (согласование) Заказчиком материалов инженерных изысканий и/или проектной документации не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки, неточности или иные недостатки, имеющиеся в документации.

5.8. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки Работ, которые могут быть выявлены Заказчиком после подписания Акта.

5.9. Возможно досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по договору.

6. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕХОД РИСКОВ

6.1. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ, переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки работ.

6.2. Право собственности на результат Работ, переходит к Заказчику с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. Подрядчик не имеет права продавать, передавать результат Работ третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости работ по настоящему договору.

7.3. Подрядчик несет ответственность в виде возмещения понесенных Заказчиком убытков за разглашение конфиденциальных сведений, а также за недостатки, обнаруженные в документации в ходе выполнения Работ, проведения экспертиз, осуществления строительства или эксплуатации объекта, построенного (реконструкции) по разработанной документации.

7.4. Убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению Подрядчиком в полном размере сверх неустойки, взыскиваемой за нарушение Подрядчиком своих обязательств по договору.

7.5. Заказчик имеет право на удержание сумм неустоек, начисленных Подрядчику за нарушение обязательств, из любых платежей, подлежащих перечислению в адрес Подрядчика по настоящему договору, с момента направления в адрес Подрядчика соответствующего уведомления.

7.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику результаты Работ и потребовать возврата уплаченных денежных средств. В случае отказа Подрядчика от приемки результатов Работ, Заказчик вправе передать их в депозит нотариуса с отнесением расходов на счет Подрядчика.

7.7. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.

7.8. Обязанность по уплате неустойки, предусмотренной договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения требования другой Стороны. При этом расчет суммы неустойки может быть произведен с даты фактического нарушения обязательств.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8. ГАРАНТИИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

8.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата Работ требованиям договора, Технического задания, законодательства Российской Федерации, норм и правил, действующих на дату сдачи результата Работ Заказчику.

8.2. Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных настоящим договором, а также передача Заказчику их результата не нарушают, и не будут нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.

8.3. Подрядчик вправе использовать при выполнении Работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

8.4. В состав результата Работ по договору считаются включенными все лицензии и разрешения, необходимые для использования Заказчиком результата Работ.

8.5. Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ по договору Подрядчиком нарушены исключительные права третьих лиц, Подрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

8.6. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые и/или используемые в процессе исполнения Подрядчиком договора, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Подрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на срок не меньше срока эксплуатации результата Работ в том объеме, который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации результата Работ (отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность входят в цену договора).

8.7. В случае выявления в рамках исполнения настоящего договора или результата Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется сообщить Заказчику о данном обстоятельстве не позднее 10 (десяти) календарных дней и в приемлемые для Заказчика сроки заключить дополнительное соглашение к договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры по изменению, дополнению, исполнению и расторжению настоящего договора решаются путём переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны, если они оформлены в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью договора. Изменения и дополнения к настоящему договору могут оформляться также путем направления Сторонами друг другу факсимильных сообщений, с последующим представлением их оригиналов.

9.3. Отношения Сторон в рамках настоящего договора регулируются действующим на момент заключения договора законодательством РФ.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами, выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом, и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

10.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

11.1. Обеспечение исполнения договора установлено в размере _____,__ рублей (сумма прописью).

11.2. Обеспечение исполнения договора оформляется банковской гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика с указанием реквизитов документов, подтверждающих его внесение.

11.3. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. С момента заключения настоящего договора вся предыдущая переписка и договоренности Сторон, касающиеся предмета настоящего договора, теряют силу.

12.4. Все изменения и дополнения к договору, считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.5. Все дополнительные соглашения, акты и иные приложения к договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

12.6. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.7. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 (Техническое задание);

Приложение № 2 (Сметный расчет);

Приложение № 3 (Календарный план выполнения работ).

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И. Б. Рыков М.П. |

Приложение № 1

к договору подряда на выполнение

проектно-сметных работ

от «__» __________ 2025 г. № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на объект «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с. Тымлат

Согласно предложению Участника

| ПОДРЯДЧИК: ___________________ м.п. | ЗАКАЗЧИК: И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору подряда на выполнение

проектно-сметных работ

от «__» __________ 20__ г. № ____________

СВОДНАЯ СМЕТА

на разработку проектно-сметной документации на объект «ДЭС с пристанционным складом ГСМ» с. Тымлат

| ПОДРЯДЧИК: ___________________ м.п. | ЗАКАЗЧИК: И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору подряда на выполнение

проектно-сметных работ

от «__» __________ 20__ г. № ____________

Календарный план выполнения работ

| № п/п | Этап | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инженерные изыскания | не позднее 30.11.2025 года |
| 2. | Проектную документацию (стадия П и Р) и смету предоставить на согласование заказчику | не позднее 01.05.2026 года |
| 3. | Сдать прошедший негосударственную экспертизу проект | до 30.06.2026 года |

| ПОДРЯДЧИК: ___________________ м.п. | ЗАКАЗЧИК: И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков м.п. |
| --- | --- |