КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 76

# Лот № 1 «Капитальный ремонт водовода от скважин до здания Водозабора с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края»

в сфере «Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                          3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                         3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                                         3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                                 3 1.3. Предмет конкурса. Место, ус-вия и сроки (периоды) поставки товара, вып-ия работ, оказания услуг    3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                                    3 1.6. Требования к участникам                                                                                                                                    3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                                                 3 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                                4 1.9. Национальный режим                                                                                                                                            5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                    6 2.1. Содержание документации                                                                                                                                 6 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                                             7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в документацию                                              7 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                                                7 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.                    7 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                 8 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                                                    8 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                                           9 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе                        9 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                                       10 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                                            10 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                                     10 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА                                                                                                                                                 10 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                                                                10 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                  10 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора.                                                                                                                  11 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.                                                      11 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                                   12 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                                         12 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                         12 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                          12 5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                                         13 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                                 13 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                                              14 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                                            15 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                                               16 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                                         17 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                           24 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                              26 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                                           27 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                         182

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                     195

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                                            214

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническая часть конкурсной документации» (далее – Техническая часть), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Технической части.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты:

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются, согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты, информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем половина срока, установленного для проведения данной закупки в Положении.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а также возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА

### 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.25. Информационной карты документации, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.2. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.1.3. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. В указанном случае всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.1.4. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.1.5. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.1.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

### 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

4.2.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.26. Информационной карты документации.

4.2.2. Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации.

4.2.3. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.2.4. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. Всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.2.5. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.2.6. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.2.7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

4.2.8. Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении.

### 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

4.3.1. Этап проводится, если по итогам этапов, предусмотренных пунктами 4.1. или 4.2., заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора, а также размещения уточненных извещения и конкурсной документации на сайтах. Этап проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.27. Информационной карты документации

4.3.2. Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном частью 5 конкурсной документации.

4.3.3. По итогам проведения этапа конкурса составляется протокол, который размещается на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

### 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4.4.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.18. Информационной карты документации.

4.4.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и пункте 7.18 Информационной карты документации. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП на сайтах в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

4.4.3. Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

4.4.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с конкурсной заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

4.4.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

## 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

5.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и конкурсной документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе.

5.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии составляет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

5.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 5.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

5.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

5.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике конкурса или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей конкурсной документации;

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- несоответствия Спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные).

5.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

5.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

5.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

5.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.2.9. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе.

5.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

5.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным квалификационным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

5.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации.

5.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.3.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.3.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников (дополнительных ценовых предложений) и подведение итогов.

5.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

5.4.2. Если предусмотрен этап подачи дополнительных ценовых предложений, то он начинается в сроки, указанные в п. 7.18. Информационной карты в случае, если Заказчик разместил протокол рассмотрения вторых частей, и длится три часа.

5.4.3. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников (с учетом дополнительных ценовых предложений):

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

5.4.4. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

5.4.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

5.4.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.4.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

5.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

5.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

5.5.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

5.5.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

5.5.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

5.5.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

5.5.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

5.5.9. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5.5.10. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса

5.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

5.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

5.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

5.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

5.6.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

5.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

5.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

5.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

5.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

5.6.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

5.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах конкурса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

5.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.5.6.1. и 5.6.2. с момента опубликования протокола (п.5.6.5).

5.6.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

5.6.8. При исполнении договора на поставку товара:

5.6.8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

5.6.8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5.6.9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

5.6.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

5.6.10. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

6.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 7.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. 225 |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) –utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Капитальный ремонт водовода от скважин до здания Водозабора с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с даты заключения договора до 31 октября 2025 года 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию. 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию. |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 6 208 457,20 рублей (шесть миллионов двести восемь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 20 копеек) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | В цену выполнения работ включено: стоимость выполнение работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 1.2. Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ. 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1. | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | не установлены |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; ж) обязательство участника представить до момента заключения договора в случае, если участник закупки будет признан победителем, документы, указанные в п. 7.24. 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации); в) справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 7 части III документации); 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2. Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации конкурса |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническая часть конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V конкурсной документации. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 28.05.2025 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «23» мая 2025 года. Окончание приёма заявок – «02» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок –«02» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время начала подачи дополнительных ценовых предложений – «05» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (время начала этапа назначается оператором ЭТП после публикации извещения и может не совпадать с указанным здесь). Дата и время рассмотрения вторых частей заявок–«05» июня 2025 года в 15 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время сопоставления дополнительных ценовых предложений – «06» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени Дата и время подведения итогов – «09» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | - Обеспечение договора: установлено. - Размер обеспечения исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 310 422,86 рублей (триста десять тысяч четыреста двадцать два рубля 86 копеек). - Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: - Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в пункте 5.6. документации, победитель конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения договора. - Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. - Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Документ, подтверждающий обеспечение исполнение договора (скан независимой гарантии или платежное поручение) размещается на ЭТП при подписании договора победителем закупки. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 5.6. документации. До заключения договора участник должен предоставить: - обеспечение исполнения договора в размере и способами указанными в п. 7.23; |
| 7.25. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.26. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.27. | Место время и порядок проведения этапа «Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» | Не предусмотрен |
| 7.28. | Место время и порядок проведения этапа «Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» | Место и сроки проведения указаны в п. 7.18. Порядок проведения указан в п. 4.4. конкурсной документации. |
| 7.29. | Антидемпинговые меры | - Не применяются |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | Шт. | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 25 баллов. Шаг снижения 5 баллов |
| 1.2. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ - сварщик (см. п. 1.2. ниже таблицы) | чел | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 25 баллов. Шаг снижения 5 баллов. При отсутствии – 0 баллов. |
| 1.3. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ - плотник-бетонщик (см. п. 1.3. ниже таблицы) | чел | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 25 баллов. Шаг снижения 5 баллов. При отсутствии – 0 баллов. |
| 1.4. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ - монтажник (см. п. 1.4. ниже таблицы) | чел | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 25 баллов. Шаг снижения 5 баллов. При отсутствии – 0 баллов. |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на аналогичные работы по проведению капитального ремонта водопроводных сетей на сумму не менее 4 000 000,00 рублей без учета НДС каждый

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

1.2. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

– сварщик стальных трубопроводов и металлоконструкций 4-го разряда и выше с допуском к работам НАКС;

1.3. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

- плотник-бетонщик 3-го разряда и выше;

1.4. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

- монтажник 4-го разряда и выше;

Примечание: Участник должен предоставить на каждый пункт 1.2-1.4 сведения о разных людях. В случае если человек имеет 2 квалификации и более, баллы присуждаются только по 1 пункту.

Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ подтверждается справкой о кадровых ресурсах по форме 7 части III. Формы документов и порядок их заполнения, с обязательным приложением копий, заверенных участником или субподрядчиком, дипломов, свидетельств о прохождении обучения либо о повышении квалификации и т.п.. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт водовода от скважин до здания Водозабора с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края | 6 208 457,20 рублей |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Начальная цена договора сформирована расходно-сметным методом и на основании смет на выполнение работ, составленных в соответствии с:

- Государственные сметные нормативы (ФСНБ-2022), введенными в действие приказом Минстроя России от 14 ноября 2023 г. №817/пр.;

– Методикой определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр.);

– «Методика определения величины сметной прибыли в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 774/пр от 11 декабря 2020г.;

– «Методика по определению величины накладных расходов в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 812/пр от 12 декабря 2020г.;

– Сметная стоимость материалов и оборудования принята по ФСБЦ 81-01-2022 и коммерческим предложениям;

– Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом (РИМ) в ценах на 01.01.2022 г. с пересчетом в текущие цены 1 квартала 2025г.

Локальные сметы составлены на основании сборников Государственных сметных нормативов (ГЭСН – 2022.), программный комплекс АВС (редакция 2025.2).

Для пересчета цен в текущий уровень применены индексы изменения сметной стоимости на

1 квартал 2025 г., согласно Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ для Дальневосточного федерального округа (Камчатский край) от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09.

Лимитированные затраты приняты в соответствии с действующим законодательством.

Расчет НМЦД

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-114 №1 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края | 1 508 073,69 |
| 2. | Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-113 №2 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края | 1 874 049,51 |
| 3. | Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-115 №3 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края | 1 065 666,49 |
| 4. | Капитальный ремонт колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края | 1 760 667,51 |
| Начальная (максимальная) цена работ по расходно-сметному методу: |  | 6 208 457,20 |

Начальная цена договора составляет 6 208 457,20 (шестьсот миллионов двести восемь тысяч четыреста пятьдесят семь рублей 20 копеек) без учета НДС, (локально-сметный расчет прилагается).

Локальный сметный расчет № 1

Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-114 №1 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание: | ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен в текущих ценах на 1 квартал 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость с прочими затратами |  |  | 1 508,07 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1115,42 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 197,47 | тыс.руб. |
| # в том числе: |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | # 24,01 | # тыс.руб. |
|  | # строительных работ |  | # 1114,13 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | # 224 | # чел.-ч |
|  | # монтажных работ |  | # 1,30 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | # 20 | # чел.-ч |
|  | # оборудования |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффици-енты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина участка 53,5 метров, ширина 1,0 метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-036-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0,0535 |  | 1 |  | 0,0535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,97 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,012305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,32 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,012305 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 20,97 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,012305 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 16,32 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,29 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16,32 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,83 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,63 |  |
| 2 | 01-01-009-14 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,2098 |  | 1 |  | 0,2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обработка откосов траншей до проектных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 037,32 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 5,3499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 095,14 |  |
| ## 1 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 25,5 |  | ## 1 |  | ## 5,3499 |  | ## 1 054,03 |  | ## 1,78 |  | ## 1 876,17 |  | ## 1 |  | ## 10 037,32 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 25,5 |  | ## 1 |  | ## 5,3499 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 7 095,14 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 132,46 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 095,14 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 882,29 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 263,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 278,51 |  |
| 3 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. | 100 м3 | 0,2097 |  | 1 |  | 0,2097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Зачистка дна и поверхности стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Откидка грунта от бровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: ОТ 1,2=1,2 ЗТ 1,2=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 38,75256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 122,18 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 154 |  | ## 1,2 |  | ## 38,75256 |  |  |  |  |  | ## 803,10 |  | ## 1 |  | ## 31 122,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 122,18 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 31 122,18 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 943,63 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 448,87 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 514,68 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 291,93 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 122,18 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 058,29 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 111,46 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 233,64 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 841,75 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 720,14 |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 853,82 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 38,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 5,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Помещение водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 16-02-005-05 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,12 |  | 1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка и заделка креплений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Промывка трубопровода водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 717,66 |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 72,5 |  | ## 1 |  | ## 8,7 |  |  |  |  |  | ## 1 002,03 |  | ## 1 |  | ## 8 717,66 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,23 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,2124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,75 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0324 |  | ## 622,62 |  | ## 1,77 |  | ## 1 102,04 |  | ## 1 |  | ## 35,71 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0324 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 42,97 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,012 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 28,99 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,012 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 15,91 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,168 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 168,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,168 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 165,87 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 34,92 |  | ## 1 |  | ## 4,1904 |  | ## 4,35 |  | ## 1,51 |  | ## 6,57 |  | ## 1 |  | ## 27,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,25 |  |
| ## 5 | ## 04.3.01.09-0016 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | ## м3 | ## 0,021 |  | ## 1 |  | ## 0,00252 |  | ## 4 033,62 |  |  |  | ## 8 992,79 |  | ## 1 |  | ## 22,66 |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 10,99 |  | ## 1 |  | ## 1,3188 |  | ## 35,71 |  | ## 5,93 |  | ## 211,76 |  | ## 1 |  | ## 279,27 |  |
| ## 7 | ## 03.1.02.03-0015 | ## Известь строительная негашеная хлорная, марка А | ## кг | ## 0,0393 |  | ## 1 |  | ## 0,004716 |  | ## 59,41 |  | ## 5,13 |  | ## 304,77 |  | ## 1 |  | ## 1,44 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0072 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,0005 |  | ## 1 |  | ## 0,00006 |  | ## 97 282,88 |  | ## 1,47 |  | ## 143 005,83 |  | ## 1 |  | ## 8,58 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,67 |  | ## 1 |  | ## 0,0804 |  | ## 114,64 |  | ## 1,17 |  | ## 134,13 |  | ## 1 |  | ## 10,78 |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,61 |  | ## 1 |  | ## 0,0732 |  | ## 340,41 |  | ## 2,83 |  | ## 963,36 |  | ## 1 |  | ## 70,52 |  |
|  | ## 23.1.02.07 | ## Крепления | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.7.01.04 | ## Трубопроводы с гильзами | ## м | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 595,89 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 942,41 |  |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 356,86 |  |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 |  | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 438,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 391,29 |  |
| 5 | 16-02-010-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м | 1,2 |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Разметка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Резка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Сварка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 1,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 695,97 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,39 |  | ## 1 |  | ## 1,668 |  |  |  |  |  | ## 1 016,77 |  | ## 1 |  | ## 1 695,97 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,05 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,69 |  | ## 1 |  | ## 0,828 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 70,56 |  | ## 1 |  | ## 58,42 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,096 |  | ## 4,35 |  | ## 1,51 |  | ## 6,57 |  | ## 1 |  | ## 0,63 |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,73 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,648 |  | ## 1 |  | ## 0,7776 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 15,51 |  | ## 1 |  | ## 12,06 |  |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,0442 |  | ## 1 |  | ## 0,05304 |  | ## 114,64 |  | ## 1,17 |  | ## 134,13 |  | ## 1 |  | ## 7,11 |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0039 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | ## кг | ## 0,0747 |  | ## 1 |  | ## 0,08964 |  | ## 187,01 |  | ## 1,32 |  | ## 246,85 |  | ## 1 |  | ## 22,13 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,0357 |  | ## 1 |  | ## 3,64284 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 393,43 |  |
|  | ## 23.5.02.02 | ## Трубы стальные | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.12 | ## Части фасонные стальные | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 189,75 |  |
| 5.1 | 23.5.02.02-0055 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10 |  | 1 |  | 12 |  | 517,88 |  | 1,39 |  | 719,85 |  | 1 |  | 8 638,20 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 695,97 |  |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 |  | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 238,06 |  |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 |  | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,63 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 642,64 |  |
| 6 | 23.8.04.06-0072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 8 |  | 1 |  | 8 |  | 437,57 |  | 1,41 |  | 616,97 |  | 1 |  | 4 935,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 935,76 |  |
| 7 | 23.8.04.06-0072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм отвод 45° | шт | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 437,57 |  | 1,41 |  | 616,97 |  | 1 |  | 2 467,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 467,88 |  |
| 8 | 18.1.09.11-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, длина 230 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 100 мм | шт | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 3 780,93 |  | 1,48 |  | 5 595,78 |  | 1 |  | 33 574,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 574,68 |  |
| 9 | 23.8.03.11-0155 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 16 |  | 1 |  | 16 |  | 815,54 |  | 1,39 |  | 1 133,60 |  | 1 |  | 18 137,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 137,60 |  |
| 10 | 18.1.10.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вентиль пожарный 50-10 для воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 883,99 |  | 1,61 |  | 1 423,22 |  | 1 |  | 2 846,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 846,44 |  |
| 11 | 23.8.03.06-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 332,00 |  | 1,39 |  | 461,48 |  | 1 |  | 1 845,92 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 845,92 |  |
| 12 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 два слоя | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2*2=4 ОТм 2=2 ЗТм 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,2124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,61 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 |  | ## 1 |  | ## 0,2124 |  |  |  |  |  | ## 1 090,45 |  | ## 1 |  | ## 231,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,34 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 6,62 |  |  |  | ## 10,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 505,14 |  | ## 1 |  | ## 2,00 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 0,91 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 0,80 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 0,79 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 |  | ## 2 |  | ## 0,0896 |  | ## 4,52 |  |  |  | ## 9,52 |  | ## 1 |  | ## 0,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,03 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,00072 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,43 |  | ## 124 610,76 |  | ## 1 |  | ## 89,72 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 |  | ## 2 |  | ## 0,00012 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,34 |  | ## 177 572,37 |  | ## 1 |  | ## 21,31 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,68 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 233,31 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,98 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,65 |  |
| 13 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2 два слоя | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2*2=4 ОТм 2=2 ЗТм 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,37 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 |  | ## 1 |  | ## 0,1152 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 107,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,36 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 6,62 |  |  |  | ## 10,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 505,14 |  | ## 1 |  | ## 2,00 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 0,91 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 |  | ## 2 |  | ## 0,0016 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 1,60 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 |  | ## 2 |  | ## 0,0016 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 1,58 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 |  | ## 2 |  | ## 0,112 |  | ## 4,52 |  |  |  | ## 9,52 |  | ## 1 |  | ## 1,07 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,87 |  |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,00072 |  | ## 101 515,14 |  | ## 1,36 |  | ## 138 060,59 |  | ## 1 |  | ## 99,40 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 |  | ## 2 |  | ## 0,000104 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,34 |  | ## 177 572,37 |  | ## 1 |  | ## 18,47 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,09 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 109,86 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,76 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,88 |  |
| 14 | 26-01-009-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,4 |  | 1 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Изготовление бандажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Изготовление пряжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Крепление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 611,37 |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 14 |  | ## 1 |  | ## 5,6 |  |  |  |  |  | ## 1 002,03 |  | ## 1 |  | ## 5 611,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,83 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,00 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,63 |  | ## 1 |  | ## 0,252 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 10,83 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,59 |  | ## 1 |  | ## 0,236 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 236,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,59 |  | ## 1 |  | ## 0,236 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 233,00 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,15 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00004 |  | ## 1 |  | ## 0,000016 |  | ## 263 215,45 |  | ## 1,58 |  | ## 415 880,41 |  | ## 1 |  | ## 6,65 |  |
| ## 4 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,00053 |  | ## 1 |  | ## 0,000212 |  | ## 129 575,70 |  | ## 1,54 |  | ## 199 546,58 |  | ## 1 |  | ## 42,30 |  |
| ## 5 | ## 08.3.03.05-0013 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ## т | ## 0,00101 |  | ## 1 |  | ## 0,000404 |  | ## 87 245,70 |  |  |  | ## 126 666,22 |  | ## 1 |  | ## 51,17 |  |
| ## 6 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,0106 |  | ## 1 |  | ## 0,00424 |  | ## 89 073,20 |  | ## 1,12 |  | ## 99 761,98 |  | ## 1 |  | ## 422,99 |  |
| ## 7 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,0135 |  | ## 1 |  | ## 0,0054 |  | ## 85 930,00 |  | ## 1,41 |  | ## 121 161,30 |  | ## 1 |  | ## 654,27 |  |
| ## 8 | ## 12.2.03.10-0008 | ## Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2 | ## м2 | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,2 |  | ## 36,20 |  | ## 1,35 |  | ## 48,87 |  | ## 1 |  | ## 9,77 |  |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,78 |  | ## 1 |  | ## 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.04.04 | ## Материалы теплоизоляционные | ## м3 | ## 1,08 |  | ## 1 |  | ## 0,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 278,35 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 844,37 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 961,26 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 214,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 454,01 |  |
| 15 | 12.2.03.02-0031 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(мхК) | м3 | 0,432 |  | 1 |  | 0,432 |  | 2 207,31 |  | 2,58 |  | 5 694,86 |  | 1 |  | 2 460,18 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 460,18 |  |
| 16 | 26-01-052-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Устройство выравнивающего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Изготовление бандажей и пряжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Крепление покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 762,50 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 10 |  |  |  |  |  | ## 976,25 |  | ## 1 |  | ## 9 762,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,25 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,11 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 5,64 |  | ## 1 |  | ## 0,564 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 24,25 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,7 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 70,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,7 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 69,11 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 770,59 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00034 |  | ## 1 |  | ## 0,000034 |  | ## 263 215,45 |  | ## 1,58 |  | ## 415 880,41 |  | ## 1 |  | ## 14,14 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,8684 |  | ## 1 |  | ## 0,08684 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 15,51 |  | ## 1 |  | ## 1,35 |  |
| ## 5 | ## 12.1.02.06-0022 | ## Рубероид кровельный РКП-350 | ## м2 | ## 113 |  | ## 1 |  | ## 11,3 |  | ## 26,93 |  | ## 2,32 |  | ## 62,48 |  | ## 1 |  | ## 706,02 |  |
| ## 6 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,00304 |  | ## 1 |  | ## 0,000304 |  | ## 129 575,70 |  | ## 1,54 |  | ## 199 546,58 |  | ## 1 |  | ## 60,66 |  |
| ## 7 | ## 10.1.02.01-0001 | ## Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | ## кг | ## 4,42 |  | ## 1 |  | ## 0,442 |  | ## 341,20 |  | ## 1,33 |  | ## 453,80 |  | ## 1 |  | ## 200,58 |  |
| ## 8 | ## 10.1.02.02-0102 | ## Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | ## кг | ## 63,658 |  | ## 1 |  | ## 6,3658 |  | ## 329,28 |  | ## 1,33 |  | ## 437,94 |  | ## 1 |  | ## 2 787,84 |  |
|  | ## 12.2.03.10 | ## Материалы рулонные | ## м2 | ## 116 |  | ## 1 |  | ## 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 696,45 |  |
| 16.1 | 12.2.03.10-0003 | Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм | м2 | 116 |  | 1 |  | 11,6 |  | 80,96 |  | 1,35 |  | 109,30 |  | 1 |  | 1 267,88 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 831,61 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 028,24 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 407,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 399,96 |  |
| 17 | 26-01-007-02 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов шнурами: хризотилцементными пуховыми | м3 | 0,1053 |  | 1 |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Резка шнура и обертывание поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Выравнивание поверхности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Изготовление и установка диафрагм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 3,27483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 281,48 |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 31,1 |  | ## 1 |  | ## 3,27483 |  |  |  |  |  | ## 1 002,03 |  | ## 1 |  | ## 3 281,48 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,58 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,049491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,86 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,24 |  | ## 1 |  | ## 0,025272 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 1,09 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,47 |  | ## 1 |  | ## 0,049491 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 49,49 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,47 |  | ## 1 |  | ## 0,049491 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 48,86 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,74 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00004 |  | ## 1 |  | ## 0,0000042 |  | ## 263 215,45 |  | ## 1,58 |  | ## 415 880,41 |  | ## 1 |  | ## 1,75 |  |
| ## 4 | ## 08.3.03.05-0013 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ## т | ## 0,00155 |  | ## 1 |  | ## 0,0001632 |  | ## 87 245,70 |  |  |  | ## 126 666,22 |  | ## 1 |  | ## 20,67 |  |
| ## 5 | ## 12.2.03.09-0007 | ## Нить стеклянная комплексная специальная | ## кг | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,006318 |  | ## 129,47 |  | ## 0,89 |  | ## 115,23 |  | ## 1 |  | ## 0,73 |  |
| ## 6 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,00083 |  | ## 1 |  | ## 0,0000874 |  | ## 85 930,00 |  | ## 1,41 |  | ## 121 161,30 |  | ## 1 |  | ## 10,59 |  |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,36 |  | ## 1 |  | ## 0,037908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.03.15 | ## Материалы теплоизоляционные | ## т | ## 0,395 |  | ## 1 |  | ## 0,0415935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 414,66 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 330,34 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 396,95 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 831,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 643,30 |  |
| 18 | 01.7.06.02-0010 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Профиль набухающий из гидрофильной резины для герметизации и гидроизоляции швов и стыков в бетонных конструкциях, размеры 20х4 мм бентонитовый шнур (аналог) | м | 210,6 |  | 1 |  | 210,6 |  | 184,10 |  | 1,62 |  | 298,24 |  | 1 |  | 62 809,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 809,34 |  |
| 19 | 46-03-010-03 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разметка мест пробивки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,9538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931,15 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 95,38 |  | ## 1 |  | ## 0,9538 |  |  |  |  |  | ## 976,25 |  | ## 1 |  | ## 931,15 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,03 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-508 | ## Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | ## маш.-ч | ## 26,36 |  | ## 1 |  | ## 0,2636 |  | ## 115,43 |  | ## 2,49 |  | ## 287,42 |  | ## 1 |  | ## 75,76 |  |
| ## 2 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч | ## 52,71 |  | ## 1 |  | ## 0,5271 |  | ## 2,11 |  |  |  | ## 4,30 |  | ## 1 |  | ## 2,27 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 009,18 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 931,15 |  |
|  | К.С. Пр/812-040.1 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов для районов Крайнего Севера | % | 108 |  | 1 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,64 |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 1 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,38 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,20 |  |
| 20 | 07-01-037-03 ГЭСН 81-02-07-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м | 0,018 |  | 1 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Герметизация швов мастикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,2862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,75 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 15,9 |  | ## 1 |  | ## 0,2862 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 266,75 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 |  |
| ## 1 | ## 91.06.09-021 | ## Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | ## маш.-ч | ## 7,16 |  | ## 1 |  | ## 0,12888 |  | ## 12,16 |  |  |  | ## 22,56 |  | ## 1 |  | ## 2,91 |  |
|  | ## 14.5.04.03 | ## Мастика герметизирующая | ## кг | ## 75 |  | ## 1 |  | ## 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,66 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 266,75 |  |
|  | К.С. Пр/812-007.0 | НР - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,43 |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,73 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,82 |  |
| 21 | 01.7.14.01-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 241,35 |  | 1,21 |  | 292,03 |  | 1 |  | 584,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,06 |  |
| 22 | 29-01-253-03 ГЭСН 81-02-29-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм | 10 шт | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка отрезка трубы при бетонировании конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,80 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 9,3 |  | ## 1 |  | ## 0,93 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 866,80 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 70,56 |  | ## 1 |  | ## 0,28 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  | ## 4,35 |  | ## 1,51 |  | ## 6,57 |  | ## 1 |  | ## 0,03 |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,39 |  | ## 1 |  | ## 0,19 |  |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,089 |  | ## 1 |  | ## 0,0089 |  | ## 114,64 |  | ## 1,17 |  | ## 134,13 |  | ## 1 |  | ## 1,19 |  |
| ## 5 | ## 01.3.05.16-0022 | ## Карбид кальция для кусков 50/80 | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,00001 |  | ## 98 861,99 |  | ## 2,34 |  | ## 231 337,06 |  | ## 1 |  | ## 2,31 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,011 |  | ## 1 |  | ## 0,0011 |  | ## 340,41 |  | ## 2,83 |  | ## 963,36 |  | ## 1 |  | ## 1,06 |  |
|  | ## 23.3.03.02 | ## Трубы стальные | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,86 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 866,80 |  |
|  | К.С. Пр/812-023.1 | НР - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ для районов Крайнего Севера | % | 153 |  | 1 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 326,20 |  |
|  | Пр/774-023.1 | СП - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ | % | 75 |  | 1 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 848,16 |  |
| 23 | 23.3.03.02-0165 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 |  | 7 120,81 |  | 1,47 |  | 10 467,59 |  | 1 |  | 5 233,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 233,80 |  |
| 24 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,81 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 |  | ## 1 |  | ## 0,1062 |  |  |  |  |  | ## 1 090,45 |  | ## 1 |  | ## 115,81 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  | ## 6,62 |  |  |  | ## 10,01 |  | ## 1 |  | ## 0,00 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 505,14 |  | ## 1 |  | ## 0,50 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 0,23 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 0,20 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 0,20 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 |  | ## 1 |  | ## 0,0224 |  | ## 4,52 |  |  |  | ## 9,52 |  | ## 1 |  | ## 0,21 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,76 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 |  | ## 1 |  | ## 0,00018 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,43 |  | ## 124 610,76 |  | ## 1 |  | ## 22,43 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 |  | ## 1 |  | ## 0,00003 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,34 |  | ## 177 572,37 |  | ## 1 |  | ## 5,33 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 116,24 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,08 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,27 |  |
| 25 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой два слоя | 100 м2 | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,37 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 |  | ## 1 |  | ## 0,1152 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 107,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0004 |  | ## 6,62 |  |  |  | ## 10,01 |  | ## 1 |  | ## 0,00 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0004 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 505,14 |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0004 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 0,45 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,0008 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 0,80 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,0008 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 0,79 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,056 |  | ## 4,52 |  |  |  | ## 9,52 |  | ## 1 |  | ## 0,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,93 |  |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 |  | ## 1 |  | ## 0,00036 |  | ## 101 515,14 |  | ## 1,36 |  | ## 138 060,59 |  | ## 1 |  | ## 49,70 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 |  | ## 1 |  | ## 0,000052 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,34 |  | ## 177 572,37 |  | ## 1 |  | ## 9,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,87 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 108,61 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,52 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,78 |  |
| 26 | 61-01-002-07 ГЭСНр 81-02-61-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Отбивка старой штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Оштукатуривание отдельных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 22,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 619,24 |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 226,6 |  | ## 1 |  | ## 22,66 |  |  |  |  |  | ## 909,94 |  | ## 1 |  | ## 20 619,24 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,34 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,47 |  |
| ## 1 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч | ## 0,67 |  | ## 1 |  | ## 0,067 |  | ## 37,32 |  | ## 1,84 |  | ## 68,67 |  | ## 1 |  | ## 4,60 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,67 |  | ## 1 |  | ## 0,067 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 58,74 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-060 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | ## маш.-ч | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  | ## 537,71 |  |  |  | ## 897,37 |  | ## 1 |  | ## 89,74 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 98,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 649,31 |  |
| ## 3 | ## 999-9999-У991 | ## Строительный мусор | ## т | ## 3,38 |  | ## 1 |  | ## 0,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,35 |  | ## 1 |  | ## 0,035 |  | ## 35,71 |  | ## 5,93 |  | ## 211,76 |  | ## 1 |  | ## 7,41 |  |
| ## 5 | ## 04.3.01.07-0025 | ## Раствор штукатурный, известковый, М100 | ## м3 | ## 2,2 |  | ## 1 |  | ## 0,22 |  | ## 3 392,36 |  | ## 2,2 |  | ## 7 463,19 |  | ## 1 |  | ## 1 641,90 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 520,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 776,71 |  |
|  | К.С. Пр/812-095.0 | НР - Штукатурные работы для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 322,34 |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП - Штукатурные работы | % | 44 |  | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 141,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 984,45 |  |
| 27 | 62-02-009-01 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли обработка шпаклевкой церезит | 100 м2 | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Шлифовка поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 2,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 108,66 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 24,05 |  | ## 1 |  | ## 2,405 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 2 108,66 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 0,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974,71 |  |
| ## 2 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т | ## 0,012 |  | ## 1 |  | ## 0,0012 |  | ## 3 616,92 |  | ## 3,93 |  | ## 14 214,50 |  | ## 1 |  | ## 17,06 |  |
| ## 3 | ## 01.1.02.10-1022 | ## Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 | ## т | ## 0,012 |  | ## 1 |  | ## 0,0012 |  | ## 21 588,35 |  | ## 1,02 |  | ## 22 020,12 |  | ## 1 |  | ## 26,42 |  |
| ## 4 | ## 14.1.03.02-0201 | ## Клей для стеклообоев | ## кг | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,14 |  | ## 46,17 |  | ## 2,45 |  | ## 113,12 |  | ## 1 |  | ## 15,84 |  |
| ## 5 | ## 03.2.02.09-0011 | ## Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС) | ## т | ## 0,012 |  | ## 1 |  | ## 0,0012 |  | ## 5 314,82 |  | ## 3,58 |  | ## 19 027,06 |  | ## 1 |  | ## 22,83 |  |
| ## 6 | ## 01.7.07.04-0003 | ## Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная | ## т | ## 0,003 |  | ## 1 |  | ## 0,0003 |  | ## 96 232,42 |  | ## 3,93 |  | ## 378 193,41 |  | ## 1 |  | ## 113,46 |  |
| ## 7 | ## 01.7.10.17-0141 | ## Пемза | ## кг | ## 2,82 |  | ## 1 |  | ## 0,282 |  | ## 2 507,62 |  | ## 3,93 |  | ## 9 854,95 |  | ## 1 |  | ## 2 779,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 085,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 109,65 |  |
|  | К.С. Пр/812-096.0 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 004,17 |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП - Малярные работы | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 059,97 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2. Помещение водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 636,81 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 423,74 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,47 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,04 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 565,56 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 163,78 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 511,49 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 264,74 |  |
|  |  | Итого по Разделу 2. Помещение водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 413,04 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 57,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 01-01-033-04 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,032 |  | 1 |  | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,41 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,10176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,96 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 3,18 |  | ## 1 |  | ## 0,10176 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 173,41 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,18 |  | ## 1 |  | ## 0,10176 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 134,96 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,37 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 134,96 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,91 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,36 |  |
| 29 | 01-02-061-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,08 |  | 1 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 7,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 451,25 |  |
|  | ## 1-100-15 | ## Средний разряд работы 1,5 | ## чел.-ч | ## 88,5 |  | ## 1 |  | ## 7,08 |  |  |  |  |  | ## 769,95 |  | ## 1 |  | ## 5 451,25 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 451,25 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 451,25 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 069,66 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 180,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 701,41 |  |
| 30 | 02.3.01.02-1104 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 40 |  | 1 |  | 40 |  | 573,70 |  | 2,96 |  | 1 698,15 |  | 1 |  | 67 926,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 926,00 |  |
| 31 | 01-02-005-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,32 |  | 1 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Уплотнение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 4,0096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 515,54 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 12,53 |  | ## 1 |  | ## 4,0096 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 3 515,54 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,62 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,8384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,75 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 2,62 |  | ## 1 |  | ## 0,8384 |  | ## 314,79 |  |  |  | ## 629,52 |  | ## 1 |  | ## 527,79 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,62 |  | ## 1 |  | ## 0,8384 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 827,75 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 10,5 |  | ## 1 |  | ## 3,36 |  | ## 2,41 |  | ## 1,46 |  | ## 3,52 |  | ## 1 |  | ## 11,83 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 882,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 343,29 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 212,99 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 997,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 093,81 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 568,53 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 966,79 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,03 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,71 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 926,00 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 929,50 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 413,56 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 240,49 |  |
|  |  | Итого по Разделу 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 222,58 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 11,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22-01-022-08 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Укладка полиэтиленовых труб с соединением электросварными муфтами диаметром: 315 мм | км | 0,0535 |  | 1 |  | 0,0535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подача материалов в траншею, установка труб на роликовые опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка и демонтаж позиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Разметка, очистка, торцевание, калибровка и обезжиривание концов труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Установка муфты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Установка и демонтаж заглушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Сварка и остывание, перемещение роликовых опор, подбивка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Гидравлическое испытание трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 24,662965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 804,45 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 460,99 |  | ## 1 |  | ## 24,662965 |  |  |  |  |  | ## 965,19 |  | ## 1 |  | ## 23 804,45 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 723,28 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 1,619445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 657,90 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-040 | ## Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 200 до 630 мм | ## маш.-ч | ## 85,28 |  | ## 1 |  | ## 4,56248 |  | ## 17,63 |  | ## 2,51 |  | ## 44,25 |  | ## 1 |  | ## 201,89 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 2,79 |  | ## 1 |  | ## 0,149265 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 360,60 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,79 |  | ## 1 |  | ## 0,149265 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 197,96 |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-049 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | ## маш.-ч | ## 11,48 |  | ## 1 |  | ## 0,61418 |  | ## 1,21 |  | ## 1,71 |  | ## 2,07 |  | ## 1 |  | ## 1,27 |  |
| ## 4 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 1,07 |  | ## 1 |  | ## 0,057245 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 537,05 |  | ## 1 |  | ## 87,99 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,07 |  | ## 1 |  | ## 0,057245 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 64,95 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,00856 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 8,56 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,00856 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 8,45 |  |
| ## 6 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 1,07 |  | ## 1 |  | ## 0,057245 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 197,81 |  | ## 1 |  | ## 11,32 |  |
| ## 7 | ## 91.10.01-004 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | ## маш.-ч | ## 26,25 |  | ## 1 |  | ## 1,404375 |  | ## 582,03 |  | ## 2,51 |  | ## 1 460,90 |  | ## 1 |  | ## 2 051,65 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 26,25 |  | ## 1 |  | ## 1,404375 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 1 386,54 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,95 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 170 |  | ## 1 |  | ## 9,095 |  | ## 35,71 |  | ## 5,93 |  | ## 211,76 |  | ## 1 |  | ## 1 925,96 |  |
| ## 9 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 1,7 |  | ## 1 |  | ## 0,09095 |  | ## 56,11 |  | ## 2,06 |  | ## 115,59 |  | ## 1 |  | ## 10,51 |  |
| ## 10 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг | ## 5,6 |  | ## 1 |  | ## 0,2996 |  | ## 60,60 |  | ## 2,34 |  | ## 141,80 |  | ## 1 |  | ## 42,48 |  |
|  | ## 24.3.03.13 | ## Трубы полиэтиленовые | ## м | ## 1 010 |  | ## 1 |  | ## 54,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.02 | ## Заглушки полиэтиленовые для труб | ## 10 шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.07 | ## Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 164,58 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 25 462,35 |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 318,69 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 |  | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 842,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 325,41 |  |
| 33 | 24.3.05.02-1088 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315 мм | шт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 716,96 |  | 1,31 |  | 4 869,22 |  | 1 |  | 4 869,22 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 869,22 |  |
| 34 | 24.3.03.12-0002 цены 1 квартал 2025 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 53,928 |  | 1 |  | 53,928 |  | 820,14 |  |  |  | 1 174,11 |  | 1 |  | 63 317,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 317,40 |  |
| 35 | 24.3.05.07-0607 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 125 мм | шт | 8 |  | 1 |  | 8 |  | 693,97 |  | 1,36 |  | 943,80 |  | 1 |  | 7 550,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 550,40 |  |
| 36 | 24.3.05.01-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 226,74 |  | 1,31 |  | 297,03 |  | 1 |  | 594,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,06 |  |
| 37 | 22-03-002-01 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0,8 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка фасонных частей на готовое основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Соединение с трубопроводом сваркой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 3,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 086,92 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 4,14 |  | ## 1 |  | ## 3,312 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 3 086,92 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,38 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,51 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-057 | ## Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | ## маш.-ч | ## 2,24 |  | ## 1 |  | ## 1,792 |  | ## 82,85 |  | ## 1,92 |  | ## 159,07 |  | ## 1 |  | ## 285,05 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,008 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 19,33 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,008 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 10,61 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,008 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 8,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,008 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 7,90 |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные части | ## шт | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 417,81 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 105,43 |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 819,68 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 |  | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 298,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 535,51 |  |
| 38 | 22-03-014-07 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Насадка фланцев на концы труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приварка фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 925,92 |  |
|  | ## 1-100-50 | ## Средний разряд работы 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,73 |  | ## 1 |  | ## 3,46 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 3 925,92 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 821,89 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 606,77 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-033 | ## Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 2,28 |  | ## 1 069,08 |  | ## 1,97 |  | ## 2 106,09 |  | ## 1 |  | ## 4 801,89 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 2,28 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 2 587,02 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 20,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 19,75 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,65 |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 2,28 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,39 |  | ## 1 |  | ## 438,65 |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные плоские | ## шт | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 793,23 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 532,69 |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 035,21 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 |  | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 834,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 662,63 |  |
| 39 | 24.3.05.08-0215 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм Отвод 30° | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 978,47 |  | 1,31 |  | 5 211,80 |  | 1 |  | 10 423,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 423,60 |  |
| 40 | 24.3.05.08-0215 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 3 978,47 |  | 1,31 |  | 5 211,80 |  | 1 |  | 10 423,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 423,60 |  |
| 41 | 24.3.05.08-0227 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм | шт | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 3 978,63 |  | 1,31 |  | 5 212,01 |  | 1 |  | 20 848,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 848,04 |  |
| 42 | 23.8.03.11-0156 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 254,19 |  | 1,39 |  | 1 743,32 |  | 1 |  | 3 486,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 486,64 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 888,58 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 817,29 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 857,55 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 283,18 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 930,56 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 100,47 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 173,58 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 974,35 |  |
|  |  | Итого по Разделу 4. Произвести подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 036,51 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 31,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 26-01-002-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм | м3 | 1,6 |  | 1 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Нанесение клея для крепления изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Крепление изделий на трубопроводах бандажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промазка швов клеем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 29,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 910,43 |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 18,24 |  | ## 1 |  | ## 29,184 |  |  |  |  |  | ## 887,83 |  | ## 1 |  | ## 25 910,43 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,59 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,48 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,59 |  | ## 1 |  | ## 0,944 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 40,58 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,37 |  | ## 1 |  | ## 0,592 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 592,01 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,37 |  | ## 1 |  | ## 0,592 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 584,48 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 364,20 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00002 |  | ## 1 |  | ## 0,000032 |  | ## 263 215,45 |  | ## 1,58 |  | ## 415 880,41 |  | ## 1 |  | ## 13,31 |  |
| ## 4 | ## 14.1.05.03-0012 | ## Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2 | ## т | ## 0,0105 |  | ## 1 |  | ## 0,0168 |  | ## 365 385,58 |  | ## 2,45 |  | ## 895 194,67 |  | ## 1 |  | ## 15 039,27 |  |
| ## 5 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,0059 |  | ## 1 |  | ## 0,00944 |  | ## 89 073,20 |  | ## 1,12 |  | ## 99 761,98 |  | ## 1 |  | ## 941,75 |  |
| ## 6 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,0277 |  | ## 1 |  | ## 0,04432 |  | ## 85 930,00 |  | ## 1,41 |  | ## 121 161,30 |  | ## 1 |  | ## 5 369,87 |  |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.06.08 | ## Изделия теплоизоляционные из пенопласта | ## м3 | ## 1,05 |  | ## 1 |  | ## 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 491,70 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 26 494,91 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 024,81 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 572,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 088,71 |  |
| 44 | 12.2.06.08-0046 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 69/пр | Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °C не более 0,030 Вт/(мхК), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм | компл | 56,175 |  | 1 |  | 56,175 |  | 478,85 |  | 2,49 |  | 1 192,34 |  | 1 |  | 66 979,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 979,70 |  |
| 45 | 26-01-054-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,45 |  | 1 |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разметка и нарезка оберточного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обертывание насухо с промазкой швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Крепление покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 985,71 |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 30 |  | ## 1 |  | ## 13,5 |  |  |  |  |  | ## 887,83 |  | ## 1 |  | ## 11 985,71 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,98 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,04 |  |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | ## маш.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,1035 |  | ## 95,25 |  | ## 2,14 |  | ## 203,84 |  | ## 1 |  | ## 21,10 |  |
| ## 2 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 1,26 |  | ## 1 |  | ## 0,567 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 24,38 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,43 |  | ## 1 |  | ## 0,1935 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 193,50 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,43 |  | ## 1 |  | ## 0,1935 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 191,04 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 881,31 |  |
| ## 4 | ## 01.2.01.02-0031 | ## Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | ## т | ## 0,0126 |  | ## 1 |  | ## 0,00567 |  | ## 23 335,80 |  | ## 2,34 |  | ## 54 605,77 |  | ## 1 |  | ## 309,61 |  |
| ## 5 | ## 14.4.03.03-0102 | ## Лак битумный БТ-577 | ## т | ## 0,00126 |  | ## 1 |  | ## 0,000567 |  | ## 80 020,98 |  | ## 1,58 |  | ## 126 433,15 |  | ## 1 |  | ## 71,69 |  |
| ## 6 | ## 01.2.03.03-0107 | ## Мастика битумно-масляная МБ-50 | ## т | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,0135 |  | ## 30 195,36 |  | ## 3,41 |  | ## 102 966,18 |  | ## 1 |  | ## 1 390,04 |  |
| ## 7 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,047 |  | ## 1 |  | ## 0,02115 |  | ## 89 073,20 |  | ## 1,12 |  | ## 99 761,98 |  | ## 1 |  | ## 2 109,97 |  |
|  | ## 12.1.02.15 | ## Материалы рулонные | ## м2 | ## 115 |  | ## 1 |  | ## 51,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 297,04 |  |
| 45.1 | 12.1.02.09-0081 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХПП, основа стеклохолст, наплавляемый, гибкость не выше -20 °C, продольная сила на разрыв не менее 294 Н, теплостойкость не менее +95 °C, масса 3,5 кг/м2 | м2 | 115 |  | 1 |  | 51,75 |  | 102,57 |  |  |  | 288,64 |  | 1 |  | 14 937,12 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 176,75 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 420,29 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 697,21 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 351,66 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 705,56 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 896,14 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,57 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,52 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 162,33 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 671,66 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 445,10 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 269,41 |  |
|  |  | Итого по Разделу 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 420,07 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 42,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-143-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 1,2 |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Покрытие кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,32 |  |
|  | ## 1-100-23 | ## Средний разряд работы 2,3 | ## чел.-ч | ## 0,48 |  | ## 1 |  | ## 0,576 |  |  |  |  |  | ## 825,20 |  | ## 1 |  | ## 475,32 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,70 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,024 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 24,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,024 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 23,70 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,02 |  |
| 46.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 499,02 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,00 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296,03 |  |
| 47 | 01-02-061-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,32 |  | 1 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 28,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 804,98 |  |
|  | ## 1-100-15 | ## Средний разряд работы 1,5 | ## чел.-ч | ## 88,5 |  | ## 1 |  | ## 28,32 |  |  |  |  |  | ## 769,95 |  | ## 1 |  | ## 21 804,98 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 804,98 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 21 804,98 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 278,63 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 721,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 805,60 |  |
| 48 | 02.3.01.02-1104 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр Красх=1,18 п.2.1.13 Общие положения, исчисления объемов | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 37,76 |  | 1 |  | 37,76 |  | 573,70 |  | 2,96 |  | 1 698,15 |  | 1 |  | 64 122,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 122,14 |  |
| 49 | 01-01-033-04 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,065 |  | 1 |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,23 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,2067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,13 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 3,18 |  | ## 1 |  | ## 0,2067 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 352,23 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,18 |  | ## 1 |  | ## 0,2067 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 274,13 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 274,13 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,91 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 018,37 |  |
| 50 | 01-02-005-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,65 |  | 1 |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Уплотнение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 8,1445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 140,93 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 12,53 |  | ## 1 |  | ## 8,1445 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 7 140,93 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096,09 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 1,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 681,37 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 2,62 |  | ## 1 |  | ## 1,703 |  | ## 314,79 |  |  |  | ## 629,52 |  | ## 1 |  | ## 1 072,07 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,62 |  | ## 1 |  | ## 1,703 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 1 681,37 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 10,5 |  | ## 1 |  | ## 6,825 |  | ## 2,41 |  | ## 1,46 |  | ## 3,52 |  | ## 1 |  | ## 24,02 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 918,39 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 822,30 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 557,63 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 058,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 534,28 |  |
| 51 | 01-01-044-09 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,16576 |  | 1 |  | 0,16576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Разравнивание грунта в насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,9083648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,51 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 5,48 |  | ## 1 |  | ## 0,9083648 |  |  |  |  |  | ## 803,10 |  | ## 1 |  | ## 729,51 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 073,75 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 6,099968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 089,89 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 13 |  | ## 1 |  | ## 2,15488 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 3 672,09 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 13 |  | ## 1 |  | ## 2,15488 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 2 857,84 |  |
| ## 2 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 23,8 |  | ## 1 |  | ## 3,945088 |  | ## 1 054,03 |  | ## 1,78 |  | ## 1 876,17 |  | ## 1 |  | ## 7 401,66 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 23,8 |  | ## 1 |  | ## 3,945088 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 5 232,05 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 893,15 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 819,40 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 554,82 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 056,92 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 504,89 |  |
| 52 | 01-01-036-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0,216 |  | 1 |  | 0,216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,66 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,04968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,89 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,04968 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 84,66 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,04968 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 65,89 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,55 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 65,89 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,91 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,77 |  |
| 53 | 01-01-111-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,054 |  | 1 |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 4,671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 095,44 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 86,5 |  | ## 1 |  | ## 4,671 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 4 095,44 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 095,44 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 095,44 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 972,58 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 883,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 951,92 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 143,54 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 246,18 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 630,73 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 134,98 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 131,65 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 381,16 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 202,48 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 131,98 |  |
|  |  | Итого по Разделу 6. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 478,00 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 42,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 8,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 114 127,99 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772 702,42 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 997,00 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 014,64 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 984,19 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 706,59 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 981,19 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 078,96 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 346,61 |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296,03 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,53 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,32 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,70 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,02 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,00 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,50 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115 424,02 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 234,95 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 472,32 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 038,64 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 007,89 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518 716,10 |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 480,21 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 587,96 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 601,11 |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 223,6078198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 19,848149 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы ТЗ/8*(700р+550р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  |
| Проезд рабочих до места выполнения работ: г. Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово-с. и обратно - (42738руб/1,2 х 4чел х 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 920,00 |  |
| Доставка материала из г. Петропавловск-Камчатский -с. Усть-Хайрюзово (ГУП КК КамчатТрансФлот 36240р/т1,2)*1,44т+17545/1,2.2м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 729,67 |  |
|  |  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392 649,67 |  |
|  |  | Итого с прочими затратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 073,69 |  |

Локальный сметный расчет № 2

Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-113 №2 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание: | ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен в текущих ценах на 1 квартал 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость с прочими затратами |  |  | 1 874,05 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 1711,42 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 313,62 | тыс.руб. |
| # в том числе: |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | # 39,47 | # тыс.руб. |
|  | # строительных работ |  | # 1710,12 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | # 361 | # чел.-ч |
|  | # монтажных работ |  | # 1,30 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | # 32 | # чел.-ч |
|  | # оборудования |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффици-енты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина участка 91,425 метров, ширина 1,0 метр, глубина 2,0 метра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-036-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0,091425 |  | 1 |  | 0,091425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,83 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0210278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,89 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,0210278 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 35,83 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,0210278 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 27,89 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,72 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 27,89 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,05 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,60 |  |
| 2 | 01-01-009-14 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,3697 |  | 1 |  | 0,3697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обработка откосов траншей до проектных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 687,31 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 9,42735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 502,74 |  |
| ## 1 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 25,5 |  | ## 1 |  | ## 9,42735 |  | ## 1 054,03 |  | ## 1,78 |  | ## 1 876,17 |  | ## 1 |  | ## 17 687,31 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 25,5 |  | ## 1 |  | ## 9,42735 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 12 502,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 190,05 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 502,74 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 127,66 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 751,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 068,97 |  |
| 3 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. | 100 м3 | 0,3697 |  | 1 |  | 0,3697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Зачистка дна и поверхности стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Откидка грунта от бровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: ОТ 1,2=1,2 ЗТ 1,2=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 68,32056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 868,24 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 154 |  | ## 1,2 |  | ## 68,32056 |  |  |  |  |  | ## 803,10 |  | ## 1 |  | ## 54 868,24 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 868,24 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 54 868,24 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 027,46 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 947,30 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 843,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 122,01 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 868,24 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 723,14 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 530,63 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 398,87 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 182,17 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 711,39 |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 015,57 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 68,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 9,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Помещение водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 16-02-005-05 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,12 |  | 1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка и заделка креплений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Промывка трубопровода водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 717,66 |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 72,5 |  | ## 1 |  | ## 8,7 |  |  |  |  |  | ## 1 002,03 |  | ## 1 |  | ## 8 717,66 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,23 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,2124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,75 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0324 |  | ## 622,62 |  | ## 1,77 |  | ## 1 102,04 |  | ## 1 |  | ## 35,71 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0324 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 42,97 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,012 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 28,99 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,012 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 15,91 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,168 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 168,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,168 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 165,87 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 34,92 |  | ## 1 |  | ## 4,1904 |  | ## 4,35 |  | ## 1,51 |  | ## 6,57 |  | ## 1 |  | ## 27,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,25 |  |
| ## 5 | ## 04.3.01.09-0016 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | ## м3 | ## 0,021 |  | ## 1 |  | ## 0,00252 |  | ## 4 033,62 |  |  |  | ## 8 992,79 |  | ## 1 |  | ## 22,66 |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 10,99 |  | ## 1 |  | ## 1,3188 |  | ## 35,71 |  | ## 5,93 |  | ## 211,76 |  | ## 1 |  | ## 279,27 |  |
| ## 7 | ## 03.1.02.03-0015 | ## Известь строительная негашеная хлорная, марка А | ## кг | ## 0,0393 |  | ## 1 |  | ## 0,004716 |  | ## 59,41 |  | ## 5,13 |  | ## 304,77 |  | ## 1 |  | ## 1,44 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0072 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,0005 |  | ## 1 |  | ## 0,00006 |  | ## 97 282,88 |  | ## 1,47 |  | ## 143 005,83 |  | ## 1 |  | ## 8,58 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,67 |  | ## 1 |  | ## 0,0804 |  | ## 114,64 |  | ## 1,17 |  | ## 134,13 |  | ## 1 |  | ## 10,78 |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,61 |  | ## 1 |  | ## 0,0732 |  | ## 340,41 |  | ## 2,83 |  | ## 963,36 |  | ## 1 |  | ## 70,52 |  |
|  | ## 23.1.02.07 | ## Крепления | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.7.01.04 | ## Трубопроводы с гильзами | ## м | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 595,89 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 942,41 |  |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 356,86 |  |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 |  | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 438,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 391,29 |  |
| 5 | 16-02-010-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м | 1,2 |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Разметка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Резка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Сварка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 1,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 695,97 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,39 |  | ## 1 |  | ## 1,668 |  |  |  |  |  | ## 1 016,77 |  | ## 1 |  | ## 1 695,97 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,05 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,69 |  | ## 1 |  | ## 0,828 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 70,56 |  | ## 1 |  | ## 58,42 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,096 |  | ## 4,35 |  | ## 1,51 |  | ## 6,57 |  | ## 1 |  | ## 0,63 |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,73 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,648 |  | ## 1 |  | ## 0,7776 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 15,51 |  | ## 1 |  | ## 12,06 |  |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,0442 |  | ## 1 |  | ## 0,05304 |  | ## 114,64 |  | ## 1,17 |  | ## 134,13 |  | ## 1 |  | ## 7,11 |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0039 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | ## кг | ## 0,0747 |  | ## 1 |  | ## 0,08964 |  | ## 187,01 |  | ## 1,32 |  | ## 246,85 |  | ## 1 |  | ## 22,13 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,0357 |  | ## 1 |  | ## 3,64284 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 393,43 |  |
|  | ## 23.5.02.02 | ## Трубы стальные | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.12 | ## Части фасонные стальные | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 189,75 |  |
| 5.1 | 23.5.02.02-0055 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10 |  | 1 |  | 12 |  | 517,88 |  | 1,39 |  | 719,85 |  | 1 |  | 8 638,20 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 695,97 |  |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 |  | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 238,06 |  |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 |  | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,63 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 642,64 |  |
| 6 | 23.8.04.06-0072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 8 |  | 1 |  | 8 |  | 437,57 |  | 1,41 |  | 616,97 |  | 1 |  | 4 935,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 935,76 |  |
| 7 | 23.8.04.06-0072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм отвод 45° | шт | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 437,57 |  | 1,41 |  | 616,97 |  | 1 |  | 2 467,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 467,88 |  |
| 8 | 18.1.09.11-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, длина 230 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 100 мм | шт | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 3 780,93 |  | 1,48 |  | 5 595,78 |  | 1 |  | 33 574,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 574,68 |  |
| 9 | 23.8.03.11-0155 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 16 |  | 1 |  | 16 |  | 815,54 |  | 1,39 |  | 1 133,60 |  | 1 |  | 18 137,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 137,60 |  |
| 10 | 18.1.10.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вентиль пожарный 50-10 для воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 883,99 |  | 1,61 |  | 1 423,22 |  | 1 |  | 2 846,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 846,44 |  |
| 11 | 23.8.03.06-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 332,00 |  | 1,39 |  | 461,48 |  | 1 |  | 461,48 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461,48 |  |
| 12 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 два слоя | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2*2=4 ОТм 2=2 ЗТм 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,2124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,61 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 |  | ## 1 |  | ## 0,2124 |  |  |  |  |  | ## 1 090,45 |  | ## 1 |  | ## 231,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,34 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 6,62 |  |  |  | ## 10,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 505,14 |  | ## 1 |  | ## 2,00 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 0,91 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 0,80 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 0,79 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 |  | ## 2 |  | ## 0,0896 |  | ## 4,52 |  |  |  | ## 9,52 |  | ## 1 |  | ## 0,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,03 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,00072 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,43 |  | ## 124 610,76 |  | ## 1 |  | ## 89,72 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 |  | ## 2 |  | ## 0,00012 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,34 |  | ## 177 572,37 |  | ## 1 |  | ## 21,31 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,68 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 233,31 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,98 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,65 |  |
| 13 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2 два слоя | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2*2=4 ОТм 2=2 ЗТм 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,37 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 |  | ## 1 |  | ## 0,1152 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 107,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,36 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,49 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 6,62 |  |  |  | ## 10,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 505,14 |  | ## 1 |  | ## 2,00 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0008 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 0,91 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 |  | ## 2 |  | ## 0,0016 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 1,60 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 |  | ## 2 |  | ## 0,0016 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 1,58 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 |  | ## 2 |  | ## 0,112 |  | ## 4,52 |  |  |  | ## 9,52 |  | ## 1 |  | ## 1,07 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,87 |  |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,00072 |  | ## 101 515,14 |  | ## 1,36 |  | ## 138 060,59 |  | ## 1 |  | ## 99,40 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 |  | ## 2 |  | ## 0,000104 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,34 |  | ## 177 572,37 |  | ## 1 |  | ## 18,47 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,09 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 109,86 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,76 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,88 |  |
| 14 | 26-01-009-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,4 |  | 1 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Изготовление бандажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Изготовление пряжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Крепление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 611,37 |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 14 |  | ## 1 |  | ## 5,6 |  |  |  |  |  | ## 1 002,03 |  | ## 1 |  | ## 5 611,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,83 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,00 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,63 |  | ## 1 |  | ## 0,252 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 10,83 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,59 |  | ## 1 |  | ## 0,236 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 236,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,59 |  | ## 1 |  | ## 0,236 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 233,00 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,15 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00004 |  | ## 1 |  | ## 0,000016 |  | ## 263 215,45 |  | ## 1,58 |  | ## 415 880,41 |  | ## 1 |  | ## 6,65 |  |
| ## 4 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,00053 |  | ## 1 |  | ## 0,000212 |  | ## 129 575,70 |  | ## 1,54 |  | ## 199 546,58 |  | ## 1 |  | ## 42,30 |  |
| ## 5 | ## 08.3.03.05-0013 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ## т | ## 0,00101 |  | ## 1 |  | ## 0,000404 |  | ## 87 245,70 |  |  |  | ## 126 666,22 |  | ## 1 |  | ## 51,17 |  |
| ## 6 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,0106 |  | ## 1 |  | ## 0,00424 |  | ## 89 073,20 |  | ## 1,12 |  | ## 99 761,98 |  | ## 1 |  | ## 422,99 |  |
| ## 7 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,0135 |  | ## 1 |  | ## 0,0054 |  | ## 85 930,00 |  | ## 1,41 |  | ## 121 161,30 |  | ## 1 |  | ## 654,27 |  |
| ## 8 | ## 12.2.03.10-0008 | ## Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2 | ## м2 | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,2 |  | ## 36,20 |  | ## 1,35 |  | ## 48,87 |  | ## 1 |  | ## 9,77 |  |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,78 |  | ## 1 |  | ## 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.04.04 | ## Материалы теплоизоляционные | ## м3 | ## 1,08 |  | ## 1 |  | ## 0,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 278,35 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 844,37 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 961,26 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 214,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 454,01 |  |
| 15 | 12.2.03.02-0031 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(мхК) | м3 | 0,432 |  | 1 |  | 0,432 |  | 2 207,31 |  | 2,58 |  | 5 694,86 |  | 1 |  | 2 460,18 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 460,18 |  |
| 16 | 26-01-052-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Устройство выравнивающего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Изготовление бандажей и пряжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Крепление покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 762,50 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 10 |  |  |  |  |  | ## 976,25 |  | ## 1 |  | ## 9 762,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,25 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,11 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 5,64 |  | ## 1 |  | ## 0,564 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 24,25 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,7 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 70,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,7 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 69,11 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 770,59 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00034 |  | ## 1 |  | ## 0,000034 |  | ## 263 215,45 |  | ## 1,58 |  | ## 415 880,41 |  | ## 1 |  | ## 14,14 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,8684 |  | ## 1 |  | ## 0,08684 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 15,51 |  | ## 1 |  | ## 1,35 |  |
| ## 5 | ## 12.1.02.06-0022 | ## Рубероид кровельный РКП-350 | ## м2 | ## 113 |  | ## 1 |  | ## 11,3 |  | ## 26,93 |  | ## 2,32 |  | ## 62,48 |  | ## 1 |  | ## 706,02 |  |
| ## 6 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,00304 |  | ## 1 |  | ## 0,000304 |  | ## 129 575,70 |  | ## 1,54 |  | ## 199 546,58 |  | ## 1 |  | ## 60,66 |  |
| ## 7 | ## 10.1.02.01-0001 | ## Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | ## кг | ## 4,42 |  | ## 1 |  | ## 0,442 |  | ## 341,20 |  | ## 1,33 |  | ## 453,80 |  | ## 1 |  | ## 200,58 |  |
| ## 8 | ## 10.1.02.02-0102 | ## Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | ## кг | ## 63,658 |  | ## 1 |  | ## 6,3658 |  | ## 329,28 |  | ## 1,33 |  | ## 437,94 |  | ## 1 |  | ## 2 787,84 |  |
|  | ## 12.2.03.10 | ## Материалы рулонные | ## м2 | ## 116 |  | ## 1 |  | ## 11,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 696,45 |  |
| 16.1 | 12.2.03.10-0003 | Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм | м2 | 116 |  | 1 |  | 11,6 |  | 80,96 |  | 1,35 |  | 109,30 |  | 1 |  | 1 267,88 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 831,61 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 028,24 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 407,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 399,96 |  |
| 17 | 26-01-007-02 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов шнурами: хризотилцементными пуховыми | м3 | 0,1053 |  | 1 |  | 0,1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Резка шнура и обертывание поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Выравнивание поверхности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Изготовление и установка диафрагм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 3,27483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 281,48 |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 31,1 |  | ## 1 |  | ## 3,27483 |  |  |  |  |  | ## 1 002,03 |  | ## 1 |  | ## 3 281,48 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,58 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,049491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,86 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,24 |  | ## 1 |  | ## 0,025272 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 1,09 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,47 |  | ## 1 |  | ## 0,049491 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 49,49 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,47 |  | ## 1 |  | ## 0,049491 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 48,86 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,74 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00004 |  | ## 1 |  | ## 0,0000042 |  | ## 263 215,45 |  | ## 1,58 |  | ## 415 880,41 |  | ## 1 |  | ## 1,75 |  |
| ## 4 | ## 08.3.03.05-0013 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ## т | ## 0,00155 |  | ## 1 |  | ## 0,0001632 |  | ## 87 245,70 |  |  |  | ## 126 666,22 |  | ## 1 |  | ## 20,67 |  |
| ## 5 | ## 12.2.03.09-0007 | ## Нить стеклянная комплексная специальная | ## кг | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,006318 |  | ## 129,47 |  | ## 0,89 |  | ## 115,23 |  | ## 1 |  | ## 0,73 |  |
| ## 6 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,00083 |  | ## 1 |  | ## 0,0000874 |  | ## 85 930,00 |  | ## 1,41 |  | ## 121 161,30 |  | ## 1 |  | ## 10,59 |  |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,36 |  | ## 1 |  | ## 0,037908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.03.15 | ## Материалы теплоизоляционные | ## т | ## 0,395 |  | ## 1 |  | ## 0,0415935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 414,66 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 330,34 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 396,95 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 831,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 643,30 |  |
| 18 | 01.7.06.02-0010 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Профиль набухающий из гидрофильной резины для герметизации и гидроизоляции швов и стыков в бетонных конструкциях, размеры 20х4 мм бентонитовый шнур (аналог) | м | 210,6 |  | 1 |  | 210,6 |  | 184,10 |  | 1,62 |  | 298,24 |  | 1 |  | 62 809,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 809,34 |  |
| 19 | 46-03-010-03 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разметка мест пробивки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,9538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931,15 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 95,38 |  | ## 1 |  | ## 0,9538 |  |  |  |  |  | ## 976,25 |  | ## 1 |  | ## 931,15 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,03 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-508 | ## Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | ## маш.-ч | ## 26,36 |  | ## 1 |  | ## 0,2636 |  | ## 115,43 |  | ## 2,49 |  | ## 287,42 |  | ## 1 |  | ## 75,76 |  |
| ## 2 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч | ## 52,71 |  | ## 1 |  | ## 0,5271 |  | ## 2,11 |  |  |  | ## 4,30 |  | ## 1 |  | ## 2,27 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 009,18 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 931,15 |  |
|  | К.С. Пр/812-040.1 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов для районов Крайнего Севера | % | 108 |  | 1 |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,64 |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 1 |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,38 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,20 |  |
| 20 | 07-01-037-03 ГЭСН 81-02-07-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м | 0,018 |  | 1 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Герметизация швов мастикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,2862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,75 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 15,9 |  | ## 1 |  | ## 0,2862 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 266,75 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 |  |
| ## 1 | ## 91.06.09-021 | ## Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | ## маш.-ч | ## 7,16 |  | ## 1 |  | ## 0,12888 |  | ## 12,16 |  |  |  | ## 22,56 |  | ## 1 |  | ## 2,91 |  |
|  | ## 14.5.04.03 | ## Мастика герметизирующая | ## кг | ## 75 |  | ## 1 |  | ## 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,66 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 266,75 |  |
|  | К.С. Пр/812-007.0 | НР - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,43 |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 |  | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,73 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,82 |  |
| 21 | 01.7.14.01-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 241,35 |  | 1,21 |  | 292,03 |  | 1 |  | 584,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,06 |  |
| 22 | 29-01-253-03 ГЭСН 81-02-29-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм | 10 шт | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка отрезка трубы при бетонировании конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 866,80 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 9,3 |  | ## 1 |  | ## 0,93 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 866,80 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 70,56 |  | ## 1 |  | ## 0,28 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  | ## 4,35 |  | ## 1,51 |  | ## 6,57 |  | ## 1 |  | ## 0,03 |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,39 |  | ## 1 |  | ## 0,19 |  |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,089 |  | ## 1 |  | ## 0,0089 |  | ## 114,64 |  | ## 1,17 |  | ## 134,13 |  | ## 1 |  | ## 1,19 |  |
| ## 5 | ## 01.3.05.16-0022 | ## Карбид кальция для кусков 50/80 | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,00001 |  | ## 98 861,99 |  | ## 2,34 |  | ## 231 337,06 |  | ## 1 |  | ## 2,31 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,011 |  | ## 1 |  | ## 0,0011 |  | ## 340,41 |  | ## 2,83 |  | ## 963,36 |  | ## 1 |  | ## 1,06 |  |
|  | ## 23.3.03.02 | ## Трубы стальные | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,86 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 866,80 |  |
|  | К.С. Пр/812-023.1 | НР - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ для районов Крайнего Севера | % | 153 |  | 1 |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 326,20 |  |
|  | Пр/774-023.1 | СП - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ | % | 75 |  | 1 |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 848,16 |  |
| 23 | 23.3.03.02-0165 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 |  | 7 120,81 |  | 1,47 |  | 10 467,59 |  | 1 |  | 5 233,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 233,80 |  |
| 24 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,81 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 |  | ## 1 |  | ## 0,1062 |  |  |  |  |  | ## 1 090,45 |  | ## 1 |  | ## 115,81 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  | ## 6,62 |  |  |  | ## 10,01 |  | ## 1 |  | ## 0,00 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 505,14 |  | ## 1 |  | ## 0,50 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 0,23 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 0,20 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0002 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 0,20 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 |  | ## 1 |  | ## 0,0224 |  | ## 4,52 |  |  |  | ## 9,52 |  | ## 1 |  | ## 0,21 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,76 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 |  | ## 1 |  | ## 0,00018 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,43 |  | ## 124 610,76 |  | ## 1 |  | ## 22,43 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 |  | ## 1 |  | ## 0,00003 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,34 |  | ## 177 572,37 |  | ## 1 |  | ## 5,33 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 116,24 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,08 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,27 |  |
| 25 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой два слоя | 100 м2 | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,37 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 |  | ## 1 |  | ## 0,1152 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 107,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0004 |  | ## 6,62 |  |  |  | ## 10,01 |  | ## 1 |  | ## 0,00 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0004 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 505,14 |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0004 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 0,45 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,0008 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 0,80 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,0008 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 0,79 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,056 |  | ## 4,52 |  |  |  | ## 9,52 |  | ## 1 |  | ## 0,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,93 |  |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 |  | ## 1 |  | ## 0,00036 |  | ## 101 515,14 |  | ## 1,36 |  | ## 138 060,59 |  | ## 1 |  | ## 49,70 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 |  | ## 1 |  | ## 0,000052 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,34 |  | ## 177 572,37 |  | ## 1 |  | ## 9,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,87 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 108,61 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,52 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,78 |  |
| 26 | 61-01-002-07 ГЭСНр 81-02-61-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Отбивка старой штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Оштукатуривание отдельных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 22,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 619,24 |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 226,6 |  | ## 1 |  | ## 22,66 |  |  |  |  |  | ## 909,94 |  | ## 1 |  | ## 20 619,24 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,34 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,47 |  |
| ## 1 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч | ## 0,67 |  | ## 1 |  | ## 0,067 |  | ## 37,32 |  | ## 1,84 |  | ## 68,67 |  | ## 1 |  | ## 4,60 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,67 |  | ## 1 |  | ## 0,067 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 58,74 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-060 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | ## маш.-ч | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  | ## 537,71 |  |  |  | ## 897,37 |  | ## 1 |  | ## 89,74 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 98,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 649,31 |  |
| ## 3 | ## 999-9999-У991 | ## Строительный мусор | ## т | ## 3,38 |  | ## 1 |  | ## 0,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,35 |  | ## 1 |  | ## 0,035 |  | ## 35,71 |  | ## 5,93 |  | ## 211,76 |  | ## 1 |  | ## 7,41 |  |
| ## 5 | ## 04.3.01.07-0025 | ## Раствор штукатурный, известковый, М100 | ## м3 | ## 2,2 |  | ## 1 |  | ## 0,22 |  | ## 3 392,36 |  | ## 2,2 |  | ## 7 463,19 |  | ## 1 |  | ## 1 641,90 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 520,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 776,71 |  |
|  | К.С. Пр/812-095.0 | НР - Штукатурные работы для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 322,34 |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП - Штукатурные работы | % | 44 |  | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 141,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 984,45 |  |
| 27 | 62-02-009-01 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли обработка шпаклевкой церезит | 100 м2 | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Шлифовка поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 2,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 108,66 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 24,05 |  | ## 1 |  | ## 2,405 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 2 108,66 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 0,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974,71 |  |
| ## 2 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т | ## 0,012 |  | ## 1 |  | ## 0,0012 |  | ## 3 616,92 |  | ## 3,93 |  | ## 14 214,50 |  | ## 1 |  | ## 17,06 |  |
| ## 3 | ## 01.1.02.10-1022 | ## Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 | ## т | ## 0,012 |  | ## 1 |  | ## 0,0012 |  | ## 21 588,35 |  | ## 1,02 |  | ## 22 020,12 |  | ## 1 |  | ## 26,42 |  |
| ## 4 | ## 14.1.03.02-0201 | ## Клей для стеклообоев | ## кг | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,14 |  | ## 46,17 |  | ## 2,45 |  | ## 113,12 |  | ## 1 |  | ## 15,84 |  |
| ## 5 | ## 03.2.02.09-0011 | ## Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС) | ## т | ## 0,012 |  | ## 1 |  | ## 0,0012 |  | ## 5 314,82 |  | ## 3,58 |  | ## 19 027,06 |  | ## 1 |  | ## 22,83 |  |
| ## 6 | ## 01.7.07.04-0003 | ## Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная | ## т | ## 0,003 |  | ## 1 |  | ## 0,0003 |  | ## 96 232,42 |  | ## 3,93 |  | ## 378 193,41 |  | ## 1 |  | ## 113,46 |  |
| ## 7 | ## 01.7.10.17-0141 | ## Пемза | ## кг | ## 2,82 |  | ## 1 |  | ## 0,282 |  | ## 2 507,62 |  | ## 3,93 |  | ## 9 854,95 |  | ## 1 |  | ## 2 779,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 085,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 109,65 |  |
|  | К.С. Пр/812-096.0 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 004,17 |  |
|  | Пр/774-096.0 | СП - Малярные работы | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 059,97 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2. Помещение водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 252,37 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 423,74 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,47 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,04 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 181,12 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 163,78 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 511,49 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 264,74 |  |
|  |  | Итого по Разделу 2. Помещение водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 028,60 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 57,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 01-01-033-04 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,036 |  | 1 |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,08 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,11448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,83 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 3,18 |  | ## 1 |  | ## 0,11448 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 195,08 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,18 |  | ## 1 |  | ## 0,11448 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 151,83 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 151,83 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,28 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,03 |  |
| 29 | 01-02-061-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,09 |  | 1 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 7,965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 132,65 |  |
|  | ## 1-100-15 | ## Средний разряд работы 1,5 | ## чел.-ч | ## 88,5 |  | ## 1 |  | ## 7,965 |  |  |  |  |  | ## 769,95 |  | ## 1 |  | ## 6 132,65 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 132,65 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 132,65 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 703,36 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 453,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 289,07 |  |
| 30 | 02.3.01.02-1104 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 45 |  | 1 |  | 45 |  | 573,70 |  | 2,96 |  | 1 698,15 |  | 1 |  | 76 416,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 416,75 |  |
| 31 | 01-02-005-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,36 |  | 1 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Уплотнение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 4,5108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 954,98 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 12,53 |  | ## 1 |  | ## 4,5108 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 3 954,98 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,07 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,9432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931,22 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 2,62 |  | ## 1 |  | ## 0,9432 |  | ## 314,79 |  |  |  | ## 629,52 |  | ## 1 |  | ## 593,76 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,62 |  | ## 1 |  | ## 0,9432 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 931,22 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 10,5 |  | ## 1 |  | ## 3,78 |  | ## 2,41 |  | ## 1,46 |  | ## 3,52 |  | ## 1 |  | ## 13,31 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 493,27 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 886,20 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 739,61 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 247,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 480,53 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 389,58 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 087,63 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,15 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,05 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 416,75 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 170,68 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 590,25 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 770,55 |  |
|  |  | Итого по Разделу 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 750,38 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 12,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22-01-022-08 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Укладка полиэтиленовых труб с соединением электросварными муфтами диаметром: 315 мм диаметром 125 мм | км | 0,095 |  | 1 |  | 0,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подача материалов в траншею, установка труб на роликовые опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка и демонтаж позиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Разметка, очистка, торцевание, калибровка и обезжиривание концов труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Установка муфты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Установка и демонтаж заглушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Сварка и остывание, перемещение роликовых опор, подбивка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Гидравлическое испытание трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 43,79405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 269,58 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 460,99 |  | ## 1 |  | ## 43,79405 |  |  |  |  |  | ## 965,19 |  | ## 1 |  | ## 42 269,58 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 835,74 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 2,87565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 943,94 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-040 | ## Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 200 до 630 мм | ## маш.-ч | ## 85,28 |  | ## 1 |  | ## 8,1016 |  | ## 17,63 |  | ## 2,51 |  | ## 44,25 |  | ## 1 |  | ## 358,50 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 2,79 |  | ## 1 |  | ## 0,26505 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 640,31 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,79 |  | ## 1 |  | ## 0,26505 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 351,51 |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-049 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | ## маш.-ч | ## 11,48 |  | ## 1 |  | ## 1,0906 |  | ## 1,21 |  | ## 1,71 |  | ## 2,07 |  | ## 1 |  | ## 2,26 |  |
| ## 4 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 1,07 |  | ## 1 |  | ## 0,10165 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 537,05 |  | ## 1 |  | ## 156,24 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,07 |  | ## 1 |  | ## 0,10165 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 115,34 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,0152 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 15,20 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,0152 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 15,01 |  |
| ## 6 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 1,07 |  | ## 1 |  | ## 0,10165 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 197,81 |  | ## 1 |  | ## 20,11 |  |
| ## 7 | ## 91.10.01-004 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | ## маш.-ч | ## 26,25 |  | ## 1 |  | ## 2,49375 |  | ## 582,03 |  | ## 2,51 |  | ## 1 460,90 |  | ## 1 |  | ## 3 643,12 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 26,25 |  | ## 1 |  | ## 2,49375 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 2 462,08 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 514,03 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 170 |  | ## 1 |  | ## 16,15 |  | ## 35,71 |  | ## 5,93 |  | ## 211,76 |  | ## 1 |  | ## 3 419,92 |  |
| ## 9 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 1,7 |  | ## 1 |  | ## 0,1615 |  | ## 56,11 |  | ## 2,06 |  | ## 115,59 |  | ## 1 |  | ## 18,67 |  |
| ## 10 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг | ## 5,6 |  | ## 1 |  | ## 0,532 |  | ## 60,60 |  | ## 2,34 |  | ## 141,80 |  | ## 1 |  | ## 75,44 |  |
|  | ## 24.3.03.13 | ## Трубы полиэтиленовые | ## м | ## 1 010 |  | ## 1 |  | ## 95,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.02 | ## Заглушки полиэтиленовые для труб | ## 10 шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.07 | ## Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 563,29 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 45 213,52 |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 612,63 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 |  | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 458,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 633,92 |  |
| 33 | 24.3.05.02-1088 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315 мм диаметр 100 мм | шт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 716,96 |  | 1,31 |  | 4 869,22 |  | 1 |  | 4 869,22 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 869,22 |  |
| 34 | 24.3.03.12-0002 цены 1 квартал 2025 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 95,76 |  | 1 |  | 95,76 |  | 820,14 |  |  |  | 1 174,11 |  | 1 |  | 112 432,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 432,77 |  |
| 35 | 24.3.05.07-0607 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 125 мм | шт | 10 |  | 1 |  | 10 |  | 693,97 |  | 1,36 |  | 943,80 |  | 1 |  | 9 438,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 438,00 |  |
| 36 | 24.3.05.01-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 226,74 |  | 1,31 |  | 297,03 |  | 1 |  | 594,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,06 |  |
| 37 | 22-03-002-01 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка фасонных частей на готовое основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Соединение с трубопроводом сваркой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 4,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 858,65 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 4,14 |  | ## 1 |  | ## 4,14 |  |  |  |  |  | ## 932,04 |  | ## 1 |  | ## 3 858,65 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,48 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,13 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-057 | ## Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | ## маш.-ч | ## 2,24 |  | ## 1 |  | ## 2,24 |  | ## 82,85 |  | ## 1,92 |  | ## 159,07 |  | ## 1 |  | ## 356,32 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 415,81 |  | ## 1 |  | ## 24,16 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 13,26 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 10,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 9,87 |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные части | ## шт | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 272,26 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 881,78 |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 774,59 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 |  | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 872,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 919,37 |  |
| 38 | 22-03-014-07 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Насадка фланцев на концы труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приварка фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 3,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 925,92 |  |
|  | ## 1-100-50 | ## Средний разряд работы 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,73 |  | ## 1 |  | ## 3,46 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 3 925,92 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 821,89 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 606,77 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-033 | ## Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 2,28 |  | ## 1 069,08 |  | ## 1,97 |  | ## 2 106,09 |  | ## 1 |  | ## 4 801,89 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 2,28 |  |  |  |  |  | ## 1 134,66 |  | ## 1 |  | ## 2 587,02 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 20,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 19,75 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,65 |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 2,28 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,39 |  | ## 1 |  | ## 438,65 |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные плоские | ## шт | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 793,23 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 532,69 |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 035,21 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 |  | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 834,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 662,63 |  |
| 39 | 24.3.05.08-0215 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм Отвод 30° | шт | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 3 978,47 |  | 1,31 |  | 5 211,80 |  | 1 |  | 15 635,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 635,40 |  |
| 40 | 24.3.05.08-0215 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм | шт | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 3 978,47 |  | 1,31 |  | 5 211,80 |  | 1 |  | 15 635,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 635,40 |  |
| 41 | 24.3.05.08-0227 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм | шт | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 3 978,63 |  | 1,31 |  | 5 212,01 |  | 1 |  | 20 848,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 848,04 |  |
| 42 | 23.8.03.11-0156 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 254,19 |  | 1,39 |  | 1 743,32 |  | 1 |  | 3 486,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 486,64 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 568,31 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 054,15 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 048,11 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 573,84 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 892,21 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 627,99 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 422,43 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 164,71 |  |
|  |  | Итого по Разделу 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362 155,45 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 51,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 26-01-002-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм | м3 | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Нанесение клея для крепления изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Крепление изделий на трубопроводах бандажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промазка швов клеем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 54,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 582,06 |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 18,24 |  | ## 1 |  | ## 54,72 |  |  |  |  |  | ## 887,83 |  | ## 1 |  | ## 48 582,06 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186,11 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,90 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,59 |  | ## 1 |  | ## 1,77 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 76,09 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,37 |  | ## 1 |  | ## 1,11 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 1 110,02 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,37 |  | ## 1 |  | ## 1,11 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 1 095,90 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 057,87 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00002 |  | ## 1 |  | ## 0,00006 |  | ## 263 215,45 |  | ## 1,58 |  | ## 415 880,41 |  | ## 1 |  | ## 24,95 |  |
| ## 4 | ## 14.1.05.03-0012 | ## Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2 | ## т | ## 0,0105 |  | ## 1 |  | ## 0,0315 |  | ## 365 385,58 |  | ## 2,45 |  | ## 895 194,67 |  | ## 1 |  | ## 28 198,63 |  |
| ## 5 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,0059 |  | ## 1 |  | ## 0,0177 |  | ## 89 073,20 |  | ## 1,12 |  | ## 99 761,98 |  | ## 1 |  | ## 1 765,79 |  |
| ## 6 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,0277 |  | ## 1 |  | ## 0,0831 |  | ## 85 930,00 |  | ## 1,41 |  | ## 121 161,30 |  | ## 1 |  | ## 10 068,50 |  |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.06.08 | ## Изделия теплоизоляционные из пенопласта | ## м3 | ## 1,05 |  | ## 1 |  | ## 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 921,94 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 49 677,96 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 671,52 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 322,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 916,34 |  |
| 44 | 12.2.06.08-0046 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 69/пр | Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °C не более 0,030 Вт/(мхК), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм | компл | 94,5 |  | 1 |  | 94,5 |  | 478,85 |  | 2,49 |  | 1 192,34 |  | 1 |  | 112 676,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 676,13 |  |
| 45 | 26-01-054-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,8 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разметка и нарезка оберточного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обертывание насухо с промазкой швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Крепление покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 307,92 |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 30 |  | ## 1 |  | ## 24 |  |  |  |  |  | ## 887,83 |  | ## 1 |  | ## 21 307,92 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,85 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,63 |  |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | ## маш.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,184 |  | ## 95,25 |  | ## 2,14 |  | ## 203,84 |  | ## 1 |  | ## 37,51 |  |
| ## 2 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 1,26 |  | ## 1 |  | ## 1,008 |  | ## 21,39 |  | ## 2,01 |  | ## 42,99 |  | ## 1 |  | ## 43,33 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,43 |  | ## 1 |  | ## 0,344 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 344,01 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,43 |  | ## 1 |  | ## 0,344 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 339,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 900,11 |  |
| ## 4 | ## 01.2.01.02-0031 | ## Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | ## т | ## 0,0126 |  | ## 1 |  | ## 0,01008 |  | ## 23 335,80 |  | ## 2,34 |  | ## 54 605,77 |  | ## 1 |  | ## 550,43 |  |
| ## 5 | ## 14.4.03.03-0102 | ## Лак битумный БТ-577 | ## т | ## 0,00126 |  | ## 1 |  | ## 0,001008 |  | ## 80 020,98 |  | ## 1,58 |  | ## 126 433,15 |  | ## 1 |  | ## 127,44 |  |
| ## 6 | ## 01.2.03.03-0107 | ## Мастика битумно-масляная МБ-50 | ## т | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,024 |  | ## 30 195,36 |  | ## 3,41 |  | ## 102 966,18 |  | ## 1 |  | ## 2 471,19 |  |
| ## 7 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,047 |  | ## 1 |  | ## 0,0376 |  | ## 89 073,20 |  | ## 1,12 |  | ## 99 761,98 |  | ## 1 |  | ## 3 751,05 |  |
|  | ## 12.1.02.15 | ## Материалы рулонные | ## м2 | ## 115 |  | ## 1 |  | ## 92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 972,51 |  |
| 45.1 | 12.1.02.09-0081 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХПП, основа стеклохолст, наплавляемый, гибкость не выше -20 °C, продольная сила на разрыв не менее 294 Н, теплостойкость не менее +95 °C, масса 3,5 кг/м2 | м2 | 115 |  | 1 |  | 92 |  | 102,57 |  |  |  | 288,64 |  | 1 |  | 26 554,88 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 21 647,55 |  |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 080,50 |  |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 906,15 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 514,04 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 125,46 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 889,98 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 610,96 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 435,53 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 188,99 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 325,51 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 752,02 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 229,03 |  |
|  |  | Итого по Разделу 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371 106,51 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 78,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-143-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 1,2 |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Покрытие кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,32 |  |
|  | ## 1-100-23 | ## Средний разряд работы 2,3 | ## чел.-ч | ## 0,48 |  | ## 1 |  | ## 0,576 |  |  |  |  |  | ## 825,20 |  | ## 1 |  | ## 475,32 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,70 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,024 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 1 000,02 |  | ## 1 |  | ## 24,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,024 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 23,70 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,02 |  |
| 46.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 499,02 |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,00 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296,03 |  |
| 47 | 01-02-061-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,8 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 70,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 512,46 |  |
|  | ## 1-100-15 | ## Средний разряд работы 1,5 | ## чел.-ч | ## 88,5 |  | ## 1 |  | ## 70,8 |  |  |  |  |  | ## 769,95 |  | ## 1 |  | ## 54 512,46 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 512,46 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 54 512,46 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 696,59 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 804,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 014,03 |  |
| 48 | 02.3.01.02-1104 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр Красх=1,18 п.2.1.13 Общие положения, исчисления объемов | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 94,4 |  | 1 |  | 94,4 |  | 573,70 |  | 2,96 |  | 1 698,15 |  | 1 |  | 160 305,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 305,36 |  |
| 49 | 01-01-033-04 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,90 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 421,74 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 3,18 |  | ## 1 |  | ## 0,318 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 541,90 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,18 |  | ## 1 |  | ## 0,318 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 421,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,64 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 421,74 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,09 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 566,73 |  |
| 50 | 01-02-005-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Уплотнение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 12,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 986,05 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 12,53 |  | ## 1 |  | ## 12,53 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 10 986,05 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 686,30 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 2,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 586,73 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 2,62 |  | ## 1 |  | ## 2,62 |  | ## 314,79 |  |  |  | ## 629,52 |  | ## 1 |  | ## 1 649,34 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,62 |  | ## 1 |  | ## 2,62 |  |  |  |  |  | ## 987,30 |  | ## 1 |  | ## 2 586,73 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 10,5 |  | ## 1 |  | ## 10,5 |  | ## 2,41 |  | ## 1,46 |  | ## 3,52 |  | ## 1 |  | ## 36,96 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 259,08 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 572,78 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 165,60 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 243,48 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 668,16 |  |
| 51 | 01-01-044-09 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,30667 |  | 1 |  | 0,30667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Разравнивание грунта в насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 1,6805516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 349,65 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 5,48 |  | ## 1 |  | ## 1,6805516 |  |  |  |  |  | ## 803,10 |  | ## 1 |  | ## 1 349,65 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 487,36 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 11,285456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 966,99 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 13 |  | ## 1 |  | ## 3,98671 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 6 793,67 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 13 |  | ## 1 |  | ## 3,98671 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 5 287,25 |  |
| ## 2 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 23,8 |  | ## 1 |  | ## 7,298746 |  | ## 1 054,03 |  | ## 1,78 |  | ## 1 876,17 |  | ## 1 |  | ## 13 693,69 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 23,8 |  | ## 1 |  | ## 7,298746 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 9 679,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 804,00 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16 316,64 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 827,14 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 505,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 136,79 |  |
| 52 | 01-01-036-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0,368 |  | 1 |  | 0,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,23 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  | 0,08464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,25 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,08464 |  | ## 887,54 |  | ## 1,92 |  | ## 1 704,08 |  | ## 1 |  | ## 144,23 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,23 |  | ## 1 |  | ## 0,08464 |  |  |  |  |  | ## 1 326,22 |  | ## 1 |  | ## 112,25 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,48 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 112,25 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,88 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,00 |  |
| 53 | 01-01-111-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,092 |  | 1 |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  | 7,958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 977,42 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 86,5 |  | ## 1 |  | ## 7,958 |  |  |  |  |  | ## 876,78 |  | ## 1 |  | ## 6 977,42 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 977,42 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 977,42 |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 768,10 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 209,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 955,13 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 610,97 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 300,90 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 883,79 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 111,41 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 314,87 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 412,31 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 484,40 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 263,86 |  |
|  |  | Итого по Разделу 6. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402 359,23 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 93,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 14,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710 119,71 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170 536,17 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 149,32 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 951,62 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 450,80 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 984,43 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 600,12 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 433,76 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 149,78 |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296,03 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,53 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,32 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,70 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,02 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,00 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,50 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711 415,74 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 171 068,70 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 624,64 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 975,62 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 474,50 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 993,94 |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 099,14 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 942,76 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 404,28 |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  | 361,4817916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  | 32,2292948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы ТЗ/8*(700р+550р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 406,25 |  |
|  |  | Доставка материала из г.Петропавловск-Камчатский -с. Усть-Хайрюзово (ГУП КК КамчатТрансФлот 36240р/т1,2)*1,823т+17545/1,2*3,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 227,52 |  |
|  |  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 633,77 |  |
|  |  | Итого с прочими затратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 874 049,51 |  |

Локальный сметный расчет № 3

Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-115 №3 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание: | ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен в текущих ценах на 1 квартал 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость с прочими затратами |  |  | 1 065,67 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 953,80 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 159,77 | тыс.руб. |
| # в том числе: |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | # 15,43 | # тыс.руб. |
| # строительных работ |  |  | # 952,51 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | # 177 | # чел.-ч |
| # монтажных работ |  |  | # 1,30 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | # 13 | # чел.-ч |
|  | # оборудования |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина участка 55 метров, ширина 1,0 метр, глубина 2,0 метра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-036-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,56 |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01265 |  |  |  |  | 16,78 |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,23 | ## 1 | ## 0,01265 | ## 887,54 | ## 1,92 | ## 1 704,08 | ## 1 | ## 21,56 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,23 | ## 1 | ## 0,01265 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 16,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,34 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16,78 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 16,28 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 7,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,34 |
| 2 | 01-01-009-14 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,114 | 1 | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обработка откосов траншей до проектных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 454,03 |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,907 |  |  |  |  | 3 855,32 |
| ## 1 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 25,5 | ## 1 | ## 2,907 | ## 1 054,03 | ## 1,78 | ## 1 876,17 | ## 1 | ## 5 454,03 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 25,5 | ## 1 | ## 2,907 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 3 855,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 309,35 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 855,32 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 3 739,66 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 1 773,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 822,46 |
| 3 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. | 100 м3 | 0,114 | 1 | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Зачистка дна и поверхности стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Откидка грунта от бровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: ОТ 1,2=1,2 ЗТ 1,2=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 21,0672 |  |  |  |  | 16 919,07 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 154 | ## 1,2 | ## 21,0672 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 16 919,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 919,07 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16 919,07 |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 15 734,74 |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  | 6 767,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 421,44 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 266,76 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 919,07 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 475,59 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 872,10 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 791,17 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 490,68 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 548,80 |
|  |  | Итого по Разделу 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 306,24 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 21,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2,92 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Помещение водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 16-02-005-05 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка и заделка креплений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Промывка трубопровода водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,7 |  |  |  |  | 8 717,66 |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 72,5 | ## 1 | ## 8,7 |  |  | ## 1 002,03 | ## 1 | ## 8 717,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,23 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2124 |  |  |  |  | 224,75 |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,0324 | ## 622,62 | ## 1,77 | ## 1 102,04 | ## 1 | ## 35,71 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,0324 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 42,97 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,012 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 28,99 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,012 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 15,91 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,4 | ## 1 | ## 0,168 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 168,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,4 | ## 1 | ## 0,168 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 165,87 |
| ## 4 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 34,92 | ## 1 | ## 4,1904 | ## 4,35 | ## 1,51 | ## 6,57 | ## 1 | ## 27,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,25 |
| ## 5 | ## 04.3.01.09-0016 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | ## м3 | ## 0,021 | ## 1 | ## 0,00252 | ## 4 033,62 |  | ## 8 992,79 | ## 1 | ## 22,66 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 10,99 | ## 1 | ## 1,3188 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 279,27 |
| ## 7 | ## 03.1.02.03-0015 | ## Известь строительная негашеная хлорная, марка А | ## кг | ## 0,0393 | ## 1 | ## 0,004716 | ## 59,41 | ## 5,13 | ## 304,77 | ## 1 | ## 1,44 |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0072 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,0005 | ## 1 | ## 0,00006 | ## 97 282,88 | ## 1,47 | ## 143 005,83 | ## 1 | ## 8,58 |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,67 | ## 1 | ## 0,0804 | ## 114,64 | ## 1,17 | ## 134,13 | ## 1 | ## 10,78 |
| ## 10 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,61 | ## 1 | ## 0,0732 | ## 340,41 | ## 2,83 | ## 963,36 | ## 1 | ## 70,52 |
|  | ## 23.1.02.07 | ## Крепления | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.7.01.04 | ## Трубопроводы с гильзами | ## м | ## 100 | ## 1 | ## 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 595,89 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 942,41 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 11 356,86 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 6 438,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 391,29 |
| 5 | 16-02-010-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Разметка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Резка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Сварка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,668 |  |  |  |  | 1 695,97 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,39 | ## 1 | ## 1,668 |  |  | ## 1 016,77 | ## 1 | ## 1 695,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,05 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,69 | ## 1 | ## 0,828 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 58,42 |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,096 | ## 4,35 | ## 1,51 | ## 6,57 | ## 1 | ## 0,63 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,73 |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,648 | ## 1 | ## 0,7776 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 12,06 |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,0442 | ## 1 | ## 0,05304 | ## 114,64 | ## 1,17 | ## 134,13 | ## 1 | ## 7,11 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0039 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | ## кг | ## 0,0747 | ## 1 | ## 0,08964 | ## 187,01 | ## 1,32 | ## 246,85 | ## 1 | ## 22,13 |
| ## 6 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,0357 | ## 1 | ## 3,64284 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 393,43 |
|  | ## 23.5.02.02 | ## Трубы стальные | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.12 | ## Части фасонные стальные | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 189,75 |
| 5.1 | 23.5.02.02-0055 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10 | 1 | 12 | 517,88 | 1,39 | 719,85 | 1 | 8 638,20 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 695,97 |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 1 238,06 |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  | 576,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 642,64 |
| 6 | 23.8.04.06-0072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | шт | 8 | 1 | 8 | 437,57 | 1,41 | 616,97 | 1 | 4 935,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 935,76 |
| 7 | 23.8.04.06-0072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм отвод 45° | шт | 4 | 1 | 4 | 437,57 | 1,41 | 616,97 | 1 | 2 467,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 467,88 |
| 8 | 18.1.09.11-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран шаровой фланцевый для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходной, из стали 20, КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, длина 230 мм, номинальное давление 1,6 МПа, условный диаметр 100 мм | шт | 6 | 1 | 6 | 3 780,93 | 1,48 | 5 595,78 | 1 | 33 574,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 574,68 |
| 9 | 23.8.03.11-0155 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 16 | 1 | 16 | 815,54 | 1,39 | 1 133,60 | 1 | 18 137,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 137,60 |
| 10 | 18.1.10.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вентиль пожарный 50-10 для воды, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 883,99 | 1,61 | 1 423,22 | 1 | 2 846,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 846,44 |
| 11 | 23.8.03.06-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 50 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 332,00 | 1,39 | 461,48 | 1 | 922,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,96 |
| 12 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 два слоя | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2*2=4 ОТм 2=2 ЗТм 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2124 |  |  |  |  | 231,61 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 1 | ## 0,2124 |  |  | ## 1 090,45 | ## 1 | ## 231,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,34 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0016 |  |  |  |  | 1,70 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0008 | ## 6,62 |  | ## 10,01 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0008 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 2,00 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0008 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 0,91 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0008 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 0,80 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0008 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 0,79 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 2 | ## 0,0896 | ## 4,52 |  | ## 9,52 | ## 1 | ## 0,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,03 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,00072 | ## 51 280,15 | ## 2,43 | ## 124 610,76 | ## 1 | ## 89,72 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 2 | ## 0,00012 | ## 75 885,63 | ## 2,34 | ## 177 572,37 | ## 1 | ## 21,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,68 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 233,31 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 230,98 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 118,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,65 |
| 13 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2 два слоя | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2*2=4 ОТм 2=2 ЗТм 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1152 |  |  |  |  | 107,37 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 | ## 1 | ## 0,1152 |  |  | ## 932,04 | ## 1 | ## 107,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,36 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 2,49 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0008 | ## 6,62 |  | ## 10,01 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0008 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 2,00 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0008 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 0,91 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 2 | ## 0,0016 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 1,60 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 2 | ## 0,0016 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 1,58 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 | ## 2 | ## 0,112 | ## 4,52 |  | ## 9,52 | ## 1 | ## 1,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,87 |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,00072 | ## 101 515,14 | ## 1,36 | ## 138 060,59 | ## 1 | ## 99,40 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 | ## 2 | ## 0,000104 | ## 75 885,63 | ## 2,34 | ## 177 572,37 | ## 1 | ## 18,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,09 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 109,86 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 108,76 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 56,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,88 |
| 14 | 26-01-009-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Изготовление бандажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Изготовление пряжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Крепление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,6 |  |  |  |  | 5 611,37 |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 14 | ## 1 | ## 5,6 |  |  | ## 1 002,03 | ## 1 | ## 5 611,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,83 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,236 |  |  |  |  | 233,00 |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,63 | ## 1 | ## 0,252 | ## 21,39 | ## 2,01 | ## 42,99 | ## 1 | ## 10,83 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,59 | ## 1 | ## 0,236 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 236,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,59 | ## 1 | ## 0,236 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 233,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,15 |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00004 | ## 1 | ## 0,000016 | ## 263 215,45 | ## 1,58 | ## 415 880,41 | ## 1 | ## 6,65 |
| ## 4 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,00053 | ## 1 | ## 0,000212 | ## 129 575,70 | ## 1,54 | ## 199 546,58 | ## 1 | ## 42,30 |
| ## 5 | ## 08.3.03.05-0013 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ## т | ## 0,00101 | ## 1 | ## 0,000404 | ## 87 245,70 |  | ## 126 666,22 | ## 1 | ## 51,17 |
| ## 6 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,0106 | ## 1 | ## 0,00424 | ## 89 073,20 | ## 1,12 | ## 99 761,98 | ## 1 | ## 422,99 |
| ## 7 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,0135 | ## 1 | ## 0,0054 | ## 85 930,00 | ## 1,41 | ## 121 161,30 | ## 1 | ## 654,27 |
| ## 8 | ## 12.2.03.10-0008 | ## Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2 | ## м2 | ## 0,5 | ## 1 | ## 0,2 | ## 36,20 | ## 1,35 | ## 48,87 | ## 1 | ## 9,77 |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,78 | ## 1 | ## 0,312 |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.04.04 | ## Материалы теплоизоляционные | ## м3 | ## 1,08 | ## 1 | ## 0,432 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 278,35 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 844,37 |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 5 961,26 |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 | 1 | 55 |  |  |  |  | 3 214,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 454,01 |
| 15 | 12.2.03.02-0031 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(мхК) | м3 | 0,432 | 1 | 0,432 | 2 207,31 | 2,58 | 5 694,86 | 1 | 2 460,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 460,18 |
| 16 | 26-01-052-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Устройство выравнивающего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Изготовление бандажей и пряжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Крепление покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10 |  |  |  |  | 9 762,50 |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 100 | ## 1 | ## 10 |  |  | ## 976,25 | ## 1 | ## 9 762,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,25 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 69,11 |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 5,64 | ## 1 | ## 0,564 | ## 21,39 | ## 2,01 | ## 42,99 | ## 1 | ## 24,25 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,07 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 70,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,07 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 69,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 770,59 |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00034 | ## 1 | ## 0,000034 | ## 263 215,45 | ## 1,58 | ## 415 880,41 | ## 1 | ## 14,14 |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,8684 | ## 1 | ## 0,08684 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 1,35 |
| ## 5 | ## 12.1.02.06-0022 | ## Рубероид кровельный РКП-350 | ## м2 | ## 113 | ## 1 | ## 11,3 | ## 26,93 | ## 2,32 | ## 62,48 | ## 1 | ## 706,02 |
| ## 6 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,00304 | ## 1 | ## 0,000304 | ## 129 575,70 | ## 1,54 | ## 199 546,58 | ## 1 | ## 60,66 |
| ## 7 | ## 10.1.02.01-0001 | ## Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | ## кг | ## 4,42 | ## 1 | ## 0,442 | ## 341,20 | ## 1,33 | ## 453,80 | ## 1 | ## 200,58 |
| ## 8 | ## 10.1.02.02-0102 | ## Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | ## кг | ## 63,658 | ## 1 | ## 6,3658 | ## 329,28 | ## 1,33 | ## 437,94 | ## 1 | ## 2 787,84 |
|  | ## 12.2.03.10 | ## Материалы рулонные | ## м2 | ## 116 | ## 1 | ## 11,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 696,45 |
| 16.1 | 12.2.03.10-0003 | Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм | м2 | 116 | 1 | 11,6 | 80,96 | 1,35 | 109,30 | 1 | 1 267,88 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 831,61 |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 10 028,24 |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 | 1 | 55 |  |  |  |  | 5 407,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 399,96 |
| 17 | 26-01-007-02 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов шнурами: хризотилцементными пуховыми | м3 | 0,1053 | 1 | 0,1053 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Резка шнура и обертывание поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Выравнивание поверхности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Изготовление и установка диафрагм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,27483 |  |  |  |  | 3 281,48 |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 31,1 | ## 1 | ## 3,27483 |  |  | ## 1 002,03 | ## 1 | ## 3 281,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,58 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,049491 |  |  |  |  | 48,86 |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,025272 | ## 21,39 | ## 2,01 | ## 42,99 | ## 1 | ## 1,09 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,049491 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 49,49 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,47 | ## 1 | ## 0,049491 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 48,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,74 |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00004 | ## 1 | ## 0,0000042 | ## 263 215,45 | ## 1,58 | ## 415 880,41 | ## 1 | ## 1,75 |
| ## 4 | ## 08.3.03.05-0013 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ## т | ## 0,00155 | ## 1 | ## 0,0001632 | ## 87 245,70 |  | ## 126 666,22 | ## 1 | ## 20,67 |
| ## 5 | ## 12.2.03.09-0007 | ## Нить стеклянная комплексная специальная | ## кг | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,006318 | ## 129,47 | ## 0,89 | ## 115,23 | ## 1 | ## 0,73 |
| ## 6 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,00083 | ## 1 | ## 0,0000874 | ## 85 930,00 | ## 1,41 | ## 121 161,30 | ## 1 | ## 10,59 |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,36 | ## 1 | ## 0,037908 |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.03.15 | ## Материалы теплоизоляционные | ## т | ## 0,395 | ## 1 | ## 0,0415935 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 414,66 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 330,34 |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 3 396,95 |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 | 1 | 55 |  |  |  |  | 1 831,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 643,30 |
| 18 | 01.7.06.02-0010 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Профиль набухающий из гидрофильной резины для герметизации и гидроизоляции швов и стыков в бетонных конструкциях, размеры 20х4 мм бентонитовый шнур (аналог) | м | 210,6 | 1 | 210,6 | 184,10 | 1,62 | 298,24 | 1 | 62 809,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 809,34 |
| 19 | 46-03-010-03 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | 100 отверстий | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разметка мест пробивки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Пробивка отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,9538 |  |  |  |  | 931,15 |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 95,38 | ## 1 | ## 0,9538 |  |  | ## 976,25 | ## 1 | ## 931,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,03 |
| ## 1 | ## 91.18.01-508 | ## Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | ## маш.-ч | ## 26,36 | ## 1 | ## 0,2636 | ## 115,43 | ## 2,49 | ## 287,42 | ## 1 | ## 75,76 |
| ## 2 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч | ## 52,71 | ## 1 | ## 0,5271 | ## 2,11 |  | ## 4,30 | ## 1 | ## 2,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 009,18 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 931,15 |
|  | К.С. Пр/812-040.1 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  | 1 005,64 |
|  | Пр/774-040.1 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 | 1 | 59 |  |  |  |  | 549,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,20 |
| 20 | 07-01-037-03 ГЭСН 81-02-07-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Герметизация швов мастикой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2862 |  |  |  |  | 266,75 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 15,9 | ## 1 | ## 0,2862 |  |  | ## 932,04 | ## 1 | ## 266,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,91 |
| ## 1 | ## 91.06.09-021 | ## Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг | ## маш.-ч | ## 7,16 | ## 1 | ## 0,12888 | ## 12,16 |  | ## 22,56 | ## 1 | ## 2,91 |
|  | ## 14.5.04.03 | ## Мастика герметизирующая | ## кг | ## 75 | ## 1 | ## 1,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,66 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 266,75 |
|  | К.С. Пр/812-007.0 | НР - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 116 | 1 | 116 |  |  |  |  | 309,43 |
|  | Пр/774-007.0 | СП - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 194,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 773,82 |
| 21 | 01.7.14.01-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 2 | 1 | 2 | 241,35 | 1,21 | 292,03 | 1 | 584,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 584,06 |
| 22 | 29-01-253-03 ГЭСН 81-02-29-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка отрезка трубы при бетонировании конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,93 |  |  |  |  | 866,80 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 9,3 | ## 1 | ## 0,93 |  |  | ## 932,04 | ## 1 | ## 866,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,004 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 0,28 |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,004 | ## 4,35 | ## 1,51 | ## 6,57 | ## 1 | ## 0,03 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 0,19 |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,089 | ## 1 | ## 0,0089 | ## 114,64 | ## 1,17 | ## 134,13 | ## 1 | ## 1,19 |
| ## 5 | ## 01.3.05.16-0022 | ## Карбид кальция для кусков 50/80 | ## т | ## 0,0001 | ## 1 | ## 0,00001 | ## 98 861,99 | ## 2,34 | ## 231 337,06 | ## 1 | ## 2,31 |
| ## 6 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,011 | ## 1 | ## 0,0011 | ## 340,41 | ## 2,83 | ## 963,36 | ## 1 | ## 1,06 |
|  | ## 23.3.03.02 | ## Трубы стальные | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,86 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 866,80 |
|  | К.С. Пр/812-023.1 | НР - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ для районов Крайнего Севера | % | 153 | 1 | 153 |  |  |  |  | 1 326,20 |
|  | Пр/774-023.1 | СП - Тоннели и метрополитены: закрытый способ работ | % | 75 | 1 | 75 |  |  |  |  | 650,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 848,16 |
| 23 | 23.3.03.02-0165 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,5 | 1 | 0,5 | 7 120,81 | 1,47 | 10 467,59 | 1 | 5 233,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 233,80 |
| 24 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1062 |  |  |  |  | 115,81 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 1 | ## 0,1062 |  |  | ## 1 090,45 | ## 1 | ## 115,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0004 |  |  |  |  | 0,43 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0002 | ## 6,62 |  | ## 10,01 | ## 1 | ## 0,00 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0002 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 0,50 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0002 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 0,23 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0002 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 0,20 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0002 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 0,20 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 1 | ## 0,0224 | ## 4,52 |  | ## 9,52 | ## 1 | ## 0,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,76 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,00018 | ## 51 280,15 | ## 2,43 | ## 124 610,76 | ## 1 | ## 22,43 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 1 | ## 0,00003 | ## 75 885,63 | ## 2,34 | ## 177 572,37 | ## 1 | ## 5,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,91 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 116,24 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 115,08 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 59,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,27 |
| 25 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой два слоя | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1152 |  |  |  |  | 107,37 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 | ## 1 | ## 0,1152 |  |  | ## 932,04 | ## 1 | ## 107,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,33 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0012 |  |  |  |  | 1,24 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0004 | ## 6,62 |  | ## 10,01 | ## 1 | ## 0,00 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0004 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 1,00 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0004 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 0,45 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0008 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 0,80 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0008 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 0,79 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 | ## 1 | ## 0,056 | ## 4,52 |  | ## 9,52 | ## 1 | ## 0,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,93 |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,00036 | ## 101 515,14 | ## 1,36 | ## 138 060,59 | ## 1 | ## 49,70 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 | ## 1 | ## 0,000052 | ## 75 885,63 | ## 2,34 | ## 177 572,37 | ## 1 | ## 9,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,87 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 108,61 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 107,52 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 55,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,78 |
| 26 | 61-01-002-07 ГЭСНр 81-02-61-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Отбивка старой штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Оштукатуривание отдельных мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22,66 |  |  |  |  | 20 619,24 |
|  | ## 1-100-33 | ## Средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 226,6 | ## 1 | ## 22,66 |  |  | ## 909,94 | ## 1 | ## 20 619,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,34 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,167 |  |  |  |  | 157,47 |
| ## 1 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч | ## 0,67 | ## 1 | ## 0,067 | ## 37,32 | ## 1,84 | ## 68,67 | ## 1 | ## 4,60 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,67 | ## 1 | ## 0,067 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 58,74 |
| ## 2 | ## 91.06.05-060 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | ## маш.-ч | ## 1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 537,71 |  | ## 897,37 | ## 1 | ## 89,74 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1 | ## 1 | ## 0,1 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 98,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 649,31 |
| ## 3 | ## 999-9999-У991 | ## Строительный мусор | ## т | ## 3,38 | ## 1 | ## 0,338 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,35 | ## 1 | ## 0,035 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 7,41 |
| ## 5 | ## 04.3.01.07-0025 | ## Раствор штукатурный, известковый, М100 | ## м3 | ## 2,2 | ## 1 | ## 0,22 | ## 3 392,36 | ## 2,2 | ## 7 463,19 | ## 1 | ## 1 641,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 520,36 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 776,71 |
|  | К.С. Пр/812-095.0 | НР - Штукатурные работы для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 19 322,34 |
|  | Пр/774-095.0 | СП - Штукатурные работы | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 9 141,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 984,45 |
| 27 | 62-02-009-01 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли обработка шпаклевкой церезит | 100 м2 | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Шлифовка поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,405 |  |  |  |  | 2 108,66 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 24,05 | ## 1 | ## 2,405 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 2 108,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,99 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 1,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 0,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974,71 |
| ## 2 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т | ## 0,012 | ## 1 | ## 0,0012 | ## 3 616,92 | ## 3,93 | ## 14 214,50 | ## 1 | ## 17,06 |
| ## 3 | ## 01.1.02.10-1022 | ## Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 | ## т | ## 0,012 | ## 1 | ## 0,0012 | ## 21 588,35 | ## 1,02 | ## 22 020,12 | ## 1 | ## 26,42 |
| ## 4 | ## 14.1.03.02-0201 | ## Клей для стеклообоев | ## кг | ## 1,4 | ## 1 | ## 0,14 | ## 46,17 | ## 2,45 | ## 113,12 | ## 1 | ## 15,84 |
| ## 5 | ## 03.2.02.09-0011 | ## Портландцемент специального назначения сульфатостойкий М400 (ЦЕМ I 32,5Н СС) | ## т | ## 0,012 | ## 1 | ## 0,0012 | ## 5 314,82 | ## 3,58 | ## 19 027,06 | ## 1 | ## 22,83 |
| ## 6 | ## 01.7.07.04-0003 | ## Дисперсия (эмульсия) поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная | ## т | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,0003 | ## 96 232,42 | ## 3,93 | ## 378 193,41 | ## 1 | ## 113,46 |
| ## 7 | ## 01.7.10.17-0141 | ## Пемза | ## кг | ## 2,82 | ## 1 | ## 0,282 | ## 2 507,62 | ## 3,93 | ## 9 854,95 | ## 1 | ## 2 779,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 085,36 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 109,65 |
|  | К.С. Пр/812-096.0 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 2 004,17 |
|  | Пр/774-096.0 | СП - Малярные работы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 970,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 059,97 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2. Помещение водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 713,85 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 423,74 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 907,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,04 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 642,60 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 163,78 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 511,49 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 264,74 |
|  |  | Итого по Разделу 2. Помещение водозабора. |  |  |  |  |  |  |  |  | 296 490,08 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 57,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,74 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 01-01-033-04 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,008 | 1 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,35 |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02544 |  |  |  |  | 33,74 |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 3,18 | ## 1 | ## 0,02544 | ## 887,54 | ## 1,92 | ## 1 704,08 | ## 1 | ## 43,35 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,18 | ## 1 | ## 0,02544 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 33,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,09 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 33,74 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 32,73 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 15,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,34 |
| 29 | 01-02-061-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,77 |  |  |  |  | 1 362,81 |
|  | ## 1-100-15 | ## Средний разряд работы 1,5 | ## чел.-ч | ## 88,5 | ## 1 | ## 1,77 |  |  | ## 769,95 | ## 1 | ## 1 362,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,81 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 362,81 |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 1 267,41 |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  | 545,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 175,34 |
| 30 | 02.3.01.02-1104 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 10 | 1 | 10 | 573,70 | 2,96 | 1 698,15 | 1 | 16 981,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 981,50 |
| 31 | 01-02-005-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Уплотнение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,0024 |  |  |  |  | 878,88 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 12,53 | ## 1 | ## 1,0024 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 878,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,91 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2096 |  |  |  |  | 206,94 |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 2,62 | ## 1 | ## 0,2096 | ## 314,79 |  | ## 629,52 | ## 1 | ## 131,95 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,62 | ## 1 | ## 0,2096 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 206,94 |
| ## 2 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 10,5 | ## 1 | ## 0,84 | ## 2,41 | ## 1,46 | ## 3,52 | ## 1 | ## 2,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 220,73 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 085,82 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 1 053,25 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 499,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 773,46 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 642,13 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 241,69 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,26 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,68 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 981,50 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 482,37 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 353,39 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,12 |
|  |  | Итого по Разделу 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 055,64 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 2,77 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22-01-022-08 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Укладка полиэтиленовых труб с соединением электросварными муфтами диаметром: 315 мм диаметром 125 мм | км | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подача материалов в траншею, установка труб на роликовые опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка и демонтаж позиционера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Разметка, очистка, торцевание, калибровка и обезжиривание концов труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Установка муфты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Установка и демонтаж заглушки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Сварка и остывание, перемещение роликовых опор, подбивка грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Гидравлическое испытание трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 25,35445 |  |  |  |  | 24 471,86 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 460,99 | ## 1 | ## 25,35445 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 24 471,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 799,64 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,66485 |  |  |  |  | 1 704,38 |
| ## 1 | ## 91.17.04-040 | ## Аппараты для муфтовой сварки пластмассовых труб диаметром свыше 200 до 630 мм | ## маш.-ч | ## 85,28 | ## 1 | ## 4,6904 | ## 17,63 | ## 2,51 | ## 44,25 | ## 1 | ## 207,55 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 2,79 | ## 1 | ## 0,15345 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 370,71 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,79 | ## 1 | ## 0,15345 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 203,51 |
| ## 3 | ## 91.06.03-049 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1 т) | ## маш.-ч | ## 11,48 | ## 1 | ## 0,6314 | ## 1,21 | ## 1,71 | ## 2,07 | ## 1 | ## 1,31 |
| ## 4 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 1,07 | ## 1 | ## 0,05885 | ## 781,38 |  | ## 1 537,05 | ## 1 | ## 90,46 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,07 | ## 1 | ## 0,05885 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 66,77 |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,16 | ## 1 | ## 0,0088 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 8,80 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,16 | ## 1 | ## 0,0088 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 8,69 |
| ## 6 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 1,07 | ## 1 | ## 0,05885 | ## 105,74 |  | ## 197,81 | ## 1 | ## 11,64 |
| ## 7 | ## 91.10.01-004 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 25 м3/ч | ## маш.-ч | ## 26,25 | ## 1 | ## 1,44375 | ## 582,03 | ## 2,51 | ## 1 460,90 | ## 1 | ## 2 109,17 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 26,25 | ## 1 | ## 1,44375 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 1 425,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034,44 |
| ## 8 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 170 | ## 1 | ## 9,35 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 1 979,96 |
| ## 9 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 1,7 | ## 1 | ## 0,0935 | ## 56,11 | ## 2,06 | ## 115,59 | ## 1 | ## 10,81 |
| ## 10 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг | ## 5,6 | ## 1 | ## 0,308 | ## 60,60 | ## 2,34 | ## 141,80 | ## 1 | ## 43,67 |
|  | ## 24.3.03.13 | ## Трубы полиэтиленовые | ## м | ## 1 010 | ## 1 | ## 55,55 |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.02 | ## Заглушки полиэтиленовые для труб | ## 10 шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.07 | ## Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 010,32 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 26 176,24 |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 | 1 | 123 |  |  |  |  | 32 196,78 |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 | 1 | 74 |  |  |  |  | 19 370,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 577,52 |
| 33 | 24.3.05.02-1088 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Заглушка полиэтиленовая для систем газо- и водоснабжения, диаметр 315 мм диаметр 100 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 3 716,96 | 1,31 | 4 869,22 | 1 | 4 869,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 869,22 |
| 34 | 24.3.03.12-0002 цены 1 квартал 2025 | Трубы полиэтиленовые напорные с соэкструдированными слоями, многослойные, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 95,76 | 1 | 95,76 | 820,14 |  | 1 174,11 | 1 | 112 432,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 432,77 |
| 35 | 24.3.05.07-0607 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 125 мм | шт | 6 | 1 | 6 | 693,97 | 1,36 | 943,80 | 1 | 5 662,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 662,80 |
| 36 | 24.3.05.01-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Втулка полиэтиленовая под фланец, литая удлиненная, ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 125 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 226,74 | 1,31 | 297,03 | 1 | 594,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,06 |
| 37 | 22-03-002-01 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0,7 | 1 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка фасонных частей на готовое основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Соединение с трубопроводом сваркой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,898 |  |  |  |  | 2 701,05 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 4,14 | ## 1 | ## 2,898 |  |  | ## 932,04 | ## 1 | ## 2 701,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,33 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,014 |  |  |  |  | 16,19 |
| ## 1 | ## 91.17.04-057 | ## Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм | ## маш.-ч | ## 2,24 | ## 1 | ## 1,568 | ## 82,85 | ## 1,92 | ## 159,07 | ## 1 | ## 249,42 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,007 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 16,91 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,007 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 9,28 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,007 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 7,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,007 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 6,91 |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные части | ## шт | ## 10 | ## 1 | ## 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 990,57 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 717,24 |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 | 1 | 123 |  |  |  |  | 3 342,21 |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 | 1 | 74 |  |  |  |  | 2 010,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 343,54 |
| 38 | 22-03-014-07 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Насадка фланцев на концы труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приварка фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,46 |  |  |  |  | 3 925,92 |
|  | ## 1-100-50 | ## Средний разряд работы 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,73 | ## 1 | ## 3,46 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 3 925,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 821,89 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,3 |  |  |  |  | 2 606,77 |
| ## 1 | ## 91.17.04-033 | ## Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 1,14 | ## 1 | ## 2,28 | ## 1 069,08 | ## 1,97 | ## 2 106,09 | ## 1 | ## 4 801,89 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,14 | ## 1 | ## 2,28 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 2 587,02 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 20,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 19,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,65 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,14 | ## 1 | ## 2,28 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 438,65 |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные плоские | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 793,23 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 532,69 |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 | 1 | 123 |  |  |  |  | 8 035,21 |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 | 1 | 74 |  |  |  |  | 4 834,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 662,63 |
| 39 | 24.3.05.08-0215 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм Отвод 30° | шт | 2 | 1 | 2 | 3 978,47 | 1,31 | 5 211,80 | 1 | 10 423,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 423,60 |
| 40 | 24.3.05.08-0215 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 45° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 3 978,47 | 1,31 | 5 211,80 | 1 | 10 423,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 423,60 |
| 41 | 24.3.05.08-0227 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 125 мм | шт | 3 | 1 | 3 | 3 978,63 | 1,31 | 5 212,01 | 1 | 15 636,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 636,03 |
| 42 | 23.8.03.11-0156 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 1 254,19 | 1,39 | 1 743,32 | 1 | 3 486,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 486,64 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 322,84 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 098,83 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 894,86 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 327,34 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 001,81 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 426,17 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 574,20 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 215,37 |
|  |  | Итого по Разделу 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 112,41 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 31,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 26-01-002-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм | м3 | 1,6 | 1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Нанесение клея для крепления изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Крепление изделий на трубопроводах бандажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промазка швов клеем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 29,184 |  |  |  |  | 25 910,43 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 18,24 | ## 1 | ## 29,184 |  |  | ## 887,83 | ## 1 | ## 25 910,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,59 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,592 |  |  |  |  | 584,48 |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,59 | ## 1 | ## 0,944 | ## 21,39 | ## 2,01 | ## 42,99 | ## 1 | ## 40,58 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,37 | ## 1 | ## 0,592 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 592,01 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,37 | ## 1 | ## 0,592 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 584,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 364,20 |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00002 | ## 1 | ## 0,000032 | ## 263 215,45 | ## 1,58 | ## 415 880,41 | ## 1 | ## 13,31 |
| ## 4 | ## 14.1.05.03-0012 | ## Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2 | ## т | ## 0,0105 | ## 1 | ## 0,0168 | ## 365 385,58 | ## 2,45 | ## 895 194,67 | ## 1 | ## 15 039,27 |
| ## 5 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,0059 | ## 1 | ## 0,00944 | ## 89 073,20 | ## 1,12 | ## 99 761,98 | ## 1 | ## 941,75 |
| ## 6 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,0277 | ## 1 | ## 0,04432 | ## 85 930,00 | ## 1,41 | ## 121 161,30 | ## 1 | ## 5 369,87 |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,32 |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.06.08 | ## Изделия теплоизоляционные из пенопласта | ## м3 | ## 1,05 | ## 1 | ## 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 491,70 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 26 494,91 |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 27 024,81 |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 | 1 | 55 |  |  |  |  | 14 572,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 088,71 |
| 44 | 12.2.06.08-0046 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 69/пр | Сегменты из экструзионного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие при 10 % деформации не менее 0,2 МПа, теплопроводность при +25 °C не более 0,030 Вт/(мхК), длина 1000 мм, толщина стенки 40 мм, внутренний диаметр 133 мм | компл | 57,75 | 1 | 57,75 | 478,85 | 2,49 | 1 192,34 | 1 | 68 857,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 857,64 |
| 45 | 26-01-054-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разметка и нарезка оберточного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обертывание насухо с промазкой швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Крепление покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,5 |  |  |  |  | 6 658,73 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 30 | ## 1 | ## 7,5 |  |  | ## 887,83 | ## 1 | ## 6 658,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,76 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1075 |  |  |  |  | 106,13 |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | ## маш.-ч | ## 0,23 | ## 1 | ## 0,0575 | ## 95,25 | ## 2,14 | ## 203,84 | ## 1 | ## 11,72 |
| ## 2 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 1,26 | ## 1 | ## 0,315 | ## 21,39 | ## 2,01 | ## 42,99 | ## 1 | ## 13,54 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 1 | ## 0,1075 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 107,50 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,43 | ## 1 | ## 0,1075 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 106,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 156,29 |
| ## 4 | ## 01.2.01.02-0031 | ## Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | ## т | ## 0,0126 | ## 1 | ## 0,00315 | ## 23 335,80 | ## 2,34 | ## 54 605,77 | ## 1 | ## 172,01 |
| ## 5 | ## 14.4.03.03-0102 | ## Лак битумный БТ-577 | ## т | ## 0,00126 | ## 1 | ## 0,000315 | ## 80 020,98 | ## 1,58 | ## 126 433,15 | ## 1 | ## 39,83 |
| ## 6 | ## 01.2.03.03-0107 | ## Мастика битумно-масляная МБ-50 | ## т | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,0075 | ## 30 195,36 | ## 3,41 | ## 102 966,18 | ## 1 | ## 772,25 |
| ## 7 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,047 | ## 1 | ## 0,01175 | ## 89 073,20 | ## 1,12 | ## 99 761,98 | ## 1 | ## 1 172,20 |
|  | ## 12.1.02.15 | ## Материалы рулонные | ## м2 | ## 115 | ## 1 | ## 28,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 053,91 |
| 45.1 | 12.1.02.09-0081 | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХПП, основа стеклохолст, наплавляемый, гибкость не выше -20 °C, продольная сила на разрыв не менее 294 Н, теплостойкость не менее +95 °C, масса 3,5 кг/м2 | м2 | 115 | 1 | 28,75 | 102,57 |  | 288,64 | 1 | 8 298,40 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 764,86 |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 6 900,16 |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 | 1 | 55 |  |  |  |  | 3 720,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 973,14 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 134 701,65 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 569,16 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,35 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,61 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 676,53 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 259,77 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 924,97 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 292,87 |
|  |  | Итого по Разделу 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 919,49 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 36,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-143-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Покрытие кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,576 |  |  |  |  | 475,32 |
|  | ## 1-100-23 | ## Средний разряд работы 2,3 | ## чел.-ч | ## 0,48 | ## 1 | ## 0,576 |  |  | ## 825,20 | ## 1 | ## 475,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 23,70 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,024 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 24,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,024 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 23,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,02 |
| 46.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 9,51 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 499,02 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 509,00 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 254,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296,03 |
| 47 | 01-02-061-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,7 |  |  |  |  | 13 628,12 |
|  | ## 1-100-15 | ## Средний разряд работы 1,5 | ## чел.-ч | ## 88,5 | ## 1 | ## 17,7 |  |  | ## 769,95 | ## 1 | ## 13 628,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 628,12 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 628,12 |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 12 674,15 |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  | 5 451,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 753,52 |
| 48 | 02.3.01.02-1104 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр Красх=1,18 п.2.1.13 Общие положения, исчисления объемов | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 23,6 | 1 | 23,6 | 573,70 | 2,96 | 1 698,15 | 1 | 40 076,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 076,34 |
| 49 | 01-01-033-04 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,66 |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1113 |  |  |  |  | 147,61 |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 3,18 | ## 1 | ## 0,1113 | ## 887,54 | ## 1,92 | ## 1 704,08 | ## 1 | ## 189,66 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,18 | ## 1 | ## 0,1113 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 147,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 147,61 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 143,18 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 67,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,35 |
| 50 | 01-02-005-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Уплотнение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,3855 |  |  |  |  | 3 845,12 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 12,53 | ## 1 | ## 4,3855 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 3 845,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,21 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,917 |  |  |  |  | 905,35 |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 2,62 | ## 1 | ## 0,917 | ## 314,79 |  | ## 629,52 | ## 1 | ## 577,27 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,62 | ## 1 | ## 0,917 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 905,35 |
| ## 2 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 10,5 | ## 1 | ## 3,675 | ## 2,41 | ## 1,46 | ## 3,52 | ## 1 | ## 12,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 340,68 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 750,47 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 4 607,96 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 2 185,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 133,86 |
| 51 | 01-01-044-09 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0904 | 1 | 0,0904 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Разравнивание грунта в насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,495392 |  |  |  |  | 397,85 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 5,48 | ## 1 | ## 0,495392 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 397,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 039,25 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,32672 |  |  |  |  | 4 411,96 |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 13 | ## 1 | ## 1,1752 | ## 887,54 | ## 1,92 | ## 1 704,08 | ## 1 | ## 2 002,63 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 13 | ## 1 | ## 1,1752 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 1 558,57 |
| ## 2 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 23,8 | ## 1 | ## 2,15152 | ## 1 054,03 | ## 1,78 | ## 1 876,17 | ## 1 | ## 4 036,62 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 23,8 | ## 1 | ## 2,15152 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 2 853,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 849,06 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 809,81 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 4 665,52 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 2 212,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 727,09 |
| 52 | 01-01-036-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0,22 | 1 | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,23 |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0506 |  |  |  |  | 67,11 |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,23 | ## 1 | ## 0,0506 | ## 887,54 | ## 1,92 | ## 1 704,08 | ## 1 | ## 86,23 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,23 | ## 1 | ## 0,0506 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 67,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,34 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 67,11 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 65,10 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 30,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,31 |
| 53 | 01-01-111-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,055 | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,7575 |  |  |  |  | 4 171,28 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 86,5 | ## 1 | ## 4,7575 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 4 171,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 171,28 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 171,28 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 4 046,14 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 1 918,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 136,21 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 088,62 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 517,69 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 929,35 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 555,73 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 085,85 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 073,42 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 711,05 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 121,04 |
|  |  | Итого по Разделу 6. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 920,71 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 27,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 4,43 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 952 508,54 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 203,32 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 294,86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 126,88 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 402,80 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 378,78 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 697,66 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 056,78 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 248,44 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 296,03 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,53 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,00 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,70 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,51 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,02 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,00 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,50 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 953 804,57 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 735,85 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 770,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 150,88 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 426,50 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 388,29 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 196,68 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 565,78 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 502,94 |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 177,177272 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 13,004151 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы ТЗ/8*(700р+550р) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 656,25 |
|  |  | Доставка материала из г.Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово (ГУП КК КамчатТрансФлот 36240р/т1,2)*1,82т+17545/1,2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 205,67 |
|  |  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 861,92 |
|  |  | Итого с прочими затратами |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 065 666,49 |

Локальный сметный расчет № 4

Капитальный ремонт колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

|  | Составлен | ресурсно-индексным методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание: | ВОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен в текущих ценах на 1 квартал 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость с прочими затратами |  |  | 1 760,67 |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 1336,25 |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 249,86 |  |  | тыс.руб. |  |  |
| # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | # 31,03 |  |  | # тыс.руб. |  |  |
| # строительных работ |  |  |  | # 1336,25 |  | # тыс.руб. |  |  |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | # 285 |  |  | # чел.-ч |  |  |
| # монтажных работ |  |  |  |  |  | # тыс.руб. |  |  |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | # 25 |  |  | # чел.-ч |  |  |
| # оборудования |  |  |  |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # прочих затрат |  |  |  |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-009-14 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,10379 | 1 | 0,10379 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Обработка откосов траншей до проектных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 965,56 |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,646645 |  |  |  |  | 3 510,03 |
| ## 1 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 25,5 | ## 1 | ## 2,646645 | ## 1 054,03 | ## 1,78 | ## 1 876,17 | ## 1 | ## 4 965,56 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 25,5 | ## 1 | ## 2,646645 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 3 510,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 475,59 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 510,03 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 3 404,73 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 1 614,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 494,93 |
| 2 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. | 100 м3 | 0,5787 | 1 | 0,5787 |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Зачистка дна и поверхности стенок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Откидка грунта от бровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: ОТ 1,2=1,2 ЗТ 1,2=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 106,94376 |  |  |  |  | 85 886,53 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 154 | ## 1,2 | ## 106,94376 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 85 886,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 886,53 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 85 886,53 |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 79 874,47 |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  | 34 354,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 115,61 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 362,12 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 886,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 965,56 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 510,03 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 396,56 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 279,20 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 969,22 |
|  |  | Итого по Разделу 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 610,54 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 106,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2,65 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тепловая камеры (ТК-Н). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 06-01-001-01 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Устройство бетонной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 1 084,19 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 135 | ## 1 | ## 1,35 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 1 084,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,90 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1812 |  |  |  |  | 239,90 |
| ## 1 | ## 91.07.04-002 | ## Вибраторы поверхностные | ## маш.-ч | ## 5,93 | ## 1 | ## 0,0593 | ## 8,54 | ## 2,63 | ## 22,46 | ## 1 | ## 1,33 |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 18 | ## 1 | ## 0,18 | ## 622,62 | ## 1,77 | ## 1 102,04 | ## 1 | ## 198,37 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 18 | ## 1 | ## 0,18 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 238,72 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,0012 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 1,20 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,0012 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 1,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,19 |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 1,75 | ## 1 | ## 0,0175 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 3,71 |
| ## 5 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 | ## 250 | ## 1 | ## 2,5 | ## 12,83 | ## 1,48 | ## 18,99 | ## 1 | ## 47,48 |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 102 | ## 1 | ## 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 576,18 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 324,09 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 1 416,78 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 767,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 760,93 |
| 4 | 11.2.13.06-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 1,8 | 1 | 1,8 | 317,40 | 2,77 | 879,20 | 1 | 1 582,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 582,56 |
| 5 | 06-15-001-08 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5 | 100 м3 | 0,01015 | 1 | 0,01015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,71005 |  |  |  |  | 2 176,44 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 | ## 1 | ## 2,71005 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 2 176,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,03 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,369663 |  |  |  |  | 366,31 |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 16,12 | ## 1 | ## 0,163618 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 409,89 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 16,12 | ## 1 | ## 0,163618 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 185,65 |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 0,206045 | ## 21,49 | ## 2,29 | ## 49,21 | ## 1 | ## 10,14 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 0,206045 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 180,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 297,49 |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 | ## 1 | ## 0,812 | ## 2 220,14 | ## 1,16 | ## 2 575,36 | ## 1 | ## 2 091,19 |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 58 | ## 1 | ## 0,5887 | ## 565,20 | ## 2,96 | ## 1 672,99 | ## 1 | ## 984,89 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 21 | ## 1 | ## 0,21315 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 45,14 |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0001 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М300 ШПЦ (ЦЕМ III 22,5) | ## т | ## 21,4 | ## 1 | ## 0,21721 | ## 4 263,48 | ## 2,35 | ## 10 019,18 | ## 1 | ## 2 176,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 260,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 542,75 |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 1 856,21 |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  | 864,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 981,02 |
| 6 | 06-13-001-04 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | 100 м3 | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Раскрой и установка досок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка щитов опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Установка и сварка арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Укладка бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 65,1 |  |  |  |  | 62 833,87 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 651 | ## 1 | ## 65,1 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 62 833,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 715,69 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7,884 |  |  |  |  | 10 327,04 |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 36,51 | ## 1 | ## 3,651 | ## 10,37 | ## 1,51 | ## 15,66 | ## 1 | ## 57,17 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,22 | ## 1 | ## 0,122 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 294,73 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,22 | ## 1 | ## 0,122 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 161,80 |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 73,7 | ## 1 | ## 7,37 | ## 1 703,30 | ## 1,97 | ## 3 355,50 | ## 1 | ## 24 730,04 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 73,7 | ## 1 | ## 7,37 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 9 774,24 |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,027 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 67,64 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,027 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 30,64 |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 28,5 | ## 1 | ## 2,85 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 201,10 |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 3,65 | ## 1 | ## 0,365 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 365,01 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 3,65 | ## 1 | ## 0,365 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 360,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 979,59 |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,309 | ## 1 | ## 0,0309 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 6,54 |
| ## 8 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,048 | ## 1 | ## 0,0048 | ## 70 296,20 | ## 1,58 | ## 111 068,00 | ## 1 | ## 533,13 |
| ## 9 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,103 | ## 1 | ## 0,0103 | ## 5 275,05 | ## 5,13 | ## 27 061,01 | ## 1 | ## 278,73 |
| ## 10 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,01 | ## 60 258,20 | ## 1,54 | ## 92 797,63 | ## 1 | ## 927,98 |
| ## 11 | ## 01.7.11.07-0054 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ## т | ## 0,047 | ## 1 | ## 0,0047 | ## 148 198,02 | ## 1,32 | ## 195 621,39 | ## 1 | ## 919,42 |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0056 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 6 мм | ## т | ## 0,021 | ## 1 | ## 0,0021 | ## 142 895,72 | ## 1,32 | ## 188 622,35 | ## 1 | ## 396,11 |
| ## 13 | ## 11.1.02.04-0031 | ## Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | ## м3 | ## 0,3 | ## 1 | ## 0,03 | ## 6 442,06 | ## 3,27 | ## 21 065,54 | ## 1 | ## 631,97 |
| ## 14 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,92 | ## 1 | ## 0,092 | ## 5 764,42 | ## 4,31 | ## 24 844,65 | ## 1 | ## 2 285,71 |
|  | ## 04.1.02.01 | ## Смеси бетонные мелкозернистого бетона | ## м3 | ## 101,5 | ## 1 | ## 10,15 |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т | ## 14,6 | ## 1 | ## 1,46 |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 31,4 | ## 1 | ## 3,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 856,19 |
| 6.1 | 11.2.13.06-0012 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 31,4 | 1 | 3,14 | 317,40 | 2,77 | 879,20 | 1 | 2 760,69 |
| 6.2 | 08.4.03.03-001 | Арматура | т | 14,6 | 1 | 1,46 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 6.3 | 04.1.02.01-101 | Смеси бетонные мелкозернистого бетона | м3 | 101,5 | 1 | 10,15 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 73 160,91 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 78 282,17 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 42 433,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 332,38 |
| 7 | 06-15-001-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | 100 м3 | 0,1015 | 1 | 0,1015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 27,1005 |  |  |  |  | 21 764,41 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 | ## 1 | ## 27,1005 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 21 764,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 080,74 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,648925 |  |  |  |  | 3 608,94 |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 15,65 | ## 1 | ## 1,588475 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 3 979,35 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 15,65 | ## 1 | ## 1,588475 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 1 802,38 |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 2,06045 | ## 21,49 | ## 2,29 | ## 49,21 | ## 1 | ## 101,39 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 2,06045 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 1 806,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 560,50 |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 | ## 1 | ## 8,12 | ## 2 220,14 | ## 1,16 | ## 2 575,36 | ## 1 | ## 20 911,92 |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 47 | ## 1 | ## 4,7705 | ## 565,20 | ## 2,96 | ## 1 672,99 | ## 1 | ## 7 981,00 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 22 | ## 1 | ## 2,233 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 472,86 |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т | ## 38,2 | ## 1 | ## 3,8773 | ## 4 630,85 | ## 2,35 | ## 10 882,50 | ## 1 | ## 42 194,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 014,59 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 25 373,35 |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 18 522,55 |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  | 8 626,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 164,08 |
| 8 | 08.4.03.03-0030 цены 1 квартал 2025 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,311936 | 1 | 0,311936 | 68 743,00 |  | 84 465,66 | 1 | 26 347,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 347,88 |
| 9 | 08.4.03.03-0031 цены 1 квартал 2025 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т | 0,13 | 1 | 0,13 | 65 360,00 |  | 79 671,45 | 1 | 10 357,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 357,29 |
| 10 | 08.4.03.03-0032 цены 1 квартал 2025 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,03968 | 1 | 0,03968 | 64 493,00 |  | 76 837,54 | 1 | 3 048,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 048,91 |
| 11 | 08.4.03.02-0002 цены 1 квартал 2025 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,02795 | 1 | 0,02795 | 63 745,00 |  | 83 794,15 | 1 | 2 342,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 342,05 |
| 12 | 06-03-004-10 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,112665 | 1 | 0,112665 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,7882625 |  |  |  |  | 4 727,45 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 42,5 | ## 1 | ## 4,7882625 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 4 727,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,15 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,4686865 |  |  |  |  | 529,55 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,75 | ## 1 | ## 0,1971638 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 476,31 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,75 | ## 1 | ## 0,1971638 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 261,48 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 8,09 | ## 1 | ## 0,9114599 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 64,31 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 2,41 | ## 1 | ## 0,2715227 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 271,53 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,41 | ## 1 | ## 0,2715227 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 268,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,73 |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 7 | ## 1 | ## 0,788655 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 151,73 |
|  | ## 07.3.02.11 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,112665 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 220,88 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 257,00 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 5 624,99 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 3 049,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 894,93 |
| 13 | 23.5.02.02-1078 цены 1 квартал 2025 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 1,05 | 1 | 1,05 | 3 927,93 |  | 4 950,27 | 1 | 5 197,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 197,78 |
| 14 | 23.5.02.02-1122 цены 1 квартал 2025 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 0,7 | 1 | 0,7 | 6 546,88 |  | 9 897,73 | 1 | 6 928,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 928,41 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2. Тепловая камера (ТК-Н). |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 493,68 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 586,36 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 229,51 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 071,74 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 606,07 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 658,10 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 702,70 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 741,84 |
|  |  | Итого по Разделу 2. Тепловая камера (ТК-Н). |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 938,22 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 101,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 12,55 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Плита перекрытия (ПП-1 под тепловую камеру) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 06-08-001-01 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | 100 м3 | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка щитов опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Установка и сварка арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Укладка бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,508 |  |  |  |  | 12 880,64 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 806 | ## 1 | ## 14,508 |  |  | ## 887,83 | ## 1 | ## 12 880,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,54 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5571 |  |  |  |  | 730,17 |
| ## 1 | ## 91.07.04-002 | ## Вибраторы поверхностные | ## маш.-ч | ## 40,3 | ## 1 | ## 0,7254 | ## 8,54 | ## 2,63 | ## 22,46 | ## 1 | ## 16,29 |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 28,56 | ## 1 | ## 0,51408 | ## 622,62 | ## 1,77 | ## 1 102,04 | ## 1 | ## 566,54 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 28,56 | ## 1 | ## 0,51408 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 681,78 |
| ## 3 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,86 | ## 1 | ## 0,01548 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 37,40 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,86 | ## 1 | ## 0,01548 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 20,53 |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,0045 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 11,27 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,0045 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 5,11 |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,28 | ## 1 | ## 0,02304 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 23,04 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,28 | ## 1 | ## 0,02304 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 22,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 146,29 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,257 | ## 1 | ## 0,004626 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 0,98 |
| ## 7 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,079 | ## 1 | ## 0,001422 | ## 70 296,20 | ## 1,58 | ## 111 068,00 | ## 1 | ## 157,94 |
| ## 8 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,086 | ## 1 | ## 0,001548 | ## 5 275,05 | ## 5,13 | ## 27 061,01 | ## 1 | ## 41,89 |
| ## 9 | ## 08.3.03.04-0012 | ## Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,0116 | ## 1 | ## 0,0002088 | ## 88 783,86 | ## 1,54 | ## 136 727,14 | ## 1 | ## 28,55 |
| ## 10 | ## 11.1.03.01-0063 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | ## м3 | ## 6,22 | ## 1 | ## 0,11196 | ## 16 496,03 | ## 1,59 | ## 26 228,69 | ## 1 | ## 2 936,56 |
| ## 11 | ## 11.1.03.01-0066 | ## Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | ## м3 | ## 0,99 | ## 1 | ## 0,01782 | ## 16 655,00 |  | ## 27 879,24 | ## 1 | ## 496,81 |
| ## 12 | ## 11.1.03.06-0071 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,53 | ## 1 | ## 0,00954 | ## 5 764,42 |  | ## 23 289,24 | ## 1 | ## 222,18 |
| ## 13 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 2,61 | ## 1 | ## 0,04698 | ## 5 764,42 | ## 4,31 | ## 24 844,65 | ## 1 | ## 1 167,20 |
| ## 14 | ## 01.7.20.08-0162 | ## Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | ## 10 м2 | ## 4,29 | ## 1 | ## 0,07722 | ## 592,04 | ## 2,06 | ## 1 219,60 | ## 1 | ## 94,18 |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 101,5 | ## 1 | ## 1,827 |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.3.02.11 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 0,5 | ## 1 | ## 0,009 |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т | ## 7,66 | ## 1 | ## 0,13788 |  |  |  |  |  |
|  | ## 09.3.01.02 | ## Стойки металлические телескопические для опалубки | ## шт | ## 2,8 | ## 1 | ## 0,0504 |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 86,1 | ## 1 | ## 1,5498 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 411,64 |
| 15.1 | 11.2.13.06-0012 | Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 86,1 | 1 | 1,5498 | 317,40 | 2,77 | 879,20 | 1 | 1 362,58 |
| 15.2 | 04.1.02.05-104 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 101,5 | 1 | 1,827 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 15.3 | 07.3.02.11-108 | Конструкции стальные | т | 0,5 | 1 | 0,009 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 15.4 | 08.4.03.03-001 | Арматура | т | 7,66 | 1 | 0,13788 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 15.5 | 09.3.01.02-301 | Стойки металлические телескопические для опалубки | шт | 2,8 | 1 | 0,0504 |  |  | 0,00 | 1 | 0,00 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 610,81 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 14 563,57 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 7 894,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 232,06 |
| 16 | 06-15-001-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | 100 м3 | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,806 |  |  |  |  | 3 859,70 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 | ## 1 | ## 4,806 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 3 859,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,68 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6471 |  |  |  |  | 640,01 |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 15,65 | ## 1 | ## 0,2817 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 705,70 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 15,65 | ## 1 | ## 0,2817 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 319,63 |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 0,3654 | ## 21,49 | ## 2,29 | ## 49,21 | ## 1 | ## 17,98 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 0,3654 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 320,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 690,54 |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 | ## 1 | ## 1,44 | ## 2 220,14 | ## 1,16 | ## 2 575,36 | ## 1 | ## 3 708,52 |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 47 | ## 1 | ## 0,846 | ## 565,20 | ## 2,96 | ## 1 672,99 | ## 1 | ## 1 415,35 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 22 | ## 1 | ## 0,396 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 83,86 |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т | ## 38,2 | ## 1 | ## 0,6876 | ## 4 630,85 | ## 2,35 | ## 10 882,50 | ## 1 | ## 7 482,81 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 913,93 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 499,71 |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 3 284,79 |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  | 1 529,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 728,62 |
| 17 | 03.2.01.05-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | т | -0,6876 | 1 | -0,6876 | 4 630,85 | 2,35 | 10 882,50 | 1 | -7 482,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -7 482,81 |
| 18 | 03.2.01.05-0006 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М500 ШПЦ (ЦЕМ III 42,5) | т | 0,6876 | 1 | 0,6876 | 5 379,70 | 2,35 | 12 642,30 | 1 | 8 692,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 692,85 |
| 19 | 08.4.03.03-0035 цены 1 квартал 2025 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 20-22 мм | т | 0,2352 | 1 | 0,2352 | 62 147,00 |  | 78 246,00 | 1 | 18 403,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 403,46 |
| 20 | 08.4.03.03-0032 цены 1 квартал 2025 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,2235 | 1 | 0,2235 | 64 493,00 |  | 76 837,54 | 1 | 17 173,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 173,19 |
| 21 | 08.4.03.02-0002 цены 1 квартал 2025 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,009 | 1 | 0,009 | 63 745,00 |  | 83 794,15 | 1 | 754,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 754,15 |
| 22 | 08.4.03.02-0002 цены 1 квартал 2025 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм петля | т | 0,00474 | 1 | 0,00474 | 63 745,00 |  | 83 794,15 | 1 | 397,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,18 |
| 23 | 23-04-011-01 ГЭСН 81-02-23-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Установка люка | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Выравнивание основания под обойму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Установка крышки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,24 |  |  |  |  | 4 652,23 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 1,31 | ## 1 | ## 5,24 |  |  | ## 887,83 | ## 1 | ## 4 652,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 236,95 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,24 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 240,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,24 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 236,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,81 |
| ## 2 | ## 04.1.02.05-0007 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | ## м3 | ## 0,0008 | ## 1 | ## 0,0032 | ## 4 808,88 |  | ## 9 628,88 | ## 1 | ## 30,81 |
|  | ## 08.1.02.06 | ## Люки чугунные | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 159,99 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 889,18 |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 | 1 | 123 |  |  |  |  | 6 013,69 |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы | % | 74 | 1 | 74 |  |  |  |  | 3 617,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 791,67 |
| 24 | 08.1.02.06-0043 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 6 404,93 | 1,79 | 11 464,82 | 1 | 45 859,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 859,28 |
| 25 | 08-01-003-07 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Огрунтовка поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,968 |  |  |  |  | 2 897,51 |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 21,2 | ## 1 | ## 2,968 |  |  | ## 976,25 | ## 1 | ## 2 897,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,65 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 27,64 |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | ## маш.-ч | ## 1,95 | ## 1 | ## 0,273 | ## 95,25 | ## 2,14 | ## 203,84 | ## 1 | ## 55,65 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,028 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 28,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,028 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 27,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,27 |
| ## 3 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,024 | ## 1 | ## 0,00336 | ## 62 186,75 |  | ## 109 717,21 | ## 1 | ## 368,65 |
| ## 4 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,014 | ## 56,11 | ## 2,06 | ## 115,59 | ## 1 | ## 1,62 |
|  | ## 01.2.01.02 | ## Битум | ## т | ## 0,016 | ## 1 | ## 0,00224 |  |  |  |  |  |
|  | ## 01.2.03.03 | ## Мастика | ## т | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,0336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 379,07 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 925,15 |
|  | К.С. Пр/812-008.0 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 | 1 | 116 |  |  |  |  | 3 393,17 |
|  | Пр/774-008.0 | СП - Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 | 1 | 69 |  |  |  |  | 2 018,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 790,59 |
| 26 | 01.2.03.03-0122 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм | кг | 50 | 1 | 50 | 154,29 | 2,24 | 345,61 | 1 | 17 280,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 280,50 |
| 27 | 08-01-003-03 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,045 |  |  |  |  | 7 930,48 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,1 | ## 1 | ## 9,045 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 7 930,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,80 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,315 |  |  |  |  | 311,00 |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | ## маш.-ч | ## 3,41 | ## 1 | ## 1,5345 | ## 95,25 | ## 2,14 | ## 203,84 | ## 1 | ## 312,79 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,315 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 315,01 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,315 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 311,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,95 |
| ## 3 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,024 | ## 1 | ## 0,0108 | ## 62 186,75 |  | ## 109 717,21 | ## 1 | ## 1 184,95 |
|  | ## 01.2.01.02 | ## Битум | ## т | ## 0,016 | ## 1 | ## 0,0072 |  |  |  |  |  |
|  | ## 01.2.03.03 | ## Мастика | ## т | ## 0,42 | ## 1 | ## 0,189 |  |  |  |  |  |
|  | ## 04.3.01.09 | ## Раствор готовый кладочный | ## м3 | ## 2,5 | ## 1 | ## 1,125 |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.1.02.15 | ## Материалы гидроизоляционные рулонные | ## м2 | ## 220 | ## 1 | ## 99 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 054,23 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 241,48 |
|  | К.С. Пр/812-008.0 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 | 1 | 116 |  |  |  |  | 9 560,12 |
|  | Пр/774-008.0 | СП - Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 | 1 | 69 |  |  |  |  | 5 686,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 300,97 |
| 28 | 01.2.01.02-0052 цены 1 квартал 2025 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 | т | 0,0072 | 1 | 0,0072 | 25 319,13 |  | 64 757,45 | 1 | 466,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,25 |
| 29 | 01.2.03.03-0064 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-75 | т | 0,189 | 1 | 0,189 | 28 495,35 | 3,41 | 97 169,14 | 1 | 18 364,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 364,97 |
| 30 | 04.3.01.09-0014 цены 1 квартал 2025 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 1,125 | 1 | 1,125 | 3 778,62 |  | 8 440,30 | 1 | 9 495,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 495,34 |
| 31 | 12.1.02.09-0121 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный ХКП, основа стеклохолст, масса 1 м2 4,5 кг, гибкость не выше 0 °C, прочность 363 Н, теплостойкость не менее 85 °C | м2 | 99 | 1 | 99 | 74,70 | 2,73 | 203,93 | 1 | 20 189,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 189,07 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3. Плита перекрытия (ПП-1 под тепловую камеру |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 874,87 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 220,56 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 329,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 945,77 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 378,87 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 166,33 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 815,34 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 747,13 |
|  |  | Итого по Разделу 3. Плита перекрытия (ПП-1 под тепловую камеру) |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 437,34 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 36,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,79 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 09-03-029-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,0678 | 1 | 0,0678 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Установка и крепление лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Устройство подмостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,95942 |  |  |  |  | 1 891,21 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 28,9 | ## 1 | ## 1,95942 |  |  | ## 965,19 | ## 1 | ## 1 891,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,99 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,395274 |  |  |  |  | 519,85 |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 0,86 | ## 1 | ## 0,058308 | ## 1,75 |  | ## 3,48 | ## 1 | ## 0,20 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,008136 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 19,66 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,008136 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 10,79 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,004746 | ## 1 803,79 | ## 1,81 | ## 3 264,86 | ## 1 | ## 15,50 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,004746 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 6,29 |
| ## 4 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 5,45 | ## 1 | ## 0,36951 | ## 1 703,30 | ## 1,97 | ## 3 355,50 | ## 1 | ## 1 239,89 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 5,45 | ## 1 | ## 0,36951 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 490,05 |
| ## 5 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 8,59 | ## 1 | ## 0,582402 | ## 51,10 |  | ## 156,44 | ## 1 | ## 91,11 |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,012882 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 12,88 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,012882 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 12,72 |
| ## 7 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 1,68 | ## 1 | ## 0,113904 | ## 4,35 | ## 1,51 | ## 6,57 | ## 1 | ## 0,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,16 |
| ## 8 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00194 | ## 1 | ## 0,0001315 | ## 136 760,00 | ## 1,21 | ## 165 479,60 | ## 1 | ## 21,76 |
| ## 9 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 3,654 | ## 1 | ## 0,2477412 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 3,84 |
| ## 10 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 | ## 1 | ## 0,0000407 | ## 98 526,45 | ## 2,34 | ## 230 551,89 | ## 1 | ## 9,38 |
| ## 11 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00001 | ## 1 | ## 0,0000007 | ## 70 296,20 | ## 1,58 | ## 111 068,00 | ## 1 | ## 0,08 |
| ## 12 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00031 | ## 1 | ## 0,000021 | ## 51 280,15 | ## 2,43 | ## 124 610,76 | ## 1 | ## 2,62 |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00003 | ## 1 | ## 0,000002 | ## 60 258,20 | ## 1,54 | ## 92 797,63 | ## 1 | ## 0,19 |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,37 | ## 1 | ## 0,092886 | ## 114,64 | ## 1,17 | ## 134,13 | ## 1 | ## 12,46 |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,0001 | ## 1 | ## 0,0000068 | ## 231 787,35 | ## 2,06 | ## 477 481,94 | ## 1 | ## 3,25 |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,00103 | ## 1 | ## 0,0000698 | ## 16 496,03 | ## 1,59 | ## 26 228,69 | ## 1 | ## 1,83 |
| ## 17 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг | ## 4 | ## 1 | ## 0,2712 | ## 142,68 | ## 1,32 | ## 188,34 | ## 1 | ## 51,08 |
| ## 18 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,0000678 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 12,21 |
| ## 19 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,41 | ## 1 | ## 0,027798 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 3,00 |
| ## 20 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 | ## 1 | ## 0,0012679 | ## 307,84 | ## 1,19 | ## 366,33 | ## 1 | ## 0,46 |
|  | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.2.05.01 | ## Лестницы маршевые металлические | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,0678 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 913,21 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 411,06 |
|  | К.С. Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 | 1 | 98 |  |  |  |  | 2 362,84 |
|  | Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 1 494,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 770,91 |
| 33 | 01.7.15.02-0045 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М12, диаметр 16 мм, длина 220 мм | 100 шт | 0,46 | 1 | 0,46 | 3 058,66 | 1,73 | 5 291,48 | 1 | 2 434,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 434,08 |
| 34 | 07.2.05.01-0036 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 524/пр | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | т | 0,0678 | 1 | 0,0678 | 116 501,51 | 1,71 | 199 217,58 | 1 | 13 506,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 506,95 |
| 35 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8585 |  |  |  |  | 2 026,60 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 1 | ## 1,8585 |  |  | ## 1 090,45 | ## 1 | ## 2 026,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,04 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,007 |  |  |  |  | 7,43 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0035 | ## 6,62 |  | ## 10,01 | ## 1 | ## 0,04 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0035 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 8,77 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0035 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 3,97 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0035 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 3,50 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0035 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 3,46 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 1 | ## 0,392 | ## 4,52 |  | ## 9,52 | ## 1 | ## 3,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,75 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,00315 | ## 51 280,15 | ## 2,43 | ## 124 610,76 | ## 1 | ## 392,52 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 1 | ## 0,000525 | ## 75 885,63 | ## 2,34 | ## 177 572,37 | ## 1 | ## 93,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 535,82 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 034,03 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 2 013,69 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1 037,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 586,87 |
| 36 | 13-03-004-06 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 | 0,69 | 1 | 0,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,7043 |  |  |  |  | 1 588,48 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,47 | ## 1 | ## 1,7043 |  |  | ## 932,04 | ## 1 | ## 1 588,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,43 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0207 |  |  |  |  | 21,45 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0069 | ## 6,62 |  | ## 10,01 | ## 1 | ## 0,07 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0069 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 17,29 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0069 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 7,83 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0138 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 13,80 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0138 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 13,62 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 0,65 | ## 1 | ## 0,4485 | ## 4,52 |  | ## 9,52 | ## 1 | ## 4,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 966,13 |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,00552 | ## 98 526,45 | ## 2,34 | ## 230 551,89 | ## 1 | ## 1 272,65 |
| ## 6 | ## 14.4.04.09-0016 | ## Эмаль ХВ-124, цветная | ## т | ## 0,019 | ## 1 | ## 0,01311 | ## 146 734,48 | ## 1,92 | ## 281 730,20 | ## 1 | ## 3 693,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 611,49 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 609,93 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 1 593,83 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 821,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 026,38 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 001,55 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 506,29 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 431,46 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,73 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 515,07 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 055,02 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 970,36 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 353,28 |
|  |  | Итого по Разделу 4. Лестница |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 325,19 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 5,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Опорные подушки под водянной коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 06-01-001-13 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0,001 | 1 | 0,001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Раскрой и установка досок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка щитов опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Укладка бетонной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,49 |  |  |  |  | 429,62 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 490 | ## 1 | ## 0,49 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 429,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,05 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01953 |  |  |  |  | 25,51 |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 24,5 | ## 1 | ## 0,0245 | ## 10,37 | ## 1,51 | ## 15,66 | ## 1 | ## 0,38 |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 17,61 | ## 1 | ## 0,01761 | ## 622,62 | ## 1,77 | ## 1 102,04 | ## 1 | ## 19,41 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 17,61 | ## 1 | ## 0,01761 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 23,35 |
| ## 3 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,00068 | ## 1 167,70 |  | ## 2 415,81 | ## 1 | ## 1,64 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,00068 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 0,90 |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,00025 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 0,63 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,00025 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 0,28 |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,99 | ## 1 | ## 0,00099 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 0,99 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,99 | ## 1 | ## 0,00099 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 0,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,55 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,424 | ## 1 | ## 0,000424 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 0,09 |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 2,064 | ## 1 | ## 0,002064 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 0,03 |
| ## 8 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,00003 | ## 70 296,20 | ## 1,58 | ## 111 068,00 | ## 1 | ## 3,33 |
| ## 9 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,082 | ## 1 | ## 0,000082 | ## 5 275,05 | ## 5,13 | ## 27 061,01 | ## 1 | ## 2,22 |
| ## 10 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,0762 | ## 1 | ## 0,0000762 | ## 60 258,20 | ## 1,54 | ## 92 797,63 | ## 1 | ## 7,07 |
| ## 11 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,0007 | ## 5 764,42 | ## 4,31 | ## 24 844,65 | ## 1 | ## 17,39 |
| ## 12 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 | ## 75 | ## 1 | ## 0,075 | ## 12,83 | ## 1,48 | ## 18,99 | ## 1 | ## 1,42 |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 102 | ## 1 | ## 0,102 |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 65,1 | ## 1 | ## 0,0651 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,73 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 455,13 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 486,99 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 263,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260,70 |
| 38 | 11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм 32 мм | м2 | 0,0651 | 1 | 0,0651 |  |  | 625,83 | 1 | 40,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,74 |
| 39 | 06-15-001-10 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 | 100 м3 | 0,001015 | 1 | 0,001015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,271005 |  |  |  |  | 217,64 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 | ## 1 | ## 0,271005 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 217,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,39 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0367227 |  |  |  |  | 36,36 |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 15,88 | ## 1 | ## 0,0161182 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 40,38 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 15,88 | ## 1 | ## 0,0161182 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 18,29 |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 0,0206045 | ## 21,49 | ## 2,29 | ## 49,21 | ## 1 | ## 1,01 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 0,0206045 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 18,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 619,54 |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 | ## 1 | ## 0,0812 | ## 2 220,14 | ## 1,16 | ## 2 575,36 | ## 1 | ## 209,12 |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 53 | ## 1 | ## 0,053795 | ## 565,20 | ## 2,96 | ## 1 672,99 | ## 1 | ## 90,00 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 21 | ## 1 | ## 0,021315 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 4,51 |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т | ## 28,6 | ## 1 | ## 0,029029 | ## 4 630,85 | ## 2,35 | ## 10 882,50 | ## 1 | ## 315,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,93 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 254,00 |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 185,42 |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  | 86,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186,71 |
| 40 | 03.2.01.05-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | т | -0,029029 | 1 | -0,029029 | 4 630,85 | 2,35 | 10 882,50 | 1 | -315,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -315,91 |
| 41 | 03.2.01.05-0006 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М500 ШПЦ (ЦЕМ III 42,5) | т | 0,029029 | 1 | 0,029029 | 5 379,70 | 2,35 | 12 642,30 | 1 | 366,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,99 |
| 42 | 07-01-001-01 ГЭСН 81-02-07-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т опорные подушки | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка оснований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,26 |  |  |  |  | 2 930,35 |
|  | ## 1-100-32 | ## Средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 65,2 | ## 1 | ## 3,26 |  |  | ## 898,88 | ## 1 | ## 2 930,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 915,10 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,2305 |  |  |  |  | 1 595,34 |
| ## 1 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 22,03 | ## 1 | ## 1,1015 | ## 1 703,30 | ## 1,97 | ## 3 355,50 | ## 1 | ## 3 696,08 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 22,03 | ## 1 | ## 1,1015 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 1 460,83 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,97 | ## 1 | ## 0,0485 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 121,50 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,97 | ## 1 | ## 0,0485 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 55,03 |
| ## 3 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 1,17 | ## 1 | ## 0,0585 | ## 2,41 | ## 1,46 | ## 3,52 | ## 1 | ## 0,21 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,61 | ## 1 | ## 0,0805 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 80,50 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,61 | ## 1 | ## 0,0805 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 79,48 |
| ## 5 | ## 91.18.01-508 | ## Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | ## маш.-ч | ## 1,17 | ## 1 | ## 0,0585 | ## 115,43 | ## 2,49 | ## 287,42 | ## 1 | ## 16,81 |
|  | ## 02.3.01.02 | ## Песок для строительных работ природный | ## м3 | ## 9,6 | ## 1 | ## 0,48 |  |  |  |  |  |
|  | ## 05.1.05.04 | ## Конструкции сборные железобетонные | ## шт | ## 100 | ## 1 | ## 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 440,79 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 525,69 |
|  | К.С. Пр/812-007.0 | НР - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 116 | 1 | 116 |  |  |  |  | 5 249,80 |
|  | Пр/774-007.0 | СП - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 3 303,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 994,34 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5. Опорные подушки под водянной коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 957,27 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 577,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 979,54 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 657,21 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,91 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 234,82 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 922,21 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 654,09 |
|  |  | Итого по Разделу 5. Опорные подушки под водянной коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 533,57 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Водянной коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 16-02-010-05 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | 10 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Разметка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Резка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Сварка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,442 |  |  |  |  | 449,41 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 2,21 | ## 1 | ## 0,442 |  |  | ## 1 016,77 | ## 1 | ## 449,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,27 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,07 | ## 1 | ## 0,214 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 15,10 |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,13 | ## 1 | ## 0,026 | ## 4,35 | ## 1,51 | ## 6,57 | ## 1 | ## 0,17 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,42 |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 1,332 | ## 1 | ## 0,2664 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 4,13 |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,122 | ## 1 | ## 0,0244 | ## 114,64 | ## 1,17 | ## 134,13 | ## 1 | ## 3,27 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0039 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | ## кг | ## 0,1495 | ## 1 | ## 0,0299 | ## 187,01 | ## 1,32 | ## 246,85 | ## 1 | ## 7,38 |
| ## 6 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 8,0388 | ## 1 | ## 1,60776 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 173,64 |
|  | ## 23.5.02.02 | ## Трубы стальные | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.12 | ## Части фасонные стальные | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,10 |
| 43.1 | 23.5.02.02-0087 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10 | 1 | 2 | 1 726,06 |  | 2 512,54 | 1 | 5 025,08 |
| 43.2 | 23.8.04.06-0093 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 15 | 1 | 3 | 2 055,12 | 1,41 | 2 897,72 | 1 | 8 693,16 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 449,41 |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 328,07 |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  | 152,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 852,21 |
| 44 | 23.8.03.11-0012 цены 1 квартал 2025 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 2 038,85 |  | 3 070,02 | 1 | 12 280,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 280,08 |
| 45 | 16-02-010-06 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | 10 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Разметка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Резка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Сварка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,53 |  |  |  |  | 538,89 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 2,65 | ## 1 | ## 0,53 |  |  | ## 1 016,77 | ## 1 | ## 538,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,10 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,27 | ## 1 | ## 0,254 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 17,92 |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,028 | ## 4,35 | ## 1,51 | ## 6,57 | ## 1 | ## 0,18 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,82 |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 1,764 | ## 1 | ## 0,3528 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 5,47 |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,1531 | ## 1 | ## 0,03062 | ## 114,64 | ## 1,17 | ## 134,13 | ## 1 | ## 4,11 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0039 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | ## кг | ## 0,1868 | ## 1 | ## 0,03736 | ## 187,01 | ## 1,32 | ## 246,85 | ## 1 | ## 9,22 |
| ## 6 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 10,0934 | ## 1 | ## 2,01868 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 218,02 |
|  | ## 23.5.02.02 | ## Трубы стальные | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.12 | ## Части фасонные стальные | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,81 |
| 45.1 | 23.3.03.02-0163 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 10 | 1 | 2 | 5 750,20 | 1,47 | 8 452,79 | 1 | 16 905,58 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 538,89 |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 393,39 |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  | 183,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 276,00 |
| 46 | 23.8.03.11-0013 цены 1 квартал 2025 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 250 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 3 310,62 |  | 4 264,74 | 1 | 8 529,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 529,48 |
| 47 | 16-05-001-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,47 |  |  |  |  | 1 370,10 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 1,47 | ## 1 | ## 1,47 |  |  | ## 932,04 | ## 1 | ## 1 370,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,70 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 19,75 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,35 | ## 1 | ## 0,35 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 24,70 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 20,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 19,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,72 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,14 | ## 155,63 |  | ## 192,39 | ## 1 | ## 26,93 |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0014 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | ## т | ## 0,0011 | ## 1 | ## 0,0011 | ## 145 801,49 | ## 1,73 | ## 252 236,58 | ## 1 | ## 277,46 |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-0001 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ## 1000 шт | ## 0,002 | ## 1 | ## 0,002 | ## 7 023,63 | ## 1,02 | ## 7 164,10 | ## 1 | ## 14,33 |
|  | ## 18.1.02.01 | ## Арматура трубопроводная фланцевая | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 753,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 389,85 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 1 765,11 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 1 000,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 519,07 |
| 48 | 18.1.09.06-1046 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 32 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 418,83 | 1,48 | 2 099,87 | 1 | 2 099,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 099,87 |
| 49 | 23.8.03.06-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 184,68 | 1,39 | 256,71 | 1 | 256,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,71 |
| 50 | 23.8.04.06-0310 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 73,41 | 1,41 | 103,51 | 1 | 207,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,02 |
| 51 | 08.3.05.02-0021 цены 1 квартал 2025 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 1,57 | 1 | 1,57 | 71 131,50 |  | 82 151,74 | 1 | 128 978,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 978,23 |
| 52 | 16-02-010-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | 10 м | 1,2 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Очистка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Разметка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Резка труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Сварка стыка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,668 |  |  |  |  | 1 695,97 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,39 | ## 1 | ## 1,668 |  |  | ## 1 016,77 | ## 1 | ## 1 695,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,05 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,69 | ## 1 | ## 0,828 | ## 24,46 |  | ## 70,56 | ## 1 | ## 58,42 |
| ## 2 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,096 | ## 4,35 | ## 1,51 | ## 6,57 | ## 1 | ## 0,63 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,73 |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,648 | ## 1 | ## 0,7776 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 12,06 |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,0442 | ## 1 | ## 0,05304 | ## 114,64 | ## 1,17 | ## 134,13 | ## 1 | ## 7,11 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0039 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм | ## кг | ## 0,0747 | ## 1 | ## 0,08964 | ## 187,01 | ## 1,32 | ## 246,85 | ## 1 | ## 22,13 |
| ## 6 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,0357 | ## 1 | ## 3,64284 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 393,43 |
|  | ## 23.5.02.02 | ## Трубы стальные | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.12 | ## Части фасонные стальные | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 189,75 |
| 52.1 | 23.3.05.02-1056 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 10 | 1 | 12 | 1 568,82 | 1,47 | 2 306,17 | 1 | 27 674,04 |
| 52.2 | 23.8.04.06-0073 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | шт | 10 | 1 | 12 | 530,22 | 1,41 | 747,61 | 1 | 8 971,32 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 695,97 |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 1 238,06 |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  | 576,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 649,80 |
| 53 | 23.8.03.11-0009 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 12 | 1 | 12 | 815,60 | 1,39 | 1 133,68 | 1 | 13 604,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 604,16 |
| 54 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7965 |  |  |  |  | 868,54 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 1 | ## 0,7965 |  |  | ## 1 090,45 | ## 1 | ## 868,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,88 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 3,18 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0015 | ## 6,62 |  | ## 10,01 | ## 1 | ## 0,02 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0015 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 3,76 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0015 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 1,70 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0015 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 1,50 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0015 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 1,48 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 1 | ## 0,168 | ## 4,52 |  | ## 9,52 | ## 1 | ## 1,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,17 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,00135 | ## 51 280,15 | ## 2,43 | ## 124 610,76 | ## 1 | ## 168,22 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 1 | ## 0,000225 | ## 75 885,63 | ## 2,34 | ## 177 572,37 | ## 1 | ## 39,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 086,77 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 871,72 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 863,00 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 444,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 394,35 |
| 55 | 13-03-004-06 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 | 0,38 | 1 | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приготовление состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,9386 |  |  |  |  | 874,81 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,47 | ## 1 | ## 0,9386 |  |  | ## 932,04 | ## 1 | ## 874,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,51 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0114 |  |  |  |  | 11,81 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0038 | ## 6,62 |  | ## 10,01 | ## 1 | ## 0,04 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0038 | ## 1 408,28 |  | ## 2 505,14 | ## 1 | ## 9,52 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0038 |  |  | ## 1 134,66 | ## 1 | ## 4,31 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0076 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 7,60 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0076 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 7,50 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 0,65 | ## 1 | ## 0,247 | ## 4,52 |  | ## 9,52 | ## 1 | ## 2,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734,97 |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,00304 | ## 98 526,45 | ## 2,34 | ## 230 551,89 | ## 1 | ## 700,88 |
| ## 6 | ## 14.4.04.09-0016 | ## Эмаль ХВ-124, цветная | ## т | ## 0,019 | ## 1 | ## 0,00722 | ## 146 734,48 | ## 1,92 | ## 281 730,20 | ## 1 | ## 2 034,09 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 641,10 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 886,62 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 877,75 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 452,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 971,03 |
| 56 | 16-07-005-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Наружный осмотр трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Установка заглушек и манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Наполнение системы водой до заданного давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Окончательная проверка и сдача системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Спуск воды из системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,6012 |  |  |  |  | 716,71 |
|  | ## 1-100-53 | ## Средний разряд работы 5,3 | ## чел.-ч | ## 5,01 | ## 1 | ## 0,6012 |  |  | ## 1 192,13 | ## 1 | ## 716,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,17 |
| ## 1 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,18 | ## 14,13 | ## 1,64 | ## 23,17 | ## 1 | ## 4,17 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,93 |
| ## 2 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 3,8 | ## 1 | ## 0,456 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 96,56 |
| ## 3 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00002 | ## 1 | ## 0,0000024 | ## 60 697,21 | ## 1,36 | ## 82 548,21 | ## 1 | ## 0,20 |
| ## 4 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0024 | ## 128,40 | ## 3,93 | ## 504,61 | ## 1 | ## 1,21 |
| ## 5 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,006 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 0,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 819,81 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 716,71 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 910,22 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 516,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 246,06 |
| 57 | 16-07-005-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Наружный осмотр трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Установка заглушек и манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Наполнение системы водой до заданного давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Окончательная проверка и сдача системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Спуск воды из системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1002 |  |  |  |  | 119,45 |
|  | ## 1-100-53 | ## Средний разряд работы 5,3 | ## чел.-ч | ## 5,01 | ## 1 | ## 0,1002 |  |  | ## 1 192,13 | ## 1 | ## 119,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |
| ## 1 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,03 | ## 14,13 | ## 1,64 | ## 23,17 | ## 1 | ## 0,70 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,42 |
| ## 2 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 16,3 | ## 1 | ## 0,326 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 69,03 |
| ## 3 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00002 | ## 1 | ## 0,0000004 | ## 60 697,21 | ## 1,36 | ## 82 548,21 | ## 1 | ## 0,03 |
| ## 4 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0004 | ## 128,40 | ## 3,93 | ## 504,61 | ## 1 | ## 0,20 |
| ## 5 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,001 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 0,16 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,57 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 119,45 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 151,70 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 86,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 427,27 |
| 58 | 16-07-005-04 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Наружный осмотр трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Установка заглушек и манометра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Наполнение системы водой до заданного давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Окончательная проверка и сдача системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Спуск воды из системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1002 |  |  |  |  | 119,45 |
|  | ## 1-100-53 | ## Средний разряд работы 5,3 | ## чел.-ч | ## 5,01 | ## 1 | ## 0,1002 |  |  | ## 1 192,13 | ## 1 | ## 119,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |
| ## 1 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,03 | ## 14,13 | ## 1,64 | ## 23,17 | ## 1 | ## 0,70 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,97 |
| ## 2 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 62 | ## 1 | ## 1,24 | ## 35,71 | ## 5,93 | ## 211,76 | ## 1 | ## 262,58 |
| ## 3 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00002 | ## 1 | ## 0,0000004 | ## 60 697,21 | ## 1,36 | ## 82 548,21 | ## 1 | ## 0,03 |
| ## 4 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0004 | ## 128,40 | ## 3,93 | ## 504,61 | ## 1 | ## 0,20 |
| ## 5 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,001 | ## 79,88 | ## 2 | ## 159,76 | ## 1 | ## 0,16 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,12 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 119,45 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 151,70 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 86,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,82 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6. Водянной коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 735,03 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 753,33 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,08 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,74 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 777,88 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 788,07 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 679,00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 498,13 |
|  |  | Итого по Разделу 6. Водянной коллектор |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 912,16 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 6,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 26-01-009-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,63 | 1 | 0,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Изготовление бандажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Изготовление пряжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Крепление изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,82 |  |  |  |  | 8 837,90 |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 14 | ## 1 | ## 8,82 |  |  | ## 1 002,03 | ## 1 | ## 8 837,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,77 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3717 |  |  |  |  | 366,98 |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 0,63 | ## 1 | ## 0,3969 | ## 21,39 | ## 2,01 | ## 42,99 | ## 1 | ## 17,06 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,59 | ## 1 | ## 0,3717 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 371,71 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,59 | ## 1 | ## 0,3717 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 366,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 869,79 |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00004 | ## 1 | ## 0,0000252 | ## 263 215,45 | ## 1,58 | ## 415 880,41 | ## 1 | ## 10,48 |
| ## 4 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,00053 | ## 1 | ## 0,0003339 | ## 129 575,70 | ## 1,54 | ## 199 546,58 | ## 1 | ## 66,63 |
| ## 5 | ## 08.3.03.05-0013 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ## т | ## 0,00101 | ## 1 | ## 0,0006363 | ## 87 245,70 |  | ## 126 666,22 | ## 1 | ## 80,60 |
| ## 6 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т | ## 0,0106 | ## 1 | ## 0,006678 | ## 89 073,20 | ## 1,12 | ## 99 761,98 | ## 1 | ## 666,21 |
| ## 7 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т | ## 0,0135 | ## 1 | ## 0,008505 | ## 85 930,00 | ## 1,41 | ## 121 161,30 | ## 1 | ## 1 030,48 |
| ## 8 | ## 12.2.03.10-0008 | ## Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2 | ## м2 | ## 0,5 | ## 1 | ## 0,315 | ## 36,20 | ## 1,35 | ## 48,87 | ## 1 | ## 15,39 |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг | ## 0,78 | ## 1 | ## 0,4914 |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.04.04 | ## Материалы теплоизоляционные | ## м3 | ## 1,08 | ## 1 | ## 0,6804 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 463,44 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 204,88 |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 9 388,98 |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 | 1 | 55 |  |  |  |  | 5 062,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 915,10 |
| 60 | 12.2.03.02-0031 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Вата минеральная на основе стекловолокна, теплопроводность 0,037-0,041 Вт/(мхК) | м3 | 0,6804 | 1 | 0,6804 | 2 207,31 | 2,58 | 5 694,86 | 1 | 3 874,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 874,78 |
| 61 | 26-01-052-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | 100 м2 | 0,1336207 | 1 | 0,1336207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Устройство выравнивающего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Изготовление бандажей и пряжек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Крепление покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,36207 |  |  |  |  | 13 044,72 |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 100 | ## 1 | ## 13,36207 |  |  | ## 976,25 | ## 1 | ## 13 044,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,94 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0935345 |  |  |  |  | 92,35 |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч | ## 5,64 | ## 1 | ## 0,7536207 | ## 21,39 | ## 2,01 | ## 42,99 | ## 1 | ## 32,40 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,0935345 | ## 477,92 |  | ## 1 000,02 | ## 1 | ## 93,54 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,0935345 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 92,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 038,28 |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т | ## 0,00034 | ## 1 | ## 0,0000454 | ## 263 215,45 | ## 1,58 | ## 415 880,41 | ## 1 | ## 18,88 |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,8684 | ## 1 | ## 0,1160362 | ## 4,94 |  | ## 15,51 | ## 1 | ## 1,80 |
| ## 5 | ## 12.1.02.06-0022 | ## Рубероид кровельный РКП-350 | ## м2 | ## 113 | ## 1 | ## 15,0991391 | ## 26,93 | ## 2,32 | ## 62,48 | ## 1 | ## 943,39 |
| ## 6 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,00304 | ## 1 | ## 0,0004062 | ## 129 575,70 | ## 1,54 | ## 199 546,58 | ## 1 | ## 81,06 |
| ## 7 | ## 10.1.02.01-0001 | ## Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | ## кг | ## 4,42 | ## 1 | ## 0,5906035 | ## 341,20 | ## 1,33 | ## 453,80 | ## 1 | ## 268,02 |
| ## 8 | ## 10.1.02.02-0102 | ## Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | ## кг | ## 63,658 | ## 1 | ## 8,5060265 | ## 329,28 | ## 1,33 | ## 437,94 | ## 1 | ## 3 725,13 |
|  | ## 12.2.03.10 | ## Материалы рулонные | ## м2 | ## 116 | ## 1 | ## 15,5000012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 301,29 |
| 61.1 | 12.2.03.10-0003 | Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм | м2 | 116 | 1 | 15,5000012 | 80,96 | 1,35 | 109,30 | 1 | 1 694,15 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 137,07 |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 13 399,81 |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 | 1 | 55 |  |  |  |  | 7 225,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 620,64 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 7. Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 333,66 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 882,62 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,71 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,33 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 477,00 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 341,95 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 788,79 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 288,07 |
|  |  | Итого по Разделу 7. Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 410,52 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 22,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 01-01-033-04 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0047 | 1 | 0,0047 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,47 |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,014946 |  |  |  |  | 19,82 |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 3,18 | ## 1 | ## 0,014946 | ## 887,54 | ## 1,92 | ## 1 704,08 | ## 1 | ## 25,47 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,18 | ## 1 | ## 0,014946 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 19,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,29 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 19,82 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 19,23 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 9,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,64 |
| 63 | 01-02-005-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,047 | 1 | 0,047 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Уплотнение грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,58891 |  |  |  |  | 516,34 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 12,53 | ## 1 | ## 0,58891 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 516,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,26 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,12314 |  |  |  |  | 121,58 |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 2,62 | ## 1 | ## 0,12314 | ## 314,79 |  | ## 629,52 | ## 1 | ## 77,52 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,62 | ## 1 | ## 0,12314 |  |  | ## 987,30 | ## 1 | ## 121,58 |
| ## 2 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 10,5 | ## 1 | ## 0,4935 | ## 2,41 | ## 1,46 | ## 3,52 | ## 1 | ## 1,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,18 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 637,92 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 618,78 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 293,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 629,40 |
| 64 | 01-01-044-09 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,156958 | 1 | 0,156958 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Разравнивание грунта в насыпи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,8601298 |  |  |  |  | 690,77 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 5,48 | ## 1 | ## 0,8601298 |  |  | ## 803,10 | ## 1 | ## 690,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 485,72 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,7760544 |  |  |  |  | 7 660,32 |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 13 | ## 1 | ## 2,040454 | ## 887,54 | ## 1,92 | ## 1 704,08 | ## 1 | ## 3 477,10 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 13 | ## 1 | ## 2,040454 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 2 706,09 |
| ## 2 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 23,8 | ## 1 | ## 3,7356004 | ## 1 054,03 | ## 1,78 | ## 1 876,17 | ## 1 | ## 7 008,62 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 23,8 | ## 1 | ## 3,7356004 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 4 954,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 836,81 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 351,09 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 8 100,56 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 3 841,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 778,87 |
| 65 | 01-01-036-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 0,0128 | 1 | 0,0128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02 |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002944 |  |  |  |  | 3,90 |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,23 | ## 1 | ## 0,002944 | ## 887,54 | ## 1,92 | ## 1 704,08 | ## 1 | ## 5,02 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,23 | ## 1 | ## 0,002944 |  |  | ## 1 326,22 | ## 1 | ## 3,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,92 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3,90 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 3,78 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 1,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,49 |
| 66 | 01-01-111-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,0032 | 1 | 0,0032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2768 |  |  |  |  | 242,69 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 86,5 | ## 1 | ## 0,2768 |  |  | ## 876,78 | ## 1 | ## 242,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,69 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 242,69 |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 235,41 |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 111,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,74 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 8. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 850,89 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 449,80 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 595,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 805,62 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 255,42 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 977,76 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 257,49 |
|  |  | Итого по Разделу 8. Засыпка |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 086,14 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 5,92 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 336 253,68 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 609,07 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 863,10 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 215,00 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 033,17 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 497,80 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 896,27 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 135,36 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 509,25 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 336 253,68 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 920 609,07 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 863,10 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 215,00 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 033,17 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 584 497,80 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 896,27 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 135,36 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 509,25 |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 284,6574073 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 25,1127651 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы ТЗ/8*(700р+550р) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 531,25 |
|  |  | Доставка материала из г.Петропавловск-Камчатский -с. Усть-Хайрюзово (ГУП КК КамчатТрансФлот 36240р/т1,2)*12,24т+17545/1,2*0,7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 882,58 |
|  |  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 413,83 |
|  |  | Итого с прочими затратами |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760 667,51 |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2025 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника (для работ/услуг)

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

При выполнении работ (оказании услуг) будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Техническое предложение Участника (поставка)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Страна происхождения (номер реестровой записи) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 20___ года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником, отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника.

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2025 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 20___ года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

При выполнении работ будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Обязательно приложить локально-сметный расчет либо калькуляцию (если заказчик не прикладывал свой в документации)

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не  является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2022 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2023 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2024 год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

Форма 7.

на бланке Участника

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Кадровые ресурсы, которые будут задействованы в исполнении договора:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения договора. К справке необходимо приложить копии документов, подтверждающие квалификацию сотрудников и их право выполнять запрашиваемые работы и услуги.

2. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На выполнение работ по проведению капитального ремонта водовода от скважин до здания Водозабора с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

1. Описание объемов работ.

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-114 №1 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-113 №2 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-115 №3 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края |
| 4 | Капитальный ремонт колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края |

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2.2. Расходы по доставке материалов и бригады (ремонтников) до места проведения работ осуществляет Подрядчик.

2.3. Подрядчик обеспечивает себя сам всей необходимой техникой и инструментами для выполнения работ.

2.4. Возможен субподряд по согласованию с Заказчиком в письменной форме.

2.5. Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло и т.д.) для производства работ.

2.6. Заказчик не обеспечивает Подрядчика жильем в месте проведения работ.

2.7. Место проведения работ: с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края.

2.8. Работы должны быть выполнены в соответствии с предоставленным Техническим заданием в срок до 31.10.2025г.

3. Условия оплаты: согласно проекту договора.

4. Основные требования к выполнению работ и предоставляемой документации.

Ремонт выполняется для восстановления целостности строительных конструкций, доведения технико-экономических характеристик до нормативных и для обеспечения безопасной эксплуатации сетей. Ремонт должен быть выполнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

- отраслевыми стандартами;

- руководящими документами;

- СП 31.13330.2021 (Водоснабжение. Наружные сети и сооружения);

- ГОСТ 32415-2013 (Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления);

- СП 16.13330.2011 (Стальные конструкции);

- СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции);

- СП 28.13330.2012 (Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии).

4.1. Подрядчик представляет:

- Акты на гидравлические испытания, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию с Заказчиком;

- Оригиналы или заверенные копии паспортов, сертификатов на применяемые трубы и материалы;

- Акт (ы) о приемке выполненных работ по форме № Р-2 в 3-х экземплярах;

- Справку (и) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 в 3-х экземплярах;

- Журнал учёта выполненных работ (по форме КС-6);

- Акты скрытых работ на каждый последующий этап выполненных работ в установленном порядке;

- Исполнительные схемы;

- Фото - отчёт о выполненных работах с фиксацией скрытых процессов и элементов конструкций;

- Ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком.

4.2 Требования к применяемым материалам:

- Подрядчик приобретает самостоятельно материалы.

- Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать российским стандартам, а также Постановлению № 1875 от 23.12.2024 года «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранение запасных частей и материалов на месте выполнения работ своими силами и за свой счет.

- Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов.

Приложение 1 к техническому заданию

Ведомость объёмов работ №1

Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-114 №1 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

| № п/п | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Единица измерения | Объём работ / Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 53,5 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |
| 2 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | м3 | 209,8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам |  |  |
|  | 2. Обработка откосов траншей до проектных |  |  |
|  | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ |  |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. | м3 | 20,97 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку |  |  |
|  | 2. Зачистка дна и поверхности стенок |  |  |
|  | 3. Откидка грунта от бровки |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Помещение водозабора. |  |  |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м | 12 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов |  |  |
|  | 2. Установка и заделка креплений |  |  |
|  | 3. Промывка трубопровода водой |  |  |
| 5 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | м | 12 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Очистка труб |  |  |
|  | 2. Разметка труб |  |  |
|  | 3. Резка труб |  |  |
|  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |
|  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |
|  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |
|  | 7. Сварка стыка |  |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |
|  | 3. Нанесение грунта |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление состава |  |  |
|  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 8 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Изоляция трубопроводов |  |  |
|  | 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) |  |  |
|  | 3. Изготовление бандажей |  |  |
|  | 4. Изготовление пряжек |  |  |
|  | 5. Крепление изоляции |  |  |
| 9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | м2 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов |  |  |
|  | 2. Устройство выравнивающего слоя |  |  |
|  | 3. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов |  |  |
|  | 4. Изготовление бандажей и пряжек |  |  |
|  | 5. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту |  |  |
|  | 6. Крепление покрытия |  |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов шнурами: хризотилцементными пуховыми | м3 | 0,1053 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой |  |  |
|  | 2. Резка шнура и обертывание поверхности |  |  |
|  | 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой |  |  |
|  | 4. Выравнивание поверхности изоляции |  |  |
|  | 5. Изготовление и установка диафрагм |  |  |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | отверстий | 1 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разметка мест пробивки |  |  |
|  | 2. Пробивка отверстий |  |  |
| 12 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | м | 1,8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Герметизация швов мастикой |  |  |
| 13 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм | шт | 1 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Установка отрезка трубы при бетонировании конструкций |  |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |
|  | 3. Нанесение грунта |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление состава |  |  |
|  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Отбивка старой штукатурки |  |  |
|  | 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную |  |  |
|  | 3. Оштукатуривание отдельных мест |  |  |
|  | 4. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок |  |  |
| 17 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | м2 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада |  |  |
|  | 2. Шлифовка поверхности |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |
| 18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 32 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |
| 19 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |
|  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |
| 20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 32 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Уплотнение грунта |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |
| 21 | Укладка полиэтиленовых труб с соединением электросварными муфтами диаметром: 315 мм | км | 0,0535 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подача материалов в траншею, установка труб на роликовые опоры |  |  |
|  | 2. Установка и демонтаж позиционера |  |  |
|  | 3. Разметка, очистка, торцевание, калибровка и обезжиривание концов труб |  |  |
|  | 4. Установка муфты |  |  |
|  | 5. Установка и демонтаж заглушки |  |  |
|  | 6. Сварка и остывание, перемещение роликовых опор, подбивка грунта |  |  |
|  | 7. Гидравлическое испытание трубопроводов |  |  |
| 22 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Установка фасонных частей на готовое основание |  |  |
|  | 2. Соединение с трубопроводом сваркой |  |  |
| 23 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм | шт | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Насадка фланцев на концы труб |  |  |
|  | 2. Приварка фланцев |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм | м3 | 1,6 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Нанесение клея для крепления изделий |  |  |
|  | 2. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту |  |  |
|  | 3. Крепление изделий на трубопроводах бандажами |  |  |
|  | 4. Промазка швов клеем |  |  |
| 25 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 45 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разметка и нарезка оберточного материала |  |  |
|  | 2. Обертывание насухо с промазкой швов |  |  |
|  | 3. Крепление покрытия |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. Засыпка |  |  |  |
| 26 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 120 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Покрытие кабеля |  |  |
| 27 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 32 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |
|  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |
| 28 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 65 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |
| 29 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 65 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Уплотнение грунта |  |  |
| 30 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | м3 | 165,76 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал |  |  |
|  | 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь |  |  |
|  | 3. Разравнивание грунта в насыпи |  |  |
|  | 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое |  |  |
|  | 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации |  |  |
| 31 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 216 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |
| 32 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | м2 | 54 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону |  |  |
|  | 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки |  |  |

Приложение 2 к техническому заданию

Ведомость объёмов работ № 2

Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-113 №2 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

| № п/п | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Единица измерения | Объём работ / Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ 1.Земляные работы |  |  |  |
| Длина участка 91,425 метров, ширина 1,0 метр, глубина 2,0 метра |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 91,425 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |
| 2 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | м3 | 369,7 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам |  |  |
|  | 2. Обработка откосов траншей до проектных |  |  |
|  | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ |  |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. | м3 | 36,97 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку |  |  |
|  | 2. Зачистка дна и поверхности стенок |  |  |
|  | 3. Откидка грунта от бровки |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Помещение водозабора. |  |  |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м | 12 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов |  |  |
|  | 2. Установка и заделка креплений |  |  |
|  | 3. Промывка трубопровода водой |  |  |
| 5 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | м | 12 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Очистка труб |  |  |
|  | 2. Разметка труб |  |  |
|  | 3. Резка труб |  |  |
|  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |
|  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |
|  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |
|  | 7. Сварка стыка |  |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |
|  | 3. Нанесение грунта |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление состава |  |  |
|  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 8 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Изоляция трубопроводов |  |  |
|  | 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) |  |  |
|  | 3. Изготовление бандажей |  |  |
|  | 4. Изготовление пряжек |  |  |
|  | 5. Крепление изоляции |  |  |
| 9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | м2 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов |  |  |
|  | 2. Устройство выравнивающего слоя |  |  |
|  | 3. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов |  |  |
|  | 4. Изготовление бандажей и пряжек |  |  |
|  | 5. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту |  |  |
|  | 6. Крепление покрытия |  |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов шнурами: хризотилцементными пуховыми | м3 | 0,1053 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой |  |  |
|  | 2. Резка шнура и обертывание поверхности |  |  |
|  | 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой |  |  |
|  | 4. Выравнивание поверхности изоляции |  |  |
|  | 5. Изготовление и установка диафрагм |  |  |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | отверстий | 1 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разметка мест пробивки |  |  |
|  | 2. Пробивка отверстий |  |  |
| 12 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | м | 1,8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Герметизация швов мастикой |  |  |
| 13 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм | шт | 1 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Установка отрезка трубы при бетонировании конструкций |  |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |
|  | 3. Нанесение грунта |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление состава |  |  |
|  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Отбивка старой штукатурки |  |  |
|  | 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную |  |  |
|  | 3. Оштукатуривание отдельных мест |  |  |
|  | 4. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок |  |  |
| 17 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | м2 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада |  |  |
|  | 2. Шлифовка поверхности |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |
| 18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 36 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |
| 19 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 9 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |
|  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |
| 20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 36 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Уплотнение грунта |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |
| 21 | Укладка полиэтиленовых труб с соединением электросварными муфтами диаметром: 315 мм | км | 0,095 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подача материалов в траншею, установка труб на роликовые опоры |  |  |
|  | 2. Установка и демонтаж позиционера |  |  |
|  | 3. Разметка, очистка, торцевание, калибровка и обезжиривание концов труб |  |  |
|  | 4. Установка муфты |  |  |
|  | 5. Установка и демонтаж заглушки |  |  |
|  | 6. Сварка и остывание, перемещение роликовых опор, подбивка грунта |  |  |
|  | 7. Гидравлическое испытание трубопроводов |  |  |
| 22 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Установка фасонных частей на готовое основание |  |  |
|  | 2. Соединение с трубопроводом сваркой |  |  |
| 23 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм | шт | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Насадка фланцев на концы труб |  |  |
|  | 2. Приварка фланцев |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм | м3 | 3 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Нанесение клея для крепления изделий |  |  |
|  | 2. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту |  |  |
|  | 3. Крепление изделий на трубопроводах бандажами |  |  |
|  | 4. Промазка швов клеем |  |  |
| 25 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 80 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разметка и нарезка оберточного материала |  |  |
|  | 2. Обертывание насухо с промазкой швов |  |  |
|  | 3. Крепление покрытия |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. Засыпка |  |  |  |
| 26 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 120 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Покрытие кабеля |  |  |
| 27 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 80 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |
|  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |
| 28 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 100 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |
| 29 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 100 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Уплотнение грунта |  |  |
| 30 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | м3 | 306,67 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал |  |  |
|  | 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь |  |  |
|  | 3. Разравнивание грунта в насыпи |  |  |
|  | 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое |  |  |
|  | 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации |  |  |
| 31 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 368 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |
| 32 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | м2 | 92 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону |  |  |
|  | 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки |  |  |

Приложение 3 к техническому заданию

Ведомость объёмов работ №3

Капитальный ремонт водопровода от скважины 16-115 №3 до колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

| № п/п | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Единица измерения | Объём работ / Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ 1.Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 55 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |
| 2 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | м3 | 114 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам |  |  |
|  | 2. Обработка откосов траншей до проектных |  |  |
|  | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ |  |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. | м3 | 11,4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку |  |  |
|  | 2. Зачистка дна и поверхности стенок |  |  |
|  | 3. Откидка грунта от бровки |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Помещение водозабора. |  |  |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | м | 12 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов |  |  |
|  | 2. Установка и заделка креплений |  |  |
|  | 3. Промывка трубопровода водой |  |  |
| 5 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | м | 12 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Очистка труб |  |  |
|  | 2. Разметка труб |  |  |
|  | 3. Резка труб |  |  |
|  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |
|  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |
|  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |
|  | 7. Сварка стыка |  |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |
|  | 3. Нанесение грунта |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление состава |  |  |
|  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 8 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Изоляция трубопроводов |  |  |
|  | 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) |  |  |
|  | 3. Изготовление бандажей |  |  |
|  | 4. Изготовление пряжек |  |  |
|  | 5. Крепление изоляции |  |  |
| 9 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | м2 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов |  |  |
|  | 2. Устройство выравнивающего слоя |  |  |
|  | 3. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов |  |  |
|  | 4. Изготовление бандажей и пряжек |  |  |
|  | 5. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту |  |  |
|  | 6. Крепление покрытия |  |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов шнурами: хризотилцементными пуховыми | м3 | 0,1053 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Закрепление концов шнура на изолированной поверхности проволокой |  |  |
|  | 2. Резка шнура и обертывание поверхности |  |  |
|  | 3. Соединение (наращивание) концов шнура проволокой |  |  |
|  | 4. Выравнивание поверхности изоляции |  |  |
|  | 5. Изготовление и установка диафрагм |  |  |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 | отверстий | 1 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разметка мест пробивки |  |  |
|  | 2. Пробивка отверстий |  |  |
| 12 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | м | 1,8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Герметизация швов мастикой |  |  |
| 13 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 200 мм | шт | 1 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Установка отрезка трубы при бетонировании конструкций |  |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |
|  | 3. Нанесение грунта |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | м2 | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление состава |  |  |
|  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Отбивка старой штукатурки |  |  |
|  | 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную |  |  |
|  | 3. Оштукатуривание отдельных мест |  |  |
|  | 4. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок |  |  |
| 17 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | м2 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Сплошная шпаклевка поверхностей фасада |  |  |
|  | 2. Шлифовка поверхности |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Отсыпка котлована песком |  |  |  |
| 18 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |
| 19 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |
|  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |
| 20 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Уплотнение грунта |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. Подключение проектируемого водовода к системе подачи воды от насоса |  |  |  |
| 21 | Укладка полиэтиленовых труб с соединением электросварными муфтами диаметром: 315 мм | км | 0,055 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подача материалов в траншею, установка труб на роликовые опоры |  |  |
|  | 2. Установка и демонтаж позиционера |  |  |
|  | 3. Разметка, очистка, торцевание, калибровка и обезжиривание концов труб |  |  |
|  | 4. Установка муфты |  |  |
|  | 5. Установка и демонтаж заглушки |  |  |
|  | 6. Сварка и остывание, перемещение роликовых опор, подбивка грунта |  |  |
|  | 7. Гидравлическое испытание трубопроводов |  |  |
| 22 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | шт | 7 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Установка фасонных частей на готовое основание |  |  |
|  | 2. Соединение с трубопроводом сваркой |  |  |
| 23 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 250 мм | шт | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Насадка фланцев на концы труб |  |  |
|  | 2. Приварка фланцев |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. Изоляция трубопровода |  |  |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм | м3 | 1,6 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Нанесение клея для крепления изделий |  |  |
|  | 2. Установка изделий на изолируемую поверхность с подгонкой по месту |  |  |
|  | 3. Крепление изделий на трубопроводах бандажами |  |  |
|  | 4. Промазка швов клеем |  |  |
| 25 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 25 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разметка и нарезка оберточного материала |  |  |
|  | 2. Обертывание насухо с промазкой швов |  |  |
|  | 3. Крепление покрытия |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. Засыпка |  |  |  |
| 26 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | м | 120 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Покрытие кабеля |  |  |
| 27 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | м3 | 20 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием |  |  |
|  | 2. Поливка водой при необходимости |  |  |
| 28 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 35 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |
| 29 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 35 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Уплотнение грунта |  |  |
| 30 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | м3 | 90,4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал |  |  |
|  | 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь |  |  |
|  | 3. Разравнивание грунта в насыпи |  |  |
|  | 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое |  |  |
|  | 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации |  |  |
| 31 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 220 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |
| 32 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | м2 | 55 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону |  |  |
|  | 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки |  |  |

Приложение 4 к техническому заданию

Ведомость объёмов работ № 4

Капитальный ремонт колодца переключения № 1 в с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

| № п/п | Наименование работ, ресурсов, затрат по проекту | Единица измерения | Объём работ / Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ 1. Земляные работы |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | м3 | 103,79 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам |  |  |
|  | 2. Обработка откосов траншей до проектных |  |  |
|  | 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ |  |  |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. | м3 | 57,87 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку |  |  |
|  | 2. Зачистка дна и поверхности стенок |  |  |
|  | 3. Откидка грунта от бровки |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. Изготовление тепловой камеры (ТК-Н). |  |  |  |
| 3 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Устройство бетонной подготовки |  |  |
| 4 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 7,5 | м3 | 1,015 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка |  |  |
|  | 2. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием |  |  |
| 5 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений | м3 | 10 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Раскрой и установка досок |  |  |
|  | 2. Установка щитов опалубки |  |  |
|  | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными |  |  |
|  | 4. Установка и сварка арматуры |  |  |
|  | 5. Укладка бетонной смеси |  |  |
| 6 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | м3 | 10,15 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка |  |  |
|  | 2. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием |  |  |
| 7 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,112665 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. Изготовление плиты перекрытия (ПП-1 под тепловую камеру). Размер 3000х3000х200Н |  |  |  |
| 8 | Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок |  |  |
|  | 2. Установка щитов опалубки |  |  |
|  | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными |  |  |
|  | 4. Установка и сварка арматуры |  |  |
|  | 5. Укладка бетонной смеси |  |  |
| 9 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | м3 | 1,8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка |  |  |
|  | 2. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием |  |  |
| 10 | Установка люка | шт | 4 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Выравнивание основания под обойму |  |  |
|  | 2. Установка, закрепление и заделка обоймы раствором |  |  |
|  | 3. Установка крышки |  |  |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 14 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Огрунтовка поверхности |  |  |
|  | 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее |  |  |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 | 45 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором |  |  |
|  | 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. Лестница |  |  |  |
| 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,0678 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Установка и крепление лестниц |  |  |
|  | 2. Устройство подмостей |  |  |
|  | 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов |  |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 35 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |
|  | 3. Нанесение грунта |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | м2 | 69 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление состава |  |  |
|  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. Опорные подушки под водянной коллектор |  |  |  |
| 16 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | м3 | 0,1 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Раскрой и установка досок |  |  |
|  | 2. Установка щитов опалубки |  |  |
|  | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными |  |  |
|  | 4. Укладка бетонной смеси |  |  |
| 17 | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 15 | м3 | 0,1015 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Укладка в емкость и перемешивание цемента, гравия (щебня) и песка |  |  |
|  | 2. Затворение сухой бетонной смеси водой с перемешиванием |  |  |
| 18 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | шт | 5 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка оснований |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. Водянной коллектор |  |  |  |
| 19 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 200 мм | м | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Очистка труб |  |  |
|  | 2. Разметка труб |  |  |
|  | 3. Резка труб |  |  |
|  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |
|  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |
|  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |
|  | 7. Сварка стыка |  |  |
| 20 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 250 мм | м | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Очистка труб |  |  |
|  | 2. Разметка труб |  |  |
|  | 3. Резка труб |  |  |
|  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |
|  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |
|  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |
|  | 7. Сварка стыка |  |  |
| 21 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 1 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб |  |  |
|  | 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках |  |  |
| 22 | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм | м | 12 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Очистка труб |  |  |
|  | 2. Разметка труб |  |  |
|  | 3. Резка труб |  |  |
|  | 4. Обработка концов труб под сварку |  |  |
|  | 5. Сборка стыка с применением готовых отводов, тройников, переходов крестовин и заглушек, с выверкой и поддерживанием при электроприхватке |  |  |
|  | 6. Электроприхватка стыка |  |  |
|  | 7. Сварка стыка |  |  |
| 23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 15 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление грунтовочных составов |  |  |
|  | 3. Нанесение грунта |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 24 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | м2 | 38 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Подготовка окрасочных агрегатов |  |  |
|  | 2. Приготовление состава |  |  |
|  | 3. Нанесение окрасочного состава |  |  |
|  | 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов |  |  |
|  | 5. Контроль качества |  |  |
| 25 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | м | 12 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Наружный осмотр трубопровода |  |  |
|  | 2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания |  |  |
|  | 3. Установка заглушек и манометра |  |  |
|  | 4. Наполнение системы водой до заданного давления |  |  |
|  | 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов |  |  |
|  | 6. Окончательная проверка и сдача системы |  |  |
|  | 7. Спуск воды из системы |  |  |
|  | 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания |  |  |
| 26 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | м | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Наружный осмотр трубопровода |  |  |
|  | 2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания |  |  |
|  | 3. Установка заглушек и манометра |  |  |
|  | 4. Наполнение системы водой до заданного давления |  |  |
|  | 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов |  |  |
|  | 6. Окончательная проверка и сдача системы |  |  |
|  | 7. Спуск воды из системы |  |  |
|  | 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания |  |  |
| 27 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм | м | 2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Наружный осмотр трубопровода |  |  |
|  | 2. Присоединение водопровода и установки для гидравлического испытания |  |  |
|  | 3. Установка заглушек и манометра |  |  |
|  | 4. Наполнение системы водой до заданного давления |  |  |
|  | 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов |  |  |
|  | 6. Окончательная проверка и сдача системы |  |  |
|  | 7. Спуск воды из системы |  |  |
|  | 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение установки для гидравлического испытания |  |  |
| РАЗДЕЛ 7. Изоляция трубопроводов |  |  |  |
| 28 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,63 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Изоляция трубопроводов |  |  |
|  | 2. Изготовление и установка диафрагм (на разгружающее устройство) |  |  |
|  | 3. Изготовление бандажей |  |  |
|  | 4. Изготовление пряжек |  |  |
|  | 5. Крепление изоляции |  |  |
| 29 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными | м2 | 13,36207 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Изготовление деталей покрытия упругих оболочек для прямых участков трубопроводов |  |  |
|  | 2. Устройство выравнивающего слоя |  |  |
|  | 3. Изготовление деталей покрытия из металла для криволинейных участков трубопроводов |  |  |
|  | 4. Изготовление бандажей и пряжек |  |  |
|  | 5. Установка покрытия на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту |  |  |
|  | 6. Крепление покрытия |  |  |
| РАЗДЕЛ 8. Засыпка |  |  |  |
| 30 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | м3 | 4,7 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов |  |  |
| 31 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 4,7 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Уплотнение грунта |  |  |
| 32 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,5 м3, группа грунтов 1 | м3 | 156,958 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал |  |  |
|  | 2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь |  |  |
|  | 3. Разравнивание грунта в насыпи |  |  |
|  | 4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое |  |  |
|  | 5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации |  |  |
| 33 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 12,8 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпка впадин |  |  |
| 34 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | м2 | 3,2 |
|  | Состав работ: |  |  |
|  | 1. Срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону |  |  |
|  | 2. Перекидка грунта по откосу на дно выемки |  |  |

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»__________ 2025 г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании доверенности № 50-1/2024 от 10.01.2024, приказа № 104-лс от 25.02.2025 и Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить в полном соответствии с Техническим заданием, являющегося Приложением № 1 к настоящему договору, работы по проведению капитального ремонта водовода от скважин до здания Водозабора с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края (далее – работы) и сдать результат их выполнения.

1.2.	Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию и Локальному сметному расчету, являющимися Приложением № 2 к настоящему договору.

1.3.	Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20 % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2.	При согласовании сторонами изменения объемов работ, стоимость работ, предусмотренная п. 2.1. договора, может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.4.	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия и т.д.) для производства работ по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику, за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, разрешительную документацию.

3.1.2. Осуществлять контроль и технический надзор за производством работ, до начала производства работ выдать копию приказа на должностное лицо, осуществляющее контроль и технический надзор.

3.1.3. Подписывать акты о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после их предъявления.

3.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ.

3.2.	Заказчик имеет право:

3.2.1. Проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальным сметным расчетом.

3.2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

3.2.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

3.2.6. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

3.2.7. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.8. Пользоваться иными, установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.3.	Подрядчик обязан:

3.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения договора.

3.3.2.  Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями Договора и приложений к нему.

3.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

3.3.4. Обеспечить поставку к месту проведения работ необходимых материалов, соответствующих требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов. Материалы, должны быть новыми, современными и надлежащего качества. Материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество (применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства).

Перед непосредственным выполнением работ Подрядчик обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов.

3.3.5. Организовать доставку инструментов, выезд бригады для выполнения работ.

3.3.6. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

3.3.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период.

3.3.8. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку помещений, в которых производится ремонт, а также прилегающих территорий.

3.3.9. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ. Подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче выполненных работ передает Заказчику сертификаты, паспорта на использованные материалы.

3.3.10. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

3.3.11. При выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности работ, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.3.12. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте производства работ.

3.3.13.	До начала выполнения работ предоставить Заказчику подписанные с энергоснабжающими организациями в месте проведения ремонтных работ оборудования договоры на предоставление услуг электро-, тепло-, водоснабжения, необходимых для проживания работников подрядной организации и для производства ремонтных работ.

3.3.14. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

3.3.15. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в договоре.

3.3.16. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, договором и приложениями к нему обязательства

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены договора и/или объемов работ по договору.

3.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 (формы указаны в Приложении 3 к настоящему договору) по договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.4.3. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

3.4.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

3.4.5. Досрочно исполнить обязательства по договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.1.1. Расчет по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний и подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

4.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять порядок оплаты по настоящему договору, за исключением срока, указанного в п. 4.1.1.

4.3. Заказчик вправе в счет оплаты по настоящему договору компенсировать затраты за частично выполненные Подрядчиком работы (приобретенные материалы, оборудование и пр.) на основании письменного запроса Подрядчика с предоставлением документов, подтверждающих понесенные им расходы во исполнение настоящего договора. Размер компенсации определяется Заказчиком самостоятельно на его усмотрение.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

5.2. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- работу на высоте;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность;

- выдачу нарядов-допусков.

5.3. Подрядчик обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

5.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (в том числе защитными касками, монтажными поясами и другими) и коллективной защиты;

- представлять Заказчику документацию, которая подтверждает прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

5.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

5.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;

- провести вводный инструктаж перед началом работы;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда подрядчиком.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

5.9. Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков, если это прямо не запрещено законом или договором (ст. 706 Гражданского кодекса).

Заказчик несет ответственность по соблюдению требований охраны труда только перед Подрядчиком.

Подрядчик и субподрядчики в части охраны труда взаимодействуют между собой и несут ответственность по соблюдению требований охраны труда перед Заказчиком.

5.10. Перед тем как допустить до работ подрядную организацию, Заказчик должен потребовать у Подрядчика предоставить:

- письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее пофамильный список работников, которые будут выполнять работы по заключенному договору, их профессию и квалификацию;

- удостоверяющие личность работников документы;

- приказ подрядной организации о назначении ответственного за безопасное производство работ;

- документы, которые подтверждают профессию, квалификацию и соответствие указанным в письме должностям;

- документы, которые подтверждают прохождение проверок знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по договору подряда.

5.11. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители Заказчика и Подрядчика на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования. Форма акт-допуска для производства работ на территории организации приведена в приложении к соответствующим правилам по охране труда.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.	Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.2.	Работы должны быть выполнены до 31 октября 2025 года.

6.3.	Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1.	По завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 счета-фактуры, с обязательным приложением документов, подтверждающих фактические расходы понесенные Подрядчиком и связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, такие как, расходы по оплате проживания специалистов Подрядчика (кроме учтенных сметными нормами командировочных расходов), транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения работ, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ субподрядными организациями, о необходимости привлечения которых Заказчик был проинформирован и привлечение которых было согласовано в установленном порядке с Заказчиком.

7.2.	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

7.3.	Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

7.4.	В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

7.5.	В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

7.6.	Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.7.	Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и передачи ему предусмотренных договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

8.2.	За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора.

8.3.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.

8.4.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

8.5.	Штраф уплачивается Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

8.6.	В случае не уплаты штрафа (неустойки) Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора.

8.7.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются, по возможности, путем переговоров между Сторонами. В противном случае, неразрешенные спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края, согласно законодательству РФ.

8.9.	Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.	Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, в течение 24 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также форс-мажорных обстоятельств.

9.2.	Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

9.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4.	При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в период гарантийного срока, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя, для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее 10 (десяти) суток с момента получения извещения.

9.5.	Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1.	Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2.	Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.2.1.	При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

10.2.2.	Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

10.2.3.	Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

10.2.4.	Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.5.	Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3.	В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению Сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 2 (два) рабочих дня;

- наличия претензии по качеству работ.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора.

10.4.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.2.	Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

11.3.	Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.4.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

12.1.	Обеспечение исполнения договора установлено в размере 223 974,58 рубля (двести двадцать три тысячи девятьсот семьдесят четыре рубля 58 копеек).

12.2.	Обеспечение исполнения договора оформляется независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика с указанием реквизитов документов, подтверждающих его внесение.

12.3.	Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2.	Все изменения и дополнения к договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13.3.	По всем вопросам, не предусмотренным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4.	Все дополнительные соглашения, акты и иные приложения к договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

К Договору прилагаются:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – формы закрывающих документов.

14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И. Б. Рыков М.П. |

Приложение 1 к договору подряда

от «____» __________ 2025 г. № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта водовода от скважин до здания Водозабора с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору подряда

от «____» __________ 2025 г. № _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта водовода от скважин до здания Водозабора с. Усть-Хайрюзово Тигильского района Камчатского края

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 3 к договору подряда

от «____» __________ 2025 г. № _____

Образец формы № Р-2 - Акт о приемке выполненных работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма № Р-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец формы № Р-3 - Справки о стоимости выполненных работ и затрат

|  |  |  |  |  | форма № Р-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |
| Инвестор: |  |  |  | по ОКУД |  |
| Заказчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  |  |  |  | дата |  |
|  | С П Р А В К А |  |  | Вид операции |  |
|  | о стоимости выполненных работ | Номер документа | Дата составления | Отчётный период |  |
|  | и затрат |  |  | с | по |
| № п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
|  |  |  | с начала стр-ства по отчетный период | С начала года по отчетный период | в т. ч. за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |  |
|  | НДС: | 20% |  |  |  |
|  | ВСЕГО, руб. |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |