ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

# ЗАКУПКА № 81

Лот № 1 «Работы по проведению капитального ремонта ДЭС-16 с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края для нужд АО "Корякэнерго"»

в сфере «Здания и сооружения»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                              3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                             3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                             3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                      3 1.3. Предмет запроса предложений. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                                                                                                                                   3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                         4 1.6. Требования к Участникам закупки                                                                                                          4 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                      4 2.1. Содержание документации                                                                                                                4 2.2. Разъяснение положений документации запроса предложений                                                       5 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию запроса предложений                                                                                                                                               5 2.4. Отказ от проведения запроса предложений                                                                                         5 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                 5 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в запросе предложений и требования к ее оформлению                                                                            5 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в запросе предложений                                     6 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений                                                                                                                                                7 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в запросе предложений                                 7 3.5. Изменения заявок на участие в запросе предложений                                                                     8 3.6. Отзыв заявок на участие в запросе предложений                                                                            8 3.7. Заявки на участие в запросе предложений, поданные с опозданием                                                8 4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                                             9 4.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений                              9 4.2. Рассмотрение заявок  на участие в запросе предложений и проведение переговоров                 9 4.3. Заключение договора по результатам проведения открытого запроса предложений                   14 5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                             15 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                       15 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                            17 Приложение № 1 к части II «Информационная карта запроса предложений». Критерии оценки

20 Приложение № 2 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                                   21 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                         22 IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                               29 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                               49

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая документация о запросе предложений подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке продукции для нужд АО «Корякэнерго», утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 46 от 05 марта 2012 года, со всеми изменениями) (далее по тексту Положение).

      - Данная процедура запроса предложений не является конкурсом или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

      - Запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, в любую его часть, могут быть внесены изменения, в том числе существенные, внесенные изменения будут учтены в документации  запроса предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов, по решению Заказчика, могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик может отказать любому из Участников вправе участвовать в последующих этапах данной процедуры запроса предложений, обосновав основную причину отказа, но, не вдаваясь в подробности всех оснований принятия такого решения. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

      - Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их заявки, по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что заявки Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

      - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

      - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении запроса предложений и настоящей документацией запроса предложений, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта запроса предложений» настоящей документации запроса предложений (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации запроса предложений (далее – документация запроса предложений), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупочную процедуру, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта запроса предложений» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с процедурами, условиями и положениями документации запроса предложений.

      - Заказчик, Извещением о проведении запроса предложений вместе с настоящей документацией запроса предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункта 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет запроса предложений указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении запроса предложений и возможности подавать заявки на участие в запросе предложений на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническая часть документации запроса предложений» (далее – Техническая часть), в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации запроса предложений.

- Заказчик имеет право провести процедуру предварительного квалификационного отбора с последующим проведением закрытого запроса предложений.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Технической части.

- Проект договора, который будет заключен по результатам процедуры запроса предложений, приведен в части V документации запроса предложений.

    - Начальная цена

- Начальная цена и ее обоснование указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В запросе предложений может принять участие любое юридическое лицо или несколько лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией запроса предложений.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в запросе предложений, должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

        - Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

        - Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;

        - Отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) балансовой стоимости активов Участника;

        - Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6.3.	В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в документации запроса предложений к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного запроса предложений определяется Заказчиком в пункте 7.10. Информационной карты документации запроса предложений.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

## 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация запроса предложений включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации запроса предложений на бумажном носителе, подписанным Заказчиком и не несет ответственности за содержание документации запроса предложений, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты,  информации о проведении запроса предложений документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП (в случае проведения запроса предложений в электронном виде), простым скачиваем с сайта Заказчика либо отправляется на электронный адрес Участника при отправлении электронного запроса по адресу Заказчика (п. 7.1. Информационной карты), а так же при личной явке представителей Участника по местонахождению Заказчика, указанного в п. 7.1. Информационной карты. Предоставление документации по запросу предложений осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае, если для участия в запросе предложений иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в извещении о проведении запроса предложений.

## 2.2. Разъяснение положений документации запроса предложений

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации запроса предложений, не позднее чем за три рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в п. 7.17 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика). В течение двух рабочих дней с момента поступления указанного запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации запроса предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в п.7.17. Информационной карты. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений  документации запроса предложений.

## 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса предложений и документацию запроса предложений

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или в документацию запроса предложений. Не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае, если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений или в документацию запроса предложений срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем три рабочих дня.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию запроса предложений, полученную  на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении запроса предложений и в документацию запроса предложений. Участники, получившие документацию запроса предложений по электронной почте, либо при личной явке по адресу Заказчика, извещаются Заказчиком о внесении изменений и им направляются данные изменения.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса предложений и документацию запроса предложений, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации запроса предложений, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию запроса предложений.

## 2.4. Отказ от проведения запроса предложений

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении запроса предложений, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком в течение двух рабочих дней с момента принятия решения об отказе от проведения запроса предложений, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня размещения указанного решения, Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки) конверты с заявками на участие в запросе предложений и направляются соответствующие уведомления всем Участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе предложений.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в запросе предложений и требования к ее оформлению

### 3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме, в запечатанном конверте,  по почтовому адресу, указанному в пункте 7.1. Информационной карты с отметкой: «заявка в отдел организации закупок».

### 3.1.2. В случае проведения запроса предложений в электронной форме, заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты. В связи с медленной скоростью работы интернета в регионе, Заказчик не имеет возможности скачивать с ЭТП файлы размером больше 3 Mb, и просит Участников разбивать свои заявки и цеплять на ЭТП файлы размером до 3 Mb.

3.1.3. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.4. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в запросе предложений, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот. Если Участник на многолотовую закупку подает заявки на несколько лотов, то документы, которые повторяются для каждого лота (учредительные документы, выписки, балансы и т.д.) Участник имеет право подать в одном экземпляре. В этом случае в описи документов на каждый лот, повторяющиеся документы вписать вначале списка, а затем перечислить документы, относящиеся к конкретному лоту. Сама заявка, а так же проекты договоров обязательно подается на каждый лот многолотовой заявки отдельно.

3.1.5. Участник закупки готовит заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.6. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1.7. Если при формировании заявки в ее состав необходимо включить дополнительные носители информации (флеш-накопители, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW брошюры, книги), то эти носители должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные  «информационные» конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы заявки. Входящие в состав заявки копии документов, подтверждающих юридический статус Участника (уставы, учредительные договоры и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

3.1.8. Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений  и приложения к ней, а также опись документов, должны быть сшиты в единую заявку, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание заявки на участие в запросе предложений лица/ собственноручно заверены участником закупки - физическом лицом (в том числе на прошивке). Информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и обязательно должны быть перечислены в описи с указанием их содержания.

## 3.1.9. Все документы и их копии должны быть заверены печатью Участника закупки, датой оформления и подписью руководителя Участника закупки, кроме документов, которые Заказчик потребует нотариально заверенными.

3.1.10. При подготовке заявки на участие в запросе предложений и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

3.1.11. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.12. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в запросе предложений, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.13. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в запросе предложений, подаваемыми в письменной форме:

3.1.13.1. Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка;

### 3.1.13.2. Участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование и почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица);

3.1.13.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности.

3.1.14. Все заявки на участие в запросе предложений, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в запросе предложений, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки заявок на участие в запросе предложений, а также заявок на участие в запросе предложений, поданных с опозданием.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в запросе предложений

3.2.1. Заявка на участие в запросе предложений, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в запросе предложений, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе предложений может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

3.2.3. Входящие в заявку на участие в запросе предложений документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным документацией по запросу предложений.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений

3.3.1. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник запроса предложений может  не допускаться Закупочной комиссией к участию в запросе предложений.

3.3.3. Все копии должны быть заверены печатью Участника закупки, датой оформления и подписью руководителя Участника запроса предложений, если не указанно требование о предоставлении нотариально заверенных копий.

3.3.4. Заказчик имеет право изменить состав документов, включаемых в заявку, а также их формы и требования к ним на последующих этапах запроса предложений, в случае их проведения.

3.3.5. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг

## 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в запросе предложений

3.4.1. В случае отправления заявки на участие в запросе предложений посредством почтовой связи, Участник закупки самостоятельно несет все расходы и риск не поступления такой заявки Заказчику.

3.4.2..Каждый конверт с заявкой (сообщение по электронной форме со сканами заявки), поступивший в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты, регистрируется уполномоченными лицами Заказчика и маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода (регистрационного номера). При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в запросе предложений, на котором не указаны сведения об Участнике закупки, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, на осуществление таких действий от имени Участника закупки, не допускается.

3.4.3. Поступившие конверты с заявками (а так же полученные по электронной почте заявки в сканированном виде) регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений,  в порядке поступления заявок на участие в запросе предложений. Запись регистрации конверта должна включать индивидуальный код (регистрационный номер) заявки, дату и время подачи заявки.

### 3.4.4. По требованию Участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в запросе предложений, с указанием индивидуального кода (регистрационного номера) даты и времени его получения.

### 3.4.5. Если конверт с заявкой на участие в запросе предложений не запечатан или маркирован с нарушениями требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

### 3.4.6. При получении заявки по электронной почте Заказчик отправляет Участнику ответ с уведомлением о получении, в котором указывается дата и время получения заявки и присвоенный заявке при регистрации номер.

### 3.4.7. Заказчик имеет право отклонить заявку Участника поданную на электронную почту в случае не предоставления сканированной квитанции об отправке оригинала почтой.

3.4.8. Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

3.4.9. В случае проведения запроса предложений в электронной форме заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в запросе предложений

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить заявку на участие в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку на участие в запросе предложений, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в запросе предложений.

3.5.3. Заявки на участие в запросе предложений изменяются в следующем порядке:

3.5.3.1. Изменения заявки на участие в запросе предложений подаются в опечатанном конверте либо в сканированном виде на электронную почту Заказчика. На соответствующем конверте (или в теме и тексте электронного сообщения) указываются: номер закупки и лота, наименование запроса предложений, и пометка «Изменения».

3.5.3.2. Изменения заявки на участие в запросе предложений должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в запросе предложений, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.3.3. Изменения заявок на участие в запросе предложений регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений.

3.5.3.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в запросе предложений.

3.5.3.5. Конверты с изменениями заявок на участие в запросе предложений  вскрываются Закупочной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в запросе предложений. К рассмотрению принимаются измененные данные заявки, данные до внесения изменений не учитываются.

3.5.4. В случае проведения запроса предложений в электронной форме изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в запросе предложений

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

3.6.2. Заявки на участие в запросе предложений отзываются в следующем порядке:

3.6.2.1. Участник закупки подает в письменном виде (либо по электронной почте) уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в запросе предложений. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование запроса предложений, номер закупки и лота, индивидуальный код (регистрационный номер) заявки на участие в запросе предложений, дата и время подачи заявки, способ подачи заявки.

3.6.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в запросе предложений должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – Участником закупки.

3.6.2.3. Уведомления об отзыве заявок на участие в запросе предложений  подаются в том же порядке, что и сами заявки на участие, согласно требованиям п. 3.1. документации запроса предложений с учетом п. 3.6.2..

3.6.2.4. Если уведомление об отзыве заявки на участие в запросе предложений подано с нарушением требований пункта 3.6.2., то Заказчик не несет ответственности в случае его потери.

3.6.3. Уведомление об отзыве заявок на участие в запросе предложений регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в запросе предложений.

3.6.4. После получения и регистрации уведомления об отзыве заявки на участие в запросе предложений Заказчик сравнивает индивидуальный код (регистрационный номер) заявки на участие в запросе предложений и индивидуальный код (регистрационный номер) заявки, указанный в уведомлении об отзыве заявки, а также дату и время подачи заявки, указанные в журнале регистрации заявок и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в запросе предложений и в случае, если они совпадают, возвращают заявку Участнику не вскрывая, либо  в случае, если на конверте не указан почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки, вскрывают конверт с заявкой на участие в запросе предложений, которая отозвана и так же возвращают Участникам закупки. Отозванные заявки на участие в запросе предложений считаются не поданными.

3.6.5. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в запросе предложений.

3.5.4. В случае проведения запроса предложений в электронной форме уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.7. Заявки на участие в запросе предложений, поданные с опозданием

3.7.1.	Конверты с заявками (или электронные сообщения со сканами заявок), полученные после установленного в документации запроса предложений срока подачи заявок, не рассматриваются и возвращаются Участникам закупки. В случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица), или сведения о месте жительства (для физического лица) Участника закупки, такие конверты вскрываются и заявки возвращаются Участникам закупки.

## 4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 4.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений

4.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации запроса предложений (с учетом всех изменений извещения о проведении запроса предложений и документации запроса предложений, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса предложений и документации запроса предложений) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит процедуру вскрытия конвертов с заявками и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие конвертов с заявками) на участие в запросе предложений. Заказчик при наличии объективных причин может изменить время проведения заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок на более позднее, но не более чем на четыре часа.

4.1.2. На этой процедуре могут присутствовать представители Участников запроса предложений, своевременно подавших заявки. Для присутствия на данной процедуре Участникам запроса предложений рекомендуется заблаговременно связаться с представителем Заказчика, ответственным за проведение запроса предложений, указанным в п. 7.1  Информационной карты, и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре.

4.1.3. Присутствующие представители Участников запроса предложений регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия конвертов.

4.1.4. Непосредственно перед началом вскрытия конвертов Секретарь закупочной комиссии должен предоставить возможность присутствующим представителям Участников внести изменения или отозвать, поданные ранее, свои заявки. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений.

4.1.5. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений в отношении одного лота, при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в  запросе предложений такого Участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому Участнику.

4.1.6. В случае подачи предложения Участником по электронной почте, закупочная комиссия предоставляет на процедуру вскрытия распечатанные заявки, без конвертов. В случае невозможности прочтения заявки, заявка к рассмотрению не принимается, о чем Заказчик информирует Участника.

4.1.7. Если поступивший Заказчику конверт с заявкой не запечатан и/или не промаркирован, в соответствии с требованиями документации запроса предложений, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Данные обстоятельства должны быть отражены в протоколе вскрытия конвертов.

4.1.8. При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в запросе предложений закупочная комиссия объявляет следующие сведения:

- наименование Участника закупки, его почтовый адрес;

- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией запроса предложений.

4.1.9. Представителям Участников запроса предложений может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути поданной заявки и ответов на вопросы членов закупочной комиссии.

4.1.10. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений (на усмотрение Заказчика, может вестись видеозапись), о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. Представители Участников также имеют право вести аудио- либо видеозапись процедуры вскрытия, с обязательным уведомлением об этом всех присутствующих.

4.1.11. Ответственный секретарь закупочной комиссии ведет протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений, в котором отражается вся основная информация по результатам процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания.

4.1.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе вскрытия заявок на участие в запросе предложений.

При этом Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.1.14. В случае проведения запроса предложений в электронной форме процедура вскрытия заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4.2. Рассмотрение заявок  на участие в запросе предложений и проведение переговоров

4.2.1. Общие положения

4.2.1.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие Участников закупки требованиям, установленным  п. 1.6. документации  запроса предложений и п. 7.10. Информационной карты.

4.2.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе предложений указан в пункте 7.18. Информационной карты.

4.2.1.3. Рассмотрение заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией

4.2.1.4. Рассмотрение заявок включает:

- обязательную отборочную стадию;

- проводимые при необходимости по решению Заказчика этапы: конкурентные переговоры и переторжка

- обязательную стадию оценки, и сопоставления предложений.

4.2.1.5. При объявлении закупочной процедуры Заказчик не может предусмотреть проведение этапов конкурентных переговоров и переторжки, поэтому сроки проведения этих этапов, указанные  в извещении о закупочной процедуре и документации являются ориентировочными.

4.2.1.6. Отборочная стадия и стадия оценки, сопоставления заявок могут проводиться одновременно и результаты заносятся в единый протокол.

4.2.1.7. Порядок, критерии и методики оценки заявок на последующие этапы, в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в документации запроса предложений на последующие этапы, с уведомлением Участников, прошедших на этот этап.

### 4.2.2. Отборочная стадия

4.2.2.1. В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:

- правильность оформления заявок и их соответствие требованиям настоящей документации запроса предложений по существу;

- наличие обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если в документации запроса предложений установлено данное требование;

- соответствие Участников требованиям настоящей документации запроса предложений;

- соответствие предлагаемых товаров, работ (услуг) требованиям настоящей документации запроса предложений;

- не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащегося в заявке на участие в запросе предложений, над начальной  (максимальной) ценой предмета запроса предложений (договора), если такая цена была установлена Заказчиком;

- соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей документации запроса предложений.

4.2.2.2. В рамках отборочной стадии (если позволяют сроки) закупочная комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения их заявок, в том числе предоставление отсутствующих документов. При этом закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки.

4.2.2.3. При проверке правильности оформления заявки закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

4.2.2.4. По результатам проведения отборочной стадии закупочная комиссия имеет право отклонить заявки, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации запроса предложений;

- не содержат обеспечения заявки на участие в запросе предложений, если в документации запроса предложений установлено данное требование;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации запроса предложений;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации запроса предложений;

- содержат превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащегося в заявке на участие в запросе предложений, над начальной  (максимальной) ценой предмета запроса предложений (договора), если такая цена была установлена Заказчиком;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник и/или не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями документации запроса предложений, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемом им товаре, работе (услуге).

4.2.2.5. В случае принятия решения об отклонении заявок на участие в запросе предложений закупочная комиссия оформляет такое решение протоколом, в котором должны быть указаны сведения об отклоняемых заявках на участие в запросе предложений. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и  на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания.

4.2.2.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений, то запрос предложений признается несостоявшимся.

4.2.2.7. В случае, если документацией по запросу предложений предусмотрено два и более лота, то запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений.

4.2.2.8. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по решению Заказчика только одна заявка на участие в запросе предложений не была отклонена либо в случае, если поступила только одна заявка на участие в запросе предложений, которая не отклонена Заказчиком, то может быть принято решение о признании победителем Участника запроса предложений, подавшим указанную заявку, о чём указывается в протоколе рассмотрения заявок.

4.2.2.9. После рассмотрения заявок Заказчик вправе принять решение о проведение последующих этапов запроса предложений (конкурентные переговоры или переторжка), либо перейти к оценке и сопоставлению заявок без проведения дополнительных этапов.

### 4.2.3. Проведение конкурентных переговоров

4.2.3.1. После отбора заявок Заказчик на любом этапе проведения закупочной процедуры вправе провести конкурентные переговоры с Участниками.

4.2.3.2. Конкурентные переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность конкурентных переговоров устанавливает Заказчик. При проведении конкурентных переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных заявок, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые конкурентные переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон конкурентных переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны, до опубликования протоколов по результатам проведения конкурентных переговоров.

4.2.3.3. При проведении конкурентных переговоров Заказчик должен всем Участникам, допущенным до переговоров, создать равные права.

4.2.3.4. Ориентировочные сроки проведения конкурентных переговоров указаны в п. 7.18. Информационной карты.

4.2.4. Переторжка (регулирование цены)

    - 4.2.4.1. Заказчик оставляет за собой право предоставить Участникам запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (далее - процедура переторжки, переторжка).

    - 4.2.4.2. Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает закупочная комиссия Заказчика самостоятельно согласно положениям настоящей документации по запросу предложений. Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены, заявленные Участниками в заявках, по мнению закупочной комиссии, значительно завышены, либо Заказчиком после вскрытия конвертов до определения победителя будет получена просьба о проведении переторжки от одного из Участников.

    - 4.2.4.3. Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, при ее проведении на нее в обязательном порядке приглашаются Участники, заявки которых не были отклонены в результате отборочной стадии.

    - 4.2.4.4. Переторжка может быть проведена только после рассмотрения поступивших  заявок и вынесения решения о допуске к участию в переторжке, путем подписания протокола рассмотрения заявок, с указанием причин отклонения заявок, если таковые были.

    - 4.2.4.5. В переторжке может участвовать любое количество Участников, из числа приглашенных. Участник запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой, представители таких Участников на процедуру переторжки не допускаются.

    - 4.2.4.6. Переторжка может иметь очную, заочную либо очно-заочную (смешанную) форму проведения.

    - 4.2.4.7. На очную переторжку должны прибыть лично лица, подписавшие заявку, либо лица, уполномоченные участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и заявлять обязательные для участника цены. В любом случае, такие лица должны перед началом переторжки представить в закупочную комиссию по запросу предложений документы, подтверждающие их полномочия (паспорт, а также оригинал доверенности, либо приказ и выписку из протокола собрания учредителей о назначении руководителя, в случае прибытия его самого на процедуру переторжки).

    - 4.2.4.8. Лица, указанные в п. 4.2.6.7., должны иметь с собой конверты, в которых содержится документ, в котором (в свободной форме) четко указана минимальная цена заявки, включая налоги, ниже которой прибывший на переторжку представитель Участника торговаться не вправе. Эта цена заверяется подписью руководителя Участника, а также скрепляется печатью организации.

    - 4.2.4.9. Перед началом переторжки запечатанные конверты с документом с минимальной ценой под роспись сдаются в закупочную комиссию по запросу предложений. Участники, представители которых не сдали конверт с документом с минимальной ценой, в переторжке не участвуют, и их предложения остаются действующими с ранее объявленной ценой. При обнаружении существенных нарушений в заполнении и подписании документа с минимальной ценой, любая цена участника, заявленная в ходе переторжки, не принимается, и он считается не участвовавшим в этой процедуре.

    - 4.2.4.10. При очной переторжке Заказчик, в  лице председателя или ответственного секретаря закупочной комиссии, вскрывает поданные Участниками конверты с документами с указанными минимальными ценами, и ознакомив с их содержимым только членов закупочной комиссии (без оглашения Участникам), предлагает всем приглашенным Участникам публично объявлять новые цены. Переторжка проводится в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии. Закупочная комиссия имеет право назначить шаг переторжки до ее начала самостоятельно (в этом случае Заказчик предупредит об этом Участников в момент приглашения их на переторжку) либо, по согласованию с Участниками, определить его в процессе проведения переторжки. Переторжка ведется последовательно со всеми Участниками, с правом пропуска объявления очередной цены, до тех пор, пока все присутствующие не объявят о том, что заявили окончательную цену и далее уменьшать ее не будут. В случае, если шаг переторжки был определен заранее, закупочная комиссия, по согласованию с Участниками переторжки, вправе его уменьшать по ходу переторжки, но не более чем до 1/10 от первоначального шага.

    - 4.2.4.11. Если окончательная цена, заявленная Участником по результатам переторжки, окажется выше или равной указанной в конверте с документом с минимальной ценой у данного Участника, закупочная комиссия принимает окончательную цену, заявленную им в ходе переторжки и делает соответствующее объявление.

    - 4.2.4.12. Если цена, заявленная Участником в ходе переторжки, в какой-то момент окажется ниже, чем это указано в конверте в документе с минимальной ценой у данного Участника, закупочная комиссия огласит содержащуюся в таком конверте цену с занесением ее в протокол и будет считать такую цену окончательной ценой заявки после переторжки, а заявленную отвергнет, при этом данный Участник не вправе давать новые предложения по цене.

    - 4.2.4.13. По ходу проведения переторжки Заказчик вправе вести аудио- или видеозапись, о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. В обязательном порядке результаты процедуры переторжки оформляются протоколом. Участники переторжки также имеют право вести аудио- либо видеозапись данной процедуры.

    - 4.2.4.14. При заочной переторжке Участники запроса предложений, которые были приглашены Заказчиком на эту процедуру, вправе выслать в адрес Заказчика, до установленного срока, заявку с новой ценой, которая должна быть меньше указанной первоначально. В приглашении на заочную переторжку будет прописан порядок предоставления заявок. Участники, подавшие такие заявки, имеют право на их замену или отзыв в период между принятием решения Заказчиком о проведении переторжки и процедурой вскрытия конвертов с заявками на переторжку. Указанные заявки вскрываются одновременно, в присутствии не менее чем двух членов закупочной комиссии, при этом окончательная цена заявки каждого Участника объявляется и заносится в протокол. На данной процедуре вскрытия имеют право присутствовать представители каждого из Участников, своевременно представивших заявки с новой ценой.

    - 4.2.4.15. При очно-заочной (смешанной) переторжке Участники запроса предложений, которые были приглашены Заказчиком на эту процедуру, вправе либо прибыть лично (в лице своих уполномоченных представителей), либо выслать в адрес Заказчика заявки с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой заявки данного Участника. Очно-заочная переторжка проводится по правилам очной переторжки, за исключением того, что после сдачи всех запечатанных конвертов с предложениями с минимальной ценой, до начала публичного объявления новых цен очно присутствующими Участниками, закупочная комиссия вскрывает заявки с минимальной ценой от Участников, не присутствующих на переторжке («заочное участие»), и объявляет указанные там цены.

    - 4.2.4.16. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом, который подписывается членами закупочной комиссии, присутствовавшими на переторжке, и представителями Участников, присутствовавшими на переторжке, и считаются окончательными для каждого из Участников этой процедуры. Заказчик в течение 3 рабочих дней, после проведения переторжки, обязан направить всем Участникам запроса предложений информацию о новых, полученных в результате переторжки ценах, а так же опубликовать в ЕИС и на официальном сайте Заказчика протокол о проведении переторжки.

    - 4.2.4.17. Участники запроса предложений, участвовавшие в переторжке и снизившие свою цену, обязаны дополнительно представить по запросу Заказчика откорректированные с учетом новой цены, полученной после переторжки, документы, определяющие их коммерческое предложение.

    - 4.2.4.18. Предложения Участника запроса предложений по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке.

    - 4.2.4.19. После проведения переторжки закупочная комиссия производит необходимые подсчеты и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построении ранжировки. Заявки участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.

4.2.4.20. Участие в переторжке не расценивается Заказчиком запроса предложений как нарушение требований о подаче только одной заявки на участие.

4.2.4.21. В случае проведения запроса предложений в электронной форме процедура переторжки проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

4.2.4.22. Ориентировочные сроки проведения процедуры переторжки указаны в п. 7.18. Информационной карты.

### 4.2.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений

4.2.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, по итогам которых заявки на участие в запросе предложений ранжируются по степени предпочтительности для  Заказчика. В случае, если закупочной комиссией было принято решение об отклонении заявок на участие в запросе предложений, оцениваются только заявки на участие в запросе предложений, которые не были отклонены.

4.2.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки с учетом результатов конкурентных переговоров  и процедуры переторжки (если данные этапы проводились), и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки,  предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

4.2.5.3. Оценка заявок Участников, работающих без НДС (упрощенная система налогообложения и т.п.), осуществляется с прибавлением к указанной сумме 18 % в случае проведения закупочных процедур на поставку. Если закупочная процедура проводится на выполнение работ либо оказание услуг, то 18 % прибавляются только на сумму работ и услуг, без учета сумм поставки в рамках выполнения работ и оказания услуг.

4.2.5.4. Применение приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами при оценке и сопоставлении заявок Участников: заявки Участников, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оцениваются по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.

4.2.5.5. Заказчик принимает страну происхождения товара, согласно сведениям, указанным в заявке Участника. В случае закупки на выполнение работ, оказание услуг, отнесение Участника к российским или иностранным лицам проводится на основании документов Участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.2.5.6. В случае если Участник не указал в заявке страну происхождения товара, заявка такого Участника принимается к оценке как заявка, содержащая предложение о поставке товара иностранного происхождения.

4.2.5.7. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами не применяется, если:

- заявки всех Участников не содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнение работ, оказание услуг российскими лицами;

- заявки всех Участников не содержат предложения о поставке товаров иностранного происхождения, выполнение работ, оказание услуг иностранными лицами;

- в заявке Участника содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной Участником, на начальную (максимальную) цену договора, указанную Заказчиком в документации о закупке.

4.2.5.8. К оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений могут быть привлечены  специалисты – сотрудники  профильных структурных подразделений Заказчика, сторонние лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

4.2.5.9. При проведении оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений закупочная комиссия и привлекаемые специалисты должны руководствоваться:

- действующим законодательством РФ;

- условиями запроса предложений, изложенными в извещении, документации запроса предложений, внесенными в них изменениями,  а также разъяснениями положений документации запроса предложений, направленными  Участникам закупки;

- критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, предусмотренными документацией запроса предложений.

4.2.5.10. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

4.2.5.11. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

4.2.6. Подведение итогов по результатам проведения запроса предложений

4.2.6.1. Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение либо об определении победителя, либо о проведении дополнительных закупочных процедур, либо о завершении данной процедуры запроса предложений без определения победителя и заключения договора.

4.2.6.2. Закупочная комиссия на своем заседании проводит ранжирование заявок по степени предпочтительности согласно оценке предложений по критериям, предусмотренными документацией запроса предложений.

4.2.6.3. Закупочная комиссия определяет победителя запроса предложений, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика. Если на закупочную процедуру подана и (или) допущена одна заявка, то Участник, подавший данную заявку признается победителем закупочной процедуры.

4.2.6.4. Решение закупочной комиссии по запросу предложений о результатах запроса предложений оформляется протоколом заседания комиссии.

4.2.6.5. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 4.3. Заключение договора по результатам проведения открытого запроса предложений

4.3.1. Перед заключением договора Заказчик имеет право провести с Участником, признанным победителем преддоговорные переговоры на уточнение и согласование некоторых изменений условий договора, в том числе тех, которые являлись критериями оценки, но лишь в сторону улучшения их показателей. По факту проведения преддоговорных переговоров, Заказчик составляет протокол с приложением письма Участника, признанного победителем по закупочной процедуре, о достигнутых в ходе переговоров договоренностях.

4.3.2. Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, после получения от Заказчика заполненного, согласно своей заявке проекта договора, должен представить Заказчику подписанный им текст договора на условиях и в срок, указанный в п.7.24. Информационной карты. Участник, признанный победителем и Заказчик обмениваются по электронной почте сканами подписанных договоров, и до обмена оригиналами эти сканы принимаются в работу, как действующие договоры.

4.3.3. В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Участником, представившим заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с таким Участником заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а срок заключения договора отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

4.3.4. Заказчик имеет право провести преддоговорные переговоры с Победителем закупочной процедуры, в результате которых могут быть изменены параметры поданные Победителем в заявке, относящиеся к критериям оценки, но только в сторону улучшения каждого из критериев.

4.3.5. Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и при этом используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- результаты преддоговорных переговоров между Заказчиком и Участником, представившим заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей;

- извещение о проведении запроса предложений и документация запроса предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- заявка Участника, признанная наилучшей со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

4.3.6. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

4.3.7. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

4.3.8. В случае, если Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный документацией по запросу предложений, не представил Заказчику  подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.3.8. Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, в течение срока, установленного договором, должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае, если в  документации запроса предложений было установлено такое требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и форме, которые предусмотрены документацией запроса предложений. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.3.9. В случае, если Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах  запроса предложений: либо предложить Участнику, занявшему второе место в ранжировке заявок заключить договор, либо отказаться от заключения договора по результатам закупочной процедуры. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации,  такому Участнику не возвращается.

Заключение договора с Участником, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора, в независимости от страны происхождения товара, работ, услуг, выполняемых, оказываемых этим Участником.

4.3.10. В случае, если закупочная комиссия примет решение о заключении договора с Участником, занявшем второе место в ранжировке заявок, Заказчик готовит проект договора с учетом заявки этого Участника и результатов преддоговорных переговоров, если они проводились, и направляет его Участнику в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения. Участник, занявший второе место в ранжировке заявок, в течение пяти рабочих дней после получения заполненного проекта договора, должен направить Заказчику подписанный проект договора, и предоставить обеспечение на исполнение договора, либо направить протокол разногласий.

4.3.11. При исполнении договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 г. «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

5.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету запроса предложений Участники размещения заказа, Заказчик и закупочная комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

5.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

    - 6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией запроса предложений.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения запроса предложений». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81; 8-961-960-99-55 – Мироненко Оксана Васильевна – начальник отдела организации закупок Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. 293 Рыбалко Александр Анатольевич - Начальник ОКС и ремонта ЗиС. |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) – не используется |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | открытый запрос предложений |
| 7.4. | Предмет закупки | Работы по проведению капитального ремонта ДЭС-16 с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края для нужд АО "Корякэнерго" |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место выполнения работ: с. Средние Пахачи Олюторский район Камчатский край 2. Условия выполнения работ: В соответствии с законодательными и нормативными актами РФ и договором. 3. Срок выполнения работ: до 30 сентября 2017 года |
| 7.6. | Начальная цена договора с НДС | 17 813 230,00 (семнадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч двести тридцать) рублей Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Если Участник освобожден налоговыми органами от ведения учета и уплаты НДС, то предлагаемая цена должна быть указана за минусом 18 % НДС. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | В цену выполнения работ включено: стоимость выполнение работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты услуг | В соответствии с проектом договора (Часть V документации об открытом запросе предложений) и заявкой участника размещения заказа. |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Качественные характеристики – 10%: 1.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации; 2. Цена – 90 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта запроса предложений» |
| 7.10. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Наличие у Участника (либо у Участника и субподрядчика, либо у каждого члена коллективной заявки) свидетельства СРО на выполнение видов работ по классификатору СРО: 6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 6.1. Опалубочные работы 6.2. Арматурные работы 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций 12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) 12.6. Устройство металлизационных покрытий 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 4.2. Требования по капитальному ремонту пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системе эвакуации людей при пожаре предъявляются к Субподрядной организации в соответствии с пунктом 3.3 приложения 2 к Техническому заданию. |
| 7.11. | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами | установлен |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник размещения заказа подает заявку в порядке, указанном в п. 3.1. части I документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую: 1) опись документов (форма 1 части III документации запроса предложений); 2) письмо о подаче оферты (форма 2 части III документации запроса предложений); 3) коммерческое и техническое предложение (форма 3 части III документации запроса предложений); 4) заполненный Участником проект договора с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации запроса предложений (с досылкой файла с заполненным проектом в формате doc на электронную почту Заказчика, указанную в п. 7.1. Информационной карты); 5) протокол разногласий к проекту договора (форма 4 части III документации запроса предложений); 6) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации запроса предложений: а) анкету Участника (форма 5 части III документации запроса предложений); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам размещения заказа (форма 6 части III документации запроса предложений); в) полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной сети извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений; г) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); 7) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ, услуг требованиям документации запроса предложений. а) заверенные Участником копии действующих лицензий и других разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть разрешение. |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации запроса предложений |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническая часть документации запроса предложений» и проекту договора, содержащемуся в части V документации запроса предложений. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации запроса предложений | Порядок предоставления разъяснений положений документации запроса предложений представлен в пункте 2.2. документации запроса предложений. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 (отдел организации закупок). В случае проведения закупки в электронной форме заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «31» марта 2017 года в 17 часов 00 минут по камчатскому времени. Окончание приёма заявок – «12» апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, конкурентных переговоров, переторжки, подведения итогов открытого запроса предложений | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и ориентировочное время вскрытия заявок – «12» апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок– «14» апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по камчатскому времени. Сроки проведения конкурентных переговоров, если Заказчик примет решение проводить данный этап – в течение не более 4 (четырех) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения конкурентных переговоров, а так же уточнение даты подведения итогов по закупочной процедуре указываются в извещении на проведение конкурентных переговоров по открытому запросу предложений. Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить данный этап – в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения процедуры переторжки, а так же уточнение даты подведения итогов по закупочной процедуре указываются в извещении и документации на проведение переторжки по открытому запросу предложений. Дата и ориентировочное время подведения итогов – «21» апреля 2017 года в 10 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки или конкурентных переговоров) |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора не установлено. |
| 7.24. | Срок заключения договора | Победитель открытого запроса предложений или иное лицо (единственный поставщик, исполнитель, подрядчик) должен подписать и заверить печатью договор и вернуть его заказчику (сканы на электронную почту, либо подвести по адресу Заказчика оригиналы) не позднее 3 (трёх) дней с момента его получения от Заказчика. |

Приложение №1 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качественные характеристики |  |  | Значимость критерия – 10 % |
| 1.1 | Гарантийный срок нормальной эксплуатации; | месяц | не менее 24 с даты подписания сторонами акта приемки законченного ремонта | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем сроке присваивается – 100 баллов. Шаг снижения не более 10 баллов. |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 90 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, с учетом НДС (к сумме заявки предложенной участником, работающим без оплаты НДС, при оценке прибавляется 18 %) | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если значение критерия в заявке Участника больше (меньше) предельных показателей, установленных Заказчиком, заявка такого участника отклоняется.

№ 2 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование работ | Цена с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы по проведению капитального ремонта ДЭС-16 с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края для нужд АО "Корякэнерго" | 17 813 230,00 (семнадцать миллионов восемьсот тринадцать тысяч двести тридцать) рублей |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

на бланке Участника

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим __________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу _______________________________________________,

(юридический адрес Участника)

представляет для участия в открытом запросе предложений на ___________________________

(краткое описание предмета договора)

нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению:

1. Опись следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав заявки.

4. Опись должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма 2.

на бланке Участника

Письмо о подаче оферты

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2015 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на сумму

________________________________________________________________________.

(сумма заявки, рублей, с НДС)

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на работы и услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом запроса предложений, данные работы и услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в технической части документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до [указывается срок действия предложения].

До подписания договора, данное предложение вместе с Вашим  письменным уведомлением о принятии нашего предложения  будут исполнять роль договора между нами.

Мы понимаем, что данная процедура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса, и Вы не обязаны  принять наименее дорогостоящее предложение или вообще какое-либо из предложений, полученных Вами.

Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации не является крупной и не требует одобрения. (Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации является крупной и мы прикладываем одобрение __________ на ее совершение.)

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен указать сумму, которую требуется указать в договоре (либо общая сумма по договору, либо сумма за 1 единицу измерения, либо и та и другая).

4. Участник должен указать сумму цифрами и словами в рублях с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.) в т. ч. НДС 18 % (либо без НДС (упрощенная система налогообложения)»

5. Участник должен заполнить все позиции письма.

6. Участник должен выбрать один из двух вариантов по крупной сделке. Если следка для Участника является крупной, и требуется ее одобрение, то это одобрение должно быть приложено к письму, либо указать о готовности предоставить его в определенный период после того, как Участника признают победителем.

7. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| в том числе НДС |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

Таблица-2. Прочие коммерческие условия

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Гарантийный срок нормальной эксплуатации | __ месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного ремонта |

Обязательно приложить локально-сметные расчеты

Техническое предложение

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Либо оформляется Участником в  произвольной форме опираясь на части IV и V документации запроса предложений.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу 1.

2. В таблице 2 наименования могут добавляться другие.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации запроса предложений.

4. Предложение должно быть подписано и скреплено печатью.

Форма 4.

на бланке Участника

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел 3) | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта договора (часть V), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом договора».

2. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект договора, Участник должен представить в составе своем предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания договора в случае признания его Победителем.

3. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящей документации запроса предложений и предложении победителя.

4. В любом случае Участник должен иметь в виду что:

- если какое-либо из обязательных договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

- в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

5. Проток должен быть подписан и скреплен печатью.

Форма 5.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, ОКПО, ОКВЭД, КПП, ОГРН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма 6.

на бланке Участника

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации запроса предложений в п. 1.4. документации запроса предложений:

- требованию о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- требованию о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;

Подтверждаем отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год превышающей 25 % (двадцать пять %) балансовой стоимости активов Участника, и отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ:

ДЭС-16 с. Средние Пахачи, Олюторского района, ул. Центральная,49

1.1. Выполнить капитальный ремонт железобетонного здания ДЭС

1.2. Выполнить капитальный ремонт служебных помещений ДЭС

1.3. Выполнить капитальный ремонт топливной системы с подключением к 5-ти ДГУ.

1.4. Выполнить капитальный ремонт топливного оборудования.

1.5. Выполнить капитальный ремонт газоотводящего тракта ДГУ (глушитель)

1.6. Выполнить капитальный ремонт электрооборудования ДЭС.

1.7. Выполнить капитальный ремонт системы отопления.

1.8. Выполнить капитальный ремонт дренажной системы и канализации с оборудованием.

1.9. Выполнить капитальный ремонт пожарной сигнализации здания ДЭС

1.10. Провести испытания отремонтированного оборудования.

2. Цель проведения работ:

Выполнить капитальный ремонт здания и оборудования ДЭС - 16 с. Средние Пахачи.

3. Содержание Работ.

3.1.Содержание работ определяется ведомостями объемов работ

4. Требования к выполнению Работ.

4.1. Работы должны быть выполнены в соответствии:

- ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые Правила по охране (Правила безопасности) труда при эксплуатации электроустановок»;

- РД-34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 61.13330.2012  «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП  48.13330.2011  «Организация строительства»;

- СП 45.13330.2012   «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки»;

- и других действующих регламентов и НТД.

4.2. Перед началом работ:

- Разработать и предоставить на согласование главному инженеру АО «Корякэнерго» проект производства работ (далее ППР) на выполнение строительно-монтажных работ.

- разработать и предоставить на согласование Заказчику график выполнения строительно-монтажных работ, являющийся неотъемлемой частью проекта производства работ, при этом учесть, что работы по восстановлению благоустройства и дорожного покрытия производить только в летний период,

5. Требование к применяемым оборудованию и материалам.

5.1.Подрядчик поставляет все материалы и оборудование, предусмотренные разработанным ведомостями объемов работ, а также техническую документацию на оборудование и материалы.

5.2. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент необходимые для монтажа, наладки, ремонта и пуска.

5.3. Продукция (оборудование и материалы) должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТ.

5.4. Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранение материалов и оборудования в соответствие с указаниями СНиП 3.01.01-85*.

6. Требование к сдаче-приемке Работ

6.1. Работы должны выполняться:

-  в соответствии с НТД и Графиком выполнения строительно-монтажных работ, с оформлением исполнительной документации (актов на скрытые работы, акта выноса объекта в натуру, актов о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций и узлов; журналов производства работ, с предоставлением паспортов, сертификатов на материалы, оборудование и т.д.) В процессе строительства необходимо оформлять исполнительную документацию по форме приложений 1-5 приведенных в РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

-  восстановление нарушенных элементов благоустройства (дорожного покрытия, зеленых зон и газонов) производить только после сдачи представителю АО «Корякэнерго» актов скрытых работ.

7. Документация, предъявляемая Заказчику.

7.1. После окончания всех строительно-монтажных и наладочных работ,  Подрядчик представляет Заказчику,  комплект исполнительной документации (по форме приложений 1-5 приведенных в РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций) на бумажном носителе – 2 экз.,  на электронном носителе – 1экз.

8.2. Приемка выполненных работ с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей АО «Корякэнерго» и исполнителя работ.

8.3. Сметную документацию стоимости строительства выполнить в базисном уровне  цен в ФЕРах по состоянию на 1.01.2001г. и в текущем уровне цен, в редактируем формате MS Excel,согласно данным приложения 1 к ежеквартально публикуемым письмам Минрегиона России (по видам строительства и территориальным регионам).

8.4. Подрядчик своевременно устраняет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации за свой счет и в установленные Заказчиком сроки.

Приложение 1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту здания

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во | Перечень материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1. | Очистка территории от строительного мусора | м3 | 28,9 |  |
| 2. | Демонтаж элементов дизель генераторов | шт / тн | 4 / 10 |  |
| 3. | Планировка территории бульдозером | м2 | 200 |  |
| Раздел 2 Бетонные работы |  |  |  |  |
| 4. | Устройство железобетонной монолитной стены по периметру и внутри здания | м3 | 17,88 |  |
| 6. | Устройство железобетонного монолитного пола толщиной 100мм | м3 | 21,46 |  |
| 7. | Приготовление в построечных условиях тяжелого бетона В15 | м3 | 17,88 |  |
| 8. | Приготовление в построечных условиях тяжелого бетона В7,5 | м3 | 21,46 |  |
| Раздел 3 Монтажные работы |  |  |  |  |
| 9. | Монтаж поверх существующего фундамента подпятников из швеллера № 30 длиной по 300мм с креплением к фундаменту на анкерных болтах М20 по 4 шт на каждый подпятник | шт / тн | 14 / 0,134 |  |
| 10. | Изготовление из электросварной трубы 108мм стенкой 6мм колонн длиной по 4,0м.п. | шт / тн | 14 / 0,845 |  |
| 11. | Монтаж краном колонн из трубы 108мм стенкой 6 мм в проектное положение | шт / тн | 14 / 0,845 |  |
| 12. | Огрунтовка металлических колонн за один раз грунтом ГФ-021 | м2 | 18,99 |  |
| 13 | Окраска металлических колонн за два раза краской ПФ | м2 | 18,99 |  |
| 14. | Изготовление и монтаж оголовников колонн 110*110мм толщиной 5мм | шт / тн | 14 / 0,007 |  |
| 15. | Монтаж кровельных прогонов длиной 9,8м.п. из швеллера № 14П свареных между собой в тавровую балку через пластины толщиной 5мм | шт / тн | 4 / 0,964 |  |
| 16. | Огрунтовка металлических прогонов за один раз грунтом ГФ-021 | м2 | 32,93 |  |
| 17. | Окраска металлических прогонов за два раза краской ПФ | м2 | 32,93 |  |
| 18. | Изготовление и Монтаж на строительной площадке металлических ферм из профильной трубы 100мм стенкой 5мм – 0,277 тн Профильной трубы 80мм стенкой 5мм – 0,187 тн | шт / тн | 11 / 5,104 |  |
| 19. | Изготовление и Монтаж на строительной площадке металлических ферм из профильной трубы 60мм стенкой 2,5мм – 0,151тн | шт / тн | 17 / 2,567 |  |
| 20. | Огрунтовка металлических ферм за один раз грунтом ГФ-021 | м2 | 281,41 |  |
| 21. | Окраска металлических ферм за два раза краской ПФ | м2 | 281,41 |  |
| 22. | Монтаж горизонтадьных прогонов из проф трубы 80мм стенкой 4мм для крепления наружных стен из сэндвич панелей толщиной 120мм | тн | 0,922 |  |
| 23. | Огрунтовка металлических горизонтальных прогонов наружных стен за один раз грунтом ГФ-021 | м2 | 31,62 |  |
| 24. | Окраска металлических металлических горизонтальных прогонов наружных стен за два раза краской ПФ | м2 | 31,62 |  |
| 25. | Устройство металлического каркаса перегородок внутри здания из швеллера №8П – 0,243 тн Проф. труба 80мм стенка 4мм с шагом 0,6м.п на высоту 2,8м.п. – 1,437 тн | тн | 1,68 |  |
| 26. | Огрунтовка металлического каркаса перегородок за один раз грунтом ГФ-021 | м2 | 57,25 |  |
| 27. | Окраска металлического каркаса перегородок за два раза краской ПФ | м2 | 57,25 |  |
| 28. | Монтаж кровельных сэндвич панелей толщиной 120мм с заполнителем из негорючих материалов | м2 | 291,5 |  |
| 29. | Монтаж стеновых сэндвич панелей (наружные стены) толщиной 150мм с заполнителем из негорючих материалов | м2 | 276 |  |
| 30. | Монтаж стеновых сэндвич панелей (перегородки внутри здания) толщиной 100мм с заполнителем из негорючих материалов | м2 | 102 |  |
| 31. | Монтаж пароизоляционной пленки Изоспан поверх кровельных сэндвич панелей | м2 | 291,5 |  |
| 32. | Монтаж кровельного проф листа С21 | м2 | 291,5 |  |
| 33. | Расширение проёма в железобетонной 0,7*1,6*0,3 | м3 | 0,336 |  |
| 34. | Усиление проёма равнополочным уголком 80мм стенка 6мм | м.п / тн | 11,36 / 0,085 |  |
| 35. | Огрунтовка металлического обрамления проема за один раз грунтом ГФ-021 | м2 | 3,71 |  |
| 36. | Окраска металлического обрамления проема за два раза краской ПФ | м2 | 3,71 |  |
| 37. | Монтаж противопожарных дверей 0,8*2,1 | шт | 7 |  |
| 38. | Монтаж противопожарной дверей 0,9*2,1 | шт | 2 |  |
| 39. | Монтаж противопожарной двери двустворчатой 1,2*2,1 | шт | 1 |  |
| 40. | Монтаж противопожарной двери двустворчатой 1,6*2,1 | шт | 2 |  |
| 41. | Монтаж окон ПВХ двухкамерных поворотно откидных 2,4*1,5 | шт | 1 |  |
| 42. | Монтаж окон ПВХ двухкамерных поворотно откидных 0,9*1,5 | шт | 2 |  |
| 43. | Монтаж окон ПВХ двухкамерных поворотно откидных 1,5*1,5 | шт | 4 |  |
| 44. | Монтаж окон ПВХ двухкамерных глухих 2,4*1,9 | шт | 3 |  |
| Раздел 4 Отделочные работы |  |  |  |  |
| 43. | Устройство подвесного потолка по потолочному профилю ПП60*27мм и ПН 28*27мм длиной 3000мм с обшивкой в один слой с обшивкой негорючими листами гипсокартона толщиной 8,5мм | м2 | 210,54 |  |
| 44. | Отделка стен сан узла кафелем | м2 | 28,89 |  |
| 45. | Укладка полового кафеля в помещении сан узла | м2 | 3,6 |  |
| 46. | Отделка потолка панелями ПВХ по потолочному профилю | м2 | 3,6 |  |
| 47. | Зачистка стен от старой штукатурки участками до 10м2 | м2 | 113,7 |  |
| 48. | Сплошное выравнивание стен гипсовым штукатурным раствором толщиной слоя до 10мм | м2 | 113,7 |  |
| 49. | Сплошная шпатлёвка потолка | м2 | 210,54 |  |
| 50. | Огрунтовка потолка грунтом высокого проникновения за один раз | м2 | 210,54 |  |
| 51. | Огрунтовка стен грунтом высокого проникновения за один раз | м2 | 113,7 |  |
| 52. | Окраска потолка на два раза водоэмульсионной краской белого цвета | м2 | 210,54 |  |
| 53. | Окраска стен на три раза водоэмульсионной краской синего цвета | м2 | 113,7 |  |
| 54. | Окраска пола за два раза высокостойкой краской по бетону | м2 | 210,54 |  |
| Раздел 5 Фасадные работы |  |  |  |  |
| 55. | Устройство вентилируемого фасада в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу с устройством теплоизоляционного слоя 50мм и слоем пароизоляции (обшиваем проф. листом) | м2 | 113,7 |  |
| 56. | Обрамление углов здания доборными элементами 150*150мм | м.п. | 55,4 |  |

Приложение 2 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

по капитальному ремонту пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения и системе эвакуации людей при пожаре.

| 1 | Требования к выполнению работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Требования к структуре и функционированию системы | Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), автоматическая установка пожаротушения (АУПТ) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) должны обеспечивать: - автоматическую регистрацию превышения установленных уровней по каждому из контролируемых факторов пожарной опасности во всех защищаемых помещениях; - анализ состояния пожарной опасности на основе информации, полученной от пожарных извещателей; - время обнаружения возгорания должно быть минимизировано за счет применения датчиков, реагирующих на малейшее изменение контролируемого параметра с возможностью просмотра графического отображения изменения параметра во времени и передачи пред тревожного сообщения «Внимание» и тревожного сообщения на пост дежурной смены; - информирование персонала поста охраны об обнаружении пожара (возгорания), а также отказов элементов системы либо необходимости технического обслуживания; - информирование персонала поста охраны о несанкционированном вмешательстве в работу системы, нарушении коммуникационных линий; - выдачу сигналов в систему оповещения о пожаре и управления эвакуацией, в систему контроля и управления доступом; - надежность и устойчивость к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности; - включение системы автоматического пожаротушения. Систему автоматической пожарной защиты выполнить на базе комплектующих НВП «Болид». |
| 1.2 | Требования к автоматической установке пожарной сигнализации (АУПС) | АУПС должна быть выполнена только на основе комплектующих, имеющих российский сертификат соответствия. Приборы приемно-контрольные установить в помещении с круглосуточным пребыванием персонала (помещение операторской). Над приборами приемно-контрольными установить светильник аварийного освещения. В помещениях установить пожарные извещатели: 1. Машинный зал – извещатели пламени; 2. Топливоподготовка и котельная – извещатели тепловые; 3. В других помещениях – извещатели дымовые. На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели и светильники аварийного освещения, с учетом требований СП 5.13130.2009. |
| 1.3 | Требования к автоматической установке пожаротушения (АУПТ) | АУПТ должна быть выполнена только на основе комплектующих, имеющих российский сертификат соответствия. АУПТ установить в помещениях: 1. Машинного зала; 2. Топливоподготовки; 3. Котельной. АУПТ должна определять возможность тушения пожара в очаговой зоне (возможность включения системы пожаротушения по месту возгорания дизель-генераторов, топливо подготовки, котельной, а не в целом по ДЭС-16 одновременно). Система пожаротушения должна быть использована на основе приборов полностью автоматической системы пожаротушения, но при этом модули порошкового пожаротушения расположенные в помещениях: машинного зала, топливоподготовки, котельной, должны приводиться своей пусковой кнопкой, находящейся в помещении операторской, с учетом требований СП 5.13130.2009. |
| 1.4 | Требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | СОУЭ должна быть выполнена только на основе комплектующих, имеющих российский сертификат соответствия. Приборы управления установить в помещении с круглосуточным пребыванием персонала – операторской. На путях эвакуации установить светильники аварийного освещения. Световые оповещатели установить на путях эвакуации, звуковые оповещатели установить в коридорах здания с учетом требований СП 3.13130.2009. |
| 1.5 | Требования к материалам и оборудованию | 1. Подрядчик поставляет все материалы и оборудование (технические средства) АУПС, АУПТ и СОУЭ, необходимые для обеспечения пожарной сигнализацией, предусмотренные разработанным планом расстановки, а также техническую документацию, комплекты запасных частей (ЗИП). В комплект ЗИП в обязательном порядке должен быть предусмотрен и обеспечен 100% запас модулей порошкового пожаротушения, 10% запас всех видов устанавливаемых извещателей. При конструктивных и климатических особенностях (запыленность, загазованность, мокром/жарком климатических условиях), способствовавших быстрому выходу из строя оборудования, обеспечить наибольший запас всех видов устанавливаемых извещателей, оповещателей и аккумуляторных батарей. 2. Все работы выполняются материалами и оборудованием Подрядчика. 3. Подрядчик использует свои поверочные устройства, монтажное оборудование, инструмент, необходимые для ремонта, наладки и пуска. 4. Продукция (технические средства АУПС, АУПТ и СОУЭ) должна быть новой и ранее не использованной, без дефектов, иметь сертификат соответствия, соответствовать техническим условиям и ГОСТам. 5. Расходы по доставке материалов до места проведения работ осуществляет Подрядчик. |
| 1.6 | Требования к безопасности | При эксплуатации устанавливаемые материалы, комплектующие и сети системы должны быть безопасны. Устанавливаемые устройства должны быть безвредны для здоровья людей, находящихся в здании. Материалы и комплектующие системы должны быть установлены так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание. |
| 1.7 | Требования по эргономике и технической эстетике | Организация рабочих мест, взаимного расположения средств отображения информации и органов управления должны обеспечивать комфорт при работе, удобство эксплуатации и соответствовать санитарным нормам. Аппаратно-технические средства системы, их установка и размещение в помещениях должны обеспечивать удобство их эксплуатации, обслуживания и ремонта персоналом, с учетом специфики помещений, в которых они размещаются. |
| 1.8 | Требования к электропитанию | 1. Силовое питание всей аппаратуры должно осуществляться централизованно через распределительный силовой щит; 2. Электропитание системы должно осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике с обязательным резервированием от источников бесперебойного питания и обеспечением работоспособности всей системы при отключении внешнего электропитания в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов – в режиме тревоги; 3. Кабеля используемые для обвязки приборов должны быть негорючими, согласно требований СП 5.13130.2009. |
| 1.9 | Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту | АУПС, АУПТ и СОУЭ должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу, с перерывами на плановое обслуживание согласно регламенту, определенному производителем оборудования. Структурная схема системы уточняется на этапе разработки рабочей документации (рабочий проект, исполнительная схема, и т.д.). Состав и номенклатура комплектующих должны быть выбраны, исходя из принципов унификации, достаточности и минимизации цены. АУПС, АУПТ и СОУЭ должны быть восстанавливаемой и ремонтопригодной. Ремонт должен осуществляться способом замены вышедших из строя устройств, модулей и блоков на исправные из состава ЗИП. Состав ЗИП, необходимый для обеспечения эксплуатации системы, определяется на этапе проектирования. Гарантийный срок службы АУПС, АУПТ и СОУЭ (всех приборов, модулей, блоков, извещателей, оповещателей, аккумуляторов, кабелей и т.д.) должен быть установлен не менее 1 года с момента сдачи в эксплуатацию. |
| 1.10 | Требования к средствам зашиты от внешних воздействий | Разводка кабельных линий по помещениям должна производиться на открытых участках в электротехническом коробе. Прокладка кабеля через стены и перекрытия должна производиться в отрезках несгораемых труб или лотков, с соблюдением требований электробезопасности и строительных норм и правил. Все металлические конструкции кабельных трасс должны быть надежно заземлены. |
| 2.11 | Требования к выполнению работ | При проектировании, сборке и тестировании автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) за основу взять: - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; - НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; - НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; - НПБ 58-97 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; - РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные элементы связи»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»; - утвержденные и согласованные архитектурно-строительные чертежи зданий, технические паспорта на здания. Технические средства АУПС, АУПТ и СОУЭ, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сертификаты. Материалы и комплектующие системы должны использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных. Применение нестандартных решений допускается в случае значительного увеличения эффективности работы АУПС, АУПТ и СОУЭ или невозможности использования стандартных подходов. Технологические материалы, комплектующие, монтажные изделия, электротехническая арматура, приборы, применяемые при ремонте, должны соответствовать спецификации проектной документации, требованиям стандартов, норм, техническим условиям, иметь сертификаты и паспорта заводов-изготовителей. |
| 2 | Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы |  |
| 2.1 | Этапы | 1. Разработка и согласование проектной, рабочей и сметной документации по капитальному ремонту АУПС, АУПТ и СОУЭ; 2. Поставка материалов и комплектующих, сборка и тестирование систем. |
| 2.2 | Сроки выполнения работ | 1. Разработка проектной, рабочей, сметной документации – 20 календарных дней с момента подписания договора. 2. Ремонтные работы должны быть выполнены до 09.2017. |
| 2.3 | Требования к Подрядчику | Ремонтные работы АУПС, АУПТ и СОУЭ выполняются Подрядчиком, имеющим право проведения работ по средствам обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, монтажа, ремонта и обслуживания установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; монтажа, ремонта и обслуживания установок пожаротушения. Организация должна иметь: 1. Лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; 2.Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: п. 10 работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. |
| 2.4 | Условия формирования стоимости работ | Стоимость работ является твердой и включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты на: заработную плату; накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Подрядчика; подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины; все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ и исполнением обязательств, а также все прочие затраты и непредвиденные затраты, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора, включая отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность. |
| 2.5 | Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ, сдачи в эксплуатацию | Последовательность выполнения работ согласуется с Заказчиком в рабочем порядке. После окончания всех ремонтных и наладочных работ Подрядчик представляет Заказчику всю техническую документацию (технические акты, согласно РД 78.145-93 и другие по запросу Заказчика), сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации на установленные материалы и комплектующие пожарной сигнализации. Исполнительные схемы с указанием названия шлейфов сигнализации, принципиальные схемы электрических соединений на бумажном носителе и в электронном виде, а также инструкции по эксплуатации данной системы и руководство пользователя данной системой. Подрядчик с привлечением персонала Заказчика должен обеспечить проведение индивидуальных и функциональных испытаний по проектным схемам. Результаты всех видов контроля и испытаний должны быть зафиксированы в технической приемо-сдаточной документации. Приемка выполненных работ и оценка качества с оформлением соответствующих документов осуществляется комиссией состоящей из представителей АО «Корякэнерго» и исполнителя работ. Окончательная оплата производится после оформления акта сдачи-приемки с представителями Заказчика и исполнителя работ. |
| 2.6 | Требования по оформлению необходимых разрешений и документов | Заказчик не предоставляет Подрядчику жилье. Заказчик обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло) для производства работ. Заказчик выдает подрядной организации Акт-допуск, схему, план территории, и обеспечивает допуск бригады работников для выполнения работ на территории дизельной электростанции ДЭС-16 с. Средние Пахачи. |
| 2.7 | Гарантийное обслуживание и послегарантийное обеспечение | 1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации создаваемых систем – 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию АУПС, АУПТ и СОУЭ. 2. Гарантии распространяются на все поставляемые комплектующие и материалы, конструктивные элементы, кабель и арматуру, а так же работы и услуги, выполненные Подрядчиком по Договору. 3. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедших из строя комплектующих и материалов, включая их доставку туда и обратно. Доставка неисправных комплектующих в Сервис-Центр для проведения ремонта и возвращения после ремонта исправных комплектующих Подрядчик осуществляет за свой счёт. |
| 3 | Требования к документированию |  |
| 3.1 | Общие требования к документированию | Разрабатываемая проектная, рабочая и сметная документация должна обеспечить выполнение сборки и пусконаладочных работ в полном объеме. Проектная, рабочая и сметная документация должна оформляться на бумажном носителе в количестве 2 экз. в виде сшитого (брошюрованного) альбома, прошитого белой нитью, с наименованием количества листов и подписью законного представителя Исполнителя, скрепленной печатью Исполнителя, и в электронном виде на СD в форматах Autocad и PDF. Язык оформления документации – русский. |
| 3.2 | Требования к документации | Проектная, рабочая и сметная документация должны быть разработаны с учетом строительных норм и правил, ГОСТов и ведомственных норм. Сметная стоимость должна быть определена в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации». |
| 3.3 | Коммерческая тайна и конфиденциальность | Вся проектная и эксплуатационная документация должна быть конфиденциальной, исключающей возможность ознакомления случайными лицами. |
| 3.4 | Состав рабочей документации | По первому этапу: 1. Акт обследования; 2. Описание технических решений; 3. Описание схем проектируемых систем; 4. Схемы прокладки кабелей и электропитания комплектующих систем и кабельный журнал; 5. Планы размещения комплектующих систем; 6. Чертежи и схемы систем; 7. Сводная спецификация по материалам и комплектующим; 8. Определение: категории по взрывопожарной и пожарной опасности каждого помещения и здания в целом; класса функциональной опасности; степени огнестойкости; класса конструктивной пожарной опасности; класса пожарной опасности материалов; 9. Сметная документация; 10. Копия лицензии МЧС; 11. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду работ. По второму этапу (в соответствии с РД 78.145-93): 1. Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ; 2. Акт проведения входного контроля; 3. Акт освидетельствования скрытых работ; 4. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок; 5. Акт об окончании монтажных работ; 6. Ведомость смонтированного оборудования; 7. Акт об окончании пусконаладочных работ; 8. Акт о проведении индивидуальных испытаний оборудования; 9. Акт проведения комплексных испытаний; 10. Акт приемки оборудования после комплексного опробования; 11. Акт о приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию. 12. Ведомость запасных изделий; 13. Программа комплексных испытаний; 14. Руководство по эксплуатации. Настоящее задание на ремонтные работы АУПС, АУПТ и СОУЭ может дополняться и изменяться по согласованию сторон, в том числе по результатам предпроектных изысканий и проектирования. |

Приложение 3 к техническому заданию

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту электрооборудования ДЭС.

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка групповых металлических трехфазных вводных распределительных навесных щитов на бетонных стенах ДЭС | шт | 6 |
| 2 | Установка трехполюсных на ток до 100А автоматов на ДИН-рейки внутри данных распределительных шкафов для питания внутренней и наружной электропроводки | шт | 6 |
| 3 | Установка однополюсных на ток до 25А автоматов на ДИН-рейки внутри данных распредшкафов для питания внутренней и наружной электропроводки | шт | 30 |
| 4 | Прокладка бытовой электропроводки различного сечения по бетону, кабель по стенам и потолку в гофре | м | 600 |
| 5 | Прокладка бытовой электропроводки различного сечения по бетону, кабель по стенам и потолку в кабель-канале | м | 200 |
| 6 | Установка светильников внутри ДЭС (светодиодных накладных и аварийных) | шт | 33 |
| 7 | Установка светильников наружного освещения (светодиодных консольных кобр) | шт | 3 |
| 8 | Установка промышленных трехфазных розеток SAS на ток 63А в необходимых местах на | шт | 3 |
| 9 | Опрессовка наконечников на жилах проводов и кабельных линий | шт | 200 |
| 10 | Установка розеток бытовых влагозащищенных накладных в необходимых местах | шт | 32 |
| 11 | Установка выключателей бытовых накладных в необходимых местах | шт | 14 |
| 12 | Установка ответвительных коробок для электропроводки | шт | 30 |
| 13 | Прокладка металлического троса в машинном зале для установки светильников | м | 80 |
| 14 | Установка светильников на трасу в машинном зале ДЭС | шт | 16 |
| 15 | Сверление отверстий в бетоне 10-20 мм | шт | 60 |
| 16 | Прокладка кабелей в гофре от РУ-0,4кВ к распределительным щитам | м | 80 |
| 17 | Подключение кабелей к распределительным щитам | шт | 20 |
| 18 | Прокладка кабелей в кабельном канале от электрогенераторов до РУ-0,4кВ | м | 150 |
| 19 | Подключение кабелей к АВ РУ-0,4кВ и к электрогенераторам сечением 95 -170 мм | шт | 10 |
| 20 | Ввод в здание СИПа | шт | 5 |
| 21 | Подключение СИПа к АВ | шт | 5 |
| 22 | Прокладка СИПа по кабельному каналу к РУ-0,4кВ 5х50 м (в гофре 100м) | м | 250 |

Приложение 4 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

на  изготовлении и монтаже новой топливной системы на  ДЭС-16 с. Средние Пахачи

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

1. Произвести изготовление и монтаж трубопровода (центральная магистраль для раскачивания дизельного топлива) Ду 50 мм, длина 60 - 70 п.м. от горизонтальных  стальных резервуаров пристанционного склада ГСМ к топливным насосам с установкой запорной арматуры кранов шаровых DN50 – 3 шт..

2. В помещении топливоподготовки произвести изготовление и монтаж расходной топливной ёмкости объёмом 3 м³ на раме. Размеры ёмкости Д×Ш×В = 2000×1000×1500 мм.; размеры рамы Д×Ш×В = 2000×1000×500 мм., ёмкость монтируется (приваривается) сверху на раму.

На ёмкости привариваются: фланцы для клапанов Ду 100 – 1 шт., Ду 50 – 5 шт., Ду 32 – 7 шт.; Запорные устройства указателя уровня  под смотровую трубку DN20 - 2 шт..

3. В помещении топливоподготовки произвести монтаж на фундаменты (размеры фундамента общий под два насоса Д×Ш×В = 1000×1000×200 мм и под сепаратор отдельно Д×Ш×В = 1000×1000×200 мм) двух топливных насосов марка НМШ 5-25-4,0/4 и одного топливного сепаратора СЦ-1.5 с изготовлением и обвязкой трубопроводов от двух насосов и сепаратора через счётчик расхода топлива к расходной топливной ёмкости с установкой запорной арматуры:

- Произвести изготовление и монтаж трубопровода Ду 50 мм, длина 20 п.м для подачи топлива от крана шарового DN50 центральной магистрали раскачивания диз. топлива к расходной ёмкости, с установкой кранов шаровых DN50 – 9 шт., DN32 – 2 шт

4. Произвести изготовление и монтаж дренажной (переливной и аварийного слива) топливной ёмкости объёмом 4 м³. Размеры ёмкости Д×Ш×В = 2000×2000×1000 мм.

На ёмкости привариваются: фланцы Ду 100 – 1 шт., Ду 50 – 2 шт..

На расстоянии 5-3 метров от глухой стены ДЭС, ёмкость закопать в грунт.

5. Произвести обвязку трубопроводов между дренажной ёмкостью и расходной топливной ёмкостью, а так же от дренажной ёмкости к центральной магистрали раскачивания диз. топлива и трубопровод вентиляции ёмкости:

- Произвести изготовление и монтаж трубопровода для аварийного слива Ду 100 мм, длина 10 п.м., с установкой на расходную ёмкость крана шарового DN100 – 1 шт.

- Произвести изготовление и монтаж трубопровода Ду 50 мм, длина 2 п.м. для перелива топлива из расходной ёмкости и врезать в трубопровод для аварийного слива.

- Произвести изготовление и монтаж трубопровода Ду 50 мм, длина 12 п.м для выкачивания топлива из дренажной топливной ёмкости, и врезать в центральную магистраль раскачивания диз. топлива, с установкой крана шарового DN50 – 1 шт..

- Произвести изготовление и монтаж трубопровода Ду 50 мм, длина 3 п.м с установкой совмещённого механического дыхательного клапана DN50 – для вентиляции дренажной ёмкости.

6. Произвести изготовление и обвязку трубопроводов подачи и обратки дизельного топлива от расходной топливной ёмкости к пяти ДГУ с установкой запорной арматуры:

- Произвести изготовление и монтаж в спец. канале топливного трубопровода Ду 50 мм, длина 50 п.м. для подачи диз. топлива к пяти ДГУ, с установкой кранов шаровых DN50 – 2 шт.- центральная магистраль подачи диз. топлива к ДГУ.

- Произвести изготовление и монтаж в спец. канале топливного трубопровода Ду 25 мм, суммарной длиной 24 п.м. для подачи диз. топлива к пяти ДГУ, с установкой кранов шаровых DN25 – 5 шт. – в пяти местах центральной магистрали подачи диз. топлива напротив каждой ДГУ врезать трубопровод Ду 25 мм и подвести к каждому ТНВД ДГУ.

- Произвести изготовление и монтаж в спец. канале топливного трубопровода Ду 32 мм, длина 200 п.м. для обратки диз. топлива от пяти ДГУ, с установкой кранов шаровых DN32 – 5 шт. и DN25 – 5 шт.

7. Произвести изготовление и обвязку трубопроводов подачи дизельного топлива от расходной топливной ёмкости к котлу с установкой запорной арматуры:

- Произвести изготовление и монтаж в спец. канале топливного трубопровода (подачи диз. топлива к котлу) Ду 25 мм, длина 6 п.м. с установкой кранов шаровых DN32 – 1 шт., DN15 – 1 шт..

8. Произвести огрунтовку и покраску двух ёмкостей и топливопровод.

9. В помещении топливоподготовки произвести монтаж шкафа электрического топливоподготовки с автоматикой заполнения/осушения и защиты от сухого хода массой до 200 кг.  Размеры шкафа ширина 600 мм, глубина 400 мм высота 1800 мм.

10. Произвести прокладку кабельных трасс (кабель КГ 4*10) с креплением по бетону в гофре от шкафа электрического топливоподготовки до двух топливных насосов и одного топливного сепаратора СЦ-1,5 длина 30 п.м.

Приложение 5 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

при изготовлении и монтаже новой выхлопной системы на  ДЭС-16 с. Средние Пахачи

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

После проведения монтажных работ по установке пяти дизель-генераторных установок и привязки их к фундаменту необходимо:

С НАРУЖИ ЗДАНИЯ ДЭС:

1. Произвести изготовление фундамента с размерами (Д×Ш×В = 1000×1000×400 мм)  анкерными связями под установку вертикальной выхлопной трубы, высотой 8-9 метров. Расстояние от стен ДЭС до середины фундамента должно быть 3 метра.  Расположение фундаментов должно быть такое, чтобы не загораживать технологические проёмы под каждую дизель-генераторную установку (фундаменты должны располагаться в стороне от технологического проёма для упрощения демонтажа и монтажа каждого ДГУ).

2.  Произвести изготовление и монтаж металлической плоскости (опоры) с размерами (Д×Ш×В = 1000×1000×100 мм), к ней приварить выхлопную трубу Ду200 мм, на расстоянии 4 - 5 метров от основания приварить  фланцевое соединение (для упрощения монтажа и демонтажа выхлопной трубы) общая высота вертикальной выхлопной трубы составляет 8-9 метров.

3. Произвести монтаж выхлопной трубы Ду 200 мм на фундамент, соединить металлическую плоскость (опору) трубы посредством анкерных связей (гайки закручиваются на анкера, которые выходят из фундамента), произвести усиление трубы по бокам, как минимум в 4 местах от основания до 1.5 – 2 метров высоты трубы (путём изготовления из стального листа 4 –х уголков и приварки их к основанию опоры и по длине трубы). Так же произвести крепление (усиление) вертикальной выхлопной трубы Ду 200 мм к стене здания ДЭС.

В НУТРИ ЗДАНИЯ ДЭС:

1. Произвести изготовление и монтаж выхлопного трубопровода от фланцев глушителей ДГУ:

- для ДГУ №1 мощностью 200 кВт (в наличие один глушитель) – горизонтальная выхлопная труба Ду 100 мм от фланца глушителя ДГУ до врезки в вертикальную выхлопную трубу Ду 200 мм. длиной 7 метров. На входе трубы в стену и выходе трубы из стены приварить  фланцевое соединение (для упрощения монтажа и демонтажа выхлопной трубы) – итого на трубе 4 фланцевых соединения. Произвести теплоизоляцию горизонтальной выхлопной трубы Ду 100 мм, длиной 4 метра: обмотка асбестовой тканью в три слоя, обмотка стеклотканью в два слоя, обмотка листовым металлом (жестянкой) толщиной 0,7 мм с обвязкой обвязочной проволокой. Произвести крепление (усиление) участка горизонтальной выхлопной трубы с глушителем из уголка толщиной 5 мм (50×50×5 мм).

- для ДГУ №2 мощностью 200 кВт (в наличие один глушитель) – горизонтальная выхлопная труба Ду 100 мм от фланца глушителя ДГУ до врезки в вертикальную выхлопную трубу Ду 200 мм. длиной 7 метров. На входе трубы в стену и выходе трубы из стены приварить  фланцевое соединение (для упрощения монтажа и демонтажа выхлопной трубы) – итого на трубе 4 фланцевых соединения. Произвести теплоизоляцию горизонтальной выхлопной трубы Ду 100 мм, длиной 4 метра: обмотка асбестовой тканью в три слоя, обмотка стеклотканью в два слоя, обмотка листовым металлом (жестянкой) толщиной 0,7 мм с обвязкой обвязочной проволокой. Произвести крепление (усиление) участка горизонтальной выхлопной трубы с глушителем из уголка толщиной 5 мм (50×50×5 мм).

- для ДГУ №3 мощностью 100 кВт (в наличие один глушитель) - горизонтальная выхлопная труба Ду 100 мм от фланца глушителя ДГУ до врезки в вертикальную выхлопную трубу Ду 200 мм. длиной 7 метров. На входе трубы в стену и выходе трубы из стены приварить  фланцевое соединение (для упрощения монтажа и демонтажа выхлопной трубы) – итого на трубе 4 фланцевых соединения. Произвести теплоизоляцию горизонтальной выхлопной трубы Ду 100 мм, длиной 4 метра: обмотка асбестовой тканью в три слоя, обмотка стеклотканью в два слоя, обмотка листовым металлом (жестянкой) толщиной 0,7 мм с обвязкой обвязочной проволокой. Произвести крепление (усиление) участка горизонтальной выхлопной трубы с глушителем из уголка толщиной 5 мм (50×50×5 мм).

- для ДГУ №4 мощностью 400 кВт (в наличие два глушителя) – две горизонтальные выхлопные трубы Ду 100 мм суммарной длиной 3 метра от двух фланцев глушителей ДГУ соединяются между собой посредством двух угловых отводов и тройника, через тройник ДУ100–ДУ150–ДУ100 врезаются в трубу Ду 150 мм. Далее необходимо смонтировать трубу Ду 150 мм длиной 6 метров от тройника до врезки в вертикальную выхлопную трубу Ду 200 мм.. На входе трубы Ду 150 мм в стену и выходе трубы из стены приварить фланцевое соединение (для упрощения монтажа и демонтажа выхлопной трубы) – итого на выхлопном трубопроводе 4 фланцевых соединения Ду 100 мм и 4 фланцевых соединения Ду 150 мм. Произвести теплоизоляцию горизонтальной выхлопной трубы Ду 150 мм, длиной 3 метра, тройника и трубы Ду 100 мм, длиной 3 метра: обмотка асбестовой тканью в три слоя, обмотка стеклотканью в два слоя, обмотка листовым металлом (жестянкой) толщиной 0,7 мм с обвязкой обвязочной проволокой. Произвести крепление (усиление) участка горизонтальной выхлопной трубы с двумя глушителями из уголка толщиной 5 мм (50×50×5 мм).

- для ДГУ №5 мощностью 400 кВт (в наличие два глушителя) – две горизонтальные выхлопные трубы Ду 100 мм суммарной длиной 3 метра от двух фланцев глушителей ДГУ соединяются между собой посредством двух угловых отводов и тройника, через тройник ДУ100–ДУ150–ДУ100 врезаются в трубу Ду 150 мм. Далее необходимо смонтировать трубу Ду 150 мм длиной 6 метров от тройника до врезки в вертикальную выхлопную трубу Ду 200 мм.. На входе трубы Ду 150 мм в стену и выходе трубы из стены приварить фланцевое соединение (для упрощения монтажа и демонтажа выхлопной трубы) – итого на выхлопном трубопроводе 4 фланцевых соединения Ду 100 мм и 4 фланцевых соединения Ду 150 мм. Произвести теплоизоляцию горизонтальной выхлопной трубы Ду 150 мм, длиной 3 метра, тройника и трубы Ду 100 мм, длиной 3 метра: обмотка асбестовой тканью в три слоя, обмотка стеклотканью в два слоя, обмотка листовым металлом (жестянкой) толщиной 0,7 мм с обвязкой обвязочной проволокой. Произвести крепление (усиление) участка горизонтальной выхлопной трубы с двумя глушителями из уголка толщиной 5 мм (50×50×5 мм).

Приложение 6 к техническому заданию

Ведомость объемов работ по капитальному ремонту инженерных коммуникаций

ДЭС -16 с. Средние Пахачи

1.Задача выполнения работ по ремонту:

1.1. Выполнить монтаж системы отопления с обвязкой оборудования

1.2. Выполнить монтаж системы холодного водоснабжения.

1.3. Выполнить монтаж системы канализации

1.4. Предъявить выполненные работы руководству энергоузла.

1.5. Произвести очистку территории после ремонта от строительного мусора.

2.Ведомость работ для составления сметного расчета:

| № п/п | Наименование работ. | Един. изм. | Кол-во. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж системы отопления здания ДЭС с.Средние Пахачи |  |  |  |
| 1. | Выполнить изготовление и монтаж регистров выполненных из стальной трубы диаметром Дн108*3мм, длиной 2м в пять рядов | шт. | 14 | Необходимо для одного регистра: Дн108мм -10п.м. Дн32мм -1п.м |
| 2. | Выполнить изготовление и монтаж регистров выполненных из стальной трубы диаметром Дн108*3мм, длиной 1м в пять рядов | шт. | 2 | Необходимо для одного регистра: Дн108мм -5п.м. Дн32мм -1п.м |
| 3. | Выполнить установку котла Navien KDB 353ST c сетевыми насосами Wilo-Star-RS 25/7(2шт) | компл. |  | Вес котла:68кг Вес насоса: 2,8кг |
| 4. | Выполнить установку мембранного расширительного бака объемом 35 литров | шт. | 1 |  |
| 5. | Выполнить прокладку и монтаж полипропиленовых трубопроводов диаметром Дн 32мм. по периметру здания | п.м. | 140 |  |
| 6. | Выполнить прокладку и монтаж полипропиленовых трубопроводов диаметром Дн 25мм. к местам установки стальных регистров | п.м. | 26 |  |
| 7. | Выполнить монтаж полиэтиленовых трубопроводов диаметром Дн 40мм. в месте установки котла | п.м. | 3 |  |
| 8. | Выполнить монтаж полиэтиленовых трубопроводов диаметром Дн 50мм. в месте установки сетевых насосов | п.м. | 1 |  |
| 9 | Выполнить монтаж запорной арматуры PPR25мм на регистрах | шт. | 32 |  |
| 10. | Выполнить монтаж запорной арматуры PPR40 мм на тепловом узле | шт. | 4 |  |
| 11 | Выполнить монтаж запорной арматуры PPR32 мм на тепловом узле | шт. | 4 |  |
| 12. | Выполнить обвязку котла, сетевых насосов и расширительного бака с присоединением к проложенным трубопроводам отопления | компл. | 1 |  |
| Монтаж системы водоснабжения здания ДЭС с.Средние Пахачи |  |  |  |  |
| 1 | Выполнить прокладку и монтаж полипропиленовых трубопроводов диаметром Дн 20мм. по периметру здания | п.м. | 20 |  |
| 2 | Выполнить монтаж запорной арматуры PPR20мм | шт. | 8 |  |
| 3 | Выполнить установку водонапорной полиэтиленовой емкости объемом 0,2м3 | шт. | 1 |  |
| 4 | Выполнить монтаж водонасоной станции и ее присоединение к водонапорной емкости | компл. | 1 |  |
| 5 | Выполнить установку латунного штуцера диаметром Ду20мм | шт. | 3 |  |
| 6 | Выполнить монтаж запорной арматуры диаметром Ду 20мм на водонапорной емкости | шт | 3 |  |
| 7 | Выполнить присоединение водонапорной емкости к системе отопления | шт. | 1. |  |
| 8 | Выполнить монтаж раковины со смесителем | компл. | 1 |  |
| 9 | Выполнить монтаж душевого поддона 0,9*0,9м со смесителем. | компл | 1 |  |
| 10 | Выполнить установку унитаза со смывным бочком. | компл | 1 |  |
| 11 | Выполнить монтаж насоса повышенного давления в системе ХВС | шт. | 1 |  |
|  | Выполнить установку электрического бойлера для горячей воды объемом 80литров | шт. | 1 |  |
| 12 | Выполнить присоединение унитаза, смесителей к проложенным трубопроводам отопления и холодного водоснабжения | шт. | 5 |  |
| Монтаж системы канализации здания ДЭС с.Средние Пахачи |  |  |  |  |
| 1. | Выполнить прокладку и монтаж безнапорных поливинилхлоридных (ПВХ) канализационных трубопроводов диаметром Дн 110мм. | п.м. | 15 |  |
| 2. | Выполнить прокладку и монтаж безнапорных поливинилхлоридных (ПВХ) канализационных трубопроводов диаметром Дн 50мм. | п.м. | 5 |  |
| 3. | Выполнить присоединение проложенных трубопроводов к раковине, душевой и унитазу | ед. | 3 |  |
| 4. | Выполнить раскопку грунта на глубину промерзания(3,5м) для септика объемом 2м3 | м3 | 14 |  |
| 5. | Выполнить установку септика и присоединение его к системе водоотведения здания | ед. | 1 |  |
| 6. | Выполнить засыпку септика грунтом. | м3 | 12 |  |

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»__________ 2017 г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________ с одной стороны, и

АО «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кулинича Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить в полном соответствии с Техническим заданием работы по проведению капитального ремонта ДЭС-16 с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края (Приложение 1) (далее – работы) и сдать результат их выполнения.

1.2.	Работы,  выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Локально сметным расчетам (Приложения 2-3 к договору).

1.3.	Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальными сметными расчетами (Приложения 2-3) и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18 % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2.	При согласовании сторонами изменения объемов работ, стоимость работ, предусмотренная п. 2.1. договора может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.4.	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия и т.д.) для производства работ по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

    - Передать Подрядчику, за 5 дней до начала производства работ, разрешительную документацию, в случае если такого рода документация является необходимым в соответствии с действующим законодательством.

    - Осуществлять контроль и технический надзор за производством работ, до начала производства работ выдать копию приказа на должностное лицо, осуществляющее контроль и технический надзор при их производстве.

    - Подписывать акты выполненных работ в течение 72 часов после их предъявления.

При обнаружении замечаний и недостатков немедленно уведомить об этом Подрядчика. Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки.

Заказчик имеет право:

    - Проверять ход и качество работ, выполняемых по настоящему договору, в любое время без вмешательств в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.2.	Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

3.2.1.	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.2.2.	Обеспечить поставку к месту проведения работ необходимых материалов, соответствующих требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов. Материалы, должны быть новыми, современными и надлежащего качества. Материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество (применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства).

3.2.3.	Организовать доставку инструментов, выезд бригады для выполнения работ.

3.2.4.	Обеспечить работу необходимой для выполнения работ техники.

3.2.5.	Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период.

3.2.6.	Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по договору.

При выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности работ, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.2.7.	Направить Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего договора заявку с пакетом документов, необходимых для заключения договоров на предоставление услуг электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, вывоз ТБО, ЖБО, необходимых для проживания работников подрядной организации и для производства ремонтных работ.

Подрядчик имеет право:

3.2.8.	Привлекать по согласованию с Заказчиком, для выполнения работ по настоящему договору другие организации на правах субподряда.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- расчет по договору производится после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

  - Работы по настоящему договору должны быть произведены и завершены в срок до 30 сентября 2017 года

  - Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1.	По завершению работы Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ по форме № КС-2, КС-3, счета-фактуры, с обязательным приложением документов, подтверждающих фактические расходы понесенные Подрядчиком и связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, такие как, расходы по оплате проживания специалистов Подрядчика (кроме учтенных сметными нормами командировочных расходов), транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения работ, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ субподрядными организациями, о необходимости привлечения которых Заказчик был проинформирован и привлечение которых было согласовано в установленном порядке с Заказчиком.

6.2.	Заказчик обеспечивает рассмотрение и подписание актов выполненных работ в течение 72 часов с момента их представления в соответствии с п. 3.1.3.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

7.2.	За несвоевременную сдачу работ к Подрядчику применяются штрафные санкции в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

7.3.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.

7.4.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются, по возможности, путем переговоров между Сторонами. В противном случае, неразрешенные спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края, согласно законодательству РФ.

7.5.	Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1.	Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, в течение __ месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также форс-мажорных обстоятельств.

8.2.	Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

8.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4.	При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в период гарантийного срока, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя, для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее десяти суток с момента получения извещения.

8.5.	Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается Свидетельством, выданным соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.2.	Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

9.3.	Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.4.	При наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2.	Все изменения и дополнения к договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3.	По всем вопросам, не предусмотренным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.4.	Все дополнительные соглашения, акты и иные приложения к договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, БИК: 040813727, Р/С.: 40702810915020001002, Кор/C.: 30101810400000000727 |
| ___________________ | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ Кулинич С. А. |

Приложение 1 к договору подряда

от «____» __________ 2017 г. № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта ДЭС-16 с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края

В соответствии с предложением Участника

| ПОДРЯДЧИК: _______________ «_____»_____________2017 года м.п. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ Кулинич С.А. «_____»_____________2017 года м.п. |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору подряда

от «____» __________ 2017 г. № _____

# ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта ДЭС-16 с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края

В соответствии с предложением Участника

| ПОДРЯДЧИК: _______________ «_____»_____________2017 года м.п. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ Кулинич С.А. «_____»_____________2017 года м.п. |
| --- | --- |