АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»

| 24.03.2026 г. | Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 |
| --- | --- |

# Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о проведении запроса котировок и приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее — Поставщики, Подрядчики, Исполнители), способных на законных основаниях поставлять требуемый товар (оказывать запрашиваемую услугу, выполнять запрашиваемые работы) подавать свои заявки на участие в закупке:

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки | Закупка № 49 ## Лот № 1 «Поставка насосных агрегатов в сборе и насосов без эл. дв.,запасных частей и расходных материалов к ним» Подробное описание требуемого товара (запрашиваемой работы, услуги) содержится в Приложении 1 |
| 2. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): в течение 60 рабочих дней с даты подписания договора. 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию. 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию. 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию |
| 3. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-27-21 доб. 250. |
| 4. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7 Начало приёма заявок – «25» марта 2026 года. Окончание приёма заявок – «02» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 5. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, переторжки, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время вскрытия заявок – «02» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок– «06» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить– в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения переторжки, а также уточнение даты подведения итогов по запросу указываются в извещении на переторжку. Дата и ориентировочное время подведения итогов – «13» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки). |
| 6. | Вид закупки | запрос котировок в электронной форме |
| 7. | Условия предоставления извещения | Извещение предоставляется без взимания платы со дня размещения в сети интернет: - в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (ЕИС) по правилам работы и по регламентам ЕИС; - на Официальном сайте Заказчика www.korenergo.ru (раздел «Закупки» – «Сведения о закупках») простым скачиванием; - на электронной торговой площадке (ЭТП) utp.sberbank-ast.ru по правилам работы и по регламентам ЭТП. |
| 8. | Начальная цена договора без НДС | - 13 798 816,27 рублей (тринадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестнадцать рублей 27 копеек) без учета НДС. - Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. - Начальная цена за единицу товара указана в Приложении 2 - Обоснование цены указанно в Приложении 6 |
| 9. | Порядок формирования цены договора | В цену Товара должны быть включены все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, а также стоимость всех работ по упаковке товара для перевозки водным/авто транспортом, и иные расходы Поставщика. |
| 10. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора Приложение 4 |
| 11. | Обеспечение заявки на участие | не требуется |
| 12. | Обеспечение договора | не требуется |
| 13. | Национальный режим установлен в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | 1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает: - запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875; - ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875; - преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). 2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ. 3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются: -номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции"); информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня); или -номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС; информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня); - для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения); - для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения. 4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). 5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. 6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения. 7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства. 8. В случае применения преимущества при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875). |
| 14. | Условия и порядок оформления заявки | - Заявка должна быть подана на русском языке и оформлена по форме согласно Приложению 3. - Заявка Участника является офертой и должна быть действительна в течение не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. Если указан меньший срок действия заявки, то Заказчик имеет право отклонить заявку. - Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. - Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. - Участник имеет право подать только одну отдельную заявку на каждый запрос (лот). В случае подачи Участником нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения по существу. - Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций товара / оказываемых услуг / запрашиваемых работ. - Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в запросе, должны быть заполнены по всем пунктам. Подавая заявку на закупку, участник берет на себя следующие обязательства: - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке; - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок; - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы; - предоставить до заключения договора документы, указанные в п. 22. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора. |
| 15. | Способы подачи заявок | Заявка подается согласно регламентам ЭТП указанной в п. 7 извещения. |
| 16. | Содержание заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую документы: 1) заявка, которая в обязательном порядке должна содержать сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, а так же предложение участника о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения договора (форма 1 Приложение 3); 2) заполненный Участником проект договора с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с Приложением 4 (с прикреплением файла с заполненным проектом в формате doc на ЭТП); 3) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям: а) анкету Участника (форма 2 Приложение 3); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 3 Приложение 3); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется банковская гарантия. ж) уведомление о переходе на упрощённую систему налогообложения (УСН) или заявление о переходе на УСН с отметкой налогового органа о принятии (там, где это применимо), с предоставлением налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за последние два налоговых периода; Декларация, предусмотренная пп. 3 б) может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. |
| 17. | Разъяснение положений документации | Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения, не позднее чем за три рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в п. 4 извещения (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в п. 4 извещения. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7 извещения, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений извещения. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи Участник подает запрос на предоставление разъяснений только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7. извещения. |
| 18. | Требования к Участникам: | В запросе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией. ### Участник закупки для того, чтобы принять участие в запросе, должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц; В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в данном пункте извещения к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. |
| 19. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | не установлены |
| 20. | Отказ от проведения закупки | Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса до даты окончания подачи заявок на участие, указанной в п. 4 извещения. |
| 21. | Внесение изменений | Заказчик имеет право в любой момент внести изменения в извещение (не меняя предмет закупки) до даты окончания подачи заявок на участие, указанной в п. 4 извещения. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе такой срок составлял не менее чем 3 (три) рабочих дня |
| 22. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки. Порядок заключения договора указан в Приложении 5. Непредоставление вышеуказанных документов до момента окончания срока подписания договора (Приложение 5) является поводом признать Участника, с которым заключается договор уклонившимся от заключения договора. |
| 23. | Признание запроса несостоявшимся | В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе. При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика. В случае если на запрос подана либо допущена одна заявка, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе. При этом Заказчик имеет право заключить договор с единственным участником, либо отказаться от заключения договора в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика. |
| 24. | Вскрытие заявок | 1. В день, вовремя и в месте, указанные в извещении п.5 (с учетом всех изменений извещения), закупочная комиссия проводит вскрытие конвертов с заявками и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в запросе. Заказчик при наличии объективных причин может изменить время проведения заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок на более позднее, но не более чем на четыре часа. 2. На вскрытии заявок могут присутствовать представители Участников, своевременно подавших заявки. Для присутствия на данной процедуре Участникам рекомендуется заблаговременно связаться с представителем Заказчика, ответственным за проведение запроса и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре. 3. Присутствующие представители Участников регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия заявок. 4. Непосредственно перед началом вскрытия конвертов Секретарь закупочной комиссии должен предоставить возможность присутствующим представителям Участников внести изменения или отозвать, поданные ранее, свои заявки. 5. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более заявок в отношении одного лота, при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в запросе такого Участника закупки не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. 6. В случае подачи заявок Участником по электронной почте (если такой способ был предусмотрен в документации), закупочная комиссия предоставляет на вскрытие распечатанные заявки, без конвертов либо файлы в электронном виде. В случае невозможности прочтения заявки, заявка к рассмотрению не принимается, о чем Заказчик информирует Участника. 7. Если поступивший Заказчику конверт с заявкой не запечатан и/или не промаркирован, в соответствии с требованиями, Заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. Данные обстоятельства должны быть отражены в протоколе. 8. При вскрытии каждой заявки закупочная комиссия объявляет следующие сведения: - наименование Участника закупки, его почтовый адрес; - наличие сведений и документов, предусмотренных документацией. 9. Представителям Участников может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути поданной заявки и ответов на вопросы членов закупочной комиссии. 10. Заказчик имеет право осуществлять аудиозапись вскрытия заявок (на усмотрение Заказчика, может вестись видеозапись), о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. Представители Участников также имеют право вести аудио- либо видеозапись вскрытия, с обязательным уведомлением об этом всех присутствующих. 11. Ответственный секретарь закупочной комиссии ведет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. 12. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в запросе, закупка признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе. При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения. 13. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов. 14. В случае проведения запроса в электронной форме вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7. |
| 25. | Рассмотрение заявок | 1. Закупочная комиссия рассматривает заявки: - на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки; - на соответствие Участников единым требованиям, установленным в п. 18 извещения и дополнительным требованиям установленным в п. 18 извещения; - на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации; - на соответствие предлагаемых условий поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ) установленным требованиям 2. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях: - не предоставления соответствующих документов, или предоставления их с нарушением условий указанных в настоящей закупочной документации; - несоответствия участника единым требованиям, установленным в п. 18 извещения и дополнительным требованиям установленным в п. 18 извещения; - несоответствия Спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей закупочной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные); - нарушениям согласно п. 13 в указании и подтверждении страны происхождения товара; - превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 8 извещения). 3. При рассмотрении заявок на участие в закупке, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, и/или направить запрос Участнику на разъяснение заявки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией. 4. По результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к оценке или об отказе в допуске. 5. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. 6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе. При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения. 7. В случае если на запрос подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке. |
| 26. | Переторжка | - Заказчик оставляет за собой право предоставить Участникам запроса возможность добровольно повысить предпочтительность своих заявок путем изменения цены (далее - переторжка). - Решение о проведении переторжки, а также порядке и сроках ее проведения принимает закупочная комиссия Заказчика в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика. - В переторжке принимают участие только Участники, заявки которых были допущены Заказчиком при рассмотрении. |
| 27. | Оценка заявок | - Оценка допущенных заявок проводится с учетом национального режима (п. 13). - Заказчик может объединить в один протокол рассмотрение и оценку заявок. |
| 28. | Подведение итогов | - По результатам проведения запроса Заказчик оформляет итоговый протокол |
| 29. | Антидемпинговые меры | - Не применяются |

Приложение 1

к извещению запроса котировок

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку насосных агрегатов в сборе и насосов без эл. дв., запасных частей и расходных материалов к ним

- Перечень требуемого товара:

табл. 1

| № п/п | Код ОКПД 2 | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28.13.31.110 | Гидроаккумулятор вертикальный WWQ GA150VP | шт. |  | 1 |
| Запасные части к насосам |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 28.13.31.110 | 10005941 Палец для шестрени IDLER PIN | шт. |  | 1 |
| 3 | 28.13.31.110 | 10006750 Шестерня ведущая насоса IDLER 100606265 | шт. |  | 1 |
| 4 | 28.13.31.110 | 10014967 (VARISCO) Комплект прокладок 100567962 | шт. |  | 1 |
| 5 | 28.13.31.110 | Армированная манжета (сальник) BAUD2 11514501266 | шт. |  | 2 |
| 6 | 28.13.31.110 | Втулка Idler bush 60 x 75 x100 100580620 | шт. |  | 1 |
| 7 | 28.13.31.110 | Втулка защитная для насоса 1К150-125-315 | шт. |  | 2 |
| 8 | 28.13.31.110 | Втулка защитная к нас. КМ 100-80-160 | шт. |  | 2 |
| 9 | 28.13.31.110 | Втулка защитная к насосу КМ 80-50-200 | шт. |  | 2 |
| 10 | 28.13.31.110 | Дефлектор 115103 | шт. |  | 2 |
| 11 | 28.13.31.110 | Звездочка полиуретановая для муфт 40-У3 70*30*15-6 6-ти лучевая | шт. |  | 20 |
| 12 | 28.13.31.110 | Звездочка полиуретановая для муфт 63-У3 80*36*22-6 6-ти лучевая | шт. |  | 20 |
| 13 | 28.13.31.110 | Комплект торцевых уплотнений к насосу КМ100-80-150А-5 | шт. |  | 20 |
| 14 | 28.13.31.110 | РОТОР Atl.C / VARISCO...6597 арт 100565368 | шт. |  | 1 |
| 15 | 28.13.31.110 | Сальник (манжета армированная) TC 50х68х8 NBR70 | шт. |  | 2 |
| 16 | 28.13.31.110 | Сальник (манжета армированная) TC 50х70х8 NBR70 | шт. |  | 2 |
| 17 | 28.13.31.110 | Торцевое уплотнение к насосу КМ 100-80-160а | шт. |  | 2 |
| 18 | 28.13.31.110 | Уплотнение торцевое Pedrollo FN 20 | шт. |  | 4 |
| 19 | 28.13.31.110 | Уплотнение торцевое Pedrollo FN 24 | шт. |  | 2 |
| 20 | 28.13.31.110 | Корпус насоса Calpeda MXHM 203E | шт. |  | 1 |
| 21 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо Calpeda MXHM 203E | шт. |  | 1 |
| 22 | 28.13.31.110 | Корпус ступени с подшипником Calpeda MXHM 203E | шт. |  | 1 |
| 23 | 28.13.31.110 | Корпус последней ступени Calpeda MXHM 203E | шт. |  | 1 |
| 24 | 28.13.31.110 | Распорная втулка ниженго подшипника Calpeda MXHM 203E | шт. |  | 1 |
| 25 | 28.13.31.110 | Зажимная коробка в сборе Calpeda MXHM 203E | шт. |  | 1 |
| 26 | 28.13.31.110 | Корпус проточной части к насосу Unipump ЭЦВ 6-36-156 | шт. |  | 3 |
| 27 | 28.13.31.110 | Двигатель погружной 22,0 кВт электрический, трехфазный к насосуUnipump ЭЦВ 6-36-156 | шт. |  | 3 |
| 28 | 28.13.31.110 | Комплект рабочих колес Unipump ЭЦВ 6-36-156 | шт. |  | 3 |
| 29 | 28.13.31.110 | Комплект отводов лопаточных Unipump ЭЦВ 6-36-156 | шт. |  | 3 |
| 30 | 28.13.31.110 | Электродвигатель насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 | шт. |  | 5 |
| 31 | 28.13.31.110 | Помпа насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 | шт. |  | 5 |
| 32 | 28.13.31.110 | Клеммная коробка насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 | шт. |  | 5 |
| Насосы CNP |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 28.13.31.110 | Электродвигатель IE3 к насосу CDM3-6FSWPC | шт. |  | 2 |
| 34 | 28.13.31.110 | Фланцевый адаптер CDM3-6FSWPC | шт. |  | 2 |
| 35 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо из нержавеющей стали CDM3-6FSWPC | шт. |  | 2 |
| 36 | 28.13.31.110 | Муфта переходная насоса CDM3-6FSWPC | шт. |  | 2 |
| 37 | 28.13.31.110 | Торцевое уплотнение насоса CDM3-6FSWPC | шт. |  | 2 |
| 38 | 28.13.31.110 | Электродвигатель IE3 к насосу CDM10-10FSWPC | шт. |  | 2 |
| 39 | 28.13.31.110 | Фланцевый адаптер CDM10-10FSWPC | шт. |  | 2 |
| 40 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо из нержавеющей стали CDM10-10FSWPC | шт. |  | 2 |
| 41 | 28.13.31.110 | Муфта переходная насоса CDM10-10FSWPC | шт. |  | 2 |
| 42 | 28.13.31.110 | Торцевое уплотнение насоса CDM10-10FSWPC | шт. |  | 2 |
| 43 | 28.13.31.110 | Электродвигатель IE3 к насосу CNP CDM3-12FSWPC | шт. |  | 1 |
| 44 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо насоса CNP CDM3-12FSWPC | шт. |  | 1 |
| 45 | 28.13.31.110 | Муфта переходная насоса CNP CDM3-12FSWPC | шт. |  | 1 |
| 46 | 28.13.31.110 | Торцевое уплотнение насоса CNP CDM3-12FSWPC | шт. |  | 1 |
| 47 | 28.13.31.110 | Суппорт ЧУГУН 250 UNI ISO 185 насоса DAB ALP 2000T | шт. |  | 1 |
| 48 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо из техполимера насоса DAB ALP 2000T | шт. |  | 1 |
| 49 | 28.13.31.110 | Вал с ротором НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71 DAB ALP 2000T | шт. | 1 |  |
| 50 | 28.13.31.110 | Электродвигатель для насоса DAB ALP 2000T 3 x 230 - 400V ~ | шт. | 1 |  |
| Насосы Pedrollo |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 28.13.31.110 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 32/200C 4 кВт | шт. | 1 |  |
| 52 | 28.13.31.110 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 32/200C | шт. | 1 |  |
| 53 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо Pedrollo F 32/200C | шт. | 1 |  |
| 54 | 28.13.31.110 | Механическое уплотнение Pedrollo F 32/200C | шт. | 1 |  |
| 55 | 28.13.31.110 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 40/160A | шт. | 1 |  |
| 56 | 28.13.31.110 | Корпус насоса Pedrollo F 40/160A | шт. | 1 |  |
| 57 | 28.13.31.110 | Ведущий вал Pedrollo F 40/160A | шт. | 1 |  |
| 58 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 40/160A | шт. | 1 |  |
| 59 | 28.13.31.110 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 40/160B 3 кВт | шт. | 1 |  |
| 60 | 28.13.31.110 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 40/160B | шт. | 1 |  |
| 61 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо из латуни Pedrollo F 40/160B | шт. | 1 |  |
| 62 | 28.13.31.110 | Механическое уплотнение Pedrollo F 40/160B | шт. | 1 |  |
| 63 | 28.13.31.110 | Статор двигателя к насосу Pedrollo F 65/200AR | шт. | 2 |  |
| 64 | 28.13.31.110 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 65/200AR | шт. | 2 |  |
| 65 | 28.13.31.110 | Насосный блок к насосу Pedrollo F 65/200AR | шт. | 2 |  |
| 66 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 65/200AR | шт. | 2 |  |
| 67 | 28.13.31.110 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 50/250В 15кВт | шт. | 4 |  |
| 68 | 28.13.31.110 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 50/250А | шт. | 4 |  |
| 69 | 28.13.31.110 | Корпус насоса Pedrollo F 50/250В | шт. | 4 |  |
| 70 | 28.13.31.110 | Ведущий вал Pedrollo F 50/250В | шт. | 4 |  |
| 71 | 28.13.31.110 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 65/160В 11кВт | шт. | 10 |  |
| 72 | 28.13.31.110 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 65/160В | шт. | 10 |  |
| 73 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо Pedrollo F 65/160В | шт. | 10 |  |
| 74 | 28.13.31.110 | Механическое уплотнение Pedrollo F 65/160В | шт. | 10 |  |
| 75 | 28.13.31.110 | Статор двигателя к насосу Pedrollo F 65/200В 15кВт | шт. | 2 |  |
| 76 | 28.13.31.110 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 65/00В | шт. | 2 |  |
| 77 | 28.13.31.110 | Насосный блок к насосу Pedrollo F 65/200В | шт. | 2 |  |
| 78 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 65/200В | шт. | 2 |  |
| 79 | 28.13.31.110 | Перематываемый маслонаполненный погружной электродвигатель Pedrollo 4SR 10/15 - PD | шт. | 1 |  |
| 80 | 28.13.31.110 | Корпус из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD | шт. | 1 |  |
| 81 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо из технополимера и вал из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD | шт. | 1 |  |
| 82 | 28.13.31.110 | Защита кабеля из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD | шт. | 1 |  |
| 83 | 28.13.31.110 | Ротор Wilo PH-251E 04397 | шт. | 2 |  |
| 84 | 28.13.31.110 | Корпус насоса Wilo PH-251E 04397 | шт. | 2 |  |
| 85 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо насоса Wilo PH-251E 04397 | шт. | 2 |  |
| 86 | 28.13.31.110 | Ротор Wilo Star-RS25/4 | шт. | 1 |  |
| 87 | 28.13.31.110 | Корпус насоса Wilo Star-RS25/4 | шт. | 1 |  |
| 88 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо насоса Wilo Star-RS25/4 | шт. | 1 |  |
| 89 | 28.13.31.110 | Монтажный комплект насоса Wilo Star-RS25/4 | шт. | 1 |  |
| 90 | 28.13.31.110 | Карбюратор мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 |  |
| 91 | 28.13.31.110 | Рама мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 |  |
| 92 | 28.13.31.110 | Двигатель в сборе мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 |  |
| 93 | 28.13.31.110 | Насос мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 |  |
| 94 | 28.13.31.110 | Ручной стартер мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 |  |
| 95 | 28.13.31.110 | Насос 1К 150-125-315 | шт. | 1 |  |
| 96 | 28.13.31.110 | Переходная муфта насоса 1К 150-125-315 | шт. | 1 |  |
| 97 | 28.13.31.110 | Рама 1К 150-125-315 | шт. | 1 |  |
| 98 | 28.13.31.110 | Электродвигатель АИС 30 кВт | шт. | 1 |  |
| 99 | 28.13.31.110 | Электродвигатель АИР160S2ЖБ01У2 15 кВт | шт. | 1 |  |
| 100 | 28.13.31.110 | Фонарь КМ 100-80-160 | шт. | 1 |  |
| 101 | 28.13.31.110 | Крышка корпуса КМ100-80-160 | шт. | 1 |  |
| 102 | 28.13.31.110 | Рабочее колесо насоса КМ 100-80-160 | шт. | 1 |  |
| 103 | 28.13.31.110 | Уплотнение насоса К 80-50-160 | шт. | 1 |  |
| 104 | 28.13.31.110 | Переходная муфта насоса К 80-50-160 | шт. | 1 |  |
| 105 | 28.13.31.110 | Рама К 80-50-160 | шт. | 1 |  |
| 106 | 28.13.31.110 | Электродвигатель АИС 7,5 кВт | шт. | 1 |  |
| 107 | 28.13.31.110 | Двигатель погружной 11 кВт электрический, трехфазный к насосу 2ЭЦВ 8-25-100 Ливнынасос | шт. | 1 |  |
| 108 | 28.13.31.110 | Проточная часть к насосу 2ЭЦВ 8-25-100 Ливнынасос | шт. | 1 |  |
| 109 | 28.13.31.110 | Двигатель погружной 7,5 кВт электрический, трехфазный к насосу 2ЭЦВ 8-25-70 Ливнынасос | шт. | 1 |  |
| 110 | 28.13.31.110 | Проточная часть к насосу 2ЭЦВ 8-25-70 Ливнынасос | шт. | 1 |  |
| 111 | 28.13.31.110 | Комплект рабочих колес к насосу ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1 |  |
| 112 | 28.13.31.110 | Двигатель погружной 5,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1 |  |
| 113 | 28.13.31.110 | Диафрагма к насосу ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1 |  |
| 114 | 28.13.31.110 | Подшипник упорный к насосу ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1 |  |
| 115 | 28.13.31.110 | Комплект отводов лопаточный к насосу ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 1 |  |
| 116 | 28.13.31.110 | Двигатель погружной 7,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 1 |  |
| 117 | 28.13.31.110 | Комплект рабочих колес к насосу ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 1 |  |
| 118 | 28.13.31.110 | Подшипник вала насоса ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 1 |  |
| 119 | 28.13.31.110 | Двигатель погружной 5,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 |  |
| 120 | 28.13.31.110 | Проточная часть в сборе к насосу ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 |  |
| 121 | 28.13.31.110 | Кабель насоса ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 |  |
| 122 | 28.13.31.110 | Комплект подшипников ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 |  |
| 123 | 28.13.31.110 | Ротор насоса АвтоDело 30 л/мин | шт. | 1 |  |
| 124 | 28.13.31.110 | Комплект патрубков и креплений насоса роторного АвтоDело 30 л/мин | шт. | 1 |  |
| 125 | 28.13.31.110 | Муфта к электронасосу ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | шт. | 1 |  |
| 126 | 28.13.31.110 | Электродвигатель общепромышленное исполнение для ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | шт. | 1 |  |
| 127 | 28.13.31.110 | Насосная часть ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | шт. | 1 |  |
| 128 | 28.13.31.110 | Рама к электроагрегату ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | шт. | 1 |  |
| 129 | 28.13.31.110 | Помпа к насосу Fox Chemie ELECTRIC FLUID PUMP EEVEE LMF84 | шт. | 3 |  |
| 130 | 28.13.31.110 | Комплект патрубков к насосу Fox Chemie ELECTRIC FLUID PUMP EEVEE LMF84 | шт. | 3 |  |
| 131 | 28.13.31.110 | Рукоятка с поршнем к насосу для перекачки жидкостей Optimus OPT-405842 | шт. | 3 |  |
| 132 | 28.13.31.110 | Корпус насоса Optimus OPT-405842 | шт. | 3 |  |
| 133 | 28.13.31.110 | Фильтр SWK-2000/130MK металлическая колба с контактами | шт. | 2 |  |
| 134 | 28.13.31.110 | Фильтр сетчатый ФС-VI-50-1,0-0,2 | шт. | 2 |  |
| 135 | 28.13.31.110 | Фильтр-элемент 01830 для сепаратора SWK-2000/130. | шт. | 96 |  |

Эквивалент не предусматривается, необходима поставка материалов указанной марки, т. к. оно используется для замены вышедшего из строя.

2. Общие требования:

2.1 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ТУ и т.п.

2.2 Товар должен быть поставлен единой партией в полном объеме без исключений.

2.3 Товар должен соответствовать российским стандартам, ГОСТам, техническим условиям или каталожным номерам заводов изготовителей для указанной техники и подтверждаться сертификатом качества изготовителя или сертификатом соответствия ГОСТ Р на номенклатуру, подлежащую сертификации

2.4 На товар должны быть представлены технические паспорта и инструкции по эксплуатации

2.5 Товар должен быть расфасован, упакован (фанерные ящики/сплошная деревянная обрешётка), промаркирован: каждое грузовое место должно строго в обязательном порядке иметь нестирающуюся, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий и плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью АО: «Корякэнерго», согласно Спецификации к договору поставки.

2.6 Упаковка должна предохранять от внешних повреждений и быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.

2.7. С предварительного письменного согласия поставщика покупатель имеет право производить замену товара, с заменой его ассортимента и объема в пределах общей суммы поставляемого товара

2.8 Данное предложение не исключает частичное изменение номенклатуры при заключении договора.

3. Условия поставки:

3.1. Место поставки: склад Заказчика по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная,41.

3.2. Срок поставки: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания договора.

3.3. В цену Товара должны быть включены все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, а также стоимость всех работ по упаковке товара для перевозки водным/авто транспортом, и иные расходы Поставщика.

4. Условия оплаты: согласно проекту договора.

5. Предоставление национального режима.

5.1. запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875 не применяется.

5.2. ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875 на основании пп. а п.6 постановления 1875 не применяется.

5.3. преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) применяется. Участник в заявке обязан указать страну происхождения товара

Приложение 2

к извещению запроса котировок

# Начальная цена за единицу товара

| № п/п | Наименование товара | Начальная цена за единицу товара в месте поставки, рублей без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидроаккумулятор вертикальный WWQ GA150VP | 23 579,40 |
| Запасные части к насосам |  |  |
| 2 | 10005941 Палец для шестрени IDLER PIN | 206 081,42 |
| 3 | 10006750 Шестерня ведущая насоса IDLER 100606265 | 208 856,57 |
| 4 | 10014967 (VARISCO) Комплект прокладок 100567962 | 29 440,72 |
| 5 | Армированная манжета (сальник) BAUD2 11514501266 | 2 368,99 |
| 6 | Втулка Idler bush 60 x 75 x100 100580620 | 219 501,08 |
| 7 | Втулка защитная для насоса 1К150-125-315 | 12 061,92 |
| 8 | Втулка защитная к нас. КМ 100-80-160 | 2 144,46 |
| 9 | Втулка защитная к насосу КМ 80-50-200 | 8 129,42 |
| 10 | Дефлектор 115103 | 1 738,19 |
| 11 | Звездочка полиуретановая для муфт 40-У3 70*30*15-6 6-ти лучевая | 786,64 |
| 12 | Звездочка полиуретановая для муфт 63-У3 80*36*22-6 6-ти лучевая | 831,78 |
| 13 | Комплект торцевых уплотнений к насосу КМ100-80-150А-5 | 23 938,47 |
| 14 | РОТОР Atl.C / VARISCO...6597 арт 100565368 | 511 868,99 |
| 15 | Сальник (манжета армированная) TC 50х68х8 NBR70 | 65,65 |
| 16 | Сальник (манжета армированная) TC 50х70х8 NBR70 | 72,72 |
| 17 | Торцевое уплотнение к насосу КМ 100-80-160а | 24 321,37 |
| 18 | Уплотнение торцевое Pedrollo FN 20 | 4 800,52 |
| 19 | Уплотнение торцевое Pedrollo FN 24 | 4 614,65 |
| Насосный агрегат импортного производства в сборе |  |  |
| 20 | Корпус насоса Calpeda MXHM 203E | 8 488,47 |
| 21 | Рабочее колесо Calpeda MXHM 203E | 9 792,32 |
| 22 | Корпус ступени с подшипником Calpeda MXHM 203E | 6 719,73 |
| 23 | Корпус последней ступени Calpeda MXHM 203E | 5 467,45 |
| 24 | Распорная втулка ниженго подшипника Calpeda MXHM 203E | 4 802,75 |
| 25 | Зажимная коробка в сборе Calpeda MXHM 203E | 6 013,84 |
| 26 | Корпус проточной части к насосу Unipump ЭЦВ 6-36-156 | 69 331,75 |
| 27 | Двигатель погружной 22,0 кВт электрический, трехфазный к насосуUnipump ЭЦВ 6-36-156 | 94 063,19 |
| 28 | Комплект рабочих колес Unipump ЭЦВ 6-36-156 | 69 053,85 |
| 29 | Комплект отводов лопаточных Unipump ЭЦВ 6-36-156 | 7 513,71 |
| 30 | Электродвигатель насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 | 27 119,36 |
| 31 | Помпа насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 | 22 994,71 |
| 32 | Клеммная коробка насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 | 2 590,78 |
| Насосы CNP |  |  |
| 33 | Электродвигатель IE3 к насосу CDM3-6FSWPC | 38 540,85 |
| 34 | Фланцевый адаптер CDM3-6FSWPC | 10 094,58 |
| 35 | Рабочее колесо из нержавеющей стали CDM3-6FSWPC | 6 640,50 |
| 36 | Муфта переходная насоса CDM3-6FSWPC | 14 505,55 |
| 37 | Торцевое уплотнение насоса CDM3-6FSWPC | 6 386,15 |
| 38 | Электродвигатель IE3 к насосу CDM10-10FSWPC | 119 557,43 |
| 39 | Фланцевый адаптер CDM10-10FSWPC | 9 763,29 |
| 40 | Рабочее колесо из нержавеющей стали CDM10-10FSWPC | 78 672,81 |
| 41 | Муфта переходная насоса CDM10-10FSWPC | 12 919,30 |
| 42 | Торцевое уплотнение насоса CDM10-10FSWPC | 16 330,65 |
| 43 | Электродвигатель IE3 к насосу CNP CDM3-12FSWPC | 52 863,68 |
| 44 | Рабочее колесо насоса CNP CDM3-12FSWPC | 32 350,46 |
| 45 | Муфта переходная насоса CNP CDM3-12FSWPC | 9 931,93 |
| 46 | Торцевое уплотнение насоса CNP CDM3-12FSWPC | 14 684,48 |
| Насосы DAB |  |  |
| 47 | Суппорт ЧУГУН 250 UNI ISO 185 насоса DAB ALP 2000T | 32 801,26 |
| 48 | Рабочее колесо из техполимера насоса DAB ALP 2000T | 16 440,61 |
| 49 | Вал с ротором НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71 DAB ALP 2000T | 13 476,70 |
| 50 | Электродвигатель для насоса DAB ALP 2000T 3 x 230 - 400V ~ | 57 553,25 |
| Насосы Pedrollo |  |  |
| 51 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 32/200C 4 кВт | 77 658,30 |
| 52 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 32/200C | 37 286,02 |
| 53 | Рабочее колесо Pedrollo F 32/200C | 49 934,28 |
| 54 | Механическое уплотнение Pedrollo F 32/200C | 15 093,68 |
| 55 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 40/160A | 18 639,82 |
| 56 | Корпус насоса Pedrollo F 40/160A | 49 079,53 |
| 57 | Ведущий вал Pedrollo F 40/160A | 40 420,32 |
| 58 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 40/160A | 58 038,35 |
| 59 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 40/160B 3 кВт | 45 423,32 |
| 60 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 40/160B | 49 630,23 |
| 61 | Рабочее колесо из латуни Pedrollo F 40/160B | 58 359,07 |
| 62 | Механическое уплотнение Pedrollo F 40/160B | 17 086,74 |
| 63 | Статор двигателя к насосу Pedrollo F 65/200AR | 155 167,05 |
| 64 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 65/200AR | 12 594,27 |
| 65 | Насосный блок к насосу Pedrollo F 65/200AR | 184 357,10 |
| 66 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 65/200AR | 50 051,54 |
| 67 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 50/250В 15кВт | 145 149,40 |
| 68 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 50/250А | 11 403,42 |
| 69 | Корпус насоса Pedrollo F 50/250В | 169 010,96 |
| 70 | Ведущий вал Pedrollo F 50/250В | 19 654,17 |
| 71 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 65/160В 11кВт | 110 354,66 |
| 72 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 65/160В | 47 745,91 |
| 73 | Рабочее колесо Pedrollo F 65/160В | 152 623,59 |
| 74 | Механическое уплотнение Pedrollo F 65/160В | 15 765,99 |
| 75 | Статор двигателя к насосу Pedrollo F 65/200В 15кВт | 151 095,43 |
| 76 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 65/00В | 11 242,83 |
| 77 | Насосный блок к насосу Pedrollo F 65/200В | 174 615,44 |
| 78 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 65/200В | 42 397,92 |
| 79 | Перематываемый маслонаполненный погружной электродвигатель Pedrollo 4SR 10/15 - PD | 94 085,26 |
| 80 | Корпус из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD | 46 916,81 |
| 81 | Рабочее колесо из технополимера и вал из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD | 9 351,91 |
| 82 | Защита кабеля из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD | 6 653,75 |
| Насосы Wilo |  |  |
| 83 | Ротор Wilo PH-251E 04397 | 14 374,31 |
| 84 | Корпус насоса Wilo PH-251E 04397 | 11 087,91 |
| 85 | Рабочее колесо насоса Wilo PH-251E 04397 | 11 322,67 |
| 86 | Ротор Wilo Star-RS25/4 | 4 118,86 |
| 87 | Корпус насоса Wilo Star-RS25/4 | 4 463,64 |
| 88 | Рабочее колесо насоса Wilo Star-RS25/4 | 5 619,66 |
| 89 | Монтажный комплект насоса Wilo Star-RS25/4 | 1 336,14 |
| 90 | Карбюратор мотопомпы Gigant GWP50 | 2 825,02 |
| 91 | Рама мотопомпы Gigant GWP50 | 3 477,81 |
| 92 | Двигатель в сборе мотопомпы Gigant GWP50 | 3 410,83 |
| 93 | Насос мотопомпы Gigant GWP50 | 4 265,59 |
| 94 | Ручной стартер мотопомпы Gigant GWP50 | 1 189,41 |
| 95 | Насос 1К 150-125-315 | 152 244,83 |
| 96 | Переходная муфта насоса 1К 150-125-315 | 9 842,55 |
| 97 | Рама 1К 150-125-315 | 11 895,27 |
| 98 | Электродвигатель АИС 30 кВт | 56 305,12 |
| 99 | Электродвигатель АИР160S2ЖБ01У2 15 кВт | 52 725,50 |
| 100 | Фонарь КМ 100-80-160 | 13 730,44 |
| 101 | Крышка корпуса КМ100-80-160 | 5 558,99 |
| 102 | Рабочее колесо насоса КМ 100-80-160 | 26 738,44 |
| 103 | Уплотнение насоса К 80-50-160 | 8 093,63 |
| 104 | Переходная муфта насоса К 80-50-160 | 12 859,95 |
| 105 | Рама К 80-50-160 | 19 014,38 |
| 106 | Электродвигатель АИС 7,5 кВт | 57 684,90 |
| 107 | Двигатель погружной 11 кВт электрический, трехфазный к насосу 2ЭЦВ 8-25-100 Ливнынасос | 89 615,41 |
| 108 | Проточная часть к насосу 2ЭЦВ 8-25-100 Ливнынасос | 113 064,68 |
| 109 | Двигатель погружной 7,5 кВт электрический, трехфазный к насосу 2ЭЦВ 8-25-70 Ливнынасос | 93 413,25 |
| 110 | Проточная часть к насосу 2ЭЦВ 8-25-70 Ливнынасос | 95 645,63 |
| 111 | Комплект рабочих колес к насосу ЭЦВ 6-10-110 | 34 879,09 |
| 112 | Двигатель погружной 5,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-10-110 | 38 393,64 |
| 113 | Диафрагма к насосу ЭЦВ 6-10-110 | 4 334,40 |
| 114 | Подшипник упорный к насосу ЭЦВ 6-10-110 | 2 738,94 |
| 115 | Комплект отводов лопаточный к насосу ЭЦВ 6-16-110 | 21 536,64 |
| 116 | Двигатель погружной 7,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-16-110 | 42 802,97 |
| 117 | Комплект рабочих колес к насосу ЭЦВ 6-16-110 | 23 315,96 |
| 118 | Подшипник вала насоса ЭЦВ 6-16-110 | 1 833,22 |
| 119 | Двигатель погружной 5,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-16-75 | 57 884,06 |
| 120 | Проточная часть в сборе к насосу ЭЦВ 6-16-75 | 49 123,55 |
| 121 | Кабель насоса ЭЦВ 6-16-75 | 3 218,99 |
| 122 | Комплект подшипников ЭЦВ 6-16-75 | 12 707,15 |
| 123 | Ротор насоса АвтоDело 30 л/мин | 2 314,88 |
| 124 | Комплект патрубков и креплений насоса роторного АвтоDело 30 л/мин | 1 871,37 |
| 125 | Муфта к электронасосу ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | 8 786,59 |
| 126 | Электродвигатель общепромышленное исполнение для ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | 67 714,35 |
| 127 | Насосная часть ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | 85 939,64 |
| 128 | Рама к электроагрегату ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | 15 736,26 |
| 129 | Помпа к насосу Fox Chemie ELECTRIC FLUID PUMP EEVEE LMF84 | 608,12 |
| 130 | Комплект патрубков к насосу Fox Chemie ELECTRIC FLUID PUMP EEVEE LMF84 | 515,30 |
| Ручные насосы |  |  |
| 131 | Рукоятка с поршнем к насосу для перекачки жидкостей Optimus OPT-405842 | 811,73 |
| 132 | Корпус насоса Optimus OPT-405842 | 651,89 |
| Сепараторы, комплектующие и расходные материалы к ним |  |  |
| 133 | Фильтр SWK-2000/130MK металлическая колба с контактами | 573 315,24 |
| 134 | Фильтр сетчатый ФС-VI-50-1,0-0,2 | 25 491,47 |
| 135 | Фильтр-элемент 01830 для сепаратора SWK-2000/130. | 3 593,08 |

Приложение 3

к извещению запроса котировок

Форма 1.

на бланке Участника

# ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Уважаемые господа!

Участник _______________________________________________________________________

(наименование, юр. адрес)

изучив извещение на запрос котировок на Закупку № ___ Лот № ____  «_______________________________________» от «___» __________ 2026 г., предлагаем поставку следующего товара:

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Страна происхождения (номер реестровой записи) | Ед. изм. | Кол-во | Цена ед., рублей | Сумма, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В цену товара включены все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, а также стоимость всех работ по упаковке товара для перевозки водным/авто транспортом, и иные расходы Участника [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].

Срок поставки товара: _________________________.

Место поставки товара: _____________________________.

Данная заявка имеет статус оферты и действительна до [указывается срок действия заявки, но не менее 90 календарных дней.].

Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации не является крупной и не требует одобрения. (Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации является крупной и мы прикладываем одобрение __________ на ее совершение.)

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование, юр. адрес)

берет на себя следующие обязательства:

- заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

- не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

- не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

-  предоставить до заключения договора документы, (перечислить согласно п. 22 извещения о закупке);

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ______________,__ рублей (сумма прописью).

Так же подавая заявку, даем  согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

К настоящей заявке прикладываются следующие документы:

1.

2.

Реквизиты Участника:

Почтовый адрес:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

С уважением,

| ____________________________ (должность ответственного лица Участника) | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | «_____»_____________2026 года м.п. |

Форма 2

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма 3

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в извещении:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в котировке;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не  является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 19 извещения и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в извещении:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в котировке;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 19 извещения и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Приложение 4

к извещению запроса котировок

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________

| г. Петропавловск-Камчатский | «___» ________ 2026 г. |
| --- | --- |

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик по заданию Покупателя обязуется поставить и передать насосные агрегаты в сборе и насосы без эл. дв., запасные части и расходные материалы к ним (далее по тексту – Товар) Покупателю, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный (переданный) Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.3. Товар, поставляемый в рамках предмета настоящего договора, его наименование, цена, комплектация (при наличии), срок поставки и количество (объем) определяются в Спецификации на товар (Приложение № 1 к договору).

1.4. Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц и не нарушает прав третьих лиц.

1.5. Право собственности на Товар, а также все риски его повреждения и утраты переходят от Поставщика к Покупателю со дня его принятия Покупателем в месте поставки указанном в Приложении № 1 и подписания документов о принятии Товара (товарных накладных или УПД).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена договора составляет __________________,__ рублей (_______________________ рублей ___копеек), в том числе НДС __% _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2. Цена договора включает в себя стоимость поставляемого Товара, все затраты, издержки, связанные с транспортировкой Товара до места поставки, указанное в Спецификации, стоимость тары и упаковки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.3. Оплата Товара по настоящему договору производится Покупателем по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке:

2.3.1. Покупатель оплачивает 100 % от общей стоимости Товара, предусмотренной в п. 2.1 настоящего договора, на основании выставленного счета в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарных накладных или УПД, при фактическом получении Товара в полном объеме в месте поставки, согласно Спецификации.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве), в сроки и место поставки, указанным в Спецификации.

3.2. Поставщик обязуется упаковать Товар согласно требованиям, указанным в Спецификации.

3.3. В случае отправки Товара в место поставки транспортными компаниями, Поставщик обязан передать Покупателю копии транспортных накладных подтверждающих передачу Товара в течение 5-ти календарных дней с момента отгрузки Товара транспортной компании на электронный адрес: omts@korenergo.ru.

3.4. По итогам поставки Поставщик обязан предоставить Покупателю на каждую Спецификацию отдельный счет-фактуру и накладную ТОРГ-12 или УПД, с указанием номера договора и номера Спецификации.

3.5. Подписывать счет-фактуры/счета либо УПД могут руководители, либо уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности с приложением заверенных копий: соответствующей доверенности и документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность. Не допускается использование факсимильной подписи. Электронная подпись при оформлении счетов-фактур или УПД не допускается.

3.6. Не позднее 5-ти календарных дней с даты получения Товара Покупателем, в месте поставки, Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы первичных бухгалтерских документов, необходимых для корректного учета приобретаемого товара и совершения операций с ним.

3.7. Первичный учетный документ, подтверждающий факт поставки Товара, а также счет-фактура, составляемые в соответствии с условиями Договора, могут быть заменены Универсальным передаточным документом (УПД), объединяющим в себе счет-фактуру и первичный учетный документ. Стороны вправе формировать и подписывать УПД в качестве документа, подтверждающего факт поставки по Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ, и применять УПД в качестве единого документа для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе для подтверждения права на вычет по НДС и подтверждения расходов по налогу на прибыль организаций.

3.8. Поставка должна осуществляться единой партией. Дробление объема поставки на несколько партий не допустимо, за исключением случаев, когда это согласовано Сторонами, либо предусмотрено условиями договора.

3.9. Датой передачи Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной или УПД.

3.10. Одна Сторона обязана по запросу другой Стороны в течение 3 (трех) календарных дней с момента направления другой Стороной такого запроса (допускается по электронной почте по реквизитам, указанным в разделе с реквизитами сторон настоящего договора) предоставлять оригиналы и/или заверенные копии отгрузочных документов, доверенностей, актов и других документов, в том числе необходимых для урегулирования спорных вопросов в том числе с третьими лицами. Документы, направленные Сторонами по электронной почте, имеют юридическую силу до получения оригиналов таких документов.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

4.1. Поставщик обязан поставить Товар в точном соответствии с Приложением № 1.

4.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ТУ и т.п., техническим характеристикам и подтверждаться сертификатом качества изготовителя, паспортами и другими документами, подтверждающими качество Товара предусмотренными законодательством РФ. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации должны быть на русском языке.

4.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования, предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту Товаров от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения в условиях Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, согласно ГОСТ 15846-2002 или согласованных обеими сторонами карт упаковки груза. При передаче Товара в упаковке (таре) не обеспечивающей возможность его хранения, Покупатель вправе отказаться от принятия и от оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

4.6. Порядок приемки Товара по количеству и качеству регулируется Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 и П-7, при этом вызов представителя Поставщика для составления акта о недостатках товара является обязательным.

4.7. При обнаружении фактов некомплектности, недопоставки Товара, отсутствия необходимых документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе прекратить приемку Товара до момента устранения выявленных нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выявления указанных нарушений представить Покупателю отсутствующие документы, а также восполнить недопоставку и/или некомплектность Товара в срок, письменно согласованный с Покупателем.

Устранение допущенных нарушений не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, понесенные Покупателем.

4.8. Товар, несоответствующий требованиям настоящего договора, в том числе некачественный (бракованный), подлежит замене на товар с аналогичными характеристиками, только после согласования замены товара Покупателем. Замена Товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки Товара, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента обнаружения недостатков Товара.

4.9. Товар обеспечивается гарантией в течение 12 месяцев с момента его получения Покупателем. Во время гарантийного периода, в случае выявления недостатков Товара по вине завода-изготовителя, Поставщик обязан устранить неисправность за свой счет. Претензии (в письменном виде) по количеству и качеству полученного Товара принимаются в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР по количеству № П-6 от 15.06.1965 и Инструкцией Госарбитража СССР по качеству № П-7 от 25.04.1966, в части не Противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации.

4.10. Гарантийный срок на Товар увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать (использовать) Товар вследствие его недостатков (дефектов). Гарантийный срок на замененную и/или отремонтированную единицу Товара устанавливается продолжительностью, указанной в п. 4.9 договора и начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем замененной и/или отремонтированной единицы Товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За просрочку сроков поставки Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки. Проценты начисляются на стоимость Товара, поставка которого просрочена.

5.2. В случае несвоевременной оплаты поставленного Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты пени размере 0,01 % за каждый день просрочки, но не более 2 % от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара. Проценты начисляются на стоимость поставленного, но неоплаченного Товара.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора, путем переговоров, а в случае невозможности договориться, путем предъявления претензий. Претензия должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой она предъявляется, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Неразрешенные Сторонами спорные вопросы, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края по истечении срока, установленного настоящим пунктом для ответа на претензию.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами, выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом, и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации не предполагается. При необходимости обмена Сторона конфиденциальной информацией будет заключено дополнительное соглашение о конфиденциальности.

8.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечить безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

9.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

9.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

9.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

9.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

9.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты:

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _______________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (4152) 462702, адрес электронной почты: secr@korenergo.ru .

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. С предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик имеет право производить поставку Товара с заменой ее ассортимента, указанного в Спецификации в пределах общей суммы поставляемого Товара.

10.4. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые в соответствии с Договором или в связи с его исполнением, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными и доставленными надлежащим образом, если они направлены посредством почтовой связи заказным письмом, по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной почтой по адресам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты» настоящего договора или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

10.5. С момента заключения настоящего договора вся предыдущая переписка и договоренности Сторон, касающиеся предмета настоящего договора, теряют силу.

10.6. Все изменения и дополнения к договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.7. Все дополнительные соглашения, акты и иные приложения к договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

10.8. По всем вопросам, не предусмотренным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.9. К настоящему договору прилагаются:

- Приложение № 1 (Спецификация)

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ АО «Корякэнерго» |
| --- | --- |
|  | Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ И.Б. Рыков М.П. |

Приложение № 1 к договору поставки

от «__» ________ 2026 г. № _________

# СПЕЦИФИКАЦИЯ 1

# на поставку насосных агрегатов в сборе и насосов без эл. дв., запасных частей и расходных материалов к ним

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения товара |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во |  |  | Цена, руб. |  |  | Сумма, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроаккумулятор вертикальный WWQ GA150VP |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запасные части к насосам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10005941 Палец для шестрени IDLER PIN |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10006750 Шестерня ведущая насоса IDLER 100606265 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10014967 (VARISCO) Комплект прокладок 100567962 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Армированная манжета (сальник) BAUD2 11514501266 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Втулка Idler bush 60 x 75 x100 100580620 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Втулка защитная для насоса 1К150-125-315 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Втулка защитная к нас. КМ 100-80-160 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Втулка защитная к насосу КМ 80-50-200 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дефлектор 115103 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Звездочка полиуретановая для муфт 40-У3 70*30*15-6 6-ти лучевая |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Звездочка полиуретановая для муфт 63-У3 80*36*22-6 6-ти лучевая |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комплект торцевых уплотнений к насосу КМ100-80-150А-5 |  |  |  | шт. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РОТОР Atl.C / VARISCO...6597 арт 100565368 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сальник (манжета армированная) TC 50х68х8 NBR70 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Сальник (манжета армированная) TC 50х70х8 NBR70 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Торцевое уплотнение к насосу КМ 100-80-160а |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Уплотнение торцевое Pedrollo FN 20 |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уплотнение торцевое Pedrollo FN 24 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосный агрегат импортного производства в сборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Корпус насоса Calpeda MXHM 203E |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Рабочее колесо Calpeda MXHM 203E |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Корпус ступени с подшипником Calpeda MXHM 203E |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Корпус последней ступени Calpeda MXHM 203E |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Распорная втулка ниженго подшипника Calpeda MXHM 203E |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Зажимная коробка в сборе Calpeda MXHM 203E |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Корпус проточной части к насосу Unipump ЭЦВ 6-36-156 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Двигатель погружной 22,0 кВт электрический, трехфазный к насосуUnipump ЭЦВ 6-36-156 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Комплект рабочих колес Unipump ЭЦВ 6-36-156 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Комплект отводов лопаточных Unipump ЭЦВ 6-36-156 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Электродвигатель насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Помпа насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Клеммная коробка насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 |  |  |  |  |  | шт. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Насосы CNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Электродвигатель IE3 к насосу CDM3-6FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Фланцевый адаптер CDM3-6FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Рабочее колесо из нержавеющей стали CDM3-6FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Муфта переходная насоса CDM3-6FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Торцевое уплотнение насоса CDM3-6FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Электродвигатель IE3 к насосу CDM10-10FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Фланцевый адаптер CDM10-10FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Рабочее колесо из нержавеющей стали CDM10-10FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Муфта переходная насоса CDM10-10FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Торцевое уплотнение насоса CDM10-10FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Электродвигатель IE3 к насосу CNP CDM3-12FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Рабочее колесо насоса CNP CDM3-12FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Муфта переходная насоса CNP CDM3-12FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Торцевое уплотнение насоса CNP CDM3-12FSWPC |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы DAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Суппорт ЧУГУН 250 UNI ISO 185 насоса DAB ALP 2000T |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Рабочее колесо из техполимера насоса DAB ALP 2000T |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Вал с ротором НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71 DAB ALP 2000T |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Электродвигатель для насоса DAB ALP 2000T 3 x 230 - 400V ~ |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы Pedrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 32/200C 4 кВт |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 32/200C |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Рабочее колесо Pedrollo F 32/200C |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Механическое уплотнение Pedrollo F 32/200C |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 40/160A |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Корпус насоса Pedrollo F 40/160A |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Ведущий вал Pedrollo F 40/160A |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 40/160A |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 40/160B 3 кВт |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 40/160B |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Рабочее колесо из латуни Pedrollo F 40/160B |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Механическое уплотнение Pedrollo F 40/160B |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Статор двигателя к насосу Pedrollo F 65/200AR |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 65/200AR |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Насосный блок к насосу Pedrollo F 65/200AR |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 65/200AR |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 50/250В 15кВт |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 50/250А |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Корпус насоса Pedrollo F 50/250В |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Ведущий вал Pedrollo F 50/250В |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 65/160В 11кВт |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 65/160В |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Рабочее колесо Pedrollo F 65/160В |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Механическое уплотнение Pedrollo F 65/160В |  |  |  | шт. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Статор двигателя к насосу Pedrollo F 65/200В 15кВт |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 65/00В |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Насосный блок к насосу Pedrollo F 65/200В |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 65/200В |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Перематываемый маслонаполненный погружной электродвигатель Pedrollo 4SR 10/15 - PD |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Корпус из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Рабочее колесо из технополимера и вал из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Защита кабеля из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы Wilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Ротор Wilo PH-251E 04397 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Корпус насоса Wilo PH-251E 04397 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Рабочее колесо насоса Wilo PH-251E 04397 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Ротор Wilo Star-RS25/4 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Корпус насоса Wilo Star-RS25/4 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Рабочее колесо насоса Wilo Star-RS25/4 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Монтажный комплект насоса Wilo Star-RS25/4 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Карбюратор мотопомпы Gigant GWP50 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Рама мотопомпы Gigant GWP50 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Двигатель в сборе мотопомпы Gigant GWP50 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Насос мотопомпы Gigant GWP50 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Ручной стартер мотопомпы Gigant GWP50 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Насос 1К 150-125-315 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Переходная муфта насоса 1К 150-125-315 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Рама 1К 150-125-315 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Электродвигатель АИС 30 кВт |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Электродвигатель АИР160S2ЖБ01У2 15 кВт |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Фонарь КМ 100-80-160 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Крышка корпуса КМ100-80-160 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Рабочее колесо насоса КМ 100-80-160 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Уплотнение насоса К 80-50-160 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Переходная муфта насоса К 80-50-160 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Рама К 80-50-160 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Электродвигатель АИС 7,5 кВт |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Двигатель погружной 11 кВт электрический, трехфазный к насосу 2ЭЦВ 8-25-100 Ливнынасос |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Проточная часть к насосу 2ЭЦВ 8-25-100 Ливнынасос |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Двигатель погружной 7,5 кВт электрический, трехфазный к насосу 2ЭЦВ 8-25-70 Ливнынасос |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Проточная часть к насосу 2ЭЦВ 8-25-70 Ливнынасос |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Комплект рабочих колес к насосу ЭЦВ 6-10-110 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Двигатель погружной 5,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-10-110 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Диафрагма к насосу ЭЦВ 6-10-110 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Подшипник упорный к насосу ЭЦВ 6-10-110 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Комплект отводов лопаточный к насосу ЭЦВ 6-16-110 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Двигатель погружной 7,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-16-110 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Комплект рабочих колес к насосу ЭЦВ 6-16-110 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Подшипник вала насоса ЭЦВ 6-16-110 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Двигатель погружной 5,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-16-75 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Проточная часть в сборе к насосу ЭЦВ 6-16-75 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Кабель насоса ЭЦВ 6-16-75 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Комплект подшипников ЭЦВ 6-16-75 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Ротор насоса АвтоDело 30 л/мин |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Комплект патрубков и креплений насоса роторного АвтоDело 30 л/мин |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Муфта к электронасосу ЛИНАС АЦМСН 4015-4 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Электродвигатель общепромышленное исполнение для ЛИНАС АЦМСН 4015-4 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Насосная часть ЛИНАС АЦМСН 4015-4 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Рама к электроагрегату ЛИНАС АЦМСН 4015-4 |  |  |  | шт. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Помпа к насосу Fox Chemie ELECTRIC FLUID PUMP EEVEE LMF84 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Комплект патрубков к насосу Fox Chemie ELECTRIC FLUID PUMP EEVEE LMF84 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручные насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Рукоятка с поршнем к насосу для перекачки жидкостей Optimus OPT-405842 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Корпус насоса Optimus OPT-405842 |  |  |  | шт. |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Фильтр SWK-2000/130MK металлическая колба с контактами |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Фильтр сетчатый ФС-VI-50-1,0-0,2 |  |  |  | шт. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Фильтр-элемент 01830 для сепаратора SWK-2000/130. |  |  |  | шт. |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС__% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Общая сумма за товар: _________,__ рублей (___________________ рублей___ копеек), в т.ч. НДС __% _________ рублей.(или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2. Условия и место поставки: доставка товара в упакованном и маркированном виде на склад Покупателя по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41.

3. Условия упаковки: Товар должен быть расфасован, упакован (фанерные ящики/сплошная деревянная обрешётка), промаркирован: каждое грузовое место должно строго в обязательном порядке иметь нестирающуюся, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий и плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью АО: «Корякэнерго».

Упаковка должна предохранять от внешних повреждений и быть приспособлена для транспортирования водным, автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке, для данного вида транспорта.

4. Срок поставки: в течение 60 рабочих дней с даты подписания договора.

| Поставщик: _______________ М.П. | Покупатель: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И.Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 5

к извещению запроса котировок

Порядок заключения договора

1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

2. Порядок действий при наличии  разногласий с проектом договора.

2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке или в ходе проведения переторжки (если она проводилась), то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора,  подписывает его с использованием функционала ЭТП.

2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику документы, указанные в п. 22 извещения о закупке. В случае непредставления Участником данных документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах запроса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации такому Участнику не возвращается.

6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п. 1. и 2. с момента опубликования протокола (п. 5).

7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

8. При исполнении договора на поставку товара:

8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

9.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

Приложение 6

к извещению запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ

Расчет НМЦД проводился методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка). При этом применялись сведения о товаре полученные путем направления запросов о предоставлении ценовой информации поставщикам.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Данные источника № 1 | Данные источника № 2 | Данные источника № 3 | коэффициент вариации, % | Коэф-нт корректировки, % | Средняя цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Сумма, (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед. изм. , (руб.) без НДС | Цена за ед. изм. , (руб.) без НДС | Цена за ед. изм. , (руб.) без НДС |  |  |  |  |
| 1 | Гидроаккумулятор вертикальный WWQ GA150VP | шт. | 1 | 25 705,40 | 21 967,21 | 23 065,57 | 8,15 | 1 | 23 579,40 | 23 579,40 |
| Запасные части к насосам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10005941 Палец для шестрени IDLER PIN | шт. | 1 | 199 341,80 | 203 328,69 | 215 573,77 | 4,10 | 1 | 206 081,42 | 206 081,42 |
| 3 | 10006750 Шестерня ведущая насоса IDLER 100606265 | шт. | 1 | 208 594,96 | 211 098,36 | 206 876,39 | 1,02 | 1 | 208 856,57 | 208 856,57 |
| 4 | 10014967 (VARISCO) Комплект прокладок 100567962 | шт. | 1 | 29 303,96 | 29 362,30 | 29 655,92 | 0,64 | 1 | 29 440,72 | 29 440,72 |
| 5 | Армированная манжета (сальник) BAUD2 11514501266 | шт. | 2 | 2 345,57 | 2 368,85 | 2 392,54 | 0,99 | 1 | 2 368,99 | 4 737,98 |
| 6 | Втулка Idler bush 60 x 75 x100 100580620 | шт. | 1 | 224 661,08 | 211 630,33 | 222 211,84 | 3,16 | 1 | 219 501,08 | 219 501,08 |
| 7 | Втулка защитная для насоса 1К150-125-315 | шт. | 2 | 11 838,40 | 12 113,11 | 12 234,25 | 1,68 | 1 | 12 061,92 | 24 123,84 |
| 8 | Втулка защитная к нас. КМ 100-80-160 | шт. | 2 | 2 075,64 | 2 168,03 | 2 189,71 | 2,82 | 1 | 2 144,46 | 4 288,92 |
| 9 | Втулка защитная к насосу КМ 80-50-200 | шт. | 2 | 7 942,90 | 8 022,13 | 8 423,24 | 3,17 | 1 | 8 129,42 | 16 258,85 |
| 10 | Дефлектор 115103 | шт. | 2 | 1 719,02 | 1 756,56 | 1 738,99 | 1,08 | 1 | 1 738,19 | 3 476,38 |
| 11 | Звездочка полиуретановая для муфт 40-У3 70*30*15-6 6-ти лучевая | шт. | 20 | 758,52 | 796,72 | 804,69 | 3,14 | 1 | 786,64 | 15 732,87 |
| 12 | Звездочка полиуретановая для муфт 63-У3 80*36*22-6 6-ти лучевая | шт. | 20 | 822,22 | 830,33 | 842,78 | 1,25 | 1 | 831,78 | 16 635,54 |
| 13 | Комплект торцевых уплотнений к насосу КМ100-80-150А-5 | шт. | 20 | 23 776,76 | 23 828,69 | 24 209,95 | 0,99 | 1 | 23 938,47 | 478 769,31 |
| 14 | РОТОР Atl.C / VARISCO...6597 арт 100565368 | шт. | 1 | 506 001,44 | 510 970,49 | 518 635,05 | 1,24 | 1 | 511 868,99 | 511 868,99 |
| 15 | Сальник (манжета армированная) TC 50х68х8 NBR70 | шт. | 2 | 64,68 | 65,57 | 66,69 | 1,53 | 1 | 65,65 | 131,29 |
| 16 | Сальник (манжета армированная) TC 50х70х8 NBR70 | шт. | 2 | 71,54 | 72,95 | 73,68 | 1,50 | 1 | 72,72 | 145,45 |
| 17 | Торцевое уплотнение к насосу КМ 100-80-160а | шт. | 2 | 23 776,76 | 24 471,31 | 24 716,02 | 2,00 | 1 | 24 321,37 | 48 642,73 |
| 18 | Уплотнение торцевое Pedrollo FN 20 | шт. | 4 | 4 659,02 | 4 752,46 | 4 990,08 | 3,56 | 1 | 4 800,52 | 19 202,08 |
| 19 | Уплотнение торцевое Pedrollo FN 24 | шт. | 2 | 4 498,36 | 4 642,62 | 4 702,98 | 2,28 | 1 | 4 614,65 | 9 229,31 |
| Насосный агрегат импортного производства в сборе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Корпус насоса Calpeda MXHM 203E | шт. | 1 | 8 330,98 | 8 524,59 | 8 609,84 | 1,68 | 1 | 8 488,47 | 8 488,47 |
| 21 | Рабочее колесо Calpeda MXHM 203E | шт. | 1 | 9 604,00 | 9 692,62 | 10 080,33 | 2,59 | 1 | 9 792,32 | 9 792,32 |
| 22 | Корпус ступени с подшипником Calpeda MXHM 203E | шт. | 1 | 6 644,40 | 6 723,77 | 6 791,01 | 1,09 | 1 | 6 719,73 | 6 719,73 |
| 23 | Корпус последней ступени Calpeda MXHM 203E | шт. | 1 | 5 360,60 | 5 478,69 | 5 563,06 | 1,86 | 1 | 5 467,45 | 5 467,45 |
| 24 | Распорная втулка ниженго подшипника Calpeda MXHM 203E | шт. | 1 | 4 557,00 | 4 885,25 | 4 966,00 | 4,51 | 1 | 4 802,75 | 4 802,75 |
| 25 | Зажимная коробка в сборе Calpeda MXHM 203E | шт. | 1 | 5 870,20 | 5 941,80 | 6 229,51 | 3,16 | 1 | 6 013,84 | 6 013,84 |
| 26 | Корпус проточной части к насосу Unipump ЭЦВ 6-36-156 | шт. | 3 | 68 112,94 | 70 292,62 | 69 589,70 | 1,60 | 1 | 69 331,75 | 207 995,26 |
| 27 | Двигатель погружной 22,0 кВт электрический, трехфазный к насосуUnipump ЭЦВ 6-36-156 | шт. | 3 | 87 122,00 | 95 154,92 | 99 912,66 | 6,87 | 1 | 94 063,19 | 282 189,58 |
| 28 | Комплект рабочих колес Unipump ЭЦВ 6-36-156 | шт. | 3 | 68 404,00 | 69 033,61 | 69 723,94 | 0,96 | 1 | 69 053,85 | 207 161,55 |
| 29 | Комплект отводов лопаточных Unipump ЭЦВ 6-36-156 | шт. | 3 | 7 448,00 | 7 509,02 | 7 584,11 | 0,91 | 1 | 7 513,71 | 22 541,12 |
| 30 | Электродвигатель насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 | шт. | 5 | 27 025,46 | 27 031,15 | 27 301,46 | 0,58 | 1 | 27 119,36 | 135 596,78 |
| 31 | Помпа насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 | шт. | 5 | 22 736,00 | 23 009,02 | 23 239,11 | 1,10 | 1 | 22 994,71 | 114 973,54 |
| 32 | Клеммная коробка насоса Roverpompe BE-G 20 HP 0,6 | шт. | 5 | 2 548,00 | 2 599,18 | 2 625,17 | 1,52 | 1 | 2 590,78 | 12 953,92 |
| Насосы CNP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Электродвигатель IE3 к насосу CDM3-6FSWPC | шт. | 2 | 37 906,40 | 38 664,75 | 39 051,40 | 1,51 | 1 | 38 540,85 | 77 081,70 |
| 34 | Фланцевый адаптер CDM3-6FSWPC | шт. | 2 | 9 928,38 | 10 127,05 | 10 228,32 | 1,51 | 1 | 10 094,58 | 20 189,17 |
| 35 | Рабочее колесо из нержавеющей стали CDM3-6FSWPC | шт. | 2 | 6 518,96 | 6 649,18 | 6 753,37 | 1,77 | 1 | 6 640,50 | 13 281,01 |
| 36 | Муфта переходная насоса CDM3-6FSWPC | шт. | 2 | 14 340,34 | 14 515,57 | 14 660,73 | 1,11 | 1 | 14 505,55 | 29 011,10 |
| 37 | Торцевое уплотнение насоса CDM3-6FSWPC | шт. | 2 | 6 268,08 | 6 413,11 | 6 477,25 | 1,68 | 1 | 6 386,15 | 12 772,29 |
| 38 | Электродвигатель IE3 к насосу CDM10-10FSWPC | шт. | 2 | 114 628,64 | 121 414,75 | 122 628,90 | 3,61 | 1 | 119 557,43 | 239 114,86 |
| 39 | Фланцевый адаптер CDM10-10FSWPC | шт. | 2 | 9 672,60 | 9 759,84 | 9 857,43 | 0,95 | 1 | 9 763,29 | 19 526,58 |
| 40 | Рабочее колесо из нержавеющей стали CDM10-10FSWPC | шт. | 2 | 76 753,60 | 77 690,16 | 81 574,67 | 3,25 | 1 | 78 672,81 | 157 345,62 |
| 41 | Муфта переходная насоса CDM10-10FSWPC | шт. | 2 | 11 858,00 | 13 058,20 | 13 841,69 | 7,73 | 1 | 12 919,30 | 25 838,59 |
| 42 | Торцевое уплотнение насоса CDM10-10FSWPC | шт. | 2 | 16 170,00 | 16 493,44 | 16 328,51 | 0,99 | 1 | 16 330,65 | 32 661,30 |
| 43 | Электродвигатель IE3 к насосу CNP CDM3-12FSWPC | шт. | 1 | 50 902,18 | 52 531,15 | 55 157,70 | 4,06 | 1 | 52 863,68 | 52 863,68 |
| 44 | Рабочее колесо насоса CNP CDM3-12FSWPC | шт. | 1 | 32 046,00 | 32 340,98 | 32 664,39 | 0,96 | 1 | 32 350,46 | 32 350,46 |
| 45 | Муфта переходная насоса CNP CDM3-12FSWPC | шт. | 1 | 9 849,00 | 9 923,77 | 10 023,01 | 0,88 | 1 | 9 931,93 | 9 931,93 |
| 46 | Торцевое уплотнение насоса CNP CDM3-12FSWPC | шт. | 1 | 14 602,00 | 14 652,46 | 14 798,98 | 0,70 | 1 | 14 684,48 | 14 684,48 |
| Насосы DAB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Суппорт ЧУГУН 250 UNI ISO 185 насоса DAB ALP 2000T | шт. | 1 | 32 261,60 | 32 906,56 | 33 235,62 | 1,51 | 1 | 32 801,26 | 32 801,26 |
| 48 | Рабочее колесо из техполимера насоса DAB ALP 2000T | шт. | 1 | 16 170,00 | 16 493,44 | 16 658,38 | 1,51 | 1 | 16 440,61 | 16 440,61 |
| 49 | Вал с ротором НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 303 X10 CrNiS 1809 UNI 6900/71 DAB ALP 2000T | шт. | 1 | 13 132,00 | 13 581,15 | 13 716,96 | 2,27 | 1 | 13 476,70 | 13 476,70 |
| 50 | Электродвигатель для насоса DAB ALP 2000T 3 x 230 - 400V ~ | шт. | 1 | 53 704,00 | 59 181,97 | 59 773,79 | 5,81 | 1 | 57 553,25 | 57 553,25 |
| Насосы Pedrollo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 32/200C 4 кВт | шт. | 1 | 77 561,12 | 78 491,80 | 76 921,97 | 1,02 | 1 | 77 658,30 | 77 658,30 |
| 52 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 32/200C | шт. | 1 | 37 132,20 | 37 177,05 | 37 548,82 | 0,61 | 1 | 37 286,02 | 37 286,02 |
| 53 | Рабочее колесо Pedrollo F 32/200C | шт. | 1 | 48 657,00 | 50 321,31 | 50 824,52 | 2,27 | 1 | 49 934,28 | 49 934,28 |
| 54 | Механическое уплотнение Pedrollo F 32/200C | шт. | 1 | 14 014,00 | 15 555,74 | 15 711,30 | 6,22 | 1 | 15 093,68 | 15 093,68 |
| 55 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 40/160A | шт. | 1 | 18 436,74 | 18 587,70 | 18 895,02 | 1,25 | 1 | 18 639,82 | 18 639,82 |
| 56 | Корпус насоса Pedrollo F 40/160A | шт. | 1 | 48 010,20 | 48 404,10 | 50 824,30 | 3,10 | 1 | 49 079,53 | 49 079,53 |
| 57 | Ведущий вал Pedrollo F 40/160A | шт. | 1 | 38 984,40 | 40 933,61 | 41 342,94 | 3,12 | 1 | 40 420,32 | 40 420,32 |
| 58 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 40/160A | шт. | 1 | 57 810,20 | 57 863,11 | 58 441,75 | 0,60 | 1 | 58 038,35 | 58 038,35 |
| 59 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 40/160B 3 кВт | шт. | 1 | 44 207,80 | 44 260,66 | 47 801,51 | 4,53 | 1 | 45 423,32 | 45 423,32 |
| 60 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 40/160B | шт. | 1 | 48 010,20 | 49 066,39 | 51 814,11 | 3,96 | 1 | 49 630,23 | 49 630,23 |
| 61 | Рабочее колесо из латуни Pedrollo F 40/160B | шт. | 1 | 57 810,20 | 58 341,80 | 58 925,22 | 0,96 | 1 | 58 359,07 | 58 359,07 |
| 62 | Механическое уплотнение Pedrollo F 40/160B | шт. | 1 | 16 640,40 | 16 805,74 | 17 814,08 | 3,72 | 1 | 17 086,74 | 17 086,74 |
| 63 | Статор двигателя к насосу Pedrollo F 65/200AR | шт. | 2 | 148 274,00 | 157 467,21 | 159 759,94 | 3,92 | 1 | 155 167,05 | 310 334,10 |
| 64 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 65/200AR | шт. | 2 | 12 250,00 | 12 668,85 | 12 863,95 | 2,49 | 1 | 12 594,27 | 25 188,54 |
| 65 | Насосный блок к насосу Pedrollo F 65/200AR | шт. | 2 | 183 848,00 | 185 539,34 | 183 683,95 | 0,56 | 1 | 184 357,10 | 368 714,20 |
| 66 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 65/200AR | шт. | 2 | 48 980,40 | 49 353,28 | 51 820,94 | 3,08 | 1 | 50 051,54 | 100 103,08 |
| 67 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 50/250В 15кВт | шт. | 4 | 142 387,14 | 143 657,38 | 149 403,67 | 2,58 | 1 | 145 149,40 | 580 597,59 |
| 68 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 50/250А | шт. | 4 | 11 270,00 | 11 356,56 | 11 583,69 | 1,42 | 1 | 11 403,42 | 45 613,66 |
| 69 | Корпус насоса Pedrollo F 50/250В | шт. | 4 | 166 404,00 | 169 176,23 | 171 452,66 | 1,50 | 1 | 169 010,96 | 676 043,86 |
| 70 | Ведущий вал Pedrollo F 50/250В | шт. | 4 | 19 404,00 | 19 636,89 | 19 921,62 | 1,32 | 1 | 19 654,17 | 78 616,67 |
| 71 | Асинхронный двигатель к насосу Pedrollo F 65/160В 11кВт | шт. | 10 | 101 724,00 | 113 931,15 | 115 408,83 | 6,81 | 1 | 110 354,66 | 1 103 546,61 |
| 72 | Корпус помпы насоса Pedrollo F 65/160В | шт. | 10 | 46 648,00 | 47 581,15 | 49 008,58 | 2,49 | 1 | 47 745,91 | 477 459,10 |
| 73 | Рабочее колесо Pedrollo F 65/160В | шт. | 10 | 150 136,00 | 152 118,03 | 155 616,75 | 1,82 | 1 | 152 623,59 | 1 526 235,93 |
| 74 | Механическое уплотнение Pedrollo F 65/160В | шт. | 10 | 15 680,00 | 15 730,33 | 15 887,63 | 0,69 | 1 | 15 765,99 | 157 659,86 |
| 75 | Статор двигателя к насосу Pedrollo F 65/200В 15кВт | шт. | 2 | 147 225,40 | 148 862,30 | 157 198,58 | 3,54 | 1 | 151 095,43 | 302 190,85 |
| 76 | Ответные фланцы к насосу Pedrollo F 65/00В | шт. | 2 | 10 976,00 | 11 066,39 | 11 686,11 | 3,44 | 1 | 11 242,83 | 22 485,67 |
| 77 | Насосный блок к насосу Pedrollo F 65/200В | шт. | 2 | 172 284,00 | 174 386,07 | 177 176,24 | 1,41 | 1 | 174 615,44 | 349 230,87 |
| 78 | Рабочее колесо к насосу Pedrollo F 65/200В | шт. | 2 | 42 012,60 | 42 378,69 | 42 802,48 | 0,93 | 1 | 42 397,92 | 84 795,84 |
| 79 | Перематываемый маслонаполненный погружной электродвигатель Pedrollo 4SR 10/15 - PD | шт. | 1 | 88 200,00 | 96 067,21 | 97 988,56 | 5,51 | 1 | 94 085,26 | 94 085,26 |
| 80 | Корпус из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD | шт. | 1 | 45 864,00 | 46 286,07 | 48 600,37 | 3,14 | 1 | 46 916,81 | 46 916,81 |
| 81 | Рабочее колесо из технополимера и вал из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD | шт. | 1 | 8 810,20 | 9 270,49 | 9 975,05 | 6,27 | 1 | 9 351,91 | 9 351,91 |
| 82 | Защита кабеля из нержавеющей стали к насосу Pedrollo 4SR 10/15 - PD | шт. | 1 | 6 566,00 | 6 631,97 | 6 763,28 | 1,51 | 1 | 6 653,75 | 6 653,75 |
| Насосы Wilo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Ротор Wilo PH-251E 04397 | шт. | 2 | 14 057,12 | 14 213,11 | 14 852,70 | 2,93 | 1 | 14 374,31 | 28 748,63 |
| 84 | Корпус насоса Wilo PH-251E 04397 | шт. | 2 | 10 682,00 | 11 047,54 | 11 534,19 | 3,86 | 1 | 11 087,91 | 22 175,82 |
| 85 | Рабочее колесо насоса Wilo PH-251E 04397 | шт. | 2 | 10 878,00 | 11 119,67 | 11 970,33 | 5,07 | 1 | 11 322,67 | 22 645,33 |
| 86 | Ротор Wilo Star-RS25/4 | шт. | 1 | 3 998,40 | 4 047,54 | 4 310,63 | 4,08 | 1 | 4 118,86 | 4 118,86 |
| 87 | Корпус насоса Wilo Star-RS25/4 | шт. | 1 | 4 390,40 | 4 477,87 | 4 522,65 | 1,51 | 1 | 4 463,64 | 4 463,64 |
| 88 | Рабочее колесо насоса Wilo Star-RS25/4 | шт. | 1 | 5 527,20 | 5 637,70 | 5 694,08 | 1,51 | 1 | 5 619,66 | 5 619,66 |
| 89 | Монтажный комплект насоса Wilo Star-RS25/4 | шт. | 1 | 1 274,00 | 1 309,84 | 1 424,58 | 5,89 | 1 | 1 336,14 | 1 336,14 |
| 90 | Карбюратор мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 | 2 704,80 | 2 779,51 | 2 990,75 | 5,25 | 1 | 2 825,02 | 2 825,02 |
| 91 | Рама мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 | 3 332,00 | 3 401,64 | 3 699,79 | 5,62 | 1 | 3 477,81 | 3 477,81 |
| 92 | Двигатель в сборе мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 | 3 381,00 | 3 403,28 | 3 448,20 | 1,00 | 1 | 3 410,83 | 3 410,83 |
| 93 | Насос мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 | 4 214,00 | 4 251,64 | 4 331,15 | 1,40 | 1 | 4 265,59 | 4 265,59 |
| 94 | Ручной стартер мотопомпы Gigant GWP50 | шт. | 1 | 1 176,00 | 1 190,16 | 1 202,07 | 1,10 | 1 | 1 189,41 | 1 189,41 |
| 95 | Насос 1К 150-125-315 | шт. | 1 | 151 385,50 | 151 688,52 | 153 660,48 | 0,81 | 1 | 152 244,83 | 152 244,83 |
| 96 | Переходная муфта насоса 1К 150-125-315 | шт. | 1 | 9 604,00 | 9 718,85 | 10 204,80 | 3,24 | 1 | 9 842,55 | 9 842,55 |
| 97 | Рама 1К 150-125-315 | шт. | 1 | 10 976,00 | 12 293,44 | 12 416,38 | 6,71 | 1 | 11 895,27 | 11 895,27 |
| 98 | Электродвигатель АИС 30 кВт | шт. | 1 | 54 880,00 | 54 930,33 | 59 105,03 | 4,31 | 1 | 56 305,12 | 56 305,12 |
| 99 | Электродвигатель АИР160S2ЖБ01У2 15 кВт | шт. | 1 | 51 352,00 | 51 856,56 | 54 967,95 | 3,71 | 1 | 52 725,50 | 52 725,50 |
| 100 | Фонарь КМ 100-80-160 | шт. | 1 | 13 504,40 | 13 774,59 | 13 912,34 | 1,51 | 1 | 13 730,44 | 13 730,44 |
| 101 | Крышка корпуса КМ100-80-160 | шт. | 1 | 5 390,00 | 5 436,89 | 5 850,09 | 4,55 | 1 | 5 558,99 | 5 558,99 |
| 102 | Рабочее колесо насоса КМ 100-80-160 | шт. | 1 | 26 705,00 | 27 025,41 | 26 484,90 | 1,02 | 1 | 26 738,44 | 26 738,44 |
| 103 | Уплотнение насоса К 80-50-160 | шт. | 1 | 7 830,20 | 8 184,43 | 8 266,27 | 2,86 | 1 | 8 093,63 | 8 093,63 |
| 104 | Переходная муфта насоса К 80-50-160 | шт. | 1 | 12 759,60 | 12 845,90 | 12 974,36 | 0,84 | 1 | 12 859,95 | 12 859,95 |
| 105 | Рама К 80-50-160 | шт. | 1 | 17 248,00 | 19 318,03 | 20 477,11 | 8,60 | 1 | 19 014,38 | 19 014,38 |
| 106 | Электродвигатель АИС 7,5 кВт | шт. | 1 | 56 448,00 | 57 881,97 | 58 724,73 | 2,00 | 1 | 57 684,90 | 57 684,90 |
| 107 | Двигатель погружной 11 кВт электрический, трехфазный к насосу 2ЭЦВ 8-25-100 Ливнынасос | шт. | 1 | 86 338,00 | 90 750,00 | 91 758,23 | 3,22 | 1 | 89 615,41 | 89 615,41 |
| 108 | Проточная часть к насосу 2ЭЦВ 8-25-100 Ливнынасос | шт. | 1 | 109 760,00 | 110 837,70 | 118 596,34 | 4,26 | 1 | 113 064,68 | 113 064,68 |
| 109 | Двигатель погружной 7,5 кВт электрический, трехфазный к насосу 2ЭЦВ 8-25-70 Ливнынасос | шт. | 1 | 93 041,20 | 93 133,61 | 94 064,94 | 0,61 | 1 | 93 413,25 | 93 413,25 |
| 110 | Проточная часть к насосу 2ЭЦВ 8-25-70 Ливнынасос | шт. | 1 | 94 570,00 | 95 704,92 | 96 661,97 | 1,09 | 1 | 95 645,63 | 95 645,63 |
| 111 | Комплект рабочих колес к насосу ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1 | 32 928,00 | 34 310,66 | 37 398,61 | 6,56 | 1 | 34 879,09 | 34 879,09 |
| 112 | Двигатель погружной 5,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1 | 37 926,00 | 39 822,13 | 37 432,80 | 3,29 | 1 | 38 393,64 | 38 393,64 |
| 113 | Диафрагма к насосу ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1 | 4 263,00 | 4 348,36 | 4 391,84 | 1,51 | 1 | 4 334,40 | 4 334,40 |
| 114 | Подшипник упорный к насосу ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 1 | 2 626,40 | 2 687,70 | 2 902,72 | 5,30 | 1 | 2 738,94 | 2 738,94 |
| 115 | Комплект отводов лопаточный к насосу ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 1 | 21 344,40 | 22 027,05 | 21 238,48 | 1,99 | 1 | 21 536,64 | 21 536,64 |
| 116 | Двигатель погружной 7,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 1 | 42 336,00 | 42 725,41 | 43 347,49 | 1,19 | 1 | 42 802,97 | 42 802,97 |
| 117 | Комплект рабочих колес к насосу ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 1 | 22 932,00 | 23 390,98 | 23 624,89 | 1,51 | 1 | 23 315,96 | 23 315,96 |
| 118 | Подшипник вала насоса ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 1 | 1 764,00 | 1 852,46 | 1 883,21 | 3,38 | 1 | 1 833,22 | 1 833,22 |
| 119 | Двигатель погружной 5,5 кВт электрический, трехфазный к насосу ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 | 54 880,00 | 57 377,87 | 61 394,32 | 5,68 | 1 | 57 884,06 | 173 652,19 |
| 120 | Проточная часть в сборе к насосу ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 | 48 706,00 | 49 086,89 | 49 577,75 | 0,89 | 1 | 49 123,55 | 147 370,64 |
| 121 | Кабель насоса ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 | 3 136,00 | 3 244,26 | 3 276,70 | 2,29 | 1 | 3 218,99 | 9 656,97 |
| 122 | Комплект подшипников ЭЦВ 6-16-75 | шт. | 3 | 12 397,00 | 12 783,61 | 12 940,84 | 2,20 | 1 | 12 707,15 | 38 121,45 |
| 123 | Ротор насоса АвтоDело 30 л/мин | шт. | 1 | 2 244,20 | 2 338,52 | 2 361,91 | 2,69 | 1 | 2 314,88 | 2 314,88 |
| 124 | Комплект патрубков и креплений насоса роторного АвтоDело 30 л/мин | шт. | 1 | 1 822,80 | 1 881,15 | 1 910,18 | 2,38 | 1 | 1 871,37 | 1 871,37 |
| 125 | Муфта к электронасосу ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | шт. | 1 | 8 624,00 | 8 823,77 | 8 912,01 | 1,68 | 1 | 8 786,59 | 8 786,59 |
| 126 | Электродвигатель общепромышленное исполнение для ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | шт. | 1 | 66 532,20 | 67 850,82 | 68 760,02 | 1,65 | 1 | 67 714,35 | 67 714,35 |
| 127 | Насосная часть ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | шт. | 1 | 86 240,00 | 87 095,90 | 84 483,02 | 1,55 | 1 | 85 939,64 | 85 939,64 |
| 128 | Рама к электроагрегату ЛИНАС АЦМСН 4015-4 | шт. | 1 | 15 092,00 | 15 925,41 | 16 191,36 | 3,64 | 1 | 15 736,26 | 15 736,26 |
| 129 | Помпа к насосу Fox Chemie ELECTRIC FLUID PUMP EEVEE LMF84 | шт. | 3 | 596,82 | 609,02 | 618,52 | 1,79 | 1 | 608,12 | 1 824,35 |
| 130 | Комплект патрубков к насосу Fox Chemie ELECTRIC FLUID PUMP EEVEE LMF84 | шт. | 3 | 509,60 | 515,57 | 520,73 | 1,08 | 1 | 515,30 | 1 545,90 |
| Ручные насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Рукоятка с поршнем к насосу для перекачки жидкостей Optimus OPT-405842 | шт. | 3 | 791,84 | 801,64 | 841,72 | 3,26 | 1 | 811,73 | 2 435,20 |
| 132 | Корпус насоса Optimus OPT-405842 | шт. | 3 | 640,92 | 654,10 | 660,64 | 1,54 | 1 | 651,89 | 1 955,66 |
| Сепараторы, комплектующие и расходные материалы к ним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Фильтр SWK-2000/130MK металлическая колба с контактами | шт. | 2 | 591 213,11 | 538 004,10 | 590 728,50 | 5,33 | 1 | 573 315,24 | 1 146 630,48 |
| 134 | Фильтр сетчатый ФС-VI-50-1,0-0,2 | шт. | 2 | 25 062,52 | 25 563,93 | 25 847,95 | 1,56 | 1 | 25 491,47 | 50 982,94 |
| 135 | Фильтр-элемент 01830 для сепаратора SWK-2000/130. | шт. | 96 | 3 534,43 | 3 604,92 | 3 639,89 | 1,50 | 1 | 3 593,08 | 344 935,36 |
| Начальная цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 798 816,27 |

Начальная цена договора составляет 13 798 816,27 рублей (тринадцать миллионов семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот шестнадцать рублей 27 копеек) без учета НДС.

Коэффициент вариации по каждому наименованию товара не превышает 33%. Совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной цены договора, является однородной.

Коэффициент корректировки цены не применяется.