АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»

| 30.04.2026 г. | Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 |
| --- | --- |

# Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

# для субъектов среднего и малого предпринимательства и самозанятых

АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о проведении запроса котировок и приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее — Поставщики, Подрядчики, Исполнители), способных на законных основаниях поставлять требуемый товар (оказывать запрашиваемые услуги, выполнять запрашиваемые работы) подавать свои заявки на участие в закупке:

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки | Закупка № 91 ## Лот № 1 «Обслуживание технических узлов учета, установленных на котельных (кот. №1,2,4,5,6,7,8,10,15,17 и 18) п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского округа Камчатского края» Подробное описание требуемого товара (запрашиваемой работы, услуги) содержится в Приложении 1 |
| 2. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг, условия оплаты | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского района Камчатского края. 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): до 30 сентября 2026 года. 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию. 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию. 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию. |
| 3. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81; доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. 237 |
| 4. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7 Начало приёма заявок – «04» мая 2026 года. Окончание приёма заявок – «13» мая 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 5. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время подведения итогов – «13» мая 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 6. | Вид закупки | Запрос котировок в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства |
| 7. | Условия предоставления извещения | Извещение предоставляется без взимания платы со дня размещения в сети интернет: - в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (ЕИС) по правилам работы и по регламентам ЕИС; - на Официальном сайте Заказчика www.korenergo.ru (раздел «Закупки» – «Сведения о закупках») простым скачиванием; - на электронной торговой площадке (ЭТП) utp.sberbank-ast.ru по правилам работы и по регламентам ЭТП |
| 8. | Начальная цена договора без НДС | - 756 589,64 рублей (семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять 64 копейки) без учета НДС. - Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. - Начальная цена за единицу товара указана в Приложении 2 - Обоснование цены указанно в Приложении 6 |
| 9. | Порядок формирования цены договора | Все расходы, пошлины и прочие сборы включаются в цену договора. |
| 10. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора Приложение 4 |
| 11. | Обеспечение заявки на участие | не требуется |
| 12. | Обеспечение исполнения договора | не требуется |
| 13. | Национальный режим установлен в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 3.1-4 федерального закона № 223-ФЗ в отношении товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | 1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает: - запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875; - ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875; - преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг). 2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ. 3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются: -номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции"); информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня); или -номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе: информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС; информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня); - для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения); - для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения. 4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). 5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. 6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения. 7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства. 8. В случае применения преимущества при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875). |
| 14. | Условия и порядок оформления заявки | - Заявка должна быть подана на русском языке и оформлена по форме согласно Приложению 3. - Заявка Участника является офертой и должна быть действительна в течение не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок. Если указан меньший срок действия заявки, то Заказчик имеет право отклонить заявку. - Заявка должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. - Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований - Участник имеет право подать только одну отдельную заявку на каждый запрос (лот). В случае подачи Участником нескольких заявок все они будут отклонены без рассмотрения по существу - Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций товара / оказываемых услуг / запрашиваемых работ - Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в запросе, должны быть заполнены по всем пунктам. - Все заявки на участие в запросе, а также отдельные документы, входящие в состав заявок, не возвращаются, кроме отозванных Участниками закупки заявок на участие в запросе, а также заявок на участие в запросе, поданных с опозданием. Подавая заявку на закупку, участник берет на себя следующие обязательства: - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке; - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок; - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы; - предоставить до заключения договора документы, указанные в п. 21. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора. |
| 15. | Способы подачи заявок | Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7 извещения. |
| 16. | Содержание заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую копии подписанных и с печатью документов: 1) заявка, которая в обязательном порядке должна содержать сведения об участнике закупки, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, а так же предложение участника о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги, о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и иные предложения по условиям исполнения договора (форма 1 Приложение 3); 2) заполненный Участником проект договора с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с Приложением 4 (с прикреплением файла с заполненным проектом в формате doc). 3) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям: а) анкету Участника (форма 2 Приложение 3); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 3 Приложение 3); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия. Декларация, предусмотренная пп. 3 б) может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. |
| 17. | Разъяснение положений документации | Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения, не позднее чем за три рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в п. 4 извещения (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за три рабочих дня до срока окончания подачи заявок, указанного в п. 4 извещения. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7 извещения, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений извещения. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи. Участник подает запрос на предоставление разъяснений только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7. извещения. |
| 18. | Требования к Участникам: | Участниками закупки могут быть только субъекты среднего и малого предпринимательства и самозанятые. В запросе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией. ### Участник закупки для того, чтобы принять участие в запросе, должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в данном пункте извещения к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности. |
| 19. | Отказ от проведения закупки | Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса до даты окончания подачи заявок на участие, указанной в п. 4 извещения. |
| 20. | Внесение изменений | Заказчик имеет право в любой момент внести изменения в извещение (не меняя предмет закупки) до даты окончания подачи заявок на участие, указанной в п. 4 извещения. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение срок подачи заявок на участие в запросе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе такой срок составлял не менее чем 2 (два) рабочих дня |
| 21. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Порядок заключения договора указан в Приложении 5. |
| 22. | Признание закупки несостоявшейся | В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на участие в закупке, закупка признается несостоявшейся, о чем указывается в протоколе. При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика. В случае если на закупку подана либо допущена одна заявка, закупка признается несостоявшейся, о чем указывается в протоколе. Заказчик заключает договор с единственным участником. |
| 23. | Вскрытие заявок | 1. В день, вовремя и в месте, указанные в извещении (с учетом всех изменений извещения о проведении запроса) в пункте 5. закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в запросе. 2. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе. 3. При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения. 4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов. 5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7 извещения. 6. По результатам вскрытия составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. |
| 24. | Рассмотрение заявок | 1. Закупочная комиссия рассматривает заявки: - на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки; - на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 18 извещения; - на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации; - на соответствие предлагаемых условий поставки товаров (оказания услуг, выполнения работ) установленным требованиям 2. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях: - не предоставления соответствующих документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации; - несоответствия участника единым квалификационным требованиям, установленным в п. 18 извещения; - несоответствия Спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей закупочной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные); - нарушениям согласно п. 13 в указании и подтверждении страны происхождения товара; - превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 8 извещения). 3. При рассмотрении заявок на участие в закупке, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, и/или направить запрос Участнику на разъяснение заявки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией. 4. По результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к оценке или об отказе в допуске. 5. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. 6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе. При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения. 7. В случае если на запрос подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке. |
| 25. | Оценка заявок | - Оценка допущенных заявок проводится с учетом национального режима (п. 13). - Заказчик может объединить в один протокол рассмотрение и оценку заявок. |
| 26. | Подведение итогов | - По результатам проведения запроса Заказчик оформляет итоговый протокол |
| 29. | Антидемпинговые меры | - Не применяются |

Приложение 1

к извещению запроса котировок

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обслуживание технических узлов учета, установленных на котельных (кот. №1,2,4,5,6,7,8,10,15,17 и 18) п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского округа Камчатского края

- Общие требования:

  - Место проведения работ: п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа Камчатского края.

  - Требования к объемам работ:

Необходимо выполнить работы по обслуживанию и диагностике УУТЭ, с дальнейшим приобретением, доставкой и последующим монтажом приборов, подлежащих замене в межотопительный период на существующие котельные № 1,2,4,5,6,7,8,15,17 в п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа Камчатского края. Перечень неисправности и работ приведён в таблице №1

Таблица №1

| Котельная | Неисправность (Прибор) | Работы по устранению не исправности |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Контур отопления - Расходомер «Взлёт» Ду 100 мм на обратном трубопроводе не корректно функционирует Контур ГВС – датчики давления на обоих трубопроводах не корректно функционирует | Провести обслуживание расходомеров (снятие прочистка, удаление грязи; проверить электропитание подходящее к расходомеру. После проведения данных работ не исправность осталось - следует расходомер отправить на внеочередную поверку или заменить на новый. Необходимо проверить: систему настройки диапазона измерения тепловычислителя, Обрыв или замыкание кабеля связи между датчиком давления и вычислителем, источник электропитания. После проведения данных работ не исправность осталось - следует провести диагностику или заменить датчики давления. |
| Котельная №2 | Контур отопления - Расходомер «Взлёт» Ду 100 мм на подающем и обратном трубопроводе не работает Контур ГВС - Расходомер «Взлёт» Ду 50 мм на подающем и обратном трубопроводе не работают | Провести диагностику: Проверить кабеля и электропитание, подходящее к прибору или элемент питания на приборе. В случае выхода из строя источника электропитания необходимо заменить на новый. В случае установленного элемента питания (литиевая батарея) заменить на новый. После проведения данных работ не исправность осталось - следует провести диагностику или заменить расходомеры. |
| Котельная №4 | Контур отопления - Расходомер «Взлёт» Ду 100 мм и датчик давления на обратном трубопроводе не корректно функционирует Контур ГВС – датчик давления на подающем трубопроводе не корректно функционирует | Провести обслуживание расходомеров (снятие прочистка, удаление грязи; проверить электропитание подходящее к расходомеру. После проведения данных работ не исправность осталось - следует расходомер отправить на внеочередную поверку или заменить на новый. Необходимо проверить: систему настройки диапазона измерения тепловычислителя, Обрыв или замыкание кабеля связи между датчиком давления и вычислителем, источник электропитания. После проведения данных работ не исправность осталось - следует провести диагностику или заменить датчик давления. Необходимо проверить: систему настройки диапазона измерения тепловычислителя, Обрыв или замыкание кабеля связи между датчиком давления и вычислителем, источник электропитания. После проведения данных работ не исправность осталось - следует провести диагностику или заменить датчик давления. |
| Котельная №5 | Контур отопления - Расходомер «Взлёт» Ду 100 мм и датчик давления на обратном трубопроводе не корректно функционирует Контур ГВС – КТСП-Н на обратном трубопроводе не корректно функционирует | Провести обслуживание расходомеров (снятие прочистка, удаление грязи; проверить электропитание подходящее к расходомеру. После проведения данных работ не исправность осталось - следует расходомер отправить на внеочередную поверку или заменить на новый. Необходимо проверить: систему настройки диапазона измерения тепловычислителя, Обрыв или замыкание кабеля связи между датчиком давления и вычислителем, источник электропитания. После проведения данных работ не исправность осталось - следует провести диагностику или заменить датчик давления. Требуется диагностика, включающая проверку соединительных проводов, надежности контактов, целостности гильз и наличия электропитания. После проведения данных работ не исправность осталось - следует заменить КТСП-Н. |
| Котельная №6 | Контур отопления - Расходомер «Взлёт» Ду 100 мм подающем и обратном трубопроводе и датчик давления на подающем трубопроводе не корректно функционирует Контур ГВС – подпиточный расходомер ВСКМ 90-40 | Провести обслуживание расходомеров (снятие прочистка, удаление грязи; проверить электропитание подходящее к расходомеру. После проведения данных работ не исправность осталось - следует расходомер отправить на внеочередную поверку или заменить на новый. Необходимо проверить: систему настройки диапазона измерения тепловычислителя, Обрыв или замыкание кабеля связи между датчиком давления и вычислителем, источник электропитания. После проведения данных работ не исправность осталось - следует провести диагностику или заменить датчик давления. Заменить на новый |
| Котельная №7 | Контур отопления - Расходомер «Взлёт» Ду 100 мм на обратном трубопроводе не корректно функционирует | Провести обслуживание расходомеров (снятие прочистка, удаление грязи; проверить электропитание подходящее к расходомеру. После проведения данных работ не исправность осталось - следует расходомер отправить на внеочередную поверку или заменить на новый |
| Котельная №8 | Контур отопления - Расходомер «Взлёт» Ду 50 мм на обратном трубопроводе не функционирует | Установлен вставыш (имитатор) расходомера Необходимо приобрести новый расходомер Ду 50 мм. |
| Котельная №15 | Тепловычислитель ТВ 7 не поддаётся диспетчеризации | Заменить на новый ТВ7 с интерфейсом Ethernet. Произвести настройку параметров УУТЭ и ввести в эксплуатацию. |
| Котельная №17 | Тепловычислитель ТВ 7 не поддаётся диспетчеризации | Заменить тепловычислитель. Тепловычислитель (новый) находится в энергоузле (давальческий). Произвести настройку параметров УУТЭ и ввести в эксплуатацию. |
| Котельная №18 | Тепловычислитель ТВ 7 не поддаётся диспетчеризации | Заменить тепловычислитель. Тепловычислитель (новый) находится в энергоузле (давальческий). Произвести настройку параметров УУТЭ и ввести в эксплуатацию. |
| Перечень приборов? подлежащих приобретению: ТВ7 с интерфейсом Ethernet – 1 шт. Элемент питания на тепловычислитель – 4 шт. Источник электропитания ИЭН6 – 6 шт. Расходомер электромагнитный ЭРСВ ЛАЙТ М фланцевый Ду 100 мм – 4 шт. Расходомер электромагнитный ЭРСВ ЛАЙТ М фланцевый Ду 50 мм – 2 шт. Комплект термопреобразователей КТСП-Н – 1 комплект. Датчик давления – 6 шт. Счётчик воды ВСКМ 90-40 – 1 шт. |  |  |

2. Требования к стоимости работ:

Стоимость работ должна включать в себя все расходы, приобретение и доставку элементов узлов учета до места установки, а также все расходы на проезд до места проведения работ и обратно персонала, на проживание, на выполнение монтажных работ, стоимость сопутствующих материалов и ресурсов, которые понесет Подрядчик при выполнении работ (расход электроэнергии, расходные материалы для инструмента и т.д.), расходы по всем возможным прочим статьям затрат (страховка, медпомощь, возможная поломка инструментов и т.д.). После успешного пуска в эксплуатацию узлов учета необходимо произвести настройку в программном комплексе «ЛЭРС-учет» Заказчика с целью добавления точек учета и настройкой автоопроса установленного оборудования.

3. Требования к монтажу:

3.1. Тепловычислители должны быть обеспечены первичными преобразователями, фиксирующими следующие параметры:

-объёмный расход, температуры, давления на подающем и обратном трубопроводе;

-объёмный расход, температуры, давления на подпиточном трубопроводе;

3.2. Тепловычислители должны быть запитаны от сетевого эластического питания (220 вольт), с возможностью автономного внутреннего питания (встроенный аккумулятор), для безостановочной фиксации результатов учета, в случае отсутствия сетевого питания.

3.3. Тепловычислители должны быть иметь индексацию на встроенном дисплее и выдачу на внешние устройства следующей информации накопленного количества теплоты, массы, времени наработки (с нарастающим итогом), а также информацию с первичных датчиков (температуры, расходы, давления).

3.4. Теплосчётчики должны иметь интерфейсный разъём и возможность передачи информации на компьютер через сеть Ethernet, а также через GSM-модем

3.5. Полный средний срок службы теплосчётчиков должен быть не менее 7 лет.

3.6. На каждый прибор, находящийся в составе узла учета тепловой энергии должна действовать гарантия, определяемая заводом изготовителем приборов.

3.7. Узел учета должен быть укомплектован запасным, резервным блоком питания и резервным GSM модемом, стоимость их и монтажа должны быть учтены в смете.

# 4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

4.1 Подрядчик представляет:

- оригиналы или заверенные копии паспортов, сертификатов на применяемое оборудование и материалы;

-акты приёмки выполненных работ по форме Р – 2, справки стоимости работ и затрат по форме Р– 3;

- фотоотчёт о выполненных работах с фиксацией скрытых процессов и элементов конструкций;

- ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную схему после завершения работ на объекте, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- акты гидравлических испытаний, акт пуско-наладки и акт первичного допуска в эксплуатацию на каждый узел учета.

5.Требование к срокам выполнения работ:

5.1 Начало – с даты подписания договора.

5.2 Сроки выполнения работ:

5.2.1 Согласование объема работ: – не позднее 01 сентября 2026г.

5.2.2 Приемка в эксплуатацию (окончание монтажных работ с проведением опресовочных и настроечных работ, а также после наработки оборудования без ошибок в течение 3 суток) – не позднее 30.09.2026г.

6. Требование к сроку гарантии:

После исполнения своих обязательств, в случае возникновения каких-либо возможных неисправностей установленного оборудования, подрядчик должен за свой счет произвести ремонт/замену предоставленного оборудования в течение года.

7. Условия оплаты: согласно проекту договора.

8. Требования к применяемым материалам:

8.1 В ходе выполнения работ Подрядчиком должна быть произведена поставка оборудования и материалов, необходимых для производства работ

8.2 Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать российским стандартам.

8.3. Материал для монтажа и приборы Подрядчик приобретает самостоятельно.

8.4 Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и

ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных

для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

9. Дополнительные условия:

В случае возникновения задержки в поставке оборудования либо при иных обстоятельствах сказывающихся на изменениях сроков необходимо извещать заказчика в письменном виде.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |
|  | Диагностика и обследование УУТЭ, установленных на котельных №1,2,4,5,6,7,8,10,15,17. | узел | 10 |  |
|  | Обслуживание УУТЭ, установленных на котельных №1,2,4,5,6,7,8,10,15,17. (Очистка фильтров, проверка электропитания, устранение мелких неисправностей. | узел | 10 |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж источника электропитания ИЭН6 - 120015 | шт | 6 |  |
|  | Демонтаж тепловычислителя ТВ7 | шт | 3 |  |
|  | Демонтаж элементов питания на тепловычислитель | шт | 4 |  |
|  | Демонтаж счётчика воды ВСКМ 90-40 | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж датчиков давления | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж комплекта термопреобразователей КТСП-Н | компл. | 1 |  |
|  | Демонтаж расходомера электромагнитного «Взлёт» Ду – 100мм | шт | 4 |  |
|  | Демонтаж расходомера электромагнитного «Взлёт» Ду – 50мм | шт | 2 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Монтаж источника электропитания ИЭН6 - 120015 | шт | 6 | закупка |
|  | Монтаж тепловычислителя ТВ7 | шт | 3 | 1 закупка (для кот.15), 2 предоставляются Заказчиком (на кот.17 и кот.18) |
|  | Монтаж элементов питания на тепловычислитель | шт | 4 | закупка |
|  | монтаж счётчика воды ВСКМ 90-40 | шт | 1 | закупка |
|  | монтаж датчиков давления | шт | 1 | закупка |
|  | монтаж комплекта термопреобразователей КТСП-Н | компл. | 1 | закупка |
|  | монтаж расходомера электромагнитного «Взлёт» Ду – 100мм | шт | 4 | закупка |
|  | монтаж расходомера электромагнитного «Взлёт» Ду – 50мм | шт | 2 | закупка |
|  | Пусконаладочные работы | услуга | 1 |  |

Приложение 2

к извещению запроса котировок

# Начальная цена за единицу товара

| № п/п | Наименование товара | Начальная цена за единицу товара в месте поставки, рублей без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание технических узлов учета, установленных на котельных (кот. №1,2,4,5,6,7,8,10,15,17 и 18) п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского округа Камчатского края | 756 589.64 |

Приложение 3

к извещению запроса котировок

Форма 1.

на бланке Участника

# ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Уважаемые господа!

Участник _______________________________________________________________________

(наименование, юр. адрес)

изучив извещение на запрос котировок на Закупку № ___ Лот № ____  «_______________________________________» от «___» __________ 2026 г., предлагаем выполнить следующую работу:

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

В цену выполнения работ включено: стоимость выполнение работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей

Срок выполнения работ: _________________________.

Данная заявка имеет статус оферты и действительна до [указывается срок действия заявки, но не менее 90 календарных дней с даты окончания приема заявок].

Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации не является крупной и не требует одобрения. (Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации является крупной и мы прикладываем одобрение __________ на ее совершение.)

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование, юр. адрес)

берет на себя следующие обязательства:

- заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

- не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

- не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

-  предоставить до заключения договора документы, (перечислить согласно п. 21 извещения о закупке);

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ______________,__ рублей (сумма прописью).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

К настоящей заявке прикладываются следующие документы:

1.

2.

Реквизиты Участника:

Почтовый адрес:

ИНН:

КПП:

ОГРН:

С уважением,

| ____________________________ (должность ответственного лица Участника) | ____________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | «_____»_____________2026 года м.п. |

Форма 2

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана и скреплена печатью.

Форма 3

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в извещении:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в котировке;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не  является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в извещении:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в котировке;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Приложение 4

к извещению запроса котировок

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__» _______2026 г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить в полном соответствии с Техническим заданием, являющегося Приложением № 1 к настоящему договору, работы по обслуживанию технических узлов учета, установленных на котельных (кот. №1,2,4,5,6,7,8,10,15,17 и 18) п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского округа Камчатского края (далее – работы) и сдать результат их выполнения.

1.2.	Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию и Локальному сметному расчету, являющемуся Приложением № 2 к настоящему договору.

1.3.	Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика и Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС __ % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2.	При согласовании сторонами изменения объемов работ, стоимость работ, предусмотренная п. 2.1. договора, может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.4.	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия и т.д.) для производства работ по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику, за 5 (пять) рабочих дней с даты вступления Договора в силу передать (предоставить) Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

3.1.2. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.1.3. Подписывать акты о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после их предъявления либо предоставить мотивированный отказ от подписания актов о приёмке выполненных работ.

3.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ.

3.1.5. Обеспечить Подрядчика материалами согласно Техническому заданию в месте проведения работ

3.2.	Заказчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальным сметным расчетом.

3.2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

3.2.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

3.2.6. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

3.2.7. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.8. Пользоваться иными, установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2.9. Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ по причинам, указанным в настоящем пункте, не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.2.10. Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.

3.3.	Подрядчик обязан:

3.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения договора. Непредоставление Заказчику отчетной документации является причиной для отказа в подписании актов выполненных работ.

3.3.2.  Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями Договора и приложений к нему.

3.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

3.3.4. Принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

3.3.5. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.3.6. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ по Договору, действующих на весь срок выполнения работ.

3.3.7. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

3.3.8. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

3.3.9. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и сроков выполнения Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 3.3.10.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 3.3.10.1 Договора.

3.3.10. Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

3.3.10.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

3.3.10.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;

3.3.10.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 3.3.10 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

3.3.11. Не передавать Результат работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.

3.3.12. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.

3.3.13. Обеспечить поставку к месту проведения работ необходимых материалов, соответствующих требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов. Материалы, должны быть новыми, современными и надлежащего качества. Материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество (применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства).

3.3.14. Организовать доставку инструментов, выезд бригады для выполнения работ.

3.3.15. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

3.3.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период.

3.3.17. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку помещений, в которых производится ремонт, а также прилегающих территорий.

3.3.18. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ. Подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче выполненных работ передает Заказчику сертификаты, паспорта на использованные материалы.

3.3.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

3.3.20. При выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности работ, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.3.21. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте производства работ.

3.3.22.	До начала выполнения работ предоставить Заказчику подписанные с энергоснабжающими организациями в месте проведения ремонтных работ оборудования договоры на предоставление услуг электро-, тепло-, водоснабжения, необходимых для проживания работников подрядной организации и для производства ремонтных работ.

3.3.23. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

3.3.24. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в договоре.

3.3.25. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, договором и приложениями к нему обязательства

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ

3.4.2. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы.

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- пофамильный список персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены договора и/или объемов работ по договору.

3.4.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 (формы указаны в Приложении 3 к настоящему договору) по договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.4.4. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

3.4.5. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

3.4.6. Досрочно исполнить обязательства по договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.1.2. Расчет по договору производится на основании выставленного счета в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ и устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

5.2. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- работу на высоте;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность;

- выдачу нарядов-допусков.

5.3. Подрядчик обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

5.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (в том числе защитными касками, монтажными поясами и другими) и коллективной защиты;

- представлять Заказчику документацию, которая подтверждает прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

5.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

5.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;

- провести вводный инструктаж перед началом работы;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда подрядчиком.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

5.9. Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков, если это прямо не запрещено законом или договором (ст. 706 Гражданского кодекса).

Заказчик несет ответственность по соблюдению требований охраны труда только перед Подрядчиком.

Подрядчик и субподрядчики в части охраны труда взаимодействуют между собой и несут ответственность по соблюдению требований охраны труда перед Заказчиком.

5.10. Перед тем как допустить до работ подрядную организацию, Заказчик должен потребовать у Подрядчика предоставить:

- письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее пофамильный список работников, которые будут выполнять работы по заключенному договору, их профессию и квалификацию;

- удостоверяющие личность работников документы;

- приказ подрядной организации о назначении ответственного за безопасное производство работ;

- документы, которые подтверждают профессию, квалификацию и соответствие указанным в письме должностям;

- документы, которые подтверждают прохождение проверок знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по договору подряда.

5.11. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители Заказчика и Подрядчика на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования. Форма акт-допуска для производства работ на территории организации приведена в приложении к соответствующим правилам по охране труда.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.2. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2026 года.

6.3. Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. По завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 счета-фактуры, с обязательным приложением документов, подтверждающих фактические расходы понесенные Подрядчиком и связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, такие как, расходы по оплате проживания специалистов Подрядчика (кроме учтенных сметными нормами командировочных расходов), транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения работ, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ субподрядными организациями, о необходимости привлечения которых Заказчик был проинформирован и привлечение которых было согласовано в установленном порядке с Заказчиком.

7.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

7.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

7.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

7.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

7.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.7. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и передачи ему предусмотренных договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора.

8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы, но не более 2 % от суммы просроченной задолженности.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

8.5. Штраф уплачивается Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

8.6. В случае не уплаты штрафа (неустойки) Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора, путем переговоров, а в случае невозможности договориться, путем предъявления претензий. Претензия должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой она предъявляется, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Неразрешенные Сторонами спорные вопросы, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края по истечении срока, установленного настоящим пунктом для ответа на претензию.

8.9. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, в течение 12 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4. При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в период гарантийного срока, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя, для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее 10 (десяти) суток с момента получения извещения.

9.5. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.2.1.	При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

10.2.2.	Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

10.2.3.	Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

10.2.4.	Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.5.	Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами, выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

13.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

13.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты:

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _______________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (4152) 462702, адрес электронной почты: secr@korenergo.ru .

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с его исполнением, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными и доставленными надлежащим образом, если они направлены посредством почтовой связи заказным письмом, по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной почтой по адресам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

14.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

14.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.5. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

14.6. К настоящему договору прикладываются приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 - Образцы форм № Р-2 и № Р-3

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ И. Б. Рыков М.П. |

Приложение 1 к договору подряда

от «____» __________ 2026 г. № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обслуживанию технических узлов учета, установленных на котельных (кот. №1,2,4,5,6,7,8,10,15,17 и 18) п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского округа Камчатского края

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _________________________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору подряда

от «____» __________ 2026 г. № _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по обслуживанию технических узлов учета, установленных на котельных (кот. №1,2,4,5,6,7,8,10,15,17 и 18) п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского округа Камчатского края

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _________________________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 3 к договору подряда

от «____» __________ 2026г. № _____

Образец формы № Р-2 - Акт о приемке выполненных работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма № Р-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец формы № Р-3 - Справки о стоимости выполненных работ и затрат

|  |  |  |  |  | форма № Р-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |
| Инвестор: |  |  |  | по ОКУД |  |
| Заказчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  |  |  |  | дата |  |
|  | С П Р А В К А |  |  | Вид операции |  |
|  | о стоимости выполненных работ | Номер документа | Дата составления | Отчётный период |  |
|  | и затрат |  |  | с | по |
| № п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
|  |  |  | с начала стр-ства по отчетный период | С начала года по отчетный период | в т. ч. за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |  |
|  | НДС: | 20% |  |  |  |
|  | ВСЕГО, руб. |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |

Приложение 5

к извещению запроса котировок

Порядок заключения договора

1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

2. Порядок действий при наличии  разногласий с проектом договора.

2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником)  закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника)  закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней  со дня получения окончательной редакции договора,  подписывает его с использованием функционала ЭТП.

2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику  подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику документы, указанные в п. 21 извещения о закупке. В случае непредставления Участником данных документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах  закупки и  предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации,  такому Участнику не возвращается.

6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п. 1. и 2. с момента опубликования протокола (п. 5).

7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

8. При исполнении договора на поставку товара:

8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

9.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

Приложение 6

к извещению запроса котировок

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ

Начальная цена договора сформирована расходно-сметным методом и на основании смет на выполнение работ, составленных в соответствии с:

- Методикой расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр.

-Письмом Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».

- Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452.

- Постановлением Губернатора Камчатского края от 14.04.2023 № 20.

-Приказ Минстроя России «Об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам» от 07.11.2024 № 74.

Лимитированные затраты приняты в соответствии с действующим законодательством.

Расчет НМЦД

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание технических узлов учета, установленных на котельных №1,2,4,5,6,7,8,10,15,17 и 18 п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатского округа Камчатского края | 756 589,64 |
| Начальная (максимальная) цена работ по расходно-сметному методу: |  | 756 589,64 |

Начальная цена договора составляет 756 589,64 (семьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей шестьдесят четыре копейки без учета НДС.

Согласно п. 13 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации)», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр» в редакции 557/пр, «Выбран наиболее экономичный вариант, определенный на основании сбора информации о текущих ценах».

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффици-енты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-003-06 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,3 Демонтаж источника электропитания ИЭН6 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 10,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 518,74 |  |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч |  | ## 5,76 |  | ## 0,3 |  | ## 10,368 |  |  |  |  |  | ## 1 207,44 |  | ## 1 |  | ## 12 518,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 518,74 |  |
| 1.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,37 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 518,74 |  |
|  | К.С. Пр/812-051.1 | НР - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 892,80 |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 758,62 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 420,53 |  |
| 2 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,3 Демонтаж тепловычислителя | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072,66 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 1,03 |  | ## 0,3 |  | ## 0,927 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  | ## 1 072,66 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072,66 |  |
| 2.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,45 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 072,66 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,03 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 606,56 |  |
| 3 | 65-01-003-08 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | 100 шт |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Отсоединение арматуры от трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,39 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 27,8 |  | ## 1 |  | ## 0,278 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 277,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,70 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-056 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | ## маш.-ч |  | ## 0,24 |  | ## 1 |  | ## 0,0024 |  | ## 807,87 |  |  |  | ## 1 249,43 |  | ## 1 |  | ## 3,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,24 |  | ## 1 |  | ## 0,0024 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 2,70 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,09 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 280,09 |  |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % |  | 91 |  | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,88 |  |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % |  | 44 |  | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,21 |  |
| 4 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,3 Демонтаж датчика давления | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,55 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 1,03 |  | ## 0,3 |  | ## 0,309 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  | ## 357,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,55 |  |
| 4.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 357,55 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,67 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,47 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,84 |  |
| 5 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,3 Демонтаж комплекта термопреобразователей | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,55 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 1,03 |  | ## 0,3 |  | ## 0,309 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  | ## 357,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,55 |  |
| 5.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,15 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 357,55 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,67 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,47 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,84 |  |
| 6 | 11-02-022-06 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,3 Демонтаж Расходомера | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 7,416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 586,35 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч |  | ## 6,18 |  | ## 0,3 |  | ## 7,416 |  |  |  |  |  | ## 1 022,97 |  | ## 1 |  | ## 7 586,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,70 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,98 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,31 |  | ## 0,3 |  | ## 0,372 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 339,70 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,31 |  | ## 0,3 |  | ## 0,372 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 417,98 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 344,03 |  |
| 6.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,73 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 004,33 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 604,11 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 681,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 781,86 |  |
| 7 | 11-02-022-04 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,3 Демонтаж Расходомера | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 896,59 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч |  | ## 3,09 |  | ## 0,3 |  | ## 1,854 |  |  |  |  |  | ## 1 022,97 |  | ## 1 |  | ## 1 896,59 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,27 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,16 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 0,3 |  | ## 0,066 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 60,27 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 0,3 |  | ## 0,066 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 74,16 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 031,02 |  |
| 7.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,93 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 970,75 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 872,21 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,55 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 847,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 440,42 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 066,83 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,97 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,84 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,78 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 561,67 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 322,37 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 292,76 |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 055,55 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 21,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-003-06 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля Монтаж источника электропитания ИЭН6 | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 34,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 729,13 |  |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч |  | ## 5,76 |  | ## 1 |  | ## 34,56 |  |  |  |  |  | ## 1 207,44 |  | ## 1 |  | ## 41 729,13 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 729,13 |  |
| 8.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,58 |  |
| 8.2 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т |  | 0,00002 |  | 1 |  | 0,00012 |  | 4 338,27 |  | 4,8 |  | 20 823,70 |  | 1 |  | 2,50 |  |
| 8.3 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч |  | 0,0884 |  | 1 |  | 0,5304 |  | 4,94 |  |  |  | 17,35 |  | 1 |  | 9,20 |  |
| 8.4 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг |  | 0,0038 |  | 1 |  | 0,0228 |  | 284,15 |  | 2,16 |  | 613,76 |  | 1 |  | 13,99 |  |
| 8.5 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,24 |  | 978,09 |  | 1,35 |  | 1 320,42 |  | 1 |  | 316,90 |  |
| 8.6 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,24 |  | 899,56 |  | 1,48 |  | 1 331,35 |  | 1 |  | 319,52 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 41 729,13 |  |
|  | К.С. Пр/812-051.1 | НР - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 642,67 |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 195,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 063,89 |  |
| 9 | ТЦ_89.0.00.00_78_7826170344_22.04.2026_01 | Источник питания ИЭН 6-120015 (оборудование / инвентарь) | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  | 1 158,20 |  | 1 |  | 6 949,20 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 949,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 949,20 |  |
| 10 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг монтаж тепловычислителя | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 575,53 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 1,03 |  | ## 1 |  | ## 3,09 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  | ## 3 575,53 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 575,53 |  |
| 10.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,51 |  |
| 10.2 | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг |  | 0,042 |  | 1 |  | 0,126 |  | 137,59 |  | 1,07 |  | 147,22 |  | 1 |  | 18,55 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 575,53 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 396,75 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 644,74 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 707,08 |  |
| 11 | ТЦ_63.0.00.00_66_6678089247_22.04.2026_01 | Тепловычислитель ТВ7-04, RS232, Eth (оборудование / инвентарь) | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  | 1 |  | 90 000,00 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 90 000,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000,00 |  |
| 12 | ТЦ_89.0.00.00_54_5404315421_22.04.2026_01 | Элемент питания для СПТ 941, 944, 962 размер D большая 3,6V | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 1 315,00 |  | 1 |  | 5 417,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 417,80 |  |
| 13 | 16-06-005-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,36 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 0,41 |  | ## 1 |  | ## 0,41 |  |  |  |  |  | ## 1 098,44 |  | ## 1 |  | ## 450,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,13 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,24 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 9,13 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 11,24 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,73 |  |
| 13.1 | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т |  | 0,00001 |  | 1 |  | 0,00001 |  | 60 697,21 |  | 1,42 |  | 86 190,04 |  | 1 |  | 0,86 |  |
| 13.2 | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  | 128,40 |  | 4,04 |  | 518,74 |  | 1 |  | 5,19 |  |
| 13.3 | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  | 79,88 |  | 2,23 |  | 178,13 |  | 1 |  | 3,56 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 461,60 |  |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,23 |  |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 398,92 |  |
| 14 | 65.1.01.01-1047 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 91/пр | Счетчик горячей воды, крыльчатый многоструйный, присоединение резьбовое, диаметр условного прохода 40 мм (оборудование / инвентарь) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15 100,46 |  | 1,42 |  | 21 442,65 |  | 1 |  | 21 442,65 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 21 442,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 442,65 |  |
| 15 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг Ммонтаж датчика давления | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,84 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 1,03 |  | ## 1 |  | ## 1,03 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  | ## 1 191,84 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,84 |  |
| 15.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,84 |  |
| 15.2 | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг |  | 0,042 |  | 1 |  | 0,042 |  | 137,59 |  | 1,07 |  | 147,22 |  | 1 |  | 6,18 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 191,84 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 132,25 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 902,36 |  |
| 16 | ТЦ_63.0.00.00_66_6678089247_23.04.2026_01 | Датчик (преобразователь) давления НТ (оборудование / инвентарь) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 457,00 |  | 1 |  | 4 457,00 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 457,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 457,00 |  |
| 17 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг Ммонтаж термопреобразователей | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,84 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 1,03 |  | ## 1 |  | ## 1,03 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  | ## 1 191,84 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,84 |  |
| 17.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,84 |  |
| 17.2 | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг |  | 0,042 |  | 1 |  | 0,042 |  | 137,59 |  | 1,07 |  | 147,22 |  | 1 |  | 6,18 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 191,84 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 132,25 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 902,36 |  |
| 18 | ТЦ_62.0.00.00_78_7826013976_23.04.2026_01 | Комплект термопреобразователей КТСП-Н (оборудование / инвентарь) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 409,84 |  | 1 |  | 5 409,84 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 409,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 409,84 |  |
| 19 | 11-02-022-06 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 120 мм Ммонтаж Расходомера диам. 100мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 24,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 287,82 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч |  | ## 6,18 |  | ## 1 |  | ## 24,72 |  |  |  |  |  | ## 1 022,97 |  | ## 1 |  | ## 25 287,82 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 132,32 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 393,25 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,31 |  | ## 1 |  | ## 1,24 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 1 132,32 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,31 |  | ## 1 |  | ## 1,24 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 1 393,25 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 813,39 |  |
| 19.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,76 |  |
| 19.2 | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,08 |  | 137,59 |  | 1,07 |  | 147,22 |  | 1 |  | 11,78 |  |
| 19.3 | 01.7.15.02-0085 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М16 (М18), длина 25-200 мм | т |  | 0,0022 |  | 1 |  | 0,0088 |  | 94 215,20 |  | 1,69 |  | 159 223,69 |  | 1 |  | 1 401,17 |  |
| 19.4 | 01.7.15.11-0048 | Шайбы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24 | кг |  | 0,002 |  | 1 |  | 0,008 |  | 177,04 |  | 1,35 |  | 239,00 |  | 1 |  | 1,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 26 681,07 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 347,02 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 273,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 354,32 |  |
| 20 | ТЦ_63.0.00.00_78_7826013976_23.04.2026_01 | Расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР, диам. 100мм (оборудование / инвентарь) | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  | 58 196,72 |  | 1 |  | 232 786,88 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 232 786,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 786,88 |  |
| 21 | 11-02-022-04 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм Ммонтаж Расходомера диам. 50мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 321,95 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч |  | ## 3,09 |  | ## 1 |  | ## 6,18 |  |  |  |  |  | ## 1 022,97 |  | ## 1 |  | ## 6 321,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,90 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,19 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,22 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 200,90 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,22 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 247,19 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 770,04 |  |
| 21.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,44 |  |
| 21.2 | 01.1.02.08-1040 | Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | кг |  | 0,003 |  | 1 |  | 0,006 |  | 137,59 |  | 1,07 |  | 147,22 |  | 1 |  | 0,88 |  |
| 21.3 | 01.7.15.03-0033 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М10, длина болта 16-160 мм | кг |  | 0,403 |  | 1 |  | 0,806 |  | 151,93 |  | 1,69 |  | 256,76 |  | 1 |  | 206,95 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 569,14 |  |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 240,68 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 021,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 366,79 |  |
| 22 | ТЦ_63.0.00.00_78_7826013976_23.04.2026_01 | диам. 50мм (оборудование / инвентарь) | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  | 1 |  | 90 000,00 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 90 000,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 000,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 653,79 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 748,47 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 342,35 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 651,68 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 911,29 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 400,15 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 477,85 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 564,08 |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 045,57 |  |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 417,80 |  |
|  |  | Итого по Разделу 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 159,09 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 602,92 |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 71,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 060,13 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,43 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,75 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,13 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,94 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,61 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,69 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,11 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,59 |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 691,14 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 330,78 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 087,55 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 733,19 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 132,58 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 377,46 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 220,13 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 959,11 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 401,25 |  |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 045,57 |  |
|  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 417,80 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 417,80 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718 214,64 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 094,21 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 815,30 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 745,32 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 146,52 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 387,07 |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 961,82 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 800,22 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 856,84 |  |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 045,57 |  |
|  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 417,80 |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 602,92 |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 92,481 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 1,9104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Командировочные расходы (сут.700р+550р проживание, Нтр/8*1250р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 375,00 |  |
|  | Проезд рабочих г. П-Камчатский -Тиличики (2 чел*(6000)*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,00 |  |
|  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 375,00 |  |
|  | Итого с прочими затратами (без учета НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756 589,64 |  |