АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»

| 28.05.2026 г. | Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 |
| --- | --- |

# Извещение о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме

- АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о внесении изменений в извещение запроса котировок:

Закупка № 104

## Лот № 1 «Поставка контрольно-измерительных приборов, запасных частей комплектующих и расходных материалов к ним»

- Внесены изменения в табл. 1 Технического задания в части уточнения строк

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 25.21.13.000 | Регулятор давления мембранный латунь R310 Ду 50 Ру25 2" ВР Рн=1 - 7бар с выходом под манометр SantechSystems |  | шт | 8 |
| 49 | 26.51.51.110 | Термометр ТТЖ-М (0...+150)°С | Термометр технический прямой жидкостной, ц.д.2°С; с укороченной верхней частью 160мм, нч103мм | шт | 20 |

- Дата и время окончания приема заявок: 09-00 «Камчатского времени» 05.06.2026 г. (00-00 «Московского времени»).

4.	Заказчик не несет ответственности за не ознакомление Участника с изменениями в закупке, размещенными в установленном порядке.