АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»

| 23.04.2025 г. | Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 |
| --- | --- |

# Извещение о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме

- АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о внесении изменений в извещение запроса котировок:

Закупка № 44

## Лот № 1 «Поставка контрольно- измерительных приборов и автоматики, запасных частей и расходных материалов к ним»

- Внести изменения в Техническое задание Приложение 1 к извещению запроса котировок согласно Приложению к настоящему извещению о внесении изменений в извещение.

- Дата и время окончания приема заявок: 09-00 «Камчатского времени» 29.04.2025 г. (00-00 «Московского времени»).

- Сроки проведения:

Дата и время вскрытия заявок – «29» апреля 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок– «05» мая 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить – в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения процедуры переторжки, а так же уточнение даты подведения итогов по закупочной процедуре указываются в извещении и документации на проведение переторжки по открытому запросу предложений.

Дата и ориентировочное время подведения итогов – «12» мая 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки).

5.	Заказчик не несет ответственности за не ознакомление Участника с изменениями в закупке, размещенными в установленном порядке.

Приложение к извещению о внесении изменений в извещение

запроса котировок в электронной форме

Приложение 1

к извещению запроса котировок

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку контрольно- измерительных приборов и автоматики, запасных частей и расходных материалов к ним

- Перечень требуемого товара:

табл. 1

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.51.52.190 | Ареометр АНТ-1 1010-1070 | ГОСТ 18481-81 | шт | 1 |
| 2 | 26.51.52.130 | Манометр для технических измерений ДМ 02- 100-M P=0…16 Бар М20х1,5 кл. 1,5 | ГОСТ 2405-88 | шт | 200 |
| 3 | 26.51.52.130 | Манометр сигнализирующий ЭКМ100Эк | 0–16 кгс/см², 1,5% , 1/2"Тр, исп.V | шт | 4 |
| 4 | 20.59.52.192 | Водочувствительная паста McCabe | 85 гр. | шт | 2 |
| 5 | 26.51.33.199 | Рулетка Р-15Н3Г с лотом 2 КГ | поверенная | шт | 3 |
| 6 | 26.51.51.120 | Пирометр инфракрасный ТЕТРОН-Т1350 | от -18 до 1350 С | шт | 1 |
| 7 | 32.99.59.000 | Наклейка - пломба КОНТУР ТЕРМО | 27Х100ММ | шт | 1050 |
| 8 | 25.99.29.190 | Пломбы свинцовые упаковка 250шт Ф10мм | Пломбы для пломбирования приборов учёта в пачке 250шт =1кг | пач | 1 |
| 9 | 25.72.12.132 | Пломба (Крабсил,неокр) |  | шт | 1930 |
| 10 | 24.34.13.190 | Проволока витая комбинированная 0,8 мм - 100 метров |  | шт | 57 |
| 11 | 32.99.12.120 | Маркер «Dykem BRITE-MARK 40» белый |  | шт | 10 |
| 12 | 32.99.12.120 | Маркер «Dykem BRITE-MARK 40» цветной |  | шт | 15 |
| 13 | 08.99.29.171 | Мелок сварщика тальковый Ø125х6 мм, круглый |  | шт | 6 |
| 14 | 27.90.20.120 | Индикатор напряжения ЭЛИН- 1 СЗ |  | шт | 1 |
| 15 | 26.51.43.149 | Указатель высокого напряжения УВН 6- 35Э СЗ |  | шт | 6 |
| 16 | 26.51.43.149 | Указатель высокого напряжения универсальный (УВНУ) ТФ-10 Д | ГОСТ Р 12.1.009-2009 | шт | 1 |
| 17 | 26.51.43.149 | Указатель напряжения УВНФ 6-10 СЗ ИП |  | шт | 5 |
| 18 | 27.12.40.000 | Счетчик «Меркурий» 230 AM-00 | 3ф 5-7.5А 0.5s класс точн.; 1 тариф. имп. вых. мех | шт | 2 |
| 19 | 27.12.40.000 | Счетчик «Меркурий» 230 ART-03 CN 3ф 5- 7.5А 0.5s/1.0 класс точн. многотариф. |  | шт | 1 |
| 20 | 27.12.40.000 | Счетчик «Меркурий» 201.5 1ф 5-60А | 1 класс точности, 1 тариф | шт | 109 |
| 21 | 27.12.40.000 | Счетчик СЕ 101 R5.1 145 М6 1ф 5-60А 220~230В 1 класс точн. 1 тариф мех. табло на рейку и в щит. | ГОСТ31818.11-2012 | шт | 238 |
| 22 | 27.12.40.000 | Счетчик трехфазный однотарифный ЦЭ6803В 1 | 220~230В / 380~400В 10-100А 3ф.4пр. М7Р31 на DIN-рейку 8 модулей | шт | 104 |
| 23 | 27.12.40.000 | Счетчик ЦЭ6803В- Р31 | 220~230В / 380~400В 10-100А 3ф | шт | 23 |
| 24 | 27.12.40.000 | Счетчик Энергомера ЦЭ6803В М7 Р31 | 3х фазный, 1 тарифный, 1-7,5А | шт | 55 |
| 25 | 26.51.63.120 | Счетчик Contoil® VZO 8 Aquametro |  | шт | 1 |
| 26 | 26.51.63.120 | Турбинный счетчик воды типа СТВУ Ду- 100 |  | шт | 2 |
| 27 | 26.51.63.120 | Турбинный счетчик воды типа СТВУ Ду- 50 |  | шт | 10 |
| 28 | 26.51.63.120 | Турбинный счетчик воды типа СТВХ Ду- 150 |  | шт | 1 |
| 29 | 26.51.63.120 | Счётчик для дизельного топлива БелАК БАК.12003 |  | шт | 2 |
| 30 | 26.51.63.120 | Счетчик учета МЕТЕР ВК-ГИ Ду 25 счётчик крыльчатый универсальный c импульсным выходом |  | шт | 8 |
| 31 | 26.51.51.110 | Термометр биметаллический БТ-51.211(0- 160гр. С) G1/2.100.1,5 | ГОСТ 52931 | шт | 4 |
| 32 | 26.51.51.110 | Термометр ТТЖ-М исп.1 П5(0+150°С)- 2-240/103 ТУ 25- 2022.0006-90 |  | шт | 15 |
| 33 | 26.51.43.119 | Мегаомметр ПСИ- 2500 (до 2500В) электронный |  | шт | 6 |
| 34 | 26.51.43.119 | Мультиметр Mastech MS8221C |  | шт | 1 |
| 35 | 26.51.43.119 | Токоизмерительные клещи UNI-T UT219E |  | шт | 5 |
| 36 | 26.51.43.111 | Трехканальный амперметр PA194I- 9K4T | 1RS-485/3AO (лицевая панель 96х96 мм) | шт | 3 |
| 37 | 26.51.43.112 | Трехканальный вольтметр PZ194U- 9K4T | 1RS-485/3AO (лицевая панель 96х96 мм) | шт | 3 |
| 38 | 26.51.45.190 | Указатель низкого напряжения ЭЛИН- 1 СЗ | Номинальное рабочее напряжение указателей 0,4кВ | шт | 16 |

Эквивалент допустим по всем позициям. Предлагаемый эквивалент должен соответствовать по техническим характеристикам и габаритам оборудованию, указанному в таблице 1.

2. Общие требования:

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ТУ и т.п.

2.2. Товар должен быть поставлен единой партией в полном объеме без исключений;

2.3. Товар должен быть расфасован, упакован (фанерные ящики/сплошная деревянная обрешётка), промаркирован: каждое грузовое место должно строго в обязательном порядке иметь нестирающуюся, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий и плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью: «АО «Корякэнерго».

2.4. Товар должен соответствовать российским стандартам, ГОСТам, техническим условиям или каталожным номерам заводов изготовителей для указанной техники и подтверждаться сертификатом качества изготовителя или сертификатом соответствия ГОСТ Р на номенклатуру, подлежащую сертификации;

2.5. На товар должны быть представлены технические паспорта и инструкции по эксплуатации.

2.6. С предварительного письменного согласия поставщика покупатель имеет право производить замену товара, с заменой его ассортимента и объема в пределах общей суммы поставляемого товара.

3. Место поставки товара: склад Заказчика по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41.

4. Срок поставки товара: в течение 65 рабочих дней после подписания договора в упакованном виде.

5. Условия оплаты: согласно проекту договора.

6. Срок гарантии: поставщик предоставляет гарантию на всё поставленное имущество, которая составляет 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

7.  Предоставление национального режима.

7.1. запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875 не применяется. Участник в заявке обязан указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза для подтверждения страны происхождения товара.

7.2. ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875 применяется к позициям № 1, 2, 3, 6, 14, 25-38. Участник в заявке обязан указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза для подтверждения страны происхождения товара.

7.3. преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) применяется по позициям из табл. 1 ТЗ за исключением позиций, указанных в пп. 7.1, 7.2. Участник в заявке обязан указать страну происхождения товара.