АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»

| 05.06.2025 г. | Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 |
| --- | --- |

# Извещение о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме

- АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о внесении изменений в извещение запроса котировок:

Закупка № 73

## Лот № 1 «Поставка электроосветительных изделий»

- Внесены изменения в Приложение 1 к извещению запроса котировок. Принять Приложение 1 в редакции согласно Приложению к настоящему извещению о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме.

- Дата и время окончания приема заявок: 09-00 «Камчатского времени» 16.06.2025 г. (00-00 «Московского времени»).

- Сроки проведения:

Дата и время вскрытия заявок – «16» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок– «18» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить – в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения процедуры переторжки, а также уточнение даты подведения итогов по закупочной процедуре указываются в извещении и документации на проведение переторжки по открытому запросу предложений.

Дата и ориентировочное время подведения итогов –  «25» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки).

5.	Заказчик не несет ответственности за не ознакомление Участника с изменениями в закупке, размещенными в установленном порядке.

Приложению к настоящему извещению о внесении

изменений й в извещение запроса котировок в электронной форме

Приложение 1

к извещению запроса котировок

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроосветительных изделий

- Перечень требуемого товара:

табл. 1

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара, работы, услуги | Требование НТД (ГОСТ, ТУ, ОСТ) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.40.15.111 | Лампа ДРЛ 250 |  | шт | 20 |
| 2 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная LED Е27 220V 20Вт 4000К 1600Лм LED-A60-standard ASD |  | шт | 102 |
| 3 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная LED Е27 220V 30Вт 4000К 2400Лм LED-A65-standard ASD |  | шт | 51 |
| 4 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная LED Е27 220V 40Вт 6500К 3200Лм LED-HP-standard ASD |  | шт | 128 |
| 5 | 27.40.15.150 | Лампа светодиодная T8-1200 18Вт 4000К нейтр. бел. G13 230В 50Гц |  | шт | 205 |
| 6 | 27.40.33.130 | Переносной светодиодный прожектор с зарядным устройством | FERON IP65 30W 6400K LL-913 32089 | шт | 10 |
| 7 | 27.40.33.130 | Прожектор на штативе Gigant 100W GTMS-100 | 2*50W 6400К 220V GTMS-100 | шт | 10 |
| 8 | 27.40.25.123 | Прожектор светодиодный NFL-M-150-5K-BL-IP65-LED | 150-300Вт | шт | 30 |
| 9 | 27.40.25.123 | Прожектор светодиодный 100Вт СДО07-100 серый | 6500К 8000Лм IP65 LPDO701-100-K03 | шт | 31 |
| 10 | 27.40.25.123 | Светодиодный прожектор 50W 4475lm IP65 4000К черный | Световой поток от 4000 Лм | шт | 86 |
| 11 | 27.40.21.110 | Светильник аварийный ДПА 2104 | Стационарный, аккумулятор, 4ч, 60LED IP20 ИЭК | шт | 24 |
| 12 | 27.40.21.110 | Светильник ручной НРБ01-60 | 60Вт Е27 провод 10м, пластиковая решетка | шт | 2 |
| 13 | 27.40.33.130 | Светодиодный светильник-переноска 6W, 5м, IP54 LUX LDW-06-05 ПР-Т-60-05 | Напряжение питания, В 220, Мощность, Вт 6, Тип лампы светодиодная, Длина кабеля, м 5, Количество ламп, шт. 10, Лампа в комплекте есть,Тип питания розетка | шт | 9 |
| 14 | 27.40.25.123 | Светильник Капелла-38 оптима /4505Лм / 38Вт. / IP20 / КССД/4000К/ | ДШ 595x595 / опал Высота от 20 до 40 мм | шт | 6 |
| 15 | 27.40.33.130 | Светильник переносной ручной УП-1Р плоская вилка (с выкл.) 2х0,75мм2 2Р 10м IEK |  | шт | 6 |
| 16 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный LED COB 5W 4000K 220V круглый белый 701110-2,5 Wh SVETLON |  | шт | 8 |
| 17 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный LED IP65 1х40Вт ССП-159 4500К 1240мм ASD |  | шт | 22 |
| 18 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный LED IP65 2х18W ССП-456 Т8R/G13 1260мм ASD СВЕТ LED IP65 75Вт 5000Lm LZ LED 1500 1 |  | шт | 66 |
| 19 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный LED ПОТОЛОЧНЫЙ LP-02 40Вт 220В 4000К 3200Лм595х595мм ASD |  | шт | 44 |
| 20 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный ДПО 1002 12Вт 4000K IP54 с акустическим датчиком IEK |  | шт | 35 |
| 21 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный ДПО 4002 12Вт 4000К IP54 круг белый пластик ИЭК | ТР ТС 004/2011 | шт | 30 |
| 22 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный ДСП 1306 36Вт 4500К IP65 1200мм серый пластик IEK. |  | шт | 20 |
| 23 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный ДСП 1310 36Вт 4000К IP65 1 белый пластик IEK | Длина от 1200 мм до 1230 мм | шт | 45 |
| 24 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный ДСП 1401 40Вт IP65 серебристый (аналог ЛСП-2х36Вт) IEK. |  | шт | 20 |
| 25 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный модульный консольный СКУ-01-1х50 001 УХЛ1 IP65 |  | шт | 27 |
| 26 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный модульный консольный СКУ-01-2х50 001 УХЛ1 IP65 |  | шт | 24 |
| 27 | 27.90.20.120 | Арматура сигнальная светодиодная AD-22 на 220В (красный) |  | шт | 20 |
| 28 | 27.40.15.150 | Лампа сигнальная зеленая AD-22 DS | светодиодная 230-240В для крепления на панели IP44 BLS10-ADDS-230-K06 IEK | шт | 20 |
| 29 | 27.40.21.120 | Фонарь Gigant RSL-400 |  | шт | 36 |
| 30 | 27.40.21.120 | Фонарь налобный | Светодиод: Cree XP-G2 S3 Максимальная мощность: 360 люмен Интенсивность луча: 1600cd Максимальное время работы: 100 часов Дальность светового луча: 80 метров Питание: встроенный перезаряжаемый аккумулятор (ёмкостью 600mAh) Рефлектор: Микротекстурированный Угол засвета: 100° Регулирование угла освещения: до 52° Работает фонарь в 6 режимах: 4 уровня яркости и в двух специальных режимах мигание и SOS. Корпус: изготовлен из прочного поликарбоната Ударопрочность до 1.5 метра Водонепроницаемость: стандарт IPX7 | шт | 96 |
| 31 | 27.40.21.120 | Фонарь-прожектор | ЭРА PA-604 Альфа 3x1Вт LED SMD, литий 3Ач, сигнал.св., ЗУ 220V+12V Б0031035 | шт | 18 |

Предлагаемые эквиваленты должны соответствовать по техническим характеристикам товару, указанному в таблице 1

2. Общие требования:

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ТУ и т.п.

2.2. Товар должен быть поставлен единой партией в полном объеме без исключений;

2.3. Товар должен быть расфасован, упакован (фанерные ящики/сплошная деревянная обрешётка), промаркирован: каждое грузовое место должно строго в обязательном порядке иметь нестирающуюся, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий и плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью «АО «Корякэнерго»- электроосветительные изделия»

2.4. Товар должен соответствовать российским стандартам, ГОСТам, техническим условиям или каталожным номерам заводов изготовителей для указанной техники и подтверждаться сертификатом качества изготовителя или сертификатом соответствия ГОСТ Р на номенклатуру, подлежащую сертификации;

2.5. На товар должны быть представлены технические паспорта и инструкции по эксплуатации.

2.6. С предварительного письменного согласия поставщика покупатель имеет право производить замену товара, с заменой его ассортимента и объема в пределах общей суммы поставляемого товара.

3. Условия, сроки и место поставки:

3.1. Место поставки товара: склад Заказчика по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная,41

3.2. Поставка товара в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

4. Условия оплаты: согласно проекту договора

5. Срок гарантии: поставщик предоставляет гарантию на всё поставленное имущество, которая составляет 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

6. Предоставление национального режима.

6.1. запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875 не применяется.

6.2. ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875 не применяется.

6.3. преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) применяется. Участник в заявке обязан указать страну происхождения товара.