АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»

| 11.06.2025 г. | Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 |
| --- | --- |

# Извещение о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме

- АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о внесении изменений в извещение запроса котировок:

Закупка № 74

## Лот № 1 «Поставка электромонтажных изделий»

- Внесены изменения в техническое задание согласно приложению к настоящему извещению о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме.

- Дата и время окончания приема заявок: 09-00 «Камчатского времени» 20.06.2025 г. (00-00 «Московского времени»).

- Сроки проведения:

Дата и время вскрытия заявок – «20» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок– «23» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить – в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения процедуры переторжки, а так же уточнение даты подведения итогов по закупочной процедуре указываются в извещении и документации на проведение переторжки по открытому запросу предложений.

Дата и ориентировочное время подведения итогов – «30» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки).

5.	Заказчик не несет ответственности за не ознакомление Участника с изменениями в закупке, размещенными в установленном порядке.

Приложение к настоящему извещению

о внесении изменений в извещение запроса

котировок в электронной форме

Приложение 1

к извещению запроса котировок

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электромонтажных изделий

- Перечень требуемого товара:

табл. 1

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара, работы, услуги | Требование НТД (ГОСТ, ТУ, ОСТ) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.12.40.000 | DIN-рейка перфорированная 300мм |  | шт | 52 |
| 2 | 27.33.13.190 | Вилка переносная ССИ-024 | разборная с заземл. контактом 16А цвет белый или красный | шт | 65 |
| 3 | 27.33.13.190 | Вилка переносная ССИ-035 | 3Р+РЕ+N 63А 380-415В IP54 IEK | шт | 35 |
| 4 | 27.33.13.190 | Вилка прямая ВПп10-01-Ст | 250В | шт | 10 |
| 5 | 27.33.13.190 | Переносная вилка В16-001 | 250В каучук IP44 | шт | 23 |
| 6 | 27.33.11.140 | Выключатель 1-клавишный для открытой установки ВС20-1-0-ГПБ IP54 ГЕРМЕС PLUS (цвет клавиши: белый) |  | шт | 39 |
| 7 | 27.33.11.140 | Выключатель 2-клавишный для открытой установки ВС20-2-0-ГПБ IP54 ГЕРМЕС PLUS (цвет клавиш белый) |  | шт | 39 |
| 8 | 27.33.11.140 | Выключатель 2-клавишный для открытой установки ВС20-2-0-ОБ 10А ОКТАВА (цвет клавиш белый) |  | шт | 37 |
| 9 | 27.12.22.000 | Выключатель автоматический ВА88-37 3Р | 315А 35кА IEK | шт | 2 |
| 10 | 27.33.13.120 | Анкерный клиновой зажим ЭРА PA2200 |  | шт | 79 |
| 11 | 27.33.13.120 | Зажим анкерный РА 2210 | 35-70мм2 | шт | 49 |
| 12 | 27.33.13.120 | Зажим винтовой ЗВИ-10, 1,5-4,0 мм2, 12пар |  | шт | 40 |
| 13 | 27.33.13.120 | Зажим винтовой ЗВИ-15 4-10мм2 12пар | ТР ТС 004/2011 | шт | 30 |
| 14 | 27.33.13.120 | Зажим винтовой ЗВИ-20 4-10мм2 12пар | ТР ТС 004/2011 | шт | 40 |
| 15 | 27.33.14.000 | Кабель-канал 16х16 "ЭЛЕКОР" (2 м) белый | ТУ 2291-001-18461115-2010 | шт | 110 |
| 16 | 27.33.14.000 | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" (2 м) белый | ТУ 2291-001-18461115-2010 | шт | 100 |
| 17 | 27.33.14.000 | Кабель-канал 25х25 "ЭЛЕКОР" (2 м) белый | ТУ 2291-001-18461115-2010 | шт | 65 |
| 18 | 27.33.14.000 | Кабель-канал 40х25 "ЭЛЕКОР" (2 м) белый | ТУ 2291-001-18461115-2010 | шт | 12 |
| 19 | 27.33.13.190 | Блок распределительный КБР на ДИН-рейку 80А EKF арт. plc-kbr80 |  | шт | 58 |
| 20 | 27.33.13.130 | Вилочные наконечники DORI НВИ | Набор №8 40071 | шт | 2 |
| 21 | 27.12.40.000 | Клеммный распределитель (кросс-модуль) 4х7 TDM SQ0823-0013 |  | шт | 68 |
| 22 | 27.12.10.190 | Набор автоклемм КВТ НАК-12 85676 |  | шт | 2 |
| 23 | 27.12.10.190 | Набор изолированных автомобильных клемм JTC 2027 | в наборе 530 шт | шт | 2 |
| 24 | 27.12.10.190 | Набор изолированных наконечников КВТ П 290 79430 |  | шт | 2 |
| 25 | 27.12.10.190 | Набор изолированных разъемов КВТ П 280 79431 |  | шт | 2 |
| 26 | 27.12.10.190 | Набор наконечников и клемм REXANT универсальный IT-300 08-1950 |  | шт | 2 |
| 27 | 27.12.10.190 | Соединительная клемма СК-413 (2,5мм2) TDM |  | шт | 760 |
| 28 | 27.12.10.190 | Соединительная клемма СК-415 (2,5мм2) TDM |  | шт | 760 |
| 29 | 27.33.14.000 | Коробка распаячная для кабель-канала 100х100х44мм GE41221-01 белая IP44 |  | шт | 48 |
| 30 | 27.33.14.000 | Коробка распаячная КМ41235 для открытой проводки 85х85х40мм IP44 (RAL 7035, 6 гермовводов) |  | шт | 143 |
| 31 | 27.33.14.000 | Коробка распаячная КМ41243 для открытой проводки 190х140х70мм IP44 (RAL 7035, 10 гермовводов) |  | шт | 46 |
| 32 | 27.33.14.000 | Держатель с защелкой CF d16 |  | шт | 750 |
| 33 | 27.33.14.000 | Держатель с защелкой CF d25 |  | шт | 700 |
| 34 | 27.33.14.000 | Дюбель хомут 11-18мм нейлон белый (100шт) |  | упак | 37 |
| 35 | 27.33.14.000 | Дюбель хомут 19-25мм нейлон белый (100шт) |  | упак | 37 |
| 36 | 27.33.14.000 | Стяжка кабельная КСС "NORD" 3х150 (100шт) | нейлон черный | упак | 10 |
| 37 | 27.33.14.000 | Стяжка пластиковая (автомобильная,морозостойкая) 4,8*200 мм | MASUMA из полиамида 6.6 для оптимальной стойкости экстремальным температурам, щелочи, маслам, жирам и т.д., упак - 100 шт | упак | 35 |
| 38 | 27.33.14.000 | Стяжка пластиковая (автомобильная,морозостойкая) 4*150 мм | MASUMA из полиамида 6.6 для оптимальной стойкости экстремальным температурам, щелочи, маслам, жирам и т.д. упак - 100 шт | упак | 33 |
| 39 | 27.33.14.000 | Стяжка пластиковая (автомобильная,морозостойкая) 6*300 мм | MASUMA из полиамида 6.6 для оптимальной стойкости экстремальным температурам, щелочи, маслам, жирам и т.д. упак - 100 шт | упак | 18 |
| 40 | 27.33.14.000 | Кронштейн для светильника КР-3 | d 48мм регулировка угла | шт | 10 |
| 41 | 27.33.14.000 | Скоба круглая пластиковая 12мм | 1 упак – 100 шт | упак | 1 |
| 42 | 27.33.14.000 | Скоба круглая пластиковая 14мм | 1 упак – 100 шт | упак | 1 |
| 43 | 27.33.14.000 | Скоба круглая пластиковая 16мм | 1 упак – 100 шт | упак | 4 |
| 44 | 27.33.13.130 | Скоба металлическая двухлапковая d16 |  | шт | 50 |
| 45 | 27.33.13.130 | Скоба металлическая двухлапковая d19-20мм |  | шт | 850 |
| 46 | 27.33.13.130 | Скоба металлическая двухлапковая d25 |  | шт | 200 |
| 47 | 27.33.13.130 | Скоба металлическая двухлапковая d32мм |  | шт | 200 |
| 48 | 27.33.13.130 | Скоба металлическая двухлапковая d38-40мм |  | шт | 200 |
| 49 | 27.33.13.130 | Скоба металлическая однолапковая d 16-17мм |  | шт | 550 |
| 50 | 27.33.13.130 | Скоба металлическая однолапковая d 25-26 мм |  | шт | 150 |
| 51 | 27.33.13.130 | Хомут кабельный КСС 4х300 нейлоновый белый |  | упак | 5 |
| 52 | 27.33.13.130 | Хомут кабельный КСС 8х250 нейлоновый белый |  | шт | 500 |
| 53 | 27.33.13.130 | Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ-25 d25мм с протяжкой |  | пог.м | 50 |
| 54 | 27.33.13.130 | Металорукав Ø 40 |  | пог.м | 50 |
| 55 | 27.12.24.130 | Таймер ТЭМ181 | аналоговый 16А 230В на DIN-рейку | шт | 8 |
| 56 | 27.33.13.190 | Вилка 025 3Р+РЕ+N | 32А 380В IP44 TDM | шт | 31 |
| 57 | 27.33.13.110 | Розетка (колодка) 4-местная РБ34-1-0м | с защитн. крышкой каучук 16A IP44 PKR 64-016-2-K02 | шт | 10 |
| 58 | 27.33.13.110 | Розетка 1-м ОП Аллегро | 16А с защ. крышкой защ. шторки с заземл. IP54 бел. | шт | 15 |
| 59 | 27.33.13.110 | Розетка 1-местная для открытой установки РСб20-3-ГПБб с заземляющим контактом IP54 ГЕРМЕС PLUS (цвет крышки:белый) |  | шт | 39 |
| 60 | 27.33.13.110 | Розетка 125 стационарная 3Р+РЕ+N | 32А 380-415В IP44 IEK | шт | 31 |
| 61 | 27.33.13.110 | Розетка 135 стационарная 3Р+РЕ+N | 63А 380В IP54 TDM | шт | 33 |
| 62 | 27.33.13.110 | Розетка 2-местная для открытой установки РС22-3-ОБ с заземляющим контактом 16А ОКТАВА белый |  | шт | 93 |
| 63 | 27.33.13.110 | Розетка 2-я о/у с з/к с крышкой РСб22-3-ГПБд IP54 серия "ГЕРМЕС+"(цвет крышки: дымчатый) |  | шт | 78 |
| 64 | 27.33.13.110 | Розетка 225 переносная 3Р+РЕ+N | 32А 380В IP44 TDM | шт | 31 |
| 65 | 27.33.13.110 | Розетка 3-местная для открытой установки РС23-3-ОБ с заземляющим контактом 16А ОКТАВА белый |  | шт | 58 |
| 66 | 27.33.13.110 | Розетка РАр10-3-ОП | с заземлением на DIN-рейку | шт | 7 |
| 67 | 27.90.12.130 | Труба гофрированная ПНД с зондом d 16 мм серая | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 750 |
| 68 | 27.90.12.130 | Труба гофрированная ПНД с зондом d 20 мм серая | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 470 |
| 69 | 27.90.12.130 | Труба гофрированная ПНД с зондом d 20 мм черная | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 150 |
| 70 | 27.90.12.130 | Труба гофрированная ПНД с зондом d 25 мм серая | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 250 |
| 71 | 27.90.12.130 | Труба гофрированная ПНД с зондом d 32 мм серая | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 50 |
| 72 | 27.90.12.130 | Труба гофрированная ПНД с зондом d 40 мм серая | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 100 |
| 73 | 27.90.12.130 | Труба гофрированная ПНД с зондом d 50 мм серая | ТУ 2248-002-18461115-2010 | м | 50 |
| 74 | 27.12.40.000 | Шина АД 31Т 40х5 |  | м | 4 |
| 75 | 27.12.40.000 | Шина АД 31Т 60х6 |  | м | 3 |
| 76 | 27.12.40.000 | Шина ИЭК DIN-изол тип "Стойка" ШНИ-6x9-12-C-C |  | шт | 71 |
| 77 | 24.44.22.120 | Шина медная ШМТ 6х60 |  | шт | 1 |
| 78 | 27.12.40.000 | Шина соединительная PIN (штырь) 1Р 63А луженая 1м IEK |  | шт | 15 |
| 79 | 27.12.40.000 | Шина соединительная PIN (штырь) 3Р 63А луженая 1м IEK |  | шт | 14 |
| 80 | 27.12.10.190 | Корпус металлический ЩМП-1-0 74 У2 IP54 |  | шт | 5 |
| 81 | 27.12.10.190 | Корпус металлический ЩРн-12з-0 74 УХЛ2 IP54 | ТР ТС 004/2011 | шт | 7 |
| 82 | 27.12.10.190 | Корпус металлический ЩРн-24з-0 74 УХЛ2 IP54 | ТР ТС 004/2011 | шт | 8 |
| 83 | 27.12.10.190 | Корпус металлический ЩРн-36з-0 74 УХЛ2 IP54 | ТР ТС 004/2011 | шт | 3 |
| 84 | 27.12.10.190 | Корпус металлический ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54 (ВхШхГ) 310х300х150 |  | шт | 36 |
| 85 | 27.12.10.190 | Корпус металлический ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54 (ВхШхГ) 45х400~440х150. | диапазон ширины от 400 до 440мм | шт | 20 |
| 86 | 27.12.10.190 | Корпус металлический ЩМП-3-0 УХЛ3 IP31 IEK | 650х500х220мм | шт | 2 |
| 87 | 27.12.10.190 | Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54 IEK | 800х650х250мм | шт | 2 |
| 88 | 27.12.10.190 | KREPTA 3 Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/3 IP66 PC IEK |  | шт | 30 |
| 89 | 27.12.10.190 | KREPTA 5 Корпус пластиковый ЩУРн-П 1/8 IP66 PC IEK |  | шт | 40 |
| 90 | 27.12.10.190 | KREPTA 5 Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/12 IP66 PC IEK |  | шт | 20 |
| 91 | 27.12.10.190 | Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/10 IP55 IEK |  | шт | 20 |
| 92 | 27.12.10.190 | Корпус пластиковый ЩУРн-П 3/8 IP55 IEK |  | шт | 40 |

Предлагаемые эквиваленты должны соответствовать по техническим характеристикам товару, указанному в таблице 1

2. Общие требования:

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ТУ и т.п.

2.2. Товар должен быть поставлен единой партией в полном объеме без исключений;

2.3. Товар должен быть расфасован, упакован (фанерные ящики/сплошная деревянная обрешётка), промаркирован: каждое грузовое место должно строго в обязательном порядке иметь нестирающуюся, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий и плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью: «АО «Корякэнерго»- электромонтажные изделия»

2.4. Товар должен соответствовать российским стандартам, ГОСТам, техническим условиям или каталожным номерам заводов изготовителей для указанной техники и подтверждаться сертификатом качества изготовителя или сертификатом соответствия ГОСТ Р на номенклатуру, подлежащую сертификации;

2.5. На товар должны быть представлены технические паспорта и инструкции по эксплуатации.

2.6. С предварительного письменного согласия поставщика покупатель имеет право производить замену товара, с заменой его ассортимента и объема в пределах общей суммы поставляемого товара.

3. Условия, сроки и место поставки:

3.1. Место поставки товара: склад Заказчика по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная,41

3.2. Поставка товара в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

4. Условия оплаты: согласно проекту договора

5. Срок гарантии: поставщик предоставляет гарантию на всё поставленное имущество, которая составляет 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

6. Предоставление национального режима.

6.1. запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875 не применяется.

6.2. ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875 применяется по п. 22-28 табл.1. Участник в заявке обязан указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

6.3. преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) применяется по п. 1-8, 9, 10-19, 20, 21, 29-92 из табл. 1. Участник в заявке обязан указать страну происхождения товара.