АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОРЯКЭНЕРГО»

| 09.06.2025 г. | Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41 |
| --- | --- |

# Извещение о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме

- АО «Корякэнерго», далее – Заказчик, настоящим объявляет о внесении изменений в извещение запроса котировок:

Закупка № 75

## Лот № 1 «Поставка арматуры линейной»

- Внесены изменения в техническое задание (Приложение 1 к извещению запроса котировок). Принять новую версию технического задания согласно Приложению к настоящему извещению о внесении изменений в извещение запроса котировок в электронной форме.

- Дата и время окончания приема заявок: 09-00 «Камчатского времени» 17.06.2025 г. (00-00 «Московского времени»).

- Сроки проведения:

Дата и время вскрытия заявок – «17» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок– «19» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени.

Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить – в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения процедуры переторжки, а так же уточнение даты подведения итогов по закупочной процедуре указываются в извещении и документации на проведение переторжки по открытому запросу предложений.

Дата и ориентировочное время подведения итогов – «26» июня 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки).

5.	Заказчик не несет ответственности за не ознакомление Участника с изменениями в закупке, размещенными в установленном порядке.

Приложению к извещению о внесении

изменений в извещение запроса котировок

в электронной форме

Приложение 1

к извещению запроса котировок

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку арматуры линейной

- Перечень требуемого товара:

табл. 1

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара, работы, услуги | Требование НТД (ГОСТ, ТУ, ОСТ) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.33.13.130 | *Вязка спиральная ВС-35/50.2 мзва | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 106 |
| 2 | 27.33.13.130 | Зажим анкерный SM-157 сечение проводника 2х(16-35) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 730 |
| 3 | 27.33.13.130 | Зажим анкерный SM-158 сечение проводника 4х(16-35) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 740 |
| 4 | 27.33.13.130 | Зажим универсальный PA-4х(10-50) |  | шт | 460 |
| 5 | 27.33.13.130 | Колпачок К-10 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 160 |
| 6 | 27.33.13.130 | Колпачок К-7 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 160 |
| 7 | 27.33.13.130 | Крюк К-22 |  | шт | 22 |
| 8 | 27.33.13.130 | Крюк КМ16-320/119/24 (SOT21.216) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 86 |
| 9 | 27.33.13.130 | Крюк с резьбой BT 8 (2.3кН) (SOT 16.10) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 200 |
| 10 | 27.33.13.130 | Крюк съемный КС-16-155/20 (PD2.3) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 10 |
| 11 | 27.33.13.130 | Крюк-гайка ГН-16 |  | шт | 81 |
| 12 | 27.33.13.130 | Анкерный зажим РА2200 | ГОСТ Р 51177-98 | шт | 6 |
| 13 | 27.33.13.130 | Крепление фасадное BRPF 150.6 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 450 |
| 14 | 27.33.13.130 | Гильза соединительная изолированная прессуемая MJPB16 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 80 |
| 15 | 27.33.13.130 | Гильза соединительная изолированная прессуемая MJPT35 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 6 |
| 16 | 27.33.13.130 | Гильза соединительная изолированная прессуемая MJPT50 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 80 |
| 17 | 27.33.13.130 | Гильза соединительная изолированная прессуемая MJPT54 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 29 |
| 18 | 27.33.13.130 | Гильза соединительная изолированная прессуемая MJPT70 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 28 |
| 19 | 27.33.13.130 | Гильза соединительная изолированная прессуемая MJPT95 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 56 |
| 20 | 27.33.13.130 | Изолятор подвесной ЛК70/10-И-ЗСС | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 5 |
| 21 | 27.33.13.130 | Изолятор штырьевой ШФ-20Г1 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 40 |
| 22 | 27.33.13.130 | *Анкерный зажим РА 1500 (35-70 мм) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 22 |
| 23 | 27.33.13.130 | *Зажим анкерный SO255 | клинового типа для СИП-3 35-70 мм² | шт | 35 |
| 24 | 27.33.13.130 | *Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 (PA 1500) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 104 |
| 25 | 27.33.13.130 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 17 |
| 26 | 27.33.13.130 | *Зажим поддерживающий PS25-95 |  | шт | 167 |
| 27 | 27.33.13.130 | *Зажим поддерживающий SO181.6 | для СИП-3 35-150 мм², с роликами | шт | 18 |
| 28 | 27.33.13.130 | *Зажим прокалывающий ответвительный Р70 (16-150/16-150) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 230 |
| 29 | 27.33.13.130 | *Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 (P6, P616, EP95-13, SLIW11.1) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 1390 |
| 30 | 27.33.13.130 | *Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (P 645, P2X-95, SLIW15.1) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 400 |
| 31 | 27.33.13.130 | *Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/25-95 (P 70, P95, P3X-95, SLIW17.1) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 1030 |
| 32 | 27.33.13.130 | Автоматический соединительный зажим с термоусаживающей трубкой (АЦСт 50) |  | шт | 19 |
| 33 | 27.33.13.130 | Автоматический соединительный зажим с термоусаживающей трубкой (АЦСт 95) |  | шт | 6 |
| 34 | 27.33.13.130 | Зажим соединительный MJPT 150 |  | шт | 36 |
| 35 | 27.33.13.130 | Зажим соединительный для токопроводящих жил MJPT 120 | 120/120кв.мм | шт | 16 |
| 36 | 27.33.13.130 | Зажим аппаратный А2М-50-2 |  | шт | 20 |
| 37 | 27.33.13.130 | Зажим аппаратный А2М-95-2 |  | шт | 120 |
| 38 | 27.33.13.130 | Зажим аппаратный А4М-120-2 |  | шт | 80 |
| 39 | 27.33.13.130 | Звено ПРТ-7-1 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 6 |
| 40 | 27.33.13.130 | Серьга СР-7-16 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 6 |
| 41 | 27.33.13.130 | Скоба СК-7-1А | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 6 |
| 42 | 27.33.13.130 | Ушко двухлапчатое У2-7-16 | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 6 |
| 43 | 27.33.13.130 | *Разъединитель линейный SZ24 | 6-20 кВ, комплект на 3 фазы | шт | 2 |
| 44 | 27.90.12.110 | Лента самоспекающаяся СП 0,76х19 (9м/упак) | ГОСТ Р 51177-2017 | шт | 32 |
| 45 | 27.33.13.130 | Зажим монтажный М3-22 лягушка КВТ |  | шт | 13 |
| 46 | 25.73.30.299 | Инструмент для натяжения ленты ИНТ-20 мини КВТ |  | шт | 3 |
| 47 | 28.22.12.190 | Лебедка ручная ЛР-15 (КВТ) |  | шт | 8 |
| 48 | 27.32.12.159 | Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ) |  | шт | 2 |
| 49 | 25.71.11.120 | Ножницы секторные НС-32 КВТ |  | шт | 3 |
| 50 | 27.33.14.000 | Хомут кабельный стяжной CSL180 7.6х200 черн. | d10-45мм | шт | 49 |

*Эквивалент не предусматривается, необходима поставка товара указанной марки, т. к. он используется для замены вышедшего из строя

По остальным позициям предлагаемые эквиваленты должны соответствовать по техническим характеристикам товару, указанному в таблице 1

2. Общие требования:

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов, по своему качеству должен соответствовать ГОСТ, ТУ и т.п.

2.2. Товар должен быть поставлен единой партией в полном объеме без исключений;

2.3. Товар должен быть расфасован, упакован (фанерные ящики/сплошная деревянная обрешётка), промаркирован: каждое грузовое место должно строго в обязательном порядке иметь нестирающуюся, защищенную от низких температур и внешних погодных воздействий и плотно приклеенную маркировку формата А4 с надписью «АО «Корякэнерго»- арматура линейная»

2.4. Товар должен соответствовать российским стандартам, ГОСТам, техническим условиям или каталожным номерам заводов изготовителей для указанной техники и подтверждаться сертификатом качества изготовителя или сертификатом соответствия ГОСТ Р на номенклатуру, подлежащую сертификации;

2.5. На товар должны быть представлены технические паспорта и инструкции по эксплуатации.

2.6. С предварительного письменного согласия поставщика покупатель имеет право производить замену товара, с заменой его ассортимента и объема в пределах общей суммы поставляемого товара.

3. Условия, сроки и место поставки:

3.1. Место поставки товара: склад Заказчика по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная,41

3.2. Поставка товара в течение 65 (шестидесяти пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

4. Условия оплаты: согласно проекту договора

5. Срок гарантии: поставщик предоставляет гарантию на всё поставленное имущество, которая составляет 12 месяцев с момента подписания товарной накладной.

6. Предоставление национального режима.

6.1. запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875 не применяется.

6.2. ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875 применяется по п. 48, 49 табл.1. Участник в заявке обязан указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

6.3. преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) применяется по п. 1-47, 47-50 из табл. 1. Участник в заявке обязан указать страну происхождения товара.