КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 112

# Лот № 1 «Капитальный ремонт зданий и сооружений котельных в населенных пунктах Камчатского края»

в сфере «Здания и сооружения»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                          3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                         3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                                         3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                                 3 1.3. Предмет конкурса. Место, ус-вия и сроки (периоды) поставки товара, вып-ия работ, оказания услуг    3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                                    3 1.6. Требования к участникам                                                                                                                                    3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                                                 4 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                                5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                    5 2.1. Содержание документации                                                                                                                                 5 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                                             5 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в документацию                                              6 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                                                6 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.                    6 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                 7 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                                                    7 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                                           8 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе                        8 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                                       8 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                                            8 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                                     8 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА                                                                                                                                                 8 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                                                                 8 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                   9 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора.                                                                                                                  10 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.                                                      10 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                                   10 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                                         10 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                         10 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                          11 5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                                         12 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                                 12 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                                              13 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                                            14 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                                               14 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                                         15 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                           23 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                              24 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                                           25 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                           113

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                      126 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                                            140

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническая часть конкурсной документации» (далее – Техническая часть), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Технической части.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты:

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются, согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели  того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25.Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются  Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты,  информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений  документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а так же контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем половина срока, установленного для проведения данной закупки в Положении.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную  на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации  о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а так же возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора  в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты  реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может  быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»  и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА

### 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в  пункте 7.25. Информационной карты документации, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.2. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.1.3. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. В указанном случае всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается  срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.1.4. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.1.5. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.1.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

### 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

4.2.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в  пункте 7.26. Информационной карты документации.

4.2.2. Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации.

4.2.3. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.2.4. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. Всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается  срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.2.5. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.2.6. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.2.7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

4.2.8. Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении.

### 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

4.3.1. Этап проводится, если по итогам этапов, предусмотренных пунктами 4.1. или 4.2., заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и размещения уточненных извещения и конкурсной документации на сайтах. Этап проводится в срок и по адресу, указанному в  пункте 7.27. Информационной карты документации

4.3.2. Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном частью 5 конкурсной документации.

4.3.3. По итогам проведения этапа конкурса составляется протокол, который размещается на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

### 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4.4.1. . Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в  пункте 7.18. Информационной карты документации.

4.4.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и пункте 7.18 Информационной карты документации. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП на сайтах в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

4.4.3. Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

4.4.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с конкурсной заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

4.4.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

## 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

5.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и конкурсной документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе.

5.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии составляет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания.

5.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

5.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе

5.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

5.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

5.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике конкурса или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий указанных в настоящей конкурсной документации;

- несоответствия Спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (если  данные технические требования, условия, определены как обязательные).

5.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

5.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

5.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и  на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

5.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено  ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.2.9. В случае если на конкурсс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе.

5.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

5.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников  единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным квалификационным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

5.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий указанных в настоящей закупочной документации.

5.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол в котором должны быть указаны количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и  на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания.

5.3.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено  ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.3.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников (дополнительных ценовых предложений) и подведение итогов.

5.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

5.4.2. Если предусмотрен этап подачи дополнительных ценовых предложений, то он начинается в сроки, указанные в п. 7.18. Информационной карты в случае, если Заказчик разместил протокол рассмотрения вторых частей, и длится три часа.

5.4.3. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников (с учетом дополнительных ценовых предложений):

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

5.4.4. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

5.4.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

5.4.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено  ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.4.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для  Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

5.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки,  предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

5.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от  налоговой ставки.

5.5.4. Применение приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами при оценке и сопоставлении заявок Участников: заявки Участников, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оцениваются по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.

5.5.5. Заказчик принимает страну происхождения товара, согласно сведениям, указанным в заявке Участника. В случае закупки на выполнение работ, оказание услуг, отнесение Участника к российским или иностранным лицам проводится на основании документов Участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

5.5.6. В случае если Участник не указал в заявке страну происхождения товара, заявка такого Участника принимается к оценке как заявка, содержащая предложение о поставке товара иностранного происхождения.

5.5.7. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами не применяется, если:

- заявки всех Участников не содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнение работ, оказание услуг российскими лицами;

- заявки всех Участников не содержат предложения о поставке товаров иностранного происхождения, выполнение работ, оказание услуг иностранными лицами;

- в заявке Участника содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной Участником, на начальную (максимальную) цену договора, указанную Заказчиком в документации о закупке.

5.5.8. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

5.5.9. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

5.5.10. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

5.5.11. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5.5.12. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса

5.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

5.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

5.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

5.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

5.6.2. Порядок действий при наличии  разногласий с проектом договора.

5.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником)  закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

5.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника)  закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

5.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней  со дня получения окончательной редакции договора,  подписывает его с использованием функционала ЭТП.

5.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

5.6.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику  подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

5.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае, если в  документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах  конкурса и  предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации,  такому Участнику не возвращается.

5.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.5.6.1. и 5.6.2. с момента опубликования протокола (п.5.6.5).

5.6.7. При исполнении договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 г. «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.6.8. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

6.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 7.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236. Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. 225 |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) –utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Капитальный ремонт зданий и сооружений ДЭС в районах Камчатского края |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): населенные пункты Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с даты заключения договора до 15 сентября 2024 года. 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию. |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 7 945 484,05 рубля (семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят четыре рубля 05 копеек) без учета НДС. Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | В цену выполнения работ включено: стоимость выполнение работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 1.2. Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ. 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1. | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | не установлены |
| 7.11. | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925) | установлен |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; ж) обязательство участника представить до момента заключения договора в случае, если участник закупки будет признан победителем, документы, указанные в п. 7.24. 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации); в) справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 7 части III документации); 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2. Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации конкурса |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническая часть конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V конкурсной документации. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 07.05.2024 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «03» мая 2024 года. Окончание приёма заявок – «14» мая 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок –«14» мая 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время начала подачи дополнительных ценовых предложений – «17» мая 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (время начала этапа назначается оператором ЭТП после публикации извещения и может не совпадать с указанным здесь). Дата и время рассмотрения вторых частей заявок–«17» мая 2024 года в 15 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время сопоставления дополнительных ценовых предложений – «20» мая 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени Дата и время подведения итогов – «21» мая 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора не установлено. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 5.6. документации. Непредоставление вышеуказанных документов до момента окончания срока подписания договора установленные в п. 4.5. документации. является поводом признать Участника, с которым заключается договор уклонившимся от заключения договора. |
| 7.25. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.26. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.27. | Место время и порядок проведения этапа «Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» | Не предусмотрен |
| 7.28. | Место время и порядок проведения этапа «Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» | Место и сроки проведения указаны в п. 7.18. Порядок проведения указан в п. 4.4. конкурсной документации. |
| 7.29. | Антидемпинговые меры | - Не применяются |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 50 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 1.2. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ (см. п. 1.2. ниже таблицы) | чел | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 50 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на аналогичные работы по проведению ремонта помещений на сумму не менее 1 000 000,00 рублей каждый). Все виды работ могут быть указаны в одном договоре или в разных договорах на каждый вид работ.

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

1.2. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

-	аттестованный сварщик по сварке металлоконструкций не ниже 4 разряда – не менее 1 человека;

Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ подтверждается справкой о кадровых ресурсах по форме 7 части III. Формы документов и порядок их заполнения, с обязательным приложением копий, заверенных участником или субподрядчиком, дипломов, свидетельств о прохождении обучения либо о повышении квалификации и т.п.. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт помещений котельной с. Ковран Тигильского района Камчатского края | 3 560 831,77 |
| 2. | Капитальный ремонт площадки хранения золошлаковых отходов с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края | 4 384 652,28 |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Начальная цена договора сформирована расходно-сметным методом и на основании смет на выполнение работ, составленных  в соответствии с:

- Государственные сметные нормативы (ФСНБ-2022), введенными в действие приказом Минстроя России от 14 ноября 2023 г. №817/пр.

– Методикой определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр).

– «Методика  определения величины сметной прибыли в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 774/пр от 11 декабря 2020г.

– «Методика по определению величины накладных расходов в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие  приказом № 812/пр от 12 декабря 2020г.

– Сметная стоимость материалов и оборудования принята по ФСБЦ 81-01-2022.

– Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом (РИМ) в ценах на 01.01.2022 г. с пересчетом в текущие цены 1 квартала 2024г.

Локальные сметы составлены на основании сборников Государственных сметных нормативов  (ГЭСН – 2022.), программный комплекс  АВС (редакция 2023.5).

Для пересчета цен в текущий уровень применены индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2024 г., согласно Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ для Дальневосточного федерального округа (Камчатский край) от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09.

Лимитированные затраты приняты в соответствии с действующим законодательством.

Расчет НМЦД

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт помещений котельной с. Ковран Тигильского района Камчатского края | 3 560 831,77 |
| 2. | Капитальный ремонт площадки хранения золошлаковых отходов с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края | 4 384 652,28 |
| Начальная (максимальная) цена работ по расходно-сметному методу: |  | 7 945 484,05 |

Начальная цена договора составляет 7 945 484,05 рублей (семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят четыре тысячи рубля 05 копейки) без учета НДС

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на выполнение работ по проведению капитального ремонта помещений котельной с. Ковран Тигильского района Камчатского края

|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание: | ведомость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен в текущих ценах на 1 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 3560,83 |  | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,90 |  | тыс.руб. |  |
| # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 33,36 |  | # тыс.руб. |  |
|  | # строительных работ |  | # 2392,63 |  | # тыс.руб. |  |  |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 601 |  | # чел.-ч |  |
|  | # монтажных работ |  | # 193,57 |  | # тыс.руб. |  |  |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 |  | # чел.-ч |  |
|  | # оборудования |  | # 79,15 |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  | # 895,47 |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффици-енты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-010-38 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 |  | 0,0056 |  | 1 |  | 0,0056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2; ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0455952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,69 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч |  | ## 5,9 |  | ## 1,38 |  | ## 0,0455952 |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  | ## 32,69 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,96 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,246876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,10 |  |
| ## 1 | ## 91.01.05-084 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | ## маш.-ч |  | ## 29,39 |  | ## 1,5 |  | ## 0,246876 |  |  | ## 947,64 |  | ## 1,56 |  | ## 1 478,32 |  |  | ## 1 |  | ## 364,96 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 29,39 |  | ## 1,5 |  | ## 0,246876 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 250,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,75 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 282,79 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,31 |  |
|  | 774/пр, п.1.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 032,63 |  |
| 2 | 08-01-002-01 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 |  | 3,1 |  | 1 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,7807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030,44 |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч |  | ## 0,78 |  | ## 1,15 |  | ## 2,7807 |  |  |  |  |  |  | ## 730,19 |  |  | ## 1 |  | ## 2 030,44 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,65 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,2728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,79 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-057 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | ## маш.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,27125 |  |  |  |  |  |  | ## 1 667,57 |  |  | ## 1 |  | ## 452,33 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,27125 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 274,79 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-024 | ## Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | ## маш.-ч |  | ## 0,36 |  | ## 1,25 |  | ## 1,395 |  |  |  |  |  |  | ## 33,92 |  |  | ## 1 |  | ## 47,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,86 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,15 |  | ## 1 |  | ## 0,465 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 38,86 |  |
|  | ## 02.3.01.02 | ## Песок для строительных работ природный | ## м3 |  | ## 1,1 |  | ## 1 |  | ## 3,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 843,74 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 305,23 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % |  | 116 |  | 1 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,07 |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % |  | 69 |  | 0,85 |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 869,83 |  |
| 3 | 02.3.01.02-1118 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 |  | 3,41 |  | 1 |  | 3,41 |  |  | 565,20 |  | 2,78 |  | 1 571,26 |  |  | 1 |  | 5 358,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 358,00 |  |
| 4 | 27-04-016-04 ГЭСН 81-02-27-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 |  | 0,0155 |  | 1 |  | 0,0155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,4937525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,53 |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч |  | ## 27,7 |  | ## 1,15 |  | ## 0,4937525 |  |  |  |  |  |  | ## 730,19 |  |  | ## 1 |  | ## 360,53 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,60 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,33 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч |  | ## 2,52 |  | ## 1,25 |  | ## 0,048825 |  |  |  |  |  |  | ## 1 457,10 |  |  | ## 1 |  | ## 71,14 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,52 |  | ## 1,25 |  | ## 0,048825 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 57,81 |  |
| ## 2 | ## 91.08.03-029 | ## Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т | ## маш.-ч |  | ## 1,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0197625 |  |  | ## 2 190,26 |  | ## 1,53 |  | ## 3 351,10 |  |  | ## 1 |  | ## 66,23 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0197625 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 23,40 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,3 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0058125 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 4,23 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,3 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0058125 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 5,12 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
| ## 4 | ## 08.1.02.11-0001 | ## Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | ## т |  | ## 0,00013 |  | ## 1 |  | ## 0,000002 |  |  | ## 55 898,18 |  | ## 1,68 |  | ## 93 908,94 |  |  | ## 1 |  | ## 0,19 |  |
|  | ## 01.7.12.05-1018 | ## Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | ## м2 |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,65 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 446,86 |  |
|  | К.С. 636/пр, п.21 | НР - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % |  | 154 |  | 1 |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,16 |  |
|  | 774/пр, п.21 | СП - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 0,85 |  | 80,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637,65 |  |
| 5 | 01.7.12.05-0136 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 16,2/13,2 кН/м, поверхностная плотность 400 г/м2 | м2 |  | 15,5 |  | 1 |  | 15,5 |  |  | 168,35 |  | 1,39 |  | 234,01 |  |  | 1 |  | 3 627,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 627,16 |  |
| 6 | 08-01-002-02 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 |  | 3,1 |  | 1 |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,03025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 212,66 |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч |  | ## 0,85 |  | ## 1,15 |  | ## 3,03025 |  |  |  |  |  |  | ## 730,19 |  |  | ## 1 |  | ## 2 212,66 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,91 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,2728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,79 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-057 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | ## маш.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,27125 |  |  |  |  |  |  | ## 1 667,57 |  |  | ## 1 |  | ## 452,33 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,27125 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 274,79 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-024 | ## Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | ## маш.-ч |  | ## 0,4 |  | ## 1,25 |  | ## 1,55 |  |  |  |  |  |  | ## 33,92 |  |  | ## 1 |  | ## 52,58 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,86 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,15 |  | ## 1 |  | ## 0,465 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 38,86 |  |
|  | ## 02.2.05.04 | ## Щебень | ## м3 |  | ## 1,15 |  | ## 1 |  | ## 3,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 031,22 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 487,45 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % |  | 116 |  | 1 |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 885,44 |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % |  | 69 |  | 0,85 |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 458,89 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 375,55 |  |
| 7 | 02.2.05.04-2088 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 |  | 3,565 |  | 1 |  | 3,565 |  |  | 1 892,90 |  | 1 |  | 1 892,90 |  |  | 1 |  | 6 748,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 748,19 |  |
| 8 | 27-04-016-04 ГЭСН 81-02-27-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 1000 м2 |  | 0,0155 |  | 1 |  | 0,0155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,4937525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,53 |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч |  | ## 27,7 |  | ## 1,15 |  | ## 0,4937525 |  |  |  |  |  |  | ## 730,19 |  |  | ## 1 |  | ## 360,53 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,60 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,33 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч |  | ## 2,52 |  | ## 1,25 |  | ## 0,048825 |  |  |  |  |  |  | ## 1 457,10 |  |  | ## 1 |  | ## 71,14 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,52 |  | ## 1,25 |  | ## 0,048825 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 57,81 |  |
| ## 2 | ## 91.08.03-029 | ## Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т | ## маш.-ч |  | ## 1,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0197625 |  |  | ## 2 190,26 |  | ## 1,53 |  | ## 3 351,10 |  |  | ## 1 |  | ## 66,23 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0197625 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 23,40 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,3 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0058125 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 4,23 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,3 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0058125 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 5,12 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  |
| ## 4 | ## 08.1.02.11-0001 | ## Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | ## т |  | ## 0,00013 |  | ## 1 |  | ## 0,000002 |  |  | ## 55 898,18 |  | ## 1,68 |  | ## 93 908,94 |  |  | ## 1 |  | ## 0,19 |  |
|  | ## 01.7.12.05-1018 | ## Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, термоскрепленное, поверхностная плотность 550 г/м2 | ## м2 |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,65 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 446,86 |  |
|  | К.С. 636/пр, п.21 | НР - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % |  | 154 |  | 1 |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,16 |  |
|  | 774/пр, п.21 | СП - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 0,85 |  | 80,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 637,65 |  |
| 9 | 01.7.12.06-1092 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Мембрана дренажная профилированная из полиэтилена высокой плотности (ПНД) с фильтрующим слоем из термоскрепленного геотекстиля, горючесть Г4, прочность на сжатие не менее 580 кН/м2, высота выступов 8,5 мм, толщина 0,8 мм | м2 |  | 15,5 |  | 1 |  | 15,5 |  |  | 423,26 |  | 1,82 |  | 770,33 |  |  | 1 |  | 11 940,12 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 940,12 |  |
| 10 | 27-04-017-01 ГЭСН 81-02-27-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта | 100 м3 |  | 0,0139 |  | 1 |  | 0,0139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,055671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,61 |  |
|  | ## 1-100-25 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,5 | ## чел.-ч |  | ## 128,6 |  | ## 1,15 |  | ## 2,055671 |  |  |  |  |  |  | ## 749,93 |  |  | ## 1 |  | ## 1 541,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,12 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,079925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,45 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 4,6 |  | ## 1,25 |  | ## 0,079925 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 58,12 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 4,6 |  | ## 1,25 |  | ## 0,079925 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 70,45 |  |
|  | ## 08.1.02.11-0001 | ## Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | ## т |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.03.14 | ## Пенопласт ФРП-1 | ## м3 |  | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 670,18 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 612,06 |  |
|  | К.С. 636/пр, п.21 | НР - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % |  | 154 |  | 1 |  | 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 482,57 |  |
|  | 774/пр, п.21 | СП - Автомобильные дороги для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 0,85 |  | 80,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 301,74 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 454,49 |  |
| 11 | 12.2.05.09-0021 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(мхК), прочность на сжатие не менее 0,15 МПа | м3 |  | 1,39 |  | 1 |  | 1,39 |  |  | 5 240,11 |  | 1,45 |  | 7 598,16 |  |  | 1 |  | 10 561,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 561,44 |  |
| 12 | 26-01-055-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 100 м2 |  | 0,139 |  | 1 |  | 0,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 15,336009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 307,91 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч |  | ## 95,94 |  | ## 1,15 |  | ## 15,336009 |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  | ## 12 307,91 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,59 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,043507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,29 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0434375 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 31,59 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0434375 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 38,29 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 927,33 |  |
| ## 2 | ## 01.7.12.05-0171 | ## Геополотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное | ## м2 |  | ## 206 |  | ## 1 |  | ## 28,634 |  |  | ## 65,58 |  | ## 2,23 |  | ## 146,24 |  |  | ## 1 |  | ## 4 187,44 |  |
| ## 3 | ## 01.7.06.03-0022 | ## Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 50 мм, толщина 0,08 мм | ## м |  | ## 1 458,35 |  | ## 1 |  | ## 202,71065 |  |  | ## 2,52 |  | ## 1,45 |  | ## 3,65 |  |  | ## 1 |  | ## 739,89 |  |
|  | ## 01.7.07.12 | ## Пленка полиэтиленовая | ## м2 |  | ## 115 |  | ## 1 |  | ## 15,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 305,12 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 346,20 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.20 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 593,12 |  |
|  | 774/пр, п.20 | СП - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 771,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 670,09 |  |
| 13 | 01.7.07.12-0022 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 |  | 15,985 |  | 1 |  | 15,985 |  |  | 14,89 |  | 1,37 |  | 20,40 |  |  | 1 |  | 326,09 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,09 |  |
| 14 | 06-15-001-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | 100 м3 |  | 0,02842 |  | 1 |  | 0,02842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 7,58814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 440,92 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч |  | ## 267 |  | ## 1 |  | ## 7,58814 |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  | ## 5 440,92 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 023,92 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,021699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,21 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 15,65 |  | ## 1 |  | ## 0,444773 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 997,76 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 15,65 |  | ## 1 |  | ## 0,444773 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 450,58 |  |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч |  | ## 20,3 |  | ## 1 |  | ## 0,576926 |  |  | ## 21,49 |  | ## 2,11 |  | ## 45,34 |  |  | ## 1 |  | ## 26,16 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 20,3 |  | ## 1 |  | ## 0,576926 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 451,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 070,26 |  |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 |  | ## 80 |  | ## 1 |  | ## 2,2736 |  |  | ## 2 220,14 |  | ## 1,06 |  | ## 2 353,35 |  |  | ## 1 |  | ## 5 350,58 |  |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 |  | ## 47 |  | ## 1 |  | ## 1,33574 |  |  | ## 565,20 |  | ## 2,78 |  | ## 1 571,26 |  |  | ## 1 |  | ## 2 098,79 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 22 |  | ## 1 |  | ## 0,62524 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 52,25 |  |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т |  | ## 38,2 |  | ## 1 |  | ## 1,085644 |  |  | ## 4 630,85 |  | ## 2,5 |  | ## 11 577,13 |  |  | ## 1 |  | ## 12 568,64 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 437,31 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 343,13 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.108 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % |  | 73 |  | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 630,48 |  |
|  | 774/пр, п.108 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % |  | 34 |  | 1 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 156,66 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 224,45 |  |
| 15 | 06-01-001-16 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 |  | 0,028 |  | 1 |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,7638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 512,02 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 179 |  | ## 1,15 |  | ## 5,7638 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 4 512,02 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,90 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,999628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 167,82 |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч |  | ## 9 |  | ## 1,25 |  | ## 0,315 |  |  | ## 10,37 |  | ## 1,49 |  | ## 15,45 |  |  | ## 1 |  | ## 4,87 |  |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 26,06 |  | ## 1,25 |  | ## 0,9121 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 931,35 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 26,06 |  | ## 1,25 |  | ## 0,9121 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1 080,01 |  |
| ## 3 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,9 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0315 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 66,94 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,9 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0315 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 37,30 |  |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00875 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 19,63 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00875 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 8,86 |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 4,3 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1505 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 9,75 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 1,35 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04725 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 34,36 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,35 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04725 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 41,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,72 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,73 |  | ## 1 |  | ## 0,02044 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 1,71 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,24 |  | ## 1 |  | ## 0,00672 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,002 |  | ## 1 |  | ## 0,000056 |  |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,21 |  | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  | ## 4,76 |  |
| ## 10 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,00028 |  |  | ## 5 275,05 |  | ## 4,31 |  | ## 22 735,47 |  |  | ## 1 |  | ## 6,37 |  |
| ## 11 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 5 |  | ## 1 |  | ## 0,14 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 28,76 |  |
| ## 12 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т |  | ## 0,0102 |  | ## 1 |  | ## 0,0002856 |  |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,29 |  | ## 77 733,08 |  |  | ## 1 |  | ## 22,20 |  |
| ## 13 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,00112 |  |  | ## 5 764,42 |  | ## 2,49 |  | ## 14 353,41 |  |  | ## 1 |  | ## 16,08 |  |
| ## 14 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 |  | ## 30 |  | ## 1 |  | ## 0,84 |  |  | ## 12,83 |  | ## 1,37 |  | ## 17,58 |  |  | ## 1 |  | ## 14,77 |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 |  | ## 101,5 |  | ## 1 |  | ## 2,842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т |  | ## 8,1 |  | ## 1 |  | ## 0,2268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 |  | ## 3,6 |  | ## 1 |  | ## 0,1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 841,46 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 679,84 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.6 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % |  | 107 |  | 1 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 077,43 |  |
|  | 774/пр, п.6 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % |  | 58 |  | 0,85 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 719,05 |  |
| 16 | 08.4.03.03-0031 цены 1 квартал 2024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т |  | 0,189 |  | 1 |  | 0,189 |  |  |  |  |  |  | 77 659,89 |  |  | 1 |  | 14 677,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 677,72 |  |
| 17 | 08.4.03.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т |  | 0,023 |  | 1 |  | 0,023 |  |  | 63 745,00 |  | 1,27 |  | 80 956,15 |  |  | 1 |  | 1 861,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,99 |  |
| 18 | 06-03-004-11 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 9,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 579,22 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 198 |  | ## 1,15 |  | ## 9,108 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 7 579,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,78 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,66 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 1,25 |  | ## 0,007 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 14,87 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 1,25 |  | ## 0,007 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 8,29 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0095 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 6,91 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0095 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 8,37 |  |
|  | ## 08.4.01.02 | ## Детали закладные и накладные | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 617,66 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 595,88 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.6 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % |  | 107 |  | 1 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 127,59 |  |
|  | 774/пр, п.6 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % |  | 58 |  | 0,85 |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 744,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 490,02 |  |
| 19 | 08.4.01.02-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  | 115 095,05 |  | 1,38 |  | 158 831,17 |  |  | 1 |  | 6 353,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 353,25 |  |
| 20 | 09-01-005-03 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения | т |  | 1,41 |  | 1 |  | 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 35,9973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 678,71 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 22,2 |  | ## 1,15 |  | ## 35,9973 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 32 678,71 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 683,10 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,78633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 885,46 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч |  | ## 0,09 |  | ## 1,25 |  | ## 0,158625 |  |  | ## 1,75 |  | ## 1,74 |  | ## 3,05 |  |  | ## 1 |  | ## 0,48 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  | ## 0,3525 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 749,04 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  | ## 0,3525 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 417,39 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 3,37 |  | ## 1,25 |  | ## 5,939625 |  |  | ## 1 703,30 |  | ## 1,63 |  | ## 2 776,38 |  |  | ## 1 |  | ## 16 490,66 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,37 |  | ## 1,25 |  | ## 5,939625 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 7 033,05 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  | ## 0,440625 |  |  | ## 51,10 |  | ## 2,69 |  | ## 137,46 |  |  | ## 1 |  | ## 60,57 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,28 |  | ## 1,25 |  | ## 0,4935 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 358,87 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,28 |  | ## 1,25 |  | ## 0,4935 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 435,02 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 2 |  | ## 1,25 |  | ## 3,525 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 23,48 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 866,09 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т |  | ## 0,00194 |  | ## 1 |  | ## 0,0027354 |  |  | ## 136 760,00 |  | ## 1,11 |  | ## 151 803,60 |  |  | ## 1 |  | ## 415,24 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,372 |  | ## 1 |  | ## 0,52452 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 5,65 |  |
| ## 9 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т |  | ## 0,0006 |  | ## 1 |  | ## 0,000846 |  |  | ## 98 526,45 |  | ## 1,68 |  | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  | ## 140,03 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,00001 |  | ## 1 |  | ## 0,0000141 |  |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,21 |  | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  | ## 1,20 |  |
| ## 11 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 4 |  | ## 1 |  | ## 5,64 |  |  | ## 174,93 |  | ## 1,39 |  | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  | ## 1 371,37 |  |
| ## 12 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,00031 |  | ## 1 |  | ## 0,0004371 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 48,19 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т |  | ## 0,00003 |  | ## 1 |  | ## 0,0000423 |  |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,29 |  | ## 77 733,08 |  |  | ## 1 |  | ## 3,29 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,95 |  | ## 1 |  | ## 2,7495 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 373,33 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т |  | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,000141 |  |  | ## 231 787,35 |  | ## 2,04 |  | ## 472 846,19 |  |  | ## 1 |  | ## 66,67 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 |  | ## 0,00103 |  | ## 1 |  | ## 0,0014523 |  |  | ## 16 496,03 |  | ## 1,4 |  | ## 23 094,44 |  |  | ## 1 |  | ## 33,54 |  |
| ## 17 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,282 |  |  | ## 142,68 |  | ## 1,32 |  | ## 188,34 |  |  | ## 1 |  | ## 53,11 |  |
| ## 18 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т |  | ## 0,019 |  | ## 1 |  | ## 0,02679 |  |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,51 |  | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  | ## 4 258,83 |  |
| ## 19 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,59 |  | ## 1 |  | ## 0,8319 |  |  | ## 41,38 |  | ## 2,5 |  | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  | ## 86,06 |  |
| ## 20 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м |  | ## 0,0187 |  | ## 1 |  | ## 0,026367 |  |  | ## 307,84 |  | ## 1,18 |  | ## 363,25 |  |  | ## 1 |  | ## 9,58 |  |
|  | ## 01.7.15.02 | ## Болты высокопрочные | ## т |  | ## 0,007 |  | ## 1 |  | ## 0,00987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 113,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 40 564,17 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 752,89 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 377,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 243,57 |  |
| 21 | 23.3.08.01-0122 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 100х100 мм, толщина стенки 5 мм | т |  | 0,875 |  | 1 |  | 0,875 |  |  | 57 752,50 |  | 1,42 |  | 82 008,55 |  |  | 1 |  | 71 757,48 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 757,48 |  |
| 22 | 23.3.08.01-0050 цены 1 квартал 2024 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т |  | 0,328 |  | 1 |  | 0,328 |  |  |  |  |  |  | 82 337,45 |  |  | 1 |  | 27 006,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 006,68 |  |
| 23 | 08.3.11.01-1116 цены 1 квартал 2024 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 5У-10У, № 5П-10П | т |  | 0,207 |  | 1 |  | 0,207 |  |  |  |  |  |  | 92 112,45 |  |  | 1 |  | 19 067,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 067,28 |  |
| 24 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 | 100 м2 |  | 0,447 |  | 1 |  | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, п. 1.13.7 | Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,0025661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 923,27 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч |  | ## 5,31 |  | ## 1,265 |  | ## 3,0025661 |  |  |  |  |  |  | ## 973,59 |  |  | ## 1 |  | ## 2 923,27 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,71 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,011622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,59 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0055875 |  |  | ## 6,62 |  | ## 1,6 |  | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0055875 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 12,53 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0055875 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 5,66 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0055875 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 4,06 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0055875 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 4,93 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,12 |  | ## 1,25 |  | ## 0,6258 |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  | ## 6,06 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529,03 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 1 |  | ## 0,004023 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 443,55 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т |  | ## 0,0015 |  | ## 1 |  | ## 0,0006705 |  |  | ## 75 885,63 |  | ## 1,68 |  | ## 127 487,86 |  |  | ## 1 |  | ## 85,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 485,60 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 933,86 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 904,52 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 271,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 661,95 |  |
| 25 | 13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/прК=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 | 100 м2 |  | 0,447 |  | 1 |  | 0,447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, п. 1.13.7 | Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,4088383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 004,51 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 2,13 |  | ## 2,53 |  | ## 2,4088383 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 2 004,51 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,35 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,02235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,17 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,011175 |  |  | ## 6,62 |  | ## 1,6 |  | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  | ## 0,12 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,011175 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 25,07 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,011175 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 11,32 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,011175 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 8,13 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,011175 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 9,85 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,65 |  | ## 2,5 |  | ## 0,726375 |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  | ## 7,03 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,15 |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг |  | ## 1,4 |  | ## 2 |  | ## 1,2516 |  |  | ## 60,60 |  | ## 1,68 |  | ## 101,81 |  |  | ## 1 |  | ## 127,43 |  |
| ## 6 | ## 14.4.04.08-0001 | ## Эмаль ПФ-115, цветная, белый | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,008046 |  |  | ## 60 045,35 |  | ## 2,15 |  | ## 129 097,50 |  |  | ## 1 |  | ## 1 038,72 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 232,18 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 025,68 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 005,42 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 878,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 115,73 |  |
| 26 | 09-04-006-04 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 |  | 0,273 |  | 1 |  | 0,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 47,7204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 123,53 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 152 |  | ## 1,15 |  | ## 47,7204 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 41 123,53 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 104,94 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,67485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 189,17 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч |  | ## 0,22 |  | ## 1,25 |  | ## 0,075075 |  |  | ## 1,75 |  | ## 1,74 |  | ## 3,05 |  |  | ## 1 |  | ## 0,23 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 1,42 |  | ## 1,25 |  | ## 0,484575 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 1 029,70 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,42 |  | ## 1,25 |  | ## 0,484575 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 573,78 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-009 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | ## маш.-ч |  | ## 16,58 |  | ## 1,25 |  | ## 5,657925 |  |  |  |  |  |  | ## 3 075,35 |  |  | ## 1 |  | ## 17 400,10 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч |  | ## 16,58 |  | ## 1,25 |  | ## 5,657925 |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  |  | ## 1 |  | ## 7 146,13 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч |  | ## 5,56 |  | ## 1,25 |  | ## 1,89735 |  |  | ## 51,10 |  | ## 2,69 |  | ## 137,46 |  |  | ## 1 |  | ## 260,81 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 1,56 |  | ## 1,25 |  | ## 0,53235 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 387,12 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,56 |  | ## 1,25 |  | ## 0,53235 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 469,26 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 11,87 |  | ## 1,25 |  | ## 4,0506375 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 26,98 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 559,46 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т |  | ## 0,0104 |  | ## 1 |  | ## 0,0028392 |  |  | ## 136 760,00 |  | ## 1,11 |  | ## 151 803,60 |  |  | ## 1 |  | ## 431,00 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,349 |  | ## 1 |  | ## 0,641277 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 6,91 |  |
| ## 9 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т |  | ## 0,0003 |  | ## 1 |  | ## 0,0000819 |  |  | ## 98 526,45 |  | ## 1,68 |  | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  | ## 13,56 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,00005 |  | ## 1 |  | ## 0,0000137 |  |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,21 |  | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  | ## 1,17 |  |
| ## 11 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 12,6 |  | ## 1 |  | ## 3,4398 |  |  | ## 174,93 |  | ## 1,39 |  | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  | ## 836,39 |  |
| ## 12 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,00165 |  | ## 1 |  | ## 0,0004505 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 49,67 |  |
| ## 13 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 3,1 |  | ## 1 |  | ## 0,8463 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 173,86 |  |
| ## 14 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т |  | ## 0,00013 |  | ## 1 |  | ## 0,0000355 |  |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,29 |  | ## 77 733,08 |  |  | ## 1 |  | ## 2,76 |  |
| ## 15 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 2,98 |  | ## 1 |  | ## 0,81354 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 110,46 |  |
| ## 16 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т |  | ## 0,00054 |  | ## 1 |  | ## 0,0001474 |  |  | ## 231 787,35 |  | ## 2,04 |  | ## 472 846,19 |  |  | ## 1 |  | ## 69,70 |  |
| ## 17 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 |  | ## 0,005 |  | ## 1 |  | ## 0,001365 |  |  | ## 16 496,03 |  | ## 1,4 |  | ## 23 094,44 |  |  | ## 1 |  | ## 31,52 |  |
| ## 18 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т |  | ## 0,017 |  | ## 1 |  | ## 0,004641 |  |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,51 |  | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  | ## 737,78 |  |
| ## 19 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 3,16 |  | ## 1 |  | ## 0,86268 |  |  | ## 41,38 |  | ## 2,5 |  | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  | ## 89,24 |  |
| ## 20 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м |  | ## 0,055 |  | ## 1 |  | ## 0,015015 |  |  | ## 307,84 |  | ## 1,18 |  | ## 363,25 |  |  | ## 1 |  | ## 5,45 |  |
|  | ## 07.2.05.02 | ## Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила | ## м2 |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.2.07.13 | ## Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | ## т |  | ## 0,273 |  | ## 1 |  | ## 0,074529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 977,10 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 49 312,70 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 326,45 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 987,79 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 291,34 |  |
| 27 | 07.2.05.02-0153 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Сэндвич-панель трехслойная стеновая, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка накатка, с симметричным замком, толщина 150 мм | м2 |  | 33,5 |  | 1 |  | 33,5 |  |  | 2 735,79 |  | 1,28 |  | 3 501,81 |  |  | 1 |  | 117 310,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 310,64 |  |
| 28 | 09-04-002-03 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м | 100 м2 |  | 0,168 |  | 1 |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 8,73264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 266,87 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 45,2 |  | ## 1,15 |  | ## 8,73264 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 7 266,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 282,85 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,541568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 817,04 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч |  | ## 0,22 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0462 |  |  | ## 1,75 |  | ## 1,74 |  | ## 3,05 |  |  | ## 1 |  | ## 0,14 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,69 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1449 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 307,91 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,69 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1449 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 171,57 |  |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 2,21 |  | ## 1,25 |  | ## 0,4641 |  |  | ## 1 803,79 |  | ## 1,73 |  | ## 3 120,56 |  |  | ## 1 |  | ## 1 448,25 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,21 |  | ## 1,25 |  | ## 0,4641 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 549,54 |  |
| ## 4 | ## 91.05.06-009 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | ## маш.-ч |  | ## 3,42 |  | ## 1,25 |  | ## 0,7182 |  |  |  |  |  |  | ## 3 075,35 |  |  | ## 1 |  | ## 2 208,72 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,42 |  | ## 1,25 |  | ## 0,7182 |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  |  | ## 1 |  | ## 907,11 |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч |  | ## 5,56 |  | ## 1,25 |  | ## 1,1676 |  |  | ## 51,10 |  | ## 2,69 |  | ## 137,46 |  |  | ## 1 |  | ## 160,50 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 1,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,2142 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 155,76 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,2142 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 188,82 |  |
| ## 7 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 1,12 |  | ## 1,25 |  | ## 0,2352 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 1,57 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,63 |  |
| ## 8 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т |  | ## 0,0104 |  | ## 1 |  | ## 0,0017472 |  |  | ## 136 760,00 |  | ## 1,11 |  | ## 151 803,60 |  |  | ## 1 |  | ## 265,23 |  |
| ## 9 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,349 |  | ## 1 |  | ## 0,394632 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 4,25 |  |
| ## 10 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т |  | ## 0,0003 |  | ## 1 |  | ## 0,0000504 |  |  | ## 98 526,45 |  | ## 1,68 |  | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  | ## 8,34 |  |
| ## 11 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,00165 |  | ## 1 |  | ## 0,0002772 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 30,56 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 2,14 |  | ## 1 |  | ## 0,35952 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 73,86 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т |  | ## 0,00013 |  | ## 1 |  | ## 0,0000218 |  |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,29 |  | ## 77 733,08 |  |  | ## 1 |  | ## 1,69 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,9 |  | ## 1 |  | ## 0,1512 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 20,53 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т |  | ## 0,00054 |  | ## 1 |  | ## 0,0000907 |  |  | ## 231 787,35 |  | ## 2,04 |  | ## 472 846,19 |  |  | ## 1 |  | ## 42,89 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 |  | ## 0,005 |  | ## 1 |  | ## 0,00084 |  |  | ## 16 496,03 |  | ## 1,4 |  | ## 23 094,44 |  |  | ## 1 |  | ## 19,40 |  |
| ## 17 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг |  | ## 1,1 |  | ## 1 |  | ## 0,1848 |  |  | ## 142,68 |  | ## 1,32 |  | ## 188,34 |  |  | ## 1 |  | ## 34,81 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,04536 |  |  | ## 41,38 |  | ## 2,5 |  | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  | ## 4,69 |  |
| ## 19 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м |  | ## 0,055 |  | ## 1 |  | ## 0,00924 |  |  | ## 307,84 |  | ## 1,18 |  | ## 363,25 |  |  | ## 1 |  | ## 3,36 |  |
|  | ## 07.2.05.02 | ## Панели многослойные стеновые с обшивкой из профильного настила | ## м2 |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 876,39 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 083,91 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 902,23 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 787,22 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 565,84 |  |
| 29 | 07.2.05.02-0123 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Сэндвич-панель трехслойная кровельная, сердцевина из базальтового волокна, металлическая облицовка с двух сторон толщиной 0,7 мм, тип покрытия полиэстер, внутренняя облицовка гладкая, наружная облицовка трапециевидная, с симметричным замком, толщина 150 мм | м2 |  | 16,8 |  | 1 |  | 16,8 |  |  | 2 717,10 |  | 1,28 |  | 3 477,89 |  |  | 1 |  | 58 428,55 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 428,55 |  |
| 30 | 09-05-007-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: до 5 мм Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОТ=1,03; ЗТ=1,03 | 100 м |  | 0,092 |  | 1 |  | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 09, п.2.9.4, прил. 9.3, п.5 | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОТ=1,03; ЗТ=1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,2895437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 018,21 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 21,01 |  | ## 1,1845 |  | ## 2,2895437 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 2 018,21 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,94 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,000368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,002 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00023 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 0,49 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,002 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00023 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 0,27 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,001 |  | ## 1,25 |  | ## 0,000115 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 0,08 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,001 |  | ## 1,25 |  | ## 0,000115 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 0,10 |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 4,4 |  | ## 1,25 |  | ## 0,506 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 3,37 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,88 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 14,4 |  | ## 1 |  | ## 1,3248 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 14,28 |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 5,625 |  | ## 1 |  | ## 0,5175 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 70,27 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,2 |  | ## 1 |  | ## 0,1104 |  |  | ## 340,41 |  | ## 2,51 |  | ## 854,43 |  |  | ## 1 |  | ## 94,33 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 201,40 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 018,58 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 978,21 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 063,79 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 243,40 |  |
| 31 | 12-01-010-01 ГЭСН 81-02-12-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 |  | 0,12 |  | 1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 13,4136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 500,43 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 97,2 |  | ## 1,15 |  | ## 13,4136 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 10 500,43 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,27 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,04056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,78 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  | ## 0,03 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 30,63 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  | ## 0,03 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 35,52 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0105 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 7,64 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0105 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 9,26 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 510,95 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.06-0022 | ## Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | ## кг |  | ## 4 |  | ## 1 |  | ## 0,48 |  |  | ## 72,97 |  | ## 1,21 |  | ## 88,29 |  |  | ## 1 |  | ## 42,38 |  |
| ## 4 | ## 08.3.03.05-0002 | ## Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | ## т |  | ## 0,012 |  | ## 1 |  | ## 0,00144 |  |  | ## 149 930,17 |  | ## 1,29 |  | ## 193 409,92 |  |  | ## 1 |  | ## 278,51 |  |
| ## 5 | ## 08.3.05.05-0051 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | ## т |  | ## 0,57 |  | ## 1 |  | ## 0,0684 |  |  |  |  |  |  | ## 119 737,79 |  |  | ## 1 |  | ## 8 190,06 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 094,43 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 545,21 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.12 | НР - Кровли для районов Крайнего Севера | % |  | 114 |  | 1 |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 021,54 |  |
|  | 774/пр, п.12 | СП - Кровли для районов Крайнего Севера | % |  | 57 |  | 0,85 |  | 48,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 109,15 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 225,12 |  |
| 32 | 10-01-034-03 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0,0108 |  | 1 |  | 0,0108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,6589978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 133,98 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч |  | ## 214,09 |  | ## 1,15 |  | ## 2,6589978 |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  | ## 2 133,98 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,72 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,06804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,63 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 3,28 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04428 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 32,20 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,28 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04428 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 39,03 |  |
| ## 2 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 1,76 |  | ## 1,25 |  | ## 0,02376 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 1,52 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,76 |  | ## 1,25 |  | ## 0,02376 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 18,60 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,14 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 26,702 |  | ## 1 |  | ## 0,2883816 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 3,11 |  |
| ## 4 | ## 11.3.03.15-0021 | ## Клинья пластиковые монтажные | ## 100 шт |  | ## 8 |  | ## 1 |  | ## 0,0864 |  |  | ## 749,04 |  | ## 1,37 |  | ## 1 026,18 |  |  | ## 1 |  | ## 88,66 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.07-0005 | ## Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм | ## 10 шт |  | ## 71,4 |  | ## 1 |  | ## 0,77112 |  |  | ## 92,73 |  | ## 1,21 |  | ## 112,20 |  |  | ## 1 |  | ## 86,52 |  |
| ## 6 | ## 01.7.14.01-0002 | ## Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | ## шт |  | ## 85,5 |  | ## 1 |  | ## 0,9234 |  |  | ## 241,35 |  | ## 1,18 |  | ## 284,79 |  |  | ## 1 |  | ## 262,98 |  |
| ## 7 | ## 01.7.06.02-0001 | ## Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм | ## м |  | ## 496 |  | ## 1 |  | ## 5,3568 |  |  | ## 24,39 |  | ## 1,45 |  | ## 35,37 |  |  | ## 1 |  | ## 189,47 |  |
| ## 8 | ## 01.7.06.11-0001 | ## Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм | ## 10 м |  | ## 27,1 |  | ## 1 |  | ## 0,29268 |  |  | ## 158,82 |  | ## 1,45 |  | ## 230,29 |  |  | ## 1 |  | ## 67,40 |  |
|  | ## 11.3.02.02 | ## Блоки оконные пластиковые | ## м2 |  | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 923,47 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 191,61 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.10 | НР - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 113 |  | 1 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 476,52 |  |
|  | 774/пр, п.10 | СП - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 424,57 |  |
| 33 | 11.3.02.02-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 0,51 до 1 м2 | м2 |  | 1,08 |  | 1 |  | 1,08 |  |  | 3 644,54 |  | 1,92 |  | 6 997,52 |  |  | 1 |  | 7 557,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 557,32 |  |
| 34 | 10-01-035-01 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,18 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 19,44 |  | ## 1 |  | ## 0,1944 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 152,18 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 1 |  | ## 0,0014 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 1,02 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 1 |  | ## 0,0014 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 1,23 |  |
| ## 2 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,0004 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 0,03 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,0004 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 0,31 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,94 |  |
| ## 3 | ## 11.3.03.15-0021 | ## Клинья пластиковые монтажные | ## 100 шт |  | ## 4 |  | ## 1 |  | ## 0,04 |  |  | ## 749,04 |  | ## 1,37 |  | ## 1 026,18 |  |  | ## 1 |  | ## 41,05 |  |
| ## 4 | ## 01.7.14.01-0002 | ## Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | ## шт |  | ## 42,45 |  | ## 1 |  | ## 0,4245 |  |  | ## 241,35 |  | ## 1,18 |  | ## 284,79 |  |  | ## 1 |  | ## 120,89 |  |
|  | ## 11.3.03.14-1000 | ## Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | ## 10 шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.3.03.01 | ## Доски подоконные ПВХ | ## м |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,71 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 153,72 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.10 | НР - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 113 |  | 1 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,70 |  |
|  | 774/пр, п.10 | СП - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,55 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,96 |  |
| 35 | 11.3.03.01-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | м |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 273,79 |  | 1,92 |  | 525,68 |  |  | 1 |  | 525,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,68 |  |
| 36 | 11.3.03.14-1000 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  |  | 326,12 |  | 1,37 |  | 446,78 |  |  | 1 |  | 89,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,36 |  |
| 37 | 09-04-012-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,7 | Демонтаж.Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 050,24 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 2,4 |  | ## 0,7 |  | ## 3,36 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 3 050,24 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,36 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,79 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,4 |  | ## 0,7 |  | ## 0,56 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 36,29 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,17 |  | ## 0,7 |  | ## 0,238 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 173,07 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,17 |  | ## 0,7 |  | ## 0,238 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 209,79 |  |
|  | ## 01.7.04.07 | ## Скобяные изделия | ## компл |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.1.01.03 | ## Блоки дверные металлические | ## м2 |  | ## 1 |  | ## 0 |  | ## 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 469,39 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 260,03 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 194,83 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 021,22 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 685,44 |  |
| 38 | 56-01-023-01 ГЭСНр 81-02-56-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обрамление проемов угловой сталью | т |  | 0,138 |  | 1 |  | 0,138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 992,94 |  |
|  | ## 1-100-34 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,4 | ## чел.-ч |  | ## 44 |  | ## 1 |  | ## 6,072 |  |  |  |  |  |  | ## 822,29 |  |  | ## 1 |  | ## 4 992,94 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,24 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,06624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,21 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,43 |  | ## 1 |  | ## 0,05934 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 3,85 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,0138 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 10,04 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,0138 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 12,16 |  |
| ## 3 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 0,38 |  | ## 1 |  | ## 0,05244 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 3,35 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,38 |  | ## 1 |  | ## 0,05244 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 41,05 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 249,29 |  |
| ## 4 | ## 08.3.08.02-0004 | ## Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 180-200 мм, толщина полки 11-30 мм | ## т |  | ## 0,65 |  | ## 1 |  | ## 0,0897 |  |  | ## 83 981,70 |  | ## 1,05 |  | ## 88 180,79 |  |  | ## 1 |  | ## 7 909,82 |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0054 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ## т |  | ## 0,0051 |  | ## 1 |  | ## 0,0007038 |  |  | ## 148 198,02 |  | ## 1,32 |  | ## 195 621,39 |  |  | ## 1 |  | ## 137,68 |  |
| ## 6 | ## 08.3.07.01-0060 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х10 мм | ## т |  | ## 0,35 |  | ## 1 |  | ## 0,0483 |  |  | ## 75 646,56 |  | ## 1,15 |  | ## 86 993,54 |  |  | ## 1 |  | ## 4 201,79 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 312,68 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 046,15 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.90 | НР - Проемы для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 793,84 |  |
|  | 774/пр, п.90 | СП - Проемы для районов Крайнего Севера | % |  | 47 |  | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 371,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 478,21 |  |
| 39 | 09-01-005-03 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (ТАМБУР) | т |  | 0,246 |  | 1 |  | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,28038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 701,39 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 22,2 |  | ## 1,15 |  | ## 6,28038 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 5 701,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 085,13 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,183998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 375,76 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч |  | ## 0,09 |  | ## 1,25 |  | ## 0,027675 |  |  | ## 1,75 |  | ## 1,74 |  | ## 3,05 |  |  | ## 1 |  | ## 0,08 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0615 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 130,68 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0615 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 72,82 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 3,37 |  | ## 1,25 |  | ## 1,036275 |  |  | ## 1 703,30 |  | ## 1,63 |  | ## 2 776,38 |  |  | ## 1 |  | ## 2 877,09 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,37 |  | ## 1,25 |  | ## 1,036275 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1 227,04 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  | ## 0,076875 |  |  | ## 51,10 |  | ## 2,69 |  | ## 137,46 |  |  | ## 1 |  | ## 10,57 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,28 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0861 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 62,61 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,28 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0861 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 75,90 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 2 |  | ## 1,25 |  | ## 0,615 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 4,10 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,91 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т |  | ## 0,00194 |  | ## 1 |  | ## 0,0004772 |  |  | ## 136 760,00 |  | ## 1,11 |  | ## 151 803,60 |  |  | ## 1 |  | ## 72,44 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,372 |  | ## 1 |  | ## 0,091512 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,99 |  |
| ## 9 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т |  | ## 0,0006 |  | ## 1 |  | ## 0,0001476 |  |  | ## 98 526,45 |  | ## 1,68 |  | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  | ## 24,43 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,00001 |  | ## 1 |  | ## 0,0000025 |  |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,21 |  | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  | ## 0,21 |  |
| ## 11 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 4 |  | ## 1 |  | ## 0,984 |  |  | ## 174,93 |  | ## 1,39 |  | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  | ## 239,26 |  |
| ## 12 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,00031 |  | ## 1 |  | ## 0,0000763 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 8,41 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т |  | ## 0,00003 |  | ## 1 |  | ## 0,0000074 |  |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,29 |  | ## 77 733,08 |  |  | ## 1 |  | ## 0,58 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,95 |  | ## 1 |  | ## 0,4797 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 65,13 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т |  | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,0000246 |  |  | ## 231 787,35 |  | ## 2,04 |  | ## 472 846,19 |  |  | ## 1 |  | ## 11,63 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 |  | ## 0,00103 |  | ## 1 |  | ## 0,0002534 |  |  | ## 16 496,03 |  | ## 1,4 |  | ## 23 094,44 |  |  | ## 1 |  | ## 5,85 |  |
| ## 17 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,0492 |  |  | ## 142,68 |  | ## 1,32 |  | ## 188,34 |  |  | ## 1 |  | ## 9,27 |  |
| ## 18 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т |  | ## 0,019 |  | ## 1 |  | ## 0,004674 |  |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,51 |  | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  | ## 743,03 |  |
| ## 19 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,59 |  | ## 1 |  | ## 0,14514 |  |  | ## 41,38 |  | ## 2,5 |  | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  | ## 15,01 |  |
| ## 20 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м |  | ## 0,0187 |  | ## 1 |  | ## 0,0046002 |  |  | ## 307,84 |  | ## 1,18 |  | ## 363,25 |  |  | ## 1 |  | ## 1,67 |  |
|  | ## 01.7.15.02 | ## Болты высокопрочные | ## т |  | ## 0,007 |  | ## 1 |  | ## 0,001722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 360,19 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 077,15 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 935,61 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 729,66 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 025,46 |  |
| 40 | 23.3.08.01-0050 цены 1 квартал 2024 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т |  | 0,246 |  | 1 |  | 0,246 |  |  |  |  |  |  | 82 337,45 |  |  | 1 |  | 20 255,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 255,01 |  |
| 41 | 09-04-006-02 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 |  | 0,06 |  | 1 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 693,33 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 94 |  | ## 1 |  | ## 5,64 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 4 693,33 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 608,06 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,8796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,21 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч |  | ## 0,99 |  | ## 1 |  | ## 0,0594 |  |  | ## 1,75 |  | ## 1,74 |  | ## 3,05 |  |  | ## 1 |  | ## 0,18 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,34 |  | ## 1 |  | ## 0,0204 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 43,35 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,34 |  | ## 1 |  | ## 0,0204 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 24,16 |  |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 0,89 |  | ## 1 |  | ## 0,0534 |  |  | ## 1 803,79 |  | ## 1,73 |  | ## 3 120,56 |  |  | ## 1 |  | ## 166,64 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,89 |  | ## 1 |  | ## 0,0534 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 63,23 |  |
| ## 4 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 5,8 |  | ## 1 |  | ## 0,348 |  |  | ## 1 703,30 |  | ## 1,63 |  | ## 2 776,38 |  |  | ## 1 |  | ## 966,18 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 5,8 |  | ## 1 |  | ## 0,348 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 412,06 |  |
| ## 5 | ## 91.05.06-008 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ## маш.-ч |  | ## 4,89 |  | ## 1 |  | ## 0,2934 |  |  |  |  |  |  | ## 3 386,99 |  |  | ## 1 |  | ## 993,74 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч |  | ## 4,89 |  | ## 1 |  | ## 0,2934 |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  |  | ## 1 |  | ## 370,57 |  |
| ## 6 | ## 91.05.06-009 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | ## маш.-ч |  | ## 2,24 |  | ## 1 |  | ## 0,1344 |  |  |  |  |  |  | ## 3 075,35 |  |  | ## 1 |  | ## 413,33 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,24 |  | ## 1 |  | ## 0,1344 |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  |  | ## 1 |  | ## 169,75 |  |
| ## 7 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч |  | ## 0,18 |  | ## 1 |  | ## 0,0108 |  |  | ## 51,10 |  | ## 2,69 |  | ## 137,46 |  |  | ## 1 |  | ## 1,48 |  |
| ## 8 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,03 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 21,82 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,03 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 26,44 |  |
| ## 9 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 3,36 |  | ## 1 |  | ## 0,2016 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 1,34 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,81 |  |
| ## 10 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т |  | ## 0,00297 |  | ## 1 |  | ## 0,0001782 |  |  | ## 136 760,00 |  | ## 1,11 |  | ## 151 803,60 |  |  | ## 1 |  | ## 27,05 |  |
| ## 11 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 1,4272 |  | ## 1 |  | ## 0,085632 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,92 |  |
| ## 12 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т |  | ## 0,00009 |  | ## 1 |  | ## 0,0000054 |  |  | ## 98 526,45 |  | ## 1,68 |  | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  | ## 0,89 |  |
| ## 13 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,00002 |  | ## 1 |  | ## 0,0000012 |  |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,21 |  | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  | ## 0,10 |  |
| ## 14 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 7 |  | ## 1 |  | ## 0,42 |  |  | ## 174,93 |  | ## 1,39 |  | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  | ## 102,12 |  |
| ## 15 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,00047 |  | ## 1 |  | ## 0,0000282 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 3,11 |  |
| ## 16 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 3,4 |  | ## 1 |  | ## 0,204 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 41,91 |  |
| ## 17 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т |  | ## 0,00004 |  | ## 1 |  | ## 0,0000024 |  |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,29 |  | ## 77 733,08 |  |  | ## 1 |  | ## 0,19 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 2,98 |  | ## 1 |  | ## 0,1788 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 24,28 |  |
| ## 19 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т |  | ## 0,00015 |  | ## 1 |  | ## 0,000009 |  |  | ## 231 787,35 |  | ## 2,04 |  | ## 472 846,19 |  |  | ## 1 |  | ## 4,26 |  |
| ## 20 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 |  | ## 0,0013 |  | ## 1 |  | ## 0,000078 |  |  | ## 16 496,03 |  | ## 1,4 |  | ## 23 094,44 |  |  | ## 1 |  | ## 1,80 |  |
| ## 21 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т |  | ## 0,019 |  | ## 1 |  | ## 0,00114 |  |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,51 |  | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  | ## 181,23 |  |
| ## 22 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,903 |  | ## 1 |  | ## 0,05418 |  |  | ## 41,38 |  | ## 2,5 |  | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  | ## 5,60 |  |
| ## 23 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м |  | ## 0,016 |  | ## 1 |  | ## 0,00096 |  |  | ## 307,84 |  | ## 1,18 |  | ## 363,25 |  |  | ## 1 |  | ## 0,35 |  |
|  | ## 07.2.07.13 | ## Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | ## т |  | ## 0,0578 |  | ## 1 |  | ## 0,003468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.1.02.25 | ## Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | ## т |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.3.09.05 | ## Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | ## т |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 761,41 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 759,54 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 644,35 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 570,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 976,67 |  |
| 42 | 08.3.09.02-0023 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7 | м2 |  | 6,9 |  | 1 |  | 6,9 |  |  | 931,74 |  | 1,12 |  | 1 043,55 |  |  | 1 |  | 7 200,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200,50 |  |
| 43 | 01.7.15.14-1046 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | прим.Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм (5,5х25мм) | 100 шт |  | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 |  |  | 138,41 |  | 1,21 |  | 167,48 |  |  | 1 |  | 83,74 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,74 |  |
| 44 | 12-01-033-01 ГЭСН 81-02-12-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 |  | 0,03 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,08 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч |  | ## 32,4 |  | ## 1 |  | ## 0,972 |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  | ## 780,08 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,45 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,01 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1 |  | ## 0,0015 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 1,53 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1 |  | ## 0,0015 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1,78 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,0036 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 7,65 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,0036 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 4,26 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,15 |  | ## 1 |  | ## 0,0045 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 3,27 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,15 |  | ## 1 |  | ## 0,0045 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 3,97 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,87 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.14-0083 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | ## т |  | ## 0,0015 |  | ## 1 |  | ## 0,000045 |  |  | ## 239 032,39 |  | ## 1,21 |  | ## 289 229,19 |  |  | ## 1 |  | ## 13,02 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 3,7856 |  | ## 1 |  | ## 0,113568 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 1,22 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.08-0011 | ## Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | ## т |  | ## 0,0005 |  | ## 1 |  | ## 0,000015 |  |  | ## 199 827,16 |  | ## 1,21 |  | ## 241 790,86 |  |  | ## 1 |  | ## 3,63 |  |
|  | ## 08.1.02.07 | ## Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.3.09.01 | ## Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | ## т |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,41 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 790,09 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.12 | НР - Кровли для районов Крайнего Севера | % |  | 114 |  | 1 |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,70 |  |
|  | 774/пр, п.12 | СП - Кровли для районов Крайнего Севера | % |  | 57 |  | 1 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 171,46 |  |
| 45 | 08.3.05.02-0150 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марка стали 20, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т |  | 0,049 |  | 1 |  | 0,049 |  |  | 74 276,50 |  | 1,11 |  | 82 446,92 |  |  | 1 |  | 4 039,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 039,90 |  |
| 46 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 | 100 м2 |  | 0,205 |  | 1 |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, п. 1.13.7 | Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,3770158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 340,65 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч |  | ## 5,31 |  | ## 1,265 |  | ## 1,3770158 |  |  |  |  |  |  | ## 973,59 |  |  | ## 1 |  | ## 1 340,65 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,42 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,86 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0025625 |  |  | ## 6,62 |  | ## 1,6 |  | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  | ## 0,03 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0025625 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 5,75 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0025625 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 2,60 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0025625 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 1,86 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0025625 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 2,26 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,12 |  | ## 1,25 |  | ## 0,287 |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  | ## 2,78 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,62 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 1 |  | ## 0,001845 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 203,42 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т |  | ## 0,0015 |  | ## 1 |  | ## 0,0003075 |  |  | ## 75 885,63 |  | ## 1,68 |  | ## 127 487,86 |  |  | ## 1 |  | ## 39,20 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 598,55 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 345,51 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 332,05 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 513,88 |  |
| 47 | 13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/прК=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 | 100 м2 |  | 0,205 |  | 1 |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, п. 1.13.7 | Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,1047245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,30 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 2,13 |  | ## 2,53 |  | ## 1,1047245 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 919,30 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,50 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,71 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,005125 |  |  | ## 6,62 |  | ## 1,6 |  | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  | ## 0,05 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,005125 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 11,50 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,005125 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 5,19 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,005125 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 3,73 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  | ## 0,005125 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 4,52 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,65 |  | ## 2,5 |  | ## 0,333125 |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  | ## 3,22 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,81 |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг |  | ## 1,4 |  | ## 2 |  | ## 0,574 |  |  | ## 60,60 |  | ## 1,68 |  | ## 101,81 |  |  | ## 1 |  | ## 58,44 |  |
| ## 6 | ## 14.4.04.08-0001 | ## Эмаль ПФ-115, цветная, белый | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,00369 |  |  | ## 60 045,35 |  | ## 2,15 |  | ## 129 097,50 |  |  | ## 1 |  | ## 476,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 482,32 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 929,01 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 919,72 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,73 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 804,77 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689 373,43 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 658,15 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 027,12 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 925,07 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 763,09 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 583,22 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 383,91 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 132,54 |  |
|  |  | Итого по Разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966 889,88 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 187,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 20,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 11-01-011-09 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 |  | 0,115 |  | 1 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,457015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 706,22 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 26,14 |  | ## 1,15 |  | ## 3,457015 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 2 706,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,07 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,012995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,41 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,002875 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 2,09 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,002875 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 2,53 |  |
| ## 2 | ## 91.21.22-638 | ## Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | ## маш.-ч |  | ## 2,8 |  | ## 1,25 |  | ## 0,4025 |  |  |  |  |  |  | ## 13,54 |  |  | ## 1 |  | ## 5,45 |  |
| ## 3 | ## 91.06.06-046 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | ## маш.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0100625 |  |  | ## 30,61 |  | ## 1,71 |  | ## 52,34 |  |  | ## 1 |  | ## 0,53 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0100625 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 7,88 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,73 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,0184 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 1,54 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,7436 |  | ## 1 |  | ## 0,085514 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,92 |  |
| ## 6 | ## 01.7.07.12-1006 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм | ## м2 |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1,15 |  |  | ## 7,15 |  | ## 1,37 |  | ## 9,80 |  |  | ## 1 |  | ## 11,27 |  |
|  | ## 04.3.02.01 | ## Смеси сухие на цементной основе | ## т |  | ## 0,45 |  | ## 1 |  | ## 0,05175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 14.4.01.02 | ## Грунтовки на акриловой основе | ## кг |  | ## 20 |  | ## 1 |  | ## 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 738,43 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 716,63 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.11 | НР - Полы для районов Крайнего Севера | % |  | 118 |  | 1 |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 205,62 |  |
|  | 774/пр, п.11 | СП - Полы для районов Крайнего Севера | % |  | 65 |  | 0,85 |  | 55,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,94 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 444,99 |  |
| 49 | 11-01-011-11 ГЭСН 81-02-11-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр К=7 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 | 100 м2 |  | 0,115 |  | 1 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,1569975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 688,54 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,33 |  | ## 8,05 |  | ## 2,1569975 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 1 688,54 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,39 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,025185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,29 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,006 |  | ## 8,75 |  | ## 0,0060375 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 4,39 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,006 |  | ## 8,75 |  | ## 0,0060375 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 5,32 |  |
| ## 2 | ## 91.06.06-046 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | ## маш.-ч |  | ## 0,019 |  | ## 8,75 |  | ## 0,0191188 |  |  | ## 30,61 |  | ## 1,71 |  | ## 52,34 |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,019 |  | ## 8,75 |  | ## 0,0191188 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 14,97 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,75 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,0404 |  | ## 7 |  | ## 0,032522 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 2,72 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,234 |  | ## 7 |  | ## 0,18837 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 2,03 |  |
|  | ## 04.3.02.01 | ## Смеси сухие на цементной основе | ## т |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 718,97 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 708,83 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.11 | НР - Полы для районов Крайнего Севера | % |  | 118 |  | 1 |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 016,42 |  |
|  | 774/пр, п.11 | СП - Полы для районов Крайнего Севера | % |  | 65 |  | 0,85 |  | 55,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 679,52 |  |
| 50 | 04.3.02.01-0416 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для устройства базовых толстослойных стяжек и выравнивания оснований пола, расход 1,8 на 1 м2 при слое 1 мм | т |  | 0,24012 |  | 1 |  | 0,24012 |  |  | 17 039,05 |  | 2,05 |  | 34 930,05 |  |  | 1 |  | 8 387,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 387,40 |  |
| 51 | 13-03-001-03 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | примен.Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой | 100 м2 |  | 0,115 |  | 1 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,6877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,63 |  |
|  | ## 1-100-49 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,9 | ## чел.-ч |  | ## 5,2 |  | ## 1,15 |  | ## 0,6877 |  |  |  |  |  |  | ## 999,90 |  |  | ## 1 |  | ## 687,63 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,24 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  | ## 6,62 |  | ## 1,6 |  | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 3,22 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 1,46 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 1,05 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 1,27 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,4 |  | ## 1,25 |  | ## 0,20125 |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  | ## 1,95 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,06 |  |
| ## 5 | ## 14.4.03.03-0102 | ## Лак битумный БТ-577 | ## т |  | ## 0,013 |  | ## 1 |  | ## 0,001495 |  |  | ## 80 020,98 |  | ## 1,54 |  | ## 123 232,31 |  |  | ## 1 |  | ## 184,23 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг |  | ## 1,95 |  | ## 1 |  | ## 0,22425 |  |  | ## 60,60 |  | ## 1,68 |  | ## 101,81 |  |  | ## 1 |  | ## 22,83 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,66 |  |
| 51.1 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т |  | 0,013 |  | 1 |  | -0,001495 |  |  | 80 020,98 |  | 1,54 |  | -123 232,31 |  |  | 1 |  | -184,23 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 690,36 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,46 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,27 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 702,16 |  |
| 52 | 13-03-001-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой | 100 м2 |  | 0,115 |  | 1 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,6877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,63 |  |
|  | ## 1-100-49 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,9 | ## чел.-ч |  | ## 5,2 |  | ## 1,15 |  | ## 0,6877 |  |  |  |  |  |  | ## 999,90 |  |  | ## 1 |  | ## 687,63 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,24 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  | ## 6,62 |  | ## 1,6 |  | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 3,22 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 1,46 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 1,05 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0014375 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 1,27 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,4 |  | ## 1,25 |  | ## 0,20125 |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  | ## 1,95 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,51 |  |
| ## 5 | ## 14.4.03.03-0102 | ## Лак битумный БТ-577 | ## т |  | ## 0,0087 |  | ## 1 |  | ## 0,0010005 |  |  | ## 80 020,98 |  | ## 1,54 |  | ## 123 232,31 |  |  | ## 1 |  | ## 123,29 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг |  | ## 1,3 |  | ## 1 |  | ## 0,1495 |  |  | ## 60,60 |  | ## 1,68 |  | ## 101,81 |  |  | ## 1 |  | ## 15,22 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,11 |  |
| 52.1 | 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 | т |  | 0,0087 |  | 1 |  | -0,0010005 |  |  | 80 020,98 |  | 1,54 |  | -123 232,31 |  |  | 1 |  | -123,29 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 690,36 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,46 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,27 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694,55 |  |
| 53 | 14.4.04.12-1008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Эмаль эпоксидная ЭП-773, всех цветов | кг |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 218,23 |  | 2,15 |  | 469,19 |  |  | 1 |  | 2 815,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 815,14 |  |
| 54 | 10-05-001-03 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами | 100 м2 |  | 0,15 |  | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 17,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 928,77 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 104 |  | ## 1,15 |  | ## 17,94 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 14 928,77 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,59 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,66 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,59 |  | ## 1,25 |  | ## 0,110625 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 235,07 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,59 |  | ## 1,25 |  | ## 0,110625 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 130,99 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,24 |  | ## 1,25 |  | ## 0,045 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 32,72 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,24 |  | ## 1,25 |  | ## 0,045 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 39,67 |  |
| ## 3 | ## 91.21.12-004 | ## Ножницы электрические | ## маш.-ч |  | ## 0,82 |  | ## 1,25 |  | ## 0,15375 |  |  |  |  |  |  | ## 5,21 |  |  | ## 1 |  | ## 0,80 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 900,72 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,066 |  | ## 1 |  | ## 0,0099 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 0,83 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,92 |  | ## 1 |  | ## 0,438 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 4,72 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.14-0044 | ## Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | ## 100 шт |  | ## 36,01 |  | ## 1 |  | ## 5,4015 |  |  | ## 23,02 |  | ## 1,21 |  | ## 27,85 |  |  | ## 1 |  | ## 150,43 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.07-0082 | ## Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм | ## 100 шт |  | ## 0,97 |  | ## 1 |  | ## 0,1455 |  |  | ## 178,64 |  | ## 1,21 |  | ## 216,15 |  |  | ## 1 |  | ## 31,45 |  |
| ## 8 | ## 01.7.15.07-0152 | ## Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | ## 100 шт |  | ## 1,43 |  | ## 1 |  | ## 0,2145 |  |  | ## 52,34 |  | ## 1,21 |  | ## 63,33 |  |  | ## 1 |  | ## 13,58 |  |
| ## 9 | ## 01.7.06.04-0007 | ## Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | ## 100 м |  | ## 1,42 |  | ## 1 |  | ## 0,213 |  |  | ## 1 955,23 |  | ## 1,45 |  | ## 2 835,08 |  |  | ## 1 |  | ## 603,87 |  |
| ## 10 | ## 07.2.06.03-0112 | ## Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 50х40 мм, толщина стали 0,6 мм | ## м |  | ## 161 |  | ## 1 |  | ## 24,15 |  |  | ## 71,61 |  | ## 0,93 |  | ## 66,60 |  |  | ## 1 |  | ## 1 608,39 |  |
| ## 11 | ## 07.2.06.03-0195 | ## Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 50х50 мм, толщина 0,6 мм | ## м |  | ## 260 |  | ## 1 |  | ## 39 |  |  | ## 113,30 |  | ## 0,93 |  | ## 105,37 |  |  | ## 1 |  | ## 4 109,43 |  |
| ## 12 | ## 11.1.03.01-0001 | ## Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | ## м3 |  | ## 0,135 |  | ## 1 |  | ## 0,02025 |  |  | ## 20 734,49 |  | ## 1,4 |  | ## 29 028,29 |  |  | ## 1 |  | ## 587,82 |  |
| ## 13 | ## 01.7.06.04-0002 | ## Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | ## м |  | ## 193 |  | ## 1 |  | ## 28,95 |  |  | ## 2,60 |  | ## 3,23 |  | ## 8,40 |  |  | ## 1 |  | ## 243,18 |  |
| ## 14 | ## 01.7.06.01-0042 | ## Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм | ## м |  | ## 107 |  | ## 1 |  | ## 16,05 |  |  | ## 4,82 |  | ## 1,45 |  | ## 6,99 |  |  | ## 1 |  | ## 112,19 |  |
| ## 15 | ## 07.2.06.04-0011 | ## Уголки верхние, нижние для крепления несущих элементов двери, размеры 100х123 мм | ## 100 шт |  | ## 0,4 |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |  | ## 2 891,94 |  | ## 1,68 |  | ## 4 858,46 |  |  | ## 1 |  | ## 291,51 |  |
| ## 16 | ## 14.4.01.02-0012 | ## Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | ## кг |  | ## 20 |  | ## 1 |  | ## 3 |  |  | ## 68,29 |  | ## 2,15 |  | ## 146,82 |  |  | ## 1 |  | ## 440,46 |  |
| ## 17 | ## 14.5.11.03-0001 | ## Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа | ## кг |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1,5 |  |  | ## 66,77 |  | ## 2,36 |  | ## 157,58 |  |  | ## 1 |  | ## 236,37 |  |
| ## 18 | ## 14.5.11.03-0004 | ## Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | ## кг |  | ## 76 |  | ## 1 |  | ## 11,4 |  |  | ## 17,34 |  | ## 2,36 |  | ## 40,92 |  |  | ## 1 |  | ## 466,49 |  |
|  | ## 01.6.01.02 | ## Листы гипсокартонные | ## м2 |  | ## 235 |  | ## 1 |  | ## 35,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.03.15 | ## Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | ## м2 |  | ## 103 |  | ## 1 |  | ## 15,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 268,74 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 099,43 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.10 | НР - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 113 |  | 1 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 062,36 |  |
|  | 774/пр, п.10 | СП - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 058,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 390,08 |  |
| 55 | 01.6.01.02-0008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 |  | 35,25 |  | 1 |  | 35,25 |  |  | 108,98 |  | 2,66 |  | 289,89 |  |  | 1 |  | 10 218,62 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 218,62 |  |
| 56 | 12.2.04.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм | м3 |  | 0,815 |  | 1 |  | 0,815 |  |  | 3 853,09 |  | 2,37 |  | 9 131,82 |  |  | 1 |  | 7 442,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 442,43 |  |
| 57 | 10-05-008-01 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом | 100 м2 |  | 0,319 |  | 1 |  | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 30,44855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 337,76 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 83 |  | ## 1,15 |  | ## 30,44855 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 25 337,76 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,41 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,159819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,59 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,29 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1156375 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 245,72 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,29 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1156375 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 136,93 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0438625 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 31,90 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0438625 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 38,66 |  |
| ## 3 | ## 91.21.12-004 | ## Ножницы электрические | ## маш.-ч |  | ## 0,38 |  | ## 1,25 |  | ## 0,151525 |  |  |  |  |  |  | ## 5,21 |  |  | ## 1 |  | ## 0,79 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 757,61 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,032 |  | ## 1 |  | ## 0,010208 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 0,85 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,2 |  | ## 1 |  | ## 0,7018 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 7,57 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.14-0042 | ## Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм | ## 100 шт |  | ## 4,95 |  | ## 1 |  | ## 1,57905 |  |  | ## 23,01 |  | ## 1,21 |  | ## 27,84 |  |  | ## 1 |  | ## 43,96 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.14-0044 | ## Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | ## 100 шт |  | ## 18,55 |  | ## 1 |  | ## 5,91745 |  |  | ## 23,02 |  | ## 1,21 |  | ## 27,85 |  |  | ## 1 |  | ## 164,80 |  |
| ## 8 | ## 01.7.15.07-0152 | ## Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | ## 100 шт |  | ## 1,67 |  | ## 1 |  | ## 0,53273 |  |  | ## 52,34 |  | ## 1,21 |  | ## 63,33 |  |  | ## 1 |  | ## 33,74 |  |
| ## 9 | ## 01.7.06.04-0007 | ## Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | ## 100 м |  | ## 0,44 |  | ## 1 |  | ## 0,14036 |  |  | ## 1 955,23 |  | ## 1,45 |  | ## 2 835,08 |  |  | ## 1 |  | ## 397,93 |  |
| ## 10 | ## 01.7.06.04-0002 | ## Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | ## м |  | ## 83 |  | ## 1 |  | ## 26,477 |  |  | ## 2,60 |  | ## 3,23 |  | ## 8,40 |  |  | ## 1 |  | ## 222,41 |  |
| ## 11 | ## 01.7.06.01-0041 | ## Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм | ## м |  | ## 83 |  | ## 1 |  | ## 26,477 |  |  | ## 3,62 |  | ## 1,45 |  | ## 5,25 |  |  | ## 1 |  | ## 139,00 |  |
| ## 12 | ## 14.4.01.02-0012 | ## Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | ## кг |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 3,19 |  |  | ## 68,29 |  | ## 2,15 |  | ## 146,82 |  |  | ## 1 |  | ## 468,36 |  |
| ## 13 | ## 14.1.06.01-0001 | ## Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | ## кг |  | ## 60 |  | ## 1 |  | ## 19,14 |  |  | ## 10,29 |  | ## 2,36 |  | ## 24,28 |  |  | ## 1 |  | ## 464,72 |  |
| ## 14 | ## 14.5.11.03-0001 | ## Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа | ## кг |  | ## 4 |  | ## 1 |  | ## 1,276 |  |  | ## 66,77 |  | ## 2,36 |  | ## 157,58 |  |  | ## 1 |  | ## 201,07 |  |
| ## 15 | ## 14.5.11.03-0004 | ## Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | ## кг |  | ## 37 |  | ## 1 |  | ## 11,803 |  |  | ## 17,34 |  | ## 2,36 |  | ## 40,92 |  |  | ## 1 |  | ## 482,98 |  |
| ## 16 | ## 07.2.06.03-0119 | ## Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм | ## м |  | ## 77 |  | ## 1 |  | ## 24,563 |  |  | ## 44,16 |  | ## 0,93 |  | ## 41,07 |  |  | ## 1 |  | ## 1 008,80 |  |
| ## 17 | ## 07.2.06.03-0155 | ## Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм | ## м |  | ## 269 |  | ## 1 |  | ## 85,811 |  |  | ## 64,44 |  | ## 0,93 |  | ## 59,93 |  |  | ## 1 |  | ## 5 142,65 |  |
| ## 18 | ## 07.2.06.03-0229 | ## Профиль стальной оцинкованный угловой, размеры 31х31 мм, толщина 0,4 мм | ## м |  | ## 46 |  | ## 1 |  | ## 14,674 |  |  | ## 28,48 |  | ## 0,93 |  | ## 26,49 |  |  | ## 1 |  | ## 388,71 |  |
| ## 19 | ## 07.2.06.05-0017 | ## Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм | ## 100 шт |  | ## 1,16 |  | ## 1 |  | ## 0,37004 |  |  | ## 2 013,47 |  | ## 1,68 |  | ## 3 382,63 |  |  | ## 1 |  | ## 1 251,71 |  |
| ## 20 | ## 07.2.06.04-0093 | ## Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм | ## 100 шт |  | ## 0,73 |  | ## 1 |  | ## 0,23287 |  |  | ## 864,86 |  | ## 1,68 |  | ## 1 452,96 |  |  | ## 1 |  | ## 338,35 |  |
|  | ## 01.6.01.02 | ## Листы гипсокартонные | ## м2 |  | ## 107 |  | ## 1 |  | ## 34,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 14.5.01.01 | ## Герметик акриловый, 300мл | ## шт |  | ## 7 |  | ## 1 |  | ## 2,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 549,37 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 25 513,35 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.10 | НР - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 113 |  | 1 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 830,09 |  |
|  | 774/пр, п.10 | СП - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 927,49 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 306,95 |  |
| 58 | 01.6.01.02-0008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 |  | 34,133 |  | 1 |  | 34,133 |  |  | 108,98 |  | 2,66 |  | 289,89 |  |  | 1 |  | 9 894,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 894,82 |  |
| 59 | 26-01-036-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 |  | 0,319 |  | 1 |  | 0,319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,891611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 457,00 |  |
|  | ## 1-100-26 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,6 | ## чел.-ч |  | ## 16,06 |  | ## 1,15 |  | ## 5,891611 |  |  |  |  |  |  | ## 756,50 |  |  | ## 1 |  | ## 4 457,00 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,44 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,032219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,73 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-016 | ## Краны башенные, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0119625 |  |  | ## 251,77 |  | ## 1,64 |  | ## 412,90 |  |  | ## 1 |  | ## 4,94 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0119625 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 14,16 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0199375 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 14,50 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0199375 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 17,57 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,36 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,03828 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 3,20 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,7728 |  | ## 1 |  | ## 0,2465232 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 2,66 |  |
| ## 5 | ## 14.1.06.04-0001 | ## Клей для приклеивания минеральной ваты | ## кг |  | ## 409 |  | ## 1 |  | ## 130,471 |  |  | ## 17,99 |  | ## 1,9 |  | ## 34,18 |  |  | ## 1 |  | ## 4 459,50 |  |
|  | ## 01.7.15.07-0132 | ## Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм | ## 10 шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.05.08 | ## Изделия теплоизоляционные | ## м3 |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 973,53 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 488,73 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.20 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 578,50 |  |
|  | 774/пр, п.20 | СП - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 098,48 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 650,51 |  |
| 60 | 12.2.04.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 50 мм | м3 |  | 1,8 |  | 1 |  | 1,8 |  |  | 3 853,09 |  | 2,37 |  | 9 131,82 |  |  | 1 |  | 16 437,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 437,28 |  |
| 61 | 15-07-016-01 ГЭСН 81-02-15-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее (прим. панели ПВХ) | 100 м2 |  | 0,619 |  | 1 |  | 0,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 35,136916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 239,18 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 49,36 |  | ## 1,15 |  | ## 35,136916 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 29 239,18 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,91 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,108325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,80 |  |
| ## 1 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 1,25 |  | ## 0,108325 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 6,91 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 1,25 |  | ## 0,108325 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 84,80 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 868,25 |  |
| ## 2 | ## 01.7.17.11-0002 | ## Бумага шлифовальная | ## м2 |  | ## 1,5 |  | ## 1 |  | ## 0,9285 |  |  | ## 206,62 |  | ## 3,23 |  | ## 667,38 |  |  | ## 1 |  | ## 619,66 |  |
| ## 3 | ## 01.7.06.04-0005 | ## Ленты стеклотканевые армирующая с липким слоем для стыков листовых материалов, ширина 50 мм | ## 100 м |  | ## 0,76 |  | ## 1 |  | ## 0,47044 |  |  | ## 149,73 |  | ## 1,45 |  | ## 217,11 |  |  | ## 1 |  | ## 102,14 |  |
| ## 4 | ## 14.4.01.02-0012 | ## Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | ## кг |  | ## 10,3 |  | ## 1 |  | ## 6,3757 |  |  | ## 68,29 |  | ## 2,15 |  | ## 146,82 |  |  | ## 1 |  | ## 936,08 |  |
| ## 5 | ## 14.1.06.01-0001 | ## Смеси сухие для наружных работ мелкозернистые, гипсовые, клеевые, для приклеивания ГКЛ и минераловатных плит, ручного нанесения, прочность на сжатие 2,0 МПа, прочность сцепления с основанием 0,3 МПа, прочность на изгиб 1,0 МПа | ## кг |  | ## 360,5 |  | ## 1 |  | ## 223,1495 |  |  | ## 10,29 |  | ## 2,36 |  | ## 24,28 |  |  | ## 1 |  | ## 5 418,07 |  |
| ## 6 | ## 14.5.11.03-0004 | ## Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | ## кг |  | ## 31 |  | ## 1 |  | ## 19,189 |  |  | ## 17,34 |  | ## 2,36 |  | ## 40,92 |  |  | ## 1 |  | ## 785,21 |  |
| ## 7 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,0619 |  |  | ## 56,11 |  | ## 2,04 |  | ## 114,46 |  |  | ## 1 |  | ## 7,09 |  |
|  | ## 01.6.01.02 | ## Листы гипсокартонные | ## м2 |  | ## 103 |  | ## 1 |  | ## 63,757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 199,14 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 29 323,98 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.15 | НР - Отделочные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 105 |  | 1 |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 790,18 |  |
|  | 774/пр, п.15 | СП - Отделочные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 49 |  | 0,85 |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 213,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 202,76 |  |
| 62 | 11.3.03.04-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм | м2 |  | 63,757 |  | 1 |  | 63,757 |  |  | 370,57 |  | 1,37 |  | 507,68 |  |  | 1 |  | 32 368,15 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 368,15 |  |
| 63 | 11.3.03.13-0048 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм | 10 м |  | 2,4 |  | 1 |  | 2,4 |  |  | 284,56 |  | 1,37 |  | 389,85 |  |  | 1 |  | 935,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935,64 |  |
| 64 | 11.3.03.10-0074 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | применн.Профиль угловой (Стартовый)перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25х25 мм, размеры сетки 120х80 мм | 10 м |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 163,82 |  | 1,37 |  | 224,43 |  |  | 1 |  | 673,30 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,30 |  |
| 65 | 10-05-011-02 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 |  | 0,12 |  | 1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 13,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 139,16 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 97 |  | ## 1,15 |  | ## 13,386 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 11 139,16 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,53 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,05712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,87 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0285 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 60,56 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0285 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 33,75 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0285 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 20,72 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0285 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 25,12 |  |
| ## 3 | ## 91.21.12-004 | ## Ножницы электрические | ## маш.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1,25 |  | ## 0,048 |  |  |  |  |  |  | ## 5,21 |  |  | ## 1 |  | ## 0,25 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 487,15 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,036 |  | ## 1 |  | ## 0,00432 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 0,36 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,232 |  | ## 1 |  | ## 0,26784 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 2,89 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.14-0042 | ## Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм | ## 100 шт |  | ## 3,68 |  | ## 1 |  | ## 0,4416 |  |  | ## 23,01 |  | ## 1,21 |  | ## 27,84 |  |  | ## 1 |  | ## 12,29 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.14-0044 | ## Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | ## 100 шт |  | ## 22,21 |  | ## 1 |  | ## 2,6652 |  |  | ## 23,02 |  | ## 1,21 |  | ## 27,85 |  |  | ## 1 |  | ## 74,23 |  |
| ## 8 | ## 01.7.15.07-0082 | ## Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм | ## 100 шт |  | ## 0,81 |  | ## 1 |  | ## 0,0972 |  |  | ## 178,64 |  | ## 1,21 |  | ## 216,15 |  |  | ## 1 |  | ## 21,01 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.07-0152 | ## Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | ## 100 шт |  | ## 3,22 |  | ## 1 |  | ## 0,3864 |  |  | ## 52,34 |  | ## 1,21 |  | ## 63,33 |  |  | ## 1 |  | ## 24,47 |  |
| ## 10 | ## 01.7.06.04-0007 | ## Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | ## 100 м |  | ## 1,35 |  | ## 1 |  | ## 0,162 |  |  | ## 1 955,23 |  | ## 1,45 |  | ## 2 835,08 |  |  | ## 1 |  | ## 459,28 |  |
| ## 11 | ## 01.7.06.04-0002 | ## Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | ## м |  | ## 68 |  | ## 1 |  | ## 8,16 |  |  | ## 2,60 |  | ## 3,23 |  | ## 8,40 |  |  | ## 1 |  | ## 68,54 |  |
| ## 12 | ## 01.7.06.01-0041 | ## Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 30х30000 мм | ## м |  | ## 135 |  | ## 1 |  | ## 16,2 |  |  | ## 3,62 |  | ## 1,45 |  | ## 5,25 |  |  | ## 1 |  | ## 85,05 |  |
| ## 13 | ## 07.2.06.04-0078 | ## Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60х27 мм | ## 100 шт |  | ## 0,81 |  | ## 1 |  | ## 0,0972 |  |  | ## 2 384,14 |  | ## 1,68 |  | ## 4 005,36 |  |  | ## 1 |  | ## 389,32 |  |
| ## 14 | ## 14.4.01.02-0012 | ## Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | ## кг |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1,2 |  |  | ## 68,29 |  | ## 2,15 |  | ## 146,82 |  |  | ## 1 |  | ## 176,18 |  |
| ## 15 | ## 14.5.11.03-0001 | ## Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 МПа | ## кг |  | ## 4 |  | ## 1 |  | ## 0,48 |  |  | ## 66,77 |  | ## 2,36 |  | ## 157,58 |  |  | ## 1 |  | ## 75,64 |  |
| ## 16 | ## 14.5.11.03-0004 | ## Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | ## кг |  | ## 42 |  | ## 1 |  | ## 5,04 |  |  | ## 17,34 |  | ## 2,36 |  | ## 40,92 |  |  | ## 1 |  | ## 206,24 |  |
| ## 17 | ## 07.2.06.03-0119 | ## Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм | ## м |  | ## 136 |  | ## 1 |  | ## 16,32 |  |  | ## 44,16 |  | ## 0,93 |  | ## 41,07 |  |  | ## 1 |  | ## 670,26 |  |
| ## 18 | ## 07.2.06.03-0155 | ## Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм | ## м |  | ## 306 |  | ## 1 |  | ## 36,72 |  |  | ## 64,44 |  | ## 0,93 |  | ## 59,93 |  |  | ## 1 |  | ## 2 200,63 |  |
| ## 19 | ## 07.2.06.05-0017 | ## Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм | ## 100 шт |  | ## 1,83 |  | ## 1 |  | ## 0,2196 |  |  | ## 2 013,47 |  | ## 1,68 |  | ## 3 382,63 |  |  | ## 1 |  | ## 742,83 |  |
| ## 20 | ## 07.2.06.05-0001 | ## Удлинители стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60х27 мм, размеры 110х58х25 мм, толщина 0,6 мм | ## 100 шт |  | ## 0,81 |  | ## 1 |  | ## 0,0972 |  |  | ## 1 701,99 |  | ## 1,68 |  | ## 2 859,34 |  |  | ## 1 |  | ## 277,93 |  |
|  | ## 01.6.01.02 | ## Листы гипсокартонные | ## м2 |  | ## 111 |  | ## 1 |  | ## 13,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.2.06.04 | ## Тяга подвесов | ## шт |  | ## 81 |  | ## 1 |  | ## 9,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 766,71 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 198,03 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.10 | НР - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 113 |  | 1 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 653,77 |  |
|  | 774/пр, п.10 | СП - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 235,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 655,56 |  |
| 66 | 01.6.01.02-0008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 |  | 13,32 |  | 1 |  | 13,32 |  |  | 108,98 |  | 2,66 |  | 289,89 |  |  | 1 |  | 3 861,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 861,33 |  |
| 67 | 10-01-022-03 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм | 100 м2 |  | 0,12 |  | 1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 9,2598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 340,15 |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч |  | ## 67,1 |  | ## 1,15 |  | ## 9,2598 |  |  |  |  |  |  | ## 792,69 |  |  | ## 1 |  | ## 7 340,15 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,90 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,40 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,54 |  | ## 1,25 |  | ## 0,081 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 58,90 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,54 |  | ## 1,25 |  | ## 0,081 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 71,40 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 629,42 |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,469 |  | ## 1 |  | ## 0,05628 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,61 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,006 |  | ## 1 |  | ## 0,00072 |  |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,21 |  | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  | ## 61,24 |  |
| ## 4 | ## 11.2.08.02-0010 | ## Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 5 мм | ## 1000 м2 |  | ## 0,105 |  | ## 1 |  | ## 0,0126 |  |  | ## 59 242,96 |  | ## 2,1 |  | ## 124 410,22 |  |  | ## 1 |  | ## 1 567,57 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 099,87 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 411,55 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.10 | НР - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 113 |  | 1 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 375,05 |  |
|  | 774/пр, п.10 | СП - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 464,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 939,82 |  |
| 68 | 11.2.08.02-0010 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые Т-С, группа А, толщина 5 мм | 1000 м2 |  | -0,0126 |  | 1 |  | -0,0126 |  |  | 59 242,96 |  | 2,1 |  | 124 410,22 |  |  | 1 |  | -1 567,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 567,57 |  |
| 69 | 11.3.03.04-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм | м2 |  | 12,6 |  | 1 |  | 12,6 |  |  | 370,57 |  | 1,37 |  | 507,68 |  |  | 1 |  | 6 396,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 396,77 |  |
| 70 | 09-04-013-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 |  | 6,8 |  | 1 |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 16,1874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 120,97 |  |
|  | ## 1-100-44 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,4 | ## чел.-ч |  | ## 2,07 |  | ## 1,15 |  | ## 16,1874 |  |  |  |  |  |  | ## 934,12 |  |  | ## 1 |  | ## 15 120,97 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,75 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,85 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,71 |  | ## 1,25 |  | ## 6,035 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 391,13 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,17 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 123,62 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,17 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 149,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 702,98 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,4908 |  | ## 1 |  | ## 3,33744 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 35,98 |  |
| ## 4 | ## 14.5.01.05-0013 | ## Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | ## шт |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 1,836 |  |  | ## 478,28 |  | ## 1,18 |  | ## 564,37 |  |  | ## 1 |  | ## 1 036,18 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.02-0051 | ## Болты анкерные | ## т |  | ## 0,003 |  | ## 1 |  | ## 0,0204 |  |  | ## 89 330,06 |  | ## 1,39 |  | ## 124 168,78 |  |  | ## 1 |  | ## 2 533,04 |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,07 |  | ## 1 |  | ## 0,476 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 97,78 |  |
|  | ## 07.1.01.01 | ## Дверь противопожарная металлическая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 488,55 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 270,82 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 965,40 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 047,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 501,67 |  |
| 71 | 07.1.01.01-0028 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х2100 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 14 167,13 |  | 1,35 |  | 19 125,63 |  |  | 1 |  | 19 125,63 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 125,63 |  |
| 72 | 07.1.01.01-0029 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Блок дверной металлический противопожарный однопольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1000х2100 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 15 723,34 |  | 1,35 |  | 21 226,51 |  |  | 1 |  | 42 453,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 453,02 |  |
| 73 | 07.1.01.01-0016 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 11 379,89 |  | 1,35 |  | 15 362,85 |  |  | 1 |  | 15 362,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 362,85 |  |
| 74 | 07.1.01.01-0016 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | прим.Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенные порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм (700х2100м) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 11 379,89 |  | 1,35 |  | 15 362,85 |  |  | 1 |  | 15 362,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 362,85 |  |
| 75 | 10-01-039-06 ГЭСН 81-02-10-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,039 |  | 1 |  | 0,039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,15775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 241,17 |  |
|  | ## 1-100-34 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,4 | ## чел.-ч |  | ## 115 |  | ## 1,15 |  | ## 5,15775 |  |  |  |  |  |  | ## 822,29 |  |  | ## 1 |  | ## 4 241,17 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,43 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,198432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,54 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 3,58 |  | ## 1,25 |  | ## 0,174525 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 126,91 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,58 |  | ## 1,25 |  | ## 0,174525 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 153,84 |  |
| ## 2 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 0,49 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0238875 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 1,52 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,49 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0238875 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 18,70 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,91 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,0101 |  | ## 1 |  | ## 0,0003939 |  |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,21 |  | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  | ## 33,50 |  |
| ## 4 | ## 01.7.14.01-0002 | ## Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | ## шт |  | ## 44,444 |  | ## 1 |  | ## 1,733316 |  |  | ## 241,35 |  | ## 1,18 |  | ## 284,79 |  |  | ## 1 |  | ## 493,63 |  |
| ## 5 | ## 11.1.03.06-0071 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | ## м3 |  | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,00312 |  |  | ## 5 764,42 |  | ## 2,49 |  | ## 14 353,41 |  |  | ## 1 |  | ## 44,78 |  |
|  | ## 01.7.14.01-0002 | ## Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 01.7.04.07 | ## Скобяные изделия | ## компл |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.01.10 | ## Наличники | ## м |  | ## 540 |  | ## 1 |  | ## 21,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.2.02.01 | ## Блоки дверные | ## м2 |  | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 114,05 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 413,71 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.10 | НР - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 113 |  | 1 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 987,49 |  |
|  | 774/пр, п.10 | СП - Деревянные конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 063,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 164,95 |  |
| 76 | 11.2.02.01-1104 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия | м2 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 4 869,37 |  | 1,98 |  | 9 641,35 |  |  | 1 |  | 28 924,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 924,05 |  |
| 77 | 11.1.01.10-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Наличник из древесины хвойных пород (ель, сосна), тип Н-1, ширина 70-75 мм, толщина 10-18 мм | м |  | 16,2 |  | 1 |  | 16,2 |  |  | 45,95 |  | 2,49 |  | 114,42 |  |  | 1 |  | 1 853,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 853,60 |  |
|  |  |  | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 293,92 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 574,18 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,90 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,60 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 385,24 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 525,79 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 831,80 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 153,11 |  |
|  |  | Итого по Разделу 2. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568 278,83 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 140,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 16-02-001-04 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м |  | 0,12 |  | 1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,0986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 612,87 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 29,7 |  | ## 1,15 |  | ## 4,0986 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 3 612,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,89 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,07512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,92 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1,25 |  | ## 0,012 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 12,25 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1,25 |  | ## 0,012 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 14,21 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0105 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 22,31 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0105 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 12,43 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,35 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0525 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 38,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,35 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0525 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 46,28 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 1,15 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1725 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 1,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,65 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 1,13 |  | ## 1 |  | ## 0,1356 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 11,33 |  |
| ## 6 | ## 03.1.02.03-0015 | ## Известь строительная негашеная хлорная, марка А | ## кг |  | ## 0,004 |  | ## 1 |  | ## 0,00048 |  |  | ## 59,41 |  | ## 4,31 |  | ## 256,06 |  |  | ## 1 |  | ## 0,12 |  |
| ## 7 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,00053 |  | ## 1 |  | ## 0,0000636 |  |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,19 |  | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  | ## 4,59 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0072 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | ## т |  | ## 0,00017 |  | ## 1 |  | ## 0,0000204 |  |  | ## 97 282,88 |  | ## 1,44 |  | ## 140 087,35 |  |  | ## 1 |  | ## 2,86 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.03-0012 | ## Ацетилен растворенный технический, марка Б | ## т |  | ## 0,00013 |  | ## 1 |  | ## 0,0000156 |  |  | ## 416 065,60 |  | ## 2,51 |  | ## 1 044 324,66 |  |  | ## 1 |  | ## 16,29 |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,281 |  | ## 1 |  | ## 0,03372 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 4,58 |  |
| ## 11 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,0072 |  |  | ## 128,40 |  | ## 3,23 |  | ## 414,73 |  |  | ## 1 |  | ## 2,99 |  |
| ## 12 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,44 |  | ## 1 |  | ## 0,0528 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 7,89 |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.5.13.01 | ## Трубопроводы с гильзами | ## м |  | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.1.02.07 | ## Крепления | ## кг |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 810,33 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 685,79 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 680,95 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 255,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 746,98 |  |
| 79 | 16-02-013-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и неоцинкованных водогазопроводных труб на резьбе диаметром: 32 мм | 10 м |  | 1,2 |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,3312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,24 |  |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,15 |  | ## 0,0276 |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  | ## 19,79 |  |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1,15 |  | ## 0,0828 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 64,82 |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,16 |  | ## 1,15 |  | ## 0,2208 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 194,63 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,87 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,19 |  |
| ## 1 | ## 91.05.13-003 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,013 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0195 |  |  | ## 735,21 |  | ## 1,63 |  | ## 1 198,39 |  |  | ## 1 |  | ## 23,37 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,013 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0195 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 17,19 |  |
| ## 2 | ## 91.21.19-042 | ## Станки трубонарезные электромеханические для нарезки резьбы, мощность двигателя до 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,045 |  |  | ## 4,68 |  | ## 1,47 |  | ## 6,88 |  |  | ## 1 |  | ## 0,31 |  |
| ## 3 | ## 91.21.19-013 | ## Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок | ## маш.-ч |  | ## 0,085 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1275 |  |  | ## 7,35 |  | ## 2,34 |  | ## 17,20 |  |  | ## 1 |  | ## 2,19 |  |
|  | ## 01.7.17.06 | ## Круг отрезной | ## шт |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.3.06.05 | ## Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные и неоцинкованные | ## м |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.05 | ## Части фасонные стальные | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,30 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 296,43 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.108 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % |  | 73 |  | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,39 |  |
|  | 774/пр, п.108 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % |  | 34 |  | 0,85 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,36 |  |
| 80 | 23.3.06.05-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 12 |  | 1 |  | 12 |  |  | 196,85 |  | 1,25 |  | 246,06 |  |  | 1 |  | 2 952,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 952,72 |  |
| 81 | 23.8.04.06-0310 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  | 73,41 |  | 1,36 |  | 99,84 |  |  | 1 |  | 998,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,40 |  |
| 82 | 16-02-001-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м |  | 0,12 |  | 1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,0986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 612,87 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 29,7 |  | ## 1,15 |  | ## 4,0986 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 3 612,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,89 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,07512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,92 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1,25 |  | ## 0,012 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 12,25 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1,25 |  | ## 0,012 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 14,21 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0105 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 22,31 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0105 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 12,43 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,35 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0525 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 38,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,35 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0525 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 46,28 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 1,15 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1725 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 1,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,20 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,69 |  | ## 1 |  | ## 0,0828 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 6,92 |  |
| ## 6 | ## 03.1.02.03-0015 | ## Известь строительная негашеная хлорная, марка А | ## кг |  | ## 0,0025 |  | ## 1 |  | ## 0,0003 |  |  | ## 59,41 |  | ## 4,31 |  | ## 256,06 |  |  | ## 1 |  | ## 0,08 |  |
| ## 7 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,00053 |  | ## 1 |  | ## 0,0000636 |  |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,19 |  | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  | ## 4,59 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0072 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | ## т |  | ## 0,00017 |  | ## 1 |  | ## 0,0000204 |  |  | ## 97 282,88 |  | ## 1,44 |  | ## 140 087,35 |  |  | ## 1 |  | ## 2,86 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.03-0012 | ## Ацетилен растворенный технический, марка Б | ## т |  | ## 0,00013 |  | ## 1 |  | ## 0,0000156 |  |  | ## 416 065,60 |  | ## 2,51 |  | ## 1 044 324,66 |  |  | ## 1 |  | ## 16,29 |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,281 |  | ## 1 |  | ## 0,03372 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 4,58 |  |
| ## 11 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,0072 |  |  | ## 128,40 |  | ## 3,23 |  | ## 414,73 |  |  | ## 1 |  | ## 2,99 |  |
| ## 12 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,44 |  | ## 1 |  | ## 0,0528 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 7,89 |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.5.13.01 | ## Трубопроводы с гильзами | ## м |  | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.1.02.07 | ## Крепления | ## кг |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 805,88 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 685,79 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 680,95 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 255,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 742,53 |  |
| 83 | 16-02-013-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и неоцинкованных водогазопроводных труб на резьбе диаметром: до 25 мм | 10 м |  | 1,2 |  | 1 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,2898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,02 |  |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,15 |  | ## 0,0138 |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  | ## 9,90 |  |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1,15 |  | ## 0,0828 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 64,82 |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 1,15 |  | ## 0,1932 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 170,30 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,10 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,22 |  |
| ## 1 | ## 91.05.13-003 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,015 |  |  | ## 735,21 |  | ## 1,63 |  | ## 1 198,39 |  |  | ## 1 |  | ## 17,98 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,015 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 13,22 |  |
| ## 2 | ## 91.21.19-042 | ## Станки трубонарезные электромеханические для нарезки резьбы, мощность двигателя до 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,045 |  |  | ## 4,68 |  | ## 1,47 |  | ## 6,88 |  |  | ## 1 |  | ## 0,31 |  |
| ## 3 | ## 91.21.19-013 | ## Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок | ## маш.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,105 |  |  | ## 7,35 |  | ## 2,34 |  | ## 17,20 |  |  | ## 1 |  | ## 1,81 |  |
|  | ## 01.7.17.06 | ## Круг отрезной | ## шт |  | ## 0,008 |  | ## 1 |  | ## 0,0096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.3.06.05 | ## Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные и неоцинкованные | ## м |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.05 | ## Части фасонные стальные | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,34 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 258,24 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.108 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % |  | 73 |  | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,52 |  |
|  | 774/пр, п.108 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % |  | 34 |  | 0,85 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,63 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,49 |  |
| 84 | 23.3.06.05-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м |  | 12 |  | 1 |  | 12 |  |  | 152,26 |  | 1,25 |  | 190,33 |  |  | 1 |  | 2 283,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 283,96 |  |
| 85 | 23.8.04.06-0310 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 30 мм, наружный диаметр 32 мм (25ммх3,2), толщина стенки 2,0 мм | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  | 73,41 |  | 1,36 |  | 99,84 |  |  | 1 |  | 998,38 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,38 |  |
| 86 | 16-07-003-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 656,16 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 4,46 |  | ## 1,15 |  | ## 5,129 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 4 656,16 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,01 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,02 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,43 |  | ## 1,25 |  | ## 0,5375 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 34,84 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0125 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 9,09 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0125 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 11,02 |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 0,49 |  | ## 1,25 |  | ## 0,6125 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 4,08 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,63 |  |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,15 |  | ## 1 |  | ## 0,15 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 30,81 |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,037 |  | ## 1 |  | ## 0,037 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 5,02 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,0084 |  | ## 1 |  | ## 0,0084 |  |  | ## 340,41 |  | ## 2,51 |  | ## 854,43 |  |  | ## 1 |  | ## 7,18 |  |
| ## 7 | ## 23.3.06.02-0003 | ## Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | ## м |  | ## 0,4 |  | ## 1 |  | ## 0,4 |  |  | ## 213,24 |  | ## 1,25 |  | ## 266,55 |  |  | ## 1 |  | ## 106,62 |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,82 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 667,18 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 927,32 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 856,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 648,45 |  |
| 87 | 24.3.05.07-0034 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1" | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 81,41 |  | 1,29 |  | 105,02 |  |  | 1 |  | 105,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,02 |  |
| 88 | 23.8.03.06-0005 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 136,18 |  | 1,27 |  | 172,95 |  |  | 1 |  | 172,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,95 |  |
| 89 | 16-07-003-04 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 656,16 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 4,46 |  | ## 1,15 |  | ## 5,129 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 4 656,16 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,01 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,02 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,43 |  | ## 1,25 |  | ## 0,5375 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 34,84 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0125 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 9,09 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0125 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 11,02 |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 0,49 |  | ## 1,25 |  | ## 0,6125 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 4,08 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,83 |  |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,15 |  | ## 1 |  | ## 0,15 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 30,81 |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,037 |  | ## 1 |  | ## 0,037 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 5,02 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,0084 |  | ## 1 |  | ## 0,0084 |  |  | ## 340,41 |  | ## 2,51 |  | ## 854,43 |  |  | ## 1 |  | ## 7,18 |  |
| ## 7 | ## 23.3.06.02-0004 | ## Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | ## м |  | ## 0,4 |  | ## 1 |  | ## 0,4 |  |  | ## 275,65 |  | ## 1,25 |  | ## 344,56 |  |  | ## 1 |  | ## 137,82 |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 896,02 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 667,18 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 927,32 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 856,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 679,65 |  |
| 90 | 24.3.05.07-0037 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 91,34 |  | 1,29 |  | 117,83 |  |  | 1 |  | 117,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,83 |  |
| 91 | 23.8.03.06-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 32 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 184,68 |  | 1,27 |  | 234,54 |  |  | 1 |  | 234,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,54 |  |
| 92 | 16-04-005-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м |  | 0,3 |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,5471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 918,51 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 13,18 |  | ## 1,15 |  | ## 4,5471 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 3 918,51 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,24 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,36 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00375 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 3,83 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00375 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 4,44 |  |
| ## 2 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч |  | ## 1,27 |  | ## 1,25 |  | ## 0,47625 |  |  | ## 14,13 |  | ## 1,52 |  | ## 21,48 |  |  | ## 1 |  | ## 10,23 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,01125 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 8,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,01125 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 9,92 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,75 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,4578 |  | ## 1 |  | ## 0,13734 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 11,48 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,316 |  | ## 1 |  | ## 0,6948 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 7,49 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.07-0025 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,143 |  | ## 1 |  | ## 0,0429 |  |  | ## 584,14 |  | ## 1,21 |  | ## 706,81 |  |  | ## 1 |  | ## 30,32 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.12-0031 | ## Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | ## т |  | ## 0,00272 |  | ## 1 |  | ## 0,000816 |  |  | ## 150 361,36 |  | ## 1,21 |  | ## 181 937,25 |  |  | ## 1 |  | ## 148,46 |  |
|  | ## 01.7.17.09 | ## Буры | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.1.02.01 | ## Хомуты для крепления труб | ## 10 шт |  | ## 14,3 |  | ## 1 |  | ## 4,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.02.05 | ## Труба напорная из полипропилена | ## м |  | ## 102,5 |  | ## 1 |  | ## 30,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные и соединительные части | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 152,86 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 932,87 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 994,74 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 406,92 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 554,52 |  |
| 93 | 16-04-006-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений |  | 0,34 |  | 1 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,7956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,19 |  |
|  | ## 1-100-44 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,4 | ## чел.-ч |  | ## 2,34 |  | ## 1 |  | ## 0,7956 |  |  |  |  |  |  | ## 934,12 |  |  | ## 1 |  | ## 743,19 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,83 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 3,5 |  | ## 1 |  | ## 1,19 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 12,83 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,02 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 743,19 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 943,85 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 234,97 |  |
| 94 | 24.3.02.05-0052 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м |  | 30,75 |  | 1 |  | 30,75 |  |  | 187,59 |  | 1,29 |  | 241,99 |  |  | 1 |  | 7 441,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 441,19 |  |
| 95 | 24.3.05.16-0132 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  | 6,95 |  | 1,29 |  | 8,97 |  |  | 1 |  | 89,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,70 |  |
| 96 | 24.3.05.15-0143 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 12,36 |  | 1,29 |  | 15,94 |  |  | 1 |  | 95,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,64 |  |
| 97 | 24.3.05.15-0143 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм (25х25х25) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 12,36 |  | 1,29 |  | 15,94 |  |  | 1 |  | 15,94 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,94 |  |
| 98 | 18.1.09.06-1072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 286,59 |  | 1,39 |  | 398,36 |  |  | 1 |  | 796,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796,72 |  |
| 99 | 24.3.05.07-0152 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт |  | 15 |  | 1 |  | 15 |  |  | 6,79 |  | 1,29 |  | 8,76 |  |  | 1 |  | 131,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,40 |  |
| 100 | 12.2.01.01-0021 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Клипсы (зажимы) | 100 шт |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  |  | 237,35 |  | 3,23 |  | 766,64 |  |  | 1 |  | 153,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,33 |  |
| 101 | 16-04-005-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,63066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,48 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 13,71 |  | ## 1,15 |  | ## 0,63066 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 543,48 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 |  |
| ## 1 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч |  | ## 1,27 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0635 |  |  | ## 14,13 |  | ## 1,52 |  | ## 21,48 |  |  | ## 1 |  | ## 1,36 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,001 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 0,73 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,001 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 0,88 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,84 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,293 |  | ## 1 |  | ## 0,01172 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 0,98 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,4828 |  | ## 1 |  | ## 0,099312 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 1,07 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.07-0025 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,167 |  | ## 1 |  | ## 0,00668 |  |  | ## 584,14 |  | ## 1,21 |  | ## 706,81 |  |  | ## 1 |  | ## 4,72 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.12-0031 | ## Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | ## т |  | ## 0,00317 |  | ## 1 |  | ## 0,0001268 |  |  | ## 150 361,36 |  | ## 1,21 |  | ## 181 937,25 |  |  | ## 1 |  | ## 23,07 |  |
|  | ## 01.7.17.09 | ## Буры | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.1.02.01 | ## Хомуты для крепления труб | ## 10 шт |  | ## 16,7 |  | ## 1 |  | ## 0,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.02.05 | ## Труба напорная из полипропилена | ## м |  | ## 102,5 |  | ## 1 |  | ## 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные и соединительные части | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,29 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 544,36 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,34 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,15 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,78 |  |
| 102 | 16-04-006-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений |  | 0,16 |  | 1 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,28704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,91 |  |
|  | ## 1-100-45 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч |  | ## 1,56 |  | ## 1,15 |  | ## 0,28704 |  |  |  |  |  |  | ## 947,28 |  |  | ## 1 |  | ## 271,91 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,45 |  | ## 1 |  | ## 0,392 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 4,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,14 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 271,91 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,33 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,88 |  |
| 103 | 24.3.02.05-0051 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м |  | 4,1 |  | 1 |  | 4,1 |  |  | 119,17 |  | 1,29 |  | 153,73 |  |  | 1 |  | 630,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,29 |  |
| 104 | 24.3.05.07-0151 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 20 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  | 4,62 |  | 1,29 |  | 5,96 |  |  | 1 |  | 23,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,84 |  |
| 105 | 18.1.09.06-1070 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 151,40 |  | 1,39 |  | 210,45 |  |  | 1 |  | 1 262,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,70 |  |
| 106 | 24.3.05.16-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 4,01 |  | 1,29 |  | 5,17 |  |  | 1 |  | 31,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,02 |  |
| 107 | 18-03-006-04 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к полу с числом секций: до 4 | 100 шт |  | 0,03 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,2571832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 811,50 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч |  | ## 63,52 |  | ## 1,1845 |  | ## 2,2571832 |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  | ## 1 811,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,57 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0147084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,92 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1,2875 |  | ## 0,0042488 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 9,03 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1,2875 |  | ## 0,0042488 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 5,03 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,2875 |  | ## 0,0073388 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 5,34 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,2875 |  | ## 0,0073388 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 6,47 |  |
| ## 3 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1,2875 |  | ## 0,00309 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 0,20 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1,2875 |  | ## 0,00309 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 2,42 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,59 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.07-0008 | ## Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм | ## 100 шт |  | ## 4,04 |  | ## 1 |  | ## 0,1212 |  |  | ## 340,08 |  | ## 1,21 |  | ## 411,50 |  |  | ## 1 |  | ## 49,87 |  |
| ## 5 | ## 01.7.17.09-1090 | ## Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм | ## шт |  | ## 0,1643 |  | ## 1 |  | ## 0,004929 |  |  | ## 44,99 |  | ## 1,24 |  | ## 55,79 |  |  | ## 1 |  | ## 0,27 |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 7,568 |  | ## 1 |  | ## 0,22704 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 2,45 |  |
|  | ## 18.5.08.05 | ## Кронштейны стальные напольные для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | ## 100 шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.5.10.04 | ## Радиаторы алюминиевые и биметаллические секционные | ## шт |  | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.5.10.08 | ## Универсальные монтажные комплекты для радиаторов | ## компл |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 892,58 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 825,42 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 318,28 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 117,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 328,02 |  |
| 108 | 18.5.10.05-0238 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Радиатор биметаллический секционный с нижним подключением, количество секций 6, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,182 кВт | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 6 099,32 |  | 1,21 |  | 7 380,18 |  |  | 1 |  | 22 140,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 140,54 |  |
| 109 | 18.5.08.05-0064 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Кронштейны стальные напольные регулируемые для крепления стальных панельных радиаторов, тип К11.34, высота радиатора 500 мм, расстояние до нижней кромки радиатора 120 мм | 100 шт |  | 0,06 |  | 1 |  | 0,06 |  |  | 28 068,36 |  | 1,24 |  | 34 804,77 |  |  | 1 |  | 2 088,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 088,29 |  |
| 110 | 18.5.10.08-0015 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" | компл |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 176,19 |  | 1,79 |  | 315,38 |  |  | 1 |  | 946,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,14 |  |
| 111 | 24.3.05.07-0111 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | примен.Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1" | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 240,60 |  | 1,29 |  | 310,37 |  |  | 1 |  | 1 862,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 862,24 |  |
| 112 | 26-01-009-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем Расположение наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОТ=1,1; ЗТ=1,1 | м3 |  | 0,87 |  | 1 |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 26, прил. 26.2, п. 1.26.28 | Расположение наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 15,4077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 784,50 |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч |  | ## 14 |  | ## 1,265 |  | ## 15,4077 |  |  |  |  |  |  | ## 894,65 |  |  | ## 1 |  | ## 13 784,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,25 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,64206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,59 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,63 |  | ## 1,25 |  | ## 0,685125 |  |  | ## 21,39 |  | ## 1,82 |  | ## 38,93 |  |  | ## 1 |  | ## 26,67 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,59 |  | ## 1,25 |  | ## 0,641625 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 466,58 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,59 |  | ## 1,25 |  | ## 0,641625 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 565,59 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 428,91 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т |  | ## 0,00004 |  | ## 1 |  | ## 0,0000348 |  |  | ## 237 723,96 |  | ## 1,21 |  | ## 287 645,99 |  |  | ## 1 |  | ## 10,01 |  |
| ## 4 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т |  | ## 0,00053 |  | ## 1 |  | ## 0,0004611 |  |  | ## 129 575,70 |  | ## 1,29 |  | ## 167 152,65 |  |  | ## 1 |  | ## 77,07 |  |
| ## 5 | ## 08.3.03.05-0013 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ## т |  | ## 0,00101 |  | ## 1 |  | ## 0,0008787 |  |  |  |  |  |  | ## 107 002,23 |  |  | ## 1 |  | ## 94,02 |  |
| ## 6 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т |  | ## 0,0106 |  | ## 1 |  | ## 0,009222 |  |  | ## 89 073,20 |  | ## 1,15 |  | ## 102 434,18 |  |  | ## 1 |  | ## 944,65 |  |
| ## 7 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т |  | ## 0,0135 |  | ## 1 |  | ## 0,011745 |  |  | ## 85 930,00 |  | ## 1,27 |  | ## 109 131,10 |  |  | ## 1 |  | ## 1 281,74 |  |
| ## 8 | ## 12.2.03.10-0008 | ## Стеклопластик рулонный теплоизоляционный, плотность 120 г/м2 | ## м2 |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,435 |  |  | ## 36,20 |  | ## 1,36 |  | ## 49,23 |  |  | ## 1 |  | ## 21,42 |  |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг |  | ## 0,78 |  | ## 1 |  | ## 0,6786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.04.04 | ## Материалы теплоизоляционные | ## м3 |  | ## 1,08 |  | ## 1 |  | ## 0,9396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 272,25 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 350,09 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.20 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 637,09 |  |
|  | 774/пр, п.20 | СП - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 708,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 618,01 |  |
| 113 | 12.2.03.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Вата минеральная | м3 |  | 0,9396 |  | 1 |  | 0,9396 |  |  | 2 394,01 |  | 2,37 |  | 5 673,80 |  |  | 1 |  | 5 331,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 331,10 |  |
| 114 | 26-01-052-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными Расположение наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОТ=1,1; ЗТ=1,1 | 100 м2 |  | 0,15 |  | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 26, прил. 26.2, п. 1.26.28 | Расположение наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 18,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 538,99 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч |  | ## 100 |  | ## 1,265 |  | ## 18,975 |  |  |  |  |  |  | ## 871,62 |  |  | ## 1 |  | ## 16 538,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,61 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,13125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,70 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч |  | ## 5,64 |  | ## 1,25 |  | ## 1,0575 |  |  | ## 21,39 |  | ## 1,82 |  | ## 38,93 |  |  | ## 1 |  | ## 41,17 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,7 |  | ## 1,25 |  | ## 0,13125 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 95,44 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,7 |  | ## 1,25 |  | ## 0,13125 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 115,70 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 798,35 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т |  | ## 0,00034 |  | ## 1 |  | ## 0,000051 |  |  | ## 237 723,96 |  | ## 1,21 |  | ## 287 645,99 |  |  | ## 1 |  | ## 14,67 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,8684 |  | ## 1 |  | ## 0,13026 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 1,40 |  |
| ## 5 | ## 12.1.02.06-0022 | ## Рубероид кровельный РКП-350 | ## м2 |  | ## 113 |  | ## 1 |  | ## 16,95 |  |  | ## 26,93 |  | ## 2,04 |  | ## 54,94 |  |  | ## 1 |  | ## 931,23 |  |
| ## 6 | ## 08.3.03.05-0011 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм | ## т |  | ## 0,00304 |  | ## 1 |  | ## 0,000456 |  |  | ## 129 575,70 |  | ## 1,29 |  | ## 167 152,65 |  |  | ## 1 |  | ## 76,22 |  |
| ## 7 | ## 10.1.02.01-0001 | ## Ленты из алюминия марки АД1Н, ширина 20 мм, толщина 0,8 мм | ## кг |  | ## 4,42 |  | ## 1 |  | ## 0,663 |  |  | ## 341,20 |  | ## 1,12 |  | ## 382,14 |  |  | ## 1 |  | ## 253,36 |  |
| ## 8 | ## 10.1.02.02-0102 | ## Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм | ## кг |  | ## 63,658 |  | ## 1 |  | ## 9,5487 |  |  | ## 329,28 |  | ## 1,12 |  | ## 368,79 |  |  | ## 1 |  | ## 3 521,47 |  |
|  | ## 12.2.03.10 | ## Материалы рулонные | ## м2 |  | ## 116 |  | ## 1 |  | ## 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 589,65 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16 654,69 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.20 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 987,78 |  |
|  | 774/пр, п.20 | СП - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 786,07 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 363,50 |  |
| 115 | 12.2.03.10-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Стеклопластик рулонный, плотность 850 г/м2, толщина 0,7 мм | м2 |  | 17,4 |  | 1 |  | 17,4 |  |  | 80,96 |  | 1,36 |  | 110,11 |  |  | 1 |  | 1 915,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 915,91 |  |
| 116 | 26-01-049-02 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной Расположение наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОТ=1,1; ЗТ=1,1 | 100 м2 |  | 0,15 |  | 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 26, прил. 26.2, п. 1.26.28 | Расположение наружных поверхностей изоляции на расстоянии до 0,35 м от других поверхностей (без учета толщины изоляции) ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 24,5058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 924,11 |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч |  | ## 148,52 |  | ## 1,1 |  | ## 24,5058 |  |  |  |  |  |  | ## 894,65 |  |  | ## 1 |  | ## 21 924,11 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,62 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,80 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч |  | ## 5,73 |  | ## 1 |  | ## 0,8595 |  |  | ## 21,39 |  | ## 1,82 |  | ## 38,93 |  |  | ## 1 |  | ## 33,46 |  |
| ## 2 | ## 91.21.22-441 | ## Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции | ## маш.-ч |  | ## 12,97 |  | ## 1 |  | ## 1,9455 |  |  | ## 30,83 |  | ## 1,74 |  | ## 53,64 |  |  | ## 1 |  | ## 104,36 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 1,08 |  | ## 1 |  | ## 0,162 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 117,80 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,08 |  | ## 1 |  | ## 0,162 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 142,80 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 966,54 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т |  | ## 0,0017 |  | ## 1 |  | ## 0,000255 |  |  | ## 237 723,96 |  | ## 1,21 |  | ## 287 645,99 |  |  | ## 1 |  | ## 73,35 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 4,3316 |  | ## 1 |  | ## 0,64974 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 7,00 |  |
| ## 6 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т |  | ## 0,01156 |  | ## 1 |  | ## 0,001734 |  |  | ## 89 073,20 |  | ## 1,15 |  | ## 102 434,18 |  |  | ## 1 |  | ## 177,62 |  |
| ## 7 | ## 08.3.05.05-0051 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | ## т |  | ## 0,00047 |  | ## 1 |  | ## 0,0000705 |  |  |  |  |  |  | ## 119 737,79 |  |  | ## 1 |  | ## 8,44 |  |
| ## 8 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т |  | ## 0,04277 |  | ## 1 |  | ## 0,0064155 |  |  | ## 85 930,00 |  | ## 1,27 |  | ## 109 131,10 |  |  | ## 1 |  | ## 700,13 |  |
|  | ## 12.2.01.01 | ## Детали покрытия из оцинкованной стали | ## м2 |  | ## 122 |  | ## 1 |  | ## 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 289,07 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22 066,91 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.20 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 508,25 |  |
|  | 774/пр, п.20 | СП - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 1 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 136,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 934,12 |  |
| 117 | 08.3.05.05-0055 цены 1 квартал 2024 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм | т |  | 0,08 |  | 1 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  | 119 737,79 |  |  | 1 |  | 9 579,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 579,02 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 181,36 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 598,51 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,15 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,54 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 317,16 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 650,04 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 048,11 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 574,60 |  |
|  |  | Итого по Разделу 3. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 804,07 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 86,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. ХВС, ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 18-05-001-01 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 14,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 735,76 |  |
|  | ## 1-100-37 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч |  | ## 13 |  | ## 1,15 |  | ## 14,95 |  |  |  |  |  |  | ## 851,89 |  |  | ## 1 |  | ## 12 735,76 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,21 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,07 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0625 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 132,81 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0625 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 74,01 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,52 |  | ## 1,25 |  | ## 0,65 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 42,13 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0375 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 27,27 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0375 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 33,06 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396,99 |  |
| ## 4 | ## 04.3.01.09-0012 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | ## м3 |  | ## 0,014 |  | ## 1 |  | ## 0,014 |  |  | ## 3 486,80 |  | ## 1,95 |  | ## 6 799,26 |  |  | ## 1 |  | ## 95,19 |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,39 |  | ## 1 |  | ## 0,39 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 80,12 |  |
| ## 6 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг |  | ## 0,07 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  |  | ## 138,50 |  | ## 1,31 |  | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  | ## 12,70 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.03-0013 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | ## т |  | ## 0,00127 |  | ## 1 |  | ## 0,00127 |  |  | ## 118 383,24 |  | ## 1,39 |  | ## 164 552,70 |  |  | ## 1 |  | ## 208,98 |  |
|  | ## 08.4.01.01 | ## Анкеры стальные фундаментные | ## т |  | ## 0,0022 |  | ## 1 |  | ## 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 442,03 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 842,83 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 310,39 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 859,81 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 612,23 |  |
| 119 | 68.1.02.01-1096 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | примен.Насос консольный центробежный, производительность 45 м3/ч, напор 32 м, мощность электродвигателя 7,5 кВт, масса агрегата до 0,2 т | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 31 141,97 |  | 1,87 |  | 58 235,48 |  |  | 1 |  | 58 235,48 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 58 235,48 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 235,48 |  |
|  |  |  | Подключение всасывающего трубопровода от колодца к насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 16-04-005-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м |  | 0,082 |  | 1 |  | 0,082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,20704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 040,18 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 12,8 |  | ## 1,15 |  | ## 1,20704 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 1 040,18 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,83 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,005166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,82 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,001025 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 1,05 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,001025 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1,21 |  |
| ## 2 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч |  | ## 1,27 |  | ## 1,25 |  | ## 0,130175 |  |  | ## 14,13 |  | ## 1,52 |  | ## 21,48 |  |  | ## 1 |  | ## 2,80 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0041 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 2,98 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0041 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 3,61 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,64 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,8691 |  | ## 1 |  | ## 0,0712662 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 5,96 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,1852 |  | ## 1 |  | ## 0,1791864 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 1,93 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.07-0025 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,125 |  | ## 1 |  | ## 0,01025 |  |  | ## 584,14 |  | ## 1,21 |  | ## 706,81 |  |  | ## 1 |  | ## 7,24 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.12-0031 | ## Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | ## т |  | ## 0,00238 |  | ## 1 |  | ## 0,0001952 |  |  | ## 150 361,36 |  | ## 1,21 |  | ## 181 937,25 |  |  | ## 1 |  | ## 35,51 |  |
|  | ## 01.7.17.09 | ## Буры | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.1.02.01 | ## Хомуты для крепления труб | ## 10 шт |  | ## 12,5 |  | ## 1 |  | ## 1,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.02.05 | ## Труба напорная из полипропилена | ## м |  | ## 102,5 |  | ## 1 |  | ## 8,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные и соединительные части | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,47 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 045,00 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 327,15 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 069,16 |  |
| 121 | 16-04-006-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,16445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,62 |  |
|  | ## 1-100-44 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,4 | ## чел.-ч |  | ## 2,86 |  | ## 1,15 |  | ## 0,16445 |  |  |  |  |  |  | ## 934,12 |  |  | ## 1 |  | ## 153,62 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,32 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 4,305 |  | ## 1 |  | ## 0,21525 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 2,32 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,94 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 153,62 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,10 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,06 |  |
| 122 | 24.3.05.07-0087 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 132,92 |  | 1,29 |  | 171,47 |  |  | 1 |  | 342,94 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,94 |  |
| 123 | 24.3.02.05-0053 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм | м |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  |  | 448,92 |  | 1,29 |  | 579,11 |  |  | 1 |  | 4 632,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 632,88 |  |
| 124 | 24.3.05.16-0141 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 32 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 89,12 |  | 1,18 |  | 105,16 |  |  | 1 |  | 105,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,16 |  |
| 125 | 18.1.04.05-1004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1"х1", номинальный диаметр 25 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 581,76 |  | 1,39 |  | 808,65 |  |  | 1 |  | 808,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,65 |  |
| 126 | 18.2.08.08-1040 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Фильтр, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм, присоединение 1"х1" | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 626,81 |  | 1,42 |  | 890,07 |  |  | 1 |  | 890,07 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,07 |  |
|  |  |  | Подключение напорного трубопровода к насосной станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 16-05-001-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 813,50 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 1,47 |  | ## 1,15 |  | ## 3,381 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 2 813,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,89 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,04 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,35 |  | ## 1,25 |  | ## 0,875 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 56,71 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,025 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 18,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,025 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 22,04 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,86 |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,14 |  | ## 1 |  | ## 0,28 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 57,52 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0013 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | ## т |  | ## 0,0011 |  | ## 1 |  | ## 0,0022 |  |  | ## 118 383,24 |  | ## 1,39 |  | ## 164 552,70 |  |  | ## 1 |  | ## 362,02 |  |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-0001 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,002 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  |  | ## 7 023,63 |  | ## 1,72 |  | ## 12 080,64 |  |  | ## 1 |  | ## 48,32 |  |
|  | ## 18.1.02.01 | ## Арматура трубопроводная фланцевая | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 378,29 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 835,54 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 601,14 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 735,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 714,78 |  |
| 128 | 18.1.04.05-1004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6-2,5 МПа, присоединение 1"х1", номинальный диаметр 25 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 581,76 |  | 1,39 |  | 808,65 |  |  | 1 |  | 808,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,65 |  |
| 129 | 18.1.09.06-1044 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы наружная/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 737,31 |  | 1,39 |  | 1 024,86 |  |  | 1 |  | 1 024,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024,86 |  |
| 130 | 24.3.05.07-0067 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1" | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 169,80 |  | 1,29 |  | 219,04 |  |  | 1 |  | 219,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,04 |  |
|  |  |  | ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 16-04-005-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 268,51 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 12,8 |  | ## 1,15 |  | ## 1,472 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 1 268,51 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,89 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00125 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 1,28 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00125 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1,48 |  |
| ## 2 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч |  | ## 1,27 |  | ## 1,25 |  | ## 0,15875 |  |  | ## 14,13 |  | ## 1,52 |  | ## 21,48 |  |  | ## 1 |  | ## 3,41 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1,25 |  | ## 0,005 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 3,64 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1,25 |  | ## 0,005 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 4,41 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,76 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,8691 |  | ## 1 |  | ## 0,08691 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 7,26 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,1852 |  | ## 1 |  | ## 0,21852 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 2,36 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.07-0025 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,125 |  | ## 1 |  | ## 0,0125 |  |  | ## 584,14 |  | ## 1,21 |  | ## 706,81 |  |  | ## 1 |  | ## 8,84 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.12-0031 | ## Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | ## т |  | ## 0,00238 |  | ## 1 |  | ## 0,000238 |  |  | ## 150 361,36 |  | ## 1,21 |  | ## 181 937,25 |  |  | ## 1 |  | ## 43,30 |  |
|  | ## 01.7.17.09 | ## Буры | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.1.02.01 | ## Хомуты для крепления труб | ## 10 шт |  | ## 12,5 |  | ## 1 |  | ## 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.02.05 | ## Труба напорная из полипропилена | ## м |  | ## 102,5 |  | ## 1 |  | ## 10,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные и соединительные части | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 344,49 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 274,40 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 618,49 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 742,91 |  |
| 132 | 16-04-006-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений |  | 0,17 |  | 1 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,55913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,29 |  |
|  | ## 1-100-44 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,4 | ## чел.-ч |  | ## 2,86 |  | ## 1,15 |  | ## 0,55913 |  |  |  |  |  |  | ## 934,12 |  |  | ## 1 |  | ## 522,29 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,89 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 4,305 |  | ## 1 |  | ## 0,73185 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 7,89 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,18 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 522,29 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,31 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 513,13 |  |
| 133 | 24.3.02.05-0053 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR9, размеры 32х3,6 мм | м |  | 10,25 |  | 1 |  | 10,25 |  |  | 448,92 |  | 1,29 |  | 579,11 |  |  | 1 |  | 5 935,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 935,88 |  |
| 134 | 24.3.05.16-0141 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 32 мм | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  | 89,12 |  | 1,18 |  | 105,16 |  |  | 1 |  | 1 051,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,60 |  |
| 135 | 24.3.05.07-0153 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 11,89 |  | 1,29 |  | 15,34 |  |  | 1 |  | 92,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,04 |  |
| 136 | 18.1.09.06-1074 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 460,09 |  | 1,39 |  | 639,53 |  |  | 1 |  | 639,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639,53 |  |
| 137 | 16-04-005-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м |  | 0,16 |  | 1 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,42512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 089,87 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 13,18 |  | ## 1,15 |  | ## 2,42512 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 2 089,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,86 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,002 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 2,04 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,002 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 2,37 |  |
| ## 2 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч |  | ## 1,27 |  | ## 1,25 |  | ## 0,254 |  |  | ## 14,13 |  | ## 1,52 |  | ## 21,48 |  |  | ## 1 |  | ## 5,46 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,006 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 4,36 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,006 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 5,29 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,46 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,4578 |  | ## 1 |  | ## 0,073248 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 6,12 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,316 |  | ## 1 |  | ## 0,37056 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 3,99 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.07-0025 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,143 |  | ## 1 |  | ## 0,02288 |  |  | ## 584,14 |  | ## 1,21 |  | ## 706,81 |  |  | ## 1 |  | ## 16,17 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.12-0031 | ## Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | ## т |  | ## 0,00272 |  | ## 1 |  | ## 0,0004352 |  |  | ## 150 361,36 |  | ## 1,21 |  | ## 181 937,25 |  |  | ## 1 |  | ## 79,18 |  |
|  | ## 01.7.17.09 | ## Буры | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.1.02.01 | ## Хомуты для крепления труб | ## 10 шт |  | ## 14,3 |  | ## 1 |  | ## 2,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.02.05 | ## Труба напорная из полипропилена | ## м |  | ## 102,5 |  | ## 1 |  | ## 16,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные и соединительные части | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 214,85 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 097,53 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 663,86 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 162,40 |  |
| 138 | 16-04-006-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений |  | 0,22 |  | 1 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,59202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 553,02 |  |
|  | ## 1-100-44 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,4 | ## чел.-ч |  | ## 2,34 |  | ## 1,15 |  | ## 0,59202 |  |  |  |  |  |  | ## 934,12 |  |  | ## 1 |  | ## 553,02 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,30 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 3,5 |  | ## 1 |  | ## 0,77 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 8,30 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,32 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 553,02 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,34 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 602,11 |  |
| 139 | 24.3.02.05-0052 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м |  | 16,4 |  | 1 |  | 16,4 |  |  | 187,59 |  | 1,29 |  | 241,99 |  |  | 1 |  | 3 968,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 968,64 |  |
| 140 | 24.3.05.07-0133 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х25 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 8,05 |  | 1,29 |  | 10,38 |  |  | 1 |  | 10,38 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,38 |  |
| 141 | 24.3.05.15-0143 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  | 12,36 |  | 1,29 |  | 15,94 |  |  | 1 |  | 63,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,76 |  |
| 142 | 24.3.05.07-0152 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  | 6,79 |  | 1,29 |  | 8,76 |  |  | 1 |  | 43,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,80 |  |
| 143 | 24.3.05.16-0132 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  | 6,95 |  | 1,29 |  | 8,97 |  |  | 1 |  | 89,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,70 |  |
| 144 | 18.1.09.06-1072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 286,59 |  | 1,39 |  | 398,36 |  |  | 1 |  | 796,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796,72 |  |
| 145 | 16-04-005-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м |  | 0,06 |  | 1 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,94599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,22 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 13,71 |  | ## 1,15 |  | ## 0,94599 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 815,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |
| ## 1 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч |  | ## 1,27 |  | ## 1,25 |  | ## 0,09525 |  |  | ## 14,13 |  | ## 1,52 |  | ## 21,48 |  |  | ## 1 |  | ## 2,05 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0015 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 1,09 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0015 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 1,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,76 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,293 |  | ## 1 |  | ## 0,01758 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 1,47 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,4828 |  | ## 1 |  | ## 0,148968 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 1,61 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.07-0025 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,167 |  | ## 1 |  | ## 0,01002 |  |  | ## 584,14 |  | ## 1,21 |  | ## 706,81 |  |  | ## 1 |  | ## 7,08 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.12-0031 | ## Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | ## т |  | ## 0,00317 |  | ## 1 |  | ## 0,0001902 |  |  | ## 150 361,36 |  | ## 1,21 |  | ## 181 937,25 |  |  | ## 1 |  | ## 34,60 |  |
|  | ## 01.7.17.09 | ## Буры | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.1.02.01 | ## Хомуты для крепления труб | ## 10 шт |  | ## 16,7 |  | ## 1 |  | ## 1,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.02.05 | ## Труба напорная из полипропилена | ## м |  | ## 102,5 |  | ## 1 |  | ## 6,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные и соединительные части | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,44 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 816,54 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,01 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 401,17 |  |
| 146 | 16-04-006-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений |  | 0,13 |  | 1 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,23322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,92 |  |
|  | ## 1-100-45 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч |  | ## 1,56 |  | ## 1,15 |  | ## 0,23322 |  |  |  |  |  |  | ## 947,28 |  |  | ## 1 |  | ## 220,92 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,45 |  | ## 1 |  | ## 0,3185 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 3,43 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,35 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 220,92 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,57 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,12 |  |
| 147 | 24.3.02.05-0051 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м |  | 6,15 |  | 1 |  | 6,15 |  |  | 119,17 |  | 1,29 |  | 153,73 |  |  | 1 |  | 945,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,44 |  |
| 148 | 24.3.05.07-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 5,00 |  | 1,29 |  | 6,45 |  |  | 1 |  | 19,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,35 |  |
| 149 | 24.3.05.16-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 4,01 |  | 1,29 |  | 5,17 |  |  | 1 |  | 31,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,02 |  |
| 150 | 18.1.09.06-1070 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  | 151,40 |  | 1,39 |  | 210,45 |  |  | 1 |  | 841,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,80 |  |
| 151 | 16-07-003-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 048,83 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 4,46 |  | ## 1 |  | ## 4,46 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 4 048,83 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,40 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,81 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,43 |  | ## 1 |  | ## 0,43 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 27,87 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 7,27 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 8,81 |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 0,49 |  | ## 1 |  | ## 0,49 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 3,26 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,63 |  |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,15 |  | ## 1 |  | ## 0,15 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 30,81 |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,037 |  | ## 1 |  | ## 0,037 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 5,02 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,0084 |  | ## 1 |  | ## 0,0084 |  |  | ## 340,41 |  | ## 2,51 |  | ## 854,43 |  |  | ## 1 |  | ## 7,18 |  |
| ## 7 | ## 23.3.06.02-0003 | ## Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | ## м |  | ## 0,4 |  | ## 1 |  | ## 0,4 |  |  | ## 213,24 |  | ## 1,25 |  | ## 266,55 |  |  | ## 1 |  | ## 106,62 |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 245,67 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 057,64 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 153,20 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 921,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 320,37 |  |
| 152 | 24.3.05.07-0034 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1" | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 81,41 |  | 1,29 |  | 105,02 |  |  | 1 |  | 105,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,02 |  |
| 153 | 23.8.03.06-0005 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 136,18 |  | 1,27 |  | 172,95 |  |  | 1 |  | 172,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,95 |  |
|  |  |  | ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 16-04-005-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м |  | 0,14 |  | 1 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,12198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 828,64 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 13,18 |  | ## 1,15 |  | ## 2,12198 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 1 828,64 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,38 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,70 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00175 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 1,79 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00175 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 2,07 |  |
| ## 2 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч |  | ## 1,27 |  | ## 1,25 |  | ## 0,22225 |  |  | ## 14,13 |  | ## 1,52 |  | ## 21,48 |  |  | ## 1 |  | ## 4,77 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00525 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 3,82 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00525 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 4,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,29 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,4578 |  | ## 1 |  | ## 0,064092 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 5,36 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,316 |  | ## 1 |  | ## 0,32424 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 3,50 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.07-0025 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,143 |  | ## 1 |  | ## 0,02002 |  |  | ## 584,14 |  | ## 1,21 |  | ## 706,81 |  |  | ## 1 |  | ## 14,15 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.12-0031 | ## Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | ## т |  | ## 0,00272 |  | ## 1 |  | ## 0,0003808 |  |  | ## 150 361,36 |  | ## 1,21 |  | ## 181 937,25 |  |  | ## 1 |  | ## 69,28 |  |
|  | ## 01.7.17.09 | ## Буры | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.1.02.01 | ## Хомуты для крепления труб | ## 10 шт |  | ## 14,3 |  | ## 1 |  | ## 2,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.02.05 | ## Труба напорная из полипропилена | ## м |  | ## 102,5 |  | ## 1 |  | ## 14,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные и соединительные части | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,01 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 835,34 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 330,88 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,23 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 392,12 |  |
| 155 | 16-04-006-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений |  | 0,14 |  | 1 |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,37674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,92 |  |
|  | ## 1-100-44 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,4 | ## чел.-ч |  | ## 2,34 |  | ## 1,15 |  | ## 0,37674 |  |  |  |  |  |  | ## 934,12 |  |  | ## 1 |  | ## 351,92 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,28 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 3,5 |  | ## 1 |  | ## 0,49 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 5,28 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,20 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 351,92 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,94 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,38 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019,52 |  |
| 156 | 24.3.02.05-0052 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м |  | 14,35 |  | 1 |  | 14,35 |  |  | 187,59 |  | 1,29 |  | 241,99 |  |  | 1 |  | 3 472,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 472,56 |  |
| 157 | 24.3.05.07-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 5,00 |  | 1,29 |  | 6,45 |  |  | 1 |  | 19,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,35 |  |
| 158 | 24.3.05.15-0143 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  | 12,36 |  | 1,29 |  | 15,94 |  |  | 1 |  | 63,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,76 |  |
| 159 | 24.3.05.16-0132 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 6,95 |  | 1,29 |  | 8,97 |  |  | 1 |  | 53,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,82 |  |
| 160 | 18.1.09.06-1072 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 286,59 |  | 1,39 |  | 398,36 |  |  | 1 |  | 398,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398,36 |  |
| 161 | 16-04-005-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м |  | 0,06 |  | 1 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,94599 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,22 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 13,71 |  | ## 1,15 |  | ## 0,94599 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 815,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,14 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  |
| ## 1 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч |  | ## 1,27 |  | ## 1,25 |  | ## 0,09525 |  |  | ## 14,13 |  | ## 1,52 |  | ## 21,48 |  |  | ## 1 |  | ## 2,05 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0015 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 1,09 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0015 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 1,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,76 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,293 |  | ## 1 |  | ## 0,01758 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 1,47 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,4828 |  | ## 1 |  | ## 0,148968 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 1,61 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.07-0025 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,167 |  | ## 1 |  | ## 0,01002 |  |  | ## 584,14 |  | ## 1,21 |  | ## 706,81 |  |  | ## 1 |  | ## 7,08 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.12-0031 | ## Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | ## т |  | ## 0,00317 |  | ## 1 |  | ## 0,0001902 |  |  | ## 150 361,36 |  | ## 1,21 |  | ## 181 937,25 |  |  | ## 1 |  | ## 34,60 |  |
|  | ## 01.7.17.09 | ## Буры | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.1.02.01 | ## Хомуты для крепления труб | ## 10 шт |  | ## 16,7 |  | ## 1 |  | ## 1,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.02.05 | ## Труба напорная из полипропилена | ## м |  | ## 102,5 |  | ## 1 |  | ## 6,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.05.19 | ## Фасонные и соединительные части | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,44 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 816,54 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,01 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 401,17 |  |
| 162 | 16-04-006-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений |  | 0,09 |  | 1 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,16146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,95 |  |
|  | ## 1-100-45 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч |  | ## 1,56 |  | ## 1,15 |  | ## 0,16146 |  |  |  |  |  |  | ## 947,28 |  |  | ## 1 |  | ## 152,95 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,38 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,45 |  | ## 1 |  | ## 0,2205 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 2,38 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,33 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 152,95 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,25 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,19 |  |
| 163 | 24.3.02.05-0051 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м |  | 6,15 |  | 1 |  | 6,15 |  |  | 119,17 |  | 1,29 |  | 153,73 |  |  | 1 |  | 945,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,44 |  |
| 164 | 24.3.05.16-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  | 4,01 |  | 1,29 |  | 5,17 |  |  | 1 |  | 25,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,85 |  |
| 165 | 18.1.09.06-1070 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран латунный шаровой муфтовый, проходной, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  | 151,40 |  | 1,39 |  | 210,45 |  |  | 1 |  | 841,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,80 |  |
| 166 | 17-01-002-03 ГЭСН 81-02-17-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Установка смесителей | 10 шт |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,60 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 7 |  | ## 1,15 |  | ## 0,805 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 709,60 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,02 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,052 |  | ## 1 |  | ## 0,0052 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |
| ## 2 | ## 01.7.15.14-0166 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | ## т |  | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,00001 |  |  | ## 110 308,96 |  | ## 1,21 |  | ## 133 473,84 |  |  | ## 1 |  | ## 1,33 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.07-0021 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,002 |  |  | ## 174,13 |  | ## 1,21 |  | ## 210,70 |  |  | ## 1 |  | ## 0,42 |  |
| ## 4 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,00013 |  | ## 1 |  | ## 0,000013 |  |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,19 |  | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  | ## 0,94 |  |
| ## 5 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,13 |  | ## 1 |  | ## 0,013 |  |  | ## 128,40 |  | ## 3,23 |  | ## 414,73 |  |  | ## 1 |  | ## 5,39 |  |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,026 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 3,88 |  |
|  | ## 18.1.10.10 | ## Смесители | ## шт |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,62 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 709,60 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,19 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 057,09 |  |
| 167 | 18.1.10.10-0021 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Смеситель для водогрейных колонок двухрукояточный, со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем, вынос излива 350 мм, диаметр излива 16 мм | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 638,42 |  | 1,23 |  | 2 015,26 |  |  | 1 |  | 2 015,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 015,26 |  |
| 168 | 24.2.04.01-1012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 97,07 |  | 3,23 |  | 313,54 |  |  | 1 |  | 627,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,08 |  |
| 169 | 24.3.05.07-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | примен.Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм (20х1/2) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5,00 |  | 1,29 |  | 6,45 |  |  | 1 |  | 6,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  |
| 170 | 17-01-001-14 ГЭСН 81-02-17-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,2425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 976,74 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 19,5 |  | ## 1,15 |  | ## 2,2425 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 1 976,74 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,22 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,76 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  | ## 0,025 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 18,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  | ## 0,025 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 22,04 |  |
| ## 2 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 0,13 |  | ## 1,25 |  | ## 0,01625 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 1,04 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,13 |  | ## 1,25 |  | ## 0,01625 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 12,72 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,53 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,104 |  | ## 1 |  | ## 0,0104 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,11 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.14-0167 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | ## т |  | ## 0,0007 |  | ## 1 |  | ## 0,00007 |  |  | ## 110 308,96 |  | ## 1,21 |  | ## 133 473,84 |  |  | ## 1 |  | ## 9,34 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.07-0024 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  |  | ## 449,47 |  | ## 1,21 |  | ## 543,86 |  |  | ## 1 |  | ## 2,18 |  |
| ## 6 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,0002 |  | ## 1 |  | ## 0,00002 |  |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,19 |  | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  | ## 1,44 |  |
| ## 7 | ## 08.1.02.11-0001 | ## Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | ## т |  | ## 0,0036 |  | ## 1 |  | ## 0,00036 |  |  | ## 55 898,18 |  | ## 1,68 |  | ## 93 908,94 |  |  | ## 1 |  | ## 33,81 |  |
| ## 8 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,3 |  | ## 1 |  | ## 0,03 |  |  | ## 128,40 |  | ## 3,23 |  | ## 414,73 |  |  | ## 1 |  | ## 12,44 |  |
| ## 9 | ## 24.3.01.02-1004 | ## Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | ## шт |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 5,14 |  | ## 1,29 |  | ## 6,63 |  |  | ## 1 |  | ## 6,63 |  |
| ## 10 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,4 |  | ## 1 |  | ## 0,04 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 5,98 |  |
| ## 11 | ## 14.5.02.02-0105 | ## Мастика сантехническая | ## кг |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 0,2 |  |  | ## 66,40 |  | ## 2,53 |  | ## 167,99 |  |  | ## 1 |  | ## 33,60 |  |
|  | ## 18.2.02.08 | ## Умывальники | ## компл |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 136,25 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 011,50 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 554,61 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 921,90 |  |
| 171 | 18.2.01.05-0101 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 586,54 |  | 1,91 |  | 6 850,29 |  |  | 1 |  | 6 850,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 850,29 |  |
| 172 | 18.2.06.12-0021 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | примен.Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 001,31 |  | 1,8 |  | 3 602,36 |  |  | 1 |  | 3 602,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 602,36 |  |
| 173 | 17-01-002-03 ГЭСН 81-02-17-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Установка смесителей | 10 шт |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,60 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 7 |  | ## 1,15 |  | ## 0,805 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 709,60 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,02 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,052 |  | ## 1 |  | ## 0,0052 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |
| ## 2 | ## 01.7.15.14-0166 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | ## т |  | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,00001 |  |  | ## 110 308,96 |  | ## 1,21 |  | ## 133 473,84 |  |  | ## 1 |  | ## 1,33 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.07-0021 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,002 |  |  | ## 174,13 |  | ## 1,21 |  | ## 210,70 |  |  | ## 1 |  | ## 0,42 |  |
| ## 4 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,00013 |  | ## 1 |  | ## 0,000013 |  |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,19 |  | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  | ## 0,94 |  |
| ## 5 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,13 |  | ## 1 |  | ## 0,013 |  |  | ## 128,40 |  | ## 3,23 |  | ## 414,73 |  |  | ## 1 |  | ## 5,39 |  |
| ## 6 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,026 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 3,88 |  |
|  | ## 18.1.10.10 | ## Смесители | ## шт |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,62 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 709,60 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 901,19 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 057,09 |  |
| 174 | 18.1.10.10-0045 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный, набортный, с гибким изливом, с аэратором, диаметр излива 16 мм | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 6 279,55 |  | 1,23 |  | 7 723,85 |  |  | 1 |  | 7 723,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 723,85 |  |
| 175 | 17-01-003-01 ГЭСН 81-02-17-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 225,25 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч |  | ## 22,2 |  | ## 1,15 |  | ## 2,553 |  |  |  |  |  |  | ## 871,62 |  |  | ## 1 |  | ## 2 225,25 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,00 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,28 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,39 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04875 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 35,45 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,39 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04875 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 42,97 |  |
| ## 2 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 2,55 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 31,31 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,18 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,104 |  | ## 1 |  | ## 0,0104 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,11 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.14-0171 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | ## т |  | ## 0,0005 |  | ## 1 |  | ## 0,00005 |  |  | ## 104 494,96 |  | ## 1,21 |  | ## 126 438,90 |  |  | ## 1 |  | ## 6,32 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.07-0023 | ## Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  |  | ## 375,96 |  | ## 1,21 |  | ## 454,91 |  |  | ## 1 |  | ## 1,82 |  |
| ## 6 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,0002 |  | ## 1 |  | ## 0,00002 |  |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,19 |  | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  | ## 1,44 |  |
| ## 7 | ## 14.1.05.03-0012 | ## Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2 | ## т |  | ## 0,0008 |  | ## 1 |  | ## 0,00008 |  |  | ## 365 385,58 |  | ## 1,9 |  | ## 694 232,60 |  |  | ## 1 |  | ## 55,54 |  |
| ## 8 | ## 01.7.19.04-0002 | ## Пластины резиновые рулонная вулканизированная | ## кг |  | ## 0,8 |  | ## 1 |  | ## 0,08 |  |  | ## 89,75 |  | ## 1,31 |  | ## 117,57 |  |  | ## 1 |  | ## 9,41 |  |
| ## 9 | ## 01.7.07.29-0031 | ## Каболка | ## т |  | ## 0,001 |  | ## 1 |  | ## 0,0001 |  |  | ## 160 056,60 |  | ## 3,23 |  | ## 516 982,82 |  |  | ## 1 |  | ## 51,70 |  |
| ## 10 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  |  | ## 128,40 |  | ## 3,23 |  | ## 414,73 |  |  | ## 1 |  | ## 1,66 |  |
| ## 11 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,4 |  | ## 1 |  | ## 0,04 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 5,98 |  |
| ## 12 | ## 14.5.02.02-0105 | ## Мастика сантехническая | ## кг |  | ## 4 |  | ## 1 |  | ## 0,4 |  |  | ## 66,40 |  | ## 2,53 |  | ## 167,99 |  |  | ## 1 |  | ## 67,20 |  |
|  | ## 18.2.01.06 | ## Унитазы | ## компл |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 538,71 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 299,53 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 920,40 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 407,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 866,42 |  |
| 176 | 18.2.01.06-0058 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Унитаз-компакт керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, цвет белый, размеры 370х600х810 мм | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5 509,37 |  | 1,91 |  | 10 522,90 |  |  | 1 |  | 10 522,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 522,90 |  |
| 177 | 01.7.19.03-0031 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Манжета резиновая ступенчатая или конусная для присоединения бачка или смывного крана к унитазу, размеры 40х70 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 17,70 |  | 1,31 |  | 23,19 |  |  | 1 |  | 23,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,19 |  |
| 178 | 24.3.05.07-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | примен.Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм (20х1/2) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 5,00 |  | 1,29 |  | 6,45 |  |  | 1 |  | 6,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |  |
| 179 | 24.2.04.01-1012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 97,07 |  | 3,23 |  | 313,54 |  |  | 1 |  | 627,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627,08 |  |
| 180 | 14.5.01.07-0117 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, нейтральный, сантехнический, адгезионный к непористым поверхностям | л |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 705,98 |  | 1,18 |  | 833,06 |  |  | 1 |  | 833,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833,06 |  |
| 181 | 17-01-008-01 ГЭСН 81-02-17-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | 10 компл |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 9,0505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 799,36 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 78,7 |  | ## 1,15 |  | ## 9,0505 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 7 799,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,26 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,83 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,35 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04375 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 92,97 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,35 |  | ## 1,25 |  | ## 0,04375 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 51,80 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,53 |  | ## 1,25 |  | ## 0,06625 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 48,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,53 |  | ## 1,25 |  | ## 0,06625 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 58,40 |  |
| ## 3 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 0,64 |  | ## 1,25 |  | ## 0,08 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 5,11 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,64 |  | ## 1,25 |  | ## 0,08 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 62,63 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,25 |  |
| ## 4 | ## 04.3.01.09-0014 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ## м3 |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,002 |  |  |  |  |  |  | ## 8 320,95 |  |  | ## 1 |  | ## 16,64 |  |
| ## 5 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,00012 |  | ## 1 |  | ## 0,000012 |  |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,19 |  | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  | ## 0,87 |  |
| ## 6 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  | ## 128,40 |  | ## 3,23 |  | ## 414,73 |  |  | ## 1 |  | ## 4,15 |  |
| ## 7 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,24 |  | ## 1 |  | ## 0,024 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 3,59 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 143,70 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 972,19 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 124,68 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 878,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 147,36 |  |
| 182 | 63.1.01.03-0006 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 80 л | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 10 877,68 |  | 1,39 |  | 15 119,98 |  |  | 1 |  | 15 119,98 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 119,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 119,98 |  |
| 183 | 24.3.05.07-0131 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | примен.Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25х20 мм (20х1/2) | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 5,00 |  | 1,29 |  | 6,45 |  |  | 1 |  | 12,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,90 |  |
| 184 | 24.2.04.01-1012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Подводки гибкие армированные для воды, антивибрационные в комплекте с прокладками, диаметр 15 мм, длина 500 мм | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 97,07 |  | 3,23 |  | 313,54 |  |  | 1 |  | 313,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,54 |  |
| 185 | 16-05-003-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм (1/2) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 822,19 |  |
|  | ## 1-100-37 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч |  | ## 1,86 |  | ## 1,15 |  | ## 2,139 |  |  |  |  |  |  | ## 851,89 |  |  | ## 1 |  | ## 1 822,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,95 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,04 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,17 |  | ## 1,25 |  | ## 0,2125 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 13,77 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,025 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 18,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,025 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 22,04 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,62 |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,09 |  | ## 1 |  | ## 0,09 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 18,49 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0013 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | ## т |  | ## 0,00124 |  | ## 1 |  | ## 0,00124 |  |  | ## 118 383,24 |  | ## 1,39 |  | ## 164 552,70 |  |  | ## 1 |  | ## 204,05 |  |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-0001 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,001 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  |  | ## 7 023,63 |  | ## 1,72 |  | ## 12 080,64 |  |  | ## 1 |  | ## 12,08 |  |
|  | ## 18.1.05.01 | ## Клапаны | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 110,80 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 844,23 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 342,17 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 581,64 |  |
| 186 | 18.1.05.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 15 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 706,37 |  | 1,53 |  | 2 610,75 |  |  | 1 |  | 2 610,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 610,75 |  |
|  |  |  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 01-01-010-38 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2; ЭМ=1,2 | 1000 м3 |  | 0,012 |  | 1 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2; ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,097704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,06 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч |  | ## 5,9 |  | ## 1,38 |  | ## 0,097704 |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  | ## 70,06 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,06 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,52902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535,93 |  |
| ## 1 | ## 91.01.05-084 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | ## маш.-ч |  | ## 29,39 |  | ## 1,5 |  | ## 0,52902 |  |  | ## 947,64 |  | ## 1,56 |  | ## 1 478,32 |  |  | ## 1 |  | ## 782,06 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 29,39 |  | ## 1,5 |  | ## 0,52902 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 535,93 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 388,05 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 605,99 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,81 |  |
|  | 774/пр, п.1.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,94 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 212,80 |  |
| 188 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 | 100 м3 |  | 0,012 |  | 1 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,2176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 590,09 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч |  | ## 154 |  | ## 1,2 |  | ## 2,2176 |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  | ## 1 590,09 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 590,09 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 590,09 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 478,78 |  |
|  | 774/пр, п.1.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 40 |  | 1 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 704,91 |  |
| 189 | 01-01-010-38 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разработка грунта в отвал (Под септик)экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2; ЭМ=1,2 | 1000 м3 |  | 0,015 |  | 1 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОТ=1,2; ЗТ=1,2; ОТМ=1,2; ЗТМ=1,2; ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,12213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,57 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч |  | ## 5,9 |  | ## 1,38 |  | ## 0,12213 |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  | ## 87,57 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,58 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,661275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,91 |  |
| ## 1 | ## 91.01.05-084 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 | ## маш.-ч |  | ## 29,39 |  | ## 1,5 |  | ## 0,661275 |  |  | ## 947,64 |  | ## 1,56 |  | ## 1 478,32 |  |  | ## 1 |  | ## 977,58 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 29,39 |  | ## 1,5 |  | ## 0,661275 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 669,91 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 735,06 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 757,48 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734,76 |  |
|  | 774/пр, п.1.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,17 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 765,99 |  |
| 190 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 | 100 м3 |  | 0,007 |  | 1 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,48764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,68 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч |  | ## 154 |  | ## 1,38 |  | ## 1,48764 |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  | ## 1 066,68 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,68 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 066,68 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,01 |  |
|  | 774/пр, п.1.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 40 |  | 0,85 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 421,36 |  |
| 191 | 22-04-006-02 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | примен.Устройство круглых цельнолитых (СЕПТИК)и собранных в заводских условиях колодцев из полимерных материалов диаметром: 1500 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,39 |  |
|  | ## 1-100-27 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,7 | ## чел.-ч |  | ## 0,45 |  | ## 1 |  | ## 0,45 |  |  |  |  |  |  | ## 763,08 |  |  | ## 1 |  | ## 343,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,90 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,93 |  |
| ## 1 | ## 91.07.11-570 | ## Бетононасосы-миксеры прицепные с двигателем внутреннего сгорания, производительность 12 м3/ч | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  | ## 389,81 |  | ## 1,77 |  | ## 689,96 |  |  | ## 1 |  | ## 13,80 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 17,63 |  |
| ## 2 | ## 91.14.01-003 | ## Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  |  |  |  |  | ## 1 335,99 |  |  | ## 1 |  | ## 26,72 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 20,26 |  |
| ## 3 | ## 91.05.13-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 4 т | ## маш.-ч |  | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,16 |  |  |  |  |  |  | ## 1 264,87 |  |  | ## 1 |  | ## 202,38 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,16 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 141,04 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,09 |  |
| ## 4 | ## 01.7.07.29-0031 | ## Каболка | ## т |  | ## 0,0003 |  | ## 1 |  | ## 0,0003 |  |  | ## 160 056,60 |  | ## 3,23 |  | ## 516 982,82 |  |  | ## 1 |  | ## 155,09 |  |
|  | ## 04.1.02.01 | ## Смеси бетонные | ## м3 |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.2.04.01 | ## Колодцы полиэтиленовые | ## компл |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,31 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 522,32 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.18 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,45 |  |
|  | 774/пр, п.18 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 74 |  | 1 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 949,28 |  |
| 192 | 18.2.04.08-0013 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | прим.Колодец полимерный цельнолитой (Септик полиэтиленовый Термит Профи 3,0S-3000л) для кабельной канализации, однокамерный, с разборным стальным каркасом, крышкой, резиновым уплотнительным кольцом, размеры 1360х1360х1670 мм | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 67 207,71 |  | 1,18 |  | 79 305,10 |  |  | 1 |  | 79 305,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 305,10 |  |
| 193 | 23-01-001-01 ГЭСН 81-02-23-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 |  | 0,12 |  | 1 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,4076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 055,60 |  |
|  | ## 1-100-25 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,5 | ## чел.-ч |  | ## 10,2 |  | ## 1,15 |  | ## 1,4076 |  |  |  |  |  |  | ## 749,93 |  |  | ## 1 |  | ## 1 055,60 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,68 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,63 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1,25 |  | ## 0,048 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 107,68 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1,25 |  | ## 0,048 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 48,63 |  |
|  | ## 02.3.01.02 | ## Песок для строительных работ природный | ## м3 |  | ## 11 |  | ## 1 |  | ## 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 211,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 104,23 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.18 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 358,20 |  |
|  | 774/пр, п.18 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 264,67 |  |
| 194 | 02.3.01.02-1118 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 |  | 1,32 |  | 1 |  | 1,32 |  |  | 565,20 |  | 2,78 |  | 1 571,26 |  |  | 1 |  | 2 074,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 074,06 |  |
| 195 | 23-01-030-01 ГЭСН 81-02-23-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,0053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 175,13 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 26,11 |  | ## 1,15 |  | ## 6,0053 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 5 175,13 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,15 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,87 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-056 | ## Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм | ## маш.-ч |  | ## 7,14 |  | ## 1,25 |  | ## 1,785 |  |  | ## 50,77 |  | ## 1,73 |  | ## 87,83 |  |  | ## 1 |  | ## 156,78 |  |
| ## 2 | ## 91.10.05-007 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,69 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1725 |  |  | ## 2 279,32 |  | ## 1,56 |  | ## 3 555,74 |  |  | ## 1 |  | ## 613,37 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,69 |  | ## 1,25 |  | ## 0,1725 |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  |  | ## 1 |  | ## 217,87 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,71 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,94 |  | ## 1 |  | ## 0,188 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 15,71 |  |
|  | ## 24.3.03.13 | ## Трубы полиэтиленовые | ## м |  | ## 101 |  | ## 1 |  | ## 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 178,86 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 393,00 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.18 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 633,39 |  |
|  | 774/пр, п.18 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 392,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 204,45 |  |
| 196 | 24.3.01.04-0025 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 1000 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 266,70 |  | 1,29 |  | 344,04 |  |  | 1 |  | 688,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688,08 |  |
| 197 | 24.3.01.04-0026 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 502,82 |  | 1,29 |  | 648,64 |  |  | 1 |  | 1 945,92 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 945,92 |  |
| 198 | 24.3.01.04-0027 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 3000 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  | 745,73 |  | 1,29 |  | 961,99 |  |  | 1 |  | 3 847,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 847,96 |  |
| 199 | 24.3.05.16-0143 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | примен.Угольник 90° полиэтиленовый удлиненный, SDR11, диаметр 110 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 515,91 |  | 1,18 |  | 608,77 |  |  | 1 |  | 3 652,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 652,64 |  |
| 200 | 08-02-141-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м |  | 0,26 |  | 1 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,8496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 455,67 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 10,96 |  | ## 1 |  | ## 2,8496 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 2 455,67 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,42 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,49 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч |  | ## 2,58 |  | ## 1 |  | ## 0,6708 |  |  | ## 1,75 |  | ## 1,74 |  | ## 3,05 |  |  | ## 1 |  | ## 2,05 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,31 |  | ## 1 |  | ## 0,0806 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 171,27 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,31 |  | ## 1 |  | ## 0,0806 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 95,44 |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-061 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | ## маш.-ч |  | ## 2,58 |  | ## 1 |  | ## 0,6708 |  |  | ## 8,84 |  | ## 1,6 |  | ## 14,14 |  |  | ## 1 |  | ## 9,49 |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,31 |  | ## 1 |  | ## 0,0806 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 58,61 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,31 |  | ## 1 |  | ## 0,0806 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 71,05 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,86 |  |
| ## 5 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м |  | ## 0,096 |  | ## 1 |  | ## 0,02496 |  |  | ## 37,71 |  | ## 1,45 |  | ## 54,68 |  |  | ## 1 |  | ## 1,36 |  |
| ## 6 | ## 08.3.07.01-0052 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | ## т |  | ## 0,001 |  | ## 1 |  | ## 0,00026 |  |  |  |  |  |  | ## 89 987,45 |  |  | ## 1 |  | ## 23,40 |  |
| ## 7 | ## 14.4.03.03-0002 | ## Лак битумный БТ-123 | ## т |  | ## 0,00006 |  | ## 1 |  | ## 0,0000156 |  |  | ## 82 698,14 |  | ## 1,54 |  | ## 127 355,14 |  |  | ## 1 |  | ## 1,99 |  |
| ## 8 | ## 08.3.08.02-0058 | ## Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | ## т |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,0026 |  |  | ## 70 842,50 |  | ## 1,05 |  | ## 74 384,63 |  |  | ## 1 |  | ## 193,40 |  |
| ## 9 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,25 |  | ## 1 |  | ## 0,065 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 9,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 093,44 |  |
| 200.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 188,90 |  |  | 1 |  | 49,11 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 622,16 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,60 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 337,30 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 154,45 |  |
| 201 | 21.1.05.04-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кабель саморегулируемый греющий для защиты от замерзания трубопроводов, диаметром 50-100 мм | м |  | 26 |  | 1 |  | 26 |  |  | 853,82 |  | 1,11 |  | 947,74 |  |  | 1 |  | 24 641,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 641,24 |  |
| 202 | 26-01-002-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, номинальный диаметр трубопровода: до 350 мм | м3 |  | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 10,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 313,73 |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч |  | ## 18,24 |  | ## 1,15 |  | ## 10,488 |  |  |  |  |  |  | ## 792,69 |  |  | ## 1 |  | ## 8 313,73 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,52 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,2315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,84 |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-443 | ## Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,59 |  | ## 1,25 |  | ## 0,36875 |  |  | ## 21,39 |  | ## 1,82 |  | ## 38,93 |  |  | ## 1 |  | ## 14,36 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,37 |  | ## 1,25 |  | ## 0,23125 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 168,16 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,37 |  | ## 1,25 |  | ## 0,23125 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 203,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 461,25 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0304 | ## Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм | ## т |  | ## 0,00002 |  | ## 1 |  | ## 0,00001 |  |  | ## 237 723,96 |  | ## 1,21 |  | ## 287 645,99 |  |  | ## 1 |  | ## 2,88 |  |
| ## 4 | ## 14.1.05.03-0012 | ## Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2 | ## т |  | ## 0,0105 |  | ## 1 |  | ## 0,00525 |  |  | ## 365 385,58 |  | ## 1,9 |  | ## 694 232,60 |  |  | ## 1 |  | ## 3 644,72 |  |
| ## 5 | ## 08.3.02.01-0041 | ## Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | ## т |  | ## 0,0059 |  | ## 1 |  | ## 0,00295 |  |  | ## 89 073,20 |  | ## 1,15 |  | ## 102 434,18 |  |  | ## 1 |  | ## 302,18 |  |
| ## 6 | ## 08.3.05.05-0054 | ## Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм | ## т |  | ## 0,0277 |  | ## 1 |  | ## 0,01385 |  |  | ## 85 930,00 |  | ## 1,27 |  | ## 109 131,10 |  |  | ## 1 |  | ## 1 511,47 |  |
|  | ## 10.1.02.02 | ## Листы алюминиевые, толщина 1,0 мм | ## кг |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.06.08 | ## Изделия теплоизоляционные из пенопласта | ## м3 |  | ## 1,05 |  | ## 1 |  | ## 0,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 161,34 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 517,57 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.20 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 687,92 |  |
|  | 774/пр, п.20 | СП - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 55 |  | 0,85 |  | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 981,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 831,22 |  |
| 203 | 12.2.06.08-0050 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.Сегменты (полуцилиндры) из экструдированного пенополистирола, пожарно-технические характеристики Г4, В3, Д3, Т3, прочность на сжатие не менее 0,2 МПа, теплопроводность не менее 0,030 Вт/(мхК), длина 1000 мм, толщина 50 мм, наружный диаметр трубы 108 мм | компл |  | 20 |  | 1 |  | 20 |  |  | 573,25 |  | 2,23 |  | 1 278,35 |  |  | 1 |  | 25 566,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 566,95 |  |
| 204 | 23-04-008-01 ГЭСН 81-02-23-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Присоединение канализационных трубопроводов (Септик)к существующей сети в грунтах: сухих | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 19,366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 115,42 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 16,84 |  | ## 1,15 |  | ## 19,366 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 16 115,42 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,09 |  |
| ## 1 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,2 |  |  | ## 565,20 |  | ## 2,78 |  | ## 1 571,26 |  |  | ## 1 |  | ## 314,25 |  |
| ## 2 | ## 04.3.01.09-0014 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ## м3 |  | ## 0,001 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  |  |  |  |  |  | ## 8 320,95 |  |  | ## 1 |  | ## 8,32 |  |
| ## 3 | ## 03.2.01.02-0012 | ## Портландцемент с минеральными добавками М400 Д20 (ЦЕМ II 32,5Н) | ## т |  | ## 0,001 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  |  | ## 4 940,42 |  | ## 2,5 |  | ## 12 351,05 |  |  | ## 1 |  | ## 12,35 |  |
| ## 4 | ## 04.1.02.05-0005 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | ## м3 |  | ## 0,065 |  | ## 1 |  | ## 0,065 |  |  | ## 4 693,99 |  | ## 1,6 |  | ## 7 510,38 |  |  | ## 1 |  | ## 488,17 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 938,51 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16 115,42 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.18 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 123 |  | 1 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 821,97 |  |
|  | 774/пр, п.18 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 74 |  | 0,85 |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 136,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 897,08 |  |
| 205 | 01-02-033-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком | 10 м3 |  | 1,1 |  | 1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 16,98895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 175,84 |  |
|  | ## 1-100-10 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 1,0 | ## чел.-ч |  | ## 13,43 |  | ## 1,15 |  | ## 16,98895 |  |  |  |  |  |  | ## 657,83 |  |  | ## 1 |  | ## 11 175,84 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,69 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,2793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,59 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч |  | ## 0,21 |  | ## 1,25 |  | ## 0,28875 |  |  |  |  |  |  | ## 1 457,10 |  |  | ## 1 |  | ## 420,74 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,21 |  | ## 1,25 |  | ## 0,28875 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 341,91 |  |
| ## 2 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,72 |  | ## 1,25 |  | ## 0,99 |  |  |  |  |  |  | ## 483,73 |  |  | ## 1 |  | ## 478,89 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,72 |  | ## 1,25 |  | ## 0,99 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 872,68 |  |
| ## 3 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч |  | ## 1,43 |  | ## 1,25 |  | ## 1,96625 |  |  | ## 2,41 |  | ## 1,49 |  | ## 3,59 |  |  | ## 1 |  | ## 7,06 |  |
|  | ## 02.3.01.02 | ## Песок для строительных работ природный | ## м3 |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 297,12 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 390,43 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 523,10 |  |
|  | 774/пр, п.1.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % |  | 41 |  | 0,85 |  | 34,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 318,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 138,28 |  |
| 206 | 01-02-061-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0,012 |  | 1 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,2213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,56 |  |
|  | ## 1-100-15 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 1,5 | ## чел.-ч |  | ## 88,5 |  | ## 1,15 |  | ## 1,2213 |  |  |  |  |  |  | ## 687,43 |  |  | ## 1 |  | ## 839,56 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,56 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 839,56 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,79 |  |
|  | 774/пр, п.1.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 40 |  | 0,85 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905,80 |  |
| 207 | 02.3.01.02-1118 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 |  | 12,2 |  | 1 |  | 12,2 |  |  | 565,20 |  | 2,78 |  | 1 571,26 |  |  | 1 |  | 19 169,37 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 169,37 |  |
| 208 | 01-01-033-04 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 |  | 0,0096 |  | 1 |  | 0,0096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,60 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,03816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,18 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч |  | ## 3,18 |  | ## 1,25 |  | ## 0,03816 |  |  |  |  |  |  | ## 1 457,10 |  |  | ## 1 |  | ## 55,60 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,18 |  | ## 1,25 |  | ## 0,03816 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 45,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,78 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 45,18 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,82 |  |
|  | 774/пр, п.1.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,27 |  |
| 209 | 01-02-005-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 |  | 0,096 |  | 1 |  | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,383312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082,88 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 12,53 |  | ## 1,15 |  | ## 1,383312 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 1 082,88 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,60 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,3144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277,14 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 2,62 |  | ## 1,25 |  | ## 0,3144 |  |  |  |  |  |  | ## 483,73 |  |  | ## 1 |  | ## 152,08 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,62 |  | ## 1,25 |  | ## 0,3144 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 277,14 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-023 | ## Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч |  | ## 10,5 |  | ## 1,25 |  | ## 1,26 |  |  | ## 2,41 |  | ## 1,49 |  | ## 3,59 |  |  | ## 1 |  | ## 4,52 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 516,62 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 360,02 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 97 |  | 1 |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319,22 |  |
|  | 774/пр, п.1.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % |  | 46 |  | 0,85 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 367,61 |  |
| 210 | 16-04-001-02 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,52 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 56 |  | ## 1,15 |  | ## 2,576 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 2 338,52 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,38 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,84 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0015 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 1,53 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0015 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1,78 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,001 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 2,12 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,001 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1,18 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,001 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 0,73 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1,25 |  | ## 0,001 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 0,88 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 1,57 |  | ## 1 |  | ## 0,0628 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 5,25 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0014 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | ## т |  | ## 0,00266 |  | ## 1 |  | ## 0,0001064 |  |  | ## 107 313,90 |  | ## 1,39 |  | ## 149 166,32 |  |  | ## 1 |  | ## 15,87 |  |
|  | ## 01.7.19.02 | ## Кольца резиновые | ## кг |  | ## 4 |  | ## 1 |  | ## 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.02.01 | ## Задвижки | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.1.02.07 | ## Крепления | ## кг |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.03.02 | ## Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | ## м |  | ## 99,8 |  | ## 1 |  | ## 3,992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 367,86 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 342,36 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974,80 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 776,18 |  |
| 211 | 24.3.02.02-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  | 324,68 |  | 1,29 |  | 418,84 |  |  | 1 |  | 1 675,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 675,36 |  |
| 212 | 24.3.05.10-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х63 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 241,05 |  | 1,18 |  | 284,44 |  |  | 1 |  | 568,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568,88 |  |
| 213 | 24.3.05.08-0204 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 88,67 |  | 1,29 |  | 114,38 |  |  | 1 |  | 343,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,14 |  |
| 214 | 24.3.05.08-0112 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 63 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 186,70 |  | 1,18 |  | 220,31 |  |  | 1 |  | 1 321,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 321,84 |  |
| 215 | 24.3.05.17-0112 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 110 мм | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  | 36,82 |  | 1,18 |  | 43,45 |  |  | 1 |  | 217,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,25 |  |
| 216 | 16-04-001-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 096,85 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 58,4 |  | ## 1,15 |  | ## 6,716 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 6 096,85 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,85 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00125 |  |  | ## 622,62 |  | ## 1,64 |  | ## 1 021,10 |  |  | ## 1 |  | ## 1,28 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00125 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1,48 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00125 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 2,66 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00125 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1,48 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00125 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 0,91 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  | ## 0,00125 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 1,10 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,16 |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 0,39 |  | ## 1 |  | ## 0,039 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 3,26 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0014 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | ## т |  | ## 0,0012 |  | ## 1 |  | ## 0,00012 |  |  | ## 107 313,90 |  | ## 1,39 |  | ## 149 166,32 |  |  | ## 1 |  | ## 17,90 |  |
|  | ## 01.7.19.02 | ## Кольца резиновые | ## кг |  | ## 1,5 |  | ## 1 |  | ## 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.1.02.01 | ## Задвижки | ## шт |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.1.02.07 | ## Крепления | ## кг |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 24.3.03.02 | ## Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | ## м |  | ## 99,8 |  | ## 1 |  | ## 9,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 126,92 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 100,91 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 748,16 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 733,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 608,84 |  |
| 217 | 24.3.02.02-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  | 134,00 |  | 1,29 |  | 172,86 |  |  | 1 |  | 1 728,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,60 |  |
| 218 | 24.3.05.08-0113 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 90° полиэтиленовый удлиненный, номинальный внутренний диаметр 110 мм | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 376,89 |  | 1,18 |  | 444,73 |  |  | 1 |  | 1 334,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334,19 |  |
| 219 | 24.3.05.15-0346 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | прим.Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 50 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 021,67 |  | 1,29 |  | 1 317,95 |  |  | 1 |  | 2 635,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 635,91 |  |
| 220 | 24.3.05.17-0111 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фиксатор для полипропиленовых труб, номинальный наружный диаметр 50 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  | 9,69 |  | 1,18 |  | 11,43 |  |  | 1 |  | 68,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,58 |  |
| 221 | 17-01-001-18 ГЭСН 81-02-17-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,58 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 9,9 |  | ## 1,15 |  | ## 1,1385 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 1 003,58 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,37 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,62 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,6 |  | ## 1,25 |  | ## 0,075 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 54,54 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,6 |  | ## 1,25 |  | ## 0,075 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 66,11 |  |
| ## 2 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 0,23 |  | ## 1,25 |  | ## 0,02875 |  |  | ## 37,32 |  | ## 1,71 |  | ## 63,82 |  |  | ## 1 |  | ## 1,83 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,23 |  | ## 1,25 |  | ## 0,02875 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 22,51 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,42 |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,003 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 0,62 |  |
| ## 4 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,0007 |  | ## 1 |  | ## 0,00007 |  |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,19 |  | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  | ## 5,06 |  |
| ## 5 | ## 14.5.01.07-1000 | ## Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | ## л |  | ## 3,1 |  | ## 1 |  | ## 0,31 |  |  | ## 768,53 |  | ## 1,18 |  | ## 906,87 |  |  | ## 1 |  | ## 281,13 |  |
| ## 6 | ## 01.7.07.29-0031 | ## Каболка | ## т |  | ## 0,0007 |  | ## 1 |  | ## 0,00007 |  |  | ## 160 056,60 |  | ## 3,23 |  | ## 516 982,82 |  |  | ## 1 |  | ## 36,19 |  |
| ## 7 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,6 |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |  | ## 128,40 |  | ## 3,23 |  | ## 414,73 |  |  | ## 1 |  | ## 24,88 |  |
| ## 8 | ## 24.3.01.02-1004 | ## Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | ## шт |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 5,14 |  | ## 1,29 |  | ## 6,63 |  |  | ## 1 |  | ## 6,63 |  |
| ## 9 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 1,4 |  | ## 1 |  | ## 0,14 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 20,91 |  |
|  | ## 18.2.02.07 | ## Поддоны душевые | ## компл |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 523,99 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 092,20 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 387,09 |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 72 |  | 0,85 |  | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 579,51 |  |
| 222 | 18.2.02.07-0024 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Поддон душевой стальной эмалированный мелкий, тип ПДСм-800 высотой 150 мм, пластмассовый унифицированный сифон, бронзовый выпуск с диаметром выпускной решетки 70 мм, диаметр сливного отверстия 50 мм, диаметр сливной гофры 40 мм | компл |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 812,63 |  | 1,23 |  | 4 689,53 |  |  | 1 |  | 4 689,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 689,53 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4. ХВС, ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 923,96 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 463,76 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 083,41 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 124,57 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 896,76 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 588,35 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 694,75 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 502,97 |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 355,46 |  |
|  |  | Итого по Разделу 4. ХВС, ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623 121,68 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 126,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 4,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 08-02-409-09 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 15,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 798,70 |  |
|  | ## 1-100-36 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,6 | ## чел.-ч |  | ## 15,2 |  | ## 1 |  | ## 15,2 |  |  |  |  |  |  | ## 842,02 |  |  | ## 1 |  | ## 12 798,70 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,37 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 5,3376 |  | ## 1 |  | ## 5,3376 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 57,54 |  |
| ## 2 | ## 01.7.15.07-0152 | ## Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | ## 100 шт |  | ## 1,75 |  | ## 1 |  | ## 1,75 |  |  | ## 52,34 |  | ## 1,21 |  | ## 63,33 |  |  | ## 1 |  | ## 110,83 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 967,07 |  |
| 223.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 255,97 |  |  | 1 |  | 255,97 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 798,70 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 054,67 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 527,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 805,05 |  |
| 224 | 24.3.01.02-0042 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м |  | 100 |  | 1 |  | 100 |  |  | 25,16 |  | 1,29 |  | 32,46 |  |  | 1 |  | 3 246,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 246,00 |  |
| 225 | 24.2.06.08-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 3/4" | 100 шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 221,21 |  | 1,18 |  | 261,03 |  |  | 1 |  | 261,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,03 |  |
| 226 | 08-02-412-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 322,44 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 5,39 |  | ## 1 |  | ## 2,695 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 2 322,44 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,52 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,65 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 21,25 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 11,84 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 7,27 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 8,81 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,90 |  |
| ## 3 | ## 20.2.01.05-0003 | ## Гильзы кабельные медные 6 мм | ## 100 шт |  | ## 0,05 |  | ## 1 |  | ## 0,025 |  |  | ## 756,85 |  | ## 1,27 |  | ## 961,20 |  |  | ## 1 |  | ## 24,03 |  |
| ## 4 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 1,49 |  |
| ## 5 | ## 01.7.07.20-0002 | ## Тальк молотый, сорт I | ## т |  | ## 0,0006 |  | ## 1 |  | ## 0,0003 |  |  | ## 43 821,53 |  | ## 3,23 |  | ## 141 543,54 |  |  | ## 1 |  | ## 42,46 |  |
| ## 6 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м |  | ## 13,33 |  | ## 1 |  | ## 6,665 |  |  | ## 5,87 |  | ## 3,23 |  | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  | ## 126,37 |  |
| ## 7 | ## 20.2.02.01-0012 | ## Втулки, диаметр 22 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,0122 |  | ## 1 |  | ## 0,0061 |  |  | ## 1 610,33 |  | ## 1,99 |  | ## 3 204,56 |  |  | ## 1 |  | ## 19,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 585,51 |  |
| 226.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 92,90 |  |  | 1 |  | 46,45 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 343,09 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 389,95 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 216,89 |  |
| 227 | 21.1.06.09-0099 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  | 46 171,48 |  | 1,11 |  | 51 250,34 |  |  | 1 |  | 2 562,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 562,52 |  |
| 228 | 08-02-412-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 710,24 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 6,29 |  | ## 1 |  | ## 3,145 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 2 710,24 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,78 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,98 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,015 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 31,87 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,015 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 17,76 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,015 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 10,91 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,015 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 13,22 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,71 |  |
| ## 3 | ## 20.2.01.05-0005 | ## Гильзы кабельные медные 16 мм | ## 100 шт |  | ## 0,05 |  | ## 1 |  | ## 0,025 |  |  | ## 1 289,92 |  | ## 1,27 |  | ## 1 638,20 |  |  | ## 1 |  | ## 40,96 |  |
| ## 4 | ## 20.2.02.01-0013 | ## Втулки, диаметр 28 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,0122 |  | ## 1 |  | ## 0,0061 |  |  | ## 2 316,78 |  | ## 1,99 |  | ## 4 610,39 |  |  | ## 1 |  | ## 28,12 |  |
| ## 5 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 1,49 |  |
| ## 6 | ## 01.7.07.20-0002 | ## Тальк молотый, сорт I | ## т |  | ## 0,00105 |  | ## 1 |  | ## 0,000525 |  |  | ## 43 821,53 |  | ## 3,23 |  | ## 141 543,54 |  |  | ## 1 |  | ## 74,31 |  |
| ## 7 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м |  | ## 26,67 |  | ## 1 |  | ## 13,335 |  |  | ## 5,87 |  | ## 3,23 |  | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  | ## 252,83 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 181,71 |  |
| 228.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 108,41 |  |  | 1 |  | 54,20 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 741,22 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 796,04 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 398,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 429,97 |  |
| 229 | 21.1.06.09-0100 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  | 71 505,96 |  | 1,11 |  | 79 371,62 |  |  | 1 |  | 3 968,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 968,58 |  |
| 230 | 10-08-019-01 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Коробка ответвительная на стене | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 236,63 |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 2,5 |  |  |  |  |  |  | ## 894,65 |  |  | ## 1 |  | ## 2 236,63 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,53 |  |
| ## 1 | ## 03.1.01.01-0002 | ## Гипс строительный Г-3 | ## т |  | ## 0,00005 |  | ## 1 |  | ## 0,00025 |  |  | ## 4 338,27 |  | ## 3,85 |  | ## 16 702,34 |  |  | ## 1 |  | ## 4,18 |  |
| ## 2 | ## 08.3.03.05-0013 | ## Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | ## т |  | ## 0,00001 |  | ## 1 |  | ## 0,00005 |  |  |  |  |  |  | ## 107 002,23 |  |  | ## 1 |  | ## 5,35 |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.14-0165 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | ## т |  | ## 0,00001 |  | ## 1 |  | ## 0,00005 |  |  | ## 99 190,96 |  | ## 1,21 |  | ## 120 021,06 |  |  | ## 1 |  | ## 6,00 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 252,16 |  |
| 230.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 8,95 |  |  | 1 |  | 44,75 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 236,63 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.51.1 | НР - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 124,80 |  |
|  | 774/пр, п.51.1 | СП - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи для районов Крайнего Севера | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 450,56 |  |
| 231 | 20.5.02.07-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  | 79,42 |  | 1,15 |  | 91,33 |  |  | 1 |  | 456,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,65 |  |
| 232 | 08-03-591-10 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт |  | 0,03 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,8264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 658,02 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 60,88 |  | ## 1 |  | ## 1,8264 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 1 658,02 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,62 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,96 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,0024 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 5,10 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,0024 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 2,84 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 2,97 |  | ## 1 |  | ## 0,0891 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 5,77 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,0024 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 1,75 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,0024 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 2,12 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,17 |  |
| ## 4 | ## 08.3.07.01-0052 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | ## т |  | ## 0,014 |  | ## 1 |  | ## 0,00042 |  |  |  |  |  |  | ## 89 987,45 |  |  | ## 1 |  | ## 37,79 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 2,73 |  | ## 1 |  | ## 0,0819 |  |  | ## 174,93 |  | ## 1,39 |  | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  | ## 19,91 |  |
| ## 6 | ## 14.4.03.03-0002 | ## Лак битумный БТ-123 | ## т |  | ## 0,0027 |  | ## 1 |  | ## 0,000081 |  |  | ## 82 698,14 |  | ## 1,54 |  | ## 127 355,14 |  |  | ## 1 |  | ## 10,32 |  |
| ## 7 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,024 |  | ## 1 |  | ## 0,00072 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 0,15 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,77 |  |
| 232.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 105,35 |  |  | 1 |  | 33,16 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 662,98 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 696,24 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,12 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 321,29 |  |
| 233 | 20.4.03.05-0005 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Розетки для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками, 16 А, 250 В, IP44 | 100 шт |  | 0,03 |  | 1 |  | 0,03 |  |  | 12 716,21 |  | 1,15 |  | 14 623,64 |  |  | 1 |  | 438,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,71 |  |
| 234 | 08-03-591-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт |  | 0,03 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,0539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,74 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 35,13 |  | ## 1 |  | ## 1,0539 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 956,74 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,0009 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 1,91 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,0009 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 1,07 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,0006 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 0,44 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,0006 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 0,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,32 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 2,132 |  | ## 1 |  | ## 0,06396 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,69 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.14-0161 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм | ## т |  | ## 0,00016 |  | ## 1 |  | ## 0,0000048 |  |  | ## 173 752,96 |  | ## 1,21 |  | ## 210 241,08 |  |  | ## 1 |  | ## 1,01 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.14-0165 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | ## т |  | ## 0,0003 |  | ## 1 |  | ## 0,000009 |  |  | ## 99 190,96 |  | ## 1,21 |  | ## 120 021,06 |  |  | ## 1 |  | ## 1,08 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт |  | ## 1,02 |  | ## 1 |  | ## 0,0306 |  |  | ## 41,71 |  | ## 1,21 |  | ## 50,47 |  |  | ## 1 |  | ## 1,54 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,01 |  |
| 234.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 637,83 |  |  | 1 |  | 19,13 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 958,34 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,51 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 450,40 |  |
| 235 | 20.4.01.01-1059 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Выключатель открытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цветной, IP54 | шт |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  |  | 233,22 |  | 1,45 |  | 338,17 |  |  | 1 |  | 1 014,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014,51 |  |
| 236 | 08-03-593-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м ОТ=1,05; ЗТ=1,05 | 100 шт |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСНм сборник 8, п. 1.8.3 | Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м ОТ=1,05; ЗТ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,923325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 561,63 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 74,73 |  | ## 1,05 |  | ## 3,923325 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 3 561,63 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,73 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,67 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,51 |  | ## 1 |  | ## 0,0255 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 54,19 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,51 |  | ## 1 |  | ## 0,0255 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 30,19 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,51 |  | ## 1 |  | ## 0,0255 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 18,54 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,51 |  | ## 1 |  | ## 0,0255 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 22,48 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,89 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 8,5176 |  | ## 1 |  | ## 0,42588 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 4,59 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.04-0011 | ## Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | ## т |  | ## 0,00306 |  | ## 1 |  | ## 0,000153 |  |  | ## 127 406,00 |  | ## 1,21 |  | ## 154 161,26 |  |  | ## 1 |  | ## 23,59 |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт |  | ## 4,08 |  | ## 1 |  | ## 0,204 |  |  | ## 41,71 |  | ## 1,21 |  | ## 50,47 |  |  | ## 1 |  | ## 10,30 |  |
| ## 6 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м |  | ## 25,83 |  | ## 1 |  | ## 1,2915 |  |  | ## 5,87 |  | ## 3,23 |  | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  | ## 24,49 |  |
| ## 7 | ## 20.5.04.10-0011 | ## Сжимы соединительные | ## 100 шт |  | ## 1,02 |  | ## 1 |  | ## 0,051 |  |  | ## 87,93 |  | ## 1,99 |  | ## 174,98 |  |  | ## 1 |  | ## 8,92 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 758,92 |  |
| 236.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 356,81 |  |  | 1 |  | 67,84 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 614,30 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 686,59 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 843,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 356,64 |  |
| 237 | 20.3.03.07-1484 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | примен.Светильник линейный светодиодный, мощность 10 Вт, световой поток 950 лм, степень защиты IP20, размеры 332х70х80 мм | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  |  | 1 147,63 |  | 1,5 |  | 1 721,45 |  |  | 1 |  | 8 607,23 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 607,23 |  |
| 238 | 08-03-573-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870,09 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 2,06 |  | ## 1 |  | ## 2,06 |  |  |  |  |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  | ## 1 870,09 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,69 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,42 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1 |  | ## 0,19 |  |  |  |  |  |  | ## 483,73 |  |  | ## 1 |  | ## 91,91 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1 |  | ## 0,19 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 167,48 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 127,50 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 71,05 |  |
| ## 3 | ## 91.04.01-041 | ## Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1 |  | ## 0,19 |  |  | ## 21,06 |  | ## 1,53 |  | ## 32,22 |  |  | ## 1 |  | ## 6,12 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,61 |  | ## 1 |  | ## 0,61 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 39,53 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 43,63 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 52,89 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,85 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  |  | ## 174,93 |  | ## 1,39 |  | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  | ## 24,32 |  |
| ## 7 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 20,54 |  |
| ## 8 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 2,99 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 518,05 |  |
| 238.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 37,40 |  |  | 1 |  | 37,40 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 161,51 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 204,74 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,37 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 862,56 |  |
| 239 | 20.4.04.03-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты IP30 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 410,61 |  | 1,17 |  | 2 820,41 |  |  | 1 |  | 2 820,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 820,41 |  |
| 240 | 08-03-526-02 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,24 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  | ## 871,62 |  |  | ## 1 |  | ## 1 743,24 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,98 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,65 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 21,25 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 11,84 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,108 |  | ## 1 |  | ## 0,108 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 7,00 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 7,27 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 8,81 |  |
| ## 4 | ## 91.21.16-012 | ## Прессы гидравлические с электроприводом | ## маш.-ч |  | ## 0,175 |  | ## 1 |  | ## 0,175 |  |  | ## 12,74 |  | ## 1,55 |  | ## 19,75 |  |  | ## 1 |  | ## 3,46 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,53 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,0208 |  | ## 1 |  | ## 0,0208 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 0,22 |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 0,38 |  | ## 1 |  | ## 0,38 |  |  | ## 174,93 |  | ## 1,39 |  | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  | ## 92,40 |  |
| ## 7 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг |  | ## 0,004 |  | ## 1 |  | ## 0,004 |  |  | ## 187,38 |  | ## 1,13 |  | ## 211,74 |  |  | ## 1 |  | ## 0,85 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,07 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 14,38 |  |
| ## 9 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг |  | ## 0,002 |  | ## 1 |  | ## 0,002 |  |  | ## 395,65 |  | ## 2,04 |  | ## 807,13 |  |  | ## 1 |  | ## 1,61 |  |
| ## 10 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,047 |  | ## 1 |  | ## 0,047 |  |  | ## 79,88 |  | ## 1,87 |  | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  | ## 7,02 |  |
| ## 11 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг |  | ## 0,014 |  | ## 1 |  | ## 0,014 |  |  | ## 135,32 |  | ## 1,19 |  | ## 161,03 |  |  | ## 1 |  | ## 2,25 |  |
| ## 12 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг |  | ## 0,009 |  | ## 1 |  | ## 0,009 |  |  | ## 150,04 |  | ## 2,03 |  | ## 304,58 |  |  | ## 1 |  | ## 2,74 |  |
| ## 13 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт |  | ## 0,014 |  | ## 1 |  | ## 0,014 |  |  | ## 41,71 |  | ## 1,21 |  | ## 50,47 |  |  | ## 1 |  | ## 0,71 |  |
| ## 14 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т |  | ## 0,002 |  | ## 1 |  | ## 0,002 |  |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,51 |  | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  | ## 317,94 |  |
| ## 15 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м |  | ## 3 |  | ## 1 |  | ## 3 |  |  | ## 5,87 |  | ## 3,23 |  | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  | ## 56,88 |  |
| ## 16 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  |  | ## 944,69 |  | ## 1,17 |  | ## 1 105,29 |  |  | ## 1 |  | ## 110,53 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 410,40 |  |
| 240.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 34,86 |  |  | 1 |  | 34,86 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 763,89 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 799,17 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 144,01 |  |
| 241 | 62.1.01.09-1105 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Выключатель автоматический 1P, 40 А, 4,5 кА, характеристика C | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 122,85 |  | 1,14 |  | 140,05 |  |  | 1 |  | 140,05 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 140,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,05 |  |
| 242 | 11-04-008-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим. к Регулятор температуры.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,47 |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч |  | ## 1,03 |  | ## 1 |  | ## 1,03 |  |  |  |  |  |  | ## 792,69 |  |  | ## 1 |  | ## 816,47 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,81 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 7,27 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 8,81 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,55 |  |
| 242.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 16,33 |  |  | 1 |  | 16,33 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 825,28 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.53 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,02 |  |
|  | 774/пр, п.53 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,63 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,53 |  |
| 243 | 62.6.02.01-0236 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен. к Регулятор температуры RT-820 с датчиком.Пускатель электромагнитный нереверсивный с тепловым реле, с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой, напряжение катушки управления 220 В, номинальный ток 63 А, степень защиты IP54, климатическое исполнение У2 | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 526,09 |  | 1,25 |  | 5 657,61 |  |  | 1 |  | 5 657,61 |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 657,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 657,61 |  |
| 244 | 08-02-147-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м |  | 0,26 |  | 1 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,4128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 079,25 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 9,28 |  | ## 1 |  | ## 2,4128 |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  | ## 2 079,25 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,14 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,41 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч |  | ## 2,2 |  | ## 1 |  | ## 0,572 |  |  | ## 1,75 |  | ## 1,74 |  | ## 3,05 |  |  | ## 1 |  | ## 1,74 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,052 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 110,50 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,052 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 61,57 |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-061 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | ## маш.-ч |  | ## 2,2 |  | ## 1 |  | ## 0,572 |  |  | ## 8,84 |  | ## 1,6 |  | ## 14,14 |  |  | ## 1 |  | ## 8,09 |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,052 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 37,81 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,052 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 45,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,76 |  |
| ## 5 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м |  | ## 0,245 |  | ## 1 |  | ## 0,0637 |  |  | ## 37,71 |  | ## 1,45 |  | ## 54,68 |  |  | ## 1 |  | ## 3,48 |  |
| ## 6 | ## 14.4.03.03-0002 | ## Лак битумный БТ-123 | ## т |  | ## 0,00072 |  | ## 1 |  | ## 0,0001872 |  |  | ## 82 698,14 |  | ## 1,54 |  | ## 127 355,14 |  |  | ## 1 |  | ## 23,84 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.14-0165 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | ## т |  | ## 0,00011 |  | ## 1 |  | ## 0,0000286 |  |  | ## 99 190,96 |  | ## 1,21 |  | ## 120 021,06 |  |  | ## 1 |  | ## 3,43 |  |
| ## 8 | ## 10.3.02.03-0011 | ## Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | ## кг |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,0676 |  |  | ## 931,11 |  | ## 1,43 |  | ## 1 331,49 |  |  | ## 1 |  | ## 90,01 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 465,56 |  |
| 244.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 159,94 |  |  | 1 |  | 41,58 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 186,66 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 102 |  | 1 |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 230,39 |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 115,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 852,73 |  |
| 245 | 21.1.05.04-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кабель саморегулируемый греющий для защиты от замерзания трубопроводов, диаметром 50-100 мм | м |  | 26 |  | 1 |  | 26 |  |  | 853,82 |  | 1,11 |  | 947,74 |  |  | 1 |  | 24 641,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 641,24 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 146,93 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 753,45 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,08 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,15 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 384,59 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 292,60 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 744,12 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 826,13 |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 797,66 |  |
|  |  | Итого по Разделу 5. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 717,18 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 37,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. ВОРОТА ограждения территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 09-08-001-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,81972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641,69 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 35,64 |  | ## 1,15 |  | ## 0,81972 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 641,69 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,89 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,56202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,68 |  |
| ## 1 | ## 91.04.01-031 | ## Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м | ## маш.-ч |  | ## 10,93 |  | ## 1,25 |  | ## 0,27325 |  |  |  |  |  |  | ## 2 519,47 |  |  | ## 1 |  | ## 688,45 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 10,93 |  | ## 1,25 |  | ## 0,27325 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 276,82 |  |
| ## 2 | ## 91.14.01-003 | ## Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 | ## маш.-ч |  | ## 10,74 |  | ## 1,25 |  | ## 0,2685 |  |  |  |  |  |  | ## 1 335,99 |  |  | ## 1 |  | ## 358,71 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 10,74 |  | ## 1,25 |  | ## 0,2685 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 272,01 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,81 |  | ## 1,25 |  | ## 0,02025 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 14,73 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,81 |  | ## 1,25 |  | ## 0,02025 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 17,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,13 |  |
| ## 4 | ## 11.1.03.01-0001 | ## Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ | ## м3 |  | ## 0,13975 |  | ## 1 |  | ## 0,002795 |  |  | ## 20 734,49 |  | ## 1,4 |  | ## 29 028,29 |  |  | ## 1 |  | ## 81,13 |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 |  | ## 6,34 |  | ## 1 |  | ## 0,1268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.2.07.11 | ## Стойки металлические опорные | ## шт |  | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 351,39 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 208,37 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,20 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,81 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 172,40 |  |
| 247 | 23.3.08.01-0117 цены 1 квартал 2024 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 4 мм | т |  | 0,056 |  | 1 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  | 82 337,45 |  |  | 1 |  | 4 610,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 610,90 |  |
| 248 | 06-15-001-11 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 20 | 100 м3 |  | 0,002 |  | 1 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,6141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,33 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч |  | ## 267 |  | ## 1,15 |  | ## 0,6141 |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  | ## 440,33 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,69 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,09015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,64 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 15,76 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0394 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 88,39 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 15,76 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0394 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 39,91 |  |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч |  | ## 20,3 |  | ## 1,25 |  | ## 0,05075 |  |  | ## 21,49 |  | ## 2,11 |  | ## 45,34 |  |  | ## 1 |  | ## 2,30 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 20,3 |  | ## 1,25 |  | ## 0,05075 |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  | ## 39,73 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305,98 |  |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 |  | ## 80 |  | ## 1 |  | ## 0,16 |  |  | ## 2 220,14 |  | ## 1,06 |  | ## 2 353,35 |  |  | ## 1 |  | ## 376,54 |  |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 |  | ## 50 |  | ## 1 |  | ## 0,1 |  |  | ## 565,20 |  | ## 2,78 |  | ## 1 571,26 |  |  | ## 1 |  | ## 157,13 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 21,5 |  | ## 1 |  | ## 0,043 |  |  | ## 35,71 |  | ## 2,34 |  | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  | ## 3,59 |  |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т |  | ## 33,2 |  | ## 1 |  | ## 0,0664 |  |  | ## 4 630,85 |  | ## 2,5 |  | ## 11 577,13 |  |  | ## 1 |  | ## 768,72 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,64 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 519,97 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.108 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % |  | 73 |  | 1 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,58 |  |
|  | 774/пр, п.108 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % |  | 34 |  | 0,85 |  | 28,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,27 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 446,49 |  |
| 249 | 38-01-003-04 ГЭСНм 81-03-38-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Изготовление ворот металлически=.Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т |  | 0,113 |  | 1 |  | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 13,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 953,00 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 120 |  | ## 1 |  | ## 13,56 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 11 953,00 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411,25 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,20792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,37 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,0565 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 120,06 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,0565 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 66,90 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 1,37 |  | ## 1 |  | ## 0,15481 |  |  | ## 13,44 |  | ## 1,6 |  | ## 21,50 |  |  | ## 1 |  | ## 3,33 |  |
| ## 3 | ## 91.21.16-001 | ## Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,84 |  | ## 1 |  | ## 0,09492 |  |  | ## 44,36 |  | ## 1,88 |  | ## 83,40 |  |  | ## 1 |  | ## 7,92 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,84 |  | ## 1 |  | ## 0,09492 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 83,67 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 30,3 |  | ## 1 |  | ## 3,4239 |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  | ## 221,90 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-002 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | ## маш.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,0565 |  |  |  |  |  |  | ## 1 014,02 |  |  | ## 1 |  | ## 57,29 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,0565 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 49,80 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,113 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 0,75 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,22 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 1,146 |  | ## 1 |  | ## 0,129498 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 1,40 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 21,5 |  | ## 1 |  | ## 2,4295 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 499,09 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 2,6 |  | ## 1 |  | ## 0,2938 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 39,89 |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,0565 |  |  | ## 41,38 |  | ## 2,5 |  | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  | ## 5,84 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 110,84 |  |
| 249.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 115,58 |  |  | 1 |  | 239,06 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 153,37 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.80 | НР - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 545,70 |  |
|  | 774/пр, п.80 | СП - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 469,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 364,62 |  |
| 250 | 23.3.08.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | прим.Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм | т |  | 0,113 |  | 1 |  | 0,113 |  |  | 54 976,26 |  | 1,45 |  | 79 715,58 |  |  | 1 |  | 9 007,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 007,86 |  |
| 251 | 01.7.04.09-0037 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Петля накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  | 83,34 |  | 1,21 |  | 100,84 |  |  | 1 |  | 403,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,36 |  |
| 252 | 09-04-011-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т |  | 0,113 |  | 1 |  | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,37993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 954,70 |  |
|  | ## 1-100-43 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч |  | ## 41,4 |  | ## 1,15 |  | ## 5,37993 |  |  |  |  |  |  | ## 920,96 |  |  | ## 1 |  | ## 4 954,70 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 928,52 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,252944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 717,46 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч |  | ## 0,09 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0127125 |  |  | ## 1,75 |  | ## 1,74 |  | ## 3,05 |  |  | ## 1 |  | ## 0,04 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1,25 |  | ## 0,01695 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 36,02 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1,25 |  | ## 0,01695 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 20,07 |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,3 |  | ## 1,25 |  | ## 0,042375 |  |  | ## 6,62 |  | ## 1,6 |  | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  | ## 0,45 |  |
| ## 4 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0113 |  |  | ## 13,44 |  | ## 1,6 |  | ## 21,50 |  |  | ## 1 |  | ## 0,24 |  |
| ## 5 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 0,42 |  | ## 1,25 |  | ## 0,059325 |  |  | ## 1 803,79 |  | ## 1,73 |  | ## 3 120,56 |  |  | ## 1 |  | ## 185,13 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,42 |  | ## 1,25 |  | ## 0,059325 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 70,25 |  |
| ## 6 | ## 91.05.06-010 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | ## маш.-ч |  | ## 4,07 |  | ## 1,25 |  | ## 0,5748875 |  |  | ## 4 722,00 |  | ## 1,63 |  | ## 7 696,86 |  |  | ## 1 |  | ## 4 424,83 |  |
|  | ## 4-100-085 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8,5 | ## чел.-ч |  | ## 8,14 |  | ## 1,25 |  | ## 1,149775 |  |  |  |  |  |  | ## 1 394,60 |  |  | ## 1 |  | ## 1 603,48 |  |
| ## 7 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч |  | ## 13,4 |  | ## 1,25 |  | ## 1,89275 |  |  | ## 51,10 |  | ## 2,69 |  | ## 137,46 |  |  | ## 1 |  | ## 260,18 |  |
| ## 8 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0268375 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 19,52 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  | ## 0,0268375 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 23,66 |  |
| ## 9 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 2,24 |  | ## 1,25 |  | ## 0,3164 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 2,11 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 072,50 |  |
| ## 10 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т |  | ## 0,00194 |  | ## 1 |  | ## 0,0002192 |  |  | ## 136 760,00 |  | ## 1,11 |  | ## 151 803,60 |  |  | ## 1 |  | ## 33,28 |  |
| ## 11 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 17,73 |  | ## 1 |  | ## 2,00349 |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  | ## 21,60 |  |
| ## 12 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т |  | ## 0,0006 |  | ## 1 |  | ## 0,0000678 |  |  | ## 98 526,45 |  | ## 1,68 |  | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  | ## 11,22 |  |
| ## 13 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,00001 |  | ## 1 |  | ## 0,0000011 |  |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,21 |  | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  | ## 0,09 |  |
| ## 14 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,00031 |  | ## 1 |  | ## 0,000035 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 3,86 |  |
| ## 15 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т |  | ## 0,00003 |  | ## 1 |  | ## 0,0000034 |  |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,29 |  | ## 77 733,08 |  |  | ## 1 |  | ## 0,26 |  |
| ## 16 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,95 |  | ## 1 |  | ## 0,22035 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 29,92 |  |
| ## 17 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т |  | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,0000113 |  |  | ## 231 787,35 |  | ## 2,04 |  | ## 472 846,19 |  |  | ## 1 |  | ## 5,34 |  |
| ## 18 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 |  | ## 0,00103 |  | ## 1 |  | ## 0,0001164 |  |  | ## 16 496,03 |  | ## 1,4 |  | ## 23 094,44 |  |  | ## 1 |  | ## 2,69 |  |
| ## 19 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг |  | ## 23 |  | ## 1 |  | ## 2,599 |  |  | ## 142,68 |  | ## 1,32 |  | ## 188,34 |  |  | ## 1 |  | ## 489,50 |  |
| ## 20 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т |  | ## 0,026 |  | ## 1 |  | ## 0,002938 |  |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,51 |  | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  | ## 467,06 |  |
| ## 21 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,59 |  | ## 1 |  | ## 0,06667 |  |  | ## 41,38 |  | ## 2,5 |  | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  | ## 6,90 |  |
| ## 22 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м |  | ## 0,0187 |  | ## 1 |  | ## 0,0021131 |  |  | ## 307,84 |  | ## 1,18 |  | ## 363,25 |  |  | ## 1 |  | ## 0,77 |  |
|  | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.1.06.01 | ## Конструкции стальные | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 673,18 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 672,16 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 538,72 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 0,85 |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 516,23 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 728,13 |  |
| 253 | 09-03-015-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | прим. Усиление стенки.Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т |  | 0,093 |  | 1 |  | 0,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,3113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052,38 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч |  | ## 14,1 |  | ## 1 |  | ## 1,3113 |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  | ## 1 052,38 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,32 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,16275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,13 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,13 |  | ## 1 |  | ## 0,01209 |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  | ## 25,69 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,13 |  | ## 1 |  | ## 0,01209 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 14,32 |  |
| ## 2 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,0093 |  |  | ## 1 803,79 |  | ## 1,73 |  | ## 3 120,56 |  |  | ## 1 |  | ## 29,02 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,0093 |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  | ## 11,01 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-008 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ## маш.-ч |  | ## 1,33 |  | ## 1 |  | ## 0,12369 |  |  |  |  |  |  | ## 3 386,99 |  |  | ## 1 |  | ## 418,94 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,33 |  | ## 1 |  | ## 0,12369 |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  |  | ## 1 |  | ## 156,22 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч |  | ## 0,58 |  | ## 1 |  | ## 0,05394 |  |  | ## 51,10 |  | ## 2,69 |  | ## 137,46 |  |  | ## 1 |  | ## 7,41 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1 |  | ## 0,01767 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 12,85 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1 |  | ## 0,01767 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 15,58 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 0,67 |  | ## 1 |  | ## 0,06231 |  |  | ## 4,35 |  | ## 1,53 |  | ## 6,66 |  |  | ## 1 |  | ## 0,41 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,09 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т |  | ## 0,00194 |  | ## 1 |  | ## 0,0001804 |  |  | ## 136 760,00 |  | ## 1,11 |  | ## 151 803,60 |  |  | ## 1 |  | ## 27,39 |  |
| ## 8 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т |  | ## 0,0006 |  | ## 1 |  | ## 0,0000558 |  |  | ## 98 526,45 |  | ## 1,68 |  | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  | ## 9,24 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,00001 |  | ## 1 |  | ## 0,0000009 |  |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,21 |  | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  | ## 0,08 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 3 |  | ## 1 |  | ## 0,279 |  |  | ## 174,93 |  | ## 1,39 |  | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  | ## 67,84 |  |
| ## 11 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,00031 |  | ## 1 |  | ## 0,0000288 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 3,18 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 2,6 |  | ## 1 |  | ## 0,2418 |  |  | ## 155,63 |  | ## 1,32 |  | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  | ## 49,67 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т |  | ## 0,00003 |  | ## 1 |  | ## 0,0000028 |  |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,29 |  | ## 77 733,08 |  |  | ## 1 |  | ## 0,22 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 0,0465 |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  | ## 6,31 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т |  | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,0000093 |  |  | ## 231 787,35 |  | ## 2,04 |  | ## 472 846,19 |  |  | ## 1 |  | ## 4,40 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 |  | ## 0,00103 |  | ## 1 |  | ## 0,0000958 |  |  | ## 16 496,03 |  | ## 1,4 |  | ## 23 094,44 |  |  | ## 1 |  | ## 2,21 |  |
| ## 17 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т |  | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,0000093 |  |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,51 |  | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  | ## 1,48 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,15 |  | ## 1 |  | ## 0,01395 |  |  | ## 41,38 |  | ## 2,5 |  | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  | ## 1,44 |  |
| ## 19 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м |  | ## 0,0187 |  | ## 1 |  | ## 0,0017391 |  |  | ## 307,84 |  | ## 1,18 |  | ## 363,25 |  |  | ## 1 |  | ## 0,63 |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 917,92 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 249,51 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 224,52 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 917,14 |  |
| 254 | 08.3.12.01-1100 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Балки двутавровые специальные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 18М-24М | т |  | 0,093 |  | 1 |  | 0,093 |  |  | 90 001,50 |  | 1,15 |  | 103 501,73 |  |  | 1 |  | 9 625,66 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 625,66 |  |
| 255 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОТ=1,1; ЗТ=1,1; ОТМ=1,1; ЗТМ=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1 | 100 м2 |  | 0,067 |  | 1 |  | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, прил. 13.2, п. 3.13 | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОТ=1,1; ЗТ=1,1; ОТМ=1,1; ЗТМ=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, п. 1.13.7 | Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,495054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,98 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч |  | ## 5,31 |  | ## 1,3915 |  | ## 0,495054 |  |  |  |  |  |  | ## 973,59 |  |  | ## 1 |  | ## 481,98 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,001876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,375 |  | ## 0,0009213 |  |  | ## 6,62 |  | ## 1,6 |  | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,375 |  | ## 0,0009213 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 2,07 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,375 |  | ## 0,0009213 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 0,93 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,375 |  | ## 0,0009213 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 0,67 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1,375 |  | ## 0,0009213 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 0,81 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,12 |  | ## 1,375 |  | ## 0,10318 |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,22 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 1,1 |  | ## 0,0006633 |  |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,15 |  | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  | ## 73,13 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т |  | ## 0,0015 |  | ## 1,1 |  | ## 0,0001106 |  |  | ## 75 885,63 |  | ## 1,68 |  | ## 127 487,86 |  |  | ## 1 |  | ## 14,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,69 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 483,72 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,88 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 263,26 |  |
| 256 | 13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОТ=1,1; ЗТ=1,1; ОТМ=1,1; ЗТМ=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1 | 100 м2 |  | 0,067 |  | 1 |  | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, прил. 13.2, п. 3.13 | Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОТ=1,1; ЗТ=1,1; ОТМ=1,1; ЗТМ=1,1; ЭМ=1,1; МАТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, п. 1.13.7 | Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,3971619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,50 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 2,13 |  | ## 2,783 |  | ## 0,3971619 |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  | ## 330,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,65 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,003752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,75 |  | ## 0,0018425 |  |  | ## 6,62 |  | ## 1,6 |  | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,75 |  | ## 0,0018425 |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  | ## 4,13 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,75 |  | ## 0,0018425 |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  | ## 1,87 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,75 |  | ## 0,0018425 |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  | ## 1,34 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2,75 |  | ## 0,0018425 |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  | ## 1,62 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,65 |  | ## 2,75 |  | ## 0,1197625 |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  | ## 1,16 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,27 |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг |  | ## 1,4 |  | ## 2,2 |  | ## 0,20636 |  |  | ## 60,60 |  | ## 1,68 |  | ## 101,81 |  |  | ## 1 |  | ## 21,01 |  |
| ## 6 | ## 14.4.04.08-0001 | ## Эмаль ПФ-115, цветная, белый | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 2,2 |  | ## 0,0013266 |  |  | ## 60 045,35 |  | ## 2,15 |  | ## 129 097,50 |  |  | ## 1 |  | ## 171,26 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 333,99 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,65 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 51 |  | 0,85 |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 008,34 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6. ВОРОТА ограждения территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 964,41 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 854,58 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 997,07 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 766,51 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 346,25 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 621,10 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 682,25 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 901,50 |  |
|  |  | Итого по Разделу 6. ВОРОТА ограждения территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 548,16 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 22,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 392 633,88 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 605 754,96 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 740,51 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 051,98 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 452,43 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046 510,04 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 192,94 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 420,52 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 458,40 |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 572,80 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 975,93 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 162,12 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 324,75 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 906,01 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 583,05 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 068,13 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 964,42 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 632,45 |  |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 153,12 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 665 359,80 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 806 884,01 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508 902,63 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 376,73 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 358,44 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119 093,09 |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 261,10 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579 384,94 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 090,85 |  |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 153,12 |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 601,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 29,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Командировочные расходы ТЗ/8*900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 906,25 |  |
|  | Проезд рабочих до места выполнения работ: г.Петропавловск-Камчатский - Усть-Хайрюзово-с.Ковран и обратно - (35706+ 8000р) х 4чел х 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 648,00 |  |
|  | Доставка материалов из г. П-Камчатский в п/пункт с. Усть-Хайрюзово Тариф ГУП КК "КамчатТрансФлот"( труба, металл,цемент с/панель)(36240р/т/1,20*5т+17545/1,20*20м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 416,67 |  |
|  | Доставка материалов из в п/пункт с. Усть-Хайрюзово в п. Ковран(автомобильные Урал ( 2022г)1,3р/кг.1,058.1,050; 57,62р/м3.1,058.1,050) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 501,05 |  |
|  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895 471,97 |  |
|  | Итого с прочими затратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 560 831,77 |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на выполнение работ по проведению капитального ремонта площадки хранения золошлаковых отходов с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края

|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основание: | ведомость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен в текущих ценах на 1 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 4384,65 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,46 | тыс.руб. |  |  |
| # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 68,32 | # тыс.руб. |  |  |
|  | # строительных работ |  | # 2425,88 | # тыс.руб. |  |  |  |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 768 |  | # чел.-ч |  |
|  | # монтажных работ |  | # 393,49 | # тыс.руб. |  |  |  |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 62 |  | # чел.-ч |  |
|  | # оборудования |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  | # 1565,28 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  |  | всего с учетом коэф-фициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффици-енты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Площадка хранения золошлаковых отходов и ограждение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-010-32 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,148 |  | 1 |  |  | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,351388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968,99 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 7,94 |  | ## 1,15 |  |  | ## 1,351388 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  | ## 1 |  | ## 968,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 016,95 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,6593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 332,94 |  |
| ## 1 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 19,78 |  | ## 1,25 |  |  | ## 3,6593 |  |  | ## 1 054,03 |  |  | ## 1,56 |  |  | ## 1 644,29 |  | ## 1 |  | ## 6 016,95 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 19,78 |  | ## 1,25 |  |  | ## 3,6593 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 4 332,94 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 318,88 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 301,93 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 142,87 |  |
|  | 774/пр, п.1.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 |  | 0,85 |  |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 073,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 534,80 |  |
| 2 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 | 100 м3 | 0,1 |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 21,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 238,32 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 154 |  | ## 1,38 |  |  | ## 21,252 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  | ## 1 |  | ## 15 238,32 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 238,32 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 238,32 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 171,64 |  |
|  | 774/пр, п.1.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 |  | 0,85 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 181,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 590,99 |  |
| 3 | 46-02-004-01 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | примен.Демонтаж металлоконструкций покрытий | т | 0,62 |  | 1 |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,7208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 216,95 |  |
|  | ## 1-100-29 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,9 | ## чел.-ч | ## 10,84 |  | ## 1 |  |  | ## 6,7208 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 776,24 |  | ## 1 |  | ## 5 216,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,72 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,96 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 2,2 |  | ## 1 |  |  | ## 1,364 |  |  | ## 13,44 |  |  | ## 1,6 |  |  | ## 21,50 |  | ## 1 |  | ## 29,33 |  |
| ## 2 | ## 91.05.06-008 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ## маш.-ч | ## 0,22 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1364 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 386,99 |  | ## 1 |  | ## 461,99 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 0,22 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1364 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  | ## 1 |  | ## 172,28 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,38 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2356 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 171,33 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,38 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2356 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 207,68 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 3,65 |  | ## 1 |  |  | ## 2,263 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 15,07 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,96 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,999 |  | ## 1 |  |  | ## 0,61938 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 6,68 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 2,5 |  | ## 1 |  |  | ## 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 210,46 |  |
| ## 7 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,33 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2046 |  |  | ## 340,41 |  |  | ## 2,51 |  |  | ## 854,43 |  | ## 1 |  | ## 174,82 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 666,59 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 596,91 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.40.2 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом для районов Крайнего Севера | % | 96 |  | 1 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 373,03 |  |
|  | 774/пр, п.40.2 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом для районов Крайнего Севера | % | 52 |  | 1 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 910,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 950,01 |  |
| 4 | 46-04-001-03 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 0,8 |  | 1 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 10,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 867,39 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 13,32 |  | ## 1 |  |  | ## 10,656 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  | ## 1 |  | ## 8 867,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250,07 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 2,44 |  | ## 1 |  |  | ## 1,952 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 13,00 |  |
| ## 2 | ## 91.18.01-508 | ## Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | ## маш.-ч | ## 5,63 |  | ## 1 |  |  | ## 4,504 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 266,70 |  | ## 1 |  | ## 1 201,22 |  |
| ## 3 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч | ## 11,26 |  | ## 1 |  |  | ## 9,008 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3,98 |  | ## 1 |  | ## 35,85 |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,97 |  |
| ## 4 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 2 |  | ## 1 |  |  | ## 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 217,25 |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,26 |  | ## 1 |  |  | ## 0,208 |  |  | ## 340,41 |  |  | ## 2,51 |  |  | ## 854,43 |  | ## 1 |  | ## 177,72 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 512,43 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 867,39 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.40.2 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом для районов Крайнего Севера | % | 96 |  | 1 |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 512,69 |  |
|  | 774/пр, п.40.2 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом для районов Крайнего Севера | % | 52 |  | 1 |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 636,16 |  |
| 5 | 08-01-002-01 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 3,5 |  | 1 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,1395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 292,43 |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч | ## 0,78 |  | ## 1,15 |  |  | ## 3,1395 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 730,19 |  | ## 1 |  | ## 2 292,43 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,11 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,25 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-057 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | ## маш.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,30625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 667,57 |  | ## 1 |  | ## 510,69 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,30625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 310,25 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-024 | ## Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | ## маш.-ч | ## 0,36 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,575 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 33,92 |  | ## 1 |  | ## 53,42 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,87 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,525 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 43,87 |  |
|  | ## 02.3.01.02 | ## Песок для строительных работ природный | ## м3 | ## 1,1 |  | ## 1 |  |  | ## 3,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 210,66 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 602,68 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 019,11 |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 |  | 0,85 |  |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 526,47 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 756,24 |  |
| 6 | 02.3.01.02-1118 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 3,85 |  | 1 |  |  | 3,85 |  |  | 565,20 |  |  | 2,78 |  |  | 1 571,26 |  | 1 |  | 6 049,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 049,35 |  |
| 7 | 08-01-002-02 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 3,5 |  | 1 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,42125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 498,16 |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч | ## 0,85 |  | ## 1,15 |  |  | ## 3,42125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 730,19 |  | ## 1 |  | ## 2 498,16 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,05 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,25 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-057 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | ## маш.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,30625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 667,57 |  | ## 1 |  | ## 510,69 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,30625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 310,25 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-024 | ## Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | ## маш.-ч | ## 0,4 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 33,92 |  | ## 1 |  | ## 59,36 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,87 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,525 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 43,87 |  |
|  | ## 02.2.05.04 | ## Щебень | ## м3 | ## 1,15 |  | ## 1 |  |  | ## 4,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 422,33 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 808,41 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 257,76 |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 |  | 0,85 |  |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 327,22 |  |
| 8 | 02.2.05.04-2088 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 4,025 |  | 1 |  |  | 4,025 |  |  | 1 892,90 |  |  | 1 |  |  | 1 892,90 |  | 1 |  | 7 618,92 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 618,92 |  |
| 9 | 06-15-001-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | 100 м3 | 0,323785 |  | 1 |  |  | 0,323785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 86,450595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 987,67 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 |  | ## 1 |  |  | ## 86,450595 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  | ## 1 |  | ## 61 987,67 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 665,39 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 11,6400708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 278,76 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 15,65 |  | ## 1 |  |  | ## 5,0672353 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 11 367,38 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 15,65 |  | ## 1 |  |  | ## 5,0672353 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 5 133,41 |  |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 |  | ## 1 |  |  | ## 6,5728355 |  |  | ## 21,49 |  |  | ## 2,11 |  |  | ## 45,34 |  | ## 1 |  | ## 298,01 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 |  | ## 1 |  |  | ## 6,5728355 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  | ## 1 |  | ## 5 145,35 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 657,58 |  |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 |  | ## 1 |  |  | ## 25,9028 |  |  | ## 2 220,14 |  |  | ## 1,06 |  |  | ## 2 353,35 |  | ## 1 |  | ## 60 958,35 |  |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 47 |  | ## 1 |  |  | ## 15,217895 |  |  | ## 565,20 |  |  | ## 2,78 |  |  | ## 1 571,26 |  | ## 1 |  | ## 23 911,27 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 22 |  | ## 1 |  |  | ## 7,12327 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 595,22 |  |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т | ## 38,2 |  | ## 1 |  |  | ## 12,368587 |  |  | ## 4 630,85 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 11 577,13 |  | ## 1 |  | ## 143 192,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 589,40 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 72 266,43 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.108 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 |  | 1 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 754,49 |  |
|  | 774/пр, п.108 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 34 |  | 1 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 570,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 914,48 |  |
| 10 | 06-01-001-22 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,047 |  | 1 |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 19,458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 808,07 |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 360 |  | ## 1,15 |  |  | ## 19,458 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 812,42 |  | ## 1 |  | ## 15 808,07 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 297,05 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,784308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 079,60 |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 18 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,0575 |  |  | ## 10,37 |  |  | ## 1,49 |  |  | ## 15,45 |  | ## 1 |  | ## 16,34 |  |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 27,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,6009375 |  |  | ## 622,62 |  |  | ## 1,64 |  |  | ## 1 021,10 |  | ## 1 |  | ## 1 634,72 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 27,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,6009375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 1 895,65 |  |
| ## 3 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,15 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0675625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 143,57 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,15 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0675625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 80,00 |  |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0146875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 32,95 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0146875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 14,88 |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 104 |  | ## 1,25 |  |  | ## 6,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  | ## 1 |  | ## 395,99 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,72 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,10105 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 73,48 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,72 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,10105 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 89,07 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 931,05 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,283 |  | ## 1 |  |  | ## 0,013301 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 1,11 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 1,944 |  | ## 1 |  |  | ## 0,091368 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 0,98 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,013 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000611 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 51,97 |  |
| ## 10 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,025 |  | ## 1 |  |  | ## 0,001175 |  |  | ## 5 275,05 |  |  | ## 4,31 |  |  | ## 22 735,47 |  | ## 1 |  | ## 26,71 |  |
| ## 11 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 130 |  | ## 1 |  |  | ## 6,11 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 1 255,18 |  |
| ## 12 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,0303 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0014241 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 110,70 |  |
| ## 13 | ## 11.1.03.06-0071 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,14 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00658 |  |  | ## 5 764,42 |  |  | ## 2,49 |  |  | ## 14 353,41 |  | ## 1 |  | ## 94,45 |  |
| ## 14 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,47 |  | ## 1 |  |  | ## 0,02209 |  |  | ## 5 764,42 |  |  | ## 2,49 |  |  | ## 14 353,41 |  | ## 1 |  | ## 317,07 |  |
| ## 15 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 | ## 88,2 |  | ## 1 |  |  | ## 4,1454 |  |  | ## 12,83 |  |  | ## 1,37 |  |  | ## 17,58 |  | ## 1 |  | ## 72,88 |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 101,5 |  | ## 1 |  |  | ## 4,7705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т | ## 6,6 |  | ## 1 |  |  | ## 0,3102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 39,2 |  | ## 1 |  |  | ## 1,8424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 115,77 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 887,67 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.6 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 |  | 1 |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 139,81 |  |
|  | 774/пр, п.6 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 58 |  | 0,85 |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 818,62 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 074,20 |  |
| 11 | 08.4.03.03-0032 цены 1 квартал 2024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,347 |  | 1 |  |  | 0,347 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 647,95 |  | 1 |  | 26 249,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 249,84 |  |
| 12 | 11.2.13.06-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 1,8424 |  | 1 |  |  | 1,8424 |  |  | 317,40 |  |  | 2,55 |  |  | 809,37 |  | 1 |  | 1 491,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 491,19 |  |
| 13 | 06-04-001-03 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство стен подвалов(Стены и контфорс) и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 | 0,165 |  | 1 |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 170,58525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 903,19 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 899 |  | ## 1,15 |  |  | ## 170,58525 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  | ## 1 |  | ## 136 903,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 119,74 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 8,464665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 800,47 |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 45 |  | ## 1,25 |  |  | ## 9,28125 |  |  | ## 10,37 |  |  | ## 1,49 |  |  | ## 15,45 |  | ## 1 |  | ## 143,40 |  |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 34,99 |  | ## 1,25 |  |  | ## 7,2166875 |  |  | ## 622,62 |  |  | ## 1,64 |  |  | ## 1 021,10 |  | ## 1 |  | ## 7 368,96 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 34,99 |  | ## 1,25 |  |  | ## 7,2166875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 8 545,21 |  |
| ## 3 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 2,38 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,490875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 1 043,08 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,38 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,490875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 581,24 |  |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0515625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 115,67 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0515625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 52,24 |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 70 |  | ## 1,25 |  |  | ## 14,4375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  | ## 1 |  | ## 935,69 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 3,42 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,705375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 512,94 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 3,42 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,705375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 621,78 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 625,92 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,223 |  | ## 1 |  |  | ## 0,036795 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 3,07 |  |
| ## 8 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,086 |  | ## 1 |  |  | ## 0,01419 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 1 206,98 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 120 |  | ## 1 |  |  | ## 19,8 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 4 814,37 |  |
| ## 10 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,074 |  | ## 1 |  |  | ## 0,01221 |  |  | ## 5 275,05 |  |  | ## 4,31 |  |  | ## 22 735,47 |  | ## 1 |  | ## 277,60 |  |
| ## 11 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 100 |  | ## 1 |  |  | ## 16,5 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 3 389,60 |  |
| ## 12 | ## 11.1.03.01-0063 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,19 |  | ## 1 |  |  | ## 0,03135 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 724,01 |  |
| ## 13 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 2,2 |  | ## 1 |  |  | ## 0,363 |  |  | ## 5 764,42 |  |  | ## 2,49 |  |  | ## 14 353,41 |  | ## 1 |  | ## 5 210,29 |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 101,5 |  | ## 1 |  |  | ## 16,7475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т | ## 10,12 |  | ## 1 |  |  | ## 1,6698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 103 |  | ## 1 |  |  | ## 16,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 449,32 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 146 703,66 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.6 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 |  | 1 |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 972,92 |  |
|  | 774/пр, п.6 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 58 |  | 0,85 |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 324,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 747,14 |  |
| 14 | 08.4.03.03-0032 цены 1 квартал 2024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 1,94 |  | 1 |  |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 647,95 |  | 1 |  | 146 757,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 757,02 |  |
| 15 | 08.4.03.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,095 |  | 1 |  |  | 0,095 |  |  | 63 745,00 |  |  | 1,27 |  |  | 80 956,15 |  | 1 |  | 7 690,83 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 690,83 |  |
| 16 | 11.2.13.06-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 16,995 |  | 1 |  |  | 16,995 |  |  | 317,40 |  |  | 2,55 |  |  | 809,37 |  | 1 |  | 13 755,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 755,24 |  |
| 17 | 08-01-002-01 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 6,4 |  | 1 |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,7408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 191,87 |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч | ## 0,78 |  | ## 1,15 |  |  | ## 5,7408 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 730,19 |  | ## 1 |  | ## 4 191,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 031,53 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,5632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,31 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-057 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | ## маш.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 667,57 |  | ## 1 |  | ## 933,84 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 567,31 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-024 | ## Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | ## маш.-ч | ## 0,36 |  | ## 1,25 |  |  | ## 2,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 33,92 |  | ## 1 |  | ## 97,69 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,22 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,96 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 80,22 |  |
|  | ## 02.3.01.02 | ## Песок для строительных работ природный | ## м3 | ## 1,1 |  | ## 1 |  |  | ## 7,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 870,93 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 759,18 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 520,65 |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 |  | 0,85 |  |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 791,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 182,84 |  |
| 18 | 02.3.01.02-1118 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 7,04 |  | 1 |  |  | 7,04 |  |  | 565,20 |  |  | 2,78 |  |  | 1 571,26 |  | 1 |  | 11 061,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 061,67 |  |
| 19 | 08-01-002-02 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 6,4 |  | 1 |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 568,07 |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч | ## 0,85 |  | ## 1,15 |  |  | ## 6,256 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 730,19 |  | ## 1 |  | ## 4 568,07 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 042,38 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,5632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567,31 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-057 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | ## маш.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 667,57 |  | ## 1 |  | ## 933,84 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 567,31 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-024 | ## Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | ## маш.-ч | ## 0,4 |  | ## 1,25 |  |  | ## 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 33,92 |  | ## 1 |  | ## 108,54 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,22 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,96 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 80,22 |  |
|  | ## 02.2.05.04 | ## Щебень | ## м3 | ## 1,15 |  | ## 1 |  |  | ## 7,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 257,98 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 135,38 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 957,04 |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 |  | 0,85 |  |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 011,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 226,92 |  |
| 20 | 02.2.05.04-2088 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 7,36 |  | 1 |  |  | 7,36 |  |  | 1 892,90 |  |  | 1 |  |  | 1 892,90 |  | 1 |  | 13 931,74 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 931,74 |  |
| 21 | 06-01-001-16 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0,107 |  | 1 |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 22,02595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 242,35 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 179 |  | ## 1,15 |  |  | ## 22,02595 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  | ## 1 |  | ## 17 242,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 077,04 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,820007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 462,74 |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 9 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,20375 |  |  | ## 10,37 |  |  | ## 1,49 |  |  | ## 15,45 |  | ## 1 |  | ## 18,60 |  |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 26,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 3,485525 |  |  | ## 622,62 |  |  | ## 1,64 |  |  | ## 1 021,10 |  | ## 1 |  | ## 3 559,07 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 26,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 3,485525 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 4 127,18 |  |
| ## 3 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,9 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,120375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 255,79 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,9 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,120375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 142,53 |  |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0334375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 75,01 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0334375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 33,87 |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 4,3 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,575125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  | ## 1 |  | ## 37,27 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,35 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,1805625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 131,30 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,35 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,1805625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 159,16 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,95 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,73 |  | ## 1 |  |  | ## 0,07811 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 6,53 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,24 |  | ## 1 |  |  | ## 0,02568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 0,28 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,002 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000214 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 18,20 |  |
| ## 10 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,01 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00107 |  |  | ## 5 275,05 |  |  | ## 4,31 |  |  | ## 22 735,47 |  | ## 1 |  | ## 24,33 |  |
| ## 11 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,535 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 109,91 |  |
| ## 12 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,0102 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0010914 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 84,84 |  |
| ## 13 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,04 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00428 |  |  | ## 5 764,42 |  |  | ## 2,49 |  |  | ## 14 353,41 |  | ## 1 |  | ## 61,43 |  |
| ## 14 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 | ## 30 |  | ## 1 |  |  | ## 3,21 |  |  | ## 12,83 |  |  | ## 1,37 |  |  | ## 17,58 |  | ## 1 |  | ## 56,43 |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 101,5 |  | ## 1 |  |  | ## 10,8605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т | ## 8,1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,8667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 3,6 |  | ## 1 |  |  | ## 0,3852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 144,08 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 21 705,09 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.6 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 |  | 1 |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 224,45 |  |
|  | 774/пр, п.6 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 58 |  | 0,85 |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 700,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 069,14 |  |
| 22 | 08.4.03.03-0032 цены 1 квартал 2024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,836 |  | 1 |  |  | 0,836 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 647,95 |  | 1 |  | 63 241,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 241,69 |  |
| 23 | 08.4.03.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр ОП п.33 т.4 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,062 |  | 1 |  |  | 0,062 |  |  | 63 745,00 |  |  | 1,27 |  |  | 87 432,64 |  | 1 |  | 5 420,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 420,82 |  |
| 24 | 11.2.13.06-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0,3852 |  | 1 |  |  | 0,3852 |  |  | 317,40 |  |  | 2,55 |  |  | 809,37 |  | 1 |  | 311,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,76 |  |
| 25 | 08-01-003-07 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 1,253 |  | 1 |  |  | 1,253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 30,54814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 626,37 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 21,2 |  | ## 1,15 |  |  | ## 30,54814 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 871,62 |  | ## 1 |  | ## 26 626,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,88 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,31325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,13 |  |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | ## маш.-ч | ## 1,95 |  | ## 1,25 |  |  | ## 3,0541875 |  |  | ## 95,25 |  |  | ## 1,97 |  |  | ## 187,64 |  | ## 1 |  | ## 573,09 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,31325 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 227,79 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,31325 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 276,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 912,96 |  |
| ## 3 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,024 |  | ## 1 |  |  | ## 0,030072 |  |  | ## 62 186,75 |  |  | ## 1,55 |  |  | ## 96 389,46 |  | ## 1 |  | ## 2 898,62 |  |
| ## 4 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 0,1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1253 |  |  | ## 56,11 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 114,46 |  | ## 1 |  | ## 14,34 |  |
|  | ## 01.2.01.02 | ## Битум | ## т | ## 0,016 |  | ## 1 |  |  | ## 0,020048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 01.2.03.03 | ## Мастика | ## т | ## 0,24 |  | ## 1 |  |  | ## 0,30072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 616,34 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 26 902,50 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 206,90 |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 |  | 0,85 |  |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 778,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 601,56 |  |
| 26 | 01.2.03.03-0107 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0,25 |  | 1 |  |  | 0,25 |  |  | 30 195,36 |  |  | 2,72 |  |  | 82 131,38 |  | 1 |  | 20 532,85 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 532,85 |  |
| 27 | 01-01-030-05 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,06 |  | 1 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601,05 |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,4125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,44 |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | ## маш.-ч | ## 5,5 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,4125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 457,10 |  | ## 1 |  | ## 601,05 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 5,5 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,4125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 488,44 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 089,49 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 488,44 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,79 |  |
|  | 774/пр, п.1.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 |  | 0,85 |  |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 754,26 |  |
| 28 | 06-03-004-11 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,023 |  | 1 |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 789,61 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 198 |  | ## 1 |  |  | ## 4,554 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  | ## 1 |  | ## 3 789,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,02 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,66 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00322 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 6,84 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00322 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 3,81 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00437 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 3,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00437 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 3,85 |  |
|  | ## 08.4.01.02 | ## Детали закладные и накладные | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 807,29 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 797,27 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.6 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 |  | 1 |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 063,08 |  |
|  | 774/пр, п.6 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 58 |  | 1 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 202,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 072,79 |  |
| 29 | 08.3.07.01-0334 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 200х12 мм | т | 0,023 |  | 1 |  |  | 0,023 |  |  | 82 234,06 |  |  | 1,15 |  |  | 94 569,17 |  | 1 |  | 2 175,09 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 175,09 |  |
| 30 | 09-03-012-12 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,422 |  | 1 |  |  | 0,422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,805034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 306,55 |  |
|  | ## 1-100-34 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,4 | ## чел.-ч | ## 5,78 |  | ## 1,15 |  |  | ## 2,805034 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 822,29 |  | ## 1 |  | ## 2 306,55 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 251,28 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,208186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 396,83 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,07385 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 156,93 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,07385 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 87,45 |  |
| ## 2 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,88 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,4642 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 1 448,56 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,88 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,4642 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 549,65 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 1,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,55915 |  |  | ## 1 703,30 |  |  | ## 1,63 |  |  | ## 2 776,38 |  | ## 1 |  | ## 1 552,41 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,55915 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 662,08 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 0,08 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0422 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 5,80 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,21 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,110775 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 80,55 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,21 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,110775 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 97,65 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 2 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,055 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 7,03 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 132,85 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00194 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0008187 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 124,28 |  |
| ## 8 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0002532 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 41,91 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000042 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,36 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 4 |  | ## 1 |  |  | ## 1,688 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 410,44 |  |
| ## 11 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00031 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0001308 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 14,42 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,4 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1688 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 34,68 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00003 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000127 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 0,99 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,95 |  | ## 1 |  |  | ## 0,8229 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 111,73 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000422 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 19,95 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,00103 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0004347 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 10,04 |  |
| ## 17 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,005 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00211 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 335,43 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,59 |  | ## 1 |  |  | ## 0,24898 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 25,76 |  |
| ## 19 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0078914 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 2,87 |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 087,51 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 703,38 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 629,31 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 668,50 |  |
| 31 | 23.3.08.01-0125 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,422 |  | 1 |  |  | 0,422 |  |  | 57 361,50 |  |  | 1,42 |  |  | 81 453,33 |  | 1 |  | 34 373,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 373,31 |  |
| 32 | 09-03-015-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0,316 |  | 1 |  |  | 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,12394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 112,22 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 14,1 |  | ## 1,15 |  |  | ## 5,12394 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  | ## 1 |  | ## 4 112,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 099,57 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,691724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,26 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,13 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,05135 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 109,12 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,13 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,05135 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 60,80 |  |
| ## 2 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0395 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 123,26 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0395 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 46,77 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-008 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ## маш.-ч | ## 1,33 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,52535 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 386,99 |  | ## 1 |  | ## 1 779,36 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 1,33 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,52535 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  | ## 1 |  | ## 663,53 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 0,58 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,2291 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 31,49 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,07505 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 54,58 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,07505 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 66,16 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,67 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,26465 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 1,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,52 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00194 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000613 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 93,06 |  |
| ## 8 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0001896 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 31,38 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000032 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,27 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,948 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 230,51 |  |
| ## 11 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00031 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000098 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 10,80 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 2,6 |  | ## 1 |  |  | ## 0,8216 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 168,78 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00003 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000095 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 0,74 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,158 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 21,45 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000316 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 14,94 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,00103 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0003255 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 7,52 |  |
| ## 17 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000316 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 5,02 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0474 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 4,90 |  |
| ## 19 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0059092 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 2,15 |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 640,57 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 949,48 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 850,49 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 608,38 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 099,44 |  |
| 33 | 23.3.08.01-0125 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,316 |  | 1 |  |  | 0,316 |  |  | 57 361,50 |  |  | 1,42 |  |  | 81 453,33 |  | 1 |  | 25 739,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 739,25 |  |
| 34 | 09-03-014-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,246 |  | 1 |  |  | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 11,188695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 979,49 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 39,55 |  | ## 1,15 |  |  | ## 11,188695 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  | ## 1 |  | ## 8 979,49 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 297,53 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,233198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,39 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,12 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 78,41 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0369 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 43,69 |  |
| ## 2 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,03075 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 95,96 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,03075 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 36,41 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 3,6 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,107 |  |  | ## 1 703,30 |  |  | ## 1,63 |  |  | ## 2 776,38 |  | ## 1 |  | ## 3 073,45 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,6 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,107 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 1 310,79 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,03075 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 4,23 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,058425 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 42,49 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,058425 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 51,50 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 1,46 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,44895 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 2,99 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,63 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00194 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0004772 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 72,44 |  |
| ## 8 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0001476 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 24,43 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000025 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,21 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 21 |  | ## 1 |  |  | ## 5,166 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 1 256,11 |  |
| ## 11 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00031 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000763 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 8,41 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,44 |  | ## 1 |  |  | ## 0,10824 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 22,24 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00003 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000074 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 0,58 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,2 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2952 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 40,08 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000246 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 11,63 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,00103 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0002534 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 5,85 |  |
| ## 17 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,0002 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000492 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 7,82 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,36 |  | ## 1 |  |  | ## 0,08856 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 9,16 |  |
| ## 19 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0046002 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 1,67 |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 180,04 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 421,88 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 213,44 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 492,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 885,81 |  |
| 35 | 23.3.08.01-0050 цены 1 квартал 2024 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0,246 |  | 1 |  |  | 0,246 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 337,45 |  | 1 |  | 20 255,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 255,01 |  |
| 36 | 38-01-003-04 ГЭСНм 81-03-38-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Изготовление металлических ферм.Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,944 |  | 1 |  |  | 0,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 113,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 855,19 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 120 |  | ## 1 |  |  | ## 113,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 99 855,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 435,60 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,73696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 673,94 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,472 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 1 002,98 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,472 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 558,89 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 1,37 |  | ## 1 |  |  | ## 1,29328 |  |  | ## 13,44 |  |  | ## 1,6 |  |  | ## 21,50 |  | ## 1 |  | ## 27,81 |  |
| ## 3 | ## 91.21.16-001 | ## Пресс-ножницы комбинированные электрические, номинальное усилие 630 кН, мощность 5 кВт | ## маш.-ч | ## 0,84 |  | ## 1 |  |  | ## 0,79296 |  |  | ## 44,36 |  |  | ## 1,88 |  |  | ## 83,40 |  | ## 1 |  | ## 66,13 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,84 |  | ## 1 |  |  | ## 0,79296 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 698,99 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 30,3 |  | ## 1 |  |  | ## 28,6032 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  | ## 1 |  | ## 1 853,77 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-002 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | ## маш.-ч | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,472 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 014,02 |  | ## 1 |  | ## 478,62 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,472 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 416,06 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,944 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 6,29 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 563,16 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 1,146 |  | ## 1 |  |  | ## 1,081824 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 11,66 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 21,5 |  | ## 1 |  |  | ## 20,296 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 4 169,41 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 2,6 |  | ## 1 |  |  | ## 2,4544 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 333,26 |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,472 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 48,83 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 527,89 |  |
| 36.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115,58 |  | 1 |  | 1 997,11 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 101 529,13 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.80 | НР - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера | % | 95 |  | 1 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 452,67 |  |
|  | 774/пр, п.80 | СП - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера | % | 45 |  | 1 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 688,11 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 665,78 |  |
| 37 | 23.3.08.01-0125 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 120х120 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,738 |  | 1 |  |  | 0,738 |  |  | 57 361,50 |  |  | 1,42 |  |  | 81 453,33 |  | 1 |  | 60 112,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 112,56 |  |
| 38 | 23.3.08.01-0060 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 80х80 мм, толщина стенки 5 мм | т | 0,206 |  | 1 |  |  | 0,206 |  |  | 56 052,50 |  |  | 1,42 |  |  | 79 594,55 |  | 1 |  | 16 396,48 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 396,48 |  |
| 39 | 09-03-013-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,944 |  | 1 |  |  | 0,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 33,10608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 569,28 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 35,07 |  | ## 1 |  |  | ## 33,10608 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  | ## 1 |  | ## 26 569,28 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 520,30 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,49216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 896,66 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,13 |  | ## 1 |  |  | ## 0,12272 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 260,77 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,13 |  | ## 1 |  |  | ## 0,12272 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 145,31 |  |
| ## 2 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0944 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 294,58 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0944 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 111,78 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,22 |  | ## 1 |  |  | ## 2,09568 |  |  | ## 1 703,30 |  |  | ## 1,63 |  |  | ## 2 776,38 |  | ## 1 |  | ## 5 818,40 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,22 |  | ## 1 |  |  | ## 2,09568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 2 481,47 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 0,07 |  | ## 1 |  |  | ## 0,06608 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 9,08 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 |  | ## 1 |  |  | ## 0,17936 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 130,43 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 |  | ## 1 |  |  | ## 0,17936 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 158,10 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 1,12 |  | ## 1 |  |  | ## 1,05728 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 7,04 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 908,92 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00194 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0018314 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 278,01 |  |
| ## 8 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0005664 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 93,75 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000094 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,80 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 14 |  | ## 1 |  |  | ## 13,216 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 3 213,47 |  |
| ## 11 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00031 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0002926 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 32,26 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2832 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 58,18 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00003 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000283 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 2,20 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,9 |  | ## 1 |  |  | ## 0,8496 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 115,36 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000944 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 44,64 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,00103 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0009723 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 22,45 |  |
| ## 17 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000944 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 15,01 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,27 |  | ## 1 |  |  | ## 0,25488 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 26,37 |  |
| ## 19 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0176528 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 6,41 |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 895,16 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 29 465,94 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 876,62 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 1 |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 268,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 040,66 |  |
| 40 | 09-03-015-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0,361 |  | 1 |  |  | 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,853615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 697,82 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 14,1 |  | ## 1,15 |  |  | ## 5,853615 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  | ## 1 |  | ## 4 697,82 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 398,55 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,790229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,49 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,13 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0586625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 124,65 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,13 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0586625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 69,46 |  |
| ## 2 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,045125 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 140,82 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,045125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 53,43 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-008 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ## маш.-ч | ## 1,33 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,6001625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 386,99 |  | ## 1 |  | ## 2 032,74 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 1,33 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,6001625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  | ## 1 |  | ## 758,02 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 0,58 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,261725 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 35,98 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0857375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 62,35 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0857375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 75,58 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,67 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,3023375 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 2,01 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,76 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00194 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0007003 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 106,31 |  |
| ## 8 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0002166 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 35,85 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000036 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,31 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 3 |  | ## 1 |  |  | ## 1,083 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 263,33 |  |
| ## 11 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00031 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0001119 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 12,34 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 2,6 |  | ## 1 |  |  | ## 0,9386 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 192,82 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00003 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000108 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 0,84 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1805 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 24,51 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000361 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 17,07 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,00103 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0003718 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 8,59 |  |
| ## 17 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000361 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 5,74 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,05415 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 5,60 |  |
| ## 19 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0067507 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 2,45 |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 728,62 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 654,31 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 541,22 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 979,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 249,66 |  |
| 41 | 08.3.11.01-1116 цены 1 квартал 2024 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С255-С440, № 5У-10У, № 5П-10П | т | 0,361 |  | 1 |  |  | 0,361 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 112,45 |  | 1 |  | 33 252,59 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 252,59 |  |
| 42 | 09-03-012-12 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж (Ранее демонтированных) опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 0,31 |  | 1 |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,06057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694,39 |  |
|  | ## 1-100-34 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,4 | ## чел.-ч | ## 5,78 |  | ## 1,15 |  |  | ## 2,06057 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 822,29 |  | ## 1 |  | ## 1 694,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 388,39 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,88753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 026,10 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,05425 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 115,28 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,05425 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 64,24 |  |
| ## 2 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,88 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,341 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 1 064,11 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,88 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,341 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 403,77 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 1,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,41075 |  |  | ## 1 703,30 |  |  | ## 1,63 |  |  | ## 2 776,38 |  | ## 1 |  | ## 1 140,40 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,41075 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 486,36 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 0,08 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,031 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 4,26 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,21 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,081375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 59,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,21 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,081375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 71,73 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 2 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,775 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 5,16 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,19 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00194 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0006014 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 91,29 |  |
| ## 8 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000186 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 30,79 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000031 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,26 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 4 |  | ## 1 |  |  | ## 1,24 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 301,51 |  |
| ## 11 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00031 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000961 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 10,60 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,4 |  | ## 1 |  |  | ## 0,124 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 25,47 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00003 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000093 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 0,72 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,95 |  | ## 1 |  |  | ## 0,6045 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 82,08 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000031 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 14,66 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,00103 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0003193 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 7,37 |  |
| ## 17 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,005 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00155 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 246,41 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,59 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1829 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 18,92 |  |
| ## 19 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 |  | ## 1 |  |  | ## 0,005797 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 2,11 |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 941,07 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 720,49 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 666,08 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 040,85 |  |
| 43 | 09-03-015-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж прогонов (Ранее демонтированный рельс)при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0,104 |  | 1 |  |  | 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,68636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 353,39 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 14,1 |  | ## 1,15 |  |  | ## 1,68636 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  | ## 1 |  | ## 1 353,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,99 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,227656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,55 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,13 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0169 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 35,91 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,13 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0169 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 20,01 |  |
| ## 2 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,013 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 40,57 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 15,39 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-008 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ## маш.-ч | ## 1,33 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,1729 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 386,99 |  | ## 1 |  | ## 585,61 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 1,33 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,1729 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  | ## 1 |  | ## 218,38 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 0,58 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0754 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 10,36 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0247 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 17,96 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0247 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 21,77 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 0,67 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0871 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 0,58 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,67 |  |
| ## 7 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00194 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0002018 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 30,63 |  |
| ## 8 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000624 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 10,33 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000001 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,09 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,312 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 75,86 |  |
| ## 11 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00031 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000322 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 3,55 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 2,6 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2704 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 55,55 |  |
| ## 13 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00003 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000031 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 0,24 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 7,06 |  |
| ## 15 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000104 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 4,92 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,00103 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0001071 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 2,47 |  |
| ## 17 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000104 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 1,65 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0156 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 1,61 |  |
| ## 19 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0019448 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 0,71 |  |
|  | ## 07.2.07.12 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 514,60 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 628,94 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 596,36 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 858,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 969,41 |  |
| 44 | 09-05-002-02 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) | 10 т | 0,2236 |  | 1 |  |  | 0,2236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,445676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 726,40 |  |
|  | ## 1-100-54 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 5,4 | ## чел.-ч | ## 13,4 |  | ## 1,15 |  |  | ## 3,445676 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 081,47 |  | ## 1 |  | ## 3 726,40 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 516,86 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0029068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 13,4 |  | ## 1,25 |  |  | ## 3,7453 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 514,83 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,002795 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 2,03 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,002795 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 2,46 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581,89 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 14,28 |  | ## 1 |  |  | ## 3,193008 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 34,42 |  |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг | ## 13 |  | ## 1 |  |  | ## 2,9068 |  |  | ## 142,68 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 188,34 |  | ## 1 |  | ## 547,47 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 827,61 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 728,86 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 654,28 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 965,11 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 447,00 |  |
| 45 | 09-04-006-02 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,41 |  | 1 |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 44,321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 881,72 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 94 |  | ## 1,15 |  |  | ## 44,321 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  | ## 1 |  | ## 36 881,72 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 277,19 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 7,51366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 107,28 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 0,99 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,507375 |  |  | ## 1,75 |  |  | ## 1,74 |  |  | ## 3,05 |  | ## 1 |  | ## 1,55 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,34 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,17425 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 370,27 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,34 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,17425 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 206,33 |  |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,89 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,456125 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 1 423,37 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,89 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,456125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 540,09 |  |
| ## 4 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 5,8 |  | ## 1,25 |  |  | ## 2,9725 |  |  | ## 1 703,30 |  |  | ## 1,63 |  |  | ## 2 776,38 |  | ## 1 |  | ## 8 252,79 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 5,8 |  | ## 1,25 |  |  | ## 2,9725 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 3 519,71 |  |
| ## 5 | ## 91.05.06-008 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ## маш.-ч | ## 4,89 |  | ## 1,25 |  |  | ## 2,506125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 386,99 |  | ## 1 |  | ## 8 488,22 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 4,89 |  | ## 1,25 |  |  | ## 2,506125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  | ## 1 |  | ## 3 165,31 |  |
| ## 6 | ## 91.05.06-009 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50 т | ## маш.-ч | ## 2,24 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,148 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 075,35 |  | ## 1 |  | ## 3 530,50 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 2,24 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,148 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  | ## 1 |  | ## 1 449,96 |  |
| ## 7 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 0,18 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,09225 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 12,68 |  |
| ## 8 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,5 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,25625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 186,34 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,5 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,25625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 225,88 |  |
| ## 9 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 3,36 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,722 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 11,47 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 691,05 |  |
| ## 10 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00297 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0012177 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 184,85 |  |
| ## 11 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 1,4272 |  | ## 1 |  |  | ## 0,585152 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 6,31 |  |
| ## 12 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,00009 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000369 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 6,11 |  |
| ## 13 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00002 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000082 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,70 |  |
| ## 14 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 7 |  | ## 1 |  |  | ## 2,87 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 697,84 |  |
| ## 15 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00047 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0001927 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 21,25 |  |
| ## 16 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 3,4 |  | ## 1 |  |  | ## 1,394 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 286,37 |  |
| ## 17 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00004 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000164 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 1,27 |  |
| ## 18 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 2,98 |  | ## 1 |  |  | ## 1,2218 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 165,90 |  |
| ## 19 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,00015 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000615 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 29,08 |  |
| ## 20 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,0013 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000533 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 12,31 |  |
| ## 21 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,019 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00779 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 1 238,38 |  |
| ## 22 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,903 |  | ## 1 |  |  | ## 0,37023 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 38,30 |  |
| ## 23 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,016 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00656 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 2,38 |  |
|  | ## 07.2.07.13 | ## Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | ## т | ## 0,0578 |  | ## 1 |  |  | ## 0,023698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.1.02.25 | ## Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.3.09.05 | ## Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 957,24 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 45 989,00 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 069,22 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 236,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 262,66 |  |
| 46 | 08.3.09.02-0021 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 | м2 | 41 |  | 1 |  |  | 41 |  |  | 702,12 |  |  | 1,12 |  |  | 786,37 |  | 1 |  | 32 241,17 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 241,17 |  |
| 47 | 01.7.15.14-1046 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2,2 |  | 1 |  |  | 2,2 |  |  | 138,41 |  |  | 1,21 |  |  | 167,48 |  | 1 |  | 368,46 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,46 |  |
| 48 | 09-04-002-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,315 |  | 1 |  |  | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 11,483325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 215,94 |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 31,7 |  | ## 1,15 |  |  | ## 11,483325 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 802,55 |  | ## 1 |  | ## 9 215,94 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 477,98 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,153845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 401,30 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 0,88 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,3465 |  |  | ## 1,75 |  |  | ## 1,74 |  |  | ## 3,05 |  | ## 1 |  | ## 1,06 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,21 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0826875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 175,71 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,21 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0826875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 97,91 |  |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,04 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,01575 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 49,15 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,01575 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 18,65 |  |
| ## 4 | ## 91.05.06-008 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т | ## маш.-ч | ## 2,36 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,92925 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 3 386,99 |  | ## 1 |  | ## 3 147,36 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 2,36 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,92925 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 263,03 |  | ## 1 |  | ## 1 173,67 |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 0,16 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,063 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 8,66 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,32 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 91,63 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,32 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 111,07 |  |
| ## 7 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 1,68 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,6615 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 4,41 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 034,86 |  |
| ## 8 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00297 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0009356 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 142,03 |  |
| ## 9 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 1,4272 |  | ## 1 |  |  | ## 0,449568 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 4,85 |  |
| ## 10 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,00009 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000284 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 4,70 |  |
| ## 11 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 2,2 |  | ## 1 |  |  | ## 0,693 |  |  | ## 174,93 |  |  | ## 1,39 |  |  | ## 243,15 |  | ## 1 |  | ## 168,50 |  |
| ## 12 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00047 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0001481 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 16,33 |  |
| ## 13 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,61 |  | ## 1 |  |  | ## 0,19215 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 39,47 |  |
| ## 14 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00004 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000126 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 0,98 |  |
| ## 15 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,4 |  | ## 1 |  |  | ## 0,441 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 59,88 |  |
| ## 16 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,00015 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000473 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 22,37 |  |
| ## 17 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,0013 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0004095 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 9,46 |  |
| ## 18 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,011 |  | ## 1 |  |  | ## 0,003465 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 550,83 |  |
| ## 19 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,42 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1323 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 13,69 |  |
| ## 20 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,016 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00504 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 1,83 |  |
|  | ## 08.1.02.25 | ## Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.3.09.05 | ## Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 130,08 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 617,24 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 404,90 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 595,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 130,27 |  |
| 49 | 08.3.09.02-0009 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н60-845-0,7 | м2 | 31,5 |  | 1 |  |  | 31,5 |  |  | 1 195,89 |  |  | 1,12 |  |  | 1 339,40 |  | 1 |  | 42 191,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 191,10 |  |
| 50 | 01.7.15.14-1046 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм | 100 шт | 1,6 |  | 1 |  |  | 1,6 |  |  | 138,41 |  |  | 1,21 |  |  | 167,48 |  | 1 |  | 267,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,97 |  |
| 51 | 38-01-006-07 ГЭСНм 81-03-38-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Изготовление м/к ворот.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | т | 0,31 |  | 1 |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 60,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 826,25 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 194 |  | ## 1 |  |  | ## 60,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  | ## 1 |  | ## 51 826,25 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 582,71 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139,95 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-011 | ## Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А | ## маш.-ч | ## 66,3 |  | ## 1 |  |  | ## 20,553 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 375,78 |  | ## 1 |  | ## 7 723,41 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 329,37 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 183,53 |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 1,37 |  | ## 1 |  |  | ## 0,4247 |  |  | ## 13,44 |  |  | ## 1,6 |  |  | ## 21,50 |  | ## 1 |  | ## 9,13 |  |
| ## 4 | ## 91.21.22-194 | ## Машины листогибочные специальные (вальцы) | ## маш.-ч | ## 1,4 |  | ## 1 |  |  | ## 0,434 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 38,94 |  | ## 1 |  | ## 16,90 |  |
| ## 5 | ## 91.21.12-002 | ## Ножницы листовые кривошипные гильотинные | ## маш.-ч | ## 2,1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,651 |  |  | ## 67,19 |  |  | ## 1,66 |  |  | ## 111,54 |  | ## 1 |  | ## 72,61 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-002 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | ## маш.-ч | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 014,02 |  | ## 1 |  | ## 157,17 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 136,63 |  |
| ## 7 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 1,8 |  | ## 1 |  |  | ## 0,558 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 3,72 |  |
| ## 8 | ## 91.21.16-014 | ## Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс) | ## маш.-ч | ## 3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,93 |  |  | ## 187,58 |  |  | ## 1,55 |  |  | ## 290,75 |  | ## 1 |  | ## 270,40 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 819,79 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 088,50 |  |
| ## 9 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,374 |  | ## 1 |  |  | ## 0,11594 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 1,25 |  |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 47,6 |  | ## 1 |  |  | ## 14,756 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 3 031,33 |  |
| ## 11 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,341 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 46,30 |  |
| ## 12 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,093 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 9,62 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 637,41 |  |
| 51.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 343,63 |  | 1 |  | 1 036,53 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 52 966,20 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.80 | НР - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера | % | 95 |  | 1 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 317,89 |  |
|  | 774/пр, п.80 | СП - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера | % | 45 |  | 1 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 834,79 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 826,62 |  |
| 52 | 23.3.08.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные прямоугольные, наружный размер 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм | т | 0,114 |  | 1 |  |  | 0,114 |  |  | 54 976,26 |  |  | 1,45 |  |  | 79 715,58 |  | 1 |  | 9 087,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 087,58 |  |
| 53 | 08.3.05.02-0140 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Прокат листовой горячекатаный, марка стали С345, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | т | 0,196 |  | 1 |  |  | 0,196 |  |  | 109 118,00 |  |  | 1,11 |  |  | 121 120,98 |  | 1 |  | 23 739,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 739,71 |  |
| 54 | 09-04-011-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | т | 0,31 |  | 1 |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 14,7591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 592,54 |  |
|  | ## 1-100-43 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 41,4 |  | ## 1,15 |  |  | ## 14,7591 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 920,96 |  | ## 1 |  | ## 13 592,54 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 520,68 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,43728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 711,59 |  |
| ## 1 | ## 91.06.01-003 | ## Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | ## маш.-ч | ## 0,09 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,034875 |  |  | ## 1,75 |  |  | ## 1,74 |  |  | ## 3,05 |  | ## 1 |  | ## 0,11 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,12 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0465 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 98,81 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0465 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 55,06 |  |
| ## 3 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,3 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,11625 |  |  | ## 6,62 |  |  | ## 1,6 |  |  | ## 10,59 |  | ## 1 |  | ## 1,23 |  |
| ## 4 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,08 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,031 |  |  | ## 13,44 |  |  | ## 1,6 |  |  | ## 21,50 |  | ## 1 |  | ## 0,67 |  |
| ## 5 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 0,42 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,16275 |  |  | ## 1 803,79 |  |  | ## 1,73 |  |  | ## 3 120,56 |  | ## 1 |  | ## 507,87 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,42 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,16275 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 192,71 |  |
| ## 6 | ## 91.05.06-010 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 100 т | ## маш.-ч | ## 4,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,577125 |  |  | ## 4 722,00 |  |  | ## 1,63 |  |  | ## 7 696,86 |  | ## 1 |  | ## 12 138,91 |  |
|  | ## 4-100-085 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 8,5 | ## чел.-ч | ## 8,14 |  | ## 1,25 |  |  | ## 3,15425 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 394,60 |  | ## 1 |  | ## 4 398,92 |  |
| ## 7 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 13,4 |  | ## 1,25 |  |  | ## 5,1925 |  |  | ## 51,10 |  |  | ## 2,69 |  |  | ## 137,46 |  | ## 1 |  | ## 713,76 |  |
| ## 8 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,073625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 53,54 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,073625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 64,90 |  |
| ## 9 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 2,24 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,868 |  |  | ## 4,35 |  |  | ## 1,53 |  |  | ## 6,66 |  | ## 1 |  | ## 5,78 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 942,22 |  |
| ## 10 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П | ## т | ## 0,00194 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0006014 |  |  | ## 136 760,00 |  |  | ## 1,11 |  |  | ## 151 803,60 |  | ## 1 |  | ## 91,29 |  |
| ## 11 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 17,73 |  | ## 1 |  |  | ## 5,4963 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 59,25 |  |
| ## 12 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000186 |  |  | ## 98 526,45 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 165 524,44 |  | ## 1 |  | ## 30,79 |  |
| ## 13 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000031 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,26 |  |
| ## 14 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,00031 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000961 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 10,60 |  |
| ## 15 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,00003 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000093 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 0,72 |  |
| ## 16 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,95 |  | ## 1 |  |  | ## 0,6045 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 135,78 |  | ## 1 |  | ## 82,08 |  |
| ## 17 | ## 01.7.20.08-0071 | ## Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм | ## т | ## 0,0001 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000031 |  |  | ## 231 787,35 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 472 846,19 |  | ## 1 |  | ## 14,66 |  |
| ## 18 | ## 11.1.03.01-0061 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | ## м3 | ## 0,00103 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0003193 |  |  | ## 16 496,03 |  |  | ## 1,4 |  |  | ## 23 094,44 |  | ## 1 |  | ## 7,37 |  |
| ## 19 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг | ## 23 |  | ## 1 |  |  | ## 7,13 |  |  | ## 142,68 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 188,34 |  | ## 1 |  | ## 1 342,86 |  |
| ## 20 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | ## т | ## 0,026 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00806 |  |  | ## 105 278,81 |  |  | ## 1,51 |  |  | ## 158 971,00 |  | ## 1 |  | ## 1 281,31 |  |
| ## 21 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,59 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1829 |  |  | ## 41,38 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 103,45 |  | ## 1 |  | ## 18,92 |  |
| ## 22 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 |  | ## 1 |  |  | ## 0,005797 |  |  | ## 307,84 |  |  | ## 1,18 |  |  | ## 363,25 |  | ## 1 |  | ## 2,11 |  |
|  | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.1.06.01 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 767,03 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18 304,13 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 |  | 1 |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 938,05 |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 |  | 0,85 |  |  | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 646,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 351,36 |  |
| 55 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1,018 |  | 1 |  |  | 1,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,216417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 052,24 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 |  | ## 1,15 |  |  | ## 6,216417 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 973,59 |  | ## 1 |  | ## 6 052,24 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,73 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,026468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,11 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,012725 |  |  | ## 6,62 |  |  | ## 1,6 |  |  | ## 10,59 |  | ## 1 |  | ## 0,13 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,012725 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 28,55 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,012725 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 12,89 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,012725 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 9,25 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,012725 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 11,22 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,4252 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  | ## 1 |  | ## 13,80 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204,80 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 |  | ## 1 |  |  | ## 0,009162 |  |  | ## 51 280,15 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 110 252,32 |  | ## 1 |  | ## 1 010,13 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 |  | ## 1 |  |  | ## 0,001527 |  |  | ## 75 885,63 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 127 487,86 |  | ## 1 |  | ## 194,67 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 332,88 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 076,35 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 015,59 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 |  | 0,85 |  |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 634,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 982,57 |  |
| 56 | 13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 1,018 |  | 1 |  |  | 1,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,987182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 150,08 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,13 |  | ## 2,3 |  |  | ## 4,987182 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 832,15 |  | ## 1 |  | ## 4 150,08 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,88 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,21 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  |  | ## 0,02545 |  |  | ## 6,62 |  |  | ## 1,6 |  |  | ## 10,59 |  | ## 1 |  | ## 0,27 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  |  | ## 0,02545 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 57,09 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  |  | ## 0,02545 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 25,78 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  |  | ## 0,02545 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 18,51 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 |  | ## 2,5 |  |  | ## 0,02545 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 22,43 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 0,65 |  | ## 2,5 |  |  | ## 1,65425 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 9,68 |  | ## 1 |  | ## 16,01 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 655,78 |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг | ## 1,4 |  | ## 2 |  |  | ## 2,8504 |  |  | ## 60,60 |  |  | ## 1,68 |  |  | ## 101,81 |  | ## 1 |  | ## 290,20 |  |
| ## 6 | ## 14.4.04.08-0001 | ## Эмаль ПФ-115, цветная, белый | ## т | ## 0,009 |  | ## 2 |  |  | ## 0,018324 |  |  | ## 60 045,35 |  |  | ## 2,15 |  |  | ## 129 097,50 |  | ## 1 |  | ## 2 365,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 945,95 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 198,29 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 |  | 1 |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 156,31 |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 |  | 0,85 |  |  | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 819,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 922,22 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. ПЛОЩАДКА ЗШО И ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 660 770,31 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581 212,94 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 325,22 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 801,94 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 430,21 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642 014,88 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 172,66 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 351,79 |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. ПЛОЩАДКА ЗШО И ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 598 294,76 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 712,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 54,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 01-01-010-32 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0215 |  | 1 |  |  | 0,0215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1963165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,76 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 7,94 |  | ## 1,15 |  |  | ## 0,1963165 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  | ## 1 |  | ## 140,76 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,08 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,5315875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 629,45 |  |
| ## 1 | ## 91.01.05-085 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | ## маш.-ч | ## 19,78 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,5315875 |  |  | ## 1 054,03 |  |  | ## 1,56 |  |  | ## 1 644,29 |  | ## 1 |  | ## 874,08 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 19,78 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,5315875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 629,45 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 644,29 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 770,21 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 |  | 1 |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,10 |  |
|  | 774/пр, п.1.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 |  | 0,85 |  |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,15 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 692,54 |  |
| 58 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 | 100 м3 | 0,009 |  | 1 |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,91268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 371,45 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 154 |  | ## 1,38 |  |  | ## 1,91268 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  | ## 1 |  | ## 1 371,45 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 371,45 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 371,45 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275,45 |  |
|  | 774/пр, п.1.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 |  | 0,85 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 466,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 113,19 |  |
| 59 | 08-01-002-02 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 0,4 |  | 1 |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,50 |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч | ## 0,85 |  | ## 1,15 |  |  | ## 0,391 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 730,19 |  | ## 1 |  | ## 285,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,14 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,46 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-057 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | ## маш.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 667,57 |  | ## 1 |  | ## 58,36 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 35,46 |  |
| ## 2 | ## 91.08.09-024 | ## Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | ## маш.-ч | ## 0,4 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 33,92 |  | ## 1 |  | ## 6,78 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,01 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,06 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 5,01 |  |
|  | ## 02.2.05.04 | ## Щебень | ## м3 | ## 1,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,11 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 320,96 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,31 |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 |  | 0,85 |  |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,66 |  |
| 60 | 02.2.05.04-2088 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 0,46 |  | 1 |  |  | 0,46 |  |  | 1 892,90 |  |  | 1 |  |  | 1 892,90 |  | 1 |  | 870,73 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,73 |  |
| 61 | 06-15-001-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | 100 м3 | 0,007105 |  | 1 |  |  | 0,007105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,897035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 360,23 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 |  | ## 1 |  |  | ## 1,897035 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  | ## 1 |  | ## 1 360,23 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,98 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,2554248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,56 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 15,65 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1111933 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 249,44 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 15,65 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1111933 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 112,65 |  |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1442315 |  |  | ## 21,49 |  |  | ## 2,11 |  |  | ## 45,34 |  | ## 1 |  | ## 6,54 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1442315 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  | ## 1 |  | ## 112,91 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 017,56 |  |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 |  | ## 1 |  |  | ## 0,5684 |  |  | ## 2 220,14 |  |  | ## 1,06 |  |  | ## 2 353,35 |  | ## 1 |  | ## 1 337,64 |  |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 47 |  | ## 1 |  |  | ## 0,333935 |  |  | ## 565,20 |  |  | ## 2,78 |  |  | ## 1 571,26 |  | ## 1 |  | ## 524,70 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 22 |  | ## 1 |  |  | ## 0,15631 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 13,06 |  |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т | ## 38,2 |  | ## 1 |  |  | ## 0,271411 |  |  | ## 4 630,85 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 11 577,13 |  | ## 1 |  | ## 3 142,16 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 859,33 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 585,79 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.108 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 |  | 1 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,63 |  |
|  | 774/пр, п.108 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 34 |  | 1 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,17 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 556,13 |  |
| 62 | 06-01-001-22 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 | 0,007 |  | 1 |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 047,30 |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 360 |  | ## 1 |  |  | ## 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 812,42 |  | ## 1 |  | ## 2 047,30 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,70 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,21259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,78 |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 18 |  | ## 1 |  |  | ## 0,126 |  |  | ## 10,37 |  |  | ## 1,49 |  |  | ## 15,45 |  | ## 1 |  | ## 1,95 |  |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 27,25 |  | ## 1 |  |  | ## 0,19075 |  |  | ## 622,62 |  |  | ## 1,64 |  |  | ## 1 021,10 |  | ## 1 |  | ## 194,77 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 27,25 |  | ## 1 |  |  | ## 0,19075 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 225,87 |  |
| ## 3 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00805 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 17,11 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,15 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00805 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 9,53 |  |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,25 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00175 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 3,93 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00175 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 1,77 |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 104 |  | ## 1 |  |  | ## 0,728 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  | ## 1 |  | ## 47,18 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,72 |  | ## 1 |  |  | ## 0,01204 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 8,76 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,72 |  | ## 1 |  |  | ## 0,01204 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 10,61 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,61 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,283 |  | ## 1 |  |  | ## 0,001981 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 0,17 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 1,944 |  | ## 1 |  |  | ## 0,013608 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 0,15 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,013 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000091 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 7,74 |  |
| ## 10 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,025 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000175 |  |  | ## 5 275,05 |  |  | ## 4,31 |  |  | ## 22 735,47 |  | ## 1 |  | ## 3,98 |  |
| ## 11 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 130 |  | ## 1 |  |  | ## 0,91 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 186,94 |  |
| ## 12 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,0303 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0002121 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 16,49 |  |
| ## 13 | ## 11.1.03.06-0071 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,14 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00098 |  |  | ## 5 764,42 |  |  | ## 2,49 |  |  | ## 14 353,41 |  | ## 1 |  | ## 14,07 |  |
| ## 14 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,47 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00329 |  |  | ## 5 764,42 |  |  | ## 2,49 |  |  | ## 14 353,41 |  | ## 1 |  | ## 47,22 |  |
| ## 15 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 | ## 88,2 |  | ## 1 |  |  | ## 0,6174 |  |  | ## 12,83 |  |  | ## 1,37 |  |  | ## 17,58 |  | ## 1 |  | ## 10,85 |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 101,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,7105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т | ## 6,6 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0462 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 39,2 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 856,39 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 295,08 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.6 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 |  | 1 |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 455,74 |  |
|  | 774/пр, п.6 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 58 |  | 1 |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 331,15 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 643,28 |  |
| 63 | 08.4.03.03-0032 цены 1 квартал 2024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,048 |  | 1 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 647,95 |  | 1 |  | 3 631,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 631,10 |  |
| 64 | 06-15-001-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | 100 м3 | 0,03353 |  | 1 |  |  | 0,03353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 8,95251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 419,22 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 |  | ## 1 |  |  | ## 8,95251 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  | ## 1 |  | ## 6 419,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208,02 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,2054035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064,43 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 15,65 |  | ## 1 |  |  | ## 0,5247445 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 1 177,16 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 15,65 |  | ## 1 |  |  | ## 0,5247445 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 531,60 |  |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,680659 |  |  | ## 21,49 |  |  | ## 2,11 |  |  | ## 45,34 |  | ## 1 |  | ## 30,86 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,680659 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  | ## 1 |  | ## 532,83 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 678,95 |  |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 |  | ## 1 |  |  | ## 2,6824 |  |  | ## 2 220,14 |  |  | ## 1,06 |  |  | ## 2 353,35 |  | ## 1 |  | ## 6 312,63 |  |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 47 |  | ## 1 |  |  | ## 1,57591 |  |  | ## 565,20 |  |  | ## 2,78 |  |  | ## 1 571,26 |  | ## 1 |  | ## 2 476,16 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 22 |  | ## 1 |  |  | ## 0,73766 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 61,64 |  |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т | ## 38,2 |  | ## 1 |  |  | ## 1,280846 |  |  | ## 4 630,85 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 11 577,13 |  | ## 1 |  | ## 14 828,52 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 370,62 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 483,65 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.108 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 |  | 1 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 463,06 |  |
|  | 774/пр, п.108 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 34 |  | 1 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 544,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 378,12 |  |
| 65 | 23-03-006-04 ГЭСН 81-02-23-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: более 3м2 в сухих грунтах | 10 м3 | 0,35 |  | 1 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 22,278375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 099,40 |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 55,35 |  | ## 1,15 |  |  | ## 22,278375 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 812,42 |  | ## 1 |  | ## 18 099,40 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 005,24 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,9508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 962,48 |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 7,19 |  | ## 1,25 |  |  | ## 3,145625 |  |  | ## 10,37 |  |  | ## 1,49 |  |  | ## 15,45 |  | ## 1 |  | ## 48,60 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 3,6 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,575 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 3 346,80 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,6 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,575 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 1 864,94 |  |
| ## 3 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,02625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 58,89 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,02625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 26,59 |  |
| ## 4 | ## 91.16.01-002 | ## Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | ## маш.-ч | ## 4,54 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,98625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 144,04 |  | ## 1 |  | ## 286,10 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 4,54 |  | ## 1,25 |  |  | ## 1,98625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 1 750,86 |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,83 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,363125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 264,06 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,83 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,363125 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 320,09 |  |
| ## 6 | ## 91.08.09-025 | ## Трамбовки электрические | ## маш.-ч | ## 0,1 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,04375 |  |  | ## 12,06 |  |  | ## 1,49 |  |  | ## 17,97 |  | ## 1 |  | ## 0,79 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 244,56 |  |
| ## 7 | ## 02.2.05.04-2006 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 5(3)-10 мм | ## м3 | ## 0,63 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2205 |  |  | ## 1 535,67 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 535,67 |  | ## 1 |  | ## 338,62 |  |
| ## 8 | ## 04.3.01.09-0022 | ## Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2 | ## м3 | ## 0,48 |  | ## 1 |  |  | ## 0,168 |  |  | ## 3 518,76 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3 518,76 |  | ## 1 |  | ## 591,15 |  |
| ## 9 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,0375 |  | ## 1 |  |  | ## 0,013125 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 1,10 |  |
| ## 10 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,0084 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00294 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 250,07 |  |
| ## 11 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,0134 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00469 |  |  | ## 5 275,05 |  |  | ## 4,31 |  |  | ## 22 735,47 |  | ## 1 |  | ## 106,63 |  |
| ## 12 | ## 01.1.02.10-1022 | ## Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5 | ## т | ## 0,048 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0168 |  |  | ## 21 588,35 |  |  | ## 1,72 |  |  | ## 37 131,96 |  | ## 1 |  | ## 623,82 |  |
| ## 13 | ## 03.2.01.01-0001 | ## Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | ## т | ## 0,0024 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00084 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 12 005,35 |  | ## 1 |  | ## 10,08 |  |
| ## 14 | ## 11.1.03.06-0070 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | ## м3 | ## 0,67 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2345 |  |  | ## 10 082,68 |  |  | ## 2,49 |  |  | ## 25 105,87 |  | ## 1 |  | ## 5 887,33 |  |
| ## 15 | ## 04.1.02.05-0001 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) | ## м3 | ## 0,51 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1785 |  |  | ## 3 712,55 |  |  | ## 1,6 |  |  | ## 5 940,08 |  | ## 1 |  | ## 1 060,30 |  |
| ## 16 | ## 04.3.01.03-0001 | ## Раствор хризотилцементный | ## м3 | ## 0,2 |  | ## 1 |  |  | ## 0,07 |  |  | ## 2 750,65 |  |  | ## 1,95 |  |  | ## 5 363,77 |  | ## 1 |  | ## 375,46 |  |
|  | ## 07.2.05.01-0036 | ## Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 9,58 |  | ## 1 |  |  | ## 3,353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 05.1.01.09 | ## Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | ## м | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 05.1.01.13 | ## Плиты сборные железобетонные | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.1.02.06 | ## Люки чугунные | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 311,68 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22 061,88 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.18 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 123 |  | 1 |  |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 136,11 |  |
|  | 774/пр, п.18 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера | % | 74 |  | 0,85 |  |  | 62,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 876,92 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 324,71 |  |
| 66 | 08.1.02.06-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | прим.Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм (750мм) | шт | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 580,54 |  |  | 1,7 |  |  | 6 086,92 |  | 1 |  | 6 086,92 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 086,92 |  |
| 67 | 06-03-004-14 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,252 |  | 1 |  |  | 0,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,36168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,10 |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 11,6 |  | ## 1,15 |  |  | ## 3,36168 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 812,42 |  | ## 1 |  | ## 2 731,10 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,21 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,110376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,48 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,15 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,04725 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 100,40 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,15 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,04725 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 55,95 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 45,81 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 55,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 808,13 |  |
| ## 3 | ## 08.3.03.04-0012 | ## Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,028 |  | ## 1 |  |  | ## 0,007056 |  |  | ## 88 783,86 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 114 531,18 |  | ## 1 |  | ## 808,13 |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т | ## 1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 796,92 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 842,58 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.6 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 |  | 1 |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,56 |  |
|  | 774/пр, п.6 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 58 |  | 0,85 |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 401,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 239,87 |  |
| 68 | 08.4.03.03-0032 цены 1 квартал 2024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,24 |  | 1 |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 647,95 |  | 1 |  | 18 155,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 155,51 |  |
| 69 | 08.4.03.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,012 |  | 1 |  |  | 0,012 |  |  | 63 745,00 |  |  | 1,27 |  |  | 80 956,15 |  | 1 |  | 971,47 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,47 |  |
| 70 | 06-15-001-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | 100 м3 | 0,0045675 |  | 1 |  |  | 0,0045675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,2195225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,43 |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 |  | ## 1 |  |  | ## 1,2195225 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 717,03 |  | ## 1 |  | ## 874,43 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,55 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1642016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,99 |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 15,65 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0714814 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 160,35 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 15,65 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0714814 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 72,41 |  |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0927203 |  |  | ## 21,49 |  |  | ## 2,11 |  |  | ## 45,34 |  | ## 1 |  | ## 4,20 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0927203 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  | ## 1 |  | ## 72,58 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 225,58 |  |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 |  | ## 1 |  |  | ## 0,3654 |  |  | ## 2 220,14 |  |  | ## 1,06 |  |  | ## 2 353,35 |  | ## 1 |  | ## 859,91 |  |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 47 |  | ## 1 |  |  | ## 0,2146725 |  |  | ## 565,20 |  |  | ## 2,78 |  |  | ## 1 571,26 |  | ## 1 |  | ## 337,31 |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 22 |  | ## 1 |  |  | ## 0,100485 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 8,40 |  |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т | ## 38,2 |  | ## 1 |  |  | ## 0,1744785 |  |  | ## 4 630,85 |  |  | ## 2,5 |  |  | ## 11 577,13 |  | ## 1 |  | ## 2 019,96 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 409,55 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 019,42 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.108 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 |  | 1 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,18 |  |
|  | 774/пр, п.108 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 34 |  | 1 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 500,33 |  |
| 71 | 06-01-001-16 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Изготовление плиты перекрытия колодца) | 100 м3 | 0,0045 |  | 1 |  |  | 0,0045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,926325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,15 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 179 |  | ## 1,15 |  |  | ## 0,926325 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 782,82 |  | ## 1 |  | ## 725,15 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,46 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1606545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,67 |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 9 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,050625 |  |  | ## 10,37 |  |  | ## 1,49 |  |  | ## 15,45 |  | ## 1 |  | ## 0,78 |  |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 26,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,1465875 |  |  | ## 622,62 |  |  | ## 1,64 |  |  | ## 1 021,10 |  | ## 1 |  | ## 149,68 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 26,06 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,1465875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 173,57 |  |
| ## 3 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,9 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0050625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 124,95 |  | ## 1 |  | ## 10,76 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,9 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0050625 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 5,99 |  |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0014063 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 2 243,31 |  | ## 1 |  | ## 3,15 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0014063 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 013,06 |  | ## 1 |  | ## 1,42 |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 4,3 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0241875 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 64,81 |  | ## 1 |  | ## 1,57 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,35 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0075938 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 5,52 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,35 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,0075938 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 6,69 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,21 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,73 |  | ## 1 |  |  | ## 0,003285 |  |  | ## 35,71 |  |  | ## 2,34 |  |  | ## 83,56 |  | ## 1 |  | ## 0,27 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,24 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00108 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 10,78 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,002 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000009 |  |  | ## 70 296,20 |  |  | ## 1,21 |  |  | ## 85 058,40 |  | ## 1 |  | ## 0,77 |  |
| ## 10 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,01 |  | ## 1 |  |  | ## 0,000045 |  |  | ## 5 275,05 |  |  | ## 4,31 |  |  | ## 22 735,47 |  | ## 1 |  | ## 1,02 |  |
| ## 11 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0225 |  |  | ## 155,63 |  |  | ## 1,32 |  |  | ## 205,43 |  | ## 1 |  | ## 4,62 |  |
| ## 12 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,0102 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0000459 |  |  | ## 60 258,20 |  |  | ## 1,29 |  |  | ## 77 733,08 |  | ## 1 |  | ## 3,57 |  |
| ## 13 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,04 |  | ## 1 |  |  | ## 0,00018 |  |  | ## 5 764,42 |  |  | ## 2,49 |  |  | ## 14 353,41 |  | ## 1 |  | ## 2,58 |  |
| ## 14 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 | ## 30 |  | ## 1 |  |  | ## 0,135 |  |  | ## 12,83 |  |  | ## 1,37 |  |  | ## 17,58 |  | ## 1 |  | ## 2,37 |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 101,5 |  | ## 1 |  |  | ## 0,45675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т | ## 8,1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,03645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 3,6 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 099,49 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 912,82 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.6 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 |  | 1 |  |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 976,72 |  |
|  | 774/пр, п.6 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 58 |  | 0,85 |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 526,23 |  |
| 72 | 08.4.03.03-0032 цены 1 квартал 2024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,048 |  | 1 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 647,95 |  | 1 |  | 3 631,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 631,10 |  |
| 73 | 08.4.03.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | т | 0,002 |  | 1 |  |  | 0,002 |  |  | 63 745,00 |  |  | 1,27 |  |  | 80 956,15 |  | 1 |  | 161,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,91 |  |
| 74 | 11.2.13.06-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.Щиты настила, толщина 25 мм | м2 | 0,0162 |  | 1 |  |  | 0,0162 |  |  | 317,40 |  |  | 2,55 |  |  | 809,37 |  | 1 |  | 13,11 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,11 |  |
| 75 | 07-06-002-07 ГЭСН 81-02-07-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 | 100 шт | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,142755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984,78 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 99,37 |  | ## 1,15 |  |  | ## 1,142755 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 861,76 |  | ## 1 |  | ## 984,78 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 021,90 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,72825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,31 |  |
| ## 1 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 58,26 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,72825 |  |  | ## 1 703,30 |  |  | ## 1,63 |  |  | ## 2 776,38 |  | ## 1 |  | ## 2 021,90 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 58,26 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,72825 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 1 184,09 |  | ## 1 |  | ## 862,31 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,68 |  |
| ## 2 | ## 04.3.01.09-0012 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | ## м3 | ## 0,51 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0051 |  |  | ## 3 486,80 |  |  | ## 1,95 |  |  | ## 6 799,26 |  | ## 1 |  | ## 34,68 |  |
|  | ## 05.1.01.12 | ## Конструкции сборные железобетонные | ## шт | ## 100 |  | ## 1 |  |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 903,67 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 847,09 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.7 | НР - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 142,62 |  |
|  | 774/пр, п.7 | СП - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 73 |  | 0,85 |  |  | 62,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,12 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 192,41 |  |
| 76 | 08-01-003-07 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,228 |  | 1 |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,55864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 845,02 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 21,2 |  | ## 1,15 |  |  | ## 5,55864 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 871,62 |  | ## 1 |  | ## 4 845,02 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,73 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,24 |  |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | ## маш.-ч | ## 1,95 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,55575 |  |  | ## 95,25 |  |  | ## 1,97 |  |  | ## 187,64 |  | ## 1 |  | ## 104,28 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 727,19 |  | ## 1 |  | ## 41,45 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 |  | ## 1,25 |  |  | ## 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 881,49 |  | ## 1 |  | ## 50,24 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530,05 |  |
| ## 3 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,024 |  | ## 1 |  |  | ## 0,005472 |  |  | ## 62 186,75 |  |  | ## 1,55 |  |  | ## 96 389,46 |  | ## 1 |  | ## 527,44 |  |
| ## 4 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 0,1 |  | ## 1 |  |  | ## 0,0228 |  |  | ## 56,11 |  |  | ## 2,04 |  |  | ## 114,46 |  | ## 1 |  | ## 2,61 |  |
|  | ## 01.2.01.02 | ## Битум | ## т | ## 0,016 |  | ## 1 |  |  | ## 0,003648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 01.2.03.03 | ## Мастика | ## т | ## 0,24 |  | ## 1 |  |  | ## 0,05472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 571,04 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 895,26 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 |  | 1 |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 678,50 |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 |  | 0,85 |  |  | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 871,07 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 120,61 |  |
| 77 | 01.2.03.03-0107 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0,045 |  | 1 |  |  | 0,045 |  |  | 30 195,36 |  |  | 2,72 |  |  | 82 131,38 |  | 1 |  | 3 695,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 695,91 |  |
| 78 | 01-02-061-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,048 |  | 1 |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,8852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 358,23 |  |
|  | ## 1-100-15 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 1,5 | ## чел.-ч | ## 88,5 |  | ## 1,15 |  |  | ## 4,8852 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 687,43 |  | ## 1 |  | ## 3 358,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 358,23 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 358,23 |  |
|  | К.С. 812/пр, п.1.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 |  | 1 |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 123,15 |  |
|  | 774/пр, п.1.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 |  | 0,85 |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 141,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 623,18 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 161,53 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 242,57 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 332,01 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 521,85 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 065,10 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 764,45 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 314,13 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 604,36 |  |
|  |  | Итого по Разделу 2. ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 080,02 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 55,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 7,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 425 882,38 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 623 732,90 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472 774,07 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 638,92 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 509,90 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974 810,01 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538 283,97 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 716,23 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 433,25 |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 393 492,40 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 198,94 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 681,44 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 018,31 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 813,89 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 685,30 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 495,33 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 770,56 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 522,90 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 819 374,78 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 931,84 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 455,51 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 657,23 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 323,79 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985 495,31 |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 692 779,33 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 486,79 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 956,15 |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 767,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 62,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка материалов из г. Петропавловск-Камчатский-с. Тиличики- ГУП КК КамчатТрансФлот (36545р/т/1,20*21т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 639 537,50 |
|  | Доставка материалов из с. Тиличики- в с. Ачайваям тягачем ТГМ-М1 (1рейс-178200р/1,20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 500,00 |
|  | Проезд рабочих г. П-Камчатский -Тиличики-с.Ачайваям (4чел*(39020+43135)*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657 240,00 |
|  | Командировочные расходы (проживание 550р +сут.700р , Нтр/8*1250р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 000,00 |
|  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 565 277,50 |
|  | Итого с прочими затратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 384 652,28 |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2024 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника (для работ/услуг)

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Техническое предложение Участника (поставка)

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | ГОСТ | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 20___ года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником, отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника.

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2024 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем  согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 20___ года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает,  что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Обязательно приложить локально-сметный расчет либо калькуляцию (если заказчик не прикладывал свой в документации)

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не  является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2021 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2022 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2023 год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

Форма 7.

на бланке Участника

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Кадровые ресурсы, которые будут задействованы в исполнении договора:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения договора. К справке необходимо приложить копии документов, подтверждающие квалификацию сотрудников и их право выполнять запрашиваемые работы и услуги.

2. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общие требования:

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Место проведения работ – с. Ковран Тигильского района Камчатского края, с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края

# 1.2 Требования к срокам выполнения работ.

Работы должны быть выполнены до 15 сентября 2024 года.

# 1.3 Требование к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

Ремонт должен быть выполнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»

- СП 72. 13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»

- СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СП 105-34-96 «Производство сварочных работ и контроль качества сварочных соединений»;

- СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 «Сварочные работы Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве, Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

# 1.4 Требование к Субподрядчику

Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации для проведения ремонтных работ, предварительно письменно известив Заказчика.

# 1.5 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ и охране окружающей среды при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве, Отраслевые типовые инструкции по охране труда» и СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

При проведении работ подрядчик обязан соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии со ст. 751 ГК РФ («Гражданский кодекс РФ (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. от 31.12.2014).

# 1.6 Гарантийные обязательства.

Подрядчик гарантирует соответствие проведенным мероприятиям в объеме выполненных работ, требованиям НТД в течение 24 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком.

2. Требования к выполнению работ:

# 2.1. Содержание работ:

- выполнить ограждение территории проведения работ;

- капитальный ремонт объектов согласно, ведомости объемов работ;

- разборка ограждения территории проведения работ;

- уборка и вывоз мусора;

- сдача объектов Заказчику или его уполномоченному представителю.

# 2.2. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомости объемов работ прилагается (Приложение № 1 и 2).

# 2.3. Требования к срокам и условиям выполнения работ.

Сроки начала работ согласовать с уполномоченным представителем Заказчика.

# 2.4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет;

- документы с указанием численности и квалификации рабочего персонала для оформления «Акта допуска» на проведение ремонтных и строительных работ;

- наряды допуск;

- оригиналы или заверенные копии паспортов, сертификатов на применяемые оборудования и материалы;

-акты приёмки выполненных работ по форме Р – 2, справки стоимости работ и затрат по форме               Р– 3;

- фотоотчёт о выполненных работах с фиксацией скрытых процессов и элементов конструкций;

- ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную схему после завершения работ на объекте, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- акты скрытых работ на каждый последующий этап выполненных работ в установленном порядке.

# 2.5. Требования к применяемым материалам.

Подрядчик приобретает самостоятельно материалы.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать российским стандартам.

Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранение материалов на месте выполнения работ своими силами и за свой счет.

Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов.

3. Дополнительные условия.

3.1. Особые условия: сейсмичность района – 7 - 9 баллов.

3.2. Правила контроля и приемки.

Руководители работ Подрядчика, участвующие в ремонте, совместно с представителями Заказчика осуществляют:

- входной контроль качества применяемых материалов;

- проводят оперативный технический контроль объёмов и качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

Приложение 1 к техническому заданию

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

# на выполнение работ по капитальному ремонту помещений котельной с. Ковран        Тигильского района Камчатского края

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол- во | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка котлована глубиной 400 мм. | м3 | 5,6 |  |
|  | Устройство песчаного основания толщиной 200 мм с послойным уплотнением | м2/м3 | 15,5/3,1 | Песок |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | м2 | 15,5 | Геотекстиль Дорнит 400 г/м2 -20 м2 |
|  | Устройство основания под фундаменты щебёночного, толщиной 200 мм. с послойным уплотнением | м2/м3 | 15,5/3,1 | Щебень фр 20-40 мм |
|  | Устройство прослойки из профилированной мембраны | м2 | 15,5 | Мембрана профилированная Planter Standart 1х20 м - 1 шт |
|  | Утепление фундаментной плиты толщиной 100 мм | м2 | 13,9 | Экструзионный пенополистирол Пеноплэкс фундамент толщиной 100 мм 1185 х 585 мм – 18 шт |
|  | Устройство пленки гидроизоляционной на утеплитель | м2 | 13,9 | Пленка полиэтиленовая армированная 200 мкм |
|  | Армирование фундаментной плиты шагом 200х200 мм. в два ряда | тн | 0,212 | Арматура 10АIII – 306м. – 0,189 тн; Арматура 10АI (стулья П-образные) шаг 600 мм в шахматном порядке длиной 840 мм – 36 м – 0,023 тн; Проволока вязальная 1,4 мм |
|  | Монтаж закладных деталей из горячекатаного листа 200х200 мм. толщиной 12 мм | тн | 0,04 | Пластина стальная 200х200 мм., стенка 12 мм. – 6 шт. – 0,023 тн; (пластины для колон); Пластина стальная 150х150 мм., стенка 12 мм. – 8 шт. - 0,017 тн (пластины для дверей, стоек тамбура) |
|  | Приготовление бетона В25 | м3 | 2,8 | Цемент М400 - 1120 кг; Песок – 5166 кг; Щебень фр.5-20 – 2800 кг; Вода - 490л |
|  | Бетонирование фундаментной плиты бетоном В25, толщиной 200мм. ( под пристройку и тамбур) | м2/м3 | 13,9/ 2,8 | Бетон В25 |
|  | Сборка металлокаркаса пристройки высотой до 3,5 м | тн | 1,410 | Профильная труба 100х100х5 – 60 м - 0,875 тн; Профильная труба 60х60х4 – 48 м. – 0,328 тн; Швеллер 10П – 24 м – 0,207 тн; Электроды |
|  | Огрунтовка металлоконструкций пристройки за 1 раз | м2 | 44,7 | Грунтовка ГФ-021 – 6 кг. |
|  | Окраска металлоконструкций пристройки за 2 раза | м2 | 44,7 | Эмаль ПФ-115 - 13 кг. |
|  | Монтаж стеновых сэндвич панелей толщиной 150 мм. в вертикальном исполнении | м2 | 27,3 | Сэндвич панель стеновая толщина 150 мм, RAL 5005 (синяя) длина 2500 мм., ширина 1000 мм – 5 шт; Сэндвич панель стеновая толщина 150 мм., RAL 5005 (синяя) длина 3500 мм., ширина 1000 мм. – 6 шт; Винт для сэндвич панелей 5,5/6,3/200 – 70 шт |
|  | Монтаж кровельных сэндвич панелей толщиной 150 мм. | м2 | 16,8 | Сэндвич панель кровельная толщина 150 мм., RAL 5005 ( синяя) длина 2800 мм ширина 1000 мм. – 6 шт; Винт для сэндвич панелей 5,5/6,3/230 - 50 шт |
|  | Изготовление и монтаж доборных элементов на сэндвич панели | м2 | 12 | Лист кровельный гладкий 1250х2500 мм. RAL 5005 (синий) – 4 шт; Cаморез кровельный KPcZP 5.5х25 усиленное сверло RAL 5005 (cиний) – 100 шт |
|  | Прорезка оконных и дверных проёмов в сэндвич-панелях | м | 9,2 |  |
|  | Монтаж ПВХ оконных блоков | шт/м2 | 1/1,08 | Оконный блок из ПВХ-профилей, одностворчатый с поворотно-откидной створкой двухкамерным стеклопакетом (32мм.) 900х1200h мм - 1 шт |
|  | Установка подоконных досок ПВХ | м2 | 0,4 | Доска подоконная ПВХ (белая) размер 400х1000х20 мм. - 1 шт; заглушка для подоконных досок (правая) - 1шт; заглушка для подоконных досок (левая) - 1шт |
|  | Демонтаж металлической двери | шт/м2 | 1/2 |  |
|  | Усиление дверного проёма | шт/тн | 1/0,138 | Уголок 100х100х5 мм. – 12 м – 0,09 тн; Полоса 100 мм. толщина 5 мм. – 12 м. -0,048 тн; |
|  | Сборка металлокаркаса тамбура высотой до 2,5 м | тн | 0,246 | Труба профильная 60х60х4 – 36 м – 0,246 тн; Электроды |
|  | Облицовка торцевых стен тамбура профлистом | м2 | 6 | Профлист С10 3000х1150 мм. (синий) – 2 шт; Cаморез кровельный KPcZP 5.5х25 усиленное сверло RAL 5002 ( cиний) - 50 шт |
|  | Монтаж покрытия тамбура | м2/тн | 3/0,049 | Лист стальной горячекатаный 2 мм. 1250х2500 – 1 шт; Электроды |
|  | Огрунтовка металлоконструкций тамбура за 1 раз | м2 | 20,5 | Грунтовка – 3 кг |
|  | Окраска металлоконструкций тамбура за 2 раза | м2 | 20,5 | Эмаль ПФ-115 –6 кг |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Устройство наливного пола толщиной 10 мм | м2 | 11,5 | Наливной пол Ceresit CN175 - 200 кг |
|  | Окраска полов за 2 раза | м2 | 11,5 | Эмаль эпоксидная для бетонных полов износостойкая (серая) – 6 кг; Растворитель Р4 |
|  | Устройство гипсокартонных перегородок из листов ГКЛВ с двух сторон в 1 слой с утеплением базальтовыми плитами | м2 | 15 | Профиль стоечный ПС 50х50х3000 -16 шт; Профиль направляющий ПН 50х40х3000 – 6 шт; Дюбель-гвоздь 6х40 цилиндр – 50 шт; Саморезы с пресшайбой оцинкованные по металлу 4,2х16 мм (сверло) – 30 шт; Шуруп TN 3.5х25 – 700 шт; Шуруп LN 3.5х11 – 100 шт; Брус 50х50х4000 –18 м. – 0,045 м3; Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» Rockwool, толщиной 50 мм размером1000х600 – 0,815 м3; Лист ГКЛВ 2500х1200толщиной 12,5 мм – 12 л |
|  | Облицовка стен листами ГКЛВ в 1 слой по металлокаркасу с утеплением базальтовыми плитами | м2 | 31,9 | Профиль ПП 60/27х3000мм – 30 шт; Профиль ПН 28/27х3000мм- 12 шт; Подвес прямой профиля ПП 60х27 – 60 шт; Саморезы с пресшайбой оцинкованные по металлу 4,2х16 мм (сверло) – 100 шт; Дюбель гвозди 6х40мм – 50 шт; Шуруп TN 3.5х25 – 700 шт; Шуруп LN 3.5х11 – 200 шт; Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» Rockwool, толщиной 50 мм. размером1000х600 – 1,8 м3; Лист ГКЛВ 1200х2500 толщиной 12,5 мм. –12 л |
|  | Огрунтовка стен из гипсокартона перед наклейкой панелей ПВХ | м2 | 61,9 | Грунт глубокого проникновения акриловый - 10 кг |
|  | Облицовка стен панелями ПВХ на клею | м2 | 61,9 | Панели ПВХ шириной 250мм., длинной 2700 мм. толщиной 8мм. – 110 шт; Внутренний угол для ПВХ панелей толщиной 8 мм. – 16 шт; Наружный угол для ПВХ панелей толщиной 8 мм. – 8 шт; Стартовый профиль для панелей ПВХ толщиной 8 мм. длиной 3 м – 10 шт; Жидкие гвозди, 310 мл – 30 шт. Саморез с пресс шайбой по металлу 4,2х16 мм |
|  | Облицовка потолков листами ГКЛВ в 1 слой | м2 | 12 | Профиль ПП 60/27х3000мм – 15 шт; Профиль ПН 28/27х3000мм -8 шт; Cоединитель потолочных профилей 60х27 Краб – 30 шт; Подвес прямой профиля ПП 60*27 –40 шт; Саморезы с пресшайбой оцинкованные по металлу 4,2х16 мм (сверло)– 50 шт; Шуруп TN 3.5х25 –300 шт; Шуруп LN 3.5х11 – 50 шт; Лист ГКЛВ 1200х2500 толщиной 12,5 мм. – 5 шт |
|  | Облицовка потолка панелями ПВХ на саморезы | м2 | 12 | Стартовый профиль для панелей ПВХ толщиной 8 мм. длиной 3 м- 10 шт; Панели ПВХ шириной 250мм., длинной 2700 мм. толщиной 8мм. – 22 шт; Саморез с прессшайбой по металлу 4,2х16 мм – 100 шт; Шуруп TN 3.5х25 –400 шт; |
|  | Монтаж противопожарных дверей в помещение тамбура и помещениях котельной | шт/м2 | 5/6,8 | Блок дверной металлический одностворчатый, левый, противопожарный класс EI60 1000х2000 мм – 2 шт; Блок дверной металлический одностворчатый, левый, противопожарный класс EI60 с окном, 900х2000 мм – 1 шт; Блок дверной металлический одностворчатый, левый, противопожарный класс EI60 700х2000 мм – 1 шт; Блок дверной металлический одностворчатый, левый, противопожарный класс EI60 800х2000 мм– 1 шт |
|  | Установка деревянных дверных блоков | шт/м2 | 3 /3,9 | Дверное полотно массив сосны с коробкой лак. ДГ 700х2000 – 1 шт; Дверное полотно массив сосны с коробкой лак. ДГ 600х2000– 2 шт; Коробка деревянная для м/к дверей с порогом - 9 шт; Наличник деревянный плоский 70х11х2200 сосна кат. А – 15 шт; Ручка с защёлкой для м/к дверей -3 шт |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка водогазопроводных трубопроводов отопления диаметром 32мм на улице | м | 12 | Труба стальная ВГП Ду 32х3,2 – 12м; Отвод ВГП 900 Ду 32х3,2– 10 шт |
|  | Прокладка водогазопроводных трубопроводов отопления диаметром 25 мм на улице | м | 12 | Труба стальная ВГП Ду 25х3,2 – 12 м; Отвод ВГП 900 Ду 25х3,2 – 10 шт |
|  | Врезка трубопроводов отопления к действующей системе отопления из водогазопроводной трубы диаметром 25 мм и 32 мм | шт | 2 | Труба водогазопроводная Ду 25х3,2 – 0,6 м; Резьба стальная Ду 25 (1") НР – 2 шт; Муфта комбинированная 25 х1" ВР, полипропиленовая – 2 шт |
|  | Прокладка полипропиленовых трубопроводов отопления диаметром 25 мм | м | 30 | Труба полипропиленовая армированная PP-R (PN20) ø 25х4.2–30 м; Отвод 900 PP-R Ду25 – 10 шт; Тройник переходной 25х20х25 полипропиленовый – 6 шт; Тройник переходной 25х25х25 полипропиленовый – 1 шт; Кран PPR ø 25 - 2 шт; Муфта соединительная ø 25 – 15шт; Опора (клипса) для PP-R труб ø 25- 20 шт; |
|  | Прокладка полипропиленовых трубопроводов отопления диаметром 20 мм | м | 4 | Труба полипропиленовая армированная PP-R (PN20) ø 20х3,4– 4 м.; Отвод 900 PP-R Ду20 – 6 шт.; Кран PPR ø 20 - 6 шт.; Муфта соединительная ø 20 – 4 шт; |
|  | Установка радиаторов отопления c фиксацией к полу | кВт | 3,33 | Радиатор биметаллический РБС-500-6 (6 секций ) – 3 шт.; Комплект для подключения радиаторов 1"х1/2", без кронштейнов – 3 шт; Муфта комбинированная разъёмная наружная резьба 20х1/2" - 6 шт; Кронштейн напольный для металлических радиаторов с анкерами – 6 шт; |
|  | Теплоизоляция трубопровода на улице | м3 | 0,87 | Тепловая изоляция Изовер ISOTEC M-25 7200х1200х50 мм – 2 рул |
|  | Обертывание изоляции покрывным слоем | м2 | 15 | Стеклопластик РСТ-430 – 20 м2 Стяжки нейлоновые 9х920 мм – 50 шт |
|  | Обертывание изоляции покрывным слоем из оцинкованной стали | м2 | 15 | Сталь оцинкованная 0,55 мм 1250х2500 мм – 5 л; Саморезы по металлу с пресс-шайбой (сверло) 5,5х25 мм- 100 шт; Стяжки нейлоновые 9х920 мм – 50 шт; Лента бандажная оцинкованная 0,5х20 мм 25 м- 1 шт; Бугель нержавеющий – замок бандажный усиленный для фиксации бандажной ленты – 10 шт Инструмент для монтажа бандажной ленты |
| ХВС, ГВС |  |  |  |  |  |
|  | Установка насосной станции | шт | 1 | Насосная станция Hammer NST 800 (мощность 800Вт, максимальная производительность 3500 л/ч, тип насоса: поверхностный, конструкция: центробежный, макс. давление 3 бар, макс. глубина забора воды 9 м ) - 1 шт; |
|  | Подключение и прокладка всасывающего трубопровода от колодца до насосной станции | м | 8 | # Муфта 32х1" НР комбинированная переходная – 2 шт; # Труба PPR армированная стекловолокном (PN20) 32х5,4 мм – 8 м; Отвод 90 PPR ø 32 – 1 шт; # Обратный клапан магистральный 1" ВР – 1 шт; # Сетка-фильтр обратного клапана 1" НР – 1шт; |
|  | Подключение напорного трубопровода к насосной станции | шт | 1 | Кран шаровый латунный полно проходной 1"НР-НР – 1шт; # Обратный клапан магистральный 1" ВР-НР – 1 шт; # Муфта ВР 32х1"комбинированная переходная – 1 шт; |
|  | Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 на улице | м | 10 | # Труба PPR армированная стекловолокном (PN20) 32х5,4 мм – 10 м; Отвод 90 PPR ø 32 – 10 шт; Муфта соединительная ø 32 – 6 шт; Кран PPR ø 32 - 1 шт |
|  | Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 | м | 16 | # Труба PPR армированная стекловолокном (PN20) 25х4,2 мм – 16 м; Муфта переходная PPR 32х25 – 1 шт; Тройник PPR 25х20х25 – 4 шт; # Отвод 90 PPR ø 25 – 10 шт; Муфта соединительная ø 25 – 5 шт; Кран PPR ø 25 - 2 шт; |
|  | Прокладка трубопровода холодного водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 | м | 6 | # Труба PPR армированная стекловолокном (PN20) 20х3.4мм – 6 м; Муфта переходная PPR 25х20 – 3 шт; Кран PPR ø 20 - 4 шт; Отвод 90 PPR ø 20 – 6 шт; |
|  | Врезка трубопроводов горячего водоснабжения к трубопроводу системы отопления | шт | 1 | Труба водогазопроводная Ду 25х3,2 – 0,3 м; Резьба стальная Ду 25 (1") НР – 1 шт; Муфта комбинированная 25х1" ВР, полипропиленовая – 1 шт; |
|  | Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 25 | м | 14 | Труба PPR армированная стекловолокном (PN20) 25х4,2 мм – 14 м; Кран PPR 25 – 1 шт; Отвод PPR 25 – 6 шт; Тройник PPR 25х20х25 – 4 шт; Муфта переходная PPR 25х20 – 3 шт; |
|  | Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 20 | м | 6 | Труба PPR армированная стекловолокном (PN20) 20х3,4мм – 6 м; Кран PPR 20 – 4 шт; Отвод PPR 20 – 5 шт; |
|  | Установка душевой стойки со смесителем | шт | 1 | Смеситель с душем, с крепежом для душа – 1 шт; Гибкая подводка гайка - штуцер "1/2х1/2" длиной 450мм – 2 шт Муфта PPR переходная ø20х1/2"НР – 2 шт |
|  | Установка умывальника одиночного: с подводкой холодной и горячей воды | шт | 1 | Умывальник фарфоровый с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглый со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 – 1 компл; Пьедестал для умывальника 640х215х200 – 1 шт |
|  | Установка смесителя для умывальника | шт | 1 | Смеситель для умывальника с низким изливом - 1 шт; Гибкая подводка гайка - штуцер "1/2х1/2" длиной 450мм – 2 шт; Муфта PPR переходная ø20х1/2"НР – 2 шт |
|  | Установка унитаза | шт. | 1 | Унитаз-компакт «Комфорт» с нижней подводкой воды, , арматуры кнопка хром. нижняя подводка и комплектов крепления унитаза к полу - 1 компл; Манжета для унитаза прямая – 1 шт; Гибкая подводка гайка - гайка "1/2" длиной 450мм – 1 шт; Муфта PPR переходная ø20х1/2"НР – 1 шт; Герметик сантехнический 300 мл |
|  | Монтаж водонагревателя | шт | 1 | Водонагреватель Thermex Ceramik 80-V (80л) – 1 шт ; Предохранительный клапан для бойлера 1/2" ВР-НР – 1шт; Гибкая подводка для воды "1/2х1/2" ВР – 1шт; # Муфта PPR переходная ø20х1/2"НР – 2 шт |
| Канализация |  |  |  |  |  |
|  | Разработка траншеи под канализационную трубу экскаваторами 20000х600х1000 h мм | м3 | 12 |  |
|  | Доработка грунта вручную 20000х600х100 h мм | м3 | 1,2 |  |
|  | Разработка котлована под септик 2500х2500х2400 h экскаваторами | м3 | 15 |  |
|  | Доработка котлована вручную 2500х2500х100 h мм. | м3 | 0,7 |  |
|  | Устройство песчаного основания толщиной 150 мм с послойным уплотнением под фундаментную плиту | м2 /м3 | 6,3/0,95 | Песок |
|  | Монтаж септика 3000 л. | шт /тн | 1/ 0,225 | Септик Термит Профи 3.0 S- 3000 л. (размер 1800х1520х2345h мм.) -1 шт |
|  | Устройство песчаной подушки в траншее толщиной 100 мм. | м3 | 1,2 | Песок |
|  | Прокладка наружных трубопроводов канализации с греющим кабелем | м | 20 | Канализационная труба НПВХ SN4 Dn 110х3,2 (рыжая) – 20 м; Отвод НПВХ 900 ø110 – 6 шт; Саморегулирующий греющий кабель (б/оплетки Eastec srl/gws 16-21 16W) - 26 м |
|  | Утепление трубопроводов канализации | м | 20 | Скорлупа ППС 114х50 мм– 20 м |
|  | Подключение септика к пластиковой трубе | шт | 1 |  |
|  | Обратная засыпка котлована септика песком | м3 | 11 |  |
|  | Обратная засыпка траншеи песком с уплотнением ручными вибротрамбовками | м3 | 1,2 | Песок – 1 м3 |
|  | Обратная засыпка траншеи местным грунтом с уплотнением ручными вибротрамбовками | м3 | 9,6 |  |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации ø 110 | м | 4 | Канализационная труба ПВХ Dn 110( серая ) – 4 м; Переход ПВХ 110х50 -2 шт; Отвод 900 ПВХ ø110 – 3 шт; Держатель труб пластмассовый с дюбель-гвоздем, с защелкой 110 – 5 шт |
|  | Прокладка трубопроводов канализации ø 50 | м | 10 | Канализационная труба ПВХ ø50 – 10 м.; Отвод 900 ø50 – 6 шт; Тройник ПВХ 50х50х50 – 2 шт; Держатель труб пластмассовый с дюбель-гвоздем, с защелкой 50 – 6 шт |
|  | Установка душевого поддона | шт | 1 | Душевой поддон эмалированный 800х800х160х1 – 1шт |
| Электрические работы |  |  |  |  |  |
|  | Протягивание электрического кабеля в гофру | м | 100 | Гофра пластиковая с протяжкой d -20 мм- 100 м.; скобы металлические для крепления гофры -100 шт. |
|  | Прокладка и крепление кабеля освещения ВВГ нг 3х1,5 | м | 50 | Кабель электрический ВВГ нг 3х1,5 - 50 м.п., соединитель кабеля WAGO на 3 контакта - 10 шт., распаечная коробка закрытой проводки – 5 шт. |
|  | Прокладка и крепление кабеля электрического ВВГ нг 3х2,5 | м | 50 | Кабель электрический ВВГ нг 3х2,5 - 50 м.п. |
|  | Установка розеток для наружной проводки | шт | 3 | Розетка двойная для наружной проводки – 3 шт. |
|  | Установка выключателя для наружной проводки | шт | 3 | Выключатель двухклавишный для наружной проводки - 3 шт. |
|  | Установка светильников | шт | 5 | Светильник светодиодный СПП IP65, 18 Вт, 4000K круг -5 шт |
|  | Установка щита распределительного | шт | 1 | Щит распределительный навесной IEK Home КМПн 2/6 6 модулей IP30 пластик – 1 шт |
|  | Установка автоматического выключателя | шт | 1 | Автоматический выключатель IEK ВА 47-29 С40, 40А, однополюсный, 4,5 кА – 1шт |
|  | Установка регулятора температуры | шт | 1 | Регулятор температуры RT-820M, от -30 до +1400 С, датчик в комплекте – 1 шт |
| Ворота ограждения территории |  |  |  |  |  |
|  | Бурение скважин диаметром 250 мм, глубиной 2 м., шаг 2,5 м. | шт /м3 | 2 /0,2 |  |
|  | Монтаж металлических столбов ограждения длиной 3 м. в проектное положение (глубина опуска трубы в скважину 1м.) | шт./тн | 2 | Труба профильная 80х80х4 – 6м. – 0,056 тн; Заглушка ПВХ для профильной трубы 80х80 -2 шт |
|  | Бетонирование скважин бетоном В20 | м3 | 0,2 |  |
|  | Сборка металлических ворот | шт/тн | 1/ 0,113 | Труба прямоугольная 60х30х3 – 30 м. – 0,113 тн.; Электроды |
|  | Монтаж металлических ворот | шт/тн | 0,113 | Петли каплевидные под приварку d 22х180 мм – 4 шт |
|  | Усиление металлокаркасса стенки площадки хранения угля | тн | 0,093 | Балка 18Б1 – 6м – 0,093 тн |
|  | Огрунтовка металлоконструкций ворот за 1 раз | м2 | 6,7 | Грунтовка |
|  | Окраска металлоконструкций ворот за 2 раза | м2 | 6,7 | Эмаль ПФ-115 |

Приложение 2 к техническому заданию

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

# на выполнение работ по капитальному ремонту площадки хранения золошлаковых отходов с. Ачайваям Олюторского района Камчатского края

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол- во | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадка хранения золошлаковых отходов и ограждение территории |  |  |  |  |
|  | Выемка грунта экскаватором | м3 | 148 |  |
|  | Доработка котлована в ручную толщиной 100 мм | м3 | 10 |  |
|  | Демонтаж рельсы под тележку установленной поверх стоек из балки 23Б1 | м/тн | 6/0,155 |  |
|  | Демонтаж стоек под рельсы из балки 23 Б1 установленных в железобетонный фундамент | шт/тн | 3/0,465 |  |
|  | Демонтаж железобетонных фундаментов под стойки | м3 | 0,8 |  |
|  | Устройство песчаного основания толщиной 150 мм под фундаменты стен и контрофорс | м3 | 3,5 | Песок |
|  | Устройство щебеночного основания толщиной 150 мм под фундаменты стен и контрофорс | м3 | 3,5 | Щебень |
|  | Армирование фундаментов под стены и контрофорсы однорядное шагом 150х150 мм | тн | 0,347 | Арматура 12AIII – 390 м- 0,347 тн; Проволока вязальная 1,4 мм |
|  | Приготовление тяжелого бетона В25 | м3 | 31,9 | Цемент – 12760 кг; Щебень – 31900 кг; Песок – 23130 кг; Вода 55 830 л. |
|  | Бетонирование ленточных фундаментов шириной 500 мм высотой 200 мм | м3 | 4,7 | Бетон В25 |
|  | Армирование стен и контрофорс двухрядное шагом 200х300 мм | тн | 2,035 | Арматура 12AIII – 2184 м- 1,940 тн; Арматура 6АI – 426 м – 0,095 тн; Проволока вязальная 1,4 мм |
|  | Бетонирование стен и контрфорс высотой 1800 мм толщиной 200 мм (уровень стен под землей 1000 мм, над землей 800 мм) | м3 | 16,5 |  |
|  | Устройство песчаного основания толщиной 150 мм под бетонную площадку | м3 | 6,4 | Песок |
|  | Устройство щебеночного основания толщиной 150 мм под бетонную площадку | м3 | 6,4 | Щебень |
|  | Армирование бетонной наклонной площадки | тн | 0,898 | Арматура 12АIII – 942 м – 0,836 тн; Арматура 10АI (стулья П-образные) шаг 600 мм в шахматном порядке длиной 840 мм – 120 шт –0,062 тн |
|  | Бетонирование бетонной наклонной площадки 8500х5000 мм толщиной 250 мм внутри зольника | м3 | 10,7 | Бетон В25 |
|  | Обработка гидроизоляцией фундаментов и подземных участков стен и контрофорс | м2 | 125,3 | Битумная мастика универсальная МБУ – 250 кг |
|  | Обратная засыпка стен фундаментов местным грунтом экскаваторами | м3 | 60 |  |
|  | Установка закладных деталей 200х200 мм (производить при армировании) | шт/тн | 6/0,023 | Пластина 200х200 толщиной 12 мм – 6 шт. – 0,023 тн |
|  | Установка металлических стоек | тн | 0,422 | Труба профильная 120х120х5 – 24 м – 0,422 тн; Электроды |
|  | Установка на стойки продольной балки | тн | 0,316 | Труба профильная 120х120х5 – 18 м – 0,316 тн; Электроды |
|  | Установка стеновых прогонов | тн | 0,246 | Труба профильная 60х60х4 – 36 м – 0,246 тн; Электроды |
|  | Изготовление и монтаж металлических ферм | тн | 0,944 | Труба профильная 120х120х5 – 42 м – 0,738тн; Труба 80х80х5 - 18 м – 0,206 тн; Электроды |
|  | Монтаж кровельных прогонов | тн | 0,361 | Швеллер 10П –42 м – 0,361 тн; Электроды |
|  | Установка опор крепления рельсы к фермам из ранее демонтированной балки 23Б1 | тн | 0,310 |  |
|  | Установка на опоры ранее демонтированной рельсы из балки 23Б1 для передвижения тележки с золой | тн | 0,104 |  |
|  | Облицовка боковых стен профлистом | м2 | 41 | Профлист С10 толщиной 0,55 мм. длиной 4500х1150 мм. – 5 шт; Профлист С10 толщиной 0,55 мм. длиной 3500х1150 мм. – 5 шт; Cаморез кровельный KPcZP 5.5х25 усиленное сверло RAL 5002 (cиний) |
|  | Облицовка крыши профнастилом | м2 | 31,5 | Профнастил НС60 6000х845 мм. –толщиной 0,7 мм. – 7 шт; Cаморез кровельный KPcZP 5.5х25 усиленное сверло RAL 5002 (cиний) |
|  | Сборка металлических ворот шириной 5000 мм высотой 2000 мм | шт/тн | 1/0,310 | Труба прямоугольная 60х30х3 – 30 м – 0,114тн; Лист стальной горячекатаный 2 мм. 1250х2500 – 4 шт - 0,196 тн; Электроды |
|  | Монтаж металлических ворот | шт/тн | 1/0,310 | Петли каплевидные под приварку d 32х160 мм. – 4 шт |
|  | Огрунтовка металлических конструкций за 1 раза | м2 | 101,8 | Грунтовка ГФ021 |
|  | Окраска металлических конструкций за 2 раза | м2 | 101,8 | Эмаль ПФ115 |
| Дренажный колодец |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта экскаватором | м3 | 21,5 |  |
|  | Доработка грунта в ручную толщиной 100 мм | м3 | 0,9 |  |
|  | Устройство песчаного основания толщиной 100 мм под фундаменты стен колодца | м3 | 0,4 | Песок |
|  | Устройство щебеночного основания толщиной 100 мм под фундаменты стен колодца | м3 | 0,4 | Щебень |
|  | Армирование фундамента однорядное шагом 150х150 мм | тн | 0,048 | Арматура 12 АIII – 54 м – 0,048 тн |
|  | Приготовление бетона В25 | м3 | 4,3 | Цемент- 1700 кг; Песок; Щебень; Вода; |
|  | Бетонирование ленточных фундаментов под стены шириной 500 мм высотой 200 мм | м3 | 0,7 | Бетон В25 |
|  | Армирование стен колодца | тн | 0,252 | Арматура 12 АIII – 270 м – 0,240 тн; Арматура 6АI – 54 м – 0,012 тн; Проволока вязальная |
|  | Бетонирование стен колодца толщиной 250 мм | м3 | 3,5 | Бетон В25 |
|  | Изготовление плиты перекрытия с люком (отдельно на площадке) 2000х2000 мм | шт | 1 | Арматура 12 АIII – 54 м- 0,048 тн; Арматура 10АI – 2 м – 0,002 тн; Проволока вязальная 1,4 мм; Бетон В25 – 0,45 м3; Люк чугунный легкий тип Л ø 750 – 1 шт; |
|  | Установка плиты перекрытия колодца на стены колодца краном | шт/тн | 1/1,2 |  |
|  | Обработка гидроизоляцией дренажного колодца | м2 | 22,8 | Битумная мастика универсальная МБУ – 45 кг; |
|  | Обратная засыпка стен колодца | м3 | 4,8 | Местный грунт |

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»__________ 2024 г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кондращенко Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить в полном соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к настоящему договору, работы по проведению капитального ремонта зданий и сооружений котельных в населенных пунктах Камчатского края (далее – работы) и сдать результат их выполнения.

1.2.	Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию и Локальными сметными расчетами, являющимися Приложением № 2 к настоящему договору.

1.3.	Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальными сметными расчетами и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20 % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2.	При согласовании сторонами изменения объемов работ, стоимость работ, предусмотренная п. 2.1. договора, может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.4.	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия и т.д.) для производства работ по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику, за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, разрешительную документацию.

3.1.2. Осуществлять контроль и технический надзор за производством работ, до начала производства работ выдать копию приказа на должностное лицо, осуществляющее контроль и технический надзор.

3.1.3. Подписывать акты о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после их предъявления.

3.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ.

3.2.	Заказчик имеет право:

3.2.1. Проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальным сметным расчетом.

3.2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

3.2.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

3.2.6. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

3.2.7. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.8. Пользоваться иными, установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.3.	Подрядчик обязан:

3.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения договора.

3.3.2.  Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями Договора и приложений к нему.

3.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

3.3.4. Обеспечить поставку к месту проведения работ необходимых материалов, соответствующих требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов. Материалы, должны быть новыми, современными и надлежащего качества. Материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество (применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства).

Перед непосредственным выполнением работ Подрядчик обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов.

3.3.5. Организовать доставку инструментов, выезд бригады для выполнения работ.

3.3.6. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

3.3.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период.

3.3.8. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку помещений, в которых производится ремонт, а также прилегающих территорий.

3.3.9. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ. Подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче выполненных работ передает Заказчику сертификаты, паспорта на использованные материалы.

3.3.10. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

3.3.11. При выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности работ, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.3.12. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте производства работ.

3.3.13.	До начала выполнения работ предоставить Заказчику подписанные с энергоснабжающими организациями в месте проведения ремонтных работ оборудования договоры на предоставление услуг электро-, тепло-, водоснабжения, необходимых для проживания работников подрядной организации и для производства ремонтных работ.

3.3.14. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

3.3.15. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в договоре.

3.3.16. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, договором и приложениями к нему обязательства

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены договора и/или объемов работ по договору.

3.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 (формы указаны в Приложении 3 к настоящему договору) по договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.4.3. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

3.4.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

3.4.5. Досрочно исполнить обязательства по договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.1.1. Расчет по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний и подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

4.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять порядок оплаты по настоящему договору, за исключением срока, указанного в п. 4.1.1.

4.3. Заказчик вправе в счет оплаты по настоящему договору компенсировать затраты за частично выполненные Подрядчиком работы (приобретенные материалы, оборудование и пр.) на основании письменного запроса Подрядчика с предоставлением документов, подтверждающих понесенные им расходы во исполнение настоящего договора. Размер компенсации определяется Заказчиком самостоятельно на его усмотрение.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.	Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

5.2.	Работы должны быть выполнены до 15 сентября 2024 года.

5.4.	Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1.	По завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 счета-фактуры, с обязательным приложением документов, подтверждающих фактические расходы понесенные Подрядчиком и связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, такие как, расходы по оплате проживания специалистов Подрядчика (кроме учтенных сметными нормами командировочных расходов), транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения работ, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ субподрядными организациями, о необходимости привлечения которых Заказчик был проинформирован и привлечение которых было согласовано в установленном порядке с Заказчиком.

6.2.	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.3.	Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

6.4.	В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.5.	В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

6.6.	Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.7.	Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и передачи ему предусмотренных договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

7.2.	За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора.

7.3.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.

7.4.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

7.5.	Штраф уплачивается Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

7.6.	В случае не уплаты штрафа (неустойки) Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора.

7.7.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются, по возможности, путем переговоров между Сторонами. В противном случае, неразрешенные спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края, согласно законодательству РФ.

7.9.	Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1.	Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, в течение 24 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также форс-мажорных обстоятельств.

8.2.	Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

8.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4.	При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в период гарантийного срока, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя, для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее 10 (десяти) суток с момента получения извещения.

8.5.	Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.	Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2.	Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.2.1.	При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

9.2.2.	Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

9.2.3.	Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

9.2.4.	Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.2.5.	Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.3.	В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению Сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 2 (два) рабочих дня;

- наличия претензии по качеству работ.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора.

9.4.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.2.	Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

10.3.	Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.4.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2.	Все изменения и дополнения к договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3.	По всем вопросам, не предусмотренным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

10.4.	Все дополнительные соглашения, акты и иные приложения к договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

К Договору прилагаются:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальные сметные расчеты;

- Приложение № 3 – формы закрывающих документов.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |  |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ Т.Е. Кондращенко М.П. |  |

Приложение 1 к договору подряда

от «____» __________ 2024 г. № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта зданий и сооружений котельных в населенных пунктах Камчатского края

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ Т.Е. Кондращенко М.П. |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору подряда

от «____» __________ 2024 г. № _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта зданий и сооружений котельных в населенных пунктах Камчатского края

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ Т.Е. Кондращенко М.П. |
| --- | --- |

Приложение 3 к договору подряда

от «____» __________ 2024 г. № _____

Образец формы № Р-2 - Акт о приемке выполненных работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма № Р-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |
|  |  | А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец формы № Р-3 - Справки о стоимости выполненных работ и затрат

|  |  |  |  |  | форма № Р-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |
| Инвестор: |  |  |  | по ОКУД |  |
| Заказчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  |  |  |  | дата |  |
|  | С П Р А В К А |  |  | Вид операции |  |
|  | о стоимости выполненных работ | Номер документа | Дата составления | Отчётный период |  |
|  | и затрат |  |  | с | по |
| № п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
|  |  |  | с начала стр-ства по отчетный период | С начала года по отчетный период | в т. ч. за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |  |
|  | НДС: | 20% |  |  |  |
|  | ВСЕГО, руб. |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |