КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 115

# Лот № 1 «Работы по строительству объекта "Топливопровод от склада ГСМ до ДЭС-16" с.Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края»

в сфере «Инвестиционная программа. Электроснабжение»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                          3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                         3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                                         3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                                 3 1.3. Предмет конкурса. Место, ус-вия и сроки (периоды) поставки товара, вып-ия работ, оказания услуг    3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                                    3 1.6. Требования к участникам                                                                                                                                    3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                                                 3 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                                4 1.9. Национальный режим                                                                                                                                            5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                    6 2.1. Содержание документации                                                                                                                                 6 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                                             7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в документацию                                              7 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                                                7 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.                    7 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                 8 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                                                    8 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                                           9 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе                        9 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                                       10 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                                            10 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                                     10 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА                                                                                                                                                 10 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                                                                10 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                  10 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора.                                                                                                                  11 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.                                                      11 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                                   12 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                                         12 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                         12 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                          12 5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                                         13 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                                 13 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                                              14 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                                            15 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                                               16 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                                         17 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                           26 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                              27 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                                           28 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                            80 IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                   92 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                                             100

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническое задание конкурсной документации» (далее – Техническое задание), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Техническом задании.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты:

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются, согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты, информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем половина срока, установленного для проведения данной закупки в Положении.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а также возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА

### 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.25. Информационной карты документации, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.2. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.1.3. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. В указанном случае всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.1.4. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.1.5. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.1.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

### 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

4.2.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.26. Информационной карты документации.

4.2.2. Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации.

4.2.3. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.2.4. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. Всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.2.5. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.2.6. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.2.7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

4.2.8. Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении.

### 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

4.3.1. Этап проводится, если по итогам этапов, предусмотренных пунктами 4.1. или 4.2., заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора, а также размещения уточненных извещения и конкурсной документации на сайтах. Этап проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.27. Информационной карты документации

4.3.2. Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном частью 5 конкурсной документации.

4.3.3. По итогам проведения этапа конкурса составляется протокол, который размещается на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

### 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4.4.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.18. Информационной карты документации.

4.4.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и пункте 7.18 Информационной карты документации. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП на сайтах в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

4.4.3. Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

4.4.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с конкурсной заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

4.4.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

## 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

5.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и конкурсной документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе.

5.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии составляет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

5.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 5.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

5.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

5.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике конкурса или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей конкурсной документации;

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- несоответствия Спецификации техническому заданию, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные).

5.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

5.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

5.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

5.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.2.9. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе.

5.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

5.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным квалификационным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

5.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации.

5.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.3.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.3.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников (дополнительных ценовых предложений) и подведение итогов.

5.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

5.4.2. Если предусмотрен этап подачи дополнительных ценовых предложений, то он начинается в сроки, указанные в п. 7.18. Информационной карты в случае, если Заказчик разместил протокол рассмотрения вторых частей, и длится три часа.

5.4.3. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников (с учетом дополнительных ценовых предложений):

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

5.4.4. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

5.4.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

5.4.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.4.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

5.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

5.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

5.5.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

5.5.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

5.5.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

5.5.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

5.5.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

5.5.9. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5.5.10. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса

5.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

5.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

5.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

5.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

5.6.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

5.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

5.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

5.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

5.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

5.6.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

5.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах конкурса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

5.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.5.6.1. и 5.6.2. с момента опубликования протокола (п.5.6.5).

5.6.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

5.6.8. При исполнении договора на поставку товара:

5.6.8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

5.6.8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5.6.9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

5.6.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

5.6.10. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

6.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 7.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. 225 |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) –utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Работы по строительству объекта "Топливопровод от склада ГСМ до ДЭС-16" с.Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): до 30.12.2027 года в соответствии с графиком производства работ 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию/ В соответствии с законодательными и нормативными актами РФ и договором. |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 11 859 170,00 рублей (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сто семьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | В цену выполнения работ включено: стоимость выполнение работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1. | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | 1. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства или реконструкции капитальных объектов, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок. При этом совокупный размер обязательств по договорам, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. 2. Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области архитекрутно-строительного проектирования в отношении объектов капитального строительства, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее чем за 1 месяц до срока окончания подачи заявок. СРО, в которой состоит Участник или субподрядчик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. При этом совокупный размер обязательств Участника или субподрядчика по договорам, не должен превышать уровень ответственности Участника или субподрядчика по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. В случае предоставления выписки из СРО на субподрядчика, к заявке должны быть приложены: договор на субподряд или договор о намерениях, и учредительные док-ты субподрядчика. |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации). 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2. Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации конкурса |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническое задание конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V конкурсной документации. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 11.06.2026 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «05» июня 2026 года. Окончание приёма заявок – «17» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок –«17» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время начала подачи дополнительных ценовых предложений – «19» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (время начала этапа назначается оператором ЭТП после публикации извещения и может не совпадать с указанным здесь). Дата и время рассмотрения вторых частей заявок–«22» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время сопоставления дополнительных ценовых предложений – «23» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени Дата и время подведения итогов – «24» июня 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено. |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора установлено. 1. Размер обеспечения исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 592 958,50 рублей (пятьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 50 копеек). В случае предложения демпинговой цены договора (п. 7.25) Размер обеспечения исполнения договора: 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 185 917,00 рублей (один миллион сто восемьдесят пять тысяч девятьсот семнадцать рублей 00 копеек). Если к участнику закупки применяются требования по нескольким случаям, размер обеспечения исполнения договора не суммируется, а предоставляется участником в максимально установленном размере для одного из указанных случаев. 2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в пункте 5.6. документации, победитель конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 3. Требования к обеспечению исполнения договора: 3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии. - Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: - - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; - - независимая гарантия должна содержать: - а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; - б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи; в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 3.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Получатель: АО «Корякэнерго» ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Р/С.: 40702810101550008064 Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на работы по строительству объекта "Топливопровод от склада ГСМ до ДЭС-16" с.Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края в противном случае, обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным. При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 5.6. документации. До заключения договора участник должен предоставить: - обеспечение исполнения договора в размере и способами, указанными в п. 7.23. Непредоставление вышеуказанных документов до момента окончания срока подписания договора установленные в п. 4.5. документации. является поводом признать Участника, с которым заключается договор уклонившимся от заключения договора. |
| 7.25. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.26. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.27. | Место время и порядок проведения этапа «Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» | Не предусмотрен |
| 7.28. | Место время и порядок проведения этапа «Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» | Место и сроки проведения указаны в п. 7.18. Порядок проведения указан в п. 4.4. конкурсной документации. |
| 7.29. | Антидемпинговые меры | - Антидемпинговые меры применяются при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на 1 185 917,00 рублей - (далее – демпинговая цена договора). - Если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере и порядке в соответствии с п.7.23. - Дополнительные требования к составу заявки для участника закупки с демпинговой ценой договора: - - участник закупки обязан предоставить обосновывающий сметный расчет на свою цену с указанием стоимости за выполнение работ, проезд, доставку оборудования и техники, проживание командировочного персонала: - для расчёта пролёта персонала до места проведения работ рекомендуем использовать сайт aokap.ru «Тарифы пассажирские», АО «Камчатское Авиационное Предприятие» смотреть вкладку самолёты и вертолёты, таблица № 1 для приезжих, таблица № 2 для персонала с Камчатской пропиской; - для расчёта доставки персонала от точки Вертолётных площадок до места назначения рекомендуем использовать сайт www.autobuspk.ru/tarif «Тарифы Автоперевозки» ООО «ОПТИМУС»; - для расчёта доставки оборудования и техники морским путём до места выполнения работ рекомендуем использовать сайт https://kamtrf.ru/index/tarify-na-perevozku-gruzov/0-23 «Тарифы на перевозку грузов» ГУП КК «КамчатТрансФлот». - Документы в соответствии с перечисленными требованиями, указанными в настоящем подпункте, представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. - В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки. - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением о закупке заключается договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объёме. |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 100 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на работы по строительству топливных трубопроводов, как в виде собственного объекта, так и в виде комплексного сооружения, включаемого в состав складов ГСМ, Дизельных электростанций (ДЭС), котельных на дизельном топливе на сумму не ниже 5 000 000,00 (пяти миллионов рублей) без учёта НДС каждый

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы по строительству объекта «Топливопровод от склада ГСМ до ДЭС-16» с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края | 11 859 170,00 |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Начальная цена договора сформирована расходно-сметным методом и на основании смет на выполнение работ, составленных в соответствии с:

- Государственные сметные нормативы (ФСНБ-2022), введенными в действие приказом Минстроя России от 14 ноября 2023 г. №817/пр. (ГСН-2022, доп.17 Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр).

– Методикой определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр).

– «Методика определения величины сметной прибыли в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом               № 774/пр от 11 декабря 2020г.

– «Методика по определению величины накладных расходов в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 812/пр от 21 декабря 2020г.

– Сметная стоимость материалов и оборудования принята по ФСБЦ 81-01-2022 и коммерческим предложениям

– Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом (РИМ) в ценах на 01.01.2022 г. с пересчетом в текущие цены 1 квартала 2026г.

Локальные сметы составлены на основании сборников Государственных сметных нормативов (ГЭСН – 2022.), программный комплекс АВС (редакция 2026.2).

Локальные сметы составлены с применением сборников Государственных сметных нормативов (ГЭСН – 2022.), программный комплекс АВС (редакция 2026.2, ГЭСН-2022 дополнение 17, Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр).

Для пересчета цен в текущий уровень применены индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2026 г., согласно Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ для Дальневосточного федерального округа (Камчатский край) от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09.

Лимитированные затраты приняты в соответствии с действующим законодательством.

Расчет НМЦД

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы по строительству объекта «Топливопровод от склада ГСМ до ДЭС-16» с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края | 11 859 170,00 |
| Начальная (максимальная) цена работ по расходно-сметному методу: |  | 11 859 170,00 |

Начальная цена договора составляет 11 859 170,00 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сто семьдесят рублей) 00 копеек без учета НДС.

В смете использованы данные (коммерческие предложения, счета на оплату, ссылки с онлайн магазинов) о стоимости материалов отсутствующих в ФСБЦ, а также коммерческое предложение на перевозку материалов и оборудования.

Согласно п. 13 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации)», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр» в редакции 557/пр, «Выбран наиболее экономичный вариант, определенный на основании сбора информации о текущих ценах».

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по строительству объекта «Топливопровод от склада ГСМ до ДЭС-16» с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен | ресурсно-индексным |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2026г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  | 11 859,17 |  | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1250,15 |  |  | тыс.руб. |  |  |
| # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | # 166,82 |  |  | # тыс.руб. |  |  |
|  | # строительных работ |  |  | # 4637,25 |  | # тыс.руб. |  |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | # 1121 |  |  | # чел.-ч |  |  |
|  | # монтажных работ |  |  | # 3381,83 |  | # тыс.руб. |  |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | # 121 |  |  | # чел.-ч |  |  |
|  | # оборудования |  |  | # 5,87 |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  |  |  |  | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффици-енты |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| Раздел 1. Строительство топливопровода от склада ГСМ до ДЭС-16 с.Средние Пахачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-01-010-38 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  | 1000 м3 |  | 0,65849 |  | 1 | 0,65849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,885091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 550,86 |  |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 5,9 |  | ## 1 | ## 3,885091 |  |  |  |  |  | ## 913,97 |  | ## 1 |  |  | ## 3 550,86 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 111,83 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 19,3530211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 990,36 |  |  |
| ## 1 | ## 91.01.05-084 | ## Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  | ## маш.-ч |  | ## 29,39 |  | ## 1 | ## 19,3530211 |  | ## 947,64 |  | ## 1,86 |  | ## 1 762,61 |  | ## 1 |  |  | ## 34 111,83 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 29,39 |  | ## 1 | ## 19,3530211 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 24 990,36 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 653,05 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28 541,22 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера |  | % |  | 97 |  | 1 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 684,98 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % |  | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 128,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 466,99 |  |  |
| 2 | 01-02-057-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2. |  | 100 м3 |  | 0,3292 |  | 1 | 0,3292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 01, прил. 1.12, п. 3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: ЗТ 1,2=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 60,83616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 602,43 |  |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 154 |  | ## 1,2 | ## 60,83616 |  |  |  |  |  | ## 913,97 |  | ## 1 |  |  | ## 55 602,43 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 602,43 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 55 602,43 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера |  | % |  | 93 |  | 1 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 710,26 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % |  | 40 |  | 1 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 240,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 553,66 |  |  |
| 3 | 01-01-033-01 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 1000 м3 |  | 0,58641 |  | 1 | 0,58641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 375,97 |  |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,0520931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 232,43 |  |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-034 | ## Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  | ## маш.-ч |  | ## 6,91 |  | ## 1 | ## 4,0520931 |  | ## 828,16 |  | ## 1,9 |  | ## 1 573,50 |  | ## 1 |  |  | ## 6 375,97 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 6,91 |  | ## 1 | ## 4,0520931 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 5 232,43 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 608,40 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 232,43 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера |  | % |  | 97 |  | 1 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 075,46 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % |  | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 406,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 090,78 |  |  |
| 4 | 01-01-036-02 ГЭСН 81-02-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | 1000 м2 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775,71 |  |  |
|  | 2 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694,28 |  |  |
| ## 1 | ## 91.01.01-035 | ## Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | ## маш.-ч |  | ## 0,23 |  | ## 1 | ## 0,46 |  | ## 887,54 |  | ## 1,9 |  | ## 1 686,33 |  | ## 1 |  |  | ## 775,71 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,23 |  | ## 1 | ## 0,46 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 694,28 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 469,99 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 694,28 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера |  | % |  | 97 |  | 1 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,45 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % |  | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462,81 |  |  |
| 5 | 06-01-001-01 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Устройство бетонной подготовки |  | 100 м3 |  | 0,04 |  | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 935,44 |  |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 135 |  | ## 1 | ## 5,4 |  |  |  |  |  | ## 913,97 |  | ## 1 |  |  | ## 4 935,44 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,50 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,7248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 092,09 |  |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-002 | ## Вибраторы поверхностные |  | ## маш.-ч |  | ## 5,93 |  | ## 1 | ## 0,2372 |  | ## 8,54 |  | ## 2,91 |  | ## 24,85 |  | ## 1 |  |  | ## 5,89 |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  | ## маш.-ч |  | ## 18 |  | ## 1 | ## 0,72 |  | ## 622,62 |  |  |  | ## 1 339,21 |  | ## 1 |  |  | ## 964,23 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 18 |  | ## 1 | ## 0,72 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 1 086,70 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 | ## 0,0048 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 4,38 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 | ## 0,0048 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 5,39 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода |  | ## м3 |  | ## 1,75 |  | ## 1 | ## 0,07 |  | ## 35,71 |  | ## 5,8 |  | ## 207,12 |  | ## 1 |  |  | ## 14,50 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  | ## м2 |  | ## 250 |  | ## 1 | ## 10 |  | ## 12,83 |  | ## 1,29 |  | ## 16,55 |  | ## 1 |  |  | ## 165,50 |  |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона |  | ## м3 |  | ## 102 |  | ## 1 | ## 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 182,03 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 027,53 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера |  | % |  | 107 |  | 1 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 449,46 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % |  | 58 |  | 1 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 495,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 127,46 |  |  |
| 6 | 04.1.02.05-0236 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)200, W6 |  | м3 |  | 4,08 |  | 1 | 4,08 |  | 4 400,92 |  | 2,05 |  | 9 021,89 |  | 1 |  |  | 36 809,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 809,31 |  |  |
| 7 | 06-13-001-04 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Устройство стен и плоских днищ при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений колодцы и переходные каналы |  | 100 м3 |  | 0,474 |  | 1 | 0,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 308,574 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338 950,02 |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 |  | ## чел.-ч |  | ## 651 |  | ## 1 | ## 308,574 |  |  |  |  |  | ## 1 098,44 |  | ## 1 |  |  | ## 338 950,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 631,90 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 37,37016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 707,56 |  |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные |  | ## маш.-ч |  | ## 36,51 |  | ## 1 | ## 17,30574 |  | ## 10,37 |  | ## 1,49 |  | ## 15,45 |  | ## 1 |  |  | ## 267,37 |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 1,22 |  | ## 1 | ## 0,57828 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 1 429,18 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 1,22 |  | ## 1 | ## 0,57828 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 872,80 |  |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | ## маш.-ч |  | ## 73,7 |  | ## 1 | ## 34,9338 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  |  | ## 121 980,79 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 73,7 |  | ## 1 | ## 34,9338 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 52 725,58 |  |  |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 | ## 0,12798 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  |  | ## 309,92 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 | ## 0,12798 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 165,26 |  |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | ## маш.-ч |  | ## 28,5 |  | ## 1 | ## 13,509 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  |  | ## 1 064,78 |  |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 3,65 |  | ## 1 | ## 1,7301 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 1 579,86 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 3,65 |  | ## 1 | ## 1,7301 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 1 943,92 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 092,59 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода |  | ## м3 |  | ## 0,309 |  | ## 1 | ## 0,146466 |  | ## 35,71 |  | ## 5,8 |  | ## 207,12 |  | ## 1 |  |  | ## 30,34 |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные |  | ## т |  | ## 0,048 |  | ## 1 | ## 0,022752 |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,35 |  | ## 94 899,87 |  | ## 1 |  |  | ## 2 159,16 |  |  |
| ## 9 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  | ## т |  | ## 0,103 |  | ## 1 | ## 0,048822 |  | ## 5 275,05 |  | ## 4,99 |  | ## 26 322,50 |  | ## 1 |  |  | ## 1 285,12 |  |  |
| ## 10 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | ## т |  | ## 0,1 |  | ## 1 | ## 0,0474 |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,5 |  | ## 90 387,30 |  | ## 1 |  |  | ## 4 284,36 |  |  |
| ## 11 | ## 01.7.11.07-0054 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  | ## т |  | ## 0,047 |  | ## 1 | ## 0,022278 |  | ## 148 198,02 |  | ## 1,13 |  | ## 167 463,76 |  | ## 1 |  |  | ## 3 730,76 |  |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0056 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 6 мм |  | ## т |  | ## 0,021 |  | ## 1 | ## 0,009954 |  | ## 142 895,72 |  | ## 1,13 |  | ## 161 472,16 |  | ## 1 |  |  | ## 1 607,29 |  |  |
| ## 13 | ## 11.1.02.04-0031 | ## Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  | ## м3 |  | ## 0,3 |  | ## 1 | ## 0,1422 |  | ## 6 442,06 |  | ## 2,53 |  | ## 16 298,41 |  | ## 1 |  |  | ## 2 317,63 |  |  |
| ## 14 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  | ## м3 |  | ## 0,92 |  | ## 1 | ## 0,43608 |  | ## 5 764,42 |  | ## 3,85 |  | ## 22 193,02 |  | ## 1 |  |  | ## 9 677,93 |  |  |
|  | ## 04.1.02.01 | ## Смеси бетонные мелкозернистого бетона |  | ## м3 |  | ## 101,5 |  | ## 1 | ## 48,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Заготовки арматурные |  | ## т |  | ## 14,6 |  | ## 1 | ## 6,9204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок |  | ## м2 |  | ## 31,4 |  | ## 1 | ## 14,8836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 382,07 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 394 657,58 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера |  | % |  | 107 |  | 1 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 422 283,61 |  |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % |  | 58 |  | 1 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228 901,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197 567,08 |  |  |
| 8 | 04.1.02.05-0306 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W6 |  | м3 |  | 48,111 |  | 1 | 48,111 |  | 5 184,49 |  | 2,14 |  | 11 094,81 |  | 1 |  |  | 533 782,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 782,40 |  |  |
| 9 | 11.2.13.06-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Щиты настила, толщина 25 мм |  | м2 |  | 14,8836 |  | 1 | 14,8836 |  | 317,40 |  | 2,8 |  | 888,72 |  | 1 |  |  | 13 227,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 227,35 |  |  |
| 10 | 08.4.03.03-0030 цены 1 квартал 2026 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм |  | т |  | 1,305 |  | 1 | 1,305 |  | 68 743,00 |  |  |  | 77 826,19 |  | 1 |  |  | 101 563,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 563,18 |  |  |
| 11 | 08.4.03.03-0031 цены 1 квартал 2026 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм |  | т |  | 0,262 |  | 1 | 0,262 |  | 65 360,00 |  |  |  | 75 292,91 |  | 1 |  |  | 19 726,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 726,74 |  |  |
| 12 | 08.4.03.03-0032 цены 1 квартал 2026 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  | т |  | 0,663 |  | 1 | 0,663 |  | 64 493,00 |  |  |  | 72 459,00 |  | 1 |  |  | 48 040,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 040,32 |  |  |
| 13 | 08.4.03.03-0034 цены 1 квартал 2026 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм |  | т |  | 0,025 |  | 1 | 0,025 |  | 60 430,00 |  |  |  | 71 076,34 |  | 1 |  |  | 1 776,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 776,91 |  |  |
| 14 | 08.4.03.02-0002 цены 1 квартал 2026 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  | т |  | 0,072 |  | 1 | 0,072 |  | 63 745,00 |  |  |  | 75 223,92 |  | 1 |  |  | 5 416,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 416,12 |  |  |
| 15 | 07-06-002-06 ГЭСН 81-02-07-2022 Минстрой РФ пр. № 323/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 |  | 100 шт |  | 0,02 |  | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,7402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,04 |  |  |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда |  | ## чел.-ч |  | ## 11,56 |  | ## 1 | ## 0,2312 |  |  |  |  |  | ## 913,97 |  | ## 1 |  |  | ## 211,31 |  |  |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда |  | ## чел.-ч |  | ## 15,97 |  | ## 1 | ## 0,3194 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  |  | ## 318,70 |  |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда |  | ## чел.-ч |  | ## 9,48 |  | ## 1 | ## 0,1896 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 213,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,92 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,3244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,45 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 12,31 |  | ## 1 | ## 0,2462 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 608,47 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 12,31 |  | ## 1 | ## 0,2462 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 371,59 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-003 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  | ## маш.-ч |  | ## 3,91 |  | ## 1 | ## 0,0782 |  | ## 662,44 |  |  |  | ## 1 335,74 |  | ## 1 |  |  | ## 104,45 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 3,91 |  | ## 1 | ## 0,0782 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 87,86 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,17 |  |  |
| ## 3 | ## 04.3.01.09-0012 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  | ## м3 |  | ## 0,21 |  | ## 1 | ## 0,0042 |  | ## 3 486,80 |  | ## 2,47 |  | ## 8 612,40 |  | ## 1 |  |  | ## 36,17 |  |  |
|  | ## 05.1.01.12 | ## Конструкции сборные железобетонные |  | ## шт |  | ## 100 |  | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,58 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 202,49 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-007.0 | НР - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера |  | % |  | 116 |  | 1 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,89 |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % |  | 73 |  | 1 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 224,29 |  |  |
| 16 | 07-06-002-07 ГЭСН 81-02-07-2022 Минстрой РФ пр. № 323/пр | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 |  | 100 шт |  | 0,05 |  | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,5395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 519,48 |  |  |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда |  | ## чел.-ч |  | ## 34,11 |  | ## 1 | ## 1,7055 |  |  |  |  |  | ## 913,97 |  | ## 1 |  |  | ## 1 558,78 |  |  |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда |  | ## чел.-ч |  | ## 35,55 |  | ## 1 | ## 1,7775 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  |  | ## 1 773,63 |  |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда |  | ## чел.-ч |  | ## 21,13 |  | ## 1 | ## 1,0565 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 1 187,07 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 744,07 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,1985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 084,07 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 31,83 |  | ## 1 | ## 1,5915 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 3 933,28 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 31,83 |  | ## 1 | ## 1,5915 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 2 402,05 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-003 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  | ## маш.-ч |  | ## 12,14 |  | ## 1 | ## 0,607 |  | ## 662,44 |  |  |  | ## 1 335,74 |  | ## 1 |  |  | ## 810,79 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 12,14 |  | ## 1 | ## 0,607 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 682,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,76 |  |  |
| ## 3 | ## 04.3.01.09-0012 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  | ## м3 |  | ## 0,58 |  | ## 1 | ## 0,029 |  | ## 3 486,80 |  | ## 2,47 |  | ## 8 612,40 |  | ## 1 |  |  | ## 249,76 |  |  |
|  | ## 05.1.01.12 | ## Конструкции сборные железобетонные |  | ## шт |  | ## 100 |  | ## 1 | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 597,38 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 603,55 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-007.0 | НР - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера |  | % |  | 116 |  | 1 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 820,12 |  |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП - Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % |  | 73 |  | 1 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 550,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 968,09 |  |  |
| 17 | 05.1.01.12-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Плиты перекрытия лотков и каналов железобетонные, объем до 1 м3, бетон В25, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  | м3 |  | 3,6 |  | 1 | 3,6 |  | 13 252,34 |  | 2,42 |  | 32 070,66 |  | 1 |  |  | 115 454,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 454,38 |  |  |
| 18 | 08-01-003-02 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой |  | 100 м2 |  | 0,8 |  | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 11,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 415,06 |  |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 14,3 |  | ## 1 | ## 11,44 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  |  | ## 11 415,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 718,23 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,38 |  |  |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | ## маш.-ч |  | ## 1,79 |  | ## 1 | ## 1,432 |  | ## 95,25 |  | ## 2,32 |  | ## 220,98 |  | ## 1 |  |  | ## 316,44 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,55 |  | ## 1 | ## 0,44 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 401,79 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,55 |  | ## 1 | ## 0,44 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 494,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 432,33 |  |  |
| ## 3 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей |  | ## т |  | ## 0,016 |  | ## 1 | ## 0,0128 |  | ## 62 186,75 |  |  |  | ## 111 900,79 |  | ## 1 |  |  | ## 1 432,33 |  |  |
|  | ## 01.2.01.02 | ## Битум |  | ## т |  | ## 0,008 |  | ## 1 | ## 0,0064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 01.2.03.03 | ## Мастика |  | ## т |  | ## 0,22 |  | ## 1 | ## 0,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 04.3.01.09 | ## Раствор готовый кладочный |  | ## м3 |  | ## 2,5 |  | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.1.02.15 | ## Материалы гидроизоляционные рулонные |  | ## м2 |  | ## 110 |  | ## 1 | ## 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 060,00 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 909,44 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-008.0 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера |  | % |  | 116 |  | 1 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 814,95 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП - Конструкции из кирпича и блоков |  | % |  | 69 |  | 1 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 217,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 092,46 |  |  |
| 19 | 12.1.02.05-0300 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 91/пр | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный ХПП, наплавляемый, основа стеклохолст, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 500/300 Н, гибкость не выше -15 °C, теплостойкость не ниже 90 °C, масса 3,0 кг/м2 |  | м2 |  | 88 |  | 1 | 88 |  | 107,85 |  | 2,76 |  | 297,67 |  | 1 |  |  | 26 194,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 194,96 |  |  |
| 20 | 01.2.03.03-0103 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 |  | кг |  | 176 |  | 1 | 176 |  | 122,98 |  | 4,22 |  | 518,98 |  | 1 |  |  | 91 340,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 340,48 |  |  |
| 21 | 01.2.01.02-0052 цены 1 квартал 2026 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0,0064 |  | 1 | 0,0064 |  | 25 319,13 |  |  |  | 73 339,43 |  | 1 |  |  | 469,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,37 |  |  |
| 22 | 04.3.01.09-0014 цены 1 квартал 2026 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 3 778,62 |  |  |  | 8 710,46 |  | 1 |  |  | 17 420,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 420,92 |  |  |
| 23 | 08-01-003-07 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 100 м2 |  | 0,75 |  | 1 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 15,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 665,06 |  |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 |  | ## чел.-ч |  | ## 21,2 |  | ## 1 | ## 15,9 |  |  |  |  |  | ## 1 111,01 |  | ## 1 |  |  | ## 17 665,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,15 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,54 |  |  |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  | ## маш.-ч |  | ## 1,95 |  | ## 1 | ## 1,4625 |  | ## 95,25 |  | ## 2,32 |  | ## 220,98 |  | ## 1 |  |  | ## 323,18 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 | ## 0,15 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 136,97 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,2 |  | ## 1 | ## 0,15 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 168,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 022,88 |  |  |
| ## 3 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей |  | ## т |  | ## 0,024 |  | ## 1 | ## 0,018 |  | ## 62 186,75 |  |  |  | ## 111 900,79 |  | ## 1 |  |  | ## 2 014,21 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | ## кг |  | ## 0,1 |  | ## 1 | ## 0,075 |  | ## 56,11 |  | ## 2,06 |  | ## 115,59 |  | ## 1 |  |  | ## 8,67 |  |  |
|  | ## 01.2.01.02 | ## Битум |  | ## т |  | ## 0,016 |  | ## 1 | ## 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 01.2.03.03 | ## Мастика |  | ## т |  | ## 0,24 |  | ## 1 | ## 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 316,63 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 833,60 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-008.0 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера |  | % |  | 116 |  | 1 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 686,98 |  |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП - Конструкции из кирпича и блоков |  | % |  | 69 |  | 1 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 305,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 308,79 |  |  |
| 24 | 01.2.01.02-0052 цены 1 квартал 2026 | Битум нефтяной строительный БН-70/30 |  | т |  | 0,012 |  | 1 | 0,012 |  | 25 319,13 |  |  |  | 73 339,43 |  | 1 |  |  | 880,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,07 |  |  |
| 25 | 01.2.03.03-0103 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 |  | кг |  | 180 |  | 1 | 180 |  | 122,98 |  | 4,22 |  | 518,98 |  | 1 |  |  | 93 416,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 416,40 |  |  |
| 26 | 09-03-039-08 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 50 до 100 кг примен.щиты переходных каналов |  | т |  | 0,105 |  | 1 | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 966,25 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 76 |  | ## 1 | ## 7,98 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 8 966,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,01 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,98 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-578 | ## Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т) |  | ## маш.-ч |  | ## 15,2 |  | ## 1 | ## 1,596 |  | ## 9,09 |  | ## 1,83 |  | ## 16,63 |  | ## 1 |  |  | ## 26,54 |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | ## маш.-ч |  | ## 24,6 |  | ## 1 | ## 2,583 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  |  | ## 203,59 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 0,105 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 95,88 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 0,105 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 117,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,08 |  |  |
| ## 4 | ## 08.3.11.01-1100 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П |  | ## т |  | ## 0,0019 |  | ## 1 | ## 0,0001995 |  | ## 85 326,50 |  |  |  | ## 94 447,38 |  | ## 1 |  |  | ## 18,84 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 |  | ## т |  | ## 0,0006 |  | ## 1 | ## 0,000063 |  | ## 98 526,45 |  | ## 2,16 |  | ## 212 817,13 |  | ## 1 |  |  | ## 13,41 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные |  | ## кг |  | ## 3,3 |  | ## 1 | ## 0,3465 |  | ## 174,93 |  | ## 1,69 |  | ## 295,63 |  | ## 1 |  |  | ## 102,44 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 |  | ## т |  | ## 0,0003 |  | ## 1 | ## 0,0000315 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,47 |  | ## 126 661,97 |  | ## 1 |  |  | ## 3,99 |  |  |
| ## 8 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический |  | ## м3 |  | ## 2,6 |  | ## 1 | ## 0,273 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  |  | ## 37,24 |  |  |
| ## 9 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | ## кг |  | ## 1,4 |  | ## 1 | ## 0,147 |  | ## 142,68 |  | ## 1,13 |  | ## 161,23 |  | ## 1 |  |  | ## 23,70 |  |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая |  | ## кг |  | ## 0,78 |  | ## 1 | ## 0,0819 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  |  | ## 8,85 |  |  |
| ## 11 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | ## 10 м |  | ## 0,0187 |  | ## 1 | ## 0,0019635 |  | ## 307,84 |  | ## 1,01 |  | ## 310,92 |  | ## 1 |  |  | ## 0,61 |  |  |
|  | ## 07.2.07.11 | ## Конструкции стальные |  | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 619,32 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 084,23 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера |  | % |  | 98 |  | 1 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 902,55 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции |  | % |  | 62 |  | 1 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 632,22 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 154,09 |  |  |
| 27 | 07.2.07.04-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | т |  | 0,105 |  | 1 | 0,105 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  |  | 18 902,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 902,81 |  |  |
| 28 | 66-01-009-02 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Установка в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными лестниц металлических прим. лестницы в колодцах |  | т |  | 0,34 |  | 1 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 12,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 345,73 |  |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Средний разряд работы 4,1 |  | ## чел.-ч |  | ## 37 |  | ## 1 | ## 12,58 |  |  |  |  |  | ## 1 140,36 |  | ## 1 |  |  | ## 14 345,73 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,60 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,0914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 226,29 |  |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  | ## маш.-ч |  | ## 2,71 |  | ## 1 | ## 0,9214 |  | ## 314,79 |  |  |  | ## 629,88 |  | ## 1 |  |  | ## 580,37 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 2,71 |  | ## 1 | ## 0,9214 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 1 035,28 |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | ## маш.-ч |  | ## 1,6 |  | ## 1 | ## 0,544 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  |  | ## 42,88 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 | ## 0,17 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 155,24 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 | ## 0,17 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 191,01 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  | ## маш.-ч |  | ## 2,71 |  | ## 1 | ## 0,9214 |  | ## 2,11 |  |  |  | ## 4,46 |  | ## 1 |  |  | ## 4,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 894,57 |  |  |
| ## 5 | ## 04.3.01.09-0014 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | ## м3 |  | ## 0,035 |  | ## 1 | ## 0,0119 |  | ## 3 778,62 |  |  |  | ## 8 710,46 |  | ## 1 |  |  | ## 103,65 |  |  |
| ## 6 | ## 07.2.05.01-0036 | ## Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 0,34 |  | ## 116 501,51 |  | ## 1,71 |  | ## 199 217,58 |  | ## 1 |  |  | ## 67 733,98 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.11.07-0054 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  | ## т |  | ## 0,001 |  | ## 1 | ## 0,00034 |  | ## 148 198,02 |  | ## 1,13 |  | ## 167 463,76 |  | ## 1 |  |  | ## 56,94 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 249,19 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 572,02 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-100.2 | НР - Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое для районов Крайнего Севера |  | % |  | 109 |  | 1 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 973,50 |  |  |
|  | Пр/774-100.2 | СП - Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое |  | % |  | 60 |  | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 343,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 565,90 |  |  |
| 29 | 23-04-011-02 ГЭСН 81-02-23-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Установка полимерных люков круглых на газонах |  | шт |  | 10 |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 693,47 |  |  |
|  | ## 1-100-27 | ## Средний разряд работы 2,7 |  | ## чел.-ч |  | ## 2,95 |  | ## 1 | ## 29,5 |  |  |  |  |  | ## 972,66 |  | ## 1 |  |  | ## 28 693,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 818,68 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 498,22 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,41 |  | ## 1 | ## 4,1 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 3 743,96 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,41 |  | ## 1 | ## 4,1 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 4 606,72 |  |  |
| ## 2 | ## 91.07.08-025 | ## Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л |  | ## маш.-ч |  | ## 0,39 |  | ## 1 | ## 3,9 |  | ## 7,15 |  | ## 2,68 |  | ## 19,16 |  | ## 1 |  |  | ## 74,72 |  |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,39 |  | ## 1 | ## 3,9 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  |  | ## 3 891,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 488,28 |  |  |
| ## 3 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | ## м3 |  | ## 0,222 |  | ## 1 | ## 2,22 |  | ## 565,20 |  | ## 3,25 |  | ## 1 836,90 |  | ## 1 |  |  | ## 4 077,92 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода |  | ## м3 |  | ## 0,065 |  | ## 1 | ## 0,65 |  | ## 35,71 |  | ## 5,8 |  | ## 207,12 |  | ## 1 |  |  | ## 134,63 |  |  |
| ## 5 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н |  | ## т |  | ## 0,056 |  | ## 1 | ## 0,56 |  | ## 4 630,85 |  | ## 2,42 |  | ## 11 206,66 |  | ## 1 |  |  | ## 6 275,73 |  |  |
|  | ## 08.1.02.06 | ## Лазы и люки |  | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 498,65 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 37 191,69 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 123 |  | 1 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 745,78 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | % |  | 74 |  | 1 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 521,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 766,28 |  |  |
| 30 | 22-01-015-01 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм |  | 100 м |  | 0,36 |  | 1 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 13,0536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 666,89 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 36,26 |  | ## 1 | ## 13,0536 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 14 666,89 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 001,48 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 253,44 |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | ## маш.-ч |  | ## 10,44 |  | ## 1 | ## 3,7584 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  |  | ## 296,24 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0036 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 3,29 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0036 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 4,04 |  |  |
| ## 3 | ## 91.10.05-004 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  | ## маш.-ч |  | ## 6,99 |  | ## 1 | ## 2,5164 |  | ## 994,01 |  | ## 1,48 |  | ## 1 471,13 |  | ## 1 |  |  | ## 3 701,95 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 6,99 |  | ## 1 | ## 2,5164 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 3 249,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,23 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | ## кг |  | ## 8,66 |  | ## 1 | ## 3,1176 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,53 |  | ## 1 |  |  | ## 600,23 |  |  |
|  | ## 23.5.02.02 | ## Трубы стальные электросварные прямошовные |  | ## м |  | ## 101 |  | ## 1 | ## 36,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 522,04 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 920,33 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 123 |  | 1 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 042,01 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | % |  | 74 |  | 1 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 261,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 825,09 |  |  |
| 31 | 12-02-006-06 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 57 мм |  | 100 м |  | 0,1 |  | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 7,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 955,02 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 70,8 |  | ## 1 | ## 7,08 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 7 955,02 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,48 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,66 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 1,85 |  | ## 1 | ## 0,185 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 457,21 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 1,85 |  | ## 1 | ## 0,185 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 279,22 |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | ## маш.-ч |  | ## 1,31 |  | ## 1 | ## 0,131 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  |  | ## 10,33 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,44 |  | ## 1 | ## 0,044 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 40,18 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,44 |  | ## 1 | ## 0,044 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 49,44 |  |  |
| ## 4 | ## 91.19.08-007 | ## Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт |  | ## маш.-ч |  | ## 2,47 |  | ## 1 | ## 0,247 |  | ## 21,50 |  | ## 2,78 |  | ## 59,77 |  | ## 1 |  |  | ## 14,76 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,83 |  |  |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-1040 | ## Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  | ## кг |  | ## 0,044 |  | ## 1 | ## 0,0044 |  | ## 137,59 |  | ## 1,07 |  | ## 147,22 |  | ## 1 |  |  | ## 0,65 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная |  | ## м3 |  | ## 0,81 |  | ## 1 | ## 0,081 |  | ## 36,31 |  | ## 5,8 |  | ## 210,60 |  | ## 1 |  |  | ## 17,06 |  |  |
| ## 7 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический |  | ## м3 |  | ## 0,06 |  | ## 1 | ## 0,006 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  |  | ## 0,82 |  |  |
| ## 8 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический |  | ## м3 |  | ## 0,014 |  | ## 1 | ## 0,0014 |  | ## 340,41 |  | ## 3,01 |  | ## 1 024,63 |  | ## 1 |  |  | ## 1,43 |  |  |
| ## 9 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм |  | ## т |  | ## 0,00044 |  | ## 1 | ## 0,000044 |  | ## 158 259,47 |  | ## 1,13 |  | ## 178 833,20 |  | ## 1 |  |  | ## 7,87 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 833,99 |  |  |
| 31.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ |  | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,10 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 283,68 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 95 |  | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 869,50 |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы |  | % |  | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 810,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 673,08 |  |  |
| 32 | 12-02-006-07 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр труб наружный: 76 мм |  | 100 м |  | 4 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 318,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 751,06 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 79,6 |  | ## 1 | ## 318,4 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 357 751,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 220,16 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 10,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 418,33 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 2,07 |  | ## 1 | ## 8,28 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 20 463,44 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 2,07 |  | ## 1 | ## 8,28 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 12 497,00 |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | ## маш.-ч |  | ## 1,42 |  | ## 1 | ## 5,68 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  |  | ## 447,70 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,65 |  | ## 1 | ## 2,6 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 2 374,22 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,65 |  | ## 1 | ## 2,6 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 2 921,33 |  |  |
| ## 4 | ## 91.19.08-007 | ## Насосы, производительность 7,2 м3/ч, напор 26 м, мощность 5,5 кВт |  | ## маш.-ч |  | ## 3,91 |  | ## 1 | ## 15,64 |  | ## 21,50 |  | ## 2,78 |  | ## 59,77 |  | ## 1 |  |  | ## 934,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 639,65 |  |  |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-1040 | ## Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм |  | ## кг |  | ## 0,044 |  | ## 1 | ## 0,176 |  | ## 137,59 |  | ## 1,07 |  | ## 147,22 |  | ## 1 |  |  | ## 25,91 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная |  | ## м3 |  | ## 3,23 |  | ## 1 | ## 12,92 |  | ## 36,31 |  | ## 5,8 |  | ## 210,60 |  | ## 1 |  |  | ## 2 720,95 |  |  |
| ## 7 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический |  | ## м3 |  | ## 0,1 |  | ## 1 | ## 0,4 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  |  | ## 54,57 |  |  |
| ## 8 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический |  | ## м3 |  | ## 0,023 |  | ## 1 | ## 0,092 |  | ## 340,41 |  | ## 3,01 |  | ## 1 024,63 |  | ## 1 |  |  | ## 94,27 |  |  |
| ## 9 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм |  | ## т |  | ## 0,00104 |  | ## 1 | ## 0,00416 |  | ## 158 259,47 |  | ## 1,13 |  | ## 178 833,20 |  | ## 1 |  |  | ## 743,95 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401 029,20 |  |  |
| 32.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ |  | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 155,02 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 373 169,39 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 95 |  | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 510,92 |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы |  | % |  | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 657,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934 353,06 |  |  |
| 33 | 22-02-013-01 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 50 мм |  | км |  | 0,01 |  | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 637,58 |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 |  | ## чел.-ч |  | ## 55,1 |  | ## 1 | ## 0,551 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  |  | ## 637,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,83 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,65 |  |  |
| ## 1 | ## 91.16.01-002 | ## Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  | ## маш.-ч |  | ## 4,79 |  | ## 1 | ## 0,0479 |  | ## 104,22 |  |  |  | ## 172,94 |  | ## 1 |  |  | ## 8,28 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 4,79 |  | ## 1 | ## 0,0479 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 53,82 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,09 |  | ## 1 | ## 0,0009 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 0,82 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,09 |  | ## 1 | ## 0,0009 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 1,01 |  |  |
| ## 3 | ## 91.10.05-004 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  | ## маш.-ч |  | ## 4,4 |  | ## 1 | ## 0,044 |  | ## 994,01 |  | ## 1,48 |  | ## 1 471,13 |  | ## 1 |  |  | ## 64,73 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 4,4 |  | ## 1 | ## 0,044 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 56,82 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,83 |  |  |
| ## 4 | ## 14.1.05.03-0011 | ## Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2Н |  | ## т |  | ## 0,0007 |  | ## 1 | ## 0,000007 |  | ## 442 593,68 |  | ## 2,58 |  | ## 1 141 891,69 |  | ## 1 |  |  | ## 7,99 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.20.08-0021 | ## Брезент с огнеупорной пропиткой |  | ## м2 |  | ## 0,5 |  | ## 1 | ## 0,005 |  | ## 108,68 |  | ## 2,06 |  | ## 223,88 |  | ## 1 |  |  | ## 1,12 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.20.08-0162 | ## Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  | ## 10 м2 |  | ## 0,07 |  | ## 1 | ## 0,0007 |  | ## 592,04 |  | ## 2,06 |  | ## 1 219,60 |  | ## 1 |  |  | ## 0,85 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.06.03-0002 | ## Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм |  | ## м2 |  | ## 82 |  | ## 1 | ## 0,82 |  | ## 62,74 |  | ## 2,33 |  | ## 146,18 |  | ## 1 |  |  | ## 119,87 |  |  |
|  | ## 01.2.03.02 | ## Грунтовка битумная |  | ## т |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.1.02.15 | ## Материалы гидроизоляционные рулонные |  | ## м2 |  | ## 47 |  | ## 1 | ## 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,89 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 749,23 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 123 |  | 1 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921,55 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | % |  | 74 |  | 1 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 428,87 |  |  |
| 34 | 22-02-013-02 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 75 мм |  | км |  | 0,4 |  | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 22,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 966,00 |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 |  | ## чел.-ч |  | ## 56,1 |  | ## 1 | ## 22,44 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  |  | ## 25 966,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 023,21 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 3,764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 531,05 |  |  |
| ## 1 | ## 91.16.01-002 | ## Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  | ## маш.-ч |  | ## 4,79 |  | ## 1 | ## 1,916 |  | ## 104,22 |  |  |  | ## 172,94 |  | ## 1 |  |  | ## 331,35 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 4,79 |  | ## 1 | ## 1,916 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 2 152,80 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 | ## 0,048 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 43,83 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 | ## 0,048 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 53,93 |  |  |
| ## 3 | ## 91.10.05-004 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  | ## маш.-ч |  | ## 4,5 |  | ## 1 | ## 1,8 |  | ## 994,01 |  | ## 1,48 |  | ## 1 471,13 |  | ## 1 |  |  | ## 2 648,03 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 4,5 |  | ## 1 | ## 1,8 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 2 324,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 921,93 |  |  |
| ## 4 | ## 14.1.05.03-0011 | ## Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-2Н |  | ## т |  | ## 0,0009 |  | ## 1 | ## 0,00036 |  | ## 442 593,68 |  | ## 2,58 |  | ## 1 141 891,69 |  | ## 1 |  |  | ## 411,08 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.20.08-0021 | ## Брезент с огнеупорной пропиткой |  | ## м2 |  | ## 0,5 |  | ## 1 | ## 0,2 |  | ## 108,68 |  | ## 2,06 |  | ## 223,88 |  | ## 1 |  |  | ## 44,78 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.20.08-0162 | ## Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  | ## 10 м2 |  | ## 0,07 |  | ## 1 | ## 0,028 |  | ## 592,04 |  | ## 2,06 |  | ## 1 219,60 |  | ## 1 |  |  | ## 34,15 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.06.03-0002 | ## Ленты антикоррозионные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для изоляции трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,4 мм |  | ## м2 |  | ## 110 |  | ## 1 | ## 44 |  | ## 62,74 |  | ## 2,33 |  | ## 146,18 |  | ## 1 |  |  | ## 6 431,92 |  |  |
|  | ## 01.2.03.02 | ## Грунтовка битумная |  | ## т |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.1.02.15 | ## Материалы гидроизоляционные рулонные |  | ## м2 |  | ## 63 |  | ## 1 | ## 25,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 442,19 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 497,05 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 123 |  | 1 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 511,37 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | % |  | 74 |  | 1 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 567,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 521,38 |  |  |
| 35 | 12-12-001-07 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм |  | шт |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 977,44 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 3,2 |  | ## 1 | ## 16 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 17 977,44 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 842,53 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,26 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,308 |  | ## 1 | ## 1,54 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 3 806,00 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,308 |  | ## 1 | ## 1,54 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 2 324,32 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,008 |  | ## 1 | ## 0,04 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 36,53 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,008 |  | ## 1 | ## 0,04 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 44,94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,69 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | ## кг |  | ## 0,08 |  | ## 1 | ## 0,4 |  | ## 138,50 |  | ## 1,98 |  | ## 274,23 |  | ## 1 |  |  | ## 109,69 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 298,92 |  |  |
| 35.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ |  | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,55 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 346,70 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 95 |  | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 329,37 |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы |  | % |  | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 359,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 347,32 |  |  |
| 36 | 12-12-001-08 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм |  | шт |  | 10 |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 943,60 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 4 |  | ## 1 | ## 40 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 44 943,60 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 246,16 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 5,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 768,03 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,572 |  | ## 1 | ## 5,72 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 14 136,58 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,572 |  | ## 1 | ## 5,72 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 8 633,20 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,012 |  | ## 1 | ## 0,12 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 109,58 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,012 |  | ## 1 | ## 0,12 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 134,83 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,23 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | ## кг |  | ## 0,1 |  | ## 1 | ## 1 |  | ## 138,50 |  | ## 1,98 |  | ## 274,23 |  | ## 1 |  |  | ## 274,23 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 232,02 |  |  |
| 36.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ |  | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,87 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 53 711,63 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 95 |  | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 026,05 |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы |  | % |  | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 707,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 864,29 |  |  |
| 37 | 12-12-001-02 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм |  | шт |  | 6 |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 224,62 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 3 |  | ## 1 | ## 18 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 20 224,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,44 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,22 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,003 |  | ## 1 | ## 0,018 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 16,44 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,003 |  | ## 1 | ## 0,018 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 20,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,91 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | ## кг |  | ## 0,02 |  | ## 1 | ## 0,12 |  | ## 138,50 |  | ## 1,98 |  | ## 274,23 |  | ## 1 |  |  | ## 32,91 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 294,19 |  |  |
| 37.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ |  | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,49 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 244,84 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 95 |  | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 232,60 |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы |  | % |  | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 312,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 243,91 |  |  |
| 38 | 12-02-004-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм |  | 100 м |  | 0,01 |  | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,87 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 80 |  | ## 1 | ## 0,8 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 898,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,47 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,58 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 13,5 |  | ## 1 | ## 0,135 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 333,64 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 13,5 |  | ## 1 | ## 0,135 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 203,76 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 | ## 0,0012 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 714,06 |  | ## 1 |  |  | ## 2,06 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 | ## 0,0012 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 1,55 |  |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | ## маш.-ч |  | ## 10,5 |  | ## 1 | ## 0,105 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  |  | ## 8,28 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 | ## 0,0012 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  |  | ## 0,27 |  |  |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч |  | ## маш.-ч |  | ## 4,9 |  | ## 1 | ## 0,049 |  | ## 2 608,83 |  | ## 2,02 |  | ## 5 269,84 |  | ## 1 |  |  | ## 258,22 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 4,9 |  | ## 1 | ## 0,049 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 63,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,38 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная |  | ## м3 |  | ## 0,92 |  | ## 1 | ## 0,0092 |  | ## 36,31 |  | ## 5,8 |  | ## 210,60 |  | ## 1 |  |  | ## 1,94 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия |  | ## кВт-ч |  | ## 0,9 |  | ## 1 | ## 0,009 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  |  | ## 0,16 |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм |  | ## кг |  | ## 2,3 |  | ## 1 | ## 0,023 |  | ## 98,31 |  | ## 1,47 |  | ## 144,52 |  | ## 1 |  |  | ## 3,32 |  |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический |  | ## м3 |  | ## 3,2 |  | ## 1 | ## 0,032 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  |  | ## 4,37 |  |  |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм |  | ## т |  | ## 0,0038 |  | ## 1 | ## 0,000038 |  | ## 158 259,47 |  | ## 1,13 |  | ## 178 833,20 |  | ## 1 |  |  | ## 6,80 |  |  |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая |  | ## кг |  | ## 0,75 |  | ## 1 | ## 0,0075 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  |  | ## 0,81 |  |  |
| ## 12 | ## 01.3.02.06-0011 | ## Углекислый газ |  | ## т |  | ## 0,0018 |  | ## 1 | ## 0,000018 |  | ## 65 481,45 |  | ## 1,68 |  | ## 110 008,84 |  | ## 1 |  |  | ## 1,98 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 789,30 |  |  |
| 38.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ |  | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,98 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 167,45 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 95 |  | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 109,08 |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы |  | % |  | 46 |  | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 453,39 |  |  |
| 39 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  | 0,86 |  | 1 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 4,5666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 667,06 |  |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 |  | ## чел.-ч |  | ## 5,31 |  | ## 1 | ## 4,5666 |  |  |  |  |  | ## 1 240,98 |  | ## 1 |  |  | ## 5 667,06 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,80 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,77 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0086 |  | ## 6,62 |  | ## 1,83 |  | ## 12,11 |  | ## 1 |  |  | ## 0,10 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0086 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  |  | ## 20,83 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0086 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 11,11 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0086 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 7,85 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0086 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 9,66 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | ## маш.-ч |  | ## 1,12 |  | ## 1 | ## 0,9632 |  | ## 4,52 |  | ## 2,07 |  | ## 9,36 |  | ## 1 |  |  | ## 9,02 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,81 |  |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 |  | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 1 | ## 0,00774 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,47 |  | ## 126 661,97 |  | ## 1 |  |  | ## 980,36 |  |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А |  | ## т |  | ## 0,0015 |  | ## 1 | ## 0,00129 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,16 |  | ## 163 912,96 |  | ## 1 |  |  | ## 211,45 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 917,44 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 687,83 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера |  | % |  | 99 |  | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 630,95 |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 900,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 449,18 |  |  |
| 40 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой |  | 100 м2 |  | 0,86 |  | 1 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,4768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 627,14 |  |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 |  | ## чел.-ч |  | ## 2,88 |  | ## 1 | ## 2,4768 |  |  |  |  |  | ## 1 060,70 |  | ## 1 |  |  | ## 2 627,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,91 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,0258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,44 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0086 |  | ## 6,62 |  | ## 1,83 |  | ## 12,11 |  | ## 1 |  |  | ## 0,10 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0086 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  |  | ## 20,83 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,0086 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 11,11 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 | ## 0,0172 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 15,71 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 | ## 0,0172 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 19,33 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  | ## маш.-ч |  | ## 1,4 |  | ## 1 | ## 1,204 |  | ## 4,52 |  | ## 2,07 |  | ## 9,36 |  | ## 1 |  |  | ## 11,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298,98 |  |  |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 |  | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 1 | ## 0,00774 |  | ## 101 515,14 |  | ## 1,42 |  | ## 144 151,50 |  | ## 1 |  |  | ## 1 115,73 |  |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А |  | ## т |  | ## 0,0013 |  | ## 1 | ## 0,001118 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,16 |  | ## 163 912,96 |  | ## 1 |  |  | ## 183,25 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 004,47 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 657,58 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера |  | % |  | 99 |  | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 631,00 |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 355,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 990,84 |  |  |
| 41 | 09-02-013-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3 |  | т |  | 0,8394 |  | 1 | 0,8394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 105,7644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 572,51 |  |  |
|  | ## 1-100-50 | ## Средний разряд работы 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 126 |  | ## 1 | ## 105,7644 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 136 572,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 536,22 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16,519392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 677,36 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.06-012 | ## Автогидроподъемники, высота подъема 18 м |  | ## маш.-ч |  | ## 5,96 |  | ## 1 | ## 5,002824 |  | ## 595,83 |  |  |  | ## 1 209,56 |  | ## 1 |  |  | ## 6 051,22 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 5,96 |  | ## 1 | ## 5,002824 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 6 460,10 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-046 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) |  | ## маш.-ч |  | ## 0,16 |  | ## 1 | ## 0,134304 |  | ## 2,21 |  | ## 1,83 |  | ## 4,04 |  | ## 1 |  |  | ## 0,54 |  |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  | ## маш.-ч |  | ## 12,82 |  | ## 1 | ## 10,761108 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  |  | ## 37 575,31 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 12,82 |  | ## 1 | ## 10,761108 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 16 241,74 |  |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-161 | ## Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки |  | ## маш.-ч |  | ## 17,54 |  | ## 1 | ## 14,723076 |  | ## 75,46 |  |  |  | ## 218,41 |  | ## 1 |  |  | ## 3 215,67 |  |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  | ## маш.-ч |  | ## 16,58 |  | ## 1 | ## 13,917252 |  | ## 51,10 |  |  |  | ## 172,19 |  | ## 1 |  |  | ## 2 396,41 |  |  |
| ## 6 | ## 91.15.02-024 | ## Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | ## маш.-ч |  | ## 0,34 |  | ## 1 | ## 0,285396 |  | ## 724,75 |  | ## 2 |  | ## 1 449,50 |  | ## 1 |  |  | ## 413,68 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,34 |  | ## 1 | ## 0,285396 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 368,53 |  |  |
| ## 7 | ## 91.14.02-004 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1 | ## 0,268608 |  | ## 963,47 |  |  |  | ## 1 934,31 |  | ## 1 |  |  | ## 519,57 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1 | ## 0,268608 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 346,85 |  |  |
| ## 8 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки |  | ## маш.-ч |  | ## 0,61 |  | ## 1 | ## 0,512034 |  | ## 4,35 |  | ## 1,51 |  | ## 6,57 |  | ## 1 |  |  | ## 3,36 |  |  |
| ## 9 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,34 |  | ## 1 | ## 0,285396 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  |  | ## 64,09 |  |  |
| ## 10 | ## 91.10.05-004 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,24 |  | ## 1 | ## 0,201456 |  | ## 994,01 |  | ## 1,48 |  | ## 1 471,13 |  | ## 1 |  |  | ## 296,37 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,24 |  | ## 1 | ## 0,201456 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 260,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 476,33 |  |  |
| ## 11 | ## 08.3.11.01-1106 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  | ## т |  | ## 0,002 |  | ## 1 | ## 0,0016788 |  | ## 136 760,00 |  |  |  | ## 145 846,87 |  | ## 1 |  |  | ## 244,85 |  |  |
| ## 12 | ## 05.2.02.01-0051 | ## Блоки бетонные сплошные для стен подвалов типа ФБС, бетон В7,5 |  | ## м3 |  | ## 0,025 |  | ## 1 | ## 0,020985 |  | ## 5 943,77 |  | ## 2,85 |  | ## 16 939,74 |  | ## 1 |  |  | ## 355,48 |  |  |
| ## 13 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода |  | ## м3 |  | ## 36,1 |  | ## 1 | ## 30,30234 |  | ## 35,71 |  | ## 5,8 |  | ## 207,12 |  | ## 1 |  |  | ## 6 276,22 |  |  |
| ## 14 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия |  | ## кВт-ч |  | ## 15,165 |  | ## 1 | ## 12,729501 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  |  | ## 220,86 |  |  |
| ## 15 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 |  | ## т |  | ## 0,0006 |  | ## 1 | ## 0,0005036 |  | ## 98 526,45 |  | ## 2,16 |  | ## 212 817,13 |  | ## 1 |  |  | ## 107,17 |  |  |
| ## 16 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные |  | ## кг |  | ## 0,9 |  | ## 1 | ## 0,75546 |  | ## 174,93 |  | ## 1,69 |  | ## 295,63 |  | ## 1 |  |  | ## 223,34 |  |  |
| ## 17 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм |  | ## кг |  | ## 5,4 |  | ## 1 | ## 4,53276 |  | ## 98,31 |  | ## 1,47 |  | ## 144,52 |  | ## 1 |  |  | ## 655,07 |  |  |
| ## 18 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 |  | ## т |  | ## 0,0003 |  | ## 1 | ## 0,0002518 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,47 |  | ## 126 661,97 |  | ## 1 |  |  | ## 31,89 |  |  |
| ## 19 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  | ## т |  | ## 0,00003 |  | ## 1 | ## 0,0000252 |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,5 |  | ## 90 387,30 |  | ## 1 |  |  | ## 2,28 |  |  |
| ## 20 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический |  | ## м3 |  | ## 0,78 |  | ## 1 | ## 0,654732 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  |  | ## 89,32 |  |  |
| ## 21 | ## 01.7.11.07-0021 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм |  | ## т |  | ## 0,007 |  | ## 1 | ## 0,0058758 |  | ## 178 949,29 |  | ## 1,13 |  | ## 202 212,70 |  | ## 1 |  |  | ## 1 188,16 |  |  |
| ## 22 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  | ## кг |  | ## 2 |  | ## 1 | ## 1,6788 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  |  | ## 282,39 |  |  |
| ## 23 | ## 07.2.07.12-0011 | ## Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  | ## т |  | ## 0,167 |  | ## 1 | ## 0,1401798 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  |  | ## 25 236,12 |  |  |
| ## 24 | ## 07.2.07.12-0001 | ## Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  | ## т |  | ## 0,073 |  | ## 1 | ## 0,0612762 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  |  | ## 11 031,36 |  |  |
| ## 25 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  | ## т |  | ## 0,073 |  | ## 1 | ## 0,0612762 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  |  | ## 11 031,36 |  |  |
| ## 26 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая |  | ## кг |  | ## 0,17 |  | ## 1 | ## 0,142698 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  |  | ## 15,41 |  |  |
| ## 27 | ## 01.3.02.06-0011 | ## Углекислый газ |  | ## т |  | ## 0,003 |  | ## 1 | ## 0,0025182 |  | ## 65 481,45 |  | ## 1,68 |  | ## 110 008,84 |  | ## 1 |  |  | ## 277,02 |  |  |
| ## 28 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | ## 10 м |  | ## 0,019 |  | ## 1 | ## 0,0159486 |  | ## 307,84 |  | ## 1,01 |  | ## 310,92 |  | ## 1 |  |  | ## 4,96 |  |  |
| ## 29 | ## 08.2.02.03-0028 | ## Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1860 Н/мм2, диаметр 15 мм |  | ## 10 м |  | ## 0,0063 |  | ## 1 | ## 0,0052882 |  | ## 1 658,40 |  | ## 1,01 |  | ## 1 674,98 |  | ## 1 |  |  | ## 8,86 |  |  |
| ## 30 | ## 08.2.02.03-0029 | ## Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 16,5 мм |  | ## 10 м |  | ## 0,078 |  | ## 1 | ## 0,0654732 |  | ## 1 904,95 |  | ## 1,01 |  | ## 1 924,00 |  | ## 1 |  |  | ## 125,97 |  |  |
| ## 31 | ## 08.2.02.03-0032 | ## Канат двойной свивки ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., марка В, из проволоки без покрытия, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 20,5 мм |  | ## 10 м |  | ## 0,029 |  | ## 1 | ## 0,0243426 |  | ## 2 775,73 |  | ## 1,01 |  | ## 2 803,49 |  | ## 1 |  |  | ## 68,24 |  |  |
|  | ## 07.2.07.13 | ## Конструкции стальные |  | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 0,8394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 262,42 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 160 249,87 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера |  | % |  | 98 |  | 1 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 044,87 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции |  | % |  | 62 |  | 1 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 354,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 662,21 |  |  |
| 42 | 07.2.07.04-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Конструкции индивидуальные из листовой стали, толщина 3-10 мм прим. емкость 3м3 |  | т |  | 0,8394 |  | 1 | 0,8394 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  |  | 151 114,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 114,47 |  |  |
| 43 | 13-11-021-02 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие: наружной |  | 100 м2 |  | 0,18 |  | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,5614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 877,96 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 14,23 |  | ## 1 | ## 2,5614 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 2 877,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 216,05 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,8964 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 154,40 |  |  |
| ## 1 | ## 91.21.03-507 | ## Аппараты абразивоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин |  | ## маш.-ч |  | ## 4 |  | ## 1 | ## 0,72 |  | ## 8,11 |  | ## 1,37 |  | ## 11,11 |  | ## 1 |  |  | ## 8,00 |  |  |
| ## 2 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин |  | ## маш.-ч |  | ## 4,67 |  | ## 1 | ## 0,8406 |  | ## 610,34 |  |  |  | ## 1 346,48 |  | ## 1 |  |  | ## 1 131,85 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 4,67 |  | ## 1 | ## 0,8406 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 1 085,46 |  |  |
| ## 3 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,09 |  | ## 1 | ## 0,0162 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 40,04 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,09 |  | ## 1 | ## 0,0162 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 24,45 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,22 |  | ## 1 | ## 0,0396 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 36,16 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,22 |  | ## 1 | ## 0,0396 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 44,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,49 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0022 | ## Растворитель № 646 |  | ## т |  | ## 0,031 |  | ## 1 | ## 0,00558 |  | ## 67 231,42 |  | ## 2,16 |  | ## 145 219,87 |  | ## 1 |  |  | ## 810,33 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная |  | ## кг |  | ## 4,814 |  | ## 1 | ## 0,86652 |  | ## 56,11 |  | ## 2,06 |  | ## 115,59 |  | ## 1 |  |  | ## 100,16 |  |  |
|  | ## 01.7.17.08 | ## Материалы абразивные |  | ## т |  | ## 3,241 |  | ## 1 | ## 0,58338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 158,90 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 032,36 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера |  | % |  | 99 |  | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 992,04 |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 056,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 207,44 |  |  |
| 44 | 13-11-022-03 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=4 | Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: тип С-3, С-4 |  | 100 м2 |  | 0,18 |  | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 4=4 ЭМ 4=4 ЗТм 4=4 ЗТ 4=4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,1288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 951,36 |  |  |
|  | ## 1-100-46 | ## Средний разряд работы 4,6 |  | ## чел.-ч |  | ## 11,29 |  | ## 4 | ## 8,1288 |  |  |  |  |  | ## 1 224,21 |  | ## 1 |  |  | ## 9 951,36 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 651,16 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,8576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 399,42 |  |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин |  | ## маш.-ч |  | ## 2,54 |  | ## 4 | ## 1,8288 |  | ## 610,34 |  |  |  | ## 1 346,48 |  | ## 1 |  |  | ## 2 462,44 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 2,54 |  | ## 4 | ## 1,8288 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 2 361,51 |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 4 | ## 0,0144 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  |  | ## 35,59 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 4 | ## 0,0144 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  |  | ## 21,73 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 4 | ## 0,0144 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 13,15 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 4 | ## 0,0144 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 16,18 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин |  | ## маш.-ч |  | ## 2,54 |  | ## 4 | ## 1,8288 |  | ## 41,15 |  | ## 1,86 |  | ## 76,54 |  | ## 1 |  |  | ## 139,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,43 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 |  | ## т |  | ## 0,00602 |  | ## 4 | ## 0,0043344 |  | ## 98 526,45 |  | ## 2,16 |  | ## 212 817,13 |  | ## 1 |  |  | ## 922,43 |  |  |
|  | ## 14.2.05.04 | ## Составы защиты |  | ## кг |  | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 924,37 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 350,78 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера |  | % |  | 99 |  | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 227,27 |  |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % |  | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 298,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 450,54 |  |  |
| 45 | 01.2.03.02-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 323/пр | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 |  | т |  | 0,036 |  | 1 | 0,036 |  | 112 756,97 |  | 4,22 |  | 475 834,41 |  | 1 |  |  | 17 130,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 130,04 |  |  |
| 46 | 18-07-001-02 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка манометров: с трехходовым краном |  | компл |  | 10 |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 545,69 |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,22 |  | ## 1 | ## 2,2 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  |  | ## 2 545,69 |  |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,12 |  |  |
| ## 1 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  | ## т |  | ## 0,00001 |  | ## 1 | ## 0,0001 |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,42 |  | ## 86 190,04 |  | ## 1 |  |  | ## 8,62 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной |  | ## кг |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,1 |  | ## 128,40 |  | ## 4,04 |  | ## 518,74 |  | ## 1 |  |  | ## 51,87 |  |  |
| ## 3 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  | ## кг |  | ## 0,02 |  | ## 1 | ## 0,2 |  | ## 79,88 |  | ## 2,23 |  | ## 178,13 |  | ## 1 |  |  | ## 35,63 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 641,81 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 545,69 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера |  | % |  | 127 |  | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 233,03 |  |  |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние |  | % |  | 72 |  | 1 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 832,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 707,74 |  |  |
| 47 | 09-03-039-07 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: свыше 20 до 50 кг |  | т |  | 0,1718 |  | 1 | 0,1718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 16,4928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 531,15 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 96 |  | ## 1 | ## 16,4928 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 18 531,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,47 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,1718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,03 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-578 | ## Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т) |  | ## маш.-ч |  | ## 19,2 |  | ## 1 | ## 3,29856 |  | ## 9,09 |  | ## 1,83 |  | ## 16,63 |  | ## 1 |  |  | ## 54,86 |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  | ## маш.-ч |  | ## 31,07 |  | ## 1 | ## 5,337826 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  |  | ## 420,73 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 0,1718 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 156,88 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 0,1718 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 193,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,05 |  |  |
| ## 4 | ## 08.3.11.01-1100 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П |  | ## т |  | ## 0,0019 |  | ## 1 | ## 0,0003264 |  | ## 85 326,50 |  |  |  | ## 94 447,38 |  | ## 1 |  |  | ## 30,83 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 |  | ## т |  | ## 0,0006 |  | ## 1 | ## 0,0001031 |  | ## 98 526,45 |  | ## 2,16 |  | ## 212 817,13 |  | ## 1 |  |  | ## 21,94 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные |  | ## кг |  | ## 5 |  | ## 1 | ## 0,859 |  | ## 174,93 |  | ## 1,69 |  | ## 295,63 |  | ## 1 |  |  | ## 253,95 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 |  | ## т |  | ## 0,0003 |  | ## 1 | ## 0,0000515 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,47 |  | ## 126 661,97 |  | ## 1 |  |  | ## 6,52 |  |  |
| ## 8 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический |  | ## м3 |  | ## 2,6 |  | ## 1 | ## 0,44668 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  |  | ## 60,94 |  |  |
| ## 9 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  | ## кг |  | ## 2 |  | ## 1 | ## 0,3436 |  | ## 142,68 |  | ## 1,13 |  | ## 161,23 |  | ## 1 |  |  | ## 55,40 |  |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая |  | ## кг |  | ## 0,78 |  | ## 1 | ## 0,134004 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  |  | ## 14,47 |  |  |
| ## 11 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  | ## 10 м |  | ## 0,0187 |  | ## 1 | ## 0,0032127 |  | ## 307,84 |  | ## 1,01 |  | ## 310,92 |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |
|  | ## 07.2.07.11 | ## Конструкции стальные |  | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 0,1718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 801,70 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 18 724,18 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера |  | % |  | 98 |  | 1 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 349,70 |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции |  | % |  | 62 |  | 1 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 608,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 760,39 |  |  |
| 48 | 07.2.07.04-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката конструкции опор швеллер №10 |  | т |  | 0,1718 |  | 1 | 0,1718 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  |  | 30 928,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 928,60 |  |  |
| 49 | 22-03-014-03 ГЭСН 81-02-22-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 549,55 |  |  |
|  | ## 1-100-50 | ## Средний разряд работы 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,6 |  | ## 1 | ## 1,2 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 1 549,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 539,48 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,73 |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-033 | ## Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  | ## маш.-ч |  | ## 0,36 |  | ## 1 | ## 0,72 |  | ## 1 069,08 |  | ## 2 |  | ## 2 138,16 |  | ## 1 |  |  | ## 1 539,48 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,36 |  | ## 1 | ## 0,72 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 929,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,67 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  | ## кг |  | ## 0,29 |  | ## 1 | ## 0,58 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,53 |  | ## 1 |  |  | ## 111,67 |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные плоские |  | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 130,43 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 479,28 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 123 |  | 1 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 049,51 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | % |  | 74 |  | 1 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 834,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 014,61 |  |  |
| 50 | 39-02-001-03 ГЭСНм 81-03-39-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 50 до 100 |  | стык |  | 67 |  | 1 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 8,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 381,97 |  |  |
|  | ## 1-100-50 | ## Средний разряд работы 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 | ## 8,04 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 10 381,97 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 381,97 |  |  |
| 50.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ |  | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,64 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 381,97 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-081.0 | НР - Контроль монтажных сварных соединений для районов Крайнего Севера |  | % |  | 93 |  | 1 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 655,23 |  |  |
|  | Пр/774-081.0 | СП - Контроль монтажных сварных соединений |  | % |  | 45 |  | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 671,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 916,73 |  |  |
| 51 | 39-02-006-04 ГЭСНм 81-03-39-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: 80, толщина стенки до 8 мм |  | стык |  | 67 |  | 1 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 33,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 134,63 |  |  |
|  | ## 1-100-48 | ## Средний разряд работы 4,8 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 | ## 33,5 |  |  |  |  |  | ## 1 257,75 |  | ## 1 |  |  | ## 42 134,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 302,16 |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.02-032 | ## Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм |  | ## маш.-ч |  | ## 0,24 |  | ## 1 | ## 16,08 |  | ## 56,63 |  | ## 1,43 |  | ## 80,98 |  | ## 1 |  |  | ## 1 302,16 |  |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 388,44 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый |  | ## т |  | ## 0,0006 |  | ## 1 | ## 0,0402 |  | ## 3 616,92 |  | ## 4,04 |  | ## 14 612,36 |  | ## 1 |  |  | ## 587,42 |  |  |
| ## 3 | ## 14.4.02.09-0402 | ## Краска маркировочная для электротехнических изделий |  | ## кг |  | ## 0,01 |  | ## 1 | ## 0,67 |  | ## 8 329,08 |  | ## 1,42 |  | ## 11 827,29 |  | ## 1 |  |  | ## 7 924,28 |  |  |
| ## 4 | ## 01.3.04.02-0004 | ## Масло дизельное моторное М-10ДМ |  | ## кг |  | ## 0,06 |  | ## 1 | ## 4,02 |  | ## 134,19 |  |  |  | ## 180,27 |  | ## 1 |  |  | ## 724,69 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.20.08-0122 | ## Салфетки хлопчатобумажные, размеры 400х400 мм, поверхностная плотность от 105 до 130 г/м2 |  | ## м2 |  | ## 0,07 |  | ## 1 | ## 4,69 |  | ## 15,74 |  | ## 2,06 |  | ## 32,42 |  | ## 1 |  |  | ## 152,05 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 825,23 |  |  |
| 51.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ |  | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,69 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 42 134,63 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-081.0 | НР - Контроль монтажных сварных соединений для районов Крайнего Севера |  | % |  | 93 |  | 1 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 185,21 |  |  |
|  | Пр/774-081.0 | СП - Контроль монтажных сварных соединений |  | % |  | 45 |  | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 960,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 813,71 |  |  |
| 52 | 23-01-001-01 ГЭСН 81-02-23-2022 Минстрой РФ пр. № 69/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 10 м3 |  | 3,6 |  | 1 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 36,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 100,28 |  |  |
|  | ## 1-100-25 | ## Средний разряд работы 2,5 |  | ## чел.-ч |  | ## 10,2 |  | ## 1 | ## 36,72 |  |  |  |  |  | ## 955,89 |  | ## 1 |  |  | ## 35 100,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 789,71 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 487,57 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1 | ## 1,152 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  |  | ## 2 789,71 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1 | ## 1,152 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  |  | ## 1 487,57 |  |  |
|  | ## 02.3.01.02 | ## Песок для строительных работ природный |  | ## м3 |  | ## 11 |  | ## 1 | ## 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 377,56 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 36 587,85 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-018.0 | НР - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы для районов Крайнего Севера |  | % |  | 123 |  | 1 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 003,06 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП - Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы |  | % |  | 74 |  | 1 | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 075,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 455,63 |  |  |
| 53 | 02.3.01.02-1118 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  | м3 |  | 39,6 |  | 1 | 39,6 |  | 565,20 |  | 3,25 |  | 1 836,90 |  | 1 |  |  | 72 741,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 741,24 |  |  |
| 54 | 08-02-143-05 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  | 100 м |  | 4 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 803,11 |  |  |
|  | ## 1-100-23 | ## Средний разряд работы 2,3 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,48 |  | ## 1 | ## 1,92 |  |  |  |  |  | ## 939,12 |  | ## 1 |  |  | ## 1 803,11 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,05 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,89 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 | ## 0,08 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  |  | ## 73,05 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 |  | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 | ## 0,08 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  |  | ## 89,89 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966,05 |  |  |
| 54.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ |  | % |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,06 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 893,00 |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера |  | % |  | 102 |  | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 930,86 |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах |  | % |  | 51 |  | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 898,40 |  |  |
| 55 | 01.7.06.08-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  | шт |  | 4 |  | 1 | 4 |  | 358,10 |  | 1,8 |  | 644,58 |  | 1 |  |  | 2 578,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 578,32 |  |  |
| 56 | 18.1.09.11-0154 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм |  | шт |  | 4 |  | 1 | 4 |  | 14 741,57 |  | 1,44 |  | 21 227,86 |  | 1 |  |  | 84 911,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 911,44 |  |  |
| 57 | 23.8.03.11-0009 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 815,60 |  | 1,3 |  | 1 060,28 |  | 1 |  |  | 2 120,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 120,56 |  |  |
| 58 | 23.8.04.01-0023 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм |  | шт |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 81,48 |  | 1,3 |  | 105,92 |  | 1 |  |  | 211,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,84 |  |  |
| 59 | 18.1.09.08-0330 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, внутренняя резьба, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  | шт |  | 6 |  | 1 | 6 |  | 904,00 |  | 1,44 |  | 1 301,76 |  | 1 |  |  | 7 810,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 810,56 |  |  |
| 60 | 18.1.06.10-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм |  | шт |  | 10 |  | 1 | 10 |  | 1 114,14 |  | 1,44 |  | 1 604,36 |  | 1 |  |  | 16 043,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 043,60 |  |  |
| 61 | 63.4.01.02-0035 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 (оборудование / инвентарь) |  | шт |  | 10 |  | 1 | 10 |  | 624,23 |  | 0,94 |  | 586,78 |  | 1 |  |  | 5 867,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 867,80 |  |  |
| 62 | 23.8.03.04-0161 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта стальная прямая, номинальный диаметр 15 мм прим.резьба ду15мм |  | шт |  | 16 |  | 1 | 16 |  | 12,35 |  | 1,3 |  | 16,06 |  | 1 |  |  | 256,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,96 |  |  |
| 63 | 14.5.01.05-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  | шт |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 377,99 |  | 1,18 |  | 446,03 |  | 1 |  |  | 892,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,06 |  |  |
| 64 | 23.5.02.02-0062 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм |  | м |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 603,34 |  | 1,38 |  | 832,61 |  | 1 |  |  | 832,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,61 |  |  |
| 65 | 23.1.03.04-0062 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Опора подвижная хомутовая удлиненная, тип 3, для стальных трубопроводов Ду от 50 до 1600 мм, с изоляцией, высота опоры 100 мм, диаметр условного прохода 70 мм |  | шт |  | 26 |  | 1 | 26 |  | 598,85 |  | 1,71 |  | 1 024,03 |  | 1 |  |  | 26 624,78 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 624,78 |  |  |
| 66 | 01.7.19.03-0042 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 57 мм, диаметр защитного кожуха 325 мм |  | шт |  | 6 |  | 1 | 6 |  | 2 007,73 |  | 1,13 |  | 2 268,73 |  | 1 |  |  | 13 612,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 612,38 |  |  |
| 67 | 01.7.19.03-0046 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Манжета конусная резиновая для герметизации межтрубного пространства на переходах магистральных трубопроводов, со стяжными хомутами, диаметр трубопровода 89 мм, диаметр защитного кожуха 325 мм прим. 76х325мм |  | шт |  | 16 |  | 1 | 16 |  | 2 335,39 |  | 1,13 |  | 2 638,99 |  | 1 |  |  | 42 223,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 223,84 |  |  |
| 68 | 01.7.06.10-0029 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 91/пр | Ленты на полиэтиленовой основе термоусаживающиеся со слоем термопластичного адгезива для защиты теплоизоляционного покрытия трубопровода, ширина 300 мм, толщина 1,6 мм |  | м |  | 390 |  | 1 | 390 |  | 250,99 |  | 1,8 |  | 451,78 |  | 1 |  |  | 176 194,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 194,20 |  |  |
| 69 | 01.7.06.03-0009 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Ленты на основе полиэтилена и бутилкаучука, четырехслойные для изоляции и защиты от коррозии трубопроводов, цвет черный, ширина 450 мм, толщина 0,45 мм прим. лента ЛИТ 110, лента ЛИТКОР |  | т |  | 0,255 |  | 1 | 0,255 |  | 157 648,06 |  | 1,8 |  | 283 766,51 |  | 1 |  |  | 72 360,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 360,46 |  |  |
| 70 | 01.2.03.02-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 323/пр | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, для защиты металлических конструкций, расход 0,3 кг/м2 |  | т |  | 0,024 |  | 1 | 0,024 |  | 112 756,97 |  | 4,22 |  | 475 834,41 |  | 1 |  |  | 11 420,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 420,03 |  |  |
| 71 | ТЦ_23.4.01.04_77_7721452768_28.04.2026_02 | Труба бесшовная горячедеформированная д.76х4мм в 3-х слойной ВУС изоляции (включая монтажный и аварийный запас) |  | м.п. |  | 450 |  | 1 | 450 |  |  |  |  |  | 3 097,21 |  | 1 |  |  | 1 393 744,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 393 744,50 |  |  |
| 72 | ТЦ_23.4.01.04_77_7721452768_28.04.2026_02 | Труба бесшовная горячедеформированная д.57х4мм в 3-х слойной ВУС изоляции (включая монтажный и аварийный запас) |  | м.п. |  | 20 |  | 1 | 20 |  |  |  |  |  | 2 989,70 |  | 1 |  |  | 59 794,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 794,00 |  |  |
| 73 | ТЦ_23.4.01.04_77_7721452768_28.04.2026_02 | Тройник 76х6-57х4-76х6 в 3-х слойной ВУС изоляции |  | шт |  | 4 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 5 415,27 |  | 1 |  |  | 21 661,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 661,08 |  |  |
| 74 | ТЦ_23.4.01.04_77_7721452768_28.04.2026_02 | Отвод крутоизогнут.90гр 76х4мм в 3-х слойной ВУС изоляции |  | шт |  | 22 |  | 1 | 22 |  |  |  |  |  | 2 591,72 |  | 1 |  |  | 57 017,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 017,84 |  |  |
| 75 | ТЦ_23.4.01.04_77_7721452768_28.04.2026_02 | Овод крутоизогнут.90гр 57х4мм в 3-х слойной ВУС изоляции |  | шт |  | 4 |  | 1 | 4 |  |  |  |  |  | 2 844,48 |  | 1 |  |  | 11 377,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 377,92 |  |  |
| 76 | ТЦ_23.4.01.04_77_7721452768_28.04.2026_02 | Труба стальная эл/св д.325х8мм в 3-х слойной ВУС изоляции |  | м.п. |  | 36,36 |  | 1 | 36,36 |  |  |  |  |  | 11 147,38 |  | 1 |  |  | 405 318,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 318,74 |  |  |
| 77 | ТЦ_18.1.09.01_25_2540289704_24.04.2026_02 | Кран шаровый под приварку Ду65Ру25 для диз.топлива КШ.Ц.П. 065.025.03 |  | шт |  | 6 |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 3 690,16 |  | 1 |  |  | 22 140,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 140,96 |  |  |
| 78 | ТЦ_18.1.09.01_25_2540289704_24.04.2026_02 | Кран шаровый под приварку Ду50Ру40 для диз.топлива КШ.Ц.П. 050.040.03 |  | шт |  | 5 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  | 2 767,21 |  | 1 |  |  | 13 836,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 836,05 |  |  |
| 79 | ТЦ_18.1.09.01_41_410110_24.04.2026_02 | Люк полимерный УЛТП 25т |  | шт |  | 10 |  | 1 | 10 |  |  |  |  |  | 4 937,70 |  | 1 |  |  | 49 377,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 377,00 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Строительство топливопровода от склада ГСМ до ДЭС-16 с.Средние Пахачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 798 757,01 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250 150,33 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 807,34 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 817,48 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 089 981,86 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416 967,81 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 445 701,17 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 626,11 |  |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 867,80 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. Строительство топливопровода от склада ГСМ до ДЭС-16 с.Средние Пахачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 024 952,09 |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1 121,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 120,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 637 252,31 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 164 756,65 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 746 080,01 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 981,89 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 554,51 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 032 140,24 |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885 634,52 |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941 852,35 |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 643,31 |  |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 381 831,98 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 634 000,36 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 070,32 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 825,45 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 262,97 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 057 841,62 |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 333,29 |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 848,82 |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 982,80 |  |  |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 867,80 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 024 952,09 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 798 757,01 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 250 150,33 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 807,34 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 817,48 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 089 981,86 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 416 967,81 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 445 701,17 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 626,11 |  |  |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 867,80 |  |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1 121,270351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 120,8185662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка проектной документации согласно Технико-коммерческого предложения № 23/02/25 от 15.05.2026 года (ООО "САРРЗ") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214 142,86 |  |  |
|  | Командировочные расходы (сут.700р+550р проживание, Нтр/8*1250р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 198,49 |  |  |
|  | Проезд рабочих г. П-Камчатский -Тиличики Ср. Пахачи (4 чел*(62130+43441)*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 568,00 |  |  |
|  | Доставка материалов из г. Петропавловск-Камчатский - с. Пахачи ГУП КК КамчатТрансФлот ( в с.Средние Пахачи калькуляция АО "Корякэнерго" ) 46815р/т/1,22*35+(64313,82р)*4 рейса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600 308,56 |  |  |
|  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 620 075,05 |  |  |
|  | Итого с прочими затратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 645 027,14 |  |  |
|  | ИТОГО по смете с прочими затратами и разработкой проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 859 170,00 |  |  |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника (для работ/услуг)

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

При выполнении работ (оказании услуг) будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Техническое предложение Участника (поставка)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Страна происхождения (номер реестровой записи) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 20___ года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником, отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника.

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 20___ года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

При выполнении работ будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Обязательно приложить локально-сметный расчет либо калькуляцию (если заказчик не прикладывал свой в документации)

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а также не является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 202_ год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 202_ год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 202_ год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Описание объемов работ.

Работы по строительству объекта «Топливопровод от склада ГСМ до ДЭС-16 с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края»

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Работы выполняются из материалов Подрядчика;

2.2. Расходы по доставке материалов и бригады (работников) до места проведения работ осуществляет Подрядчик;

2.3. Подрядчик обеспечивает себя всей необходимой техникой и инструментами для выполнения работ;

2.4. Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение и т.д.) для производства работ.

2.5. Заказчик не обеспечивает Подрядчика жильем в месте проведения работ;

2.6. Место проведения работ: с. Средние Пахачи, Олюторского района, Камчатского края;

2.7. Работы должны быть выполнены в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию в сроки, установленные графиком производства работ, согласно Приложению № 2 к Техническому заданию, окончательный срок производства работ до 30.12.2027 года. При нарушении графика предоставления разделов проектной документации (ПД) более чем на 10 календарных дней, Заказчик направляет Подрядчику уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. В уведомлении указывается срок предоставления разделов ПД в течении 3 календарных дней, при нарушении этого срока договор считается расторгнутым.

2.8. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения договорных обязательств Заказчик вправе требовать оплату пени 0,1% от цены договора за каждый день просрочки от стоимости договора.

3. Условия оплаты: согласно проекту договора

4. Основные требования к выполнению работ и предоставляемой документации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации редакция от 30.01.2026 года, с изменениями от 01.03.2026 года;

- Постановлением Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.101.2020 (Оформление рабочей документации);

- СП 14.13330.2018 (Строительство в сейсмических районах);

- СП 86.13330.2014 (Магистральные трубопроводы - Строительство);

- СП 16.13330.2011 (Стальные конструкции);

- СП 125.13330.2012 (Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населённых пунктов);

- СП 36.13330.2012 (Магистральные трубопроводы - Проектирование);

- СП 155.13130.2014 (Склады нефти и нефтепродуктов);

- СП 131.13330.2020 (Строительная климатология);

- СП 63.13330.2018 (Бетонные и железобетонные конструкции);

- СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции);

- СП 28.13330.2012 (Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии);

- СП 22.13330.2016 (Основания зданий и сооружений);

- СП 4.13130.2013 (Системы противопожарной защиты);

- СП 18.13330.2019 (Планировочная организация земельного участка);

- СП 42.13330.2016 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);

4.1. Подрядчик представляет:

- проектно-сметную документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-ом экземпляре;

- результаты инженерных изысканий на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-ом экземпляре;

- положительное заключение негосударственной экспертизы на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-ом экземпляре;

4.2. Исполнительную документацию:

- Копии сертификатов на трубы, арматуру, детали трубопроводов, бетон, железобетонные изделия, электроды;

- Паспорта на фасонные части (отводы, переходы, тройники);

- Заключение о проведении контроля сварных швов (испытания мело керосином);

- Заключение о проведении гидравлических испытаний топливных трубопроводов;

- Заключение от независимой экспертной организации о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе энергетической эффективности (Заключение о соответствии);

- Журнал учёта выполненных работ (по форме КС-6а) в 1-ом экз.;

- Общий журнал работ (по форме КС-6) в 1-ом экз.;

- Журнал входного контроля строительных материалов в 1-ом экз.;

- Журнал антикоррозийных работ в 1-ом экз.;

- Журнал бетонных работ в 1-ом экз.;

- Заключение лаборатории по качеству и соответствию марки бетона проектной документации в 1-ом экз.;

- Журнал на монтаж строительных конструкций в 1-ом экз.;

- Журнал сварочных работ в 1-ом экз.;

- Копия удостоверения НАКС на сварщиков в 1-ом экз.;

- Журнал скрытых работ в 1-ом экз.;

- Все Акты на скрытые работы (которые невозможно проверить визуальным осмотром) в 3-х экз.;

- Исполнительные схемы на все циклы строительства, в том числе и на акты скрытых работ в 3-х экз.;

-Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда (Правительство РФ N 2464) в 1-ом экз.;

- Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (24.12.2021 г. N 2464) в 1-ом экз.;

- Журнал учета противопожарных инструктажей (МЧС РФ от 18.11.2021 N 806) в 1-ом экз.;

- Акт разбивки осей капитального строительства на местности в 3-х экз.;

- Акт (ы) о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в 3-х экземплярах;

- Справку (и) о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 3-х экз.;

- Акт приёмки законченного строительством объекта (по форме КС-14) в 3-х экз.;

- Акт приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11) в 3-х экз.

Не предоставление одного или нескольких из вышеперечисленных документов, либо подготовка их не в соответствии с установленными нормативными формами, является основанием для корректировки сроков оплаты заказчиком в одностороннем порядке.

Оплата не выполняется до исправления всех замечаний и предоставление всех перечисленных в п.4.2 документов).

4.3. Требования к применяемым материалам:

- Подрядчик приобретает самостоятельно материалы и запасных частей для проведения инженерных изысканий.

- Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать российским стандартам, а также Постановлению № 1875 от 23.12.2024года «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранение запасных частей и материалов на месте выполнения работ своими силами и за свой счет.

- Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов.

5.  Предоставление национального режима.

5.1. Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875 не применяется.

5.2.  Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875 не применяется.

5.3. Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) применяется. Участник в заявке обязан указать страну происхождения товара.

Приложение № 1

к Техническому заданию

| Перечень материалов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «на выполнение работ по строительству объекта «Топливопровод от склада ГСМ до ДЭС-16» с. Средние Пахачи Олюторского района Камчатского края |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | масса еденицы | ГОСТ | Кол-во по проекту | Примечание |
|  | Трубы, фасонные части |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба стальная электросварная ф325х8 в 3-х слойной ВУС изоляции | м.п./тн | 62,54кг | ГОСТ 10705-80 (трубы) ГОСТ 9.602-2005 (3х слойная ВУС) | 36/2,251 | Футляр через дорогу, выход, вход с колодцев |
| 2 | Труба стальная эл.сварная Ф114х4,5 | м.п./тн | 12,15кг | ГОСТ 10705-80 | 12/0,146 | выход труб наружу, проход через стену насосной, патрубки ёмкостей |
| 3 | Труба бесшовная горячедеформированная ф76х4,0 в 3-х слойной ВУС изоляции | м.п./тн | 7,1кг | ГОСТ 8732-78 (трубы) ГОСТ 9.602-2005 (3х слойная ВУС) | 450/3,195 | в том числе монтажный и аварийный запас 50м.п. |
| 4 | Труба бесшовная горячедеформированная ф57х4,0 в 3-х слойной ВУС изоляции | м.п./тн | 5,23кг | ГОСТ 8732-78 (трубы) ГОСТ 9.602-2005 (3х слойная ВУС) | 20/104,6 | из колодца в сливные ёмкости 3м3 в том числе монтажный и аварийный запас 10м.п. |
| 5 | Отводы крутоизогнутые 90° ф 76х4,0 исп.2 в 3-х слойной ВУС изоляции | шт/кг | 1,1кг | ГОСТ 17375-2001 | 22/24,2 | в том числе монтажный и аварийный запас 10шт. |
| 6 | Отводы крутоизогнутые 90° ф 57х4,0 исп.2 в 3-х слойной ВУС изоляции | шт/кг | 0,6кг | ГОСТ 17375-2001 | 4/2,4 | в том числе монтажный и аварийный запас 2шт. |
| 7 | Тройник 76х6-57х4-76х6 в 3-х слойной ВУС изоляции | шт/кг | 1,4кг | ГОСТ 17376-2001 | 4/5,6 | в том числе монтажный и аварийный запас 2шт. |
|  | Запорная арматура |  |  |  |  |  |
| 8 | Кран шаровой под приварку LD Ду65Ру25 для дизельного топлива в хладостойком исполнении | шт |  | КШ.Ц.П. 065.025.03 LD (Либо аналог) | 6,0 |  |
| 9 | Кран шаровой под приворку LD Ду50Ру40 для дизельного топлива в хладостойком исполнении | шт/кг |  | КШ.Ц.П. 050.040.03 LD (Либо аналог) | 5,0 |  |
| 10 | Кран шаровой фланцевый LD Ду65Ру16 для дизельного топлива в хладостойком исполнении | шт |  | КШ.Ц.П. 065.025.03 LD (Либо аналог) | 4,0 | с комплектом ответных фланцев и крепежём |
| 11 | Кран стальной резьбовой Ду-15 (1/2") Ру-40 L=135мм ВР (ВН) LD КШ.Ц.М. 015.040.Н/П | шт |  |  | 6,0 | краны для опрессовок |
| 12 | Фланец плоский Ду100Ру16 | шт |  |  | 2,0 | патрубки на ёмкости |
| 13 | Фланец заглушка Ду100Ру16 | шт |  |  | 2,0 | патрубки на ёмкости |
|  | Герметизирующие материалы и АКЗ |  |  |  |  |  |
| 14 | Манжета герметизирующая 2 (конусная) МГ 76/325 | шт |  | ТУ 2531-002-53597015-2001, ТУ 2531-004-35197364-2008, ТУ 2531-004-53597015-2004, ТУ 2531-005-01297858-2000, ТУ 2531-007-01297858-2002 | 16,0 | герметизация входов выходов из футляров |
| 15 | Манжета герметизирующая 2 (конусная) МГ 57/325 | шт |  | ТУ 2531-002-53597015-2001, ТУ 2531-004-35197364-2008, ТУ 2531-004-53597015-2004, ТУ 2531-005-01297858-2000, ТУ 2531-007-01297858-2002 | 6,0 | герметизация входов выходов из футляров |
| 16 | Хомут червячный нерж.сталь 315-330 | шт |  |  | 22,0 | стяжка краёв манжеты |
| 17 | Хомут червячный нерж.сталь 65-89 | шт |  |  | 16,0 | стяжка краёв манжеты |
| 18 | Хомут червячный нерж.сталь 50-65 | шт |  |  | 6,0 | стяжка краёв манжеты |
| 19 | Лента резиновая QuickSPACER® Mr.Bond® EXTREME XL (Квик СпЭйсер Мистер Бонд Экстрим ИксЭль) | шт |  |  | 30,0 | подмотка посадочных мест манжеты, под хомут опор, на сварные швы и тело штуцеров |
| 20 | Лента полимерно-битумная ЛИТ 110 (ВУС лента) (либо лента Полилен 40-ОБ-63 ) | рулон |  |  | 3,0 | рулон по 40кг |
| 21 | Лента полимерно-битумная ЛИТКОР толщиной не менее 2,0 мм | рулон |  |  | 3,0 | рулон по 54кг |
| 22 | Праймер битумный Технониколь-01 | ведро |  |  | 3,0 | ведро 20л |
|  | Строительные материалы для устройства колодцев, переходных каналов и плит перекрытия колодцев. |  |  |  |  | всего колодцев 5шт 1800х1800х2000h, плюс два переходных канала 400х480х1770h |
|  | Всего необходимо бетона Б25+Бетон Б7,5 | м3 |  |  | 55,0 |  |
| 23 | Цемент М500 | тн |  |  | 22,0 |  |
| 24 | Песок строительный мелкозернистый | м3 |  |  | 17,6 | 23тн |
| 25 | Песок строительный мелкозернистый | м3 |  |  | 36,0 | песчаная подушка для трубопровода 300х300h 50,4тн |
| 26 | Щебень фр.5-20мм | м3 |  |  | 41,3 | 50тн |
| 27 | Комплексная противоморозная добавка с пластификатором до -25 Frost Premium компания GOODHIM | л. |  | ТУ 5745-013-03856078-2016 | 10,0 |  |
| 28 | Гидрофобная добавка в бетон «Пенетрон Адмикс» | кг |  |  | 220,0 | расход 4кг на 1м3 бетона |
|  | Стальная Арматура остающаяся в теле бетона |  |  |  |  |  |
| 29 | 3ф-8-ОМ2-А400СЕ (8А111) | кг |  | ГОСТ34028-2016 | 1305,0 | арматура колодцы и переходные каналы и плиты колодцев |
| 30 | 3ф-10-ОМ2-А400СЕ (10А111) | кг |  | ГОСТ34028-2016 | 262,0 | арматура колодцы и переходные каналы и плиты колодцев |
| 31 | 3ф-12-ОМ2-А400СЕ (12А111) | кг |  | ГОСТ34028-2016 | 663,0 | арматура колодцы и переходные каналы и плиты колодцев |
| 32 | 3ф-6-ОМ2-А400СЕ (16А111) | кг |  | ГОСТ34028-2016 | 25,0 | арматура колодцы и переходные каналы и плиты колодцев |
| 33 | 6-А240 (6А1) | кг |  | ГОСТ34028-2016 | 72,0 | арматура колодцы и переходные каналы и плиты колодцев |
| 34 | 16-А240 (16А1) | кг |  | ГОСТ34028-2016 | 60,0 | для лестниц в колодцах |
|  | Прочие материалы |  |  |  |  |  |
| 35 | Люк полимерный усиленный тяжелый УЛТП 25т | шт |  |  | 10,0 | по 2шт на колодец |
| 36 | Мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №24 | литр |  |  | 150,0 | гидроизоляция колодцев |
| 37 | Биполь ХПП ТЕХНОНИКОЛЬ | м2 |  |  | 80,0 | гидроизоляция плит колодцев |
| 38 | Пена монтажная всесезонная выход 65л | шт |  |  | 10,0 |  |
| 39 | Кисти флейцевые ширина 75мм | шт |  |  | 10,0 | окраска |
| 40 | Валик для краски ширина 100мм | шт |  |  | 10,0 | окраска |
| 41 | Лента сигнальная | м.п. |  |  | 400,0 | выкладывается над подземным трубопроводом |
| 42 | Грунтовка ГФ-021 | кг |  |  | 12,0 | АКЗ стальные конструкции |
| 43 | Краска БТ-177 | кг |  |  | 10,0 | АКЗ стальные конструкции |
| 44 | Преобразователь ржавчины с цинком 1л ХИМИК | л |  |  | 5,0 | сварные швы первый слой |
| 45 | Диски отрезные Ф125 | шт |  |  | 30,0 |  |
| 46 | Диски отрезные Ф150 | шт |  |  | 30,0 |  |
|  | Металлопрокат |  |  |  |  |  |
| 47 | Сталь угловая 50х50х4 | кг |  | ГОСТ8509-93 | 60,0 | рёбра жёсткости ёмкости |
| 48 | Сталь угловая 63х63х6 | кг |  | ГОСТ8509-93 | 280,0 | лестницы |
| 49 | Сталь угловая 75х75х6 | кг |  | ГОСТ8509-93 | 30,0 | щит переходного канала |
|  | Ёмкость стальная V=3,0м3 | шт |  |  | 2,0 | размер 1500х1500х1500 |
| 50 | Сталь листовая 5мм | кг |  | ГОСТ 19903-2015 | 706,5 | Лист г/к 5х1500х6000 ст3сп 3 листа |
| 51 | Сталь листовая рифлёная 4мм | кг |  | ГОСТ 8568-77 | 62,8 | размер листа 1000х2000х4 (щиты переходных каналов) |
|  | Опоры трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 52 | Швеллер №10 | кг |  | ГОСТ8240-97 | 171,8 | опоры в колодцах и по территории ДЭС |
| 53 | Опора 03 Ду 76 H=100 мм хомутовая скользящая углеродистая сталь | шт |  | ОСТ 34-10-617-93 | 26,0 | в колодцах по одной, в |
|  | Электроды |  |  |  |  |  |
| 54 | ESAB ОК-46 ф3мм | кг |  |  | 10,0 |  |
| 55 | ESAB ОК-46 ф4мм | кг |  |  | 20,0 |  |
|  | Газы |  |  |  |  |  |
| 56 | Пропан-бутан | кг |  |  | 10,0 |  |
| 57 | Кислород | м3 |  |  | 5,0 |  |
|  | Пиломатериалы |  |  |  |  |  |
| 58 | OSB 9мм | м2 |  |  | 175,0 | лист 1250х2500- 56шт |
| 59 | Брусок 50х50х50 | м3 |  |  | 2,0 |  |
|  | Метизы |  |  |  |  |  |
| 60 | Проволока стальная оцинкованная 1,6мм | кг |  |  | 20,0 | вязание арматуры |
| 61 | Саморезы жёлтые по дереву 3,5х45мм | кг |  |  | 15,0 | монтаж опалубки для колодцев |
|  | Измерительные приборы |  |  |  |  |  |
| 62 | Манометры общетехнические пылевлагозащищенные ДМ8008-ВУф исп 1 d.50 Без заполнения | шт |  | ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-114-64115539-2014 | 10,0 |  |
| 63 | Шаровой кран для подключения манометра 1/2вн. -1/4вн. Valtec VT.807.N.0402 | шт |  |  | 10,0 |  |
| 64 | Резьба стальная удлиненная L=100мм Ду-15 (1/2") АС | шт |  |  | 16,0 | в том числе 6шт штуцера для опрессовок |

Приложение № 2

к Техническому заданию

График производства работ

| № п/п | Этап | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и доставка строительных материалов согласно Приложения №4 до с.Пахачи | не позднее 30.09.2026 года |
| 2. | Доставка строительного материала из с.Пахачи в с. Средние Пахачи | с 20.02. по 15.04.2027 года |
| 3. | Разработка проектной документации с проведением инженерных изысканий | не позднее 30.11.2026 года |
| 4. | Прохождение негосударственной экспертизы и сдача результатов Заказчику | не позднее 25.12.2026 года |
| 5. | Проведение строительных работ из материалов Подрядчика | с 01.06. по 30.12.2027 года |

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №  __________

на выполнение подрядных работ

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»____________ 2026 г. |
| --- | --- |

__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения путем проведения конкурса в электронной форме (протокол от __________ № _______________) заключили настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить подрядные работы своими или привлеченными силами и средствами по строительству объекта «Топливопровод от склада ГСМ до ДЭС-16 с. Средние Пахачи» Олюторского района Камчатского края (далее – Объект), в строгом соответствии с объемом, установленном в Локальной смете на проведение работ (Приложение № 1 к Договору) (далее – Смета) и Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) (далее – ТЗ), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию, с учетом гарантийных сроков, установленных Договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику одновременно с передачей Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам.

1.4. При подписании Договора Стороны утверждают График производства работ (далее – График) (Приложение № 3 к Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет ________________,__ рублей (______________ рублей __ копеек), в том числе НДС 22 % _____________ рублей (далее – цена Договора).

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора.

2.4. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- расчет по Договору производится после подписания Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ и устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний в течение 7 (семи) рабочих дней.

2.6. Обязательство Заказчика по окончательному расчету считается исполненным с момента списания денежных средств, предусмотренных настоящим разделом Договора, с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Договором, в строгом соответствии с Графиком, согласованным с Заказчиком (Приложение № 3 к Договору).

3.2. Работы по настоящему Договору должны быть завершены до 30 декабря 2027 года.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Договором порядке.

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1. Подрядчик передает Заказчику в полном объеме необходимую для приемки Работ разработанную документацию:

- проектно-сметную документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-ом экземпляре;

- результаты инженерных изысканий на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-ом экземпляре;

- положительное заключение негосударственной экспертизы на бумажном носителе в 3-х экземплярах, а также в электронном виде в 1-ом экземпляре;

- и другую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2. Приемка Заказчиком выполненных работ по проектированию осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В случае наличия у Заказчика замечаний к выполненным работам, повторная приемка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения замечаний Подрядчиком.

Основанием для отказа в приемке выполненных работ по проектированию является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

4.3. В указанный в п. 4.2. настоящего Договора срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать Акт приемки выполненных работ, после подписания которого Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней выставляет в адрес Заказчика счет, счет–фактуру.

4.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4.5. После устранения Подрядчиком всех замечаний в согласованные Сторонами сроки Заказчик подписывает Акт приемки выполненных работ и направляет его Подрядчику. Датой выполнения работ является дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

4.6. Возможно досрочное исполнение Подрядчиком работ по проектированию.

4.7. После подписания Акта сдачи-приемки проектной документации к Заказчику переходят все права, в том числе исключительные права на проектную документацию. Стоимость прав включена в стоимость разработки проектной документации.

4.8. Стороны понимают и признают, что приемка и/или рассмотрение и/или утверждение (согласование) Заказчиком проектной документации не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки, неточности или иные недостатки, имеющиеся в документации.

4.9. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных работ по проектированию не освобождает Подрядчика от ответственности за недостатки проектных работ, которые могут быть выявлены Заказчиком после подписания Акта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о завершении работ.

5.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 5.1. Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах.

5.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 5.2. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества, требованиям, изложенным в Договоре и ПСД, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных Актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

5.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

5.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

5.5.1. В случае неустранения Подрядчиком выявленных недостатков и/или не проведения необходимых доработок в установленные сроки, либо если Подрядчик не приступает к устранению недостатков и/или проведению доработок в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их выявления, Заказчик вправе привлечь к устранению недостатков, проведению доработок третье лицо. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные последним расходы, связанные с устранением недостатков и/или проведением доработок.

5.6. Заказчик вправе отказаться от подписания итогового Акта приемки выполненных работ в следующих случаях:

5.6.1. Если при проведении процедуры приемки результатов работ, выполненных в полном объеме, Заказчиком будут выявлены недостатки (дефекты), которые не позволяют производить безопасную эксплуатацию, а равно, если на момент сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо работы, предусмотренные проектной и рабочей документацией, и которые заведомо не могут быть устранены и/или выполнены Подрядчиком в установленный срок;

5.6.2. Непредоставления Подрядчиком полного комплекта всей исполнительной документации на выполненные работы;

5.6.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае отсутствия замечаний после устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков и отсутствия у Заказчика вопросов касательно представленных разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

5.8. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5.9. Сторонами согласовано, что подписание Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не лишает Заказчика права оспаривать объем, стоимость и качество выполненных работ. Подписание Акта о приемке выполненных работ подтверждает выполнение работ для проведения расчетов.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, включая оформление отчетной и исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием, Локальной сметой, ПСД.

# 6.1.2. В любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

# 6.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Договору (при ее наличии).

6.1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

6.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

6.1.6. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

6.1.7. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

6.1.8. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных проверок использования средств.

# 6.1.9. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

# 6.1.10. Вносить изменения в проектную и/или рабочую документацию на любом этапе реализации Договора.

# 6.1.11. Пользоваться иными, установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

6.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Договором и приложениями к нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать предоставленные им акты и иные документы, и, при отсутствии замечаний, подписывать их.

6.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 6.4.23. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

6.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости, выполненных Подрядчиком работ Локальной смете, Техническому заданию и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

6.3. Подрядчик вправе:

6.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

6.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

6.3.3. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по Договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные работы.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора и/или объемов работ по Договору.

6.3.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета Договора.

6.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Договора.

6.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору.

6.4. Подрядчик обязан:

6.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

6.4.2. Выполнить работы по Договору в строгом соответствии с Локальной сметой и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Договора, условиями Договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

Перед непосредственным выполнением работ Подрядчик обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов. Подрядчик не имеет права приступить к выполнению работ на Объекте без согласования с Заказчиком таких материалов.

6.4.3. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

6.4.4. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по Договору.

6.4.5. За свой счет, своевременно вывозить строительный мусор с места проведения работ, в том числе с прилегающих территорий Объекта.

6.4.6. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой, предусмотренной Договором документации, руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

6.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные Графиком выполнения работ.

6.4.8. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также предоставлять отчеты о ходе выполнения работ по Договору.

6.4.9. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам, в дополнительно установленные Заказчиком сроки, устранять их за свой счет.

6.4.10. При необходимости, получать в соответствующих органах (организациях, учреждениях и т.д.) необходимые согласования, разрешения, предписания и технические условия.

6.4.11. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ.

6.4.12. Обеспечивать сохранность всех видов охранных, пожарных, иных сигнализаций и их элементов, установленных в ремонтируемых помещениях Объекта (далее – Сигнализации), при выполнении работ, своевременно извещать Заказчика о необходимости демонтажа Сигнализаций.

6.4.13. Освидетельствовать совместно с Заказчиком выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

6.4.14. Исполнять указания и предписания органов государственного строительного контроля, а также требования технического надзора.

6.4.15. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

6.4.16. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

6.4.17. С письменного согласия Заказчика представлять его интересы в учреждениях, организациях и на предприятиях по вопросам ремонта Объекта.

6.4.18. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды, тепловой энергии, электричества, сточных вод на Объекте и предоставлению иных коммунальных услуг, без последующей компенсации со стороны Заказчика.

6.4.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

6.4.20. В случае изменения видов работ, после согласования таких изменений с Заказчиком, за свой счет вносить соответствующие изменения в соответствующую документацию и согласовать ее повторно в необходимых согласующих организациях; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

6.4.21. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов Сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на Объекте.

6.4.22. Нести установленные Договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

6.4.23. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

6.4.24. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса, фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

6.4.25. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, Договором и приложениями к нему обязательства.

7. ОХРАНА ТРУДА

7.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

7.2. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- работу на высоте;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность;

- выдачу нарядов-допусков.

7.3. Подрядчик обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

7.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (в том числе защитными касками, монтажными поясами и другими) и коллективной защиты;

- представлять Заказчику документацию, которая подтверждает прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

7.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

7.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

7.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;

- провести вводный инструктаж перед началом работы;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда подрядчиком.

7.8. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

7.9. Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков, если это прямо не запрещено законом или договором (ст. 706 Гражданского кодекса).

Заказчик несет ответственность по соблюдению требований охраны труда только перед Подрядчиком.

Подрядчик и субподрядчики в части охраны труда взаимодействуют между собой и несут ответственность по соблюдению требований охраны труда перед Заказчиком.

7.10. Перед тем как допустить до работ подрядную организацию, Заказчик должен потребовать у Подрядчика предоставить:

- письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее пофамильный список работников, которые будут выполнять работы по заключенному договору, их профессию и квалификацию;

- удостоверяющие личность работников документы;

- приказ подрядной организации о назначении ответственного за безопасное производство работ;

- документы, которые подтверждают профессию, квалификацию и соответствие указанным в письме должностям;

- документы, которые подтверждают прохождение проверок знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по договору подряда.

7.11. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители Заказчика и Подрядчика на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования. Форма акт-допуска для производства работ на территории организации приведена в приложении к соответствующим правилам по охране труда.

8. ГАРАНТИИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Договором и приложениями к нему.

8.2. Гарантийный срок на выполняемые по Договору работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

8.3. Условия выполнения гарантийных обязательств, порядок гарантийного обслуживания, права и обязанности Сторон, и иные положения, связанные с гарантиями качества выполненных работ устанавливаются Сторонами в Гарантийном сертификате, который оформляется Подрядчиком по установленной форме (Приложение № 4 к Договору) и передается Заказчику одновременно с Актом о приемке выполненных работ.

8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

8.5. Подрядчик вправе использовать при выполнении работ по проектированию объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц.

8.6. В состав результата работ по проектированию по Договору считаются включенными все лицензии и разрешения, необходимые для использования Заказчиком результата работ по проектированию.

8.7. Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении работ по проектированию Подрядчиком нарушены исключительные права третьих лиц, Подрядчик полностью возместит Заказчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.

8.8. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые и/или используемые в процессе исполнения Подрядчиком работ по проектированию  по Договору, возникают непосредственно у Заказчика, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Подрядчика, эти права переходят к Заказчику сразу после их возникновения в силу Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Заказчику в порядке, указанном выше, считается, что Подрядчик передал Заказчику неисключительные права (неисключительную лицензию) на срок не меньше срока эксплуатации результата работ по проектированию  в том объеме, который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации результата работ по проектированию  (отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность входят в Цену Договора).

8.9. В случае выявления в рамках исполнения Договора или результата работ по проектированию патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется сообщить Заказчику о данном обстоятельстве не позднее 10 (десяти) календарных дней и в приемлемые для Заказчика сроки заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Заказчика на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором и приложений к нему, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению работ в сроки, установленные Графиком, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с Графиком, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ по Договору, начиная со дня, следующего после истечения установленного Графиком срока исполнения такого обязательства.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ, в сроки, установленные Графиком, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

9.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, а равно как по решению суда, Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику штраф в размере 5 (пяти) процентов от цены Договора.

9.7. В случае установления Заказчиком фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

9.8. Заказчик оставляет за собой право при нарушении Подрядчиком нормативно- технической документации (НТД) и (или) Технического задания (Приложение № 2):

9.8.1. в количестве 10 пунктов – снизить стоимость договора на 10 % от стоимости, указанной в п. 2.1.;

9.8.2. в количестве 20 пунктов – снизить стоимость договора на 20 % от стоимости, указанной в п. 2.1.;

9.8.3. в количестве 30 пунктов – снизить стоимость договора на 30 % от стоимости, указанной в п. 2.1.;

9.8.4. более 30 пунктов – расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Цена одного нарушения составляет 1% от стоимости, поэтому при расчёте снижения цены в интервалах от 10 до 20 и от 20 до 30, расчёт снижения стоимости ведётся исходя из цены одного пункта (например, 15 пунктов 15 % снижения).

9.9. Нарушением считается несоответствие (в описаниях, либо чертежах проекта), требованиям нормативно-технической документации (НТД), наличие перенесённых без исправлений (либо без привязки) под текущий объект текстовых и графических материалов из аналогичных объектов, несоответствие объекта объёмно планировочным требованиям Технического задания (Приложение № 2), несоответствие объекта типу и исполнению в соответствии с районом строительства и т.д.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.2.1. При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

10.2.2. Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

10.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

10.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- в случае предусмотренном в п. 9.8.4. Договора;

- при нарушении Подрядчиком условий Договора, ведущих к снижению качества работ.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами, выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом, и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

12.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора, путем переговоров, а в случае невозможности договориться, путем предъявления претензий. Претензия должна быть рассмотрена Стороной, в адрес которой она предъявляется, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Неразрешенные Сторонами спорные вопросы, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края по истечении срока, установленного настоящим пунктом для ответа на претензию.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 30 декабря 2026 года.

13.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Договора, указанного в п. 13.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

13.3. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

14.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и Приложений к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

15.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

15.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

15.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

15.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

15.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

15.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

15.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты:

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _______________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (4152) 462702, адрес электронной почты: secr@korenergo.ru .

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

16.1. Обеспечение исполнения Договора установлено в размере 592 958,50 рублей (пятьсот девяносто две тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей 50 копеек).

В случае демпинговой цены:

16.1. Обеспечение исполнения Договора установлено в размере 1 185 917,00 рублей (один миллион сто восемьдесят пять тысяч девятьсот семнадцать рублей 00 копеек).

16.2. Обеспечение исполнения Договора оформляется независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика с указанием реквизитов документов, подтверждающих его внесение.

16.3. Возврат обеспечения исполнения Договора, внесенного денежными средствами, осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном Договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

16.4. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора независимой гарантией и необходимости продления сроков исполнения Договора Подрядчик обязан внести изменение в срок действия независимой гарантии, который должен быть больше на 30 календарных дней срока исполнения Договора.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с его исполнением, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными и доставленными надлежащим образом, если они направлены посредством почтовой связи заказным письмом, по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной почтой по адресам, указанным в разделе  «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего Договора или доставлены лично по юридическим адресам Сторон.

17.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

17.4. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

17.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.6.  В случае перемены Заказчика по Договору его права и обязанности переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

17.7. К настоящему Договору прикладываются приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1 – Сметы;

- Приложение № 2 – Техническое задание;

- Приложение № 3 – График выполнения работ

- Приложение № 4 – Форма гарантийного сертификата по Договору

18. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ _______________ М.П. |

# Приложение № 1

к Договору на выполнение подрядных работ

от «__» __________ 2026 г. № ____________

# СМЕТЫ

| Подрядчик: _______________. М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ _________________ М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 2

к Договору на выполнение подрядных работ

от «__» __________ 20__ г. № ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Подрядчик: _______________. М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ _________________ М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 3

к Договору на выполнение подрядных работ

от «__» __________ 20__ г. № ____________

# ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Подрядчик: _______________. М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ __________________ М.П. |
| --- | --- |

# Приложение № 4

к Договору на выполнение подрядных работ

от «__» __________ 20__ г. № ____________

Форма гарантийного сертификата по Договору

от ________________ № _____________

| Подрядчик: _______________. М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ __________________ М.П. |
| --- | --- |