КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 126

Лот № 1 «Капитальный ремонт бетонных конструкций обвалования, газоанализаторов и антикоррозийного слоя топливных емкостей склада ГСМ с.Тиличики»

в сфере «Здания и сооружения.»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                          3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                         3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                                         3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                                 3 1.3. Предмет конкурса. Место, ус-вия и сроки (периоды) поставки товара, вып-ия работ, оказания услуг    3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                                    3 1.6. Требования к участникам                                                                                                                                    3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                                                 4 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                                5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                    5 2.1. Содержание документации                                                                                                                                 5 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                                             5 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в документацию                                              6 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                                                6 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.                    6 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                 7 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                                                    7 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                                           8 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе                        8 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                                       8 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                                            8 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                                     8 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА                                                                                                                                                 8 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                                                                 8 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                   9 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора.                                                                                                                  10 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.                                                      10 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                                   10 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                                         10 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                         10 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                          11 5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                                         12 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                                 12 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                                              13 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                                            14 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                                              15 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                                         16 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                           25 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                              26 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                                           27 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                           119 IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                       131 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                                             143

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническая часть конкурсной документации» (далее – Техническая часть), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Технической части.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты:

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются, согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели  того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25.Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются  Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты,  информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений  документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а так же контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем половина срока, установленного для проведения данной закупки в Положении.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную  на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации  о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а так же возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора  в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты  реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может  быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения»  и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА

### 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в  пункте 7.25. Информационной карты документации, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.2. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.1.3. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. В указанном случае всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается  срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.1.4. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.1.5. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.1.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

### 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

4.2.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в  пункте 7.26. Информационной карты документации.

4.2.2. Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации.

4.2.3. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.2.4. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. Всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается  срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.2.5. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.2.6. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.2.7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

4.2.8. Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении.

### 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

4.3.1. Этап проводится, если по итогам этапов, предусмотренных пунктами 4.1. или 4.2., заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и размещения уточненных извещения и конкурсной документации на сайтах. Этап проводится в срок и по адресу, указанному в  пункте 7.27. Информационной карты документации

4.3.2. Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном частью 5 конкурсной документации.

4.3.3. По итогам проведения этапа конкурса составляется протокол, который размещается на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

### 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4.4.1. . Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в  пункте 7.18. Информационной карты документации.

4.4.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и пункте 7.18 Информационной карты документации. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП на сайтах в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

4.4.3. Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

4.4.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с конкурсной заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

4.4.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

## 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

5.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и конкурсной документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе.

5.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии составляет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания.

5.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

5.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе

5.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

5.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

5.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике конкурса или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий указанных в настоящей конкурсной документации;

- несоответствия Спецификации технической части, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (если  данные технические требования, условия, определены как обязательные).

5.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

5.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

5.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и  на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

5.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено  ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.2.9. В случае если на конкурсс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе.

5.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

5.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников  единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным квалификационным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

5.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий указанных в настоящей закупочной документации.

5.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол в котором должны быть указаны количество заявок которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и  на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания.

5.3.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено  ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.3.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников (дополнительных ценовых предложений) и подведение итогов.

5.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

5.4.2. Если предусмотрен этап подачи дополнительных ценовых предложений, то он начинается в сроки, указанные в п. 7.18. Информационной карты в случае, если Заказчик разместил протокол рассмотрения вторых частей, и длится три часа.

5.4.3. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников (с учетом дополнительных ценовых предложений):

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

5.4.4. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

5.4.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

5.4.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено  ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.4.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для  Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

5.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки,  предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

5.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от  налоговой ставки.

5.5.4. Применение приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами при оценке и сопоставлении заявок Участников: заявки Участников, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оцениваются по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.

5.5.5. Заказчик принимает страну происхождения товара, согласно сведениям, указанным в заявке Участника. В случае закупки на выполнение работ, оказание услуг, отнесение Участника к российским или иностранным лицам проводится на основании документов Участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

5.5.6. В случае если Участник не указал в заявке страну происхождения товара, заявка такого Участника принимается к оценке как заявка, содержащая предложение о поставке товара иностранного происхождения.

5.5.7. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами не применяется, если:

- заявки всех Участников не содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнение работ, оказание услуг российскими лицами;

- заявки всех Участников не содержат предложения о поставке товаров иностранного происхождения, выполнение работ, оказание услуг иностранными лицами;

- в заявке Участника содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной Участником, на начальную (максимальную) цену договора, указанную Заказчиком в документации о закупке.

5.5.8. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

5.5.9. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

5.5.10. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

5.5.11. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5.5.12. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса

5.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

5.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

5.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

5.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

5.6.2. Порядок действий при наличии  разногласий с проектом договора.

5.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником)  закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

5.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника)  закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

5.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней  со дня получения окончательной редакции договора,  подписывает его с использованием функционала ЭТП.

5.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

5.6.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику  подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

5.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае, если в  документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах  конкурса и  предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации,  такому Участнику не возвращается.

5.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.5.6.1. и 5.6.2. с момента опубликования протокола (п.5.6.5).

5.6.7. При исполнении договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 г. «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

5.6.8. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

6.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 7.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-26-81 доб. 225 |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) –utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Капитальный ремонт бетонных конструкций обвалования, газоанализаторов и антикоррозийного слоя топливных емкостей склада ГСМ с.Тиличики |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с.Тиличики Олюторского района Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): до 31 октября 2024 года 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию. |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 14 121 845,23 рублей (четырнадцать миллионов сто двадцать одна тысяча восемьсот сорок пять рублей 23 копейки) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | В цену выполнения работ включено: стоимость выполнение работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1. | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства или реконструкции капитальных объектов, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее чем за 30 дней до срока окончания подачи заявок. При этом совокупный размер обязательств по договорам, не должен превышать уровень ответственности участника по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств. |
| 7.11. | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925) | установлен |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; ж) обязательство участника представить до момента заключения договора в случае, если участник закупки будет признан победителем, документы, указанные в п. 7.24. 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации). 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2. Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации конкурса |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническая часть конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V конкурсной документации. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 05.06.2024 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «31» мая 2024 года. Окончание приёма заявок – «10» июня 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок –«10» июня 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время начала подачи дополнительных ценовых предложений – «13» июня 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (время начала этапа назначается оператором ЭТП после публикации извещения и может не совпадать с указанным здесь). Дата и время рассмотрения вторых частей заявок–«13» июня 2024 года в 15 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время сопоставления дополнительных ценовых предложений – «17» июня 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени Дата и время подведения итогов – «18» июня 2024 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора установлено. 1. Размер обеспечения исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 706 092,26 рублей (семьсот шесть тысяч девяносто два рубля 26 копеек). В случае предложения демпинговой цены договора (п. 7.25) Размер обеспечения исполнения договора: 8 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 129 747,62 рублей (один миллион сто двадцать девять тысяч семьсот сорок семь рублей 62 копейки). Если к участнику закупки применяются требования по нескольким случаям, размер обеспечения исполнения договора не суммируется, а предоставляется участником в максимально установленном размере для одного из указанных случаев. 2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в пункте 5.6. документации, победитель конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 3. Требования к обеспечению исполнения договора: 3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии. - Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: - - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; - - независимая гарантия должна содержать: - а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; - б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи; в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 3.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Получатель: АО «Корякэнерго» ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на капитальный ремонт топливных емкостей склада ГСМ с.Тиличики в противном случае, обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным. При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 5.6. документации. До заключения договора участник должен предоставить: - обеспечение исполнения договора в размере и способами указанными в п. 7.23. Непредоставление вышеуказанных документов до момента окончания срока подписания договора установленные в п. 4.5. документации. является поводом признать Участника, с которым заключается договор уклонившимся от заключения договора. |
| 7.25. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.26. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.27. | Место время и порядок проведения этапа «Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» | Не предусмотрен |
| 7.28. | Место время и порядок проведения этапа «Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» | Место и сроки проведения указаны в п. 7.18. Порядок проведения указан в п. 4.4. конкурсной документации. |
| 7.29. | Антидемпинговые меры | - применяются - Антидемпинговые меры применяются при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на 706 092,26 рублей (семьсот шесть тысяч девяносто два рубля 26 копеек) и более (далее – демпинговая цена договора). - Если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере и порядке в соответствии с п.7.23. - Дополнительные требования к составу заявки для участника закупки: - участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене. - Документы в соответствии с перечисленными требованиями, указанными в настоящем подпункте, представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. - В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки. - Закупочная комиссия при обнаружении предложений участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданное предложение. - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением о закупке заключается договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объёме. |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 100 баллов. Шаг снижения 20 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели,  а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на работы по ремонту резервуаров вертикальных стальных (топливных емкостей) объемом не менее 900 м3 одной емкости на сумму не менее 8 000 000 рублей каждый

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения  с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт бетонных конструкций обвалования, газоанализаторов и антикоррозийного слоя топливных емкостей склада ГСМ с.Тиличики | 14 121 845,23 |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Начальная цена договора сформирована расходно-сметным методом и на основании смет на выполнение работ, составленных  в соответствии с:

- Государственные сметные нормативы (ФСНБ-2022) дополнение 8, введенными в действие приказом Минстроя России от 14 ноября 2023 г. №817/пр.

– Методикой определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр).

– «Методика  определения величины сметной прибыли в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом               № 774/пр от 11 декабря 2020г.

– «Методика по определению величины накладных расходов в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом           № 812/пр от 12 декабря 2020г.

– Сметная стоимость материалов и оборудования принята по ФСБЦ 81-01-2022.

– Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом (РИМ) в ценах на 01.01.2022 г. с пересчетом в текущие цены 1 квартала 2024г.

Локальные сметы составлены на основании сборников Государственных сметных нормативов  (ГЭСН – 2022.), программный комплекс  АВС (редакция 2023.5).

Для пересчета цен в текущий уровень применены индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2024 г., согласно Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ для Дальневосточного федерального округа (Камчатский край) от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09.

Лимитированные затраты приняты в соответствии с действующим законодательством.

Расчет НМЦД

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт бетонных конструкций обвалования, газоанализаторов и антикоррозийного слоя топливных емкостей склада ГСМ с. Тиличики | 14 121 845,23 |
| Начальная (максимальная) цена работ по расходно-сметному методу: |  | 14 121 845,23 |

Начальная цена договора составляет 14 121 845,23 рублей (четырнадцать миллионов сто двадцать одна тысяча восемьсот сорок пять рублей 23 копейки) без учета НДС.

|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт бетонных конструкций обвалования, газоанализаторов и антикоррозийного слоя топливных емкостей склада ГСМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: | ведомость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен в текущих ценах на 1 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 14 121,85 | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 3070,53 |  |  | тыс.руб. |  |  |
| # в том числе: |  |  |  |  |  | # Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  | # 246,67 |  |  | # тыс.руб. |  |  |
|  | # строительных работ |  | # 10848,89 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | # 3734 |  |  | # чел.-ч |  |  |
|  | # монтажных работ |  | # 1491,99 | # тыс.руб. |  | # Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | # 268 |  |  | # чел.-ч |  |  |
|  | # оборудования |  | # 264,13 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # прочих затрат |  | # 1516,84 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # пусконаладочных работ |  | # 99,71 | # тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  |  | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| Раздел 1. Окраска резервуара №1-2000м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-07-001-02 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 5,68 | 1 | 5,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 284,142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 236,52 |  |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 43,5 | ## 1,15 | ## 284,142 |  |  | ## 792,69 |  |  | ## 1 |  |  | ## 225 236,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,41 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,49984 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,10 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,07 | ## 1,25 | ## 0,497 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 361,41 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 | ## 1,25 | ## 0,497 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 438,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 718,20 |  |  |
| ## 2 | ## 11.1.03.01-0063 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,05112 | ## 16 496,03 | ## 1,4 | ## 23 094,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 180,59 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.16.02-0002 | ## Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | ## т | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,1988 | ## 91 734,54 | ## 1,51 | ## 138 519,16 |  |  | ## 1 |  |  | ## 27 537,61 |  |  |
|  | ## 11.2.13.06 | ## Щиты настила | ## м2 | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 754,23 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 225 674,62 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 | 1 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 782,56 |  |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 358,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 894,95 |  |  |
| 2 | 13-06-006-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Придание шероховатости для обеспечения адгезии ранее огрунтованным или окрашенным поверхностям металлических конструкций: сплошных | 100 м2 | 7,73 | 1 | 7,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 133,3425 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 960,96 |  |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 17,25 | ## 1 | ## 133,3425 |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 110 960,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 599,97 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 66,3234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 504,10 |  |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-516 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | ## маш.-ч | ## 8,48 | ## 1 | ## 65,5504 | ## 442,51 | ## 1,59 | ## 703,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 46 120,61 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 8,48 | ## 1 | ## 65,5504 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 57 782,02 |  |  |
| ## 2 | ## 91.21.03-507 | ## Аппараты абразивоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин | ## маш.-ч | ## 8,48 | ## 1 | ## 65,5504 | ## 8,11 | ## 1,49 | ## 12,08 |  |  | ## 1 |  |  | ## 791,85 |  |  |
| ## 3 | ## 91.06.05-016 | ## Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,3092 | ## 712,40 | ## 1,59 | ## 1 132,72 |  |  | ## 1 |  |  | ## 350,24 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,3092 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 313,24 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,4638 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 337,27 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,4638 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 408,84 |  |  |
|  | ## 02.3.01.07 | ## Песок кварцевый | ## м3 | ## 0,2803 | ## 1 | ## 2,166719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 065,03 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 169 465,06 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 770,41 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 427,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 262,62 |  |  |
| 3 | 13-06-004-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Обеспыливание поверхности. | м2 | 773 | 1 | 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, прил. 13.2, п. 3.9 | Выполнение работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине) до 4 м ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 92,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 614,38 |  |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1,2 | ## 92,76 |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 72 614,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046,64 |  |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-638 | ## Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 77,3 |  |  | ## 13,54 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 046,64 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 661,02 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 72 614,38 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 888,24 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 033,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 582,59 |  |  |
| 4 | 13-07-002-02 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом. | 100 м2 | 7,73 | 1 | 7,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, прил. 13.2, п. 3.9 | Выполнение работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине) до 4 м ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 41,2782 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 127,82 |  |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 4,45 | ## 1,2 | ## 41,2782 |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  |  | ## 33 127,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,65 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2319 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,59 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0773 | ## 6,62 | ## 1,6 | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,82 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0773 |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 173,41 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0773 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 78,31 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,1546 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 112,42 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,1546 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 136,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 394,59 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 5 | ## 1 | ## 38,65 | ## 56,11 | ## 2,04 | ## 114,46 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 423,88 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг | ## 33 | ## 1 | ## 255,09 | ## 60,60 | ## 1,68 | ## 101,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 25 970,71 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 023,65 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 33 342,41 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 008,99 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 004,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 037,27 |  |  |
| 5 | 62-04-011-01 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок(лестницы, площадки) | м2 | 199,45 | 1 | 199,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 115,681 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 207,42 |  |  |
|  | ## 1-100-16 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 1,6 | ## чел.-ч | ## 0,58 | ## 1 | ## 115,681 |  |  | ## 693,35 |  |  | ## 1 |  |  | ## 80 207,42 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 207,42 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 80 207,42 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.96 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 197,05 |  |  |
|  | 774/пр, п.96 | СП - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 895,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 299,88 |  |  |
| 6 | 13-11-022-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: тип С-5. | 100 м2 | 7,73 | 1 | 7,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, п. 1.13.7 | Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 136,2138085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 823,83 |  |  |
|  | ## 1-100-46 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,6 | ## чел.-ч | ## 13,93 | ## 1,265 | ## 136,2138085 |  |  | ## 960,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 130 823,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 397,13 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 30,05424 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 450,47 |  |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч | ## 3,07 | ## 1,25 | ## 29,663875 |  |  | ## 1 007,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 29 880,72 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 3,07 | ## 1,25 | ## 29,663875 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 30 051,29 |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1,25 | ## 0,19325 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 410,65 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1,25 | ## 0,19325 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 228,83 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1,25 | ## 0,19325 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 140,53 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1,25 | ## 0,19325 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 170,35 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч | ## 3,07 | ## 1,25 | ## 29,663875 | ## 41,15 | ## 1,61 | ## 66,25 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 965,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 528,33 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,00901 | ## 1 | ## 0,0696473 | ## 98 526,45 | ## 1,68 | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11 528,33 |  |  |
|  | ## 14.2.05.04 | ## Составы защиты | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 199,76 |  |  |
| 6.1 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,00901 | 1 | -0,0696473 | 98 526,45 | 1,68 | -165 524,44 |  |  | 1 |  |  | -11 528,33 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 161 274,30 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 661,56 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 912,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 245,40 |  |  |
| 7 | 14.5.09.06-0009 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Разбавитель для двухкомпанентной эпоксидной грунт-эмали с антикоррозионным пигментом и двухкомпонентной финишной свето- и атмосферостойкой цветной полиуретановой эмали, плотность 0,871-0,878 г/см3 | кг | 69,6473 | 1 | 69,6473 | 438,14 | 1,68 | 736,08 |  |  | 1 |  |  | 51 265,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 265,98 |  |  |
| 8 | 14.2.04.03-1030 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент A) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °C 1,187 г/см3 | кг | 424 | 1 | 424 | 853,39 | 1,73 | 1 476,36 |  |  | 1 |  |  | 625 976,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 976,64 |  |  |
| 9 | 14.2.04.03-1031 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент B, отвердитель) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °C 1,484 г/см3 | кг | 105 | 1 | 105 | 853,39 | 1,73 | 1 476,36 |  |  | 1 |  |  | 155 017,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 017,80 |  |  |
| 10 | 62-03-008-02 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 3,989 | 1 | 3,989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 294,3882 |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 358,58 |  |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 73,8 | ## 1 | ## 294,3882 |  |  | ## 792,69 |  |  | ## 1 |  |  | ## 233 358,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,01 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03989 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,16 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,03989 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 29,01 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,03989 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 35,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 004,90 |  |  |
| ## 2 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,0068 | ## 1 | ## 0,0271252 | ## 60 697,21 | ## 1,19 | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 959,24 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,3989 | ## 56,11 | ## 2,04 | ## 114,46 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,66 |  |  |
|  | ## 14.4.02.04 | ## Краски масляные готовые к применению для наружных работ | ## т | ## 0,0113 | ## 1 | ## 0,0450757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 427,65 |  |  |
| 10.1 | 14.4.02.04-У002 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | т | 0,0113 | 1 | -0,0450757 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 233 393,74 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.96 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 724,05 |  |  |
|  | 774/пр, п.96 | СП - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 361,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 512,82 |  |  |
| 11 | 14.2.04.03-1030 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент A) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °C 1,187 г/см3 | кг | 45,0757 | 1 | 45,0757 | 853,39 | 1,73 | 1 476,36 |  |  | 1 |  |  | 66 547,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 547,96 |  |  |
| 12 | 14.2.04.03-1031 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент B, отвердитель) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °C 1,484 г/см3 | кг | 11 | 1 | 11 | 853,39 | 1,73 | 1 476,36 |  |  | 1 |  |  | 16 239,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 239,96 |  |  |
|  |  |  | Окраска трубопроводов емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,234 | 1 | 0,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,428921 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 391,18 |  |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 1,15 | ## 1,428921 |  |  | ## 973,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 391,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,89 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006084 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 | ## 6,62 | ## 1,6 | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,03 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,56 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,96 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,13 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,58 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 1,25 | ## 0,3276 |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,94 |  |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,002106 | ## 51 280,15 | ## 2,15 | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  |  | ## 232,19 |  |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 1 | ## 0,000351 | ## 75 885,63 | ## 1,68 | ## 127 487,86 |  |  | ## 1 |  |  | ## 44,75 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685,55 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 396,72 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,75 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 673,78 |  |  |
| 14 | 13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,234 | 1 | 0,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,146366 |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,95 |  |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,13 | ## 2,3 | ## 1,146366 |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 953,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,11 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,09 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 | ## 6,62 | ## 1,6 | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,06 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,12 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5,93 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4,25 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5,16 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 0,65 | ## 2,5 | ## 0,38025 |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,47 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг | ## 1,4 | ## 2 | ## 0,6552 | ## 60,60 | ## 1,68 | ## 101,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 66,71 |  |  |
| ## 6 | ## 14.4.04.08-0001 | ## Эмаль ПФ-115, цветная, белый | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,004212 | ## 60 045,35 | ## 2,15 | ## 129 097,50 |  |  | ## 1 |  |  | ## 543,76 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 596,62 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 965,04 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,39 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 970,35 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Окраска резервуара №1-2000м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 037 140,94 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888 674,64 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 753,81 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 659,05 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977 053,44 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978 333,68 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 371,00 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 016,06 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. Окраска резервуара №1-2000м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 519 528,00 |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1 100,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 97,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Окраска резервуара №2-2000м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-07-001-02 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 5,68 | 1 | 5,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 284,142 |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 236,52 |  |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 43,5 | ## 1,15 | ## 284,142 |  |  | ## 792,69 |  |  | ## 1 |  |  | ## 225 236,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,41 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,49984 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,10 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,07 | ## 1,25 | ## 0,497 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 361,41 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 | ## 1,25 | ## 0,497 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 438,10 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 718,20 |  |  |
| ## 2 | ## 11.1.03.01-0063 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,05112 | ## 16 496,03 | ## 1,4 | ## 23 094,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 180,59 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.16.02-0002 | ## Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | ## т | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,1988 | ## 91 734,54 | ## 1,51 | ## 138 519,16 |  |  | ## 1 |  |  | ## 27 537,61 |  |  |
|  | ## 11.2.13.06 | ## Щиты настила | ## м2 | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 754,23 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 225 674,62 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 | 1 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261 782,56 |  |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 358,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 894,95 |  |  |
| 16 | 13-06-006-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Придание шероховатости для обеспечения адгезии ранее огрунтованным или окрашенным поверхностям металлических конструкций: сплошных | 100 м2 | 7,73 | 1 | 7,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 133,3425 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 960,96 |  |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 17,25 | ## 1 | ## 133,3425 |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 110 960,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 599,97 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 66,3234 |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 504,10 |  |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-516 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | ## маш.-ч | ## 8,48 | ## 1 | ## 65,5504 | ## 442,51 | ## 1,59 | ## 703,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 46 120,61 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 8,48 | ## 1 | ## 65,5504 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 57 782,02 |  |  |
| ## 2 | ## 91.21.03-507 | ## Аппараты абразивоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 200 л, расход воздуха до 16 м3/мин | ## маш.-ч | ## 8,48 | ## 1 | ## 65,5504 | ## 8,11 | ## 1,49 | ## 12,08 |  |  | ## 1 |  |  | ## 791,85 |  |  |
| ## 3 | ## 91.06.05-016 | ## Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,3092 | ## 712,40 | ## 1,59 | ## 1 132,72 |  |  | ## 1 |  |  | ## 350,24 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,3092 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 313,24 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,4638 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 337,27 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,4638 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 408,84 |  |  |
|  | ## 02.3.01.07 | ## Песок кварцевый | ## м3 | ## 0,2803 | ## 1 | ## 2,166719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 065,03 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 169 465,06 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 770,41 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 427,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 262,62 |  |  |
| 17 | 13-06-004-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Обеспыливание поверхности. | м2 | 773 | 1 | 773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, прил. 13.2, п. 3.9 | Выполнение работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине) до 4 м ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 92,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 614,38 |  |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1,2 | ## 92,76 |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 72 614,38 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046,64 |  |  |
| ## 1 | ## 91.21.22-638 | ## Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 77,3 |  |  | ## 13,54 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 046,64 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 661,02 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 72 614,38 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 888,24 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 033,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 582,59 |  |  |
| 18 | 13-07-002-02 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом. | 100 м2 | 7,73 | 1 | 7,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, прил. 13.2, п. 3.9 | Выполнение работ с лесов, подмостей, люлек, лестниц внутри аппаратов и емкостей при диаметре (ширине) до 4 м ОТ=1,2; ЗТ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 41,2782 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 127,82 |  |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 4,45 | ## 1,2 | ## 41,2782 |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  |  | ## 33 127,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,65 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2319 |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,59 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0773 | ## 6,62 | ## 1,6 | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,82 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0773 |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 173,41 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0773 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 78,31 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,1546 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 112,42 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,1546 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 136,28 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 394,59 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 5 | ## 1 | ## 38,65 | ## 56,11 | ## 2,04 | ## 114,46 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 423,88 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг | ## 33 | ## 1 | ## 255,09 | ## 60,60 | ## 1,68 | ## 101,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 25 970,71 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 023,65 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 33 342,41 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 008,99 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 004,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 037,27 |  |  |
| 19 | 62-04-011-01 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок(лестницы, площадки) | м2 | 199,45 | 1 | 199,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 115,681 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 207,42 |  |  |
|  | ## 1-100-16 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 1,6 | ## чел.-ч | ## 0,58 | ## 1 | ## 115,681 |  |  | ## 693,35 |  |  | ## 1 |  |  | ## 80 207,42 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 207,42 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 80 207,42 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.96 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 197,05 |  |  |
|  | 774/пр, п.96 | СП - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 895,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 299,88 |  |  |
| 20 | 13-11-022-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: тип С-5. | 100 м2 | 7,73 | 1 | 7,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, п. 1.13.7 | Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 136,2138085 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 823,83 |  |  |
|  | ## 1-100-46 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,6 | ## чел.-ч | ## 13,93 | ## 1,265 | ## 136,2138085 |  |  | ## 960,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 130 823,83 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 397,13 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 30,05424 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 450,47 |  |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч | ## 3,07 | ## 1,25 | ## 29,663875 |  |  | ## 1 007,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 29 880,72 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 3,07 | ## 1,25 | ## 29,663875 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 30 051,29 |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1,25 | ## 0,19325 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 410,65 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1,25 | ## 0,19325 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 228,83 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1,25 | ## 0,19325 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 140,53 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1,25 | ## 0,19325 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 170,35 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч | ## 3,07 | ## 1,25 | ## 29,663875 | ## 41,15 | ## 1,61 | ## 66,25 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 965,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 528,33 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,00901 | ## 1 | ## 0,0696473 | ## 98 526,45 | ## 1,68 | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11 528,33 |  |  |
|  | ## 14.2.05.04 | ## Составы защиты | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 199,76 |  |  |
| 20.1 | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 | т | 0,00901 | 1 | -0,0696473 | 98 526,45 | 1,68 | -165 524,44 |  |  | 1 |  |  | -11 528,33 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 161 274,30 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 661,56 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 912,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 245,40 |  |  |
| 21 | 14.5.09.06-0009 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Разбавитель для двухкомпанентной эпоксидной грунт-эмали с антикоррозионным пигментом и двухкомпонентной финишной свето- и атмосферостойкой цветной полиуретановой эмали, плотность 0,871-0,878 г/см3 | кг | 69,6473 | 1 | 69,6473 | 438,14 | 1,68 | 736,08 |  |  | 1 |  |  | 51 265,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 265,98 |  |  |
| 22 | 14.2.04.03-1030 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент A) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °C 1,187 г/см3 | кг | 424 | 1 | 424 | 853,39 | 1,73 | 1 476,36 |  |  | 1 |  |  | 625 976,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 976,64 |  |  |
| 23 | 14.2.04.03-1031 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент B, отвердитель) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °C 1,484 г/см3 | кг | 105 | 1 | 105 | 853,39 | 1,73 | 1 476,36 |  |  | 1 |  |  | 155 017,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 017,80 |  |  |
| 24 | 62-03-008-02 ГЭСНр 81-02-62-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 3,989 | 1 | 3,989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 294,3882 |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 358,58 |  |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 73,8 | ## 1 | ## 294,3882 |  |  | ## 792,69 |  |  | ## 1 |  |  | ## 233 358,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,01 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03989 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,16 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,03989 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 29,01 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,03989 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 35,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 004,90 |  |  |
| ## 2 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,0068 | ## 1 | ## 0,0271252 | ## 60 697,21 | ## 1,19 | ## 72 229,68 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 959,24 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,3989 | ## 56,11 | ## 2,04 | ## 114,46 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,66 |  |  |
|  | ## 14.4.02.04 | ## Краски масляные готовые к применению для наружных работ | ## т | ## 0,0113 | ## 1 | ## 0,0450757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 427,65 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 233 393,74 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.96 | НР - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 724,05 |  |  |
|  | 774/пр, п.96 | СП - Малярные работы для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 361,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564 512,82 |  |  |
| 25 | 14.2.04.03-1030 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент A) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °C 1,187 г/см3 | кг | 45,0757 | 1 | 45,0757 | 853,39 | 1,73 | 1 476,36 |  |  | 1 |  |  | 66 547,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 547,96 |  |  |
| 26 | 14.2.04.03-1031 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Композиция полимерная двухкомпонентная (компонент B, отвердитель) на основе эпоксидной смолы для антикоррозионной защиты и восстановления внутренней поверхности трубопроводов различного назначения (водоснабжение, теплоснабжение, транспортировка углеводородного сырья), плотность при +20 °C 1,484 г/см3 | кг | 11 | 1 | 11 | 853,39 | 1,73 | 1 476,36 |  |  | 1 |  |  | 16 239,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 239,96 |  |  |
|  |  |  | Окраска трубопроводов емкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,234 | 1 | 0,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,428921 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 391,18 |  |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 1,15 | ## 1,428921 |  |  | ## 973,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 391,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,89 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006084 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,54 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 | ## 6,62 | ## 1,6 | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,03 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,56 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,96 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,13 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,25 | ## 0,002925 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,58 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 1,25 | ## 0,3276 |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,94 |  |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,002106 | ## 51 280,15 | ## 2,15 | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  |  | ## 232,19 |  |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 1 | ## 0,000351 | ## 75 885,63 | ## 1,68 | ## 127 487,86 |  |  | ## 1 |  |  | ## 44,75 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685,55 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 396,72 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,75 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 673,78 |  |  |
| 28 | 13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,234 | 1 | 0,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,146366 |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,95 |  |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,13 | ## 2,3 | ## 1,146366 |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 953,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,11 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0117 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,09 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 | ## 6,62 | ## 1,6 | ## 10,59 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,06 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,12 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5,93 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4,25 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2,5 | ## 0,00585 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5,16 |  |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 0,65 | ## 2,5 | ## 0,38025 |  |  | ## 9,68 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610,47 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.11-0102 | ## Уайт-спирит | ## кг | ## 1,4 | ## 2 | ## 0,6552 | ## 60,60 | ## 1,68 | ## 101,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 66,71 |  |  |
| ## 6 | ## 14.4.04.08-0001 | ## Эмаль ПФ-115, цветная, белый | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,004212 | ## 60 045,35 | ## 2,15 | ## 129 097,50 |  |  | ## 1 |  |  | ## 543,76 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 596,62 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 965,04 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,39 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 970,35 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2. Окраска резервуара №2-2000м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 037 140,94 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888 674,64 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 753,81 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 659,05 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977 053,44 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978 333,68 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994 371,00 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 016,06 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 2. Окраска резервуара №2-2000м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 519 528,00 |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1 100,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 97,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Бетонные работы (ф-т емкости №1,№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 06-15-001-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | 100 м3 | 0,1428 | 1 | 0,1428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 38,1276 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 338,63 |  |  |
|  | ## 1-100-20 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 | ## 1 | ## 38,1276 |  |  | ## 717,03 |  |  | ## 1 |  |  | ## 27 338,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 144,82 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,13366 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 533,28 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 15,65 | ## 1 | ## 2,23482 |  |  | ## 2 243,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5 013,39 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 15,65 | ## 1 | ## 2,23482 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 264,01 |  |  |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 2,89884 | ## 21,49 | ## 2,11 | ## 45,34 |  |  | ## 1 |  |  | ## 131,43 |  |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 2,89884 |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 269,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 845,63 |  |  |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 | ## 1 | ## 11,424 | ## 2 220,14 | ## 1,06 | ## 2 353,35 |  |  | ## 1 |  |  | ## 26 884,67 |  |  |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 47 | ## 1 | ## 6,7116 | ## 565,20 | ## 2,78 | ## 1 571,26 |  |  | ## 1 |  |  | ## 10 545,67 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 22 | ## 1 | ## 3,1416 | ## 35,71 | ## 2,34 | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  |  | ## 262,51 |  |  |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения М400 ШПЦ (ЦЕМ III 32,5) | ## т | ## 38,2 | ## 1 | ## 5,45496 | ## 4 630,85 | ## 2,5 | ## 11 577,13 |  |  | ## 1 |  |  | ## 63 152,78 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 862,36 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 31 871,91 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.108 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 266,49 |  |  |
|  | 774/пр, п.108 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 836,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 965,30 |  |  |
| 30 | 46-01-005-01 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 | м3 | 14 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 118,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 483,70 |  |  |
|  | ## 1-100-22 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 2,2 | ## чел.-ч | ## 8,46 | ## 1 | ## 118,44 |  |  | ## 730,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 86 483,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 870,10 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 7,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 730,53 |  |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-002 | ## Вибраторы поверхностные | ## маш.-ч | ## 0,46 | ## 1 | ## 6,44 | ## 8,54 | ## 2,38 | ## 20,33 |  |  | ## 1 |  |  | ## 130,93 |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,31 | ## 1 | ## 4,34 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 9 222,28 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,31 | ## 1 | ## 4,34 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5 138,95 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,21 | ## 1 | ## 2,94 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 137,94 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,21 | ## 1 | ## 2,94 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 591,58 |  |  |
| ## 4 | ## 91.18.01-508 | ## Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 1,4 |  |  | ## 266,70 |  |  | ## 1 |  |  | ## 373,38 |  |  |
| ## 5 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 1,4 |  |  | ## 3,98 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 663,91 |  |  |
| ## 6 | ## 11.2.13.06-0012 | ## Щиты настила, толщина 25 мм | ## м2 | ## 1,02 | ## 1 | ## 14,28 | ## 317,40 | ## 2,55 | ## 809,37 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11 557,80 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,102 | ## 1 | ## 1,428 | ## 35,71 | ## 2,34 | ## 83,56 |  |  | ## 1 |  |  | ## 119,32 |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,00044 | ## 1 | ## 0,00616 | ## 70 296,20 | ## 1,21 | ## 85 058,40 |  |  | ## 1 |  |  | ## 523,96 |  |  |
| ## 9 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,00064 | ## 1 | ## 0,00896 | ## 5 275,05 | ## 4,31 | ## 22 735,47 |  |  | ## 1 |  |  | ## 203,71 |  |  |
| ## 10 | ## 08.3.03.04-0012 | ## Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | ## т | ## 0,0013 | ## 1 | ## 0,0182 | ## 88 783,86 | ## 1,29 | ## 114 531,18 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 084,47 |  |  |
| ## 11 | ## 11.1.02.04-0031 | ## Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | ## м3 | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,14 | ## 6 442,06 | ## 3,03 | ## 19 519,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 732,72 |  |  |
| ## 12 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,14 | ## 5 764,42 | ## 2,49 | ## 14 353,41 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 009,48 |  |  |
| ## 13 | ## 01.7.20.08-0162 | ## Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 | ## 10 м2 | ## 0,203 | ## 1 | ## 2,842 | ## 592,04 | ## 2,04 | ## 1 207,76 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3 432,45 |  |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 1,02 | ## 1 | ## 14,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Арматура | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 748,24 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 94 214,23 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.40.1 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 751,37 |  |  |
|  | 774/пр, п.40.1 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов для районов Крайнего Севера | % | 59 | 1 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 586,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 086,01 |  |  |
| 31 | 08.4.03.03-0031 цены 1 квартал 2024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм | т | 0,315 | 1 | 0,315 |  |  | 77 659,89 |  |  | 1 |  |  | 24 462,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 462,87 |  |  |
| 32 | 08-01-003-07 ГЭСН 81-02-08-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 2,312 | 1 | 2,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 56,36656 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 130,22 |  |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 21,2 | ## 1,15 | ## 56,36656 |  |  | ## 871,62 |  |  | ## 1 |  |  | ## 49 130,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 477,77 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,578 |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,50 |  |  |
| ## 1 | ## 91.08.04-021 | ## Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | ## маш.-ч | ## 1,95 | ## 1,25 | ## 5,6355 | ## 95,25 | ## 1,97 | ## 187,64 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 057,45 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,2 | ## 1,25 | ## 0,578 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 420,32 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,2 | ## 1,25 | ## 0,578 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 509,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 374,92 |  |  |
| ## 3 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,024 | ## 1 | ## 0,055488 | ## 62 186,75 | ## 1,55 | ## 96 389,46 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5 348,46 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.20.08-0051 | ## Ветошь хлопчатобумажная цветная | ## кг | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,2312 | ## 56,11 | ## 2,04 | ## 114,46 |  |  | ## 1 |  |  | ## 26,46 |  |  |
|  | ## 01.2.01.02 | ## Битум | ## т | ## 0,016 | ## 1 | ## 0,036992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 01.2.03.03 | ## Мастика | ## т | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,55488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 492,41 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 49 639,72 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.8 | НР - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 116 | 1 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 582,08 |  |  |
|  | 774/пр, п.8 | СП - Конструкции из кирпича и блоков для районов Крайнего Севера | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 113,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 188,19 |  |  |
| 33 | 01.2.03.03-0107 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Мастика битумно-масляная МБ-50 | т | 0,4624 | 1 | 0,4624 | 30 195,36 | 2,72 | 82 131,38 |  |  | 1 |  |  | 37 977,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 977,55 |  |  |
| 34 | 13-08-017-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Защита бетонных и железобетонных конструкций системой покрытия на основе грунт-эмали. | 100 м2 | 11,2 | 1 | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 13, п. 1.13.7 | Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом ОТ=1,1; ЗТ=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 786,238992 |  |  |  |  |  |  |  |  | 659 083,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 531,23 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 11,6256 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 242,91 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,83 | ## 1,25 | ## 11,62 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8 449,95 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,83 | ## 1,25 | ## 11,62 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 10 242,91 |  |  |
| ## 2 | ## 91.21.03-502 | ## Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | ## маш.-ч | ## 56 | ## 1,25 | ## 784 | ## 0,95 | ## 1,49 | ## 1,42 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 113,28 |  |  |
| ## 3 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч | ## 3,2 | ## 1,25 | ## 44,8 | ## 41,15 | ## 1,61 | ## 66,25 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 968,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609 205,41 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 6,05 | ## 2 | ## 135,52 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 460,91 |  |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.02-0014 | ## Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2 | ## кг | ## 25 | ## 2 | ## 560 | ## 298,75 | ## 2,15 | ## 642,31 |  |  | ## 1 |  |  | ## 359 693,60 |  |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.07-0027 | ## Растворитель № 649 | ## т | ## 0,0475 | ## 2 | ## 1,064 | ## 103 811,04 | ## 1,68 | ## 174 402,55 |  |  | ## 1 |  |  | ## 185 564,31 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.01.02-0012 | ## Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | ## кг | ## 19 | ## 2 | ## 425,6 | ## 68,29 | ## 2,15 | ## 146,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 62 486,59 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291 063,10 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 669 326,46 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.13 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 662 633,20 |  |  |
|  | 774/пр, п.13 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 51 | 0,85 | 43,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 290 153,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 243 849,32 |  |  |
| 35 | 14.4.01.02-0014 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2 | кг | -560 | 1 | -560 | 298,75 | 2,15 | 642,31 |  |  | 1 |  |  | -359 693,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -359 693,60 |  |  |
| 36 | 14.3.02.01-0231 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Краска высокоэластичная для перекрытия трещин бетонных сооружений | кг | 600 | 1 | 600 | 630,71 | 1,19 | 750,54 |  |  | 1 |  |  | 450 324,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 324,00 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 3. Бетонные работы (ф-т емкости №1,№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 767 236,93 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 036,10 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 023,92 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 016,22 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891 160,69 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 052,36 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 233,14 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 689,57 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 3. Бетонные работы (ф-т емкости №1,№2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 998 159,64 |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 999,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 24,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33-04-014-02 ГЭСН 81-02-33-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,3 | Демонтаж.Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 898,89 |  |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 2,01 | ## 0,3 | ## 6,03 |  |  | ## 812,42 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 898,89 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 749,85 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 418,32 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.06-013 | ## Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | ## маш.-ч | ## 0,7 | ## 0,3 | ## 2,1 | ## 756,44 | ## 1,58 | ## 1 195,18 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 509,88 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,7 | ## 0,3 | ## 2,1 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 127,43 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 0,3 | ## 0,33 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 239,97 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,11 | ## 0,3 | ## 0,33 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 290,89 |  |  |
|  | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.2.07.13 | ## Хомуты стальные | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 20.2.06.05 | ## Кронштейны | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 20.3.03.04 | ## Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 21.2.03.09 | ## Провода с резиновой изоляцией | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 067,06 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 317,21 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.27 | НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 902,59 |  |  |
|  | 774/пр, п.27 | СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера | % | 60 | 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 390,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 359,98 |  |  |
| 38 | 33-04-014-02 ГЭСН 81-02-33-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 23,115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 779,09 |  |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 2,01 | ## 1,15 | ## 23,115 |  |  | ## 812,42 |  |  | ## 1 |  |  | ## 18 779,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 457,72 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 076,33 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.06-013 | ## Автогидроподъемники, высота подъема 22 м | ## маш.-ч | ## 0,7 | ## 1,25 | ## 8,75 | ## 756,44 | ## 1,58 | ## 1 195,18 |  |  | ## 1 |  |  | ## 10 457,83 |  |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,7 | ## 1,25 | ## 8,75 |  |  | ## 1 013,06 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8 864,27 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 1,25 | ## 1,375 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 999,89 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,11 | ## 1,25 | ## 1,375 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 212,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,62 |  |  |
| ## 3 | ## 01.3.01.06-0038 | ## Смазка защитная электросетевая | ## кг | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,1 | ## 238,29 | ## 2,03 | ## 483,73 |  |  | ## 1 |  |  | ## 48,37 |  |  |
| ## 4 | ## 01.3.01.01-0010 | ## Бензин-растворитель | ## кг | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,6 | ## 160,27 | ## 1,5 | ## 240,41 |  |  | ## 1 |  |  | ## 144,25 |  |  |
|  | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 07.2.07.13 | ## Хомуты стальные | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 20.2.06.05 | ## Кронштейны | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 20.3.03.04 | ## Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 21.2.03.09 | ## Провода с резиновой изоляцией | ## т | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 505,76 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28 855,42 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.27 | НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 163,85 |  |  |
|  | 774/пр, п.27 | СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера | % | 60 | 0,85 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 716,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 385,87 |  |  |
| 39 | 07.2.02.02-0063 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Кронштейн однорожковый оцинкованный для консольных и подвесных светильников, высота 1000 мм, вылет 1000 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр опорного фланца 60 мм | шт | 10 | 1 | 10 | 3 363,07 | 0,79 | 2 656,83 |  |  | 1 |  |  | 26 568,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 568,30 |  |  |
| 40 | 20.3.03.07-1441 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Светильник консольный светодиодный уличный, мощность 80 Вт, IP66 | шт | 10 | 1 | 10 | 8 187,58 | 1,5 | 12 281,37 |  |  | 1 |  |  | 122 813,70 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 813,70 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 4. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 954,82 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 677,98 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 207,57 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 494,65 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 574,62 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 172,58 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 066,44 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 106,59 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 4. Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 127,85 |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 29,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Насосная станция №1(газоанализатор, воздуховоды и основное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 20-03-005-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,6171 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 310,55 |  |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 2,74 | ## 1,2075 | ## 6,6171 |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5 310,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,62 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1848 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,97 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,07 | ## 1,3125 | ## 0,18375 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 133,62 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 | ## 1,3125 | ## 0,18375 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 161,97 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,66 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,166 | ## 1 | ## 0,332 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,58 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.01-0037 | ## Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 4 | ## 16,13 | ## 1,21 | ## 19,52 |  |  | ## 1 |  |  | ## 78,08 |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 687,80 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 472,52 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 950,10 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 349,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 987,08 |  |  |
| 42 | 64.1.02.01-1010 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вентилятор канальный радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,16 кВт, номинальный диаметр круглых каналов 200 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 31 712,95 | 1,56 | 49 472,20 |  |  | 1 |  |  | 98 944,40 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 98 944,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 944,40 |  |  |
| 43 | 20-02-007-02 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 5600 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,4811 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 204,81 |  |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 4,34 | ## 1,2075 | ## 10,4811 |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8 204,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,78 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1323 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,58 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1,3125 | ## 0,0525 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 111,56 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1,3125 | ## 0,0525 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 62,16 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-047 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 1,08 | ## 1,3125 | ## 2,835 |  |  | ## 3,51 |  |  | ## 1 |  |  | ## 9,95 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1,3125 | ## 0,07875 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 57,27 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1,3125 | ## 0,07875 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 69,42 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,04 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 1,9 | ## 1 | ## 3,8 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 923,97 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 2,552 | ## 1 | ## 5,104 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 926,07 |  |  |
|  | ## 19.3.01.06 | ## Клапаны воздушные утепленные КВУ | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 365,21 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 336,39 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 587,22 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 101,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 054,30 |  |  |
| 44 | 19.3.01.06-0202 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1000х1000 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 11 011,89 | 1,33 | 14 645,81 |  |  | 1 |  |  | 29 291,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 291,62 |  |  |
| 45 | 20-03-003-02 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,309825 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 206,52 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 7,71 | ## 1,2075 | ## 9,309825 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8 206,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,38 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,59115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,12 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1,3125 | ## 0,23625 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 502,02 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 1,3125 | ## 0,23625 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 279,74 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-047 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 2,53 | ## 1,3125 | ## 3,320625 |  |  | ## 3,51 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11,66 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,27 | ## 1,3125 | ## 0,354375 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 257,70 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1,3125 | ## 0,354375 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 312,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,20 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.02-0051 | ## Болты анкерные | ## т | ## 0,0028 | ## 1 | ## 0,0028 | ## 89 330,06 | ## 1,39 | ## 124 168,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 347,67 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 17,02 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,587 | ## 1 | ## 0,587 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 106,51 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 041,22 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 798,64 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 174,27 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 384,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 600,26 |  |  |
| 46 | 64.1.03.03-0045 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вентилятор крышный общего назначения ВКР 5, производительность 4100-9000 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,75 кВт | шт | 1 | 1 | 1 | 18 076,96 | 1,56 | 28 200,06 |  |  | 1 |  |  | 28 200,06 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28 200,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 200,06 |  |  |
| 47 | 20-02-004-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,243725 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,43 |  |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 1,03 | ## 1,2075 | ## 1,243725 |  |  | ## 812,42 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 010,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,74 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01365 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-047 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1,3125 | ## 0,34125 |  |  | ## 3,51 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,20 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,013125 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 9,54 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,013125 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,26 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,2 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 48,63 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,246 | ## 1 | ## 0,246 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 44,63 |  |  |
|  | ## 19.3.01.09 | ## Клапаны обратные | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 126,00 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 022,00 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297,94 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 049,40 |  |  |
| 48 | 19.3.01.13-0044 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.КВП-(60)-НО-ф200-GR(220).Клапан противопожарный с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), диаметр 800 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 9 489,50 | 1,33 | 12 621,03 |  |  | 1 |  |  | 12 621,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 621,04 |  |  |
| 49 | 20-01-001-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,0314 | 1 | 0,0314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,56094 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 462,93 |  |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 154 | ## 1,15 | ## 5,56094 |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 462,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,78 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0471 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,22 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,48 | ## 1,25 | ## 0,01884 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 40,03 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,48 | ## 1,25 | ## 0,01884 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,31 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-055 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | ## маш.-ч | ## 0,34 | ## 1,25 | ## 0,013345 |  |  | ## 20,91 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,28 |  |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,54 | ## 1,25 | ## 0,060445 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,92 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,72 | ## 1,25 | ## 0,02826 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20,55 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,72 | ## 1,25 | ## 0,02826 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 24,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,21 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 15 | ## 1 | ## 0,471 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 114,52 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,01413 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,90 |  |  |
| ## 7 | ## 14.5.04.03-0002 | ## Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | ## т | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,000157 | ## 56 057,93 | ## 2,53 | ## 141 826,56 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,27 |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 8 | ## 1 | ## 0,2512 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,58 |  |  |
| ## 9 | ## 01.1.01.09-0026 | ## Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | ## т | ## 0,0009 | ## 1 | ## 0,0000283 | ## 286 707,85 | ## 1,72 | ## 493 137,50 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,96 |  |  |
|  | ## 08.1.02.17 | ## Сетки в рамках | ## м2 | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.02 | ## Воздуховоды металлические | ## м2 | ## 100 | ## 1 | ## 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Заглушки питометражных лючков | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Крепления | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.3.01.01 | ## Дроссель-клапаны в патрубке | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.3.02.07 | ## Шиберы | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 774,14 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 510,15 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 727,89 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 760,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 262,24 |  |  |
| 50 | 19.1.01.03-0071 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 3,14 | 1 | 3,14 | 851,42 | 1,21 | 1 030,22 |  |  | 1 |  |  | 3 234,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 234,89 |  |  |
| 51 | 19.1.01.09-0141 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм | м2 | 1,96 | 1 | 1,96 | 723,75 | 1,21 | 875,74 |  |  | 1 |  |  | 1 716,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 716,45 |  |  |
| 52 | 19.1.01.11-0017 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 101,21 | 1,21 | 122,46 |  |  | 1 |  |  | 612,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,30 |  |  |
| 53 | 20-02-002-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,58405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 124,84 |  |  |
|  | ## 1-100-34 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,4 | ## чел.-ч | ## 1,07 | ## 1,2075 | ## 2,58405 |  |  | ## 822,29 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 124,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,10 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,14 |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1,3125 | ## 0,2625 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 17,01 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,02625 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 19,09 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,02625 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 23,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,83 |  |  |
| ## 3 | ## 08.4.03.02-0002 | ## Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | ## т | ## 0,00043 | ## 1 | ## 0,00086 | ## 63 745,00 | ## 1,27 | ## 80 956,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 69,62 |  |  |
| ## 4 | ## 04.3.01.09-0014 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ## м3 | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,0006 |  |  | ## 8 320,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4,99 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,1404 | ## 1 | ## 0,2808 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,03 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,22 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,19 |  |  |
|  | ## 19.2.03.09 | ## Решетки жалюзийные | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 306,91 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 147,98 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 727,93 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 314,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 349,40 |  |  |
| 54 | 19.2.03.08-0017 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 200 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 425,16 | 1,21 | 514,44 |  |  | 1 |  |  | 1 028,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,88 |  |  |
| 55 | 20-01-001-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм. | 100 м2 | 0,0314 | 1 | 0,0314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 20, прил. 20.1, п. 3.3 | Прокладка воздуховодов класса Н и П из коррозионностойкой стали ОТ=1,097; ЗТ=1,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,1003512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 895,84 |  |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 154 | ## 1,26155 | ## 6,1003512 |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 895,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,78 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0471 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,22 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,48 | ## 1,25 | ## 0,01884 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 40,03 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,48 | ## 1,25 | ## 0,01884 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,31 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-055 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | ## маш.-ч | ## 0,34 | ## 1,25 | ## 0,013345 |  |  | ## 20,91 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,28 |  |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,54 | ## 1,25 | ## 0,060445 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,92 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,72 | ## 1,25 | ## 0,02826 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20,55 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,72 | ## 1,25 | ## 0,02826 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 24,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,21 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 15 | ## 1 | ## 0,471 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 114,52 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,01413 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,90 |  |  |
| ## 7 | ## 14.5.04.03-0002 | ## Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | ## т | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,000157 | ## 56 057,93 | ## 2,53 | ## 141 826,56 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,27 |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 8 | ## 1 | ## 0,2512 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,58 |  |  |
| ## 9 | ## 01.1.01.09-0026 | ## Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | ## т | ## 0,0009 | ## 1 | ## 0,0000283 | ## 286 707,85 | ## 1,72 | ## 493 137,50 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,96 |  |  |
|  | ## 08.1.02.17 | ## Сетки в рамках | ## м2 | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.02 | ## Воздуховоды металлические | ## м2 | ## 100 | ## 1 | ## 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Заглушки питометражных лючков | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Крепления | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.3.01.01 | ## Дроссель-клапаны в патрубке | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.3.02.07 | ## Шиберы | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 207,05 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 943,06 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 277,69 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 025,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 509,89 |  |  |
| 56 | 19.1.01.04-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | прим.Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 1600 мм | м2 | 3,14 | 1 | 3,14 | 2 849,36 | 1,21 | 3 447,73 |  |  | 1 |  |  | 10 825,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 825,86 |  |  |
| 57 | 19.1.01.04-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | прим.Фасонные части, отвод.Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 1600 мм | м2 | 1,2 | 1 | 1,2 | 2 849,36 | 1,21 | 3 447,73 |  |  | 1 |  |  | 4 137,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 137,27 |  |  |
| 58 | 19.1.01.11-0017 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 101,21 | 1,21 | 122,46 |  |  | 1 |  |  | 612,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,30 |  |  |
| 59 | 20-02-012-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,199875 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 504,93 |  |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 2,65 | ## 1,2075 | ## 3,199875 |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 504,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,58 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01365 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-047 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,66 | ## 1,3125 | ## 0,86625 |  |  | ## 3,51 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,04 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,013125 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 9,54 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,013125 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,82 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,03 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 7,29 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,115 | ## 1 | ## 0,115 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20,87 |  |  |
| ## 5 | ## 01.1.01.09-0026 | ## Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | ## т | ## 0,00005 | ## 1 | ## 0,00005 | ## 286 707,85 | ## 1,72 | ## 493 137,50 |  |  | ## 1 |  |  | ## 24,66 |  |  |
|  | ## 18.4.01.02 | ## Растяжки с талрепами | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.04.02 | ## Дефлекторы | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,90 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 516,50 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 195,96 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 540,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 317,96 |  |  |
| 60 | 19.1.04.01-0024 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Дефлектор вытяжной цилиндрический из оцинкованной стали, тип Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 841,36 | 1,21 | 2 228,05 |  |  | 1 |  |  | 2 228,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 228,05 |  |  |
| 61 | 09-03-039-06 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | т | 0,016 | 1 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,1344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,45 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 116 | ## 1,15 | ## 2,1344 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 881,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,95 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,63 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-578 | ## Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т) | ## маш.-ч | ## 23,2 | ## 1,25 | ## 0,464 | ## 9,09 | ## 1,6 | ## 14,54 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,75 |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 37,54 | ## 1,25 | ## 0,7508 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 48,66 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1 | ## 1,25 | ## 0,02 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 14,54 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1 | ## 1,25 | ## 0,02 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 17,63 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,27 |  |  |
| ## 4 | ## 08.3.11.01-1100 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П | ## т | ## 0,0019 | ## 1 | ## 0,0000304 |  |  | ## 89 562,45 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,72 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 | ## 1 | ## 0,0000096 | ## 98 526,45 | ## 1,68 | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,59 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 6 | ## 1 | ## 0,096 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 23,34 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,0000048 | ## 51 280,15 | ## 2,15 | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,53 |  |  |
| ## 8 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 2,6 | ## 1 | ## 0,0416 |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5,65 |  |  |
| ## 9 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг | ## 3 | ## 1 | ## 0,048 | ## 142,68 | ## 1,32 | ## 188,34 |  |  | ## 1 |  |  | ## 9,04 |  |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,78 | ## 1 | ## 0,01248 | ## 41,38 | ## 2,5 | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,29 |  |  |
| ## 11 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 | ## 1 | ## 0,0002992 | ## 307,84 | ## 1,18 | ## 363,25 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,11 |  |  |
|  | ## 07.2.07.11 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 013,30 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 899,08 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 | 1 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,10 |  |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 875,22 |  |  |
| 62 | 07.2.07.12-0028 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим. к Козырек.Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345 | т | 0,016 | 1 | 0,016 | 108 955,99 | 1,51 | 164 523,54 |  |  | 1 |  |  | 2 632,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 632,38 |  |  |
| 63 | 26-01-018-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 879,63 |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 5 | ## 1,15 | ## 23 |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20 879,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563,46 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,20 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 1,25 | ## 2,15 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 563,46 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,43 | ## 1,25 | ## 2,15 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 895,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 898,31 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.06.14-0036 | ## Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм | ## м | ## 20 | ## 1 | ## 80 | ## 40,94 | ## 1,45 | ## 59,36 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 748,80 |  |  |
| ## 3 | ## 14.1.04.01-0001 | ## Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов | ## л | ## 1,5 | ## 1 | ## 6 | ## 774,67 | ## 1,9 | ## 1 471,87 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8 831,22 |  |  |
| ## 4 | ## 14.5.09.05-0103 | ## Очиститель клея | ## л | ## 0,057 | ## 1 | ## 0,228 | ## 830,95 | ## 1,68 | ## 1 396,00 |  |  | ## 1 |  |  | ## 318,29 |  |  |
|  | ## 14.3.02.06-0001 | ## Краска на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляционных материалов, расход 0,55 л/м2 | ## л | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.05.01 | ## Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука | ## м2 | ## 11 | ## 1 | ## 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 236,60 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22 774,83 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.20 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 230,33 |  |  |
|  | 774/пр, п.20 | СП - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 647,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 114,16 |  |  |
| 64 | 12.2.07.01-1000 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 10 мм | м2 | 44 | 1 | 44 | 570,52 | 1,3 | 741,68 |  |  | 1 |  |  | 32 633,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 633,92 |  |  |
| 65 | 11-03-011-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | компл | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 685,96 |  |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 4,12 | ## 1 | ## 4,12 |  |  | ## 894,65 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3 685,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,30 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,18 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,14 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 297,49 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,14 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 165,77 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,14 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 101,81 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,14 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 123,41 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,27 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0032 | ## Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм | ## кг | ## 0,364 | ## 1 | ## 0,364 | ## 111,21 | ## 1,39 | ## 154,58 |  |  | ## 1 |  |  | ## 56,27 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 430,71 |  |  |
| 65.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 73,72 |  |  | 1 |  |  | 73,72 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 975,14 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.53 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 776,38 |  |  |
|  | 774/пр, п.53 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 828,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 109,37 |  |  |
| 66 | 18.1.11.05-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Регулятор расхода и давления чугунный универсальный, "после себя", номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 30 784,50 | 1,51 | 46 484,60 |  |  | 1 |  |  | 46 484,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 484,60 |  |  |
| 67 | 08-03-532-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу, количество элементов поста до 3 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 629,93 |  |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 1,87 | ## 1 | ## 1,87 |  |  | ## 871,62 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 629,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,65 |  |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,75 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,0624 | ## 1 | ## 0,0624 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,67 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,05 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 12,16 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,001 | ## 187,38 | ## 1,13 | ## 211,74 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,21 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 14,38 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,001 | ## 395,65 | ## 2,04 | ## 807,13 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,81 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,045 | ## 1 | ## 0,045 | ## 79,88 | ## 1,87 | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,72 |  |  |
| ## 8 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг | ## 0,006 | ## 1 | ## 0,006 | ## 135,32 | ## 1,19 | ## 161,03 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,97 |  |  |
| ## 9 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг | ## 0,006 | ## 1 | ## 0,006 | ## 150,04 | ## 2,03 | ## 304,58 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,83 |  |  |
| ## 10 | ## 25.2.01.01-0001 | ## Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | ## 100 шт | ## 0,061 | ## 1 | ## 0,061 | ## 655,90 | ## 1,74 | ## 1 141,27 |  |  | ## 1 |  |  | ## 69,62 |  |  |
| ## 11 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 41,71 | ## 1,21 | ## 50,47 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,01 |  |  |
| ## 12 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,004 | ## 105 278,81 | ## 1,51 | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  |  | ## 635,88 |  |  |
| ## 13 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 5,87 | ## 3,23 | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  |  | ## 18,96 |  |  |
| ## 14 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 944,69 | ## 1,17 | ## 1 105,29 |  |  | ## 1 |  |  | ## 110,53 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 504,33 |  |  |
| 67.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 32,60 |  |  | 1 |  |  | 32,60 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 629,93 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,53 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 030,72 |  |  |
| 68 | 62.6.02.01-0257 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | прим.Пускатель электромагнитный У2, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, IP54, с кнопками ПУСК и СТОП | шт | 1 | 1 | 1 | 1 370,31 | 1,25 | 1 712,89 |  |  | 1 |  |  | 1 712,89 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 712,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 712,89 |  |  |
| 69 | 10-04-101-07 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 664,30 |  |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2 | ## 1 | ## 2 |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 664,30 |  |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,55 |  |  |
| ## 1 | ## 22.2.02.23-0011 | ## Глухари | ## 100 шт | ## 0,011 | ## 1 | ## 0,011 | ## 260,03 | ## 1,21 | ## 314,64 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,46 |  |  |
| ## 2 | ## 21.2.03.09-0105 | ## Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 | ## 1000 м | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,005 | ## 14 395,23 | ## 1,26 | ## 18 137,99 |  |  | ## 1 |  |  | ## 90,69 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.06.05-0042 | ## Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | ## м | ## 3,16 | ## 1 | ## 3,16 | ## 2,27 | ## 1,45 | ## 3,29 |  |  | ## 1 |  |  | ## 10,40 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 768,85 |  |  |
| 69.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 33,29 |  |  | 1 |  |  | 33,29 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 664,30 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.51.2 | НР - Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования для районов Крайнего Севера | % | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 664,30 |  |  |
|  | 774/пр, п.51.2 | СП - Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования для районов Крайнего Севера | % | 53 | 1 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 882,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 348,52 |  |  |
| 70 | 61.2.04.06-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, номинальная выходная мощность встроенного громкоговорителя, не менее 4 Вт, размеры 185х135х65 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 395,57 | 1,06 | 1 479,30 |  |  | 1 |  |  | 1 479,30 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 479,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 479,30 |  |  |
| 71 | 10-08-002-03 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816,87 |  |  |
|  | ## 1-100-54 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 5,4 | ## чел.-ч | ## 1,68 | ## 1 | ## 1,68 |  |  | ## 1 081,47 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 816,87 |  |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,24 |  |  |
| ## 1 | ## 03.1.01.01-0002 | ## Гипс строительный Г-3 | ## т | ## 0,00002 | ## 1 | ## 0,00002 | ## 4 338,27 | ## 3,85 | ## 16 702,34 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,33 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,0988 | ## 1 | ## 0,0988 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,07 |  |  |
| ## 3 | ## 01.3.05.17-0002 | ## Канифоль сосновая | ## кг | ## 0,0004 | ## 1 | ## 0,0004 | ## 284,15 | ## 1,68 | ## 477,37 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,19 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.07-0012 | ## Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | ## 100 шт | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,03 | ## 978,09 | ## 1,21 | ## 1 183,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 35,50 |  |  |
| ## 5 | ## 10.3.02.03-0012 | ## Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | ## кг | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,004 | ## 899,56 | ## 1,43 | ## 1 286,37 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5,15 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 859,11 |  |  |
| 71.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 36,34 |  |  | 1 |  |  | 36,34 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 816,87 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.51.1 | НР - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,03 |  |  |
|  | 774/пр, п.51.1 | СП - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 457,24 |  |  |
| 72 | 61.2.04.07-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Оповещатели охранно-пожарные световые, размеры 105х84х54, IP 65 | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 | 10 257,57 | 1,06 | 10 873,02 |  |  | 1 |  |  | 1 087,30 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 087,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,30 |  |  |
| 73 | 08-03-573-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870,09 |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 2,06 | ## 1 | ## 2,06 |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 870,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,69 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,42 |  |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,19 |  |  | ## 483,73 |  |  | ## 1 |  |  | ## 91,91 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,19 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 167,48 |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 127,50 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 71,05 |  |  |
| ## 3 | ## 91.04.01-041 | ## Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,19 | ## 21,06 | ## 1,53 | ## 32,22 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,12 |  |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,61 | ## 1 | ## 0,61 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 39,53 |  |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 43,63 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 52,89 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,85 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 24,32 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20,54 |  |  |
| ## 8 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 79,88 | ## 1,87 | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,99 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 518,05 |  |  |
| 73.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 37,40 |  |  | 1 |  |  | 37,40 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 161,51 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 204,74 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 862,56 |  |  |
| 74 | 20.4.04.04-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Щит учетно-распределительный ЩУРН-1-12з, с замком, IP54, размеры 395х310х165 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 814,07 | 1,17 | 2 122,46 |  |  | 1 |  |  | 2 122,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122,46 |  |  |
| 75 | 11-03-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,24 |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 0,52 | ## 1 | ## 2,08 |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 888,24 |  |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,83 |  |  |
| ## 1 | ## 01.7.15.03-0031 | ## Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | ## кг | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,14 | ## 117,33 | ## 1,39 | ## 163,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,83 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 911,07 |  |  |
| 75.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 9,44 |  |  | 1 |  |  | 37,76 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 888,24 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.53 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 793,83 |  |  |
|  | 774/пр, п.53 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,25 |  |  |
| 76 | 62.1.01.09-1012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Выключатели автоматические, тип ВА 47-29М, 1P, 63 А | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 410,04 | 1,14 | 1 607,45 |  |  | 1 |  |  | 642,98 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 642,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,98 |  |  |
| 77 | 20.5.04.03-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 | 896,51 | 1,09 | 977,20 |  |  | 1 |  |  | 39,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,09 |  |  |
| 78 | ТЦ_62.4.2_41_4101008324_25.12.2023_01 | Источник бесперебойного питания ИБП SKAT-UPS 600/350 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 18 500,00 |  |  | 1 |  |  | 18 500,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 500,00 |  |  |
| 79 | 11-04-008-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,47 |  |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 1,03 | ## 1 | ## 1,03 |  |  | ## 792,69 |  |  | ## 1 |  |  | ## 816,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,81 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 7,27 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8,81 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,55 |  |  |
| 79.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 16,33 |  |  | 1 |  |  | 16,33 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 825,28 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.53 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,02 |  |  |
|  | 774/пр, п.53 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,53 |  |  |
| 80 | 08-03-545-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 585,28 |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 3 | ## 1 | ## 3 |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 585,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,80 |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,213 | ## 1 | ## 0,213 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,80 |  |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,33 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,0208 | ## 1 | ## 0,0208 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,22 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,049 | ## 1 | ## 0,049 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11,91 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,004 | ## 187,38 | ## 1,13 | ## 211,74 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,85 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 14,38 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг | ## 0,002 | ## 1 | ## 0,002 | ## 395,65 | ## 2,04 | ## 807,13 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,61 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,03 | ## 79,88 | ## 1,87 | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4,48 |  |  |
| ## 8 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 135,32 | ## 1,19 | ## 161,03 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,22 |  |  |
| ## 9 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 150,04 | ## 2,03 | ## 304,58 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,09 |  |  |
| ## 10 | ## 25.2.01.01-0001 | ## Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | ## 100 шт | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,2 | ## 655,90 | ## 1,74 | ## 1 141,27 |  |  | ## 1 |  |  | ## 228,25 |  |  |
| ## 11 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт | ## 0,014 | ## 1 | ## 0,014 | ## 41,71 | ## 1,21 | ## 50,47 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,71 |  |  |
| ## 12 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,002 | ## 1 | ## 0,002 | ## 105 278,81 | ## 1,51 | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  |  | ## 317,94 |  |  |
| ## 13 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 3,33 | ## 1 | ## 3,33 | ## 5,87 | ## 3,23 | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  |  | ## 63,14 |  |  |
| ## 14 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 944,69 | ## 1,17 | ## 1 105,29 |  |  | ## 1 |  |  | ## 110,53 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 362,41 |  |  |
| 80.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 51,71 |  |  | 1 |  |  | 51,71 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 585,28 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 636,99 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 369,60 |  |  |
| 81 | 20.5.02.04-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Коробка клеммная 5 положений до 16 мм2, размеры 200х200х80 мм, IP66 | шт | 1 | 1 | 1 | 15 429,34 | 1,15 | 17 743,74 |  |  | 1 |  |  | 17 743,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 743,74 |  |  |
| 82 | 03-02-060-06 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Анализ для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: с помощью газоанализатора | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,11 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,11 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 192,11 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,85 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 551,12 |  |  |
| 83 | 03-02-002-14 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 472,67 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 472,67 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 472,67 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 388,68 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 410,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 271,51 |  |  |
| 84 | 03-01-011-06 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 835,86 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 835,86 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 835,86 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 991,97 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 208,74 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 156,56 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 052,18 |  |  |
| 85 | 03-01-041-01 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Определение потерь (подсосов) воздуха на участке вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | участок | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 599,71 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 599,71 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 599,71 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 927,77 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 735,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 263,38 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 197,53 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 065,84 |  |  |
| 86 | 03-01-001-01 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Шахта вытяжная (дефлектор) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 196,27 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 196,27 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 196,27 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,09 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 560,02 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 920,01 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 640,00 |  |  |
|  |  |  | Кабеленесущая система стальных лотков "S5 Combitech" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 08-02-153-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСНм сборник 8, п. 1.8.3 | Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м ОТ=1,05; ЗТ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 73,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 977,42 |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 116 | ## 1,05 | ## 73,08 |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  |  | ## 62 977,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 815,58 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 13,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 234,70 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 3,15 | ## 1 | ## 1,89 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 016,16 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,15 | ## 1 | ## 1,89 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 237,93 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч | ## 16,88 | ## 1 | ## 10,128 | ## 55,78 | ## 1,6 | ## 89,25 |  |  | ## 1 |  |  | ## 903,92 |  |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 16,88 | ## 1 | ## 10,128 |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 7 928,40 |  |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 26,08 | ## 1 | ## 15,648 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 014,15 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 2,02 | ## 1 | ## 1,212 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 881,35 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,02 | ## 1 | ## 1,212 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 068,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 488,62 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.06-0121 | ## Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | ## т | ## 0,00025 | ## 1 | ## 0,00015 | ## 76 630,40 | ## 1,21 | ## 92 722,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,91 |  |  |
| ## 6 | ## 14.4.01.18-0002 | ## Грунтовка ФЛ-03К | ## т | ## 0,00026 | ## 1 | ## 0,000156 | ## 72 549,40 | ## 1,55 | ## 112 451,57 |  |  | ## 1 |  |  | ## 17,54 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 31,1 | ## 1 | ## 18,66 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3 833,32 |  |  |
| ## 8 | ## 14.4.04.11-0010 | ## Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | ## т | ## 0,00039 | ## 1 | ## 0,000234 | ## 360 146,05 | ## 2,15 | ## 774 314,01 |  |  | ## 1 |  |  | ## 181,19 |  |  |
| ## 9 | ## 08.3.05.02-0021 | ## Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,0048 | ## 71 131,50 | ## 1,11 | ## 78 955,97 |  |  | ## 1 |  |  | ## 378,99 |  |  |
| ## 10 | ## 11.1.03.05-0065 | ## Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,0024 | ## 7 555,00 | ## 2,49 | ## 18 811,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,15 |  |  |
| ## 11 | ## 14.5.09.09-0002 | ## Сольвент каменноугольный технический, марок А, Б, В | ## т | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,00018 | ## 61 252,48 | ## 1,68 | ## 102 904,17 |  |  | ## 1 |  |  | ## 18,52 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 516,32 |  |  |
| 87.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 1 999,28 |  |  | 1 |  |  | 1 199,57 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 74 212,12 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 696,36 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 848,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 260,43 |  |  |
| 88 | 20.2.07.05-1170 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х50х3000 мм | шт | 20 | 1 | 20 | 1 646,70 | 1,15 | 1 893,71 |  |  | 1 |  |  | 37 874,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 874,20 |  |  |
| 89 | 20.2.03.06-1819 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 200х3000 мм | шт | 20 | 1 | 20 | 996,80 | 1,15 | 1 146,32 |  |  | 1 |  |  | 22 926,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 926,40 |  |  |
| 90 | 20.2.05.07-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Перегородки разделительные для короба, высота 50 мм | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 | 8 664,95 | 1,99 | 17 243,25 |  |  | 1 |  |  | 10 345,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 345,95 |  |  |
| 91 | 20.2.05.06-1008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Накладки на стык для кабель-канала, размеры 150х55 мм | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 | 15 973,75 | 1,99 | 31 787,76 |  |  | 1 |  |  | 3 178,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 178,79 |  |  |
| 92 | 20.2.03.03-1075 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Консоль кабельная с перфорацией оцинкованная, толщина стали 2,0 мм, размеры 49х40х270 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 372,78 | 1,17 | 436,15 |  |  | 1 |  |  | 436,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,15 |  |  |
| 93 | 20.2.03.23-1208 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | прим.Стойка кабельная с овальной перфорацией оцинкованная, толщина стали 4 мм, размеры 1500х63х37 мм | шт | 15 | 1 | 15 | 3 520,92 | 1,17 | 4 119,48 |  |  | 1 |  |  | 61 792,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 792,15 |  |  |
| 94 | 20.1.02.10-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Подвесы стальные оцинкованные для шпильки, крепления лотков, диаметр отверстия М8, размеры 52х52х3 мм | 100 шт | 0,15 | 1 | 0,15 | 1 032,17 | 1,21 | 1 248,93 |  |  | 1 |  |  | 187,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,34 |  |  |
| 95 | 20.2.03.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 60х44х200 мм | шт | 25 | 1 | 25 | 240,45 | 1,17 | 281,33 |  |  | 1 |  |  | 7 033,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 033,25 |  |  |
| 96 | 20.2.04.06-1284 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Короб кабельный угловой горячеоцинкованный вертикальный вниз под углом 90° в составе угол, крышка, соединение, толщина стенки 1,2 мм, размеры 250х100х250 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 769,25 | 2,11 | 1 623,12 |  |  | 1 |  |  | 8 115,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 115,60 |  |  |
| 97 | 20.2.04.04-1042 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Короб кабельный прямой горячеоцинкованный в составе лоток, крышка, соединение, толщина стенки 1,2 мм, размеры 100х200х2000 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 4 904,29 | 2,11 | 10 348,05 |  |  | 1 |  |  | 51 740,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 740,25 |  |  |
| 98 | 20.2.03.06-0065 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Крышка соединителя крестообразного для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м | шт | 5 | 1 | 5 | 182,92 | 1,17 | 214,02 |  |  | 1 |  |  | 1 070,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,10 |  |  |
|  |  |  | Насосная станция №1(монтаж кабелей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 08-02-402-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2. | 100 м | 5,6 | 1 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСНм сборник 8, п. 1.8.3 | Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м ОТ=1,05; ЗТ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 71,9712 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 021,90 |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 12,24 | ## 1,05 | ## 71,9712 |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  |  | ## 62 021,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 381,14 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156,72 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,56 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 189,97 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,56 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 663,09 |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2,16 | ## 1 | ## 12,096 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 783,94 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,56 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 407,23 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,56 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 493,63 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 130,79 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,55 | ## 1 | ## 3,08 | ## 37,71 | ## 1,45 | ## 54,68 |  |  | ## 1 |  |  | ## 168,41 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,4416 | ## 1 | ## 2,47296 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 26,66 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,9 | ## 1 | ## 10,64 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 185,78 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,4 | ## 1 | ## 2,24 | ## 79,88 | ## 1,87 | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  |  | ## 334,61 |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 13,33 | ## 1 | ## 74,648 | ## 5,87 | ## 3,23 | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 415,33 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 690,55 |  |  |
| 99.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 210,96 |  |  | 1 |  |  | 1 181,38 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 63 178,62 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 442,19 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 221,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 535,22 |  |  |
| 100 | 21.1.06.09-0151 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,075 | 1 | 0,075 | 47 048,63 | 1,11 | 52 223,98 |  |  | 1 |  |  | 3 916,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 916,80 |  |  |
| 101 | 21.2.03.05-0062 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1-450 | 1000 м | 0,015 | 1 | 0,015 | 9 432,87 | 1,26 | 11 885,42 |  |  | 1 |  |  | 178,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,28 |  |  |
| 102 | 21.1.08.03-0571 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 2х1 | 1000 м | 0,07 | 1 | 0,07 | 36 702,61 | 1,18 | 43 309,08 |  |  | 1 |  |  | 3 031,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 031,64 |  |  |
| 103 | 21.1.08.03-0571 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | прим.Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 2х1 | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 | 36 702,61 | 1,18 | 43 309,08 |  |  | 1 |  |  | 2 165,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 165,45 |  |  |
| 104 | 21.1.08.03-0511 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | прим.Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х1(3х1) | 1000 м | 0,3 | 1 | 0,3 | 41 898,96 | 1,18 | 49 440,77 |  |  | 1 |  |  | 14 832,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 832,23 |  |  |
| 105 | 21.1.08.03-0585 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1 | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 | 97 604,06 | 1,18 | 115 172,79 |  |  | 1 |  |  | 5 758,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 758,64 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 5. Насосная станция №1(газоанализатор, воздуховоды и основное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 845,80 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 735,01 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 832,60 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 920,05 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 291,20 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 655,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 589,16 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 252,16 |  |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 066,93 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 5. Насосная станция №1(газоанализатор, воздуховоды и основное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 687,12 |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 500,00 |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 252,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Насосная станция № 2(газоанализатор, воздуховоды и основное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 20-03-005-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,6171 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 310,55 |  |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 2,74 | ## 1,2075 | ## 6,6171 |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5 310,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,62 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1848 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,97 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,07 | ## 1,3125 | ## 0,18375 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 133,62 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 | ## 1,3125 | ## 0,18375 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 161,97 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,66 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,166 | ## 1 | ## 0,332 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,58 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.01-0037 | ## Анкер забивной латунный, диаметр внутренней резьбы М10, диаметр 12 мм, длина 40 мм | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 4 | ## 16,13 | ## 1,21 | ## 19,52 |  |  | ## 1 |  |  | ## 78,08 |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Хомуты быстросъемные из оцинкованной стали | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 687,80 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 472,52 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 950,10 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 349,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 987,08 |  |  |
| 107 | 64.1.02.01-1010 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вентилятор канальный радиальный, шумоизолированный, одностороннего всасывания, с электродвигателем с внешним ротором мощностью 0,16 кВт, номинальный диаметр круглых каналов 200 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 31 712,95 | 1,56 | 49 472,20 |  |  | 1 |  |  | 98 944,40 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 98 944,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 944,40 |  |  |
| 108 | 20-02-007-02 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 5600 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,4811 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 204,81 |  |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 4,34 | ## 1,2075 | ## 10,4811 |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8 204,81 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,78 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1323 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,58 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1,3125 | ## 0,0525 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 111,56 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1,3125 | ## 0,0525 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 62,16 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-047 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 1,08 | ## 1,3125 | ## 2,835 |  |  | ## 3,51 |  |  | ## 1 |  |  | ## 9,95 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1,3125 | ## 0,07875 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 57,27 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1,3125 | ## 0,07875 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 69,42 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 850,04 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 1,9 | ## 1 | ## 3,8 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 923,97 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 2,552 | ## 1 | ## 5,104 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 926,07 |  |  |
|  | ## 19.3.01.06 | ## Клапаны воздушные утепленные КВУ | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 365,21 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 336,39 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 587,22 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 101,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 054,30 |  |  |
| 109 | 19.3.01.06-0202 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Клапан воздушный утепленный под электропривод КВУ, размеры 1000х1000 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 11 011,89 | 1,33 | 14 645,81 |  |  | 1 |  |  | 29 291,62 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 291,62 |  |  |
| 110 | 20-03-003-02 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,309825 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 206,52 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 7,71 | ## 1,2075 | ## 9,309825 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8 206,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,38 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,59115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,12 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1,3125 | ## 0,23625 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 502,02 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 1,3125 | ## 0,23625 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 279,74 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-047 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 2,53 | ## 1,3125 | ## 3,320625 |  |  | ## 3,51 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11,66 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,27 | ## 1,3125 | ## 0,354375 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 257,70 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1,3125 | ## 0,354375 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 312,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471,20 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.02-0051 | ## Болты анкерные | ## т | ## 0,0028 | ## 1 | ## 0,0028 | ## 89 330,06 | ## 1,39 | ## 124 168,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 347,67 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 17,02 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,587 | ## 1 | ## 0,587 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 106,51 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 041,22 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 798,64 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 174,27 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 384,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 600,26 |  |  |
| 111 | 64.1.03.03-0045 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вентилятор крышный общего назначения ВКР 5, производительность 4100-9000 м3/ч, частота вращения 1500 об/мин, мощность 0,75 кВт | шт | 1 | 1 | 1 | 18 076,96 | 1,56 | 28 200,06 |  |  | 1 |  |  | 28 200,06 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28 200,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 200,06 |  |  |
| 112 | 20-02-004-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,243725 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,43 |  |  |
|  | ## 1-100-33 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 1,03 | ## 1,2075 | ## 1,243725 |  |  | ## 812,42 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 010,43 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,74 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01365 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-047 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1,3125 | ## 0,34125 |  |  | ## 3,51 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,20 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,013125 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 9,54 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,013125 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,26 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,2 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 48,63 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,246 | ## 1 | ## 0,246 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 44,63 |  |  |
|  | ## 19.3.01.09 | ## Клапаны обратные | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 126,00 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 022,00 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297,94 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 049,40 |  |  |
| 113 | 19.3.01.13-0044 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | примен.КВП-(60)-НО-ф200-GR(220).Клапан противопожарный с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком, тип КПС-1 (60), диаметр 800 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 9 489,50 | 1,33 | 12 621,03 |  |  | 1 |  |  | 12 621,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 621,04 |  |  |
| 114 | 20-01-001-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0,0314 | 1 | 0,0314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,56094 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 462,93 |  |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 154 | ## 1,15 | ## 5,56094 |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 462,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,78 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0471 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,22 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,48 | ## 1,25 | ## 0,01884 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 40,03 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,48 | ## 1,25 | ## 0,01884 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,31 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-055 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | ## маш.-ч | ## 0,34 | ## 1,25 | ## 0,013345 |  |  | ## 20,91 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,28 |  |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,54 | ## 1,25 | ## 0,060445 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,92 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,72 | ## 1,25 | ## 0,02826 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20,55 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,72 | ## 1,25 | ## 0,02826 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 24,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,21 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 15 | ## 1 | ## 0,471 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 114,52 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,01413 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,90 |  |  |
| ## 7 | ## 14.5.04.03-0002 | ## Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | ## т | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,000157 | ## 56 057,93 | ## 2,53 | ## 141 826,56 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,27 |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 8 | ## 1 | ## 0,2512 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,58 |  |  |
| ## 9 | ## 01.1.01.09-0026 | ## Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | ## т | ## 0,0009 | ## 1 | ## 0,0000283 | ## 286 707,85 | ## 1,72 | ## 493 137,50 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,96 |  |  |
|  | ## 08.1.02.17 | ## Сетки в рамках | ## м2 | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.02 | ## Воздуховоды металлические | ## м2 | ## 100 | ## 1 | ## 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Заглушки питометражных лючков | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Крепления | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.3.01.01 | ## Дроссель-клапаны в патрубке | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.3.02.07 | ## Шиберы | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 774,14 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 510,15 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 727,89 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 760,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 262,24 |  |  |
| 115 | 19.1.01.03-0071 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм | м2 | 3,14 | 1 | 3,14 | 851,42 | 1,21 | 1 030,22 |  |  | 1 |  |  | 3 234,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 234,89 |  |  |
| 116 | 19.1.01.09-0141 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 200 мм | м2 | 1,96 | 1 | 1,96 | 723,75 | 1,21 | 875,74 |  |  | 1 |  |  | 1 716,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 716,45 |  |  |
| 117 | 19.1.01.11-0017 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 101,21 | 1,21 | 122,46 |  |  | 1 |  |  | 612,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,30 |  |  |
| 118 | 20-02-002-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,58405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 124,84 |  |  |
|  | ## 1-100-34 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,4 | ## чел.-ч | ## 1,07 | ## 1,2075 | ## 2,58405 |  |  | ## 822,29 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 124,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,10 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0273 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,14 |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1,3125 | ## 0,2625 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 17,01 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,02625 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 19,09 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,02625 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 23,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,83 |  |  |
| ## 3 | ## 08.4.03.02-0002 | ## Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | ## т | ## 0,00043 | ## 1 | ## 0,00086 | ## 63 745,00 | ## 1,27 | ## 80 956,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 69,62 |  |  |
| ## 4 | ## 04.3.01.09-0014 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ## м3 | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,0006 |  |  | ## 8 320,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4,99 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,1404 | ## 1 | ## 0,2808 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,03 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,22 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,19 |  |  |
|  | ## 19.2.03.09 | ## Решетки жалюзийные | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 306,91 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 147,98 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 727,93 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 314,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 349,40 |  |  |
| 119 | 19.2.03.08-0017 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Решетка наружная круглая из оцинкованной стали в рамке для систем вентиляции, внутренний диаметр 200 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 425,16 | 1,21 | 514,44 |  |  | 1 |  |  | 1 028,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,88 |  |  |
| 120 | 20-01-001-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм. | 100 м2 | 0,0314 | 1 | 0,0314 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСН сборник 20, прил. 20.1, п. 3.3 | Прокладка воздуховодов класса Н и П из коррозионностойкой стали ОТ=1,097; ЗТ=1,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,1003512 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 895,84 |  |  |
|  | ## 1-100-32 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,2 | ## чел.-ч | ## 154 | ## 1,26155 | ## 6,1003512 |  |  | ## 802,55 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 895,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,78 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0471 |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,22 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,48 | ## 1,25 | ## 0,01884 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 40,03 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,48 | ## 1,25 | ## 0,01884 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,31 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-055 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | ## маш.-ч | ## 0,34 | ## 1,25 | ## 0,013345 |  |  | ## 20,91 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,28 |  |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,54 | ## 1,25 | ## 0,060445 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,92 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,72 | ## 1,25 | ## 0,02826 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20,55 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,72 | ## 1,25 | ## 0,02826 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 24,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,21 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 15 | ## 1 | ## 0,471 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 114,52 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,01413 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,90 |  |  |
| ## 7 | ## 14.5.04.03-0002 | ## Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | ## т | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,000157 | ## 56 057,93 | ## 2,53 | ## 141 826,56 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,27 |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 8 | ## 1 | ## 0,2512 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,58 |  |  |
| ## 9 | ## 01.1.01.09-0026 | ## Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | ## т | ## 0,0009 | ## 1 | ## 0,0000283 | ## 286 707,85 | ## 1,72 | ## 493 137,50 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,96 |  |  |
|  | ## 08.1.02.17 | ## Сетки в рамках | ## м2 | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.02 | ## Воздуховоды металлические | ## м2 | ## 100 | ## 1 | ## 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Заглушки питометражных лючков | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.01.11 | ## Крепления | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.3.01.01 | ## Дроссель-клапаны в патрубке | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.3.02.07 | ## Шиберы | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 207,05 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 943,06 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 277,69 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 025,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 509,89 |  |  |
| 121 | 19.1.01.04-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | прим.Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 1600 мм | м2 | 3,14 | 1 | 3,14 | 2 849,36 | 1,21 | 3 447,73 |  |  | 1 |  |  | 10 825,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 825,86 |  |  |
| 122 | 19.1.01.04-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | прим.Фасонные части, отвод.Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали, прямой участок, толщина 1,0 мм, диаметр до 1600 мм | м2 | 1,2 | 1 | 1,2 | 2 849,36 | 1,21 | 3 447,73 |  |  | 1 |  |  | 4 137,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 137,27 |  |  |
| 123 | 19.1.01.11-0017 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 200 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 101,21 | 1,21 | 122,46 |  |  | 1 |  |  | 612,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,30 |  |  |
| 124 | 20-02-012-01 ГЭСН 81-02-20-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,199875 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 504,93 |  |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 2,65 | ## 1,2075 | ## 3,199875 |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 504,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,58 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01365 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-047 | ## Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,66 | ## 1,3125 | ## 0,86625 |  |  | ## 3,51 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,04 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,013125 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 9,54 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1,3125 | ## 0,013125 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11,57 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,82 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,03 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 7,29 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,115 | ## 1 | ## 0,115 | ## 138,50 | ## 1,31 | ## 181,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20,87 |  |  |
| ## 5 | ## 01.1.01.09-0026 | ## Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | ## т | ## 0,00005 | ## 1 | ## 0,00005 | ## 286 707,85 | ## 1,72 | ## 493 137,50 |  |  | ## 1 |  |  | ## 24,66 |  |  |
|  | ## 18.4.01.02 | ## Растяжки с талрепами | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 19.1.04.02 | ## Дефлекторы | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,90 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 516,50 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.16 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 195,96 |  |  |
|  | 774/пр, п.16 | СП - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 540,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 317,96 |  |  |
| 125 | 19.1.04.01-0024 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Дефлектор вытяжной цилиндрический из оцинкованной стали, тип Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 841,36 | 1,21 | 2 228,05 |  |  | 1 |  |  | 2 228,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 228,05 |  |  |
| 126 | 09-03-039-06 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг | т | 0,016 | 1 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,1344 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,45 |  |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 116 | ## 1,15 | ## 2,1344 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 881,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,95 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,63 |  |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-578 | ## Лебедки электрические канатные, тяговое усилие 14,71 кН (1,5 т) | ## маш.-ч | ## 23,2 | ## 1,25 | ## 0,464 | ## 9,09 | ## 1,6 | ## 14,54 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,75 |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 37,54 | ## 1,25 | ## 0,7508 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 48,66 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1 | ## 1,25 | ## 0,02 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 14,54 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1 | ## 1,25 | ## 0,02 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 17,63 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,27 |  |  |
| ## 4 | ## 08.3.11.01-1100 | ## Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П | ## т | ## 0,0019 | ## 1 | ## 0,0000304 |  |  | ## 89 562,45 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,72 |  |  |
| ## 5 | ## 14.5.09.07-0030 | ## Растворитель Р-4 | ## т | ## 0,0006 | ## 1 | ## 0,0000096 | ## 98 526,45 | ## 1,68 | ## 165 524,44 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,59 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 6 | ## 1 | ## 0,096 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 23,34 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,0000048 | ## 51 280,15 | ## 2,15 | ## 110 252,32 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,53 |  |  |
| ## 8 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 2,6 | ## 1 | ## 0,0416 |  |  | ## 135,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5,65 |  |  |
| ## 9 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг | ## 3 | ## 1 | ## 0,048 | ## 142,68 | ## 1,32 | ## 188,34 |  |  | ## 1 |  |  | ## 9,04 |  |  |
| ## 10 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,78 | ## 1 | ## 0,01248 | ## 41,38 | ## 2,5 | ## 103,45 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,29 |  |  |
| ## 11 | ## 08.2.02.11-0007 | ## Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | ## 10 м | ## 0,0187 | ## 1 | ## 0,0002992 | ## 307,84 | ## 1,18 | ## 363,25 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,11 |  |  |
|  | ## 07.2.07.11 | ## Конструкции стальные | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 013,30 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 899,08 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.9 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 | 1 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 861,10 |  |  |
|  | 774/пр, п.9 | СП - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 875,22 |  |  |
| 127 | 07.2.07.12-0028 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим. к Козырек.Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без, сталь С345 | т | 0,016 | 1 | 0,016 | 108 955,99 | 1,51 | 164 523,54 |  |  | 1 |  |  | 2 632,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 632,38 |  |  |
| 128 | 26-01-018-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 879,63 |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 5 | ## 1,15 | ## 23 |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20 879,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 563,46 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,152 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,20 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 1,25 | ## 2,15 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 563,46 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,43 | ## 1,25 | ## 2,15 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 895,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 898,31 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.06.14-0036 | ## Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм | ## м | ## 20 | ## 1 | ## 80 | ## 40,94 | ## 1,45 | ## 59,36 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 748,80 |  |  |
| ## 3 | ## 14.1.04.01-0001 | ## Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов | ## л | ## 1,5 | ## 1 | ## 6 | ## 774,67 | ## 1,9 | ## 1 471,87 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8 831,22 |  |  |
| ## 4 | ## 14.5.09.05-0103 | ## Очиститель клея | ## л | ## 0,057 | ## 1 | ## 0,228 | ## 830,95 | ## 1,68 | ## 1 396,00 |  |  | ## 1 |  |  | ## 318,29 |  |  |
|  | ## 14.3.02.06-0001 | ## Краска на водной основе со специальными добавками для защиты теплоизоляционных материалов, расход 0,55 л/м2 | ## л | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.05.01 | ## Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука | ## м2 | ## 11 | ## 1 | ## 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 236,60 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 22 774,83 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.20 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 230,33 |  |  |
|  | 774/пр, п.20 | СП - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 647,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 114,16 |  |  |
| 129 | 12.2.07.01-1000 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 10 мм | м2 | 44 | 1 | 44 | 570,52 | 1,3 | 741,68 |  |  | 1 |  |  | 32 633,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 633,92 |  |  |
| 130 | 11-03-011-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | компл | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 685,96 |  |  |
|  | ## 1-100-41 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,1 | ## чел.-ч | ## 4,12 | ## 1 | ## 4,12 |  |  | ## 894,65 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3 685,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,30 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,18 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,14 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 297,49 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,14 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 165,77 |  |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,14 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 101,81 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,14 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 123,41 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,27 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0032 | ## Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм | ## кг | ## 0,364 | ## 1 | ## 0,364 | ## 111,21 | ## 1,39 | ## 154,58 |  |  | ## 1 |  |  | ## 56,27 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 430,71 |  |  |
| 130.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 73,72 |  |  | 1 |  |  | 73,72 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 975,14 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.53 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 776,38 |  |  |
|  | 774/пр, п.53 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 828,56 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 109,37 |  |  |
| 131 | 18.1.11.05-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Регулятор расхода и давления чугунный универсальный, "после себя", номинальное давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 30 784,50 | 1,51 | 46 484,60 |  |  | 1 |  |  | 46 484,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 484,60 |  |  |
| 132 | 08-03-532-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на полу, количество элементов поста до 3 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 629,93 |  |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 1,87 | ## 1 | ## 1,87 |  |  | ## 871,62 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 629,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,65 |  |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,75 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,0624 | ## 1 | ## 0,0624 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,67 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,05 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 12,16 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,001 | ## 187,38 | ## 1,13 | ## 211,74 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,21 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 14,38 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,001 | ## 395,65 | ## 2,04 | ## 807,13 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,81 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,045 | ## 1 | ## 0,045 | ## 79,88 | ## 1,87 | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,72 |  |  |
| ## 8 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг | ## 0,006 | ## 1 | ## 0,006 | ## 135,32 | ## 1,19 | ## 161,03 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,97 |  |  |
| ## 9 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг | ## 0,006 | ## 1 | ## 0,006 | ## 150,04 | ## 2,03 | ## 304,58 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,83 |  |  |
| ## 10 | ## 25.2.01.01-0001 | ## Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | ## 100 шт | ## 0,061 | ## 1 | ## 0,061 | ## 655,90 | ## 1,74 | ## 1 141,27 |  |  | ## 1 |  |  | ## 69,62 |  |  |
| ## 11 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 41,71 | ## 1,21 | ## 50,47 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,01 |  |  |
| ## 12 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,004 | ## 105 278,81 | ## 1,51 | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  |  | ## 635,88 |  |  |
| ## 13 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 5,87 | ## 3,23 | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  |  | ## 18,96 |  |  |
| ## 14 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 944,69 | ## 1,17 | ## 1 105,29 |  |  | ## 1 |  |  | ## 110,53 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 504,33 |  |  |
| 132.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 32,60 |  |  | 1 |  |  | 32,60 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 629,93 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,53 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 030,72 |  |  |
| 133 | 62.6.02.01-0257 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | прим.Пускатель электромагнитный У2, 220В/50Гц, 1з, 10А, нереверсивный, без реле, IP54, с кнопками ПУСК и СТОП | шт | 1 | 1 | 1 | 1 370,31 | 1,25 | 1 712,89 |  |  | 1 |  |  | 1 712,89 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 712,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 712,89 |  |  |
| 134 | 10-04-101-07 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 664,30 |  |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2 | ## 1 | ## 2 |  |  | ## 832,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 664,30 |  |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,55 |  |  |
| ## 1 | ## 22.2.02.23-0011 | ## Глухари | ## 100 шт | ## 0,011 | ## 1 | ## 0,011 | ## 260,03 | ## 1,21 | ## 314,64 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,46 |  |  |
| ## 2 | ## 21.2.03.09-0105 | ## Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 | ## 1000 м | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,005 | ## 14 395,23 | ## 1,26 | ## 18 137,99 |  |  | ## 1 |  |  | ## 90,69 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.06.05-0042 | ## Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | ## м | ## 3,16 | ## 1 | ## 3,16 | ## 2,27 | ## 1,45 | ## 3,29 |  |  | ## 1 |  |  | ## 10,40 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 768,85 |  |  |
| 134.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 33,29 |  |  | 1 |  |  | 33,29 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 664,30 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.51.2 | НР - Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования для районов Крайнего Севера | % | 100 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 664,30 |  |  |
|  | 774/пр, п.51.2 | СП - Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования для районов Крайнего Севера | % | 53 | 1 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 882,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 348,52 |  |  |
| 135 | 61.2.04.06-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, номинальная выходная мощность встроенного громкоговорителя, не менее 4 Вт, размеры 185х135х65 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 395,57 | 1,06 | 1 479,30 |  |  | 1 |  |  | 1 479,30 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 479,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 479,30 |  |  |
| 136 | 10-08-002-03 ГЭСНм 81-03-10-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816,87 |  |  |
|  | ## 1-100-54 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 5,4 | ## чел.-ч | ## 1,68 | ## 1 | ## 1,68 |  |  | ## 1 081,47 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 816,87 |  |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,24 |  |  |
| ## 1 | ## 03.1.01.01-0002 | ## Гипс строительный Г-3 | ## т | ## 0,00002 | ## 1 | ## 0,00002 | ## 4 338,27 | ## 3,85 | ## 16 702,34 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,33 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,0988 | ## 1 | ## 0,0988 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,07 |  |  |
| ## 3 | ## 01.3.05.17-0002 | ## Канифоль сосновая | ## кг | ## 0,0004 | ## 1 | ## 0,0004 | ## 284,15 | ## 1,68 | ## 477,37 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,19 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.07-0012 | ## Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | ## 100 шт | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,03 | ## 978,09 | ## 1,21 | ## 1 183,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 35,50 |  |  |
| ## 5 | ## 10.3.02.03-0012 | ## Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | ## кг | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,004 | ## 899,56 | ## 1,43 | ## 1 286,37 |  |  | ## 1 |  |  | ## 5,15 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 859,11 |  |  |
| 136.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 36,34 |  |  | 1 |  |  | 36,34 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 816,87 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.51.1 | НР - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 726,03 |  |  |
|  | 774/пр, п.51.1 | СП - Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 835,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 457,24 |  |  |
| 137 | 61.2.04.07-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Оповещатели охранно-пожарные световые, размеры 105х84х54, IP 65 | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 | 10 257,57 | 1,06 | 10 873,02 |  |  | 1 |  |  | 1 087,30 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 087,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,30 |  |  |
| 138 | 08-03-573-04 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 870,09 |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 2,06 | ## 1 | ## 2,06 |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 870,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,69 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,42 |  |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,19 |  |  | ## 483,73 |  |  | ## 1 |  |  | ## 91,91 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,19 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 167,48 |  |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 127,50 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 71,05 |  |  |
| ## 3 | ## 91.04.01-041 | ## Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,19 | ## 21,06 | ## 1,53 | ## 32,22 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,12 |  |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,61 | ## 1 | ## 0,61 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 39,53 |  |  |
| ## 5 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 43,63 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 52,89 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,85 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 24,32 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 20,54 |  |  |
| ## 8 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 79,88 | ## 1,87 | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2,99 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 518,05 |  |  |
| 138.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 37,40 |  |  | 1 |  |  | 37,40 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 161,51 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 204,74 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 862,56 |  |  |
| 139 | 20.4.04.04-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Щит учетно-распределительный ЩУРН-1-12з, с замком, IP54, размеры 395х310х165 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 814,07 | 1,17 | 2 122,46 |  |  | 1 |  |  | 2 122,46 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 122,46 |  |  |
| 140 | 11-03-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,24 |  |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 0,52 | ## 1 | ## 2,08 |  |  | ## 907,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 888,24 |  |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,83 |  |  |
| ## 1 | ## 01.7.15.03-0031 | ## Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | ## кг | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,14 | ## 117,33 | ## 1,39 | ## 163,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 22,83 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 911,07 |  |  |
| 140.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 9,44 |  |  | 1 |  |  | 37,76 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 888,24 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.53 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 793,83 |  |  |
|  | 774/пр, п.53 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 611,25 |  |  |
| 141 | 62.1.01.09-1012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Выключатели автоматические, тип ВА 47-29М, 1P, 63 А | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 410,04 | 1,14 | 1 607,45 |  |  | 1 |  |  | 642,98 |  |  |
|  |  | # Отпускная цена - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 642,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,98 |  |  |
| 142 | 20.5.04.03-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25 | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 | 896,51 | 1,09 | 977,20 |  |  | 1 |  |  | 39,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,09 |  |  |
| 143 | ТЦ_62.4.2_41_4101008324_25.12.2023_01 | Источник бесперебойного питания ИБП SKAT-UPS 600/350 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 18 500,00 |  |  | 1 |  |  | 18 500,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 500,00 |  |  |
| 144 | 11-04-008-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 816,47 |  |  |
|  | ## 1-100-31 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 1,03 | ## 1 | ## 1,03 |  |  | ## 792,69 |  |  | ## 1 |  |  | ## 816,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,27 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,81 |  |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 7,27 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 8,81 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,55 |  |  |
| 144.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 16,33 |  |  | 1 |  |  | 16,33 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 825,28 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.53 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,02 |  |  |
|  | 774/пр, п.53 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,53 |  |  |
| 145 | 08-03-545-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 585,28 |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 3 | ## 1 | ## 3 |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 585,28 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,80 |  |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,213 | ## 1 | ## 0,213 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,80 |  |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,33 |  |  |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,0208 | ## 1 | ## 0,0208 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,22 |  |  |
| ## 3 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,049 | ## 1 | ## 0,049 | ## 174,93 | ## 1,39 | ## 243,15 |  |  | ## 1 |  |  | ## 11,91 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.02.09-0002 | ## Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | ## кг | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,004 | ## 187,38 | ## 1,13 | ## 211,74 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,85 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 14,38 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.20.04-0005 | ## Нитки швейные армированные | ## кг | ## 0,002 | ## 1 | ## 0,002 | ## 395,65 | ## 2,04 | ## 807,13 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,61 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,03 | ## 79,88 | ## 1,87 | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4,48 |  |  |
| ## 8 | ## 14.4.03.06-0001 | ## Лак электроизоляционный МЛ-92 | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 135,32 | ## 1,19 | ## 161,03 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3,22 |  |  |
| ## 9 | ## 01.3.01.02-0002 | ## Вазелин технический | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 150,04 | ## 2,03 | ## 304,58 |  |  | ## 1 |  |  | ## 6,09 |  |  |
| ## 10 | ## 25.2.01.01-0001 | ## Бирки-оконцеватели маркировочные А671 | ## 100 шт | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,2 | ## 655,90 | ## 1,74 | ## 1 141,27 |  |  | ## 1 |  |  | ## 228,25 |  |  |
| ## 11 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт | ## 0,014 | ## 1 | ## 0,014 | ## 41,71 | ## 1,21 | ## 50,47 |  |  | ## 1 |  |  | ## 0,71 |  |  |
| ## 12 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,002 | ## 1 | ## 0,002 | ## 105 278,81 | ## 1,51 | ## 158 971,00 |  |  | ## 1 |  |  | ## 317,94 |  |  |
| ## 13 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 3,33 | ## 1 | ## 3,33 | ## 5,87 | ## 3,23 | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  |  | ## 63,14 |  |  |
| ## 14 | ## 20.1.02.23-0082 | ## Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | ## 10 шт | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 944,69 | ## 1,17 | ## 1 105,29 |  |  | ## 1 |  |  | ## 110,53 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 362,41 |  |  |
| 145.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 51,71 |  |  | 1 |  |  | 51,71 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 585,28 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 636,99 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 369,60 |  |  |
| 146 | 20.5.02.04-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Коробка клеммная 5 положений до 16 мм2, размеры 200х200х80 мм, IP66 | шт | 1 | 1 | 1 | 15 429,34 | 1,15 | 17 743,74 |  |  | 1 |  |  | 17 743,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 743,74 |  |  |
| 147 | 03-02-060-06 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Анализ для измерения концентраций вредных веществ в воздухе: с помощью газоанализатора | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,11 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 192,11 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 192,11 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,85 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 551,12 |  |  |
| 148 | 03-02-002-14 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 472,67 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 472,67 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 472,67 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 388,68 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 410,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 271,51 |  |  |
| 149 | 03-01-011-06 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 835,86 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 835,86 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 835,86 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 991,97 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 208,74 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 156,56 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 052,18 |  |  |
| 150 | 03-01-041-01 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Определение потерь (подсосов) воздуха на участке вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 10 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | участок | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 599,71 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 599,71 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 599,71 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 927,77 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 735,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 263,38 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 197,53 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 065,84 |  |  |
| 151 | 03-01-001-01 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Шахта вытяжная (дефлектор) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 196,27 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 196,27 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 196,27 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.83 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,09 |  |  |
|  | 774/пр, п.83 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 560,02 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 920,01 |  |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 640,00 |  |  |
|  |  |  | Кабеленесущая система стальных лотков "S5 Combitech" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 08-02-153-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСНм сборник 8, п. 1.8.3 | Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м ОТ=1,05; ЗТ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 73,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 977,42 |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 116 | ## 1,05 | ## 73,08 |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  |  | ## 62 977,42 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 815,58 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 13,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 234,70 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 3,15 | ## 1 | ## 1,89 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 4 016,16 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,15 | ## 1 | ## 1,89 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 237,93 |  |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-058 | ## Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) | ## маш.-ч | ## 16,88 | ## 1 | ## 10,128 | ## 55,78 | ## 1,6 | ## 89,25 |  |  | ## 1 |  |  | ## 903,92 |  |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 16,88 | ## 1 | ## 10,128 |  |  | ## 782,82 |  |  | ## 1 |  |  | ## 7 928,40 |  |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 26,08 | ## 1 | ## 15,648 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 014,15 |  |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 2,02 | ## 1 | ## 1,212 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 881,35 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 2,02 | ## 1 | ## 1,212 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 068,37 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 488,62 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.15.06-0121 | ## Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм | ## т | ## 0,00025 | ## 1 | ## 0,00015 | ## 76 630,40 | ## 1,21 | ## 92 722,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 13,91 |  |  |
| ## 6 | ## 14.4.01.18-0002 | ## Грунтовка ФЛ-03К | ## т | ## 0,00026 | ## 1 | ## 0,000156 | ## 72 549,40 | ## 1,55 | ## 112 451,57 |  |  | ## 1 |  |  | ## 17,54 |  |  |
| ## 7 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 31,1 | ## 1 | ## 18,66 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 3 833,32 |  |  |
| ## 8 | ## 14.4.04.11-0010 | ## Эмаль на основе сополимера винилхлорида с винилацетатом, цвет серебристый | ## т | ## 0,00039 | ## 1 | ## 0,000234 | ## 360 146,05 | ## 2,15 | ## 774 314,01 |  |  | ## 1 |  |  | ## 181,19 |  |  |
| ## 9 | ## 08.3.05.02-0021 | ## Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,0048 | ## 71 131,50 | ## 1,11 | ## 78 955,97 |  |  | ## 1 |  |  | ## 378,99 |  |  |
| ## 10 | ## 11.1.03.05-0065 | ## Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,0024 | ## 7 555,00 | ## 2,49 | ## 18 811,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 45,15 |  |  |
| ## 11 | ## 14.5.09.09-0002 | ## Сольвент каменноугольный технический, марок А, Б, В | ## т | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,00018 | ## 61 252,48 | ## 1,68 | ## 102 904,17 |  |  | ## 1 |  |  | ## 18,52 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 516,32 |  |  |
| 152.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 1 999,28 |  |  | 1 |  |  | 1 199,57 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 74 212,12 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 696,36 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 848,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 260,43 |  |  |
| 153 | 20.2.07.05-1170 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Лоток стальной перфорированный, толщина стенки 0,7 мм, размеры 200х50х3000 мм | шт | 20 | 1 | 20 | 1 646,70 | 1,15 | 1 893,71 |  |  | 1 |  |  | 37 874,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 874,20 |  |  |
| 154 | 20.2.03.06-1819 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Крышка с заземлением, стальная, на лоток, толщина стенки 0,6 мм, размеры 200х3000 мм | шт | 20 | 1 | 20 | 996,80 | 1,15 | 1 146,32 |  |  | 1 |  |  | 22 926,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 926,40 |  |  |
| 155 | 20.2.05.07-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Перегородки разделительные для короба, высота 50 мм | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 | 8 664,95 | 1,99 | 17 243,25 |  |  | 1 |  |  | 10 345,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 345,95 |  |  |
| 156 | 20.2.05.06-1008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | прим.Накладки на стык для кабель-канала, размеры 150х55 мм | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 | 15 973,75 | 1,99 | 31 787,76 |  |  | 1 |  |  | 3 178,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 178,79 |  |  |
| 157 | 20.2.03.03-1075 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Консоль кабельная с перфорацией оцинкованная, толщина стали 2,0 мм, размеры 49х40х270 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 372,78 | 1,17 | 436,15 |  |  | 1 |  |  | 436,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,15 |  |  |
| 158 | 20.2.03.23-1208 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | прим.Стойка кабельная с овальной перфорацией оцинкованная, толщина стали 4 мм, размеры 1500х63х37 мм | шт | 15 | 1 | 15 | 3 520,92 | 1,17 | 4 119,48 |  |  | 1 |  |  | 61 792,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 792,15 |  |  |
| 159 | 20.1.02.10-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Подвесы стальные оцинкованные для шпильки, крепления лотков, диаметр отверстия М8, размеры 52х52х3 мм | 100 шт | 0,15 | 1 | 0,15 | 1 032,17 | 1,21 | 1 248,93 |  |  | 1 |  |  | 187,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,34 |  |  |
| 160 | 20.2.03.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Консоль для крепления проволочного лотка, размеры 60х44х200 мм | шт | 25 | 1 | 25 | 240,45 | 1,17 | 281,33 |  |  | 1 |  |  | 7 033,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 033,25 |  |  |
| 161 | 20.2.04.06-1284 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Короб кабельный угловой горячеоцинкованный вертикальный вниз под углом 90° в составе угол, крышка, соединение, толщина стенки 1,2 мм, размеры 250х100х250 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 769,25 | 2,11 | 1 623,12 |  |  | 1 |  |  | 8 115,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 115,60 |  |  |
| 162 | 20.2.04.04-1042 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Короб кабельный прямой горячеоцинкованный в составе лоток, крышка, соединение, толщина стенки 1,2 мм, размеры 100х200х2000 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 4 904,29 | 2,11 | 10 348,05 |  |  | 1 |  |  | 51 740,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 740,25 |  |  |
| 163 | 20.2.03.06-0065 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Крышка соединителя крестообразного для лотка шириной 200 мм, длиной 2,5 м | шт | 5 | 1 | 5 | 182,92 | 1,17 | 214,02 |  |  | 1 |  |  | 1 070,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 070,10 |  |  |
|  |  |  | Насосная станция № 2(монтаж кабелей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 08-02-402-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2. | 100 м | 5,6 | 1 | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСНм сборник 8, п. 1.8.3 | Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м ОТ=1,05; ЗТ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 71,9712 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 021,90 |  |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Затраты труда рабочих, средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 12,24 | ## 1,05 | ## 71,9712 |  |  | ## 861,76 |  |  | ## 1 |  |  | ## 62 021,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 381,14 |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156,72 |  |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,56 |  |  | ## 2 124,95 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 189,97 |  |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,56 |  |  | ## 1 184,09 |  |  | ## 1 |  |  | ## 663,09 |  |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2,16 | ## 1 | ## 12,096 |  |  | ## 64,81 |  |  | ## 1 |  |  | ## 783,94 |  |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,56 |  |  | ## 727,19 |  |  | ## 1 |  |  | ## 407,23 |  |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,56 |  |  | ## 881,49 |  |  | ## 1 |  |  | ## 493,63 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 130,79 |  |  |
| ## 4 | ## 01.7.06.07-0002 | ## Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | ## 10 м | ## 0,55 | ## 1 | ## 3,08 | ## 37,71 | ## 1,45 | ## 54,68 |  |  | ## 1 |  |  | ## 168,41 |  |  |
| ## 5 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,4416 | ## 1 | ## 2,47296 |  |  | ## 10,78 |  |  | ## 1 |  |  | ## 26,66 |  |  |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,9 | ## 1 | ## 10,64 | ## 155,63 | ## 1,32 | ## 205,43 |  |  | ## 1 |  |  | ## 2 185,78 |  |  |
| ## 7 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,4 | ## 1 | ## 2,24 | ## 79,88 | ## 1,87 | ## 149,38 |  |  | ## 1 |  |  | ## 334,61 |  |  |
| ## 8 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 13,33 | ## 1 | ## 74,648 | ## 5,87 | ## 3,23 | ## 18,96 |  |  | ## 1 |  |  | ## 1 415,33 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 690,55 |  |  |
| 164.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  | 210,96 |  |  | 1 |  |  | 1 181,38 |  |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 63 178,62 |  |  |
|  | К.С. 812/пр, п.49.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 442,19 |  |  |
|  | 774/пр, п.49.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 221,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 535,22 |  |  |
| 165 | 21.1.06.09-0151 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,075 | 1 | 0,075 | 47 048,63 | 1,11 | 52 223,98 |  |  | 1 |  |  | 3 916,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 916,80 |  |  |
| 166 | 21.2.03.05-0062 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1-450 | 1000 м | 0,015 | 1 | 0,015 | 9 432,87 | 1,26 | 11 885,42 |  |  | 1 |  |  | 178,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,28 |  |  |
| 167 | 21.1.08.03-0571 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 2х1 | 1000 м | 0,07 | 1 | 0,07 | 36 702,61 | 1,18 | 43 309,08 |  |  | 1 |  |  | 3 031,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 031,64 |  |  |
| 168 | 21.1.08.03-0571 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | прим.Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 2х1 | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 | 36 702,61 | 1,18 | 43 309,08 |  |  | 1 |  |  | 2 165,45 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 165,45 |  |  |
| 169 | 21.1.08.03-0511 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | прим.Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х1(3х1) | 1000 м | 0,3 | 1 | 0,3 | 41 898,96 | 1,18 | 49 440,77 |  |  | 1 |  |  | 14 832,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 832,23 |  |  |
| 170 | 21.1.08.03-0585 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1 | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 | 97 604,06 | 1,18 | 115 172,79 |  |  | 1 |  |  | 5 758,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 758,64 |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 6. Насосная станция № 2(газоанализатор, воздуховоды и основное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835 845,80 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 735,01 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 832,60 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 920,05 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 291,20 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239 655,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 589,16 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 252,16 |  |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 066,93 |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 6. Насосная станция № 2(газоанализатор, воздуховоды и основное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204 687,12 |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 500,00 |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 252,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 848 888,73 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 379 459,31 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 742 027,22 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 551,45 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 707,41 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 202 173,23 |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 962 734,63 |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 019 102,44 |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 450 326,98 |  |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 491 985,60 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 022 978,82 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 912,92 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 852,86 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 961,66 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 251,38 |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 874,58 |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 774,74 |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 232,04 |  |  |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 133,86 |  |  |
|  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 709,54 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 593,24 |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 593,24 |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 593,24 |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 342,72 |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 773,58 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 704 717,73 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 713 165,23 |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 070 533,38 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 404,31 |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 669,07 |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 897 424,59 |  |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 317 202,46 |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 368 219,90 |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 623 332,60 |  |  |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 133,86 |  |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 000,00 |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3 733,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 267,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы (ПНР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 709,54 |  |  |
|  |  | - в т.ч. ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 548,24 |  |  |
|  |  | - в т.ч. ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 161,30 |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы ТЗ/8*(700р+550р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583 437,50 |  |  |
|  |  | Проезд рабочих до места выполнения работ: г.Петропавловск-Камчатский - с. Тиличики-с. и обратно - (39020р. х 6чел х 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 240,00 |  |  |
|  |  | Доставка материала, оборудования из г.Петропавловск-Камчатский -с. Тиличики (ГУП КК КамчатТрансФлот 36545р/т1,2)*12т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 450,00 |  |  |
|  |  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 417 127,50 |  |  |
|  |  | Итого с прочими затратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 121 845,23 |  |  |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2020 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника (для работ/услуг)

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Техническое предложение Участника (поставка)

| № п/п | Наименование товара | Страна происхождения товара | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | ГОСТ | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы  согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг  в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 20___ года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника.

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2020 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем  согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 20___ года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает,  что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Обязательно приложить локально-сметный расчет либо калькуляцию (если заказчик не прикладывал свой в документации)

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не  является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие  требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 201_ год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 202_ год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 202_ год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Общие требования:

1.1. Требования к месту выполнения работ.

Место проведения работ – с. Тиличики Олюторского района Камчатского края

# 1.2 Требования к срокам выполнения работ.

Работы должны быть выполнены до 31 октября 2024 года.

# 1.3 Требование к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.

Ремонт должен быть выполнен в соответствии с действующей нормативно-технической документацией:

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»;

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

- СП 72. 13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве, Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- и другие нормы и правила.

# 1.4 Требование к Субподрядчику.

Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации для проведения ремонтных работ, предварительно письменно известив Заказчика.

# 1.5 Требования к обеспечению техники безопасности и охране окружающей среды при проведении работ.

При проведении работ руководствоваться СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве, Отраслевые типовые инструкции по охране труда» и СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;

При проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии со ст. 751 ГК РФ.

# 1.6 Гарантийные обязательства.

Подрядчик гарантирует соответствие проведенных мероприятий в объеме выполненных работ, требованиям НТД в течение 24 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком.

2. Требования к выполнению работ:

# 2.1. Содержание подготовительных и завершающих работ:

- выполнить ограждение территории проведения работ;

- капитальный ремонт объекта согласно, ведомости объемов работ;

- разборка ограждения территории проведения работ;

- уборка и вывоз мусора;

- сдача объектов Заказчику или его уполномоченному представителю.

# 2.2. Требования к объемам выполняемых работ.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение).

# 2.3. Требования к срокам и условиям выполнения работ.

Сроки начала работ на объекте, согласовать с представителем Заказчика для проведения подготовительных мероприятий до начала проведения ремонтных работ.

# 2.4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Подрядчик представляет:

- документы с указанием численности и квалификации рабочего персонала для оформления Акта допуска на проведение ремонтных и строительных работ;

- наряды допуск;

- оригиналы или заверенные копии паспортов, сертификатов на применяемые оборудования и материалы;

-акты приёмки выполненных работ по форме Р – 2, справки стоимости работ и затрат по форме Р– 3;

- фотоотчёт о выполненных работах с фиксацией скрытых работ и элементов конструкций;

- ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- исполнительную схему после завершения работ на объекте, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком;

- акты скрытых работ на каждый последующий этап выполненных работ в установленном порядке;

# 2.5. Требования к применяемым материалам.

Подрядчик приобретает самостоятельно материалы.

Материалы должны быть новыми и ранее не использованными, соответствовать российским стандартам.

Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранение материалов на месте выполнения работ своими силами и за свой счет.

Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов.

3. Дополнительные условия.

3.1. Особые условия: по карте А ОСР-2015 с. Тиличики расположено в сейсмическом районе с интенсивностью сейсмических воздействий в 9 баллов.

3.2. Правила контроля и приемки.

Руководители работ Подрядчика участвующие в ремонте осуществляет:

- входной контроль качества применяемых материалов;

- проводят оперативный технический контроль объёмов и качества выполняемых работ, контролируют их соответствие требованиям НТД.

Приложение к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на выполнение работ по капитальному ремонту бетонных конструкций обвалования, газоанализаторов и антикоррозийного слоя топливных емкостей склада ГСМ с. Тиличики Олюторского района Камчатского края

| № п/п |  | Наименование работ | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окраска резервуара № 1- 2000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборка, разборка, перемещение строительных лесов | м2 |  | 568 |  |  |
|  |  | Абразивоструйная очистка поверхности резервуара, обеспыливание, обезжиривание | м2 |  | 773 |  |  |
|  |  | Очистка металлической поверхности щетками | м2 |  | 199,5 |  |  |
|  |  | Окраска ёмкости высотой до 12м (стенки, покрытие) за 2 раза | м2 |  | 773 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 310 л; «Литум» Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 76 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 31 л (или аналог краски) |
|  |  | Окраска лестницы ёмкости высотой до 12м за 2 раза | м2 |  | 202,9 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 80 л; «Литум»Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 20 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 8 л (или аналог краски) |
|  |  | Окраска площадок обслуживания ёмкости высотой до 12м за 2 раза | м2 |  | 45 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 18 л; «Литум»Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 5 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 2 л (или аналог краски) |
|  |  | Окраска кольцевой площадки на крыше ёмкости высотой до 12м за 2 раза | м2 |  | 140,4 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 56 л; «Литум»Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 14 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 6 л (или аналог краски) |
|  |  | Окраска площадки переходной с шахтной лестницы ёмкости высотой до 12м за 2 раза | м2 |  | 10,6 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 5 л; «Литум»Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 1 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 1 л (или аналог краски) |
|  |  | Огрунтовка трубопроводов пенотушения ёмкости за 1 раз | м2 |  | 8,5 |  | Грунтовка ГФ-021 – 2 кг |
|  |  | Окраска трубопроводов пенотушения ёмкости за 2 раза | м2 |  | 8,5 |  | Эмаль ПФ-115 (красная) – 4кг |
|  |  | Огрунтовка трубопроводов охлаждения ёмкости за 1 раз | м2 |  | 14,9 |  | Грунтовка ГФ-021 – 3 кг |
|  |  | Окраска трубопроводов охлаждения ёмкости за 2 раза | м2 |  | 14,9 |  | Эмаль ПФ-115 (синяя) – 5кг |
| Окраска резервуара № 2 -2000 м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборка, разборка, перемещение строительных лесов | м2 |  | 568 |  |  |
|  |  | Зачистка металлических поверхностей ёмкости щётками, обеспылевание, обезжиривание ( стены, покрытие ) | м2 |  | 387 |  |  |
|  |  | Окраска ёмкости высотой до 12м (стенки, покрытие) за 2 раза | м2 |  | 773 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 310 л; «Литум»Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 76 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 31 л (или аналог краски) |
|  |  | Окраска лестницы ёмкости высотой до 12м. за 2 раза | м2 |  | 202,9 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 80 л; «Литум»Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 20 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 8 л (или аналог краски) |
|  |  | Окраска площадок обслуживания ёмкости высотой до 12м за 2 раза | м2 |  | 45 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 18 л; «Литум»Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 5 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 2 л (или аналог краски) |
|  |  | Окраска кольцевой площадки на крыше ёмкости высотой до 12м за 2 раза | м2 |  | 140,4 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 56 л; «Литум»Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 14 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 6 л (или аналог краски) |
|  |  | Окраска площадки переходной с шахтной лестницы ёмкости высотой до 12м. за 2 раза | м2 |  | 10,6 |  | Эпоксидное мастичное покрытие Литомастик 280 Серый (комп. А) эпоксидный грунт – 5 л; «Литум»Литомастик 80 Норд (комп. Б) отвердитель к Литомастик 280 – 1 л; «Литум» Растворитель № 17 для эпоксидов – 1 л (или аналог краски) |
|  |  | Огрунтовка трубопроводов пенотушения ёмкости за 1 раз | м2 |  | 8,5 |  | Грунтовка ГФ-021 – 2 кг |
|  |  | Окраска трубопроводов пенотушения ёмкости за 2 раза | м2 |  | 8,5 |  | Эмаль ПФ-115 (красная) – 3 кг |
|  |  | Огрунтовка трубопроводов охлаждения ёмкости за 1 раз | м2 |  | 14,9 |  | Грунтовка ГФ-021 – 3 кг |
|  |  | Окраска трубопроводов охлаждения ёмкости за 2 раза | м2 |  | 14,9 |  | Эмаль ПФ-115 (синяя) – 4 кг |
| Бетонные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Армирование стен шагом 150х150 мм однорядное (усиление стен фундаментов ) | тн |  | 0,315 |  | Арматура 10AIII – 510 м – 0,315 тн |
|  |  | Приготовление тяжелого бетона В25 | м3 |  | 14 |  | Портландцемент М400 -5320 кг; Щебень фракцией 5-20 – 15316 кг; Песок – 9044 кг; Вода – 2240 л |
|  |  | Бетонирование стен толщиной 200 мм ( усиление стен фундаментов) | м3 |  | 14 |  | Бетон В25 – 14 м3 |
| Окраска бетонных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обмазка битумными составами за 2 раза фундаментов лестниц и резервуаров №№ 1, 2, стен каре с внешней стороны | м2 |  | 231,2 |  | Битумная мастика – 460 кг |
|  |  | Окраска за 2 раза бетонной площадки и стен каре с внутренней стороны | м2 |  | 1120 |  | Краска для бетона износостойкая Цитадель (серая) – 600 кг; Растворитель Р4 – 30 л |
| Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена светодиодных светильников на столбах с площадками для крепления (кронштейны) | шт |  | 10 |  | Светодиодный светильник уличного исполнения типа СКУ - 80Вт – 10 шт; # Кронштейн для уличных (консольных) светильников – 10 шт |
| Насосная станция №1 (газоанализатор, воздуховоды и основное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Монтаж взрывозащищённый канальный вентилятор Ø 200мм |  |  | шт |  | 2 | Взрывозащищенный канальный вентилятор TD-800/200 или аналог (тип взрывозащиты EEXEIICT3) – 2 шт |
| 31. | Монтаж утеплённого воздушного клапана (КВУ) с электроприводом и декоративной решеткой (основной) |  |  | шт |  | 1 | КВУ-ПО-1200х1200h-Ex-Хл1-ЭПВ NF230A-S2 (тип взрывозащиты 2ExdellCT4Gc) -1 шт |
| 32. | Монтаж утеплённого воздушного клапана (КВУ) с электроприводом и декоративной решеткой (аварийный) |  |  | шт |  | 1 | КВУ-ПО-1200х1200h-Ex-Хл1-ЭПВ NF230A-S2 (тип взрывозащиты 2ExdellCT4Gc) -1 шт |
| 33. | Монтаж вентилятора |  |  | шт |  | 1 | Вентилятор ВКР-5,6, Q=1,0-2,2 м3/с; N=0,55кВт; n=900 об/мин, тип – 71В6; Р 250 Па; взрывозащита - Ех; УХЛ1 – 1 шт |
| 34. | Монтаж круглого (канального) противопожарного клапана Ø 200мм |  |  | шт |  | 1 | # КВП-(60)-НО-ф 200 -GR(220) круглый противопожарный клапан нормально открытый – 1 шт |
| 35. | Монтаж воздуховода Ø 200мм из оцинкованной стали внутри помещения |  |  | м.п./м2 |  | 5/3,14 | Труба Ø 200мм длиной по 0,5м из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - 10 шт (5м) |
| 36. | Монтаж на воздуховод отвод 90 град Ø 200мм из оцинкованной стали внутри помещения |  |  | шт/м2 |  | 4/1,2 | Отвод из оцинкованной стали Ø 200мм, 90 град – 4шт |
| 37. | Монтаж на воздуховод тройника Ø 200мм из оцинкованной стали внутри помещения |  |  | шт/м2 |  | 2/0,76 | Тройник из оцинкованной стали Ø 200мм, 90 град – 2 шт |
| 38. | Монтаж решетки круглой оцинкованной для воздуховода Ø 200мм внутри помещения |  |  | шт |  | 2 | Решетка круглая оцинкованная для воздуховода Ø 200мм – 2шт |
| 39. | Монтаж воздуховода Ø 200мм из нержавеющей стали снаружи помещения |  |  | м.п./м2 |  | 5/3,14 | Труба Ø 200мм длиной по 0,5м из нержавеющей стали толщиной 1 мм - 10шт (5м) |
| 40. | Монтаж на воздуховод отвод 90 град Ø 200мм из нержавеющей стали снаружи помещения |  |  | шт/м2 |  | 4/1,2 | Отвод из нержавеющей стали Ø 200мм, 90 град – 4шт |
| 41. | Монтаж дефлектора из нержавеющей стали Ø 200мм снаружи помещения |  |  | шт |  | 1 | Дефлектор Ду 200 1мм нерж. КДМ – 1шт |
| 42. | Монтаж защитного козырька с наружи помещения |  |  | шт |  | 2 | Козырек ballu 800х500 мм – 2 шт |
| 43. | Монтаж универсальных хомутов для воздуховодов Ø 200мм из оцинкованной стали внутри помещения |  |  | шт |  | 5 | Хомут универсальный для воздуховодов Ø 200мм из оцинкованной стали – 5 шт |
| 44. | Монтаж универсальных хомутов для воздуховодов Ø 200мм из нержавеющей стали снаружи помещения |  |  | шт |  | 5 | Хомут универсальный для воздуховодов Ø 200мм из нержавеющей стали – 5 шт |
| 45. | Монтаж тепловой изоляции снаружи и внутри помещения на воздуховод из нержавеющей стали |  |  | м2 |  | 40 | Тепловая изоляция (рулон k-flex 10x1000-20 st) – 2 шт; Скотч армированный алюминиевый ALTR 50 ПРО – 4 шт |
| 47. | Монтаж на стену газоанализатора (поз. по проекту QE1) |  |  | шт |  | 1 | Газоанализатор «Сенсон-СВ-5021-СН-ТК» - 1 шт; Стальной забивной анкер М16 – 4 шт; Гайка шестигранная DIN 934 М16 – 4 шт; Шайба с узкими полями DIN 125 М16 – 4 шт |
| 48. | Монтаж на стену кнопочного поста управления (поз. по проекту НВ1) |  |  | шт |  | 1 | Пост управления кнопочный ПКУ 15-21.111 (ТУ3430-015-10222612-2016) – 1шт |
| 49. | Монтаж на стену звукового оповещателя (поз. по проекту НА1) |  |  | шт |  | 1 | Оповещатель звуковой «Орбита В3 3 220В» IP65 – 1 шт |
| 50. | Монтаж на стену оповещателя светового (поз. по проекту НL1) |  |  | шт |  | 1 | Оповещатель световой «ФЛЭШ-П» IP67 – 1 шт |
| 51. | Сборка Щита ЩРА (щит навесной с замком, IP54, с DIN-рейкой |  |  | шт |  | 1 | Корпус Щита ЩРА (ЩРн -2х36з - 1 IP54, UNIVERSAL) -1 шт; Автоматический выключатель ВА 47-29-1Р – С 1.6 – 220В - 4 шт; Зажим наборный (ЗНИ-2,5) – 4 шт |
| 52. | Установка источника бесперебойного питания |  |  | шт |  | 1 | Источник бесперебойного питания ИБП SKAT – UPS 600/350, напряжение 220В, 350Вт, 1 АМБ 7ач, Iн-2,5А, Sн-0,6кВт, Ubx=170-220В, Uвых=220В – 1 шт |
| 53. | Монтаж клемного ящика |  |  | шт |  | 1 | ЯК-24514213 (Ящик клемный, резиновые сальники, напряжение 380В/220В, степень защиты IP65, колодка изготовлена из полиамида, номинальный ток 25А, количество зажимов 24 (Ø16мм-6шт; Ø25мм-1шт) – 1 шт |
| Насосная станция №1 (кабеленесущая система стальных лотков ) «S5 Combitech» |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Монтаж консоли универсальной усиленной осн. 200мм (маркировка завода BBN6020) |  |  | шт |  | 1 | Консоль универсальная усиленная осн. 200мм (маркировка завода BBN6020) – 1 шт; Стальной забивной анкер М16 – 2 шт; Гайка шестигранная DIN 934 М16 – 2 шт; Шайба с узкими полями DIN 125 М16 – 2 шт |
| 55. | Монтаж стойки I-образный профиль 50х100мм длиной 2500мм, толщ 4,5мм, горячеоцинкованный (маркировка завода BPM5025HDZ) |  |  | шт |  | 15 | Стойка I-образный профиль 50х100мм длиной 2500мм, толщ 4,5мм, горячеоцинкованный (маркировка завода BPM5025HDZ) - 15 шт |
| 56. | Монтаж крепления к потолку для I-образный профиля ВРМ-50 горячеоцинкованный (маркировка завода BSF5001HDZ) |  |  | шт |  | 15 | Крепления к потолку для I-образный профиля ВРМ-50 горячеоцинкованный (маркировка завода BSF5001HDZ) - 15шт; Стандартный анкер со шпилькой М10 (маркировка завода СМ441060) -30 шт |
| 57. | Монтаж консоли быстрой фиксации BBF 60 с фиксатором (маркировка завода BBH6030HDZ) |  |  | шт |  | 25 | Консоль быстрой фиксации BBF 60 с фиксатором (маркировка завода BBH6030HDZ) – 25 шт; Болт с шестигранной головкой DIN933, М12х40 (маркировка завода CM081240HDZ) – 50 шт; Гайка с насечкой DIN6923, M12 (маркировка завода CM01200HDZ) – 50 шт; Шайба DIN125, М12 (маркировка завода CM241200HDZ) – 50 шт |
| 58. | Монтаж перфорированного лотка (маркировка завода 35264) |  |  | шт |  | 20 | Лоток перфорированный 200х50х3000мм (маркировка завода 35264) – 20 шт |
| 59. | Монтаж крышки с заземлением на лоток (маркировка завода 35524) |  |  | шт |  | 20 | Крышка с заземлением на лоток осн. 200мм длиной 3000мм (маркировка завода 35524) – 20 шт |
| 60. | Монтаж перегородок в лоток (маркировка завода 36480) |  |  | шт |  | 20 | Перегородка SEP, длиной 3000мм, h=50мм (маркировка завода 36480) – 20 шт |
| 61. | Монтаж соединительных накладок (маркировка завода 37354) |  |  | шт |  | 10 | Накладка соединительная CGB для лотка осн. 200мм (маркировка завода 37354) - 10 шт |
| 62. | Монтаж угла СРО, гор. 90 град, 200х50, в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36004К) |  |  | шт |  | 5 | Угол СРО, гор. 90 град, 200х50, в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36004К) – 5 шт |
| 63. | Монтаж крышки на угол СРО, гор. 90 град, осн. 200мм (маркировка завода 38004) |  |  | шт |  | 5 | Крышка на угол СРО, гор. 90 град, осн. 200мм (маркировка завода 38004) – 5 шт |
| 64. | Монтаж угла CS, верт., внутр. 90 град 200х50, в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36664К) |  |  | шт |  | 5 | Угол CS, верт, внутр. 90 град 200х50, в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36664К) – 5 шт |
| 65. | Монтаж крышки на угол CS, верт, внутр. 90 град, осн. 200мм (маркировка завода 38204) |  |  | шт |  | 5 | Крышка на угол CS, верт, внутр. 90 град, осн. 200мм (маркировка завода 38204) – 5 шт |
| 66. | Монтаж ответвителя DPT Т-образного гор. 200х50 мм в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36124К) |  |  | шт |  | 5 | Ответвитель DPT Т-образного гор. 200х50 мм в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36124К) – 5 шт |
| 67. | Монтаж крышки на ответвитель DPT Т-образного гор. осн 200мм (маркировка завода 38004) |  |  | шт |  | 5 | Крышка на ответвитель DPT Т-образного гор. осн 200мм (маркировка завода 38004) - 5 шт |
| 68. | Монтаж ответвителя DPX крестообразного 200х50 мм в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36184К) |  |  | шт |  | 5 | Ответвитель DPX крестообразного 200х50 мм в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36184К) – 5 шт |
| 69. | Монтаж крышки на ответвитель DPX крестообразного осн 200мм (маркировка завода 38064) |  |  | шт |  | 5 | Крышка на ответвитель DPX крестообразного осн 200мм (маркировка завода 38064) - 5 шт |
| Насосная станция №1 (монтаж кабелей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Прокладка в лотке кабеля ВВГнг(А)-LS-0,66 (сечение 3х1,5мм2) |  |  | м.п. |  | 75 | Кабеля ВВГнг(А)-LS-0,66 – (сечение 3х1,5мм2) – 75 м |
| 71. | Прокладка в лотке кабеля ПуГВ (сечение 1х1,0мм2) |  |  | м.п. |  | 15 | Провод установочный, изоляция ПВХ, повышенная гибкость ПуГВ 1х1,0 мм2 – 15 м |
| 72. | Прокладка кабеля КВВГнг(А)-LS (сечение 2х1,0мм2) |  |  | м.п. |  | 70 | Кабеля КВВГнг(А)-LS (сечение 2х1,0мм2) – 70 м |
| 73. | Прокладка кабеля КВВГнг(А)-LS (сечение 3х1,0мм2) |  |  | м.п. |  | 300 | Кабеля КВВГнг(А)-LS (сечение 3х1,0мм2) – 300 м |
| 74. | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS (сечение 2х1,0мм2) |  |  | м.п. |  | 50 | Кабеля КВВГЭнг(А)-LS (сечение 2х1,0мм2) – 50 м |
| 75. | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS (сечение 10х1,0мм2) |  |  | м.п. |  | 50 | Кабеля КВВГЭнг(А)-LS (сечение 10х1,0мм2) – 50 м |
| Насосная станция №2 (газоанализатор, воздуховоды и основное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Монтаж взрывозащищённый канальный вентилятор Ø 200мм |  |  | шт |  | 2 | Взрывозащищенный канальный вентилятор TD-800/200 или аналог (тип взрывозащиты EEXEIICT3) – 2 шт |
| 77. | Монтаж утеплённого воздушного клапана (КВУ) с электроприводом и декоративной решеткой (основной) |  |  | шт |  | 1 | КВУ-ПО-1200х1200h-Ex-Хл1-ЭПВ NF230A-S2 (тип взрывозащиты 2EdellCT4Gc) -1 шт |
| 78. | Монтаж утеплённого воздушного клапана (КВУ) с электроприводом и декоративной решеткой (аварийный) |  |  | шт |  | 1 | КВУ-ПО-1200х1200h-Ex-Хл1-ЭПВ NF230A-S2 (тип взрывозащиты 2EdellCT4Gc) -1 шт |
| 79. | Монтаж вентилятора |  |  | шт |  | 1 | Вентилятор ВКР-5,6, Q=1,0-2,2 м3/с; N=0,55кВт; n=900 об/мин, тип – 71В6; Р 250 Па; взрывозащита - Ех; УХЛ1 – 1 шт |
| 80. | Монтаж круглого (канального) противопожарного клапана Ø 200мм |  |  | шт |  | 1 | # КВП-(60)-НО-ф 200 -GR(220) круглый противопожарный клапан нормально открытый – 1 шт |
| 81. | Монтаж воздуховода Ø 200мм из оцинкованной стали внутри помещения |  |  | м.п./м2 |  | 5/3,14 | Труба Ø 200мм длиной по 0,5м из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм - 10 шт (5м) |
| 82. | Монтаж на воздуховод отвод 90 град Ø 200мм из оцинкованной стали внутри помещения |  |  | шт/м2 |  | 4/1,2 | Отвод из оцинкованной стали Ø 200мм, 90 град – 4 шт |
| 83. | Монтаж на воздуховод тройника Ø 200мм из оцинкованной стали внутри помещения |  |  | шт |  | 2/0,76 | Тройник из оцинкованной стали Ø 200мм, 90 град –2 шт |
| 84. | Монтаж решетки круглой оцинкованной для воздуховода Ø 200мм внутри помещения |  |  | шт |  | 2 | Решетка круглая оцинкованная для воздуховода Ø 200мм – 2 шт |
| 85. | Монтаж воздуховода Ø 200мм из нержавеющей стали снаружи помещения |  |  | м.п./м2 |  | 5/3,14 | Труба Ø 200мм длиной по 0,5м из нержавеющей стали толщиной 1 мм - 10 шт (5м) |
| 86. | Монтаж на воздуховод отвод 90 град Ø 200мм из оцинкованной стали снаружи помещения |  |  | шт |  | 4/1,2 | Отвод из нержавеющей стали Ø 200мм, 90 град – 4 шт |
| 87. | Монтаж дефлектора из нержавеющей стали Ø 200мм снаружи помещения |  |  | шт |  | 1 | Дефлектор Ду 200 1мм нерж. КДМ – 1 шт |
| 88. | Монтаж защитного козырька с наружи помещения |  |  | шт |  | 2 | Козырек ballu 800*500 – 2 шт |
| 89. | Монтаж универсальных хомутов для воздуховодов Ø 200мм из оцинкованной стали внутри помещения |  |  | шт |  | 5 | Хомут универсальный для воздуховодов Ø 200мм из оцинкованной стали – 5 шт |
| 90. | Монтаж универсальных хомутов для воздуховодов Ø 200мм из нержавеющей стали снаружи помещения |  |  | шт |  | 5 | Хомут универсальный для воздуховодов Ø 200мм из нержавеющей стали – 5 шт |
| 91. | Монтаж тепловой изоляции снаружи и внутри помещения на воздуховод из нержавеющей стали |  |  | м2 |  | 40 | Тепловая изоляция (рулон k-flex 10x1000-20 st) – 2 шт; Скотч армированный алюминиевый ALTR 50 ПРО – 4 шт |
| 92. | Монтаж на стену газоанализатора (поз. по проекту QE2) |  |  | шт |  | 1 | Газоанализатор «Сенсон-СВ-5021-СН-ТК» - 1 шт; Стальной забивной анкер М16 – 4 шт; Гайка шестигранная DIN 934 М16 – 4 шт; Шайба с узкими полями DIN 125 М16 – 4 шт |
| 93. | Монтаж на стену кнопочного поста управления (поз. по проекту НВ2) |  |  | шт |  | 1 | Пост управления кнопочный ПКУ 15-21.111 (ТУ3430-015-10222612-2016) – 1 шт |
| 94. | Монтаж на стену звукового оповещателя (поз. по проекту НА2) |  |  | шт |  | 1 | Оповещатель звуковой «Орбита В3 3 220В» IP65 – 1 шт |
| 95. | Монтаж на стену оповещателя светового (поз. по проекту НL2) |  |  | шт |  | 1 | Оповещатель световой «ФЛЭШ-П» IP67 - 1шт |
| 96. | Сборка Щита ЩРА (щит навесной с замком, IP54, с DIN-рейкой |  |  | шт |  | 1 | Корпус Щита ЩРА (ЩРн -2х36з - 1 IP54, UNIVERSAL) -1 шт; Автоматический выключатель ВА 47-29-1Р – С 1.6 – 220В - 4 шт; Зажим наборный (ЗНИ-2,5) – 4 шт |
| 97. | Установка источника бесперебойного питания |  |  | шт |  | 1 | Источник бесперебойного питания ИБП SKAT – UPS 600/350, напряжение 220В, 350Вт, 1 АМБ 7ач, Iн-2,5А, Sн-0,6кВт, U bx=170-220В, Uвых=220В – 1 шт |
| 98. | Монтаж клемного ящика |  |  | шт |  | 1 | ЯК-24514213 (Ящик клемный, резиновые сальники, напряжение 380В/220В, степень защиты IP65, колодка изготовлена из полиамида, номинальный ток 25А, количество зажимов 24 (Ø16мм-6шт; Ø25мм-1шт) – 1 шт |
| Насосная станция №2 (кабеленесущая система стальных лотков) «S5 Combitech» |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Монтаж консоли универсальной усиленной осн. 200мм (маркировка завода BBN6020) |  |  | шт |  | 1 | Консоль универсальная усиленная осн. 200мм (маркировка завода BBN6020) – 1 шт; Стальной забивной анкер М16 – 2 шт; Гайка шестигранная DIN 934 М16 – 2 шт; Шайба с узкими полями DIN 125 М16 – 2 шт |
| 100. | Монтаж стойки I-образный профиль 50х100мм длиной 2500мм, толщ 4,5мм, горячеоцинкованный (маркировка завода BPM5025HDZ) |  |  | шт |  | 15 | Стойка I-образный профиль 50х100мм длиной 2500мм, толщ 4,5мм, горячеоцинкованный (маркировка завода BPM5025HDZ) -15 шт |
| 101. | Монтаж крепления к потолку для I-образный профиля ВРМ-50 горячеоцинкованный (маркировка завода BSF5001HDZ) |  |  | шт |  | 15 | Крепления к потолку для I-образный профиля ВРМ-50 горячеоцинкованный (маркировка завода BSF5001HDZ) -15 шт; Стандартный анкер со шпилькой М10 (маркировка завода СМ441060) -30 шт |
| 102. | Монтаж консоли быстрой фиксации BBF 60 с фиксатором (маркировка завода BBH6030HDZ) |  |  | шт |  | 25 | Консоль быстрой фиксации BBF 60 с фиксатором (маркировка завода BBH6030HDZ) -25 шт; Болт с шестигранной головкой DIN933, М12х40 (маркировка завода CM081240HDZ) – 50 шт; Гайка с насечкой DIN6923, M12 (маркировка завода CM01200HDZ) – 50 шт; Шайба DIN125, М12 (маркировка завода CM241200HDZ) – 50 шт |
| 103. | Монтаж перфорированного лотка (маркировка завода 35264) |  |  | шт |  | 20 | Лоток перфорированный 200х50х3000мм (маркировка завода 35264) – 1 шт |
| 104. | Монтаж крышки с заземлением на лоток (маркировка завода 35524) |  |  | шт |  | 20 | Крышка с заземлением на лоток осн.200мм длиной 3000мм (маркировка завода 35524) – 20 шт |
| 105. | Монтаж перегородок в лоток (маркировка завода 36480) |  |  | шт |  | 20 | Перегородка SEP, длиной 3000мм, h=50мм (маркировка завода 36480) -20 шт |
| 106. | Монтаж соединительных накладок (маркировка завода 37354) |  |  | шт |  | 10 | Накладка соединительная CGB для лотка осн. 200мм (маркировка завода 37354) - 10 шт |
| 107. | Монтаж угла СРО, гор. 90 град, 200х50, в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36004К) |  |  | шт |  | 5 | Угол СРО, гор. 90 град, 200х50, в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36004К) – 5 шт |
| 108. | Монтаж крышки на угол СРО, гор. 90 град, осн. 200мм (маркировка завода 38004) |  |  | шт |  | 5 | Крышка на угол СРО, гор. 90 град, осн. 200мм (маркировка завода 38004) – 5 шт |
| 109. | Монтаж угла CS, верт, внутр. 90 град 200х50, в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36664К) |  |  | шт |  | 5 | Угол CS, верт, внутр. 90 град 200х50, в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36664К) – 5 шт |
| 110. | Монтаж крышки на угол CS, верт, внутр. 90 град, осн. 200мм (маркировка завода 38204) |  |  | шт |  | 5 | Крышка на угол CS, верт, внутр. 90 град, осн. 200мм (маркировка завода 38204) – 5 шт |
| 111. | Монтаж ответвителя DPT Т-образного гор. 200х50 мм в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36124К) |  |  | шт |  | 5 | Ответвитель DPT Т-образного гор. 200х50 мм в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36124К) – 5 шт |
| 112. | Монтаж крышки на ответвитель DPT Т-образного гор. осн 200мм (маркировка завода 38004) |  |  | шт |  | 5 | Крышка на ответвитель DPT Т-образного гор. осн 200мм (маркировка завода 38004) - 5 шт |
| 113. | Монтаж ответвителя DPX крестообразного 200х50 мм в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36184К) |  |  | шт |  | 5 | Ответвитель DPX крестообразного 200х50 мм в комплекте с крепёжными элементами и соединительными пластинами (маркировка завода 36184К) – 5 шт |
| 114. | Монтаж крышки на ответвитель DPX крестообразного осн 200мм (маркировка завода 38064) |  |  | шт |  | 5 | Крышка на ответвитель DPX крестообразного осн 200мм (маркировка завода 38064) - 5 шт |
| Насосная станция №2 (монтаж кабелей) |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Прокладка в лотке кабеля ВВГнг(А)-LS-0,66 (сечение 3х1,5мм2) |  |  | м.п. |  | 75 | Кабеля ВВГнг(А)-LS-0,66 – (сечение 3х1,5мм2) – 75 м |
| 116. | Прокладка в лотке кабеля ПугВ сечение 1х1,0мм2 |  |  | м.п. |  | 15 | Провод установочный, изоляция ПВХ, повышенная гибкость ПуГВ 1х1,0 мм2 – 15 м |
| 117. | Прокладка кабеля КВВГнг(А)-LS (сечение 2х1,0мм2) |  |  | м.п. |  | 70 | Кабеля КВВГнг(А)-LS (сечение 2х1,0мм2) – 70 м |
| 118. | Прокладка кабеля КВВГнг(А)-LS (сечение 3х1,0мм2) |  |  | м.п. |  | 300 | Кабеля КВВГнг(А)-LS (сечение 3х1,0мм2) – 300 м |
| 119. | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS (сечение 2х1,0мм2) |  |  | м.п. |  | 50 | Кабеля КВВГЭнг(А)-LS (сечение 2х1,0мм2) – 50 м |
| 120. | Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS (сечение 10х1,0мм2) |  |  | м.п. |  | 50 | Кабеля КВВГЭнг(А)-LS (сечение 10х1,0мм2) – 50 м |

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»__________ 2024г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кондращенко Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить в полном соответствии с Техническим заданием, являющегося Приложением № 1 к настоящему договору, работы по проведению капитального ремонта бетонных конструкций обвалования, газоанализаторов и антикоррозийного слоя топливных емкостей склада ГСМ с.Тиличики (далее – работы) и сдать результат их выполнения.

1.2.	Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию и Локальному сметному расчету являющегося Приложением № 2 к настоящему договору.

1.3.	Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20 % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2.	При согласовании сторонами изменения объемов работ, стоимость работ, предусмотренная п. 2.1. договора, может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.4.	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия и т.д.) для производства работ по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику, за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, разрешительную документацию.

3.1.2. Осуществлять контроль и технический надзор за производством работ, до начала производства работ выдать копию приказа на должностное лицо, осуществляющее контроль и технический надзор.

3.1.3. Подписывать акты о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней  после их предъявления.

3.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ.

3.2.	Заказчик имеет право:

3.2.1. Проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальным сметным расчетом.

3.2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

3.2.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

3.2.6. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

3.2.7. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.8. Пользоваться иными, установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.3.	Подрядчик обязан:

3.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения договора.

3.3.2.  Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями Договора и приложений к нему.

3.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

3.3.4. Обеспечить поставку к месту проведения работ необходимых материалов, соответствующих требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов. Материалы, должны быть новыми, современными и надлежащего качества. Материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество (применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства).

Перед непосредственным выполнением работ Подрядчик обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов.

3.3.5. Организовать доставку инструментов, выезд бригады для выполнения работ.

3.3.6. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

3.3.7. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период.

3.3.8. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку помещений, в которых производится ремонт, а также прилегающих территорий.

3.3.9. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования  иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ. Подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче выполненных работ передает Заказчику сертификаты, паспорта на использованные материалы.

3.3.10. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

3.3.11. При выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности работ, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.3.12. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте производства работ.

3.3.13.	До начала выполнения работ предоставить Заказчику подписанные с энергоснабжающими организациями в месте проведения ремонтных работ оборудования договоры на предоставление услуг электро-, тепло-, водоснабжения, необходимых для проживания работников подрядной организации и для производства ремонтных работ.

3.3.14. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

3.3.15. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в договоре.

3.3.16. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, договором и приложениями к нему обязательства

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены договора и/или объемов работ по договору.

3.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 (формы указаны в Приложении 3 к настоящему договору) по договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.4.3. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

3.4.4. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

3.4.5. Досрочно исполнить обязательства по договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.1.1. Расчет по договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней после устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний и подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

4.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять порядок оплаты по настоящему договору, за исключением срока, указанного в п. 4.1.1.

4.3. Заказчик вправе в счет оплаты по настоящему договору компенсировать затраты за частично выполненные Подрядчиком работы (приобретенные материалы, оборудование и пр.) на основании письменного запроса Подрядчика с предоставлением документов, подтверждающих понесенные им расходы во исполнение настоящего договора. Размер компенсации определяется Заказчиком самостоятельно на его усмотрение.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1.	Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

5.2.	Работы  должны быть выполнены до 31 октября 2024  года.

5.3.	Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1.	По завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 счета-фактуры, с обязательным приложением документов, подтверждающих фактические расходы понесенные Подрядчиком и связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, такие как, расходы по оплате проживания специалистов Подрядчика (кроме учтенных сметными нормами командировочных расходов), транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения работ, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ субподрядными организациями, о необходимости привлечения которых Заказчик был проинформирован и привлечение которых было согласовано в установленном порядке с Заказчиком.

6.2.	Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.3.	Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

6.4.	В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.5.	В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

6.6.	Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.7.	Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и передачи ему предусмотренных договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

7.2.	За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора.

7.3.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.

7.4.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

7.5.	Штраф уплачивается Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

7.6.	В случае не уплаты штрафа (неустойки) Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора.

7.7.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.8.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются, по возможности, путем переговоров между Сторонами. В противном случае, неразрешенные спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края, согласно законодательству РФ.

7.9.	Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1.	Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, в течение 24 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также форс-мажорных обстоятельств.

8.2.	Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

8.3.	Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4.	При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в период гарантийного срока, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя, для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее 10 (десяти) суток с момента получения извещения.

8.5.	Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.	Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с длействующим законодательством РФ.

9.2.	Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

9.2.1.	При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

9.2.2.	Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

9.2.3.	Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

9.2.4.	Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

9.2.5.	Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

9.3.	В случае отказа расторгнуть Договор по соглашению Сторон рассмотрение дела в суде осуществляется в порядке главы 29 АПК РФ в следующих случаях:

- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 2 (два) рабочих дня;

- наличия претензии по качеству работ.

Указанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора.

9.4.	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.2.	Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

10.3.	Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10.4.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

11.1.	Обеспечение исполнения договора установлено в размере 706 092,26 рублей (семьсот шесть тысяч девяносто два рубля 26 копеек).

В случае предложения демпинговой цены договора

11.1.	Обеспечение исполнения договора установлено в размере 1 129 747,62 рублей (один миллион сто двадцать девять тысяч семьсот сорок семь рублей 62 копейки).

11.2.	Обеспечение исполнения договора оформляется независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика с указанием реквизитов документов, подтверждающих его внесение.

11.3.	Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.2.	Все изменения и дополнения к договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.3.	По всем вопросам, не предусмотренным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12.4.	Все дополнительные соглашения, акты и иные приложения к договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

К Договору прилагаются:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – формы закрывающих документов.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ Т.Е. Кондращенко М.П. |

Приложение 1 к договору подряда

от «____» __________ 2024 г. № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта бетонных конструкций обвалования, газоанализаторов и антикоррозийного слоя топливных емкостей склада ГСМ с.Тиличики

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ Т.Е. Кондращенко М.П. |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору подряда

от «____» __________ 2024 г. № _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта бетонных конструкций обвалования, газоанализаторов и антикоррозийного слоя топливных емкостей склада ГСМ с.Тиличики

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ Т.Е. Кондращенко М.П. |
| --- | --- |

Приложение 3 к договору подряда

от «____» __________ 2024 г. № _____

Образец  формы № Р-2 - Акт о приемке выполненных работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма № Р-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец  формы № Р-3 - Справки о стоимости выполненных работ и затрат

|  |  |  |  |  | форма № Р-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |
| Инвестор: |  |  |  | по ОКУД |  |
| Заказчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  |  |  |  | дата |  |
|  | С П Р А В К А |  |  | Вид операции |  |
|  | о стоимости выполненных работ | Номер документа | Дата составления | Отчётный период |  |
|  | и затрат |  |  | с | по |
| № п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
|  |  |  | с начала стр-ства по отчетный период | С начала года по отчетный период | в т. ч. за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |  |
|  | НДС: | 20% |  |  |  |
|  | ВСЕГО, руб. |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |