КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 31

# Лот № 1 «Работы по проведению текущих ремонтов ДГУ по населенным пунктам Камчатского края»

в сфере «Электроснабжение»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                          3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                         3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                                         3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                                 3 1.3. Предмет конкурса. Место, ус-вия и сроки (периоды) поставки товара, вып-ия работ, оказания услуг    3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                                    3 1.6. Требования к участникам                                                                                                                                    3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                                                 3 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                                4 1.9. Национальный режим                                                                                                                                            5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                    6 2.1. Содержание документации                                                                                                                                 6 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                                             7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в документацию                                              7 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                                                7 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.                    7 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                 8 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                                                    8 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                                           9 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе                        9 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                                       10 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                                            10 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                                     10 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА                                                                                                                                                 10 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                                                                10 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                  10 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора.                                                                                                                  11 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.                                                      11 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                                   12 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                                         12 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                         12 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                          12 5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                                         13 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                                 13 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                                              14 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                                            15 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                                               16 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                                         17 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                           26 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                              28 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                                           29 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                            48 IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                   62 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                                             72

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническое задание конкурсной документации» (далее – Техническое задание), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Техническом задании.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты:

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются, согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты, информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем половина срока, установленного для проведения данной закупки в Положении.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а также возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА

### 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.25. Информационной карты документации, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.2. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.1.3. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. В указанном случае всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.1.4. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.1.5. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.1.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

### 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

4.2.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.26. Информационной карты документации.

4.2.2. Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации.

4.2.3. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.2.4. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. Всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.2.5. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.2.6. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.2.7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

4.2.8. Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении.

### 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

4.3.1. Этап проводится, если по итогам этапов, предусмотренных пунктами 4.1. или 4.2., заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора, а также размещения уточненных извещения и конкурсной документации на сайтах. Этап проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.27. Информационной карты документации

4.3.2. Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном частью 5 конкурсной документации.

4.3.3. По итогам проведения этапа конкурса составляется протокол, который размещается на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

### 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4.4.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.18. Информационной карты документации.

4.4.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и пункте 7.18 Информационной карты документации. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП на сайтах в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

4.4.3. Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

4.4.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с конкурсной заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

4.4.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

## 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

5.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и конкурсной документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе.

5.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии составляет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

5.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 5.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

5.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

5.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике конкурса или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей конкурсной документации;

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- несоответствия Спецификации техническому заданию, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные).

5.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

5.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

5.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

5.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.2.9. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе.

5.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

5.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным квалификационным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

5.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации.

5.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.3.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.3.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников (дополнительных ценовых предложений) и подведение итогов.

5.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

5.4.2. Если предусмотрен этап подачи дополнительных ценовых предложений, то он начинается в сроки, указанные в п. 7.18. Информационной карты в случае, если Заказчик разместил протокол рассмотрения вторых частей, и длится три часа.

5.4.3. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников (с учетом дополнительных ценовых предложений):

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

5.4.4. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

5.4.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

5.4.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.4.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

5.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

5.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

5.5.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

5.5.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

5.5.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

5.5.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

5.5.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

5.5.9. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5.5.10. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса

5.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

5.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

5.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

5.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

5.6.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

5.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

5.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

5.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

5.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

5.6.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

5.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах конкурса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

5.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.5.6.1. и 5.6.2. с момента опубликования протокола (п.5.6.5).

5.6.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

5.6.8. При исполнении договора на поставку товара:

5.6.8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

5.6.8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5.6.9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

5.6.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

5.6.10. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

6.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 7.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. 239 |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) –utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Работы по проведению текущих ремонтов ДГУ по населенным пунктам Камчатского края |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): населенные пункты Камчатского края. 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с даты заключения договора до 01 ноября 2026 года. 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию. 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию. 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию. |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 30 588 840,43 рублей (тридцать миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок рублей 43 копейки) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | Все расходы, пошлины и прочие сборы включаются в цену договора. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 1.2. Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ – специалист, имеющий сертификат по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту дизель-генераторных установок. 1.3. Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ - аттестованный в Ростехнадзоре специалист, имеющий не ниже IV действущей группы допуска по электробезопасности до и выше 1000В. 1.4. Наличие собственной или привлеченной действующей аттестованной электролаборатории 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1. | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | не установлены |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; ж) обязательство участника представить до момента заключения договора в случае, если участник закупки будет признан победителем, документы, указанные в п. 7.24. 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации); в) справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 7 части III документации); г) справку о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора (форма 8 части III документации). 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2. Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации конкурса |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническое задание конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V конкурсной документации. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 06.04.2026 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «24» марта 2026 года. Окончание приёма заявок – «09» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок –«09» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время начала подачи дополнительных ценовых предложений – «14» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (время начала этапа назначается оператором ЭТП после публикации извещения и может не совпадать с указанным здесь). Дата и время рассмотрения вторых частей заявок–«14» апреля 2026 года в 15 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время сопоставления дополнительных ценовых предложений – «15» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени Дата и время подведения итогов – «16» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено. |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора установлено. 1. Размер обеспечения исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет1 529 442,02 рубля (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч четыреста сорок два рубля 02 копейки). В случае предложения демпинговой цены договора (п. 7.25) Размер обеспечения исполнения договора: 10 % от начальной (максимальной) цены договора, что 3 058 884,04 рубля (три миллиона пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля 04 копейки). Если к участнику закупки применяются требования по нескольким случаям, размер обеспечения исполнения договора не суммируется, а предоставляется участником в максимально установленном размере для одного из указанных случаев. 2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в пункте 5.6. документации, победитель конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 3. Требования к обеспечению исполнения договора: 3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии. - Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: - - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; - - независимая гарантия должна содержать: - а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; - б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи; в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 3.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Получатель: АО «Корякэнерго» ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Р/С.: 40702810101550008064 Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на выполнение работ по проведению текущих ремонтов ДГУ по населенным пунктам Камчатского края в противном случае, обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным. При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 5.6. документации. До заключения договора участник должен предоставить: - обеспечение исполнения договора в размере и способами, указанными в п. 7.23. Непредоставление вышеуказанных документов до момента окончания срока подписания договора установленные в п. 4.5. документации. является поводом признать Участника, с которым заключается договор уклонившимся от заключения договора. |
| 7.25. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.26. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.27. | Место время и порядок проведения этапа «Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» | Не предусмотрен |
| 7.28. | Место время и порядок проведения этапа «Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» | Место и сроки проведения указаны в п. 7.18. Порядок проведения указан в п. 4.4. конкурсной документации. |
| 7.29. | Антидемпинговые меры | - Антидемпинговые меры применяются при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на 7 647 210,11 рублей (далее – демпинговая цена договора). - Если при участии в закупке участником закупки, с которым заключается договор, предложена демпинговая цена договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере и порядке в соответствии с п.7.23. - Дополнительные требования к составу заявки для участника закупки: - участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене. - Документы в соответствии с перечисленными требованиями, указанными в настоящем подпункте, представляются участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. - В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки. - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением о закупке заключается договор, распространяются требования настоящего раздела в полном объёме. |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 20 баллов. Шаг снижения 5 баллов |
| 1.2. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ – специалист, имеющий сертификат по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту дизель-генераторных установок (см. п. 1.2. ниже таблицы) | чел | не менее 2 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 20 баллов. Шаг снижения 5 баллов. Менее 2-х специалистов – 0 баллов. |
| 1.3. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ - аттестованный в Ростехнадзоре специалист, имеющий не ниже IV действующей группы допуска по электробезопасности до и выше 1000В (см. п. 1.3. ниже таблицы) | чел | не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 20 баллов. Шаг снижения 5 баллов. При отсутствии – 0 баллов. |
| 1.4. | Наличие собственной или привлеченной действующей аттестованной электролаборатории (см. п. 1.4. ниже таблицы) | чел | наличие/отсутствие | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наличии присваивается – 40 баллов. При отсутствии – 0 баллов. |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на текущий ремонт дизель-генераторных установок на сумму не менее 5 000 000,00 рублей каждый

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

1.2. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

- специалист (штатный или привлеченный) имеющий сертификат по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту дизель-генераторных установок (не менее 2 человек).

1.3. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

- специалист, аттестованный в Ростехнадзоре, имеющий не ниже IV действующей группы допуска по электробезопасности до и выше 1000В к работам в электроустановках с действующим достоверным удостоверением проверки знаний, достаточным для проведения указанных в ведомости планируемых работ по ремонту – не менее 1 человека.

Примечание: наличие квалифицированных кадров по п. 1.2. и 1.3. для выполнения работ подтверждается справкой о кадровых ресурсах по форме 7 части III. Формы документов и порядок их заполнения, с обязательным приложением копий, заверенных участником или субподрядчиком, дипломов, свидетельств о прохождении обучения либо о повышении квалификации и т.п.. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

1.4. Наличие собственной или привлеченной действующей аттестованной электролаборатории, зарегистрированной в органах управления Ростехнадзора с перечнем приборов и разрешенных видов испытаний и измерений до 10кВ с обязательным приложением копии Свидетельства Ростехнадзора. Сведения о наличии такой лаборатории подтверждается в справке о материально-технических ресурсах (форма 8).

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работы по проведению текущих ремонтов ДГУ по населенным пунктам Камчатского края | 30 588 840,43 рублей |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Начальная цена договора сформирована расходно-сметным методом и на основании смет на выполнение работ, составленных в базовых ценах на работы по ремонту энергооборудования, по сборнику  «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.) Часть 10,  индекс к базовым ценам на основании письма ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" от 30.01.2019г. № 6-19/02) (с учетом  поправки на величину инфляционного индекса к 2022г  К=3,67), с учетом дефляторов к итогу по данным Минэкономразвия РФ на 2023,2024,2025,2026 года.

Расчет НМЦД

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.) без НДС. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дизель-генераторной установки марки DA-C800 ст.№4 на ДЭС-14 с. Пахачи. | 10 122 198,27 |
| 2. | Дизель-генераторной установки марки DA-DO275 ст.№3 на ДЭС-16 с. Средние Пахачи. | 4 514 778,01 |
| 3. | Дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV ст. №5 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово. | 11 000 269,69 |
| 4. | Дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV ст. №1 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово. | 4 951 594,46 |
| Начальная (максимальная) цена работ по расходно-сметному методу: |  | 30 588 840,43 |

Для расчета стоимости поставки ЗИП, включенного в смету, применили метод анализа рынка на основе полученных коммерческих предложений от двух поставщиков.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Данные источника № 1 |  | Данные источника № 2 |  | Коэф-нт вариации, % | Коэф-нт корректировки, % | Средняя цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Сумма, (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед. изм. , (руб.) без НДС | Страна происхождения товара | Цена за ед. изм. , (руб.) без НДС | Страна происхождения товара |  |  |  |  |
| 1. | Запасные части (ЗИП) для работ по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-C800 ст.№4 на ДЭС-14 с. Пахачи. | компл. | 1 | 8 950 000,00 | КНР | 8 310 000,00 | КНР | 5,24 | 1,00 | 8 630 000,00 | 8 630 000,00 |
| 2. | Запасные части (ЗИП) для работ по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-DO275 ст.№3 на ДЭС-16 с. Средние Пахачи. | компл. | 1 | 3 750 000,00 | КНР | 3 270 000,00 | КНР | 9,67 | 1,00 | 3 510 000,00 | 3 510 000,00 |
| 3. | Запасные части (ЗИП) для работ по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV ст. №5 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово. | компл. | 1 | 9 660 000,00 | КНР | 8 875 000,00 | КНР | 5,99 | 1,00 | 9 267 500,00 | 9 267 500,00 |
| 4. | Запасные части (ЗИП) для работ по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV ст. №1 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово. | компл. | 1 | 3 415 000,00 | КНР | 3 053 000,00 | КНР | 7,92 | 1,00 | 3 234 000,00 | 3 234 000,00 |
| Начальная (максимальная) цена ЗИП без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 641 500,00 |

Коэффициент вариации по каждому наименованию товара не превышает 33 %. Совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной цены договора, является однородной.

Коэффициент корректировки цены не применяется.

Локальный сметный расчет № 1

на выполнение работ по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-C800 ст.№4 на ДЭС-14 с. Пахачи.

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1.Ремонт двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-080101-0104 БЦ РЭО | Разборочно-сборочные работы стационарных дизелей | 1 | 20343,70 | -- |  | 20344 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 2 | 10-080128-0104 БЦ РЭО | Ремонт (замена контроллера скорости) механизма управлениями топливными насосами | 1 | 2166,65 | -- |  | 2167 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 3 | 10-080133-0104 БЦ РЭО | Ремонт турбокомпрессора | 2 | 7749,60 | -- |  | 15499 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 4 | 10-080134-0104 БЦ РЭО | Ремонт системы водяного охлаждения стационарных дизелей | 1 | 12107,20 | -- |  | 12107 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 5 | 10-080136-0104 БЦ РЭО | Ремонт топливной системы стационарных дизелей | 1 | 13864,20 | -- |  | 13864 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 6 | 10-080147-0104 БЦ РЭО | Ремонт (замена датчика скорости) привода тахометра | 1 | 636,00 | -- |  | 636 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 7 | 10-080149-0104 БЦ РЭО | Ремонт топливного насоса высокого давления | 1 | 816,00 | -- |  | 816 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1 | руб. |  |  |  | 65433 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 65433 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 65433 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 | руб. |  |  |  | 65433 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.Ремонт электрогенератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-070301-0104 БЦ РЭО | Ремонт генератора без выемки ротора | 1 | 17 214 | -- |  | 17 214 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 9 | 10-070315-0104 БЦ РЭО | Ремонт электрооборудования устройств подогрева | 1 | 1484,00 | -- |  | 1484 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 10 | 10-070316-0104 БЦ РЭО | Ремонт генератора и электрооборудования вспомогательного дизель-генератора | 1 | 10239,60 | -- |  | 10240 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 11 | 10-070314-0104 БЦ РЭО | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств | 1 | 5427,20 | -- |  | 5427 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 12 | 10-070318-0104 БЦ РЭО | Ремонт системы защит, схемы управления и блокировки пуска дизеля | 1 | 18 253 | -- |  | 18 253 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб. |  |  |  | 52618 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 52618 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 52618 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 | руб. |  |  |  | 52618 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-090201-0107 БЦ РЭО | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегатов | 1 | 43709,20 | -- |  | 43709 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб. |  |  |  | 43709 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 43709 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 43709 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 | руб. |  |  |  | 43709 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 161761 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 161 760,55 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 161 760,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 161 760,55 |  |  |  |  |  |
|  | Пересчет итогов в цены на 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с К=1,1 (ОП п.17) |  | 161761 | х | 1,10 |  | 177 936,61 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с К=2,6 ( Камчатский край, районный к-т 1,8 , северная надбавка 80%) |  | 177937 | х | 2,60 |  | 462 635,17 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом индекса к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования (на основании письма ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" от 30.01.2019г. № 6-19/02) с учетом поправки на величину инфляционного индекса к 2022г К=3,67 |  |  | х | 3,67 |  | 1 697 871,08 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом поправочного коэффициента |  |  |  | 0,65768 |  | 1 116 655,86 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (без НДС) |  |  |  |  |  | 1 116 655,86 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2023г |  |  |  | 1,091 |  | 1 218 271,54 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2024г |  |  |  | 1,081 |  | 1 316 951,53 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2025г |  |  |  | 1,074 |  | 1 414 405,95 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2026г |  |  |  | 1,055 |  | 1 492 198,27 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по прочим затратам (стоимость материалов (ЗИП) с доставкой до места проведения работ)- (без НДС) |  |  |  |  |  | 8 630 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с прочими затратами - (без НДС) |  |  |  |  |  | 10 122 198,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе работы ремонту без НДС |  |  |  | 1 492 198,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе стоимость материалов (ЗИП) с доставкой без НДС |  |  |  |  | 8 630 000,00 |  |  |  |  |  |  |

Локальный сметный расчет № 2

на выполнение работ по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-DO275 ст.№3 на ДЭС-16 с. Средние Пахачи

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1.Ремонт двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-080101-0102 БЦ РЭО | Разборочно-сборочные работы стационарных дизелей | 1 | 16341,00 | -- |  | 16341 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 2 | 10-080128-0102 БЦ РЭО | Ремонт (замена контроллера скорости) механизма управлениями топливными насосами | 1 | 1700,00 | -- |  | 1700 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 3 | 10-080133-0102 БЦ РЭО | Ремонт турбокомпрессора | 1 | 4863,20 | -- |  | 4863 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 4 | 10-080134-0102 БЦ РЭО | Ремонт системы водяного охлаждения стационарных дизелей | 1 | 8894,90 | -- |  | 8895 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 5 | 10-080136-0102 БЦ РЭО | Ремонт топливной системы стационарных дизелей | 1 | 11393,20 | -- |  | 11393 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 6 | 10-080147-0102 БЦ РЭО | Ремонт (замена датчика скорости) привода тахометра | 1 | 510,00 | -- |  | 510 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 7 | 10-080149-0102 БЦ РЭО | Ремонт топливного насоса высокого давления | 1 | 1833,45 | -- |  | 1833 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1 | руб. |  |  |  | 45536 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 45536 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 45536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 | руб. |  |  |  | 45536 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.Ремонт электрогенератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-070301-0102 БЦ РЭО | Ремонт генератора без выемки ротора | 1 | 6 530 | -- |  | 6 530 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 9 | 10-070315-0102 БЦ РЭО | Ремонт электрооборудования устройств подогрева | 1 | 3561,60 | -- |  | 3562 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 10 | 10-070316-0102 БЦ РЭО | Ремонт генератора и электрооборудования вспомогательного дизель-генератора | 1 | 8221,50 | -- |  | 8222 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 11 | 10-070314-0102 БЦ РЭО | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств | 1 | 2374,40 | -- |  | 2374 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 12 | 10-070318-0102 БЦ РЭО | Ремонт системы защит, схемы управления и блокировки пуска дизеля | 1 | 14 424 | -- |  | 14 424 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб. |  |  |  | 35111 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 35111 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 35111 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 | руб. |  |  |  | 35111 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-090201-0106 БЦ РЭО | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегатов | 1 | 28275,10 | -- |  | 28275 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб. |  |  |  | 28275 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 28275 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 28275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 | руб. |  |  |  | 28275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 108922 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 108 922,15 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 108 922,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 108 922,15 |  |  |  |  |  |
|  | Пересчет итогов в цены на 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с К=1,1 (ОП п.17) |  | 108922 | х | 1,10 |  | 119 814,37 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с К=2,6 ( Камчатский край, районный к-т 1,8 , северная надбавка 80%) |  | 119814 | х | 2,60 |  | 311 517,35 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом индекса к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования (на основании письма ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" от 30.01.2019г. № 6-19/02) с учетом поправки на величину инфляционного индекса к 2022г К=3,67 |  |  | х | 3,67 |  | 1 143 268,67 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом поправочного коэффициента |  |  |  | 0,65768 |  | 751 904,94 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (без НДС) |  |  |  |  |  | 751 904,94 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2023г |  |  |  | 1,091 |  | 820 328,29 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2024г |  |  |  | 1,081 |  | 886 774,88 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2025г |  |  |  | 1,074 |  | 952 396,22 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2026г |  |  |  | 1,055 |  | 1 004 778,01 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по прочим затратам (стоимость материалов (ЗИП) с доставкой до места проведения работ)- (без НДС) |  |  |  |  |  | 3 510 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с прочими затратами - (без НДС) |  |  |  |  |  | 4 514 778,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе работы ремонту без НДС |  |  |  | 1 004 778,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе стоимость материалов (ЗИП) с доставкой без НДС |  |  |  |  | 3 510 000,00 |  |  |  |  |  |  |

Локальный сметный расчет №3

на выполнение работ по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV ст. №5 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово

| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1.Ремонт двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-080101-0104 БЦ РЭО | Разборочно-сборочные работы стационарных дизелей | 1 | 25038,40 | -- |  | 25038 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 2 | 10-080128-0104 БЦ РЭО | Ремонт (замена контроллера скорости) механизма управлениями топливными насосами | 1 | 2166,65 | -- |  | 2167 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 3 | 10-080133-0104 БЦ РЭО | Ремонт турбокомпрессора | 1 | 8233,95 | -- |  | 8234 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 4 | 10-080134-0104 БЦ РЭО | Ремонт системы водяного охлаждения стационарных дизелей | 1 | 14701,60 | -- |  | 14702 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 5 | 10-080136-0104 БЦ РЭО | Ремонт топливной системы стационарных дизелей | 1 | 16835,10 | -- |  | 16835 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 6 | 10-080147-0104 БЦ РЭО | Ремонт (замена датчика скорости) привода тахометра | 1 | 636,00 | -- |  | 636 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 7 | 10-080149-0104 БЦ РЭО | Ремонт топливного насоса высокого давления | 1 | 816,00 | -- |  | 816 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 1 | руб. |  |  |  | 68428 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 68428 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 68428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 | руб. |  |  |  | 68428 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2.Ремонт электрогенератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-070301-0104 БЦ РЭО | Ремонт генератора без выемки ротора | 1 | 18 444 | -- |  | 18 444 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 9 | 10-070315-0104 БЦ РЭО | Ремонт электрооборудования устройств подогрева | 1 | 1484,00 | -- |  | 1484 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 10 | 10-070316-0104 БЦ РЭО | Ремонт генератора и электрооборудования вспомогательного дизель-генератора | 1 | 10239,60 | -- |  | 10240 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 11 | 10-070314-0104 БЦ РЭО | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств | 1 | 5427,20 | -- |  | 5427 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- | -- |
| 12 | 10-070318-0104 БЦ РЭО | Ремонт системы защит, схемы управления и блокировки пуска дизеля | 1 | 18 253 | -- |  | 18 253 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб. |  |  |  | 53848 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 53848 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 53848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 | руб. |  |  |  | 53848 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3.Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-090201-0107 БЦ РЭО | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегатов | 1 | 65563,80 | -- |  | 65564 |  |  |  | -- | -- |
|  |  |  | шт | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- | -- |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб. |  |  |  | 65564 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 65564 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 65564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 | руб. |  |  |  | 65564 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 187840 |  |  |  |  | -- |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 187 839,50 |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 187 839,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 187 839,50 |  |  |  |  |  |
|  | Пересчет итогов в цены на 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с К=1,1 (ОП п.17) |  | 187840 | х | 1,10 |  | 206 623,45 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с К=2,6 ( Камчатский край, районный к-т 1,8 , северная надбавка 80%) |  | 206623 | х | 2,60 |  | 537 220,97 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом индекса к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования (на основании письма ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" от 30.01.2019г. № 6-19/02) с учетом поправки на величину инфляционного индекса к 2022г К=3,67 |  |  | х | 3,67 |  | 1 971 600,96 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом поправочного коэффициента |  |  |  | 0,65768 |  | 1 296 682,52 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (без НДС) |  |  |  |  |  | 1 296 682,52 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2023г |  |  |  | 1,091 |  | 1 414 680,63 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2024г |  |  |  | 1,081 |  | 1 529 269,76 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2025г |  |  |  | 1,074 |  | 1 642 435,72 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2026г |  |  |  | 1,055 |  | 1 732 769,69 |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по прочим затратам (стоимость материалов (ЗИП) с доставкой до места проведения работ)- (без НДС) |  |  |  |  |  | 9 267 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с прочими затратами - (без НДС) |  |  |  |  |  | 11000269,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе работы ремонту без НДС |  |  |  | 1 732 769,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе стоимость материалов (ЗИП) с доставкой без НДС |  |  |  |  | 9 267 500,00 |  |  |  |  |  |  |

Локальный сметный расчет № 4

на выполнение работ по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV ст. №1 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово.

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| Раздел 1. подготовительные работы для ремонта дизель-генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 09-04-006-04 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,5 | Демонтаж .Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-009.0, СП - Пр/774-009.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,5=0,5 ЗТм 0,5=0,5 ЗТ 0,5=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 18,24 |  |  |  |  | 19 787,85 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 504,06 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,3472 |  |  |  |  | 3 625,27 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 917,18 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 | 1 | 98 |  |  |  |  | 22 944,86 |  |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 14 516,13 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 378,17 |  |  |  |
| 2 | 12-11-006-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,5 | Отсоединение. Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм прим.32мм,25мм,40мм | присоединение | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-054.0, СП - Пр/774-054.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,5=0,5 ЗТм 0,5=0,5 ЗТ 0,5=0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 347,64 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,38 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 368,02 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 7 930,26 |  |  |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 3 839,91 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 138,19 |  |  |  |
| 3 | 37-02-014-17 ГЭСНм 81-03-37-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-079.0, СП - Пр/774-079.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,5 |  |  |  |  | 14 376,56 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 540,87 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,8 |  |  |  |  | 8 344,34 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 261,77 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-079.0 | НР - Оборудование общего назначения для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 22 039,27 |  |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП - Оборудование общего назначения | % | 49 | 1 | 49 |  |  |  |  | 11 133,24 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 434,28 |  |  |  |
| 4 | 37-01-014-07 ГЭСНм 81-03-37-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,3 | Демонтаж радиатор. Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 2 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-079.0, СП - Пр/774-079.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 32,4 |  |  |  |  | 35 149,46 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 796,83 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,17 |  |  |  |  | 4 577,30 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 523,59 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-079.0 | НР - Оборудование общего назначения для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 38 534,96 |  |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП - Оборудование общего назначения | % | 49 | 1 | 49 |  |  |  |  | 19 466,11 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 524,66 |  |  |  |
| 5 | 37-01-014-07 ГЭСНм 81-03-37-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,6 | Обратный монтаж радиатор. Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 2 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-079.0, СП - Пр/774-079.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 64,8 |  |  |  |  | 70 298,93 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 593,67 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,34 |  |  |  |  | 9 154,61 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 047,21 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-079.0 | НР - Оборудование общего назначения для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 77 069,93 |  |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП - Оборудование общего назначения | % | 49 | 1 | 49 |  |  |  |  | 38 932,23 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 049,37 |  |  |  |
| 6 | 37-02-014-35 ГЭСНм 81-03-37-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-079.0, СП - Пр/774-079.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,8 |  |  |  |  | 5 379,62 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 862,38 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 4 915,85 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 157,85 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-079.0 | НР - Оборудование общего назначения для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 |  |  |  |  | 9 986,61 |  |  |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП - Оборудование общего назначения | % | 49 | 1 | 49 |  |  |  |  | 5 044,78 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 189,24 |  |  |  |
| 7 | 08-01-087-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Металлические конструкции | т | 0,37 | 1 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-049.3, СП - Пр/774-049.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 19,832 |  |  |  |  | 22 007,77 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 391,68 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,184 |  |  |  |  | 1 539,41 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 938,86 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 24 018,12 |  |  |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 12 009,06 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 966,04 |  |  |  |
| 8 | 09-05-001-01 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Облицовка ворот стальным профилированным листом прим.восстановление конструкций стен | 100 м2 | 0,28 | 1 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-009.0, СП - Пр/774-009.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,372 |  |  |  |  | 8 562,46 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,47 |  |  |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0868 |  |  |  |  | 109,13 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,25 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 866,31 |  |  |  |
|  | К.С. Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 | 1 | 98 |  |  |  |  | 8 498,16 |  |  |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 5 376,39 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 740,86 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. подготовительные работы для ремонта дизель-генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 080,79 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 910,29 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 842,34 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 265,91 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,25 |  |  |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 176,20 |  |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 022,17 |  |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 317,85 |  |  |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. подготовительные работы для ремонта дизель-генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 420,81 |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 171,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 25,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 119,03 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 783,49 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 350,31 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 636,53 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 734,40 |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,25 |  |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 084,71 |  |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 443,02 |  |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 892,52 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 301,78 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 297,30 |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 559,98 |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 205,81 |  |  |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 531,51 |  |  |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 091,49 |  |  |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 579,15 |  |  |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 425,33 |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 578 420,81 |  |  |  |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |  |  |
|  |  |  | Единица измерения | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов |  |  | в т.ч. оплаты труда | возвр. мате-риалов | обслуживающие маш. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |
| Раздел 2.Ремонт двигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-080101-0104 БЦ РЭО | Разборочно-сборочные работы стационарных дизелей | 1 | 26603,30 | -- |  | 26603 |  |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |
| 10 | 10-080120-0104 БЦ РЭО | Ремонт (замена) распределительного вала с заменой кулачков топливных насосов, всасывающих и выхлопных клапанов | 1 | 12319,20 | -- |  | 12319 |  |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |
| 11 | 10-080122-0104 БЦ РЭО | Ремонт (замена штанг и коромысел клапанов и регулировка ТЗ ) привода всасывающих и выхлопных клапанов с заменой изношенных деталей | 1 | 5834,40 | -- |  | 5834 |  |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |
| 12 | 10-080123-0104 БЦ РЭО | Ремонт (замена толкателей клапанов) привода всасывающих и выхлопных клапанов | 1 | 4165,20 | -- |  | 4165 |  |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |
| 13 | 10-080128-0104 БЦ РЭО | Ремонт (замена контроллера скорости) механизма управления топливными насосами | 1 | 2549,00 | -- |  | 2549 |  |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |
| 14 | 10-080136-0104 БЦ РЭО | Ремонт топливной системы стационарных дизелей | 1 | 14854,50 | -- |  | 14855 |  |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | шт | -- | -- |  |  |  |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб. |  |  |  | 66326 |  |  |  |  |  | -- |  |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 66326 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 66326 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 | руб. |  |  |  | 66326 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4.Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-090201-0107 БЦ РЭО | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегатов | 1 | 57165,60 | -- |  | 57166 |  |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  |  | шт | -- | -- | -- |  |  |  |  | -- |  | -- |  |
|  |  | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб. |  |  |  | 57166 |  |  |  |  |  | -- |  |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 57166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 57166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 | руб. |  |  |  | 57166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты по смете: | руб. |  |  |  | 123491 |  |  |  |  |  | -- |  |
|  |  |  | руб. |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |
|  | Стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 123 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость монтажных работ - |  | руб. |  |  |  | 123 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | 123 491,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пересчет итогов в цены на 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с К=1,1 (ОП п.17) |  | 123491 | х | 1,10 |  | 135 840,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с К=2,6 ( Камчатский край, районный к-т 1,8 , северная надбавка 80%) |  | 135840 | х | 2,60 |  | 353 184,83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом индекса к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования (на основании письма ЗАО "ЦКБ Энергоремонт" от 30.01.2019г. № 6-19/02) с учетом поправки на величину инфляционного индекса к 2022г К=3,67 |  |  | х | 3,67 |  | 1 296 188,33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом поправочного коэффициента |  |  |  | 0,65768 |  | 852 477,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО (без НДС) |  |  |  |  |  | 852 477,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2023г |  |  |  | 1,091 |  | 930 052,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2024г |  |  |  | 1,081 |  | 1 005 386,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2025г |  |  |  | 1,074 |  | 1 079 785,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом дефлятора на 2026г |  |  |  | 1,055 |  | 1 139 173,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по прочим затратам (стоимость материалов (ЗИП) с доставкой до места проведения работ)- (без НДС) |  |  |  |  |  | 3 234 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с прочими затратами - (без НДС) |  |  |  |  |  | 4 373 173,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе работы ремонту без НДС |  |  |  | 1 139 173,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе стоимость материалов (ЗИП) с доставкой без НДС |  |  |  |  | 3 234 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом подоготовительных работ разд.1 |  |  |  |  | 578 420,81 | 4 951 594,46 |  |  |  |  |  |  |  |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника (для работ/услуг)

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

При выполнении работ (оказании услуг) будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Техническое предложение Участника (поставка)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Страна происхождения (номер реестровой записи) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 20___ года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником, отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника.

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 20___ года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

При выполнении работ будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Обязательно приложить локально-сметный расчет либо калькуляцию (если заказчик не прикладывал свой в документации)

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а также не является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2023 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2024 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2025 год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

Форма 7.

на бланке Участника

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Кадровые ресурсы, которые будут задействованы в исполнении договора:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения договора. К справке необходимо приложить копии документов, подтверждающие квалификацию сотрудников и их право выполнять запрашиваемые работы и услуги.

2. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

Форма 8.

на бланке Участника

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения договора (склады, транспортные средства, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

2. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

3. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающие право пользования или владения указанными материально-техническими ресурсами.

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на выполнение работ по проведению текущих ремонтов ДГУ по населенным пунктам Камчатского края

| №п/п | Вид ремонта | Наименование ремонта (марка ДГУ, ст.№, место ремонта) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт | Дизель-генераторной установки марки DA-C800 ст.№4 на ДЭС-14 с. Пахачи. |
| 2. | Текущий ремонт | Дизель-генераторной установки марки DA-DO275 ст.№3 на ДЭС-16 с. Средние Пахачи. |
| 3. | Текущий ремонт | Дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV ст. №5 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово. |
| 4. | Текущий ремонт | Дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV ст. №1 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово. |

1. Описание объемов работ с перечнем материалов:

1.1.  «Работы по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки                 марки DA-C800 ст.№4 на ДЭС-14 с. Пахачи.».

    - Объемы работ и материалы (ЗИП).

Табл.1

| №п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Ремонт двигателя |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разборочно-сборочные работы стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |
| 1.2. | Ремонт (замена контроллера скорости) механизма управлениями топливными насосами |  | шт |  | 1 |
| 1.3. | Ремонт турбокомпрессора |  | шт |  | 2 |
| 1.4. | Ремонт системы водяного охлаждения стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |
| 1.5. | Ремонт топливной системы стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |
| 1.6. | Ремонт (замена датчика скорости) привода тахометра |  | шт |  | 1 |
| 1.7. | Ремонт топливного насоса высокого давления |  | шт |  | 1 |
| Раздел 2 Ремонт электрогенератора |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт генератора без выемки ротора |  | шт |  | 1 |
| 2.2. | Ремонт электрооборудования устройств подогрева |  | шт |  | 1 |
| 2.3. | Ремонт генератора и электрооборудования вспомогательного дизель-генератора |  | шт |  | 1 |
| 2.4. | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств |  | шт |  | 1 |
| 2.5. | Ремонт системы защит, схемы управления и блокировки пуска дизеля |  | шт |  | 1 |
| Раздел 3 Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегата (с проведением пуско-наладочных испытаний) |  | шт |  | 1 |
| Перечень материалов (запасные части, инструменты, принадлежности (ЗИП)) поставляемый Подрядчиком для проведения текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-C800 (модель дизеля CUMMINS: KTA-38G2В №41251834; (ЗИП: SO66242; CPL:3660) модель генератора Stamford: HC.I634G1 №X17D145704). Заказано по каталогу: Parts Catalog KTA38-G2/(DM) 4915101 (S.O №: SO66242 / CPL:3660). |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование деталей, сборочных единиц, узлов | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Турбокомпрессор (Turbocharger) CJ140 | 3594134 | шт |  | 1 |
| 2 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG BA04A01 / CA63 | 4951390 / 4295858 | шт |  | 1 |
| 3 | Инжектор (Ingector) AJ | 3053124 | шт |  | 12 |
| 4 | Регулятор топливного насоса (ACTUATOR, ETR Fuel Control) | 3408326 | шт |  | 1 |
| 5 | Водяной насос в сборе (ASSY, Water Pump) | 3635806 | шт |  | 1 |
| 6 | Привод насоса охлаждения (Support, Water Pum) | 3024194 | шт |  | 1 |
| 7 | Привод вентилятора в сборе (Hab, Fan) | 4060703 | шт |  | 1 |
| 8 | Натяжитель (Lever, Idler) | 3635034-20 | шт |  | 1 |
| 9 | Тяга натяжителя (ABSORBER, Idler Shock) | 3011529 | шт |  | 1 |
| 10 | Стартер (Motor, Starting) | 4296720 | шт |  | 1 |
| 11 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 | шт |  | 1 |
| 12 | Шкив генератора зарядки (PULLEY, Alternator) | 3014711 | шт |  | 1 |
| 13 | Шкив привода генератора (Pulley, Accessory Drive) | 3015546 | шт |  | 1 |
| 14 | Привод насоса охлаждения (Support, Water Pum) | 3024194 | шт |  | 1 |
| 15 | Коромысло клапана в сборе со стойкой (ASSY, LEVER ROCKER) | 3176363 | шт |  | 6 |
| 16 | Корпус коромысла (ASSY, Rocker Lever Housin) | 3200499 | шт |  | 1 |
| 17 | Толкатель в сборе (Follower, Camshaft) (3039163 + 3039164 + AR10626 + 205439) | 3642502 | шт |  | 8 |
| 18 | Болт (Screw, Hexagon Head Cap) 3/8-16х1/2 | 3177760 | шт |  | 16 |
| 19 | Шайба (Washer, Plain) | 127362 | шт |  | 16 |
| 20 | Кольцо направляющие толкателя (Dowel, Ring) | 3002993 | шт |  | 12 |
| 21 | Головка фильтра охлаждения в сборе (Head, WTR Filter ASSY) | 3175452 | шт |  | 1 |
| 22 | Толкатель плунжера инжектора (Link Ingector Plunger) | 205462 | шт |  | 12 |
| 23 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6012 SS | шт |  | 1 |
| 24 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6019 SL | шт |  | 1 |
| 25 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6021 SL | шт |  | 1 |
| 26 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6022 SL | шт |  | 1 |
| 27 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6024 SL | шт |  | 1 |
| 28 | Шланг топливный фильтра (Hose, Flexible) | 3175810 | шт |  | 1 |
| 29 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 4014 40SS | шт |  | 1 |
| 30 | Шланг смазки ТКР (Hose, Turbo Supply) | 3176379 | шт |  | 1 |
| 31 | Шланг слива масла с ТКР (Hose) | 3630591 | шт |  | 1 |
| 32 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | AS6015 SS | шт |  | 1 |
| 33 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | AS6018 SS | шт |  | 1 |
| 34 | Рукав cистемы надува (Hose) | 3067370 | шт |  | 2 |
| 35 | Рукав cистемы охл. (Hose, Plain) | 60985 | шт |  | 2 |
| 36 | Хомут (Clamp, T Bolt) | 3633972 | шт |  | 4 |
| 37 | Хомут рукава надува (Clamp, T Bolt) | 3063809 | шт |  | 4 |
| 38 | Хомут патрубка от ТКР (Clamp, V Band) | 201989 | шт |  | 1 |
| 39 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3031485 | шт |  | 1 |
| 40 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 3095278 | шт |  | 1 |
| 41 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3803600 | шт |  | 1 |
| 42 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3801719 | шт |  | 1 |
| 43 | Кольцо прямоугольное cист. охлаждения (Seal Rectangular) | 3008710 | шт |  | 4 |
| 44 | Кольцо уплотнительное cист. охлаждения (Seal О Ring) | 3007512 | шт |  | 2 |
| 45 | Кольцо уплотнительное cист. охлаждения (Seal О Ring) | 70415 | шт |  | 2 |
| 46 | Кольцо уплотнительное (Seal О Ring) | 216187 | шт |  | 4 |
| 47 | Прокладка патрубка помпы (Gasket, WTR TRF Connectio) | 3179035 | шт |  | 2 |
| 48 | Прокладка фланца (Gasket, Flange) | 3050944 | шт |  | 2 |
| 49 | Прокладка фланца (Gasket) | 207515 | шт |  | 2 |
| 50 | Прокладка корпуса термостата (Gasket, Thermosta) | 206443 | шт |  | 2 |
| 51 | Комплект термостата (Thermostat) | 3076489 | шт |  | 2 |
| 52 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 3627961 | шт |  | 2 |
| 53 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) 3845N05-10 | DALG002-CCEC | шт |  | 1 |
| 54 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) (3/4"-27 NPTF) 3846DL-10 | DALG001-CCEC | шт |  | 2 |
| 55 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 3637209 | шт |  | 2 |
| 56 | Глушитель (Muffler) | 3418930 | шт |  | 1 |
| 57 | Паста монтажная для сборки двигателя (ВМПАВТО) (200 мл) | МС 4614-1 | шт |  | 1 |
| 58 | Уплотнение (герметик Loctite) гильзы цилиндра (80мл) | Loctite SI 5910 | шт |  | 2 |
| 59 | Смазка для подшипника привода вентилятора (Shell) (туба - 380 гр.) или аналог | Gadus S5 V100 2 | шт |  | 2 |
| Электрогенератор (электроматериалы) STAMFORD: HC.I634G1 №X16C111704; панель ComAp IG-NT GC; (Catalogue no). |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Измерительный трансформатор тока CHINT BH-0.66 80 I; 1500/5А; class:0,5 ( current transformer BH-0.66 80 I; 1500/5A; class:0,5) | 364545 | шт |  | 3 |
| 2 | Котел подогрева двигателя с термостатом и шнур питания 4000W, AC240V(Hotstart engine heater) SL140210-200 | 590-955 | шт |  | 1 |
| 3 | Выключатель автоматический стационарный трехполюсный 1250A ABB SACE EMAX2 E1.2B 1250 Ekip Dip LI 3p F F с электродвигателем для взвода пружин (M 220-240 АС/DC) (circuit-breaker) | 1SDA070821R1 | шт |  | 1 |
| 4 | Реле минимального напряжения (Undervoltage release - YU) 220...240 V ABB SACE EMAX2 | 1SDA073700R1 | шт |  | 1 |
| 5 | Реле отключения (opening release - YO) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073674R1 | шт |  | 1 |
| 6 | Реле включения (closing release - YC) 220...240 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073687R1 | шт |  | 1 |
| 7 | Электродвигатель для взвода пружин (spring charging motor - M) 220…250 V для ABB SACE EMAX2 | 1SDA073711R1 | шт |  | 1 |
| 8 | Регулятор напряжения (Automatic Voltage Regulator (A.V.R)) | MX321 | шт |  | 1 |
| 9 | Контроллер скорости (Speed Control unit) | 3062322 | шт |  | 1 |
| 10 | Набор изолированных наконечников КВТ П 290 79430 | 16528728 | шт |  | 1 |
| 11 | Комплект усиленных клеммы для АКБ (+/-), диаметр 17,5мм/15,9мм, зажимной болт М8. | 16478800 | шт |  | 4 |
| 12 | Монтажный комплект AVR (без AVR) | 45-0742 | шт |  | 2 |
| 13 | Диодный выпрямитель комплект (3 прямых и 3 обратных диода с ограничителями перенапряжения) | RSK6001 | шт |  | 1 |
| 14 | Задний подшипник (sealed bearing NDE) | 45-0340 | шт |  | 1 |
| 15 | Выключатель с самоблокирующей кнопкой аварийной остановки 1NO 1NC (switch with self-locking emergency stop button) | LAY7-11ZS-1 | шт |  | 2 |

Эквивалент ЗИП не предусматривается, в связи с проведением ремонта и унификации ЗИП.

1.1.2. Место проведения работ: Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, ДЭС-14.

1.2.  «Работы по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-DO275 ст.№3 на ДЭС-16 с. Средние Пахачи.».

1.2.1. Объемы работ и материалы (ЗИП).

Табл.1

| №п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Ремонт двигателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разборочно-сборочные работы стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |  |
| 1.2. | Ремонт (замена контроллера скорости) механизма управлениями топливными насосами |  | шт |  | 1 |  |
| 1.3. | Ремонт турбокомпрессора |  | шт |  | 1 |  |
| 1.4. | Ремонт системы водяного охлаждения стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |  |
| 1.5. | Ремонт топливной системы стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |  |
| 1.6. | Ремонт (замена датчика скорости) привода тахометра |  | шт |  | 1 |  |
| 1.7. | Ремонт топливного насоса высокого давления |  | шт |  | 1 |  |
| Раздел 2 Ремонт электрогенератора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт генератора без выемки ротора |  | шт |  | 1 |  |
| 2.2. | Ремонт электрооборудования устройств подогрева |  | шт |  | 1 |  |
| 2.3. | Ремонт генератора и электрооборудования вспомогательного дизель-генератора |  |  |  | 1 |  |
| 2.4. | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств |  |  |  | 1 |  |
| 2.5. | Ремонт системы защит, схемы управления и блокировки пуска дизеля |  |  |  | 1 |  |
| Раздел 3 Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегата (с проведением пуско-наладочных испытаний) |  | шт |  | 1 |  |
| Перечень материалов (запасные части, инструменты, принадлежности (ЗИП)) поставляемый Подрядчиком для проведения текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-DO275 (модель дизеля Doosan: P126TI №EDIOA652371; модель генератора STAMFORD: HC.I444D1Х16K474601). Заказано по каталогу: Doosan Parts Book 950106-01212 Generator Diesel Engine P126TI. |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование деталей, сборочных единиц, узлов | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Турбокомпрессор (TURBO CHARGER ASS’Y) | 65.09100-7206 | шт |  |  | 1 |  |
| 2 | Водяной насос в сборе (Kit, Water Pump) | 65.06500-6357C | шт |  |  | 1 |  |
| 3 | Привод вентилятора в сборе (Fan Mounting Ass`y) | 65.06602-6015A | шт |  |  | 1 |  |
| 4 | Шкив коленвала (Pulley, Crankshaft) | 65.02601-0231 | шт |  |  | 1 |  |
| 5 | Головка масляного фильтра (OIL FILTER HEAD ASS’Y) | 65.05503-5038С | шт |  |  | 1 |  |
| 6 | Форсунка в сборе (INJECTION NOZZLE ASS’Y) | 150118-00109 | шт |  |  | 6 |  |
| 7 | Кольцо уплотнительное (Ring, Seal) | 65.98701-0010 | шт |  |  | 6 |  |
| 8 | Кольцо уплотнительное (Seal, Dust) 65.96401-0011 | 401103-00057 | шт |  |  | 6 |  |
| 9 | Генератор зарядки (Alternator) | 300901-00009 | шт |  |  | 1 |  |
| 10 | Стартер (Starter) | 300516-00055 | шт |  |  | 1 |  |
| 11 | Трубка холодильника (OIL PIPE ASS’Y) | 65.05701-5964A | шт |  |  | 1 |  |
| 12 | Штуцер холодильника масла (Screw, Hollow) | 06.78140-2408 | шт |  |  | 2 |  |
| 13 | Кольцо уплотнительное (Ring, Seal) | 06.56190-0727 | шт |  |  | 5 |  |
| 14 | Кольцо уплотнительное (Ring, Seal) | 06.56190-0728 | шт |  |  | 5 |  |
| 15 | Рукав н-са охлаждения (HOSE, RUBBER) | 65.96301-0204В | шт |  |  | 1 |  |
| 16 | Рукав н-са охлаждения (HOSE, RUBBER) | 04.27405-1506 | шт |  |  | 1 |  |
| 17 | Рукав н-са охлаждения (HOSE, RUBBER) | 65.96301-0205А | шт |  |  | 1 |  |
| 18 | Шланг топливный (HOSE, FUEL) | 65.96341-0107 | шт |  |  | 1 |  |
| 19 | Шланг топливный (HOSE, FUEL) | 65.96341-0080 | шт |  |  | 1 |  |
| 20 | Шланг воздушный радиатора (Pipe, Cooling Water) | 65.06301-0254 | шт |  |  | 1 |  |
| 21 | Рукав слива ТКР (HOSE, RUBBER) | 65.96301-0327А | шт |  |  | 2 |  |
| 22 | Рукав надува ТКР (HOSE, RUBBER) | 65.96301-0315 | шт |  |  | 2 |  |
| 23 | Рукав надува (HOSE, RUBBER) | 420108-00153 | шт |  |  | 2 |  |
| 24 | Хомут (Clamp, Hose) | 06.67020-0106 | шт |  |  | 4 |  |
| 25 | Хомут (Clamp, Hose) | 06.67020-0107 | шт |  |  | 4 |  |
| 26 | Хомут (Clamp, Hose) | 06.67020-0108 | шт |  |  | 4 |  |
| 27 | Хомут (Clamp, Hose) | 06.67020-0109 | шт |  |  | 4 |  |
| 28 | Хомут (Clamp, Hose) | 06.67020-0110 | шт |  |  | 4 |  |
| 29 | Хомут (Clamp, Hose) | 06.67020-0115 | шт |  |  | 4 |  |
| 30 | Хомут (Clamp, Hose) | 65.97440-5005 | шт |  |  | 4 |  |
| 31 | Шайба (WASHER, SPRING) | 06.16044-0208 | шт |  |  | 12 |  |
| 32 | Набор прокладок (ALL OVERHAIL GASKET KIT) | 65.99601-8072 | шт |  |  | 1 |  |
| 33 | Сальник коленчатого вала передний (Seal Front, Oil) | 65.01510-0157 | шт |  |  | 1 |  |
| 34 | Сальник коленчатого вала задний (Seal, Oil) | 65.01510-0158 | шт |  |  | 1 |  |
| 35 | Прокладка крышки клапанов (Gasket ; CYLINDER HEAD COVER) | 400603-00049 | шт |  |  | 6 |  |
| 36 | Приводной ремень (V-Belt, 1575L ) | 65.96801-0058 | шт |  |  | 2 |  |
| 37 | Приводной ремень генератора (V-Belt, 1535 2-3V595 ) | 65.96801-0204 | шт |  |  | 1 |  |
| 38 | Магнитный датчик скорости (Sensor, Tachometer) | 65.27103-7007А | шт |  |  | 1 |  |
| 39 | Датчик температуры охл. жидкости (Sender, Thermostat ) 65.27405-5005 | 2547-1010 | шт |  |  | 1 |  |
| 40 | Датчик температуры охл. жидкости (Switch, Water Temperature) | 66.27435-6008 | шт |  |  | 1 |  |
| 41 | Датчик давления масла SWITCH ; OIL PRESSURE | 65.27441-7009 | шт |  |  | 2 |  |
| 42 | Индикатор засорения (Indicator, Service) | 67.16250-6003 | шт |  |  | 2 |  |
| 43 | Tермостата (Thermostat) | 65.06402-0006 | шт |  |  | 2 |  |
| 44 | Прокладка (Gasket,) | 65.06901A0069 | шт |  |  | 2 |  |
| 45 | Кольцо уплотнительное (О-Ring) | 06.56342-1208 | шт |  |  | 2 |  |
| 46 | Котел (Heater) | 65.06701-7010 | шт |  |  | 1 |  |
| 47 | Радиатор (Radiator Ass`y) | 440211-00189 | шт |  |  | 1 |  |
| Электрогенератор (электроматериалы) STAMFORD: HC.I444D1 №Х16K474601; панель ComAp IG-NTC GC; (Catalogue no). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический ABB 400A 3-х полюсной (ABB SACE Tmax circuit-breaker T5N 400 PR221DS-LS/I In=400 3p F F) | 1SDA054317R1 | шт |  |  | 1 |  |
| 2 | Кабель силовой медный одножильный Русский Свет КГВВнг(А)-LS 1х150 600/1000-2 Б (м) 1008 | 1008 | шт |  |  | 10 |  |
| 3 | Кабель силовой медный одножильный КГ-ХЛ 1х150 380/660-2 Конкорд (м) 118 | 118 | шт |  |  | 10 |  |
| 4 | Кабель силовой медный одножильный КГ-ХЛ 1х95 380/660В-2 (м) Цветлит 00-00142563 | 00-00142563 | шт |  |  | 10 |  |
| 5 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ(DIN) 150-10-19 КВТ 65245 | 65245 | шт |  |  | 50 |  |
| 6 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ(DIN) 150-12-19 КВТ 58669 | 58669 | шт |  |  | 50 |  |
| 7 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ(DIN) 95-12-13,5 КВТ 58665 | 58665 | шт |  |  | 50 |  |
| 8 | Двухполюсный выключатель массы (аккумуляторной батареи) (double pole battery disconnect switch 2500 amps/5 sec) четырёх контактный | 0-605-26 | шт |  |  | 2 |  |
| 9 | Клеммы АКБ грузовые большие SKYWAY свинцовые КОНТАКТ S06701007 комплект | S06701007 | шт |  |  | 10 |  |
| 10 | Измерительный трансформатор тока Chint BH-0.66 60 I; 800/5А; class:0,5 (current transformer) | 364540 | шт |  |  | 3 |  |
| 11 | Провод ПВСнг-LS 3х2.5 Черный ТРТС 4388 Конкорд (м) | 4388 | шт |  |  | 100 |  |
| 12 | Труба гофрированная DKC ПНД 16 мм с протяжкой черная (100м) [71716] | 71716 | шт |  |  | 1 |  |
| 13 | Труба гофрированная DKC ПНД 25 мм с протяжкой черная (50м) [71725] | 71725 | м |  |  | 2 |  |

Эквивалент ЗИП не предусматривается, в связи с проведением ремонта и унификации ЗИП.

1.2.2. Место проведения работ: Камчатский край, Олюторский район, с. Средние Пахачи, ДЭС-16.

1.3.  «Работы по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки                 DA-C1500РHV ст. №5 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово.».

1.3.1. Объемы работ и материалы (ЗИП).

Табл.1

| №п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Ремонт двигателя |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разборочно-сборочные работы стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |
| 1.2. | Ремонт (замена контроллера скорости) механизма управлениями топливными насосами |  | шт |  | 1 |
| 1.3. | Ремонт турбокомпрессора |  | шт |  | 1 |
| 1.4. | Ремонт системы водяного охлаждения стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |
| 1.5. | Ремонт топливной системы стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |
| 1.6. | Ремонт (замена датчика скорости) привода тахометра |  | шт |  | 1 |
| 1.7. | Ремонт топливного насоса высокого давления |  | шт |  | 1 |
| Раздел 2 Ремонт электрогенератора |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт генератора без выемки ротора |  | шт |  | 1 |
| 2.2. | Ремонт электрооборудования устройств подогрева |  | шт |  | 1 |
| 2.3. | Ремонт генератора и электрооборудования вспомогательного дизель-генератора |  | шт |  | 1 |
| 2.4. | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств |  | шт |  | 1 |
| 2.5. | Ремонт системы защит, схемы управления и блокировки пуска дизеля |  | шт |  | 1 |
| Раздел 3 Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегата (с проведением пуско-наладочных испытаний) |  | шт |  | 1 |
| Перечень материалов (запасные части, инструменты, принадлежности (ЗИП)) поставляемый Подрядчиком для проведения текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV (модель дизеля CUMMINS: KTA50-GS8 №41329576; (CPL:2354; SO66415); модель генератора LEROY: LSA 52.2 XL65-4P №768179 001). Заказано по каталогу: Parts Catalog KTA50-G & P 4915314-01 (SO66415 / CPL: 2354). |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование деталей, сборочных единиц, узлов | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Турбокомпрессор (Turbocharger) HX80 | 3594164 | шт |  | 1 |
| 2 | Топливный насос (PUMP, FUEL) PTG ВЕ50А03 | 3632623 | шт |  | 1 |
| 3 | Инжектор (Ingector) КА | 3349860 | шт |  | 16 |
| 4 | Регулятор топливного насоса (ACTUATOR, ETR Fuel Control) | 3408326 | шт |  | 1 |
| 5 | Натяжитель (Lever, Idler) | 3177130 | шт |  | 1 |
| 6 | Ролик натяжителя (Pulley, Idler) | 3009480 | шт |  | 1 |
| 7 | Тяга натяжителя (ABSORBER, Idler Shock) | 3008018 | шт |  | 1 |
| 8 | Водяной насос в сборе (Pump,Water) | 3635066 (3634033) | шт |  | 1 |
| 9 | Привод насоса охлаждения в сборе (Support, Water Pump) | 3634065 | шт |  | 1 |
| 10 | Генератор зарядки (Alternator) | 3016627 | шт |  | 1 |
| 11 | Стартер (Motor, Starting) | 4296720 | шт |  | 1 |
| 12 | Коромысло в сборе со стойкой (ASSY, LEVER ROCKER) | 3176363 | шт |  | 8 |
| 13 | Толкатель в сборе (Follower, Camshaft) (3039163 + 3039164 + AR10626 + 205439) | 3642502 | шт |  | 8 |
| 14 | Крышка толкателя (Сover Camshaft) | 3628755 | шт |  | 1 |
| 15 | Болт (Screw, Hexagon Head Cap) 3/8-16х1/2 | 3177760 | шт |  | 16 |
| 16 | Шайба (Washer, Plain) | 127362 | шт |  | 16 |
| 17 | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3086362 | шт |  | 16 |
| 18 | Крестовина полумуфты топливного насоса (Spider, Jaw Coupling) | 3046200 | шт |  | 1 |
| 19 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 4014 40SS | шт |  | 1 |
| 20 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | AS 6027 SS | шт |  | 1 |
| 21 | Шланг топливный (Hose, Flexible) | 3634522 | шт |  | 1 |
| 22 | Шланг воздушный системы охлождения (Hose, Flexible) | AK 4057 SS | шт |  | 1 |
| 23 | Шланг воздушный системы охлождения (Hose, Flexible) | 3634473 | шт |  | 1 |
| 24 | Шланг холодильника надува (Hose, Flexible) | 3924052 | шт |  | 2 |
| 25 | Шланг системы STC (Hose, Flexible) | 3627708 | шт |  | 1 |
| 26 | Шланг системы STC (Hose, Flexible) | 3627712 | шт |  | 1 |
| 27 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | 3957960 | шт |  | 1 |
| 28 | Шланг масляный байпасный (Hose, Flexible) | 3957961 | шт |  | 1 |
| 29 | Шланг смазки ТКР (Hose, Turbo Oil Supply) | 3628720 | шт |  | 1 |
| 30 | Шланг смазки ТКР (Hose, Turbo Oil Supply) | 3628722 | шт |  | 1 |
| 31 | Шланг слива масла ТКР (Hose, Plain) | 3632336 | шт |  | 2 |
| 32 | Шланг слива масла ТКР (Hose, Plain) | 3632337 | шт |  | 2 |
| 33 | Рукав cистемы охлождения (Hose, Plain) | 60985 | шт |  | 2 |
| 34 | Рукав cистемы надува (Hose, Plain) | 3630125 | шт |  | 2 |
| 35 | Рукав cистемы надува (Hose, Plain) | 3049565 | шт |  | 2 |
| 36 | Рукав cистемы надува (Hose, Hump) | 3634116 | шт |  | 2 |
| 37 | Кран запорный фильтра охлождения (Valve, Shutoff) | 3178837 | шт |  | 2 |
| 38 | Набор прокладок верхний (UPPER ENGINE SET) | 3800731 (3803601) | шт |  | 1 |
| 39 | Набор прокладок нижний (LOWER ENGINE GASKET SET) | 3804300 (3801717) | шт |  | 1 |
| 40 | Приводной ремень вентилятора (Belt, V Ribbed) | 23PK2000 | шт |  | 1 |
| 41 | Приводной ремень генератора (Belt, Alternator V Ribbed) | 3039376 | шт |  | 1 |
| 42 | Сальник шкива генератора (Seal, Oil) | 3628895 | шт |  | 1 |
| 43 | Уплотнения шкива генератора (Seal, Keywar) | 3200287 | шт |  | 1 |
| 44 | Пыльник шкива генератора (Seal, Dust) | 3628894 | шт |  | 1 |
| 45 | Термостат (Thermostat) | 3629205 | шт |  | 4 |
| 46 | Термостат (Thermostat) | 3349225 | шт |  | 1 |
| 47 | Уплотнение термостата (Seal, Thermostat) | 3627961 | шт |  | 5 |
| 48 | Прокладка термостата (Gasket, Thermostat Housing) | 3052906 | шт |  | 1 |
| 49 | Прокладка патрубка помпы (Gasket, Connection) | 3049368 | шт |  | 2 |
| 50 | Прокладка фланца (Gasket, Flange) | 3050944 | шт |  | 2 |
| 51 | Кольцо уплотнительное cист. охлаждения (Seal О Ring) | 3175545 | шт |  | 2 |
| 52 | Кольцо уплотнительное (Seal О Ring) | 216187 | шт |  | 4 |
| 53 | Датчик температуры (Sensor, Temperature) 3845N05-10 | DALG002-CCEC | шт |  | 2 |
| 54 | Датчик давления масла (Switch, Pressure) 3846DL-10 | DALG001-CCEC | шт |  | 2 |
| 55 | Индикатор воздушного фильтра (Indicator, Restriction) | 178957 | шт |  | 2 |
| 56 | Хомут (Clamp, T Bolt) | 3633972 | шт |  | 4 |
| 57 | Хомут ТКР (Clamp, Т Bolt) | 3633974 | шт |  | 2 |
| 58 | Хомут ТКР (Clamp, Т Bolt) | 3633975 | шт |  | 4 |
| 59 | Хомут ТКР (Clamp, V Band) | 3029631 | шт |  | 2 |
| 60 | Хомут впускного коллектора (Clamp, V Band) | 3633805 | шт |  | 2 |
| 61 | Паста монтажная для сборки двигателя (ВМПАВТО) (200 мл) | МС 4614-1 | шт |  | 1 |
| 62 | Уплотнение (герметик Loctite) гильзы цилиндра (80мл) | Loctite SI 5910 | шт |  | 2 |
| 63 | Смазка для подшипника привода вентилятора (Shell) (туба - 380 гр.) или аналог | Gadus S5 V100 2 | шт |  | 2 |
| Электрогенератор (электроматериалы) Leroy somer: LSA 52.2 XL65-4P №768179 001; панель ComAp IG-NT GC; (Catalogue no). |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контроллер скорости Cummins(Speed Control unit) (Оригинал) | 4296675 | шт |  | 1 |
| 2 | Двухполюсный выключатель массы (аккумуляторной батареи) (double pole battery disconnect switch 2500 amps/5 sec ) четырёх контактный | 0-605-26 | шт |  | 2 |
| 3 | Зарядное устройство 24V/8A (battery charger) SmartGen BAC2408 | BAC2408 | шт |  | 1 |
| 4 | Комплект усиленных клеммы для АКБ (+/-), диаметр 17,5мм/15,9мм, зажимной болт М8. | 16478800 | шт |  | 4 |
| 5 | Подогреватель с принудительной циркуляцией жидкости EHD 4500W | EHD3045 | шт |  | 2 |
| 6 | Выключатель с самоблокирующей кнопкой аварийной остановки 1NO 1NC (switch with self-locking emergency stop button) | LAY7-11ZS-1 | шт |  | 2 |
| 7 | Набор изолированных наконечников КВТ П 290 79430 | 16528728 | шт |  | 1 |

Эквивалент ЗИП не предусматривается, в связи с проведением ремонта и унификации ЗИП.

1.3.2. Место проведения работ: Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, ДЭС-5.

1.4.  «Работы по проведению текущего ремонта дизель-генераторной установки марки                 DA-C1500РHV ст. №1 на ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово.».

1.4.1. Объемы работ и материалы (ЗИП).

Табл.1

| №п/п |  | Наименование работ |  | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Подготовительные работы для ремонта дизель-генераторной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Демонтаж .Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Отсоединение. Присоединение трубопровода номинальным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм прим.32мм,25мм,40мм |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту до 3 м, тяговое усилие: свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Демонтаж радиатор. Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 2 т |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Обратный монтаж радиатор. Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 2 т |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Снятие ручных лебедок, тяговое усилие: свыше 70 кН (7 тс) до 80 кН (8 тс) |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Облицовка ворот стальным профилированным листом прим.восстановление конструкций стен |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2 Ремонт двигателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Разборочно-сборочные работы стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |
| 2.2. |  | Ремонт (замена) распределительного вала с заменой кулачков топливных насосов, всасывающих и выхлопных клапанов |  | шт |  | 1 |
| 2.3. |  | Ремонт (замена штанг и коромысел клапанов и регулировка ТЗ ) привода всасывающих и выхлопных клапанов с заменой изношенных деталей |  | шт |  | 1 |
| 2.4. |  | Ремонт (замена толкателей клапанов) привода всасывающих и выхлопных клапанов |  | шт |  | 1 |
| 2.5. |  | Ремонт (замена контроллера скорости) механизма управления топливными насосами |  | шт |  | 1 |
| 2.6. |  | Ремонт топливной системы стационарных дизелей |  | шт |  | 1 |
| Раздел 3 Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегата (с проведением пуско-наладочных испытаний) |  | шт |  | 1 |
| Перечень материалов (запасные части, инструменты, принадлежности (ЗИП)) поставляемый Подрядчиком для проведения текущего ремонта дизель-генераторной установки марки DA-C1500РHV (модель дизеля CUMMINS: KTA50-GS8 №41236494; (CPL:2354; SO66415); модель генератора LEROY: LSA 52.2 XL65-4P №770501 001). Заказано по каталогу: Parts Catalog KTA50-G & P 4915314-01 (SO66415 / CPL: 2354). |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Наименование деталей, сборочных единиц, узлов | Каталожный номер | Ед. изм. | Кол-во |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Распределительный вал (CAMSHAFT) CCEC ID 61013 | 3098738 | шт |  | 1 |
| 2 |  | Шестерня распредвала (GEAR, CAMSHAFT) | 206747 | шт |  | 1 |
| 3 |  | Фланец упорный (Bearing, Camshaft Thrust) | 3007971 | шт |  | 1 |
| 4 |  | Шпонка (Key, Offset Woodruff) | S 302 | шт |  | 1 |
| 5 |  | Болт (Screw, Hexagon Head Cap) 3/8-16х1 | S 112 | шт |  | 2 |
| 6 |  | Шайба (Lockplate) | 68908 | шт |  | 2 |
| 7 |  | Полукольцо для монтажа распредвала (Tools) | 3376280 | шт |  | 3 |
| 8 |  | Инжектор (Ingector) КА | 3349860 | шт |  | 16 |
| 9 |  | Регулятор топливного насоса (ACTUATOR, ETR Fuel Control) | 3408326 | шт |  | 1 |
| 10 |  | Коромысло в сборе со стойкой (ASSY, LEVER ROCKER) | 3176363 | шт |  | 8 |
| 11 |  | Штанга клапана (Rod, Push) | 3057139 | шт |  | 32 |
| 12 |  | Штанга инжектора (Rod, Push) | 3017961 | шт |  | 16 |
| 13 |  | Толкатель в сборе (Follower, Camshaft) (3039163 + 3039164 + AR10626 + 205439) | 3642502 | шт |  | 8 |
| 14 |  | Крышка толкателя (Сover Camshaft) | 3628755 | шт |  | 1 |
| 15 |  | Болт (Screw, Hexagon Head Cap) 3/8-16х1/2 | 3177760 | шт |  | 16 |
| 16 |  | Шайба (Washer, Plain) | 127362 | шт |  | 16 |
| 17 |  | Кольцо направляющие толкателя (Dowel, Ring) | 3002993 | шт |  | 16 |
| 18 |  | Траверса клапана (Crosshead, Valve) | 3086362 | шт |  | 16 |
| 19 |  | Контроллер скорости Cummins(Speed Control unit) (Оригинал) | 4296675 | шт |  | 1 |

Эквивалент ЗИП не предусматривается, в связи с проведением ремонта и унификации ЗИП.

1.4.2. Место проведения работ: Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, ДЭС-5.

2. Общие требования к выполнению работ.

2.1. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2.2. Расходы по доставке материалов до места проведения работ осуществляет Подрядчик.

2.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ техникой и инструментами.

2.4. Возможен субподряд.

2.5. Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло и т.д.) для производства работ.

2.6. Заказчик не обеспечивает Подрядчика жильем в месте проведения работ.

2.7. Место проведения работ: Камчатский край, согласно подпунктов – 1.1.2.; 1.2.2.; 1.3.2.; 1.4.2.

2.8. Работы должны быть выполнены в сроки с даты заключения договора до 01 ноября 2026 г.

3. Общие требования к материалам (ЗИП).

3.1. Товар (ЗИП) должен быть новым и ранее не использованным.

4. Условия оплаты: согласно проекту договора.

5. Основные требования к выполнению работ.

5.1. Техническое руководство по проведению ремонтных работ выполняется согласно:

- СНиПам;

- РД;

- СП;

- ГОСТам;

- Своду правил

5.2. Гарантийный срок на выполнение работ должен составлять не менее 12 месяцев с момента окончания проведения текущего ремонта.

6.  Предоставление национального режима.

6.1. Запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875 не применяется. Участник в заявке обязан указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза.

6.2.  Ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875 не применяется. Участник в заявке обязан указать номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза для подтверждения страны происхождения товара.

6.3. Преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) применяется. Участник в заявке обязан указать страну происхождения товара.

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»__________ 2026 г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить в полном соответствии с Техническим заданием, являющегося Приложением № 1 к настоящему договору, работы по проведению текущих ремонтов ДГУ по населенным пунктам Камчатского края (далее – работы) с поставкой ЗИП и сдать результат их выполнения.

1.2.	Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию и Локальным сметным расчетам, являющимися Приложением № 2 к настоящему договору.

1.3.	Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальными сметными расчетами и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 22 % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2.	При согласовании сторонами изменения объемов работ, стоимость работ, предусмотренная п. 2.1. договора, может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.4.	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия и т.д.) для производства работ по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику, за 5 (пять) рабочих дней с даты вступления Договора в силу передать (предоставить) Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

3.1.2. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.1.3. Подписывать акты о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после их предъявления либо предоставить мотивированный отказ от подписания актов о приёмке выполненных работ.

3.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ.

3.2.	Заказчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальным сметным расчетом.

3.2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

3.2.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

3.2.6. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

3.2.7. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.8. Пользоваться иными, установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2.9. Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ по причинам, указанным в настоящем пункте, не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.2.10. Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.

3.3.	Подрядчик обязан:

3.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения договора. Непредоставление Заказчику отчетной документации является причиной для отказа в подписании актов выполненных работ.

3.3.2.  Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями Договора и приложений к нему.

3.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

3.3.4. Принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

3.3.5. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.3.6. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ по Договору, действующих на весь срок выполнения работ.

3.3.7. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

3.3.8. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

3.3.9. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и сроков выполнения Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 3.3.10.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 3.3.10.1 Договора.

3.3.10. Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

3.3.10.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

3.3.10.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;

3.3.10.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 3.3.10 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

3.3.11. Не передавать Результат работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.

3.3.12. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.

3.3.13. Обеспечить поставку к месту проведения работ необходимых материалов, соответствующих требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов. Материалы, должны быть новыми, современными и надлежащего качества. Материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество (применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства).

Обеспечить поставку ЗиП (весь перечень согласно Техническому заданию) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41, склад АО «Корякэнерго», в срок не позднее 01 июля 2026 года для проведения входного контроля с последующим составлением Акта, после чего груз направляется до места проведения работ за счёт Подрядчика. Заказчик обязуется провести входной контроль в течение 7 рабочих дней.

3.3.14. Организовать доставку инструментов, выезд бригады для выполнения работ.

3.3.15. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

3.3.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период.

3.3.17. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку помещений, в которых производится ремонт, а также прилегающих территорий.

3.3.18. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ. Подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче выполненных работ передает Заказчику сертификаты, паспорта на использованные материалы.

3.3.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

3.3.20. При выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности работ, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.3.21. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте производства работ.

3.3.22.	До начала выполнения работ предоставить Заказчику подписанные с энергоснабжающими организациями в месте проведения ремонтных работ оборудования договоры на предоставление услуг электро-, тепло-, водоснабжения, необходимых для проживания работников подрядной организации и для производства ремонтных работ.

3.3.23. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

3.3.24. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в договоре.

3.3.25. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, договором и приложениями к нему обязательства

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ

3.4.2. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы.

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- пофамильный список персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены договора и/или объемов работ по договору.

3.4.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 (формы указаны в Приложении 3 к настоящему договору) по договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.4.4. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

3.4.5. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

3.4.6. Досрочно исполнить обязательства по договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

-	Расчет по договору производится на основании выставленного счета в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ и устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

5.2. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- работу на высоте;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность;

- выдачу нарядов-допусков.

5.3. Подрядчик обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

5.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (в том числе защитными касками, монтажными поясами и другими) и коллективной защиты;

- представлять Заказчику документацию, которая подтверждает прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

5.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

5.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;

- провести вводный инструктаж перед началом работы;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда подрядчиком.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

5.9. Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков, если это прямо не запрещено законом или договором (ст. 706 Гражданского кодекса).

Заказчик несет ответственность по соблюдению требований охраны труда только перед Подрядчиком.

Подрядчик и субподрядчики в части охраны труда взаимодействуют между собой и несут ответственность по соблюдению требований охраны труда перед Заказчиком.

5.10. Перед тем как допустить до работ подрядную организацию, Заказчик должен потребовать у Подрядчика предоставить:

- письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее пофамильный список работников, которые будут выполнять работы по заключенному договору, их профессию и квалификацию;

- удостоверяющие личность работников документы;

- приказ подрядной организации о назначении ответственного за безопасное производство работ;

- документы, которые подтверждают профессию, квалификацию и соответствие указанным в письме должностям;

- документы, которые подтверждают прохождение проверок знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по договору подряда.

5.11. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители Заказчика и Подрядчика на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования. Форма акт-допуска для производства работ на территории организации приведена в приложении к соответствующим правилам по охране труда.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.3. Работы должны быть выполнены до 01 ноября 2026 года.

6.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. По завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3, счета-фактуры, с обязательным приложением документов, подтверждающих фактические расходы понесенные Подрядчиком и связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, такие как, расходы по оплате проживания специалистов Подрядчика (кроме учтенных сметными нормами командировочных расходов), транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения работ, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ субподрядными организациями, о необходимости привлечения которых Заказчик был проинформирован и привлечение которых было согласовано в установленном порядке с Заказчиком.

7.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

7.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

7.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

7.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

7.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.7. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и передачи ему предусмотренных договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора.

8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы, но не более 2 % от суммы просроченной задолженности.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

8.5. Штраф уплачивается Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

8.6. В случае не уплаты штрафа (неустойки) Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора, путем переговоров, а в случае невозможности договориться, путем предъявления претензий. Претензия должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой она предъявляется, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Неразрешенные Сторонами спорные вопросы, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края по истечении срока, установленного настоящим пунктом для ответа на претензию.

8.9. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, в течение 12 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4. При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в период гарантийного срока, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя, для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее 10 (десяти) суток с момента получения извещения.

9.5. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.2.1.	При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

10.2.2.	Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

10.2.3.	Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

10.2.4.	Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.5.	Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами, выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

13.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

13.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты:

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _______________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (4152) 462702, адрес электронной почты: secr@korenergo.ru .

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

14.1. Обеспечение исполнения договора установлено в размере _____,__ рублей (сумма прописью).

14.2. Обеспечение исполнения договора оформляется банковской (независимой) гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика с указанием реквизитов документов, подтверждающих его внесение.

14.3. Возврат обеспечения исполнения договора, внесенного денежными средствами, осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

14.4. В случае предоставления обеспечения исполнения договора независимой гарантией и необходимости продления сроков исполнения договора Подрядчик обязан внести изменение в срок действия независимой гарантии, который должен быть больше на 30 календарных дней срока исполнения договора.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с его исполнением, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными и доставленными надлежащим образом, если они направлены посредством почтовой связи заказным письмом, по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной почтой по адресам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

15.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

15.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.5. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

15.6. К настоящему договору прикладываются приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальные сметные расчеты;

- Приложение № 3 - Образцы форм № Р-2 и № Р-3

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ И. Б. Рыков М.П. |

Приложение 1 к договору подряда

от «____» __________ 2026 г. № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению текущих ремонтов ДГУ по населенным пунктам Камчатского края

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору подряда

от «____» __________ 2026 г. № _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по проведению текущих ремонтов ДГУ по населенным пунктам Камчатского края

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 3 к договору подряда

от «____» __________ 20__ г. № _____

Образец формы № Р-2 - Акт о приемке выполненных работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма № Р-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец  формы № Р-3 - Справки о стоимости выполненных работ и затрат

|  |  |  |  |  | форма № Р-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |
| Инвестор: |  |  |  | по ОКУД |  |
| Заказчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  |  |  |  | дата |  |
|  | С П Р А В К А |  |  | Вид операции |  |
|  | о стоимости выполненных работ | Номер документа | Дата составления | Отчётный период |  |
|  | и затрат |  |  | с | по |
| № п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
|  |  |  | с начала стр-ства по отчетный период | С начала года по отчетный период | в т. ч. за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |  |
|  | НДС: | 20% |  |  |  |
|  | ВСЕГО, руб. |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |