КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 33

# Лот № 1 «Услуги по технической диагностике и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений опасных производственных объектов, техническому освидетельствованию (обследованию и диагностированию) и обследованию для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц техническим устройствам и сооружениям»

в сфере «Охрана труда»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                          3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                         3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                                         3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                                 3 1.3. Предмет конкурса. Место, ус-вия и сроки (периоды) поставки товара, вып-ия работ, оказания услуг    3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                                    3 1.6. Требования к участникам                                                                                                                                    3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                                                 3 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                                4 1.9. Национальный режим                                                                                                                                            5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                    6 2.1. Содержание документации                                                                                                                                 6 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                                             7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в документацию                                              7 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                                                7 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.                    7 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                 8 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                                                    8 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                                           9 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе                        9 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                                       10 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                                            10 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                                     10 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА                                                                                                                                                 10 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                                                                10 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                  10 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора.                                                                                                                  11 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.                                                      11 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                                   12 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                                         12 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                         12 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                          12 5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                                         13 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                                 13 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                                              14 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                                            15 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                                               16 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                                         17 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                           24 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                              25 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                                           26 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                            30 IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                   42 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                                             56

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническое задание конкурсной документации» (далее – Техническое задание), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Техническом задании.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты:

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются, согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты, информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем половина срока, установленного для проведения данной закупки в Положении.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а также возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА

### 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.25. Информационной карты документации, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.2. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.1.3. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. В указанном случае всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.1.4. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.1.5. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.1.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

### 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

4.2.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.26. Информационной карты документации.

4.2.2. Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации.

4.2.3. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.2.4. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. Всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.2.5. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.2.6. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.2.7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

4.2.8. Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении.

### 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

4.3.1. Этап проводится, если по итогам этапов, предусмотренных пунктами 4.1. или 4.2., заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора, а также размещения уточненных извещения и конкурсной документации на сайтах. Этап проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.27. Информационной карты документации

4.3.2. Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном частью 5 конкурсной документации.

4.3.3. По итогам проведения этапа конкурса составляется протокол, который размещается на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

### 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4.4.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.18. Информационной карты документации.

4.4.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и пункте 7.18 Информационной карты документации. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП на сайтах в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

4.4.3. Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

4.4.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с конкурсной заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

4.4.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

## 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

5.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и конкурсной документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе.

5.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии составляет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

5.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 5.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

5.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

5.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике конкурса или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей конкурсной документации;

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- несоответствия Спецификации техническому заданию, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные).

5.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

5.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

5.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

5.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.2.9. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе.

5.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

5.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным квалификационным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

5.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации.

5.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.3.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.3.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников (дополнительных ценовых предложений) и подведение итогов.

5.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

5.4.2. Если предусмотрен этап подачи дополнительных ценовых предложений, то он начинается в сроки, указанные в п. 7.18. Информационной карты в случае, если Заказчик разместил протокол рассмотрения вторых частей, и длится три часа.

5.4.3. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников (с учетом дополнительных ценовых предложений):

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

5.4.4. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

5.4.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

5.4.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.4.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

5.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

5.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

5.5.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

5.5.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

5.5.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

5.5.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

5.5.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

5.5.9. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5.5.10. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса

5.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

5.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

5.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

5.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

5.6.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

5.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

5.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

5.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

5.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

5.6.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

5.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах конкурса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

5.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.5.6.1. и 5.6.2. с момента опубликования протокола (п.5.6.5).

5.6.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

5.6.8. При исполнении договора на поставку товара:

5.6.8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

5.6.8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5.6.9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

5.6.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

5.6.10. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

6.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 7.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-18, доб. 240. |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) –utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Услуги по технической диагностике и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений опасных производственных объектов, техническому освидетельствованию (обследованию и диагностированию) и обследованию для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц техническим устройствам и сооружениям |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): населенные пункты Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с даты заключения договора по 31 августа 2026 года. 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию. |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 4 199 000,04 рублей (четыре миллиона сто девяносто девять тысяч рублей 04 копейки) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | В стоимость услуг входят расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования к месту оказания услуги, страхование, уплату налогов и сборов, затраты по оформлению заключений по результатам технического диагностирования (технический отчет), градуировочных таблиц и других обязательных платежей. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1. | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | Организация, оказывающая услуги должна иметь: а) лабораторию неразрушающего контроля, аттестованную в соответствие с Федеральными нормами и правилами «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденными приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478. Собственная лаборатория неразрушающего контроля должна иметь области аттестации: I. Наименование оборудования (объектов): - оборудование нефтяной и газовой промышленности (резервуары для нефти и нефтепродуктов); - подъёмные сооружения (грузоподъёмные краны); II. Виды (методы) неразрушающего контроля: - ультразвуковой (ультразвуковая толщинометрия, ультразвуковая дефектоскопия); - магнитный (магнитопорошковый); - проникающими средствами (капиллярный); - визуальный и измерительный; III. Виды деятельности: проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при техническом диагностировании вышеперечисленных объектов. б) квалифицированный персонал, а именно аттестованных в установленном порядке экспертов (не менее 1 (одного)), на право выполнения расчетов остаточного ресурса. Подтверждается справкой о кадровых ресурсах по форме 7 части III. Формы документов и порядок их заполнения, с обязательным приложением копий, заверенных участником или субподрядчиком, дипломов, свидетельств о прохождении обучения либо о повышении квалификации и т.п.. |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации); б) справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 7 части III документации); 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2. Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации конкурса |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническое задание конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V конкурсной документации. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 26.03.2026 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «24» марта 2026 года. Окончание приёма заявок – «01» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок – «01» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время начала подачи дополнительных ценовых предложений – «03» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (время начала этапа назначается оператором ЭТП после публикации извещения и может не совпадать с указанным здесь). Дата и время рассмотрения вторых частей заявок– «03» апреля 2026 года в 14 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время сопоставления дополнительных ценовых предложений – «07» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени Дата и время подведения итогов – «08» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено. |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора не установлено. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 5.6. документации. |
| 7.25. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.26. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.27. | Место время и порядок проведения этапа «Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» | Не предусмотрен |
| 7.28. | Место время и порядок проведения этапа «Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» | Место и сроки проведения указаны в п. 7.18. Порядок проведения указан в п. 4.4. конкурсной документации. |
| 7.29. | Антидемпинговые меры | - Не применяются. |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 100 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на аналогичные услуги по технической диагностике и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений опасных производственных объектов, техническому освидетельствованию (обследованию и диагностированию) и обследованию для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц техническим устройствам и сооружениям на сумму не менее 1 000 000,00 рублей каждый

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по технической диагностике и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений опасных производственных объектов, техническому освидетельствованию (обследованию и диагностированию) и обследованию для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц техническим устройствам и сооружениям | 4 199 000,04 |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Расчет НМЦД проводился методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка). При этом применялись:

- Для определения начальной цены контракта осуществлен сбор и анализ общедоступной ценовой информации:

- коммерческие предложения исполнителей.

Расчет НМЦД

«Услуги по технической диагностике и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений опасных производственных объектов, техническому освидетельствованию (обследованию и диагностированию) технических устройств и сооружений и обследованию для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц техническим устройствам и сооружениям»,

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Данные источника № 1 |  | Данные источника № 2 |  | Данные источника № 3 |  | Коэф-нт вариации, % | Коэф-нт корректировки, % | Средняя цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Сумма, (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед. изм. , (руб.) без НДС | Страна происхождения товара | Цена за ед. изм., (руб) без НДС | Страна происхождения товара | Цена за ед. изм., (руб) без НДС | Страна происхождения товара |  |  |  |  |
| 1. | 1. Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности: 1.1. технологический трубопровод, расположенный на территории пристанционного склада ГСМ ДЭС-14 (трубопровод топливный ДЭС-пирс) – 1 шт.; Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ ДЭС-14. 1.2. Резервуар РВС объемом V=1000 м3 – 2 шт.; 1.3. Трубопровод внутриплощадочный технологический стальной – 1 шт.; 1.4. Устройство для верхнего налива нефти нефтепродуктов АСН-80-С-Н-П-ГН-АРД-ГР-ТТ-Э, зав. номер № 331 – 1 шт.; 1.5. Насос самовсасывающий центробежно-вихревой двухступенчатый 1СЛЦ-20-24ГМ, .зав. номер № 79263 – 1 шт.; 1.6. Насос самовсасывающий центробежно-вихревой двухступенчатый 1СЛЦ-20-24ГМ, зав. номер № 79218 – 1 шт.; Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ. 2.Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) и обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц (далее – калибровка): 2.1 резервуар РВС объемом V=400 м3 – 1 шт.; 2.2. резервуар РВС объемом V=80 м3 – 1 шт.; Камчатский край, Олюторский район, с. Апука, склад ГСМ 2.3. резервуар РГС объемом V=10 м3 – 1 шт.; 2.4. резервуар РГС объемом V=25 м3 – 2 шт.; Камчатский край, Олюторский район, с. Апука (ул. Заречная), склад ГСМ. 2.5. резервуар РВС объемом V=87 м3– 2 шт.; Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи (водозабор), склад ГСМ; 2.6. резервуар РГС объемом V=30 м3 – 2 шт.; 2.7. резервуар РГС объемом V=75 м3– 6 шт.; Камчатский край, Олюторский район, с. Средние Пахачи, склад ГСМ; 2.8. резервуар РГС объемом V=20 м3– 1 шт.; 2.9. резервуар РГС объемом V=25 м3– 3 шт.; 2.10. трубопровод D-89 (аварийный) – 1 шт.; Камчатский край, Мильковский округ, п. Таёжный, склад ГСМ. 2.11. резервуар РГС объемом V=50 м3– 10 шт.; 2.12. резервуар РГС объемом V=75 м3– 2 шт.; Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино, склад ГСМ; 2.13. резервуар РГС объемом V=75 м3– 3 шт.; Камчатский край, Тигильский округ, с. Ковран, склад ГСМ. 2.14. резервуар РГС объемом V=75 м3– 1 шт.; 2.15. резервуар РГС объемом V=50 м3– 1 шт.; Камчатский край, Тигильский округ, с. Хайрюзово, склад ГСМ. 3. Калибровка: 3.1 Резервуар РВС объемом V=1000 м3 – 2 шт.; 3.2 Резервуар РВС объемом V=500 м3 – 1 шт.; Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ ДЭС-14. 3.3 Резервуар РВС объемом V=900 м3 – 1 шт.; 3.4 Резервуар РВС объемом V=750 м3 – 2 шт.; 3.5. Технологический трубопровод, расположенный на территории склада ГСМ, ДЭС-5; Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ. 3.6. Резервуар РВС объемом V=1000 м3 – 2 шт.; Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ. 3.7. Трубопровод внутриплощадочный технологический стальной – 1 шт.; Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, склад ГСМ | шт. | 54 | 3 998 700,00 | Россия | 4 199 730,00 | Россия | 4 398 570,00 | Россия | 4,77 | --- | 4 199 000,04 | 4 199 000,04 |
| Начальная (максимальная) цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 199 000,04 |

Начальная цена договора составляет 4 199 000,04 рублей (четыре миллиона сто девяноста девять тысяч рублей 04 копейки), без учета НДС.

Коэффициент вариации по каждому наименованию услуги не превышает 33 %. Совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной цены договора, является однородной.

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания нас Победителем Заказчику;

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 2026 года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником, отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника.

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 2026 года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых услуг и сроки выполнения

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |
| НДС __% |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |

Участник декларирует, что услуги оказываются российскими (иностранными) лицами.

(Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

Участник обязан сформировать и представить Заказчику: в составе коммерческого предложения (оферты) расчет сметной стоимости либо калькуляцию оказания услуг по каждому объекту (техническому устройству, сооружению).

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а также не является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2023 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2024 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2025 год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

Форма 7.

на бланке Участника

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Кадровые ресурсы, которые будут задействованы в исполнении договора:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения договора. К справке необходимо приложить копии документов, подтверждающие квалификацию сотрудников и их право выполнять запрашиваемые работы и услуги.

2. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Услуги по технической диагностике и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений опасных производственных объектов, техническому освидетельствованию (обследованию и диагностированию) технических устройств и сооружений и обследованию для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц техническим устройствам и сооружениям

| 1. | Перечень объектов (устройств и сооружений), которым необходимо провести техническую диагностику и экспертизу промышленной безопасности, техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) и обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Техническое устройство / сооружение / здание | Технические характеристики | Место выполнения работ | Ед. изм. | Общее кол-во |
| 1.1. Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности (далее – ТД и ЭПБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТД и ЭПБ | технологический трубопровод, расположенный на территории пристанционного склада ГСМ ДЭС-14 (трубопровод топливный ДЭС-пирс) | протяженность – 446,82 ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ ДЭС-14 | шт. | 1 |
|  | ТД и ЭПБ | резервуар РВС № 1,2 объемом V=1000 м3 | объем V=1000 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | шт. | 2 |
|  | ТД и ЭПБ | Трубопровод внутриплощадочный технологический стальной | Топливопровод - диаметр 159*4,5 мм, протяженность –44,9 м, объем – 0,79 м3 (0,68 т.) - диаметр 108*4,0 мм, протяженность – 38,9 м, объем – 0,31 м3 (0,27 т.) | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | ТД и ЭПБ | Устройство для верхнего налива нефти нефтепродуктов АСН-80-С-Н-П-ГН-АРД-ГР-ТТ-Э зав. номер № 331 | Ду – 80 мм, Рраб. – 1 Мпа, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | ТД и ЭПБ | Насос самовсасывающий центробежно-вихревой двухступенчатый 1СЛЦ-20-24ГМ зав. номер № 79263 | Q - 54 м3/ч, H – 5,5 м. ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | ТД и ЭПБ | Насос самовсасывающий центробежно-вихревой двухступенчатый 1СЛЦ-20-24ГМ зав. номер № 79218 | Q - 54 м3/ч, H – 5,5 м. ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | шт. | 1 |
| 1.2. Обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц (далее – калибровка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибровка | резервуар РВС объемом V=1000 м3 | объем V=1000 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ | шт. | 2 |
|  | Калибровка | резервуар РВС объемом V=500 м3 | объем V=500 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка | резервуар РВС объемом V=900 м3 | объем V=900 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка | резервуар РВС объемом V=750 м3 | объем V=750 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ | шт. | 2 |
|  | Калибровка | технологический трубопровод, расположенный на территории склада ГСМ АО «Корякэнерго» с. Усть-Хайрюзово | протяженность – 558,84 м, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка | резервуар РВС № 1,2 объемом V=1000 м3 | объем V=1000 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | шт. | 2 |
|  | Калибровка | Трубопровод внутриплощадочный технологический стальной, расположенный на территории склада ГСМ АО «Корякэнерго» с. Тиличики | Топливопровод - диаметр 219×6,0 мм, протяженность – 40 м, объем – 1,345 м3 (1,157 т); - диаметр 108×4,0 мм, протяженность – 120 м, объем – 0,942 м3 (0,810 т); - диаметр 86×3,5 мм, протяженность – 70 м, объем – 0,343 м3 (0,295 т); - диаметр 76×3,5 мм, протяженность – 50 м, объем – 0,187 м3 (0,161 т) | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, склад ГСМ | шт. | 1 |
| 1.3. Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) и обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц (далее – калибровка) |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РВС объемом V=400 м3 | объем V=400 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РВС объемом V=80 м3 | объем V=80 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=10 м3 | объем V=10 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука (ул. Заречная), склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=25 м3 | объем V=25 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука (ул. Заречная), склад ГСМ | шт. | 2 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РВС объемом V=87 м3 | объем V=87 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи (водозабор), склад ГСМ | шт. | 2 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=30 м3 | объем V=30 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Средние Пахачи, склад ГСМ | шт. | 2 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=75 м3 | объем V=75 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Средние Пахачи, склад ГСМ | шт. | 6 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС№1объемом V=20 м3 | объем V=20м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Мильковский район, п. Таёжный, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=25 м3 | объем V=25м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Мильковский район, п. Таёжный, склад ГСМ | шт. | 3 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | Трубопровод D-89 (аварийный) | ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Мильковский район, п. Таёжный, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=50 м3 | объем V=50 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино, склад ГСМ | шт. | 10 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=75 м3 | объем V=75 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино, склад ГСМ | шт. | 2 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
| - 1 | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=75 м3 | объем V=75 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Тигильский округ, с. Ковран, склад ГСМ | шт. | 3 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=75 м3 | объем V=75 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Тигильский округ, с. Хайрюзово, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |
|  | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | резервуар РГС объемом V=50 м3 | объем V=50 м3, ОВ – дизельное топливо | Камчатский край, Тигильский округ, с. Хайрюзово, склад ГСМ | шт. | 1 |
|  | Калибровка |  |  |  |  |  |

| 2. | Цель проведения работ |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Цель проведения работ |
| 1. | Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности | Определить соответствия объектов экспертизы предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности. Определить процент износа и остаточного ресурса технических устройств / сооружений. Причина проведения: - очередная экспертиза промышленной безопасности. Итогом работ является заключение экспертизы промышленной безопасности, в котором содержится вывод о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации. Произвести запись о результатах экспертизы в паспортах объектов. По результатам технической диагностики оформить Заключение о соответствии или не соответствии объектов требованиям нормативных документов. В случае выявления дефектов, которые могут привести к выходу из строя объектов, разработать мероприятия и при необходимости рекомендации (технологию) по устранению дефектов. |
| 2. | Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) | Подвергнуть техническому освидетельствованию специализированной организацией строительные конструкции основных сооружений, подвергнуть комплексному обследованию основных сооружений с оценкой их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности с привлечением специализированной организацией – по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. Обследование технического состояния резервуаров и приемных емкостей специализированной организацией – но не реже одного раза в 5 лет. Определить соответствия объектов предъявляемым к ним требованиям. Определить процент износа и остаточного ресурса технических устройств / сооружений. Определить фактическое состояние объектов, для подтверждения работоспособности и соответствия требованиям. Произвести запись о результатах технического освидетельствования (обследования и диагностирования) в паспортах объектов. По результатам технического освидетельствования (обследования и диагностирования) оформить заключение по результатам технического диагностирования (технический отчет). В случае выявления неисправностей, несоответствий или дефектов, которые могут привести к выходу из строя объектов, разработать мероприятия и при необходимости рекомендации (технологию) по устранению неисправностей, несоответствий и (или) дефектов. |
| 3. | Обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц | Определение фактической вместимости стальных вертикальных и горизонтальных цилиндрических резервуаров, и технологических трубопроводов в соответствие с требованиями и нормами промышленной безопасности. Градуировочные таблицы и характеристики разработать для определения объемного количества нефтепродуктов. Причина проведения - первичная – после завершения строительства или капитального ремонта и его гидравлических испытаний – перед вводом его в эксплуатацию; - периодическая – по истечению срока межповерочного интервала. Произвести запись о результатах обследования для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц в паспортах объектов. По результатам обследования для определения вместимости на все приемные емкости (резервуары) для хранения жидкого топлива должны, и технологических трубопроводов быть составлены и оформлены градуировочные таблицы, предоставить сертификат калибровки. |

| 3. | Требования к объему технической диагностики и экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования (обследования и диагностирования), обследования для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц. |
| --- | --- |

# 3.1. Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности:

Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности проводятся согласно требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

Работы по техническому диагностированию, экспертизе промышленной безопасности и определению возможности продления срока безопасной эксплуатации проводятся согласно программе технического диагностирования и программы работ, согласованной Исполнителем и Заказчиком за 15 дней до начала производства работ.

При проведении экспертизы промышленной безопасности устанавливается полнота и достоверность относящихся к объекту экспертизы документов, предоставленных                           АО «Корякэнерго», оценивается фактическое состояние технических устройств и сооружений на опасных производственных объектах, разрабатываются рекомендации по устранению несоответствий требованиям нормативно-технической документации.

Процедура проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств состоит из следующих основных этапов:

– предварительный этап;

– выполнение работ по натурному обследованию объекта:

– оценка результатов экспертизы;

– оформление, согласование и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности;

– разработка рекомендаций по устранению несоответствий требованиям нормативно-технической документации.

# Работы по техническому диагностированию объектов экспертизы должны предусматривать:

– анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации (при наличии);

– визуальное обследование;

– неразрушающий контроль на объектах в объеме не менее предусмотренного требованиями нормативных документов;

– определение прочностных и механических характеристик металла;

– металлографические исследования и определение химического состава материалов (при необходимости);

– оценку коррозии, износа и других дефектов;

– контроль геометрических размеров объектов экспертизы при наличии коррозионных повреждений;

– определение вида и размеров дефектов в сварных швах (монтажных и заводских);

– техническое освидетельствование, как составная часть технического диагностирования;

– расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния, включающие: расчет прогнозируемого срока безопасной эксплуатации и установление критериев предельного состояния;

– исследование напряженно – деформированного состояния и выбор критериев предельных состояний (при необходимости);

– составление первичной документации (актов, заключений, таблиц, фотографий и др.), где отражаются все недостатки, обнаруженные повреждения и дефекты, после выполнения работ по диагностированию технического состояния объектов;

– определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния).

Работы по определению срока безопасной эксплуатации, должны предусматривать:

– сбор, анализ, и обобщение имеющейся на начало работ информации о надежности обследуемых объектов;

– прогнозирование технического состояния объектов;

– разработку отчетных документов по результатам выполненных работ;

– разработку проекта решения о безопасной эксплуатации с планом мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объектов.

Итогом работ является заключение экспертизы промышленной безопасности, в котором содержится вывод о возможности (или невозможности) дальнейшей безопасной эксплуатации.

По результатам технической диагностики оформить Заключение о соответствии или не соответствии объектов требованиям нормативных документов. В случае выявления дефектов, которые могут привести к выходу из строя объектов, разработать мероприятия и при необходимости рекомендации (технологию) по устранению дефектов.

Произвести запись о результатах экспертизы в паспортах объектов.

# 3.2. Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование):

3.2.1. Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) резервуаров РВС проводится согласно требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 № 1070 и включает в себя:

- анализ эксплуатационной, проектной и ремонтной документации (при наличии);

- визуальное обследование;

- неразрушающий контроль на объектах в объеме не менее предусмотренного требованиями нормативных документов;

- определение прочностных и механических характеристик металла;

- металлографические исследования и определение химического состава материалов (при необходимости);

- оценку коррозии, износа и других дефектов;

- контроль геометрических размеров объектов при наличии коррозионных повреждений;

- определение вида и размеров дефектов в сварных швах (монтажных и заводских);

- техническое освидетельствование, как составная часть технического диагностирования;

- расчетно-аналитические процедуры оценки и прогнозирования технического состояния, включающие: расчет прогнозируемого срока безопасной эксплуатации и установление критериев предельного состояния;

- исследование напряженно – деформированного состояния и выбор критериев предельных состояний (при необходимости);

- составление первичной документации (актов, заключений, таблиц, фотографий и др.), где отражаются все недостатки, обнаруженные повреждения и дефекты, после оказания услуг по диагностированию технического состояния объектов;

- определение остаточного срока эксплуатации (до прогнозируемого наступления предельного состояния).

Услуги по определению срока безопасной эксплуатации, должны предусматривать:

- сбор, анализ, и обобщение имеющейся на начало оказания услуг информации о надежности обследуемых объектов;

- прогнозирование технического состояния объектов;

- разработку отчетных документов по результатам оказанных услуг;

- разработку проекта решения о безопасной эксплуатации с планом мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объектов.

По результатам технического освидетельствования (обследования и диагностирования) оформить заключение по результатам технического диагностирования (технические отчеты) на все объекты в которых отобразить сведения о соответствии или не соответствии объектов требованиям нормативных документов. В случае выявления неисправностей, несоответствий и дефектов, которые могут привести к выходу из строя объектов, разработать мероприятия и при необходимости рекомендации (технологию) по устранению дефектов.

Произвести запись о результатах технического освидетельствования (обследования и диагностирования) в паспортах объектов.

# 3.3. Обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц:

Обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц проводятся согласно требований правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 № 1070, с учетом ГОСТ 8.570-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки» и ГОСТ Р 8.879-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению».

Этапы проведения обследования для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц объектов:

- выбор метода проведения калибровки, определение соответствующих условий;

- проведение калибровки соответствующим методом;

- обработка результатов измерений;

- составление градуировочной таблицы.

По результатам обследования для определения вместимости на все приемные емкости и резервуары для хранения жидкого топлива, и технологических трубопроводов должны быть составлены и оформлены градуировочные таблицы, предоставить сертификат калибровки.

Произвести запись о результатах обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц в паспортах объектов.

| 4. | Требования к организации Исполнителю. |
| --- | --- |

Гарантии Исполнителя по качеству оказанных услуг:

- при установлении некачественного оказания услуг, Исполнитель обязан оказать повторную услугу за свой счет;

- право представителя Заказчика контролировать ход и качество оказываемых Исполнителем услуг в течение всего времени оказания услуг по договору;

- соблюдение норм и требований правил охраны труда во время оказания услуг.

| 5. | Требования к результатам оказанных услуг. |
| --- | --- |

5.1. Проведение технической диагностики и экспертизы промышленной безопасности:

По результатам оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику за подписью руководителя организации Исполнителя: письменные отчеты, акты оказанных услуг и счета-фактуры.

По результатам оказанных услуг экспертная организация выдает заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства / сооружения.

Заключения экспертизы промышленной безопасности должны быть оформлены в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности».

Отчетные материалы по отдельным видам работ оформляются согласно требованиям соответствующего нормативного документа на данный вид работы и приводятся в приложении к заключению экспертизы промышленной безопасности.

Срок проведения экспертизы промышленной безопасности не должен превышать трех месяцев с момента технического диагностирования. При необходимости проведения работ по устранению мероприятий, влияющих на получение отрицательного заключения экспертизы промышленной безопасности срок проведения её может быть увеличен по согласованию сторон на время устранения замечаний.

При некачественном и несвоевременном оказании услуг Исполнитель обязан оказать услуги повторно за свой счет.

Оформленное заключение экспертизы промышленной безопасности (со всеми приложениями, расчетными таблицами) представляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-диске (сканированное изображение в формате *pdf).

По результатам оказания услуг произвести запись о результатах экспертизы в паспортах объектов.

5.2. Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование):

По результатам оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику за подписью руководителя организации Исполнителя: письменные отчеты, акты оказанных услуг и счета на оплату.

По результатам технического освидетельствования (обследования и диагностирования) Исполнитель оформляет заключение по результатам технического диагностирования (технические отчеты) на все объекты в которых отображает сведения о соответствии или не соответствии объектов требованиям нормативных документов. В случае выявления дефектов, которые могут привести к выходу из строя объектов, Исполнитель разрабатывает мероприятия и при необходимости рекомендации (технологию) по устранению дефектов.

При некачественном и несвоевременном оказании услуг, Исполнитель обязан оказать услуги повторно за свой счет.

Оформленные заключение по результатам технического диагностирования (технические отчеты) (со всеми приложениями, расчетными таблицами) представляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-диске (сканированное изображение в формате *pdf).

По результатам оказания услуг произвести запись о результатах технического освидетельствования (обследования и диагностирования) в паспортах объектов.

5.3. Обследование для определения вместимости и оформление градуировочных таблиц:

По результатам оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику за подписью руководителя организации Исполнителя: письменные отчеты, акты оказанных услуг и счета на оплату.

При некачественном и несвоевременном оказании услуг Исполнитель обязан оказать услуги повторно за свой счет.

По результатам калибровки Исполнителем оформляются и передаются Заказчику на каждый объект:

- градуировочные таблицы на технические устройства / сооружения в 2-х экземплярах и в электронном виде на компакт-диске (сканированное изображение в формате *pdf);

- оформленная к градуировочным таблицам оценка пригодности технического устройства / сооружения;

- сертификат калибровки (оригинал прикладывается к первому экземпляру градуировочной таблицы).

По результатам калибровки занести соответствующие сведения и данные в паспорт технического устройства / сооружения.

| 6. | Требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. |
| --- | --- |

Исполнитель для предоставления услуг обязуются обеспечить выполнение услуг с соблюдением требований Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.12.2020 № 915н, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 и других, действующих на территории Российской Федерации правовых актов, регламентов, правил и норм по охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

Исполнитель обязан в срок устранить выявленные замечания и уведомить об этом Заказчика. Исполнитель может продолжить выполнение услуг только после устранения выявленных замечаний и отступлений от действующих норм по охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

Исполнитель берет на себя ответственность за обучение нормам и требованиям охраны труда, пожарной и промышленной безопасности собственных сотрудников. Все сотрудники Исполнителя должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности установленной формы.

Исполнитель берет на себя ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Заказчика, имело надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по их требованию.

Исполнитель обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о произошедших с его сотрудниками несчастными случаями, случаями микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям.

При возникновении непредвиденной ситуации на территории объектов Заказчика, в которой оказываются вовлеченными работники Исполнителя (несчастный случай; микротравма; дорожно-транспортное происшествие; пожар; возгорание; технологическое нарушение, в том числе, при котором имелась вероятность получения травмы работниками и другие), Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить о происшествии представителю Заказчика.

Исполнитель, обязуется обеспечить собственный персонал средствами индивидуальной защиты и обеспечить их использование во время нахождения на территории объектов Заказчика собственным персоналом.

Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, дополнительно должен обеспечивается:

- предохранительными поясами для работы на высоте;

- средствами защиты органов дыхания и зрения при работе с вредными веществами и в запыленных рабочих зонах.

Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты и обеспечение соблюдения персоналом Исполнителя требований по использованию средств индивидуальной защиты является исключительной ответственностью Исполнителя.

Исполнитель обязуется обеспечить своих работников:

- технически исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями;

- электрооборудованием, отвечающим требованиям правил электробезопасности;

- средствами оказания первой помощи;

- первичными средствами пожаротушения, согласно действующим нормам и требованиям.

Исполнитель обязуется провести всем работникам, по отношению к которым он выступает в качестве работодателя, инструктаж по охране труда в соответствии со ст. 225 Трудового Кодекса РФ.

При предъявлении Заказчику списков работников для оформления прохода на территорию объекта, а также списков лиц, имеющих право назначения ответственными руководителями работ и производителями работ по нарядам-допускам, Исполнитель обязан подтвердить проведение указанным лицам инструктажей. Уполномоченные представители Заказчика имеют право потребовать журналы регистрации вводного и первичного инструктажей для проверки.

При направлении в адрес Заказчика списков лиц, имеющих право назначения ответственными руководителями работ по нарядам-допускам на выполнение специальных видов работ, Исполнитель обязуется предъявлять по требованию Заказчика копии протоколов проверки знаний в сфере электроэнергетики, а также действующему законодательству в области охраны труда и пожарной безопасности.

| 7. | Условия оплаты. |
| --- | --- |

Согласно проекту договора

| 8. | Основные требования к оказанию услуг. |
| --- | --- |

Услуги оказываются согласно требованиям действующего законодательства и нормативных документов:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 01.12.2020 № 478;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 04.10.2022 № 1070;

- Руководство по безопасности «Рекомендации по техническому диагностированию сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов», утвержденное приказом Ростехнадзора от 23.08.2023 № 305;

- Правила по метрологии «Требования к выполнению калибровочных работ», утвержденные постановлением Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 21.09.1994 № 17;

- РД 08-95-95 «Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;

- РД 153-112-017-97 «Инструкция по диагностике и оценке остаточного ресурса вертикальных стальных резервуаров»;

- РД 13-06-2006 «Методические рекомендации о порядке проведения капиллярного контроля технических устройств и сооружений, применяемых и эксплуатируемых на опасных производственных объектах»;

- ГОСТ 8.570-2000 «Государственная система обеспечения единства измерений. Резервуары стальные вертикальные цилиндрические. Методика поверки»;

- ГОСТ Р 8.879-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики калибровки средств измерений. Общие требования к содержанию и изложению»;

- ГОСТ 31385-2023 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р ИСО 17637-2024 «Неразрушающий контроль сварных швов. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением»;

- ГОСТ 23677-79 «Твердомеры для металлов. Общие технические требования»;

- ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия»;

- ГОСТ Р 55724-2013 «Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые»;

- ГОСТ 18442-80 «Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования»;

# - ПР 50.2.012-94 ГСОЕИ. «Порядок аттестации поверителей средств измерений».

Приложение № 1 к техническому заданию

ПЛАН-ГРАФИК

на оказание услуг по технической диагностике и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений опасных производственных объектов, техническому освидетельствованию (обследованию и диагностированию) технических устройств и сооружений и обследованию для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц техническим устройствам и сооружениям.

| № п/п | Техническое устройство / сооружение / здание | Ед. изм. | Общее кол-во | Местонахождение | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности (далее – ТД и ЭПБ) |  |  |  |  |  |
|  | технологический трубопровод, расположенный на территории пристанционного склада ГСМ ДЭС-14 (трубопровод топливный ДЭС-пирс) | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ ДЭС-14 | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | резервуар РВС № 1,2 объемом V=1000 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.05.2026 |
|  | Трубопровод внутриплощадочный технологический стальной | шт. | 1 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.05.2026 |
|  | Устройство для верхнего налива нефти нефтепродуктов АСН-80-С-Н-П-ГН-АРД-ГР-ТТ-Э зав. номер № 331 | шт. | 1 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.05.2026 |
|  | Насос самовсасывающий центробежно-вихревой двухступенчатый 1СЛЦ-20-24ГМ зав. номер № 79263 | шт. | 1 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.05.2026 |
|  | Насос самовсасывающий центробежно-вихревой двухступенчатый 1СЛЦ-20-24ГМ зав. номер № 79218 | шт. | 1 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.05.2026 |
| 1.2. Обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц (далее – калибровка) |  |  |  |  |  |
|  | резервуар РВС объемом V=1000 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | резервуар РВС объемом V=500 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | резервуар РВС объемом V=900 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | резервуар РВС объемом V=750 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | технологический трубопровод, расположенный на территории склада ГСМ АО «Корякэнерго» с. Усть-Хайрюзово | шт. | 1 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | резервуар РВС № 1,2 объемом V=1000 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.05.2026 |
|  | Трубопровод внутриплощадочный технологический стальной | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
| 1.3. Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) и обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц (далее – калибровка) |  |  |  |  |  |
|  | резервуар РВС объемом V=400 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | резервуар РВС объемом V=80 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука, склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=10 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука (ул. Заречная), склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=25 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука (ул. Заречная), склад ГСМ | С даты заключения договора –по 31.08.2026 |
|  | резервуар РВС объемом V=87 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи (водозабор), склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=30 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Средние Пахачи, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=75 м3 | шт. | 6 | Камчатский край, Олюторский район, с. Средние Пахачи, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС№1объемом V=20 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Мильковский округ, п. Таёжный, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=25 м3 | шт. | 3 | Камчатский край, Мильковский округ, п. Таёжный, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | Трубопровод D-89.(аварийный) | шт. | 1 | Камчатский край, Мильковский округ, п. Таёжный, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=50 м3 | шт. | 10 | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=75 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=75 м3 | шт. | 3 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Ковран, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=75 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Хайрюзово, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |
|  | резервуар РГС объемом V=50 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Хайрюзово, склад ГСМ | С даты заключения договора – по 31.08.2026 |

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__» _______ 2026 г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется оказать в полном соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением № 1 к настоящему договору, услуги по технической диагностике и экспертизе промышленной безопасности технических устройств и сооружений опасных производственных объектов, техническому освидетельствованию (обследованию и диагностированию) и обследованию для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц техническим устройствам и сооружениям (далее – услуги) и сдать результат их выполнения.

1.2.	Услуги, оказываемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию и Калькуляции, являющейся Приложением № 2 к настоящему договору.

1.3.	Услуги по настоящему договору выполняются Исполнителем из собственных материалов.

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Стоимость услуг по настоящему договору определяется согласно Калькуляции, являющейся Приложением № 2 к настоящему договору и составляет: _______ рублей (_______ рублей __ копеек), в т. ч. НДС __ % - (НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).

2.2.	При согласованном изменении объемов оказываемых услуг стоимость может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования к месту оказания услуги, страхование, уплату налогов и сборов затраты по оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности и другие обязательные платежи.

2.4.	Оплата услуг по настоящему договору производится в рублях путем перевода денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

2.4.1. Заказчик оплачивает 100 % от стоимости услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания актов оказанных услуг/УПД и устранения Исполнителем всех выявленных Заказчиком замечаний.

2.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Права и обязанности Заказчика:

Заказчик обязан:

3.1.1	Своевременно и полностью проводить оплату по договору в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

3.1.2	В полном объеме предоставить запрашиваемую Исполнителем информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему договору.

3.1.3.	Подписывать акты выполненных работ (оказанных услуг) в сроки, установленные настоящим договором.

При обнаружении замечаний и недостатков немедленно уведомить об этом Исполнителя. Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Исполнителем, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт выполненных работ (оказанных услуг).

3.1.4.	Обеспечить возможность безопасного оказания услуг и допуск к работе в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности.

Заказчик имеет право:

3.1.5.	В любое время проверять ход и качество услуги, оказываемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.6.	Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг), оплатив Исполнителю фактически оказанный на момент расторжения договора объем услуг. В случае превышения размера аванса стоимости фактически оказанных услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата в трехдневный срок излишне уплаченной суммы.

3.2.	Права и обязанности Исполнителя:

Исполнитель обязан:

3.2.1.	Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

3.2.2.	Организовать доставку инструментов, выезд персонала для оказания услуг.

3.2.3.	Обеспечить работу необходимой для оказания услуг техники.

3.2.4.	Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

3.2.5.	Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по договору.

3.2.6.	При установлении некачественного оказания услуг оказать повторную услугу за свой счет.

Исполнитель имеет право:

3.2.7.	Привлекать по согласованию с Заказчиком, для оказания услуг по настоящему договору другие организации на правах соисполнителя.

4.	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ

4.1.	По результатам оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику за подписью руководителя организации Исполнителя: письменные отчеты, акты оказанных услуг/УПД и счета на оплату. По результатам технического освидетельствования (обследования и диагностирования) Исполнитель оформляет заключение по результатам технического диагностирования (технические отчеты) на все объекты в которых отображает сведения о соответствии или не соответствии объектов требованиям нормативных документов. В случае выявления дефектов, которые могут привести к выходу из строя объектов, Исполнитель разрабатывает мероприятия и при необходимости рекомендации (технологию) по устранению дефектов.

4.2.	Сроки оказания услуг указаны в Плане-графике, являющимся Приложением № 3 к настоящему договору.

4.3.	Исполнитель вправе досрочно оказать услуги по договору. В случае досрочного оказания услуг Заказчик вправе досрочно принять и оплатить услуги по договору.

4.4.	Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения отчетных материалов и акта выполненных работ (оказанных услуг)/УПД, направляет Исполнителю подписанный акт выполненных работ (оказанных услуг)/УПД или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. В последнем случае Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

4.5.	В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания услуг, настоящий договор расторгается и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения, затраты Исполнителя на оказание услуг по настоящему договору, которые подтверждаются составленными обеими Сторонами актами.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

5.2. Исполнитель представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- работу на высоте;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность;

- выдачу нарядов-допусков.

5.3. Исполнитель обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

5.4. Для выполнения работ Исполнитель обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (в том числе защитными касками, монтажными поясами и другими) и коллективной защиты;

- представлять Заказчику документацию, которая подтверждает прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

5.5. Исполнитель обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

5.6. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

5.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Исполнителя об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;

- провести вводный инструктаж перед началом работы;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда исполнителем.

5.8. В случае нарушения Исполнителем требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Исполнителя до полного устранения нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

5.9. Перед тем как допустить до работ подрядную организацию, Заказчик должен потребовать у Исполнителя предоставить:

- письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее пофамильный список работников, которые будут выполнять работы по заключенному договору, их профессию и квалификацию;

- удостоверяющие личность работников документы;

- приказ подрядной организации о назначении ответственного за безопасное производство работ;

- документы, которые подтверждают профессию, квалификацию и соответствие указанным в письме должностям;

- документы, которые подтверждают прохождение проверок знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по настоящему договору.

5.10. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители Заказчика и Исполнителя на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования. Форма акт-допуска для производства работ на территории организации приведена в приложении к соответствующим правилам по охране труда.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

6.2.	За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора.

6.3.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ Исполнитель имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.

6.4.	За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

6.5.	Штраф уплачивается Исполнителем в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

6.6.	В случае не уплаты штрафа (неустойки) Исполнителем в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора.

6.7.	Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются, по возможности, путем переговоров между Сторонами. В противном случае, неразрешенные спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края, согласно законодательству РФ.

6.9.	Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2.	Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

7.3.	Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7.4.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора, путем переговоров, а в случае невозможности договориться, путем предъявления претензий. Претензия должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой она предъявляется, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Неразрешенные Сторонами спорные вопросы, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края по истечении срока, установленного настоящим пунктом для ответа на претензию.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

10.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

10.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

10.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

10.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

10.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

10.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты:

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _______________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (4152) 462702, адрес электронной почты: secr@korenergo.ru .

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые в соответствии с Договором или в связи с его исполнением, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными и доставленными надлежащим образом, если они направлены посредством почтовой связи заказным письмом, по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной почтой по адресам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего договора или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

11.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.5. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

11.6. К настоящему договору прикладываются приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 –Калькуляция затрат (сметный расчет);

- Приложение № 3 – Календарный план.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/с 40702810101550008064 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |

Приложение 1 к договору

от «__» _______ 2026 г. № ________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________ Г.А. Молчанова М.П. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору

от «__» _______ 2026 г. № ________

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ

* Стоимость услуг включает в себя затраты по подготовке, доставке, проживанию специалистов, техники и материалов, затраты по проведению технического диагностирования, контролю качества работ в процессе и по окончании устранения выявленных дефектов, затраты по оформлению заключения экспертизы промышленной безопасности.

| № п/п | Техническое устройство / сооружение / здание | Ед. изм. | Общее кол-во | Местонахождение | Стоимость* за ед., руб. (с НДС) | Сумма, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Техническая диагностика и экспертиза промышленной безопасности (далее – ТД и ЭПБ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технологический трубопровод, расположенный на территории пристанционного склада ГСМ ДЭС-14 (трубопровод топливный ДЭС-пирс) | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ ДЭС-14 |  |  |
|  | резервуар РВС № 1,2 объемом V=1000 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ |  |  |
|  | Трубопровод внутриплощадочный технологический стальной | шт. | 1 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ |  |  |
|  | Устройство для верхнего налива нефти нефтепродуктов АСН-80-С-Н-П-ГН-АРД-ГР-ТТ-Э зав. номер № 331 | шт. | 1 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ |  |  |
|  | Насос самовсасывающий центробежно-вихревой двухступенчатый 1СЛЦ-20-24ГМ зав. номер № 79263 | шт. | 1 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ |  |  |
|  | Насос самовсасывающий центробежно-вихревой двухступенчатый 1СЛЦ-20-24ГМ зав. номер № 79218 | шт. | 1 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ |  |  |
| 1.2. Обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц (далее – калибровка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | резервуар РВС объемом V=1000 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РВС объемом V=500 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РВС объемом V=900 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РВС объемом V=750 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ |  |  |
|  | технологический трубопровод, расположенный на территории склада ГСМ АО «Корякэнерго» с. Усть-Хайрюзово | шт. | 1 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Усть-Хайрюзово, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РВС № 1,2 объемом V=1000 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Усть-Камчатский округ, п. Усть-Камчатск, склад ГСМ |  |  |
|  | Трубопровод внутриплощадочный технологический стальной | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Тиличики, склад ГСМ |  |  |
| 1.3. Техническое освидетельствование (обследование и диагностирование) и обследование для определения вместимости и оформлению градуировочных таблиц (далее – калибровка) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | резервуар РВС объемом V=400 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РВС объемом V=80 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=10 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука (ул. Заречная), склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=25 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Апука (ул. Заречная), склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РВС объемом V=87 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Пахачи (водозабор), склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=30 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Средние Пахачи, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=75 м3 | шт. | 6 | Камчатский край, Олюторский район, с. Средние Пахачи, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС№1 объемом V=20 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Мильковский округ, п. Таёжный, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=25 м3 | шт. | 3 | Камчатский край, Мильковский округ, п. Таёжный, склад ГСМ |  |  |
|  | Трубопровод D-89.(аварийный) | шт. | 1 | Камчатский край, Мильковский округ, п. Таёжный, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=50 м3 | шт. | 10 | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=75 м3 | шт. | 2 | Камчатский край, Олюторский район, с. Хаилино, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=75 м3 | шт. | 3 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Ковран, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=75 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Хайрюзово, склад ГСМ |  |  |
|  | резервуар РГС объемом V=50 м3 | шт. | 1 | Камчатский край, Тигильский округ, с. Хайрюзово, склад ГСМ |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________ М.П. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 3 к договору

от «__» _______ 2026 г. № ________

# ПЛАН-ГРАФИК

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________ М.П. | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |