КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 47

# Лот № 1 «Работа по проведению капитального ремонта котлов на котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго» в Камчатском крае»

в сфере «Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА                                                                                          3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                         3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                                         3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                                 3 1.3. Предмет конкурса. Место, ус-вия и сроки (периоды) поставки товара, вып-ия работ, оказания услуг    3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                                    3 1.6. Требования к участникам                                                                                                                                    3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                                                 3 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                                                4 1.9. Национальный режим                                                                                                                                            5 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ                                                                                                                    6 2.1. Содержание документации                                                                                                                                 6 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                                             7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в документацию                                              7 2.4. Отказ от проведения конкурса                                                                                                                                7 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.                    7 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ                                                                                                                 8 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению                                                                                                                                    8 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе                                                                           9 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе                        9 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в конкурсе                                                                       10 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе                                                                                                            10 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе                                                                                                                     10 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА                                                                                                                                                 10 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                                                                10 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.                                  10 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора.                                                                                                                  11 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.                                                      11 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                                   12 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                                         12 5.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                         12 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в конкурсе                                                                          12 5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                                         13 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                                                                 13 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса                                                                              14 6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                                            15 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ                                                                                                                                               16 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА                                                                                         17 Приложение № 1 к части II «Информационная карта конкурса». Критерии оценки                           25 Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                              27 Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса». Обоснование цены                                           28 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                                           286 IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                 299 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                                             319

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта конкурса» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта конкурса» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении конкурса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в конкурсе.

    - Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет конкурса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническое задание конкурсной документации» (далее – Техническое задание), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Техническом задании.

- Проект договора, который будет заключен по результатам конкурса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты:

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного конкурса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупки должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются, согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23.Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в конкурсе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты, информации о проведении конкурса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае если для участия в конкурсе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем половина срока, установленного для проведения данной закупки в Положении.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении конкурса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения, и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а также возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в конкурсе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в конкурсе

3.2.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник конкурса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в конкурсе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в конкурсе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ЭТАПЫ КОНКУРСА

### 4.1. Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.25. Информационной карты документации, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.1.2. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.1.3. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. В указанном случае всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.1.4. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.1.5. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.1.6. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

### 4.2. Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

4.2.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.26. Информационной карты документации.

4.2.2. Обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками конкурса, соответствующими требованиям, указанным в извещении и конкурсной документации.

4.2.3. По результатам данного этапа конкурса заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

4.2.4. В случае принятия заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает на сайтах уточненное извещение и уточненную конкурсную документацию. Всем участникам конкурса предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении и конкурсной документации устанавливается срок подачи окончательных предложений участников конкурса.

4.2.5. В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения.

4.2.6. Участник конкурса вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения на сайтах, уточненных извещения и конкурсной документации до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и конкурсной документацией. Уточненными извещением и конкурсной документацией может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

4.2.7. Любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного предложения.

4.2.8. Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении.

### 4.3. Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

4.3.1. Этап проводится, если по итогам этапов, предусмотренных пунктами 4.1. или 4.2., заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора, а также размещения уточненных извещения и конкурсной документации на сайтах. Этап проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.27. Информационной карты документации

4.3.2. Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном частью 5 конкурсной документации.

4.3.3. По итогам проведения этапа конкурса составляется протокол, который размещается на сайтах в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.

### 4.4. Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг.

4.4.1. Если предусмотрен данный этап конкурса, то он проводится в срок и по адресу, указанному в пункте 7.18. Информационной карты документации.

4.4.2. Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении и пункте 7.18 Информационной карты документации. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЭТП на сайтах в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

4.4.3. Участники конкурса должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.

4.4.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с конкурсной заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

4.4.5. Если участник конкурса не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

## 5. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 5.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

5.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса и конкурсной документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в конкурсе.

5.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии составляет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

5.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 5.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в конкурсе

5.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

5.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

5.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике конкурса или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей конкурсной документации;

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- несоответствия Спецификации техническому заданию, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей конкурсной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные).

5.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в конкурсе, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

5.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

5.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

5.2.7. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.2.9. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в конкурсе.

5.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

5.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным квалификационным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

5.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации.

5.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

5.3.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

5.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.3.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

5.4. Рассмотрение ценовых предложений участников (дополнительных ценовых предложений) и подведение итогов.

5.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

5.4.2. Если предусмотрен этап подачи дополнительных ценовых предложений, то он начинается в сроки, указанные в п. 7.18. Информационной карты в случае, если Заказчик разместил протокол рассмотрения вторых частей, и длится три часа.

5.4.3. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников (с учетом дополнительных ценовых предложений):

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

5.4.4. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

5.4.5. Если проводится многолотовый конкурс, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

5.4.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

5.4.7. В случае если на конкурс подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 5.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

5.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

5.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

5.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

5.5.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

5.5.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

5.5.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

5.5.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

5.5.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

5.5.9. Закупочная комиссия определяет победителя конкурса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

5.5.10. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 5.6. Заключение договора по результатам проведения конкурса

5.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

5.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

5.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

5.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

5.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

5.6.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

5.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

5.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

5.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

5.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

5.6.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

5.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

5.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах конкурса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

5.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.5.6.1. и 5.6.2. с момента опубликования протокола (п.5.6.5).

5.6.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

5.6.8. При исполнении договора на поставку товара:

5.6.8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

5.6.8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

5.6.9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

5.6.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

5.6.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

5.6.10. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

6. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету конкурса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

6.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 7.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного конкурса.

    - 7.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения конкурса». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб. 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-98 доб. 225 |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) –utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | конкурс в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Работа по проведению капитального ремонта котлов на котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго» в Камчатском крае |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): населенные пункты Камчатского края. 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): до 30 августа 2026 года 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию. 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию. 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию. |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 25 067 470,62 рублей (двадцать пять миллионов шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят рублей 62 копейки) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | Все расходы, пошлины и прочие сборы включаются в цену договора. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 1.2. Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ. 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта конкурса» |
| 7.10.1. | Требования к участникам конкурса | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2. | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной не ранее чем за 1 месяц до срока окончания подачи заявок. СРО должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, при этом совокупный размер обязательств Подрядной организации по договорам, не должен превышать уровень ответственности Подрядчика по соответствующему компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме сведений об участнике конкурса и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; ж) обязательство участника представить до момента заключения договора в случае, если участник закупки будет признан победителем, документы, указанные в п. 7.24. 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации); в) справку о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения договора (форма 7 части III документации); 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2. Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации конкурса |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническое задание конкурсной документации» и проекту договора, содержащемуся в части V конкурсной документации. |
| 7.16. | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 30.03.2026 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «24» марта 2026 года. Окончание приёма заявок – «01» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок –«01» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время начала подачи дополнительных ценовых предложений – «06» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (время начала этапа назначается оператором ЭТП после публикации извещения и может не совпадать с указанным здесь). Дата и время рассмотрения вторых частей заявок–«06» апреля 2026 года в 15 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время сопоставления дополнительных ценовых предложений – «07» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени Дата и время подведения итогов – «08» апреля 2026 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено. |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора установлено. 1. Размер обеспечения исполнения договора: 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 1 253 373,53 рублей (один миллион двести пятьдесят три тысячи триста семьдесят три рубля 53 копейки). 2. Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора: Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в пункте 5.6. документации, победитель конкурса обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. 3. Требования к обеспечению исполнения договора: 3.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения договора принимает независимые гарантии. - Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям: - - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом; - - независимая гарантия должна содержать: - а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства; - б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи; в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 3.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам: Получатель: АО «Корякэнерго» ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Р/С.: 40702810101550008064 Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 Назначение платежа: обеспечение исполнения договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта котлов на котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго» в Камчатском крае в противном случае, обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств считается не предоставленным. При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке. Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 5.6. документации. До заключения договора участник должен предоставить: - обеспечение исполнения договора в размере и способами, указанными в п. 7.23; - иные документы (перечислить из требования ТЗ). Непредоставление вышеуказанных документов до момента окончания срока подписания договора установленные в п. 4.5. документации. является поводом признать Участника, с которым заключается договор уклонившимся от заключения договора. |
| 7.25. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, конкурсной документации, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.26. | Место время и порядок проведения этапа «Обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении и документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг» | Не предусмотрен |
| 7.27. | Место время и порядок проведения этапа «Рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» | Не предусмотрен |
| 7.28. | Место время и порядок проведения этапа «Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг» | Место и сроки проведения указаны в п. 7.18. Порядок проведения указан в п. 4.4. конкурсной документации. |
| 7.29. | Антидемпинговые меры | - Не применяются |

Приложение №1 к части II «Информационная карта конкурса».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 40 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 1.2. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ - монтажник 3-го разряда или выше (см. п. 1.2. ниже таблицы) | чел | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 20 баллов. Шаг снижения 5 баллов |
| 1.3. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ - сварщик НАКС 4-го разряда или выше (см. п. 1.2. ниже таблицы) | чел | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 20 баллов. Шаг снижения 5 баллов |
| 1.4. | Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ - электрик 3-го разряда или выше (см. п. 1.2. ниже таблицы) | чел | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 20 баллов. Шаг снижения 5 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на аналогичные работы по ремонту водогрейных котлов на твёрдом (каменный уголь) и жидком топливе (дизельное топливо) на сумму не менее 15 000 000,00 рублей каждый

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

1.2. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

- монтажник 3-го разряда или выше;

1.3. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

- сварщик НАКС 4-го разряда или выше;

1.4. Участник должен иметь в наличии квалифицированные кадры для проведения работ, а именно:

– электрик 3-го разряда или выше.

Примечание: квалифицированный персонал не должен быть в виде одного человека с разными квалификациями. В случае, если Участник предоставляет сведения по одному человеку с несколькими квалификациями, баллы присваиваются по одному из критериев.

Наличие квалифицированных кадров для выполнения работ подтверждается справкой о кадровых ресурсах по форме 7 части III. Формы документов и порядок их заполнения, с обязательным приложением копий, заверенных участником или субподрядчиком, дипломов, свидетельств о прохождении обучения либо о повышении квалификации и т.п.. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта конкурса».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Работа по проведению капитального ремонта котлов на котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго» в Камчатском крае | 25 067 470,62 рублей |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта конкурса».

Обоснование цены

Начальная цена договора сформирована расходно-сметным методом и на основании смет на выполнение работ, составленных в соответствии с:

- Государственные сметные нормативы (ГСН-2022, доп.16 Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр).

– Методикой определения сметной стоимости строительства (приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр).

– «Методика определения величины сметной прибыли в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 774/пр от 11 декабря 2020г.

– «Методика по определению величины накладных расходов в строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, введенными в действие приказом № 812/пр от 12 декабря 2020г.

– Сметная стоимость материалов и оборудования принята по ФСБЦ 81-01-2022 и коммерческим предложениям

– Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом (РИМ) в ценах на 01.01.2022 г. с пересчетом в текущие цены 4 квартала 2025г.

Локальные сметы составлены на основании сборников Государственных сметных нормативов (ГЭСН – 2022.), программный комплекс АВС (редакция 2025.11).

Для пересчета цен в текущий уровень применены индексы изменения сметной стоимости на

4 квартал 2025 г., согласно письму Министерства строительства и ЖКХ РФ для Дальневосточного федерального округа (Камчатский край) от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 «О размещении индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2025 года и I квартал 2026 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве».

Лимитированные затраты приняты в соответствии с действующим законодательством.

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Сумма (руб.), без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт бака подпитки сети и насосов котельной с. Апука Олюторского района Камчатского края | 1 888 008,00 |
| 2. | Капитальный ремонт котла 1,16КВр на котельной Совхозная корпус №2 с. Тиличики Олюторского района Камчатского края | 5 476 595,20 |
| 3. | Капитальный ремонт котла 1,16КВр на котельной №2 с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального округа Камчатского края | 6 021 014.70 |
| 4. | Капитальный ремонт 4-х котлов KSO-400 на котельных мкрн. Погодный с. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | 11 681 852,72 |
| Начальная (максимальная) цена договора: |  | 25 067 470,62 |

Начальная цена договора составляет 25 067 470,62 рублей (двадцать пять миллионов шестьдесят семь тысяч четыреста семьдесят рублей 62 копейки) без учета НДС.

В смете использованы данные (коммерческие предложения, счета на оплату, ссылки с онлайн магазинов) о стоимости материалов отсутствующих в ФСБЦ, а также коммерческое предложение на перевозку материалов и оборудования.

Согласно п. 13 «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации)», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр» в редакции 557/пр, «Выбран наиболее экономичный вариант, определенный на основании сбора информации о текущих ценах».

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

на капитальный ремонт бака подпитки сети и насосов котельной с. Апука Олюторского района Камчатского края

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт бака подпитки сети и насосов котельной с.Апука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 65-05-005-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Демонтаж центробежных насосов с электродвигателем при весе: до 0,1 т | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,92 |  |  |  |  | 3 131,52 |
|  | ## 1-100-37 | ## Средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч | ## 29,2 | ## 1 | ## 2,92 |  |  | ## 1 072,44 | ## 1 | ## 3 131,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 131,52 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 131,52 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 2 849,68 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 1 377,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 359,07 |
| 2 | 65-02-001-02 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: свыше 0,4 до 0,9 м3 | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,09 |  |  |  |  | 2 042,37 |
|  | ## 1-100-29 | ## Средний разряд работы 2,9 | ## чел.-ч | ## 209 | ## 1 | ## 2,09 |  |  | ## 977,21 | ## 1 | ## 2 042,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,07 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,029 |  |  |  |  | 28,58 |
| ## 1 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч | ## 2,9 | ## 1 | ## 0,029 | ## 37,32 | ## 1,91 | ## 71,28 | ## 1 | ## 2,07 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 2,9 | ## 1 | ## 0,029 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 28,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 073,02 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 070,95 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 1 884,56 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 911,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 868,80 |
| 3 | 65-02-003-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,072 |  |  |  |  | 8 940,37 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 37,8 | ## 1 | ## 9,072 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 8 940,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 940,37 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 940,37 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 8 135,74 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 3 933,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 009,87 |
| 4 | 65-01-003-08 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Снятие водомеров диаметром: до 50 мм | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,278 |  |  |  |  | 273,97 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 27,8 | ## 1 | ## 0,278 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 273,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,99 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 2,66 |
| ## 1 | ## 91.06.05-056 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | ## маш.-ч | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,0024 | ## 807,87 |  | ## 1 246,91 | ## 1 | ## 2,99 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,0024 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 2,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,62 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 276,63 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 251,73 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 121,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,07 |
| 5 | 65-01-003-02 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм | 100 шт | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,74 |  |  |  |  | 1 714,75 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 29 | ## 1 | ## 1,74 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 1 714,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 14,19 |
| ## 1 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,0144 | ## 37,32 | ## 1,91 | ## 71,28 | ## 1 | ## 1,03 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,0144 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 14,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 729,97 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 728,94 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 1 573,34 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 760,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 064,04 |
| 6 | 66-01-026-01 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм примен.демонтаж фильтра | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-100.1, СП - Пр/774-100.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 608,73 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 0,61 | ## 1 | ## 0,61 |  |  | ## 997,91 | ## 1 | ## 608,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,07 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 110,97 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 93,07 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 110,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,77 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 719,70 |
|  | К.С. Пр/812-100.1 | НР - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 669,32 |
|  | Пр/774-100.1 | СП - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 316,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798,76 |
| 7 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,4 | Демонтаж. Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг регулятор давления, штуцер,реле | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-053.0, СП - Пр/774-053.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,236 |  |  |  |  | 1 412,54 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,03 | ## 0,4 | ## 1,236 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 1 412,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 412,54 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 412,54 |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 1 341,91 |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 649,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 404,22 |
| 8 | 65-05-003-02 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Демонтаж: манометров | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,0693 |  |  |  |  | 68,29 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 2,31 | ## 1 | ## 0,0693 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 68,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,29 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 68,29 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 62,14 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 30,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,48 |
| 9 | 06-02-001-04 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,0013 | 1 | 0,0013 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-006.0, СП - Пр/774-006.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,5265 |  |  |  |  | 514,50 |
|  | ## 1-100-29 | ## Средний разряд работы 2,9 | ## чел.-ч | ## 405 | ## 1 | ## 0,5265 |  |  | ## 977,21 | ## 1 | ## 514,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,52 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,033007 |  |  |  |  | 48,38 |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 17 | ## 1 | ## 0,0221 | ## 10,37 | ## 1,53 | ## 15,87 | ## 1 | ## 0,35 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,67 | ## 1 | ## 0,000871 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 2,15 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,67 | ## 1 | ## 0,000871 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 1,30 |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 22,96 | ## 1 | ## 0,029848 | ## 1 703,30 | ## 2,03 | ## 3 457,70 | ## 1 | ## 103,21 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 22,96 | ## 1 | ## 0,029848 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 44,49 |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,000325 | ## 1 408,28 |  | ## 2 468,77 | ## 1 | ## 0,80 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,000325 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 0,41 |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,8 | ## 1 | ## 0,00234 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 0,18 |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,51 | ## 1 | ## 0,001963 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 1,83 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,51 | ## 1 | ## 0,001963 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 2,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,26 |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 2,937 | ## 1 | ## 0,0038181 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 0,79 |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 3,24 | ## 1 | ## 0,004212 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 0,07 |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,037 | ## 1 | ## 0,0000481 | ## 70 296,20 | ## 1,48 | ## 104 038,38 | ## 1 | ## 5,00 |
| ## 10 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,046 | ## 1 | ## 0,0000598 | ## 5 275,05 | ## 4,99 | ## 26 322,50 | ## 1 | ## 1,57 |
| ## 11 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,000052 | ## 60 258,20 | ## 1,5 | ## 90 387,30 | ## 1 | ## 4,70 |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0054 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ## т | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,0000052 | ## 148 198,02 | ## 1,13 | ## 167 463,76 | ## 1 | ## 0,87 |
| ## 13 | ## 11.1.02.04-0031 | ## Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | ## м3 | ## 0,69 | ## 1 | ## 0,000897 | ## 6 442,06 | ## 2,99 | ## 19 261,76 | ## 1 | ## 17,28 |
| ## 14 | ## 11.1.03.01-0063 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,000104 | ## 16 496,03 | ## 1,8 | ## 29 692,85 | ## 1 | ## 3,09 |
| ## 15 | ## 11.1.03.06-0071 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,00026 | ## 5 764,42 |  | ## 22 338,66 | ## 1 | ## 5,81 |
| ## 16 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,69 | ## 1 | ## 0,000897 | ## 5 764,42 | ## 3,84 | ## 22 135,37 | ## 1 | ## 19,86 |
| ## 17 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 | ## 10,1 | ## 1 | ## 0,01313 | ## 12,83 | ## 1,31 | ## 16,81 | ## 1 | ## 0,22 |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 101,5 | ## 1 | ## 0,13195 |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Заготовки арматурные | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,0013 |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 49,5 | ## 1 | ## 0,06435 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,66 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 562,88 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 602,28 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 326,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 659,41 |
| 10 | 08.4.03.03-0032 цены 4 квартал 2025 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,01 | 1 | 0,01 | 64 493,00 |  | 74 555,30 | 1 | 745,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,55 |
| 11 | 06-03-004-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0,018 | 1 | 0,018 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-006.0, СП - Пр/774-006.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,044 |  |  |  |  | 1 093,69 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 58 | ## 1 | ## 1,044 |  |  | ## 1 047,60 | ## 1 | ## 1 093,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,40 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00594 |  |  |  |  | 7,56 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,00252 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 6,22 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,00252 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 3,76 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,00342 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 3,18 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,00342 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 3,80 |
|  | ## 08.4.01.02 | ## Детали закладные и накладные | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110,65 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 101,25 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 1 178,34 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 638,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 927,72 |
| 12 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,018 | 1 | 0,018 | 105 278,81 | 1,72 | 181 079,55 | 1 | 3 259,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 259,43 |
| 13 | 06-15-001-12 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В 25 | 100 м3 | 0,0013 | 1 | 0,0013 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-108.0, СП - Пр/774-108.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,3471 |  |  |  |  | 313,32 |
|  | ## 1-100-20 | ## Средний разряд работы 2,0 | ## чел.-ч | ## 267 | ## 1 | ## 0,3471 |  |  | ## 902,67 | ## 1 | ## 313,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,65 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,046735 |  |  |  |  | 51,96 |
| ## 1 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 15,65 | ## 1 | ## 0,020345 | ## 1 408,28 |  | ## 2 468,77 | ## 1 | ## 50,23 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 15,65 | ## 1 | ## 0,020345 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 25,95 |
| ## 2 | ## 91.07.03-010 | ## Бетоносмесители принудительного действия передвижные, объем бункера 250 л | ## маш.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 0,02639 | ## 21,49 | ## 2,51 | ## 53,94 | ## 1 | ## 1,42 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 20,3 | ## 1 | ## 0,02639 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 26,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,67 |
| ## 3 | ## 02.2.05.04-2058 | ## Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | ## м3 | ## 80 | ## 1 | ## 0,104 | ## 2 220,14 | ## 1,19 | ## 2 641,97 | ## 1 | ## 274,76 |
| ## 4 | ## 02.3.01.02-1118 | ## Песок природный для строительных работ II класс, средний | ## м3 | ## 47 | ## 1 | ## 0,0611 | ## 565,20 | ## 3,17 | ## 1 791,68 | ## 1 | ## 109,47 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 22 | ## 1 | ## 0,0286 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 5,92 |
| ## 6 | ## 03.2.01.05-0003 | ## Шлакопортландцемент общестроительный ЦЕМ III 32,5Н | ## т | ## 38,2 | ## 1 | ## 0,04966 | ## 4 630,85 | ## 2,42 | ## 11 206,66 | ## 1 | ## 556,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 363,60 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 365,28 |
|  | К.С. Пр/812-108.0 | НР - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок для районов Крайнего Севера | % | 73 | 1 | 73 |  |  |  |  | 266,65 |
|  | Пр/774-108.0 | СП - Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок | % | 34 | 1 | 34 |  |  |  |  | 124,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 754,45 |
| 14 | 18-04-001-06 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м3 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,67 |  |  |  |  | 8 867,24 |
|  | ## 1-100-33 | ## Средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 8,67 | ## 1 | ## 8,67 |  |  | ## 1 022,75 | ## 1 | ## 8 867,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,13 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 255,90 |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 | ## 622,62 |  | ## 1 299,05 | ## 1 | ## 51,96 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 59,63 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 49,38 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 29,81 |
| ## 3 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 0,4 | ## 1 | ## 0,4 | ## 14,13 | ## 1,98 | ## 27,98 | ## 1 | ## 11,19 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,15 | ## 1 | ## 0,15 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 139,60 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,15 | ## 1 | ## 0,15 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 166,46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 897,08 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,43 | ## 1 | ## 0,43 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 89,06 |
| ## 6 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00005 | ## 1 | ## 0,00005 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 4,31 |
| ## 7 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,048 | ## 1 | ## 0,048 | ## 128,40 | ## 3,97 | ## 509,75 | ## 1 | ## 24,47 |
| ## 8 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 79,88 | ## 2,21 | ## 176,53 | ## 1 | ## 17,65 |
| ## 9 | ## 18.5.01.01-0005 | ## Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 500 л | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 20 624,41 | ## 1,54 | ## 31 761,59 | ## 1 | ## 31 761,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 272,35 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 123,14 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 11 586,39 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 6 568,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 427,40 |
| 15 | 18.5.01.01-0005 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 500 л | шт | -1 | 1 | -1 | 20 624,41 | 1,54 | 31 761,59 | 1 | -31 761,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -31 761,59 |
| 16 | ТЦ_62.4.02.01_77_7704217370_18.02.2026_02 | Бак расширительный 500л 25бар (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 302 352,46 | 1 | 302 352,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 352,46 |
| 17 | ТЦ_62.4.02.01_77_7704217370_18.02.2026_02 | Бак расширительный 500л 25бар РЕЗЕРВ (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 302 352,46 | 1 | 302 352,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 352,46 |
| 18 | 18-05-001-01 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13 |  |  |  |  | 13 941,72 |
|  | ## 1-100-37 | ## Средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч | ## 13 | ## 1 | ## 13 |  |  | ## 1 072,44 | ## 1 | ## 13 941,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,14 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 107,82 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,05 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 123,45 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,05 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 74,53 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,52 | ## 1 | ## 0,52 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 40,77 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,03 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 27,92 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,03 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 33,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,42 |
| ## 4 | ## 04.3.01.09-0012 | ## Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | ## м3 | ## 0,014 | ## 1 | ## 0,014 | ## 3 486,80 | ## 2,32 | ## 8 089,38 | ## 1 | ## 113,25 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,39 | ## 1 | ## 0,39 | ## 155,63 |  | ## 192,48 | ## 1 | ## 75,07 |
| ## 6 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 19,20 |
| ## 7 | ## 01.7.15.03-0013 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | ## т | ## 0,00127 | ## 1 | ## 0,00127 | ## 135 460,68 | ## 1,72 | ## 232 992,37 | ## 1 | ## 295,90 |
|  | ## 08.4.01.01 | ## Анкеры стальные фундаментные | ## т | ## 0,0022 | ## 1 | ## 0,0022 |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 745,10 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 049,54 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 17 842,92 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 10 115,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 703,69 |
| 19 | 68.1.02.01-1098 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Насос консольный центробежный, производительность 8 м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т примен. 1,8м3/ч 0,75кВт насос вихревой (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 | 15 625,91 | 2,05 | 32 033,12 | 1 | 32 033,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 033,12 |
| 20 | 68.1.02.01-1098 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Насос консольный центробежный, производительность 8 м3/ч, напор 18 м, мощность электродвигателя 1,5 кВт, масса агрегата до 0,1 т примен. 1,8м3/ч 0,75кВт насос вихревой РЕЗЕРВ (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 | 15 625,91 | 2,05 | 32 033,12 | 1 | 32 033,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 033,12 |
| 21 | 16-02-001-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,128 |  |  |  |  | 7 910,01 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 29,7 | ## 1 | ## 7,128 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 7 910,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,40 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 146,88 |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,0192 | ## 622,62 |  | ## 1 299,05 | ## 1 | ## 24,94 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,0192 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 28,62 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,0168 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 41,48 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,0168 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 25,04 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,35 | ## 1 | ## 0,084 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 78,18 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,35 | ## 1 | ## 0,084 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 93,22 |
| ## 4 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 1,15 | ## 1 | ## 0,276 | ## 4,35 | ## 1,5 | ## 6,53 | ## 1 | ## 1,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,00 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,69 | ## 1 | ## 0,1656 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 34,30 |
| ## 6 | ## 03.1.02.03-0015 | ## Известь строительная негашеная хлорная, марка А | ## кг | ## 0,0025 | ## 1 | ## 0,0006 | ## 59,41 | ## 4,99 | ## 296,46 | ## 1 | ## 0,18 |
| ## 7 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00053 | ## 1 | ## 0,0001272 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 10,96 |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0072 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,00017 | ## 1 | ## 0,0000408 | ## 97 282,88 | ## 1,47 | ## 143 005,83 | ## 1 | ## 5,83 |
| ## 9 | ## 01.3.02.03-0012 | ## Ацетилен растворенный технический, марка Б | ## т | ## 0,00013 | ## 1 | ## 0,0000312 | ## 416 065,60 | ## 2,97 | ## 1 235 714,83 | ## 1 | ## 38,55 |
| ## 10 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,281 | ## 1 | ## 0,06744 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 9,20 |
| ## 11 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,0144 | ## 128,40 | ## 3,97 | ## 509,75 | ## 1 | ## 7,34 |
| ## 12 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,44 | ## 1 | ## 0,1056 | ## 79,88 | ## 2,21 | ## 176,53 | ## 1 | ## 18,64 |
|  | ## 18.1.09.06 | ## Арматура муфтовая | ## шт | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 18.5.13.01 | ## Трубопроводы с гильзами | ## м | ## 100 | ## 1 | ## 24 |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.1.02.07 | ## Крепления | ## кг | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 328,29 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 056,89 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 10 232,25 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 5 800,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 361,50 |
| 22 | 23.3.06.04-0025 цены 4 квартал 2025 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 24 | 1 | 24 | 135,05 |  | 183,95 | 1 | 4 414,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 414,80 |
| 23 | 23.8.04.06-0301 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм | шт | 8 | 1 | 8 | 43,92 | 1,6 | 70,27 | 1 | 562,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,16 |
| 24 | 16-05-001-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,82 |  |  |  |  | 9 239,83 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 1,47 | ## 1 | ## 8,82 |  |  | ## 1 047,60 | ## 1 | ## 9 239,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,48 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 66,58 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,35 | ## 1 | ## 2,1 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 164,64 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,06 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 55,84 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,06 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 66,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 792,14 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,84 | ## 155,63 |  | ## 192,48 | ## 1 | ## 161,68 |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0013 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | ## т | ## 0,0011 | ## 1 | ## 0,0066 | ## 135 460,68 | ## 1,72 | ## 232 992,37 | ## 1 | ## 1 537,75 |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-0001 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ## 1000 шт | ## 0,002 | ## 1 | ## 0,012 | ## 7 023,63 | ## 1,1 | ## 7 725,99 | ## 1 | ## 92,71 |
|  | ## 18.1.02.01 | ## Арматура трубопроводная фланцевая | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 6 |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 319,03 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9 306,41 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 11 819,14 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 6 700,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 838,79 |
| 25 | 18.1.09.06-0053 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран шаровой латунный 11Б41п, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 336,72 | 1,57 | 528,65 | 1 | 1 057,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 057,30 |
| 26 | 18.1.09.08-0041 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 927,70 | 1,57 | 1 456,49 | 1 | 2 912,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 912,98 |
| 27 | 18.1.04.03-0103 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Клапан обратный подъемный 16кч11р, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 408,50 | 3,51 | 1 433,84 | 1 | 2 867,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 867,68 |
| 28 | 23.8.03.04-0251 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Муфта прямая из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 25 мм прим.резьба | шт | 5 | 1 | 5 | 275,53 | 0,95 | 261,75 | 1 | 1 308,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 308,75 |
| 29 | 23.8.03.06-0005 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сгон стальной в сборе с муфтой и контргайкой, диаметр условного прохода 25 мм | шт | 5 | 1 | 5 | 136,18 | 1,38 | 187,93 | 1 | 939,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,65 |
| 30 | 23.8.03.04-0192 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Муфта стальная соединительная, номинальный диаметр 25 мм прим.резьба стальн.под приварку | шт | 13 | 1 | 13 | 24,06 | 1,38 | 33,20 | 1 | 431,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,60 |
| 31 | 23.8.03.04-0251 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Муфта прямая из нержавеющей стали, внутренняя резьба, диаметр условного прохода 25 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 275,53 | 0,95 | 261,75 | 1 | 1 047,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 047,00 |
| 32 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-053.0, СП - Пр/774-053.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 1 177,11 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,03 | ## 1 | ## 1,03 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 1 177,11 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 |
| ## 1 | ## 01.1.02.08-1040 | ## Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | ## кг | ## 0,042 | ## 1 | ## 0,042 | ## 137,59 | ## 1,1 | ## 151,35 | ## 1 | ## 6,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183,47 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 177,11 |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 1 118,25 |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 541,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 843,19 |
| 33 | ТЦ_18.1.11_77_7736192449_18.02.2026_02 | Регулятор давления латунь 224 Ду25 Ру25 1" ВР Рн 1 (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 645,00 | 1 | 7 645,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 645,00 |
| 34 | ТЦ_18.1.11_77_7736192449_18.02.2026_02 | Регулятор давления латунь 224 Ду25 Ру25 1" ВР Рн 1 - резерв (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 645,00 | 1 | 7 645,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 645,00 |
| 35 | 12-10-001-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-054.0, СП - Пр/774-054.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 665,83 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 60 | ## 1 | ## 0,6 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 665,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,09 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0001 |  |  |  |  | 0,11 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 47,2 | ## 1 | ## 0,472 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 37,00 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0001 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 0,09 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0001 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 0,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,98 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0054 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ## т | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0001 | ## 148 198,02 | ## 1,13 | ## 167 463,76 | ## 1 | ## 16,75 |
| ## 4 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 3 | ## 1 | ## 0,03 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 8,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 728,01 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 665,94 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 632,64 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 306,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 666,98 |
| 36 | 23.8.04.02-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Коллектор латунный проходной с внутренней резьбой, диаметр условного прохода 1" (25 мм), на 2 отвода с наружной резьбой диаметром условного прохода 3/4" (20 мм) прим.Штуцер 5-ти выводной латунный для шланга Джилекс R5V, удлиненный, 1" | шт | 2 | 1 | 2 | 1 553,77 | 1,22 | 1 895,60 | 1 | 3 791,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 791,20 |
| 37 | 16-06-005-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,41 |  |  |  |  | 444,79 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 0,41 | ## 1 | ## 0,41 |  |  | ## 1 084,86 | ## 1 | ## 444,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,31 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 11,10 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 9,31 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 11,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,49 |
| ## 2 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00001 | ## 1 | ## 0,00001 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 0,86 |
| ## 3 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 | ## 128,40 | ## 3,97 | ## 509,75 | ## 1 | ## 5,10 |
| ## 4 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 79,88 | ## 2,21 | ## 176,53 | ## 1 | ## 3,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,69 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 455,89 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 578,98 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 328,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 381,91 |
| 38 | ТЦ_65.1.01_77_7729108750_18.02.2026_02 | Счётчик для горячей воды крыльчатый одноструйный латунный корпус Ду 25 Ру 16 (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 23 237,70 | 1 | 23 237,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 237,70 |
| 39 | 11-03-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг Устройство защиты насоса УЗН-1,5П | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-053.0, СП - Пр/774-053.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 594,27 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 0,52 | ## 1 | ## 0,52 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 594,27 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,31 |
| ## 1 | ## 01.7.15.03-0031 | ## Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | ## кг | ## 0,035 | ## 1 | ## 0,035 | ## 154,58 | ## 1,72 | ## 265,88 | ## 1 | ## 9,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 603,58 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 594,27 |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 564,56 |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 273,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,50 |
| 40 | 62.6.02.02-0317 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Пускатель электромагнитный реверсивный с электротепловым токовым реле, с электрической и механической блокировкой для АЭС, диапазон регулирования токовой уставки реле 0,85-1,15 А, класс износостойкости В, УХЛ4, IP00, номинальное напряжение главной цепи 660 В, напряжение цепи управления 220 В, переменный ток, количество контактов 6з+4р, номинальный ток 10 А (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 | 2 750,16 | 1,73 | 4 757,78 | 1 | 4 757,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 757,78 |
| 41 | 62.1.05.03-1679 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Устройство защитного отключения 2P, 16 А, 10 мА, тип А (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 | 1 322,73 | 1,3 | 1 719,55 | 1 | 1 719,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 719,55 |
| 42 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг Реле давления | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-053.0, СП - Пр/774-053.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 1 177,11 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,03 | ## 1 | ## 1,03 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 1 177,11 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 |
| ## 1 | ## 01.1.02.08-1040 | ## Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | ## кг | ## 0,042 | ## 1 | ## 0,042 | ## 137,59 | ## 1,1 | ## 151,35 | ## 1 | ## 6,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183,47 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 177,11 |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 1 118,25 |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 541,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 843,19 |
| 43 | ТЦ_18.1.11_116_1645032101_18.02.2026_02 | Реле давления Danfoss KPI35 060-113066 (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 778,69 | 1 | 11 778,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 778,69 |
| 44 | ТЦ_18.1.11_116_1645032101_18.02.2026_02 | Реле давления Danfoss KPI35 060-113066- Резерв (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 11 778,69 | 1 | 11 778,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 778,69 |
| 45 | 18-07-001-02 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,66 |  |  |  |  | 754,27 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 0,22 | ## 1 | ## 0,66 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 754,27 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,47 |
| ## 1 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00001 | ## 1 | ## 0,00003 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 2,59 |
| ## 2 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,03 | ## 128,40 | ## 3,97 | ## 509,75 | ## 1 | ## 15,29 |
| ## 3 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,06 | ## 79,88 | ## 2,21 | ## 176,53 | ## 1 | ## 10,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,74 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 754,27 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 957,92 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 543,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 283,73 |
| 46 | 63.4.01.02-0035 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 6 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 (оборудование / инвентарь) | шт | 3 | 1 | 3 | 624,23 | 0,94 | 586,78 | 1 | 1 760,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 760,34 |
| 47 | 12-10-001-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-054.0, СП - Пр/774-054.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1 997,48 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 60 | ## 1 | ## 1,8 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 1 997,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,29 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0003 |  |  |  |  | 0,33 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 47,2 | ## 1 | ## 1,416 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 111,01 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0003 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 0,28 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0003 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 0,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,92 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0054 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ## т | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0003 | ## 148 198,02 | ## 1,13 | ## 167 463,76 | ## 1 | ## 50,24 |
| ## 4 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 3 | ## 1 | ## 0,09 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 24,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 184,02 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 997,81 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 1 897,92 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 918,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,93 |
| 48 | 26.1.01.07-1000 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Бобышки стальные прямые, тип ЗК4-1-85, диаметр резьбы М33, высота 100 мм | 10 шт | 0,3 | 1 | 0,3 | 3 145,33 | 1,92 | 6 039,03 | 1 | 1 811,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 811,71 |
| 49 | 18-06-007-01 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 813,65 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 7,5 | ## 1 | ## 0,75 |  |  | ## 1 084,86 | ## 1 | ## 813,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,07 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,033 |  |  |  |  | 37,00 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 2,47 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 1,49 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2,4 | ## 1 | ## 0,24 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 18,82 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,032 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 29,78 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,032 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 35,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,47 |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,07 | ## 155,63 |  | ## 192,48 | ## 1 | ## 13,47 |
|  | ## 18.5.14.01 | ## Фильтры для очистки воды | ## шт | ## 10 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,19 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 850,65 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 1 080,33 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 612,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 607,99 |
| 50 | 18.2.08.08-1018 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Фильтр сетчатый латунный для очистки воды, с внутренней резьбой, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 2 243,20 | 1,47 | 3 297,50 | 1 | 3 297,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 297,50 |
| 51 | 13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка поверхности щетками | м2 | 3,08 | 1 | 3,08 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-013.0, СП - Пр/774-013.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,772 |  |  |  |  | 2 731,78 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,9 | ## 1 | ## 2,772 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 2 731,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,78 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 731,78 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 2 704,46 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1 393,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 829,45 |
| 52 | 13-06-004-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 703/пр | Обеспыливание поверхности | м2 | 3,08 | 1 | 3,08 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-013.0, СП - Пр/774-013.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,308 |  |  |  |  | 303,53 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,308 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 303,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,21 |
| ## 1 | ## 91.21.22-638 | ## Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,308 | ## 6,36 |  | ## 16,90 | ## 1 | ## 5,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,74 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 303,53 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 300,49 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 154,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,03 |
| 53 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0616 | 1 | 0,0616 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-013.0, СП - Пр/774-013.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,327096 |  |  |  |  | 400,91 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 1 | ## 0,327096 |  |  | ## 1 225,65 | ## 1 | ## 400,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001232 |  |  |  |  | 1,47 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,000616 | ## 6,62 |  | ## 10,29 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,000616 | ## 1 408,28 |  | ## 2 468,77 | ## 1 | ## 1,52 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,000616 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 0,79 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,000616 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 0,57 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,000616 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 0,68 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 1 | ## 0,068992 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 0,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,30 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,0005544 | ## 51 280,15 | ## 2,47 | ## 126 661,97 | ## 1 | ## 70,22 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 1 | ## 0,0000924 | ## 75 885,63 | ## 2,15 | ## 163 154,10 | ## 1 | ## 15,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,43 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 402,38 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 398,36 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 205,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 094,00 |
| 54 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,0616 | 1 | 0,0616 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-013.0, СП - Пр/774-013.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,177408 |  |  |  |  | 185,85 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 | ## 1 | ## 0,177408 |  |  | ## 1 047,60 | ## 1 | ## 185,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001848 |  |  |  |  | 2,16 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,000616 | ## 6,62 |  | ## 10,29 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,000616 | ## 1 408,28 |  | ## 2 468,77 | ## 1 | ## 1,52 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,000616 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 0,79 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,001232 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 1,15 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,001232 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 1,37 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 | ## 1 | ## 0,08624 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 0,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,99 |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,0005544 | ## 101 515,14 | ## 1,42 | ## 144 151,50 | ## 1 | ## 79,92 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 | ## 1 | ## 0,0000801 | ## 75 885,63 | ## 2,15 | ## 163 154,10 | ## 1 | ## 13,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,49 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 188,01 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 186,13 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 95,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 566,51 |
| 55 | 08-03-575-01 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Прибор или аппарат | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-049.3, СП - Пр/774-049.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,06 |  |  |  |  | 2 354,23 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,03 | ## 1 | ## 2,06 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 2 354,23 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,04 |
| ## 1 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 | ## 174,93 | ## 1,72 | ## 300,88 | ## 1 | ## 12,04 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 354,23 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 2 401,31 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1 200,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 968,24 |
| 56 | 62.1.01.09-1122 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Выключатель автоматический 2P, 25 А, 4,5 кА, характеристика C (оборудование / инвентарь) | шт | 2 | 1 | 2 | 237,40 | 1,16 | 275,38 | 1 | 550,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,76 |
| 57 | 08-02-409-09 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-049.3, СП - Пр/774-049.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,24 |  |  |  |  | 6 388,79 |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,008 |  |  | ## 902,67 | ## 1 | ## 7,22 |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч | ## 10,75 | ## 1 | ## 4,3 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 4 237,61 |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч | ## 4,83 | ## 1 | ## 1,932 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 2 143,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,72 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 4,44 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,004 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 3,72 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,004 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 4,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,68 |
| ## 2 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 4,42 | ## 1 | ## 1,768 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 30,67 |
| ## 3 | ## 01.7.15.07-0152 | ## Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | ## 100 шт | ## 2,09 | ## 1 | ## 0,836 | ## 52,34 | ## 1,92 | ## 100,49 | ## 1 | ## 84,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 511,63 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 393,23 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 6 521,09 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3 260,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 293,27 |
| 58 | 08-02-412-03 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-049.3, СП - Пр/774-049.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,516 |  |  |  |  | 2 729,51 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 6,29 | ## 1 | ## 2,516 |  |  | ## 1 084,86 | ## 1 | ## 2 729,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,80 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 31,21 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,012 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 29,63 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,012 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 17,89 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,012 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 11,17 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,012 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 13,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,39 |
| ## 3 | ## 20.2.01.05-0005 | ## Гильзы кабельные медные 16 мм | ## 100 шт | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,02 | ## 1 239,94 | ## 1,27 | ## 1 574,72 | ## 1 | ## 31,49 |
| ## 4 | ## 20.2.02.01-0013 | ## Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм | ## 1000 шт | ## 0,0122 | ## 1 | ## 0,00488 | ## 2 316,78 | ## 2,07 | ## 4 795,73 | ## 1 | ## 23,40 |
| ## 5 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,008 | ## 79,88 | ## 2,21 | ## 176,53 | ## 1 | ## 1,41 |
| ## 6 | ## 01.7.07.20-0002 | ## Тальк молотый, сорт I | ## т | ## 0,00105 | ## 1 | ## 0,00042 | ## 43 821,53 | ## 3,97 | ## 173 971,47 | ## 1 | ## 73,07 |
| ## 7 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 26,67 | ## 1 | ## 10,668 | ## 5,87 | ## 1,23 | ## 7,22 | ## 1 | ## 77,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 007,91 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 760,72 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 2 815,93 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1 407,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 231,81 |
| 59 | 24.3.03.05-0012 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 40 | 1 | 40 | 16,25 | 1,4 | 22,75 | 1 | 910,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,00 |
| 60 | 21.1.06.09-0152 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,04 | 1 | 0,04 | 72 551,44 | 1,28 | 92 865,84 | 1 | 3 714,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 714,63 |
| 61 | 08-03-591-08 ГЭСНм 81-03-08-2022 Минстрой РФ пр. № 551/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-049.3, СП - Пр/774-049.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,6912 |  |  |  |  | 789,92 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 34,56 | ## 1 | ## 0,6912 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 789,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 1,33 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,0006 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 1,48 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,0006 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 0,89 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0004 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 0,37 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0004 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 0,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,21 |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 2,132 | ## 1 | ## 0,04264 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 0,74 |
| ## 4 | ## 01.7.15.14-0161 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм | ## т | ## 0,00016 | ## 1 | ## 0,0000032 | ## 214 135,65 | ## 1,48 | ## 316 920,76 | ## 1 | ## 1,01 |
| ## 5 | ## 01.7.15.14-0165 | ## Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | ## т | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,000006 | ## 99 190,96 | ## 1,48 | ## 146 802,62 | ## 1 | ## 0,88 |
| ## 6 | ## 01.7.15.07-0014 | ## Дюбели распорные полипропиленовые | ## 100 шт | ## 1,02 | ## 1 | ## 0,0204 | ## 41,71 | ## 1,48 | ## 61,73 | ## 1 | ## 1,26 |
| ## 7 | ## 01.7.06.05-0041 | ## Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | ## м | ## 9,17 | ## 1 | ## 0,1834 | ## 5,87 | ## 1,23 | ## 7,22 | ## 1 | ## 1,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 798,31 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 791,25 |
|  | К.С. Пр/812-049.3 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 807,08 |
|  | Пр/774-049.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 403,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 008,93 |
| 62 | 20.4.03.05-1098 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 | шт | 2 | 1 | 2 | 271,94 | 1,23 | 334,49 | 1 | 668,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,98 |
| 63 | 07-03-055-01 ГЭСНп 81-05-07-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Бак под давлением вместимостью до 100 м3, давлением: до 0,12 МПа (кгс/см2) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-083.0, СП - Пр/774-083.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-083.0, СП - Пр/774-083.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,285 |  |  |  |  | 17 077,40 |
|  | ## 3-200-01 | ## Инженер I категории | ## чел.-ч | ## 5,1424 | ## 1 | ## 5,1424 |  |  | ## 1 780,50 | ## 1 | ## 9 156,04 |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч | ## 2,5713 | ## 1 | ## 2,5713 |  |  | ## 1 623,15 | ## 1 | ## 4 173,61 |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч | ## 2,5713 | ## 1 | ## 2,5713 |  |  | ## 1 457,53 | ## 1 | ## 3 747,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 077,40 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 17 077,40 |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 13 320,37 |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 6 147,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 545,63 |
| 64 | 03-02-042-01 ГЭСНп 81-05-03-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Насос центробежный при подаче: до 10 м3/ч | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-083.0, СП - Пр/774-083.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-083.0, СП - Пр/774-083.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,08 |  |  |  |  | 15 281,91 |
|  | ## 3-100-01 | ## Техник I категории | ## чел.-ч | ## 4,03 | ## 1 | ## 4,03 |  |  | ## 1 175,96 | ## 1 | ## 4 739,12 |
|  | ## 3-200-01 | ## Инженер I категории | ## чел.-ч | ## 2,52 | ## 1 | ## 2,52 |  |  | ## 1 780,50 | ## 1 | ## 4 486,86 |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч | ## 2,52 | ## 1 | ## 2,52 |  |  | ## 1 623,15 | ## 1 | ## 4 090,34 |
|  | ## 3-300-01 | ## Ведущий инженер | ## чел.-ч | ## 1,01 | ## 1 | ## 1,01 |  |  | ## 1 946,13 | ## 1 | ## 1 965,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 281,91 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 281,91 |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 11 919,89 |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 5 501,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 703,29 |
| 65 | 16-07-005-01 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,2024 |  |  |  |  | 1 611,13 |
|  | ## 1-100-53 | ## Средний разряд работы 5,3 | ## чел.-ч | ## 5,01 | ## 1 | ## 1,2024 |  |  | ## 1 339,93 | ## 1 | ## 1 611,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,07 |
| ## 1 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,36 | ## 14,13 | ## 1,98 | ## 27,98 | ## 1 | ## 10,07 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,69 |
| ## 2 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 1 | ## 1 | ## 0,24 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 49,71 |
| ## 3 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00002 | ## 1 | ## 0,0000048 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 0,41 |
| ## 4 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0048 | ## 128,40 | ## 3,97 | ## 509,75 | ## 1 | ## 2,45 |
| ## 5 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,012 | ## 79,88 | ## 2,21 | ## 176,53 | ## 1 | ## 2,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 675,89 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 611,13 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 2 046,14 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 1 160,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 882,04 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Ремонт бака подпитки сети и насосов котельной с.Апука |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 887,04 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 552,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 356,53 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,63 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 047,56 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 482,95 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 666,49 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 373,69 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 644,67 |
|  |  | Итого по Разделу 1. Ремонт бака подпитки сети и насосов котельной с.Апука |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082 571,89 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 101,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 592,43 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 164,91 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 906,22 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161,78 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,21 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 203,70 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 799,43 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 207,29 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 220,23 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 085,87 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 362,82 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 286,79 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,75 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,42 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 843,86 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 324,21 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 218,94 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 504,11 |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 644,67 |
|  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 248,92 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 359,31 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 359,31 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 359,31 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 240,26 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 649,35 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082 571,89 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 887,04 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 552,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 356,53 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 930,63 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 047,56 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 482,95 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 666,49 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 373,69 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 644,67 |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 101,010004 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,776962 |  |  |  |  |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы (ПНР) |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 248,92 |
|  |  | Прочие : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы (суточные , проживание ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 782,81 |
|  |  | Проезд рабочих с г. Петропавловск-Камчатского до объекта с.Апука (3чел*(62130+41884)*2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 084,00 |
|  |  | Доставка материалов с г. Петропавловск-Камчатского до объекта с.Пахачи - тариф Камчаттрансфлот (46815р/1,22 за тн) |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 118,85 |
|  |  | Доставка материалов от с.Пахачи до объекта с.Апука - 50 450,44р за рейс |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 450,44 |
|  |  | Итого по прочим без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 436,11 |
|  |  | Итого по смете без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888 008,00 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на капитальный ремонт котла 1,16КВр на котельной Совхозная корпус №2 с. Тиличики Олюторского района Камчатского края

Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 квартал 2026г

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффици-енты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Ремонт котла отопления №3 КВр-1,16 с.Тиличики котельная Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 65-03-005-02 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т | 100 шт |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 884,96 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 690 |  | ## 1 |  | ## 6,9 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 6 884,96 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,65 |  |
| ## 1 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч |  | ## 2,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0227 |  | ## 37,32 |  | ## 1,94 |  | ## 72,40 |  | ## 1 |  | ## 1,64 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0227 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 22,65 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 909,25 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 907,61 |  |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % |  | 91 |  | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 285,93 |  |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % |  | 44 |  | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 039,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 234,53 |  |
| 2 | 07-03-018-01 ГЭСНм 81-03-07-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр К=0,4 | Демонтаж. Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 10,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 595,45 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 25,8 |  | ## 0,4 |  | ## 10,32 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 11 595,45 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,18 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,79 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,53 |  | ## 0,4 |  | ## 0,212 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 523,94 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,53 |  | ## 0,4 |  | ## 0,212 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 319,97 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 2,2 |  | ## 0,4 |  | ## 0,88 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 69,36 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 0,4 |  | ## 0,128 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 116,88 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 0,4 |  | ## 0,128 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 143,82 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 769,42 |  |
| 2.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 059,24 |  |
|  | К.С. Пр/812-048.0 | НР - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы для районов Крайнего Севера | % |  | 96 |  | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 576,87 |  |
|  | Пр/774-048.0 | СП - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % |  | 47 |  | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 667,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 246,04 |  |
| 3 | 65-02-022-04 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж металлических каркасов котлов | т |  | 0,504 |  | 1 |  | 0,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,8888 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 796,16 |  |
|  | ## 1-100-28 | ## Средний разряд работы 2,8 | ## чел.-ч |  | ## 9,7 |  | ## 1 |  | ## 4,8888 |  |  |  |  |  | ## 981,05 |  | ## 1 |  | ## 4 796,16 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 796,16 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 796,16 |  |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % |  | 91 |  | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 364,51 |  |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % |  | 44 |  | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 110,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 270,98 |  |
| 4 | 65-02-022-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов | 10 шт |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 13,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 096,39 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 131,25 |  | ## 1 |  | ## 13,125 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 13 096,39 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 096,39 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 096,39 |  |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % |  | 91 |  | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 917,71 |  |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % |  | 44 |  | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 762,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 776,51 |  |
| 5 | 65-05-004-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разборка обмуровки котлов | м3 |  | 2,7 |  | 1 |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 44,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 964,58 |  |
|  | ## 1-100-23 | ## Средний разряд работы 2,3 | ## чел.-ч |  | ## 16,55 |  | ## 1 |  | ## 44,685 |  |  |  |  |  | ## 939,12 |  | ## 1 |  | ## 41 964,58 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,54 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,79 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1 |  | ## 0,675 |  | ## 314,79 |  |  |  | ## 629,88 |  | ## 1 |  | ## 425,17 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1 |  | ## 0,675 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 758,42 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-056 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | ## маш.-ч |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,27 |  | ## 807,87 |  |  |  | ## 1 249,43 |  | ## 1 |  | ## 337,35 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,27 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 303,37 |  |
| ## 3 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч |  | ## 0,5 |  | ## 1 |  | ## 1,35 |  | ## 2,11 |  |  |  | ## 4,46 |  | ## 1 |  | ## 6,02 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 794,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 43 026,37 |  |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % |  | 91 |  | 1 |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 154,00 |  |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % |  | 44 |  | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 931,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 880,51 |  |
| 6 | 66-01-024-02 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 |  | 0,18 |  | 1 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 344,01 |  |
|  | ## 1-100-27 | ## Средний разряд работы 2,7 | ## чел.-ч |  | ## 19,1 |  | ## 1 |  | ## 3,438 |  |  |  |  |  | ## 972,66 |  | ## 1 |  | ## 3 344,01 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 344,01 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 344,01 |  |
|  | К.С. Пр/812-100.1 | НР - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 109,93 |  |
|  | Пр/774-100.1 | СП - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; | % |  | 44 |  | 1 |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 925,30 |  |
| 7 | 06-01-065-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,4 | Демонтаж.Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) | т |  | 1,45 |  | 1 |  | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 26,274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 190,68 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч |  | ## 45,3 |  | ## 0,4 |  | ## 26,274 |  |  |  |  |  | ## 1 111,01 |  | ## 1 |  | ## 29 190,68 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 091,57 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,8294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,68 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 1,16 |  | ## 0,4 |  | ## 0,6728 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 1 662,78 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,16 |  | ## 0,4 |  | ## 0,6728 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 1 015,46 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 8,08 |  | ## 0,4 |  | ## 4,6864 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 115,29 |  |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 0,4 |  | ## 0,1566 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 714,06 |  | ## 1 |  | ## 268,42 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 0,4 |  | ## 0,1566 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 202,22 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,16 |  | ## 0,4 |  | ## 0,0928 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 7,31 |  |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч |  | ## 0,29 |  | ## 0,4 |  | ## 0,1682 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  | ## 37,77 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 499,93 |  |
| 7.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,81 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 408,36 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 279,77 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 683,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 047,27 |  |
| 8 | 06-02-014-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т |  | 0,112 |  | 1 |  | 0,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366,58 |  |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч |  | ## 45 |  | ## 0,4 |  | ## 2,016 |  |  |  |  |  | ## 1 173,90 |  | ## 1 |  | ## 2 366,58 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 311,89 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,303744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,94 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,43 |  | ## 0,4 |  | ## 0,019264 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 0,47 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч |  | ## 1,13 |  | ## 0,4 |  | ## 0,050624 |  | ## 23,43 |  | ## 1,83 |  | ## 42,88 |  | ## 1 |  | ## 2,17 |  |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 2,46 |  | ## 0,4 |  | ## 0,110208 |  | ## 1 803,79 |  | ## 1,92 |  | ## 3 463,28 |  | ## 1 |  | ## 381,68 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,46 |  | ## 0,4 |  | ## 0,110208 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 166,34 |  |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 1,14 |  | ## 0,4 |  | ## 0,051072 |  | ## 1 196,65 |  |  |  | ## 2 290,82 |  | ## 1 |  | ## 117,00 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,14 |  | ## 0,4 |  | ## 0,051072 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 65,95 |  |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 2,22 |  | ## 0,4 |  | ## 0,099456 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 347,28 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,22 |  | ## 0,4 |  | ## 0,099456 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 150,11 |  |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч |  | ## 3,06 |  | ## 0,4 |  | ## 0,137088 |  | ## 150,13 |  |  |  | ## 294,67 |  | ## 1 |  | ## 40,40 |  |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч |  | ## 0,96 |  | ## 0,4 |  | ## 0,043008 |  | ## 4 655,22 |  | ## 2,03 |  | ## 9 450,10 |  | ## 1 |  | ## 406,43 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,96 |  | ## 0,4 |  | ## 0,043008 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 55,54 |  |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 4,66 |  | ## 0,4 |  | ## 0,208768 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 16,46 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,41 |  |
| 8.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,33 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 804,52 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 608,20 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 262,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 033,97 |  |
| 9 | 06-02-014-12 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т |  | 0,029 |  | 1 |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,95 |  |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч |  | ## 55 |  | ## 0,4 |  | ## 0,638 |  |  |  |  |  | ## 1 173,90 |  | ## 1 |  | ## 748,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,84 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,10034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,91 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,57 |  | ## 0,4 |  | ## 0,006612 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 0,16 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч |  | ## 1,19 |  | ## 0,4 |  | ## 0,013804 |  | ## 23,43 |  | ## 1,83 |  | ## 42,88 |  | ## 1 |  | ## 0,59 |  |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 3,78 |  | ## 0,4 |  | ## 0,043848 |  | ## 1 803,79 |  | ## 1,92 |  | ## 3 463,28 |  | ## 1 |  | ## 151,86 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,78 |  | ## 0,4 |  | ## 0,043848 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 66,18 |  |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 1,37 |  | ## 0,4 |  | ## 0,015892 |  | ## 1 196,65 |  |  |  | ## 2 290,82 |  | ## 1 |  | ## 36,41 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,37 |  | ## 0,4 |  | ## 0,015892 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 20,52 |  |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 2,29 |  | ## 0,4 |  | ## 0,026564 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 92,76 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,29 |  | ## 0,4 |  | ## 0,026564 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 40,09 |  |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч |  | ## 3,49 |  | ## 0,4 |  | ## 0,040484 |  | ## 150,13 |  |  |  | ## 294,67 |  | ## 1 |  | ## 11,93 |  |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч |  | ## 1,21 |  | ## 0,4 |  | ## 0,014036 |  | ## 4 655,22 |  | ## 2,03 |  | ## 9 450,10 |  | ## 1 |  | ## 132,64 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,21 |  | ## 0,4 |  | ## 0,014036 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 18,12 |  |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 6 |  | ## 0,4 |  | ## 0,0696 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 5,49 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 325,70 |  |
| 9.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,98 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 893,86 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,29 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 574,21 |  |
| 10 | 06-01-068-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью: 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч) | т |  | 0,25 |  | 1 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 707,70 |  |
|  | ## 1-100-48 | ## Средний разряд работы 4,8 | ## чел.-ч |  | ## 268 |  | ## 0,4 |  | ## 26,8 |  |  |  |  |  | ## 1 257,75 |  | ## 1 |  | ## 33 707,70 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,35 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,25 |  |
| ## 1 | ## 91.17.02-032 | ## Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | ## маш.-ч |  | ## 16 |  | ## 0,4 |  | ## 1,6 |  | ## 56,63 |  | ## 1,43 |  | ## 80,98 |  | ## 1 |  | ## 129,57 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 7,01 |  | ## 0,4 |  | ## 0,701 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 17,24 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 0,4 |  | ## 0,014 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 48,88 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 0,4 |  | ## 0,014 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 21,13 |  |
| ## 4 | ## 91.21.19-033 | ## Станки токарно-винторезные | ## маш.-ч |  | ## 3,4 |  | ## 0,4 |  | ## 0,34 |  | ## 193,46 |  |  |  | ## 339,14 |  | ## 1 |  | ## 115,31 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,4 |  | ## 0,4 |  | ## 0,34 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 439,04 |  |
| ## 5 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 0,4 |  | ## 0,014 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 714,06 |  | ## 1 |  | ## 24,00 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 0,4 |  | ## 0,014 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 18,08 |  |
| ## 6 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 59,5 |  | ## 0,4 |  | ## 5,95 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 468,98 |  |
| ## 7 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч |  | ## 0,15 |  | ## 0,4 |  | ## 0,015 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  | ## 3,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 993,30 |  |
| 10.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 674,15 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 34 185,95 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 792,93 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 383,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 844,06 |  |
| 11 | 46-04-001-03 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 |  | 1,122 |  | 1 |  | 1,122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 14,94504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 852,20 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 13,32 |  | ## 1 |  | ## 14,94504 |  |  |  |  |  | ## 1 060,70 |  | ## 1 |  | ## 15 852,20 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 086,83 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч |  | ## 2,44 |  | ## 1 |  | ## 2,73768 |  | ## 4,35 |  | ## 1,51 |  | ## 6,57 |  | ## 1 |  | ## 17,99 |  |
| ## 2 | ## 91.18.01-508 | ## Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 5,63 |  | ## 1 |  | ## 6,31686 |  | ## 115,43 |  | ## 2,76 |  | ## 318,59 |  | ## 1 |  | ## 2 012,49 |  |
| ## 3 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч |  | ## 11,26 |  | ## 1 |  | ## 12,63372 |  | ## 2,11 |  |  |  | ## 4,46 |  | ## 1 |  | ## 56,35 |  |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,04 |  |
| ## 4 | ## 999-9999-У991 | ## Строительный мусор | ## т |  | ## 2,5 |  | ## 1 |  | ## 2,805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 2,244 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 306,13 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,29172 |  | ## 340,41 |  | ## 3,01 |  | ## 1 024,63 |  | ## 1 |  | ## 298,91 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 544,07 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 852,20 |  |
|  | К.С. Пр/812-040.2 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом для районов Крайнего Севера | % |  | 96 |  | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 218,11 |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом | % |  | 52 |  | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 243,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 005,32 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Ремонт котла отопления №3 КВр-1,16 с.Тиличики котельная Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 741,73 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 547,66 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 209,84 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 827,01 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 157,22 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 374,67 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 139,25 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 957,72 |  |
|  |  | Итого по Разделу 1. Ремонт котла отопления №3 КВр-1,16 с.Тиличики котельная Совхозная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408 838,70 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 154,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 2,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 06-01-005-04 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 91/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 |  | 0,011 |  | 1 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 407,91 |  |
|  | ## 1-100-29 | ## Средний разряд работы 2,9 | ## чел.-ч |  | ## 405 |  | ## 1 |  | ## 4,455 |  |  |  |  |  | ## 989,43 |  | ## 1 |  | ## 4 407,91 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,37 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,27929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,52 |  |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч |  | ## 17 |  | ## 1 |  | ## 0,187 |  | ## 10,37 |  | ## 1,49 |  | ## 15,45 |  | ## 1 |  | ## 2,89 |  |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,67 |  | ## 1 |  | ## 0,00737 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 18,21 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,67 |  | ## 1 |  | ## 0,00737 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 11,12 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 22,96 |  | ## 1 |  | ## 0,25256 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 881,88 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 22,96 |  | ## 1 |  | ## 0,25256 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 381,19 |  |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1 |  | ## 0,00275 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 6,66 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,25 |  | ## 1 |  | ## 0,00275 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 3,55 |  |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 1,8 |  | ## 1 |  | ## 0,0198 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 1,56 |  |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 1,51 |  | ## 1 |  | ## 0,01661 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 15,17 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,51 |  | ## 1 |  | ## 0,01661 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 18,66 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,18 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 |  | ## 2,937 |  | ## 1 |  | ## 0,032307 |  | ## 35,71 |  | ## 5,8 |  | ## 207,12 |  | ## 1 |  | ## 6,69 |  |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 3,24 |  | ## 1 |  | ## 0,03564 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 0,62 |  |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т |  | ## 0,037 |  | ## 1 |  | ## 0,000407 |  | ## 70 296,20 |  | ## 1,35 |  | ## 94 899,87 |  | ## 1 |  | ## 38,62 |  |
| ## 10 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т |  | ## 0,046 |  | ## 1 |  | ## 0,000506 |  | ## 5 275,05 |  | ## 4,99 |  | ## 26 322,50 |  | ## 1 |  | ## 13,32 |  |
| ## 11 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,00044 |  | ## 60 258,20 |  | ## 1,5 |  | ## 90 387,30 |  | ## 1 |  | ## 39,77 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0054 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ## т |  | ## 0,004 |  | ## 1 |  | ## 0,000044 |  | ## 148 198,02 |  | ## 1,13 |  | ## 167 463,76 |  | ## 1 |  | ## 7,37 |  |
| ## 13 | ## 11.1.02.04-0031 | ## Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | ## м3 |  | ## 0,69 |  | ## 1 |  | ## 0,00759 |  | ## 6 442,06 |  | ## 2,53 |  | ## 16 298,41 |  | ## 1 |  | ## 123,70 |  |
| ## 14 | ## 11.1.03.01-0063 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | ## м3 |  | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,00088 |  | ## 16 496,03 |  | ## 1,79 |  | ## 29 527,89 |  | ## 1 |  | ## 25,98 |  |
| ## 15 | ## 11.1.03.06-0071 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | ## м3 |  | ## 0,2 |  | ## 1 |  | ## 0,0022 |  | ## 5 764,42 |  | ## 3,85 |  | ## 22 193,02 |  | ## 1 |  | ## 48,82 |  |
| ## 16 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 |  | ## 0,69 |  | ## 1 |  | ## 0,00759 |  | ## 5 764,42 |  | ## 3,85 |  | ## 22 193,02 |  | ## 1 |  | ## 168,45 |  |
| ## 17 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 |  | ## 10,1 |  | ## 1 |  | ## 0,1111 |  | ## 12,83 |  | ## 1,29 |  | ## 16,55 |  | ## 1 |  | ## 1,84 |  |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 |  | ## 101,5 |  | ## 1 |  | ## 1,1165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Заготовки арматурные | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 |  | ## 49,5 |  | ## 1 |  | ## 0,5445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 223,98 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 822,43 |  |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % |  | 107 |  | 1 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 160,00 |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 797,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 180,99 |  |
| 13 | 04.1.02.05-0262 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4 | м3 |  | 1,1165 |  | 1 |  | 1,1165 |  | 4 719,96 |  | 2,05 |  | 9 675,92 |  | 1 |  | 10 803,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 803,16 |  |
| 14 | 08.4.03.03-0030 цены 1 квартал 2026 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т |  | 0,041 |  | 1 |  | 0,041 |  | 68 743,00 |  |  |  | 77 826,19 |  | 1 |  | 3 190,87 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 190,87 |  |
| 15 | 06-03-004-03 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т |  | 0,008 |  | 1 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 001,30 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 118 |  | ## 1 |  | ## 0,944 |  |  |  |  |  | ## 1 060,70 |  | ## 1 |  | ## 1 001,30 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,34 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,18 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,22 |  | ## 1 |  | ## 0,00176 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 4,35 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,22 |  | ## 1 |  | ## 0,00176 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 2,66 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 1,49 |  | ## 1 |  | ## 0,01192 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 0,94 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,28 |  | ## 1 |  | ## 0,00224 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 2,05 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,28 |  | ## 1 |  | ## 0,00224 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 2,52 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,59 |  |
| ## 4 | ## 08.4.03.02-0002 | ## Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | ## т |  | ## 0,09 |  | ## 1 |  | ## 0,00072 |  | ## 63 745,00 |  |  |  | ## 75 223,92 |  | ## 1 |  | ## 54,16 |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 2 |  | ## 1 |  | ## 0,016 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,53 |  | ## 1 |  | ## 3,08 |  |
| ## 6 | ## 07.2.07.02-0001 | ## Кондуктор инвентарный металлический | ## шт |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,00008 |  | ## 61 015,76 |  | ## 1,71 |  | ## 104 336,95 |  | ## 1 |  | ## 8,35 |  |
|  | ## 08.4.01.01 | ## Анкеры стальные фундаментные | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 079,41 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 006,48 |  |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % |  | 107 |  | 1 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 076,93 |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 740,10 |  |
| 16 | 01.7.15.03-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами | т |  | 0,028 |  | 1 |  | 0,028 |  | 89 330,06 |  | 1,69 |  | 150 967,80 |  | 1 |  | 4 227,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 227,10 |  |
| 17 | 06-03-004-11 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т |  | 0,012 |  | 1 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 520,22 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 198 |  | ## 1 |  | ## 2,376 |  |  |  |  |  | ## 1 060,70 |  | ## 1 |  | ## 2 520,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,23 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,10 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 1 |  | ## 0,00168 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 4,15 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,14 |  | ## 1 |  | ## 0,00168 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 2,54 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1 |  | ## 0,00228 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 2,08 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,19 |  | ## 1 |  | ## 0,00228 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 2,56 |  |
|  | ## 08.4.01.02 | ## Детали закладные и накладные | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 531,55 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 525,32 |  |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % |  | 107 |  | 1 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 702,09 |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % |  | 58 |  | 1 |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 464,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 698,33 |  |
| 18 | 08.4.01.02-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т |  | 0,012 |  | 1 |  | 0,012 |  | 115 095,05 |  | 1,58 |  | 181 850,18 |  | 1 |  | 2 182,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 182,20 |  |
| 19 | 09-05-002-04 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки) | 10 т |  | 0,008 |  | 1 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,75 |  |
|  | ## 1-100-59 | ## Средний разряд работы 5,9 | ## чел.-ч |  | ## 52,5 |  | ## 1 |  | ## 0,42 |  |  |  |  |  | ## 1 487,50 |  | ## 1 |  | ## 624,75 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,78 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч |  | ## 50,5 |  | ## 1 |  | ## 0,404 |  | ## 51,10 |  |  |  | ## 172,19 |  | ## 1 |  | ## 69,56 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,00024 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 0,22 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,00024 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 0,27 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,49 |  |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 53,55 |  | ## 1 |  | ## 0,4284 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 7,43 |  |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг |  | ## 83 |  | ## 1 |  | ## 0,664 |  | ## 142,68 |  | ## 1,13 |  | ## 161,23 |  | ## 1 |  | ## 107,06 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,29 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 625,02 |  |
|  | К.С. Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % |  | 98 |  | 1 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612,52 |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 809,32 |  |
| 20 | 13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 5,5 |  | 1 |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 939,21 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,9 |  | ## 1 |  | ## 4,95 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 4 939,21 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 939,21 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 939,21 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 889,82 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 519,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 348,03 |  |
| 21 | 13-07-003-02 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Обезжиривание механизированным способом: решетчатых конструкций | 100 м2 |  | 0,055 |  | 1 |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,06545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,01 |  |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1 |  | ## 0,00275 |  |  |  |  |  | ## 913,97 |  | ## 1 |  | ## 2,51 |  |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,57 |  | ## 1 |  | ## 0,03135 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 31,28 |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,57 |  | ## 1 |  | ## 0,03135 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 35,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,06 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,03245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,53 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,55 |  | ## 1 |  | ## 0,03025 |  | ## 610,34 |  |  |  | ## 1 346,48 |  | ## 1 |  | ## 40,73 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,55 |  | ## 1 |  | ## 0,03025 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 39,06 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,0022 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 2,01 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,0022 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 2,47 |  |
| ## 3 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,55 |  | ## 1 |  | ## 0,03025 |  | ## 41,15 |  | ## 1,86 |  | ## 76,54 |  | ## 1 |  | ## 2,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,54 |  |
| ## 4 | ## 14.5.09.07-0022 | ## Растворитель № 646 | ## т |  | ## 0,036 |  | ## 1 |  | ## 0,00198 |  | ## 67 231,42 |  | ## 2,16 |  | ## 145 219,87 |  | ## 1 |  | ## 287,54 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,14 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 110,54 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,43 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,38 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,95 |  |
| 22 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,055 |  | 1 |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,5841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,86 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч |  | ## 5,31 |  | ## 2 |  | ## 0,5841 |  |  |  |  |  | ## 1 240,98 |  | ## 1 |  | ## 724,86 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,82 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,66 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0011 |  | ## 6,62 |  | ## 1,83 |  | ## 12,11 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0011 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 2,66 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0011 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 1,42 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0011 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0011 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 1,24 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,12 |  | ## 2 |  | ## 0,1232 |  | ## 4,52 |  | ## 2,07 |  | ## 9,36 |  | ## 1 |  | ## 1,15 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,45 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,00099 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,47 |  | ## 126 661,97 |  | ## 1 |  | ## 125,40 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т |  | ## 0,0015 |  | ## 2 |  | ## 0,000165 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,16 |  | ## 163 912,96 |  | ## 1 |  | ## 27,05 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 884,79 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 727,52 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,24 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 976,07 |  |
| 23 | 13-06-001-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности | м2 |  | 10,16 |  | 1 |  | 10,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,8928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 879,95 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,58 |  | ## 1 |  | ## 5,8928 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 5 879,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 004,64 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 471,31 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,53 |  | ## 1 |  | ## 5,3848 |  | ## 314,79 |  |  |  | ## 629,88 |  | ## 1 |  | ## 3 391,78 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,53 |  | ## 1 |  | ## 5,3848 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 6 050,31 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,1016 |  | ## 6,62 |  | ## 1,83 |  | ## 12,11 |  | ## 1 |  | ## 1,23 |  |
| ## 3 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,3048 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 738,11 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,3048 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 393,59 |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,09 |  | ## 1 |  | ## 0,9144 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 834,99 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,09 |  | ## 1 |  | ## 0,9144 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 1 027,41 |  |
| ## 5 | ## 91.21.03-011 | ## Аппараты дробеструйные при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч |  | ## 0,44 |  | ## 1 |  | ## 4,4704 |  | ## 6,29 |  | ## 1,37 |  | ## 8,62 |  | ## 1 |  | ## 38,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 356,11 |  |
| ## 6 | ## 08.1.02.25-0021 | ## Дробь стальная литая улучшенная, фракция 0,3-3,2 мм | ## т |  | ## 0,00725 |  | ## 1 |  | ## 0,07366 |  | ## 58 175,20 |  | ## 1,95 |  | ## 113 441,64 |  | ## 1 |  | ## 8 356,11 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 712,01 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 351,26 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 217,75 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 809,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 738,90 |  |
| 24 | 04-02-006-12 ГЭСН 81-02-04-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм примен. ремонт коррозии | стык |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 502,79 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 2,97 |  | ## 1 |  | ## 29,7 |  |  |  |  |  | ## 1 060,70 |  | ## 1 |  | ## 31 502,79 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 241,73 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,44 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-034 | ## Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | ## маш.-ч |  | ## 2,7 |  | ## 1 |  | ## 27 |  | ## 92,18 |  |  |  | ## 180,61 |  | ## 1 |  | ## 4 876,47 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,4 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 365,26 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,04 |  | ## 1 |  | ## 0,4 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 449,44 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 878,09 |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 2,9 |  | ## 1 |  | ## 29 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  | ## 4 878,09 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 072,05 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 31 952,23 |  |
|  | К.С. Пр/812-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % |  | 111 |  | 1 |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 466,98 |  |
|  | Пр/774-004.0 | СП - Скважины | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 378,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 917,53 |  |
| 25 | 39-01-009-22 ГЭСНм 81-03-39-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 150 и 160, толщина стенки до 6 мм | стык |  | 64 |  | 1 |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 70,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 100,74 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,1 |  | ## 1 |  | ## 70,4 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 79 100,74 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 157,34 |  |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 3,744 |  | ## 1 |  | ## 239,616 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 4 157,34 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 258,08 |  |
| 25.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 582,01 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 79 100,74 |  |
|  | К.С. Пр/812-081.0 | НР - Контроль монтажных сварных соединений для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 563,69 |  |
|  | Пр/774-081.0 | СП - Контроль монтажных сварных соединений | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 595,33 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 999,11 |  |
| 26 | 06-01-067-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 524/пр | Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч) | т |  | 1,072 |  | 1 |  | 1,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 39,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 552,56 |  |
|  | ## 1-100-49 | ## Средний разряд работы 4,9 | ## чел.-ч |  | ## 37 |  | ## 1 |  | ## 39,664 |  |  |  |  |  | ## 1 274,52 |  | ## 1 |  | ## 50 552,56 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 642,65 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,58048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 356,74 |  |
| ## 1 | ## 91.17.02-032 | ## Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | ## маш.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,11792 |  | ## 56,63 |  | ## 1,43 |  | ## 80,98 |  | ## 1 |  | ## 9,55 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,08576 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 2,11 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 3,05 |  | ## 1 |  | ## 3,2696 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 11 416,69 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,05 |  | ## 1 |  | ## 3,2696 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 4 934,81 |  |
| ## 4 | ## 91.10.05-007 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,06432 |  | ## 2 279,32 |  | ## 1,48 |  | ## 3 373,39 |  | ## 1 |  | ## 216,98 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,06432 |  |  |  |  |  | ## 1 609,92 |  | ## 1 |  | ## 103,55 |  |
| ## 5 | ## 91.21.19-033 | ## Станки токарно-винторезные | ## маш.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,11792 |  | ## 193,46 |  |  |  | ## 339,14 |  | ## 1 |  | ## 39,99 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,11792 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 152,27 |  |
| ## 6 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,12864 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 714,06 |  | ## 1 |  | ## 220,50 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,12864 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 166,11 |  |
| ## 7 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 8,35 |  | ## 1 |  | ## 8,9512 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 705,53 |  |
| ## 8 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч |  | ## 0,13 |  | ## 1 |  | ## 0,13936 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  | ## 31,30 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 114,84 |  |
| ## 9 | ## 08.3.07.01-0052 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | ## т |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01072 |  | ## 70 310,45 |  | ## 1,09 |  | ## 76 638,39 |  | ## 1 |  | ## 821,56 |  |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,756 |  | ## 1 |  | ## 0,810432 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 14,06 |  |
| ## 11 | ## 08.3.08.02-0060 | ## Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | ## т |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01072 |  | ## 73 426,50 |  |  |  | ## 82 972,38 |  | ## 1 |  | ## 889,46 |  |
| ## 12 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,95 |  | ## 1 |  | ## 2,0904 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 285,17 |  |
| ## 13 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 1,2 |  | ## 1 |  | ## 1,2864 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  | ## 216,39 |  |
| ## 14 | ## 25.1.01.04-0012 | ## Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1,072 |  | ## 705,50 |  | ## 2,08 |  | ## 1 467,44 |  | ## 1 |  | ## 1 573,10 |  |
| ## 15 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,01072 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 1 929,89 |  |
| ## 16 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,55 |  | ## 1 |  | ## 0,5896 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 63,68 |  |
| ## 17 | ## 01.3.02.02-0002 | ## Аргон газообразный, сорт высший | ## м3 |  | ## 0,61 |  | ## 1 |  | ## 0,65392 |  | ## 180,77 |  | ## 2,72 |  | ## 491,69 |  | ## 1 |  | ## 321,53 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 666,79 |  |
| 26.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 011,05 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 55 909,30 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 995,65 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 159,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 832,68 |  |
| 27 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т |  | 1,072 |  | 1 |  | 1,072 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  | 192 988,70 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192 988,70 |  |
| 28 | 13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 36 |  | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 329,37 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,9 |  | ## 1 |  | ## 32,4 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 32 329,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 329,37 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 32 329,37 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 006,08 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 487,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 823,43 |  |
| 29 | 13-07-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Обезжиривание механизированным способом: сплошных наружных поверхностей | 100 м2 |  | 0,18 |  | 1 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,33 |  |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1 |  | ## 0,009 |  |  |  |  |  | ## 913,97 |  | ## 1 |  | ## 8,23 |  |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0486 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 48,49 |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0486 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 54,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,53 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,50 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,0468 |  | ## 610,34 |  |  |  | ## 1 346,48 |  | ## 1 |  | ## 63,02 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,0468 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 60,43 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,0054 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 4,93 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,0054 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 6,07 |  |
| ## 3 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,0468 |  | ## 41,15 |  | ## 1,86 |  | ## 76,54 |  | ## 1 |  | ## 3,58 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,75 |  |
| ## 4 | ## 14.5.09.07-0022 | ## Растворитель № 646 | ## т |  | ## 0,034 |  | ## 1 |  | ## 0,00612 |  | ## 67 231,42 |  | ## 2,16 |  | ## 145 219,87 |  | ## 1 |  | ## 888,75 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,11 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 177,83 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,05 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 404,85 |  |
| 30 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,26 |  | 1 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,7612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 426,59 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч |  | ## 5,31 |  | ## 2 |  | ## 2,7612 |  |  |  |  |  | ## 1 240,98 |  | ## 1 |  | ## 3 426,59 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,85 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,55 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0052 |  | ## 6,62 |  | ## 1,83 |  | ## 12,11 |  | ## 1 |  | ## 0,06 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0052 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 12,59 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0052 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 6,71 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0052 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 4,75 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0052 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 5,84 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,12 |  | ## 2 |  | ## 0,5824 |  | ## 4,52 |  | ## 2,07 |  | ## 9,36 |  | ## 1 |  | ## 5,45 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,63 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,00468 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,47 |  | ## 126 661,97 |  | ## 1 |  | ## 592,78 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т |  | ## 0,0015 |  | ## 2 |  | ## 0,00078 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,16 |  | ## 163 912,96 |  | ## 1 |  | ## 127,85 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 182,62 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 439,14 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 404,75 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 753,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 341,33 |  |
| 31 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 |  | 0,36 |  | 1 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,0736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 199,47 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 2,88 |  | ## 2 |  | ## 2,0736 |  |  |  |  |  | ## 1 060,70 |  | ## 1 |  | ## 2 199,47 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,11 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,48 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0072 |  | ## 6,62 |  | ## 1,83 |  | ## 12,11 |  | ## 1 |  | ## 0,09 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0072 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 17,44 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0072 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 9,30 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 2 |  | ## 0,0144 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 13,15 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 2 |  | ## 0,0144 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 16,18 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,4 |  | ## 2 |  | ## 1,008 |  | ## 4,52 |  | ## 2,07 |  | ## 9,36 |  | ## 1 |  | ## 9,43 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,52 |  |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,00648 |  | ## 101 515,14 |  | ## 1,42 |  | ## 144 151,50 |  | ## 1 |  | ## 934,10 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т |  | ## 0,0013 |  | ## 2 |  | ## 0,000936 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,16 |  | ## 163 912,96 |  | ## 1 |  | ## 153,42 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 352,58 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 224,95 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 202,70 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 690,00 |  |
| 32 | 06-02-014-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т |  | 0,112 |  | 1 |  | 0,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 916,46 |  |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч |  | ## 45 |  | ## 1 |  | ## 5,04 |  |  |  |  |  | ## 1 173,90 |  | ## 1 |  | ## 5 916,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 279,69 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,75936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 094,82 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,43 |  | ## 1 |  | ## 0,04816 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 1,18 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч |  | ## 1,13 |  | ## 1 |  | ## 0,12656 |  | ## 23,43 |  | ## 1,83 |  | ## 42,88 |  | ## 1 |  | ## 5,43 |  |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 2,46 |  | ## 1 |  | ## 0,27552 |  | ## 1 803,79 |  | ## 1,92 |  | ## 3 463,28 |  | ## 1 |  | ## 954,20 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,46 |  | ## 1 |  | ## 0,27552 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 415,84 |  |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 0,12768 |  | ## 1 196,65 |  |  |  | ## 2 290,82 |  | ## 1 |  | ## 292,49 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 0,12768 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 164,87 |  |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 2,22 |  | ## 1 |  | ## 0,24864 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 868,19 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,22 |  | ## 1 |  | ## 0,24864 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 375,27 |  |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч |  | ## 3,06 |  | ## 1 |  | ## 0,34272 |  | ## 150,13 |  |  |  | ## 294,67 |  | ## 1 |  | ## 100,99 |  |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч |  | ## 0,96 |  | ## 1 |  | ## 0,10752 |  | ## 4 655,22 |  | ## 2,03 |  | ## 9 450,10 |  | ## 1 |  | ## 1 016,07 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,96 |  | ## 1 |  | ## 0,10752 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 138,84 |  |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 4,66 |  | ## 1 |  | ## 0,52192 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 41,14 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 201,97 |  |
| ## 9 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 |  | ## 0,0003 |  | ## 1 |  | ## 0,0000336 |  | ## 36,31 |  | ## 5,8 |  | ## 210,60 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 38,708 |  | ## 1 |  | ## 4,335296 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 75,22 |  |
| ## 11 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т |  | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,0000112 |  | ## 3 616,92 |  | ## 4,04 |  | ## 14 612,36 |  | ## 1 |  | ## 0,16 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 1,18 |  | ## 1 |  | ## 0,13216 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,53 |  | ## 1 |  | ## 25,44 |  |
| ## 13 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т |  | ## 0,0003 |  | ## 1 |  | ## 0,0000336 |  | ## 62 186,75 |  |  |  | ## 111 900,79 |  | ## 1 |  | ## 3,76 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,22 |  | ## 1 |  | ## 0,13664 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 18,64 |  |
| ## 15 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 3,09 |  | ## 1 |  | ## 0,34608 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  | ## 58,21 |  |
| ## 16 | ## 07.2.07.12-0001 | ## Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ## т |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,0112 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 2 016,30 |  |
| ## 17 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,35 |  | ## 1 |  | ## 0,0392 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 4,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 492,94 |  |
| 32.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,33 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 011,28 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 520,49 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 155,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 286,84 |  |
| 33 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т |  | 0,112 |  | 1 |  | 0,112 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  | 20 163,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 163,00 |  |
| 34 | 13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 5,6 |  | 1 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 029,01 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,9 |  | ## 1 |  | ## 5,04 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 5 029,01 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 029,01 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 029,01 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 978,72 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 564,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 572,53 |  |
| 35 | 13-07-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Обезжиривание механизированным способом: сплошных наружных поверхностей | 100 м2 |  | 0,056 |  | 1 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,03304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,64 |  |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1 |  | ## 0,0028 |  |  |  |  |  | ## 913,97 |  | ## 1 |  | ## 2,56 |  |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,01512 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 15,09 |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,01512 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 16,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,24 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,01624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,69 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,01456 |  | ## 610,34 |  |  |  | ## 1 346,48 |  | ## 1 |  | ## 19,60 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,01456 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 18,80 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,00168 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 1,53 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,00168 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 1,89 |  |
| ## 3 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,01456 |  | ## 41,15 |  | ## 1,86 |  | ## 76,54 |  | ## 1 |  | ## 1,11 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,50 |  |
| ## 4 | ## 14.5.09.07-0022 | ## Растворитель № 646 | ## т |  | ## 0,034 |  | ## 1 |  | ## 0,001904 |  | ## 67 231,42 |  | ## 2,16 |  | ## 145 219,87 |  | ## 1 |  | ## 276,50 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,07 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 55,33 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,78 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,22 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,07 |  |
| 36 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,056 |  | 1 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,59472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,04 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч |  | ## 5,31 |  | ## 2 |  | ## 0,59472 |  |  |  |  |  | ## 1 240,98 |  | ## 1 |  | ## 738,04 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  | ## 6,62 |  | ## 1,83 |  | ## 12,11 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 2,71 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 1,45 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 1,02 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 1,26 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,12 |  | ## 2 |  | ## 0,12544 |  | ## 4,52 |  | ## 2,07 |  | ## 9,36 |  | ## 1 |  | ## 1,17 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,22 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,001008 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,47 |  | ## 126 661,97 |  | ## 1 |  | ## 127,68 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т |  | ## 0,0015 |  | ## 2 |  | ## 0,000168 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,16 |  | ## 163 912,96 |  | ## 1 |  | ## 27,54 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,88 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 740,75 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,34 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,00 |  |
| 37 | 13-03-004-21 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 |  | 0,056 |  | 1 |  | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,27216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,68 |  |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч |  | ## 2,43 |  | ## 2 |  | ## 0,27216 |  |  |  |  |  | ## 1 060,70 |  | ## 1 |  | ## 288,68 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,00224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  | ## 6,62 |  | ## 1,83 |  | ## 12,11 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 2,71 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 1,45 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 1,02 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,00112 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 1,26 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 0,65 |  | ## 2 |  | ## 0,0728 |  | ## 4,52 |  | ## 2,07 |  | ## 9,36 |  | ## 1 |  | ## 0,68 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,36 |  |
| ## 5 | ## 14.4.04.04-0010 | ## Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная | ## т |  | ## 0,019 |  | ## 2 |  | ## 0,002128 |  | ## 260 763,78 |  | ## 1,82 |  | ## 474 590,08 |  | ## 1 |  | ## 1 009,93 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т |  | ## 0,004 |  | ## 2 |  | ## 0,000448 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,16 |  | ## 163 912,96 |  | ## 1 |  | ## 73,43 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,17 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 291,39 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,48 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816,26 |  |
| 38 | 06-02-014-12 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т |  | 0,029 |  | 1 |  | 0,029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 872,37 |  |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч |  | ## 55 |  | ## 1 |  | ## 1,595 |  |  |  |  |  | ## 1 173,90 |  | ## 1 |  | ## 1 872,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 079,56 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,25085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,29 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,57 |  | ## 1 |  | ## 0,01653 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 0,41 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч |  | ## 1,19 |  | ## 1 |  | ## 0,03451 |  | ## 23,43 |  | ## 1,83 |  | ## 42,88 |  | ## 1 |  | ## 1,48 |  |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 3,78 |  | ## 1 |  | ## 0,10962 |  | ## 1 803,79 |  | ## 1,92 |  | ## 3 463,28 |  | ## 1 |  | ## 379,64 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,78 |  | ## 1 |  | ## 0,10962 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 165,45 |  |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 1,37 |  | ## 1 |  | ## 0,03973 |  | ## 1 196,65 |  |  |  | ## 2 290,82 |  | ## 1 |  | ## 91,01 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,37 |  | ## 1 |  | ## 0,03973 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 51,30 |  |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 2,29 |  | ## 1 |  | ## 0,06641 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 231,89 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,29 |  | ## 1 |  | ## 0,06641 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 100,23 |  |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч |  | ## 3,49 |  | ## 1 |  | ## 0,10121 |  | ## 150,13 |  |  |  | ## 294,67 |  | ## 1 |  | ## 29,82 |  |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч |  | ## 1,21 |  | ## 1 |  | ## 0,03509 |  | ## 4 655,22 |  | ## 2,03 |  | ## 9 450,10 |  | ## 1 |  | ## 331,60 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,21 |  | ## 1 |  | ## 0,03509 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 45,31 |  |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 6 |  | ## 1 |  | ## 0,174 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 13,71 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,28 |  |
| ## 9 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 |  | ## 0,004 |  | ## 1 |  | ## 0,000116 |  | ## 36,31 |  | ## 5,8 |  | ## 210,60 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 38,032 |  | ## 1 |  | ## 1,102928 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 19,14 |  |
| ## 11 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т |  | ## 0,002 |  | ## 1 |  | ## 0,000058 |  | ## 3 616,92 |  | ## 4,04 |  | ## 14 612,36 |  | ## 1 |  | ## 0,85 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 1,71 |  | ## 1 |  | ## 0,04959 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,53 |  | ## 1 |  | ## 9,55 |  |
| ## 13 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т |  | ## 0,004 |  | ## 1 |  | ## 0,000116 |  | ## 62 186,75 |  |  |  | ## 111 900,79 |  | ## 1 |  | ## 12,98 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,78 |  | ## 1 |  | ## 0,05162 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 7,04 |  |
| ## 15 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 3,95 |  | ## 1 |  | ## 0,11455 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  | ## 19,27 |  |
| ## 16 | ## 07.2.07.12-0001 | ## Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ## т |  | ## 0,008 |  | ## 1 |  | ## 0,000232 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 41,77 |  |
| ## 17 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,53 |  | ## 1 |  | ## 0,01537 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 1,66 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 426,50 |  |
| 38.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,45 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 234,66 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 078,23 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 005,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 547,78 |  |
| 39 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т |  | 0,029 |  | 1 |  | 0,029 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  | 5 220,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 220,78 |  |
| 40 | 13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,04 |  |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,9 |  | ## 1 |  | ## 0,9 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 898,04 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,04 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 898,04 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,06 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 245,10 |  |
| 41 | 13-07-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Обезжиривание механизированным способом: сплошных наружных поверхностей | 100 м2 |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,18 |  |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,05 |  | ## 1 |  | ## 0,0005 |  |  |  |  |  | ## 913,97 |  | ## 1 |  | ## 0,46 |  |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0027 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 2,69 |  |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,0027 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 3,03 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,97 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,70 |  |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,0026 |  | ## 610,34 |  |  |  | ## 1 346,48 |  | ## 1 |  | ## 3,50 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,0026 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 3,36 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,0003 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 0,27 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,0003 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 0,34 |  |
| ## 3 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,0026 |  | ## 41,15 |  | ## 1,86 |  | ## 76,54 |  | ## 1 |  | ## 0,20 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,37 |  |
| ## 4 | ## 14.5.09.07-0022 | ## Растворитель № 646 | ## т |  | ## 0,034 |  | ## 1 |  | ## 0,00034 |  | ## 67 231,42 |  | ## 2,16 |  | ## 145 219,87 |  | ## 1 |  | ## 49,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,22 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 9,88 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,78 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,04 |  |
| 42 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,79 |  |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч |  | ## 5,31 |  | ## 2 |  | ## 0,1062 |  |  |  |  |  | ## 1 240,98 |  | ## 1 |  | ## 131,79 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0002 |  | ## 6,62 |  | ## 1,83 |  | ## 12,11 |  | ## 1 |  | ## 0,00 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0002 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 0,48 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0002 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 0,26 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0002 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 0,18 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,01 |  | ## 2 |  | ## 0,0002 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 0,22 |  |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч |  | ## 1,12 |  | ## 2 |  | ## 0,0224 |  | ## 4,52 |  | ## 2,07 |  | ## 9,36 |  | ## 1 |  | ## 0,21 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,72 |  |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т |  | ## 0,009 |  | ## 2 |  | ## 0,00018 |  | ## 51 280,15 |  | ## 2,47 |  | ## 126 661,97 |  | ## 1 |  | ## 22,80 |  |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т |  | ## 0,0015 |  | ## 2 |  | ## 0,00003 |  | ## 75 885,63 |  | ## 2,16 |  | ## 163 912,96 |  | ## 1 |  | ## 4,92 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,86 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 132,27 |  |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % |  | 99 |  | 1 |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,95 |  |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % |  | 51 |  | 1 |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,46 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,27 |  |
| 43 | 07-06-007-01 ГЭСНп 81-05-07-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,3 | Вентилятор дутьевой, мельничный или специальный: до №12 примен.ремонтное обслуживание | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0,3=0,3 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 14,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 007,46 |  |
|  | ## 3-200-01 | ## Инженер I категории | ## чел.-ч |  | ## 23,8 |  | ## 0,3 |  | ## 7,14 |  |  |  |  |  | ## 1 802,78 |  | ## 1 |  | ## 12 871,85 |  |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч |  | ## 11,9 |  | ## 0,3 |  | ## 3,57 |  |  |  |  |  | ## 1 643,46 |  | ## 1 |  | ## 5 867,15 |  |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч |  | ## 11,9 |  | ## 0,3 |  | ## 3,57 |  |  |  |  |  | ## 1 475,76 |  | ## 1 |  | ## 5 268,46 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 007,46 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 007,46 |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 78 |  | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 725,82 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 642,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 375,97 |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  |  |  |  | # 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 825,58 |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  |  |  |  | # 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 550,39 |  |
| 44 | 07-06-008-01 ГЭСНп 81-05-07-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,3 | Дымосос одно- и двусторонний: до №12 примен.ремонтное обслуживание | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0,3=0,3 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 17,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 009,33 |  |
|  | ## 3-200-01 | ## Инженер I категории | ## чел.-ч |  | ## 29,75 |  | ## 0,3 |  | ## 8,925 |  |  |  |  |  | ## 1 802,78 |  | ## 1 |  | ## 16 089,81 |  |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч |  | ## 14,875 |  | ## 0,3 |  | ## 4,4625 |  |  |  |  |  | ## 1 643,46 |  | ## 1 |  | ## 7 333,94 |  |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч |  | ## 14,875 |  | ## 0,3 |  | ## 4,4625 |  |  |  |  |  | ## 1 475,76 |  | ## 1 |  | ## 6 585,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 009,33 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 009,33 |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 78 |  | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 407,28 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 803,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 219,97 |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  |  |  |  | # 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 38 531,98 |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  |  |  |  | # 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 25 687,99 |  |
| 45 | 06-01-064-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч) | т |  | 0,08 |  | 1 |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 144,25 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 81,3 |  | ## 1 |  | ## 6,504 |  |  |  |  |  | ## 1 098,44 |  | ## 1 |  | ## 7 144,25 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 457,97 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,39392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,96 |  |
| ## 1 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 4,51 |  | ## 1 |  | ## 0,3608 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 1 259,83 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 4,51 |  | ## 1 |  | ## 0,3608 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 544,56 |  |
| ## 2 | ## 91.10.05-007 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,0208 |  | ## 2 279,32 |  | ## 1,48 |  | ## 3 373,39 |  | ## 1 |  | ## 70,17 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,26 |  | ## 1 |  | ## 0,0208 |  |  |  |  |  | ## 1 609,92 |  | ## 1 |  | ## 33,49 |  |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч |  | ## 0,154 |  | ## 1 |  | ## 0,01232 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 714,06 |  | ## 1 |  | ## 21,12 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,154 |  | ## 1 |  | ## 0,01232 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 15,91 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 16,49 |  | ## 1 |  | ## 1,3192 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 103,98 |  |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч |  | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,0128 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  | ## 2,87 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 529,15 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 12,9 |  | ## 1 |  | ## 1,032 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 140,79 |  |
| ## 7 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 36,6 |  | ## 1 |  | ## 2,928 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  | ## 492,52 |  |
| ## 8 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,0048 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 864,13 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 3,67 |  | ## 1 |  | ## 0,2936 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 31,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 725,33 |  |
| 45.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,89 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 738,21 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 196,54 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 482,19 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 546,95 |  |
| 46 | 07.2.07.04-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т |  | 0,08 |  | 1 |  | 0,08 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  | 14 402,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 402,14 |  |
| 47 | 06-01-067-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 524/пр | Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч) | т |  | 0,6 |  | 1 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 22,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 294,34 |  |
|  | ## 1-100-49 | ## Средний разряд работы 4,9 | ## чел.-ч |  | ## 37 |  | ## 1 |  | ## 22,2 |  |  |  |  |  | ## 1 274,52 |  | ## 1 |  | ## 28 294,34 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 076,10 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 998,18 |  |
| ## 1 | ## 91.17.02-032 | ## Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | ## маш.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,066 |  | ## 56,63 |  | ## 1,43 |  | ## 80,98 |  | ## 1 |  | ## 5,34 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,08 |  | ## 1 |  | ## 0,048 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 1,18 |  |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 3,05 |  | ## 1 |  | ## 1,83 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 6 389,94 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 3,05 |  | ## 1 |  | ## 1,83 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 2 762,02 |  |
| ## 4 | ## 91.10.05-007 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,036 |  | ## 2 279,32 |  | ## 1,48 |  | ## 3 373,39 |  | ## 1 |  | ## 121,44 |  |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,06 |  | ## 1 |  | ## 0,036 |  |  |  |  |  | ## 1 609,92 |  | ## 1 |  | ## 57,96 |  |
| ## 5 | ## 91.21.19-033 | ## Станки токарно-винторезные | ## маш.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,066 |  | ## 193,46 |  |  |  | ## 339,14 |  | ## 1 |  | ## 22,38 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,066 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 85,23 |  |
| ## 6 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,072 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 714,06 |  | ## 1 |  | ## 123,41 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,072 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 92,97 |  |
| ## 7 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 8,35 |  | ## 1 |  | ## 5,01 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 394,89 |  |
| ## 8 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч |  | ## 0,13 |  | ## 1 |  | ## 0,078 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  | ## 17,52 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 422,47 |  |
| ## 9 | ## 08.3.07.01-0052 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | ## т |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,006 |  | ## 70 310,45 |  | ## 1,09 |  | ## 76 638,39 |  | ## 1 |  | ## 459,83 |  |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 0,756 |  | ## 1 |  | ## 0,4536 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 7,87 |  |
| ## 11 | ## 08.3.08.02-0060 | ## Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | ## т |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,006 |  | ## 73 426,50 |  |  |  | ## 82 972,38 |  | ## 1 |  | ## 497,83 |  |
| ## 12 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,95 |  | ## 1 |  | ## 1,17 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 159,61 |  |
| ## 13 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 1,2 |  | ## 1 |  | ## 0,72 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  | ## 121,11 |  |
| ## 14 | ## 25.1.01.04-0012 | ## Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,6 |  | ## 705,50 |  | ## 2,08 |  | ## 1 467,44 |  | ## 1 |  | ## 880,46 |  |
| ## 15 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,006 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 1 080,16 |  |
| ## 16 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,55 |  | ## 1 |  | ## 0,33 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 35,64 |  |
| ## 17 | ## 01.3.02.02-0002 | ## Аргон газообразный, сорт высший | ## м3 |  | ## 0,61 |  | ## 1 |  | ## 0,366 |  | ## 180,77 |  | ## 2,72 |  | ## 491,69 |  | ## 1 |  | ## 179,96 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 791,09 |  |
| 47.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565,89 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 31 292,52 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 102,04 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 081,63 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 540,65 |  |
| 48 | 07.2.07.04-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т |  | 0,6 |  | 1 |  | 0,6 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  | 108 016,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 016,06 |  |
| 49 | 06-01-065-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) | т |  | 0,85 |  | 1 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 38,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 779,44 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч |  | ## 45,3 |  | ## 1 |  | ## 38,505 |  |  |  |  |  | ## 1 111,01 |  | ## 1 |  | ## 42 779,44 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 065,24 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,2155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 784,52 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 1,16 |  | ## 1 |  | ## 0,986 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 2 436,83 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,16 |  | ## 1 |  | ## 0,986 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 1 488,17 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 8,08 |  | ## 1 |  | ## 6,868 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 168,95 |  |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,2295 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 714,06 |  | ## 1 |  | ## 393,38 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,2295 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 296,35 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,136 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 10,72 |  |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч |  | ## 0,29 |  | ## 1 |  | ## 0,2465 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  | ## 55,36 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 829,84 |  |
| ## 6 | ## 08.3.07.01-0052 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | ## т |  | ## 0,005 |  | ## 1 |  | ## 0,00425 |  | ## 70 310,45 |  | ## 1,09 |  | ## 76 638,39 |  | ## 1 |  | ## 325,71 |  |
| ## 7 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг |  | ## 3,05 |  | ## 1 |  | ## 2,5925 |  | ## 174,93 |  | ## 1,69 |  | ## 295,63 |  | ## 1 |  | ## 766,42 |  |
| ## 8 | ## 08.3.08.02-0060 | ## Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | ## т |  | ## 0,003 |  | ## 1 |  | ## 0,00255 |  | ## 73 426,50 |  |  |  | ## 82 972,38 |  | ## 1 |  | ## 211,58 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 0,48 |  | ## 1 |  | ## 0,408 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 55,66 |  |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,24 |  | ## 1 |  | ## 0,204 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  | ## 34,31 |  |
| ## 11 | ## 25.1.01.04-0012 | ## Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм | ## шт |  | ## 4,46 |  | ## 1 |  | ## 3,791 |  | ## 705,50 |  | ## 2,08 |  | ## 1 467,44 |  | ## 1 |  | ## 5 563,07 |  |
| ## 12 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т |  | ## 0,45 |  | ## 1 |  | ## 0,3825 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 68 860,24 |  |
| ## 13 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,14 |  | ## 1 |  | ## 0,119 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 12,85 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 459,04 |  |
| 49.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,59 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 44 563,96 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 444,48 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 053,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 812,89 |  |
| 50 | 07.2.07.04-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т |  | 0,85 |  | 1 |  | 0,85 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  | 153 022,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 022,75 |  |
| 51 | 06-01-070-04 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм | т |  | 0,424 |  | 1 |  | 0,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 143,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 221,07 |  |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч |  | ## 338 |  | ## 1 |  | ## 143,312 |  |  |  |  |  | ## 1 111,01 |  | ## 1 |  | ## 159 221,07 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 039,86 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,10176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,49 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 17,9 |  | ## 1 |  | ## 7,5896 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 186,70 |  |
| ## 2 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,05088 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 177,66 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,05088 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 76,79 |  |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,05088 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 714,06 |  | ## 1 |  | ## 87,21 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,05088 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 65,70 |  |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 107 |  | ## 1 |  | ## 45,368 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 3 575,91 |  |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч |  | ## 0,13 |  | ## 1 |  | ## 0,05512 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  | ## 12,38 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 555,28 |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 6,804 |  | ## 1 |  | ## 2,884896 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 50,05 |  |
| ## 7 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 100 |  | ## 1 |  | ## 42,4 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 5 784,21 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 160 |  | ## 1 |  | ## 67,84 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  | ## 11 411,37 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 28,6 |  | ## 1 |  | ## 12,1264 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 1 309,65 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 958,70 |  |
| 51.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 184,42 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 159 363,56 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 208,11 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 713,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 064,83 |  |
| 52 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т |  | 0,424 |  | 1 |  | 0,424 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  | 76 331,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 331,35 |  |
| 53 | 06-02-014-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе примен.патрубок газохода | т |  | 0,09 |  | 1 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 754,30 |  |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч |  | ## 45 |  | ## 1 |  | ## 4,05 |  |  |  |  |  | ## 1 173,90 |  | ## 1 |  | ## 4 754,30 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 635,48 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,6102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 879,78 |  |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч |  | ## 0,43 |  | ## 1 |  | ## 0,0387 |  | ## 13,44 |  | ## 1,83 |  | ## 24,60 |  | ## 1 |  | ## 0,95 |  |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч |  | ## 1,13 |  | ## 1 |  | ## 0,1017 |  | ## 23,43 |  | ## 1,83 |  | ## 42,88 |  | ## 1 |  | ## 4,36 |  |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 2,46 |  | ## 1 |  | ## 0,2214 |  | ## 1 803,79 |  | ## 1,92 |  | ## 3 463,28 |  | ## 1 |  | ## 766,77 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,46 |  | ## 1 |  | ## 0,2214 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 334,16 |  |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч |  | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 0,1026 |  | ## 1 196,65 |  |  |  | ## 2 290,82 |  | ## 1 |  | ## 235,04 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,14 |  | ## 1 |  | ## 0,1026 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 132,49 |  |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч |  | ## 2,22 |  | ## 1 |  | ## 0,1998 |  | ## 1 703,30 |  | ## 2,05 |  | ## 3 491,77 |  | ## 1 |  | ## 697,66 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,22 |  | ## 1 |  | ## 0,1998 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 301,56 |  |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч |  | ## 3,06 |  | ## 1 |  | ## 0,2754 |  | ## 150,13 |  |  |  | ## 294,67 |  | ## 1 |  | ## 81,15 |  |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч |  | ## 0,96 |  | ## 1 |  | ## 0,0864 |  | ## 4 655,22 |  | ## 2,03 |  | ## 9 450,10 |  | ## 1 |  | ## 816,49 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,96 |  | ## 1 |  | ## 0,0864 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 111,57 |  |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 4,66 |  | ## 1 |  | ## 0,4194 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 33,06 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,45 |  |
| ## 9 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 |  | ## 0,0003 |  | ## 1 |  | ## 0,000027 |  | ## 36,31 |  | ## 5,8 |  | ## 210,60 |  | ## 1 |  | ## 0,01 |  |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 38,708 |  | ## 1 |  | ## 3,48372 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 60,44 |  |
| ## 11 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т |  | ## 0,0001 |  | ## 1 |  | ## 0,000009 |  | ## 3 616,92 |  | ## 4,04 |  | ## 14 612,36 |  | ## 1 |  | ## 0,13 |  |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 1,18 |  | ## 1 |  | ## 0,1062 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,53 |  | ## 1 |  | ## 20,45 |  |
| ## 13 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т |  | ## 0,0003 |  | ## 1 |  | ## 0,000027 |  | ## 62 186,75 |  |  |  | ## 111 900,79 |  | ## 1 |  | ## 3,02 |  |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,22 |  | ## 1 |  | ## 0,1098 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 14,98 |  |
| ## 15 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 3,09 |  | ## 1 |  | ## 0,2781 |  | ## 148,86 |  | ## 1,13 |  | ## 168,21 |  | ## 1 |  | ## 46,78 |  |
| ## 16 | ## 07.2.07.12-0001 | ## Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ## т |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,009 |  | ## 105 278,81 |  | ## 1,71 |  | ## 180 026,77 |  | ## 1 |  | ## 1 620,24 |  |
| ## 17 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,35 |  | ## 1 |  | ## 0,0315 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 3,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 039,01 |  |
| 53.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,09 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 634,08 |  |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % |  | 93 |  | 1 |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 239,69 |  |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % |  | 45 |  | 1 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 535,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 909,13 |  |
| 54 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т |  | 0,09 |  | 1 |  | 0,09 |  | 105 278,81 |  | 1,71 |  | 180 026,77 |  | 1 |  | 16 202,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 202,41 |  |
| 55 | 45-04-006-02 ГЭСН 81-02-45-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными | м3 |  | 1,8 |  | 1 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 30,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 618,23 |  |
|  | ## 1-100-37 | ## Средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч |  | ## 17,2 |  | ## 1 |  | ## 30,96 |  |  |  |  |  | ## 1 085,86 |  | ## 1 |  | ## 33 618,23 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 538,22 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 003,17 |  |
| ## 1 | ## 91.06.06-031 | ## Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | ## маш.-ч |  | ## 2,28 |  | ## 1 |  | ## 4,104 |  | ## 234,32 |  | ## 1,94 |  | ## 454,58 |  | ## 1 |  | ## 1 865,60 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 2,28 |  | ## 1 |  | ## 4,104 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 4 095,05 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,216 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 523,07 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,12 |  | ## 1 |  | ## 0,216 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 278,92 |  |
| ## 3 | ## 91.07.08-021 | ## Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | ## маш.-ч |  | ## 0,16 |  | ## 1 |  | ## 0,288 |  | ## 18,32 |  |  |  | ## 44,29 |  | ## 1 |  | ## 12,76 |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 1,3 |  | ## 1 |  | ## 2,34 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 2 136,79 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,3 |  | ## 1 |  | ## 2,34 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 2 629,20 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 742,48 |  |
| ## 5 | ## 14.5.04.08-0006 | ## Мастика известково-кремнеземистая | ## м3 |  | ## 0,1 |  | ## 1 |  | ## 0,18 |  | ## 77 179,16 |  | ## 2,69 |  | ## 207 611,94 |  | ## 1 |  | ## 37 370,15 |  |
| ## 6 | ## 17.1.02.03-0031 | ## Материал рулонный муллитокремнеземистый МКРР-130 | ## т |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,036 |  | ## 137 744,89 |  | ## 3,1 |  | ## 427 009,16 |  | ## 1 |  | ## 15 372,33 |  |
|  | ## 17.1.02.05 | ## Плиты огнеупорные теплоизоляционные | ## м3 |  | ## 0,93 |  | ## 1 |  | ## 1,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 902,10 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 40 621,40 |  |
|  | К.С. Пр/812-039.0 | НР - Промышленные печи и трубы для районов Крайнего Севера | % |  | 107 |  | 1 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 464,90 |  |
|  | Пр/774-039.0 | СП - Промышленные печи и трубы | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 185,27 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 552,27 |  |
| 56 | 17.1.02.04-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Плиты огнеупорные муллитокремнеземистые на неорганической связке МКРП-450, размеры 600х400х50 мм | м3 |  | 1,674 |  | 1 |  | 1,674 |  | 48 812,03 |  | 3,1 |  | 151 317,29 |  | 1 |  | 253 305,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 305,14 |  |
| 57 | 45-04-010-01 ГЭСН 81-02-45-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС) | 100 м2 |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 563,68 |  |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч |  | ## 110 |  | ## 1 |  | ## 22 |  |  |  |  |  | ## 1 207,44 |  | ## 1 |  | ## 26 563,68 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,29 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 363,31 |  |
| ## 1 | ## 91.06.06-031 | ## Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | ## маш.-ч |  | ## 4,56 |  | ## 1 |  | ## 0,912 |  | ## 234,32 |  | ## 1,94 |  | ## 454,58 |  | ## 1 |  | ## 414,58 |  |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч |  | ## 4,56 |  | ## 1 |  | ## 0,912 |  |  |  |  |  | ## 997,82 |  | ## 1 |  | ## 910,01 |  |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,45 |  | ## 1 |  | ## 0,09 |  | ## 1 408,28 |  |  |  | ## 2 421,62 |  | ## 1 |  | ## 217,95 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,45 |  | ## 1 |  | ## 0,09 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 116,22 |  |
| ## 3 | ## 91.07.08-021 | ## Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | ## маш.-ч |  | ## 3,14 |  | ## 1 |  | ## 0,628 |  | ## 18,32 |  |  |  | ## 44,29 |  | ## 1 |  | ## 27,81 |  |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 1,5 |  | ## 1 |  | ## 0,3 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 273,95 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,5 |  | ## 1 |  | ## 0,3 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 337,08 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 116,99 |  |
| ## 5 | ## 01.1.02.10-1018 | ## Хризотил (асбест хризотиловый), группа 5, марки 5-80, 5-70, 5-65, 5-60, 5-55, 5-50 | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,2 |  | ## 29 287,98 |  | ## 1,07 |  | ## 31 338,14 |  | ## 1 |  | ## 6 267,63 |  |
| ## 6 | ## 01.3.05.23-0181 | ## Стекло жидкое натриевое каустическое | ## т |  | ## 0,27 |  | ## 1 |  | ## 0,054 |  | ## 21 845,58 |  | ## 2,16 |  | ## 47 186,45 |  | ## 1 |  | ## 2 548,07 |  |
| ## 7 | ## 03.2.01.02-0012 | ## Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н | ## т |  | ## 0,126 |  | ## 1 |  | ## 0,0252 |  | ## 4 940,42 |  | ## 2,42 |  | ## 11 955,82 |  | ## 1 |  | ## 301,29 |  |
| ## 8 | ## 17.4.05.01-0021 | ## Глина огнеупорная, марка ПГМС-23 | ## т |  | ## 0,38 |  | ## 1 |  | ## 0,076 |  | ## 11 432,47 |  | ## 0 |  | ## 0,00 |  | ## 1 |  | ## 0,00 |  |
|  | ## 08.1.02.17 | ## Сетка (стальная плетеная) | ## м2 |  | ## 105 |  | ## 1 |  | ## 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 17.4.05.14 | ## Порошок шамотный марки ПШК | ## т |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 978,27 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 27 926,99 |  |
|  | К.С. Пр/812-039.0 | НР - Промышленные печи и трубы для районов Крайнего Севера | % |  | 107 |  | 1 |  | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 881,88 |  |
|  | Пр/774-039.0 | СП - Промышленные печи и трубы | % |  | 62 |  | 1 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 314,73 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 174,88 |  |
| 58 | 17.4.01.02-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высокоглиноземистом цементе, сухая, СШВЦ-40 | т |  | 0,076 |  | 1 |  | 0,076 |  | 48 975,17 |  | 1,46 |  | 71 503,75 |  | 1 |  | 5 434,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 434,29 |  |
| 59 | 17.4.05.14-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Порошок шамотный молотый, марка ПШ | т |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  | 16 658,35 |  | 1,46 |  | 24 321,19 |  | 1 |  | 4 864,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,24 |  |
| 60 | 08.1.02.17-0036 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 |  | 21 |  | 1 |  | 21 |  | 81,09 |  | 1,48 |  | 120,01 |  | 1 |  | 2 520,21 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 520,21 |  |
| 61 | 07-03-018-01 ГЭСНм 81-03-07-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 25,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 988,62 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 25,8 |  | ## 1 |  | ## 25,8 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 28 988,62 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,47 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,48 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,53 |  | ## 1 |  | ## 0,53 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 1 309,86 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,53 |  | ## 1 |  | ## 0,53 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 799,93 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 2,2 |  | ## 1 |  | ## 2,2 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 173,40 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1 |  | ## 0,32 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 292,21 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,32 |  | ## 1 |  | ## 0,32 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 359,55 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,69 |  |
| ## 4 | ## 01.3.05.10-0006 | ## Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | ## кг |  | ## 0,8 |  | ## 1 |  | ## 0,8 |  | ## 89,72 |  | ## 2,16 |  | ## 193,80 |  | ## 1 |  | ## 155,04 |  |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,11 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,53 |  | ## 1 |  | ## 21,18 |  |
| ## 6 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 1,6 |  | ## 1 |  | ## 1,6 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 218,27 |  |
| ## 7 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 0,4 |  | ## 1 |  | ## 0,4 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 43,20 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 361,26 |  |
| 61.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,77 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 148,10 |  |
|  | К.С. Пр/812-048.0 | НР - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы для районов Крайнего Севера | % |  | 96 |  | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 942,18 |  |
|  | Пр/774-048.0 | СП - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % |  | 47 |  | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 169,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 052,82 |  |
| 62 | ТЦ_61.1.0._22_2222854511_10.03.2026_02 | Дымосос ДН-6,3 (5,5кВт) (оборудование / инвентарь) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 173 657,37 |  | 1 |  | 173 657,37 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 657,37 |  |
| 63 | 07-03-003-01 ГЭСНм 81-03-07-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 0,15 т | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 235,80 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 27,8 |  | ## 1 |  | ## 27,8 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 31 235,80 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,18 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 040,74 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 1,3 |  | ## 1 |  | ## 1,3 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 3 212,86 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 1,3 |  | ## 1 |  | ## 1,3 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 1 962,09 |  |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 2,2 |  | ## 1 |  | ## 2,2 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 173,40 |  |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 63,92 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,07 |  | ## 1 |  | ## 0,07 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 78,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,38 |  |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,11 |  | ## 1 |  | ## 0,11 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,53 |  | ## 1 |  | ## 21,18 |  |
| ## 5 | ## 01.3.04.07-0001 | ## Масло турбинное | ## кг |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 10 |  | ## 70,83 |  | ## 1,47 |  | ## 104,12 |  | ## 1 |  | ## 1 041,20 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 789,10 |  |
| 63.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,72 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 33 276,54 |  |
|  | К.С. Пр/812-048.0 | НР - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы для районов Крайнего Севера | % |  | 96 |  | 1 |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 945,48 |  |
|  | Пр/774-048.0 | СП - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % |  | 47 |  | 1 |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 639,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 999,27 |  |
| 64 | 64.1.05.02-1022 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали ВЦ 14-46-2, ВР 280-46-2,5, среднего давления, производительность 1300-2500 м3/ч, частота вращения 3000 об/мин, мощность 2,2 кВт (оборудование / инвентарь) | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 32 050,85 |  | 1,11 |  | 35 576,44 |  | 1 |  | 35 576,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 576,44 |  |
| 65 | 12-01-008-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м |  | 0,3 |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 94,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 516,33 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 316 |  | ## 1 |  | ## 94,8 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 106 516,33 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 390,93 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 13,836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 468,67 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 39,79 |  | ## 1 |  | ## 11,937 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 29 501,46 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 39,79 |  | ## 1 |  | ## 11,937 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 18 016,51 |  |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч |  | ## 0,18 |  | ## 1 |  | ## 0,054 |  | ## 781,38 |  |  |  | ## 1 714,06 |  | ## 1 |  | ## 92,56 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,18 |  | ## 1 |  | ## 0,054 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 69,73 |  |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 87,2 |  | ## 1 |  | ## 26,16 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 2 061,93 |  |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч |  | ## 0,18 |  | ## 1 |  | ## 0,054 |  | ## 105,74 |  |  |  | ## 224,57 |  | ## 1 |  | ## 12,13 |  |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч |  | ## 6,15 |  | ## 1 |  | ## 1,845 |  | ## 2 608,83 |  | ## 2,02 |  | ## 5 269,84 |  | ## 1 |  | ## 9 722,85 |  |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч |  | ## 6,15 |  | ## 1 |  | ## 1,845 |  |  |  |  |  | ## 1 291,29 |  | ## 1 |  | ## 2 382,43 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534,20 |  |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 |  | ## 0,92 |  | ## 1 |  | ## 0,276 |  | ## 36,31 |  | ## 5,8 |  | ## 210,60 |  | ## 1 |  | ## 58,13 |  |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч |  | ## 11,25 |  | ## 1 |  | ## 3,375 |  | ## 4,94 |  |  |  | ## 17,35 |  | ## 1 |  | ## 58,56 |  |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг |  | ## 10 |  | ## 1 |  | ## 3 |  | ## 98,31 |  | ## 1,47 |  | ## 144,52 |  | ## 1 |  | ## 433,56 |  |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 |  | ## 15,5 |  | ## 1 |  | ## 4,65 |  | ## 114,64 |  | ## 1,19 |  | ## 136,42 |  | ## 1 |  | ## 634,35 |  |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | ## т |  | ## 0,018 |  | ## 1 |  | ## 0,0054 |  | ## 158 259,47 |  | ## 1,13 |  | ## 178 833,20 |  | ## 1 |  | ## 965,70 |  |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг |  | ## 3,7 |  | ## 1 |  | ## 1,11 |  | ## 41,38 |  | ## 2,61 |  | ## 108,00 |  | ## 1 |  | ## 119,88 |  |
| ## 12 | ## 01.3.02.06-0011 | ## Углекислый газ | ## т |  | ## 0,008 |  | ## 1 |  | ## 0,0024 |  | ## 65 481,45 |  | ## 1,68 |  | ## 110 008,84 |  | ## 1 |  | ## 264,02 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 910,13 |  |
| 65.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 130,33 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 126 985,00 |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 635,75 |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 413,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 089,31 |  |
| 66 | 23.5.02.02-0055 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м |  | 30 |  | 1 |  | 30 |  | 517,88 |  | 1,38 |  | 714,67 |  | 1 |  | 21 440,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 440,10 |  |
| 67 | 12-12-001-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 213,44 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 4,1 |  | ## 1 |  | ## 8,2 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 9 213,44 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 957,54 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 837,86 |  |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч |  | ## 0,588 |  | ## 1 |  | ## 1,176 |  | ## 1 167,70 |  |  |  | ## 2 471,43 |  | ## 1 |  | ## 2 906,40 |  |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,588 |  | ## 1 |  | ## 1,176 |  |  |  |  |  | ## 1 509,30 |  | ## 1 |  | ## 1 774,94 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,028 |  | ## 1 |  | ## 0,056 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 51,14 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,028 |  | ## 1 |  | ## 0,056 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 62,92 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,24 |  |
| ## 3 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг |  | ## 0,17 |  | ## 1 |  | ## 0,34 |  | ## 138,50 |  | ## 1,98 |  | ## 274,23 |  | ## 1 |  | ## 93,24 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 102,08 |  |
| 67.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,27 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 051,30 |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 498,74 |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 083,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 868,69 |  |
| 68 | 18.1.10.01-0153 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 7 276,33 |  | 1,54 |  | 11 205,55 |  | 1 |  | 22 411,10 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 411,10 |  |
| 69 | 12-12-001-02 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 483,08 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 3 |  | ## 1 |  | ## 12 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 13 483,08 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,96 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,48 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,003 |  | ## 1 |  | ## 0,012 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 10,96 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,003 |  | ## 1 |  | ## 0,012 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 13,48 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,94 |  |
| ## 2 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,08 |  | ## 138,50 |  | ## 1,98 |  | ## 274,23 |  | ## 1 |  | ## 21,94 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 529,46 |  |
| 69.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,66 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 496,56 |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 821,73 |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 208,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 829,27 |  |
| 70 | 18.1.09.11-0200 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 1 068,12 |  | 1,44 |  | 1 538,09 |  | 1 |  | 6 152,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 152,36 |  |
| 71 | 12-12-001-03 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 224,62 |  |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 3 |  | ## 1 |  | ## 18 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 20 224,62 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,44 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,22 |  |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,003 |  | ## 1 |  | ## 0,018 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 16,44 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,003 |  | ## 1 |  | ## 0,018 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 20,22 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,36 |  |
| ## 2 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг |  | ## 0,03 |  | ## 1 |  | ## 0,18 |  | ## 138,50 |  | ## 1,98 |  | ## 274,23 |  | ## 1 |  | ## 49,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 310,64 |  |
| 71.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 404,49 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 244,84 |  |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % |  | 95 |  | 1 |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 232,60 |  |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % |  | 46 |  | 1 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 312,63 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 260,36 |  |
| 72 | 18.1.09.11-0242 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 1 370,04 |  | 1,44 |  | 1 972,86 |  | 1 |  | 11 837,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 837,16 |  |
| 73 | 16-05-003-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019,70 |  |
|  | ## 1-100-37 | ## Средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч |  | ## 1,86 |  | ## 1 |  | ## 1,86 |  |  |  |  |  | ## 1 085,86 |  | ## 1 |  | ## 2 019,70 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,66 |  |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,47 |  |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч |  | ## 0,17 |  | ## 1 |  | ## 0,17 |  | ## 24,46 |  |  |  | ## 78,82 |  | ## 1 |  | ## 13,40 |  |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  | ## 477,92 |  |  |  | ## 913,16 |  | ## 1 |  | ## 18,26 |  |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  |  |  |  |  | ## 1 123,59 |  | ## 1 |  | ## 22,47 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,39 |  |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг |  | ## 0,09 |  | ## 1 |  | ## 0,09 |  | ## 155,63 |  |  |  | ## 192,53 |  | ## 1 |  | ## 17,33 |  |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0014 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | ## т |  | ## 0,00124 |  | ## 1 |  | ## 0,00124 |  | ## 145 801,49 |  | ## 1,69 |  | ## 246 404,52 |  | ## 1 |  | ## 305,54 |  |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-0001 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ## 1000 шт |  | ## 0,001 |  | ## 1 |  | ## 0,001 |  | ## 7 023,63 |  | ## 1,07 |  | ## 7 515,28 |  | ## 1 |  | ## 7,52 |  |
|  | ## 18.1.05.01 | ## Клапаны | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт |  | ## 1 |  | ## 1 |  | ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 404,22 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 042,17 |  |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 593,56 |  |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 468,14 |  |
| 74 | 18.1.05.03-0021 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Клапан предохранительный 17с28нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 571,12 |  | 1,54 |  | 19 359,52 |  | 1 |  | 19 359,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 359,52 |  |
| 75 | 18-07-001-02 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка манометров: с трехходовым краном | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,14 |  |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч |  | ## 0,22 |  | ## 1 |  | ## 0,44 |  |  |  |  |  | ## 1 157,13 |  | ## 1 |  | ## 509,14 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,22 |  |
| ## 1 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,00001 |  | ## 1 |  | ## 0,00002 |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,42 |  | ## 86 190,04 |  | ## 1 |  | ## 1,72 |  |
| ## 2 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  | ## 128,40 |  | ## 4,04 |  | ## 518,74 |  | ## 1 |  | ## 10,37 |  |
| ## 3 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,04 |  | ## 79,88 |  | ## 2,23 |  | ## 178,13 |  | ## 1 |  | ## 7,13 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,36 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 509,14 |  |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 646,61 |  |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,55 |  |
| 76 | 18-07-001-04 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,03 |  |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч |  | ## 0,31 |  | ## 1 |  | ## 0,62 |  |  |  |  |  | ## 1 098,44 |  | ## 1 |  | ## 681,03 |  |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,88 |  |
| ## 1 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т |  | ## 0,00001 |  | ## 1 |  | ## 0,00002 |  | ## 60 697,21 |  | ## 1,42 |  | ## 86 190,04 |  | ## 1 |  | ## 1,72 |  |
| ## 2 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг |  | ## 0,01 |  | ## 1 |  | ## 0,02 |  | ## 128,40 |  | ## 4,04 |  | ## 518,74 |  | ## 1 |  | ## 10,37 |  |
| ## 3 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг |  | ## 0,02 |  | ## 1 |  | ## 0,04 |  | ## 79,88 |  | ## 2,23 |  | ## 178,13 |  | ## 1 |  | ## 7,13 |  |
| ## 4 | ## 01.3.04.03-0003 | ## Масло индустриальное И-20А | ## л |  | ## 0,1232 |  | ## 1 |  | ## 0,2464 |  | ## 101,21 |  | ## 1,47 |  | ## 148,78 |  | ## 1 |  | ## 36,66 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,91 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 681,03 |  |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % |  | 127 |  | 1 |  | 127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,91 |  |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % |  | 72 |  | 1 |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 092,16 |  |
| 77 | 63.4.01.02-0018 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 (оборудование / инвентарь) | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 624,23 |  | 0,94 |  | 586,78 |  | 1 |  | 1 173,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,56 |  |
| 78 | 63.4.05.01-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5) (оборудование / инвентарь) | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 846,85 |  | 0,94 |  | 796,04 |  | 1 |  | 1 592,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 592,08 |  |
| 79 | 07-02-002-01 ГЭСНп 81-05-07-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч. | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСНп сборник 07, п. 1.7.13, 1.7.19 | Котлы с ручными топками ОТ=0,6; ЗТ=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  |  |  |  | 166,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 877,12 |  |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч |  | ## 193,97 |  | ## 0,6 |  | ## 116,382 |  |  |  |  |  | ## 1 643,46 |  | ## 1 |  | ## 191 269,16 |  |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч |  | ## 83,13 |  | ## 0,6 |  | ## 49,878 |  |  |  |  |  | ## 1 475,76 |  | ## 1 |  | ## 73 607,96 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 877,12 |  |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 264 877,12 |  |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % |  | 78 |  | 1 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 604,15 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % |  | 36 |  | 1 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 355,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 837,03 |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  |  |  |  | # 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 340 102,22 |  |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  |  |  |  | # 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 226 734,81 |  |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 390 607,88 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 068 446,25 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 859,11 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 667,01 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 164 635,51 |  |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 124 113,26 |  |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024 444,96 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 722,45 |  |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 999,45 |  |
|  |  | Итого по Разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 124 774,74 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 865,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 41,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 722 794,89 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319 592,65 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 193,22 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 838,05 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 998,22 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035 563,16 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 191,44 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 332,50 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 869,74 |  |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916 386,13 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 929 863,05 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 906,78 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 230,90 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 495,80 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 229,57 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 708 402,58 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 664 514,46 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 008,62 |  |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 999,45 |  |
|  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682 432,97 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 893,91 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 893,91 |  |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 893,91 |  |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 737,25 |  |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 801,81 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 533 613,44 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 568 349,61 |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231 993,91 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 068,95 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 494,02 |  |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166 792,73 |  |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291 487,93 |  |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 584,21 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573 680,17 |  |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 999,45 |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 1 019,85021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 44,559614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы (ПНР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682 432,97 |  |
|  |  | - в т.ч. ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 459,79 |  |
|  |  | - в т.ч. ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 973,18 |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.18_гр.6_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 | % |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 459,78 |  |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.18_гр.7_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 | % |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 973,19 |  |
|  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доставка материалов из г. Петропавловск-Камчатский-с. Тиличики ГУП КК КамчатТрансФлот (43 705р /1,22*8тн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 590,16 |  |
|  | Проезд рабочих г. Петропавловск-Камчатский - с. Тиличики (тариф Камчатское авиационное предприятие ) (4чел*(62130)*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497 040,00 |  |
|  | Командировочные расходы (сут.700р+550р проживание, Нтр/8*1250р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 351,60 |  |
|  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 942 981,76 |  |
|  | Итого с прочими затратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476 595,20 |  |
|  | Итого без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476 595,20 |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

на капитальный ремонт котла 1,16КВр на котельной №2 с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального округа

Камчатского края

Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 квартал 2026г

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт котла отопления КВр 1,16 с.Усть-Хайрюзово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 65-03-005-02 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,9 |  |  |  |  | 6 884,96 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 690 | ## 1 | ## 6,9 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 6 884,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0227 |  |  |  |  | 22,65 |
| ## 1 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч | ## 2,27 | ## 1 | ## 0,0227 | ## 37,32 | ## 1,94 | ## 72,40 | ## 1 | ## 1,64 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 2,27 | ## 1 | ## 0,0227 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 22,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 909,25 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 907,61 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 6 285,93 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 3 039,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 234,53 |
| 2 | 07-03-018-01 ГЭСНм 81-03-07-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр К=0,4 | Демонтаж. Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,32 |  |  |  |  | 11 595,45 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 25,8 | ## 0,4 | ## 10,32 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 11 595,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 710,18 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,34 |  |  |  |  | 463,79 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,53 | ## 0,4 | ## 0,212 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 523,94 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,53 | ## 0,4 | ## 0,212 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 319,97 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2,2 | ## 0,4 | ## 0,88 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 69,36 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,32 | ## 0,4 | ## 0,128 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 116,88 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,32 | ## 0,4 | ## 0,128 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 143,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 769,42 |
| 2.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 231,91 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 059,24 |
|  | К.С. Пр/812-048.0 | НР - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы для районов Крайнего Севера | % | 96 | 1 | 96 |  |  |  |  | 11 576,87 |
|  | Пр/774-048.0 | СП - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 47 | 1 | 47 |  |  |  |  | 5 667,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 246,04 |
| 3 | 65-05-004-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разборка обмуровки котлов | м3 | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 29,79 |  |  |  |  | 27 976,38 |
|  | ## 1-100-23 | ## Средний разряд работы 2,3 | ## чел.-ч | ## 16,55 | ## 1 | ## 29,79 |  |  | ## 939,12 | ## 1 | ## 27 976,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,36 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,63 |  |  |  |  | 707,87 |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,45 | ## 314,79 |  | ## 629,88 | ## 1 | ## 283,45 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,45 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 505,62 |
| ## 2 | ## 91.06.05-056 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,18 | ## 807,87 |  | ## 1 249,43 | ## 1 | ## 224,90 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,18 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 202,25 |
| ## 3 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч | ## 0,5 | ## 1 | ## 0,9 | ## 2,11 |  | ## 4,46 | ## 1 | ## 4,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 196,61 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28 684,25 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 26 102,67 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 12 621,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 920,35 |
| 4 | 66-01-024-02 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 0,09 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,719 |  |  |  |  | 1 672,00 |
|  | ## 1-100-27 | ## Средний разряд работы 2,7 | ## чел.-ч | ## 19,1 | ## 1 | ## 1,719 |  |  | ## 972,66 | ## 1 | ## 1 672,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 672,00 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 672,00 |
|  | К.С. Пр/812-100.1 | НР - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 1 554,96 |
|  | Пр/774-100.1 | СП - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 735,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 962,64 |
| 5 | 65-02-022-04 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж металлических каркасов котлов | т | 0,574 | 1 | 0,574 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,5678 |  |  |  |  | 5 462,29 |
|  | ## 1-100-28 | ## Средний разряд работы 2,8 | ## чел.-ч | ## 9,7 | ## 1 | ## 5,5678 |  |  | ## 981,05 | ## 1 | ## 5 462,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 462,29 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 462,29 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 4 970,68 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 2 403,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 836,38 |
| 6 | 65-02-022-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,125 |  |  |  |  | 13 096,39 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 131,25 | ## 1 | ## 13,125 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 13 096,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 096,39 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 096,39 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 11 917,71 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 5 762,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 776,51 |
| 7 | 06-01-065-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,4 | Демонтаж.Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) | т | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 25,368 |  |  |  |  | 28 184,10 |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 45,3 | ## 0,4 | ## 25,368 |  |  | ## 1 111,01 | ## 1 | ## 28 184,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 019,45 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,8008 |  |  |  |  | 1 175,68 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,16 | ## 0,4 | ## 0,6496 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 1 605,44 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,16 | ## 0,4 | ## 0,6496 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 980,44 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 8,08 | ## 0,4 | ## 4,5248 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 111,31 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,27 | ## 0,4 | ## 0,1512 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 259,17 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 0,4 | ## 0,1512 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 195,24 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,16 | ## 0,4 | ## 0,0896 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 7,06 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,29 | ## 0,4 | ## 0,1624 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 36,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 379,23 |
| 7.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 563,68 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 29 359,78 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 27 304,60 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 13 211,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 459,41 |
| 8 | 06-02-014-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 0,168 | 1 | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,024 |  |  |  |  | 3 549,87 |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 45 | ## 0,4 | ## 3,024 |  |  | ## 1 173,90 | ## 1 | ## 3 549,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 967,82 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,455616 |  |  |  |  | 656,89 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 0,4 | ## 0,028896 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 0,71 |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч | ## 1,13 | ## 0,4 | ## 0,075936 | ## 23,43 | ## 1,83 | ## 42,88 | ## 1 | ## 3,26 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 2,46 | ## 0,4 | ## 0,165312 | ## 1 803,79 | ## 1,92 | ## 3 463,28 | ## 1 | ## 572,52 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,46 | ## 0,4 | ## 0,165312 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 249,51 |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 1,14 | ## 0,4 | ## 0,076608 | ## 1 196,65 |  | ## 2 290,82 | ## 1 | ## 175,50 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,14 | ## 0,4 | ## 0,076608 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 98,92 |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,22 | ## 0,4 | ## 0,149184 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 520,92 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,22 | ## 0,4 | ## 0,149184 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 225,16 |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч | ## 3,06 | ## 0,4 | ## 0,205632 | ## 150,13 |  | ## 294,67 | ## 1 | ## 60,59 |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,96 | ## 0,4 | ## 0,064512 | ## 4 655,22 | ## 2,03 | ## 9 450,10 | ## 1 | ## 609,64 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,96 | ## 0,4 | ## 0,064512 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 83,30 |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 4,66 | ## 0,4 | ## 0,313152 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 24,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 174,58 |
| 8.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 71,00 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 206,76 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 3 912,29 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 1 893,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 050,91 |
| 9 | 06-02-014-12 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 0,0475 | 1 | 0,0475 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,045 |  |  |  |  | 1 226,73 |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 55 | ## 0,4 | ## 1,045 |  |  | ## 1 173,90 | ## 1 | ## 1 226,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 707,32 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,16435 |  |  |  |  | 237,37 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,57 | ## 0,4 | ## 0,01083 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 0,27 |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч | ## 1,19 | ## 0,4 | ## 0,02261 | ## 23,43 | ## 1,83 | ## 42,88 | ## 1 | ## 0,97 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 3,78 | ## 0,4 | ## 0,07182 | ## 1 803,79 | ## 1,92 | ## 3 463,28 | ## 1 | ## 248,73 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,78 | ## 0,4 | ## 0,07182 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 108,40 |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 1,37 | ## 0,4 | ## 0,02603 | ## 1 196,65 |  | ## 2 290,82 | ## 1 | ## 59,63 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,37 | ## 0,4 | ## 0,02603 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 33,61 |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,29 | ## 0,4 | ## 0,04351 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 151,93 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,29 | ## 0,4 | ## 0,04351 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 65,67 |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч | ## 3,49 | ## 0,4 | ## 0,06631 | ## 150,13 |  | ## 294,67 | ## 1 | ## 19,54 |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч | ## 1,21 | ## 0,4 | ## 0,02299 | ## 4 655,22 | ## 2,03 | ## 9 450,10 | ## 1 | ## 217,26 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,21 | ## 0,4 | ## 0,02299 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 29,69 |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 6 | ## 0,4 | ## 0,114 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 8,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 171,42 |
| 9.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 24,53 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 464,10 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 1 361,61 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 658,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 216,41 |
| 10 | 06-01-068-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью: 23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч) | т | 0,505 | 1 | 0,505 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 54,136 |  |  |  |  | 68 089,55 |
|  | ## 1-100-48 | ## Средний разряд работы 4,8 | ## чел.-ч | ## 268 | ## 0,4 | ## 54,136 |  |  | ## 1 257,75 | ## 1 | ## 68 089,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 630,84 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,74336 |  |  |  |  | 966,06 |
| ## 1 | ## 91.17.02-032 | ## Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | ## маш.-ч | ## 16 | ## 0,4 | ## 3,232 | ## 56,63 | ## 1,43 | ## 80,98 | ## 1 | ## 261,73 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 7,01 | ## 0,4 | ## 1,41602 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 34,83 |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,02828 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 98,75 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,02828 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 42,68 |
| ## 4 | ## 91.21.19-033 | ## Станки токарно-винторезные | ## маш.-ч | ## 3,4 | ## 0,4 | ## 0,6868 | ## 193,46 |  | ## 339,14 | ## 1 | ## 232,92 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 3,4 | ## 0,4 | ## 0,6868 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 886,86 |
| ## 5 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,02828 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 48,47 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,02828 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 36,52 |
| ## 6 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 59,5 | ## 0,4 | ## 12,019 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 947,34 |
| ## 7 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,15 | ## 0,4 | ## 0,0303 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 6,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 686,45 |
| 10.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 361,79 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 69 055,61 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 64 221,72 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 31 075,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 344,98 |
| 11 | 46-04-001-03 ГЭСН 81-02-46-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Разборка: железобетонных фундаментов | м3 | 0,561 | 1 | 0,561 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,47252 |  |  |  |  | 7 926,10 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 13,32 | ## 1 | ## 7,47252 |  |  | ## 1 060,70 | ## 1 | ## 7 926,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043,40 |
| ## 1 | ## 91.17.04-042 | ## Аппараты для газовой сварки и резки | ## маш.-ч | ## 2,44 | ## 1 | ## 1,36884 | ## 4,35 | ## 1,51 | ## 6,57 | ## 1 | ## 8,99 |
| ## 2 | ## 91.18.01-508 | ## Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | ## маш.-ч | ## 5,63 | ## 1 | ## 3,15843 | ## 115,43 | ## 2,76 | ## 318,59 | ## 1 | ## 1 006,24 |
| ## 3 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч | ## 11,26 | ## 1 | ## 6,31686 | ## 2,11 |  | ## 4,46 | ## 1 | ## 28,17 |
|  | 3 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,51 |
| ## 4 | ## 999-9999-У991 | ## Строительный мусор | ## т | ## 2,5 | ## 1 | ## 1,4025 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 2 | ## 1 | ## 1,122 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 153,06 |
| ## 6 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,14586 | ## 340,41 | ## 3,01 | ## 1 024,63 | ## 1 | ## 149,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 272,01 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 926,10 |
|  | К.С. Пр/812-040.2 | НР - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом для районов Крайнего Севера | % | 96 | 1 | 96 |  |  |  |  | 7 609,06 |
|  | Пр/774-040.2 | СП - Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания , а также зданий в целом | % | 52 | 1 | 52 |  |  |  |  | 4 121,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 002,64 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Ремонт котлов отопления КВр 1,16 с.Усть-Хайрюзово |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 042,56 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 663,82 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 593,01 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 230,31 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 555,42 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 894,13 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 818,10 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 190,14 |
|  |  | Итого по Разделу 1. Ремонт котлов отопления КВр 1,16 с.Усть-Хайрюзово |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 050,80 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 158,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 3,16 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 06-01-005-04 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 91/пр | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 | 0,011 | 1 | 0,011 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,455 |  |  |  |  | 4 407,91 |
|  | ## 1-100-29 | ## Средний разряд работы 2,9 | ## чел.-ч | ## 405 | ## 1 | ## 4,455 |  |  | ## 989,43 | ## 1 | ## 4 407,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,37 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,27929 |  |  |  |  | 414,52 |
| ## 1 | ## 91.07.04-001 | ## Вибраторы глубинные | ## маш.-ч | ## 17 | ## 1 | ## 0,187 | ## 10,37 | ## 1,49 | ## 15,45 | ## 1 | ## 2,89 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,67 | ## 1 | ## 0,00737 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 18,21 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,67 | ## 1 | ## 0,00737 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 11,12 |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 22,96 | ## 1 | ## 0,25256 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 881,88 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 22,96 | ## 1 | ## 0,25256 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 381,19 |
| ## 4 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,00275 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 6,66 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,00275 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 3,55 |
| ## 5 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,8 | ## 1 | ## 0,0198 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 1,56 |
| ## 6 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,51 | ## 1 | ## 0,01661 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 15,17 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,51 | ## 1 | ## 0,01661 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 18,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,18 |
| ## 7 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 2,937 | ## 1 | ## 0,032307 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 6,69 |
| ## 8 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 3,24 | ## 1 | ## 0,03564 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 0,62 |
| ## 9 | ## 01.7.15.06-0111 | ## Гвозди строительные | ## т | ## 0,037 | ## 1 | ## 0,000407 | ## 70 296,20 | ## 1,35 | ## 94 899,87 | ## 1 | ## 38,62 |
| ## 10 | ## 03.1.02.03-0011 | ## Известь строительная негашеная комовая, сорт I | ## т | ## 0,046 | ## 1 | ## 0,000506 | ## 5 275,05 | ## 4,99 | ## 26 322,50 | ## 1 | ## 13,32 |
| ## 11 | ## 08.3.03.06-0002 | ## Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | ## т | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,00044 | ## 60 258,20 | ## 1,5 | ## 90 387,30 | ## 1 | ## 39,77 |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0054 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | ## т | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,000044 | ## 148 198,02 | ## 1,13 | ## 167 463,76 | ## 1 | ## 7,37 |
| ## 13 | ## 11.1.02.04-0031 | ## Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III | ## м3 | ## 0,69 | ## 1 | ## 0,00759 | ## 6 442,06 | ## 2,53 | ## 16 298,41 | ## 1 | ## 123,70 |
| ## 14 | ## 11.1.03.01-0063 | ## Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,00088 | ## 16 496,03 | ## 1,79 | ## 29 527,89 | ## 1 | ## 25,98 |
| ## 15 | ## 11.1.03.06-0071 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,2 | ## 1 | ## 0,0022 | ## 5 764,42 | ## 3,85 | ## 22 193,02 | ## 1 | ## 48,82 |
| ## 16 | ## 11.1.03.06-0079 | ## Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | ## м3 | ## 0,69 | ## 1 | ## 0,00759 | ## 5 764,42 | ## 3,85 | ## 22 193,02 | ## 1 | ## 168,45 |
| ## 17 | ## 01.7.07.12-0024 | ## Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | ## м2 | ## 10,1 | ## 1 | ## 0,1111 | ## 12,83 | ## 1,29 | ## 16,55 | ## 1 | ## 1,84 |
|  | ## 04.1.02.05 | ## Смеси бетонные тяжелого бетона | ## м3 | ## 101,5 | ## 1 | ## 1,1165 |  |  |  |  |  |
|  | ## 08.4.03.03 | ## Заготовки арматурные | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,011 |  |  |  |  |  |
|  | ## 11.1.03.06 | ## Щиты из досок | ## м2 | ## 49,5 | ## 1 | ## 0,5445 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 223,98 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 822,43 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 5 160,00 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 2 797,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 180,99 |
| 13 | 04.1.02.05-0262 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)200, W4 | м3 | 1,1165 | 1 | 1,1165 | 4 719,96 | 2,05 | 9 675,92 | 1 | 10 803,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 803,16 |
| 14 | 08.4.03.03-0030 цены 1 квартал 2026 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 8 мм | т | 0,0305 | 1 | 0,0305 | 68 743,00 |  | 77 826,19 | 1 | 2 373,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 373,70 |
| 15 | 06-03-004-03 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры | т | 0,008 | 1 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,944 |  |  |  |  | 1 001,30 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 118 | ## 1 | ## 0,944 |  |  | ## 1 060,70 | ## 1 | ## 1 001,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,34 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 5,18 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,22 | ## 1 | ## 0,00176 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 4,35 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,22 | ## 1 | ## 0,00176 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 2,66 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,49 | ## 1 | ## 0,01192 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 0,94 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,28 | ## 1 | ## 0,00224 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 2,05 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,28 | ## 1 | ## 0,00224 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 2,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,59 |
| ## 4 | ## 08.4.03.02-0002 | ## Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм | ## т | ## 0,09 | ## 1 | ## 0,00072 | ## 63 745,00 |  | ## 75 223,92 | ## 1 | ## 54,16 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 2 | ## 1 | ## 0,016 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 3,08 |
| ## 6 | ## 07.2.07.02-0001 | ## Кондуктор инвентарный металлический | ## шт | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,00008 | ## 61 015,76 | ## 1,71 | ## 104 336,95 | ## 1 | ## 8,35 |
|  | ## 08.4.01.01 | ## Анкеры стальные фундаментные | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 079,41 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 006,48 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 1 076,93 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 583,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 740,10 |
| 16 | 01.7.15.03-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой в комплекте с гайками и шайбами | т | 0,008 | 1 | 0,008 | 89 330,06 | 1,69 | 150 967,80 | 1 | 1 207,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 207,74 |
| 17 | 06-03-004-11 ГЭСН 81-02-06-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0,012 | 1 | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,376 |  |  |  |  | 2 520,22 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 198 | ## 1 | ## 2,376 |  |  | ## 1 060,70 | ## 1 | ## 2 520,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,23 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00396 |  |  |  |  | 5,10 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,00168 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 4,15 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,00168 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 2,54 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,00228 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 2,08 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,19 | ## 1 | ## 0,00228 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 2,56 |
|  | ## 08.4.01.02 | ## Детали закладные и накладные | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 531,55 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 525,32 |
|  | К.С. Пр/812-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 2 702,09 |
|  | Пр/774-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 | 1 | 58 |  |  |  |  | 1 464,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 698,33 |
| 18 | 08.4.01.02-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,012 | 1 | 0,012 | 115 095,05 | 1,58 | 181 850,18 | 1 | 2 182,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 182,20 |
| 19 | 09-05-002-04 ГЭСН 81-02-09-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки) | 10 т | 0,00375 | 1 | 0,00375 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,196875 |  |  |  |  | 292,85 |
|  | ## 1-100-59 | ## Средний разряд работы 5,9 | ## чел.-ч | ## 52,5 | ## 1 | ## 0,196875 |  |  | ## 1 487,50 | ## 1 | ## 292,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,71 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0001125 |  |  |  |  | 0,13 |
| ## 1 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 50,5 | ## 1 | ## 0,189375 | ## 51,10 |  | ## 172,19 | ## 1 | ## 32,61 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,0001125 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 0,10 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,0001125 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 0,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,66 |
| ## 3 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 53,55 | ## 1 | ## 0,2008125 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 3,48 |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0036 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | ## кг | ## 83 | ## 1 | ## 0,31125 | ## 142,68 | ## 1,13 | ## 161,23 | ## 1 | ## 50,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,35 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 292,98 |
|  | К.С. Пр/812-009.0 | НР - Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера | % | 98 | 1 | 98 |  |  |  |  | 287,12 |
|  | Пр/774-009.0 | СП - Строительные металлические конструкции | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 181,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,12 |
| 20 | 13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка поверхности щетками | м2 | 5,45 | 1 | 5,45 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,905 |  |  |  |  | 4 894,31 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,9 | ## 1 | ## 4,905 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 4 894,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 894,31 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 894,31 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 4 845,37 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2 496,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 235,78 |
| 21 | 13-07-003-02 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Обезжиривание механизированным способом: решетчатых конструкций | 100 м2 | 0,0545 | 1 | 0,0545 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,064855 |  |  |  |  | 68,39 |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,002725 |  |  | ## 913,97 | ## 1 | ## 2,49 |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч | ## 0,57 | ## 1 | ## 0,031065 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 31,00 |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч | ## 0,57 | ## 1 | ## 0,031065 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 34,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,64 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,032155 |  |  |  |  | 41,16 |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,55 | ## 1 | ## 0,029975 | ## 610,34 |  | ## 1 346,48 | ## 1 | ## 40,36 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,55 | ## 1 | ## 0,029975 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 38,71 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,00218 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 1,99 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,00218 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 2,45 |
| ## 3 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч | ## 0,55 | ## 1 | ## 0,029975 | ## 41,15 | ## 1,86 | ## 76,54 | ## 1 | ## 2,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,92 |
| ## 4 | ## 14.5.09.07-0022 | ## Растворитель № 646 | ## т | ## 0,036 | ## 1 | ## 0,001962 | ## 67 231,42 | ## 2,16 | ## 145 219,87 | ## 1 | ## 284,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 439,11 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 109,55 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 108,45 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 55,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 603,43 |
| 22 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0545 | 1 | 0,0545 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,57879 |  |  |  |  | 718,27 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 2 | ## 0,57879 |  |  | ## 1 240,98 | ## 1 | ## 718,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,79 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00218 |  |  |  |  | 2,63 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00109 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00109 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 2,64 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00109 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 1,41 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00109 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 1,00 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00109 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 1,22 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 2 | ## 0,12208 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 1,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,06 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,000981 | ## 51 280,15 | ## 2,47 | ## 126 661,97 | ## 1 | ## 124,26 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 2 | ## 0,0001635 | ## 75 885,63 | ## 2,16 | ## 163 912,96 | ## 1 | ## 26,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,75 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 720,90 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 713,69 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 367,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 958,10 |
| 23 | 13-06-001-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности | м2 | 10,16 | 1 | 10,16 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,8928 |  |  |  |  | 5 879,95 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,58 | ## 1 | ## 5,8928 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 5 879,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 004,64 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,604 |  |  |  |  | 7 471,31 |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,53 | ## 1 | ## 5,3848 | ## 314,79 |  | ## 629,88 | ## 1 | ## 3 391,78 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,53 | ## 1 | ## 5,3848 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 6 050,31 |
| ## 2 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,1016 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 1,23 |
| ## 3 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,3048 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 738,11 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,3048 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 393,59 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,09 | ## 1 | ## 0,9144 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 834,99 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,09 | ## 1 | ## 0,9144 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 1 027,41 |
| ## 5 | ## 91.21.03-011 | ## Аппараты дробеструйные при работе от передвижных компрессорных установок | ## маш.-ч | ## 0,44 | ## 1 | ## 4,4704 | ## 6,29 | ## 1,37 | ## 8,62 | ## 1 | ## 38,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 356,11 |
| ## 6 | ## 08.1.02.25-0021 | ## Дробь стальная литая улучшенная, фракция 0,3-3,2 мм | ## т | ## 0,00725 | ## 1 | ## 0,07366 | ## 58 175,20 | ## 1,95 | ## 113 441,64 | ## 1 | ## 8 356,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 712,01 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 351,26 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 13 217,75 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 6 809,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 738,90 |
| 24 | 04-02-006-12 ГЭСН 81-02-04-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм примен. ремонт коррозии | стык | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 29,7 |  |  |  |  | 31 502,79 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,97 | ## 1 | ## 29,7 |  |  | ## 1 060,70 | ## 1 | ## 31 502,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 241,73 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 449,44 |
| ## 1 | ## 91.17.04-034 | ## Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | ## маш.-ч | ## 2,7 | ## 1 | ## 27 | ## 92,18 |  | ## 180,61 | ## 1 | ## 4 876,47 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,4 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 365,26 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,4 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 449,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 878,09 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 2,9 | ## 1 | ## 29 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 4 878,09 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 072,05 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 31 952,23 |
|  | К.С. Пр/812-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 |  |  |  |  | 35 466,98 |
|  | Пр/774-004.0 | СП - Скважины | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 14 378,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 917,53 |
| 25 | 39-01-009-22 ГЭСНм 81-03-39-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости грубее Rz 40 мкм (V4) и не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварного шва, номинальный диаметр трубопровода: 150 и 160, толщина стенки до 6 мм | стык | 64 | 1 | 64 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 70,4 |  |  |  |  | 79 100,74 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,1 | ## 1 | ## 70,4 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 79 100,74 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 157,34 |
| ## 1 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 3,744 | ## 1 | ## 239,616 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 4 157,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 258,08 |
| 25.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 582,01 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 79 100,74 |
|  | К.С. Пр/812-081.0 | НР - Контроль монтажных сварных соединений для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 73 563,69 |
|  | Пр/774-081.0 | СП - Контроль монтажных сварных соединений | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 35 595,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 999,11 |
| 26 | 06-01-067-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 524/пр | Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч) | т | 2,5725 | 1 | 2,5725 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 95,1825 |  |  |  |  | 121 312,00 |
|  | ## 1-100-49 | ## Средний разряд работы 4,9 | ## чел.-ч | ## 37 | ## 1 | ## 95,1825 |  |  | ## 1 274,52 | ## 1 | ## 121 312,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 338,80 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 8,59215 |  |  |  |  | 12 854,67 |
| ## 1 | ## 91.17.02-032 | ## Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,282975 | ## 56,63 | ## 1,43 | ## 80,98 | ## 1 | ## 22,92 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,2058 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 5,06 |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 3,05 | ## 1 | ## 7,846125 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 27 396,86 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,05 | ## 1 | ## 7,846125 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 11 842,16 |
| ## 4 | ## 91.10.05-007 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,15435 | ## 2 279,32 | ## 1,48 | ## 3 373,39 | ## 1 | ## 520,68 |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,15435 |  |  | ## 1 609,92 | ## 1 | ## 248,49 |
| ## 5 | ## 91.21.19-033 | ## Станки токарно-винторезные | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,282975 | ## 193,46 |  | ## 339,14 | ## 1 | ## 95,97 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,282975 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 365,40 |
| ## 6 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,3087 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 529,13 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,3087 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 398,62 |
| ## 7 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 8,35 | ## 1 | ## 21,480375 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 1 693,08 |
| ## 8 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,13 | ## 1 | ## 0,334425 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 75,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 673,87 |
| ## 9 | ## 08.3.07.01-0052 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | ## т | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,025725 | ## 70 310,45 | ## 1,09 | ## 76 638,39 | ## 1 | ## 1 971,52 |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,756 | ## 1 | ## 1,94481 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 33,74 |
| ## 11 | ## 08.3.08.02-0060 | ## Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | ## т | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,025725 | ## 73 426,50 |  | ## 82 972,38 | ## 1 | ## 2 134,46 |
| ## 12 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,95 | ## 1 | ## 5,016375 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 684,33 |
| ## 13 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,2 | ## 1 | ## 3,087 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 519,26 |
| ## 14 | ## 25.1.01.04-0012 | ## Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 2,5725 | ## 705,50 | ## 2,08 | ## 1 467,44 | ## 1 | ## 3 774,99 |
| ## 15 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,025725 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 4 631,19 |
| ## 16 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,55 | ## 1 | ## 1,414875 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 152,81 |
| ## 17 | ## 01.3.02.02-0002 | ## Аргон газообразный, сорт высший | ## м3 | ## 0,61 | ## 1 | ## 1,569225 | ## 180,77 | ## 2,72 | ## 491,69 | ## 1 | ## 771,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 179,34 |
| 26.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 426,24 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 134 166,67 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 124 775,00 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 60 375,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 755,58 |
| 27 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 2,5725 | 1 | 2,5725 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 463 118,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 463 118,87 |
| 28 | 13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка поверхности щетками | м2 | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 32,4 |  |  |  |  | 32 329,37 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,9 | ## 1 | ## 32,4 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 32 329,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 329,37 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 32 329,37 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 32 006,08 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 16 487,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 823,43 |
| 29 | 13-07-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Обезжиривание механизированным способом: сплошных наружных поверхностей | 100 м2 | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1062 |  |  |  |  | 111,33 |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,009 |  |  | ## 913,97 | ## 1 | ## 8,23 |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,0486 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 48,49 |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,0486 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 54,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,53 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0522 |  |  |  |  | 66,50 |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,0468 | ## 610,34 |  | ## 1 346,48 | ## 1 | ## 63,02 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,0468 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 60,43 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,0054 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 4,93 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,0054 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 6,07 |
| ## 3 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,0468 | ## 41,15 | ## 1,86 | ## 76,54 | ## 1 | ## 3,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,75 |
| ## 4 | ## 14.5.09.07-0022 | ## Растворитель № 646 | ## т | ## 0,034 | ## 1 | ## 0,00612 | ## 67 231,42 | ## 2,16 | ## 145 219,87 | ## 1 | ## 888,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,11 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 177,83 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 176,05 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 90,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 404,85 |
| 30 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,26 | 1 | 0,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,7612 |  |  |  |  | 3 426,59 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 2 | ## 2,7612 |  |  | ## 1 240,98 | ## 1 | ## 3 426,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,85 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0104 |  |  |  |  | 12,55 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0052 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 0,06 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0052 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 12,59 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0052 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 6,71 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0052 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 4,75 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0052 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 5,84 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 2 | ## 0,5824 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 5,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,63 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,00468 | ## 51 280,15 | ## 2,47 | ## 126 661,97 | ## 1 | ## 592,78 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 2 | ## 0,00078 | ## 75 885,63 | ## 2,16 | ## 163 912,96 | ## 1 | ## 127,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 182,62 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 439,14 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 3 404,75 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1 753,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 341,33 |
| 31 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 0,36 | 1 | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,0736 |  |  |  |  | 2 199,47 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 | ## 2 | ## 2,0736 |  |  | ## 1 060,70 | ## 1 | ## 2 199,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,11 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0216 |  |  |  |  | 25,48 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0072 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 0,09 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0072 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 17,44 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,0072 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 9,30 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 2 | ## 0,0144 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 13,15 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 2 | ## 0,0144 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 16,18 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 | ## 2 | ## 1,008 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 9,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 087,52 |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,00648 | ## 101 515,14 | ## 1,42 | ## 144 151,50 | ## 1 | ## 934,10 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 | ## 2 | ## 0,000936 | ## 75 885,63 | ## 2,16 | ## 163 912,96 | ## 1 | ## 153,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 352,58 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 224,95 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 2 202,70 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 1 134,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 690,00 |
| 32 | 06-02-014-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 0,168 | 1 | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,56 |  |  |  |  | 8 874,68 |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 45 | ## 1 | ## 7,56 |  |  | ## 1 173,90 | ## 1 | ## 8 874,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 919,55 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,13904 |  |  |  |  | 1 642,24 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 1 | ## 0,07224 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 1,78 |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч | ## 1,13 | ## 1 | ## 0,18984 | ## 23,43 | ## 1,83 | ## 42,88 | ## 1 | ## 8,14 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 2,46 | ## 1 | ## 0,41328 | ## 1 803,79 | ## 1,92 | ## 3 463,28 | ## 1 | ## 1 431,30 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,46 | ## 1 | ## 0,41328 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 623,76 |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 1,14 | ## 1 | ## 0,19152 | ## 1 196,65 |  | ## 2 290,82 | ## 1 | ## 438,74 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,14 | ## 1 | ## 0,19152 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 247,31 |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,22 | ## 1 | ## 0,37296 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 1 302,29 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,22 | ## 1 | ## 0,37296 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 562,91 |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч | ## 3,06 | ## 1 | ## 0,51408 | ## 150,13 |  | ## 294,67 | ## 1 | ## 151,48 |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,96 | ## 1 | ## 0,16128 | ## 4 655,22 | ## 2,03 | ## 9 450,10 | ## 1 | ## 1 524,11 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,96 | ## 1 | ## 0,16128 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 208,26 |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 4,66 | ## 1 | ## 0,78288 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 61,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 302,98 |
| ## 9 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,0000504 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 38,708 | ## 1 | ## 6,502944 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 112,83 |
| ## 11 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т | ## 0,0001 | ## 1 | ## 0,0000168 | ## 3 616,92 | ## 4,04 | ## 14 612,36 | ## 1 | ## 0,25 |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,18 | ## 1 | ## 0,19824 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 38,17 |
| ## 13 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,0000504 | ## 62 186,75 |  | ## 111 900,79 | ## 1 | ## 5,64 |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,22 | ## 1 | ## 0,20496 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 27,96 |
| ## 15 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 3,09 | ## 1 | ## 0,51912 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 87,32 |
| ## 16 | ## 07.2.07.12-0001 | ## Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ## т | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,0168 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 3 024,45 |
| ## 17 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,35 | ## 1 | ## 0,0588 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 6,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 739,45 |
| 32.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 177,49 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 516,92 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 9 780,74 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 4 732,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 430,29 |
| 33 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,168 | 1 | 0,168 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 30 244,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 244,50 |
| 34 | 13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка поверхности щетками | м2 | 5,6 | 1 | 5,6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,04 |  |  |  |  | 5 029,01 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,9 | ## 1 | ## 5,04 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 5 029,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 029,01 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 029,01 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 4 978,72 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 2 564,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 572,53 |
| 35 | 13-07-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Обезжиривание механизированным способом: сплошных наружных поверхностей | 100 м2 | 0,056 | 1 | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,03304 |  |  |  |  | 34,64 |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,0028 |  |  | ## 913,97 | ## 1 | ## 2,56 |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,01512 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 15,09 |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,01512 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 16,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,24 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01624 |  |  |  |  | 20,69 |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,01456 | ## 610,34 |  | ## 1 346,48 | ## 1 | ## 19,60 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,01456 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 18,80 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,00168 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 1,53 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,00168 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 1,89 |
| ## 3 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,01456 | ## 41,15 | ## 1,86 | ## 76,54 | ## 1 | ## 1,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 276,50 |
| ## 4 | ## 14.5.09.07-0022 | ## Растворитель № 646 | ## т | ## 0,034 | ## 1 | ## 0,001904 | ## 67 231,42 | ## 2,16 | ## 145 219,87 | ## 1 | ## 276,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,07 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 55,33 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 54,78 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 28,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,07 |
| 36 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,056 | 1 | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,59472 |  |  |  |  | 738,04 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 2 | ## 0,59472 |  |  | ## 1 240,98 | ## 1 | ## 738,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,91 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00224 |  |  |  |  | 2,71 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 2,71 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 1,45 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 1,02 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 1,26 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 2 | ## 0,12544 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 1,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,22 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,001008 | ## 51 280,15 | ## 2,47 | ## 126 661,97 | ## 1 | ## 127,68 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 2 | ## 0,000168 | ## 75 885,63 | ## 2,16 | ## 163 912,96 | ## 1 | ## 27,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,88 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 740,75 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 733,34 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 377,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,00 |
| 37 | 13-03-004-21 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 | 100 м2 | 0,056 | 1 | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,27216 |  |  |  |  | 288,68 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,43 | ## 2 | ## 0,27216 |  |  | ## 1 060,70 | ## 1 | ## 288,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00224 |  |  |  |  | 2,71 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 2,71 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 1,45 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 1,02 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00112 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 1,26 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 0,65 | ## 2 | ## 0,0728 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 0,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,36 |
| ## 5 | ## 14.4.04.04-0010 | ## Эмаль кремнийорганическая КО-811, КО-811К, цветная | ## т | ## 0,019 | ## 2 | ## 0,002128 | ## 260 763,78 | ## 1,82 | ## 474 590,08 | ## 1 | ## 1 009,93 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,004 | ## 2 | ## 0,000448 | ## 75 885,63 | ## 2,16 | ## 163 912,96 | ## 1 | ## 73,43 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 379,17 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 291,39 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 288,48 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 148,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 816,26 |
| 38 | 06-02-014-12 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 0,0475 | 1 | 0,0475 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,6125 |  |  |  |  | 3 066,81 |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 55 | ## 1 | ## 2,6125 |  |  | ## 1 173,90 | ## 1 | ## 3 066,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 768,27 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,410875 |  |  |  |  | 593,41 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,57 | ## 1 | ## 0,027075 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 0,67 |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч | ## 1,19 | ## 1 | ## 0,056525 | ## 23,43 | ## 1,83 | ## 42,88 | ## 1 | ## 2,42 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 3,78 | ## 1 | ## 0,17955 | ## 1 803,79 | ## 1,92 | ## 3 463,28 | ## 1 | ## 621,83 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,78 | ## 1 | ## 0,17955 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 270,99 |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 1,37 | ## 1 | ## 0,065075 | ## 1 196,65 |  | ## 2 290,82 | ## 1 | ## 149,08 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,37 | ## 1 | ## 0,065075 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 84,03 |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,29 | ## 1 | ## 0,108775 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 379,82 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,29 | ## 1 | ## 0,108775 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 164,17 |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч | ## 3,49 | ## 1 | ## 0,165775 | ## 150,13 |  | ## 294,67 | ## 1 | ## 48,85 |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч | ## 1,21 | ## 1 | ## 0,057475 | ## 4 655,22 | ## 2,03 | ## 9 450,10 | ## 1 | ## 543,14 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,21 | ## 1 | ## 0,057475 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 74,22 |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 6 | ## 1 | ## 0,285 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 22,46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,89 |
| ## 9 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,00019 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 0,04 |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 38,032 | ## 1 | ## 1,80652 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 31,34 |
| ## 11 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т | ## 0,002 | ## 1 | ## 0,000095 | ## 3 616,92 | ## 4,04 | ## 14 612,36 | ## 1 | ## 1,39 |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,71 | ## 1 | ## 0,081225 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 15,64 |
| ## 13 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,00019 | ## 62 186,75 |  | ## 111 900,79 | ## 1 | ## 21,26 |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,78 | ## 1 | ## 0,08455 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 11,53 |
| ## 15 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 3,95 | ## 1 | ## 0,187625 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 31,56 |
| ## 16 | ## 07.2.07.12-0001 | ## Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,00038 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 68,41 |
| ## 17 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,53 | ## 1 | ## 0,025175 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 2,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 612,38 |
| 38.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 61,34 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 660,22 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 3 404,00 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 1 647,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 724,82 |
| 39 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,0475 | 1 | 0,0475 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 8 551,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 551,27 |
| 40 | 13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Очистка поверхности щетками | м2 | 1,55 | 1 | 1,55 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,395 |  |  |  |  | 1 391,96 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,9 | ## 1 | ## 1,395 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 1 391,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 391,96 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 391,96 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 1 378,04 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 709,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 479,90 |
| 41 | 13-07-003-01 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Обезжиривание механизированным способом: сплошных наружных поверхностей | 100 м2 | 0,0155 | 1 | 0,0155 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,009145 |  |  |  |  | 9,59 |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч | ## 0,05 | ## 1 | ## 0,000775 |  |  | ## 913,97 | ## 1 | ## 0,71 |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,004185 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 4,18 |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,004185 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 4,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,16 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004495 |  |  |  |  | 5,72 |
| ## 1 | ## 91.18.01-008 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 12 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,00403 | ## 610,34 |  | ## 1 346,48 | ## 1 | ## 5,43 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,00403 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 5,20 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,000465 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 0,42 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,000465 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 0,52 |
| ## 3 | ## 91.21.01-021 | ## Аппараты окрасочные безвоздушного распыления пневмоприводные при работе от передвижных компрессорных установок, производительность до 8,7 л/мин | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,00403 | ## 41,15 | ## 1,86 | ## 76,54 | ## 1 | ## 0,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,53 |
| ## 4 | ## 14.5.09.07-0022 | ## Растворитель № 646 | ## т | ## 0,034 | ## 1 | ## 0,000527 | ## 67 231,42 | ## 2,16 | ## 145 219,87 | ## 1 | ## 76,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,00 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15,31 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 15,16 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 7,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,97 |
| 42 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=2 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0155 | 1 | 0,0155 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,16461 |  |  |  |  | 204,28 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 2 | ## 0,16461 |  |  | ## 1 240,98 | ## 1 | ## 204,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00062 |  |  |  |  | 0,75 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00031 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 0,00 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00031 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 0,75 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00031 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 0,40 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00031 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 0,28 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,00031 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 0,35 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 2 | ## 0,03472 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 0,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,96 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,000279 | ## 51 280,15 | ## 2,47 | ## 126 661,97 | ## 1 | ## 35,34 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 2 | ## 0,0000465 | ## 75 885,63 | ## 2,16 | ## 163 912,96 | ## 1 | ## 7,62 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,34 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 205,03 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 202,98 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 104,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,89 |
| 43 | 07-06-007-01 ГЭСНп 81-05-07-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,3 | Вентилятор дутьевой, мельничный или специальный: до №12 примен.ремонтное обслуживание | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0,3=0,3 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,28 |  |  |  |  | 24 007,46 |
|  | ## 3-200-01 | ## Инженер I категории | ## чел.-ч | ## 23,8 | ## 0,3 | ## 7,14 |  |  | ## 1 802,78 | ## 1 | ## 12 871,85 |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч | ## 11,9 | ## 0,3 | ## 3,57 |  |  | ## 1 643,46 | ## 1 | ## 5 867,15 |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч | ## 11,9 | ## 0,3 | ## 3,57 |  |  | ## 1 475,76 | ## 1 | ## 5 268,46 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 007,46 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 24 007,46 |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 18 725,82 |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 8 642,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 375,97 |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 60 |  |  |  |  | # 30 825,58 |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 40 |  |  |  |  | # 20 550,39 |
| 44 | 07-06-008-01 ГЭСНп 81-05-07-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр К=0,3 | Дымосос одно- и двусторонний: до №12 примен.ремонтное обслуживание | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0,3=0,3 ЭМ 0,3=0,3 ЗТм 0,3=0,3 ЗТ 0,3=0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,85 |  |  |  |  | 30 009,33 |
|  | ## 3-200-01 | ## Инженер I категории | ## чел.-ч | ## 29,75 | ## 0,3 | ## 8,925 |  |  | ## 1 802,78 | ## 1 | ## 16 089,81 |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч | ## 14,875 | ## 0,3 | ## 4,4625 |  |  | ## 1 643,46 | ## 1 | ## 7 333,94 |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч | ## 14,875 | ## 0,3 | ## 4,4625 |  |  | ## 1 475,76 | ## 1 | ## 6 585,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 009,33 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 009,33 |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 23 407,28 |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 10 803,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 219,97 |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 60 |  |  |  |  | # 38 531,98 |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 40 |  |  |  |  | # 25 687,99 |
| 45 | 06-01-064-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Каркас и каркасные конструкции котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч) | т | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,195 |  |  |  |  | 13 395,48 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 81,3 | ## 1 | ## 12,195 |  |  | ## 1 098,44 | ## 1 | ## 13 395,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 733,68 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7386 |  |  |  |  | 1 113,66 |
| ## 1 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 4,51 | ## 1 | ## 0,6765 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 2 362,18 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 4,51 | ## 1 | ## 0,6765 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1 021,04 |
| ## 2 | ## 91.10.05-007 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | ## маш.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,039 | ## 2 279,32 | ## 1,48 | ## 3 373,39 | ## 1 | ## 131,56 |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 0,26 | ## 1 | ## 0,039 |  |  | ## 1 609,92 | ## 1 | ## 62,79 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,154 | ## 1 | ## 0,0231 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 39,59 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,154 | ## 1 | ## 0,0231 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 29,83 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 16,49 | ## 1 | ## 2,4735 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 194,96 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,16 | ## 1 | ## 0,024 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 5,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 867,13 |
| ## 6 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 12,9 | ## 1 | ## 1,935 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 263,97 |
| ## 7 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 36,6 | ## 1 | ## 5,49 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 923,47 |
| ## 8 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,009 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 1 620,24 |
| ## 9 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,67 | ## 1 | ## 0,5505 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 59,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 109,95 |
| 45.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 267,91 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 14 509,14 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 13 493,50 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 6 529,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 400,47 |
| 46 | 07.2.07.04-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,15 | 1 | 0,15 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 27 004,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 004,02 |
| 47 | 06-01-067-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 524/пр | Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью: 35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч) | т | 0,55 | 1 | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 20,35 |  |  |  |  | 25 936,48 |
|  | ## 1-100-49 | ## Средний разряд работы 4,9 | ## чел.-ч | ## 37 | ## 1 | ## 20,35 |  |  | ## 1 274,52 | ## 1 | ## 25 936,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 486,43 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,837 |  |  |  |  | 2 748,33 |
| ## 1 | ## 91.17.02-032 | ## Дефектоскопы ультразвуковые, толщина просвечиваемого изделия до 6000 мм | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,0605 | ## 56,63 | ## 1,43 | ## 80,98 | ## 1 | ## 4,90 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,044 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 1,08 |
| ## 3 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 3,05 | ## 1 | ## 1,6775 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 5 857,44 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,05 | ## 1 | ## 1,6775 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 2 531,85 |
| ## 4 | ## 91.10.05-007 | ## Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т | ## маш.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,033 | ## 2 279,32 | ## 1,48 | ## 3 373,39 | ## 1 | ## 111,32 |
|  | ## 4-100-070 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 | ## чел.-ч | ## 0,06 | ## 1 | ## 0,033 |  |  | ## 1 609,92 | ## 1 | ## 53,13 |
| ## 5 | ## 91.21.19-033 | ## Станки токарно-винторезные | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,0605 | ## 193,46 |  | ## 339,14 | ## 1 | ## 20,52 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,0605 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 78,12 |
| ## 6 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,066 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 113,13 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,066 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 85,23 |
| ## 7 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 8,35 | ## 1 | ## 4,5925 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 361,98 |
| ## 8 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,13 | ## 1 | ## 0,0715 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 16,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 137,27 |
| ## 9 | ## 08.3.07.01-0052 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | ## т | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0055 | ## 70 310,45 | ## 1,09 | ## 76 638,39 | ## 1 | ## 421,51 |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 0,756 | ## 1 | ## 0,4158 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 7,21 |
| ## 11 | ## 08.3.08.02-0060 | ## Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | ## т | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0055 | ## 73 426,50 |  | ## 82 972,38 | ## 1 | ## 456,35 |
| ## 12 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,95 | ## 1 | ## 1,0725 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 146,31 |
| ## 13 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,2 | ## 1 | ## 0,66 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 111,02 |
| ## 14 | ## 25.1.01.04-0012 | ## Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 0,55 | ## 705,50 | ## 2,08 | ## 1 467,44 | ## 1 | ## 807,09 |
| ## 15 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0055 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 990,15 |
| ## 16 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,55 | ## 1 | ## 0,3025 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 32,67 |
| ## 17 | ## 01.3.02.02-0002 | ## Аргон газообразный, сорт высший | ## м3 | ## 0,61 | ## 1 | ## 0,3355 | ## 180,77 | ## 2,72 | ## 491,69 | ## 1 | ## 164,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 308,51 |
| 47.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 518,73 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 28 684,81 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 26 676,87 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 12 908,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 412,27 |
| 48 | 07.2.07.04-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,55 | 1 | 0,55 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 99 014,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 014,72 |
| 49 | 06-01-065-01 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью: 4,65 МВт (4 Гкал/ч) | т | 0,85 | 1 | 0,85 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 38,505 |  |  |  |  | 42 779,44 |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 45,3 | ## 1 | ## 38,505 |  |  | ## 1 111,01 | ## 1 | ## 42 779,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 065,24 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,2155 |  |  |  |  | 1 784,52 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,16 | ## 1 | ## 0,986 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 2 436,83 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,16 | ## 1 | ## 0,986 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1 488,17 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 8,08 | ## 1 | ## 6,868 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 168,95 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,2295 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 393,38 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,2295 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 296,35 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,16 | ## 1 | ## 0,136 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 10,72 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,29 | ## 1 | ## 0,2465 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 55,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 829,84 |
| ## 6 | ## 08.3.07.01-0052 | ## Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | ## т | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,00425 | ## 70 310,45 | ## 1,09 | ## 76 638,39 | ## 1 | ## 325,71 |
| ## 7 | ## 01.7.15.03-0042 | ## Болты с гайками и шайбами строительные | ## кг | ## 3,05 | ## 1 | ## 2,5925 | ## 174,93 | ## 1,69 | ## 295,63 | ## 1 | ## 766,42 |
| ## 8 | ## 08.3.08.02-0060 | ## Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 20-32 мм, толщина полки 3-4 мм | ## т | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,00255 | ## 73 426,50 |  | ## 82 972,38 | ## 1 | ## 211,58 |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 0,48 | ## 1 | ## 0,408 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 55,66 |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,204 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 34,31 |
| ## 11 | ## 25.1.01.04-0012 | ## Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм | ## шт | ## 4,46 | ## 1 | ## 3,791 | ## 705,50 | ## 2,08 | ## 1 467,44 | ## 1 | ## 5 563,07 |
| ## 12 | ## 07.2.07.04-0007 | ## Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | ## т | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,3825 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 68 860,24 |
| ## 13 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,119 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 12,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 459,04 |
| 49.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 855,59 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 44 563,96 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 41 444,48 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 20 053,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 812,89 |
| 50 | 07.2.07.04-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,85 | 1 | 0,85 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 153 022,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 022,75 |
| 51 | 06-01-070-04 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм | т | 0,424 | 1 | 0,424 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 143,312 |  |  |  |  | 159 221,07 |
|  | ## 1-100-39 | ## Средний разряд работы 3,9 | ## чел.-ч | ## 338 | ## 1 | ## 143,312 |  |  | ## 1 111,01 | ## 1 | ## 159 221,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 039,86 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,10176 |  |  |  |  | 142,49 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 17,9 | ## 1 | ## 7,5896 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 186,70 |
| ## 2 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,05088 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 177,66 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,05088 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 76,79 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,05088 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 87,21 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,05088 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 65,70 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 107 | ## 1 | ## 45,368 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 3 575,91 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,13 | ## 1 | ## 0,05512 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 12,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 555,28 |
| ## 6 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 6,804 | ## 1 | ## 2,884896 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 50,05 |
| ## 7 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 100 | ## 1 | ## 42,4 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 5 784,21 |
| ## 8 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 160 | ## 1 | ## 67,84 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 11 411,37 |
| ## 9 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 28,6 | ## 1 | ## 12,1264 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 1 309,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 958,70 |
| 51.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 184,42 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 159 363,56 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 148 208,11 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 71 713,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 064,83 |
| 52 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,424 | 1 | 0,424 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 76 331,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 331,35 |
| 53 | 06-02-014-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе примен.патрубок газохода | т | 0,09 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,05 |  |  |  |  | 4 754,30 |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 45 | ## 1 | ## 4,05 |  |  | ## 1 173,90 | ## 1 | ## 4 754,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 635,48 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6102 |  |  |  |  | 879,78 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 1 | ## 0,0387 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 0,95 |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч | ## 1,13 | ## 1 | ## 0,1017 | ## 23,43 | ## 1,83 | ## 42,88 | ## 1 | ## 4,36 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 2,46 | ## 1 | ## 0,2214 | ## 1 803,79 | ## 1,92 | ## 3 463,28 | ## 1 | ## 766,77 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,46 | ## 1 | ## 0,2214 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 334,16 |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 1,14 | ## 1 | ## 0,1026 | ## 1 196,65 |  | ## 2 290,82 | ## 1 | ## 235,04 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,14 | ## 1 | ## 0,1026 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 132,49 |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,22 | ## 1 | ## 0,1998 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 697,66 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,22 | ## 1 | ## 0,1998 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 301,56 |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч | ## 3,06 | ## 1 | ## 0,2754 | ## 150,13 |  | ## 294,67 | ## 1 | ## 81,15 |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,96 | ## 1 | ## 0,0864 | ## 4 655,22 | ## 2,03 | ## 9 450,10 | ## 1 | ## 816,49 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,96 | ## 1 | ## 0,0864 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 111,57 |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 4,66 | ## 1 | ## 0,4194 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 33,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,45 |
| ## 9 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,000027 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 38,708 | ## 1 | ## 3,48372 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 60,44 |
| ## 11 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т | ## 0,0001 | ## 1 | ## 0,000009 | ## 3 616,92 | ## 4,04 | ## 14 612,36 | ## 1 | ## 0,13 |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,18 | ## 1 | ## 0,1062 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 20,45 |
| ## 13 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,000027 | ## 62 186,75 |  | ## 111 900,79 | ## 1 | ## 3,02 |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,22 | ## 1 | ## 0,1098 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 14,98 |
| ## 15 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 3,09 | ## 1 | ## 0,2781 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 46,78 |
| ## 16 | ## 07.2.07.12-0001 | ## Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ## т | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,009 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 1 620,24 |
| ## 17 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,35 | ## 1 | ## 0,0315 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 3,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 039,01 |
| 53.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 95,09 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 634,08 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 5 239,69 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 2 535,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 909,13 |
| 54 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,09 | 1 | 0,09 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 16 202,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 202,41 |
| 55 | 45-04-006-02 ГЭСН 81-02-45-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными | м3 | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 30,96 |  |  |  |  | 33 618,23 |
|  | ## 1-100-37 | ## Средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч | ## 17,2 | ## 1 | ## 30,96 |  |  | ## 1 085,86 | ## 1 | ## 33 618,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 538,22 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,66 |  |  |  |  | 7 003,17 |
| ## 1 | ## 91.06.06-031 | ## Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | ## маш.-ч | ## 2,28 | ## 1 | ## 4,104 | ## 234,32 | ## 1,94 | ## 454,58 | ## 1 | ## 1 865,60 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 2,28 | ## 1 | ## 4,104 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 4 095,05 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,216 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 523,07 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,216 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 278,92 |
| ## 3 | ## 91.07.08-021 | ## Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | ## маш.-ч | ## 0,16 | ## 1 | ## 0,288 | ## 18,32 |  | ## 44,29 | ## 1 | ## 12,76 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,3 | ## 1 | ## 2,34 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 2 136,79 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,3 | ## 1 | ## 2,34 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 2 629,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 742,48 |
| ## 5 | ## 14.5.04.08-0006 | ## Мастика известково-кремнеземистая | ## м3 | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,18 | ## 77 179,16 | ## 2,69 | ## 207 611,94 | ## 1 | ## 37 370,15 |
| ## 6 | ## 17.1.02.03-0031 | ## Материал рулонный муллитокремнеземистый МКРР-130 | ## т | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,036 | ## 137 744,89 | ## 3,1 | ## 427 009,16 | ## 1 | ## 15 372,33 |
|  | ## 17.1.02.05 | ## Плиты огнеупорные теплоизоляционные | ## м3 | ## 0,93 | ## 1 | ## 1,674 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 902,10 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 40 621,40 |
|  | К.С. Пр/812-039.0 | НР - Промышленные печи и трубы для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 43 464,90 |
|  | Пр/774-039.0 | СП - Промышленные печи и трубы | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 25 185,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 552,27 |
| 56 | 17.1.02.04-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Плиты огнеупорные муллитокремнеземистые на неорганической связке МКРП-450, размеры 600х400х50 мм | м3 | 1,674 | 1 | 1,674 | 48 812,03 | 3,1 | 151 317,29 | 1 | 253 305,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 305,14 |
| 57 | 45-04-010-01 ГЭСН 81-02-45-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС) | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22 |  |  |  |  | 26 563,68 |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч | ## 110 | ## 1 | ## 22 |  |  | ## 1 207,44 | ## 1 | ## 26 563,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,29 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,302 |  |  |  |  | 1 363,31 |
| ## 1 | ## 91.06.06-031 | ## Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | ## маш.-ч | ## 4,56 | ## 1 | ## 0,912 | ## 234,32 | ## 1,94 | ## 454,58 | ## 1 | ## 414,58 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 4,56 | ## 1 | ## 0,912 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 910,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,09 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 217,95 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,09 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 116,22 |
| ## 3 | ## 91.07.08-021 | ## Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | ## маш.-ч | ## 3,14 | ## 1 | ## 0,628 | ## 18,32 |  | ## 44,29 | ## 1 | ## 27,81 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,3 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 273,95 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,3 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 337,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 116,99 |
| ## 5 | ## 01.1.02.10-1018 | ## Хризотил (асбест хризотиловый), группа 5, марки 5-80, 5-70, 5-65, 5-60, 5-55, 5-50 | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,2 | ## 29 287,98 | ## 1,07 | ## 31 338,14 | ## 1 | ## 6 267,63 |
| ## 6 | ## 01.3.05.23-0181 | ## Стекло жидкое натриевое каустическое | ## т | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,054 | ## 21 845,58 | ## 2,16 | ## 47 186,45 | ## 1 | ## 2 548,07 |
| ## 7 | ## 03.2.01.02-0012 | ## Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н | ## т | ## 0,126 | ## 1 | ## 0,0252 | ## 4 940,42 | ## 2,42 | ## 11 955,82 | ## 1 | ## 301,29 |
| ## 8 | ## 17.4.05.01-0021 | ## Глина огнеупорная, марка ПГМС-23 | ## т | ## 0,38 | ## 1 | ## 0,076 | ## 11 432,47 | ## 0 | ## 0,00 | ## 1 | ## 0,00 |
|  | ## 08.1.02.17 | ## Сетка (стальная плетеная) | ## м2 | ## 105 | ## 1 | ## 21 |  |  |  |  |  |
|  | ## 17.4.05.14 | ## Порошок шамотный марки ПШК | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 978,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 27 926,99 |
|  | К.С. Пр/812-039.0 | НР - Промышленные печи и трубы для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 29 881,88 |
|  | Пр/774-039.0 | СП - Промышленные печи и трубы | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 17 314,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 174,88 |
| 58 | 17.4.01.02-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высокоглиноземистом цементе, сухая, СШВЦ-40 | т | 0,076 | 1 | 0,076 | 48 975,17 | 1,46 | 71 503,75 | 1 | 5 434,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 434,29 |
| 59 | 17.4.05.14-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Порошок шамотный молотый, марка ПШ | т | 0,2 | 1 | 0,2 | 16 658,35 | 1,46 | 24 321,19 | 1 | 4 864,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,24 |
| 60 | 08.1.02.17-0036 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 21 | 1 | 21 | 81,09 | 1,48 | 120,01 | 1 | 2 520,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 520,21 |
| 61 | 07-03-018-01 ГЭСНм 81-03-07-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Дымосос одностороннего всасывания, масса: 0,67 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 25,8 |  |  |  |  | 28 988,62 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 25,8 | ## 1 | ## 25,8 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 28 988,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 775,47 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 1 159,48 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,53 | ## 1 | ## 0,53 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 1 309,86 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,53 | ## 1 | ## 0,53 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 799,93 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2,2 | ## 1 | ## 2,2 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 173,40 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,32 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 292,21 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,32 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 359,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,69 |
| ## 4 | ## 01.3.05.10-0006 | ## Графит кристаллический литейный, марка ГЛ-1 | ## кг | ## 0,8 | ## 1 | ## 0,8 | ## 89,72 | ## 2,16 | ## 193,80 | ## 1 | ## 155,04 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,11 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 21,18 |
| ## 6 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,6 | ## 1 | ## 1,6 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 218,27 |
| ## 7 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,4 | ## 1 | ## 0,4 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 43,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 361,26 |
| 61.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 579,77 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 30 148,10 |
|  | К.С. Пр/812-048.0 | НР - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы для районов Крайнего Севера | % | 96 | 1 | 96 |  |  |  |  | 28 942,18 |
|  | Пр/774-048.0 | СП - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 47 | 1 | 47 |  |  |  |  | 14 169,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 052,82 |
| 62 | ТЦ_61.1.0._22_2222854511_10.03.2026_02 | Дымосос ДН-6,3 (5,5кВт) (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 173 657,37 | 1 | 173 657,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 657,37 |
| 63 | 07-03-003-01 ГЭСНм 81-03-07-2022 Минстрой РФ пр. № 747/пр | Вентилятор дутьевой центробежный: одностороннего всасывания, масса 0,15 т | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 27,8 |  |  |  |  | 31 235,80 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 27,8 | ## 1 | ## 27,8 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 31 235,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 450,18 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,37 |  |  |  |  | 2 040,74 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 1,3 | ## 1 | ## 1,3 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 3 212,86 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 1,3 | ## 1 | ## 1,3 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1 962,09 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2,2 | ## 1 | ## 2,2 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 173,40 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 63,92 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,07 | ## 1 | ## 0,07 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 78,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,38 |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,11 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 21,18 |
| ## 5 | ## 01.3.04.07-0001 | ## Масло турбинное | ## кг | ## 10 | ## 1 | ## 10 | ## 70,83 | ## 1,47 | ## 104,12 | ## 1 | ## 1 041,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 789,10 |
| 63.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 624,72 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 33 276,54 |
|  | К.С. Пр/812-048.0 | НР - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы для районов Крайнего Севера | % | 96 | 1 | 96 |  |  |  |  | 31 945,48 |
|  | Пр/774-048.0 | СП - Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | % | 47 | 1 | 47 |  |  |  |  | 15 639,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 999,27 |
| 64 | 64.1.05.02-1022 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Вентилятор радиальный коррозионностойкий из нержавеющей стали ВЦ 14-46-2, ВР 280-46-2,5, среднего давления, производительность 1300-2500 м3/ч, частота вращения 3000 об/мин, мощность 2,2 кВт (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 | 32 050,85 | 1,11 | 35 576,44 | 1 | 35 576,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 576,44 |
| 65 | 12-01-008-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 94,8 |  |  |  |  | 106 516,33 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 316 | ## 1 | ## 94,8 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 106 516,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 390,93 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 13,836 |  |  |  |  | 20 468,67 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 11,937 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 29 501,46 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 11,937 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 18 016,51 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,054 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 92,56 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,054 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 69,73 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 87,2 | ## 1 | ## 26,16 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 2 061,93 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,054 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 12,13 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 1,845 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 9 722,85 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 1,845 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 2 382,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 534,20 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,92 | ## 1 | ## 0,276 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 58,13 |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 11,25 | ## 1 | ## 3,375 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 58,56 |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг | ## 10 | ## 1 | ## 3 | ## 98,31 | ## 1,47 | ## 144,52 | ## 1 | ## 433,56 |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 15,5 | ## 1 | ## 4,65 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 634,35 |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,018 | ## 1 | ## 0,0054 | ## 158 259,47 | ## 1,13 | ## 178 833,20 | ## 1 | ## 965,70 |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,7 | ## 1 | ## 1,11 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 119,88 |
| ## 12 | ## 01.3.02.06-0011 | ## Углекислый газ | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,0024 | ## 65 481,45 | ## 1,68 | ## 110 008,84 | ## 1 | ## 264,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 910,13 |
| 65.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 130,33 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 126 985,00 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 120 635,75 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 58 413,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 352 089,31 |
| 66 | 23.5.02.02-0055 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 30 | 1 | 30 | 517,88 | 1,38 | 714,67 | 1 | 21 440,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 440,10 |
| 67 | 12-12-001-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,2 |  |  |  |  | 9 213,44 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 4,1 | ## 1 | ## 8,2 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 9 213,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 957,54 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,232 |  |  |  |  | 1 837,86 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,588 | ## 1 | ## 1,176 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 2 906,40 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,588 | ## 1 | ## 1,176 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1 774,94 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,028 | ## 1 | ## 0,056 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 51,14 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,028 | ## 1 | ## 0,056 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 62,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,24 |
| ## 3 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,17 | ## 1 | ## 0,34 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 93,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 102,08 |
| 67.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 184,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 051,30 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 10 498,74 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 5 083,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 868,69 |
| 68 | 18.1.10.01-0153 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 7 276,33 | 1,54 | 11 205,55 | 1 | 22 411,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 411,10 |
| 69 | 12-12-001-02 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 483,08 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 3 | ## 1 | ## 12 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 13 483,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,96 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 13,48 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,012 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 10,96 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,012 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 13,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,94 |
| ## 2 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,08 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 21,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 529,46 |
| 69.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 269,66 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 496,56 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 12 821,73 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 6 208,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 829,27 |
| 70 | 18.1.09.11-0200 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 1 068,12 | 1,44 | 1 538,09 | 1 | 6 152,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 152,36 |
| 71 | 12-12-001-03 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 20 мм | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 18 |  |  |  |  | 20 224,62 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 3 | ## 1 | ## 18 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 20 224,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,44 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 20,22 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,018 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 16,44 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,018 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 20,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,36 |
| ## 2 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,03 | ## 1 | ## 0,18 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 49,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 310,64 |
| 71.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 404,49 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 244,84 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 19 232,60 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 9 312,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 260,36 |
| 72 | 18.1.09.11-0242 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 6 | 1 | 6 | 1 370,04 | 1,44 | 1 972,86 | 1 | 11 837,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 837,16 |
| 73 | 16-05-003-03 ГЭСН 81-02-16-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,86 |  |  |  |  | 2 019,70 |
|  | ## 1-100-37 | ## Средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч | ## 1,86 | ## 1 | ## 1,86 |  |  | ## 1 085,86 | ## 1 | ## 2 019,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,66 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 22,47 |
| ## 1 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 0,17 | ## 1 | ## 0,17 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 13,40 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 18,26 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,02 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 22,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,39 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,09 | ## 1 | ## 0,09 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 17,33 |
| ## 4 | ## 01.7.15.03-0014 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | ## т | ## 0,00124 | ## 1 | ## 0,00124 | ## 145 801,49 | ## 1,69 | ## 246 404,52 | ## 1 | ## 305,54 |
| ## 5 | ## 01.1.02.08-0001 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ## 1000 шт | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,001 | ## 7 023,63 | ## 1,07 | ## 7 515,28 | ## 1 | ## 7,52 |
|  | ## 18.1.05.01 | ## Клапаны | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 404,22 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 042,17 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 2 593,56 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 1 470,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 468,14 |
| 74 | 18.1.05.03-0021 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Клапан предохранительный 17с28нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 12 571,12 | 1,54 | 19 359,52 | 1 | 19 359,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 359,52 |
| 75 | 18-07-001-02 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 509,14 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 0,22 | ## 1 | ## 0,44 |  |  | ## 1 157,13 | ## 1 | ## 509,14 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,22 |
| ## 1 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00001 | ## 1 | ## 0,00002 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 1,72 |
| ## 2 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 | ## 128,40 | ## 4,04 | ## 518,74 | ## 1 | ## 10,37 |
| ## 3 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 | ## 79,88 | ## 2,23 | ## 178,13 | ## 1 | ## 7,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,36 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 509,14 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 646,61 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 366,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 541,55 |
| 76 | 18-07-001-04 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка термометров в оправе прямых и угловых | компл | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,62 |  |  |  |  | 681,03 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 0,31 | ## 1 | ## 0,62 |  |  | ## 1 098,44 | ## 1 | ## 681,03 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,88 |
| ## 1 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00001 | ## 1 | ## 0,00002 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 1,72 |
| ## 2 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,02 | ## 128,40 | ## 4,04 | ## 518,74 | ## 1 | ## 10,37 |
| ## 3 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 | ## 79,88 | ## 2,23 | ## 178,13 | ## 1 | ## 7,13 |
| ## 4 | ## 01.3.04.03-0003 | ## Масло индустриальное И-20А | ## л | ## 0,1232 | ## 1 | ## 0,2464 | ## 101,21 | ## 1,47 | ## 148,78 | ## 1 | ## 36,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,91 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 681,03 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 864,91 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 490,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 092,16 |
| 77 | 63.4.01.02-0018 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 160 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5 (оборудование / инвентарь) | шт | 2 | 1 | 2 | 624,23 | 0,94 | 586,78 | 1 | 1 173,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 173,56 |
| 78 | 63.4.05.01-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5) (оборудование / инвентарь) | компл | 2 | 1 | 2 | 846,85 | 0,94 | 796,04 | 1 | 1 592,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 592,08 |
| 79 | 07-02-002-01 ГЭСНп 81-05-07-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Котел водогрейный, работающий на твердом топливе, теплопроизводительность: до 1 Гкал/ч. | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | ТЧ ГЭСНп сборник 07, п. 1.7.13, 1.7.19 | Котлы с ручными топками ОТ=0,6; ЗТ=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 166,26 |  |  |  |  | 264 877,12 |
|  | ## 3-200-02 | ## Инженер II категории | ## чел.-ч | ## 193,97 | ## 0,6 | ## 116,382 |  |  | ## 1 643,46 | ## 1 | ## 191 269,16 |
|  | ## 3-200-03 | ## Инженер III категории | ## чел.-ч | ## 83,13 | ## 0,6 | ## 49,878 |  |  | ## 1 475,76 | ## 1 | ## 73 607,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 877,12 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 264 877,12 |
|  | К.С. Пр/812-083.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 |  |  |  |  | 206 604,15 |
|  | Пр/774-083.0 | СП - Пусконаладочные работы | % | 36 | 1 | 36 |  |  |  |  | 95 355,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 837,03 |
|  |  | # в т.ч. ПНР "вхолостую" | # % |  |  | # 60 |  |  |  |  | # 340 102,22 |
|  |  | # в т.ч. ПНР "под нагрузкой" | # % |  |  | # 40 |  |  |  |  | # 226 734,81 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 794 467,40 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 147 437,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 535,02 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 215,08 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460 279,77 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 211 652,61 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105 871,13 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 537 089,87 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 999,45 |
|  |  | Итого по Разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 649 427,85 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 929 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 47,38 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 949 119,37 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 578 152,85 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 458,85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 503,59 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 646,05 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318 544,36 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 104,90 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 912,33 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 054,19 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 244 926,86 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088 463,20 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 748,59 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 624,44 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 799,34 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 290,83 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 547,93 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 039,65 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 377 424,01 |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 999,45 |
|  |  | ВСЕГО прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 682 432,97 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 893,91 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 893,91 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 893,91 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 737,25 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 801,81 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 088 478,65 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 985 509,96 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323 101,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 128,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 445,39 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 462 835,19 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 391 546,74 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272 689,23 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 280,01 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 999,45 |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1 087,467315 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 50,5376835 |  |  |  |  |  |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пусконаладочные работы (ПНР) |  |  |  |  |  |  |  |  | 682 432,97 |
|  |  | - в т.ч. ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 459,79 |
|  |  | - в т.ч. ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 973,18 |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.18_гр.6_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 | % |  |  | 60 |  |  |  |  | 409 459,78 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.18_гр.7_отд.1 | Теплоэнергетическое оборудование, отделы 1-7, 9 | % |  |  | 40 |  |  |  |  | 272 973,19 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы ТЗ/8*(700р+550р) |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 916,77 |
|  |  | Проезд рабочих до места выполнения работ: г.Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово-с. и обратно - (59 802 руб х 4чел х 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 478 416,00 |
|  |  | Доставка материала из г.Петропавловск-Камчатский -с. Усть-Хайрюзово (ГУП КК КамчатТрансФлот - 43 341р /1,22*8тн ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 203,28 |
|  |  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 932 536,05 |
|  |  | Итого с прочими затратами без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 021 014,70 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

на Капитальный ремонт 4-х котлов KSO-400 на котельных мкрн. Погодный п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края

Раздел №2 Котельная №5 (2 котла)

Составлен(а) в текущем уровне цен на 1 квартал 2026г

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт котла отопления №20319 и ГВС №3117 КSО 400R в котельной №5 п.Усть-Камчатск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12-01-008-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,6 | Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,376 |  |  |  |  | 12 781,96 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 316 | ## 0,6 | ## 11,376 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 12 781,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 966,92 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,66032 |  |  |  |  | 2 456,24 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 39,79 | ## 0,6 | ## 1,43244 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 3 540,18 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 39,79 | ## 0,6 | ## 1,43244 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 2 161,98 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 0,6 | ## 0,00648 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 11,11 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 0,6 | ## 0,00648 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 8,37 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 87,2 | ## 0,6 | ## 3,1392 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 247,43 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 0,6 | ## 0,00648 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 1,46 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 6,15 | ## 0,6 | ## 0,2214 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 1 166,74 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 6,15 | ## 0,6 | ## 0,2214 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 285,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 205,12 |
| 1.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 255,64 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 238,20 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 14 476,29 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 7 009,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 946,62 |
| 2 | 65-02-022-06 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж предохранительных клапанов: однорычажных диаметром до 100 мм | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,12 |  |  |  |  | 2 097,59 |
|  | ## 1-100-29 | ## Средний разряд работы 2,9 | ## чел.-ч | ## 10,6 | ## 1 | ## 2,12 |  |  | ## 989,43 | ## 1 | ## 2 097,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 097,59 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 097,59 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 1 908,81 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 922,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 929,34 |
| 3 | 12-01-008-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,6 | Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м | 0,11 | 1 | 0,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,144 |  |  |  |  | 13 644,88 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 184 | ## 0,6 | ## 12,144 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 13 644,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 967,72 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,94898 |  |  |  |  | 2 869,65 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 24,53 | ## 0,6 | ## 1,61898 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 4 001,20 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 24,53 | ## 0,6 | ## 1,61898 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 2 443,53 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,00066 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 1,13 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,00066 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 0,85 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 44,15 | ## 0,6 | ## 2,9139 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 229,67 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,00066 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 0,15 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 4,99 | ## 0,6 | ## 0,32934 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 1 735,57 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 4,99 | ## 0,6 | ## 0,32934 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 425,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 482,25 |
| 3.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 272,90 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 16 514,53 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 15 688,80 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 7 596,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 040,63 |
| 4 | 66-01-026-01 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,22 |  |  |  |  | 1 232,68 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 0,61 | ## 1 | ## 1,22 |  |  | ## 1 010,39 | ## 1 | ## 1 232,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,63 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 224,72 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,2 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 182,63 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,2 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 224,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 640,03 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 457,40 |
|  | К.С. Пр/812-100.1 | НР - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 1 355,38 |
|  | Пр/774-100.1 | СП - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 641,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 636,67 |
| 5 | 65-02-001-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,4 м3 | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,9953 |  |  |  |  | 1 990,95 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 199,53 | ## 1 | ## 1,9953 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 1 990,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,99 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0136 |  |  |  |  | 14,43 |
| ## 1 | ## 91.06.05-056 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | ## маш.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,0068 | ## 807,87 |  | ## 1 249,43 | ## 1 | ## 8,50 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,0068 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 7,64 |
| ## 2 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,0068 | ## 37,32 | ## 1,94 | ## 72,40 | ## 1 | ## 0,49 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,0068 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 6,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 014,37 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 005,38 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 1 824,90 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 882,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 721,64 |
| 6 | 65-02-022-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,125 |  |  |  |  | 13 096,39 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 131,25 | ## 1 | ## 13,125 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 13 096,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 096,39 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 096,39 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 11 917,71 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 5 762,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 776,51 |
| 7 | 65-02-022-04 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж металлических каркасов котлов | т | 1,1 | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,67 |  |  |  |  | 10 467,80 |
|  | ## 1-100-28 | ## Средний разряд работы 2,8 | ## чел.-ч | ## 9,7 | ## 1 | ## 10,67 |  |  | ## 981,05 | ## 1 | ## 10 467,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 467,80 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 467,80 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 9 525,70 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 4 605,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 599,33 |
| 8 | 06-01-070-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Горелка газомазутная, масса: до 0,5 т | т | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,496 |  |  |  |  | 2 888,20 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 156 | ## 0,4 | ## 2,496 |  |  | ## 1 157,13 | ## 1 | ## 2 888,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,36 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00448 |  |  |  |  | 6,27 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 5,54 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 3,38 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 12,5 | ## 0,4 | ## 0,2 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 4,92 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 3,84 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 2,89 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2 | ## 0,4 | ## 0,032 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 2,52 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,15 | ## 0,4 | ## 0,0024 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 0,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,83 |
| 8.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 57,76 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 894,47 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 2 691,86 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 1 302,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 963,96 |
| 9 | 66-01-026-01 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм примен.демонтаж фильтра | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 616,34 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 0,61 | ## 1 | ## 0,61 |  |  | ## 1 010,39 | ## 1 | ## 616,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,32 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 112,36 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 91,32 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 112,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,02 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 728,70 |
|  | К.С. Пр/812-100.1 | НР - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 677,69 |
|  | Пр/774-100.1 | СП - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 320,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,34 |
| 10 | 12-01-008-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,6 | Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 26,544 |  |  |  |  | 29 824,57 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 316 | ## 0,6 | ## 26,544 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 29 824,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 589,47 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,87408 |  |  |  |  | 5 731,22 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 39,79 | ## 0,6 | ## 3,34236 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 8 260,41 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 39,79 | ## 0,6 | ## 3,34236 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 5 044,62 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 0,6 | ## 0,01512 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 25,92 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 0,6 | ## 0,01512 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 19,52 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 87,2 | ## 0,6 | ## 7,3248 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 577,34 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 0,6 | ## 0,01512 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 3,40 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 6,15 | ## 0,6 | ## 0,5166 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 2 722,40 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 6,15 | ## 0,6 | ## 0,5166 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 667,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 145,26 |
| 10.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 596,49 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 555,79 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 33 778,00 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 16 355,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 875,41 |
| 11 | 65-02-022-06 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж предохранительных клапанов: однорычажных диаметром до 100 мм | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,12 |  |  |  |  | 2 097,59 |
|  | ## 1-100-29 | ## Средний разряд работы 2,9 | ## чел.-ч | ## 10,6 | ## 1 | ## 2,12 |  |  | ## 989,43 | ## 1 | ## 2 097,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 097,59 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 097,59 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 1 908,81 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 922,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 929,34 |
| 12 | 12-01-008-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,6 | Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,832 |  |  |  |  | 9 923,55 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 184 | ## 0,6 | ## 8,832 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 9 923,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 340,16 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,41744 |  |  |  |  | 2 087,02 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 24,53 | ## 0,6 | ## 1,17744 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 2 909,96 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 24,53 | ## 0,6 | ## 1,17744 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1 777,11 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,00048 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 0,82 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,00048 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 0,62 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 44,15 | ## 0,6 | ## 2,1192 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 167,04 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,00048 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 0,11 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 4,99 | ## 0,6 | ## 0,23952 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 1 262,23 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 4,99 | ## 0,6 | ## 0,23952 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 309,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 350,73 |
| 12.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 198,47 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 010,57 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 11 410,04 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 5 524,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 484,10 |
| 13 | 66-01-026-01 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,22 |  |  |  |  | 1 232,68 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 0,61 | ## 1 | ## 1,22 |  |  | ## 1 010,39 | ## 1 | ## 1 232,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,63 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 224,72 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,2 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 182,63 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,2 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 224,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 640,03 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 457,40 |
|  | К.С. Пр/812-100.1 | НР - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 1 355,38 |
|  | Пр/774-100.1 | СП - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 641,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 636,67 |
| 14 | 65-02-022-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,125 |  |  |  |  | 13 096,39 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 131,25 | ## 1 | ## 13,125 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 13 096,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 096,39 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 096,39 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 11 917,71 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 5 762,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 776,51 |
| 15 | 65-02-022-04 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж металлических каркасов котлов | т | 1,1 | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,67 |  |  |  |  | 10 467,80 |
|  | ## 1-100-28 | ## Средний разряд работы 2,8 | ## чел.-ч | ## 9,7 | ## 1 | ## 10,67 |  |  | ## 981,05 | ## 1 | ## 10 467,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 467,80 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 467,80 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 9 525,70 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 4 605,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 599,33 |
| 16 | 06-01-070-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Горелка газомазутная, масса: до 0,5 т | т | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,496 |  |  |  |  | 2 888,20 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 156 | ## 0,4 | ## 2,496 |  |  | ## 1 157,13 | ## 1 | ## 2 888,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,36 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00448 |  |  |  |  | 6,27 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 5,54 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 3,38 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 12,5 | ## 0,4 | ## 0,2 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 4,92 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 3,84 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 2,89 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2 | ## 0,4 | ## 0,032 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 2,52 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,15 | ## 0,4 | ## 0,0024 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 0,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 911,83 |
| 16.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 57,76 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 894,47 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 2 691,86 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 1 302,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 963,96 |
| 17 | 66-01-026-01 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм примен.демонтаж фильтра | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 616,34 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 0,61 | ## 1 | ## 0,61 |  |  | ## 1 010,39 | ## 1 | ## 616,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,32 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 112,36 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 91,32 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 112,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,02 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 728,70 |
|  | К.С. Пр/812-100.1 | НР - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 677,69 |
|  | Пр/774-100.1 | СП - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 320,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 818,34 |
| 18 | 65-02-022-04 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж металлических каркасов котлов | т | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,358 |  |  |  |  | 1 332,27 |
|  | ## 1-100-28 | ## Средний разряд работы 2,8 | ## чел.-ч | ## 9,7 | ## 1 | ## 1,358 |  |  | ## 981,05 | ## 1 | ## 1 332,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 332,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 332,27 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 1 212,37 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 586,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 130,84 |
| 19 | 65-05-004-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разборка обмуровки котлов | м3 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,965 |  |  |  |  | 4 662,73 |
|  | ## 1-100-23 | ## Средний разряд работы 2,3 | ## чел.-ч | ## 16,55 | ## 1 | ## 4,965 |  |  | ## 939,12 | ## 1 | ## 4 662,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,39 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,105 |  |  |  |  | 117,98 |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,075 | ## 314,79 |  | ## 629,88 | ## 1 | ## 47,24 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,075 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 84,27 |
| ## 2 | ## 91.06.05-056 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,03 | ## 807,87 |  | ## 1 249,43 | ## 1 | ## 37,48 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,03 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 33,71 |
| ## 3 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч | ## 0,5 | ## 1 | ## 0,15 | ## 2,11 |  | ## 4,46 | ## 1 | ## 0,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 866,10 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 4 780,71 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 4 350,45 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 2 103,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 320,06 |
| 20 | 06-02-014-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 5 071,25 |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 45 | ## 0,4 | ## 4,32 |  |  | ## 1 173,90 | ## 1 | ## 5 071,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 811,18 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,65088 |  |  |  |  | 938,43 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 0,4 | ## 0,04128 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 1,02 |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч | ## 1,13 | ## 0,4 | ## 0,10848 | ## 23,43 | ## 1,83 | ## 42,88 | ## 1 | ## 4,65 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 2,46 | ## 0,4 | ## 0,23616 | ## 1 803,79 | ## 1,92 | ## 3 463,28 | ## 1 | ## 817,89 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,46 | ## 0,4 | ## 0,23616 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 356,44 |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 1,14 | ## 0,4 | ## 0,10944 | ## 1 196,65 |  | ## 2 290,82 | ## 1 | ## 250,71 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,14 | ## 0,4 | ## 0,10944 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 141,32 |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,22 | ## 0,4 | ## 0,21312 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 744,17 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,22 | ## 0,4 | ## 0,21312 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 321,66 |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч | ## 3,06 | ## 0,4 | ## 0,29376 | ## 150,13 |  | ## 294,67 | ## 1 | ## 86,56 |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,96 | ## 0,4 | ## 0,09216 | ## 4 655,22 | ## 2,03 | ## 9 450,10 | ## 1 | ## 870,92 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,96 | ## 0,4 | ## 0,09216 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 119,01 |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 4,66 | ## 0,4 | ## 0,44736 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 35,26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 820,86 |
| 20.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 101,42 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 009,68 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 5 589,00 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 2 704,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 215,64 |
| 21 | 06-02-014-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 0,192 | 1 | 0,192 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,64 |  |  |  |  | 10 142,50 |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 45 | ## 1 | ## 8,64 |  |  | ## 1 173,90 | ## 1 | ## 10 142,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 622,33 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,30176 |  |  |  |  | 1 876,84 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 1 | ## 0,08256 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 2,03 |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч | ## 1,13 | ## 1 | ## 0,21696 | ## 23,43 | ## 1,83 | ## 42,88 | ## 1 | ## 9,30 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 2,46 | ## 1 | ## 0,47232 | ## 1 803,79 | ## 1,92 | ## 3 463,28 | ## 1 | ## 1 635,78 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,46 | ## 1 | ## 0,47232 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 712,87 |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 1,14 | ## 1 | ## 0,21888 | ## 1 196,65 |  | ## 2 290,82 | ## 1 | ## 501,41 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,14 | ## 1 | ## 0,21888 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 282,64 |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,22 | ## 1 | ## 0,42624 | ## 1 703,30 | ## 2,05 | ## 3 491,77 | ## 1 | ## 1 488,33 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,22 | ## 1 | ## 0,42624 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 643,32 |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч | ## 3,06 | ## 1 | ## 0,58752 | ## 150,13 |  | ## 294,67 | ## 1 | ## 173,12 |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч | ## 0,96 | ## 1 | ## 0,18432 | ## 4 655,22 | ## 2,03 | ## 9 450,10 | ## 1 | ## 1 741,84 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,96 | ## 1 | ## 0,18432 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 238,01 |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 4,66 | ## 1 | ## 0,89472 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 70,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 774,83 |
| ## 9 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,0000576 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 0,01 |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 38,708 | ## 1 | ## 7,431936 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 128,94 |
| ## 11 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т | ## 0,0001 | ## 1 | ## 0,0000192 | ## 3 616,92 | ## 4,04 | ## 14 612,36 | ## 1 | ## 0,28 |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,18 | ## 1 | ## 0,22656 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 43,62 |
| ## 13 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,0003 | ## 1 | ## 0,0000576 | ## 62 186,75 |  | ## 111 900,79 | ## 1 | ## 6,45 |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,22 | ## 1 | ## 0,23424 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 31,96 |
| ## 15 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 3,09 | ## 1 | ## 0,59328 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 99,80 |
| ## 16 | ## 07.2.07.12-0001 | ## Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ## т | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,0192 | ## 105 278,81 | ## 1,71 | ## 180 026,77 | ## 1 | ## 3 456,51 |
| ## 17 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,35 | ## 1 | ## 0,0672 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 7,26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 416,50 |
| 21.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 202,85 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 019,34 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 11 177,99 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 5 408,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 206,04 |
| 22 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,192 | 1 | 0,192 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 34 565,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 565,14 |
| 23 | 45-04-006-02 ГЭСН 81-02-45-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными | м3 | 1,3 | 1 | 1,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22,36 |  |  |  |  | 24 279,83 |
|  | ## 1-100-37 | ## Средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч | ## 17,2 | ## 1 | ## 22,36 |  |  | ## 1 085,86 | ## 1 | ## 24 279,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 277,60 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,81 |  |  |  |  | 5 057,85 |
| ## 1 | ## 91.06.06-031 | ## Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | ## маш.-ч | ## 2,28 | ## 1 | ## 2,964 | ## 234,32 | ## 1,94 | ## 454,58 | ## 1 | ## 1 347,38 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 2,28 | ## 1 | ## 2,964 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 2 957,54 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,156 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 377,77 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,156 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 201,44 |
| ## 3 | ## 91.07.08-021 | ## Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | ## маш.-ч | ## 0,16 | ## 1 | ## 0,208 | ## 18,32 |  | ## 44,29 | ## 1 | ## 9,21 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,3 | ## 1 | ## 1,69 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 1 543,24 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,3 | ## 1 | ## 1,69 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 1 898,87 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 091,79 |
| ## 5 | ## 14.5.04.08-0006 | ## Мастика известково-кремнеземистая | ## м3 | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,13 | ## 77 179,16 | ## 2,69 | ## 207 611,94 | ## 1 | ## 26 989,55 |
| ## 6 | ## 17.1.02.03-0031 | ## Материал рулонный муллитокремнеземистый МКРР-130 | ## т | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,026 | ## 137 744,89 | ## 3,1 | ## 427 009,16 | ## 1 | ## 11 102,24 |
|  | ## 17.1.02.05 | ## Плиты огнеупорные теплоизоляционные | ## м3 | ## 0,93 | ## 1 | ## 1,209 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 707,07 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 29 337,68 |
|  | К.С. Пр/812-039.0 | НР - Промышленные печи и трубы для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 31 391,32 |
|  | Пр/774-039.0 | СП - Промышленные печи и трубы | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 18 189,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 287,75 |
| 24 | 17.1.02.04-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Плиты огнеупорные муллитокремнеземистые на неорганической связке МКРП-450, размеры 600х400х50 мм | м3 | 1,209 | 1 | 1,209 | 48 812,03 | 3,1 | 151 317,29 | 1 | 182 942,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 942,60 |
| 25 | 45-04-010-01 ГЭСН 81-02-45-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС) | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22 |  |  |  |  | 26 563,68 |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч | ## 110 | ## 1 | ## 22 |  |  | ## 1 207,44 | ## 1 | ## 26 563,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,29 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,302 |  |  |  |  | 1 363,31 |
| ## 1 | ## 91.06.06-031 | ## Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | ## маш.-ч | ## 4,56 | ## 1 | ## 0,912 | ## 234,32 | ## 1,94 | ## 454,58 | ## 1 | ## 414,58 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 4,56 | ## 1 | ## 0,912 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 910,01 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,09 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 217,95 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,09 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 116,22 |
| ## 3 | ## 91.07.08-021 | ## Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | ## маш.-ч | ## 3,14 | ## 1 | ## 0,628 | ## 18,32 |  | ## 44,29 | ## 1 | ## 27,81 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,3 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 273,95 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,3 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 337,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 116,99 |
| ## 5 | ## 01.1.02.10-1018 | ## Хризотил (асбест хризотиловый), группа 5, марки 5-80, 5-70, 5-65, 5-60, 5-55, 5-50 | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,2 | ## 29 287,98 | ## 1,07 | ## 31 338,14 | ## 1 | ## 6 267,63 |
| ## 6 | ## 01.3.05.23-0181 | ## Стекло жидкое натриевое каустическое | ## т | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,054 | ## 21 845,58 | ## 2,16 | ## 47 186,45 | ## 1 | ## 2 548,07 |
| ## 7 | ## 03.2.01.02-0012 | ## Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н | ## т | ## 0,126 | ## 1 | ## 0,0252 | ## 4 940,42 | ## 2,42 | ## 11 955,82 | ## 1 | ## 301,29 |
| ## 8 | ## 17.4.05.01-0021 | ## Глина огнеупорная, марка ПГМС-23 | ## т | ## 0,38 | ## 1 | ## 0,076 | ## 11 432,47 | ## 0 | ## 0,00 | ## 1 | ## 0,00 |
|  | ## 08.1.02.17 | ## Сетка (стальная плетеная) | ## м2 | ## 105 | ## 1 | ## 21 |  |  |  |  |  |
|  | ## 17.4.05.14 | ## Порошок шамотный марки ПШК | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 978,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 27 926,99 |
|  | К.С. Пр/812-039.0 | НР - Промышленные печи и трубы для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 29 881,88 |
|  | Пр/774-039.0 | СП - Промышленные печи и трубы | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 17 314,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 174,88 |
| 26 | 17.4.01.02-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высокоглиноземистом цементе, сухая, СШВЦ-40 | т | 0,076 | 1 | 0,076 | 48 975,17 | 1,46 | 71 503,75 | 1 | 5 434,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 434,29 |
| 27 | 17.4.05.14-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Порошок шамотный молотый, марка ПШ | т | 0,2 | 1 | 0,2 | 16 658,35 | 1,46 | 24 321,19 | 1 | 4 864,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,24 |
| 28 | 08.1.02.17-0036 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 21 | 1 | 21 | 81,09 | 1,48 | 120,01 | 1 | 2 520,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 520,21 |
| 29 | 65-02-018-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Частичный ремонт отопительных котлов, монтаж стальных каркасов обмуровки котлов | т | 0,147 | 1 | 0,147 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,64881 |  |  |  |  | 7 180,33 |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч | ## 7,23 | ## 1 | ## 1,06281 |  |  | ## 913,97 | ## 1 | ## 971,38 |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч | ## 24,44 | ## 1 | ## 3,59268 |  |  | ## 997,82 | ## 1 | ## 3 584,85 |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч | ## 6,78 | ## 1 | ## 0,99666 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 1 119,84 |
|  | ## 2-100-06 | ## Рабочий 6 разряда | ## чел.-ч | ## 6,78 | ## 1 | ## 0,99666 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1 504,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,41 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,06762 |  |  |  |  | 88,45 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,22 | ## 1 | ## 0,03234 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 79,93 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,22 | ## 1 | ## 0,03234 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 48,81 |
| ## 2 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 6,58 | ## 1 | ## 0,96726 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 11,71 |
| ## 3 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 10,57 | ## 1 | ## 1,55379 | ## 51,10 |  | ## 172,19 | ## 1 | ## 267,55 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,03528 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 32,22 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,03528 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 39,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,88 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0021 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм | ## т | ## 0,0077 | ## 1 | ## 0,0011319 | ## 178 949,29 | ## 1,13 | ## 202 212,70 | ## 1 | ## 228,88 |
|  | ## 08.4.02.04 | ## Каркасы металлические | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,147 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 889,07 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 268,78 |
|  | К.С. Пр/812-099.2 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  | 7 850,28 |
|  | Пр/774-099.2 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 | 1 | 52 |  |  |  |  | 3 779,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 519,12 |
| 30 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,147 | 1 | 0,147 | 105 278,81 | 1,71 | 180 026,77 | 1 | 26 463,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 463,94 |
| 31 | 04-02-006-12 ГЭСН 81-02-04-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм примен. проваривание свищей , трещин жаровой трубы топочной камеры | стык | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,88 |  |  |  |  | 12 601,12 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,97 | ## 1 | ## 11,88 |  |  | ## 1 060,70 | ## 1 | ## 12 601,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 096,70 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 179,77 |
| ## 1 | ## 91.17.04-034 | ## Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | ## маш.-ч | ## 2,7 | ## 1 | ## 10,8 | ## 92,18 |  | ## 180,61 | ## 1 | ## 1 950,59 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,16 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 146,11 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,16 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 179,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,24 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 2,9 | ## 1 | ## 11,6 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 1 951,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 828,83 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 780,89 |
|  | К.С. Пр/812-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 |  |  |  |  | 14 186,79 |
|  | Пр/774-004.0 | СП - Скважины | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 5 751,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 767,02 |
| 32 | 12-01-008-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 37,92 |  |  |  |  | 42 606,53 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 316 | ## 1 | ## 37,92 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 42 606,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 556,36 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 5,5344 |  |  |  |  | 8 187,47 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 4,7748 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 11 800,58 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 4,7748 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 7 206,61 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0216 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 37,02 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0216 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 27,89 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 87,2 | ## 1 | ## 10,464 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 824,77 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0216 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 4,85 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 0,738 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 3 889,14 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 0,738 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 952,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013,67 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,92 | ## 1 | ## 0,1104 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 23,25 |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 11,25 | ## 1 | ## 1,35 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 23,42 |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг | ## 10 | ## 1 | ## 1,2 | ## 98,31 | ## 1,47 | ## 144,52 | ## 1 | ## 173,42 |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 15,5 | ## 1 | ## 1,86 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 253,74 |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,018 | ## 1 | ## 0,00216 | ## 158 259,47 | ## 1,13 | ## 178 833,20 | ## 1 | ## 386,28 |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,7 | ## 1 | ## 0,444 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 47,95 |
| ## 12 | ## 01.3.02.06-0011 | ## Углекислый газ | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,00096 | ## 65 481,45 | ## 1,68 | ## 110 008,84 | ## 1 | ## 105,61 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 364,03 |
| 32.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 852,13 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 50 794,00 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 48 254,30 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 23 365,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 835,70 |
| 33 | 12-12-001-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,2 |  |  |  |  | 9 213,44 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 4,1 | ## 1 | ## 8,2 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 9 213,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 957,54 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,232 |  |  |  |  | 1 837,86 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,588 | ## 1 | ## 1,176 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 2 906,40 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,588 | ## 1 | ## 1,176 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1 774,94 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,028 | ## 1 | ## 0,056 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 51,14 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,028 | ## 1 | ## 0,056 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 62,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,24 |
| ## 3 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,17 | ## 1 | ## 0,34 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 93,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 102,08 |
| 33.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 184,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 051,30 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 10 498,74 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 5 083,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 868,69 |
| 34 | 12-01-008-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,04 |  |  |  |  | 12 404,43 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 184 | ## 1 | ## 11,04 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 12 404,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 425,19 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,7718 |  |  |  |  | 2 608,77 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 24,53 | ## 1 | ## 1,4718 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 3 637,45 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 24,53 | ## 1 | ## 1,4718 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 2 221,39 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0006 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 1,03 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0006 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 0,77 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 44,15 | ## 1 | ## 2,649 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 208,79 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0006 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 0,13 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 4,99 | ## 1 | ## 0,2994 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 1 577,79 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 4,99 | ## 1 | ## 0,2994 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 386,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,22 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0012 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 0,25 |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 7,2 | ## 1 | ## 0,432 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 7,50 |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг | ## 1,3 | ## 1 | ## 0,078 | ## 98,31 | ## 1,47 | ## 144,52 | ## 1 | ## 11,27 |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,7 | ## 1 | ## 0,102 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 13,91 |
| ## 10 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,63 | ## 1 | ## 0,0378 | ## 340,41 | ## 3,01 | ## 1 024,63 | ## 1 | ## 38,73 |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,0144 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 1,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 511,61 |
| 34.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 248,09 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 15 013,20 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 14 262,54 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 6 906,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 928,31 |
| 35 | 12-12-001-02 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 741,54 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 3 | ## 1 | ## 6 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 6 741,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,48 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 6,74 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,006 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 5,48 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,006 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 6,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,97 |
| ## 2 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 10,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 764,73 |
| 35.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 134,83 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 748,28 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 6 410,87 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 3 104,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 414,64 |
| 36 | 23.5.02.02-0055 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 12 | 1 | 12 | 517,88 | 1,38 | 714,67 | 1 | 8 576,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 576,04 |
| 37 | 23.5.02.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 6 | 1 | 6 | 67,19 | 1,38 | 92,72 | 1 | 556,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 556,32 |
| 38 | 18.1.09.11-0200 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 1 068,12 | 1,44 | 1 538,09 | 1 | 3 076,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 076,18 |
| 39 | 18.1.10.01-0153 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 7 276,33 | 1,54 | 11 205,55 | 1 | 22 411,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 411,10 |
| 40 | 18-01-002-08 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 51,6 |  |  |  |  | 56 679,50 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 51,6 | ## 1 | ## 51,6 |  |  | ## 1 098,44 | ## 1 | ## 56 679,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 900,18 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 5 795,04 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 2,44 | ## 1 | ## 2,44 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 6 030,29 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,44 | ## 1 | ## 2,44 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 3 682,69 |
| ## 2 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 0,6 | ## 1 | ## 0,6 | ## 14,13 | ## 1,98 | ## 27,98 | ## 1 | ## 16,79 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,73 | ## 1 | ## 1,73 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 136,36 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,88 | ## 1 | ## 1,88 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 1 716,74 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,88 | ## 1 | ## 1,88 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 2 112,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 014,53 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 2,5 | ## 1 | ## 2,5 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 517,80 |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,41 | ## 1 | ## 1,41 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 271,47 |
| ## 7 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00004 | ## 1 | ## 0,00004 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 3,45 |
| ## 8 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 | ## 128,40 | ## 4,04 | ## 518,74 | ## 1 | ## 20,75 |
| ## 9 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,08 | ## 79,88 | ## 2,23 | ## 178,13 | ## 1 | ## 14,25 |
| ## 10 | ## 01.3.04.03-0003 | ## Масло индустриальное И-20А | ## л | ## 0,056 | ## 1 | ## 0,056 | ## 101,21 | ## 1,47 | ## 148,78 | ## 1 | ## 8,33 |
| ## 11 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,27 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 74,04 |
| ## 12 | ## 01.7.15.03-0013 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | ## т | ## 0,00884 | ## 1 | ## 0,00884 | ## 135 460,68 | ## 1,69 | ## 228 928,55 | ## 1 | ## 2 023,73 |
| ## 13 | ## 01.1.02.08-0001 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ## 1000 шт | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,001 | ## 7 023,63 | ## 1,07 | ## 7 515,28 | ## 1 | ## 7,52 |
| ## 14 | ## 01.1.02.08-0002 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | ## 1000 шт | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,005 | ## 13 680,39 | ## 1,07 | ## 14 638,02 | ## 1 | ## 73,19 |
|  | ## 19.3.01.13 | ## Клапаны взрывные | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт | ## 6 | ## 1 | ## 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 389,25 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 62 474,54 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 79 342,67 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 44 981,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 713,59 |
| 41 | ТЦ_61.1.0._41_410112729102_27.02.2026_02 | Котел KSO-400 R комплектно (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 064 262,30 | 1 | 1 064 262,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064 262,30 |
| 42 | 18.5.07.02-0002 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 905/пр | Конденсатоотводчик 45нж13нж, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 1 275,49 | 1,25 | 1 594,36 | 1 | 3 188,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 188,72 |
| 43 | 63.4.05.01-0003 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °C, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5) (оборудование / инвентарь) | компл | 2 | 1 | 2 | 1 040,60 | 0,94 | 978,16 | 1 | 1 956,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 956,32 |
| 44 | 63.4.01.02-0026 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 335/пр | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 40 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 (оборудование / инвентарь) | шт | 6 | 1 | 6 | 948,46 | 0,94 | 891,55 | 1 | 5 349,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 349,30 |
| 45 | 18.1.09.08-0041 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Кран шаровой латунный полнопроходной со спускным элементом, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 7 | 1 | 7 | 927,70 | 1,57 | 1 456,49 | 1 | 10 195,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 195,43 |
| 46 | 18.1.03.02-0007 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 125 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 8 429,72 | 1,12 | 9 441,29 | 1 | 18 882,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 882,58 |
| 47 | 18.1.09.11-0246 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 2 281,94 | 1,44 | 3 285,99 | 1 | 3 285,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 285,99 |
| 48 | 18.1.09.06-1042 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1133/пр | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 25 мм | шт | 7 | 1 | 7 | 708,75 | 1,44 | 1 020,60 | 1 | 7 144,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 144,20 |
| 49 | ТЦ_61.1.0._41_410112729102_27.02.2026_02 | Блок питания (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 229,51 | 1 | 1 229,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 229,51 |
| 50 | ТЦ_61.1.0._41_410112729102_27.02.2026_02 | Жаровая труба горелки 360мм (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 23 237,70 | 1 | 23 237,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 237,70 |
| 51 | 11-02-001-01 ГЭСНм 81-03-11-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,03 |  |  |  |  | 1 191,84 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 1,03 | ## 1 | ## 1,03 |  |  | ## 1 157,13 | ## 1 | ## 1 191,84 |
|  | 2 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
| ## 1 | ## 01.1.02.08-1040 | ## Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм | ## кг | ## 0,042 | ## 1 | ## 0,042 | ## 137,59 | ## 1,07 | ## 147,22 | ## 1 | ## 6,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 198,02 |
| 51.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 23,84 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 191,84 |
|  | К.С. Пр/812-053.0 | НР - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 1 132,25 |
|  | Пр/774-053.0 | СП - Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 548,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 902,36 |
| 52 | 18.1.11.03-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Регулятор давления для пара 21ч4нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 25 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 3 983,53 | 1,6 | 6 373,65 | 1 | 6 373,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 373,65 |
| 53 | 06-01-070-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Горелка газомазутная, масса: до 0,5 т | т | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,24 |  |  |  |  | 7 220,49 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 156 | ## 1 | ## 6,24 |  |  | ## 1 157,13 | ## 1 | ## 7 220,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,40 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0112 |  |  |  |  | 15,68 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 13,84 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 8,45 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 12,5 | ## 1 | ## 0,5 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 12,30 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 9,60 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 7,23 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2 | ## 1 | ## 0,08 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 6,31 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,15 | ## 1 | ## 0,006 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 1,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,19 |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 3 | ## 1 | ## 0,12 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 20,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 299,76 |
| 53.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 144,41 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 236,17 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 6 729,64 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 3 256,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 430,09 |
| 54 | ТЦ_61.1.0._41_410112729102_27.02.2026_02 | Горелка turbo 400 (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 379 344,26 | 1 | 379 344,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 344,26 |
| 55 | 18-06-007-01 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка фильтров диаметром: 25 мм примен.фильтр топлива | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 823,83 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 7,5 | ## 1 | ## 0,75 |  |  | ## 1 098,44 | ## 1 | ## 823,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,61 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,033 |  |  |  |  | 37,46 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 2,47 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1,51 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2,4 | ## 1 | ## 0,24 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 18,92 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,032 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 29,22 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,032 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 35,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,48 |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,07 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 13,48 |
|  | ## 18.5.14.01 | ## Фильтры для очистки воды | ## шт | ## 10 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,38 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 861,29 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 1 093,84 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 620,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 639,35 |
| 56 | ТЦ_61.1.0._77_7700000_27.02.2026_02 | Фильтр жидкотопливный д.15мм (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 590,00 | 1 | 7 590,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 590,00 |
| 57 | 12-01-008-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 44,24 |  |  |  |  | 49 707,62 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 316 | ## 1 | ## 44,24 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 49 707,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 315,76 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,4568 |  |  |  |  | 9 552,05 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 5,5706 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 13 767,35 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 5,5706 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 8 407,71 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0252 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 43,19 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0252 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 32,54 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 87,2 | ## 1 | ## 12,208 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 962,23 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0252 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 5,66 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 0,861 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 4 537,33 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 0,861 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 1 111,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,63 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,92 | ## 1 | ## 0,1288 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 27,13 |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 11,25 | ## 1 | ## 1,575 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 27,33 |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг | ## 10 | ## 1 | ## 1,4 | ## 98,31 | ## 1,47 | ## 144,52 | ## 1 | ## 202,33 |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 15,5 | ## 1 | ## 2,17 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 296,03 |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,018 | ## 1 | ## 0,00252 | ## 158 259,47 | ## 1,13 | ## 178 833,20 | ## 1 | ## 450,66 |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,7 | ## 1 | ## 0,518 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 55,94 |
| ## 12 | ## 01.3.02.06-0011 | ## Углекислый газ | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,00112 | ## 65 481,45 | ## 1,68 | ## 110 008,84 | ## 1 | ## 123,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 758,06 |
| 57.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 994,15 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 59 259,67 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 56 296,69 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 27 259,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 308,35 |
| 58 | 12-12-001-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,2 |  |  |  |  | 9 213,44 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 4,1 | ## 1 | ## 8,2 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 9 213,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 957,54 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,232 |  |  |  |  | 1 837,86 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,588 | ## 1 | ## 1,176 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 2 906,40 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,588 | ## 1 | ## 1,176 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1 774,94 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,028 | ## 1 | ## 0,056 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 51,14 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,028 | ## 1 | ## 0,056 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 62,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,24 |
| ## 3 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,17 | ## 1 | ## 0,34 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 93,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 102,08 |
| 58.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 184,27 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 051,30 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 10 498,74 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 5 083,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 868,69 |
| 59 | 12-01-008-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,72 |  |  |  |  | 16 539,24 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 184 | ## 1 | ## 14,72 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 16 539,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 233,59 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,3624 |  |  |  |  | 3 478,36 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 24,53 | ## 1 | ## 1,9624 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 4 849,93 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 24,53 | ## 1 | ## 1,9624 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 2 961,85 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0008 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 1,37 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0008 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 1,03 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 44,15 | ## 1 | ## 3,532 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 278,39 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0008 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 0,18 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 4,99 | ## 1 | ## 0,3992 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 2 103,72 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 4,99 | ## 1 | ## 0,3992 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 515,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,62 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0016 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 0,34 |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 7,2 | ## 1 | ## 0,576 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 9,99 |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг | ## 1,3 | ## 1 | ## 0,104 | ## 98,31 | ## 1,47 | ## 144,52 | ## 1 | ## 15,03 |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,7 | ## 1 | ## 0,136 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 18,55 |
| ## 10 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,63 | ## 1 | ## 0,0504 | ## 340,41 | ## 3,01 | ## 1 024,63 | ## 1 | ## 51,64 |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,0192 | ## 41,38 | ## 2,61 | ## 108,00 | ## 1 | ## 2,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 348,81 |
| 59.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 330,78 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 20 017,60 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 19 016,72 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 9 208,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 904,41 |
| 60 | 12-12-001-02 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 741,54 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 3 | ## 1 | ## 6 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 6 741,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,48 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 6,74 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,006 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 5,48 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,006 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 6,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,97 |
| ## 2 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 10,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 764,73 |
| 60.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 134,83 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 748,28 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 6 410,87 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 3 104,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 414,64 |
| 61 | 23.5.02.02-0055 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14 | 1 | 14 | 517,88 | 1,38 | 714,67 | 1 | 10 005,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 005,38 |
| 62 | 23.5.02.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 8 | 1 | 8 | 67,19 | 1,38 | 92,72 | 1 | 741,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,76 |
| 63 | 18.1.09.11-0200 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 1 068,12 | 1,44 | 1 538,09 | 1 | 3 076,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 076,18 |
| 64 | 18.1.10.01-0153 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 7 276,33 | 1,54 | 11 205,55 | 1 | 22 411,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 411,10 |
| 65 | 18-01-002-08 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 51,6 |  |  |  |  | 56 679,50 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 51,6 | ## 1 | ## 51,6 |  |  | ## 1 098,44 | ## 1 | ## 56 679,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 900,18 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 5 795,04 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 2,44 | ## 1 | ## 2,44 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 6 030,29 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,44 | ## 1 | ## 2,44 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 3 682,69 |
| ## 2 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 0,6 | ## 1 | ## 0,6 | ## 14,13 | ## 1,98 | ## 27,98 | ## 1 | ## 16,79 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,73 | ## 1 | ## 1,73 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 136,36 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,88 | ## 1 | ## 1,88 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 1 716,74 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,88 | ## 1 | ## 1,88 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 2 112,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 014,53 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 2,5 | ## 1 | ## 2,5 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 517,80 |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,41 | ## 1 | ## 1,41 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 271,47 |
| ## 7 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00004 | ## 1 | ## 0,00004 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 3,45 |
| ## 8 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 | ## 128,40 | ## 4,04 | ## 518,74 | ## 1 | ## 20,75 |
| ## 9 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,08 | ## 79,88 | ## 2,23 | ## 178,13 | ## 1 | ## 14,25 |
| ## 10 | ## 01.3.04.03-0003 | ## Масло индустриальное И-20А | ## л | ## 0,056 | ## 1 | ## 0,056 | ## 101,21 | ## 1,47 | ## 148,78 | ## 1 | ## 8,33 |
| ## 11 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,27 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 74,04 |
| ## 12 | ## 01.7.15.03-0013 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | ## т | ## 0,00884 | ## 1 | ## 0,00884 | ## 135 460,68 | ## 1,69 | ## 228 928,55 | ## 1 | ## 2 023,73 |
| ## 13 | ## 01.1.02.08-0001 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ## 1000 шт | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,001 | ## 7 023,63 | ## 1,07 | ## 7 515,28 | ## 1 | ## 7,52 |
| ## 14 | ## 01.1.02.08-0002 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | ## 1000 шт | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,005 | ## 13 680,39 | ## 1,07 | ## 14 638,02 | ## 1 | ## 73,19 |
|  | ## 19.3.01.13 | ## Клапаны взрывные | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт | ## 6 | ## 1 | ## 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 389,25 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 62 474,54 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 79 342,67 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 44 981,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 713,59 |
| 66 | ТЦ_61.1.0._41_410112729102_27.02.2026_02 | Котел KSO-400 R (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 064 262,30 | 1 | 1 064 262,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064 262,30 |
| 67 | 06-01-070-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Горелка газомазутная, масса: до 0,5 т | т | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,24 |  |  |  |  | 7 220,49 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 156 | ## 1 | ## 6,24 |  |  | ## 1 157,13 | ## 1 | ## 7 220,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,40 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0112 |  |  |  |  | 15,68 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 13,84 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 8,45 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 12,5 | ## 1 | ## 0,5 | ## 13,44 | ## 1,83 | ## 24,60 | ## 1 | ## 12,30 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 | ## 781,38 |  | ## 1 714,06 | ## 1 | ## 9,60 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 7,23 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2 | ## 1 | ## 0,08 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 6,31 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,15 | ## 1 | ## 0,006 | ## 105,74 |  | ## 224,57 | ## 1 | ## 1,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,19 |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 3 | ## 1 | ## 0,12 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 20,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 299,76 |
| 67.1 | 999-9950 421/пр,п.75.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы, 2% от ОТ | % |  |  | 2 |  |  |  |  | 144,41 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 236,17 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 6 729,64 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 3 256,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 430,09 |
| 68 | ТЦ_61.1.0._41_410112729102_27.02.2026_02 | Горелка turbo 400 (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 379 344,26 | 1 | 379 344,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 344,26 |
| 69 | 18-06-007-01 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка фильтров диаметром: 25 мм примен.фильтр топлива | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 823,83 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 7,5 | ## 1 | ## 0,75 |  |  | ## 1 098,44 | ## 1 | ## 823,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,61 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,033 |  |  |  |  | 37,46 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 2,47 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 1,51 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2,4 | ## 1 | ## 0,24 | ## 24,46 |  | ## 78,82 | ## 1 | ## 18,92 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,032 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 29,22 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,032 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 35,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,48 |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,07 | ## 155,63 |  | ## 192,53 | ## 1 | ## 13,48 |
|  | ## 18.5.14.01 | ## Фильтры для очистки воды | ## шт | ## 10 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,38 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 861,29 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 1 093,84 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 620,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 639,35 |
| 70 | ТЦ_61.1.0._77_7700000_27.02.2026_02 | Фильтр жидкотопливный д.15мм (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 590,00 | 1 | 7 590,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 590,00 |
| 71 | 18-04-001-02 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,15 м3 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,63 |  |  |  |  | 3 759,05 |
|  | ## 1-100-33 | ## Средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 3,63 | ## 1 | ## 3,63 |  |  | ## 1 035,55 | ## 1 | ## 3 759,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,92 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 199,05 |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 | ## 622,62 |  | ## 1 339,21 | ## 1 | ## 53,57 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 60,37 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 | ## 1 167,70 |  | ## 2 471,43 | ## 1 | ## 24,71 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 1 509,30 | ## 1 | ## 15,09 |
| ## 3 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 0,4 | ## 1 | ## 0,4 | ## 14,13 | ## 1,98 | ## 27,98 | ## 1 | ## 11,19 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,11 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 100,45 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,11 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 123,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 992,93 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,12 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 24,85 |
| ## 6 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00004 | ## 1 | ## 0,00004 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 3,45 |
| ## 7 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 | ## 128,40 | ## 4,04 | ## 518,74 | ## 1 | ## 20,75 |
| ## 8 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,08 | ## 79,88 | ## 2,23 | ## 178,13 | ## 1 | ## 14,25 |
| ## 9 | ## 18.5.01.01-0008 | ## Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 150 л | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 5 798,46 | ## 1,54 | ## 8 929,63 | ## 1 | ## 8 929,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 140,95 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 958,10 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 5 026,79 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 2 849,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 017,57 |
| 72 | 18.5.01.01-0008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 150 л | шт | -1 | 1 | -1 | 5 798,46 | 1,54 | 8 929,63 | 1 | -8 929,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -8 929,63 |
| 73 | ТЦ_61.1.0._77_7700000_27.02.2026_02 | Бак расширительный 140л (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 41 230,66 | 1 | 41 230,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 230,66 |
| 74 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1,1 | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,841 |  |  |  |  | 7 248,56 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 1 | ## 5,841 |  |  | ## 1 240,98 | ## 1 | ## 7 248,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,34 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,022 |  |  |  |  | 26,56 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 0,13 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 26,64 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 14,20 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 10,04 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 12,36 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 1 | ## 1,232 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 11,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 524,41 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,0099 | ## 51 280,15 | ## 2,47 | ## 126 661,97 | ## 1 | ## 1 253,95 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 1 | ## 0,00165 | ## 75 885,63 | ## 2,16 | ## 163 912,96 | ## 1 | ## 270,46 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 847,87 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 275,12 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 7 202,37 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3 710,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 760,55 |
| 75 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 1,1 | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,336 |  |  |  |  | 6 720,60 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 | ## 2 | ## 6,336 |  |  | ## 1 060,70 | ## 1 | ## 6 720,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,56 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,066 |  |  |  |  | 77,85 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,022 | ## 6,62 | ## 1,83 | ## 12,11 | ## 1 | ## 0,27 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,022 | ## 1 408,28 |  | ## 2 421,62 | ## 1 | ## 53,28 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,022 |  |  | ## 1 291,29 | ## 1 | ## 28,41 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 2 | ## 0,044 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 40,18 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 2 | ## 0,044 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 49,44 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 | ## 2 | ## 3,08 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 28,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 322,99 |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,0198 | ## 101 515,14 | ## 1,42 | ## 144 151,50 | ## 1 | ## 2 854,20 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 | ## 2 | ## 0,00286 | ## 75 885,63 | ## 2,16 | ## 163 912,96 | ## 1 | ## 468,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 244,00 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 798,45 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 6 730,47 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3 467,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 441,68 |
| 76 | 26-01-018-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 323/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 6,2 | 1 | 6,2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 31 |  |  |  |  | 35 871,03 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 5 | ## 1 | ## 31 |  |  | ## 1 157,13 | ## 1 | ## 35 871,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 434,48 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,666 |  |  |  |  | 2 995,49 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 1 | ## 2,666 | ## 477,92 |  | ## 913,16 | ## 1 | ## 2 434,48 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,43 | ## 1 | ## 2,666 |  |  | ## 1 123,59 | ## 1 | ## 2 995,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 359,31 |
| ## 2 | ## 01.7.06.14-0036 | ## Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм | ## м | ## 20 | ## 1 | ## 124 | ## 40,94 | ## 1,8 | ## 73,69 | ## 1 | ## 9 137,56 |
| ## 3 | ## 14.1.04.01-0001 | ## Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов | ## л | ## 1,5 | ## 1 | ## 9,3 | ## 774,67 | ## 2,58 | ## 1 998,65 | ## 1 | ## 18 587,45 |
| ## 4 | ## 14.5.09.05-0103 | ## Очиститель клея | ## л | ## 0,057 | ## 1 | ## 0,3534 | ## 830,95 | ## 2,16 | ## 1 794,85 | ## 1 | ## 634,30 |
|  | ## 14.3.02.06-0008 | ## Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый | ## л | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.05.01 | ## Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука | ## м2 | ## 11 | ## 1 | ## 68,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 660,31 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 38 866,52 |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 39 643,85 |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 | 1 | 55 |  |  |  |  | 21 376,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 680,75 |
| 77 | 12.2.07.02-0030 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 490/пр | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(мхК), толщина 15 мм | м2 | 68,2 | 1 | 68,2 | 73,07 | 1,53 | 111,80 | 1 | 7 624,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 624,76 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Ремонт котла отопления №20319 и ГВС №3117 КSО 400R в котельной №5 п.Усть-Камчатск |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 224 669,56 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 204,12 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 915,40 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 979,05 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 570,99 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 183,17 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 644 689,91 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 101,16 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 975 396,61 |
|  |  | Итого по Разделу 1. Ремонт котла отопления №20319 и ГВС №3117 КSО 400R в котельной №5 п.Усть-Камчатск |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 177 857,24 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 504,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 48,16 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380 458,30 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 823 792,21 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 238,41 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 039,16 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 459,90 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 473 054,74 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 698,31 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 945,07 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 721,02 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 822 002,33 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 877,35 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 965,71 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 876,24 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 519,15 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 516,25 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 484,86 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 744,84 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 380,14 |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 975 396,61 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 177 857,24 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 224 669,56 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 558 204,12 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 915,40 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 979,05 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 570,99 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 183,17 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 644 689,91 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 101,16 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 975 396,61 |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 504,88211 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 48,16444 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы ТЗ/8*(700р+550р) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 887,83 |
|  |  | Проезд рабочих до места выполнения работ: г.Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Камчатск и обратно - (6000р. х 4чел х 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |
|  |  | Доставка материла от г. Петропавловск-Камчатский до п. Усть-Камчатск 33 676,03р/тн /1,22 *6 + 22 450,69р/м3 /1,22 *3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 826,43 |
|  |  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 347 714,26 |
|  |  | Итого с прочими затратами без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 525 571,50 |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

на Капитальный ремонт 4-х котлов KSO-400 на котельных мкрн. Погодный п.Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края

Раздел №3 Котельная №8 (1 котёл)

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффи-циенты | всего с учетом коэф-фициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффици-енты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт котла отопления КSО 400R №80319 в котельной №8 п.Усть-Камчатск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12-01-008-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,6 | Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-054.0, СП - Пр/774-054.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,832 |  |  |  |  | 9 800,96 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 184 | ## 0,6 | ## 8,832 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 9 800,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 336,27 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,41744 |  |  |  |  | 2 061,23 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 24,53 | ## 0,6 | ## 1,17744 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 2 906,99 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 24,53 | ## 0,6 | ## 1,17744 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 1 755,15 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,00048 | ## 781,38 |  | ## 1 675,98 | ## 1 | ## 0,80 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,00048 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 0,61 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 44,15 | ## 0,6 | ## 2,1192 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 166,15 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 0,6 | ## 0,00048 | ## 105,74 | ## 2,02 | ## 213,59 | ## 1 | ## 0,10 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 4,99 | ## 0,6 | ## 0,23952 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 1 262,23 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 4,99 | ## 0,6 | ## 0,23952 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 305,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 198,46 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 11 862,19 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 11 269,08 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 5 456,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 924,15 |
| 2 | 12-01-008-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр К=0,6 | Демонтаж. Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-054.0, СП - Пр/774-054.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 26,544 |  |  |  |  | 29 456,14 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 316 | ## 0,6 | ## 26,544 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 29 456,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 577,22 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,87408 |  |  |  |  | 5 660,41 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 39,79 | ## 0,6 | ## 3,34236 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 8 251,99 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 39,79 | ## 0,6 | ## 3,34236 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 4 982,29 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 0,6 | ## 0,01512 | ## 781,38 |  | ## 1 675,98 | ## 1 | ## 25,34 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 0,6 | ## 0,01512 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 19,28 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 87,2 | ## 0,6 | ## 7,3248 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 574,26 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 0,6 | ## 0,01512 | ## 105,74 | ## 2,02 | ## 213,59 | ## 1 | ## 3,23 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 6,15 | ## 0,6 | ## 0,5166 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 2 722,40 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 6,15 | ## 0,6 | ## 0,5166 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 658,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 693,77 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 35 116,55 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 33 360,72 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 16 153,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 208,10 |
| 3 | 66-01-026-01 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-100.1, СП - Пр/774-100.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,22 |  |  |  |  | 1 217,45 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 0,61 | ## 1 | ## 1,22 |  |  | ## 997,91 | ## 1 | ## 1 217,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,13 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 221,94 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,2 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 186,13 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,2 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 221,94 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 625,52 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 439,39 |
|  | К.С. Пр/812-100.1 | НР - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 1 338,63 |
|  | Пр/774-100.1 | СП - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 633,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 597,48 |
| 4 | 65-02-022-06 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж предохранительных клапанов: однорычажных диаметром до 100 мм | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,12 |  |  |  |  | 2 071,69 |
|  | ## 1-100-29 | ## Средний разряд работы 2,9 | ## чел.-ч | ## 10,6 | ## 1 | ## 2,12 |  |  | ## 977,21 | ## 1 | ## 2 071,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 071,69 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 071,69 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 1 885,24 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 911,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 868,47 |
| 5 | 65-02-001-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,4 м3 | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,9953 |  |  |  |  | 1 966,35 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 199,53 | ## 1 | ## 1,9953 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 1 966,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,96 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0136 |  |  |  |  | 14,25 |
| ## 1 | ## 91.06.05-056 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | ## маш.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,0068 | ## 807,87 |  | ## 1 246,91 | ## 1 | ## 8,48 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,0068 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 7,55 |
| ## 2 | ## 91.06.06-048 | ## Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | ## маш.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,0068 | ## 37,32 | ## 1,91 | ## 71,28 | ## 1 | ## 0,48 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 0,68 | ## 1 | ## 0,0068 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 6,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989,56 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 1 980,60 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 1 802,35 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 871,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 663,37 |
| 6 | 65-02-022-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж отопительных котлов: отсоединение котлов от трубопроводов | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,125 |  |  |  |  | 12 934,56 |
|  | ## 1-100-30 | ## Средний разряд работы 3,0 | ## чел.-ч | ## 131,25 | ## 1 | ## 13,125 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 12 934,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 934,56 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 934,56 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 11 770,45 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 5 691,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 396,22 |
| 7 | 65-02-022-04 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж металлических каркасов котлов | т | 1,1 | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,67 |  |  |  |  | 10 338,38 |
|  | ## 1-100-28 | ## Средний разряд работы 2,8 | ## чел.-ч | ## 9,7 | ## 1 | ## 10,67 |  |  | ## 968,92 | ## 1 | ## 10 338,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 338,38 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 338,38 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 9 407,93 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 4 548,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 295,20 |
| 8 | 06-01-070-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,4 | Демонтаж.Горелка газомазутная, масса: до 0,5 т | т | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-047.0, СП - Пр/774-047.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,4=0,4 ЗТм 0,4=0,4 ЗТ 0,4=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,496 |  |  |  |  | 2 852,50 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 156 | ## 0,4 | ## 2,496 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 2 852,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,17 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00448 |  |  |  |  | 6,20 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 5,53 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 3,34 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 12,5 | ## 0,4 | ## 0,2 | ## 13,44 | ## 1,81 | ## 24,33 | ## 1 | ## 4,87 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 | ## 781,38 |  | ## 1 675,98 | ## 1 | ## 3,75 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 0,4 | ## 0,00224 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 2,86 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2 | ## 0,4 | ## 0,032 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 2,51 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,15 | ## 0,4 | ## 0,0024 | ## 105,74 | ## 2,02 | ## 213,59 | ## 1 | ## 0,51 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 875,87 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2 858,70 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 2 658,59 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 1 286,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 820,88 |
| 9 | 66-01-026-01 ГЭСНр 81-02-66-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм примен.демонтаж фильтра | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-100.1, СП - Пр/774-100.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,61 |  |  |  |  | 608,73 |
|  | ## 1-100-31 | ## Средний разряд работы 3,1 | ## чел.-ч | ## 0,61 | ## 1 | ## 0,61 |  |  | ## 997,91 | ## 1 | ## 608,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,07 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 110,97 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 93,07 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,1 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 110,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,77 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 719,70 |
|  | К.С. Пр/812-100.1 | НР - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 669,32 |
|  | Пр/774-100.1 | СП - Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка; | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 316,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798,76 |
| 10 | 12-01-008-01 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 14 мм | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-054.0, СП - Пр/774-054.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,72 |  |  |  |  | 16 334,93 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 184 | ## 1 | ## 14,72 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 16 334,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 227,13 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,3624 |  |  |  |  | 3 435,39 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 24,53 | ## 1 | ## 1,9624 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 4 844,99 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 24,53 | ## 1 | ## 1,9624 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 2 925,25 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0008 | ## 781,38 |  | ## 1 675,98 | ## 1 | ## 1,34 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0008 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 1,02 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 44,15 | ## 1 | ## 3,532 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 276,91 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,0008 | ## 105,74 | ## 2,02 | ## 213,59 | ## 1 | ## 0,17 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 4,99 | ## 1 | ## 0,3992 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 2 103,72 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 4,99 | ## 1 | ## 0,3992 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 509,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,95 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,0016 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 0,34 |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 7,2 | ## 1 | ## 0,576 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 9,99 |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг | ## 1,3 | ## 1 | ## 0,104 | ## 98,31 | ## 1,47 | ## 144,52 | ## 1 | ## 15,03 |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,7 | ## 1 | ## 0,136 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 18,55 |
| ## 10 | ## 01.3.02.03-0001 | ## Ацетилен газообразный технический | ## м3 | ## 0,63 | ## 1 | ## 0,0504 | ## 340,41 | ## 2,97 | ## 1 011,02 | ## 1 | ## 50,96 |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,0192 | ## 41,38 | ## 2,62 | ## 108,42 | ## 1 | ## 2,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 094,40 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 19 770,32 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 18 781,80 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 9 094,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 970,55 |
| 11 | 12-01-008-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм | 100 м | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-054.0, СП - Пр/774-054.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 44,24 |  |  |  |  | 49 093,57 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 316 | ## 1 | ## 44,24 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 49 093,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 295,36 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,4568 |  |  |  |  | 9 434,02 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 5,5706 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 13 753,31 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 39,79 | ## 1 | ## 5,5706 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 8 303,81 |
| ## 2 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0252 | ## 781,38 |  | ## 1 675,98 | ## 1 | ## 42,23 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0252 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 32,14 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 87,2 | ## 1 | ## 12,208 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 957,11 |
| ## 4 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,18 | ## 1 | ## 0,0252 | ## 105,74 | ## 2,02 | ## 213,59 | ## 1 | ## 5,38 |
| ## 5 | ## 91.10.01-002 | ## Агрегаты наполнительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч | ## маш.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 0,861 | ## 2 608,83 | ## 2,02 | ## 5 269,84 | ## 1 | ## 4 537,33 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 6,15 | ## 1 | ## 0,861 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 1 098,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,85 |
| ## 6 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,92 | ## 1 | ## 0,1288 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 27,13 |
| ## 7 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 11,25 | ## 1 | ## 1,575 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 27,33 |
| ## 8 | ## 01.7.11.04-0052 | ## Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 2 мм | ## кг | ## 10 | ## 1 | ## 1,4 | ## 98,31 | ## 1,47 | ## 144,52 | ## 1 | ## 202,33 |
| ## 9 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 15,5 | ## 1 | ## 2,17 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 296,03 |
| ## 10 | ## 01.7.11.07-0041 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э55, диаметр 4 мм | ## т | ## 0,018 | ## 1 | ## 0,00252 | ## 158 259,47 | ## 1,13 | ## 178 833,20 | ## 1 | ## 450,66 |
| ## 11 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 3,7 | ## 1 | ## 0,518 | ## 41,38 | ## 2,62 | ## 108,42 | ## 1 | ## 56,16 |
| ## 12 | ## 01.3.02.06-0011 | ## Углекислый газ | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,00112 | ## 65 481,45 | ## 1,68 | ## 110 008,84 | ## 1 | ## 123,21 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 005,80 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 58 527,59 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 55 601,21 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 26 922,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 529,70 |
| 12 | 12-12-001-10 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-054.0, СП - Пр/774-054.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,2 |  |  |  |  | 9 099,62 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 4,1 | ## 1 | ## 8,2 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 9 099,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 955,56 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,232 |  |  |  |  | 1 815,14 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,588 | ## 1 | ## 1,176 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 2 903,44 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,588 | ## 1 | ## 1,176 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 1 753,00 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,028 | ## 1 | ## 0,056 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 52,12 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,028 | ## 1 | ## 0,056 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 62,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,24 |
| ## 3 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,17 | ## 1 | ## 0,34 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 93,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 963,56 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 10 914,76 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 10 369,02 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 5 020,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 353,37 |
| 13 | 12-12-001-02 ГЭСНм 81-03-12-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-054.0, СП - Пр/774-054.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 658,26 |
|  | ## 1-100-40 | ## Средний разряд работы 4,0 | ## чел.-ч | ## 3 | ## 1 | ## 6 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 6 658,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,58 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 6,66 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,006 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 5,58 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,003 | ## 1 | ## 0,006 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 6,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,97 |
| ## 2 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,04 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 10,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 681,47 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 664,92 |
|  | К.С. Пр/812-054.0 | НР - Технологические трубопроводы для районов Крайнего Севера | % | 95 | 1 | 95 |  |  |  |  | 6 331,67 |
|  | Пр/774-054.0 | СП - Технологические трубопроводы | % | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  | 3 065,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 079,00 |
| 14 | 23.5.02.02-0055 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 14 | 1 | 14 | 517,88 | 1,38 | 714,67 | 1 | 10 005,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 005,38 |
| 15 | 23.5.02.02-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 8 | 1 | 8 | 67,19 | 1,38 | 92,72 | 1 | 741,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,76 |
| 16 | 18.1.09.11-0200 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 696/пр | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, неполнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 1 068,12 | 1,45 | 1 548,77 | 1 | 3 097,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 097,54 |
| 17 | 18.1.10.01-0153 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Клапан проходной 15с65нж, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 7 276,33 | 1,69 | 12 297,00 | 1 | 24 594,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 594,00 |
| 18 | 18-01-002-08 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью: до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 51,6 |  |  |  |  | 55 978,78 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 51,6 | ## 1 | ## 51,6 |  |  | ## 1 084,86 | ## 1 | ## 55 978,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 926,22 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 5 723,44 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 2,44 | ## 1 | ## 2,44 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 6 024,14 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,44 | ## 1 | ## 2,44 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 3 637,19 |
| ## 2 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 0,6 | ## 1 | ## 0,6 | ## 14,13 | ## 1,98 | ## 27,98 | ## 1 | ## 16,79 |
| ## 3 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 1,73 | ## 1 | ## 1,73 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 135,63 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,88 | ## 1 | ## 1,88 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 1 749,66 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,88 | ## 1 | ## 1,88 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 2 086,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 051,98 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 2,5 | ## 1 | ## 2,5 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 517,80 |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,41 | ## 1 | ## 1,41 | ## 155,63 |  | ## 192,48 | ## 1 | ## 271,40 |
| ## 7 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00004 | ## 1 | ## 0,00004 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 3,45 |
| ## 8 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 | ## 128,40 | ## 3,97 | ## 509,75 | ## 1 | ## 20,39 |
| ## 9 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,08 | ## 79,88 | ## 2,21 | ## 176,53 | ## 1 | ## 14,12 |
| ## 10 | ## 01.3.04.03-0003 | ## Масло индустриальное И-20А | ## л | ## 0,056 | ## 1 | ## 0,056 | ## 101,21 | ## 1,44 | ## 145,74 | ## 1 | ## 8,16 |
| ## 11 | ## 01.7.19.04-0031 | ## Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | ## кг | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,27 | ## 138,50 | ## 1,98 | ## 274,23 | ## 1 | ## 74,04 |
| ## 12 | ## 01.7.15.03-0013 | ## Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | ## т | ## 0,00884 | ## 1 | ## 0,00884 | ## 135 460,68 | ## 1,72 | ## 232 992,37 | ## 1 | ## 2 059,65 |
| ## 13 | ## 01.1.02.08-0001 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм | ## 1000 шт | ## 0,001 | ## 1 | ## 0,001 | ## 7 023,63 | ## 1,1 | ## 7 725,99 | ## 1 | ## 7,73 |
| ## 14 | ## 01.1.02.08-0002 | ## Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | ## 1000 шт | ## 0,005 | ## 1 | ## 0,005 | ## 13 680,39 | ## 1,1 | ## 15 048,43 | ## 1 | ## 75,24 |
|  | ## 19.3.01.13 | ## Клапаны взрывные | ## шт | ## 2 | ## 1 | ## 2 |  |  |  |  |  |
|  | ## 23.8.03.11 | ## Фланцы стальные | ## шт | ## 6 | ## 1 | ## 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 680,42 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 61 702,22 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 78 361,82 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 44 425,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 467,84 |
| 19 | ТЦ_61.1.0._41_410112729102_27.02.2026_02 | Котел KSO-400 R (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 064 262,30 | 1 | 1 064 262,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064 262,30 |
| 20 | 06-01-070-05 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Горелка газомазутная, масса: до 0,5 т | т | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-047.0, СП - Пр/774-047.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,24 |  |  |  |  | 7 131,26 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 156 | ## 1 | ## 6,24 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 7 131,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,94 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0112 |  |  |  |  | 15,49 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 13,83 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 8,35 |
| ## 2 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 12,5 | ## 1 | ## 0,5 | ## 13,44 | ## 1,81 | ## 24,33 | ## 1 | ## 12,17 |
| ## 3 | ## 91.14.04-001 | ## Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т | ## маш.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 | ## 781,38 |  | ## 1 675,98 | ## 1 | ## 9,39 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,14 | ## 1 | ## 0,0056 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 7,14 |
| ## 4 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2 | ## 1 | ## 0,08 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 6,27 |
| ## 5 | ## 91.14.05-012 | ## Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | ## маш.-ч | ## 0,15 | ## 1 | ## 0,006 | ## 105,74 | ## 2,02 | ## 213,59 | ## 1 | ## 1,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,19 |
| ## 6 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 3 | ## 1 | ## 0,12 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 20,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 209,88 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 146,75 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 6 646,48 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 3 216,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 072,40 |
| 21 | ТЦ_61.1.0._41_410112729102_27.02.2026_02 | Горелка turbo 400 (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 379 344,26 | 1 | 379 344,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 344,26 |
| 22 | 18-06-007-01 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Установка фильтров диаметром: 25 мм примен.фильтр топлива | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 813,65 |
|  | ## 1-100-38 | ## Средний разряд работы 3,8 | ## чел.-ч | ## 7,5 | ## 1 | ## 0,75 |  |  | ## 1 084,86 | ## 1 | ## 813,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,07 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,033 |  |  |  |  | 37,00 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 2,47 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,001 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 1,49 |
| ## 2 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 2,4 | ## 1 | ## 0,24 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 18,82 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,032 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 29,78 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,32 | ## 1 | ## 0,032 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 35,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,47 |
| ## 4 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 0,7 | ## 1 | ## 0,07 | ## 155,63 |  | ## 192,48 | ## 1 | ## 13,47 |
|  | ## 18.5.14.01 | ## Фильтры для очистки воды | ## шт | ## 10 | ## 1 | ## 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 915,19 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 850,65 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 1 080,33 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 612,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 607,99 |
| 23 | ТЦ_61.1.0._77_7700000_27.02.2026_02 | Фильтр жидкотопливный д.15мм (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 590,00 | 1 | 7 590,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 590,00 |
| 24 | 18-04-001-02 ГЭСН 81-02-18-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,15 м3 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-016.0, СП - Пр/774-016.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,63 |  |  |  |  | 3 712,58 |
|  | ## 1-100-33 | ## Средний разряд работы 3,3 | ## чел.-ч | ## 3,63 | ## 1 | ## 3,63 |  |  | ## 1 022,75 | ## 1 | ## 3 712,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,21 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 196,61 |
| ## 1 | ## 91.05.01-017 | ## Краны башенные, грузоподъемность 8 т | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 | ## 622,62 |  | ## 1 299,05 | ## 1 | ## 51,96 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 59,63 |
| ## 2 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 24,69 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,01 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 14,91 |
| ## 3 | ## 91.10.09-011 | ## Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | ## маш.-ч | ## 0,4 | ## 1 | ## 0,4 | ## 14,13 | ## 1,98 | ## 27,98 | ## 1 | ## 11,19 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,11 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 102,37 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,11 | ## 1 | ## 0,11 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 122,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 992,44 |
| ## 5 | ## 01.7.03.01-0001 | ## Вода | ## м3 | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,12 | ## 35,71 | ## 5,8 | ## 207,12 | ## 1 | ## 24,85 |
| ## 6 | ## 14.5.05.01-0012 | ## Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | ## т | ## 0,00004 | ## 1 | ## 0,00004 | ## 60 697,21 | ## 1,42 | ## 86 190,04 | ## 1 | ## 3,45 |
| ## 7 | ## 01.7.07.29-0101 | ## Очес льняной | ## кг | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,04 | ## 128,40 | ## 3,97 | ## 509,75 | ## 1 | ## 20,39 |
| ## 8 | ## 14.4.02.04-0142 | ## Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | ## кг | ## 0,08 | ## 1 | ## 0,08 | ## 79,88 | ## 2,21 | ## 176,53 | ## 1 | ## 14,12 |
| ## 9 | ## 18.5.01.01-0008 | ## Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 150 л | ## шт | ## 1 | ## 1 | ## 1 | ## 5 798,46 | ## 1,54 | ## 8 929,63 | ## 1 | ## 8 929,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 091,84 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 909,19 |
|  | К.С. Пр/812-016.0 | НР - Сантехнические работы:внутренние для районов Крайнего Севера | % | 127 | 1 | 127 |  |  |  |  | 4 964,67 |
|  | Пр/774-016.0 | СП - Сантехнические работы:внутренние | % | 72 | 1 | 72 |  |  |  |  | 2 814,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 871,13 |
| 25 | 18.5.01.01-0008 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Бак стальной мембранный для отопления, давление 0,5-1,0 МПа, емкость до 150 л | шт | -1 | 1 | -1 | 5 798,46 | 1,54 | 8 929,63 | 1 | -8 929,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -8 929,63 |
| 26 | ТЦ_61.1.0._77_7700000_27.02.2026_02 | Бак расширительный 140л (оборудование / инвентарь) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 41 230,66 | 1 | 41 230,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 230,66 |
| 27 | 13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 1,1 | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-013.0, СП - Пр/774-013.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,841 |  |  |  |  | 7 159,02 |
|  | ## 1-100-47 | ## Средний разряд работы 4,7 | ## чел.-ч | ## 5,31 | ## 1 | ## 5,841 |  |  | ## 1 225,65 | ## 1 | ## 7 159,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,04 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,022 |  |  |  |  | 26,24 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 | ## 6,62 |  | ## 10,29 | ## 1 | ## 0,11 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 | ## 1 408,28 |  | ## 2 468,77 | ## 1 | ## 27,16 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 14,03 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 10,24 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 1 | ## 0,011 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 12,21 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,12 | ## 1 | ## 1,232 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 11,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 523,15 |
| ## 5 | ## 14.4.01.01-0003 | ## Грунтовка ГФ-021 | ## т | ## 0,009 | ## 1 | ## 0,0099 | ## 51 280,15 | ## 2,47 | ## 126 661,97 | ## 1 | ## 1 253,95 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0015 | ## 1 | ## 0,00165 | ## 75 885,63 | ## 2,15 | ## 163 154,10 | ## 1 | ## 269,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 757,45 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 7 185,26 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 7 113,41 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3 664,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 535,34 |
| 28 | 13-03-004-23 ГЭСН 81-02-13-2022 Минстрой РФ пр. № 102/пр К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 | 1,1 | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-013.0, СП - Пр/774-013.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 2=2 ЭМ 2=2 ЗТм 2=2 ЗТ 2=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,336 |  |  |  |  | 6 637,59 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,88 | ## 2 | ## 6,336 |  |  | ## 1 047,60 | ## 1 | ## 6 637,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,32 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,066 |  |  |  |  | 76,89 |
| ## 1 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,022 | ## 6,62 |  | ## 10,29 | ## 1 | ## 0,23 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,022 | ## 1 408,28 |  | ## 2 468,77 | ## 1 | ## 54,31 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,01 | ## 2 | ## 0,022 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 28,06 |
| ## 3 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,02 | ## 2 | ## 0,044 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 40,95 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,02 | ## 2 | ## 0,044 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 48,83 |
| ## 4 | ## 91.21.01-012 | ## Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | ## маш.-ч | ## 1,4 | ## 2 | ## 3,08 | ## 4,52 | ## 2,07 | ## 9,36 | ## 1 | ## 28,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 320,82 |
| ## 5 | ## 14.4.02.09-0302 | ## Краска БТ-177 | ## т | ## 0,009 | ## 2 | ## 0,0198 | ## 101 515,14 | ## 1,42 | ## 144 151,50 | ## 1 | ## 2 854,20 |
| ## 6 | ## 14.5.09.02-0002 | ## Ксилол нефтяной, марка А | ## т | ## 0,0013 | ## 2 | ## 0,00286 | ## 75 885,63 | ## 2,15 | ## 163 154,10 | ## 1 | ## 466,62 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 159,62 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 714,48 |
|  | К.С. Пр/812-013.0 | НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера | % | 99 | 1 | 99 |  |  |  |  | 6 647,34 |
|  | Пр/774-013.0 | СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 | 1 | 51 |  |  |  |  | 3 424,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 231,34 |
| 29 | 26-01-018-01 ГЭСН 81-02-26-2022 Минстрой РФ пр. № 323/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена | 10 м2 | 6,2 | 1 | 6,2 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-020.0, СП - Пр/774-020.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 31 |  |  |  |  | 35 427,73 |
|  | ## 1-100-42 | ## Средний разряд работы 4,2 | ## чел.-ч | ## 5 | ## 1 | ## 31 |  |  | ## 1 142,83 | ## 1 | ## 35 427,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 481,17 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,666 |  |  |  |  | 2 958,49 |
| ## 1 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,43 | ## 1 | ## 2,666 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 2 481,17 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,43 | ## 1 | ## 2,666 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 2 958,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 950,89 |
| ## 2 | ## 01.7.06.14-0036 | ## Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм | ## м | ## 20 | ## 1 | ## 124 | ## 40,94 | ## 1,72 | ## 70,42 | ## 1 | ## 8 732,08 |
| ## 3 | ## 14.1.04.01-0001 | ## Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов | ## л | ## 1,5 | ## 1 | ## 9,3 | ## 774,67 | ## 2,58 | ## 1 998,65 | ## 1 | ## 18 587,45 |
| ## 4 | ## 14.5.09.05-0103 | ## Очиститель клея | ## л | ## 0,057 | ## 1 | ## 0,3534 | ## 830,95 | ## 2,15 | ## 1 786,54 | ## 1 | ## 631,36 |
|  | ## 14.3.02.06-0008 | ## Краска полимерная на водной основе для защиты теплоизоляционных материалов, температура применения от +7 до +30 °C, расход 0,4 л/м2, цвет белый, серый | ## л | ## по проекту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.05.01 | ## Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука | ## м2 | ## 11 | ## 1 | ## 68,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 818,28 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 38 386,22 |
|  | К.С. Пр/812-020.0 | НР - Теплоизоляционные работы для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 |  |  |  |  | 39 153,94 |
|  | Пр/774-020.0 | СП - Теплоизоляционные работы | % | 55 | 1 | 55 |  |  |  |  | 21 112,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 084,64 |
| 30 | 12.2.07.02-0030 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 490/пр | Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с односторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °C не более 0,039 Вт/(мхК), толщина 15 мм | м2 | 68,2 | 1 | 68,2 | 73,07 | 1,53 | 111,80 | 1 | 7 624,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 624,76 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 1. Ремонт котла отопления КSО 400R №80319 в котельной №8 п.Усть-Камчатск |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 052,30 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 293,75 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 567,42 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 800,37 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 390,76 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 094,12 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 309 214,00 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 243,44 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492 427,22 |
|  |  | Итого по Разделу 1. Ремонт котла отопления КSО 400R №80319 в котельной №8 п.Усть-Камчатск |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 401 936,96 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 246,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 22,95 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт оборудования котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 65-02-022-04 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Демонтаж металлических каркасов котлов | т | 0,07 | 1 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,679 |  |  |  |  | 657,90 |
|  | ## 1-100-28 | ## Средний разряд работы 2,8 | ## чел.-ч | ## 9,7 | ## 1 | ## 0,679 |  |  | ## 968,92 | ## 1 | ## 657,90 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,90 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 657,90 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 598,69 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 289,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 546,07 |
| 32 | 65-05-004-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 84/пр | Разборка обмуровки котлов | м3 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.1, СП - Пр/774-099.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,31 |  |  |  |  | 3 070,09 |
|  | ## 1-100-23 | ## Средний разряд работы 2,3 | ## чел.-ч | ## 16,55 | ## 1 | ## 3,31 |  |  | ## 927,52 | ## 1 | ## 3 070,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,83 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 77,68 |
| ## 1 | ## 91.18.01-007 | ## Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | ## маш.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,05 | ## 314,79 |  | ## 628,40 | ## 1 | ## 31,42 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,25 | ## 1 | ## 0,05 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 55,49 |
| ## 2 | ## 91.06.05-056 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | ## маш.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,02 | ## 807,87 |  | ## 1 246,91 | ## 1 | ## 24,94 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,02 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 22,19 |
| ## 3 | ## 91.21.10-002 | ## Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | ## маш.-ч | ## 0,5 | ## 1 | ## 0,1 | ## 2,11 |  | ## 4,69 | ## 1 | ## 0,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 204,60 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 147,77 |
|  | К.С. Пр/812-099.1 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка для районов Крайнего Севера | % | 91 | 1 | 91 |  |  |  |  | 2 864,47 |
|  | Пр/774-099.1 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  | 1 385,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 454,09 |
| 33 | 06-02-014-12 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр К=0,6 | Демонтаж.Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 0,1128 | 1 | 0,1128 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-047.0, СП - Пр/774-047.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Формула коэффициентов: М 0=0 ЭМ 0,6=0,6 ЗТм 0,6=0,6 ЗТ 0,6=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,7224 |  |  |  |  | 4 315,75 |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 55 | ## 0,6 | ## 3,7224 |  |  | ## 1 159,40 | ## 1 | ## 4 315,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,75 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,585432 |  |  |  |  | 835,07 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,57 | ## 0,6 | ## 0,0385776 | ## 13,44 | ## 1,81 | ## 24,33 | ## 1 | ## 0,94 |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч | ## 1,19 | ## 0,6 | ## 0,0805392 | ## 23,43 | ## 1,81 | ## 42,41 | ## 1 | ## 3,42 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 3,78 | ## 0,6 | ## 0,2558304 | ## 1 803,79 | ## 1,92 | ## 3 463,28 | ## 1 | ## 886,01 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,78 | ## 0,6 | ## 0,2558304 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 381,35 |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 1,37 | ## 0,6 | ## 0,0927216 | ## 1 196,65 |  | ## 2 120,54 | ## 1 | ## 196,62 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,37 | ## 0,6 | ## 0,0927216 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 118,25 |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,29 | ## 0,6 | ## 0,1549872 | ## 1 703,30 | ## 2,03 | ## 3 457,70 | ## 1 | ## 535,90 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,29 | ## 0,6 | ## 0,1549872 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 231,03 |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч | ## 3,49 | ## 0,6 | ## 0,2362032 | ## 150,13 |  | ## 324,13 | ## 1 | ## 76,56 |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч | ## 1,21 | ## 0,6 | ## 0,0818928 | ## 4 655,22 | ## 2 | ## 9 310,44 | ## 1 | ## 762,46 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,21 | ## 0,6 | ## 0,0818928 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 104,44 |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 6 | ## 0,6 | ## 0,40608 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 31,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 644,57 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 5 150,82 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 4 790,26 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 2 317,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 752,70 |
| 34 | 06-02-014-12 ГЭСНм 81-03-06-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью: 160 т/ч, на газомазутном топливе | т | 0,1128 | 1 | 0,1128 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-047.0, СП - Пр/774-047.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,204 |  |  |  |  | 7 192,92 |
|  | ## 1-100-43 | ## Средний разряд работы 4,3 | ## чел.-ч | ## 55 | ## 1 | ## 6,204 |  |  | ## 1 159,40 | ## 1 | ## 7 192,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 156,23 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,97572 |  |  |  |  | 1 391,80 |
| ## 1 | ## 91.06.03-062 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | ## маш.-ч | ## 0,57 | ## 1 | ## 0,064296 | ## 13,44 | ## 1,81 | ## 24,33 | ## 1 | ## 1,56 |
| ## 2 | ## 91.06.03-063 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | ## маш.-ч | ## 1,19 | ## 1 | ## 0,134232 | ## 23,43 | ## 1,81 | ## 42,41 | ## 1 | ## 5,69 |
| ## 3 | ## 91.05.02-005 | ## Краны козловые, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 3,78 | ## 1 | ## 0,426384 | ## 1 803,79 | ## 1,92 | ## 3 463,28 | ## 1 | ## 1 476,69 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 3,78 | ## 1 | ## 0,426384 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 635,59 |
| ## 4 | ## 91.05.04-009 | ## Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | ## маш.-ч | ## 1,37 | ## 1 | ## 0,154536 | ## 1 196,65 |  | ## 2 120,54 | ## 1 | ## 327,70 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,37 | ## 1 | ## 0,154536 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 197,09 |
| ## 5 | ## 91.05.06-007 | ## Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | ## маш.-ч | ## 2,29 | ## 1 | ## 0,258312 | ## 1 703,30 | ## 2,03 | ## 3 457,70 | ## 1 | ## 893,17 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 2,29 | ## 1 | ## 0,258312 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 385,05 |
| ## 6 | ## 91.09.03-035 | ## Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | ## маш.-ч | ## 3,49 | ## 1 | ## 0,393672 | ## 150,13 |  | ## 324,13 | ## 1 | ## 127,60 |
| ## 7 | ## 91.09.05-022 | ## Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 550 кВт (750 л.с.) | ## маш.-ч | ## 1,21 | ## 1 | ## 0,136488 | ## 4 655,22 | ## 2 | ## 9 310,44 | ## 1 | ## 1 270,76 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 1,21 | ## 1 | ## 0,136488 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 174,07 |
| ## 8 | ## 91.17.04-233 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | ## маш.-ч | ## 6 | ## 1 | ## 0,6768 | ## 24,46 |  | ## 78,40 | ## 1 | ## 53,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,61 |
| ## 9 | ## 01.7.03.01-0002 | ## Вода водопроводная | ## м3 | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,0004512 | ## 36,31 | ## 5,8 | ## 210,60 | ## 1 | ## 0,10 |
| ## 10 | ## 01.7.03.04-0001 | ## Электроэнергия | ## кВт-ч | ## 38,032 | ## 1 | ## 4,2900096 | ## 4,94 |  | ## 17,35 | ## 1 | ## 74,43 |
| ## 11 | ## 01.7.08.04-0003 | ## Мел природный молотый | ## т | ## 0,002 | ## 1 | ## 0,0002256 | ## 3 616,92 | ## 3,97 | ## 14 359,17 | ## 1 | ## 3,24 |
| ## 12 | ## 01.7.11.07-0227 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 1,71 | ## 1 | ## 0,192888 | ## 155,63 |  | ## 192,48 | ## 1 | ## 37,13 |
| ## 13 | ## 01.3.01.03-0002 | ## Керосин для технических целей | ## т | ## 0,004 | ## 1 | ## 0,0004512 | ## 62 186,75 |  | ## 111 871,21 | ## 1 | ## 50,48 |
| ## 14 | ## 01.3.02.08-0001 | ## Кислород газообразный технический | ## м3 | ## 1,78 | ## 1 | ## 0,200784 | ## 114,64 | ## 1,19 | ## 136,42 | ## 1 | ## 27,39 |
| ## 15 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 3,95 | ## 1 | ## 0,44556 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 74,95 |
| ## 16 | ## 07.2.07.12-0001 | ## Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | ## т | ## 0,008 | ## 1 | ## 0,0009024 | ## 105 278,81 | ## 1,72 | ## 181 079,55 | ## 1 | ## 163,41 |
| ## 17 | ## 01.3.02.09-0022 | ## Пропан-бутан смесь техническая | ## кг | ## 0,53 | ## 1 | ## 0,059784 | ## 41,38 | ## 2,62 | ## 108,42 | ## 1 | ## 6,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 178,56 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 8 584,72 |
|  | К.С. Пр/812-047.0 | НР - Теплосиловое оборудование для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 |  |  |  |  | 7 983,79 |
|  | Пр/774-047.0 | СП - Теплосиловое оборудование | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 3 863,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 025,47 |
| 35 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,1128 | 1 | 0,1128 | 105 278,81 | 1,72 | 181 079,55 | 1 | 20 425,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 425,77 |
| 36 | 45-04-010-01 ГЭСН 81-02-45-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: огнеупорным (состав ОРГРЭС) | 100 м2 | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-039.0, СП - Пр/774-039.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 44 |  |  |  |  | 52 470,88 |
|  | ## 1-100-45 | ## Средний разряд работы 4,5 | ## чел.-ч | ## 110 | ## 1 | ## 44 |  |  | ## 1 192,52 | ## 1 | ## 52 470,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 875,14 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,604 |  |  |  |  | 2 692,92 |
| ## 1 | ## 91.06.06-031 | ## Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | ## маш.-ч | ## 4,56 | ## 1 | ## 1,824 | ## 234,32 | ## 1,91 | ## 447,55 | ## 1 | ## 816,33 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 4,56 | ## 1 | ## 1,824 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 1 797,53 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,18 | ## 1 408,28 |  | ## 2 468,77 | ## 1 | ## 444,38 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,45 | ## 1 | ## 0,18 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 229,56 |
| ## 3 | ## 91.07.08-021 | ## Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | ## маш.-ч | ## 3,14 | ## 1 | ## 1,256 | ## 18,32 |  | ## 44,61 | ## 1 | ## 56,03 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,6 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 558,40 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,5 | ## 1 | ## 0,6 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 665,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 561,82 |
| ## 5 | ## 01.1.02.10-1018 | ## Хризотил (асбест хризотиловый), группа 5, марки 5-80, 5-70, 5-65, 5-60, 5-55, 5-50 | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,4 | ## 29 287,98 | ## 1,1 | ## 32 216,78 | ## 1 | ## 12 886,71 |
| ## 6 | ## 01.3.05.23-0181 | ## Стекло жидкое натриевое каустическое | ## т | ## 0,27 | ## 1 | ## 0,108 | ## 21 845,58 | ## 2,15 | ## 46 968,00 | ## 1 | ## 5 072,54 |
| ## 7 | ## 03.2.01.02-0012 | ## Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ЦЕМ II 32,5Н | ## т | ## 0,126 | ## 1 | ## 0,0504 | ## 4 940,42 | ## 2,42 | ## 11 955,82 | ## 1 | ## 602,57 |
| ## 8 | ## 17.4.05.01-0021 | ## Глина огнеупорная, марка ПГМС-23 | ## т | ## 0,38 | ## 1 | ## 0,152 | ## 11 432,47 | ## 0 | ## 0,00 | ## 1 | ## 0,00 |
|  | ## 08.1.02.17 | ## Сетка (стальная плетеная) | ## м2 | ## 105 | ## 1 | ## 42 |  |  |  |  |  |
|  | ## 17.4.05.14 | ## Порошок шамотный марки ПШК | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 600,76 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 55 163,80 |
|  | К.С. Пр/812-039.0 | НР - Промышленные печи и трубы для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 59 025,27 |
|  | Пр/774-039.0 | СП - Промышленные печи и трубы | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 34 201,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 168 827,59 |
| 37 | 17.4.01.02-0004 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 817/пр | Смесь огнеупорная алюмосиликатная бетонная на высокоглиноземистом цементе, сухая, СШВЦ-40 | т | 0,152 | 1 | 0,152 | 48 975,17 | 1,3 | 63 667,72 | 1 | 9 677,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 677,49 |
| 38 | 17.4.05.14-0011 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Порошок шамотный молотый, марка ПШ | т | 0,4 | 1 | 0,4 | 16 658,35 | 1,3 | 21 655,86 | 1 | 8 662,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 662,34 |
| 39 | 08.1.02.17-0036 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм | м2 | 42 | 1 | 42 | 81,09 | 1,47 | 119,20 | 1 | 5 006,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 006,40 |
| 40 | 45-04-006-02 ГЭСН 81-02-45-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Обмуровка поверхности котлов плитами: теплоизоляционными | м3 | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-039.0, СП - Пр/774-039.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,32 |  |  |  |  | 11 067,58 |
|  | ## 1-100-37 | ## Средний разряд работы 3,7 | ## чел.-ч | ## 17,2 | ## 1 | ## 10,32 |  |  | ## 1 072,44 | ## 1 | ## 11 067,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 520,20 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,22 |  |  |  |  | 2 305,54 |
| ## 1 | ## 91.06.06-031 | ## Подъемники двухмачтовые грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | ## маш.-ч | ## 2,28 | ## 1 | ## 1,368 | ## 234,32 | ## 1,91 | ## 447,55 | ## 1 | ## 612,25 |
|  | ## 4-100-030 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 | ## чел.-ч | ## 2,28 | ## 1 | ## 1,368 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 1 348,15 |
| ## 2 | ## 91.06.05-011 | ## Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | ## маш.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,072 | ## 1 408,28 |  | ## 2 468,77 | ## 1 | ## 177,75 |
|  | ## 4-100-050 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5,0 | ## чел.-ч | ## 0,12 | ## 1 | ## 0,072 |  |  | ## 1 275,34 | ## 1 | ## 91,82 |
| ## 3 | ## 91.07.08-021 | ## Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | ## маш.-ч | ## 0,16 | ## 1 | ## 0,096 | ## 18,32 |  | ## 44,61 | ## 1 | ## 4,28 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 1,3 | ## 1 | ## 0,78 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 725,92 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 1,3 | ## 1 | ## 0,78 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 865,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 306,39 |
| ## 5 | ## 14.5.04.08-0006 | ## Мастика известково-кремнеземистая | ## м3 | ## 0,1 | ## 1 | ## 0,06 | ## 77 179,16 | ## 2,67 | ## 206 068,36 | ## 1 | ## 12 364,10 |
| ## 6 | ## 17.1.02.03-0031 | ## Материал рулонный муллитокремнеземистый МКРР-130 | ## т | ## 0,02 | ## 1 | ## 0,012 | ## 137 744,89 | ## 2,99 | ## 411 857,22 | ## 1 | ## 4 942,29 |
|  | ## 17.1.02.05 | ## Плиты огнеупорные теплоизоляционные | ## м3 | ## 0,93 | ## 1 | ## 0,558 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 199,71 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 13 373,12 |
|  | К.С. Пр/812-039.0 | НР - Промышленные печи и трубы для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 |  |  |  |  | 14 309,24 |
|  | Пр/774-039.0 | СП - Промышленные печи и трубы | % | 62 | 1 | 62 |  |  |  |  | 8 291,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 800,28 |
| 41 | 17.1.02.04-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Плиты огнеупорные муллитокремнеземистые на неорганической связке МКРП-450, размеры 600х400х50 мм | м3 | 0,558 | 1 | 0,558 | 48 812,03 | 2,99 | 145 947,97 | 1 | 81 438,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 438,97 |
| 42 | 65-02-018-01 ГЭСНр 81-02-65-2022 Минстрой РФ пр. № 299/пр | Частичный ремонт отопительных котлов, монтаж стальных каркасов обмуровки котлов | т | 0,074 | 1 | 0,074 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-099.2, СП - Пр/774-099.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,34702 |  |  |  |  | 3 569,92 |
|  | ## 2-100-02 | ## Рабочий 2 разряда | ## чел.-ч | ## 7,23 | ## 1 | ## 0,53502 |  |  | ## 902,67 | ## 1 | ## 482,95 |
|  | ## 2-100-03 | ## Рабочий 3 разряда | ## чел.-ч | ## 24,44 | ## 1 | ## 1,80856 |  |  | ## 985,49 | ## 1 | ## 1 782,32 |
|  | ## 2-100-04 | ## Рабочий 4 разряда | ## чел.-ч | ## 6,78 | ## 1 | ## 0,50172 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 556,76 |
|  | ## 2-100-06 | ## Рабочий 6 разряда | ## чел.-ч | ## 6,78 | ## 1 | ## 0,50172 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 747,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,96 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03404 |  |  |  |  | 43,98 |
| ## 1 | ## 91.05.05-015 | ## Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | ## маш.-ч | ## 0,22 | ## 1 | ## 0,01628 | ## 1 167,70 |  | ## 2 468,91 | ## 1 | ## 40,19 |
|  | ## 4-100-060 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 | ## чел.-ч | ## 0,22 | ## 1 | ## 0,01628 |  |  | ## 1 490,65 | ## 1 | ## 24,27 |
| ## 2 | ## 91.06.03-060 | ## Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | ## маш.-ч | ## 6,58 | ## 1 | ## 0,48692 | ## 6,62 |  | ## 10,29 | ## 1 | ## 5,01 |
| ## 3 | ## 91.17.04-171 | ## Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | ## маш.-ч | ## 10,57 | ## 1 | ## 0,78218 | ## 51,10 |  | ## 171,61 | ## 1 | ## 134,23 |
| ## 4 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,01776 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 16,53 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,24 | ## 1 | ## 0,01776 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 19,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,22 |
| ## 5 | ## 01.7.11.07-0021 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 2 мм | ## т | ## 0,0077 | ## 1 | ## 0,0005698 | ## 178 949,29 | ## 1,13 | ## 202 212,70 | ## 1 | ## 115,22 |
|  | ## 08.4.02.04 | ## Каркасы металлические | ## т | ## 1 | ## 1 | ## 0,074 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 925,08 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 3 613,90 |
|  | К.С. Пр/812-099.2 | НР - Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое для районов Крайнего Севера | % | 108 | 1 | 108 |  |  |  |  | 3 903,01 |
|  | Пр/774-099.2 | СП - Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 | 1 | 52 |  |  |  |  | 1 879,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 707,32 |
| 43 | 07.2.07.12-0001 ФСБЦ 81-01-2022 Минстрой РФ пр. № 378/пр | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без | т | 0,074 | 1 | 0,074 | 105 278,81 | 1,72 | 181 079,55 | 1 | 13 399,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 399,89 |
| 44 | 04-02-006-12 ГЭСН 81-02-04-2022 Минстрой РФ пр. № 1046/пр | Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 720 мм примен. проваривание свищей , трещин жаровой трубы топочной камеры | стык | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | НР - Пр/812-004.0, СП - Пр/774-004.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,88 |  |  |  |  | 12 445,49 |
|  | ## 1-100-35 | ## Средний разряд работы 3,5 | ## чел.-ч | ## 2,97 | ## 1 | ## 11,88 |  |  | ## 1 047,60 | ## 1 | ## 12 445,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 093,77 |
|  | 3 | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 177,55 |
| ## 1 | ## 91.17.04-034 | ## Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | ## маш.-ч | ## 2,7 | ## 1 | ## 10,8 | ## 92,18 |  | ## 180,08 | ## 1 | ## 1 944,86 |
| ## 2 | ## 91.14.02-001 | ## Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | ## маш.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,16 | ## 477,92 |  | ## 930,67 | ## 1 | ## 148,91 |
|  | ## 4-100-040 | ## ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 | ## чел.-ч | ## 0,04 | ## 1 | ## 0,16 |  |  | ## 1 109,71 | ## 1 | ## 177,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951,24 |
| ## 3 | ## 01.7.11.07-0230 | ## Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм | ## кг | ## 2,9 | ## 1 | ## 11,6 | ## 148,86 | ## 1,13 | ## 168,21 | ## 1 | ## 1 951,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 668,05 |
|  |  | # ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | # 12 623,04 |
|  | К.С. Пр/812-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 |  |  |  |  | 14 011,57 |
|  | Пр/774-004.0 | СП - Скважины | % | 45 | 1 | 45 |  |  |  |  | 5 680,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 359,99 |
|  |  | Итого прямые затраты по Разделу 2. Ремонт оборудования котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | 291 690,09 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 790,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 391,88 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 524,54 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 983,14 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 315,07 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 486,30 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 907,98 |
|  |  | Итого по Разделу 2. Ремонт оборудования котельной |  |  |  |  |  |  |  |  | 457 084,37 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 83,46 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 6,65 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 857,79 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 196,05 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 148,37 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 852,09 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 663,50 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 532,09 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 811,87 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 907,68 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 754,06 |
|  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 454 736,32 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 546,34 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 935,91 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 107,21 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 661,41 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 841,81 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 597,32 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 792,62 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 397,36 |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492 427,22 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 859 021,33 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 742,39 |
|  |  | в том числе : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 084,28 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 959,30 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 324,91 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 260 373,90 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 409,19 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 416 700,30 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 151,42 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492 427,22 |
|  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 329,63172 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 29,594192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Командировочные расходы ТЗ/8*(700р+550р) |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 504,96 |
|  |  | Проезд рабочих до места выполнения работ: г.Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Камчатск и обратно - (6000р. х 4чел х 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |
|  |  | Доставка материла от г. Петропавловск-Камчатский до п. Усть-Камчатск 33 676,03р/тн /1,22 *3 + 22 450,69р/м3 /1,22 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 614,32 |
|  |  | Итого прочих затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 119,28 |
|  |  | Итого с прочими затратами без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 078 140,61 |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника (для работ/услуг)

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

При выполнении работ (оказании услуг) будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Техническое предложение Участника (поставка)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Страна происхождения (номер реестровой записи) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 20___ года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником, отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника.

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении конкурса в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2026 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 20___ года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых работ и сроки выполнения

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |  |
| НДС __% |  |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |  |

Участник декларирует, что работы выполняются российскими (иностранными) лицами. (Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

При выполнении работ будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость выполнения работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок, но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода;

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Обязательно приложить локально-сметный расчет либо калькуляцию (если заказчик не прикладывал свой в документации)

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а также не является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в конкурсной документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в конкурсе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2023 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2024 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2025 год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

Форма 7.

на бланке Участника

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Кадровые ресурсы, которые будут задействованы в исполнении договора:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В таблице данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения договора. К справке необходимо приложить копии документов, подтверждающие квалификацию сотрудников и их право выполнять запрашиваемые работы и услуги.

2. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения конкурса не в электронной форме).

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта котлов на котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго» в Камчатском крае

1. Описание объемов работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт бака подпитки сети и насосов котельной с. Апука Олюторского района Камчатского края | шт | 1 |
| 2 | Капитальный ремонт котла 1,16КВр на котельной Совхозная корпус №2 с. Тиличики Олюторского района Камчатского края | шт | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт котла 1,16КВр на котельной №2 с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального округа Камчатского края | шт | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт 4-х котлов KSO-400 на котельных мкрн. Погодный п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края | шт | 4 |
| Итого |  | шт | 7 |

1.1. При выполнении работ требуется поставка, установка (монтаж) следующего оборудования:

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование товара и технические характеристики | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25.30.12.118 | Гидроаккумуляторы (мембранные баки для системы водоснабжения и отопления) | ГОСТ 16769-84 ТУ 3615-001-94291860-2013 | шт | 2 |
| 2 | 28.14.11.122 | Регулятор давления | ГОСТ 12678-80 (с изм. №1 1988г) | шт | 1 |
| 3 | 26.51.52.130 | Реле давления | ГОСТ 26005-83 или ГОСТ 14010-74 (актуализация 01.01.2021г) ТУ 4212-147-00227471-2012 | шт | 1 |
| 4 | 26.51.52.190 | Счетчик тепловодомерный | ГОСТ Р 51649-200 ТУ 4213-203-18151455-2014 | шт | 1 |
| 5 | 28.25.14 | Дымосос Дн-6,3-1500 | ТУ 108.1360-2006 | шт | 2 |

Оборудование по п. 1, 3, 4 попадает под преимущество, п.2, 5 попадает под ограничение, согласно Постановления Правительства 1875 от 23.12.2024 года.

2. Общие требования к выполнению работ:

2.1. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2.2. Расходы по доставке материалов и бригады (ремонтников) до места проведения работ осуществляет Подрядчик.

2.3. Подрядчик обеспечивает себя сам всей необходимой техникой и инструментами для выполнения работ.

2.4. Возможен субподряд по согласованию с Заказчиком в письменной форме.

2.5. Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло и т.д.) для производства работ.

2.6. Заказчик не обеспечивает Подрядчика жильем в месте проведения работ.

2.7. Место проведения работ: с. Апука, с. Тиличики Олюторского района, с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального округа, п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края.

2.8. Работы должны быть выполнены в срок до 30.08.2026 года.

3. Условия оплаты: согласно проекту договора.

4. Основные требования к выполнению работ.

- СП 89.13330.2012 (Котельные установки);

- СП 60.13330.2012 (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха);

- СП 16.13330.2011 (Стальные конструкции);

- СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции);

- СП 28.13330.2012 (Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии);

4.1. Подрядчик представляет:

- Исполнительную схему с указанием места проведения работ и схемой подключения оборудования, датой начала и окончания работ;

- акты скрытых работ на каждый последующий этап выполненных работ в установленном порядке;

- акты на гидравлические испытания, протоколы испытаний, и другие документы по согласованию с Заказчиком;

- акты приёмки выполненных работ по форме № Р– 2, справки стоимости работ и затрат по форме № Р– 3;

- журнал учета выполненных работ по форме КС-6;

- акт проведения визуально-измерительного контроля;

- акт проведения ультразвукового контроля;

- фото-отчёт о выполненных работах с фиксацией скрытых процессов и элементов конструкций;

- ведомости дополнительно выполненных объёмов и видов работ, протоколы исключения видов или уменьшения объёмов выполненных работ, а также предложения по заключению дополнительных соглашений к заключённому договору, в случае необходимости и по согласованию с Заказчиком.

4.2. Требования к применяемым материалам

- Подрядчик приобретает самостоятельно материалы и оборудования для проведения работ по реконструкции.

- Продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать российским стандартам, а также Постановлению № 1875 от 23.12.2024года «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Подрядчик организовывает транспортирование, складирование, хранение запасных частей и материалов на месте выполнения работ своими силами и за свой счет.

- Подрядчик несет ответственность за соответствие техническим требованиям применяемых материалов.

Приложение к техническому заданию.

ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМА РАБОТ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

на капитальный ремонт бака подпитки сети и насосов котельной с. Апука Олюторского района Камчатского края

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Перечень материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж расширительного бака | шт/тн | 1/0,11 |  |
|  | Демонтаж насосов 0.75кВт, - 1кВт G=1,8м3/час, | шт/тн | 1/0,01 |  |
|  | Демонтаж трубопроводов обвязки насосов и оборудования DN25*2,5мм | м.п./тн | 24/0,042 |  |
|  | Демонтаж шарового крана на муфтовых соединениях DN25 (1”) с ручкой | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж крана обратного на муфтовых соединениях DN25 (1”) | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж шарового крана на муфтовых соединениях DN15 (1/2”), бабочка | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж фитингов | шт | 22 |  |
|  | Демонтаж регулятора давления DN25 (1”) с выходом под манометр | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж штуцера 5-ти выводной R5V Джилекс 1" | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж счётчика ВСГН-25 1" с комплектом крепежа | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж устройства защиты насоса УЗН-1,5П для поверхностных насосов | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж реле давления | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж манометра показывающий технический ТМ 310Т 0.6МПа (6 кгс/см2) корпус 63мм | шт | 2 |  |
|  | Демонтаж манометра показывающий технический ТМ 210Т 0.6МПа (6 кгс/см2) М12*1,5 корпус 50мм | шт | 1 |  |
|  | Демонтаж бобышки для манометра L=55, G1/2 | шт | 3 |  |
|  | Демонтаж фильта сетчатый муфтовый латун. Ду25 | шт | 1 |  |
| Работы по монтажу оборудования |  |  |  |  |
|  | Устройство железобетонного фундамента под насос | шт/м3 | 1/0,13 | - Уголок стальной 50*50*4мм – 6м – 0,018тн (1,2м2 – со всех сторон); - Арматура АIII Ø 12мм – 1шт длинной 11,75м (0,01тн); - Нейлоновый хомут-стяжка 3,6-200мм – 1 упак., (100шт); - Электроды МР3 Ø4мм – 1 пачка (5,5кг); - Анкерный клиновой М10*100мм – 6шт. Круг отрезной по металлу 250*22,2*1,8мм – 10шт Круг зачистной (Коралл - Грубый) 125*15*22,2мм – 6шт |
|  | Приготовление тяжелого бетона на строительной площадке В25 | м3 | 0,13 | Цемент М500 - Щебень 5-20 (гравий) 5-20 – Песок - |
|  | Монтаж мембранного бака (красный) на 500л | шт/тн | 1/0,11 | - Бак мембранный (гидроаккумулятор) (красный) 500л (10bar) – 2шт (один монтировать второй резерв); - Шланг соединительный для мембранного бака 1”x1000мм, угловой штуцер 1”, гайка 1” (под угол) для горячей воды – 2шт (один монтировать второй резерв); - Футорка внут. 1 ¼ ” – нар 1” (DN32-25) – 2шт, |
|  | Монтаж вихревого насоса Pedrollo PKm 80 или Аналога Российского производства | шт/тн | 1/0,01 | Вихревой насос Pedrollo PKm 80 0.75кВт, G=1,8м3/час, h=42м.в.ст., до 60°С, или Аналог Российского производства – 2шт (один монтировать второй резерв); Техпластина 4мм (ТМКЩ-С 2Н шириной 1*1м -1м2 |
|  | Обвязка насосов и оборудования | м.п./тн | 24/0,042 | - Труба стальная водогазопроводная DN25*2,5мм – 24м (0,04тн) – 1,88м2 со всех сторон; - Отвод крутоизогнутый 90˚- 32*3мм – 8шт (0,002тн); - Электроды МР3 Ø3мм – 1 пачка (5,5кг); Круг отрезной по металлу 250*22,2*1,8мм – 10шт |
|  | Монтаж шарового крана на муфтовых соединениях DN25 (1”) с ручкой | шт | 2 | - Кран полнопроходной шаровый муфтовый DN25 (1”) с ручкой (запорная латунная арматура) PN – 16 кгс/см2 – 2 шт. |
|  | Монтаж крана обратного на муфтовых соединениях DN25 (1”) | шт | 2 | - Кран обратный муфтовый DN25 (1”) (запорная латунная арматура) PN – 16 кгс/см2 – 2 шт. |
|  | Монтаж шарового крана на муфтовых соединениях DN15 (1/2”), бабочка | шт | 2 | - Кран полнопроходной шаровый муфтовый со спусником DN15 (1/2”) бабочка (запорная латунная арматура) PN – 16 кгс/см2 – 2 шт. |
|  | Монтаж фитингов | шт | 22 | - Резьба латунь с гайкой DN25 (1”) – 5шт; - Резьба стальная под приварку DN25 (1”) – 13шт; - Муфта латунь DN25 (1”) внут. – 4шт |
|  | Монтаж регулятора давления DN25 (1”) с выходом под манометр | шт | 1 | Регулятор давления мембранный латунь 224 Ду 25 Ру25 G1 ВР Рн=1 - 7бар с вых. под маном. OR – 2шт (один монтировать второй резерв); |
|  | Монтаж Штуцера 5-ти выводной R5V Джилекс 1" | шт | 1 | Штуцер 5-ти выводной R5V Джилекс 1" – 2шт (один монтировать второй резерв); |
|  | Монтаж Счётчика ВСГН-25 1" с комплектом крепежа | шт | 1 | Счётчик ВСГН-25 1" с комплектом крепежа – 1шт |
|  | Монтаж Устройства защиты насоса УЗН-1,5П для поверхностных насосов | шт | 1 | Устройство защиты насоса УЗН-1,5П для поверхностных насосов 1 шт |
|  | Монтаж реле давления | шт | 1 | Реле давления Danfoss KPI 35 Артикул: 060-113066_1 (либо аналог) – 2шт (один монтировать второй резерв); |
|  | Монтаж Манометра показывающий технический ТМ 310Т 0.6МПа (6 кгс/см2) корпус 63мм | шт | 2 | Манометр показывающий технический ТМ 310Т 0.6МПа (6 кгс/см2) корпус 63мм – 2шт Нить подмоточная – 50м |
|  | Монтаж Манометра показывающий технический ТМ 210Т 0.6МПа (6 кгс/см2) М12*1,5 корпус 50мм | шт | 1 | Манометр показывающий технический ТМ 210Т 0.6МПа (6 кгс/см2) М12*1,5 корпус 50мм – 1шт |
|  | Монтаж Бобышки для манометра L=55, G1/2 | шт | 3 | Бобышка для манометра L=55, G1/2 – 3шт |
|  | Монтаж Фильтра сетчатый муфтовый латун. Ду25 | шт | 1 | Фильтр сетчатый муфтовый латун. Ду25 – 1шт |
|  | Очистка поверхности трубопроводов и металлоконструкций от грязи и ржавчины (Машинкой типа УШМ) зачистным диском типа Коралл | м2 | 3,08 |  |
|  | Обезжиривание металлической поверхности | м2 | 3,08 | Уайт-Спирит – 1л |
|  | Огрунтовка трубопроводов и металлоконструкций за два раза | м2 | 6,16 | Грунт ГФ-021 (красный) – 1кг |
|  | Окраска трубопроводов и металлоконструкций за два раза | м2 | 6,16 | Краска БТ-177 (серебристый) – 1кг |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Монтаж в существующий щит двух полюсных Автоматов 16А | шт | 2 | Автомат двух полюсной 16А – 2шт Гребёнка двух полюсная длиной 220мм – 1шт |
|  | Монтаж кабеля ВВнг(A)LS 3*2,5 проложенного по стене в гофре | м.п. | 40 | - Кабель ВВнг(A)LS 3*2,5 – 40м; - Гофра Ø 20 – 40м - Крепежные клипсы или крюки для гофры Ø 20мм – 40шт -Дюбель гвоздь 6*60мм – 40шт |
|  | Монтаж на стенку одноклавишной розетки | шт | 2 | Розетка накладная водо-пыле защищенная – 2шт |
|  | Подключение насосов к электропитанию | шт | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания трубопроводов, насосов и баков | час | 8 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

на капитальный ремонт котла 1,16КВр на котельной Совхозная корпус №2 с. Тиличики Олюторского района Камчатского края

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1. Разборка котла и навесного оборудования |  |  |  |
| 3 | Разборка фланцевых соединений секущей арматуры Ду=100 | шт | 4 |  |
| 4 | Отсоединение питательных труб от котла Ø 108 L-30 мп | тн | 0,25 |  |
| 5 | Снятие контрольно-измерительных приборов и присоединённой запорной арматуры | шт | 14 | Манометры -2шт; Термометры -2шт; ШК-Ду15=4 шт; ШК-Ду20=6 шт. |
| 6 | Отсоединение предохранительного клапана Ду=50 | шт | 1 |  |
| 7 | Снятие вентилятора ВЦ-14-46-2(2,2/3000) | шт | 1 |  |
| 8 | Снятие и разборка дымососа ДН-6,3 N=5,5 кВт на составные части | шт | 1 |  |
| 9 | Разборка участка стального воздуховода длиной 2 мп, квадратным сечением 140х160х4 и опорную металлоконструкцию вентилятора из стального уголка весом 10 кг. | тн | 0,029 |  |
| 10 | Разборка участка стального газохода длиной 2 мп, квадратным сечением 600х300х4мм от выхода котла и опорную металлоконструкцию дымососа из стального уголка весом 55кг. | тн | 0,112 |  |
| 11 | Снятие стального патрубка выходного газохода от котла КВр -1,16 с поворотными заслонками квадратным сечением 600х300х4мм. | шт | 1 |  |
| 12 | Разборка обшивки котла из листовой стали общим размером 18м² Н=3мм | тн | 0,424 |  |
| 13 | Разборка теплоизоляционного слоя общим размером 18м² толщиной 100мм | м³ | 1,8 |  |
| 14 | Разборка обмуровки котла | тн | 0,2 |  |
| 15 | Разборка конвективной части котла и экранных стальных труб блоком | тн | 0,6 |  |
| 16 | Разборка топочной части с колосниковой решеткой и дверкой топки котла блоком | тн | 0,85 |  |
| 17 | Снятие стальной рамы котла | тн | 0,08 |  |
| 18 | Частичная разборка ж/б фундамента размером 3,4х2,2 м толщиной 150мм | кг | 420 |  |
| 19 | 2. Ремонтные работы |  |  |  |
| 20 | Ремонт фундамента тяжелым бетоном В15 толщиной 150мм с закладными пластинами 10х200 L=200 4шт. (вес 1 пластины =3,14 кг) с арматурой Ø12 AI L=200 (вес на 1 пластину =0,72 кг), в местах опор котла КВр-1,16 размер 2,7х1,92 м (Закладные из расчета на один котёл) | м³ | 1,1 | Бетонирование основного фундамента вести непрерывно. |
| 21 | Армирование фундамента из арматурной сетки Ø 8АIII шаг 100 | тн | 0,041 | ГОСТ 5781-82 |
| 22 | Установка анкерных болтов Ø 18АI длиной 1м-4шт (Болты из расчета на один котёл) | тн | 0,008 | ГОСТ 5781-82 |
| 23 | Проварка соединительных стыков стальной рамы котла КВр-1,16 из швеллера №20А размером 1,3х2,4 м электродуговой сваркой | шт | 16 |  |
| 24 | Очистка поверхностей стальной рамы котла КВр-1,16 из швеллера №20А размером 1,3х2,4 м, металлическими щётками под покраску (вручную) | м² | 5,5 |  |
| 25 | Обезжиривание поверхностей стальной рамы котла КВр-1,16 из швеллера №20А размером 1,3х2,4 м | м² | 5,5 |  |
| 26 | Покрытие поверхности стальной рамы котла КВр-1,16 из швеллера №20А размером 1,3х2,4 м грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 5,5 |  |
| 27 | Очистка блока топочной части с колосниковой решеткой и дверкой топки котла от зольных отложений и окалины (вручную) | м² | 10,16 |  |
| 28 | Ремонт очагов коррозии коллекторов нижнего ряда боковых экранов котла Ø76х4 L=5пм сварными швами общей длинной L=1000мм | шт | 10 |  |
| 29 | Развёртка и зачистка механизированная поверхности сварного соединения и около шовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80мкм (V3) со снятием выпуклости сварного шва с одной стороны верхнего и нижнего коллекторов, Ø76 | стык | 64 |  |
| 30 | Ремонт конвективной поверхности нагрева с изготовлением экранных труб (из гладких труб Ø76х4мм) | тн | 1,072 |  |
| 31 | Очистка поверхностей обшивки котла из листовой стали с двух сторон металлическими щётками под покраску (вручную) | м² | 36 |  |
| 32 | Обезжиривание поверхностей обшивки котла из листовой стали с двух сторон | м² | 18 |  |
| 33 | Покрытие поверхностей обшивки котла из листовой стали с двух сторон грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 26 |  |
| 34 | Покрытие поверхностей обшивки котла из листовой стали с двух сторон краской БТ-177 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м² | 36 |  |
| 35 | Ремонт участка стального газохода длиной 2 мп, квадратным сечением 600х300х4мм от выхода котла и опорной металлоконструкции дымососа из угловой стали равнополочной 75х75х6 L=8м с монтажом | тн | 0,112 | Сталь угловая ГОСТ 8509-93 - 55 кг |
| 36 | Очистка внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали металлическими щётками под покраску (вручную) | м² | 5,6 |  |
| 37 | Обезжиривание внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали | м² | 5,6 |  |
| 38 | Покрытие внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 5,6 |  |
| 39 | Покрытие внутренней и наружной поверхности газоходов в 2 слоя жаропрочным коррозийно устойчивым лаком Эмаль КО-8101 термостойкая (или аналогичным) | м² | 5,6 | ГОСТ 11066—64 |
| 40 | Ремонт участка стального воздуховода длиной 2 мп, квадратным сечением 140х160х4 и опорную металлоконструкцию вентилятора из угловой стали равнополочной 75х75х6 L=4м с монтажом | тн | 0,029 | Сталь угловая ГОСТ 8509-93 - 10 кг |
| 41 | Очистка внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали металлическими щётками под покраску (вручную) | м² | 1,0 |  |
| 42 | Обезжиривание внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали | м² | 1,0 |  |
| 43 | Покрытие внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 1,0 |  |
| 44 | Ремонтное обслуживание вентилятора ВЦ-14-46-2(2,2/3000) | шт | 1 |  |
| 45 | Ремонтное обслуживание дымососа ДН-6,3 (5,5 кВт) | шт | 1 |  |
| 46 | 3. Сборка котла КВр-1,16 после ремонта |  |  |  |
| 47 | Установка стальной рамы котла КВр-1,16 на фундамент | тн | 0,08 |  |
| 48 | Сборка топочной части с колосниковой решеткой и дверкой топки котла блоком | тн | 0,85 |  |
| 49 | Сборка конвективной части котла и экранных стальных труб блоком | тн | 0,6 |  |
| 50 | Работы по восстановлению обмуровки экранов топочной камеры огнеупорным шамотобетонным материалом | тн | 0,2 |  |
| 51 | Устройство легкой обмуровки котла плитами теплоизоляционными энергетическими (ПТЭ) НГ, S=18м², d=100 | м³ | 1,8 |  |
| 52 | Работы по обшивке котла КВр-1,16 листовой сталью общим размером 18м² Н=3мм | тн | 0,424 |  |
| 53 | Установка стального патрубка выходного газохода от котла КВр-1,16 с поворотными заслонками квадратным сечением 600х3000х4мм. | шт | 1 |  |
| 54 | Установка вентилятора ВЦ-14-46-2(2,2/3000) | шт | 1 |  |
| 55 | Сборка дымососа ДН-6,3(5,5 кВт) | шт | 1 |  |
| 56 | Установка улитки дымососа ДН6,3 | шт | 1 |  |
| 57 | Установка опорной рамы дымососа ДН 6,3 | шт | 1 |  |
| 58 | Установка электро-двигателя 5,5 кВт дымососа ДН 6,3 | шт | 1 |  |
| 59 | Монтаж предохранительного клапана Ду=50 | шт | 1 |  |
| 60 | Монтаж контрольно-измерительных приборов с установкой запорной арматуры | шт | 14 | Манометры -2шт; Термометры -2шт; ШК-Ду15=4 шт; ШК-Ду20=6 шт. |
| 61 | Монтаж питательных трубопроводов к котлу КВр-1,16 Ø 108 L= 30 мп | тн | 0,25 |  |
| 62 | Монтаж запорной и секущей арматуры Ду=100 | шт | 2 |  |
| 63 | Гидравлические испытания котла КВр-1,16 | Ед | 1 |  |
| 64 | Пусконаладка котла КВр-1,16 и вспомогательного оборудования | Ед | 1 |  |
| 65 | Уборка и вывоз отходов производства работ на свалку (3,2м³) | тн | 0,8 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

на капитальный ремонт котла 1,16КВр на котельной №2 с. Усть-Хайрюзово Тигильского муниципального округа Камчатского края

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 1. Разборка котла и навесного оборудования |  |  |  |
| 3 | Разборка фланцевых соединений секущей арматуры Ду=100 | шт | 4 |  |
| 4 | Отсоединение питательных труб от котла Ø 108 L- 30 мп | тн | 0,25 |  |
| 5 | Снятие контрольно-измерительных приборов и присоединённой запорной арматуры | шт | 14 | Манометры -2шт; Термометры -2шт; ШК-Ду15=4 шт; ШК-Ду20=6 шт. |
| 6 | Отсоединение предохранительного клапана Ду=50 | шт | 1 |  |
| 7 | Снятие вентилятора ВЦ-14-46-2(2,2/3000) | шт | 1 |  |
| 8 | Снятие и разборка дымососа ДН-6,3 N=5,5 кВт на составные части | шт | 1 |  |
| 9 | Разборка участка стального воздуховода длиной 2 мп, квадратным сечением 140х160х4 и опорную металлоконструкцию вентилятора из стального уголка весом 10 кг. | тн | 0,029 |  |
| 10 | Разборка участка стального газохода длиной 2 мп, квадратным сечением 600х300х4мм от выхода котла и опорную металлоконструкцию дымососа из стального уголка весом 55кг. | тн | 0,112 |  |
| 11 | Снятие стального патрубка выходного газохода от котла КВр-1,16 с поворотными заслонками квадратным сечением 600х300х4мм. | шт | 1 |  |
| 12 | Разборка обшивки котла из листовой стали общим размером 18м² Н=3мм | тн | 0,424 |  |
| 13 | Разборка теплоизоляционного слоя общим размером 18м² толщиной 100мм | м³ | 1,8 |  |
| 14 | Разборка обмуровки котла | тн | 0,2 |  |
| 15 | Разборка конвективной части котла и экранных стальных труб блоком | тн | 0,6 |  |
| 16 | Разборка топочной части с колосниковой решеткой и дверкой топки котла блоком | тн | 0,85 |  |
| 17 | Снятие стальной рамы котла | тн | 0,08 |  |
| 18 | Частичная разборка ж/б фундамента размером 3,4х2,2 м толщиной 150мм | кг | 420 |  |
| 19 | 2. Ремонтные работы |  |  |  |
| 20 | Ремонт фундамента тяжелым бетоном В15 толщиной 150мм с закладными пластинами 10х200 L=200 4шт. (вес 1 пластины =3,14 кг) с арматурой Ø12 AI L=200 (вес на 1 пластину =0,72 кг), в местах опор котла КВр-1,16 размер 2,7х1,92 м (Закладные из расчета на один котёл) | м³ | 1,1 | Бетонирование основного фундамента вести непрерывно. |
| 21 | Армирование фундамента из арматурной сетки Ø 8АIII шаг 100 | тн | 0,041 | ГОСТ 5781-82 |
| 22 | Установка анкерных болтов Ø 18АI длиной 1м-4шт (Болты из расчета на один котёл) | тн | 0,008 | ГОСТ 5781-82 |
| 23 | Проварка соединительных стыков стальной рамы котла КВр-1,16 из швеллера №20А размером 1,3х2,4 м электродуговой сваркой | шт | 16 |  |
| 24 | Очистка поверхностей стальной рамы котла КВр-1,16 из швеллера №20А размером 1,3х2,4 м, металлическими щётками под покраску (вручную) | м² | 5,5 |  |
| 25 | Обезжиривание поверхностей стальной рамы котла КВр-1,16 из швеллера №20А размером 1,3х2,4 м | м² | 5,5 |  |
| 26 | Покрытие поверхности стальной рамы котла КВр-1,16 из швеллера №20А размером 1,3х2,4 м грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 5,5 |  |
| 27 | Очистка блока топочной части с колосниковой решеткой и дверкой топки котла от зольных отложений и окалины (вручную) | м² | 10,16 |  |
| 28 | Ремонт очагов коррозии коллекторов нижнего ряда боковых экранов котла Ø159х4,0 L=5пм сварными швами общей длинной L=1000мм | шт | 10 |  |
| 29 | Развёртка и зачистка механизированная поверхности сварного соединения и около шовной зоны трубопроводов из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80мкм (V3) со снятием выпуклости сварного шва с одной стороны верхнего и нижнего коллекторов, Ø159 | стык | 64 |  |
| 30 | Ремонт конвективной поверхности нагрева с изготовлением экранных труб (из гладких труб Ø159х4,5мм) | тн | 2,573 |  |
| 31 | Очистка поверхностей обшивки котла из листовой стали с двух сторон металлическими щётками под покраску (вручную) | м² | 36 |  |
| 32 | Обезжиривание поверхностей обшивки котла из листовой стали с двух сторон | м² | 18 |  |
| 33 | Покрытие поверхностей обшивки котла из листовой стали с двух сторон грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 26 |  |
| 34 | Покрытие поверхностей обшивки котла из листовой стали с двух сторон краской БТ-177 с алюминиевой пудрой за 2 раза | м² | 36 |  |
| 35 | Ремонт участка стального газохода длиной 2 мп, квадратным сечением 600х300х4мм от выхода котла и опорной металлоконструкции дымососа из угловой стали равнополочной 75х75х6 L=8м с монтажом | тн | 0,112 | Сталь угловая ГОСТ 8509-93 - 55 кг |
| 36 | Очистка внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали металлическими щётками под покраску (вручную) | м² | 5,6 |  |
| 37 | Обезжиривание внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали | м² | 5,6 |  |
| 38 | Покрытие внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 5,6 |  |
| 39 | Покрытие внутренней и наружной поверхности газоходов в 2 слоя жаропрочным коррозийно устойчивым лаком Эмаль КО-8101 термостойкая (или аналогичным) | м² | 5,6 | ГОСТ 11066—64 |
| 40 | Ремонт участка стального воздуховода длиной 2 мп, квадратным сечением 140х160х4 и опорную металлоконструкцию вентилятора из угловой стали равнополочной 75х75х6 L=4м с монтажом | тн | 0,029 | Сталь угловая ГОСТ 8509-93 - 10 кг |
| 41 | Очистка внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали металлическими щётками под покраску (вручную) | м² | 1,0 |  |
| 42 | Обезжиривание внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали | м² | 1,0 |  |
| 43 | Покрытие внутренней и наружной поверхности газохода из листовой стали грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 1,0 |  |
| 44 | Ремонтное обслуживание вентилятора ВЦ-14-46-2(2,2/3000) | шт | 1 |  |
| 45 | Ремонтное обслуживание дымососа ДН-6,3 (5,5 кВт) | шт | 1 |  |
| 46 | 3. Сборка котла КВр-1,16 после ремонта |  |  |  |
| 47 | Установка стальной рамы котла КВр-1,16 на фундамент | тн | 0,08 |  |
| 48 | Сборка топочной части с колосниковой решеткой и дверкой топки котла блоком | тн | 0,85 |  |
| 49 | Сборка конвективной части котла и экранных стальных труб блоком | тн | 0,6 |  |
| 50 | Работы по восстановлению обмуровки экранов топочной камеры огнеупорным шамотобетонным материалом | тн | 0,2 |  |
| 51 | Устройство легкой обмуровки котла плитами теплоизоляционными энергетическими (ПТЭ) НГ, S=18м², d=100 | м³ | 1,8 |  |
| 52 | Работы по обшивке котла КВр-1,16 листовой сталью общим размером 18м² Н=3мм | тн | 0,424 |  |
| 53 | Установка стального патрубка выходного газохода от котла КВр-1,16 с поворотными заслонками квадратным сечением 600х3000х4мм. | шт | 1 |  |
| 54 | Установка вентилятора ВЦ-14-46-2(2,2/3000) | шт | 1 |  |
| 55 | Сборка дымососа ДН-6,3(5,5 кВт) | шт | 1 |  |
| 56 | Установка улитки дымососа ДН6,3 | шт | 1 |  |
| 57 | Установка опорной рамы дымососа ДН 6,3 | шт | 1 |  |
| 58 | Установка электро-двигателя 5,5 кВт дымососа ДН 6,3 | шт | 1 |  |
| 59 | Монтаж предохранительного клапана Ду=50 | шт | 1 |  |
| 60 | Монтаж контрольно-измерительных приборов с установкой запорной арматуры | шт | 14 | Манометры -2шт; Термометры -2шт; ШК-Ду15=4 шт; ШК-Ду20=6 шт. |
| 61 | Монтаж питательных трубопроводов к котлу КВр-1,16 Ø 108 L= 60 мп | тн | 0,25 |  |
| 62 | Монтаж запорной и секущей арматуры Ду=100 | шт | 2 |  |
| 63 | Гидравлические испытания котла КВр-1,16 | Ед | 1 |  |
| 64 | Пуско-наладка котла КВр-1,16 и вспомогательного оборудования | Ед | 1 |  |
| 65 | Уборка и вывоз отходов производства работ на свалку (3,2м³) | тн | 0,8 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4

на капитальный ремонт 4-х котлов KSO-400 на котельных мкрн. Погодный п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края

Раздел №1 Котельная №2 (1 котёл)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажные работы по оборудованию системы отопления |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обвязки системы отопления 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода Ø108 мм | пм | 14 |  |
| 2 | Демонтаж запорной арматуры Ду-100 мм | шт | 2 |  |
| 3 | Демонтаж обвязки топливной системы 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода DN-15 | мп | 8 |  |
| 4 | Демонтаж запорной жидко топливной арматуры DN-15 | шт | 2 |  |
| 5 | Демонтаж фильтра жидко топливного DN-15 | шт | 1 |  |
| 6 | Демонтаж горелки дизельной | шт | 1 | Горелка Turbo 400 KITURAMI к котлам KSO 400R |
| 7 | Выполнить раскрепление болтов М-27 от фундамента 1-го котла | кг | 9 |  |
| 8 | Демонтаж стального водогрейного котла 1 шт | кг | 1100 | Котел KSO 400R |
| 9 | Демонтаж расширительного бака 140 л | кг | 23 | AirFix RP-D 140/4-8 bar |
|  | Монтажные работы по оборудованию системы отопленения |  |  |  |
| 10 | Монтаж обвязки системы отопления 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода Ø108 мм | пм | 14 |  |
| 11 | Монтаж запорной арматуры Ду-100 мм | шт | 2 |  |
| 12 | Монтаж обвязки топливной системы 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода DN-15 | мп | 8 |  |
| 13 | Монтаж запорной жидко топливной арматуры DN-15 | шт | 2 |  |
| 14 | Монтаж фильтра жидко топливного DN-15 | шт | 1 |  |
| 15 | Монтаж горелки дизельной | шт | 1 | Горелка Turbo 400 KITURAMI к котлам KSO 400R |
| 16 | Выполнить монтаж соединительных болтов М-27 к фундаменту 1-го котла | кг | 9 |  |
| 17 | Монтаж стального водогрейного котла 1 шт | кг | 1100 | Котел KSO 400R |
| 18 | Монтаж расширительного бака 140 л | кг | 23 | AirFix RP-D 140/4-8 bar |
| 20 | Огрунтовка трубопроводов и каркаса кондуктора грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 110 |  |
| 21 | Окраска лаком БТ-577 с ал. пудрой за 2 раза | м² | 110 |  |
| 22 | Обёртывание трубопроводов отопления покровным слоем тепловой изоляции (Энергофлекс фольгированный) | м² | 62 | Теплоизоляция Energoflex Super Фольгированная в рулонах Н=13мм/1,0-7,0м |
| 23 | Гидравлическое испытания котлов, системы теплоснабжения и топливопровода | шт. | 1 |  |
| 24 | Пусконалодочные работы системы топливоподачи | шт. | 1 |  |
| 25 | Пусконалодочные работы котельного оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Капитальный ремонт оборудования котельной |  |  |  |
| 26 | Демонтаж участка защитного кожуха котла из листовой стали | кг | 70 |  |
| 27 | Демонтаж сектора теплоизоляции и легкой обмуровки котла | м³ | 0,2 |  |
| 28 | Демонтаж дефектных дымогарных труб Ø57 мм | мп | 24 |  |
| 29 | Монтаж дымогарных стальных труб Ø57х3,5 мм | мп | 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ст20, давлением РУ16 t=150°C |
| 30 | Монтаж защитного слоя теплоизоляции (легкой обмуровки котла) торкретной массой толщиной 5 мм | м³ | 0,2 | Мертель огнеупорный МШ-39-I СТП 204-2-02-2005; стекло жидкое ГОСТ 13078-81 |
| 31 | Монтаж секторов муллитокремнеземистой плиты размером 1,25х2,5 h=20 мм на 1 котле | м³ | 0,6 | Плита огнеупорная муллитокремнеземистая ПВ-300 |
| 32 | Монтаж участка защитного кожуха 1-го котла из листовой стали размером 1,25х2,5 h=3 мм | кг | 74 |  |
| 33 | Проваривание свищей, трещин электро-дуговой сваркой в полости жаровой трубы топочной камеры 1-го котла Ø720 мм L=1744 мм | мп | 0,15 |  |
| 34 | Вывоз мусора на свалку | м³ | 0,5 | Масса = 1,0тн |

Раздел №2 Котельная №5 (2 котла)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтажные работы по оборудованию системы ГВС котельной |  |  |  |
| 2 | Демонтаж обвязки системы ГВС 1-го жидко топливных котлов из стального трубопровода Ø108 мм | пм | 6 |  |
| 3 | Демонтаж запорной арматуры Ду-100 мм | шт | 2 |  |
| 4 | Демонтаж обвязки топливной системы жидко топливного котла из стального трубопровода DN-15 | мп | 11 |  |
| 5 | Демонтаж запорной жидко топливной арматуры DN-15 | шт | 2 |  |
| 6 | Демонтаж фильтра жидко топливного DN-15 | шт | 1 |  |
| 7 | Демонтаж горелки дизельной | шт | 1 | Горелка Turbo 400 KITURAMI к котлам KSO 400R |
| 8 | Демонтаж жаровой трубы жидко топливной двухступенчатой горелки Turbo 400 KITURAM, KL=360 мм | шт | 1 |  |
| 9 | Выполнить раскрепление болтов М-27 от фундамента 1-го котла | кг | 18 |  |
| 10 | Демонтаж стального водогрейного котла 1 шт (Вес одного котла 1100 кг) | кг | 1100 | Котел KSO 400R |
| 11 | Демонтаж расширительного бака | кг | 23 |  |
| 12 | Демонтаж Преобразователя избыточного давления 4-20мА ПДТВХ-1-02 1,0 Мпа | шт | 1 |  |
| 13 | Демонтаж Переходника сталь ПР1 для манометра М20х1,5x1/2" ВР/НР | шт | 1 |  |
| 14 | Демонтаж Источник питания постоянного тока БП-1-24 | шт | 1 |  |
| 15 | Демонтаж Манометров ТМ-510Р.00 радиальный Дк 100мм 0-1,0 МПа G1/2" Росма | шт | 6 |  |
| 16 | Демонтаж Термометров биметаллических осевых Дк80 L=64mm Gl/2" 120С БТ-41.211 Росма | шт | 2 |  |
| 17 | Демонтаж Автоматического поплавкового воздухоотводчика Flexvent R1/2 | шт | 2 |  |
| 18 | Демонтаж Кран шаровой с воздухоспускным элементом, латунный, муфтовый, с ручкой «бабочка», Т=150 °С, Ру40, Ду15, Aquasfera 1013-01 | шт | 7 |  |
| 19 | Демонтаж Кран шаровой, стальной, муфтовый, Тмах=220 °С, Ру 6З, Ду25, BV15-025 | шт | 7 |  |
| 20 | Демонтаж Кран шаровой стальной КШТ. 12.050.25 Ф/Ф Ду 050 Ру 25 | шт | 2 |  |
| 21 | Демонтаж Затвор дисковый поворотный, м/ф, Тмах=115°С, Ру 16, Ду 125, 3nTC-FL(W)-3 -125-MN-HT | шт | 2 |  |
| 22 | Демонтажные работы по оборудованию системы отопления |  |  |  |
| 23 | Демонтаж обвязки системы отопления 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода Ø108 мм | пм | 14 |  |
| 24 | Демонтаж запорной арматуры Ду-100 мм | шт | 2 |  |
| 25 | Демонтаж обвязки топливной системы 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода DN-15 | мп | 8 |  |
| 26 | Демонтаж запорной жидко топливной арматуры DN-15 | шт | 2 |  |
| 27 | Демонтаж фильтра жидко топливного DN-15 | шт | 1 |  |
| 28 | Демонтаж горелки дизельной | шт | 1 | Горелка Turbo 400 KITURAMI к котлам KSO 400R |
| 29 | Выполнить раскрепление болтов М-27 от фундамента 1-го котла | кг | 9 |  |
| 30 | Демонтаж стального водогрейного котла 1 шт | кг | 1100 | Котел KSO 400R |
| 31 | Капитальный ремонт оборудования котельной |  |  |  |
| 32 | Демонтаж участка защитного кожуха 2-х котлов из листовой стали | кг | 140 |  |
| 33 | Демонтаж сектора теплоизоляции и легкой обмуровки 2-х котлов | м³ | 0,3 |  |
| 34 | Демонтаж дефектных дымогарных труб Ø57 мм | мп | 48 |  |
| 35 | Монтаж дымогарных стальных труб Ø57х3,5 мм | мп | 48 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ст20, давлением РУ16 t=150°C |
| 36 | Монтаж защитного слоя теплоизоляции (легкой обмуровки котла) торкретной массой толщиной 5 мм | м³ | 0,3 | Мертель огнеупорный МШ-39-I СТП 204-2-02-2005; стекло жидкое ГОСТ 13078-81 |
| 37 | Монтаж секторов муллитокремнеземистой плиты размером 1,25х2,5 h=20 мм на 2-х котлах | м³ | 1,3 | Плита огнеупорная муллитокремнеземистая ПВ-300 |
| 38 | Монтаж участка защитного кожуха 2-х котлов из листовой стали размером 1,25х2,5 h=3 мм | кг | 147 |  |
| 39 | Проваривание свищей, трещин электро-дуговой сваркой в полости жаровой трубы топочной камеры 2-х котлов Ø720 мм L=1744 мм | мп | 0,30 |  |
| 40 | Монтажные работы по оборудованию системы ГВС котельной |  |  |  |
| 41 | Монтаж обвязки системы ГВС 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода Ø108 мм | пм | 12 |  |
| 42 | Монтаж запорной арматуры Ду-100 мм | шт | 2 |  |
| 43 | Монтаж обвязки топливной системы 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода DN-15 | мп | 6 |  |
| 44 | Монтаж запорной жидко топливной арматуры DN-15 | шт | 2 |  |
| 45 | Монтаж фильтра жидко топливного DN-15 | шт | 1 |  |
| 46 | Монтаж горелки дизельной | шт | 1 | Горелка Turbo 400 KITURAMI к котлам KSO 400R |
| 47 | Монтаж жаровой трубы жидко топливной горелки Turbo 400 KITURAM, KL=360 мм | шт | 1 |  |
| 48 | Выполнить монтаж соединительных болтов М-27 к фундаменту 2-х котлов | кг | 18 |  |
| 49 | Монтаж стального водогрейного котла 1 шт (Вес одного котла1100 кг) | кг | 1100 | Котел KSO 400R |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 | Монтаж Преобразователя избыточного давления 4-20мА ПДТВХ-1-02 1,0 Мпа | шт | 1 |  |
| 52 | Монтаж Переходника сталь ПР1 для манометра М20х1,5x1/2" ВР/НР | шт | 1 |  |
| 53 | Монтаж Источник питания постоянного тока БП-1-24 | шт | 1 |  |
| 54 | Монтаж Манометров ТМ-510Р.00 радиальный Дк 100мм 0-1,0 МПа G1/2" Росма | шт | 6 |  |
| 55 | Монтаж Термометров биметаллических осевых Дк80 L=64mm Gl/2" 120С БТ-41.211 Росма | шт | 2 |  |
| 56 | Монтаж Автоматического поплавкового воздухоотводчика Flexvent R1/2 | шт | 2 |  |
| 57 | Монтаж Кран шаровой с воздухоспускным элементом, латунный, муфтовый, с ручкой «бабочка», Т=150 °С, Ру40, Ду15, Aquasfera 1013-01 | шт | 7 |  |
| 58 | Монтаж Кран шаровой, стальной, муфтовый, Тмах=220 °С, Ру 6З, Ду25, BV15-025 | шт | 7 |  |
| 59 | Монтаж Кран шаровой стальной КШТ. 12.050.25 Ф/Ф Ду 050 Ру 25 | шт | 1 |  |
| 60 | Монтаж Затвор дисковый поворотный, м/ф, Тмах=115°С, Ру 16, Ду 125, 3nTC-FL(W)-3 -125-MN-HT | шт | 2 |  |
| 61 | Монтажные работы по оборудованию системы ЦО котельной |  |  |  |
| 62 | Монтаж обвязки системы отопления 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода Ø108 мм | пм | 14 |  |
| 63 | Монтаж запорной арматуры Ду-100 мм | шт | 2 |  |
| 64 | Монтаж обвязки топливной системы 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода DN-15 | мп | 8 |  |
| 65 | Монтаж запорной жидко топливной арматуры DN-15 | шт | 2 |  |
| 66 | Монтаж фильтра жидко топливного DN-15 | шт | 1 |  |
| 67 | Монтаж горелки дизельной | шт | 1 | Горелка Turbo 400 KITURAMI к котлам KSO 400R |
| 68 | Выполнить монтаж соединительных болтов М-27 к фундаменту 1-го котла | кг | 9 |  |
| 69 | Монтаж стального водогрейного котла 1 шт | кг | 1100 | Котел KSO 400R |
| 70 | Монтаж расширительного бака 140 л | кг | 23 | AirFix RP-D 140/4-8 bar |
| 71 | Огрунтовка трубопроводов и каркаса кондуктора грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 110 |  |
| 72 | Окраска лаком БТ-577 с ал. пудрой за 2 раза | м² | 110 |  |
| 73 | Обёртывание трубопроводов отопления покровным слоем тепловой изоляции (Энергофлекс фольгированный) | м² | 62 | Теплоизоляция Energoflex Super Фольгированная в рулонах Н=13мм/1,0-7,0м |
| 74 | Гидравлическое испытания котлов, системы теплоснабжения и топливопровода | шт. | 2 |  |
| 75 | Пусконалодочные работы системы топливоподачи | шт. | 1 |  |
| 76 | Пусконалодочные работы котельного оборудования | шт. | 1 |  |
| 77 | Вывоз мусора на свалку | м³ | 1 | Масса = 1,5тн |

Раздел №3 Котельная №8 (1 котел)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Демонтажные работы по оборудованию системы отопления |  |  |  |
| 1 | Демонтаж обвязки системы отопления 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода Ø108 мм | пм | 14 |  |
| 2 | Демонтаж запорной арматуры Ду-100 мм | шт | 2 |  |
| 3 | Демонтаж обвязки топливной системы 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода DN-15 | мп | 8 |  |
| 4 | Демонтаж запорной жидко топливной арматуры DN-15 | шт | 2 |  |
| 5 | Демонтаж фильтра жидко топливного DN-15 | шт | 1 |  |
| 6 | Демонтаж горелки дизельной | шт | 1 | Горелка Turbo 400 KITURAMI к котлам KSO 400R |
| 7 | Выполнить раскрепление болтов М-27 от фундамента 1-го котла | кг | 9 |  |
| 8 | Демонтаж стального водогрейного котла 1 шт | кг | 1100 | Котел KSO 400R |
| 9 | Демонтаж расширительного бака 140 л | кг | 23 | AirFix RP-D 140/4-8 bar |
|  | Монтажные работы по оборудованию системы отопленения |  |  |  |
| 10 | Монтаж обвязки системы отопления 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода Ø108 мм | пм | 14 |  |
| 11 | Монтаж запорной арматуры Ду-100 мм | шт | 2 |  |
| 12 | Монтаж обвязки топливной системы 1-го жидко топливного котла из стального трубопровода DN-15 | мп | 8 |  |
| 13 | Монтаж запорной жидко топливной арматуры DN-15 | шт | 2 |  |
| 14 | Монтаж фильтра жидко топливного DN-15 | шт | 1 |  |
| 15 | Монтаж горелки дизельной | шт | 1 | Горелка Turbo 400 KITURAMI к котлам KSO 400R |
| 16 | Выполнить монтаж соединительных болтов М-27 к фундаменту 1-го котла | кг | 9 |  |
| 17 | Монтаж стального водогрейного котла 1 шт | кг | 1100 | Котел KSO 400R |
| 18 | Монтаж расширительного бака 140 л | кг | 23 | AirFix RP-D 140/4-8 bar |
| 20 | Огрунтовка трубопроводов и каркаса кондуктора грунтовкой ГФ-021 за 2 раза | м² | 110 |  |
| 21 | Окраска лаком БТ-577 с ал. пудрой за 2 раза | м² | 110 |  |
| 22 | Обёртывание трубопроводов отопления покровным слоем тепловой изоляции (Энергофлекс фольгированный) | м² | 62 | Теплоизоляция Energoflex Super Фольгированная в рулонах Н=13мм/1,0-7,0м |
| 23 | Гидравлическое испытания котлов, системы теплоснабжения и топливопровода | шт. | 1 |  |
| 24 | Пусконалодочные работы системы топливоподачи | шт. | 1 |  |
| 25 | Пусконалодочные работы котельного оборудования | шт. | 1 |  |
|  | Капитальный ремонт оборудования котельной |  |  |  |
| 26 | Демонтаж участка защитного кожуха котла из листовой стали | кг | 70 |  |
| 27 | Демонтаж сектора теплоизоляции и легкой обмуровки котла | м³ | 0,2 |  |
| 28 | Демонтаж дефектных дымогарных труб Ø57 мм | мп | 24 |  |
| 29 | Монтаж дымогарных стальных труб Ø57х3,5 мм | мп | 24 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 Ст20, давлением РУ16 t=150°C |
| 30 | Монтаж защитного слоя теплоизоляции (легкой обмуровки котла) торкретной массой толщиной 5 мм | м³ | 0,2 | Мертель огнеупорный МШ-39-I СТП 204-2-02-2005; стекло жидкое ГОСТ 13078-81 |
| 31 | Монтаж секторов муллитокремнеземистой плиты размером 1,25х2,5 h=20 мм на 1 котле | м³ | 0,6 | Плита огнеупорная муллитокремнеземистая ПВ-300 |
| 32 | Монтаж участка защитного кожуха 1-го котлов из листовой стали размером 1,25х2,5 h=3 мм | кг | 74 |  |
| 33 | Проваривание свищей, трещин электро-дуговой сваркой в полости жаровой трубы топочной камеры 1-го котла Ø720 мм L=1744 мм | мп | 0,15 |  |
| 34 | Вывоз мусора на свалку | м³ | 0,5 | Масса = 1,0тн |

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»__________ 2026 г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Подрядчик обязуется выполнить в полном соответствии с Техническим заданием, являющегося Приложением № 1 к настоящему договору, работы по проведению на выполнение работ по проведению капитального ремонта котлов на котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго» в Камчатском крае (далее – работы и сдать результат их выполнения.

1.2.	Работы, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию и Локальным сметным расчетам, являющимися Приложением № 2 к настоящему договору.

1.3.	Работы по настоящему договору выполняются из материалов Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.	Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальными сметными расчетами и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС __ % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения))

2.2.	При согласовании сторонами изменения объемов работ, стоимость работ, предусмотренная п. 2.1. договора, может корректироваться.

2.3.	В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

2.4.	Заказчик не обеспечивает Подрядчика энергией (электроэнергия, водоснабжение, теплоэнергия и т.д.) для производства работ по настоящему договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик обязан:

3.1.1. Передать Подрядчику, за 5 (пять) рабочих дней с даты вступления Договора в силу передать (предоставить) Подрядчику техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), содержащую исходные данные для выполнения Подрядчиком Работ по Договору.

3.1.2. Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.1.3. Подписывать акты о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после их предъявления либо предоставить мотивированный отказ от подписания актов о приёмке выполненных работ.

3.1.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

Указанные недостатки должны быть отражены в Акте недоделок (замечаний), который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, либо представителями Сторон. После устранения замечаний, в оговоренные сроки, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ.

3.2.	Заказчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком и Субподрядчиками по Договору Работ, соблюдением сроков выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

3.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Локальным сметным расчетом.

3.2.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

3.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ; проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

3.2.5. Контролировать исполнение Подрядчиком указаний и предписаний органов государственного контроля, а также требований технического надзора; участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

3.2.6. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

3.2.7. Ссылаться на недостатки выполняемых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ.

3.2.8. Пользоваться иными, установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2.9. Приостанавливать осуществление любых платежей (независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей) и производство Работ по Договору путем направления Подрядчику соответствующего письменного требования с указанием причин приостановления при обнаружении отступлений от условий Договора, в том числе нарушений сроков и / или качества выполнения Работ, требований Технического задания (Приложение № 1 к Договору), Применимого права, до устранения таких нарушений или их последствий, устанавливать сроки устранения таких нарушений. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору. Приостановка Работ по причинам, указанным в настоящем пункте, не является основанием для продления сроков выполнения Подрядчиком Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, установленный Договором, Заказчик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.2.10. Вносить изменения в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.

3.3.	Подрядчик обязан:

3.3.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения договора. Непредоставление Заказчику отчетной документации является причиной для отказа в подписании актов выполненных работ.

3.3.2.  Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Локальным сметным расчетом и Техническим заданием, требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями Договора и приложений к нему.

3.3.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране труда.

3.3.4. Принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору техническую и иную документацию, указанную в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

3.3.5. До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

3.3.6. Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ по Договору, действующих на весь срок выполнения работ.

3.3.7. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы Заказчику по условиям Договора, на такую передачу, а также осуществление Заказчиком обработки, включая сбор, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) и уничтожение таких персональных данных, и по письменному требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия.

3.3.8. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

3.3.9. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора и сроков выполнения Работ, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 3.3.10.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 3.3.10.1 Договора.

3.3.10. Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

3.3.10.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

3.3.10.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;

3.3.10.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности или безопасности Результата работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 3.3.10 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

3.3.11. Не передавать Результат работ, а также иные документы, оформленные или полученные в ходе выполнения Подрядчиком обязательств по Договору, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда такая передача предусмотрена законодательством Российской Федерации и / или Договором.

3.3.12. Подписать акты сверки взаимных расчетов, направленные Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, и вернуть 1 (один) экземпляр Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения экземпляров актов сверки расчетов от Заказчика.

3.3.13. Обеспечить поставку к месту проведения работ необходимых, соответствующих требованиям действующих СНиП, ГОСТ, других действующих нормативов. Материалы, должны быть новыми, современными и надлежащего качества. Материалы, изделия, оборудование и конструкции, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество (применяемые материалы, технологии, оборудование должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области строительства).

Перед непосредственным выполнением работ Подрядчик обязан согласовать образцы предполагаемых к использованию материалов.

3.3.14. Организовать доставку инструментов, выезд бригады для выполнения работ.

3.3.15. Своевременно информировать Заказчика (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

3.3.16. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период.

3.3.17. За свой счет, своевременно вывозить мусор, производить уборку помещений, в которых производится ремонт, а также прилегающих территорий.

3.3.18. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные деклараций – при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых при проведении работ. Подрядчик в составе исполнительной документации при сдаче выполненных работ передает Заказчику сертификаты, паспорта на использованные материалы.

3.3.19. Вести необходимую документацию в процессе выполнения работ, предъявлять ее при приемке выполненных работ, а также по требованию Заказчика.

3.3.20. При выявлении в процессе выполнения работ недостатков, угрожающих безопасности работ, немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.

3.3.21. Нести всю полноту ответственности перед Заказчиком и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте производства работ.

3.3.22.	До начала выполнения работ предоставить Заказчику подписанные с энергоснабжающими организациями в месте проведения ремонтных работ оборудования договоры на предоставление услуг электро-, тепло-, водоснабжения, необходимых для проживания работников подрядной организации и для производства ремонтных работ.

3.3.23. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) календарного дня после приостановления выполнения работ.

3.3.24. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в договоре.

3.3.25. Выполнить в полном объеме все иные, предусмотренные действующим законодательством, договором и приложениями к нему обязательства

3.4. Подрядчик имеет право:

3.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ

3.4.2. Привлекать сторонние организации (третьи лица) для выполнения работ по договору после согласования с Заказчиком, заключая с ними соответствующие договоры субподряда, неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за их действия и выполненные таким образом работы.

При согласовании привлечения Субподрядчика Подрядчик представляет Заказчику:

- проект договора с Субподрядчиком;

- сведения об объемах выполнения работ Субподрядчиком;

- пофамильный список персонала Субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ;

- копии документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика и его персонала допусков, разрешений и лицензий, необходимых для выполнения Работ.

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены договора и/или объемов работ по договору.

3.4.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 (формы указаны в Приложении 3 к настоящему договору) по договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

3.4.4. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

3.4.5. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

3.4.6. Досрочно исполнить обязательства по договору.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

4.1.	Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

4.1.1. Расчет по договору производится на основании выставленного счета в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ и устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

5.2. Подрядчик представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- работу на высоте;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность;

- выдачу нарядов-допусков.

5.3. Подрядчик обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

5.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (в том числе защитными касками, монтажными поясами и другими) и коллективной защиты;

- представлять Заказчику документацию, которая подтверждает прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

5.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

5.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;

- провести вводный инструктаж перед началом работы;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда подрядчиком.

5.8. В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

5.9. Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств других лиц – субподрядчиков, если это прямо не запрещено законом или договором (ст. 706 Гражданского кодекса).

Заказчик несет ответственность по соблюдению требований охраны труда только перед Подрядчиком.

Подрядчик и субподрядчики в части охраны труда взаимодействуют между собой и несут ответственность по соблюдению требований охраны труда перед Заказчиком.

5.10. Перед тем как допустить до работ подрядную организацию, Заказчик должен потребовать у Подрядчика предоставить:

- письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее пофамильный список работников, которые будут выполнять работы по заключенному договору, их профессию и квалификацию;

- удостоверяющие личность работников документы;

- приказ подрядной организации о назначении ответственного за безопасное производство работ;

- документы, которые подтверждают профессию, квалификацию и соответствие указанным в письме должностям;

- документы, которые подтверждают прохождение проверок знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по договору подряда.

5.11. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители Заказчика и Подрядчика на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования. Форма акт-допуска для производства работ на территории организации приведена в приложении к соответствующим правилам по охране труда.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.3. Работы должны быть выполнены до 30 августа 2026 года.

6.4. Сроки выполнения работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что скрепляется дополнительным соглашением.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. По завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 счета-фактуры, с обязательным приложением документов, подтверждающих фактические расходы понесенные Подрядчиком и связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, такие как, расходы по оплате проживания специалистов Подрядчика (кроме учтенных сметными нормами командировочных расходов), транспортные расходы, связанные с проездом к месту проведения работ, а также прочие расходы, связанные с выполнением работ субподрядными организациями, о необходимости привлечения которых Заказчик был проинформирован и привлечение которых было согласовано в установленном порядке с Заказчиком.

7.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

7.3. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ, будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на Подрядчика.

7.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

7.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику.

7.6. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены договора являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.7. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме № Р-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № Р-3 и передачи ему предусмотренных договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от цены договора.

8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы, но не более 2 % от суммы просроченной задолженности.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

8.5. Штраф уплачивается Подрядчиком в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

8.6. В случае не уплаты штрафа (неустойки) Подрядчиком в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения договора.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.8. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора, путем переговоров, а в случае невозможности договориться, путем предъявления претензий. Претензия должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой она предъявляется, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Неразрешенные Сторонами спорные вопросы, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края по истечении срока, установленного настоящим пунктом для ответа на претензию.

8.9. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, в течение 12 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также форс-мажорных обстоятельств.

9.2. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, Подрядчик устраняет их за свой счет и под свою ответственность в согласованные с Заказчиком сроки.

9.4. При предъявлении претензий по качеству выполненных Подрядчиком работ в период гарантийного срока, Подрядчик незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя, для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее 10 (десяти) суток с момента получения извещения.

9.5. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие вины Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.2.1.	При существенном нарушении Договора Подрядчиком.

10.2.2.	Неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком, более чем на 2 (два) рабочих дня.

10.2.3.	Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком.

10.2.4.	Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.5.	Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

- при задержке Подрядчиком начала производства работ более чем на 30 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 рабочих дней;

- при нарушении Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами, выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

11.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

12.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

13.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

13.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

13.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

13.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты:

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _______________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (4152) 462702, адрес электронной почты: secr@korenergo.ru .

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

14.1. Обеспечение исполнения договора установлено в размере 1 253 373,53 рублей (один миллион двести пятьдесят три тысячи триста семьдесят три рубля 53 копейки).

14.2. Обеспечение исполнения договора оформляется независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика с указанием реквизитов документов, подтверждающих его внесение.

14.3. Возврат обеспечения исполнения договора, внесенного денежными средствами, осуществляется Заказчиком после выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания итогового Акта о приемке выполненных работ.

14.4. В случае предоставления обеспечения исполнения договора независимой гарантией и необходимости продления сроков исполнения договора Подрядчик обязан внести изменение в срок действия независимой гарантии, который должен быть больше на 30 календарных дней срока исполнения договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с его исполнением, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными и доставленными надлежащим образом, если они направлены посредством почтовой связи заказным письмом, по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной почтой по адресам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

14.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

14.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.5. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

14.6. К настоящему договору прикладываются приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальные сметные расчеты;

- Приложение № 3 - Образцы форм № Р-2 и № Р-3

15. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ И. Б. Рыков М.П. |

Приложение 1 к договору подряда

от «____» __________ 2026 г. № _____

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта котлов на котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго» в Камчатском крае

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 2 к договору подряда

от «____» __________ 2026 г. № _____

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по проведению капитального ремонта котлов на котельных эксплуатируемых АО «Корякэнерго» в Камчатском крае

| Подрядчик: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение 3 к договору подряда

от «____» __________ 20__ г. № _____

Образец формы № Р-2 - Акт о приемке выполненных работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма № Р-2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД |  | 322005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда |  |  |  | номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  |  |  |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А К Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего с учетом коэф-фициентов |  | на единицу |  | коэффи-циенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец формы № Р-3 - Справки о стоимости выполненных работ и затрат

|  |  |  |  |  | форма № Р-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |
| Инвестор: |  |  |  | по ОКУД |  |
| Заказчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  | по ОКПО |  |
| Объект: |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |
|  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  |  |  |  | дата |  |
|  | С П Р А В К А |  |  | Вид операции |  |
|  | о стоимости выполненных работ | Номер документа | Дата составления | Отчётный период |  |
|  | и затрат |  |  | с | по |
| № п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |
|  |  |  | с начала стр-ства по отчетный период | С начала года по отчетный период | в т. ч. за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  | Итого : |  |  |  |  |
|  | НДС: | 20% |  |  |  |
|  | ВСЕГО, руб. |  |  |  |  |
| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
| (Должность) |  |  | (Подпись) . |  | (расшифровка подписи) |
|  |  | М.п. |  |  |  |