ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И САМОЗАНЯТЫХ

# ЗАКУПКА № 137

Лот № 1 «Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств обеспечения охранной сигнализации,  пожарной безопасности и пожаротушения: систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов  противопожарного водоснабжения на объектах  энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского, Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края»

в сфере «Охрана труда»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                            3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                           3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                             3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                      3 1.3. Предмет запроса предложений. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                                                                                                                                   3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                         3 1.6. Требования к Участникам закупки                                                                                                          3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                              4 1.8. Особенности применения антидемпинговых мер                                                                               5 1.9. Национальный режим                                                                                                                              5 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                         7 2.1. Содержание документации                                                                                                                 7 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                             7 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса и документацию                                      7 2.4. Отказ от проведения запроса                                                                                                                 8 2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.     8 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                  9 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в запросе и требования к ее оформлению                                                                                                         9 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в запросе                                                             9 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе              10 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в запросе                                                           10 3.5. Изменения заявок на участие в запросе                                                                                                10 3.6. Отзыв заявок на участие в запросе                                                                                                       10 4. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                        10 4.1. Порядок вскрытия первых частей заявок                                                                                          10 4.2. Рассмотрение первых частей заявок  на участие в запросе                                                             10 4.3. Рассмотрение вторых частей заявок  на участие в запросе.                                                               11 4.4. Рассмотрение ценовых предложений участников                                                                           11 4.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе                                                                      12 4.6. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений                                      12 5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                             14 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                        14 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                        15 Приложение № 1 к части II «Информационная карта запроса предложений». Критерии оценки       21 Приложение № 2 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                                   22 Приложение № 3 к части II «Информационная карта запроса предложений». Обоснование цены     23 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                         25 IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                             36

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                             128

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая документация о запросе предложений подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

      - Запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений (далее запроса), в любую его часть, могут быть внесены изменения, в том числе существенные, внесенные изменения будут учтены в документации запроса на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов, по решению Заказчика, могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик может отказать любому из Участников вправе участвовать в последующих этапах запроса, обосновав основную причину отказа, но, не вдаваясь в подробности всех оснований принятия такого решения. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

      - Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их заявки, по мере проведения этапов запроса. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса установить, что заявки Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

      - Заключенный по результатам запроса договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта запроса предложений» настоящей документации запроса предложений (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации запроса предложений (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупку, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта запроса предложений» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пункте 7.4. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении запроса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункту 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в запросе предложений.

    - Предмет запроса предложений. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет запроса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении запроса и возможности подавать заявки на участие в запросе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническое задание документации запроса предложений» (далее – Техническое задание), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Техническом задании.

- Проект договора, который будет заключен по результатам запроса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В запросе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в запросе, должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в п. 7.10.1 Информационной карты.

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного запроса определяется Заказчиком в пункте 7.10.2. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.6.6.	Заказчик имеет право установить требование о предоставлении обеспечения заявки (п. 22 Информационной карты документации) и обеспечения исполнения договора (п. 23 Информационной карты документации).

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц и\или физических лиц,  в том числе несколько индивидуальных предпринимателей (или самозанятых) выступающих на стороне одного участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054) или соглашение для коллективного участия в закупке.

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупочной процедуры должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупочной процедуре, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае, если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

1.8. Особенности применения антидемпинговых мер

1.8.1. Условиями закупки могут быть установлены антидемпинговые меры при предложении участником закупки цены договора (цены лота), которая ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) на размер, указанный в п. 7.25. Информационной карты (далее – демпинговая цена договора).

1.8.2. В документации о закупке, предусматривающей антидемпинговые меры, устанавливается размер обеспечения исполнения договора для участника закупки, признанного победителем закупки и предложившего демпинговую цену договора.

1.8.3. Если документацией о закупке предусмотрено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора для всех участников закупки, договор с участником, предложившим демпинговую цену договора, заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер обеспечения исполнения договора, и указанный в п. 7.23. Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

1.8.4. Участник закупки, предложивший демпинговую цену договора, не выполнивший требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, установленное п. 1.8.3, признается уклонившимся от заключения договора.

1.8.5. Требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить обоснование предлагаемой цены договора (цены лота), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчёты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

1.8.6. В случае осуществления закупки работ (услуг) требованиями к составу заявки на участие в закупке, содержащей предложение с демпинговой ценой договора (ценой лота), может быть предусмотрено, что в составе такой заявки участник закупки обязан представить расчёт предлагаемой цены договора (цены лота) и её обоснование, а в случае, если при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации поставщику необходимо иметь свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией, и представить заключение саморегулируемой организации, подтверждающее возможность выполнения работ (оказания услуг) по предложенной в заявке цене.

Обоснование, расчёты, заключения, указанные в настоящем подпункте, представляются Участником закупки, предложившим демпинговую цену договора в составе заявки на участие в запросе. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания закупочной комиссией предложенной цены договора необоснованной заявка на участие в закупке такого участника отклоняется. Указанное решение закупочной комиссии фиксируется в протоколе, составляемом по результатам закупки.

1.8.7. Закупочная комиссия при обнаружении заявок участников, стоимость которых ниже среднеарифметической цены всех поданных участниками предложений более чем на 20 процентов, имеет право запросить у таких участников дополнительные разъяснения порядка ценообразования и обоснованности такого снижения цены, а при отсутствии обоснованных разъяснений — отклонить поданную заявку.

1.8.8. В случае уклонения победителя закупки от заключения договора на участника закупки, занявшего второе место, и с которым в соответствии с Положением заключается договор, распространяются требования п. 1.8 в полном объёме.

1.9. Национальный режим

1.9.1. Заказчик, согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее ПП 1875) устанавливает:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению N 1 к ПП 1875;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению N 2 к ПП 1875;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

1.9.2. Товары, происходящие из государства - члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства - члена ЕАЭС приравниваются к товарам происходящим из РФ.

1.9.3. Информацией и документами, подтверждающими российское происхождение товара, для товаров из перечней согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, т.е. попадающими под запрет или ограничение являются:

-номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции");

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

или

-номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:

информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС;

информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом ЕАЭС радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из РФ - порядковый номер реестровой записи из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского программного обеспечения);

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в позиции 146 приложения N 1 к ПП 1875, из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ, - порядковый номер реестровой записи из единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ (далее - реестр евразийского программного обеспечения.

1.9.4. По товарам, которые не попадают в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, а также по товарам происходящим из иностранных государств (не членов ЕАЭС) Участник должен в свое заявке указать наименования страны происхождения товара. При не указании страны происхождения Заказчик при оценке принимает, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС).

1.9.5. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 1 к ПП 1875, попадающим под запрет, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки, и в случае не предоставления данных отклонить заявку Участника от дальнейшего рассмотрения. Если предложен товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет заявку Участника от дальнейшего рассмотрения.

1.9.6. Если Участник закупки по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, не предоставил данные, указанные в п. 3 и/или просто указал страну происхождения товаров из государств стран ЕАЭС, Заказчик имеет право отправить запрос на уточнение заявки и в случае не предоставления данных при проведении оценки заявки Участника принять данный товар, как товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС). В случае, если на закупку по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875, попадающим под ограничение, есть хоть одна допущенная к оценке заявке с товарами происхождения из государств стран ЕАЭС, заявки содержащие по товарам из перечня приложения N 2 к ПП 1875 товар происхождения из иностранных государств (не являющихся членами ЕАЭС) Заказчик отклоняет от дальнейшего рассмотрения.

1.9.7. Если объект закупки (предмет закупки) включает хотя бы один товар, который не попадает в перечни согласно приложениям N 1 и 2 к ПП 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров только российского происхождения, применяется преимущество при условии, что в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), имеется заявка, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

## 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты, информации о проведении запроса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае, если для участия в запросе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты (при подаче запроса нарочным - время фиксируется при регистрации письма Заказчиком, при подаче почтой – при получении письма Заказчиком, при подаче электронной почтой – согласно времени получения письма в браузере Заказчика, при подаче через ЭТП – время фиксируется ЭТП). Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос, а также контактные данные (телефон, адрес эл. почты, ФИО, должность) и подпись лица, задающего данный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса или в документацию срок подачи заявок на участие в запросе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе такой срок составлял не менее чем 3 (трех) рабочих дней.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении запроса и в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса и документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения запроса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении запроса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.5. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке и обеспечение исполнения договора.

2.5.1. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей без учета НДС, то Заказчик вправе установить в документации о закупке требование о предоставлении участниками обеспечения заявки на участие в закупке в размере не более двух процентов начальной (максимальной) цены договора.

2.5.2. Размер такого обеспечения, сроки и порядок его внесения, порядок, сроки, случаи возврата обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия независимой гарантии указаны в п. 7.22.  Информационной карты.

2.5.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может предоставляться участником путем внесения денежных средств на спецсчет и независимой гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке осуществляется участником закупки из числа предусмотренных Заказчиком в п. 7.22. Информационной карты.

2.5.4. Обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается участнику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом N 223-ФЗ, Положением  и документацией о закупке, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования об обеспечении исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

2.5.5. Обеспечение заявки путем внесения денежных средств на спецсчет, а также возврат Участнику данного обеспечения проводится согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

2.5.6. Заказчик имеет право предусмотреть в документации (извещении) о проведении закупки обязанность Участника, с которым заключается договор по закупке, до заключения договора, предоставить обеспечение исполнения договора в размере, не более пяти процентов от начальной максимальной цены договора.

2.5.7. Заказчик может установить требования к обеспечению исполнения договора:

- 2.5.7.1. Независимая гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- - независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- - независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- - независимая гарантия должна содержать:

- а) должна содержать указание на срок ее действия, который не может составлять менее одного месяца с даты окончания, предусмотренного извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке срока исполнения основного обязательства;

- б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 настоящей статьи;

в) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

Несоответствие независимой гарантии, требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.

Заказчик рассматривает поступившую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

2.5.7.2. В случае если обеспечением исполнения договора является внесение денежных средств, денежные средства перечисляются по указанным в п. 7.23. Информационной карты реквизитам.

При предоставлении обеспечения таким способом проверяется факт поступления денежных средств в полном размере на счет Заказчика, указанный в документации о закупке.

2.5.8. Одновременно с подписанным экземпляром договора в срок, указанный в п.4.5. Документации, Участник, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора.

Договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора. В соответствии с пп. 2 п. 2.20.7 Положения, в случае не предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

2.5.9. Заказчик устанавливает в документации (извещении) срок возврата обеспечения исполнения договора, который не должен превышать 60 (шестидесяти) календарных дней после полного исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в запросе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в запросе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в запросе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5.  Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в запросе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.1.7.  Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

### 3.1.8. Подавая заявку на закупку участник берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  до заключения договора документы, указанные в п. 7.24. Информационной карты. В случае непредставления победителем заказчику вышеуказанных сведений, такое лицо считается уклонившимся от заключения договора.

### - предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере указанном в п. 7.23. Информационной карты;

### - согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в запросе

3.2.1. Заявка на участие в запросе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в запросе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе

3.3.1. Заявка на участие в запросе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник запроса может быть не допущен к оценке.

3.3.3. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

3.3.4. Для товаров, которые попадают под действие ПП от 03.12.2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» и/или входящих в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Участник в заявке обязан указать реестровый номер предлагаемого товара и приложить выписку из реестров:

- реестр российской или евразийской промышленной продукции;

- единой реестр российской радиоэлектронной продукции.

Отсутствие указания на реестровые номера и выписок из реестров является поводом для отклонения заявки Участника.

## 3.4. Порядок приема и регистрации заявок на участие в запросе

3.4.1. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в запросе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления первичных заявок, подаваемых в письменной форме в соответствии с положениями подраздела 3.1.

3.5.4. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

3.5.5. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в запросе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 4.1. Порядок вскрытия первых частей заявок

4.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения о проведении запроса и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса и документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в запросе.

4.1.2. Ответственный секретарь закупочной комиссии ведет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

4.1.3. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.1.4. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

4.1.5. Вскрытие заявок проводится на ЭТП и согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4.2. Рассмотрение первых частей заявок на участие в запросе

4.2.1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

4.2.2. Закупочная комиссия рассматривает первые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов первой части заявки;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации.

4.2.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания в первой части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- содержания в первой части заявки сведений об участнике запроса предложений или о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации;

- нарушениям, согласно п. 1.9. в указании и подтверждении страны происхождения товара;

- несоответствия Спецификации техническому заданию, технического предложения (технических характеристик продукции, технических условий продукции, сроков поставки/выполнения работ/оказания услуг) требованиям настоящей закупочной документации (если данные технические требования, условия, определены как обязательные).

4.2.4. При рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке, для проведения экспертизы заявок на участие в закупке, Закупочная комиссия вправе, при необходимости, привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не заинтересованных и не связанных с участниками закупки, но в любом случае любые решения в ходе закупки принимаются Закупочной комиссией.

4.2.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к подаче вторых частей заявок или об отказе в допуске.

4.2.6. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания. Заказчик может объединить в один протокол вскрытие и рассмотрение первых частей заявок.

4.2.7. Если проводится многолотовый запрос, то рассмотрение первых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

4.2.8. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.2.9. В случае если на запрос подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

## 4.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в запросе.

4.3.1. Этап рассмотрения вторых частей заявок участников закупки проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения первых частей заявок, но не позднее срока, указанного в пункте 7.18. Информационной карты.

4.3.2. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов второй части заявки;

- на соответствие Участников единым квалификационным требованиям, установленным в п. 1.6.2. документации и дополнительным требованиям, установленным в п. 7.10. Информационной карты документации.

4.3.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к дальнейшему участию в закупке в том числе в случаях:

- содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении участника;

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей закупочной документации.

4.3.4. По результатам рассмотрения вторых частей заявок составляется протокол, в котором должны быть указаны количество заявок, которые отклонены, с подробным описанием основания отклонения каждой заявки, с указанием положений закупочной документации, которым не соответствует такая заявка. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

4.3.5. Если проводится многолотовый запрос, то рассмотрение вторых частей заявок проводится по каждому лоту отдельно.

4.3.6. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.3.7. В случае если на запрос подана и (или) допущена одна заявка Заказчик предоставляет право этому Участнику продолжить участие в закупке.

4.4. Рассмотрение ценовых предложений участников

4.4.1. Этап рассмотрения ценовых предложений участников проводится заказчиком после опубликования протокола по результатам рассмотрения вторых частей заявок.

4.4.2. Закупочная комиссия рассматривает ценовые предложения участников:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов ценового предложения.

4.4.3. Участник закупки не допускается Закупочной комиссией к оценке в том числе в случаях:

- не предоставления соответствующих данному этапу закупки документов, или предоставления их с нарушением условий, указанных в настоящей документации;

- невозможности однозначно определить цену товара (работы, услуги) по предоставленным документам;

- превышения участником начальной (максимальной) цены договора (указанной в пункте 7.6 Информационной карты).

4.4.4. Если проводится многолотовый запрос, то рассмотрение ценовых предложений проводится по каждому лоту отдельно

4.4.5. В случае если закупочной комиссией не было допущено ни одной заявки на дальнейшее участие в запросе, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.4.6. В случае если на запрос подана и (или) допущена одна заявка Заказчик допускает данную заявку к оценке.

### 4.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе

4.5.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в запросе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

4.5.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки, предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

4.5.3. Оценка заявок Участников проводится по суммам заявки без НДС для всех Участников независимо от налоговой ставки.

4.5.4. Применение национального режима согласно п. 1.9. документации.

4.5.5. В случае применения преимущества, согласно п. 1.9. документации, при оценке, сопоставлении заявок (окончательных предложений) осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного Участником закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения (в том числе по товарам из перечня согласно приложению N 2 к ПП 1875).

4.5.6. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

4.5.7. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

4.5.8. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

4.5.9. Закупочная комиссия определяет победителя запроса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

4.5.10. Рассмотрение ценовых предложений, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 4.6. Заключение договора по результатам проведения запроса предложений

4.6.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

4.6.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

4.6.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

4.6.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

4.6.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

4.6.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

4.6.2. Порядок действий при наличии разногласий с проектом договора.

4.6.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке, то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Кроме того, в указанный протокол включаются предложения Победителя (единственного участника) закупки по изменению условий договора.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником) закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

4.6.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника) закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

4.6.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней со дня получения окончательной редакции договора, подписывает его с использованием функционала ЭТП.

4.6.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

4.6.2.5. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

4.6.3. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.6.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора и другие документы требуемые в п. 7.24 Информационной карты, в случае если в документации было установлено такое требование. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора и других документов, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.6.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах запроса и предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации, такому Участнику не возвращается.

4.6.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.4.7.1. и 4.7.2. с момента опубликования протокола (п.4.7.5).

4.6.7. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а также сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

4.6.8. При исполнении договора на поставку товара:

4.6.8.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена такого товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлен данный запрет;

4.6.8.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, не допускаются замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения;

4.6.8.3. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

4.6.9. При исполнении договора на выполнение работ, оказание услуг:

4.6.9.1. если Правительством Российской Федерации установлен запрет закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен указанный договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлен данный запрет;

4.6.9.2. если Правительством Российской Федерации установлено ограничение закупки работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, не допускаются перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, на иностранное лицо, которое зарегистрировано на территории иностранного государства, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор заключен с российским лицом;

4.6.10. Если Правительством Российской Федерации установлено преимущество в отношении работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами перемена подрядчика (исполнителя) (в случае, если эта перемена допускается гражданским законодательством), с которым заключен договор, допускается исключительно на российское лицо, если договор заключен с российским лицом.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

5.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету запроса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

5.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса.

    - 6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения запроса предложений». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81 доб 236 Технические вопросы: (84152) 46-28-18 доб. 240 |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) – utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | запрос предложений в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства. |
| 7.4. | Предмет закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств обеспечения охранной сигнализации, пожарной безопасности и пожаротушения: систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на объектах энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского, Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): населенные пункты Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): до 25 декабря 2026 года. 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию. 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию. 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): согласно техническому заданию |
| 7.6. | Начальная цена договора без НДС | 9 403 240,61 рублей (девять миллионов четыреста три тысячи двести сорок рублей 61 копейка) без учета НДС Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Обоснование цены указанно в приложении 3 к части II. Информационная карта Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях в текущих ценах без учета НДС и не должна превышать начальную цену договора. Если Участник является плательщиком НДС, то в заявке он должен указать сумму заявки без НДС, сумму НДС и ставку в %, и сумму заявки с НДС. Если выбранный Победитель является плательщиком НДС, то договор с ним будет заключен с прибавлением к сумме заявки НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | В цену выполнения работ включено: стоимость выполнение работ, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта запроса предложений» |
| 7.10.1. | Требования к участникам закупки | 1) Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом); 2) Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки; 3) Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 4) Отсутствие у Участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 7) Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. |
| 7.10.2 | Дополнительные квалификационные требования к участникам размещения заказа | Наличие лицензии, выданной МЧС РФ, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; В лицензии, выданной МЧС РФ, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны быть виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. В лицензии, выданной МЧС РФ, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должен быть адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: Камчатский край. |
| 7.11. | Национальный режим | Установлен согласно п. 1.9. Документации и Техническому заданию (часть IV. документации) |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник размещения заказа подает заявку в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, указанной в п. 7.2. информационной карты, согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую следующие документы: I) Первая часть заявки оформляется по форме 1 части III документации с указанием предложений Участника по качественным характеристикам критериев оценки, если они установлены документацией. В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе в электронной форме сведений об участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. II) Вторая часть заявки оформляется по форме 2 части III документации с приложением следующих документов: 1) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам закупки (форма 5 части III документации); в) копию документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника закупки, за исключением случаев подписания заявки: - индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; - лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если Участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица); д) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для Участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено документацией о закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено документацией о закупке) является крупной сделкой; е) информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если соответствующее требование предусмотрено извещением и документацией о закупке: - реквизиты специального банковского счета Участника закупки, если обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется Участником закупки путем внесения денежных средств; - независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в закупке Участником закупки предоставляется независимая гарантия; 2) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации); 3) копии документов, подтверждающие соответствие Участника требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки и указанные в п. 7.10.2 Информационной карты. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Участник декларирует соответствие с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная пп. 1 б) части II может представляться в составе заявки Участником закупки с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Оператор электронной площадки обеспечивает Участнику закупки возможность включения в состав заявки и направления заказчику информации и документов, указанных в части II, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в случае их представления данному оператору при аккредитации на электронной площадке. III) Ценовое предложение Участника оформляется по форме 3 части III документации с приложением следующих документов: - заполненного Участником проекта договора (с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации). К заявке прикладывается заполненный проект договора в формате, разрешенном для редактирования (например, в формате .doc) |
| 7.14. |  | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации запроса предложений |
| 7.15. |  | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническое задание документации запроса предложений» и проекту договора, содержащемуся в части V документации запроса предложений. |
| 7.16. |  | Разъяснение положений документации | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 18.11.2025 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. |  | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «11» ноября 2025 года. Окончание приёма заявок – «21» ноября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. |  | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и время рассмотрения первых частей заявок– «21» ноября 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и время рассмотрения вторых частей заявок– «26» ноября 2025 года в __ часов __ минут по камчатскому времени. Дата и время подведения итогов – «01» декабря 2025 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.19. |  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. |  | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. |  | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. |  | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора не установлено. |
| 7.24. |  | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 4.5. документации. |
| 7.25. |  | Антидемпинговые меры | - Не применяются |

Приложение №1 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 50 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, без учета НДС | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100, где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели, а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств обеспечения охранной сигнализации, пожарной безопасности и пожаротушения: систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на сумму не менее 3 000 000,00 рублей каждый

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 7 части III. Формы документов и порядок их заполнения с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Отсутствие вышеперечисленных форм и копий, заверенных участником договоров и документов не считается поводом для отклонения предложения Участника.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях без учета НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств обеспечения охранной сигнализации, пожарной безопасности и пожаротушения: систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на объектах энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского, Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края | 9 403 240,61 |

Приложение № 3 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Обоснование цены

Расчет НМЦД проводился методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка). При этом применялись сведения о товаре, полученные путем направления запросов о предоставлении ценовой информации поставщикам.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Данные источника № 1 |  | Данные источника № 2 |  | Данные источника № 3 |  | Коэф-нт вариации, % | Коэф-нт корректировки, % | Средняя цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Сумма, (руб.) без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Страна происхождения товара | Цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Страна происхождения товара | Цена за ед. изм., (руб.) без НДС | Страна происхождения товара |  |  |  |  |
| 1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств обеспечения охранной сигнализации, пожарной безопасности и пожаротушения: систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на объектах энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского, Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края | шт. | 80 | 14 076 452,00 | Россия | 14 176 452,00 | Россия | 14 276 452,00 | Россия | 0,71 | 0,6633* | 9 403 240,61 | 9 403 240,61 |
| Начальная (максимальная) цена договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 403 240,61 |

Начальная цена договора составляет 9 403 240,61 рублей (Девять миллионов четыреста три тысячи двести сорок рублей 61 копейка) без учета НДС.

*Коэффициент корректировки цены принят в связи с утвержденной Региональной службой по тарифам и ценам суммой затрат по статье «Расходы на пожарную сигнализацию».

Коэффициент вариации по каждому наименованию товара не превышает 33%. Совокупность значений, используемых в расчете при определении начальной цены договора, является однородной.

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

Первая часть заявки

# Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2025 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации] Участник предлагает заключить договор с учетом следующих технических характеристик:

Техническое предложение Участника (для работ/услуг)

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Нами так же предлагаются следующие условия поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ:

- товары, результаты работ, услуг, предлагаемые нами, свободны от любых прав со стороны третьих лиц, мы согласны передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания нас Победителем Заказчику;

- поставляемый товар не является контрафактным (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара);

- поставляемый товар является новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено техническим заданием документации (применимо, если условиями закупки предусмотрена поставка товара и выдвинуты такие требования к товару);

| Результат поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: при поставке товаров: «Товары будут поставлены в полном объеме, в установленный срок и в соответствии с предъявляемым требованиям технического задания документации, договора». при оказании услуг: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Мы настоящим подтверждаем, что поставим товар, выполним работы, окажем услуги в соответствии с условиями поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Участник должен указать сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что поставит товар, выполнит работы, окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы не менее требуемого в техническом задании документации. |

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

- копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров/работ/услуг требованиям документации (если в них нет ссылки на Участника, иначе во вторую часть);

«___» __________ 20___ года

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет техническое предложение по каждому пункту Технического задания. В колонке «Технические характеристики» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемого товара, значения технических и иных показателей качества товара.

2. Участник заполняет техническое предложение согласно своему предложению на оказание услуг/выполнения работ. В колонке «Предложение Участника» указывается конкретное описание соответствующих характеристик предлагаемых работ, значения технических и иных показателей в случае, если условия, предлагаемые Участником отличаются от условий Заказчика. В случае согласия с Техническим Заданием Заказчика Участник в данной форме выражает свое согласие с каждым пунктом.

3. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

4. Участник закупки не допускается к дальнейшему участию в закупке в случаях:

- в форме 1 заявки содержатся сведения о ценовом предложении участника;

- форме 1 заявки содержатся сведения о наименовании участника;

Форма 2

на бланке Участника

Вторая часть заявки

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме для субъектов среднего и малого предпринимательства на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 2025 г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с техническим предложением, заявленным в первой части заявки, составляющим вместе с настоящим письмом неотъемлемую часть.

Подавая заявку __________________________________________________________________

(наименование)

берет на себя следующие обязательства:

### - заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке, и поданной заявки, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации о закупке;

### - не изменять и/или не отзывать заявку после истечения срока окончания подачи заявок;

### - не предоставлять в составе заявки заведомо недостоверные сведения, информацию, документы;

### -  предоставить до заключения договора документы (перечислить согласно п. 7.24. Информационной карты).

Так же подавая заявку, даем согласие на обработку персональных данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

«___» __________ 20___ года

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен заполнить все позиции формы 2.

4. Вторая часть заявки должна быть подписана.

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых услуг и сроки выполнения

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |
| ИТОГО по заявке: |  |  |
| НДС __% |  |  |
| ИТОГО с НДС: |  |  |

Участник декларирует, что услуги оказываются российскими (иностранными) лицами.

(Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

При оказании услуг будет поставлено следующее оборудование

| № п/п | Наименование оборудования | Страна происхождения (номер реестровой записи) |
| --- | --- | --- |

Заявка на сумму ______________,__ рублей (сумма прописью) без учета НДС.

Наша организация является плательщиком НДС в размере __%. Сумма НДС с указанной суммы составляет ______________,__ рублей (сумма прописью). Общая сумма для заключения договора с учетом НДС  ______________,__ рублей (сумма прописью).

В цену договора включены:

Все расходы, связанные с доставкой товара до места поставки, а также стоимость всех работ по упаковке товара для перевозки водным/авто транспортом, и иные расходы.

Все расходы, пошлины и прочие сборы.

стоимость оказания услуг, расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования и материалов к месту выполнения работ, страхование, уплату сборов и других обязательных платежей.

Срок и порядок оплаты: Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания.

Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «Участник настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации.

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Предоставить до заключения договора обеспечение по договору в порядке и в размере ___________________________________________;

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

Обязательно приложить калькуляцию либо сметный расчет (если заказик не прикладывал свой в документации)

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу.

2. Предложение должно быть подписано.

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПФ |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

Настоящим

(указывается наименование)

- подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, корректность и актуальность информации, содержащейся в настоящей Анкете;

- понимает и соглашается, что представление неполной, недостоверной, некорректной или неактуальной информации в настоящей Анкете может иметь негативные последствия для участника закупки при проведении процедуры закупки;

- выражает согласие на использование информации, содержащейся в настоящей Анкете, в информационных системах АО «Корякэнерго»;

гарантирует, что субъекты персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, были уведомлены, что оператором по обработке персональных данных будет АО «Корякэнерго», и дали согласие на их передачу и обработку в АО «Корякэнерго» в связи с проведением данной закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана.

Форма 5.

на бланке Участника

Для юридических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в запросе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) 	о том, что не являться юридическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», а так же не является организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Для физических лиц

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации:

- о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в запросе;

3)	об отсутствии недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4)	об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5)	об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

6) 	о том, что не являться физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Так же ____________________________ декларирует соответствие требованиям п. 7.10. части II Информационная карта документации и сообщает, что вся информация и документы расположены ___________________________.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2022 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2023 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2024 год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения запроса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств обеспечения охранной сигнализации,  пожарной безопасности и пожаротушения: систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов  противопожарного водоснабжения на объектах  энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского, Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края

# 1. Описание требуемых услуг.

# 1.1. Вид услуги – техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт средств обеспечения охранной сигнализации, пожарной безопасности и пожаротушения: систем пожарной сигнализации (далее – СПС), автоматических установок пожаротушения (далее – АУП), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.

1.2. Техническое обслуживание включает в себя ежеквартальное плановое техническое обслуживание и неплановое техническое обслуживание (появление неисправностей, отказы аппаратуры, ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий, заявка Заказчика на проведение обследования, переоборудования, демонтажа, монтажа, настройки, наладки, пуско-наладочных и других работ) оборудования систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.

1.3. Планово-предупредительный ремонт оборудования осуществляется по мере необходимости и включает в себя замену отслужившего свой срок службы оборудования, устранение выявленных неисправностей (в объеме планового технического обслуживания) с заменой запчастей, наладкой, пуско-наладкой, монтажом и демонтажем необходимого оборудования.

1.4. Перечень объектов и оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, указан в Таблице № 1 (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80) к техническому заданию. По мере проведения капитальных и текущих ремонтов на объектах, перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, будет корректироваться.

1.5. Виды работ и периодичность работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования осуществлять согласно регламенту по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, указанному в Таблицах № 2 и № 3 к техническому заданию.

1.6. В ходе проведения ежеквартального технического обслуживания, в сроки, согласованные с Заказчиком, Исполнителю необходимо произвести замену исчерпавшего свой ресурс оборудования на объектах с проведением последующих пуско-наладочных работ систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Наименование и количество необходимого оборудования согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке. Оборудование предоставляет Заказчик. Имеющуюся рабочую документацию и исполнительные схемы объектов предоставляет Заказчик. Инструментом для проведения всех ремонтных работ обеспечивает Исполнитель.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем охранной сигнализации, CПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в Олюторском районе |  |  |  |
| 1. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной с. Ачайваям |  |  |  |
| 1.1. | Прибор контроля и управления ППКУП СИРИУС | шт. | 1 |
| 1.2. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 2 |
| 1.3. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 1.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 | шт. | 5 |
| 1.5. | Извещатель пожарный максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 14 |
| 1.6. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт. | 14 |
| 1.7. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разветвительно-изолирующим блоком ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 3 |
| 1.8. | Устройство дистанционного пуска адресное (желтое) УПД 513-3АМ | шт. | 1 |
| 1.9. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 4 |
| 1.10. | Оповещатель световой адресный табло «ВЫХОД» С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 9 |
| 1.11. | Оповещатель световой адресный табло «Автоматика отключена» С2000-ОСТ исп.02 | шт. | 1 |
| 1.12. | Оповещатель световой адресный табло «Порошок уходи» С2000-ОСТ исп.05 | шт. | 2 |
| 1.13. | Оповещатель световой адресный табло «Порошок не входи» С2000-ОСТ исп.06 | шт. | 1 |
| 1.14. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОЗП | шт. | 11 |
| 1.15. | Извещатель пожарный пламени С2000-Спектрон-607 | шт. | 4 |
| 1.16. | Извещатель охранный магнитоконтактный со встроенным адресным расширителем С2000-АР1 исп.02 | шт. | 2 |
| 1.17. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24В УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
| 1.18. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Марс-24-КУ | шт. | 1 |
| 1.19. | Коробка монтажная огнестойкая с изолятором КЗ МЕТА 74-3-4 исп.И | шт. | 28 |
| 1.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4к)-IP41 | шт. | 14 |
| 1.21. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (24к)-IP41 | шт. | 5 |
| 1.22. | Коробка коммутационная 80х80х40 IP55 (40-0210) | шт. | 1 |
| 1.23. | Клеммник керамический 2W5Н 6 кв. мм К4772 | шт. | 2 |
| 1.24. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 7 |
| 1.25. | Источник питания резервированный РИП-12 исп.50 RS | шт. | 1 |
| 1.26. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 1.27. | Устройство оконечное системы передачи по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 1.28. | Блок приемно-контрольный пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 1.29. | Устройство дистанционного пуска УДП 535-26 Север | шт. | 1 |
| 1.30. | Щит с монтажной панелью (290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 1.31. | Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) ИП 104 «Гранат-термокабель» GTSW-105 | м. | 80 |
| 1.32. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 1.33. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-12 Гранд IP56 | шт. | 1 |
| 1.34. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-12 Гранд IP56 | шт. | 1 |
| 1.35. | Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 2 |
| 1.36. | Резистор 51 Ом 3 Вт SQP 3W 51 RJ | шт. | 2 |
| 1.37. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7кОм+-5% | шт. | 10 |
| 1.38. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2кОм+-5% | шт. | 4 |
| 1.39. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0кОм+-5% | шт. | 2 |
| 1.40. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110,0Ом+-5% | шт. | 2 |
| 1.41. | Светильник аварийного освещения светодиодный LT-30 Li-ion | шт. | 10 |
| 1.42. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1 [4/230/b16] | шт. | 1 |
| 1.43. | Щит с монтажной панелью ЩМП 650х500х220 | шт. | 1 |
| 1.44. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 4 |
| 1.45. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 24 |
| 1.46. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 122 |
| 1.47. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 390 |
| 1.48. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 23 |
| 1.49. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 246 |
| 1.50. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 1.51. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 2. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании дизельной электростанции ДЭС-27 с. Ачайваям |  |  |  |
| 2.1. | Пульт контроля и управления С2000М вер. 2.07 | шт. | 1 |
| 2.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер. 2.04 | шт. | 1 |
| 2.3. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер. 1.01 | шт. | 1 |
| 2.4. | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 2.5. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер. 2.04 | шт. | 2 |
| 2.6. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 вер. 1.56 | шт. | 1 |
| 2.7. | Резервированный источник питания РИП-24 исп. 06 | шт. | 1 |
| 2.8. | Аккумулятор свинцово-кислотный 26 А*ч Delta DT 1226 | шт. | 1 |
| 2.9. | Аккумулятор свинцово-кислотный 4,4 А*ч Delta DT 12045 | шт. | 2 |
| 2.10. | Светильник светодиодный аккумуляторный, с сенсором освещенности LA-102 | шт. | 1 |
| 2.11. | Адресный расширитель С2000-АР2 | шт. | 5 |
| 2.12. | Извещатель пожарный пламени ИП 330-01 | шт. | 5 |
| 2.13. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | шт. | 3 |
| 2.14. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП 34А-01-02 | шт. | 7 |
| 2.15. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 6 |
| 2.16. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 5 |
| 2.17. | Оповещатель светозвуковой Маяк-24КП | шт. | 3 |
| 2.18. | Оповещатель светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 2.19. | Оповещатель световой «ВЫХОД» Молния-24В | шт. | 3 |
| 2.20. | Оповещатель светозвуковой «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В-3 | шт. | 3 |
| 2.21. | Оповещатель световой «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В | шт. | 3 |
| 2.22. | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В | шт. | 3 |
| 2.23. | Модуль порошкового пожаротушения Гарант-12КД | шт. | 3 |
| 2.24. | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м. | 485 |
| 2.25. | Кабель интерфейсный КСБСнг(А)-FRHF 2х2х0,98 | м. | 35 |
| 2.26. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 60 |
| 2.27. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 2.28. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 3. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Ачайваям |  |  |  |
| 3.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 3.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 3.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 3.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 3.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02» | шт. | 1 |
| 3.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 3.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 4 |
| 3.8. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 3.9. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 3.10. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 3.11. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 15 |
| 3.12. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 15 |
| 3.13. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 6 |
| 3.14. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 3.15. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 3.16. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 4. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной с. Апука |  |  |  |
| 4.1. | Прибор контроля и управления ППКУП СИРИУС | шт. | 1 |
| 4.2. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*ч, DTM1217 | шт. | 4 |
| 4.3. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 4.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 | шт. | 12 |
| 4.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 3 |
| 4.6. | Извещатель пожарный тепловой, максимально-дифференциальный С2000-ИП-03 | шт. | 7 |
| 4.7. | Блок разветвительно-изолирующий исп.03 БРИЗ исп.03 | шт. | 2 |
| 4.8. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 7 |
| 4.9. | Устройство дистанционного пуска адресное (желтое) УПД 513-3АМ | шт. | 2 |
| 4.10. | Устройство дистанционного пуска адресное исполнения IP67 ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | шт. | 1 |
| 4.11. | Шкаф с монтажной платой 200х175х135 ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 4.12. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 3 |
| 4.13. | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 9 |
| 4.14. | Оповещатель световой адресный «Автоматика отключена» С2000-ОСТ исп.02 | шт. | 1 |
| 4.15. | Оповещатель световой адресный «Порошок уходи» С2000-ОСТ исп.05 | шт. | 1 |
| 4.16. | Оповещатель световой адресный «Порошок не входи» С2000-ОСТ исп.06 | шт. | 1 |
| 4.17. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт. | 14 |
| 4.18. | Извещатель пожарный пламени ИК адресный С2000-Спектрон-207-М | шт. | 3 |
| 4.19. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.07 | шт. | 3 |
| 4.20. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24В УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
| 4.21. | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.10 | шт. | 1 |
| 4.22. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 4.23. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0кОм+-5% | шт. | 1 |
| 4.24. | Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений С2000-PGE исп.01 | шт. | 1 |
| 4.25. | Антенна GSM ANTEY 902-SMA 5м | шт. | 1 |
| 4.26. | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 4.27. | Табло световое, полусферическое «Автоматика отключена» Молния-24 Гранд IP56 | шт. | 1 |
| 4.28. | Табло световое, полусферическое «Порошок не входи» Молния-24 Гранд IP56 | шт. | 1 |
| 4.29. | Модуль порошкового пожаротушения МПП Тунгус-6 МПП (Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 3 |
| 4.30. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 6 |
| 4.31. | Резистор 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 3 |
| 4.32. | Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) ИП104 Гранат термокабель GTW-88 | м. | 70 |
| 4.33. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 110 Ом+-5% | шт. | 5 |
| 4.34. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4к)-IP41 | шт. | 15 |
| 4.35. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (6к)-IP41 | шт. | 16 |
| 4.36. | Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.И | шт. | 30 |
| 4.37. | Светильник аварийного освещения светодиодный RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 16 |
| 4.38. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1[4/230/16] | шт. | 1 |
| 4.39. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 5 |
| 4.40. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 39 |
| 4.41. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 115 |
| 4.42. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)- FRLS 1х2х0,5 | м. | 524 |
| 4.43. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)- FRLS 2х2х0,5 | м. | 6 |
| 4.44. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)- FRLS 1х2х1,0 | м. | 315 |
| 4.45. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 4.46. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 5. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании ДЭС-7 с. Апука |  |  |  |
| 5.1. | Резервный источник питания РИП-12 исп. 06 | шт. | 1 |
| 5.2. | Аккумулятор кислотный герметичный 26 А*ч DT 1226 | шт. | 1 |
| 5.3. | Аккумулятор кислотный герметичный 7 А*ч DT 1207 | шт. | 1 |
| 5.4. | Аккумулятор кислотный герметичный 4,5 А*ч DT 1204 | шт. | 2 |
| 5.5. | Устройство оконечное УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 5.6. | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | шт. | 1 |
| 5.7. | Пульт управления программируемый С2000-М | шт. | 1 |
| 5.8. | Контроллер дуплексной (адресной) линии С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 5.9. | Пульт пожарный диспетчерский непрограммируемый С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 5.10. | Релейный блок С2000-СП1 исп. 01 | шт. | 1 |
| 5.11. | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП 212-34А (ДИП-34А) | шт. | 17 |
| 5.12. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 02 | шт. | 5 |
| 5.13. | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-3АМ | шт. | 2 |
| 5.14. | Извещатель пожарный пламени, максимально-дифференцированный Пульсар 1-01С | шт. | 4 |
| 5.15. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 6 |
| 5.16. | Расширитель адресный АР1 исп. 01 | шт. | 4 |
| 5.17. | Блок контроля линий оповещения БКЛО-12 | шт. | 1 |
| 5.18. | Прибор управления речевым оповещением Рокот-2 | шт. | 1 |
| 5.19. | Оповещатель световой «Выход» КОП-25 «Выход» | шт. | 10 |
| 5.20. | Оповещатель охранно-пожарный речевой АС-2-2 | шт. | 8 |
| 5.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12КП | шт. | 6 |
| 5.22. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 2 |
| 5.23. | Модуль управления пожаротушением С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 5.24. | Модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД | шт. | 12 |
| 5.25. | Оповещатель световой «Порошок, не входи» КОП-25 | шт. | 4 |
| 5.26. | Оповещатель световой «Порошок, уходи» КОП-25 | шт. | 4 |
| 5.27. | Оповещатель световой «Автоматика отключена» КОП-25 | шт. | 3 |
| 5.28. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102/6 | шт. | 1 |
| 5.29. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Гром-12М | шт. | 1 |
| 5.30. | Пост однокнопочный с кнопкой «Пуск» ПКТ | шт. | 6 |
| 5.31. | Кабель огнестойкий КСПнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 1000 |
| 5.32. | Кабель интерфейсный КИПЭВ 1х2х0,6 | м. | 5 |
| 5.33. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 5.34. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 5.35. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 6. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Апука |  |  |  |
| 6.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 6.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 6.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 6.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 6.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02» | шт. | 1 |
| 6.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 6.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 2 |
| 6.8. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 6.9. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 6.10. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 6.11. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 70 |
| 6.12. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 38 |
| 6.13. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 6 |
| 6.14. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 6.15. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 6.16. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 7. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании ДЭС с. Апука ул. Заречная |  |  |  |
| 7.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 7.2. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 7.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 17 |
| 7.4. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 2 |
| 7.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.02 | шт. | 2 |
| 7.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 7.7. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.22 | шт. | 1 |
| 7.8. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 7.9. | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 7.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 7.11. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с встроенным блоком БРИЗ ДИП-34А-04 | шт. | 1 |
| 7.12. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 1 |
| 7.13. | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-3АМ исп.02 | шт. | 1 |
| 7.14. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 | шт. | 1 |
| 7.15. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 2 |
| 7.16. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 105 гр.) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 4 |
| 7.17. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 2 |
| 7.18. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» УДП 535-26 Север | шт. | 1 |
| 7.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 7.20. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 2 |
| 7.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 7.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12В | шт. | 3 |
| 7.23. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В | шт. | 2 |
| 7.24. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В | шт. | 1 |
| 7.25. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В | шт. | 1 |
| 7.26. | Оповещатель охранно-пожарный световой полусферическое табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 7.27. | Оповещатель охранно-пожарный световой полусферическое табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 7.28. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 7.29. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 7.30. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-9 | шт. | 5 |
| 7.31. | Резистор проволочный мощный 56 Ом 5 Вт SQP 5 W 56 RJ | шт. | 5 |
| 7.32. | Щит с монтажной панелью (ЩМП-07) ЩМП-700*500*210 | шт. | 1 |
| 7.33. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 3 |
| 7.34. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 7.35. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 7.36. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 7.37. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 7.38. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 8. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Апука ул. Заречная |  |  |  |
| 8.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 8.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 8.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 8.4. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12КП» | шт. | 1 |
| 8.5. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 8.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 8.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 2 |
| 8.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП-25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 8.9. | Автоматический выключатель ВА47-29 1п 3А | шт. | 1 |
| 8.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 8.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 8.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 8.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КСБнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 8.14. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 20 |
| 8.15. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 8.16. | Кабель силовой огнестойкий 3х0,75 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 10 |
| 8.17. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 8.18. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 9. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной с. Пахачи |  |  |  |
| 9.1. | Прибор контроля и управления ППКУП СИРИУС | шт. | 1 |
| 9.2. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 2 |
| 9.3. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 9.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 | шт. | 7 |
| 9.5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 3 |
| 9.6. | Извещатель пожарный максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 20 |
| 9.7. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разветвительно-изолирующим блоком ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 5 |
| 9.8. | Устройство дистанционного пуска адресное (желтое) УПД 513-3АМ | шт. | 1 |
| 9.9. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт. | 13 |
| 9.10. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 5 |
| 9.11. | Оповещатель световой адресный табло «ВЫХОД» С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 8 |
| 9.12. | Оповещатель световой адресный табло «Автоматика отключена» С2000-ОСТ исп.02 | шт. | 1 |
| 9.13. | Оповещатель световой адресный табло «Порошок уходи» С2000-ОСТ исп.05 | шт. | 1 |
| 9.14. | Оповещатель световой адресный табло «Порошок не входи» С2000-ОСТ исп.06 | шт. | 1 |
| 9.15. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОЗП | шт. | 12 |
| 9.16. | Извещатель пожарный пламени С2000-Спектрон-607 | шт. | 3 |
| 9.17. | Извещатель охранный магнитоконтактный со встроенным адресным расширителем С2000-АР1 исп.02 | шт. | 3 |
| 9.18. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24В УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
| 9.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Марс-24-КУ | шт. | 1 |
| 9.20. | Коробка монтажная огнестойкая с изолятором КЗ МЕТА 74-3-4 исп.И | шт. | 27 |
| 9.21. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (24к)-IP41 | шт. | 20 |
| 9.22. | Коробка коммутационная 80х80х40 IP55 (40-0210) | шт. | 1 |
| 9.23. | Клеммник керамический 2W5Н 6 кв. мм К4772 | шт. | 2 |
| 9.24. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 11 |
| 9.25. | Источник питания резервированный РИП-12 исп.50 RS | шт. | 1 |
| 9.26. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 9.27. | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE исп.01 | шт. | 1 |
| 9.28. | Блок приемно-контрольный пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 9.29. | Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) ИП 104 «Гранат-термокабель» GTSW-105 | м. | 108 |
| 9.30. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 2 |
| 9.31. | Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 6 |
| 9.32. | Резистор 51 Ом 3 Вт SQP 3W 51 RJ | шт. | 8 |
| 9.33. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7кОм+-5% | шт. | 10 |
| 9.34. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2кОм+-5% | шт. | 4 |
| 9.35. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0кОм+-5% | шт. | 4 |
| 9.36. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110,0Ом+-5% | шт. | 3 |
| 9.37. | Светильник аварийного освещения светодиодный RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 10 |
| 9.38. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1 [4/230/b16] | шт. | 1 |
| 9.39. | Щит с монтажной панелью ЩМП 650х500х220 | шт. | 1 |
| 9.40. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 4 |
| 9.41. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 60 |
| 9.42. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 145 |
| 9.43. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 370 |
| 9.44. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 60 |
| 9.45. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 820 |
| 9.46. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 9.47. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 10. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании ДЭС-14 с. Пахачи |  |  |  |
| 10.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 10.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 10.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 10.4. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 10.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 1 |
| 10.6. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный С2000-ИП-ПА-03 | шт. | 4 |
| 10.7. | Монтажный комплект МК-2 | шт. | 5 |
| 10.8. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 1 |
| 10.9. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 2 |
| 10.10. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, МАЯК-24-3М | шт. | 8 |
| 10.11. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 3 |
| 10.12. | Выключатель автоматический однополюсный , 6А | шт. | 1 |
| 10.13. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 140 |
| 10.14. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 110 |
| 10.15. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 30 |
| 10.16. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 50 |
| 10.17. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 5 |
| 10.18. | Аккумуляторная батарея 12В/4,5А*ч DT12045 | шт. | 10 |
| 10.19. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 10.20. | Модули подключения нагрузки МПН | шт. | 30 |
| 10.21. | Извещатель пламени Тюльпан 1-1 | шт. | 4 |
| 10.22. | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 21 |
| 10.23. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-45 | шт. | 9 |
| 10.24. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-АЗ ИБ | шт. | 3 |
| 10.25. | Барьер искрозащиты, двухканальный ШСБ-24/ШСБ24 | шт. | 2 |
| 10.26. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп. 01 | шт. | 12 |
| 10.27. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В | шт. | 1 |
| 10.28. | Устройство дистанционного пуска с надписью «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ» УДП-513-10 | шт. | 4 |
| 10.29. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт. | 3 |
| 10.30. | Устройство ручного пуска (пуск АУПТ) СЕВЕР-Р | шт. | 5 |
| 10.31. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24В-01 | шт. | 9 |
| 10.32. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24В-01 | шт. | 3 |
| 10.33. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24В-01 | шт. | 3 |
| 10.34. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Сфера ПРЕМИУМ 12-24В уличное исполнение (скрытая) | шт. | 5 |
| 10.35. | Оповещатель пожарный комбинированный с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Плазма-Ex(m)-С3-4 | шт. | 1 |
| 10.36. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, наружного исполнения (уличный) Маяк-24-К | шт. | 5 |
| 10.37. | Модуль порошкового пожаротушения, настенный, с огнетушащим веществом 8 кг МПП(р)-8У «БУРАН-8У» | шт. | 10 |
| 10.38. | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный, настенный, с огнетушащим веществом 4 кг МПП (Н-Взр)-4(н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 взр. | шт. | 2 |
| 10.39. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 1050 |
| 10.40. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 10.41. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 11. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Пахачи |  |  |  |
| 11.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 11.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 11.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 11.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 11.5. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 11.6. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 4 |
| 11.7. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 11.8. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 11.9. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 11.10. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 15 |
| 11.11. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 25 |
| 11.12. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 10 |
| 11.13. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 11.14. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 11.15. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 12. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом здании с. Пахачи |  |  |  |
| 12.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 12.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 12.3. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер. 2.04 | шт. | 1 |
| 12.4. | Устройство оконечное систем передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 12.5. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 12.6. | Модуль преобразователя МП 24/12 В | шт. | 1 |
| 12.7. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп. 02 | шт. | 3 |
| 12.8. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34А | шт. | 29 |
| 12.9. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 3 |
| 12.10. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный С2000-ИП-02-02 | шт. | 1 |
| 12.11. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп. 02 | шт. | 13 |
| 12.12. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 АЯКС | шт. | 3 |
| 12.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «Выход» КОП-25 | шт. | 3 |
| 12.14. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 6 |
| 12.15. | Включатель автоматический двухполюсный, 6 А ВА 47-29 | шт. | 1 |
| 12.16. | Аккумуляторная батарея 12 В 7 А*ч NP 7-12 | шт. | 4 |
| 12.17. | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 500 |
| 12.18. | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 100 |
| 12.19. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 12.20. | Считыватель для ключей TouchMemory | шт. | 2 |
| 12.21. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 12.22. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 13. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании ДЭС-водовода с. Пахачи |  |  |  |
| 13.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 13.2. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 13.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 29 |
| 13.4. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 2 |
| 13.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.02 | шт. | 3 |
| 13.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 13.7. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.22 | шт. | 1 |
| 13.8. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 13.9. | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 13.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 13.11. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с встроенным блоком БРИЗ ДИП-34А-04 | шт. | 2 |
| 13.12. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 3 |
| 13.13. | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-3АМ исп.02 | шт. | 4 |
| 13.14. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 | шт. | 1 |
| 13.15. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 13.16. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 105 гр.) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 18 |
| 13.17. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 2 |
| 13.18. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» УДП 513-10 | шт. | 1 |
| 13.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 13.20. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 5 |
| 13.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 13.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12В | шт. | 6 |
| 13.23. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В | шт. | 2 |
| 13.24. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В | шт. | 2 |
| 13.25. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В | шт. | 2 |
| 13.26. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 13.27. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 3 |
| 13.28. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-9 | шт. | 8 |
| 13.29. | Резистор проволочный мощный 56 Ом 5 Вт SQP 5 W 56 RJ | шт. | 8 |
| 13.30. | Щит с монтажной панелью (ЩМП-4) ЩМП-800*610*250 | шт. | 1 |
| 13.31. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 13.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 100 |
| 13.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 30 |
| 13.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 590 |
| 13.35. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 13.36. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 14. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании ДЭС-16 с. Средние Пахачи |  |  |  |
| 14.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 14.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 14.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 14.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 4 |
| 14.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 1 |
| 14.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 2 |
| 14.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 2 |
| 14.8. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT1207 | шт. | 4 |
| 14.9. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 630 |
| 14.10. | Кабель монтажный огнестойки, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 35 |
| 14.11. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг- FRLS 3х1,5 | м. | 35 |
| 14.12. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 3 |
| 14.13. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 14.14. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 40 |
| 14.15. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 3 |
| 14.16. | Аккумуляторная батарея 12В/4,5 А*ч DT12045 | шт. | 4 |
| 14.17. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 14.18. | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 3 |
| 14.19. | Извещатель пламени Тюльпан 1-1 | шт. | 4 |
| 14.20. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-А3 ИБ | шт. | 3 |
| 14.21. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 7 |
| 14.22. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В | шт. | 2 |
| 14.23. | Барьер искрозащиты, двухканальный ШСБ-24/ШСБ-24 | шт. | 1 |
| 14.24. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт. | 3 |
| 14.25. | Устройство ручного пуска (пуск АУПТ) СЕВЕР-Р | шт. | 3 |
| 14.26. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 5 |
| 14.27. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24 СН | шт. | 4 |
| 14.28. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 4 |
| 14.29. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» СЕВЕР-С | шт. | 3 |
| 14.30. | Оповещатель пожарный взрывозащищенный светозвуковой с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» ЭКРАН-С3-К1 | шт. | 2 |
| 14.31. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, внутреннее исполнение Маяк-24-КПМ | шт. | 9 |
| 14.32. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, наружного исполнения (уличный) Маяк-24-КПМ1 НИ | шт. | 3 |
| 14.33. | Извещатель пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР 513/101-2 | шт. | 5 |
| 14.34. | Аккумуляторная батарея 12В/7,0 А*ч DT 1207 | шт. | 1 |
| 14.35. | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный, настенный МПП (Н-Взр)-4(н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 взр. | шт. | 1 |
| 14.36. | Модуль порошкового пожаротушения настенный МПП (Н)-4(н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 14.37. | Модуль порошкового пожаротушения настенный МПП(Н)-6(н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 5 |
| 14.38. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 14.39. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 15. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Средние Пахачи |  |  |  |
| 15.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 15.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 15.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 15.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 15.5. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 15.6. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-12-КП» | шт. | 1 |
| 15.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9101» | шт. | 4 |
| 15.8. | Щит с монтажной панелью «ЩМП-02 IP31» | шт. | 1 |
| 15.9. | Стационарная (базовая) приёмопередающая антенна «Anli A-100MU-N» | шт. | 1 |
| 15.10. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 15.11. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 15.12. | Кабель огнестойкий 2х2х0,5 мм КПСнг(А)-FRLS | м. | 9 |
| 15.13. | Кабель огнестойкий 1х2х0,5 мм КПСнг(А)- FRLS | м. | 14 |
| 15.14. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 12 |
| 15.15. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм ВВГнг(А)-FRLS | м. | 7 |
| 15.16. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 15.17. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 15.18. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 16. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании дизельной электростанции ДЭС-28 с. Вывенка |  |  |  |
| 16.1. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 2 |
| 16.2. | Аккумуляторная батарея 12 В 4,5 А*ч DT 12045 | шт. | 4 |
| 16.3. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 16.4. | Извещатель пламени Тюльпан 1-1 | шт. | 9 |
| 16.5. | Устройство ручного пуска (пуск АУПТ) СЕВЕ-Р | шт. | 1 |
| 16.6. | Извещатель охранно-пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР513/101-2 | шт. | 5 |
| 16.7. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт. | 1 |
| 16.8. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 «АЯКС» исп. 01 | шт. | 6 |
| 16.9. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» СЕВЕР-С | шт. | 1 |
| 16.10. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24СН | шт. | 5 |
| 16.11. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24СН | шт. | 4 |
| 16.12. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24СН | шт. | 4 |
| 16.13. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-24-КПМ1-НИ | шт. | 1 |
| 16.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-24-КПМ | шт. | 9 |
| 16.15. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 10 кг. МПП-10 ст Тунгус | шт. | 8 |
| 16.16. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 9 кг. МПП (Н)-9(Н)-И-ГЭ-У2 «Тунгус-9» | шт. | 2 |
| 16.17. | Кабель монтажный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 1220 |
| 16.18. | Кабель монтажный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 150 |
| 16.19. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 9 |
| 16.20. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 16.21. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп. 01 | шт. | 1 |
| 16.22. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 16.23. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 16.24. | Аккумуляторная батарея 12В 7 А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 16.25. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 6 |
| 16.26. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 4 |
| 16.27. | Извещатель дымовой оптический линейный ИПДЛ-Д-II/4Р | шт. | 2 |
| 16.28. | Барьер искрозащиты шлейфа АБИЗ-160 | шт. | 1 |
| 16.29. | Извещатель пожарный тепловой искробезопасная цепь ИП 103-5/1-АЗ ИБ | шт. | 6 |
| 16.30. | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 3 |
| 16.31. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 7 |
| 16.32. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 2 |
| 16.33. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный Jetron JL 01-30LED | шт. | 6 |
| 16.34. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х0,75 | м. | 120 |
| 16.35. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 9 |
| 16.36. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 16.37. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 17. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании бойлерной с. Вывенка |  |  |  |
| 17.1. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 17.2. | Аккумуляторная батарея, 12В/4,5А*ч DT 12045 | шт. | 2 |
| 17.3. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 1 |
| 17.4. | Блок индикации и управления С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 17.5. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 17.6. | Радиомодем для систем телеметрии НЕВОД-5 | шт. | 2 |
| 17.7. | Источник вторичного электропитания резервированный БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 17.8. | Аккумуляторная батарея, 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| 17.9. | Модуль преобразователя МП 24/12 В | шт. | 2 |
| 17.10. | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 3 |
| 17.11. | Извещатель пожарный ручной ИП 535 «ГАРАНТ-М» | шт. | 1 |
| 17.12. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 4 |
| 17.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 17.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой, надпись «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» СЕВЕР-СА | шт. | 1 |
| 17.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-КПМ | шт. | 1 |
| 17.16. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный наружного исполнения Маяк-24-КПМ1-НИ | шт. | 1 |
| 17.17. | Считыватель ключей Touch Memory TM-H | шт. | 1 |
| 17.18. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 17.19. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 80 |
| 17.20. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 10 |
| 17.21. | Коаксиальный кабель РК 50-4,8-32 | м. | 40 |
| 17.22. | Направленная УКВ антенна АН5-433 | шт. | 2 |
| 17.23. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 2 |
| 17.24. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 17.25. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 20 |
| 17.26. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 17.27. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 18. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании ДЭС с. Усть-Вывенка |  |  |  |
| 18.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 18.2. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 18.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 22 |
| 18.4. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 6 |
| 18.5. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 18.6. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 18.7. | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.12 | шт. | 1 |
| 18.8. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 18.9. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 18.10. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 105 гр.) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 9 |
| 18.11. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 6 |
| 18.12. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» УДП 535-26 «Север» | шт. | 3 |
| 18.13. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 3 |
| 18.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12В | шт. | 4 |
| 18.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В | шт. | 4 |
| 18.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 4 |
| 18.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 4 |
| 18.18. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 3 |
| 18.19. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 2 |
| 18.20. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-2 | шт. | 1 |
| 18.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 1 |
| 18.22. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 1 |
| 18.23. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 3 |
| 18.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП-90.70.26) ЩМП-900*700*260 | шт. | 1 |
| 18.25. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 4 |
| 18.26. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 70 |
| 18.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 12 |
| 18.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 420 |
| 18.29. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 18.30. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 19. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 1 с. Хаилино |  |  |  |
| 19.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 19.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 19.3. | Блок контрольно-пусковой, С2000-КПБ вер. 3.04 | шт. | 1 |
| 19.4. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения, С2000-АСПТ вер. 3.52 | шт. | 1 |
| 19.5. | Модуль подключения нагрузки, МПН | шт. | 6 |
| 19.6. | Аккумуляторная батарея12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 2 |
| 19.7. | Блок индикации пожаротушения, С2000-ПТ вер. 2.60 | шт. | 1 |
| 19.8. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 19.9. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 19.10. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 19.11. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 19.12. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 19.13. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, ИО 102-20 | шт. | 1 |
| 19.14. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 2 |
| 19.15. | Извещатель пожарный пламени, Пульсар 4-010С | шт. | 2 |
| 19.16. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) IP31, УДП 513-10 исп. 1 | шт. | 1 |
| 19.17. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) «Север» IP 66, УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 19.18. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155), ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 19.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой, Маяк-24К | шт. | 1 |
| 19.20. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ», Молния-24 | шт. | 1 |
| 19.21. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ», Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 19.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА», Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 19.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт, SQP 5W 51 RJ | шт. | 2 |
| 19.24. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2, Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 19.25. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 10 |
| 19.26. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 6 |
| 19.27. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 3 |
| 19.28. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 58 |
| 19.29. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке ПВХ 2/3, Трос DIN 3055 | м. | 44 |
| 19.30. | Талреп М5 крюк-кольцо | шт. | 4 |
| 19.31. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 10 |
| 19.32. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 6 |
| 19.33. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 19.34. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 19.35. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 27 |
| 19.36. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 9 |
| 19.37. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 5 |
| 19.38. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 34 |
| 19.39. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 3,0 кОм+-5% | шт. | 3 |
| 19.40. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 11 |
| 19.41. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 19.42. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 19.43. | Щит монтажный металлический (900х700х260) | шт. | 1 |
| 19.44. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 120 |
| 19.45. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 34 |
| 19.46. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 95 |
| 19.47. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 520 |
| 19.48. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-10 (zeta44101) | м. | 50 |
| 19.49. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 114 |
| 19.50. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 19.51. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 600 |
| 19.52. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 19.53. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 19.54. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 19.55. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 19.56. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 19.57. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 19.58. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 70 |
| 19.59. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 19.60. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 70 |
| 19.61. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 19.62. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 20. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 2 с. Хаилино |  |  |  |
| 20.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 20.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 20.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 20.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 20.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 20.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 20.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 20.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 8 |
| 20.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 4 |
| 20.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 2 |
| 20.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 72 |
| 20.12. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 6 |
| 20.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 4 |
| 20.14. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 20.15. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 20.16. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 14 |
| 20.17. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 5 |
| 20.18. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 20.19. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 20.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 20.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 20.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 20.23. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 20.24. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 70 |
| 20.25. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 20.26. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 20.27. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 65 |
| 20.28. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 20.29. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 310 |
| 20.30. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 20.31. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 20.32. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 20.33. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 20.34. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 20.35. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 20.36. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 40 |
| 20.37. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 20.38. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 40 |
| 20.39. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 20.40. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 21. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании дизельной электростанции ДЭС-26 с. Хаилино |  |  |  |
| 21.1. | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
| 21.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 21.3. | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех | шт. | 3 |
| 21.4. | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А-01-02 | шт. | 13 |
| 21.5. | Извещатель пожарный ручной ИПР 51303АМ | шт. | 7 |
| 21.6. | Извещатель пожарный пламени ИП 330-101 | шт. | 12 |
| 21.7. | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | шт. | 3 |
| 21.8. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 1 |
| 21.9. | Оповещатель светозвуковой Свирель-2 исп. 03 | шт. | 9 |
| 21.10. | Оповещатель световой «Выход» Молния 12 | шт. | 5 |
| 21.11. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 21.12. | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | шт. | 3 |
| 21.13. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 4 |
| 21.14. | Модуль порошкового пожаротушения Гарант 12КД | шт. | 9 |
| 21.15. | Оповещатель световой «Порошок уходи»/»Порошок не входи»/»Автоматика отключена» Молния 12 | шт. | 23 |
| 21.16. | Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК | шт. | 8 |
| 21.17. | Источник бесперебойного питания СКАТ 2400И7 | шт. | 1 |
| 21.18. | Аккумуляторная батарея АКБ 12 в 26 А*ч ТР12-26 | шт. | 4 |
| 21.19. | Выключатель автоматический однополюсный 4А В ВА47-29 4,5 кА | шт. | 1 |
| 21.20. | Светильник аварийного освещения с сенсором освещенности LA-102 | шт. | 1 |
| 21.21. | Кабель шлейфа сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 642 |
| 21.22. | Интерфейсный кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 198 |
| 21.23. | Провод низковольтного питания КПСнг(А)-FRLS 2х0,2 | м. | 190 |
| 21.24. | Провод питания на 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 50 |
| 21.25. | Извещатель пожарный тепловой максимальный, ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 12 |
| 21.26. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 21.27. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 22. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Хаилино |  |  |  |
| 22.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 22.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 22.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 6 |
| 22.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 22.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02 | шт. | 1 |
| 22.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 22.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 6 |
| 22.8. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 22.9. | Элемент питания CR2032А | шт. | 6 |
| 22.10. | Элемент питания CR123А | шт. | 6 |
| 22.11. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 40 |
| 22.12. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 40 |
| 22.13. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 6 |
| 22.14. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 22.15. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 22.16. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 23. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом здании с. Хаилино |  |  |  |
| 23.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 23.2. | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 1 |
| 23.3. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.02 | шт. | 2 |
| 23.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 13 |
| 23.5. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.22 | шт. | 1 |
| 23.6. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 23.7. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 23.8. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 23.9. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с встроенным блоком БРИЗ ДИП-34А-04 | шт. | 4 |
| 23.10. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 1 |
| 23.11. | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-3АМ исп.02 | шт. | 2 |
| 23.12. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 | шт. | 1 |
| 23.13. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК «ЭСТЕТ» | шт. | 4 |
| 23.14. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО-102-20 Б2П с С2000-АР1 исп.02 | шт. | 3 |
| 23.15. | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | шт. | 4 |
| 23.16. | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.03 | шт. | 4 |
| 23.17. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12К | шт. | 2 |
| 23.18. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 2 |
| 23.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 23.20. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молня-12В | шт. | 3 |
| 23.21. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «Пожар» Молния-12В | шт. | 2 |
| 23.22. | Считыватель ключей Touch Memory накладной КТМ-Нк | шт. | 1 |
| 23.23. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 23.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП-07) ЩМП-600х400х155 | шт. | 1 |
| 23.25. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 2 |
| 23.26. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 23.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 40 |
| 23.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 250 |
| 23.29. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 23.30. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 24. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании бойлерной с. Хаилино |  |  |  |
| 24.1. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-ЭК» | шт. | 1 |
| 24.2. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк 12» | шт. | 1 |
| 24.3. | Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-26» | шт. | 2 |
| 24.4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой «Астра-8» | шт. | 2 |
| 24.5. | Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой «ИП 212-45» | шт. | 2 |
| 24.6. | Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10» | шт. | 1 |
| 24.7. | Считыватель ключей «Тоuсh Memory» | шт. | 1 |
| 24.8. | Ключи для считыватель ключей «Тоuсh Memory» | шт. | 2 |
| 24.9. | Аккумуляторная батарея GS 7.2-12» | шт. | 1 |
| 24.10. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 24.11. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 25. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной «Школьная» с. Тиличики |  |  |  |
| 25.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 25.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 25.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 25.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 25.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 25.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 25.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 25.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 4 |
| 25.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 4 |
| 25.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 25.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 24 |
| 25.12. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке 2/3 | м. | 24 |
| 25.13. | Талреп М5 крюк-кольцо | шт. | 4 |
| 25.14. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 4 |
| 25.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 3 |
| 25.16. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 25.17. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 25.18. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 11 |
| 25.19. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 3 |
| 25.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 25.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 25.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 25.23. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 25.24. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 25.25. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 25.26. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 25.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 25.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 180 |
| 25.29. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 35 |
| 25.30. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 25.31. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 200 |
| 25.32. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 25.33. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 25.34. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 25.35. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 25.36. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 25.37. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 25.38. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 50 |
| 25.39. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 25.40. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 50 |
| 25.41. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 25.42. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 26. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной «Береговая» с. Тиличики |  |  |  |
| 26.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 26.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 26.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 26.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 26.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 26.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 26.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 26.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 8 |
| 26.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 4 |
| 26.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 26.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 60 |
| 26.12. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 8 |
| 26.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 5 |
| 26.14. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 26.15. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 26.16. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 16 |
| 26.17. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 26.18. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 26.19. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 26.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 26.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 26.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 4 |
| 26.23. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 26.24. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 80 |
| 26.25. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 26.26. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 230 |
| 26.27. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 74 |
| 26.28. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 26.29. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 240 |
| 26.30. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 26.31. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 26.32. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 26.33. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 26.34. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 26.35. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 26.36. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 70 |
| 26.37. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 26.38. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 70 |
| 26.39. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 26.40. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 27. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной «Гаражная» с. Тиличики |  |  |  |
| 27.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 27.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 27.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 27.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 27.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 27.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 27.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 27.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 10 |
| 27.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 9 |
| 27.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 4 |
| 27.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 62 |
| 27.12. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке 2/3 | м. | 60 |
| 27.13. | Талреп М5 крюк-кольцо | шт. | 8 |
| 27.14. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 9 |
| 27.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 6 |
| 27.16. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 27.17. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 27.18. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 22 |
| 27.19. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 27.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 27.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 10 |
| 27.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 27.23. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 27.24. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 27.25. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 85 |
| 27.26. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 27.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 85 |
| 27.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 350 |
| 27.29. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 80 |
| 27.30. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 27.31. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 450 |
| 27.32. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 27.33. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 27.34. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 27.35. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 27.36. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 27.37. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 27.38. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 50 |
| 27.39. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 27.40. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 50 |
| 27.41. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 27.42. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 28. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной «Совхозная» корпус № 1 с. Тиличики |  |  |  |
| 28.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 28.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 28.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 28.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 28.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 28.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 28.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 28.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 10 |
| 28.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 8 |
| 28.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 28.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 60 |
| 28.12. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке 2/3 | м. | 60 |
| 28.13. | Талреп М5 крюк-кольцо | шт. | 8 |
| 28.14. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 6 |
| 28.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 4 |
| 28.16. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 28.17. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 28.18. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 18 |
| 28.19. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 5 |
| 28.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 28.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 28.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 8 |
| 28.23. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 28.24. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 4 |
| 28.25. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 28.26. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 70 |
| 28.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 28.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 28.29. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 60 |
| 28.30. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 28.31. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 320 |
| 28.32. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 28.33. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 28.34. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 28.35. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 28.36. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 28.37. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 28.38. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 70 |
| 28.39. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 28.40. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 70 |
| 28.41. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 28.42. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 29. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной «Совхозная» корпус № 2 с. Тиличики |  |  |  |
| 29.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 29.2. | Блок резервированного электропитания БРП-12-3/28 | шт. | 1 |
| 29.3. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 29.4. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 29.5. | Устройство оконечное пультовое системы передачи извещений по коммутируемым линиям телефонной сети общего пользования и GSM УОП-3 GSM | шт. | 1 |
| 29.6. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 22 |
| 29.7. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 3 |
| 29.8. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-12-3М | шт. | 7 |
| 29.9. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 5 |
| 29.10. | Считыватель ключей Touch Memory TM-H | шт. | 1 |
| 29.11. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 6 |
| 29.12. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 29.13. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 350 |
| 29.14. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 20 |
| 29.15. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 70 |
| 29.16. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 29.17. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 29.18. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 30. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании центрального теплового пункта с. Тиличики |  |  |  |
| 30.1. | Блок резервированного электропитания 12В БРП-12-3/28 | шт. | 1 |
| 30.2. | Аккумуляторная батарея, 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 3 |
| 30.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 30.4. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 30.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 2 |
| 30.6. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 2 |
| 30.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-12-3М | шт. | 3 |
| 30.8. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 3 |
| 30.9. | Считыватель ключей Touch Memory TM-H | шт. | 1 |
| 30.10. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 4 |
| 30.11. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 30.12. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 100 |
| 30.13. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 20 |
| 30.14. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 30 |
| 30.15. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 30.16. | Направленная УКВ антенна АН5-433 | шт. | 1 |
| 30.17. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 30.18. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 31. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Тиличики |  |  |  |
| 31.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 31.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 31.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 31.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 31.5. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 31.6. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-12-КП» | шт. | 1 |
| 31.7. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-12-К» | шт. | 1 |
| 31.8. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9101» | шт. | 4 |
| 31.9. | Щит с монтажной панелью «ЩМП-02 IP31» | шт. | 1 |
| 31.10. | Стационарная (базовая) приёмопередающая антенна «Anli A-100MU-N» | шт. | 1 |
| 31.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 31.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 31.13. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 31.14. | Кабель огнестойкий 2х2х0,5 мм КПСнг(А)-FRLS | м. | 10 |
| 31.15. | Кабель огнестойкий 1х2х0,5 мм КПСнг(А)- FRLS | м. | 10 |
| 31.16. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 12 |
| 31.17. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм ВВГнг(А)-FRLS | м. | 10 |
| 31.18. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 31.19. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 32. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом здании с. Тиличики |  |  |  |
| 32.1. | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный С2000-М исп.02 | шт. | 1 |
| 32.2. | Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт. | 1 |
| 32.3. | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 32.4. | Аккумулятор свинцово-кислотный 12В/17А*ч «DT 1217» | шт. | 3 |
| 32.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 32.6. | Блок контроля и индикации С2000-БКИ в.3.хх (2хRS-485) | шт. | 1 |
| 32.7. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-05 | шт. | 63 |
| 32.8. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 4 |
| 32.9. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-АМ исп.01 | шт. | 8 |
| 32.10. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 «Выход» | шт. | 9 |
| 32.11. | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 230-IР31-1 (2/230/10) | шт. | 1 |
| 32.12. | Светильник аварийного освещения SKAT LT-602400 LED Li-ion | шт. | 9 |
| 32.13. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (2к)-IP41 | шт. | 9 |
| 32.14. | Устройство оконечное объектовое C2000-PGE исп.01 | шт. | 1 |
| 32.15. | Блок речевого оповещения Рупор-300 | шт. | 1 |
| 32.16. | Модуль контроля линий Рупор-300-МК | шт. | 1 |
| 32.17. | Широкополосный настенный громкоговоритель LPA-6W | шт. | 24 |
| 32.18. | Щит с монтажной панелью 650х500х220 мм RAL 3001 | шт. | 1 |
| 32.19. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 32.20. | Блок защитный сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 32.21. | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м. | 400 |
| 32.22. | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1 | м. | 200 |
| 32.23. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 100 |
| 32.24. | Кабель-канал 25х16 | м. | 200 |
| 32.25. | Кабель-канал 40х25 | м. | 30 |
| 32.26. | Труба гибкая тяжелая с зондом D=16 | м. | 400 |
| 32.27. | Труба гибкая тяжелая с зондом D=20 | м. | 50 |
| 31.28. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 31.29. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 33. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании административно-бытовых помещений, строений, расположенного рядом со зданием котельной «Гаражная» с. Тиличики |  |  |  |
| 33.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 33.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 33.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 33.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 33.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 33.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 33.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 33.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 34 |
| 33.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 34 |
| 33.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 18 |
| 33.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 20 |
| 33.12. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке 2/3 | м. | 20 |
| 33.13. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 19 |
| 33.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 17 |
| 33.15. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 33.16. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 2 |
| 33.17. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 39 |
| 33.18. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 17 |
| 33.19. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 33.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 33.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 34 |
| 33.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 33.23. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 1 |
| 33.24. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 33.25. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 200 |
| 33.26. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 33.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 1100 |
| 33.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | м. | 350 |
| 33.29. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 90 |
| 33.30. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 620 |
| 33.31. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 33.32. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 34. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании гаража, расположенного рядом со зданием котельной «Гаражная» с. Тиличики |  |  |  |
| 34.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 34.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 34.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 34.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 34.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 50 | шт. | 1 |
| 34.6. | Аккумуляторная батарея12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 34.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 34.8. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 32 |
| 34.9. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 3 |
| 34.10. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 3 |
| 34.11. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 3 |
| 34.12. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 34.13. | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП | шт. | 2 |
| 34.14. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 6 |
| 34.15. | Считыватель ТМ | шт. | 1 |
| 34.16. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 3 |
| 34.17. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 34.18. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 10 |
| 34.19. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 32 |
| 34.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 34.21. | Диод выпрямительный 1А 50В, 1N4001 | шт. | 3 |
| 34.22. | Щит монтажный металлический (600х600х250) | шт. | 1 |
| 34.23. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 70 |
| 34.24. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 34.25. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 440 |
| 34.26. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 34.27. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 530 |
| 34.28. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 34.29. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в Тигильском округе |  |  |  |
| 35. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании дизельной электростанции ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 35.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 35.2. | Блок приёмно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 35.3. | Блок контрольно пусковой С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 35.4. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 35.5. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 35.6. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 22 |
| 35.7. | Извещатель тепловой максимально-дифференциальный С2000-ИП-ПА-03 | шт. | 17 |
| 35.8. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 8 |
| 35.9. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 11 |
| 35.10. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 18 |
| 35.11. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT1207 | шт. | 2 |
| 35.12. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 540 |
| 35.13. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 250 |
| 35.14. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 35.15. | Светильник аварийный светодиодный LEDх30 6ч непостоянный IР20 светодиодный EL15 DC | шт. | 6 |
| 35.16. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 35.17. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 3 |
| 35.18. | Аккумуляторная батарея 12В/4,5А*ч DT 12045 | шт. | 6 |
| 35.19. | Извещатель пламени Тюльпан 1-1 | шт. | 8 |
| 35.20. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-АЗ ИБ | шт. | 4 |
| 35.21. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 9 |
| 35.22. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В | шт. | 1 |
| 35.23. | Барьер искрозащиты, двухканальный ШСБ-24/ШСБ-24 | шт. | 1 |
| 35.24. | Барьер искрозащиты, одноканальный ШСБ-24 | шт. | 1 |
| 35.25. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт. | 3 |
| 35.26. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 10 |
| 35.27. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24 СН | шт. | 5 |
| 35.28. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 5 |
| 35.29. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» СЕВЕР-СА | шт. | 5 |
| 35.30. | Оповещатель пожарный комбинированный с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Плазма-Ех(m)-С3-4 | шт. | 1 |
| 35.31. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, внутреннее исполнение МАЯК-24-КПМ | шт. | 5 |
| 35.32. | Устройство дистанционного пуска «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ» УДП 513-10 | шт. | 5 |
| 35.33. | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный, настенный МПП (Н-Взр)-10(сm)-И-ГЭ-У2 («Тунгус») | шт. | 1 |
| 35.34. | Модуль порошкового пожаротушения настенный МПП(Н)-10(сm)-И-ГЭ-У2 («Тунгус») | шт. | 10 |
| 35.35. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 1550 |
| 35.36. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 280 |
| 35.37. | Оповещатель световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 35.38. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 50 |
| 35.39. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 | м. | 16 |
| 35.40. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 35.41. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 35.42. | Контроллер линейный Пунктир-ЛК-А | шт. | 1 |
| 35.43. | Адресный датчик детектор Пунктир-ЛЛ-А | шт. | 162 |
| 35.44. | Адресный изолятор короткого замыкания Пунктир-КЗ-А | шт. | 7 |
| 35.45. | Адресный модуль ввода/вывода Пунктир-МВ-А | шт. | 6 |
| 35.46. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20/А2П | шт. | 7 |
| 35.47. | Навесной бокс ЭРА SIMPLE, 10 модулей, 95х198х218 «ЩРН-П-10» | шт. | 1 |
| 35.48. | Коробка распределительная 4 входа, IP 66, 81х81х47 | шт. | 6 |
| 35.49. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7кОм+-5% | шт. | 10 |
| 35.50. | Зажим контактный винтовой ЭВИ-10 | шт. | 2 |
| 35.51. | Гибкий переход на дверь Магнито-контакт ГПД-400 | шт. | 3 |
| 35.52. | Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200И7 исп.1 | шт. | 1 |
| 35.53. | Аккумуляторная батарея 12В, 7 А*час DTM1207 | шт. | 2 |
| 35.54. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-К | шт. | 1 |
| 35.55. | Оповещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра321М | шт. | 1 |
| 35.56. | Вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой VDP-2211 | шт. | 2 |
| 35.57. | Кнопка выхода накладная SS-075 Silver | шт. | 3 |
| 35.58. | IP видеодомофон VDP-H3211W | шт. | 1 |
| 35.59. | Устройство разблокировки двери AT-H200-GN | шт. | 2 |
| 35.60. | Замок электромагнитный PERCO VIZIT ML240-40-50 | шт. | 2 |
| 35.61. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20/А2П | шт. | 2 |
| 35.62. | Дверной доводчик VIZIT-DC503S ARCTIC | шт. | 2 |
| 35.63. | Блок питания 12В, 2А, под АКБ 7 А*час DC-496 | шт. | 2 |
| 35.64. | Аккумуляторная батарея 12В, 7 А*час DTM1207 | шт. | 2 |
| 35.65. | Навесной бокс ЭРА SIMPLE, 8 модулей, 184х198х95 ЩРН-П-8 | шт. | 1 |
| 35.66. | Автоматический выключатель IEK 1П, 16А, С, 4,5кА | шт. | 1 |
| 35.67. | Автоматический выключатель IEK 1П, 10А, С, 4,5кА | шт. | 4 |
| 35.68. | Шина N «ноль» на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-С | шт. | 1 |
| 35.69. | Шина PE «земля» на DIN-изолятор ШНИ-6х9-12-Д-Ж | шт. | 1 |
| 35.70. | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 | м. | 15 |
| 35.71. | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 | м. | 34 |
| 35.72. | Кабель сигнальный FLEXICORE Пунктир 2х0,75 | м. | 780 |
| 35.73. | Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5 | м. | 72 |
| 35.74. | Кабель сигнальный КСПВГ 2х0,75 | м. | 16 |
| 35.75. | Кабель сигнальный КСПВГ 2х0,35 | м. | 11 |
| 35.76. | Кабель витая пара UTP cat/5е 4х2х0,52 | м. | 68 |
| 35.77. | Металлорукав РЗ-ЦХ-20 | м. | 795 |
| 35.78. | Труба гофрированная Ф-16 | м. | 15 |
| 35.79. | Кабель-канал 40х25 | м. | 90 |
| 35.80. | Сетевой контроллер, подключение по сети Ethernet, 500 ключей/30000 событий, функция программный «антипассбэк», возможность управления картоприемником Эра-500 | шт. | 1 |
| 35.81. | Источник бесперебойного питания ИБП 12 В, выходной ток 3А навесной ББП-30 (исп. 1) ББП-30 (исп. 1) | шт. | 1 |
| 35.82. | Аккумуляторная батарея 12 В, 7Ач SF 1207 | шт. | 1 |
| 35.83. | Считыватель бесконтактный для proxi-карт Matrix-II мод. MF-I (9435 / 7797) | шт. | 2 |
| 35.84. | Брелок mifare ST-PT011MF-GR | шт. | 50 |
| 35.85. | Считыватель mifare ST-CE011MF | шт. | 1 |
| 35.86. | Кабель витая пара SkyNet CSL-FTP-4-CU-OUT | м. | 305 |
| 35.87. | Труба гофрированная ПВХ d 16 c зондом | м. | 100 |
| 35.88. | Настольный коммутатор | шт. | 1 |
| 36. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 36.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 36.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 36.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 36.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 36.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02» | шт. | 1 |
| 36.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 36.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 2 |
| 36.8. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 36.9. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 36.10. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 36.11. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 36.12. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 10 |
| 36.13. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 6 |
| 36.14. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 36.15. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 36.16. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 37. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 1 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 37.1. | Прибор приемно-контрольный «Гранит-5» | шт. | 1 |
| 37.2. | Светозвуковой оповещатель Маяк-12к | шт. | 1 |
| 37.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 37.4. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 10 |
| 37.5. | Световой оповещатель Молния-12 «Выход» | шт. | 2 |
| 37.6. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 37.7. | Аккумулятор 7 А*ч 12 В | шт. | 1 |
| 37.8. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение FRLSнг 1х2х0,2 | м. | 50 |
| 37.9. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 37.10. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 38. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту в здании котельной № 2 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 38.1. | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный С2000-М исп.02 | шт. | 1 |
| 38.2. | Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт. | 1 |
| 38.3. | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 38.4. | Аккумулятор свинцово-кислотный 17 А/ч DT 1217 | шт. | 1 |
| 38.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 38.6. | Блок контроля и индикации С2000-БКИ в.3.хх (2хRS-485) | шт. | 1 |
| 38.7. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-05 | шт. | 2 |
| 38.8. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 3 |
| 38.9. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-АМ исп.01 | шт. | 2 |
| 38.10. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП (110 дБ) | шт. | 9 |
| 38.11. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молня-12 «Выход» | шт. | 2 |
| 38.12. | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1 (2/230/10) | шт. | 1 |
| 38.13. | Светильник аварийного освещения SKAT LT-602400 LED Li-ion | шт. | 3 |
| 38.14. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 5 |
| 38.15. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (2к)-IP41 | шт. | 15 |
| 38.16. | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE исп.01 | шт. | 1 |
| 38.17. | Резистор CF-100 (С 1-4) 1 Вт, 110 Ом, 5% | шт. | 10 |
| 38.18. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 38.19. | Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) ИП 104 «Гранат - термокабель» GTSW-105-СР | м. | 40 |
| 38.20. | Блок защитный сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 38.21. | Щит с монтажной панелью 650х500х220 мм RAL 3001 | шт. | 1 |
| 38.22. | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м. | 300 |
| 38.23. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 50 |
| 38.24. | Труба гибкая тяжелая с зондом D=16 | м. | 300 |
| 38.25. | Труба гибкая тяжелая с зондом D=20 | м. | 50 |
| 38.26. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 38.27. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 39. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 5 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 39.1. | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный С2000-М исп.02 | шт. | 1 |
| 39.2. | Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И исп.01 | шт. | 1 |
| 39.3. | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 | шт. | 1 |
| 39.4. | Аккумулятор свинцово-кислотный 17 А/ч DT 1217 | шт. | 1 |
| 39.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 39.6. | Блок контроля и индикации С2000-БКИ в.3.хх (2хRS-485) | шт. | 1 |
| 39.7. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-05 | шт. | 10 |
| 39.8. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 25 |
| 39.9. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-АМ исп.01 | шт. | 4 |
| 39.10. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП (110 дБ) | шт. | 20 |
| 39.11. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молня-12 «Выход» | шт. | 5 |
| 39.12. | Панель противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1 (2/230/10) | шт. | 1 |
| 39.13. | Светильник аварийного освещения SKAT LT-602400 LED Li-ion | шт. | 7 |
| 39.14. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 5 |
| 39.15. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (2к)-IP41 | шт. | 20 |
| 39.16. | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE исп.01 | шт. | 1 |
| 39.17. | Резистор CF-100 (С 1-4) 1 Вт, 110 Ом, 5% | шт. | 10 |
| 39.18. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 39.19. | Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) ИП 104 «Гранат - термокабель» GTSW-105-СР | м. | 60 |
| 39.20. | Блок защитный сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 39.21. | Щит с монтажной панелью 650х500х220 мм RAL 3001 | шт. | 1 |
| 39.22. | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м. | 330 |
| 39.23. | Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1 | м. | 230 |
| 39.24. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 150 |
| 39.25. | Труба гибкая тяжелая с зондом D=16 | м. | 560 |
| 39.26. | Труба гибкая тяжелая с зондом D=20 | м. | 150 |
| 39.27. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 39.28. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 40. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом здании с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 40.1. | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
| 40.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 40.3. | Блок резервного электропитания БРП-24 | шт. | 1 |
| 40.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 15 |
| 40.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 3 |
| 40.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» КОП-25 | шт. | 3 |
| 40.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М | шт. | 4 |
| 40.8. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг-FRLS 1х2х0,2 | м. | 400 |
| 40.9. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2 | м. | 100 |
| 40.10. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 40.11. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 40.12. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 41. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании блочно-модульной котельной с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 41.1. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Циркон-3 | шт. | 1 |
| 41.2. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12КП | шт. | 1 |
| 41.3. | Считыватель ключей Touch Memory | шт. | 1 |
| 41.4. | Извещатель охранный объемный совмещенный ИО415-1 Астра-8 | шт. | 2 |
| 41.5. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 41.6. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 4 |
| 41.7. | Извещатель магнитоконтактный ИП 102-26 | шт. | 1 |
| 41.8. | Аккумулятор 2,2 А*ч 12В | шт. | 1 |
| 41.9. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-8Н-И-ГЭ-УХЛ2,5 БУРАН-8* | шт. | 4 |
| 41.10. | Устройство сигнально-пусковое УСП 101 | шт. | 4 |
| 41.11. | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | ---* |
| 41.12. | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х4х0,5 | м. | ---* |
| 41.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» КОП-25 | шт. | 1 |
| 41.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» КОП-25 | шт. | 1 |
| 41.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» КОП-25 | шт. | 1 |
| 41.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 1 |
| 41.17. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000СМК | шт. | 1 |
| 41.18. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 50 |
| 41.19. | Другое оборудование СПС, АУП, СОУЭ и охранной сигнализации | ---** | ---** |
| 41.20. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 41.21. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| ---** – информация о наименовании и количестве отсутствует. |  |  |  |
| 42. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании дизельной электростанции ДЭС-29 с. Хайрюзово |  |  |  |
| 42.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 42.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 42.3. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 2 |
| 42.4. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 42.5. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 42.6. | Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений С2000-PGE исп.01 | шт. | 1 |
| 42.7. | Антенна GSM ANTEY 902-SMA 5м | шт. | 1 |
| 42.8. | Блок коммутации БК-12-RS485-01 | шт. | 1 |
| 42.9. | Модуль источника питания МИП-12 исп.20 | шт. | 1 |
| 42.10. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24В УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
| 42.11. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 3 |
| 42.12. | Извещатель пожарный тепловой, максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 1 |
| 42.13. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 2 |
| 42.14. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 |
| 42.15. | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | шт. | 1 |
| 42.16. | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 3 |
| 42.17. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт. | 6 |
| 42.18. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) МП 105-1-D «Сауна» | шт. | 4 |
| 42.19. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 4 |
| 42.20. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 42.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой маяк-24-КП | шт. | 2 |
| 42.22. | Модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД | шт. | 8 |
| 42.23. | Устройство дистанционного пуска УПД 513-10 | шт. | 2 |
| 42.24. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 42.25. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 42.26. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 42.27. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 4 |
| 42.28. | Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.И | шт. | 9 |
| 42.29. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 4 |
| 42.30. | Щит с монтажной панелью IP54 для установки приборов пожаротушения 800х650х250 мм ШМП-4-0 74 У2 | шт. | 1 |
| 42.31. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 15 |
| 42.32. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1[4/230/b16] | шт. | 1 |
| 42.33. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 42.34. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*ч (МИП-12 исп.20) DTM1217 | шт. | 2 |
| 42.35. | Аккумуляторная батарея 12В 4,5 А*ч (С2000-АСПТ) | шт. | 2 |
| 42.36. | Резистор проволочный мощный 6.8 Ом 5 Вт SQP-5W-6R8J | шт. | 8 |
| 42.37. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7кОм+-5% | шт. | 4 |
| 42.38. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0кОм+-5% | шт. | 5 |
| 42.39. | Резистор С2-33Н о,25Вт 8,2кОм+-5% | шт. | 3 |
| 42.40. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 2 |
| 42.41. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 2 |
| 42.42. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 26 |
| 42.43. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 38 |
| 42.44. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 84 |
| 42.45. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 508 |
| 42.46. | Коаксильный кабель RG-58 1х0,94 | м. | 12 |
| 42.47. | Труба гофрированная, с зондом, ПНД легкая | м. | 515 |
| 42.48. | Кабель-канал 40х25 | м. | 132 |
| 42.49. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 42.50. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 43. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Хайрюзово |  |  |  |
| 43.1. | Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-1-ПРО | шт. | 1 |
| 43.2. | Ретранслятор сигналов радиосети РР-ПРО | шт. | 1 |
| 43.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО | шт. | 2 |
| 43.4. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 43.5. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 43.6. | Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200 | шт. | 1 |
| 43.7. | Аккумуляторная батарея 12В, 7,0 А*ч (Скат-1200С) | шт. | 1 |
| 43.8. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12-КП | шт. | 1 |
| 43.9. | Герметичный бокс IP55 ОП 9м кмпн-9 ip 55 иэк мкр72-n3-09-55 | шт. | 2 |
| 43.10. | Антенна АХ-809Р MIMO 9 dBi | шт. | 1 |
| 43.11. | Кронштейн для антенны | шт. | 1 |
| 43.12. | ВЧ разъем N 9 (вилка «папа») | шт. | 1 |
| 43.13. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7кОм+-5% | шт. | 2 |
| 43.14. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2кОм+-5% | шт. | 1 |
| 43.15. | Кремниевый диод КД522 | шт. | 2 |
| 43.16. | Кремниевый диод 1N4148 | шт. | 2 |
| 43.17. | Опора для ручного извещателя – профиль металлический с площадкой под герметичный бокс (Профиль – 40х40 мм, длина – 2,5м, площадка – 250х150 мм) | шт. | 2 |
| 43.18. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 4 |
| 43.19. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 4 |
| 43.20. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 14 |
| 43.21. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 13 |
| 43.22. | Труба гофрированная, с зондом, ПНД легкая D16 | м. | 8 |
| 43.23. | Кабель-канал 25х16 | м. | 27 |
| 43.24. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 43.25. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 44. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании дизельной электростанции ДЭС-30 с. Ковран |  |  |  |
| 44.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 44.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 44.3. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 44.4. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 44.5. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 44.6. | Устройство оконечное объектовой системы передачи извещений С2000- PGE исп.01 | шт. | 1 |
| 44.7. | Антенна GSM ANTEY 902-SMA 5м | шт. | 1 |
| 44.8. | Блок коммутации БК-12-RS485-01 | шт. | 1 |
| 44.9. | Модуль источника питания МИП-12 исп.20 | шт. | 1 |
| 44.10. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24В УК-ВК исп. 14 | шт. | 1 |
| 44.11. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 5 |
| 44.12. | Извещатель пожарный тепловой, максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 1 |
| 44.13. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 3 |
| 44.14. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 |
| 44.15. | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | шт. | 1 |
| 44.16. | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 3 |
| 44.17. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт. | 6 |
| 44.18. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М | шт. | 1 |
| 44.19. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср.105гр) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 4 |
| 44.20. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 4 |
| 44.21. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 44.22. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24-КП | шт. | 2 |
| 44.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-С)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 4 |
| 44.24. | Устройство дистанционного пуска УДП 513-10 | шт. | 2 |
| 44.25. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 44.26. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 44.27. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 44.28. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 5 |
| 44.29. | Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.И | шт. | 9 |
| 44.30. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 44.31. | Щит с монтажной панелью IP54 для установки приборов пожаротушения 800х650х250 мм ЩМП-4-0 74 У2 | шт. | 1 |
| 44.32. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 12 |
| 44.33. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1[4/230/b16] | шт. | 1 |
| 44.34. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 44.35. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*ч (МИП-12 исп.20) DTM1217 | шт. | 2 |
| 44.36. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*ч (С2000-АСПТ) Delta HR 2-4,5 | шт. | 2 |
| 44.37. | Резистор добавочный 5 Вт 51 Ом SQP 5 W 51 RJ | шт. | 4 |
| 44.38. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7кОм+-5% | шт. | 4 |
| 44.39. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0кОм+-5% | шт. | 2 |
| 44.40. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2кОм+-5% | шт. | 3 |
| 44.41. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 2 |
| 44.42. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 2 |
| 44.43. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 51 |
| 44.44. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 35 |
| 44.45. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 85 |
| 44.46. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 403 |
| 44.47. | Коаксиальный кабель RG-58 1х0,94 | м. | 12 |
| 44.48. | Труба гофрированная, с зондом, ПНД легкая D16 | м. | 433 |
| 44.49. | Кабель-канал 40х25 | м. | 127 |
| 44.50. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 44.51. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 45. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Ковран |  |  |  |
| 45.1. | Контроллер радиоканальных и проводных устройств Панель-1-ПРО | шт. | 1 |
| 45.2. | Ретранслятор сигналов радиосети РР-ПРО | шт. | 1 |
| 45.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО | шт. | 2 |
| 45.4. | Элемент питания CR2032A | шт. | 2 |
| 45.5. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 45.6. | Источник вторичного электропитания резервированный Скат-1200С | шт. | 1 |
| 45.7. | Аккумуляторная батарея 12В 7,0 А*ч (Скат-1200С) АБ 1207М | шт. | 1 |
| 45.8. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12-КП | шт. | 1 |
| 45.9. | Герметичный бокс IP55 Hensel KG-9101 | шт. | 2 |
| 45.10. | Антенна АХ-809P MIMO 9 dBi | шт. | 1 |
| 45.11. | Кронштейн для антенны | шт. | 1 |
| 45.12. | ВЧ разъем N (вилка «папа») | шт. | 1 |
| 45.13. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7кОм+-5% | шт. | 2 |
| 45.14. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2кОм+-5% | шт. | 1 |
| 45.15. | Кремниевый диод КД522 | шт. | 2 |
| 45.16. | Кремниевый диод 1N4148 | шт. | 2 |
| 45.17. | Опора для ручного извещателя – профиль металлический с площадкой под герметичный бокс (Профиль – 40х40 мм, длина – 2,5 м, площадка – 250х150 мм) | шт. | 2 |
| 45.18. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 4 |
| 45.19. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 4 |
| 45.20. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 14 |
| 45.21. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 13 |
| 45.22. | Труба гофрированная, с зондом, ПНД легкая D16 | м. | 8 |
| 45.23. | Кабель-канал 25х16 | м. | 27 |
| 45.24. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 45.25. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 46. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной с. Ковран |  |  |  |
| 46.1. | Прибор контроля и управления ППКУП СИРИУС | шт. | 1 |
| 46.2. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 2 |
| 46.3. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 46.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 | шт. | 6 |
| 46.5. | Извещатель пожарный максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 5 |
| 46.6. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разветвительно-изолирующим блоком ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 3 |
| 46.7. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт. | 5 |
| 46.8. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 |
| 46.9. | Оповещатель световой адресный табло «ВЫХОД» С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 5 |
| 46.10. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОЗП | шт. | 8 |
| 46.11. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24В УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
| 46.12. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Марс-24-КУ | шт. | 1 |
| 46.13. | Коробка монтажная огнестойкая с изолятором КЗ МЕТА 74-3-4 исп.И | шт. | 15 |
| 46.14. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4к)-IP41 | шт. | 7 |
| 46.15. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (24к)-IP41 | шт. | 3 |
| 46.16. | Коробка коммутационная 80х80х40 IP55 (40-0210) | шт. | 1 |
| 46.17. | Клеммник керамический 2W5Н 6 кв. мм К4772 | шт. | 2 |
| 46.18. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 3 |
| 46.19. | Источник питания резервированный РИП-12 исп.50 RS | шт. | 1 |
| 46.20. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 46.21. | Устройство оконечное системы передачи по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 46.22. | Блок приемно-контрольный пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 46.23. | Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) ИП 104 «Гранат-термокабель» GTSW-105 | м. | 43 |
| 46.24. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7кОм+-5% | шт. | 10 |
| 46.25. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110,0Ом+-5% | шт. | 2 |
| 46.26. | Светильник аварийного освещения светодиодный LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 46.27. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1 [4/230/b16] | шт. | 1 |
| 46.28. | Щит с монтажной панелью ЩМП 500х400х220 | шт. | 1 |
| 46.29. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 4 |
| 46.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 6 |
| 46.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 82 |
| 46.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 164 |
| 46.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 22 |
| 46.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 75 |
| 46.35. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 46.36. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в Соболевском районе |  |  |  |
| 47. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании газодизельной электростанции ГДЭС-21 п. Крутогоровский |  |  |  |
| 47.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 47.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 47.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 47.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 11 |
| 47.5. | Извещатель пожарный тепловой с температурой срабатывания от 99 до 115оС ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 4 |
| 47.6. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1- G «Сауна-150» | шт. | 2 |
| 47.7. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 4 |
| 47.8. | Извещатель охранно-пожарный ручной с надписью «НАЖАТЬ ЗДЕСЬ ПРИ ПОЖАРЕ» ИОПР 513/101-5 | шт. | 2 |
| 47.9. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 7 |
| 47.10. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 3 |
| 47.11. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 47.12. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 2 |
| 47.13. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 4,5 А*ч DT 12045 | шт. | 4 |
| 47.14. | Извещатель пожарный тепловой с температурой срабатывания от 99 до 115оС ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 6 |
| 47.15. | Устройство ручного пуска (пуск АУПТ) СЕВЕР-Р | шт. | 2 |
| 47.16. | Извещатель охранно-пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР 513/101-2 | шт. | 2 |
| 47.17. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 2 |
| 47.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» СЕВЕР-С | шт. | 2 |
| 47.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 2 |
| 47.20. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-24-КПМ1-НИ | шт. | 2 |
| 47.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-2-КПМ1 | шт. | 2 |
| 47.22. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 6 кг. МПП(Н)-6(п)-И-ГЖ-У2 | шт. | 2 |
| 47.23. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 700 |
| 47.24. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 240 |
| 47.25. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 8 |
| 47.26. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 47.27. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 48. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ п. Крутогоровский |  |  |  |
| 48.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 48.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 48.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 1 |
| 48.4. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12КП» | шт. | 1 |
| 48.5. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 48.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 48.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 1 |
| 48.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП-25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 48.9. | Автоматический выключатель ВА47-29 1п 3А | шт. | 1 |
| 48.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 48.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 1 |
| 48.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 1 |
| 48.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КСБнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 48.14. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 30 |
| 48.15. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 48.16. | Кабель силовой огнестойкий 3х0,75 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 6 |
| 48.17. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 48.18. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 49. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 1 п. Крутогоровский |  |  |  |
| 49.1. | Прибор контроля и управления ППКУП СИРИУС | шт. | 1 |
| 49.2. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*ч DTM1217 | шт. | 4 |
| 49.3. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 49.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 | шт. | 5 |
| 49.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 6 |
| 49.6. | Извещатель пожарный тепловой, максимально-дифференциальный, адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 13 |
| 49.7. | Блок разветвительно-изолирующий исп.03 БРИЗ исп.03 | шт. | 5 |
| 49.8. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 3 |
| 49.9. | Устройство дистанционного пуска адресное (жёлтое) УПД 513-3АМ | шт. | 6 |
| 49.10. | Устройство дистанционного пуска адресное исполнения IP67 ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | шт. | 1 |
| 49.11. | Шкаф с монтажной платой 200х175х135 ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 49.12. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 3 |
| 49.13. | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 7 |
| 49.14. | Оповещатель световой адресный «автоматика отключена» С2000-ОСТ исп.02 | шт. | 4 |
| 49.15. | Оповещатель световой адресный «Порошок уходи» С2000-ОСТ исп.05 | шт. | 4 |
| 49.16. | Оповещатель световой адресный «Порошок не входи» С2000-ОСТ исп.06 | шт. | 4 |
| 49.17. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт. | 10 |
| 49.18. | Извещатель пожарный пламени ИК адресный С2000-Спектрон-207-М | шт. | 3 |
| 49.19. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.07 | шт. | 7 |
| 49.20. | Устройство коммутационное на 2 канала, 34В УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
| 49.21. | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.10 | шт. | 1 |
| 49.22. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 49.23. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0кОм+-5% | шт. | 4 |
| 49.24. | Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений С2000-PGE исп.01 | шт. | 1 |
| 49.25. | Антенна GSM ANTEY 902-SMA 5м | шт. | 1 |
| 49.26. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ 2RS485 | шт. | 1 |
| 49.27. | Табло световое, полусферическое «автоматика отключена» Молния-24 Гранд IP56 | шт. | 1 |
| 49.28. | Табло световое, полусферическое «автоматика отключена» Молния-24 Гранд IP56 | шт. | 1 |
| 49.29. | Модуль порошкового пожаротушения МПП Тунгус-9 МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 10 |
| 49.30. | Модуль порошкового пожаротушения МПП Тунгус-4 МПП (Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 2 |
| 49.31. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 15 |
| 49.32. | Резистор 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 12 |
| 49.33. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4к)-IP41 | шт. | 15 |
| 49.34. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (6к)-IP41 | шт. | 11 |
| 49.35. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (10к)-IP41 | шт. | 1 |
| 49.36. | Коробка монтажная огнестойкая мета 7403-4 исп.И | шт. | 32 |
| 49.37. | Светильник аварийного освещения светодиодный RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 12 |
| 49.38. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1[4/230/b16] | шт. | 1 |
| 49.39. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 5 |
| 49.40. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 37 |
| 49.41. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 91 |
| 49.42. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 311 |
| 49.43. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 49.44. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 403 |
| 49.45. | Кабель-канал 60х40 | м. | 4 |
| 49.46. | Кабель-канал 40х40 | м. | 50 |
| 49.47. | Кабель-канал 40х25 | м. | 60 |
| 49.48. | Кабель-канал 25х16 | м. | 580 |
| 49.49. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 49.50. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 50. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 2 п. Крутогоровский |  |  |  |
| 50.1. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 50.2. | Блок резервного питания БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 50.3. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| 50.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 2 |
| 50.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-3ПАМ | шт. | 1 |
| 50.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 1 |
| 50.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 1 |
| 50.8. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 1 |
| 50.9. | Считыватель ключей Touch Memory | шт. | 1 |
| 50.10. | Ключ Touch Memory | шт. | 3 |
| 50.11. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 40 |
| 50.12. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 50.13. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 51. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании водонасосной станции п. Крутогоровский |  |  |  |
| 51.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 51.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 51.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 51.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 10 |
| 51.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-3ПАМ | шт. | 2 |
| 51.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 2 |
| 51.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 3 |
| 51.8. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 2 |
| 51.9. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| 51.10. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 51.11. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 4,5 А*ч DT 12045 | шт. | 2 |
| 51.12. | Извещатель пожарный тепловой с температурой срабатывания от 99 до 115оС ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 3 |
| 51.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 51.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 51.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 51.16. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-24-КПМ1 | шт. | 1 |
| 51.17. | Извещатель охранно-пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР 513/101-2 | шт. | 1 |
| 51.18. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 1 |
| 51.19. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 6 кг. МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 1 |
| 51.20. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 240 |
| 51.21. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 70 |
| 51.22. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 7 |
| 51.23. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 51.24. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 52. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом здании п. Крутогоровский |  |  |  |
| 52.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 52.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 52.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 52.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34 ПА | шт. | 46 |
| 52.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 3 |
| 52.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 5 |
| 52.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 8 |
| 52.8. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 1 |
| 52.9. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч NP 7-12 | шт. | 4 |
| 52.10. | Радиомодем для систем телеметрии Невод-5 | шт. | 1 |
| 52.11. | Направленная УКВ антенна АН5-433 | шт. | 1 |
| 52.12. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 500 |
| 52.13. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 100 |
| 52.14. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 52.15. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 250 |
| 52.16. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 52.17. | Коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (радиочастотный кабель) РК 50-4,8-32 | м. | 25 |
| Оборудование, находящееся в здании пожарного поста п. Крутогоровский |  |  |  |
| 52.18. | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 1 |
| 52.19. | Блок резервированного электропитания БРП-12-1,5-7 | шт. | 1 |
| 52.20. | Радиомодем для систем телеметрии Невод-5 | шт. | 1 |
| 52.21. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 1 |
| 52.22. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 250 |
| 52.23. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 52.24. | Коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (радиочастотный кабель) РК 50-4,8-32 | м. | 25 |
| 52.25. | Модуль преобразователя МП24/12 В | шт. | 1 |
| 52.26. | Направленная УКВ антенна АН5-433 | шт. | 1 |
| 52.27. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 52.28. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 53. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной с. Устьевое |  |  |  |
| 53.1. | Прибор контроля и управления ППКУП СИРИУС | шт. | 1 |
| 53.2. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 17А*ч DTM 1217 | шт. | 2 |
| 53.3. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 53.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 | шт. | 11 |
| 53.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 2 |
| 53.6. | Извещатель пожарный максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 9 |
| 53.7. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разветвительно-изолирующем блоком ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 3 |
| 53.8. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт. | 2 |
| 53.9. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 3 |
| 53.10. | Оповещатель световой адресный табло «ВЫХОД С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 6 |
| 53.11. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт. | 9 |
| 53.12. | Устройство коммутационное на 2 канала,24В УК-ВК исп.14 | шт. | 3 |
| 53.13. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Марс-24-КУ | шт. | 1 |
| 53.14. | Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ | шт. | 2 |
| 53.15. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5А*ч DTM124,5 | шт. | 4 |
| 53.16. | Источник питания резервированный РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 53.17. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 17А*ч DTM 1217 | шт. | 1 |
| 53.18. | Устройство оконечное системы передачи по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 53.19. | Прибор приёмно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 53.20. | Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) ИП 104 «Гранат-термокабель» GTSW-105 | шт. | 72 |
| 53.21. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-D «Сауна» | шт. | 20 |
| 53.22. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-А3 | шт. | 4 |
| 53.23. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 5 |
| 53.24. | Устройство дистанционного пуска «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ» (жёлтый) УДП 513-10 | шт. | 3 |
| 53.25. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24-КП | шт. | 2 |
| 53.26. | Табло световое плоское «Порошок не входи» Молния-24 | шт. | 3 |
| 53.27. | Табло световое плоское «Порошок уходи» Молния-24 | шт. | 3 |
| 53.28. | Табло световое плоское «Автоматика отключена» Молния-24 | шт. | 3 |
| 53.29. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 53.30. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 6 кг. МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 2 |
| 53.31. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 9 кг. МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-9 | шт. | 10 |
| 53.32. | Резистор 51 Ом 5 Вт | шт. | 12 |
| 53.33. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 30 |
| 53.34. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 12 |
| 53.35. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 9,1 кОм+-5% | шт. | 2 |
| 53.36. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0кОм+-5% | шт. | 4 |
| 53.37. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 8 |
| 53.38. | Светильник аварийного освещения светодиодный RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 9 |
| 53.39. | Панель ППУ, ЩУ-П НИКЛМ 230(25)-IP-54-1 (4/230/b16) | шт. | 1 |
| 53.40. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 4 |
| 53.41. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 19 |
| 53.42. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 100 |
| 53.43. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 1074 |
| 53.44. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 38 |
| 53.45. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 532 |
| 53.46. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 53.47. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 54. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на складе ГСМ с. Устьевое |  |  |  |
| 54.1. | Извещатель пожарный ручной адресный IP67 МПР 513-3АМ исп.01 IP67 | шт. | 4 |
| 54.2. | Кабель витая пара на тросе TW-5EUP-OUT-TR | м. | 80 |
| 54.3. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 54.4. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 55. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании дизельной электростанции ДЭС-22 п. Ичинский |  |  |  |
| Операторная |  |  |  |
| 55.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 55.2. | Радиоповторитель интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-РПИ | шт. | 1 |
| 55.3. | Источник вторичного электропитания резервированный БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 55.4. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| ДЭС-22 |  |  |  |
| 55.5. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 55.6. | Аккумуляторная батарея 12В/4,5А*ч DT 12045 | шт. | 2 |
| 55.7. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 1 |
| 55.8. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 55.9. | Радиоповторитель интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-РПИ | шт. | 1 |
| 55.10. | Источник вторичного электропитания резервированный БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 55.11. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| 55.12. | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 4 |
| 55.13. | Устройство ручного пуска Север-Р | шт. | 2 |
| 55.14. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 4 |
| 55.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 2 |
| 55.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» СЕВЕР-С | шт. | 2 |
| 55.17. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-КПМ | шт. | 2 |
| 55.18. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный наружного исполнения Маяк-24-КПМ1-НИ | шт. | 2 |
| 55.19. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 3 |
| 55.20. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 65 |
| 55.21. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 40 |
| 55.22. | Антенна TL-ANT2415D | шт. | 2 |
| 55.23. | Антенный удлинительный кабель, 6м ANT24-CB06N | шт. | 2 |
| 55.24. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный Jetron JL 01-30LED | шт. | 2 |
| 55.25. | Выключатель автоматический двухполюсный 6А ВА 47-29 | шт. | 2 |
| 55.26. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х0,75 | м. | 30 |
| 55.27. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 55.28. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 56. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ п. Ичинский |  |  |  |
| 56.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 56.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 56.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 3 |
| 56.4. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12КП» | шт. | 1 |
| 56.5. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 56.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 56.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 3 |
| 56.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП-25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 56.9. | Автоматический выключатель ВА47-29 1п 3А | шт. | 1 |
| 56.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 56.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 3 |
| 56.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 3 |
| 56.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КСБнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 56.14. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 10 |
| 56.15. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 56.16. | Кабель силовой огнестойкий 3х0,75 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 6 |
| 56.17. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 56.18. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в Карагинском районе |  |  |  |
| 57. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании модульной дизельной электростанции ДЭС-25 с. Ильпырское |  |  |  |
| 57.1. | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С-2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 57.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 57.3. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 1 |
| 57.4. | Устройство ручного пуска автоматических установок пожаротушения Север-Р | шт. | 3 |
| 57.5. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-G | шт. | 6 |
| 57.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок Уходи» Люкс-СН | шт. | 3 |
| 57.7. | Оповещатель пожарный световой (светодиодный, уличный Север-С | шт. | 3 |
| 57.8. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М | шт. | 3 |
| 57.9. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-КПМ1 НИ | шт. | 3 |
| 57.10. | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-24 исп. 01 | шт. | 1 |
| 57.11. | Аккумуляторная батарея 4,5 А/ч, 12В | шт. | 2 |
| 57.12. | Аккумуляторная батарея 7 А/ч, 12В | шт. | 2 |
| 57.13. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 3 |
| 57.14. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 исп.1 | шт. | 6 |
| 57.15. | Кабель огнестойкий КПКЭВнг FRLS 1х2х0,75 | м. | 200 |
| 57.16. | Кабель огнестойкий КПКЭВнг 2х2х0,78 | м. | 200 |
| 57.17. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01Н (ИП 330-101) | шт. | 2 |
| 57.18. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 57.19. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 58. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Ильпырское |  |  |  |
| 58.1. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 1 |
| 58.2. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 58.3. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 58.4. | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный. Степень защиты IР67. Маркировка взрывозащиты 1ExdmIICT6 ИП 535-07е (КВМ15+КВМ15) | шт. | 2 |
| 58.5. | Оповещатель звуковой пожарный взрывозащищенный. Степень защиты IP54. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIВТ6 Х РУПОР-В-24-Б | шт. | 1 |
| 58.6. | Считыватель ключей Touch Memory TM-H | шт. | 1 |
| 58.7. | Ключ ТМ | шт. | 3 |
| 58.8. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КГОс-нг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 100 |
| 58.9. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 58.10. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 58.11. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 59. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании ДЭС-водовода с. Ильпырское |  |  |  |
| 59.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 59.2. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 59.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 19 |
| 59.4. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 2 |
| 59.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер. 3.02 | шт. | 1 |
| 59.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 59.7. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер. 2.22 | шт. | 1 |
| 59.8. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 59.9. | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 59.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 59.11. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с встроенным блоком БРИЗ ДИП-34А-04 | шт. | 2 |
| 59.12. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 5 |
| 59.13. | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-3АМ исп. 02 | шт. | 3 |
| 59.14. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп. 02 | шт. | 1 |
| 59.15. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 2 |
| 59.16. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 105 гр.) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 3 |
| 59.17. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 2 |
| 59.18. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» УДП 513-10 | шт. | 1 |
| 59.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 59.20. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 5 |
| 59.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 59.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12В | шт. | 7 |
| 59.23. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В | шт. | 1 |
| 59.24. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В | шт. | 1 |
| 59.25. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В | шт. | 1 |
| 59.26. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 59.27. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 2 |
| 59.28. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 1 |
| 59.29. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 59.30. | Щит с монтажной панелью ЩМП-07 ЩМП-700*500*210 | шт. | 1 |
| 59.31. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 59.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 100 |
| 59.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 30 |
| 59.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 400 |
| 59.35. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 59.36. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 60. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании ДЭС-23 с. Тымлат |  |  |  |
| 60.1. | Прибор контроля и управления (два С2000-КДЛ-С) ППКУП СИРИУС исп.01 | шт. | 1 |
| 60.2. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 4 |
| 60.3. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 60.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 | шт. | 7 |
| 60.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 9 |
| 60.6. | Извещатель пожарный тепловой, максимально-дифференциальный, адресно аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 59 |
| 60.7. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт. | 5 |
| 60.8. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 5 |
| 60.9. | Устройство дистанционного пуска адресное (желтое) УПД 513-3АМ исп.01 | шт. | 4 |
| 60.10. | Устройство дистанционного пуска адресное исполнения IP67 | шт. | 2 |
| 60.11. | Шкаф с монтажной платой 200х175х135 ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 60.12. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 8 |
| 60.13. | Оповещатель световой адресный «Выход» С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 6 |
| 60.14. | Оповещатель световой адресный «Автоматика отключена» С2000-ОСТ исп.02 | шт. | 5 |
| 60.15. | Оповещатель световой адресный «Порошок уходи» С2000-ОСТ исп.05 | шт. | 7 |
| 60.16. | Оповещатель световой адресный «Порошок не входи» С2000-ОСТ исп.06 | шт. | 5 |
| 60.17. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОПЗ | шт. | 6 |
| 60.18. | Извещатель пожарный пламени ИК адресный С2000-Спектрон-207-М | шт. | 7 |
| 60.19. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК исп.07 | шт. | 8 |
| 60.20. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24В УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
| 60.21. | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.10 | шт. | 1 |
| 60.22. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 5 |
| 60.23. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0кОм+-5% | шт. | 4 |
| 60.24. | Устройство оконечное объектовое системы передачи извещений С2000-PGE исп.01 | шт. | 1 |
| 60.25. | Антенна GSM ANTEY 902-SMA 5м | шт. | 1 |
| 60.26. | Блок индикации и управления 2RS485 С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 60.27. | Табло световое, полусферическое «Автоматика отключена» Молния-24 Гранд IP56 | шт. | 2 |
| 60.28. | Табло световое, полусферическое «Порошок не входи» Молния-24 Гранд IP56 | шт. | 2 |
| 60.29. | Оповещатель пожарный комбинированный светозвуковой Марс-24-КП (строб) | шт. | 8 |
| 60.30. | Модуль порошкового пожаротушения МПП Тунгус-9 МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 12 |
| 60.31. | Модуль порошкового пожаротушения МПП Тунгус-16 МПП (Н)-16-И-ГЭ-У2 | шт. | 10 |
| 60.32. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 34 |
| 60.33. | Резистор 100 Ом 5 ВтSQP 5W 100 RJ | шт. | 22 |
| 60.34. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4к)-IP41 | шт. | 46 |
| 60.35. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (6к)-IP41 | шт. | 11 |
| 60.36. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (10к)-IP41 | шт. | 1 |
| 60.37. | Коробка монтажная огнестойкая МЕТА 7403-4 исп.И | шт. | 33 |
| 60.38. | Светильник аварийного освещения светодиодный RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 11 |
| 60.39. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1 (4/230/b16) | шт. | 1 |
| 60.40. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 16 |
| 60.41. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 14 |
| 60.42. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 124 |
| 60.43. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 598 |
| 60.44. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 60.45. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 822 |
| 60.46. | Кабель-канал 60х40 | м. | 10 |
| 60.47. | Кабель-канал 40х25 | м. | 83 |
| 60.48. | Кабель-канал 25х16 | м. | 828 |
| 60.49. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 60.50. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 61. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании топливоподготовки с. Тымлат |  |  |  |
| 61.1. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствам пожаротушения С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 61.2. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*ч DTM12045 | шт. | 2 |
| 61.3. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 61.4. | Извещатель пожарный оптико-электронный точечный ИП 212-45 | шт. | 16 |
| 61.5. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 1 |
| 61.6. | Устройство дистанционного пуска (желтое) УПД 513-3М | шт. | 1 |
| 61.7. | Шкаф с монтажной платой 200х175х135 ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 61.8. | Извещатель пожарный пламени ИК Пульсар 4-010С | шт. | 2 |
| 61.9. | Извещатель охранный магнитоконтактый ИО 102-20 А2П | шт. | 1 |
| 61.10. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24В УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
| 61.11. | Шкаф пожарной сигнализации ЩПС-24 исп.12 | шт. | 1 |
| 61.12. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 2 |
| 61.13. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 61.14. | Блок приемно-контрольный охранно- пожарный 2RS485 Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 61.15. | Считыватель ТМ (Считыватель22 исп.00) | шт. | 1 |
| 61.16. | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ | шт. | 2 |
| 61.17. | Табло световое, плоское «Выход» Молния-24 | шт. | 1 |
| 61.18. | Табло световое, плоское «Порошок уходи» | шт. | 1 |
| 61.19. | Табло световое, полусферическое «Автоматика отключена» Молния-24 Гранд IP56 | шт. | 1 |
| 61.20. | Табло световое, полусферическое «Порошок не входи» Молния-24 Гранд IP56 | шт. | 1 |
| 61.21. | Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-К | шт. | 3 |
| 61.22. | Модуль порошкового пожаротушения Тунгус-9 МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 7 |
| 61.23. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 13 |
| 61.24. | Резистор 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 7 |
| 61.25. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4к)-IP41 | шт. | 13 |
| 61.26. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (6к)-IP41 | шт. | 1 |
| 61.27. | Светильник аварийного освещения светодиодный RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 2 |
| 61.28. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1(4/230/b16) | шт. | 1 |
| 61.29. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 16 |
| 61.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 6 |
| 61.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 18 |
| 61.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 146 |
| 61.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 61.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 115 |
| 61.35. | Кабель витая пара UTP, 4 пары, Кат 5е, для внешней прокладки с тросом TWT-5EUTP-OUT-TR 4х2х0,52 | м. | 100 |
| 61.36. | Кабель-канал 60х40 | м. | 20 |
| 61.37. | Кабель-канал 25х16 | м. | 200 |
| 61.38. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 61.39. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 62. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Тымлат |  |  |  |
| 62.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 62.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 62.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 6 |
| 62.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 62.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02 | шт. | 1 |
| 62.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В 7 А*ч DTM 1207 | шт. | 1 |
| 62.7. | Герметичный бокс IP55 Hensel KG-9001 | шт. | 6 |
| 62.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП 25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 62.9. | Автоматический выключатель ВА 47-29 1 п 3А | шт. | 2 |
| 62.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна Anli A-100MU | шт. | 1 |
| 62.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 7 |
| 62.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 7 |
| 62.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,97 КСРВ нг(А)-FRLS | м. | 50 |
| 62.14. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 62.15. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм | м. | 30 |
| 62.16. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 62.17. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 63. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной с. Тымлат |  |  |  |
| 63.1. | Прибор контроля и управления ППКУП СИРИУС | шт. | 1 |
| 63.2. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 2 |
| 63.3. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 63.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 | шт. | 5 |
| 63.5. | Извещатель пожарный максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 3 |
| 63.6. | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разветвительно-изолирующим блоком ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 4 |
| 63.7. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт. | 3 |
| 63.8. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 2 |
| 63.9. | Оповещатель световой адресный табло «ВЫХОД» С2000-ОСТ исп.01 | шт. | 6 |
| 63.10. | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОЗП | шт. | 12 |
| 63.11. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24В УК-ВК исп.14 | шт. | 1 |
| 63.12. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Марс-24-КУ | шт. | 1 |
| 63.13. | Коробка монтажная огнестойкая с изолятором КЗ МЕТА 74-3-4 исп.И | шт. | 21 |
| 63.14. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (24к)-IP41 | шт. | 4 |
| 63.15. | Коробка коммутационная 80х80х40 IP55 (40-0210) | шт. | 1 |
| 63.16. | Клеммник керамический 2W5Н 6 кв. мм К4772 | шт. | 2 |
| 63.17. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 3 |
| 63.18. | Источник питания резервированный РИП-12 исп.50 RS | шт. | 1 |
| 63.19. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 63.20. | Устройство оконечное системы передачи по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 63.21. | Блок приемно-контрольный пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 63.22. | Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) ИП 104 «Гранат-термокабель» GTSW-105 | м. | 134 |
| 63.23. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7кОм+-5% | шт. | 10 |
| 63.24. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110,0Ом+-5% | шт. | 7 |
| 63.25. | Светильник аварийного освещения светодиодный RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 5 |
| 63.26. | Панель ПЭСПЗ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1 [4/230/b16] | шт. | 1 |
| 63.27. | Щит с монтажной панелью ЩМП 500х400х220 | шт. | 1 |
| 63.28. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х4 | м. | 6 |
| 63.29. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м. | 9 |
| 63.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 76 |
| 63.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 468 |
| 63.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 24 |
| 63.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 142 |
| 63.34. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 63.35. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 64. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом здании с. Тымлат |  |  |  |
| 64.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М | шт. | 1 |
| 64.2. | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 64.3. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 64.4. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 64.5. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 64.6. | Резервированный источник питания РИП-12RS | шт. | 1 |
| 64.7. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 64.8. | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный адресный ИП 212-34А-03 | шт. | 8 |
| 64.9. | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный адресный ИП 212-34А-04 | шт. | 4 |
| 64.10. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 2 |
| 64.11. | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп. 02 | шт. | 6 |
| 64.12. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | шт. | 14 |
| 64.13. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет | шт. | 2 |
| 64.14. | Извещатель охранный объемный адресный С2000-ИК исп. 03 | шт. | 10 |
| 64.15. | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12КП | шт. | 4 |
| 64.16. | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12К | шт. | 2 |
| 64.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молня-12В | шт. | 6 |
| 64.18. | Считыватель ключей Touch Memory Считыватель-2 | шт. | 2 |
| 64.19. | Ключ Touch Memory DS-1990A | шт. | 15 |
| 64.20. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 3 |
| 64.21. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 64.22. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КСРВнг(А)-FRLS 2х0,97 (сечение 0,75 мм2) | м. | 300 |
| 64.23. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 (сечение 0,2 мм2) | м. | 40 |
| 64.24. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 64.25. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в Мильковском округе |  |  |  |
| 65. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании модульной дизельной электростанции ДЭС-6 п. Таежный |  |  |  |
| 65.1. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 2 |
| 65.2. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М IP67 | шт. | 4 |
| 65.3. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М | шт. | 21 |
| 65.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП 34А-04 | шт. | 2 |
| 65.5. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный взрывозащищенный ИП 101-10М/В-А3R | шт. | 19 |
| 65.6. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 8 |
| 65.7. | Оповещатель звуковой Маяк-12=ЗМ2 | шт. | 13 |
| 65.8. | Световое табло со встроенной звуковой сиреной «Выход» Люкс-12-К | шт. | 5 |
| 65.9. | Световое табло со скрытой надписью и встроенной звуковой сиреной «Порошок! Уходи!» Люкс-24-К-СН | шт. | 5 |
| 65.10. | Световое табло «Автоматика отключена» Кристалл-24 СН | шт. | 5 |
| 65.11. | Световое табло «Порошок! Не входить» Кристалл-24 СН | шт. | 5 |
| 65.12. | Модуль порошкового пожаротушения МПП «Гарант-5» | шт. | 10 |
| 65.13. | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт. | 5 |
| 65.14. | Извещатель охранный объемный Фотон-10МД | шт. | 4 |
| 65.15. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-40 Б2П (2) | шт. | 13 |
| 65.16. | Извещатель охранный магнитоконтактный ST-DM111NC-WT | шт. | 9 |
| 65.17. | Извещатель охранный поверхностный звуковой Сонар | шт. | 6 |
| 65.18. | Приемно-контрольный прибор Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 65.19. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ | шт. | 2 |
| 65.20. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 65.21. | Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией С2000-КДЛ-2И | шт. | 1 |
| 65.22. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 65.23. | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 65.24. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-P-RS) | шт. | 1 |
| 65.25. | Аккумуляторная батарея 40Ач DTM1240 | шт. | 1 |
| 65.26. | Аккумуляторная батарея 4,5Ач DTM 12045 | шт. | 2 |
| 65.27. | Резистор 0,6 кОм | шт. | 2 |
| 65.28. | Резистор 1,6 кОм | шт. | 21 |
| 65.29. | Резистор 8,2 кОм | шт. | 4 |
| 65.30. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 8 |
| 65.31. | Доводчик дверной QM-D132EN2 (на внутренние двери машзала) | шт. | 4 |
| 65.32. | Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 944 |
| 65.33. | Кабель огнестойкий групповой прокладки для систем противопожарной защиты КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 476 |
| 65.34. | Кабель огнестойкий симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, экранированный, гибкий, с пониженным дымо- и газовыделением КОПСЭГнг(А)-FRLS 1х2х0,6 | м. | 15 |
| 65.35. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 65.36. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 65.37. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 66. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ п. Таежный |  |  |  |
| 66.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 66.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 66.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 66.4. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12КП | шт. | 1 |
| 66.5. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 66.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В 7 А*ч DTM 1207 | шт. | 1 |
| 66.7. | Герметичный бокс IP55 Hensel KG-9001 | шт. | 2 |
| 66.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП 25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 66.9. | Автоматический выключатель ВА 47-29 1 п 3А | шт. | 1 |
| 66.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна Anli A-100MU | шт. | 1 |
| 66.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 66.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 66.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 КСБнг(А)-FRLS | м. | 6 |
| 66.14. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 КСРВнг(А)-FRLS | м. | 6 |
| 66.15. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 66.16. | Кабель силовой огнестойкий 3х0,75 мм | м. | 6 |
| 66.17. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 66.18. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в Усть-Камчатском округе |  |  |  |
| 67. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 1 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 67.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 67.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 67.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 15 |
| 67.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 67.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 67.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 67.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 67.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 67.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 67.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 67.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 67.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 67.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 67.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 67.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 67.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 67.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 67.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 67.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 67.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 67.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 1 |
| 67.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 67.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 4 |
| 67.24. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 4 |
| 67.25. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 67.26. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 67.27. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 67.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 67.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 67.30. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 67.31. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 3 |
| 67.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 67.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 67.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 350 |
| 67.35. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 67.36. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 68. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 2 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 68.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 68.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 68.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 16 |
| 68.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 68.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 68.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 68.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 68.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 68.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 68.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 68.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 68.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 68.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 68.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 68.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 68.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 68.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 68.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 68.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 68.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 68.21. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 68.22. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 6 |
| 68.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 5 |
| 68.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 68.25 | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 68.26. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 68.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 68.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 68.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 68.30. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 2 |
| 68.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 68.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 15 |
| 68.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 68.34. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 68.35. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 69. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 4 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 69.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 69.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 69.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 16 |
| 69.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 69.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 69.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 69.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 69.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 69.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 69.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 69.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 69.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 69.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 69.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 69.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 69.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 69.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 69.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 69.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 69.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 69.21. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 69.22. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 6 |
| 69.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 5 |
| 69.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 69.25 | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 69.26. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 69.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 69.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 69.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 69.30. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 2 |
| 69.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 69.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 14 |
| 69.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 69.34. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 69.35. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 70. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 5 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 70.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 70.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 70.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 15 |
| 70.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 70.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 70.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 70.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 70.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 70.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 70.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 70.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 70.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 70.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 70.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 70.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 70.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 70.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 70.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 70.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 70.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 70.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 5 |
| 70.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 70.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 4 |
| 70.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 70.25 | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 70.26. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 70.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 70.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 70.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 70.30. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 3 |
| 70.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 70.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 12 |
| 70.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 210 |
| 70.34. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 70.35. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 71. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 6 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 71.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 71.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 71.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 15 |
| 71.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 71.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 71.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 71.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 71.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 71.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 71.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 71.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 71.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 71.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 71.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 71.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 71.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 71.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 71.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 71.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 71.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 71.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 1 |
| 71.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 71.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 4 |
| 71.24. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 4 |
| 71.25 | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 71.26. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 71.27. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 71.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 71.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 71.30. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 71.31. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 3 |
| 71.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 71.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 14 |
| 71.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 71.35. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 71.36. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 72. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 7 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 72.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 72.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 72.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 10 |
| 72.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 72.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 72.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 72.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 72.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 72.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 72.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 72.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 8 |
| 72.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 4 |
| 72.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 72.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 72.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 72.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 72.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 72.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 72.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 72.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 72.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 5 |
| 72.22. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 5 |
| 72.23. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 72.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 72.25. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 2 |
| 72.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 15 |
| 72.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 72.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 72.29. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 2 |
| 72.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 72.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 72.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 200 |
| 72.33. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 72.34. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 73. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 8 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 73.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 73.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 73.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |
| 73.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 73.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 73.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 73.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 73.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 73.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 73.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 73.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 73.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 73.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 73.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 73.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 73.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 73.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 73.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 73.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 73.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 73.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 1 |
| 73.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 73.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 3 |
| 73.24. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 3 |
| 73.25. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 73.26. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 73.27. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 73.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 73.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 73.30. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 73.31. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 4 |
| 73.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 73.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 12 |
| 73.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 250 |
| 73.35. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 73.36. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 74. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 10 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 74.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 74.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 74.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |
| 74.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 74.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 74.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 74.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 74.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 74.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 74.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 74.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 74.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 74.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 74.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 74.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 74.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 74.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 74.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 74.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 74.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 74.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 4 |
| 74.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 74.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 3 |
| 74.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 74.25. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 74.26. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 74.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 74.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 74.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 74.30. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 4 |
| 74.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 35 |
| 74.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 12 |
| 74.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 74.34. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 74.35. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 75. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом здании мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 75.1. | Устройство оконечное пультовое УОП-3 GSM | шт. | 1 |
| 75.2. | Резервированный источник питания (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) РИП-12 исп.56 | шт. | 1 |
| 75.3. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 75.4. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 2 |
| 75.5. | Прибор контроля и управления ППКУС СИРИУС исп.01 | шт. | 1 |
| 75.6. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час, DTM1217 | шт. | 6 |
| 75.7. | Блок защиты сетевой БЗС исп.01 | шт. | 1 |
| 75.8. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ДИП-34А-04 | шт. | 64 |
| 75.9. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 53 |
| 75.10. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 | шт. | 18 |
| 75.11. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.03 | шт. | 9 |
| 75.12. | Извещатель пожарный ручной со встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-3АМ исп.01 | шт. | 14 |
| 75.13. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 4 |
| 75.14. | Блок речевого оповещения Рупор-300 | шт. | 1 |
| 75.15. | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С103.1 | шт. | 64 |
| 75.16. | Оповещатель пожарный речевой рупорный ОПР-У130.1 | шт. | 4 |
| 75.17. | Модуль контроля линий адресный Рупор-300-МК | шт. | 11 |
| 75.18. | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-24 исп.10 | шт. | 1 |
| 75.19. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 75.20. | Световое табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 23 |
| 75.21. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 27 |
| 75.22. | Устройство коммутационное на 2 канала, 24 В УК-ВК исп.14 | шт. | 2 |
| 75.23. | Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-24-К | шт. | 1 |
| 75.24. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4к)-IP41 | шт. | 52 |
| 75.25. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (6к)-IP41 | шт. | 1 |
| 75.26. | Коробка коммутационная 80х80х40 IP55 (40-0210) | шт. | 1 |
| 75.27. | Клеммник керамический 2W5Н 6 кв. мм К4772 | шт. | 1 |
| 75.28. | Светильник аварийного освещения светодиодный RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 40 |
| 75.29. | Панель ППУ, ЩУ-П НИКОМ 230(25)-IP54-1(4/230/b16) | шт. | 1 |
| 75.30. | Кабель силовой огнестойкий ППГнг(А)-FRHF 3х4 | м. | 4 |
| 75.31. | Кабель силовой огнестойкий ППГнг(А)-FRHF 3х2,5 | м. | 38 |
| 75.32. | Кабель силовой огнестойкий ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | м. | 333 |
| 75.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м. | 41 |
| 75.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м. | 30 |
| 75.35. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0 | м. | 2277 |
| 75.36. | Кабель канал 40х25 | м. | 20 |
| 75.37. | Кабель канал 25х16 | м. | 2680 |
| 75.38. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 75.39. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 76. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 76.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 76.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 76.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 76.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 76.5. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 76.6. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-12-КП» | шт. | 1 |
| 76.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9101» | шт. | 4 |
| 76.8. | Щит с монтажной панелью «ЩМП-02 IP31» | шт. | 1 |
| 76.9. | Стационарная (базовая) приёмопередающая антенна «Anli A-100MU-N» | шт. | 1 |
| 76.10. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 76.11. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 76.12. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 2 |
| 76.13. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 1 |
| 76.14. | Кабель огнестойкий 2х2х0,5 мм КПСнг(А)-FRLS | м. | 4 |
| 76.15. | Кабель огнестойкий 1х2х0,5 мм КПСнг(А)- FRLS | м. | 14 |
| 76.16. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 12 |
| 76.17. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм ВВГнг(А)-FRLS | м. | 7 |
| 76.18. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 76.19. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 76.20. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 77. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 15 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| Здание котельной |  |  |  |
| 77.1. | Прибор премно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8 | шт. | 8 |
| 77.2. | Извещатель пожарный комбинированный ИП 212/101-2М-А1R | шт. | 13 |
| 77.3. | Извещатель пожарный ручной ИП 535-8-А | шт. | 2 |
| 77.4. | Извещатель пожарный точечный магнитоконтактный ИО-102-26 исп. 00 «АЯКС» | шт. | 2 |
| 77.5. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Рапид-3 вариант 2 | шт. | 3 |
| 77.6. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП | шт. | 2 |
| 77.7. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12В «Выход» | шт. | 1 |
| 77.8. | Источник питания резервированный РИП-12 исп. 05 | шт. | 1 |
| 77.9. | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | шт. | 1 |
| 77.10. | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DTM 1207 | шт. | 2 |
| 77.11. | Навесной шкаф СЕ, 600х400х250мм, IP65 | шт. | 1 |
| 77.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 1 |
| 77.13. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 15 |
| 77.14. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 77.15. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| Технологические склады ГСМ |  |  |  |
| 77.16. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 77.17. | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 77.18. | Считыватель, 3-00 | шт. | 1 |
| 77.19. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 77.20. | Автоматический выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 (УЗО) | шт. | 1 |
| 77.21. | Шкаф монтажный с автоматикой управления климатом СКАТ ШТ-8630 | шт. | 1 |
| 77.22. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 3-015СК | шт. | 2 |
| 77.23. | Источник питания резервированный РИП-24 исп. 56 | шт. | 1 |
| 77.24. | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ | шт. | 1 |
| 77.25. | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DTM 1226 | шт. | 2 |
| 77.26. | Навесной шкаф СЕ, 400х400х200 мм, IP 66 | шт. | 2 |
| 77.27. | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е | шт. | 2 |
| 77.28. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 15 |
| 77.29. | Кабель КСБКГнг(А)-FRLS 1х2х0,64 | м. | 300 |
| 77.30. | Кабель КСБКГнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | м. | 168 |
| 78. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 17 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 78.1. | Прибор премно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8 | шт. | 8 |
| 78.2. | Извещатель пожарный комбинированный ИП 212/101-2М-А1R | шт. | 13 |
| 78.3. | Извещатель пожарный ручной ИП 535-8-А | шт. | 2 |
| 78.4. | Извещатель пожарный точечный магнитоконтактный ИО-102-26 исп. 00 «АЯКС» | шт. | 2 |
| 78.5. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Рапид-3 вариант 2 | шт. | 3 |
| 78.6. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП | шт. | 2 |
| 78.7. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12В «Выход» | шт. | 1 |
| 78.8. | Источник питания резервированный РИП-12 исп. 05 | шт. | 1 |
| 78.9. | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | шт. | 1 |
| 78.10. | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DTM 1207 | шт. | 2 |
| 78.11. | Навесной шкаф СЕ, 600х400х250мм, IP65 | шт. | 1 |
| 78.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 1 |
| 78.13. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 15 |
| 78.14. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 78.15. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| 79. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 18 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| Здание котельной |  |  |  |
| 79.1. | Прибор премно-контрольный охранно-пожарный Гранит-8 | шт. | 8 |
| 79.2. | Извещатель пожарный комбинированный ИП 212/101-2М-А1R | шт. | 13 |
| 79.3. | Извещатель пожарный ручной ИП 535-8-А | шт. | 2 |
| 79.4. | Извещатель пожарный точечный магнитоконтактный ИО-102-26 исп. 00 «АЯКС» | шт. | 2 |
| 79.5. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Рапид-3 вариант 2 | шт. | 3 |
| 79.6. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП | шт. | 2 |
| 79.7. | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12В «Выход» | шт. | 1 |
| 79.8. | Источник питания резервированный РИП-12 исп. 05 | шт. | 1 |
| 79.9. | Устройство коммутационное УК-ВК/12 | шт. | 1 |
| 79.10. | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DTM 1207 | шт. | 2 |
| 79.11. | Навесной шкаф СЕ, 600х400х250мм, IP65 | шт. | 1 |
| 79.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 1 |
| 79.13. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 15 |
| 79.14. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 79.15. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |
| Технологический склад ГСМ |  |  |  |
| 79.16. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 79.17. | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 79.18. | Считыватель, 3-00 | шт. | 1 |
| 79.19. | Автоматический выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 (УЗО) | шт. | 1 |
| 79.20. | Шкаф монтажный с автоматикой управления климатом СКАТ ШТ-8630 | шт. | 1 |
| 79.21. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 3-015СК | шт. | 2 |
| 79.22. | Источник питания резервированный РИП-24 исп. 56 | шт. | 1 |
| 79.23. | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный ЗОВ | шт. | 1 |
| 79.24. | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DTM 1226 | шт. | 2 |
| 79.25. | Навесной шкаф СЕ, 400х400х200 мм, IP 66 | шт. | 2 |
| 79.26. | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е | шт. | 2 |
| 79.27. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 15 |
| 79.28. | Кабель КСБКГнг(А)-FRLS 1х2х0,64 | м. | 60 |
| 79.29. | Кабель КСБКГнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | м. | 48 |
| 80. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании котельной № 20 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 80.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 80.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 1 |
| 80.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 80.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |
| 80.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 80.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 80.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 80.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 80.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 | шт. | 1 |
| 80.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 40 А*час DTM 1240 | шт. | 2 |
| 80.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 80.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 8 |
| 80.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 15 |
| 80.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 80.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 80.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12 | шт. | 7 |
| 80.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 80.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 80.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 | шт. | 2 |
| 80.20. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 80.21. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 80.22. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12-К | шт. | 6 |
| 80.23. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 80.24. | Устройство контроля линии связи и пуска УКЛСиП | шт. | 2 |
| 80.25. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 80.26. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 17 |
| 80.27. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 80.28. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 6 |
| 80.29. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 5 |
| 80.30. | Считыватель ТМ считыватель-2 | шт. | 1 |
| 80.31. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 80.32. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 4 |
| 80.33. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 25 |
| 80.34. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 80.35. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 80.36. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 4 |
| 80.37. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 80.38. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 26 |
| 80.39. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 680 |
| 80.40. | Наружный водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| 80.41. | Внутренний водопровод противопожарного водоснабжения | шт. | ---* |
| ---* – при наличии |  |  |  |

Таблица 2.

| Регламент работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Периодичность работ |
| 1 | Внешний осмотр всех приборов приемно-контрольных и управления, всех видов установленных охранных и пожарных извещателей, оповещателей, устройств ручного пуска, герметичных боксов и щитов с монтажной панелью и аккумуляторных батарей на предмет загрязнения. Устранение выявленных в ходе осмотра загрязнений (очистка, продувка) | Ежеквартально: - I квартал: с даты заключения договора по 31 марта 2026 года; - II квартал: с 01 апреля по 30 июня 2026 года; - III квартал: с 01 июля по 30 сентября 2026 года; - IV квартал: с 01 октября по 25 декабря 2026 года. |
| 2. | Внешний осмотр приемно-контрольной панели на: |  |
| 2.1. | Отсутствие механических повреждений корпуса |  |
| 2.2. | Надежность крепления корпуса |  |
| 2.3. | Отсутствие неисправностей |  |
| 2.4. | Надежность кабельных соединений |  |
| 2.5. | Изоляционную надежность |  |
| 3. | Внешний осмотр устройства управления на: |  |
| 3.1. | Отсутствие механических повреждений |  |
| 3.2. | Отсутствие неисправностей |  |
| 3.3. | Отсутствие индикации «Авария» |  |
| 3.4. | Надежность кабельных соединений |  |
| 4. | Внешний осмотр модулей порошкового пожаротушения на: |  |
| 4.1. | Отсутствие механических повреждений |  |
| 4.2. | Надежность крепления |  |
| 4.3. | Надежность кабельных соединений |  |
| 5. | Проверка состояния: |  |
| 5.1. | Участка кабельной трассы |  |
| 5.2. | Электрической сети 220 вольт |  |
| 5.3. | Аккумуляторной батареи |  |
| 5.4. | Каналов связи |  |
| 6. | Проверка пожарных извещателей и оповещателей на: |  |
| 6.1. | Отсутствие механического повреждения |  |
| 6.2. | Работоспособность, согласно инструкциям производителя |  |
| 6.3. | Надежность крепления соединения |  |
| 6.4. | Отсутствие люфта дверей в закрытом состоянии, на которых установлены магнитоконтактные датчики |  |
| 7. | Проверка режимов работы систем охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматических установок пожаротушения, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями в целом: |  |
| 7.1. | Проверка постановки объекта на охрану |  |
| 7.2. | Проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей |  |
| 7.3. | Проверка работоспособности пожарных извещателей |  |
| 7.4. | Проверка срабатывания: звуковых, световых, светозвуковых, ручных, тепловых, дымовых извещателей, извещателей пламени, датчиков детекторов, извещателей охранных объемных |  |
| 7.5. | Проверка снятия с охраны |  |
| 7.6. | Проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления |  |
| 8. | Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному Регламенту |  |
| 9. | Проведение (при необходимости) наладочных, пуско-наладочных, ремонтных, монтажных, демонтажных работ |  |
| 10. | Замена вышедших из строя устройств, модулей, блоков, приборов, извещателей, оповещателей, аккумуляторов, участков кабельных трасс и другого оборудования на исправные из состава ЗИП |  |
| 11. | Другие работы по согласованию с Заказчиком |  |
| 12. | Ведение отчетной документации по проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта |  |
| 13. | Внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |  |

Таблица № 3.

| Регламент работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Периодичность работ |
| 1 | Проверка состояния исправности наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения | Ежеквартально: - I квартал: с даты заключения договора по 31 марта 2026 года; - II квартал: с 01 апреля по 30 июня 2026 года; - III квартал: с 01 июля по 30 сентября 2026 года; - IV квартал: с 01 октября по 25 декабря 2026 года. |
| 2 | В ходе проведения обслуживания выявление в потребности в ремонте наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения |  |
| 3 | Проведение ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения |  |
| 4. | Проведение с представителями Заказчика проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью, по согласованию с руководителями структурных подразделений АО «Корякэнерго») с составлением отчетной документации |  |
| 5. | Проверка укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организация перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) Заказчиком, а также надлежащее состояние водокольцевых катушек |  |
| 6. | Проверка присоединения пожарных рукавов к пожарному крану и пожарному стволу и размещение в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении |  |
| 7. | Проверка крепления пожарных шкафов (за исключением встроенных пожарных шкафов) к несущим или ограждающим строительным конструкциям, и обеспечение открывания дверей шкафов не менее чем на 90 градусов |  |
| 8. | Проведение работ с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты |  |
| 9. | Внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты |  |

1.7. Результаты проведения ежеквартального технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на каждом объекте, а также результаты обследования противопожарных приборов и систем, Исполнитель должен занести в акты обслуживания систем охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на каждый объект, заверить своей подписью и печатью, а также подписью и печатью представителя Заказчика в энергоузле, по форме согласно приложениям № 1 и № 2 к техническому заданию.

1.8. В случае, если в ходе проверки были обнаружены неисправные приборы и оборудование, они потребовали ремонта или замены, Исполнитель должен оформить «Дефектную ведомость» и указать в ней подробно всю необходимую информацию.

1.9. Исполнитель обеспечивает ведение Разделов V. «Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения», VI. «Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными запорными клапанами, водокольцевыми катушками», IX «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения», X «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации», XI «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Журналов эксплуатации систем противопожарной защиты (далее – Журнал) каждого объекта, в части регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.

1.9.1. В Журнале записывается:

- дата выполнения работ;

- наименование установки, место расположения (наименования здания / помещения);

- вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведенных работ, замечания время отключение и включение всей установки или ее отдельной части, проведение всех ремонтных работ, обнаруженные дефекты оборудования);

- работы проведены (должность, Ф.И.О., организация);

- подпись лица, проводившего работы.

1.9.2. Если неисправность не может быть устранена Исполнителем на месте и требуется на некоторое время отключения части или в полном объеме всех противопожарных приборов, это также должно заноситься в Журнал.

1.9.3. Журнала является собственностью Заказчика и хранится у Заказчика на объекте.

2. Общие требования к оказанию услуги:

2.1. Место оказание услуги:

Олюторский район:

# 2.1.1. Здание котельной с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 76;

# 2.1.2. Здание дизельной электростанции ДЭС-27 с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 75;

# 2.1.3. Склад ГСМ с. Ачайваям, ул. Каюю (≈ 50 м от ДЭС-27 с. Ачайваям);

# 2.1.4. Здание котельной с. Апука, ул. Центральная, д. 85;

# 2.1.5. Здание дизельной электростанции ДЭС-7 с. Апука, ул. Морская, д. 5;

# 2.1.6. Склад ГСМ с. Апука, ул. Морская (≈ 50 м от ДЭС-7 с. Апука);

# 2.1.7. Здание дизельной электростанции ДЭС с. Апука, ул. Заречная;

# 2.1.8. Склад ГСМ с. Апука, ул. Заречная (≈ 20 м от ДЭС с. Апука, ул. Заречная);

# 2.1.9. Здание котельной с. Пахачи, ул. Морская, д. 10;

# 2.1.10. Здание дизельной электростанции ДЭС-14 с. Пахачи;

# 2.1.11. Склад ГСМ с. Пахачи (≈ 50-100 м от ДЭС-14 с. Пахачи);

# 2.1.12. Административно-бытовое здание с. Пахачи, ул. Центральная, д. 25;

# 2.1.13. Здание дизельной электростанции ДЭС-водовода с. Пахачи;

# 2.1.14. Здание дизельной электростанции ДЭС-16 с. Средние Пахачи, ул. Центральная, д. 13;

# 2.1.15. Склад ГСМ с. Средние Пахачи (≈ 350 м от ДЭС-16 с. Средние Пахачи);

# 2.1.16. Здание дизельной электростанции ДЭС-28 с. Вывенка, ул. Подгорная;

# 2.1.17. Здание бойлерной с. Вывенка, ул. Подгорная (≈ 700 м от ДЭС-28 с. Вывенка);

# 2.1.18. Здание дизельной электростанции с. Усть-Вывенка;

# 2.1.19. Здание котельной № 1 с. Хаилино, ул. Подгорная, д. 8а;

# 2.1.20. Здание котельной № 2 с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 27;

# 2.1.21. Здание дизельной электростанции ДЭС-26 с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 29;

# 2.1.22. Склад ГСМ с. Хаилино, ул. Ягодная (≈ 50 м от ДЭС-26 с. Хаилино);

# 2.1.23. Административно-бытовое здание с. Хаилино, ул. Подгорная;

# 2.1.24. Здание бойлерной с. Хаилино, ул. Центральная, д. 10а;

# 2.1.25. Здание котельной «Школьная» с. Тиличики, ул. Советская, д. 8;

# 2.1.26. Здание котельной «Береговая» с. Тиличики, ул. Набережная, д. 1;

# 2.1.27. Здание котельной «Гаражная» с. Тиличики, ул. Заречная, д. 1;

# 2.1.28. Здание котельной «Совхозная» корпус № 1 с. Тиличики, ул. Центральная, д. 21;

# 2.1.29. Здание котельной «Совхозная» корпус № 2 с. Тиличики, ул. Центральная;

# 2.1.30. Здание центрального теплового пункта с. Тиличики, ул. Солнечная;

# 2.1.31. Склад ГСМ с. Тиличики, (≈ 1150 м от МДЭС с. Тиличики);

# 2.1.32. Административно-бытовое здание с. Тиличики, ул. Школьная, д. 17;

# 2.1.33. Здание административно-бытовых помещений, строений с. Тиличики (расположено рядом со зданием котельной «Гаражная» с. Тиличики);

# 2.1.34. Здание гаража с. Тиличики (расположено рядом со зданием котельной «Гаражная» с. Тиличики);

# Тигильский округ:

# 2.1.35. Здание дизельной электростанции ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово, территория РКЗ;

# 2.1.36. Склад ГСМ с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная (производственный район, ≈ 50-100 м от ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово);

# 2.1.37. Здание котельной № 1 с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 17;

# 2.1.38. Здание котельной № 2 с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 18;

# 2.1.39. Здание котельной № 5 с. Усть-Хайрюзово, ул. Морская, д. 1;

# 2.1.40. Административно-бытовое здание с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, д. 14;

# 2.1.41. Здание блочно-модульной котельной, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 1;

# 2.1.42. Здание дизельной электростанции ДЭС-29 с. Хайрюзово, ул. Набережная, д. 2Б;

# 2.1.43. Склад ГСМ с. Хайрюзово, ул. Набережная (≈ 50 м от ДЭС-29 с. Хайрюзово);

# 2.1.44. Здание модульной дизельной электростанции ДЭС-30 с. Ковран, производственная зона;

# 2.1.45. Склад ГСМ с. Ковран (≈ 20 м от ДЭС-30 с. Ковран);

# 2.1.46. Здание котельной с. Ковран, ул. Гагарина, д. 18;

Соболевский округ:

# 2.1.47. Здание газодизельной электростанции ГДЭС-21 п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 56;

# 2.1.48. Склад ГСМ п. Крутогоровский (≈ 30 м от ГДЭС-21 п. Крутогоровский);

# 2.1.49. Здание котельной № 1 п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 13;

# 2.1.50. Здание котельной № 2 п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 34;

# 2.1.51. Здание водонасосной станции п. Крутогоровский, 2,5 км от ГДЭС-21;

# 2.1.52. Здание административного здания п. Крутогоровский, ул. Сахалинская;

# 2.1.53. Здание котельной № 7 с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 23;

# 2.1.54. Склад ГСМ с. Устьевое (≈ 5 м от здания котельной № 7 с. Устьевое);

# 2.1.55. Здание дизельной электростанции ДЭС-22 п. Ичинский, ул. Советская, д. 9;

# 2.1.56. Склад ГСМ п. Ичинский (≈ 30 м от ДЭС-22 п. Ичинский);

# Карагинский район:

# 2.1.57. Здание модульной дизельной электростанции ДЭС-25 с. Ильпырское, ул. Ленинская (производственный район);

# 2.1.58. Склад ГСМ с. Ильпырское, ул. Ленинская (производственный район, ≈ 2 м от ДЭС-25 с. Ильпырское);

# 2.1.59. Здание дизельной электростанции ДЭС-водовода с. Ильпырское;

# 2.1.60. Здание дизельной электростанции ДЭС-23 с. Тымлат, ул. Набережная, д. 19;

# 2.1.61. Здание топливоподготовки с. Тымлат, ул. Набережная, д. 21;

# 2.1.62. Склад ГСМ с. Тымлат, ул. Набережная, д. 21;

# 2.1.63. Здание котельной с. Тымлат, ул. Набережная, д. 11;

# 2.1.64. Административно-бытовое здание с. Тымлат, ул. Комарова;

# Мильковский округ:

# 2.1.65. Здание модульной дизельной электростанции ДЭС-6 п. Таежный, ул. Московская;

# 2.1.66. Склад ГСМ п. Таежный (≈ 25 м от ДЭС-6 п. Таежный);

# Усть-Камчатский округ:

# 2.1.67. Здание котельной № 1 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

# 2.1.68. Здание котельной № 2 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

# 2.1.69. Здание котельной № 4 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

# 2.1.70. Здание котельной № 5 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

# 2.1.71. Здание котельной № 6 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

# 2.1.72. Здание котельной № 7 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

# 2.1.73. Здание котельной № 8 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. Советская;

# 2.1.74. Здание котельной № 10 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. Советская;

# 2.1.75. Административно-бытовое здание, п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября, д. 23;

# 2.1.76. Склад ГСМ, п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. Лесная. Д. 80а;

# 2.1.77. Здание котельной № 15 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Ленина;

# 2.1.78. Здание котельной № 17 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Ленина;

# 2.1.79. Здание котельной № 18 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Ленина;

# 2.1.80. Здание котельной № 20 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Горького.

2.2. Срок (период) оказания услуг по договору – с даты заключения договора по 25 декабря 2026 года включительно.

2.3. Периодичность ежеквартального технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта:

2.3.1. Первое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – I квартал: с даты заключения договора по 31 марта 2026 года;

2.3.2. Второе техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – II квартал: с 01 апреля по 30 июня 2026 года;

2.3.3. Третье техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – III квартал: с 01 июля по 30 сентября 2026 года;

2.3.4. Третье техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – IV квартал: с 01 октября по 25 декабря 2026 года.

3. Условия оплаты: согласно проекту договора.

4. Основные требования к оказанию услуг.

4.1. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Заказчик выдает Исполнителю акт-допуск, при необходимости предоставляет схему, план территории, и обеспечивает допуск бригады работников для выполнения работ в необходимых зданиях, помещениях, объектах.

4.2. При проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации (СПС), автоматической установки пожаротушения (АУП), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения за основу взять:

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- РД 009-01.96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- Р 071-2017 «Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- утвержденную и согласованную рабочую документацию на системы охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрические пожарные сигнализации с ручными пожарными извещателями, техническую документацию на наружные водопроводы противопожарного водоснабжения, внутренние водопроводы противопожарного водоснабжения.

4.3. Весь применяемый при выполнении ремонтных работ инструмент:

4.3.1. Должен соответствовать техническим условиям и ГОСТам.

4.3.2. Подлежащий обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должен иметь соответствующие сертификаты.

4.4. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения выполняются Исполнителем, который должен иметь лицензию, выданную МЧС РФ, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В лицензии, выданной МЧС РФ, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны быть виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

В лицензии, выданной МЧС РФ, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должен быть адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: Камчатский край.

5. Дополнительная информация для Исполнителей.

Управление и оптимизация людскими и материальными потоками Исполнителя с целью своевременной доставки персонала и необходимого инструмента для своевременного проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на объектах энергоузлов Заказчика.

5.1. Олюторский район: с. Ачайваям, с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Усть-Вывенка, с. Хаилино, с. Тиличики.

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - с. Ачайваям, с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Усть-Вывенка, с. Хаилино, с. Тиличики – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - с. Ачайваям, с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Усть-Вывенка, с. Хаилино, с. Тиличики – отсутствует;

- Авиационное сообщение (самолет) осуществляет АО «Камчатское авиационное предприятие» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Тиличики. Среднее число вылетов в неделю – 3. Калькулятор стоимости перелета: http://aokap.ru;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет ООО «АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» по маршруту с. Тиличики – с. Ачайваям, с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Усть-Вывенка, с. Хаилино. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://vityaz-aero.ru.

Особенности:

1. В соответствии с пп. 1 п. 2 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушных транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.06.2025 № 294-П) сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края, для иногородних действуют стандартные тарифы, отличающиеся от сниженных тарифов.

2. Из-за частых неблагоприятных погодных условий (сильные ветра, туманы, зимнее время года) авиасообщение (вертолет) – временами отсутствует. Альтернативный способ добраться – договорные отношения с частными владельцами снегоходов или моторных лодок или большегрузных машин (в период зимника). Цены договорные, без отчетных документов (чек, квитанция и др.).

# 5.2. Тигильский округ: с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Ковран.

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Ковран – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Ковран – отсутствует;

- Авиационное сообщение (самолет) осуществляет АО «Камчатское авиационное предприятие» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово. Среднее число вылетов в неделю – 3. Калькулятор стоимости перелета: http://aokap.ru;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет ООО «АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://vityaz-aero.ru.

- Сообщение по маршруту с. Усть-Хайрюзово – с. Ковран: летнее время – частный автотранспорт (автомобили), зимнее время – частный автотранспорт (снегоходы).

- Сообщение по маршруту с. Усть-Хайрюзово – с. Хайрюзово: летнее время – частный морской транспорт (моторные лодки), зимнее время – частный автотранспорт (снегоходы).

Особенности:

1. В соответствии с пп. 1 п. 2 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушных транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.06.2025 № 294-П)  сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края, для иногородних действуют стандартные тарифы, отличающиеся от сниженных тарифов.

2. Из-за частых неблагоприятных погодных условий (сильные ветра, туманы, зимнее время года) авиасообщение (вертолет) – временами отсутствует. Альтернативный способ добраться – договорные отношения с частными владельцами снегоходов или моторных лодок или большегрузных машин (в период зимника). Цены договорные, без отчетных документов (чек, квитанция и др.).

5.3. Соболевский округ: п. Крутогоровский, с. Устьевое, п. Ичинский.

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - п. Крутогоровский, с. Устьевое, п. Ичинский – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - п. Крутогоровский, с. Устьевое, п. Ичинский общего пользования – отсутствует, по пропускному режиму (Газпром) – до с. Устьевое, п. Крутогоровский;

- Авиационное сообщение (самолет) осуществляет АО «Камчатское авиационное предприятие» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Соболево. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://aokap.ru;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет ООО «АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Соболево. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://vityaz-aero.ru.

- Сообщение по маршруту с. Соболево – п. Крутогоровский, с. Устьевое, п. Ичинский: летнее время – частный автотранспорт (высокопроходимые и большегрузные автомобили), зимнее время – частный автотранспорт (снегоходы).

Особенности:

1. В соответствии с пп. 1 п. 2 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушных транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.06.2025 № 294-П)  сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края, для иногородних действуют стандартные тарифы, отличающиеся от сниженных тарифов.

2. Из-за частых неблагоприятных погодных условий (сильные ветра, туманы, зимнее время года) авиасообщение (вертолет) – временами отсутствует. Альтернативный способ добраться – договорные отношения с частными владельцами снегоходов или моторных лодок, или большегрузных машин (в период зимника). Цены договорные, без отчетных документов (чек, квитанция и др.).

# 5.4. Карагинский район: с. Ильпырское, с. Тымлат.

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - с. Ильпырское, с. Тымлат – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - с. Ильпырское, с. Тымлат – отсутствует;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет АО «Камчатское авиационное предприятие» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Оссора. Среднее число вылетов в неделю – 3. Калькулятор стоимости перелета: http://aokap.ru;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет ООО «АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» по маршруту с. Оссора - с. Тымлат. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://vityaz-aero.ru.

- Сообщение по маршруту с. Тымлат – с. Ильпырское: летнее время – частный автотранспорт (высокопроходимые и большегрузные автомобили), зимнее время – частный автотранспорт (снегоходы).

Особенности:

1. В соответствии с пп. 1 п. 2 постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушных транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 30.06.2025 № 294-П) сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края, для иногородних действуют стандартные тарифы, отличающиеся от сниженных тарифов.

# 2. Из-за частых неблагоприятных погодных условий (сильные ветра, туманы, зимнее время года) авиасообщение (вертолет) – временами отсутствует. Альтернативный способ добраться – договорные отношения с частными владельцами снегоходов или моторных лодок или большегрузных машин (в период зимника). Цены договорные, без отчетных документов (чек, квитанция и др.).

# 5.5. Мильковский округ: п. Таежный

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - п. Таежный – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - с. Мильково, п. Таёжный – есть (рейсовый автобус);

- Сообщение по маршруту с. Мильково - п. Таёжный: летнее время (июнь-октябрь) – автодорога (рейсовый автобус), весеннее время – переправа (паром, моторные лодки), зимнее время (декабрь-март) – ледовая переправа.

# 59.6. Усть-Камчатский округ: п. Усть-Камчатск

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - п. Усть-Камчатск – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - п. Усть-Камчатск – есть (рейсовый автобус).

Приложение № 1 к техническому заданию

ФОРМА и ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

АКТ

обслуживания систем охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями

Камчатский край с. Усть-Хайрюзово                                                                            « ___ » __________ 2026 года

| 34. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании дизельной электростанции ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 34.2. | Блок приёмно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 34.3. | Блок контрольно пусковой С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 34.4. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 34.5. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 34.6. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 22 |
| 34.7. | Извещатель тепловой максимально-дифференциальный С2000-ИП-ПА-03 | шт. | 17 |
| 34.8. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 8 |
| 34.9. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 11 |
| 34.10. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 18 |
| 34.11. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT1207 | шт. | 2 |
| 34.12. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 540 |
| 34.13. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 250 |
| 34.14. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 34.15. | Светильник аварийный светодиодный LEDх30 6ч непостоянный IР20 светодиодный EL15 DC | шт. | 6 |
| 34.16. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 34.17. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 3 |
| 34.18. | Аккумуляторная батарея 12В/4,5А*ч DT 12045 | шт. | 6 |
| 34.19. | Извещатель пламени Тюльпан 1-1 | шт. | 8 |
| 34.20. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-АЗ ИБ | шт. | 4 |
| 34.21. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 9 |
| 34.22. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В | шт. | 1 |
| 34.23. | Барьер искрозащиты, двухканальный ШСБ-24/ШСБ-24 | шт. | 1 |
| 34.24. | Барьер искрозащиты, одноканальный ШСБ-24 | шт. | 1 |
| 34.25. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт. | 3 |
| 34.26. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 10 |
| 34.27. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24 СН | шт. | 5 |
| 34.28. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 5 |
| 34.29. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» СЕВЕР-СА | шт. | 5 |
| 34.30. | Оповещатель пожарный комбинированный с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Плазма-Ех(m)-С3-4 | шт. | 1 |
| 34.31. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, внутреннее исполнение МАЯК-24-КПМ | шт. | 5 |
| 34.32. | Устройство дистанционного пуска «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ» УДП 513-10 | шт. | 5 |
| 34.33. | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный, настенный МПП (Н-Взр)-10(сm)-И-ГЭ-У2 («Тунгус») | шт. | 1 |
| 34.34. | Модуль порошкового пожаротушения настенный МПП(Н)-10(сm)-И-ГЭ-У2 («Тунгус») | шт. | 10 |
| 34.35. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 1550 |
| 34.36. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 280 |
| 34.37. | Оповещатель световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 34.38. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 50 |
| 34.39. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 | м. | 16 |

Работы по техническому обслуживанию средств обеспечения систем охранной сигнализации, пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем охранной защиты, противопожарной защиты, с учетом соблюдения проектных решений и (или) специальных технических условий, а также регламента технического обслуживания указанных систем, составленным в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем:

1. Проведены в период с «__» __________ 2026 г. по «__» __________ 2026 г.

2. Состояние систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ и электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями _______________________________________

(в рабочем состоянии, в ограниченно рабочем состоянии, в нерабочем состоянии)

3. ЗИП к системам охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ и электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

(имеется в наличии, отсутствует)

4. Осмотром и испытаниями установлено:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Выводы и предложения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Приложение к акту:

6.1. Копия Раздела IX «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения» Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

6.2. Копия Раздела X «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации» Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

6.3. Копия Раздела XI «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

Представитель Заказчика:

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

Представитель Исполнителя:

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

систем охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями

ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово, район РКЗ

(наименование объекта, адрес)

Камчатский край с. Усть-Хайрюзово                                                        «__» __________ 2026 года

В ходе проверки систем охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями были выявлены неисправности, отказы аппаратуры и оборудования, отслужившего свой срок службы. Устранение выявленных неисправностей требует произвести замену исчерпавшего свой ресурс оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество | Обнаруженные дефекты, неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт | 1 | Не исправен | Замена |
| 2 | Блок контрольно пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 | Не исправен | Замена |
| 3 | Устройство дистанционного пуска «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ» УДП 513-10 | шт. | 4 | Не исправен | Замена |

Представитель Заказчика:

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

Представитель Исполнителя:

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

Приложение № 2 к техническому заданию

ФОРМА и ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

АКТ

обслуживания наружных водопроводов противопожарного водоснабжения,

внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения

Камчатский край с. Усть-Хайрюзово                                                        «__» __________ 2026 года

| 34. Перечень наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании и на территории дизельной электростанции ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения | № пожарного крана | Диаметр трубопровода противопожарного водоснабжения, мм |
| 1 | Наружный водопроводов противопожарного водоснабжения – пожарный кран / гидрант | 10 | 100 |
| 2 | Внутренний водопроводов противопожарного водоснабжения – пожарный кран | 1 | 50 |
| 3 | Внутренний водопроводов противопожарного водоснабжения – пожарный кран | 2 | 50 |
| 4 | Внутренний водопроводов противопожарного водоснабжения – пожарный кран | 3 | 50 |
| 5 | Внутренний водопроводов противопожарного водоснабжения – пожарный кран | 4 | 50 |
| 6 | Внутренний водопроводов противопожарного водоснабжения – дренчерные завесы | б/н | 65 |

Работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, с учетом соблюдения проектных решений и (или) специальных технических условий, а также регламента технического обслуживания указанных систем, составленным в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем:

1. Проведены в период с «__» __________ 2026 г. по «__» __________ 2026 г.

2. Состояние наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения:

2.1. Проверка состояния исправности наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, в рабочем состоянии, в ограниченно рабочем состоянии, в нерабочем состоянии)

2.2. В ходе проведения обслуживания выявление в потребности в ремонте наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование установки, потребность в ремонте)

2.3. Проведение ремонта наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование установки, проведение ремонта, результат проведения ремонта)

2.4. Проведение с представителями Заказчика проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью, по согласованию с руководителями структурных подразделений АО «Корякэнерго») с составлением отчетной документации____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование установки, расход воды на период испытаний, расход воды с подключением станции повышения давления, л/с)

2.5. Проверка укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организация перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) Заказчиком, а также надлежащее состояние водокольцевых катушек_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование установки, результаты осмотра)

2.6. Проверка присоединения пожарных рукавов к пожарному крану и пожарному стволу и размещение в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование установки, результаты проверки)

2.7. Проверка крепления пожарных шкафов (за исключением встроенных пожарных шкафов) к несущим или ограждающим строительным конструкциям, и обеспечение открывания дверей шкафов не менее чем на 90 градусов_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование установки, результаты проверки)

2.8. Проведение работ с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование установки, результаты проведения работ)

3. Выводы и предложения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Приложение к акту:

4.1. Копия Раздела V. «Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения» Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

4.2. Копия Раздела VI. «Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными запорными клапанами, водокольцевыми катушками»» Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

Представитель Заказчика:

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

Представитель Исполнителя:

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

наружных водопроводов противопожарного водоснабжения,

внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения

ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово, район РКЗ

(наименование объекта, адрес)

Камчатский край с. Усть-Хайрюзово                                                        «__» __________ 2026 года

В ходе проверки наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения были выявлены неисправности, отказы аппаратуры и оборудования, отслужившего свой срок службы. Устранение выявленных неисправностей требует произвести замену исчерпавшего свой ресурс оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество | Обнаруженные дефекты, неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | шт | 1 | Не исправен | Замена |
| 2 |  | шт. | 1 | Не исправен | Замена |
| 3 |  | м. | 4 | Не исправен | Замена |

Представитель Заказчика:

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

Представитель Исполнителя:

_____________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

М.П.

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»__________ 20__ г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. генерального директора Рыкова Игоря Борисовича, действующего на основании действующего на основании доверенности № 50-1/2024 от 10.01.2024, приказа № 104-лс от 25.02.2025 и Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту средств обеспечения охранной сигнализации,  пожарной безопасности и пожаротушения: систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов  противопожарного водоснабжения на объектах  энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского, Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края (далее – услуги, работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его.

1.2. Услуги, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в соответствии с Калькуляцией затрат, согласно Приложению № 2 к настоящему договору, и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20 % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).

2.2. Стоимость услуг, является твердой и включает в себя прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты на: заработную плату; накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Исполнителя, доставку оборудования, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе налоги и сборы по таможенному оформлению оборудования и материалов (если применимо); все прочие затраты и расходы, связанные с оказанием услуг и исполнением иных обязательств, а также все прочие затраты и непредвиденные затраты, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия договора, включая отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность.

2.3. При согласованном изменении объемов работ стоимость услуг может корректироваться.

2.4. Оплата услуг по настоящему договору производится в рублях путем перевода денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- оплата 25 % от стоимости договора в течение 7 (семи) рабочих дней после проведения очередного ежеквартального технического обслуживания, подписания актов технического обслуживания и планово-предупредительному ремонту средств обеспечения охранной сигнализации,  пожарной безопасности и пожаротушения: систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов  противопожарного водоснабжения за очередной квартал, акта выполненных работ и выставления счета и счет-фактуры.

2.4. Заказчик не предоставляет Исполнителю жилье, не обеспечивает Исполнителя энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло и т.д.) для оказания услуги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно и полностью проводить оплату по договору в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

3.1.2. В полном объеме предоставить запрашиваемую Исполнителем информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему договору.

Перечень необходимой информации приведен в Приложении № 1 к настоящему договору и является неотъемлемой его частью. Данная информация должна быть предоставлена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора. В случае несвоевременного представления информации или ее представления не в полном объеме, сроки оказания услуг пролонгируются соответственно до получения полного объема необходимых данных.

3.1.3. Выдать Исполнителю Акт-допуск и обеспечить допуск бригады работников для выполнения работ.

Заказчик имеет право:

3.1.4. В любое время проверять ход и качество услуги, оказываемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.5. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Акта выполненных работ, оплатив Исполнителю фактически оказанный на момент расторжения договора объем услуг.

3.2. Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

3.2.1. Оказать услуги надлежащего качества в объеме и сроки, установленные настоящим договором.

3.2.2. Безвозмездно, в течение 5 (пяти) календарных дней, исправить по требованию Заказчика все выявленные при оказании услуг недостатки.

3.2.3. Оказать услугу по настоящему договору без привлечения других организаций на правах субподряда.

Исполнитель имеет право:

3.2.4. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения условий настоящего договора.

4.	ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Результаты проведения ежеквартального технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на каждом объекте, а также результаты обследования противопожарных приборов и систем, Исполнитель должен занести в акты обслуживания систем охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения на каждый объект, заверить своей подписью и печатью, а также подписью и печатью представителя Заказчика в энергоузле.

4.2. Срок (период) оказания услуг по договору – с даты заключения договора по 25 декабря 2026 года включительно.

Периодичность ежеквартального технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта:

- Первое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – с даты заключения договора по 31 марта 2026 года;

- Второе техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – с 01 апреля по 30 июня 2026 года;

- Третье техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – с 01 июля по 30 сентября 2026 года;

- Четвертое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – с 01 октября по 25 декабря 2026 года.

4.3. Ежеквартально, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель предоставляет Заказчику акт обслуживания систем охранной сигнализации, систем пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения, копию заполненных листов Разделов V. «Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения», VI. «Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными запорными клапанами, водокольцевыми катушками», IX «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения», X «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации», XI «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Журналов эксплуатации систем противопожарной защиты на каждый объект, акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, сертификаты и/или декларации соответствия на запасные части, оборудование или комплектующие.

4.4. Заказчик обязуется принять результат работ и подписать акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, при отсутствии претензий. При наличии претензий к результату работ Заказчик, в указанные сроки, направляет Исполнителю мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и требованием по своему выбору от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В этом случае акт подписывается сторонами после урегулирования разногласий по вопросу недостатков результата работ.

4.5. Если в ходе проверки были обнаружены неисправные приборы, и они потребовали ремонта или замены, Исполнитель должен оформить «Дефектную ведомость» и указать в ней подробно всю необходимую информацию.

4.6. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания услуг, настоящий договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения, затраты Исполнителя на оказание услуг по настоящему договору, которые подтверждаются составленными обеими Сторонами актами.

4.7. Исполнитель обеспечивает ведение Разделов V. «Проверка соответствия водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения», VI. «Проверка соответствия водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Обеспечение укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, пожарными запорными клапанами, водокольцевыми катушками», IX «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения», X «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации», XI «Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Журналов эксплуатации систем противопожарной защиты (далее – Журнал) каждого объекта, в части регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.

4.7.1. Журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатями обеих Сторон.

4.7.2. В Журнале записывается:

- дата выполнения работ;

- наименование установки (наименования здания / помещения);

- вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведенных работ, замечания время отключение и включение всей установки или ее отдельной части, проведение всех ремонтных работ, обнаруженные дефекты оборудования);

- работы проведены (должность, Ф.И.О., организация);

- подпись лица, проводившего работы. время отключение и включение всей установки или ее отдельной части, проведение всех ремонтных работ, обнаруженные дефекты оборудования.

4.7.3. Если неисправность не может быть устранена Исполнителем на месте и требуется на некоторое время отключения части или в полном объеме всех противопожарных приборов, это также должно заносится в Журнал.

4.7.4. Журнала является собственностью Заказчика и хранится у Заказчика на объекте.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

5.2. Исполнитель представляет Заказчику приказы о назначении лиц, ответственных:

- за обеспечение охраны труда;

- работу на высоте;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность;

- выдачу нарядов-допусков.

5.3. Исполнитель обязан выделить лицо, ответственное за безопасное подключение электроинструмента.

5.4. Для выполнения работ Исполнитель обязан:

- привлечь только квалифицированных и обученных по охране труда работников;

- обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты (в том числе защитными касками, монтажными поясами и другими) и коллективной защиты;

- представлять Заказчику документацию, которая подтверждает прохождение работниками обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и т.д.

5.5. Исполнитель обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи проживания в них, хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов.

5.6. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

5.7. Заказчик обязан:

- проинформировать Исполнителя об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;

- провести вводный инструктаж перед началом работы;

- методично отслеживать выполнение требований охраны труда исполнителем.

5.8. В случае нарушения Исполнителем требований настоящего раздела Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Исполнителя до полного устранения нарушений;

- немедленно расторгнуть договор подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора в случае неоднократных нарушений нормативных требований охраны труда при производстве работ.

5.9. Перед тем как допустить до работ подрядную организацию, Заказчик должен потребовать у Исполнителя предоставить:

- письмо на имя руководителя Заказчика, содержащее пофамильный список работников, которые будут выполнять работы по заключенному договору, их профессию и квалификацию;

- удостоверяющие личность работников документы;

- приказ подрядной организации о назначении ответственного за безопасное производство работ;

- документы, которые подтверждают профессию, квалификацию и соответствие указанным в письме должностям;

- документы, которые подтверждают прохождение проверок знаний требований охраны труда по должностям и видам работ, которые предстоит выполнять работникам по настоящему договору.

5.10. При выполнении ремонтных и других работ подрядными, сервисными организациями ответственные представители Заказчика и Исполнителя на весь период выполнения работ оформляют акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, разрабатывают и осуществляют организационно-технические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности проведения указанных работ, а также безопасную эксплуатацию работающего оборудования. Форма акт-допуска для производства работ на территории организации приведена в приложении к соответствующим правилам по охране труда.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, установленную законодательством РФ.

6.2. За несвоевременную сдачу работ Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от цены договора.

6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Исполнитель имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы, но не более 2 % от суммы просроченной задолженности.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 % цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

6.5. Штраф уплачивается Исполнителем в пятидневный срок после получения соответствующего требования Заказчика о выплате штрафа, в котором указываются основания применения и порядок расчета суммы взыскиваемого штрафа.

6.6. В случае не уплаты штрафа (неустойки) Исполнителем в установленный срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- удержать сумму штрафа (неустойки) при окончательном расчете по договору;

- удержать сумму штрафа (неустойки) из денежных средств, внесенный Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора.

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются, по возможности, путем переговоров между Сторонами. В противном случае, неразрешенные спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края, согласно законодательству РФ.

6.9. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своего юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по договору, все его обязательства переходят к правопреемнику.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Исполнитель предоставляет гарантию на работы по произведенной замене исчерпавшего свой ресурс оборудования на объектах с проведением последующих пуско-наладочных работ систем охранной сигнализации, СПС, АУП, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами актов выполненных работ Заказчиком при нормальной эксплуатации объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель устраняет их за свой счет и под свою ответственность в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

7.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Исполнителем работ в течение гарантийного срока Заказчик во всех случаях извещает письменно Исполнителя, а Исполнитель незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее пяти суток с момента получения извещения.

7.5. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Исполнителю претензий, если установлена его вина.

7.6. Спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами, выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом, и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из Договора, путем переговоров, а в случае невозможности договориться, путем предъявления претензий. Претензия должна быть рассмотрена стороной, в адрес которой она предъявляется, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Неразрешенные Сторонами спорные вопросы, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края по истечении срока, установленного настоящим пунктом для ответа на претензию.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и Приложений к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны руководствуются действующим антикоррупционным законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь следующими документами:

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013;

иными законодательными и нормативно-правовыми актами, методическими документами Российской Федерации.

11.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники/представители обязуются не осуществлять действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, злоупотребление служебным положением, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. Каждая из Сторон Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников/представителей другой Стороны (ни напрямую, ни через посредников), в том числе путем предоставления денежных сумм и иных ценностей в любой форме, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), либо предоставления иной выгоды/ преимущества, направленных на обеспечение выполнения этим работником/представителем каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

11.4. Под действиями, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями гарантий;

- неправомерное ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником/представителем в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

11.5. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционных условий, предусмотренных настоящим разделом Договора, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной или электронной форме в соответствии с данными, указанными в разделе «Адреса и банковские реквизиты Сторон». В таком уведомлении Сторона должна указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что Стороной, ее работниками/представителями совершено или может быть совершено нарушение, запрещенное настоящим разделом Договора. После письменного уведомления направившая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения письменного подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления другой Стороне.

11.6. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей настоящего Договора. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого нарушения.

11.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие неправомерных негативных последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников/ представителей обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

11.8. Стороны настоящего Договора признают необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих работников/ представителей в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

11.9. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий Стороны предоставляют друг другу контакты:

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: _______________________________________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. 8 (4152) 462702, адрес электронной почты: secr@korenergo.ru .

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все уведомления, сообщения, претензии, направляемые в соответствии с Договором или в связи с его исполнением, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными и доставленными надлежащим образом, если они направлены посредством почтовой связи заказным письмом, по телеграфу, посредством факсимильной связи, электронной почтой по адресам, указанным в разделе «Адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего договора или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

12.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.5. Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты).

12.6. К настоящему договору прикладываются приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Калькуляция затрат.

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес:683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Р/С.: 40702810101550008064, «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск, Кор/C.: 30101810300000000765, БИК: 041012765 |
| ___________________ М.П. | И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И. Б. Рыков М.П. |

Приложение № 1 к договору

# от «__» ________ 20__ г. № _______________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

| Исполнитель: _______________ М.П. | Заказчик: И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору

# от «__» ________ 20__ г. № _______________

Калькуляция затрат

на оказание услуг по ___________________________

| Исполнитель: _______________ М.П. | Заказчик: И. о. генерального директора АО «Корякэнерго» ___________________ И. Б. Рыков М.П. |
| --- | --- |