ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# ЗАКУПКА № 348

# Лот № 1 «Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на объектах  энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского и Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края»

в сфере «Охрана труда»

Заказчик:

Акционерное общество

«Корякэнерго»

г. Петропавловск-Камчатский

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                            3 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                            3 1.1. Законодательное регулирование                                                                                                            3 1.2. Заказчик                                                                                                                                                    3 1.3. Предмет запроса предложений. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг                                                                                                                                   3 1.4. Начальная цена                                                                                                                                    3 1.5. Порядок оплаты                                                                                                                                       3 1.6. Требования к Участникам закупки                                                                                                        3 1.7. Особенности участия в закупке коллективного Участника.                                                              4 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                         5 2.1. Содержание документации                                                                                                                5 2.2. Разъяснение положений документации                                                                                            6 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса и документацию                                     6 2.4. Отказ от проведения запроса                                                                                                                 6 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                                                  6 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в запросе и требования к ее оформлению                                                                                                       7 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в запросе                                                             7 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе              7 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в запросе                                                            7 3.5. Изменения заявок на участие в запросе                                                                                                7 3.6. Отзыв заявок на участие в запросе                                                                                                    7 Ошибка! Источник ссылки не найден.                                                                        7 4. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК                                                                        7 4.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками                                                                                           7 4.2. Рассмотрение заявок  на участие в запросе                                                                                      8 4.3. Переторжка                                                                                                                                          9 4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе                                                                    10 4.5. Заключение договора по результатам проведения запроса                                                              11 5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ                                                                                                             12 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                       12 II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                        13 Приложение № 1 к части II «Информационная карта запроса предложений». Критерии оценки      17 Приложение № 2 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги                                                                                 18 III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ                                                         19 IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ                                27 V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА                                                                                                                             92

# I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Законодательное регулирование

      - Настоящая документация о запросе предложений подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Советом директоров АО «Корякэнерго» (Протокол № 108 от 25 декабря 2018 года, новая редакция) (далее по тексту Положение).

      - Данная процедура запроса предложений является торгами и ее проведение регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

      - Запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений (далее запроса), в любую его часть, могут быть внесены изменения, в том числе существенные, внесенные изменения будут учтены в документации  запроса на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов, по решению Заказчика, могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик может отказать любому из Участников вправе участвовать в последующих этапах запроса, обосновав основную причину отказа, но, не вдаваясь в подробности всех оснований принятия такого решения. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

      - Заявка Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их заявки, по мере проведения этапов запроса. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса установить, что заявки Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

      - Заключенный по результатам запроса договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - Заказчик

      - Заказчик, указанный в пункте 7.1. части II «Информационная карта запроса предложений» настоящей документации запроса предложений (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации запроса предложений (далее – документация), если рядом с такой ссылкой не указано иное), проводит закупочную процедуру, вид которой указан в пункте 7.3. части II «Информационная карта запроса предложений» (далее - Информационная карта), предмет и условия которого указаны в пунктах 7.4. и 7.5. Информационной карты, в соответствии с условиями и положениями документации.

      - Заказчик, Извещением о проведении запроса вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, опубликованными согласно пункта 7.2. Информационной карты, приглашает юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц принять участие в запросе.

    - Предмет запроса предложений. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- Предмет запроса указан в пункте 7.4. Информационной карты.

- Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении запроса и возможности подавать заявки на участие в запросе на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте и в части IV «Техническая часть документации запроса предложений» (далее – Техническая часть), в соответствии с условиями, приведенными в документации.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в пункте 7.15. Информационной карты и в Технической части.

- Проект договора, который будет заключен по результатам запроса, приведен в части V документации.

    - Начальная цена

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора указаны в пункте 7.6. Информационной карты.

    - Порядок оплаты

- Порядок оплаты за поставку товара, выполнение работ, оказание услуг указан в пункте 7.8. Информационной карты.

    - Требования к Участникам закупки

- В запросе может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с документацией.

- Участник закупки для того, чтобы принять участие в запросе, должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

        - Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

        - Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки;

        - Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

        - Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.6.3.	В случае если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требования, установленные Заказчиком в п 1.6.2. документации к Участникам закупки, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

1.6.4.	Перечень дополнительных требований к Участнику в рамках конкретного запроса определяется Заказчиком в пункте 7.10. Информационной карты документации.

1.6.5.	Заказчик устанавливает приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.7.	Особенности участия в закупке коллективного Участника.

1.7.1. Коллективным участником признаются несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки  либо несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей выступающих на стороне одного Участника закупки  заключивших между собой договор простого товарищества, который регламентируется ГК РФ (Глава 55 ст. 1041-1054)

1.7.2. В договоре простого товарищества Коллективные участники закупочной процедуры должны согласовать между собой все правовые нюансы отношений, которые не противоречат ГК РФ и условиям Заказчика, прописанным в Положении и документации, в т.ч.:

- определить права и обязанности каждого участника в рамках участия в закупке и в рамках исполнения условий договора;

- произвести распределение объемов товаров/работ/услуг, поставляемых/выполняемых/оказываемых каждым участником, сроков поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг и стоимости;

- определить участника «коллектива», который представляет интересы каждого участника коллектива, которые входят в состав объединения, взаимодействует с заказчиком, осуществляет все операции по выполнению договора в целом, включая расчеты и платежи (далее – ответственного участника);

- установить ответственность каждого участника «коллектива» по обязательствам, связанным с участием в закупочной процедуре, и солидарную ответственность за своевременное и полное исполнение условий договора

- установить срок действия соглашения (не менее срока действия договора);

- предусмотреть, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с ответственным участником, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

- установить, что данное соглашение не должно изменяться без одобрения заказчика.

1.7.3. Подготовкой и подачей заявки от имени коллективного участника занимается ответственный участник, который подает заявку от своего имени с указанием, что является представителем интересов коллективного участника. В случае, если коллективного участника признают победителем закупки, то договор заключается с ответственным участником, который действует от имени остальных членов коллективного участника по договору товарищества.

1.7.4. В составе заявки от коллективного Участника, помимо всех прочих, должны быть следующие сведения и документы:

• сведения о правоспособности каждого участника «коллектива» (копии учредительных документов каждого участника «коллектива», копии соответствующих лицензий, сертификатов, допусков (если данные документы требуются в закупочной документации), сведения об опыте, данные о ресурсном обеспечении на распределенный на конкретного участника «коллектива» объем);

• копия соглашения об образовании коллективного участника (нотариально заверенная);

• сведения о том, какой объем поставки товара/выполнения работ/оказания услуг по договору выполнит каждый участник «коллектива», входящий в состав коллективного участника.

1.7.5. Обязательные требования к Участнику закупки, указанные в п. 1.6.2. предъявляются к каждому члену коллективного Участника. Несоответствие одного из членов хотя бы одному из требований влечет отклонение от участия в закупке коллективного участника.

1.7.6. Дополнительные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если есть конкретные указания по применению к коллективному участнику, применяются согласно этих указаний.

1.7.7. Дополнительные требования к участникам закупки, если они указаны в документации, и если нет конкретных указаний по применению к коллективному участнику, применяются в суммарном соотношении. Т.е. данным требованиям должен соответствовать хотя бы один из членов коллективного участника.

1.7.8. Для оценки заявки коллективного участника по качественным характеристикам участника, применяются показатели  того члена коллективного участника, которые являются лучшими для оценки по конкретному критерию.

1.7.9. Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, не вправе участвовать в этой же закупке самостоятельно или на стороне другого участника закупки. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.

1.7.10. Заказчик имеет право отклонить заявку коллективного участника, либо в одностороннем порядке расторгнуть договор, если выяснится, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся члены объединения, по объективной точке зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить договор.

1.7.11. В случае признания победителем коллективного участника, Заказчик оставляет за собой право на внесение в проект договора изменений, касающихся коллективного участника.

## 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 2.1. Содержание документации

2.1.1. Документация включает перечень частей, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, а также формы, изменения и дополнения, вносимые в документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3.

2.1.2. Документация доступна в электронном виде на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Закупочная комиссия будет руководствоваться текстом документации размещенной на ЕИС, и не несет ответственности за содержание документации, полученной Участником закупки не в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 2.1.3.

2.1.3. Со дня размещения в сети интернет на сайтах, указанных в пункте 7.2. Информационной карты,  информации о проведении запроса, документация предоставляется по правилам работы и по регламентам ЕИС, ЭТП, простым скачиваем с сайта Заказчика либо отправляется на электронный адрес Участника при отправлении электронного запроса по адресу Заказчика (п. 7.1. Информационной карты), а так же при личной явке представителей Участника по местонахождению Заказчика, указанного в п. 7.1. Информационной карты. Предоставление документации по запросу осуществляется без взимания платы.

2.1.4. В случае, если для участия в запросе иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

## 2.2. Разъяснение положений документации

2.2.1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации, в срок, указанный в п. 7.16 Информационной карты. Время подачи Заказчик фиксирует с учетом своего часового пояса.

2.2.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления запроса Заказчик направляет данному Участнику разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, срока, указанного в п.7.16. Информационной карты.

2.2.3. Если, по мнению Заказчика, ответ на данный запрос будет интересен всем Участникам, такое разъяснение размещается Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос. При этом каждый Участник закупки вправе направить не более двух запросов о разъяснении положений  документации.

2.2.4. Запрос на разъяснение оформляется в произвольном виде и должен содержать конкретно поставленный вопрос.

2.2.5. Заказчик имеет право не отвечать на запрос на разъяснение в случае подачи запроса с нарушением срока и порядка подачи, указанных в п. 7.16. Информационной карты.

## 2.3. Внесение изменений в извещение о проведении запроса и документацию

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса и/или в документацию. Не позднее чем в течение 3-х (трех) дней со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения размещаются Заказчиком на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

2.3.2. В случае, если Заказчиком принято решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса и/или в документацию срок подачи заявок на участие в запросе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, внесенных изменений, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе такой срок составлял не менее чем 4 (четыре) рабочих дня.

2.3.3. Участники закупки, использующие документацию, полученную  на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении запроса и/или в документацию.

2.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении запроса и/или документацию, размещенными надлежащим образом.

2.3.5. До окончания срока приема заявок, указанного в пункте 7.17. Информационной карты, Заказчик имеет право продлить данный срок путем публикации на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещения о продлении срока приема заявок. При этом Заказчик имеет право не вносить изменения в документацию, и не публиковать новую редакцию документации, а указать в извещении на продление срока приема заявок новые сроки: окончания приема заявок, подачи разъяснений, проведения процедуры вскрытия, подведения итогов и т.п. Указанные в извещении на продление срока приема заявок новые сроки автоматически распространяются на документацию.

## 2.4. Отказ от проведения запроса

2.4.1. Заказчик, официально разместивший на сайтах, указанных в п. 7.2. Информационной карты, извещение о проведении запроса, вправе отказаться от его проведения в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения запроса размещается Заказчиком в день принятия данного решения, в соответствии с установленным порядком и регламентом сайтов, указанных в п. 7.2. Информационной карты.

## 3. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## 3.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок, форма заявки на участие в запросе и требования к ее оформлению

3.1.1. Сроки подачи заявок указаны в п. 7.17. Информационной карты.

### 3.1.2. Участник закупки имеет право подать только одну заявку на участие в запросе, либо, если закупка многолотовая, то одну на каждый лот.

3.1.3. Участник закупки готовит заявку на участие в запросе в соответствии с требованиями, указанными в п.п. 7.12, 7.13 и п. 7.14. Информационной карты.

3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

## 3.1.5. Все документы заявки и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (физических лиц).

3.1.6. Все документы, представленные Участниками закупки в составе заявки на участие в запросе, должны быть заполнены по всем пунктам.

### 3.1.7.Заявка подается согласно регламентам ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты и подписывается электронной цифровой подписью лица, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности.

## 3.2. Требования к языку и валюте заявки на участие в запросе

3.2.1. Заявка на участие в запросе, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в запросе, которыми обмениваются Участники закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в запросе может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.3. Входящие в заявку документы, оригиналы которых выданы Участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русском языке.

3.2.4. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

3.2.5. Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

3.2.6. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях, с обязательным указанием сумм НДС, либо причин не взимания НДС.

3.2.7. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

## 3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в запросе

3.3.1. Заявка на участие в запросе должна содержать документы, указанные в пункте 7.13. Информационной карты.

3.3.2. В случае неполного представления документов, перечисленных в пункте 7.13. Информационной карты и помеченных как обязательных к представлению, Участник запроса может  быть не допущен к оценке.

3.3.3. Заказчик имеет право изменить состав документов, включаемых в заявку, а также их формы и требования к ним на последующих этапах запроса, в случае их проведения.

3.3.4. Участник в заявке обязан указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг. Участник несет ответственность за предоставление недостоверной информации о стране происхождения поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

## 3.4. Порядок приема и регистрации  заявок на участие в запросе

### 3.4.1. Заказчик имеет право отклонить заявку Участника поданную способом, не предусмотренным документацией.

3.4.2. Заявка регистрируется согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.5. Изменения заявок на участие в запросе

3.5.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе, вправе изменить заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.5.2. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки.

3.5.3. Изменения в заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 3.6. Отзыв заявок на участие в запросе

3.6.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе, вправе отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок.

3.6.2. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок.

3.6.3. Уведомления об отзыве заявки подаются и регистрируются согласно регламенту ЭТП, указанной в п. 7.2. Информационной карты.

## 4. ВСКРЫТИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК

## 4.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками

4.1.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении и в документации (с учетом всех изменений извещения о проведении запроса и документации, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении запроса и документации) в пункте 7.18. Информационной карты, закупочная комиссия проводит открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявок (далее – вскрытие заявок) на участие в запросе. Заказчик при наличии объективных причин может изменить время проведения заседания закупочной комиссии по вскрытию заявок на более позднее, но не более чем на четыре часа.

4.1.2. На вскрытии заявок могут присутствовать представители Участников запроса, своевременно подавших заявки. Для присутствия на данной процедуре Участникам запроса рекомендуется заблаговременно связаться с представителем Заказчика, ответственным за проведение запроса, указанным в п. 7.1  Информационной карты, и предупредить о своем намерении присутствовать на данной процедуре.

4.1.3. Присутствующие представители Участников запроса регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу вскрытия заявок.

4.1.4. При вскрытии каждой заявки закупочная комиссия объявляет следующие сведения:

- наименование Участника закупки, его почтовый адрес;

- наличие сведений и документов, предусмотренных документацией запроса.

4.1.5. Представителям Участников запроса может быть предоставлено право для информационного сообщения по сути поданной заявки и ответов на вопросы членов закупочной комиссии.

4.1.6. Заказчик имеет право осуществлять аудиозапись вскрытия заявок (на усмотрение Заказчика, может вестись видеозапись), о чем заранее уведомляются все лица, участвующие в данной процедуре. Представители Участников также имеют право вести аудио- либо видеозапись вскрытия, с обязательным уведомлением об этом всех присутствующих.

4.1.7. Ответственный секретарь закупочной комиссии ведет протокол вскрытия заявок, в котором отражается вся основная информация по результатам вскрытия заявок. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС и на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания.

4.1.8. В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в запросе, запрос  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.1.9. В случае проведения многолотовой закупки вскрытие заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

## 4.2. Рассмотрение заявок  на участие в запросе

4.2.1. Срок рассмотрения заявок на участие в запросе указан в пункте 7.18. Информационной карты.

4.2.2. Закупочная комиссия рассматривает заявки:

- на соответствие оформления и наличие всех требуемых в документации документов;

- на соответствие Участников закупки требованиям, установленным  п. 1.6. документации  запроса и п. 7.10. Информационной карты;

- на соответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям, установленным в документации;

- на соответствие предлагаемых условий исполнения договора требованиям, установленным в документации.

Заявки, суммы в которых превышают начальную (максимальную) цену установленную Заказчиком в документации, отклоняются.

4.2.3. По результатам рассмотрения заявок закупочная комиссия принимает решение о допуске участника закупки к оценочной стадии или об отказе в допуске.

4.2.4. По результатам рассмотрения составляется протокол, в котором должны быть указаны сведения об отклоняемых заявках. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС (ЭТП) и  на официальном сайте Заказчика не позднее чем через 3 (три) дня со дня  его подписания.

4.2.5. Рассмотрение заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

4.2.6. Если проводится многолотовый запрос, то рассмотрение заявок проводится по каждому лоту отдельно.

4.2.7. Если проводится многоэтапная закупка, то порядок рассмотрения, критерии и методики оценки заявок на последующие этапы, в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в документации на последующие этапы, с уведомлением Участников, прошедших на этот этап.

4.2.8. В рамках рассмотрения, закупочная комиссия может запросить у Участников разъяснения или дополнения их заявок, в том числе предоставление отсутствующих документов. При этом закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки.

4.2.9. При проверке правильности оформления заявки закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. Закупочная комиссия с письменного согласия Участника может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

4.2.10. В случае если закупочной комиссией не было допущено  ни одной заявки на участие в запросе, запрос  признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик вправе провести повторную конкурентную закупку или осуществить закупку у единственного источника (поставщика, исполнителя, подрядчика), в соответствии с требованиями Положения.

4.2.11. В случае, если на запрос подана либо допущена одна заявка, запрос признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе.

При этом Заказчик имеет право заключить договор с единственным участником, либо отказаться от заключения договора в соответствии с требованиями Положения.

4.2.12. В случае проведения многолотовой закупки рассмотрение заявок проводится по каждому лоту отдельно, но может быть оформлено в одном протоколе с выделением лотов.

4.2.13. После рассмотрения заявок Заказчик вправе принять решение о проведении переторжки.

4.2.14. . Если в день рассмотрения заявок Заказчиком была сразу проведена оценка и сопоставление заявок, то Заказчик имеет право составить один протокол рассмотрения и оценки заявок.

4.3. Переторжка

    - 4.3.1. Заказчик оставляет за собой право предоставить Участникам запроса возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем изменения заявок, по критериям, которые были указанны в документации (далее - переторжка).

    - 4.3.2. Решение о проведении переторжки, а также порядке и сроках  ее проведения принимает закупочная комиссия Заказчика самостоятельно согласно положениям документации.

    - 4.3.3. В переторжке принимают участие только Участники, заявки которых были допущены Заказчиком при рассмотрении.

    - 4.3.4. В случае решения закупочной комиссии о приглашении Участника на переторжку с отлагательным условием (например, при условии представления им недостающих ранее или уточняющих документов, если такие документы были поименованы в документации о закупке), при неисполнении этого условия Участником в рамках переторжки, закупочная комиссия вправе отклонить заявку такого Участника после переторжки.

    - 4.3.5. Заказчик, в случае принятия решения о проведении переторжки, вместе с протоколом рассмотрения, где указанно данное решение, размещает в ЕИС извещение о проведении переторжки, в котором указывает:

    - 1) время и место проведения переторжки;

    - 2) форма проведения переторжки и способ подачи заявок;

    - 3) по каким критериям оценки заявок на участие в запросе проводится переторжка;

    - 4) форма предоставления заявки на переторжку.

    - 4.3.6. Заявки на переторжку по закупкам, проводимым в электронной форме, подаются с использованием функционала электронных площадок.

    - 4.3.7. В ходе проведения переторжки Участники закупки имеют право представить только измененные сведения и документы, относящиеся к критериям оценки заявок на участие в закупке.

    - 4.3.8. Сведения и документы, касающиеся критериев, в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в документации. Представлять измененные сведения и документы, которые связаны с другими критериями, не допускается. Такие сведения и документы комиссия не имеет права запрашивать на переторжку и не оцениваются ею в случае предоставления.

    - 4.3.9. Порядок проведения переторжки:

    - 4.3.9.1. Переторжка (в т.ч. одновременное вскрытие конвертов, представленных участниками на переторжку) проводится в присутствии, как минимум, одного члена закупочной комиссии и секретаря комиссии с возможным привлечением иных работников Заказчика.

    - 4.3.9.2. Переторжка проводится только в  заочной форме.

    - Заочная форма переторжки может проводиться по нескольким критериям оценки заявок, если об этом было указанно в документации о закупке. Заказчик имеет право сам выбрать из ранее заявленных критериев, критерии подлежащие переторжке.

    - При заочной переторжке каждый Участник закупки из числа допущенных Заказчиком на переторжку и принявших решение об участии в ней должен представить в адрес Заказчика до заранее установленного в извещении о переторжке срока одну заявку с минимальной ценой, являющейся окончательной ценой данного Участника, а так же с максимальными или минимальными показателями по неценовым критериям, которые подлежат переторжке, и которые будут считаться окончательными. В случае если Участник в своей заявке на переторжку указал значения не по всем критериям, объявленным к переторжке, то по не указанным критериям принимаются к оценке значения из первоначальной заявки на закупку данного Участника.

    - По желанию Участников, приглашенных к участию в переторжке и представивших заявку на переторжку, на процедуре переторжки могут присутствовать их представители.

    - 4.3.9.3. Участники имеют право подать на переторжку значения критериев, измененных в лучшую сторону, если значения критериев ухудшают предложение Участника, то они не принимаются Заказчиком к рассмотрению, и оцениваются значения из первоначальной заявки.

    - 4.3.9.4. Участники, не представившие в установленный срок заявку на переторжку или представившие ее с нарушениями, признанными закупочной комиссией существенными, в переторжке не участвуют, их представители не могут присутствовать на переторжке. При окончательной оценке закупочная комиссия учитывает их цены и иные критерии, подлежащие переторжке, указанные в первоначально поданных заявках.

    - 4.3.9.5. Участники закупки, участвовавшие в переторжке, обязаны дополнительно представить по запросу Заказчика откорректированные с учетом новой цены и иных изменений, документы, определяющие их коммерческое предложение, о чем необходимо указать в извещении о переторжке.

    - 4.3.10. По результатам проведения переторжки не позднее дня, следующего за днем ее окончания, составляется протокол переторжки.

    - 4.3.11. Победитель закупки определяется путем оценки и сопоставления заявок с учетом скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки.

4.3.12. Ориентировочные сроки проведения переторжки указаны в п. 7.18. Информационной карты.

### 4.4. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе

4.4.1. В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка и сопоставление заявок на участие в запросе, по итогам которых заявки ранжируются по степени предпочтительности для  Заказчика. Оценке и сопоставлению подлежат только допущенные закупочной комиссией заявки.

4.4.2. Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в строгом соответствии с критериями и порядком оценки,  предусмотренными в п. 7.9 Информационной карты.

4.4.3. Оценка заявок Участников, работающих без НДС (упрощенная система налогообложения и т.п.), осуществляется с прибавлением к указанной в заявке сумме  % НДС, согласно налоговой ставке.

4.4.4. Применение приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами при оценке и сопоставлении заявок Участников: заявки Участников, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оцениваются по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.

4.4.5. Заказчик принимает страну происхождения товара, согласно сведениям, указанным в заявке Участника. В случае закупки на выполнение работ, оказание услуг, отнесение Участника к российским или иностранным лицам проводится на основании документов Участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

4.4.6. В случае если Участник не указал в заявке страну происхождения товара, заявка такого Участника принимается к оценке как заявка, содержащая предложение о поставке товара иностранного происхождения.

4.4.7. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами не применяется, если:

- заявки всех Участников не содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнение работ, оказание услуг российскими лицами;

- заявки всех Участников не содержат предложения о поставке товаров иностранного происхождения, выполнение работ, оказание услуг иностранными лицами;

- в заявке Участника содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной Участником, на начальную (максимальную) цену договора, указанную Заказчиком в документации о закупке.

4.4.8. Оценка и сопоставление заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными закупочной комиссией.

4.4.9. Члены закупочной комиссии и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

4.4.10. Ориентировочные сроки оценки и сопоставления заявок указаны в п. 7.18. Информационной карты.

4.4.11. Закупочная комиссия определяет победителя запроса, как Участника, заявка которого заняла первое место в ранжировке заявок по степени предпочтительности для Заказчика.

4.4.12. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок могут проходить в один этап на одном заседании закупочной комиссии и вносятся в один протокол по подведению итогов.

## 4.5. Заключение договора по результатам проведения запроса

4.5.1. Порядок и сроки заключения договора по закупке:

4.5.1.1. В проект договора, который прилагается к документации, включаются реквизиты Победителя (единственного участника) и условия исполнения договора, предложенные Победителем (единственным участником) в заявке. Если в заявке Победителя имеется протокол разногласий к договору, то при заполнении договора Заказчик, на свое усмотрение, может внести предложенные изменения, либо высказать свои возражения Победителю.

4.5.1.2. В течение не более 8-ми (восьми) дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола закупки Заказчик размещает на ЭТП заполненный проект договора.

4.5.1.3. Победитель (единственный участник) в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента размещения заполненного договора должен подписать электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

4.5.1.4. Заказчик, после подписания Победителем, в течение 3-х (трех) дней подписывает электронной цифровой подписью договор на ЭТП.

4.5.1.5. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки.

4.5.2. Порядок действий при наличии  разногласий с проектом договора.

4.5.2.1. Если Победитель (единственный участник), после получения договора обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке или в ходе проведения переторжки (если она проводилась), то Победителем (единственным участником) оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий оформляется в письменном виде и должен содержать следующие сведения:

- о месте, дате и времени его составления;

- о наименовании предмета закупки и номера закупки;

- о положениях договора, в которых, по мнению Участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие договора условиям, предложенным в заявке такого Участника.

Протокол подписывается Победителем (единственным участником)  закупки и направляется Заказчику в течение не более 5-ти (пяти) дней с момента получения заполненного договора используя функционал ЭТП.

4.5.2.2. Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня его получения от Победителя (единственного участника)  закупки. Если содержащиеся в протоколе разногласий замечания будут учтены полностью или частично, то Заказчик вносит изменения в текст договора и повторно направляет договор Победителю (единственному участнику). Вместе с тем Заказчик вправе повторно направить Победителю (единственному участнику) закупки договор в первоначальном варианте, а также отдельный документ с указанием причин, по которым отказано в принятии полностью или частично замечаний Победителя (единственного участника) закупки, содержащихся в протоколе разногласий.

4.5.2.3. Победитель (единственный участник) закупки, с которым заключается договор, в течение 3-х (трех) дней  со дня получения окончательной редакции договора,  подписывает его с использованием функционала ЭТП.

4.5.2.4. В случае недостижения договоренности между Победителем (единственным участником) и Заказчиком по протоколу разногласий к договору, Победитель (единственный участник) должен подписать договор в предложенном Заказчиком варианте, а по пунктам разногласий решать вопрос в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В противном случае, по истечению 20 дней с момента опубликования итогового протокола по закупке Победитель (единственный участник) будет считаться уклонившимся от заключения договора.

4.5.2.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, в срок, предусмотренный извещением, не представил Заказчику  подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.5.3. Заказчик указывает в договоре страну происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке Участника, с которым заключается договор.

4.5.4. Участник, признанный Победителем, до заключения договора должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае, если в  извещении было установлено такое требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и форме, которые предусмотрены документацией. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора, такой Участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

4.5.5. В случае, если Участник, признанный Победителем, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, закупочная комиссия вправе пересмотреть решение об итогах  конкурса и  предложить Участнику, занявшему второе место заключить договор. Данное решение фиксируется протоколом. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается Заказчиком в день его составления. Один экземпляр хранится у Заказчика, второй в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня подписания направляется участнику, который признан уклонившимся от заключения договора. Протокол размещается на ЭТП не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания. Обеспечение заявки, если оно было установлено в документации,  такому Участнику не возвращается.

4.5.6. Договор с Участником, занявшем второе место заключается в порядке и сроки, указанные в п.4.5.1. и 4.5.2. с момента опубликования протокола (п.4.5.5).

4.5.7. При исполнении договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 г. «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

4.5.8. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе внести изменения в договор в части количества поставляемого товара (объема выполняемых работ, оказываемых услуг) и сумму договора не более, чем на 10 % от суммы, указанной в итоговом протоколе, а так же сроки исполнения договора, если это предусмотрено документацией. При этом сразу в ЕИС публикуется измененный договор.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

5.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с отбором организации по предмету запроса Участники и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

5.2. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Камчатского края.

  - 6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - 6.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса.

    - 6.2. Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или документацией.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая информация изменяет и/или дополняет положения части I. «Общие условия проведения запроса предложений». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в части I. и настоящей Информационной карте, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 7.1. | Наименование Заказчика, контактная информация | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Почтовый адрес: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д.41 Адрес электронной почты: zakupki@korenergo.ru Телефон/факс: (84152) приемная 46-28-46; Ответственный за проведение закупочной процедуры: (84152) 46-26-81; 8-961-960-99-55 – Мироненко Оксана Васильевна – начальник отдела организации закупок Технические вопросы: (84152) 46-28-18 доб. 240 Березовский Евгений Петрович - начальник службы производственного контроля и охраны труда |
| 7.2. | Сайты для публикации | Единая информационная система (ЕИС) - www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика - www.korenergo.ru (раздел Закупки – Сведения о закупках) Электронная торговая площадка (ЭТП) – utp.sberbank-ast.ru |
| 7.3. | Вид закупочной процедуры | запрос предложений в электронной форме |
| 7.4. | Предмет закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на объектах энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского и Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края |
| 7.5. | Место, условия, сроки (периоды) поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): на объектах энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского и Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края 2. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): с даты заключения договора по 24 декабря 2021 года включительно. 3. Объем поставляемого товара (оказываемых услуг, выполняемых работ): согласно техническому заданию. 4. Качественные характеристики товара (услуг, работ): согласно техническому заданию. 5. Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): В соответствии с законодательными и нормативными актами РФ и договором. |
| 7.6. | Начальная цена договора с НДС | 12 485 894,40 рублей (двенадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 40 копеек) с учетом НДС. Начальная цена за единицу товара, работы, услуги указана в приложении 2 к части II. Информационная карта Если Участник освобожден налоговыми органами от ведения учета и уплаты НДС, то он должен указать цену без учета НДС и предлагаемая цена не должна превышать указанную Заказчиком выше цену, за минусом % НДС, согласно налоговой ставке. |
| 7.7. | Порядок формирования цены договора | Стоимость услуг включает в себя прибыль Участника, а также все расходы и затраты на: заработную плату; накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Участника; подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе налоги и сборы по таможенному оформлению оборудования и материалов (если применимо); все прочие затраты и расходы, связанные с оказанием услуг и исполнением иных обязательств, а также все прочие затраты и непредвиденные затраты, которые могут возникнуть у Участника во время оказания услуг, включая отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность. |
| 7.8. | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с проектом договора (Часть V документации) и заявкой Участника (если данные параметры являются критерием оценки). |
| 7.9. | Критерии оценки | Критериями оценки являются: 1. Квалификация Участника: - 20 %: 1.1. Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ; 2. Цена – 80 % Применение критериев оценки указанно в приложении 1 к части II «Информационная карта запроса технико-коммерческих предложений» |
| 7.10. | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Наличие лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения охранно-пожарной безопасности зданий и сооружений (с указанием видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности). В лицензии МЧС должен быть адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности - Камчатский край. Подтверждается копией лицензии. |
| 7.11. | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925) | установлен |
| 7.12. | Форма и порядок подачи заявки | Участник подает заявку только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненную согласно п. 3.1. документации, в составе, согласно п. 7.13 Информационной карты и в срок, указанный в пункте 7.17. Информационной карты. |
| 7.13. | Требования к содержанию заявки | Участник должен подготовить заявку, включающую копии подписанных и с печатью документов: 1) опись документов (форма 1 части III документации); 2) письмо о подаче оферты (форма 2 части III документации); 3) коммерческое и техническое предложение (форма 3 части III документации); 4) заполненный Участником проект договора с заполнением реквизитов, сумм, объемов и всех приложений по форме и в соответствии с частью V документации (с прикреплением файла с заполненным проектом в формате doc на ЭТП); 5) документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям документации: а) анкету Участника (форма 4 части III документации); б) декларация о соответствии Участника требованиям, предъявляемым к Участникам размещения заказа (форма 5 части III документации); в) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, возможна подача выписки скачанной с официального сайта ИФНС, заверенная печатью (при наличии) и подписана участником или лицом, им уполномоченным; г) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицо, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц - Устав, Свидетельство о постановке на налоговый учет, Свидетельство о регистрации юридического лица). 6) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям документации: а) заверенные Участником копии действующих лицензий (сертификаты, паспорта качества и т.п.) и других разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством. 7) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых работ, услуг требованиям документации. а) заверенные Участником копии действующих лицензий и других разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством на виды деятельности, связанные с выполнением договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть разрешение. 8) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения запроса на выполнение работ, оказание услуг, если в настоящей документации указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе, как квалификация участника размещения заказа: а) рекомендательные письма-подтверждения (отзыв) об аналогичной работе на рынке услуг (желательно); б) справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров (форма 6 части III документации). |
| 7.14. | Требования к сроку действия заявки и к оформлению заявки | Заявка должна быть действительна в течение срока, указанного Участником в коммерческом предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок, указанного в п. 7.17. Информационной карты. Заявка должна быть оформлена согласно п.3.1. часть I документации |
| 7.15. | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии части IV. «Техническая часть документации запроса предложений» и проекту договора, содержащемуся в части V документации. |
| 7.16. | Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке | Запрос на разъяснения должен быть направлен до 09-00 «Камчатского времени» 25.12.2020 г. (00-00 «Московского времени»). Порядок предоставления разъяснений положений документации представлен в пункте 2.2. документации. Участник подает запрос на предоставление разъяснений положений документации о закупке только через электронную торговую площадку, указанную в п. 7.2. Информационной карты, в порядке и по регламенту электронной торговой площадки, заполненный согласно п. 2.2. части I документации в срок, указанный в настоящем пункте. |
| 7.17. | Место, дата и время начала и окончания подачи заявок | Место приёма заявок –заявки подаются на ЭТП, указанную в п. 7.2. Начало приёма заявок – «18»декабря 2020 года. Окончание приёма заявок – «30» декабря 2020 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. |
| 7.18. | Место, дата и ориентировочное время вскрытия заявок, рассмотрения заявок, переторжки, подведения итогов | Место вскрытия, рассмотрения заявок, подведения итогов – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41 Дата и ориентировочное время вскрытия заявок – «30» декабря 2020 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Дата и ориентировочное время рассмотрения заявок– до «11» января 2021 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени. Сроки проведения переторжки, если Заказчик примет решение проводить– в течение не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. Дата и время проведения переторжки, а так же уточнение даты подведения итогов по запросу указываются в извещении на переторжку. Дата и ориентировочное время подведения итогов – до «18» января 2021 года в 09 часов 00 минут по камчатскому времени (в случае проведения переторжки). |
| 7.19. | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика |
| 7.20. | Сведения о валюте | Цена указана в рублях Российской Федерации |
| 7.21. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не установлен. |
| 7.22. | Размер обеспечения заявок | Требование об обеспечении заявок не установлено |
| 7.23. | Размер обеспечения исполнения договора | Требование об обеспечении исполнения договора не установлено. |
| 7.24. | Форма, сроки и порядок заключения договора | В электронной форме, с использованием ЭЦП и функционала ЭТП. Договор должен быть подписан не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты опубликования итогового протокола. Если в соответствии с законодательством РФ заключение договора требует получение одобрения от органа управления Заказчика, то договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения. Аналогичный срок действует с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Заказчика, комиссии по закупкам, оператора электронной площадки Сроки и порядок обмена проектами договора установлены в п. 4.5. документации. |

Приложение №1 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Критерии оценки.

Комиссия осуществляет отбор и оценку заявок Участников исходя из следующих критериев:

| № п/п | Критерии оценки | Единица измерения | Предельные показатели | Максимально возможное кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квалификация Участника |  |  | Значимость критерия – 20 % |
| 1.1. | Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ (см. п. 1.1. ниже таблицы) | шт | Не менее 1 | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: При наибольшем кол-ве присваивается – 100 баллов. Шаг снижения 10 баллов |
| 2. | Цена: |  |  | Значимость критерия – 80 % |
| 2.1 | Цена договора, предложенная участником. | Рубли, с учетом НДС (к сумме заявки предложенной участником, работающим без оплаты НДС, при оценке прибавляется 20 %) | Не более п. 7.6. | Баллы по данному критерию присваиваются в следующем порядке: 1. Балл участников рассчитывается по формуле: Rа= Аmin / Аn * 100 , где: Rа – баллы присуждаемые заявке; Аmin – наименьшая сумма заявки, предложенная Участниками; Аn – сумма заявки, предложенная участником, заявка которого оценивается; 100 – максимально возможное количество баллов |

Итоговый рейтинг по каждой заявке рассчитывается как сумма баллов, присуждаемых по каждому критерию, умноженных на значимость критерия.

Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый рейтинг.

В случае равных итоговых рейтингов приоритет отдается заявке, которая поступила раньше.

Если по не ценовому критерию оценки Заказчик установил предельные показатели,  а в заявке участника это предельное значение превышено (преуменьшено), то при оценке ставится 0 баллов по этому критерию такому участнику. При превышении ценного критерия заявка участника отклоняется.

Все критерии оценки попадают под переторжку, в случае, если комиссия примет решение о ее проведении.

Квалификация Участника:

1.1. Участник должен иметь выполненные без рекламаций за последние 3 года договоры (не менее одного) на оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями.

Наличие выполненных договоров, соразмерных по видам работ и объему работ подтверждается справкой о выполнении аналогичных договоров по форме 6 части III. Формы документов и порядок их заполнения  с желательным приложением положительных отзывов. К справке в обязательном порядке прилагаются заверенные Участником копии актов выполненных работ по договорам, указанным в справке. Отказ от приложения вышеуказанных копий ссылкой на коммерческую тайну, либо по другим причинам, является поводом для установления по указанному критерию оценки 0 баллов Участнику.

Приложение № 2 к части II «Информационная карта запроса предложений».

Начальная цена за единицу товара, работы, услуги

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость в рублях с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на объектах энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского и Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края | 12 485 894,40 рублей (двенадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот девяносто четыре рубля 40 копеек) с учетом НДС |

III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

Форма 1.

на бланке Участника

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим __________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу _______________________________________________,

(юридический адрес Участника)

представляет для участия в запросе предложений в электронной форме  на ___________________________

(краткое описание предмета договора)

нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению:

1. Опись следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав заявки.

4. Опись должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения запроса не в электронной форме).

Форма 2.

на бланке Участника

Письмо о подаче оферты

Уважаемые господа!

Изучив Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на Закупку № ____ Лот № ____ от «___» ___________ 20__ г., опубликованное [указывается источник и дата публикации], и документацию и принимая установленные в них требования и условия

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, ИНН)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на:

________________________________________________________________________

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на сумму

________________________________________________________________________.

(сумма заявки, рублей, с НДС)

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на работы и услуги, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом запроса предложений, данные работы и услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с требованиями документации, включая требования, содержащиеся в технической части документации, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

В цену включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): [приводится перечень и характеристики сопутствующих работ (услуг)].

Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации не является крупной и не требует одобрения. (Настоящим так же сообщаем Вам, что данная сделка для нашей организации является крупной и мы прикладываем одобрение __________ на ее совершение.)

В случае признания _________ (наименование участника) победителем мы обязуемся:

- Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 90 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.

- Подписать договор на условиях настоящей заявки и на условиях, объявленных в документации;

- Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность и контактная информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс, адрес)

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Участник должен указать сумму, которую требуется указать в договоре (либо общая сумма по договору, либо сумма за 1 единицу измерения, либо и та и другая).

4. Участник должен указать сумму цифрами и словами в рублях с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.) в т. ч. НДС 20 % (либо без НДС (упрощенная система налогообложения)»

5. Участник должен заполнить все позиции письма.

6. Участник должен выбрать один из двух вариантов по крупной сделке. Если следка для Участника является крупной, и требуется ее одобрение, то это одобрение должно быть приложено к письму, либо указать о готовности предоставить его в определенный период после того, как Участника признают победителем.

7. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью (в случае проведения запроса не в электронной форме).

Форма 3.

на бланке Участника

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Стоимость запрашиваемых услуг и сроки выполнения

| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |
| ИТОГО: |  |  |
| в том числе НДС |  |  |

Участник декларирует, что услуги оказываются  российскими (иностранными) лицами.

(Участник должен выбрать, согласно документам, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц))

Нами так же предлагаются следующие условия оказания услуг:

| Результат оказания услуг |  |
| --- | --- |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. Например: «По итогам оказания услуг заказчику будет предоставлен отчет в соответствии с требованиями и в сроки, установленные в техническом задании документации, договоре». |  |
| Место, условия и порядок оказания услуг |  |
| Место оказания услуг | Участник должен указать место оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что окажет услуги в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия оказания услуг | Участник должен указать условия оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что окажет услуги в соответствии с условиями оказания услуг, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки оказания услуг | Участник должен указать сроки оказания услуг в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания сроков оказания услуг вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что окажет услуги в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Срок гарантии: | Участник должен указать срок гарантии в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока гарантии вправе указать: Участник настоящим подтверждает, что срок гарантии на оказанные услуги не менее требуемого в техническом задании документации. |

Обязательно приложить калькуляцию либо прейскурант

Техническое предложение

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- |
| … |  |  |

Либо оформляется Участником в  произвольной форме опираясь на части IV и V документации запроса предложений.

____________________________________

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участник заполняет коммерческое предложение по каждому наименованию требуемой работы в таблицу 1.

2. Техническое предложение Участник имеет право представлять в произвольной форме, с учетом части IV и V документации.

3. Предложение должно быть подписано и скреплено печатью (в случае проведения запроса не в электронной форме).

Форма 4.

на бланке Участника

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН, ОКПО, ОКВЭД, КПП, ОГРН Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

2. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

3. Анкета должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения запроса не в электронной форме).

Форма 5.

на бланке Участника

Декларация о соответствии Участника

Настоящим ___________________________________ подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в документации запроса предложений:

- требованию о непроведении ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

- требованию о неприостановлении деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), на день подачи заявки на участие в открытом запросе предложений;

Подтверждает отсутствие у него недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, превышающей 25 % (двадцать пять %) от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период и отсутствие сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2005 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

Форма 6.

на бланке Участника

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица) | Описание договора (объем и состав выполняемых работ, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 201_ год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 201_ год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 202_ год |  |  |  |  | х |

Организатор рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

| Руководитель организации | __________________________ / | __________________________ / |
| --- | --- | --- |
| (индивидуальный предприниматель) | подпись, МП | ФИО |

### Инструкции по заполнению

1. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям документации.

2. Следует указать не менее одного, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

3. Справка должна быть подписана и скреплена печатью (в случае проведения запроса не в электронной форме).

4. К справке должны быть приложены копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по договору.

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Описание требуемых услуг.

1.1. Вид услуги – техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожарной сигнализации (далее – АУПС), автоматических установок пожаротушения (далее – АУПТ), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ), электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями.

1.2. Техническое обслуживание включает в себя ежеквартальное плановое техническое обслуживание и неплановое техническое обслуживание (появление неисправностей, отказы аппаратуры, ликвидация последствий неблагоприятных климатических условий, технологических и иных воздействий, заявка Заказчика на проведение обследования, переоборудования, демонтажа, монтажа, настройки, наладки, пуско-наладочных и других работ) оборудования АУПС, АУПТ, СОУЭ и электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями.

1.3. Планово-предупредительный ремонт оборудования осуществляется по мере необходимости и включает в себя замену отслужившего свой срок службы оборудования, устранение выявленных неисправностей (в объеме планового технического обслуживания) с заменой запчастей, наладкой, пуско-наладкой, монтажом и демонтажем необходимого оборудования.

1.4. Перечень объектов и оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, указан в Таблице № 1 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87) к техническому заданию. По мере проведения капитальных ремонтов на объектах, перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, будет корректироваться.

1.5. Виды работ и периодичность работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования осуществлять согласно регламенту по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, указанному в Таблице № 2 к техническому заданию.

1.6. В ходе проведения ежеквартального технического обслуживания, в сроки, согласованные с Заказчиком, Исполнителю необходимо произвести дооборудование объектов с проведением последующих пуско-наладочных работ АУПС, АУПТ, СОУЭ и электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, согласно Таблицы № 3 к техническому заданию. Наименование и количество необходимого оборудования согласовывается с Заказчиком в рабочем порядке. Оборудование предоставляет Заказчик. Имеющуюся рабочую документацию и исполнительные схемы объектов предоставляет Заказчик. Инструментом для проведения всех ремонтных работ обеспечивает Исполнитель.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями в Олюторском районе |  |  |  |
| 1. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной с. Ачайваям |  |  |  |
| 1.1. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Гранит-3 | шт. | 1 |
| 1.2. | Аккумулятор свинцово-кислотный 12 В 7 А*ч | шт. | 1 |
| 1.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 2 |
| 1.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-90 «Один дома-2» | шт. | 5 |
| 1.5. | Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-24КП | шт. | 4 |
| 1.6. | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» Молния-12 | шт. | 2 |
| 1.7. | Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED | шт. | 1 |
| 1.8. | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м. | 235 |
| 1.9. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 2. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении дизельной электростанции ДЭС-27 с. Ачайваям |  |  |  |
| 2.1. | Пульт контроля и управления С2000М вер. 2.07 | шт. | 1 |
| 2.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер. 2.04 | шт. | 1 |
| 2.3. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер. 1.01 | шт. | 1 |
| 2.4. | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 2.5. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер. 2.04 | шт. | 2 |
| 2.6. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 вер. 1.56 | шт. | 1 |
| 2.7. | Резервированный источник питания РИП-24 исп. 06 | шт. | 1 |
| 2.8. | Аккумулятор свинцово-кислотный 26 А*ч Delta DT 1226 | шт. | 1 |
| 2.9. | Аккумулятор свинцово-кислотный 4,4 А*ч Delta DT 12045 | шт. | 2 |
| 2.10. | Светильник светодиодный аккумуляторный, с сенсором освещенности LA-102 | шт. | 1 |
| 2.11. | Адресный расширитель С2000-АР2 | шт. | 5 |
| 2.12. | Извещатель пожарный пламени ИП 330-01 | шт. | 5 |
| 2.13. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | шт. | 3 |
| 2.14. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП 34А-01-02 | шт. | 7 |
| 2.15. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 6 |
| 2.16. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 5 |
| 2.17. | Оповещатель светозвуковой Маяк-24КП | шт. | 3 |
| 2.18. | Оповещатель светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 2.19. | Оповещатель световой «ВЫХОД» Молния-24В | шт. | 3 |
| 2.20. | Оповещатель светозвуковой «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В-3 | шт. | 3 |
| 2.21. | Оповещатель световой «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В | шт. | 3 |
| 2.22. | Оповещатель световой «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В | шт. | 3 |
| 2.23. | Модуль порошкового пожаротушения Гарант-12КД | шт. | 3 |
| 2.24. | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м. | 485 |
| 2.25. | Кабель интерфейсный КСБСнг(А)-FRHF 2х2х0,98 | м. | 35 |
| 2.26. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 60 |
| 3. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Ачайваям |  |  |  |
| 3.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 3.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 3.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 3.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 3.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02» | шт. | 1 |
| 3.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 3.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 4 |
| 3.8. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 3.9. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 3.10. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 3.11. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 15 |
| 3.12. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 15 |
| 3.13. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 6 |
| 3.14. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 4. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной с. Апука |  |  |  |
| 4.1. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Гранит-5 | шт. | 1 |
| 4.2. | Источник бесперебойного электропитания СКАТ 1200 | шт. | 1 |
| 4.3. | Аккумулятор свинцово-кислотный 12 В 7 А*ч | шт. | 1 |
| 4.4. | Извещатель пожарный ручной ИОП 513-10 | шт. | 2 |
| 4.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-90 «Один дома-2» | шт. | 16 |
| 4.6. | Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-24КП | шт. | 5 |
| 4.7. | Оповещатель пожарный световой «ВЫХОД» ПРИЗМА 102 | шт. | 3 |
| 4.8. | Светильник аварийного освещения SKAT LT-2330 LED | шт. | 1 |
| 4.9. | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м. | 400 |
| 4.10. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 5. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении ДЭС-7 с. Апука |  |  |  |
| 5.1. | Резервный источник питания РИП-12 исп. 06 | шт. | 1 |
| 5.2. | Аккумулятор кислотный герметичный 26 А*ч DT 1226 | шт. | 1 |
| 5.3. | Аккумулятор кислотный герметичный 7 А*ч DT 1207 | шт. | 1 |
| 5.4. | Аккумулятор кислотный герметичный 4,5 А*ч DT 1204 | шт. | 2 |
| 5.5. | Устройство оконечное УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 5.6. | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | шт. | 1 |
| 5.7. | Пульт управления программируемый С2000-М | шт. | 1 |
| 5.8. | Контроллер дуплексной (адресной) линии С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 5.9. | Пульт пожарный диспетчерский непрограммируемый С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 5.10. | Релейный блок С2000-СП1 исп. 01 | шт. | 1 |
| 5.11. | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП 212-34А (ДИП-34А) | шт. | 17 |
| 5.12. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 02 | шт. | 5 |
| 5.13. | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-3АМ | шт. | 2 |
| 5.14. | Извещатель пожарный пламени, максимально-дифференцированный Пульсар 1-01С | шт. | 4 |
| 5.15. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 6 |
| 5.16. | Расширитель адресный АР1 исп. 01 | шт. | 4 |
| 5.17. | Блок контроля линий оповещения БКЛО-12 | шт. | 1 |
| 5.18. | Прибор управления речевым оповещением Рокот-2 | шт. | 1 |
| 5.19. | Оповещатель световой «Выход» КОП-25 «Выход» | шт. | 10 |
| 5.20. | Оповещатель охранно-пожарный речевой АС-2-2 | шт. | 8 |
| 5.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12КП | шт. | 6 |
| 5.22. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 2 |
| 5.23. | Модуль управления пожаротушением С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 5.24. | Модуль порошкового пожаротушения Буран-15КД | шт. | 12 |
| 5.25. | Оповещатель световой «Порошок, не входи» КОП-25 | шт. | 4 |
| 5.26. | Оповещатель световой «Порошок, уходи» КОП-25 | шт. | 4 |
| 5.27. | Оповещатель световой «Автоматика отключена» КОП-25 | шт. | 3 |
| 5.28. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102/6 | шт. | 1 |
| 5.29. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Гром-12М | шт. | 1 |
| 5.30. | Пост однокнопочный с кнопкой «Пуск» ПКТ | шт. | 6 |
| 5.31. | Кабель огнестойкий КСПнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 1000 |
| 5.32. | Кабель интерфейсный КИПЭВ 1х2х0,6 | м. | 5 |
| 5.33. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 6. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Апука |  |  |  |
| 6.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 6.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 6.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 6.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 6.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02» | шт. | 1 |
| 6.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 6.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 2 |
| 6.8. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 6.9. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 6.10. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 6.11. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 70 |
| 6.12. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 38 |
| 6.13. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 6 |
| 6.14. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 7. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении ДЭС с. Апука ул. Заречная |  |  |  |
| 7.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 7.2. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 7.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 17 |
| 7.4. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 2 |
| 7.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.02 | шт. | 2 |
| 7.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 7.7. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.22 | шт. | 1 |
| 7.8. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 7.9. | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 7.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 7.11. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с встроенным блоком БРИЗ ДИП-34А-04 | шт. | 1 |
| 7.12. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 1 |
| 7.13. | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-3АМ исп.02 | шт. | 1 |
| 7.14. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 | шт. | 1 |
| 7.15. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 2 |
| 7.16. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 105 гр.) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 4 |
| 7.17. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 2 |
| 7.18. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» УДП 535-26 Север | шт. | 1 |
| 7.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 7.20. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 2 |
| 7.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 7.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12В | шт. | 3 |
| 7.23. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В | шт. | 2 |
| 7.24. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В | шт. | 1 |
| 7.25. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В | шт. | 1 |
| 7.26. | Оповещатель охранно-пожарный световой полусферическое табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 7.27. | Оповещатель охранно-пожарный световой полусферическое табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 7.28. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 7.29. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 7.30. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-9 | шт. | 5 |
| 7.31. | Резистор проволочный мощный 56 Ом 5 Вт SQP 5 W 56 RJ | шт. | 5 |
| 7.32. | Щит с монтажной панелью (ЩМП-07) ЩМП-700*500*210 | шт. | 1 |
| 7.33. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 3 |
| 7.34. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 7.35. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 7.36. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 8. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Апука ул. Заречная |  |  |  |
| 8.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 8.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 8.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 8.4. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12КП» | шт. | 1 |
| 8.5. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 8.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 8.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 2 |
| 8.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП-25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 8.9. | Автоматический выключатель ВА47-29 1п 3А | шт. | 1 |
| 8.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 8.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 8.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 8.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КСБнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 8.14. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 20 |
| 8.15. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 8.16. | Кабель силовой огнестойкий 3х0,75 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 10 |
| 9. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной с. Пахачи |  |  |  |
| 9.1. | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
| 9.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 9.3. | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-АР1 (исп. 1) | шт. | 1 |
| 9.4. | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А-01-02 | шт. | 10 |
| 9.5. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | шт. | 7 |
| 9.6. | Извещатель пожарный пламени ИП 330-101 | шт. | 4 |
| 9.7. | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | шт. | 1 |
| 9.8. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 1 |
| 9.9. | Оповещатель светозвуковой Свирель-2 исп. 03 | шт. | 9 |
| 9.10. | Оповещатель световой «Выход» Молния 24 | шт. | 7 |
| 9.11. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 9.12. | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | шт. | 3 |
| 9.13. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 4 |
| 9.14. | Модуль порошкового пожаротушения Гарант 12КД | шт. | 6 |
| 9.15. | Оповещатель световой «Порошок уходи»/«Порошок не входи»/«Автоматика отключена» | шт. | 13 |
| 9.16. | Извещатель магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1) | шт. | 7 |
| 9.17. | Источник бесперебойного питания СКАТ 2400И7 | шт. | 2 |
| 9.18. | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 18 А*ч DT 1218 | шт. | 4 |
| 9.19. | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 4,5 А*ч DT 12045 | шт. | 6 |
| 9.20. | Выключатель автоматический однополюсный 4А В ВА47-29 4,5 кА | шт. | 1 |
| 9.21. | Светильник светодиодный аккумуляторный с сенсором освещенности LA-102 | шт. | 1 |
| 9.22. | Кабель шлейфа сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 642 |
| 9.23. | Интерфейсный кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 198 |
| 9.24. | Провод низковольтного питания КПСнг(А)-FRLS 2х0,2 | м. | 190 |
| 9.25. | Провод питания на 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 50 |
| 9.26. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 9 |
| 10. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении ДЭС-14 с. Пахачи |  |  |  |
| 10.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 10.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 10.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 10.4. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 10.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 1 |
| 10.6. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный С2000-ИП-ПА-03 | шт. | 4 |
| 10.7. | Монтажный комплект МК-2 | шт. | 5 |
| 10.8. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 1 |
| 10.9. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 2 |
| 10.10. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, МАЯК-24-3М | шт. | 8 |
| 10.11. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 3 |
| 10.12. | Выключатель автоматический однополюсный , 6А | шт. | 1 |
| 10.13. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 140 |
| 10.14. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 110 |
| 10.15. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 30 |
| 10.16. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 50 |
| 10.17. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 5 |
| 10.18. | Аккумуляторная батарея 12В/4,5А*ч DT12045 | шт. | 10 |
| 10.19. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 10.20. | Модули подключения нагрузки МПН | шт. | 30 |
| 10.21. | Извещатель пламени Тюльпан 1-1 | шт. | 4 |
| 10.22. | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 21 |
| 10.23. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-45 | шт. | 9 |
| 10.24. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-АЗ ИБ | шт. | 3 |
| 10.25. | Барьер искрозащиты, двухканальный ШСБ-24/ШСБ24 | шт. | 2 |
| 10.26. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп. 01 | шт. | 12 |
| 10.27. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В | шт. | 1 |
| 10.28. | Устройство дистанционного пуска с надписью «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ» УДП-513-10 | шт. | 4 |
| 10.29. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3М | шт. | 3 |
| 10.30. | Устройство ручного пуска (пуск АУПТ) СЕВЕР-Р | шт. | 5 |
| 10.31. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24В-01 | шт. | 9 |
| 10.32. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24В-01 | шт. | 3 |
| 10.33. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24В-01 | шт. | 3 |
| 10.34. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Сфера ПРЕМИУМ 12-24В уличное исполнение (скрытая) | шт. | 5 |
| 10.35. | Оповещатель пожарный комбинированный с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Плазма-Ex(m)-С3-4 | шт. | 1 |
| 10.36. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, наружного исполнения (уличный) Маяк-24-К | шт. | 5 |
| 10.37. | Модуль порошкового пожаротушения, настенный, с огнетушащим веществом 8 кг МПП(р)-8У «БУРАН-8У» | шт. | 10 |
| 10.38. | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный, настенный, с огнетушащим веществом 4 кг МПП (Н-Взр)-4(н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 взр. | шт. | 2 |
| 10.39. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 1050 |
| 11. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Пахачи |  |  |  |
| 11.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 11.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 11.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 11.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 11.5. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 11.6. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 4 |
| 11.7. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 11.8. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 11.9. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 11.10. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 15 |
| 11.11. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 25 |
| 11.12. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 10 |
| 11.13. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 12. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом помещении с. Пахачи |  |  |  |
| 12.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 12.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 12.3. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер. 2.04 | шт. | 1 |
| 12.4. | Устройство оконечное систем передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 12.5. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 12.6. | Модуль преобразователя МП 24/12 В | шт. | 1 |
| 12.7. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп. 02 | шт. | 3 |
| 12.8. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34А | шт. | 29 |
| 12.9. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 3 |
| 12.10. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный С2000-ИП-02-02 | шт. | 1 |
| 12.11. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп. 02 | шт. | 13 |
| 12.12. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 АЯКС | шт. | 3 |
| 12.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «Выход» КОП-25 | шт. | 3 |
| 12.14. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 6 |
| 12.15. | Включатель автоматический двухполюсный, 6 А ВА 47-29 | шт. | 1 |
| 12.16. | Аккумуляторная батарея 12 В 7 А*ч NP 7-12 | шт. | 4 |
| 12.17. | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 500 |
| 12.18. | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 100 |
| 12.19. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 12.20. | Считыватель для ключей TouchMemory | шт. | 2 |
| 13. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении ДЭС-водовода с. Пахачи |  |  |  |
| 13.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 13.2. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 13.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 29 |
| 13.4. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 2 |
| 13.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.02 | шт. | 3 |
| 13.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 13.7. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.22 | шт. | 1 |
| 13.8. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 13.9. | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 13.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 13.11. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с встроенным блоком БРИЗ ДИП-34А-04 | шт. | 2 |
| 13.12. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 3 |
| 13.13. | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-3АМ исп.02 | шт. | 4 |
| 13.14. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 | шт. | 1 |
| 13.15. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 13.16. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 105 гр.) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 18 |
| 13.17. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 2 |
| 13.18. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» УДП 513-10 | шт. | 1 |
| 13.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 13.20. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 5 |
| 13.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 13.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12В | шт. | 6 |
| 13.23. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В | шт. | 2 |
| 13.24. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В | шт. | 2 |
| 13.25. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В | шт. | 2 |
| 13.26. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 13.27. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 3 |
| 13.28. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-9 | шт. | 8 |
| 13.29. | Резистор проволочный мощный 56 Ом 5 Вт SQP 5 W 56 RJ | шт. | 8 |
| 13.30. | Щит с монтажной панелью (ЩМП-4) ЩМП-800*610*250 | шт. | 1 |
| 13.31. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 13.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 100 |
| 13.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 30 |
| 13.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 590 |
| 14. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении ДЭС-16 с. Средние Пахачи |  |  |  |
| 14.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 14.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 14.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 14.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 4 |
| 14.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 1 |
| 14.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 2 |
| 14.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 2 |
| 14.8. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT1207 | шт. | 4 |
| 14.9. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 630 |
| 14.10. | Кабель монтажный огнестойки, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 35 |
| 14.11. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг- FRLS 3х1,5 | м. | 35 |
| 14.12. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 3 |
| 14.13. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 14.14. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 40 |
| 14.15. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 3 |
| 14.16. | Аккумуляторная батарея 12В/4,5 А*ч DT12045 | шт. | 4 |
| 14.17. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 14.18. | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 3 |
| 14.19. | Извещатель пламени Тюльпан 1-1 | шт. | 4 |
| 14.20. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-А3 ИБ | шт. | 3 |
| 14.21. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 7 |
| 14.22. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В | шт. | 2 |
| 14.23. | Барьер искрозащиты, двухканальный ШСБ-24/ШСБ-24 | шт. | 1 |
| 14.24. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт. | 3 |
| 14.25. | Устройство ручного пуска (пуск АУПТ) СЕВЕР-Р | шт. | 3 |
| 14.26. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 5 |
| 14.27. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24 СН | шт. | 4 |
| 14.28. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 4 |
| 14.29. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» СЕВЕР-С | шт. | 3 |
| 14.30. | Оповещатель пожарный взрывозащищенный светозвуковой с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» ЭКРАН-С3-К1 | шт. | 2 |
| 14.31. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, внутреннее исполнение Маяк-24-КПМ | шт. | 9 |
| 14.32. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, наружного исполнения (уличный) Маяк-24-КПМ1 НИ | шт. | 3 |
| 14.33. | Извещатель пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР 513/101-2 | шт. | 5 |
| 14.34. | Аккумуляторная батарея 12В/7,0 А*ч DT 1207 | шт. | 1 |
| 14.35. | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный, настенный МПП (Н-Взр)-4(н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 взр. | шт. | 1 |
| 14.36. | Модуль порошкового пожаротушения настенный МПП (Н)-4(н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 14.37. | Модуль порошкового пожаротушения настенный МПП(Н)-6(н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 5 |
| 15. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Средние Пахачи |  |  |  |
| 15.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 15.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 15.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 15.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 15.5. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 15.6. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-12-КП» | шт. | 1 |
| 15.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9101» | шт. | 4 |
| 15.8. | Щит с монтажной панелью «ЩМП-02 IP31» | шт. | 1 |
| 15.9. | Стационарная (базовая) приёмопередающая антенна «Anli A-100MU-N» | шт. | 1 |
| 15.10. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 15.11. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 15.12. | Кабель огнестойкий 2х2х0,5 мм КПСнг(А)-FRLS | м. | 9 |
| 15.13. | Кабель огнестойкий 1х2х0,5 мм КПСнг(А)- FRLS | м. | 14 |
| 15.14. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 12 |
| 15.15. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм ВВГнг(А)-FRLS | м. | 7 |
| 15.16. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 16. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении дизельной электростанции ДЭС-28 с. Вывенка |  |  |  |
| 16.1. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 2 |
| 16.2. | Аккумуляторная батарея 12 В 4,5 А*ч DT 12045 | шт. | 4 |
| 16.3. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 16.4. | Извещатель пламени Тюльпан 1-1 | шт. | 9 |
| 16.5. | Устройство ручного пуска (пуск АУПТ) СЕВЕ-Р | шт. | 1 |
| 16.6. | Извещатель охранно-пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР513/101-2 | шт. | 5 |
| 16.7. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт. | 1 |
| 16.8. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 «АЯКС» исп. 01 | шт. | 6 |
| 16.9. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» СЕВЕР-С | шт. | 1 |
| 16.10. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24СН | шт. | 5 |
| 16.11. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24СН | шт. | 4 |
| 16.12. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24СН | шт. | 4 |
| 16.13. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-24-КПМ1-НИ | шт. | 1 |
| 16.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-24-КПМ | шт. | 9 |
| 16.15. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 10 кг. МПП-10 ст Тунгус | шт. | 8 |
| 16.16. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 9 кг. МПП (Н)-9(Н)-И-ГЭ-У2 «Тунгус-9» | шт. | 2 |
| 16.17. | Кабель монтажный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 1220 |
| 16.18. | Кабель монтажный огнестойкий КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 150 |
| 16.19. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 9 |
| 16.20. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 16.21. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп. 01 | шт. | 1 |
| 16.22. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 16.23. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 16.24. | Аккумуляторная батарея 12В 7 А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 16.25. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 6 |
| 16.26. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 4 |
| 16.27. | Извещатель дымовой оптический линейный ИПДЛ-Д-II/4Р | шт. | 2 |
| 16.28. | Барьер искрозащиты шлейфа АБИЗ-160 | шт. | 1 |
| 16.29. | Извещатель пожарный тепловой искробезопасная цепь ИП 103-5/1-АЗ ИБ | шт. | 6 |
| 16.30. | Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 3 |
| 16.31. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 7 |
| 16.32. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 2 |
| 16.33. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный Jetron JL 01-30LED | шт. | 6 |
| 16.34. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 3х0,75 | м. | 120 |
| 16.35. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 9 |
| 17. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении бойлерной с. Вывенка |  |  |  |
| 17.1. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 17.2. | Аккумуляторная батарея, 12В/4,5А*ч DT 12045 | шт. | 2 |
| 17.3. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 1 |
| 17.4. | Блок индикации и управления С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 17.5. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 17.6. | Радиомодем для систем телеметрии НЕВОД-5 | шт. | 2 |
| 17.7. | Источник вторичного электропитания резервированный БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 17.8. | Аккумуляторная батарея, 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| 17.9. | Модуль преобразователя МП 24/12 В | шт. | 2 |
| 17.10. | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 3 |
| 17.11. | Извещатель пожарный ручной ИП 535 «ГАРАНТ-М» | шт. | 1 |
| 17.12. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 4 |
| 17.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 17.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой, надпись «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» СЕВЕР-СА | шт. | 1 |
| 17.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-КПМ | шт. | 1 |
| 17.16. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный наружного исполнения Маяк-24-КПМ1-НИ | шт. | 1 |
| 17.17. | Считыватель ключей Touch Memory TM-H | шт. | 1 |
| 17.18. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 17.19. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 80 |
| 17.20. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 10 |
| 17.21. | Коаксиальный кабель РК 50-4,8-32 | м. | 40 |
| 17.22. | Направленная УКВ антенна АН5-433 | шт. | 2 |
| 17.23. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 2 |
| 17.24. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 17.25. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 20 |
| 18. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении ДЭС с. Усть-Вывенка |  |  |  |
| 18.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 18.2. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 18.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 22 |
| 18.4. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 6 |
| 18.5. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 18.6. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 18.7. | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.12 | шт. | 1 |
| 18.8. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 18.9. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 18.10. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 105 гр.) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 9 |
| 18.11. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 6 |
| 18.12. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» УДП 535-26 «Север» | шт. | 3 |
| 18.13. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 3 |
| 18.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12В | шт. | 4 |
| 18.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В | шт. | 4 |
| 18.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 4 |
| 18.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 4 |
| 18.18. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 3 |
| 18.19. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 2 |
| 18.20. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-2 | шт. | 1 |
| 18.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 1 |
| 18.22. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 1 |
| 18.23. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 3 |
| 18.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП-90.70.26) ЩМП-900*700*260 | шт. | 1 |
| 18.25. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 4 |
| 18.26. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 70 |
| 18.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 12 |
| 18.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 420 |
| 19. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 1 с. Хаилино |  |  |  |
| 19.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 19.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 19.3. | Блок контрольно-пусковой, С2000-КПБ вер. 3.04 | шт. | 1 |
| 19.4. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения, С2000-АСПТ вер. 3.52 | шт. | 1 |
| 19.5. | Модуль подключения нагрузки, МПН | шт. | 6 |
| 19.6. | Аккумуляторная батарея12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 2 |
| 19.7. | Блок индикации пожаротушения, С2000-ПТ вер. 2.60 | шт. | 1 |
| 19.8. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 19.9. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 19.10. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 19.11. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 19.12. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 19.13. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, ИО 102-20 | шт. | 1 |
| 19.14. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 2 |
| 19.15. | Извещатель пожарный пламени, Пульсар 4-010С | шт. | 2 |
| 19.16. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) IP31, УДП 513-10 исп. 1 | шт. | 1 |
| 19.17. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) «Север» IP 66, УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 19.18. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155), ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 19.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой, Маяк-24К | шт. | 1 |
| 19.20. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ», Молния-24 | шт. | 1 |
| 19.21. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ», Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 19.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА», Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 19.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт, SQP 5W 51 RJ | шт. | 2 |
| 19.24. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2, Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 19.25. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 10 |
| 19.26. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 6 |
| 19.27. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 3 |
| 19.28. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 58 |
| 19.29. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке ПВХ 2/3, Трос DIN 3055 | м. | 44 |
| 19.30. | Талреп М5 крюк-кольцо | шт. | 4 |
| 19.31. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 10 |
| 19.32. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 6 |
| 19.33. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 19.34. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 19.35. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 27 |
| 19.36. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 9 |
| 19.37. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 5 |
| 19.38. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 34 |
| 19.39. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 3,0 кОм+-5% | шт. | 3 |
| 19.40. | Резистор С2-33Н 0,5Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 11 |
| 19.41. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 19.42. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 19.43. | Щит монтажный металлический (900х700х260) | шт. | 1 |
| 19.44. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 120 |
| 19.45. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 34 |
| 19.46. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 95 |
| 19.47. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 520 |
| 19.48. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-10 (zeta44101) | м. | 50 |
| 19.49. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 114 |
| 19.50. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 19.51. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 600 |
| 19.52. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 19.53. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 19.54. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 19.55. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 19.56. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 19.57. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 19.58. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 70 |
| 19.59. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 19.60. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 70 |
| 20. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 2 с. Хаилино |  |  |  |
| 20.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 20.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 20.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 20.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 20.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 20.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 20.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 20.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 8 |
| 20.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 4 |
| 20.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 2 |
| 20.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 72 |
| 20.12. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 6 |
| 20.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 4 |
| 20.14. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 20.15. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 20.16. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 14 |
| 20.17. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 5 |
| 20.18. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 20.19. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 20.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 20.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 20.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 20.23. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 20.24. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 70 |
| 20.25. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 20.26. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 20.27. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 65 |
| 20.28. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 20.29. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 310 |
| 20.30. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 20.31. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 20.32. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 20.33. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 20.34. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 20.35. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 20.36. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 40 |
| 20.37. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 20.38. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 40 |
| 21. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении дизельной электростанции ДЭС-26 с. Хаилино |  |  |  |
| 21.1. | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
| 21.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 21.3. | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ех | шт. | 3 |
| 21.4. | Извещатель пожарный дымовой ДИП 34А-01-02 | шт. | 13 |
| 21.5. | Извещатель пожарный ручной ИПР 51303АМ | шт. | 7 |
| 21.6. | Извещатель пожарный пламени ИП 330-101 | шт. | 12 |
| 21.7. | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | шт. | 3 |
| 21.8. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт. | 1 |
| 21.9. | Оповещатель светозвуковой Свирель-2 исп. 03 | шт. | 9 |
| 21.10. | Оповещатель световой «Выход» Молния 12 | шт. | 5 |
| 21.11. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 21.12. | Прибор управления пожаротушением С2000-АСПТ | шт. | 3 |
| 21.13. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 4 |
| 21.14. | Модуль порошкового пожаротушения Гарант 12КД | шт. | 9 |
| 21.15. | Оповещатель световой «Порошок уходи»/»Порошок не входи»/»Автоматика отключена» Молния 12 | шт. | 23 |
| 21.16. | Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК | шт. | 8 |
| 21.17. | Источник бесперебойного питания СКАТ 2400И7 | шт. | 1 |
| 21.18. | Аккумуляторная батарея АКБ 12 в 26 А*ч ТР12-26 | шт. | 4 |
| 21.19. | Выключатель автоматический однополюсный 4А В ВА47-29 4,5 кА | шт. | 1 |
| 21.20. | Светильник аварийного освещения с сенсором освещенности LA-102 | шт. | 1 |
| 21.21. | Кабель шлейфа сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 642 |
| 21.22. | Интерфейсный кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х0,5 | м. | 198 |
| 21.23. | Провод низковольтного питания КПСнг(А)-FRLS 2х0,2 | м. | 190 |
| 21.24. | Провод питания на 220 В ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 50 |
| 21.25. | Извещатель пожарный тепловой максимальный, ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 12 |
| 22. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Хаилино |  |  |  |
| 22.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 22.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 22.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 6 |
| 22.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 22.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02 | шт. | 1 |
| 22.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 22.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 6 |
| 22.8. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 22.9. | Элемент питания CR2032А | шт. | 6 |
| 22.10. | Элемент питания CR123А | шт. | 6 |
| 22.11. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 40 |
| 22.12. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 40 |
| 22.13. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 6 |
| 22.14. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 23. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом помещении с. Хаилино |  |  |  |
| 23.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 23.2. | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 1 |
| 23.3. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.02 | шт. | 2 |
| 23.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 13 |
| 23.5. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.22 | шт. | 1 |
| 23.6. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 23.7. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 23.8. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 23.9. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с встроенным блоком БРИЗ ДИП-34А-04 | шт. | 4 |
| 23.10. | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 1 |
| 23.11. | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-3АМ исп.02 | шт. | 2 |
| 23.12. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп.02 | шт. | 1 |
| 23.13. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК «ЭСТЕТ» | шт. | 4 |
| 23.14. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный ИО-102-20 Б2П с С2000-АР1 исп.02 | шт. | 3 |
| 23.15. | Извещатель охранный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп.02 | шт. | 4 |
| 23.16. | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.03 | шт. | 4 |
| 23.17. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12К | шт. | 2 |
| 23.18. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 2 |
| 23.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 23.20. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молня-12В | шт. | 3 |
| 23.21. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «Пожар» Молния-12В | шт. | 2 |
| 23.22. | Считыватель ключей Touch Memory накладной КТМ-Нк | шт. | 1 |
| 23.23. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 23.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП-07) ЩМП-600х400х155 | шт. | 1 |
| 23.25. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 2 |
| 23.26. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 23.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 40 |
| 23.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 250 |
| 24. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении бойлерной с. Хаилино |  |  |  |
| 24.1. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-ЭК» | шт. | 1 |
| 24.2. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк 12» | шт. | 1 |
| 24.3. | Извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-26» | шт. | 2 |
| 24.4. | Извещатель охранный поверхностный звуковой «Астра-8» | шт. | 2 |
| 24.5. | Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой «ИП 212-45» | шт. | 2 |
| 24.6. | Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10» | шт. | 1 |
| 24.7. | Считыватель ключей «Тоuсh Memory» | шт. | 1 |
| 24.8. | Ключи для считыватель ключей «Тоuсh Memory» | шт. | 2 |
| 24.9. | Аккумуляторная батарея GS 7.2-12» | шт. | 1 |
| 25. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной «Школьная» с. Тиличики |  |  |  |
| 25.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 25.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 25.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 25.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 25.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 25.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 25.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 25.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 4 |
| 25.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 4 |
| 25.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 25.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 24 |
| 25.12. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке 2/3 | м. | 24 |
| 25.13. | Талреп М5 крюк-кольцо | шт. | 4 |
| 25.14. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 4 |
| 25.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 3 |
| 25.16. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 25.17. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 25.18. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 11 |
| 25.19. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 3 |
| 25.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 25.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 25.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 25.23. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 25.24. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 25.25. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 25.26. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 25.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 25.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 180 |
| 25.29. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 35 |
| 25.30. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 25.31. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 200 |
| 25.32. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 25.33. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 25.34. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 25.35. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 25.36. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 25.37. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 25.38. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 50 |
| 25.39. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 25.40. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 50 |
| 26. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной «Береговая» с. Тиличики |  |  |  |
| 26.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 26.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 26.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 26.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 26.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 26.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 26.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 26.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 8 |
| 26.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 4 |
| 26.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 2611. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 60 |
| 26.12. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 8 |
| 26.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 5 |
| 26.14. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 26.15. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 26.16. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 16 |
| 26.17. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 26.18. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 26.19. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 26.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 26.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 26.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 4 |
| 26.23. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 26.24. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 80 |
| 26.25. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 26.26. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 230 |
| 26.27. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 74 |
| 26.28. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 26.29. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 240 |
| 26.30. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 26.31. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 26.32. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 26.33. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 26.34. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 26.35. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 26.36. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 70 |
| 26.37. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 26.38. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 70 |
| 27. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной «Гаражная» с. Тиличики |  |  |  |
| 27.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 27.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 27.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 27.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 27.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 27.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 27.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 27.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 10 |
| 27.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 9 |
| 27.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 4 |
| 27.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 62 |
| 27.12. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке 2/3 | м. | 60 |
| 27.13. | Талреп М5 крюк-кольцо | шт. | 8 |
| 27.14. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 9 |
| 27.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 6 |
| 27.16. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 27.17. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 27.18. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 22 |
| 27.19. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 27.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 27.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 10 |
| 27.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 27.23. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 27.24. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 27.25. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 85 |
| 27.26. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 27.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | м. | 85 |
| 27.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 350 |
| 27.29. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 80 |
| 27.30. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 27.31. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 450 |
| 27.32. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 27.33. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 27.34. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 27.35. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 27.36. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 27.37. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 27.38. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 50 |
| 27.39. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 27.40. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 50 |
| 28. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной «Совхозная» с. Тиличики |  |  |  |
| Корпус № 1 (старое помещение) |  |  |  |
| 28.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 28.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 28.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 28.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 28.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 28.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 28.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 28.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 10 |
| 28.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 8 |
| 28.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 28.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 60 |
| 28.12. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке 2/3 | м. | 60 |
| 28.13. | Талреп М5 крюк-кольцо | шт. | 8 |
| 28.14. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 6 |
| 28.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 4 |
| 28.16. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 28.17. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 1 |
| 28.18. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 18 |
| 28.19. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 5 |
| 28.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 28.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 28.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 8 |
| 28.23. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 28.24. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 4 |
| 28.25. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 28.26. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 70 |
| 28.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 28.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 28.29. | Металлорукав в негорючей ПВХ изоляции, черный, МРПИнг-18 (zeta42230) | м. | 60 |
| 28.30. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 28.31. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 320 |
| 28.32. | Ороситель дренчерный для водяных завес «ЗВН-15», ДВЗ1-ЩПд0,40-R1/2/В3-«ЗВН-15» | шт. | 5 |
| 28.33. | Клапан электромагнитный mun vf (фланцевый, непрямого действия) Ду 65 нормально закрытый, напряжением катушки 24 В | шт. | 1 |
| 28.34. | Блок приемно-контрольный, Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 28.35. | Устройство дистанционного пуска «Пуск пожаротушения», УДП 513-3М | шт. | 2 |
| 28.36. | Резервированный источник питания 24В РИП-24 исп. 12, РИП-24-1/7М4-Р | шт. | 1 |
| 28.37. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч, DT 1207 | шт. | 2 |
| 28.38. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 70 |
| 28.39. | Кабель огнестойкий экранированный, не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением, КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 1 |
| 28.40. | Труба гофрированная ПВХ не распространяющая горение D16 | м. | 70 |
| Корпус № 2 (новое помещение) |  |  |  |
| 28.41. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 28.42. | Блок резервированного электропитания БРП-12-3/28 | шт. | 1 |
| 28.43. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 28.44. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 28.45. | Устройство оконечное пультовое системы передачи извещений по коммутируемым линиям телефонной сети общего пользования и GSM УОП-3 GSM | шт. | 1 |
| 28.46. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 22 |
| 28.47. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 3 |
| 28.48. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-12-3М | шт. | 7 |
| 28.49. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 5 |
| 28.50. | Считыватель ключей Touch Memory TM-H | шт. | 1 |
| 28.51. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 6 |
| 28.52. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 28.53. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 350 |
| 28.54. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 20 |
| 28.55. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 70 |
| 28.56. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 29. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении центрального теплового пункта с. Тиличики |  |  |  |
| 29.1. | Блок резервированного электропитания 12В БРП-12-3/28 | шт. | 1 |
| 29.2. | Аккумуляторная батарея, 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 3 |
| 29.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 29.4. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 29.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 2 |
| 29.6. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 2 |
| 29.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-12-3М | шт. | 3 |
| 29.8. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 3 |
| 29.9. | Считыватель ключей Touch Memory TM-H | шт. | 1 |
| 29.10. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 4 |
| 29.11. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 29.12. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 100 |
| 29.13. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 20 |
| 29.14. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 30 |
| 29.15. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 29.16. | Направленная УКВ антенна АН5-433 | шт. | 1 |
| 30. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении дизельной электростанции МДЭС с. Тиличики |  |  |  |
| 30.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 30.2. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 9 |
| 30.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 27 |
| 30.4. | Аккумуляторная батарея 12В. 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 38 |
| 30.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.02 | шт. | 9 |
| 30.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 3 |
| 30.7. | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 2 |
| 30.8. | Резервированный источник питания РИП-24-RS исп.50 | шт. | 11 |
| 30.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 7 А*час DTM1207 | шт. | 2 |
| 30.10. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИПД-3.1М | шт. | 55 |
| 30.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 14 |
| 30.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 105 гр.) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 12 |
| 30.13. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 62 гр.) ИП 114-5-А2 | шт. | 5 |
| 30.14. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 10 |
| 30.15. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 8 |
| 30.16. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» УДП 535-26 Север | шт. | 9 |
| 30.17. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 11 |
| 30.18. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24К-3М1 | шт. | 2 |
| 30.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24В | шт. | 21 |
| 30.20. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В | шт. | 14 |
| 30.21. | Оповещатель охранно-пожарный световой полусферическое табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В ГРАНД IP56 | шт. | 14 |
| 30.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой полусферическое табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В ГРАНД IP56 | шт. | 14 |
| 30.23. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 9 |
| 30.24. | Устройство контроля линии связи и пуска 24В УКЛиП | шт. | 4 |
| 30.25. | Считыватель брелков Touch Memory Считыватель-2 | шт. | 2 |
| 30.26. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 27 |
| 30.27. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 27 |
| 30.28. | Щит с монтажной панелью (ЩМП-07) ЩМП-700х500х210 | шт. | 9 |
| 30.29. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 12 |
| 30.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 130 |
| 30.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. | 160 |
| 30.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 30.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 1120 |
| 31. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Тиличики |  |  |  |
| 31.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 31.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 31.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 31.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 31.5. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 31.6. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-12-КП» | шт. | 1 |
| 31.7. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-12-К» | шт. | 1 |
| 31.8. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9101» | шт. | 4 |
| 31.9. | Щит с монтажной панелью «ЩМП-02 IP31» | шт. | 1 |
| 31.10. | Стационарная (базовая) приёмопередающая антенна «Anli A-100MU-N» | шт. | 1 |
| 31.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 31.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 31.13. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 31.14. | Кабель огнестойкий 2х2х0,5 мм КПСнг(А)-FRLS | м. | 10 |
| 31.15. | Кабель огнестойкий 1х2х0,5 мм КПСнг(А)- FRLS | м. | 10 |
| 31.16. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 12 |
| 31.17 | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм ВВГнг(А)-FRLS | м. | 10 |
| 32. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом помещении с. Тиличики |  |  |  |
| 32.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 32.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 32.3. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер. 2.04 | шт. | 1 |
| 32.4. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи «УО-4С» исп. 02 | шт. | 1 |
| 32.5. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 32.6. | Модуль преобразователя МП 24/12 В | шт. | 1 |
| 32.7. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34А | шт. | 16 |
| 32.8. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 2 |
| 32.9. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК исп. 02 | шт. | 15 |
| 32.10. | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп.02 | шт. | 1 |
| 32.11. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 3 |
| 32.12. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 3 |
| 32.13. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 1 |
| 32.14. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч NP 7-12 | шт. | 4 |
| 32.15. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 400 |
| 32.16. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 100 |
| 32.17. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 33. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании административно-бытовых помещений, строений, расположенного рядом со зданием котельной «Гаражная» с. Тиличики |  |  |  |
| 33.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 33.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 33.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 33.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 33.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 56 | шт. | 1 |
| 33.6. | Аккумуляторная батарея12В, 40 А*час DTM1240 | шт. | 2 |
| 33.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 33.8. | Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-45 | шт. | 34 |
| 33.9. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 34 |
| 33.10. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 18 |
| 33.11. | Извещатель пожарный линейный тепловой (термокабель) (tср. 880 С), ИП 104 «Гранат-термокабель» GTW-88 | м. | 20 |
| 33.12. | Трос стальной, для растяжки, в оплётке 2/3 | м. | 20 |
| 33.13. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 19 |
| 33.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 17 |
| 33.15. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 33.16. | Устройство коммутационное 12В, УК-ВК/02 | шт. | 2 |
| 33.17. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 39 |
| 33.18. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 17 |
| 33.19. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 33.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 24 |
| 33.21. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 34 |
| 33.22. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 33.23. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 110 Ом+-5% | шт. | 1 |
| 33.24. | Щит монтажный металлический (800х600х250) | шт. | 1 |
| 33.25. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 200 |
| 33.26. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 33.27. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 1100 |
| 33.28. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | м. | 350 |
| 33.29. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 90 |
| 33.30. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 620 |
| 34. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в здании гаража, расположенного рядом со зданием котельной «Гаражная» с. Тиличики |  |  |  |
| 34.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 34.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20М | шт. | 1 |
| 34.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, УО-4С исп. 02 | шт. | 1 |
| 34.4. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SМА, шайба на кронштейне, 5м) | шт. | 1 |
| 34.5. | Резервированный источник питания, РИП-12-RS исп. 50 | шт. | 1 |
| 34.6. | Аккумуляторная батарея12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 34.7. | Блок защиты сетевой, БЗС исп. 01 | шт. | 1 |
| 34.8. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 540 – 650 С), ИП 101-1А-А1 | шт. | 32 |
| 34.9. | Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10 | шт. | 3 |
| 34.10. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, Маяк-12-3М | шт. | 3 |
| 34.11. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД», Молния-12 | шт. | 3 |
| 34.12. | Оповещатель охранно-пожарный, БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 34.13. | Устройство контроля линии связи и пуска, УКЛСиП | шт. | 2 |
| 34.14. | Коробка монтажная огнестойкая, КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 6 |
| 34.15. | Считыватель ТМ | шт. | 1 |
| 34.16. | Светильник аварийного освещения, RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 3 |
| 34.17. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 8,2 кОм+-5% | шт. | 4 |
| 34.18. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 4,7 кОм+-5% | шт. | 10 |
| 34.19. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 1,0 кОм+-5% | шт. | 32 |
| 34.20. | Резистор С2-33Н 0,25Вт 620 Ом+-5% | шт. | 2 |
| 34.21. | Диод выпрямительный 1А 50В, 1N4001 | шт. | 3 |
| 34.22. | Щит монтажный металлический (600х600х250) | шт. | 1 |
| 34.23. | Кабель силовой огнестойкий, ВВнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 70 |
| 34.24. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 25 |
| 34.25. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 440 |
| 34.26. | Миниканал огнестойкий МЕХ 40х40 | м. | 4 |
| 34.27. | Миниканал огнестойкий МЕХ 25х25 | м. | 530 |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями в Тигильском районе |  |  |  |
| 35. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении дизельной электростанции ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 35.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 35.2. | Блок приёмно-контрольный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 35.3. | Блок контрольно пусковой С2000-КПБ | шт. | 3 |
| 35.4. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 35.5. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 35.6. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА-03» | шт. | 20 |
| 35.7. | Извещатель тепловой максимально-дифференциальный С2000-ИП-ПА-03 | шт. | 17 |
| 35.8. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 7 |
| 35.9. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 11 |
| 35.10. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 17 |
| 35.11. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT1207 | шт. | 2 |
| 35.12. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 540 |
| 35.13. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 250 |
| 35.14. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 35.15. | Светильник аварийный светодиодный LEDх30 6ч непостоянный IР20 светодиодный EL15 DC | шт. | 6 |
| 35.16. | Выключатель автоматический однополюсный, 6А | шт. | 1 |
| 35.17. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 3 |
| 35.18. | Аккумуляторная батарея 12В/4,5А*ч DT 12045 | шт. | 6 |
| 35.19. | Извещатель пламени Тюльпан 1-1 | шт. | 8 |
| 35.20. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 103-5/1-АЗ ИБ | шт. | 4 |
| 35.21. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 9 |
| 35.22. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный взрывозащищенный ИО 102-26/В | шт. | 1 |
| 35.23. | Барьер искрозащиты, двухканальный ШСБ-24/ШСБ-24 | шт. | 1 |
| 35.24. | Барьер искрозащиты, одноканальный ШСБ-24 | шт. | 1 |
| 35.25. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт. | 3 |
| 35.26. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 10 |
| 35.27. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24 СН | шт. | 5 |
| 35.28. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 5 |
| 35.29. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» СЕВЕР-СА | шт. | 5 |
| 35.30. | Оповещатель пожарный комбинированный с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Плазма-Ех(m)-С3-4 | шт. | 1 |
| 35.31. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, внутреннее исполнение МАЯК-24-КПМ | шт. | 5 |
| 35.32. | Устройство дистанционного пуска «ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ» УДП 513-10 | шт. | 5 |
| 35.33. | Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный, настенный МПП (Н-Взр)-10(сm)-И-ГЭ-У2 («Тунгус») | шт. | 1 |
| 35.34. | Модуль порошкового пожаротушения настенный МПП(Н)-10(сm)-И-ГЭ-У2 («Тунгус») | шт. | 10 |
| 35.35. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 1550 |
| 35.36. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 280 |
| 36. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 36.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 36.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 36.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 36.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 36.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02» | шт. | 1 |
| 36.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 36.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 2 |
| 36.8. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 36.9. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 36.10. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 36.11. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 36.12. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 10 |
| 36.13. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 6 |
| 36.14. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 37. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 1 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 37.1. | Прибор приемно-контрольный «Гранит-5» | шт. | 1 |
| 37.2. | Светозвуковой оповещатель Маяк-12к | шт. | 1 |
| 37.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 37.4. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 10 |
| 37.5. | Световой оповещатель Молния-12 «Выход» | шт. | 2 |
| 37.6. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 37.7. | Аккумулятор 7 А*ч 12 В | шт. | 1 |
| 37.8. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение FRLSнг 1х2х0,2 | м. | 50 |
| 38. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту в помещении котельной № 2 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 38.1. | Прибор приемно-контрольный «Гранит-5» | шт. | 1 |
| 38.2. | Светозвуковой оповещатель Маяк-12к | шт. | 1 |
| 38.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 38.4. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41м | шт. | 6 |
| 38.5. | Световой оповещатель Молния-12 «Выход» | шт. | 1 |
| 38.6. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 38.7. | Аккумулятор 7 А*ч 12 В | шт. | 1 |
| 38.8. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение FRLSнг 1х2х0,2 | м. | 50 |
| 39. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 3 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 39.1. | Прибор приемно-контрольный «Гранит-4» | шт. | 1 |
| 39.2. | Светозвуковой оповещатель Маяк-12к | шт. | 1 |
| 39.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 39.4. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 4 |
| 39.5. | Световой оповещатель Молния-12 «Выход» | шт. | 2 |
| 39.6. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 39.7. | Аккумулятор 7 А*ч 12 В | шт. | 1 |
| 39.8. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение FRLSнг 1х2х0,2 | м. | 50 |
| 40. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 5 с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 40.1. | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | шт. | 1 |
| 40.2. | Светозвуковой оповещатель Маяк-12к | шт. | 1 |
| 40.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 2 |
| 40.4. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 10 |
| 40.5. | Световой оповещатель Молния-12 «Выход» | шт. | 2 |
| 40.6. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 40.7. | Аккумулятор 7 А*ч 12 В | шт. | 1 |
| 40.8. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение FRLSнг 1х2х0,2 | м. | 50 |
| 41. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом помещении с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 41.1. | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
| 41.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 41.3. | Блок резервного электропитания БРП-24 | шт. | 1 |
| 41.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 15 |
| 41.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 3 |
| 41.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» КОП-25 | шт. | 3 |
| 41.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М | шт. | 4 |
| 41.8. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг-FRLS 1х2х0,2 | м. | 400 |
| 41.9. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг-FRLS 2х2х0,2 | м. | 100 |
| 41.10. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 42. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении блочно-модульной котельной с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |
| 42.1. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Циркон-3 | шт. | 1 |
| 42.2. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12КП | шт. | 1 |
| 42.3. | Считыватель ключей Touch Memory | шт. | 1 |
| 42.4. | Извещатель охранный объемный совмещенный ИО415-1 Астра-8 | шт. | 2 |
| 42.5. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 42.6. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | шт. | 4 |
| 42.7. | Извещатель магнитоконтактный ИП 102-26 | шт. | 1 |
| 42.8. | Аккумулятор 2,2 А*ч 12В | шт. | 1 |
| 42.9. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-8Н-И-ГЭ-УХЛ2,5 БУРАН-8* | шт. | 4 |
| 42.10. | Устройство сигнально-пусковое УСП 101 | шт. | 4 |
| 42.11. | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | ---* |
| 42.12. | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х4х0,5 | м. | ---* |
| 42.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» КОП-25 | шт. | 1 |
| 42.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» КОП-25 | шт. | 1 |
| 42.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» КОП-25 | шт. | 1 |
| 42.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 1 |
| 42.17. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000СМК | шт. | 1 |
| 42.18. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение, КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 50 |
| 42.19. | Другое оборудование АУПС, АУПТ, СОУЭ и охранной сигнализации | ---* | ---* |
| ---* – информация о наименовании и количестве отсутствует. |  |  |  |
| 43. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении дизельной электростанции ДЭС-29 с. Хайрюзово |  |  |  |
| 43.1. | Резервный источник питания РИП-12 исп.06 | шт. | 1 |
| 43.2. | Устройство оконечное УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 43.3. | Преобразователь интерфейса С2000-ПИ | шт. | 1 |
| 43.4. | Пульт управления программируемый С2000-М | шт. | 1 |
| 43.5. | Контроллер дуплексной (адресной) линии С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 43.6. | Пульт пожарный диспетчерский непрограммируемый С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 43.7. | Релейный блок С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 43.8. | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП 212-34А (ДИП-34А) | шт. | 6 |
| 43.9. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.02 | шт. | 2 |
| 43.10. | Элемент дистанционного управления адресный ЭДУ 513-3АМ | шт. | 2 |
| 43.11. | Извещатель пожарный пламени, максимально-дифференцированный Пульсар 1-01С | шт. | 4 |
| 43.12. | Расширитель адресный АР1 исп.01 | шт. | 4 |
| 43.13. | Блок контроля линий оповещения БКЛО-12 | шт. | 1 |
| 43.14. | Прибор управления речевым оповещением Рокот-2 | шт. | 1 |
| 43.15. | Оповещатель световой «Выход» КОП-25 | шт. | 3 |
| 43.16. | Оповещатель охранно-пожарный речевой АС-2-2 | шт. | 2 |
| 43.17. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12КП | шт. | 4 |
| 43.18. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 2 |
| 43.19. | Модуль управления пожаротушением С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 43.20. | Модуль порошкового пожаротушения Буран-15 КД | шт. | 8 |
| 43.21. | Оповещатель световой «Порошок, не входи» КОП-25 | шт. | 3 |
| 43.22. | Оповещатель световой «Порошок, уходи» КОП-25 | шт. | 1 |
| 43.23. | Оповещатель световой «Автоматика отключена» КОП-25 | шт. | 2 |
| 43.24. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102/6 | шт. | 4 |
| 43.25. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Гром-12М | шт. | 1 |
| 43.26. | Пост однокнопочный с кнопкой «Пуск» ПКТ | шт. | 4 |
| 43.27. | Автоматический выключатель ВА 47-29 | шт. | 6 |
| 43.28. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КСПнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 600 |
| 43.29. | Кабель связи для интерфейса КИПЭВ 1х2х0,6 | м. | 5 |
| 43.30. | Кабель силовой огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 43.31. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24-КПМ1-НИ | шт. | 1 |
| 43.32. | Извещатель пожарный ручной Север-Р | шт. | 1 |
| 44. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Хайрюзово |  |  |  |
| 44.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 44.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 44.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 44.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 44.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02» | шт. | 1 |
| 44.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 44.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 1 |
| 44.8. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 44.9. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 44.10. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 44.11. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КИС-РВнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 44.12. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 10 |
| 44.13. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 6 |
| 44.14. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 45. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении дизельной электростанции ДЭС-30 с. Ковран |  |  |  |
| 45.1. | Прибор приёмно-контрольный Пирит БПТ | шт. | 1 |
| 45.2. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-63М ДАНКО-2 | шт. | 5 |
| 45.3. | Извещатель пожарный ручной ИП535-7/ИПР-БГ | шт. | 2 |
| 45.4. | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 2 |
| 45.5. | Оповещатель световой «Порошок не входи» | шт. | 2 |
| 45.6. | Оповещатель световой «Порошок уходи» | шт. | 2 |
| 45.7. | Оповещатель световой «Автоматика отключена» | шт. | 2 |
| 45.8. | Оповещатель звуковой | шт. | 1 |
| 45.9. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(р)-2,5(2С)-И-ГЭ-УХЛЗ31 «Буран-2,5-2С» | шт. | 4 |
| 45.10. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 45.11. | Кабель огнестойкий (наименование, тип, марка и количество необходимо уточнить во время проведения технического обслуживания объекта) | м. | ---* |
| ---* – информация о наименовании и количестве отсутствует. |  |  |  |
| 46. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Ковран |  |  |  |
| 46.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 46.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 46.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 46.4. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12КП» | шт. | 1 |
| 46.5. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 46.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 46.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 2 |
| 46.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП-25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 46.9. | Автоматический выключатель ВА47-29 1п 3А | шт. | 1 |
| 46.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 46.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 46.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 46.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КСБнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 46.14. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 10 |
| 46.15. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 46.16. | Кабель силовой огнестойкий 3х0,75 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 6 |
| 47. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной с. Ковран |  |  |  |
| 47.1. | Прибор приемно-контрольный «Гранит-2» | шт. | 1 |
| 47.2. | Светозвуковой оповещатель Маяк-12К | шт. | 1 |
| 47.3. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 2 |
| 47.4. | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41м | шт. | 6 |
| 47.5. | Световой оповещатель Молния-12 «Выход» | шт. | 2 |
| 47.6. | Источник бесперебойного питания | шт. | 1 |
| 47.7. | Аккумулятор 12 В 7 А*ч | шт. | 1 |
| 47.8. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение FRLSнг 1х2х0,2 | м. | 50 |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями в Соболевском районе |  |  |  |
| 48. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении газодизельной электростанции ГДЭС-21 п. Крутогоровский |  |  |  |
| 48.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 48.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 48.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 48.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 11 |
| 48.5. | Извещатель пожарный тепловой с температурой срабатывания от 99 до 115оС ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 4 |
| 48.6. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1- G «Сауна-150» | шт. | 2 |
| 48.7. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 4 |
| 48.8. | Извещатель охранно-пожарный ручной с надписью «НАЖАТЬ ЗДЕСЬ ПРИ ПОЖАРЕ» ИОПР 513/101-5 | шт. | 2 |
| 48.9. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 7 |
| 48.10. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 3 |
| 48.11. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 48.12. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 2 |
| 48.13. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 4,5 А*ч DT 12045 | шт. | 4 |
| 48.14. | Извещатель пожарный тепловой с температурой срабатывания от 99 до 115оС ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 6 |
| 48.15. | Устройство ручного пуска (пуск АУПТ) СЕВЕР-Р | шт. | 2 |
| 48.16. | Извещатель охранно-пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР 513/101-2 | шт. | 2 |
| 48.17. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 2 |
| 48.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» СЕВЕР-С | шт. | 2 |
| 48.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 2 |
| 48.20. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-24-КПМ1-НИ | шт. | 2 |
| 48.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-2-КПМ1 | шт. | 2 |
| 48.22. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 6 кг. МПП(Н)-6(п)-И-ГЖ-У2 | шт. | 2 |
| 48.23. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 700 |
| 48.24. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 240 |
| 48.25. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 8 |
| 49. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ п. Крутогоровский |  |  |  |
| 49.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 49.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 49.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 1 |
| 49.4. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12КП» | шт. | 1 |
| 49.5. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 49.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 49.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 1 |
| 49.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП-25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 49.9. | Автоматический выключатель ВА47-29 1п 3А | шт. | 1 |
| 49.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 49.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 1 |
| 49.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 1 |
| 49.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КСБнг(А)-FRLS | м. | 30 |
| 49.14. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 30 |
| 49.15. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 49.16. | Кабель силовой огнестойкий 3х0,75 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 6 |
| 50. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 1 п. Крутогоровский |  |  |  |
| 50.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 50.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 50.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/24 | шт. | 1 |
| 50.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 10 |
| 50.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 3 |
| 50.6. | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный С2000-ИП-ПА | шт. | 2 |
| 50.7. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 3 |
| 50.8. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 4 |
| 50.9. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 2 |
| 50.10. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 50.11. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 50.12. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 4,5 А*ч DT 12045 | шт. | 2 |
| 50.13. | Извещатель пожарный тепловой с температурой срабатывания от 99 до 115оС ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 3 |
| 50.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 50.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс 24 СН | шт. | 1 |
| 50.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 50.17. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-24-КПМ1 | шт. | 1 |
| 50.18. | Извещатель охранно-пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР 513/101-2 | шт. | 1 |
| 50.19. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 1 |
| 50.20. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 2 кг. МПП(Н)-2(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 1 |
| 50.21. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 250 |
| 50.22. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 80 |
| 50.23. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 15 |
| 51. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 2 п. Крутогоровский |  |  |  |
| 51.1. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 51.2. | Блок резервного питания БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 51.3. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| 51.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 2 |
| 51.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-3ПАМ | шт. | 1 |
| 51.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 1 |
| 51.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 1 |
| 51.8. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 1 |
| 51.9. | Считыватель ключей Touch Memory | шт. | 1 |
| 51.10. | Ключ Touch Memory | шт. | 3 |
| 51.11. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 40 |
| 52. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении водонасосной станции п. Крутогоровский |  |  |  |
| 52.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 52.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 52.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 52.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА | шт. | 10 |
| 52.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-3ПАМ | шт. | 2 |
| 52.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 2 |
| 52.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 3 |
| 52.8. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 2 |
| 52.9. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| 52.10. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 52.11. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 4,5 А*ч DT 12045 | шт. | 2 |
| 52.12. | Извещатель пожарный тепловой с температурой срабатывания от 99 до 115оС ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 3 |
| 52.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 52.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 52.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24 СН | шт. | 1 |
| 52.16. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-24-КПМ1 | шт. | 1 |
| 52.17. | Извещатель охранно-пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР 513/101-2 | шт. | 1 |
| 52.18. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 1 |
| 52.19. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 6 кг. МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 1 |
| 52.20. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 240 |
| 52.21. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 70 |
| 52.22. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 7 |
| 53. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении административного здания п. Крутогоровский |  |  |  |
| 53.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 53.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 53.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 53.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34 ПА | шт. | 46 |
| 53.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 3 |
| 53.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 5 |
| 53.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 8 |
| 53.8. | Выключатель автоматический двухполюсный, 6А ВА 47-29 | шт. | 1 |
| 53.9. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч NP 7-12 | шт. | 4 |
| 53.10. | Радиомодем для систем телеметрии Невод-5 | шт. | 1 |
| 53.11. | Направленная УКВ антенна АН5-433 | шт. | 1 |
| 53.12. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 500 |
| 53.13. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 100 |
| 53.14. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 53.15. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 250 |
| 53.16. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 53.17. | Коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (радиочастотный кабель) РК 50-4,8-32 | м. | 25 |
| Оборудование, находящееся в помещении пожарного поста п. Крутогоровский |  |  |  |
| 53.18. | Блок индикации С2000-БИ SMD | шт. | 1 |
| 53.19. | Блок резервированного электропитания БРП-12-1,5-7 | шт. | 1 |
| 53.20. | Радиомодем для систем телеметрии Невод-5 | шт. | 1 |
| 53.21. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 1 |
| 53.22. | Кабель огнестойкий с низким показателем дымо-газовыделения КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 250 |
| 53.23. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 53.24. | Коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом (радиочастотный кабель) РК 50-4,8-32 | м. | 25 |
| 53.25. | Модуль преобразователя МП24/12 В | шт. | 1 |
| 53.26. | Направленная УКВ антенна АН5-433 | шт. | 1 |
| 54. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной с. Устьевое |  |  |  |
| 54.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 54.2. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 54.3. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 54.4. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ИП 212-34ПА «ДИП-34ПА» | шт. | 15 |
| 54.5. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ПАМ | шт. | 3 |
| 54.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ВЫХОД» КОП-25 | шт. | 3 |
| 54.7. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой МАЯК-24-3М | шт. | 7 |
| 54.8. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 54.9. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный светодиодный Jetron JL 01-30LED | шт. | 4 |
| 54.10. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 54.11. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 4,5 А*ч DT 12045 | шт. | 2 |
| 54.12. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 54.13. | Извещатель пожарный тепловой с температурой срабатывания от 99 до 115 ОС ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 6 |
| 54.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 3 |
| 54.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 3 |
| 54.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Люкс-24 СН | шт. | 3 |
| 54.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ, АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» СЕВЕР-СА | шт. | 1 |
| 54.18. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный, внутреннее исполнение МАЯК-24-КПМ | шт. | 1 |
| 54.19. | Извещатель пожарный ручной с надписью «ПУСК ПОРОШКА» ИОПР 513/101-2 | шт. | 4 |
| 54.20. | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ | шт. | 1 |
| 54.21. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 5 |
| 54.22. | Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 6 кг. МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 4 |
| 54.23. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 200 |
| 54.24. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 50 |
| 54.25. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 15 |
| 54.26. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х0,75 | м. | 60 |
| 55. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении дизельной электростанции ДЭС-22 п. Ичинский |  |  |  |
| Операторная |  |  |  |
| 55.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 55.2. | Радиоповторитель интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-РПИ | шт. | 1 |
| 55.3. | Источник вторичного электропитания резервированный БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 55.4. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| ДЭС-22 |  |  |  |
| 55.5. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 55.6. | Аккумуляторная батарея 12В/4,5А*ч DT 12045 | шт. | 2 |
| 55.7. | Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 1 |
| 55.8. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 55.9. | Радиоповторитель интерфейсов RS-232/RS-485 С2000-РПИ | шт. | 1 |
| 55.10. | Источник вторичного электропитания резервированный БРП-24-1,5/7 | шт. | 1 |
| 55.11. | Аккумуляторная батарея 12В/7А*ч DT 1207 | шт. | 2 |
| 55.12. | Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 4 |
| 55.13. | Устройство ручного пуска Север-Р | шт. | 2 |
| 55.14. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 «АЯКС» исп.01 | шт. | 4 |
| 55.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК УХОДИ» Люкс-24 СН | шт. | 2 |
| 55.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой, с надписью «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» СЕВЕР-С | шт. | 2 |
| 55.17. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-КПМ | шт. | 2 |
| 55.18. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный наружного исполнения Маяк-24-КПМ1-НИ | шт. | 2 |
| 55.19. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 3 |
| 55.20. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 65 |
| 55.21. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 40 |
| 55.22. | Антенна TL-ANT2415D | шт. | 2 |
| 55.23. | Антенный удлинительный кабель, 6м ANT24-CB06N | шт. | 2 |
| 55.24. | Светильник аварийного освещения автономный двухрежимный Jetron JL 01-30LED | шт. | 2 |
| 55.25. | Выключатель автоматический двухполюсный 6А ВА 47-29 | шт. | 2 |
| 55.26. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х0,75 | м. | 30 |
| 56. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ п. Ичинский |  |  |  |
| 56.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 56.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 56.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 3 |
| 56.4. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12КП» | шт. | 1 |
| 56.5. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 56.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 56.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9001» | шт. | 3 |
| 56.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП-25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 56.9. | Автоматический выключатель ВА47-29 1п 3А | шт. | 1 |
| 56.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна «Anli A-100MU» | шт. | 1 |
| 56.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 3 |
| 56.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 3 |
| 56.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 мм КСБнг(А)-FRLS | м. | 20 |
| 56.14. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 мм КСРВнг(А)- FRLS | м. | 10 |
| 56.15. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 56.16. | Кабель силовой огнестойкий 3х0,75 мм КВГнг(А)-FRLS | м. | 6 |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями в Карагинском районе |  |  |  |
| 57. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении модульной дизельной электростанции ДЭС-25 с. Ильпырское |  |  |  |
| 57.1. | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С-2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 57.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 57.3. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 1 |
| 57.4. | Устройство ручного пуска автоматических установок пожаротушения Север-Р | шт. | 3 |
| 57.5. | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 105-1-G | шт. | 6 |
| 57.6. | Оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок Уходи» Люкс-СН | шт. | 3 |
| 57.7. | Оповещатель пожарный световой (светодиодный, уличный Север-С | шт. | 3 |
| 57.8. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М | шт. | 3 |
| 57.9. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-КПМ1 НИ | шт. | 3 |
| 57.10. | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП-24 исп. 01 | шт. | 1 |
| 57.11. | Аккумуляторная батарея 4,5 А/ч, 12В | шт. | 2 |
| 57.12. | Аккумуляторная батарея 7 А/ч, 12В | шт. | 2 |
| 57.13. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 3 |
| 57.14. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО102-26 исп.1 | шт. | 6 |
| 57.15. | Кабель огнестойкий КПКЭВнг FRLS 1х2х0,75 | м. | 200 |
| 57.16. | Кабель огнестойкий КПКЭВнг 2х2х0,78 | м. | 200 |
| 57.17. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 1-01Н (ИП 330-101) | шт. | 2 |
| 58. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Ильпырское |  |  |  |
| 58.1. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 1 |
| 58.2. | Блок резервированного электропитания БРП-24-3/14 | шт. | 1 |
| 58.3. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А*ч DT 1207 | шт. | 4 |
| 58.4. | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный. Степень защиты IР67. Маркировка взрывозащиты 1ExdmIICT6 ИП 535-07е (КВМ15+КВМ15) | шт. | 2 |
| 58.5. | Оповещатель звуковой пожарный взрывозащищенный. Степень защиты IP54. Маркировка взрывозащиты 1ExdIIВТ6 Х РУПОР-В-24-Б | шт. | 1 |
| 58.6. | Считыватель ключей Touch Memory TM-H | шт. | 1 |
| 58.7. | Ключ ТМ | шт. | 3 |
| 58.8. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КГОс-нг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 100 |
| 58.9. | Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 59. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении ДЭС-водовода с. Ильпырское |  |  |  |
| 59.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М вер. 3.03 | шт. | 1 |
| 59.2. | Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 59.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 19 |
| 59.4. | Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 А*час DTM12045 | шт. | 2 |
| 59.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер. 3.02 | шт. | 1 |
| 59.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 59.7. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер. 2.22 | шт. | 1 |
| 59.8. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 59.9. | Резервированный источник питания, РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 59.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 59.11. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый с встроенным блоком БРИЗ ДИП-34А-04 | шт. | 2 |
| 59.12. | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт. | 5 |
| 59.13. | Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР 513-3АМ исп. 02 | шт. | 3 |
| 59.14. | Адресный расширитель С2000-АР1 исп. 02 | шт. | 1 |
| 59.15. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 2 |
| 59.16. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (t ср. 105 гр.) ИП 105-1-D «Сауна» | шт. | 3 |
| 59.17. | Извещатель пожарный пламени Пульсар 4-010С | шт. | 2 |
| 59.18. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» УДП 513-10 | шт. | 1 |
| 59.19. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 59.20. | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М | шт. | 5 |
| 59.21. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 59.22. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12В | шт. | 7 |
| 59.23. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24В | шт. | 1 |
| 59.24. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24В | шт. | 1 |
| 59.25. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24В | шт. | 1 |
| 59.26. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 59.27. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 2 |
| 59.28. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 1 |
| 59.29. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 59.30. | Щит с монтажной панелью ЩМП-07 ЩМП-700*500*210 | шт. | 1 |
| 59.31. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 6 |
| 59.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 100 |
| 59.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 30 |
| 59.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 400 |
| 60. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении ДЭС-23 с. Тымлат |  |  |  |
| 60.1. | Пульт контроля и управления С2000М | шт. | 1 |
| 60.2. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 60.3. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ | шт. | 1 |
| 60.4. | Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 2 |
| 60.5. | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | шт. | 1 |
| 60.6. | Адресный расширитель С2000-АР2 | шт. | 12 |
| 60.7. | Блок разветвительно-изолирующий Бриз | шт. | 2 |
| 60.8. | Резервированный источник питания РИП-24 исп.06 | шт. | 1 |
| 60.9. | Аккумулятор свинцово-кислотный 26 А/ч Delta DT 1226 | шт. | 2 |
| 60.10. | Аккумулятор свинцово-кислотный 4,5 А/ч Delta DT 12045 | шт. | 4 |
| 60.11. | Светильник светодиодный аккумуляторный, с сенсором освещенности LA-102 | шт. | 1 |
| 60.12. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3АМ | шт. | 13 |
| 60.13. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный ДИП 34А-01-02 | шт. | 14 |
| 60.14. | Извещатель пожарный пламени ИП 330-01 | шт. | 12 |
| 60.15. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 10 |
| 60.16. | Оповещатель светозвуковой Маяк-24КП | шт. | 10 |
| 60.17. | Оповещатель светозвуковой Маяк-24К | шт. | 3 |
| 60.18. | Оповещатель световой «Выход» Молния-24В | шт. | 9 |
| 60.19. | Оповещатель световой «Пожар» Молния-24В | шт. | 3 |
| 60.20. | Оповещатель светозвуковой «Порошок уходи» Молния-24В-3 | шт. | 3 |
| 60.21. | Оповещатель световой «Порошок не входи» Молния-24В | шт. | 5 |
| 60.22. | Оповещатель световой «Автоматика отключена» Молния-24В | шт. | 5 |
| 60.23. | Модуль порошкового пожаротушения Гарант-12КД | шт. | 8 |
| 60.24. | Кабель огнестойкий КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м. | 1735 |
| 60.25. | Кабель огнестойкий КСБСнг(А)-FRHF 2х2х0,98 | м. | 50 |
| 60.26. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 61. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Тымлат |  |  |  |
| 61.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 61.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 61.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 6 |
| 61.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 61.5. | Адресный расширитель «С2000-АР2» исп. 02 | шт. | 1 |
| 61.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В 7 А*ч DTM 1207 | шт. | 1 |
| 61.7. | Герметичный бокс IP55 Hensel KG-9001 | шт. | 6 |
| 61.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП 25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 61.9. | Автоматический выключатель ВА 47-29 1 п 3А | шт. | 2 |
| 61.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна Anli A-100MU | шт. | 1 |
| 61.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 7 |
| 61.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 7 |
| 61.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,97 КСРВ нг(А)-FRLS | м. | 50 |
| 61.14. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 61.15. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм | м. | 30 |
| 62. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной с. Тымлат |  |  |  |
| 62.1. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Гранит-2 | шт. | 1 |
| 62.2. | Источник бесперебойного электропитания БИРП-12/1,6 | шт. | 1 |
| 62.3. | Аккумулятор свинцово-кислотный 7 А/ч Delta DT 1207 | шт. | 1 |
| 62.4. | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | шт. | 2 |
| 62.5. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Один дома-2 ИП 212-90 | шт. | 6 |
| 62.6. | Оповещатель пожарный светозвуковой Маяк-12КП | шт. | 1 |
| 62.7. | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24КП | шт. | 2 |
| 62.8. | Оповещатель пожарный световой Выход ОПОП 15-1/1п «Контур» | шт. | 2 |
| 62.9. | Светильник аварийного освещения EL20 | шт. | 1 |
| 62.10. | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 45 |
| 62.11. | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 60 |
| 62.12. | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 10 |
| 63. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом помещении с. Тымлат |  |  |  |
| 63.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М | шт. | 1 |
| 63.2. | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 63.3. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 63.4. | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 63.5. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 63.6. | Резервированный источник питания РИП-12RS | шт. | 1 |
| 63.7. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM1217 | шт. | 1 |
| 63.8. | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный адресный ИП 212-34А-03 | шт. | 8 |
| 63.9. | Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный адресный ИП 212-34А-04 | шт. | 4 |
| 63.10. | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 2 |
| 63.11. | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ исп. 02 | шт. | 6 |
| 63.12. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК | шт. | 14 |
| 63.13. | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК Эстет | шт. | 2 |
| 63.14. | Извещатель охранный объемный адресный С2000-ИК исп. 03 | шт. | 10 |
| 63.15. | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12КП | шт. | 4 |
| 63.16. | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Маяк-12К | шт. | 2 |
| 63.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молня-12В | шт. | 6 |
| 63.18. | Считыватель ключей Touch Memory Считыватель-2 | шт. | 2 |
| 63.19. | Ключ Touch Memory DS-1990A | шт. | 15 |
| 63.20. | Светильник аварийного освещения RAPAN LT-30 Li-ion | шт. | 3 |
| 63.21. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 63.22. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КСРВнг(А)-FRLS 2х0,97 (сечение 0,75 мм2) | м. | 300 |
| 63.23. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 (сечение 0,2 мм2) | м. | 40 |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями в Мильковском районе |  |  |  |
| 64. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении модульной дизельной электростанции ДЭС-6 п. Таежный |  |  |  |
| 64.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М | шт. | 1 |
| 64.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 64.3. | Прибор приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ | шт. | 1 |
| 64.4. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 | шт. | 1 |
| 64.5. | Источник вторичного электропитания резервированный БРП-12-3/7 | шт. | 1 |
| 64.6. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 7 А/ч NP 7-12 | шт. | 1 |
| 64.7. | Аккумуляторная батарея, напряжением 12В, ёмкостью 4,5 А/ч DT 12045 | шт. | 2 |
| 64.8. | Извещатель пожарный тепловой с температурой срабатывания от 99 до 1150СИП 195-1-D Сауна | шт. | 3 |
| 64.9. | Устройство ручного пуска Север-Р | шт. | 1 |
| 64.10. | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.01 | шт. | 6 |
| 64.11. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-24-КПМ | шт. | 1 |
| 64.12. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный наружного исполнения Маяк-24-КПМ1-НИ | шт. | 1 |
| 64.13. | Оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок уходи» ЛЮКС-24 СН | шт. | 2 |
| 64.14. | Оповещатель охранно-пожарный световой «Порошок не входи» Север-С | шт. | 2 |
| 64.15. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 | шт. | 2 |
| 64.16. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2 | м. | 110 |
| 64.17. | Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,2 | м. | 32 |
| 65. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ с. Таежный |  |  |  |
| 65.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 65.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 65.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 2 |
| 65.4. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-12КП | шт. | 1 |
| 65.5. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 65.6. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В 7 А*ч DTM 1207 | шт. | 1 |
| 65.7. | Герметичный бокс IP55 Hensel KG-9001 | шт. | 2 |
| 65.8. | Щит с монтажной панелью ЩМП 25х30х14 (ЩМП-02) IP31 | шт. | 1 |
| 65.9. | Автоматический выключатель ВА 47-29 1 п 3А | шт. | 1 |
| 65.10. | Коллинеарная всенаправленная антенна Anli A-100MU | шт. | 1 |
| 65.11. | Элемент питания CR2032А | шт. | 2 |
| 65.12. | Элемент питания CR123А | шт. | 2 |
| 65.13. | Кабель огнестойкий 2х2х0,64 КСБнг(А)-FRLS | м. | 6 |
| 65.14. | Кабель огнестойкий 1х2х0,97 КСРВнг(А)-FRLS | м. | 6 |
| 65.15. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 4 |
| 65.16. | Кабель силовой огнестойкий 3х0,75 мм | м. | 6 |
| Перечень объектов, подлежащих проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями в Усть-Камчатском районе |  |  |  |
| 66. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 1 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 66.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 66.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 66.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 15 |
| 66.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 66.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 66.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 66.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 66.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 66.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 66.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 66.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 66.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 66.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 66.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 66.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 66.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 66.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 66.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 66.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 66.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 66.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 1 |
| 66.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 66.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 4 |
| 66.24. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 4 |
| 66.25 | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 66.26. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 66.27. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 66.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 66.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 66.30. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 66.31. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 3 |
| 66.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 66.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 20 |
| 66.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 350 |
| 67. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 2 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 67.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 67.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 67.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 16 |
| 67.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 67.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 67.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 67.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 67.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 67.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 67.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 67.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 67.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 67.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 67.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 67.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 67.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 67.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 67.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 67.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 67.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 67.21. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 67.22. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 6 |
| 67.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 5 |
| 67.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 67.25 | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 67.26. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 67.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 67.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 67.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 67.30. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 2 |
| 67.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 67.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 15 |
| 67.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 68. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 4 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 68.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 68.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 68.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 16 |
| 68.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 68.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 68.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 68.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 68.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 68.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 68.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 68.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 68.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 68.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 68.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 68.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 68.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 68.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 68.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 68.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 68.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 68.21. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 68.22. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 6 |
| 68.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 5 |
| 68.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 68.25 | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 68.26. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 68.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 68.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 68.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 68.30. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 2 |
| 68.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 68.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 14 |
| 68.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 69. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 5 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 69.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 69.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 69.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 15 |
| 69.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 69.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 69.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 69.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 69.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 69.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 69.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 69.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 69.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 69.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 69.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 69.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 69.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 69.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 69.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 69.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 69.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 69.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 5 |
| 69.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 69.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 4 |
| 69.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 69.25 | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 69.26. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 69.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 69.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 69.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 69.30. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 3 |
| 69.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 69.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 12 |
| 69.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 210 |
| 70. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 6 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 70.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 70.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 70.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 15 |
| 70.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 70.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 70.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 70.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 70.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 70.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 70.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 70.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 70.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 70.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 70.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 70.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 70.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 70.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 70.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 70.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 70.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 70.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 1 |
| 70.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 70.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 4 |
| 70.24. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 4 |
| 70.25 | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 70.26. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 70.27. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 70.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 70.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 70.30. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 70.31. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 3 |
| 70.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 40 |
| 70.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 14 |
| 70.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 71. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 7 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 71.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 71.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 71.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 10 |
| 71.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 71.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 71.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 71.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 71.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 71.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 71.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 71.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 8 |
| 71.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 4 |
| 71.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 71.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 71.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 71.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 71.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 71.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 71.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 71.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 71.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 5 |
| 71.22. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 5 |
| 71.23. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 71.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 71.25 | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 2 |
| 71.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 15 |
| 71.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 71.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 71.29. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 2 |
| 71.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 71.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 71.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 200 |
| 72. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 8 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 72.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 72.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 72.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |
| 72.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 72.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 72.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 72.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 72.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 72.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 72.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 72.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 72.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 72.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 72.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 72.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 72.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 72.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 72.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 72.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 72.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 72.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 1 |
| 72.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 72.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 3 |
| 72.24. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 3 |
| 72.25. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 72.26. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 72.27. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 72.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 72.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 72.30. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 72.31. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 4 |
| 72.32. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 72.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 12 |
| 72.34. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 250 |
| 73. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 10 мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 73.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 73.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 73.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |
| 73.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 73.5. | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ вер.3.03 | шт. | 1 |
| 73.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 73.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 73.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.15 | шт. | 1 |
| 73.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 73.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 73.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) | шт. | 6 |
| 73.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 5 |
| 73.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 73.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 73.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 73.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 73.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 73.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 73.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 73.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 1 |
| 73.21. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 4 |
| 73.22. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 73.23. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 3 |
| 73.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 900х700х260) ЩМП-90.70.26 | шт. | 1 |
| 73.25. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 73.26. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 3 |
| 73.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 22 |
| 73.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 73.29. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 73.30. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 4 |
| 73.31. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 35 |
| 73.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 12 |
| 73.33. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 300 |
| 74. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом помещении мкр. Погодный п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 74.1. | Устройство оконечное пультовое УОП-3 GSM | шт. | 1 |
| 74.2. | Резервированный источник питания (РИП-12-6/80МЗ-Р-RS) РИП-12 исп.56 | шт. | 1 |
| 74.3. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 74.4. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 2 |
| 75. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту на Складе ГСМ п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 75.1. | Пульт управления радиоканальный «ПУ-Р» | шт. | 1 |
| 75.2. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «РРОП-2» | шт. | 1 |
| 75.3. | Извещатель пожарный ручной радиоканальный «ИПР-Р» | шт. | 4 |
| 75.4. | Источник вторичного электропитания резервированный «Скат-1200С» | шт. | 1 |
| 75.5. | Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В/7А*ч «DTM 1207» | шт. | 1 |
| 75.6. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой «Маяк-12-КП» | шт. | 1 |
| 75.7. | Герметичный бокс IP55 «Hensel KG-9101» | шт. | 4 |
| 75.8. | Щит с монтажной панелью «ЩМП-02 IP31» | шт. | 1 |
| 75.9. | Стационарная (базовая) приёмопередающая антенна «Anli A-100MU-N» | шт. | 1 |
| 75.10. | Элемент питания CR2032А | шт. | 4 |
| 75.11. | Элемент питания CR123А | шт. | 4 |
| 75.12. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 2 |
| 75.13. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 1 |
| 75.14. | Кабель огнестойкий 2х2х0,5 мм КПСнг(А)-FRLS | м. | 4 |
| 75.15. | Кабель огнестойкий 1х2х0,5 мм КПСнг(А)- FRLS | м. | 14 |
| 75.16. | Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58 | м. | 12 |
| 75.17. | Кабель силовой огнестойкий 3х1,5 мм ВВГнг(А)-FRLS | м. | 7 |
| 75.18. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 76. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 13 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 76.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 76.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 1 |
| 76.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 76.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 7 |
| 76.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 76.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 76.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 76.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 76.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 76.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 76.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 76.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 2 |
| 76.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 2 |
| 76.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 76.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 76.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 76.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 76.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 76.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 76.20. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 76.21. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 10 |
| 76.22. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 2 |
| 76.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 76.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 76.25. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 76.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 9 |
| 76.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 76.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 76.29. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 5 |
| 76.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 12 |
| 76.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 12 |
| 76.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 74 |
| 77. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 14 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 77.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 77.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 1 |
| 77.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 77.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 7 |
| 77.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 77.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 77.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 77.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 77.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 77.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 77.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 77.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 2 |
| 77.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 2 |
| 77.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 77.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 77.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 77.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 77.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 77.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 77.20. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 77.21. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 9 |
| 77.22. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 2 |
| 77.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 77.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 77.25 | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 77.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 9 |
| 77.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 77.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 77.29. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 5 |
| 77.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 12 |
| 77.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 77.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 80 |
| 78. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 15 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 78.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 78.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 1 |
| 78.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 78.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 7 |
| 78.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 78.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 78.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 78.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 78.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 78.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 78.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 78.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 2 |
| 78.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 2 |
| 78.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 78.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 78.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 78.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 78.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 78.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 78.20. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 78.21. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 9 |
| 78.22. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 2 |
| 78.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 78.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 78.25 | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 78.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 9 |
| 78.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 78.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 78.29. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 5 |
| 78.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 14 |
| 78.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 78.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 86 |
| 79. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 16 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 79.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 79.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 1 |
| 79.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 79.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 7 |
| 79.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 79.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 79.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 79.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 79.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 79.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 79.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 3 |
| 79.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 2 |
| 79.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 2 |
| 79.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 79.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 79.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 79.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 79.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 79.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 79.20. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 79.21. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 9 |
| 79.22. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 2 |
| 79.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 79.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 79.25 | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 79.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 9 |
| 79.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 79.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 79.29. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 5 |
| 79.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 14 |
| 79.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 79.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 95 |
| 80. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 17 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 80.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 80.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 1 |
| 80.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 80.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 7 |
| 80.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 80.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 80.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 80.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 80.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 80.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 80.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 1 |
| 80.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 2 |
| 80.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 2 |
| 80.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 80.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 80.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 80.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 80.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 80.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 80.20. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 80.21. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 9 |
| 80.22. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 2 |
| 80.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 80.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 80.25 | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 80.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 9 |
| 80.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 80.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 80.29. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 5 |
| 80.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 14 |
| 80.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 80.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 76 |
| 81. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 18 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 81.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 81.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 5 |
| 81.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 81.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 45 |
| 81.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 81.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 81.7. | Устройство оконечное пультовое УОП-3 GSM | шт. | 1 |
| 81.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 81.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 | шт. | 1 |
| 81.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 40 А*час DTM 1240 | шт. | 2 |
| 81.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 9 |
| 81.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 36 |
| 81.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 38 |
| 81.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 3 |
| 81.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 3 |
| 81.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12 | шт. | 8 |
| 81.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 5 |
| 81.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 | шт. | 5 |
| 81.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 | шт. | 5 |
| 81.20. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 81.21. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 81.22. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 81.23. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 2 |
| 81.24. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12-К | шт. | 7 |
| 81.25 | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 81.26. | Устройство контроля линии связи и пуска УКЛСиП | шт. | 2 |
| 81.27. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 81.28. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 53 |
| 81.29. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 50 |
| 81.30. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-6 | шт. | 25 |
| 81.31. | Считыватель ТМ считыватель-2 | шт. | 1 |
| 81.32. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 81.33. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 6 |
| 81.34. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 51 |
| 81.35. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 81.36. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 81.37. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 7 |
| 81.38. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 81.39. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 50 |
| 81.40. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 1620 |
| 82. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 20 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 82.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 82.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 1 |
| 82.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 82.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 14 |
| 82.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 82.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 82.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 82.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 82.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 | шт. | 1 |
| 82.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 40 А*час DTM 1240 | шт. | 2 |
| 82.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 4 |
| 82.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 8 |
| 82.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 15 |
| 82.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 82.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 82.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12 | шт. | 7 |
| 82.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 82.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 82.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 | шт. | 2 |
| 82.20. | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 1 |
| 82.21. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | шт. | 1 |
| 82.22. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12-К | шт. | 6 |
| 82.23. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный БИЯ-С мод. 1/12 | шт. | 1 |
| 82.24. | Устройство контроля линии связи и пуска УКЛСиП | шт. | 2 |
| 82.25 | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 82.26. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 17 |
| 82.27. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 82.28. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 6 |
| 82.29. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 5 |
| 82.30. | Считыватель ТМ считыватель-2 | шт. | 1 |
| 82.31. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 82.32. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 4 |
| 82.33. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 25 |
| 82.34. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 82.35. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 82.36. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 4 |
| 82.36. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 30 |
| 82.37. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 26 |
| 82.38. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 680 |
| 83. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 21 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 83.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 83.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 1 |
| 83.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 83.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 7 |
| 83.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 83.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 83.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 83.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 83.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 83.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 83.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 2 |
| 83.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 2 |
| 83.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 2 |
| 83.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 83.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 83.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 83.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 83.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 83.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 83.20. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 83.21. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 10 |
| 83.22. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 2 |
| 83.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 83.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 83.25 | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 83.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 9 |
| 83.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 83.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 83.29. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 5 |
| 83.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 14 |
| 83.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 83.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 78 |
| 84. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 22 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 84.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 84.2. | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ вер.3.04 | шт. | 1 |
| 84.3. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 84.4. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 7 |
| 84.5. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 84.6. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 84.7. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 84.8. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 84.9. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 84.10. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 84.11. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 2 |
| 84.12. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 2 |
| 84.13. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 2 |
| 84.14. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 84.15. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 84.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 84.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 84.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 84.19. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 84.20. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 84.21. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 10 |
| 84.22. | Резистор проволочный мощный 51 Ом 5 Вт SQP 5 W 51 RJ | шт. | 2 |
| 84.23. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 84.24. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 84.25 | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 84.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 9 |
| 84.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 7 |
| 84.28. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 84.29. | Резистор С2-33Н 0,5 Вт 1,0 кОм+-5% С2-33Н-0,5-1,0К-5% | шт. | 5 |
| 84.30. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 14 |
| 84.31. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 84.32. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 82 |
| 85. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 27 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 85.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 85.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 2 |
| 85.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 12 |
| 85.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 4 |
| 85.5. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 85.6. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 85.7. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 85.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 85.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 85.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 2 |
| 85.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 4 |
| 85.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 4 |
| 85.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 2 |
| 85.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 2 |
| 85.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 2 |
| 85.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 2 |
| 85.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 85.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 2 |
| 85.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 2 |
| 85.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | шт. | 15 |
| 85.21. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 2 |
| 85.22. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 2 |
| 85.23. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 2 |
| 85.24. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 2 |
| 85.25 | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 18 |
| 85.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 85.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 85.28. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 20 |
| 85.29. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 85.30. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 140 |
| 86. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в помещении котельной № 28 мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 86.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 86.2. | Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ вер.3.52 | шт. | 1 |
| 86.3. | Модуль подключения нагрузки МПН | шт. | 6 |
| 86.4. | Аккумуляторная батарея DTM 12045 | шт. | 2 |
| 86.5. | Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ вер.2.60 | шт. | 1 |
| 86.6. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 86.7. | Антенна GSM К996А-5 (5/4 дБи, SMA, шайба на кронштейне, 5м) R996-5 (SMA, 5м) | шт. | 1 |
| 86.8. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 1 |
| 86.9. | Аккумуляторная батарея 12В, 17 А*час DTM 1217 | шт. | 1 |
| 86.10. | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 | шт. | 2 |
| 86.11. | Извещатель пожарный тепловой максимальный (tср. 105 гр.) ИП 105-1-В «Сауна» | шт. | 2 |
| 86.12. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 2 |
| 86.13. | Устройство дистанционного пуска УДП «Пуск пожаротушения» (желтый) УДП 535-26 «Север» | шт. | 1 |
| 86.14. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-24К | шт. | 1 |
| 86.15. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-24 | шт. | 1 |
| 86.16. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 | шт. | 1 |
| 86.17. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 86.18. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 | шт. | 1 |
| 86.19. | Устройство коммутационное 24В УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 86.20. | Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к)-ip41 | 7 | 7 |
| 86.21. | Резистор проволочный мощный 100 Ом 5 Вт SQP 5 W 100 RJ | шт. | 1 |
| 86.22. | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2 Тунгус-4 | шт. | 1 |
| 86.23. | Щит с монтажной панелью (ЩМП – 290х220х155) ЩМП00 IP54 | шт. | 1 |
| 86.24. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 1 |
| 86.25. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 4,7 кОм+-5% С2-33Н-0,25-4,7К-5% | шт. | 9 |
| 86.26. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 8,2 кОм+-5% С2-33Н-0,25-8,2К-5% | шт. | 6 |
| 86.27. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 86.28. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 12 |
| 86.29. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 10 |
| 86.30. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 50 |
| 87. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту в административно-бытовом помещении (касса энергосбыта) мкр. Новый п. Усть-Камчатск |  |  |  |
| 87.1. | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М вер.3.03 | шт. | 1 |
| 87.2. | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 вер.1.12 | шт. | 2 |
| 87.3. | Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02 | шт. | 1 |
| 87.4. | Резервированный источник питания РИП-12 исп.50 | шт. | 2 |
| 87.5. | Аккумуляторная батарея 12В, 17А*час DTM 1217 | шт. | 2 |
| 87.6. | Извещатель пожарный дымовой ДИП-31 | шт. | 20 |
| 87.7. | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 3 |
| 87.8. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12К | шт. | 2 |
| 87.9. | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Маяк-12КП | шт. | 3 |
| 87.10. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД» Молния-12 | шт. | 4 |
| 87.11. | Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ВЫХОД + стрелка вправо» Молния-12 | шт. | 1 |
| 87.12. | Устройство контроля линии связи и пуска 12 В УКЛСиП (РП) | шт. | 3 |
| 87.13. | Считыватель электронных идентификаторов Touch Memory Считыватель-2 | шт. | 1 |
| 87.14. | Светильник аварийного освещения «RAPAN LT-30 Li-ion» | шт. | 2 |
| 87.15. | Резистор С2-33Н 0,25 Вт 620 Ом+-5% С2-33Н-0,25-620-5% | шт. | 2 |
| 87.16. | Шкаф металлический с монтажной панелью 600х600х250 ЩМП-6.6.2-0 У2 IP54 | шт. | 2 |
| 87.17. | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м. | 78 |
| 87.18. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | м. | 80 |
| 87.19. | Кабель огнестойкий для систем ОПС, СОУЭ КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 180 |

Таблица 2.

| Регламент работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АУПС, АУПТ и СОУЭ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Периодичность работ |
| 1. | Внешний осмотр приемно-контрольной панели на: | Ежеквартально: - I квартал: с даты заключения договора по 31 марта 2021 года; - II квартал: с 01 апреля по 30 июня 2021 года; - III квартал: с 01 июля по 30 сентября 2021 года; - IV квартал: с 01 октября по 24 декабря 2021 года. |
| 1.1. | Отсутствие механических повреждений корпуса |  |
| 1.2. | Надежность крепления корпуса |  |
| 1.3. | Отсутствие неисправностей |  |
| 1.4. | Надежность кабельных соединений |  |
| 1.5. | Изоляционную надежность |  |
| 2. | Внешний осмотр устройства управления на: |  |
| 2.1. | Отсутствие механических повреждений |  |
| 2.2. | Отсутствие неисправностей |  |
| 2.3. | Отсутствие индикации «Авария» |  |
| 2.4. | Надежность кабельных соединений |  |
| 3. | Внешний осмотр модулей порошкового пожаротушения на: |  |
| 3.1. | Отсутствие механических повреждений |  |
| 3.2. | Надежность крепления |  |
| 3.3. | Надежность кабельных соединений |  |
| 4. | Проверка состояния: |  |
| 4.1. | Участка кабельной трассы |  |
| 4.2. | Электрической сети 220 вольт |  |
| 4.3. | Аккумуляторной батареи |  |
| 4.4. | Каналов связи |  |
| 5. | Проверка пожарных извещателей и оповещателей на: |  |
| 5.1. | Отсутствие механического повреждения |  |
| 5.2. | Работоспособность, согласно инструкциям производителя |  |
| 5.3. | Надежность крепления соединения |  |
| 5.4. | Отсутствие люфта дверей в закрытом состоянии, на которых установлены магнитоконтактные датчики |  |
| 6. | Проверка режимов работы автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматической установки пожарной в целом: |  |
| 6.1. | Проверка постановки объекта на охрану |  |
| 6.2. | Проверка отсутствия ложных срабатываний пожарных извещателей |  |
| 6.3. | Проверка работоспособности пожарных извещателей |  |
| 6.4. | Проверка срабатывания: звуковых, световых и индикационных извещателей |  |
| 6.5. | Проверка снятия с охраны |  |
| 6.6. | Проверка памяти тревог по нарушенным зонам и индикации устройства управления |  |
| 7. | Устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ, в соответствии с зоной ответственности Исполнителя, согласно данному Регламенту |  |
| 8. | Проведение (при необходимости) наладочных, пуско-наладочных, ремонтных, монтажных, демонтажных работ |  |
| 9. | Замена вышедших из строя устройств, модулей, блоков, приборов, извещателей, оповещателей, аккумуляторов, участков кабельных трасс и другого оборудования на исправные из состава ЗИП |  |
| 10. | Другие работы по согласованию с Заказчиком |  |
| 11. | Ведение отчетной документации по проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта |  |

Таблица 3.

| Перечень объектов, подлежащих дооборудованию и проведению последующих пуско-наладочных работ АУПС, АУПТ, СОУЭ и электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями |  |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Наименование работ |
| Помещение блочно-модульной котельной с. Усть-Хайрюзово |  |
| 1. Прибор приемно-контрольный и управления, «С2000-АСПТ» – 1 шт.; 2. Аккумуляторная батарея, 12В, 7 А*ч, DTM 1207 – 1 шт.; 3. Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М – 1 шт.; 4. Резервированный источник питания РИП-12 исп. 50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS) – 1 шт.; 5. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИПД-3.1М – 2 шт.; 6. Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А-А1 – 2 шт.; 7. Извещатель пожарный пламени «Спектрон-201» – 2 шт.; 8. Устройство дистанционного пуска УДП 535-26 «Север» «Пуск пожаротушения» – 2 шт.; 9. Модуль порошкового пожаротушения, с огнетушащим веществом (порошок) – 4 кг. «МПП(н)-4(ст)-И-ГЭ-У2 («Тунгус») – 2 шт.; 10. Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК УХОДИ» Молния-24 – 2 шт.; 11. Оповещатель охранно-пожарный световой табло «ПОРОШОК НЕ ВХОДИ» Молния-24 ГРАНД IP56 – 2 шт.; 12. Оповещатель охранно-пожарный световой табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» Молния-24 ГРАНД IP56 – 2 шт.; 13. Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение, КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8 (0,5 мм2) – 60 м.; 14. Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение, КСРВнг(А)-FRLS 2х2*0,97 (0,75 мм2) – 40 м.; 15. Гофрированная труба ПНД d=16 – 100 м.; 16. Скоба металлическая двухлапковая СМД d=16 – 150 шт.; 17. Саморез 4,2х19 полусфера-прессшайба, цинк, сверло – 100 шт.; 18. Саморез 4,2х32 полусфера-прессшайба, цинк, сверло – 100 шт.; 19. Саморез 3,5х25 по металлу – 100 шт.; 20. Кабельная стяжка (хомут) нейлоновая, 3,6х250 мм – 200 шт. | Произвести установку оборудования и комплектующих АУПС и СОУЭ: 1. Произвести монтажные и пусконаладочные работы; 2. Произвести другие работы (по заявке Заказчика). |
| Помещение модульной дизельной электростанции ДЭС-6 п. Таежный |  |
| 1. Оповещатель пожарный световой Сфера (12-24В, уличное исполнение) «Автоматика отключена» – 3 шт.; 2. Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-ЦП-МБ-НГ-10 (PR04.0191) – 30 м.; 3. Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 – 30 м.; 4. Модуль подключения нагрузки МПН – 3 шт.; 5. Скоба металлическая двухлапковая СМД d=16 – 100 шт.; 6. Саморез 4,2х19 полусфера-прессшайба, цинк, сверло – 100 шт. | Произвести установку оборудования и комплектующих АУПС и СОУЭ: 1. Произвести монтажные и пусконаладочные работы; 2. Произвести другие работы (по заявке Заказчика). |
| Помещение административного здания п. Крутогоровский |  |
| 1. Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM, «УО-4С исп.02» – 1 шт.; 2. Устройство оконечное пультовое УОП-3 GSM («Т-34») – 1 шт.; 3. Антенна Триада-МА 993 SOTA GSM/3G на магните 8-10дБ, RG58 A/U, 3 метра, разъем SMA – 2 шт.; 4. Источник питания резервированный РИП-12 исп.02 (РИП-12-2/7М1) – 1 шт.; 5. Аккумуляторная батарея, 12В, 9 А*ч, DTM 1209 – 1 шт.; 6. Кабель силовой огнестойкий, не поддерживающий горение ВВГнг-FRLS 3х1,5 – 30 м.; 7. Кабель монтажный огнестойкий, не поддерживающий горение, КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 – 4 м.; 8. Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА (MVA20-1-006-C) – 1 шт.; 9. Гофрированная труба ПВХ с протяжкой d=16 – 30 м.; 10. Скоба металлическая двухлапковая СМД d=16 – 50 м.; 11. Дюбель-гвоздь 6*40 – 100 шт. | Произвести установку оборудования и комплектующих АУПС и СОУЭ: 1. Произвести монтажные и пусконаладочные работы; 2. Произвести другие работы (по заявке Заказчика). |
| Другие объекты |  |
| По заявке Заказчика. | По заявке Заказчика. |

1.7. Результаты проведения ежеквартального технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АУПС, АУПТ, СОУЭ и электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на каждом объекте, а также результаты обследования противопожарных приборов и систем, Исполнитель должен занести в акт обследования автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на каждый объект, заверить своей подписью и печатью, а также подписью и печатью представителя Заказчика в энергоузле.

1.8. В случае, если в ходе проверки были обнаружены неисправные приборы и они потребовали ремонта иди замены, Исполнитель должен оформить «Дефектную ведомость» и указать в ней подробно всю необходимую информацию.

1.9. Исполнитель обеспечивает ведение «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее – Журнал) в 2-ух экземплярах.

1.9.1. Журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатями обеих Сторон.

1.9.2. В Журнале записывается время отключение и включение всей установки или ее отдельной части, проведение всех ремонтных работ, обнаруженные дефекты оборудования.

1.9.3. Если неисправность не может быть устранена Исполнителем на месте и требуется на некоторое время отключения части или в полном объеме всех противопожарных приборов, это также должно заноситься в Журнал.

1.9.4. Запись об окончании проведения технических работ по обслуживанию в обоих Журналах должна завершаться следующей фразой «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме».

1.9.5. Один экземпляр журнала хранится у Исполнителя, второй у Заказчика на объекте.

2. Общие требования к оказанию услуги:

2.1. Место оказание услуги:

Олюторский район:

2.1.1. Помещение котельной с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 76;

2.1.2. Помещение дизельной электростанции ДЭС-27 с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 75;

2.1.3. Склад ГСМ с. Ачайваям, ул. Каюю (≈ 50 м от ДЭС-27 с. Ачайваям);

2.1.4. Помещение котельной с. Апука, ул. Центральная, д. 85;

2.1.5. Помещение дизельной электростанции ДЭС-7 с. Апука, ул. Морская, д. 5;

2.1.6. Склад ГСМ с. Апука, ул. Морская (≈ 50 м от ДЭС-7 с. Апука);

2.1.7. Помещение дизельной электростанции ДЭС с. Апука, ул. Заречная;

2.1.8. Склад ГСМ с. Апука, ул. Заречная (≈ 20 м от ДЭС с. Апука, ул. Заречная);

2.1.9. Помещение котельной с. Пахачи, ул. Морская, д. 10;

2.1.10. Помещение дизельной электростанции ДЭС-14 с. Пахачи, ул. Центральная, д. 25;

2.1.11. Склад ГСМ с. Пахачи (≈ 50-100 м от ДЭС-14 с. Пахачи);

2.1.12. Административно-бытовое помещение с. Пахачи, ул. Центральная, д. 25;

2.1.13. Помещение дизельной электростанции ДЭС-водовода с. Пахачи;

2.1.14. Помещение дизельной электростанции ДЭС-16 с. Средние Пахачи,  ул. Центральная, д. 13;

2.1.15. Склад ГСМ с. Средние Пахачи (≈ 350 м от ДЭС-16 с. Средние Пахачи);

2.1.16. Помещение дизельной электростанции ДЭС-28 с. Вывенка, ул. Подгорная;

2.1.17. Помещение бойлерной с. Вывенка, ул. Подгорная (≈ 700 м от ДЭС-28 с. Вывенка);

2.1.18. Помещение дизельной электростанции с. Усть-Вывенка;

2.1.19. Помещение котельной № 1 с. Хаилино, ул. Подгорная, д. 7А;

2.1.20. Помещение котельной № 2 с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 27;

2.1.21. Помещение дизельной электростанции ДЭС-26 с. Хаилино, ул. Ягодная, д. 29;

2.1.22. Склад ГСМ с. Хаилино, ул. Ягодная (≈ 50 м от ДЭС-26 с. Хаилино);

2.1.23. Административно-бытовое помещение с. Хаилино, ул. Подгорная;

2.1.24. Помещение бойлерной с. Хаилино;

2.1.25. Помещение котельной «Школьная» с. Тиличики, ул. Подгорная, д. 17;

2.1.26. Помещение котельной «Береговая» с. Тиличики, ул. Набережная, д. 1А;

2.1.27. Помещение котельной «Гаражная» с. Тиличики, ул. Заречная, д. 2;

2.1.28. Помещение котельной «Совхозная» с. Тиличики, ул. Центральная, д. 20;

2.1.29. Помещение центрального теплового пункта с. Тиличики;

2.1.30. Помещение модульной дизельной электростанции МДЭС с. Тиличики, ул. Молодежная, д. 1А;

2.1.31. Склад ГСМ с. Тиличики, (≈ 1150 м от МДЭС с. Тиличики);

2.1.32. Административно-бытовое помещение с. Тиличики, ул. Советская, д. 11;

2.1.33. Здание административно-бытовых помещений, строений с. Тиличики (расположено рядом со зданием котельной «Гаражная» с. Тиличики);

2.1.34. Здание гаража с. Тиличики (расположено рядом со зданием котельной «Гаражная» с. Тиличики);

Тигильский район:

2.1.35. Помещение дизельной электростанции ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, д. 19;

2.1.36. Склад ГСМ с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная (производственный район, ≈ 50-100 м от ДЭС-5 с. Усть-Хайрюзово);

2.1.37. Помещение котельной № 1 с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 17;

2.1.38. Помещение котельной № 2 с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 18;

2.1.39. Помещение котельной № 3 с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, д. 3;

2.1.40. Помещение котельной № 5 с. Усть-Хайрюзово, ул. Морская, д. 1;

2.1.41. Административно-бытовое помещение с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, д. 14;

2.1.42. Помещение блочно-модульной котельной, с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 1;

2.1.43. Помещение дизельной электростанции ДЭС-29 с. Хайрюзово, ул. Набережная, д. 2Б;

2.1.44. Склад ГСМ с. Хайрюзово, ул. Набережная (≈ 50 м от ДЭС-29 с. Хайрюзово);

2.1.45. Помещение модульной дизельной электростанции ДЭС-30 с. Ковран, производственная зона;

2.1.46. Склад ГСМ с. Ковран (≈ 20 м от ДЭС-30 с. Ковран);

2.1.47. Помещение котельной с. Ковран, ул. Гагарина, д. 18;

Соболевский район:

2.1.48. Помещение газодизельной электростанции ГДЭС-21 п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 56;

2.1.49. Склад ГСМ п. Крутогоровский (≈ 30 м от ГДЭС-21 п. Крутогоровский);

2.1.50. Помещение котельной № 1 п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 13;

2.1.51. Помещение котельной № 2 п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 34;

2.1.52. Помещение водонасосной станции п. Крутогоровский, 2,5 км от ГДЭС-21;

2.1.53. Помещение административного здания п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 48;

2.1.54. Помещение котельной № 7 с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 23.

2.1.55. Помещение дизельной электростанции ДЭС-22 п. Ичинский, ул. Советская, д. 9;

2.1.56. Склад ГСМ п. Ичинский (≈ 30 м от ДЭС-22 п. Ичинский);

Карагинский район:

2.1.57. Помещение модульной дизельной электростанции ДЭС-25 с. Ильпырское, ул. Ленинская (производственный район);

2.1.58. Склад ГСМ с. Ильпырское, ул. Ленинская (производственный район, ≈ 2 м от ДЭС-25 с. Ильпырское);

2.1.59. Помещение дизельной электростанции ДЭС-водовода с. Ильпырское;

2.1.60. Помещение дизельной электростанции ДЭС-23 с. Тымлат, ул. Набережная, д. 19;

2.1.61. Склад ГСМ с. Тымлат, ул. Набережная, д. 21;

2.1.62. Помещение котельной с. Тымлат, ул. Набережная, д. 11;

2.1.63. Административно-бытовое помещение с. Тымлат, ул. Комарова;

Мильковский район:

2.1.64. Помещение модульной дизельной электростанции ДЭС-6 п. Таежный, ул. Центральная, д. 20;

2.1.65. Склад ГСМ п. Таежный (≈ 25 м от ДЭС-6 п. Таежный);

Усть-Камчатский район:

2.1.66. Помещение котельной № 1 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

2.1.67. Помещение котельной № 2 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

2.1.68. Помещение котельной № 4 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

2.1.69. Помещение котельной № 5 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

2.1.70. Помещение котельной № 6 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

2.1.71. Помещение котельной № 7 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября;

2.1.72. Помещение котельной № 8 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. Советская;

2.1.73. Помещение котельной № 10 п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. Советская;

2.1.74. Административно-бытовое помещение, п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. 60 лет Октября, д. 23;

2.1.75. Склад ГСМ, п. Усть-Камчатск, мкр. Погодный, ул. Лесная. Д. 80а;

2.1.76. Помещение котельной № 13 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Ленина;

2.1.77. Помещение котельной № 14 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Ленина;

2.1.78. Помещение котельной № 15 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Ленина;

2.1.79. Помещение котельной № 16 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Бодрова;

2.1.80. Помещение котельной № 17 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Ленина;

2.1.81. Помещение котельной № 18 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Ленина;

2.1.82. Помещение котельной № 20 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Горького;

2.1.83. Помещение котельной № 21 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Лазо;

2.1.84. Помещение котельной № 22 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Ленина;

2.1.85. Помещение котельной № 27 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Бодрова;

2.1.86. Помещение котельной № 28 п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Бодрова;

2.1.87. Административно-бытовое помещение (касса энергосбыта), п. Усть-Камчатск, мкр. Новый, ул. Бодрова.

2.2. Срок (период) оказания услуг по договору – с даты заключения договора по 24 декабря 2021 года включительно.

2.3. Периодичность ежеквартального технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта:

2.3.1. Первое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – I квартал: с даты заключения договора по 31 марта 2021 года;

2.3.2. Второе техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – II квартал: с 01 апреля по 30 июня 2021 года;

2.3.3. Третье техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – III квартал: с 01 июля по 30 сентября 2021 года;

2.3.4. Третье техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – IV квартал: с 01 октября по 24 декабря 2021 года.

3. Условия оплаты:

3.1. Стоимость услуг, является твердой и включает в себя прибыль Исполнителя, а также все расходы и затраты на: заработную плату; накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Исполнителя; подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе налоги и сборы по таможенному оформлению оборудования и материалов (если применимо); все прочие затраты и расходы, связанные с оказанием услуг и исполнением иных обязательств, а также все прочие затраты и непредвиденные затраты, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия Договора, включая отчисления за использование прав на интеллектуальную собственность.

3.2. В цене договора учтены расходы на проезд и проживание персонала, доставку оборудования к месту оказания услуг, страхование, уплату налогов и сборов и других обязательных платежей.

3.3. Заказчик не предоставляет Исполнителю жилье, не обеспечивает Исполнителя энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло и т.д.) для оказания услуги.

3.4. Ежеквартально, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель предоставляет Заказчику акт обследования автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями, копию заполненного листа Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на каждый объект, акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, сертификаты и/или декларации соответствия на запасные части, оборудование или комплектующие

3.5. Заказчик обязуется принять результат работ и подписать акт выполненных работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, при отсутствии претензий. При наличии претензий к результату работ Заказчик, в указанные сроки, направляет Исполнителю мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и требованием по своему выбору от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В этом случае акт подписывается сторонами после урегулирования разногласий по вопросу недостатков результата работ.

4. Основные требования к оказанию услуг.

4.1. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов.

Заказчик выдает Исполнителю акт-допуск, при необходимости предоставляет схему, план территории, и обеспечивает допуск бригады работников для выполнения работ в необходимых помещениях.

4.2. При проведении регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС), автоматической установки пожаротушения (АУПТ), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями за основу взять:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»;

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- РД 34.49.504-96 «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях»;

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- утвержденную и согласованную рабочую документацию на производство работ по капитальному ремонту АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями.

4.3. Весь применяемый при выполнении ремонтных работ инструмент:

4.3.1. Должен соответствовать техническим условиям и ГОСТам.

4.3.2. Подлежащий обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должен иметь соответствующие сертификаты.

5. Требования к участникам.

5.1. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями выполняются Исполнителем, который должен иметь лицензию МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

5.2. В лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны быть виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

5.3. В лицензии МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, должен быть адрес места осуществления лицензируемого вида деятельности: Камчатский край.

6. Срок гарантии:

6.1. Исполнитель предоставляет гарантию на работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АУПС, АУПТ, СОУЭ, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями – не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами актов выполненных работ.

6.2. При обнаружении недостатков результата работ в пределах гарантийного срока, Исполнитель должен устранить их своими силами и за свой счет в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

7. Дополнительная информация для Исполнителей.

Управление и оптимизация людскими и материальными потоками Исполнителя с целью своевременной доставки персонала и необходимого инструмента для своевременного проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта АУПС, АУПТ, СОУЭ и электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на объектах энергоузлов Заказчика.

7.1. Олюторский район: с. Ачайваям, с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Усть-Вывенка, с. Хаилино, с. Тиличики.

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - с. Ачайваям, с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Усть-Вывенка, с. Хаилино, с. Тиличики – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - с. Ачайваям, с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Усть-Вывенка, с. Хаилино, с. Тиличики – отсутствует;

- Авиационное сообщение (самолет) осуществляет АО «Камчатское авиационное предприятие» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Тиличики. Среднее число вылетов в неделю – 3. Калькулятор стоимости перелета: http://aokap.ru;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет ООО «АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» по маршруту с. Тиличики – с. Ачайваям, с. Апука, с. Пахачи, с. Средние Пахачи, с. Вывенка, с. Усть-Вывенка, с. Хаилино. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://vityaz-aero.ru.

Особенности:

1. В соответствии с пп. 1 п. 3(1) постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушных транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 522-П)»  сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края, для иногородних действуют стандартные тарифы, отличающихся в 3 – 5 раз от сниженных тарифов.

2. Из-за частых неблагоприятных погодных условий (сильные ветра, туманы, зимнее время года) авиасообщение (вертолет) – временами отсутствует. Альтернативный способ добраться – договорные отношения с частными владельцами снегоходов или моторных лодок или большегрузных машин (в период зимника). Цены договорные, без отчетных документов (чек, квитанция и др.).

7.2. Тигильский район: с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Ковран.

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Ковран – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово, с. Хайрюзово, с. Ковран – отсутствует;

- Авиационное сообщение (самолет) осуществляет АО «Камчатское авиационное предприятие» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово. Среднее число вылетов в неделю – 3. Калькулятор стоимости перелета: http://aokap.ru;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет ООО «АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Усть-Хайрюзово. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://vityaz-aero.ru.

- Сообщение по маршруту с. Усть-Хайрюзово – с. Ковран: летнее время – частный автотранспорт (автомобили), зимнее время – частный автотранспорт (снегоходы).

- Сообщение по маршруту с. Усть-Хайрюзово – с. Хайрюзово: летнее время – частный морской транспорт (моторные лодки), зимнее время – частный автотранспорт (снегоходы).

Особенности:

1. В соответствии с пп. 1 п. 3(1) постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушных транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 522-П)»  сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края, для иногородних действуют стандартные тарифы, отличающихся в 3 – 5 раз от сниженных тарифов.

2. Из-за частых неблагоприятных погодных условий (сильные ветра, туманы, зимнее время года) авиасообщение (вертолет) – временами отсутствует. Альтернативный способ добраться – договорные отношения с частными владельцами снегоходов или моторных лодок или большегрузных машин (в период зимника). Цены договорные, без отчетных документов (чек, квитанция и др.).

7.3. Соболевский район: п. Крутогоровский, с. Устьевое, п. Ичинский.

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - п. Крутогоровский, с. Устьевое, п. Ичинский – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - п. Крутогоровский, с. Устьевое, п. Ичинский общего пользования – отсутствует, по пропускному режиму (Газпром) – до с. Устьевое, п. Крутогоровский;

- Авиационное сообщение (самолет) осуществляет АО «Камчатское авиационное предприятие» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Соболево. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://aokap.ru;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет ООО «АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Соболево. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://vityaz-aero.ru.

- Сообщение по маршруту с. Соболево – п. Крутогоровский, с. Устьевое, п. Ичинский: летнее время – частный автотранспорт (высокопроходимые и большегрузные автомобили), зимнее время – частный автотранспорт (снегоходы).

Особенности:

1. В соответствии с пп. 1 п. 3(1) постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушных транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 522-П)»  сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края, для иногородних действуют стандартные тарифы, отличающихся в 3 – 5 раза от сниженных тарифов.

2. Из-за частых неблагоприятных погодных условий (сильные ветра, туманы, зимнее время года) авиасообщение (вертолет) – временами отсутствует. Альтернативный способ добраться – договорные отношения с частными владельцами снегоходов или моторных лодок или большегрузных машин (в период зимника). Цены договорные, без отчетных документов (чек, квитанция и др.).

7.4. Карагинский район: с. Ильпырское, с. Тымлат.

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - с. Ильпырское, с. Тымлат – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - с. Ильпырское, с. Тымлат  – отсутствует;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет АО «Камчатское авиационное предприятие» по маршруту г. Петропавловск-Камчатский - с. Оссора. Среднее число вылетов в неделю – 3. Калькулятор стоимости перелета: http://aokap.ru;

- Авиационное сообщение (вертолет) осуществляет ООО «АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО» по маршруту с. Оссора - с. Тымлат. Среднее число вылетов в неделю – 1. Калькулятор стоимости перелета: http://vityaz-aero.ru.

- Сообщение по маршруту с. Тымлат – с. Ильпырское: летнее время – частный автотранспорт (высокопроходимые и большегрузные автомобили), зимнее время – частный автотранспорт (снегоходы).

Особенности:

1. В соответствии с пп. 1 п. 3(1) постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушных транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 522-П)»  сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края, для иногородних действуют стандартные тарифы, отличающихся в 3 – 5 раза от сниженных тарифов.

2. Из-за частых неблагоприятных погодных условий (сильные ветра, туманы, зимнее время года) авиасообщение (вертолет) – временами отсутствует. Альтернативный способ добраться – договорные отношения с частными владельцами снегоходов или моторных лодок или большегрузных машин (в период зимника). Цены договорные, без отчетных документов (чек, квитанция и др.).

7.5. Мильковский район: п. Таежный

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - п. Таежный – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - с. Мильково, п. Таёжный – есть (рейсовый автобус);

- Сообщение по маршруту с. Мильково - п. Таёжный: летнее время (июнь-октябрь) – автодорога (рейсовый автобус), весеннее время – переправа (паром, моторные лодки), зимнее время (декабрь-март) – ледовая переправа.

Особенности:

1. В соответствии с пп. 1 п. 3(1) постановления Правительства Камчатского края от 08.02.2010 № 67-П «Об установлении предельных (максимальных) и сниженных тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушных транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края» (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 14.12.2018 № 522-П)»  сниженные тарифы на перевозку пассажиров воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края применяются для граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на территории Камчатского края, для иногородних действуют стандартные тарифы, отличающихся в 3 – 5 раза от сниженных тарифов.

2. Из-за частых неблагоприятных погодных условий (сильные ветра, туманы, зимнее время года) авиасообщение (вертолет) – временами отсутствует. Альтернативный способ добраться – договорные отношения с частными владельцами снегоходов или моторных лодок или большегрузных машин (в период зимника). Цены договорные, без отчетных документов (чек, квитанция и др.).

7.6. Усть-Камчатский район: п. Усть-Камчатск

- Железнодорожное сообщение г. Петропавловск-Камчатский - п. Усть-Камчатск – отсутствует;

- Автодорога г. Петропавловск-Камчатский - п. Усть-Камчатск – есть (рейсовый автобус).

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № _______________

| г. Петропавловск-Камчатский | «__»__________ 20__ г. |
| --- | --- |

_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Корякэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кондращенко Евгения Николаевича (или И.о. генерального директора _________, действующего на основании Приказа №____ от ____ и Устава), действующего на основании Устава, с другой стороны, и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на объектах  энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского и Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края (далее – услуги, работы) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его.

1.2. Услуги, выполняемые в рамках настоящего договора, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в соответствии с Калькуляцией затрат, согласно Приложению № 2 к настоящему договору, и составляет: ____________________,__ рублей (_______________________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 20 % _____________,__ рублей (или НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).

2.2. При согласованном изменении объемов работ стоимость услуг может корректироваться.

2.3. Оплата услуг по настоящему договору производится в рублях путем перевода денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- оплата 25 % от стоимости договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней, после проведения ежеквартального технического обслуживания, подписания актов обследования автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре за очередной квартал, акта выполненных работ и выставления счета и счета-фактуры.

- окончательный расчет в течение 30 (тридцати) календарных дней, после проведения четвертого технического обслуживания, подписания актов обследования автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре за четвертый квартал, акта выполненных работ и выставления счета и счета-фактуры.

Для субъектов среднего и малого предпринимательства:

- окончательный расчет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, после проведения четвертого технического обслуживания, подписания актов обследования автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре за четвертый квартал, акта выполненных работ и выставления счета и счета-фактуры.

2.4. Заказчик не предоставляет Исполнителю жилье, не обеспечивает Исполнителя энергией (электроэнергия, водоснабжение, тепло и т.д.) для оказания услуги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

3.1.1. Своевременно и полностью проводить оплату по договору в соответствии с разделом 2 настоящего договора.

3.1.2. В полном объеме предоставить запрашиваемую Исполнителем информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему договору.

Перечень необходимой информации приведен в Приложении № 1 к настоящему договору и является неотъемлемой его частью. Данная информация должна быть предоставлена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания договора. В случае несвоевременного представления информации или ее представления не в полном объеме, сроки оказания услуг пролонгируются соответственно до получения полного объема необходимых данных.

3.1.3. Выдать Исполнителю Акт-допуск и обеспечить допуск бригады работников для выполнения работ.

Заказчик имеет право:

3.1.4. В любое время проверять ход и качество услуги, оказываемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.5. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания Акта выполненных работ, оплатив Исполнителю фактически оказанный на момент расторжения договора объем услуг. В случае превышения размера аванса стоимости фактически оказанных услуг Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возврата в трехдневный срок излишне уплаченной суммы.

3.2. Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:

3.2.1. Оказать услуги  надлежащего качества в объеме и сроки, установленные настоящим договором.

3.2.2. Безвозмездно, в течение 5 (пяти) календарных дней, исправить по требованию Заказчика все выявленные при оказании услуг недостатки.

3.2.3. Оказать услугу по настоящему договору без привлечения других организаций на правах субподряда.

Исполнитель имеет право:

3.2.4. Запрашивать и получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения условий настоящего договора.

4.	ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

4.1. Все результаты обследования противопожарных приборов и систем Исполнитель должен занести в:

- Акт обследования автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на каждый объект, заверить своей подписью и печатью, а также подписью и печатью представителя Заказчика в энергоузле.

4.2. Срок (период) оказания услуг по договору – с даты заключения договора по 24 декабря 2021 года включительно.

Периодичность ежеквартального технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта:

- Первое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – I квартал: с даты заключения договора по 31 марта 2021 года;

- Второе техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – II квартал: с 01 апреля по 30 июня 2021 года;

- Третье техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – III квартал: с 01 июля по 30 сентября 2021 года;

- Третье техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт – IV квартал: с 01 октября по 24 декабря 2021 года.

4.3. Ежеквартально, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Исполнитель предоставляет Заказчику акт обследования автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на каждый объект, акт выполненных работ, счет, счет-фактуру, сертификаты и/или декларации соответствия на запасные части, оборудование и комплектующие.

4.4. Заказчик обязуется принять результат работ и подписать акт выполненных работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, при отсутствии претензий. При наличии претензий к результату работ Заказчик, в указанные сроки, направляет Исполнителю мотивированный отказ с указанием перечня недостатков и требованием по своему выбору от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В этом случае акт подписывается сторонами после урегулирования разногласий по вопросу недостатков результата работ.

4.5. Если в ходе проверки были обнаружены неисправные приборы и они потребовали ремонта или замены, Исполнитель должен оформить «Дефектную ведомость» и указать в ней подробно всю необходимую информацию.

4.6. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания услуг, настоящий договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить  фактически произведенные до дня расторжения, затраты Исполнителя на оказание услуг по настоящему договору, которые подтверждаются составленными обеими Сторонами актами.

4.7. Исполнитель обеспечивает ведение «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее – Журнал) в 2-ух экземплярах.

4.7.1. Журнал должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатями обеих Сторон.

4.7.2. В Журнале записывается время отключение и включение всей установки или ее отдельной части, проведение всех ремонтных работ, обнаруженные дефекты оборудования.

4.7.3. Если неисправность не может быть устранена Исполнителем на месте и требуется на некоторое время отключения части или в полном объеме всех противопожарных приборов, это также должно заносится в Журнал.

4.7.4. Запись об окончании проведения технических работ по обслуживанию в обоих Журналах должна завершаться следующей фразой «Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме».

4.7.5. Один экземпляр Журнала хранится у Исполнителя, второй у Заказчика на объекте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему договору третьим лицам.

5.3. За несвоевременное оказание услуг к Исполнителю применяются штрафные санкции в размере 0,1 % от стоимости договора за каждый день просрочки.

5.4. За нарушение сроков оплаты Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,01 % за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Исполнитель предоставляет гарантию на работы по техническому обслуживанию в течение 12 месяцев с момента принятия выполненных работ Заказчиком при нормальной эксплуатации объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения, а также обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Заказчика и Исполнителя.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, Исполнитель устраняет их за свой счет и под свою ответственность в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

6.4. О предъявлении претензий по качеству выполненных Исполнителем работ в течение гарантийного срока Заказчик во всех случаях извещает письменно Исполнителя, а Исполнитель незамедлительно письменно извещает Заказчика о назначении своего представителя для участия в расследовании и обеспечивает прибытие своего представителя не позднее пяти суток с момента получения извещения.

6.5. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Исполнителю претензий, если установлена его вина.

6.6. Спорные вопросы между Заказчиком и Исполнителем, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. следствием непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить разумными и доступными мерами. Наличие событий чрезвычайного характера подтверждается документами выданными соответствующей палатой или другим компетентным органом и является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы не позднее 3-х (трех) рабочих дней, после наступления таких обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об их наступлении и последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения), и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, должна также не позднее 3-х (трех) рабочих дней, известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Камчатского края.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязанностей по договору.

9.2. Настоящий  договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Калькуляция затрат.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
|  | АО «Корякэнерго» Юридический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. Фактический адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 41. т./ф.: +7 (4152) 46-28-46 secr@korenergo.ru ОГРН: 1058200094204 ИНН/КПП: 8202010020/ 410101001 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, БИК: 040813727, Р/С.: 40702810915020001002, Кор/C.: 30101810400000000727 |
| ___________________ М.П. | Генеральный директор АО «Корякэнерго» ___________________ Е.Н. Кондращенко М.П. |

Приложение № 1 к  договору

# от «__» ________ 20__ г. № _______________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на объектах  энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского и Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края

| Исполнитель: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ Е.Н. Кондращенко М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к  договору

# от «__» ________ 20__ г. № _______________

Сметный расчет (калькуляция) затрат

на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, электрических пожарных сигнализаций с ручными пожарными извещателями на объектах  энергоузлов Олюторского, Тигильского, Соболевского, Карагинского и Мильковского и Усть-Камчатского районов Камчатского края

| Исполнитель: _______________ М.П. | Заказчик: Генеральный директор АО «Корякэнерго» _______________ Е.Н. Кондращенко М.П. |
| --- | --- |